大名嘉园消防改造工程

竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

项目编号：JSZC-320412-JSBX-C2024-0015

项目名称：大名嘉园消防改造工程

采 购 人：常州市武进区嘉泽镇人民政府

采购代理机构：江苏博之信项目管理咨询有限公司

- 目      录

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  资格审查

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  响应文件的组成及提交须知

第八章  响应文件格式

- 第一章   采购邀请

受常州市武进区嘉泽镇人民政府的委托，江苏博之信项目管理咨询有限公司就大名嘉园消防改造工程 项目进行竞争性磋商采购，各潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2024年 6月28日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JSBX-C2024-0015

2.项目名称：大名嘉园消防改造工程

3.项目预算金额：397万元；最高限价（总价）：352.8711万元，单价最高限价详见采购清单及控制价文件。

4.采购需求：1、大名嘉园小区室外消火栓主管网、1#房至33#房（含商铺）、1~3号地库的消火栓系统改造及修复；2、小区室外自动喷淋管网，修复1~3号地库、商铺的自动喷淋系统改造及修复；3、对火灾报警系统进行故障维修改造；4、修复消防水泵房，新增智慧消防用水监测系统，检修消防泵房控制柜及消防泵，恢复消防泵房正常使用功能。

5.工期：90日历天

6.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业预留采购份额。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：□是  ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否；

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）供应商具有消防设施工程专业承包一级资质

（2）项目负责人具有机电工程专业一级注册建造师执业资格证书、有效的安全生产考核合格证书（B类）。

三、获取磋商文件

1.时间：自本公告发布之日起至2024年 6月24日17:00（北京时间）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、响应截止时间、开启时间：2024年6月28日14时（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、工程量清单及控制价详见公告附件。

4、图纸获取方式：在百度网盘里自行下载（链接:https://pan.baidu.com/s/1-T6gMjLTJWiVJQ8mzHaoSw 提取码: 0617）

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：常州市武进区嘉泽镇人民政府

地    址：武进区嘉泽镇人民路46号

联系方式：0519-83809117

2、代理机构信息

名    称：江苏博之信项目管理咨询有限公司

地    址：常州市武进区虹西路186号1号楼四楼

联系方式：0519-89853399   13585306881

3.项目联系方式

采购单位联系人：顾女士

代理机构联系人：蒋工

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   供应商须知

第一节 供应商须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 现场考察 | 不组织，自行踏勘。 |
| 4 | 答疑会 | 不召开 |
| 5 | 样品 | 不需要 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价不再给予优惠扣除。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于工程 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除 。 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 10 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2024年6月25日17时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（jcbzxzc@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 11 | 磋商报价次数 | 1、本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 2、最后报价中的单价按总价同比例下调。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：江苏博之信项目管理咨询有限公司 联系部门：江苏博之信项目管理咨询有限公司招采部 联系电话：； 通讯地址：常州市武进区虹西路186号1号楼四楼 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 14 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或银行保函或担保公司出具的担保书。 履约担保的金额：合同金额的10% 履约担保的返还：工程竣工验收达到合同约定的质量标准后一次性退还或解除履约担保关系。 |

## 第二节 说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏博之信项目管理咨询有限公司（以下简称代理单位）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商代理单位和采购人不收取标书工本费

4.3成交服务费

- （1）代理费由中标（成交）供应商领取中标通知书时（签订合同前）结清。收费标准：以中标（成交）金额为基数；收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下0.8%，100万元（含）―500万元0.56%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。

- （2）代理服务费账户信息

- 开户银行：中国建设银行常州市武进支行营业部

- 账户名称：江苏博之信项目管理咨询有限公司

- 账号：3200 1626 7360 5250 8102

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件的组成及提交须知

（8）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理单位联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应按前附表要求以书面形式通知代理单位。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理单位可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理单位将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理单位将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理单位可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理单位就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理单位规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理单位于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理单位的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理单位可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 代理单位拒绝接收在规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理单位将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理单位工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理单位将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理单位和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理单位及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理单位将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理单位工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理单位工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理单位或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理单位、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理单位提出，由代理单位负责答复。

采购人及代理单位只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理单位不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理单位有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理单位将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色数据中心政策

具体要求详见财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知【财库〔2023〕7号】

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 1、消防设施工程专业承包一级资质证书（响应文件递交截止时间当日，资质在“江苏省建筑市场监督与诚信一体化平台”查询不处于动态监督不合格状态）、安全生产许可证。 2、项目负责人：机电工程专业一级建造师注册证书，项目负责人的一级建造师注册证，必须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建市办【2021】40号）文件的要求）；安全生产考核合格证书（B类）；供应商为其缴纳的2024年3月-5月连续三个月的养老保险缴费证明材料，并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章；无在建承诺书。 | 项目经理无在建承诺书格式见《响应文件格式》 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

- （二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

- 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评审标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低作为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／报价)×40。 | 40 |  |
| 主观分（40分） |  |  |  |
| 2.1 | 对本次消防改造项目的理解及现状的熟悉：内容详细全面且贴合实际，相关数据准确详细的，得6分；内容真实详细，提供的相关数据准确，得3分；内容简单，无相关数据的得1分；未提供本项不得分。 | 6 |  |
| 2.2 | 针对本项目的总体方案，包括但不限于施工总体部署、施工组织方案等。方案针对性强、总体安排合理、施工规范、可行性强等，完全符合采购文件要求的得6分；方案针对性较强、总体安排较合理、施工较规范、可行性较强等，比较符合采购文件要求的得4分；方案针对性弱、总体安排欠合理、施工欠规范、可行性一般等，基本符合采购文件要求的得2分；未提供本项不得分。 | 6 |  |
| 2.3 | 针对本项目的施工进度计划和进度的保证措施，响应文件中提供进度计划安排（格式不限）。进度计划安排合理、进度保证措施完善的，得6分；进度计划安排较为合理、进度保证措施较为完善的，得4分；进度计划安排一般合理、进度保证措施一般的，得2分；未提供本项不得分。 | 6 |  |
| 2.4 | 针对本项目的质量保证措施（含质保体系、技术保证、材料保证等）：措施科学合理、可靠、全面可行、针对性强的，得6分；措施较科学合理、较可靠、较全面可行、针对性较强的，得4分；措施一般、有一定的针对性，得2分；未提供本项不得分。 | 6 |  |
| 2.5 | 针对本项目的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。关键施工技术的重难点针对性强，解决方案合理的，得6分；关键施工技术的重难点针对性较强，解决方案较合理的，得4分；关键施工技术的重难点针对性一般，解决方案一般的，得2分；未提供本项不得分。 | 6 |  |
| 2.6 | 后续服务方案（包括：服务响应时间、质保期外服务承诺、服务措施、人员培训、专业售后服务人员、应急方案、本地化服务、备品备件及优惠承诺等）： 方案完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得6分；方案较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得4分；方案内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得2分；未提供本项不得分。 | 6 |  |
| 2.7 | 供应商选择的主材对项目质量保障性强的得4分，保障性一般的得2分，基本满足的得1分；其他不得分。 | 4 |  |
| 客观分（20分） |  |  |  |
| 3.1 | 项目组成员： 1、项目负责人：具有工程师及以上职称的得2分； 2、其他人员：具有一级注册消防工程师的，得2分，最高得2分。 | 4 | 提供供应商为人员缴纳的2024年3月-5月连续三个月的养老保险缴费证明，并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章、项目负责人提供职称证、其他人员提供消防工程师注册证 |
| 3.2 | 1、供应商具有机电工程施工总承包一级资质的得2分，二级及以下的得1分。 2、供应商具有工程设计消防设施工程专项乙级及以上资质的，得2分。 | 4 | 提供有效期内的资质证书 |
| 3.3 | 类似业绩：供应商自2020年5月1日以来（以合同签订日期为准）承接过消防改造项目的，每提供一份业绩合同得2分，最高得6分。 | 6 | 提供合同和任意一次付款发票。 |
| 3.4 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得2分，最高得6分。 | 6 | 提供证书及认监委管委http://www.cnca.gov.cn/查询有效的截图。 |

三、注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

大名嘉园消防改造工程：主要包括大名嘉园小区室外消火栓主管网、1#房至33#房（含商铺）、1~3号地库的消火栓系统改造及修复；小区室外自动喷淋管网，修复1~3号地库、商铺的自动喷淋系统改造及修复；对火灾报警系统进行故障维修改造；修复消防水泵房，新增智慧消防用水监测系统，检修消防泵房控制柜及消防泵，恢复消防泵房正常使用功能。

★二、商务要求

1、总工期要求：90日历天。

2、质量：合格，通过消防专业机构及采购人组织的验收

3、安全文明工地标准：合格工地

4、付款：（1）合同签订后发包人按签约合同价的10%支付工程预付款（预付款含安全文明施工费）；（2）施工结束后支付至合同价的40%支付，同时扣回预付款；验收合格满一年支付至审定价的70%；满二年支付至审定价的97%；（3）余款作为质量保修金在质保期满后一个月内支付。（4）工程竣工验收后供应商编制工程造价结算书，经审计部门审定后开票结算，审计费用承担方式分别为：①核减率在5%（含）以内的，审计费由项目建设单位承担；②核减率在5%-15%（含）之间的，审计费由项目建设单位和承建单位各半承担；③核减率超过15%的审计费由承建单位承担。

5、免费质保期：五年

★三、技术要求

1、工程量清单（详见公告附件）

2、报价说明

供应商根据提供的工程量清单报价。清单须包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。报价可参考下列依据编制：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

② 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

③企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

④采购文件、工程量清单及编制说明；

⑤建设工程设计文件及相关资料；

⑥施工现场情况；

⑦与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

⑧市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

⑨其他的相关资料。

本项目采用全费用单价报价，全费用单价是指完成该项目所发生的全部工作内容的费用，含人工、材料、机械、规费（社会保险费、住房公积金）、措施费（现场安全文明施工费、临时设施费、夜间施工费、冬雨季施工、已完工程及设备保护、建筑工人实名制费用等）利润、税金、风险等所有费用。

3、服务期限内，结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。

4、供应商在报价前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价等编制响应文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。成交后，供应商不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。同时作为一个有经验的供应商，应充分考虑与施工现场周边居民的关系及外围矛盾的协调，报价时应包含解决与当地居民、地方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任。

5、其他要求详见工程量清单、控制价及施工图

（1）工程量清单、控制价详见公告附件

（2）施工图获取：图纸获取方式：在百度网盘里自行下载（链接: https://pan.baidu.com/s/1-T6gMjLTJWiVJQ8mzHaoSw 提取码: 0617）。

- 第六章   拟签订的合同文本（主要条款）

第一部分　  协 议 书

发包人（全称人）：                     （简称甲方）

承包人（全称人）：                     （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

资金来源：

- 工程承包范围：工程量清单（含编制说明）及图纸范围内的全部工程施工

三、合同工期

合同工期：总日历天数90天，具体开工日期以甲方通知为准。

四、质量标准：合格

五、合同价款

金额（大写）：

￥：     元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括

1.本合同协议书

2.中标（成交）通知书

3.招标（采购）文件、投标书（响应文件）及其附件

4.本合同专用条款

5.本合同通用条款

6.标准、规范及有关技术文件

7.图纸

8.工程量清单

9.工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》可分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2024年  月  日

合同订立地点：

本合同双方约定：双方签字盖章后生效

第三部分　专用条款

一、词语定义及合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）在实施过程中签订的补充协议和签署的文件（不违背采购文件的原则）、（2）本合同协议书、（3）中标（成交）通知书、（4）招标（采购）文件、（5）投标书（响应文件）及其附件、（6）本合同专用条款、（7）本合同通用条款、（8）标准、规范及有关技术文件、（9）图纸、（10）工程量清单、（11）报价单或预算书。

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3．1本合同除使用汉语外，还使用　/　语言文字。

3．2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省建设工程管理条例》等现行法律、法规、地方法规和部门规章。

3．3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省市有关规定。

4. 图纸

4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供伍套

发包人对图纸的保密要求：　　　内部保存，不得外借

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5．1监理单位委派的工程师

姓名：　     　　　            职务：　总监理工程师

发包人委托的职权：按《建设工程质量管理条例》《建设工程监理规范》及《国家安全生产管理条例》履行监理工作职能及义务。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程设计变更、工程量变更、改变质量等级、工期变更等。

5．2发包人派驻的工程师

姓名：                                   职务：现场监督

职权：全面监督工程质量、进度、安全、文明施工、隐蔽工程验收，并协调工程内外各种矛盾、投资监督。

5．3不实行监理的、工程师的职权：　　/

6. 项目负责人

姓名：            　　           职务：

7. 发包人工作

7．l发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前提供

（6）水准点与座标控制点交验要求：现场交验，并附书面记录

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：　　按通用条款

（9）双方约定发包人应做的其他工作：　施工工地范围内的协调工作

8．2发包人委托承包人办理的工作：办理前期开工手续、审图等

9. 承包人工作

9．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（l）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：　　/

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：提前五天以书面形式报告甲方验收内容

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按现行有关规定，做好防护工作

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  　/

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：　　/

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品交付前由承包方负责，交付后由发包方负责

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：　　按市现行有关规定

（8）施工场地清洁卫生的要求：　按市现行有关规定

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

三、施工组织设计和工期

10. 进度计划

10．1承包人提供施工组织设计（承包人案）和进度计划的时间：开工前完成

工程师确认的时间：　 接到后五天内

10．2群体工程中有关进度计划的要求：　　　/

13. 工期延误

13．1工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：（1）在批准的关键线路中工程量增加，对原工期造成实质性影响，且无法在原工期内完成；（2）不可抗力；（3）在批准的关键线路中，因发包方未能及时解决施工障碍而在原工期内无法完成。

凡因承包人责任未按合同工期竣工交付工程，造成实际工期超过合同工期，则按延误合同工期天数承担合同价的0.2‰/天的逾期竣工违约金。因工期延误造成发包人其他损失的，发包人有权要求承包人赔偿。

13．2双方约定工期顺延的其他情况： 由于发包方原因及雨雪、停电停水等特殊天气情况。

四、质量与验收

17. 隐蔽工程和中间验收

17．1双方约定中间验收部位：分项部分自验合格后，按验收规定分别由承包方、监理方、发包方验收合格后，方可下步施工。

五、安全施工

按通用条款，双方共同执行。承包人应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，对施工人员做好安全教育工作，采取有效的安全防护措施，在施工过程中确保施工人员和其他人员的安全。非发包人原因所发生的安全事故（含人身伤害、机械等事故）由承包人负全部责任，发包人不承担任何责任。

六、合同价款与支付

23. 合同价款及调整：

23．1本合同价款采用固定单价合同方式确定：

固定单价合同在合同约定的风险范围内不可调整。工程量清单中的综合单价和其中以总额报价的项目今后不作调整。业主出具的设计变更内容和政策性调整除外。

23.2 合同价款中包括的风险范围：

除下列条款中风险范围以外的内容可调整外，其余不可调整。

23.3 风险费用的计算方法：含在投标单价中

23.4 风险范围以外的内容：

（1）工程量：增减合同中的约定的工程量；

（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；

（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

（4）发包人提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差；

（5）暂列金额及暂估价；

（6）发包人确认的其它费用。

23.5 风险范围外调整方法：

（1）工程量由监理工程师及业主代表现场按实计量，并经过程审计部门审核的数量为结算依据。

（2）价格：投标报价中已有适用于变更工程价格，按已有的价格计价；投标报价中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格计价；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经发包人和监理工程师及过程审计部门共同确认后执行。

23.6 市场价格波动引起的调整：施工期间材料价格涨跌均不予调整。

24．工程付款：

25. 工程量确认

25．1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：  一周内

26. 工程款支付

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27．4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（l）材料设备单价与一览表不符：      /

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：      /

（3）承包人可代为调剂串换的材料：      /

（4）到货地点与一览表不符：      /

（5）供应数量与一览表不符：      /

（6）到货时间与一览表不符：      /

27．6发包人供应材料设备的结算方法：      /

28. 承包人采购材料设备

28．1承包人采购材料设备的约定：按通用条款

八、工程变更

（1）工程价款变更：工程量按实结算，工程单价按优惠下浮比率同比例下浮。

（2）施工中承包人不得擅自更换投标时注册建造师、项目工程师或投标时选派的注册建造师、项目工程师及所有项目投标管理人员必须按时到位，注册建造师必须每天8小时在工地履行职责，有事离开工地，须经业主工地代表或监理的书面认可, 如出现未经许可无故离开工地处3000元/次违约金,如出现3次以上无故离开工地且不请假可视为已更换了注册建造师,将按违约处理，发包人可取消其承包资格并扣除其履约保证金；其他所有项目投标管理人员必须每天8小时在工地履行职责，有事离开工地，须经发包人工地代表或监理的书面认可,如出现未经许可无故离开工地处1000元/人次违约金。

九、竣工验收与结算

32. 竣工验收

32．1承包人提供竣工图的约定：在竣工验收合格后，由承包方负责绘制竣工图，并交纳施工图纸及全部资料。

32．6中间交工工程的范围和竣工时间：　 按通用条款

十、违约、索赔和争议

35. 违约

35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款

双方约定的发包人其他违约责任：     ∕

35．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14．2款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款

本合同通用条款第15．l款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款

双方约定的承包人其他违约责任：     ∕

37. 争议

37．1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）由市合同争议行政调解委员会进行调解。

（2）当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，双方可以用“√”形式选择以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：向常州仲裁委员会申请仲裁；　　　（　    ）

第二种解决方式：向人民法院起诉。　　　　　　　　（　√　）

十一、其他

38. 工程分包

38．1本工程发包人同意承包人分包的工程：　  　 分包承包人为：

39. 不可抗力

39．1双方关于不可抗力的约定：　按通用条款

40. 保险

40．6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：　　按通用条款

发包人委托承包人办理的保险事项：施工人员一切安全险

- 承包人投保内容：　　按通用条款

41. 担保

发包人需要承包人提供履约担保，履约担保的形式          ，履约担保的金额为中标合同价的10%。

履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式。

承包人需在合同签订前办理项目的履约担保。

46. 合同份数

46．1双方约定合同正副本份数：　　陆份

47. 补充条款

①工程竣工一个月内提供竣工报告和竣工资料，并在竣工3个月内将竣工决算以及相关资料送至监理单位预审。

②发包人认为有必要设计方案论证和设计图细化之处，承包人必须无条件配合直至方案经发包人确认；否则发包人将视其情况处以5000元/次罚金。

③所有施工图及施工设计方案必须经发包人签字确认；否则由此引起的一切后果由承包人自行承担。

④承包人有义务配合发包人提出的合理要求，如发包人提出的合理要求和建议在24小时内得不到响应和进展，发包人可以认为其不配合；发包人将视其情况处以3000元/次罚金。

⑤承包人必须严格服从业主、监理的管理，密切与其他单位的相互配合；对不服从业主、监理的管理的，发包人将视其情况处以3000元/次罚金。

⑥承包人至项目竣工验收交付使用对其施工项目有成品保护的义务，发包人不承担因其成品保护引起的任何责任和费用；承包人对其他承包人施工的项目有成品保护的义务， 发包人不承担因其对其他承包人施工的项目的成品保护引起的任何责任和费用。

⑦承包人有义务配合发包人解决各项地方外部矛盾。

⑧凡因承包人原因未通过相关验收的，按合同价的5%支付违约金，并整改至验收合格，所增加的验收费用由承包人自行承担。若一次整改后仍未能通过验收的，发包人有权解除合同。

⑨最终结算总价不得超过377万元，同时超出部分不得超过原合同金额的 10%。

| 发包人（公章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 时间：2024年 月 日 | 承包人（公章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 时间：2024年 月 日 |
| --- | --- |

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就             （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按合同承包范围内容  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为5 年；

5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  / 年；

7．本项目保修期限约定如下：保修期为 5年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 5 年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金约定：①质量保修金为审定价的3%；②发包人在质量保修期满后1个月内，将剩余保修金无息返还承包人。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人(公章)：                      承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：

2024年  月   日                      2024年  月  日

- 第七章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”、“政府采购网”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *工程量清单报价表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术、商务偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、工程量清单报价表（实质性格式）

三-1、报价汇总表

单位：元

| 序号 | 单位工程名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大名嘉园消防改造工程——安装工程 |  |  |
| 2 | 大名嘉园消防改造工程——道路开挖及修复 |  |  |
| 3 | 暂列金额 | 330000 | 暂列金不参与竞争，按该金额报价，否则视为未实质性响应采购文件。 |
| 总价 |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

三-2、大名嘉园消防改造工程—安装工程明细报价单

单位：元

| 序号 | 项目编码 | 项次 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用单价 | 项目合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 喷淋系统外管网 |  |  |  |  |
| 2 | 031001006001 |  | 塑料管【室外;钢丝网骨架聚乙烯复合管及管件安装;1.6MPa;DN150;电熔连接;含管件;管道试压、冲洗;】 | m | 1396 |  |  |
| 3 | 031001006002 |  | 塑料管【室外;钢丝网骨架聚乙烯复合管及管件安装;1.6MPa;DN100;电熔连接;含管件;管道试压、冲洗;】 | m | 82.2 |  |  |
| 4 | 031001006003 |  | 塑料管【室外牵引布管;钢丝网骨架聚乙烯复合管及管件安装;1.6MPa;DN150;电熔连接;含管件;管道试压、冲洗;】 | m | 23.3 |  |  |
| 5 | 031003003001 |  | 焊接法兰 阀门【弹性座封闸阀;DN150;法兰连接;】 | 个 | 9 |  |  |
| 6 | 031003003002 |  | 焊接法兰 阀门【弹性座封闸阀;DN100;法兰连接;】 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 030902003001 |  | 不锈钢管 管件【钢管、钢丝骨架管接驳】 | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 040205001001 |  | 人（手）孔井【阀门井砌筑Φ700;含井盖;满足设计及使用要求;详见设计图纸】 | 座 | 13 |  |  |
| 9 | 010404001001 |  | 垫层【砂垫层;10cm;中粗砂】 | m3 | 88.09 |  |  |
| 10 | 040803004001 |  | 管道包封【C20砼非定型渠(管)道垫层 混凝土（沥青及混凝土路面下管道增加包封）】 | m3 | 212.5 |  |  |
| 11 |  | 2 | 消火栓系统外管网 |  |  |  |  |
| 12 | 031001006004 |  | 塑料管【室外;钢丝网骨架聚乙烯复合管及管件安装;1.6MPa;DN100;电熔连接;含管件;管道试压、冲洗;】 | m | 2661 |  |  |
| 13 | 031001006005 |  | 塑料管【室外牵引布管;钢丝网骨架聚乙烯复合管及管件安装;1.6MPa;DN100;电熔连接;含管件;管道试压、冲洗;】 | m | 52.4 |  |  |
| 14 | 031003003003 |  | 焊接法兰 阀门【弹性座封闸阀;DN100;法兰连接;】 | 个 | 98 |  |  |
| 15 | 010401011001 |  | 砖检查井【水泵接合器砌筑井（可装两台水泵接合器），含井盖】 | 座 | 2 |  |  |
| 16 | 030901012001 |  | 消防水泵 接合器【水泵接合器安装SQS100-1.6】 | 套 | 4 |  |  |
| 17 | 030901012002 |  | 消防水泵 接合器【原水泵接合器拆除报废】 | 套 | 4 |  |  |
| 18 | 030902003002 |  | 不锈钢管 管件【钢管、钢丝骨架管接驳】 | 个 | 23 |  |  |
| 19 | 040205001002 |  | 人（手）孔井【阀门井砌筑Φ700;含井盖;满足设计及使用要求;详见设计图纸】 | 座 | 98 |  |  |
| 20 | 010404001002 |  | 垫层【砂垫层;10cm;中粗砂】 | m3 | 158.4 |  |  |
| 21 | 040803004002 |  | 管道包封【C20砼非定型渠(管)道垫层 混凝土（沥青及混凝土路面下管道增加包封）】 | m3 | 114 |  |  |
| 22 |  | 3 | 室内喷淋系统 |  |  |  |  |
| 23 | 030901001001 |  | 水喷淋钢管【室内：喷淋管道老化漏水，拆除原有管道规格DN150;材料报废外运】 | m | 178.2 |  |  |
| 24 | 030901001002 |  | 水喷淋钢管【室内：喷淋管道老化漏水，拆除原有管道规格DN100;材料报废外运】 | m | 112 |  |  |
| 25 | 030901001003 |  | 水喷淋钢管【室内：热镀锌钢管及管件安装;DN150;卡箍连接;含沟槽式管件;管道压力试验及冲洗;】 | m | 178.2 |  |  |
| 26 | 030901001004 |  | 水喷淋钢管【室内：热镀锌钢管及管件安装;DN100;卡箍连接;含沟槽式管件;管道压力试验及冲洗;】 | m | 112 |  |  |
| 27 | 030901003001 |  | 水喷淋（雾）喷头【K80喷头；拆除】 | 个 | 188 |  |  |
| 28 | 030901003002 |  | 水喷淋（雾）喷头【K80喷头；安装】 | 个 | 188 |  |  |
| 29 | 031002001001 |  | 管道支吊架【型钢支架制作安装】 | Kg | 692.9 |  |  |
| 30 | 031201003001 |  | 金属结构刷油【支架;手工除锈;樟丹二道，灰色调和漆二道】 | kg | 692.9 |  |  |
| 31 | 031201001001 |  | 管道刷油【消防管道刷樟丹二道、调和漆二道;】 | ㎡ | 126.9 |  |  |
| 32 | 030901004001 |  | 报警装置【湿式报警阀组换新DN150】 | 组 | 2 |  |  |
| 33 |  | 4 | 室内消火栓系统 |  |  |  |  |
| 34 | 030901002001 |  | 消火栓钢管【室内：消火栓管道老化漏水，拆除原有管道规格DN100;材料报废外运】 | m | 161 |  |  |
| 35 | 030901002002 |  | 消火栓钢管【室内：热镀锌钢管及管件安装;DN100;卡箍连接;含沟槽式管件;管道压力试验及冲洗;】 | m | 161 |  |  |
| 36 | 031002001002 |  | 管道支吊架【型钢支架制作安装】 | Kg | 323.7 |  |  |
| 37 | 031201003002 |  | 金属结构刷油【支架;手工除锈;樟丹二道，灰色调和漆二道】 | kg | 323.7 |  |  |
| 38 | 031201001002 |  | 管道刷油【消防管道刷樟丹二道、调和漆二道;】 | ㎡ | 54.6 |  |  |
| 39 |  | 5 | 屋面及室内消火栓系统维修 |  |  |  |  |
| 40 | 030901010001 |  | 消火栓门框拆除报废【拆除报废：原铝合金玻璃门800*650，并运送至甲方指定地点】 | 个 | 10 |  |  |
| 41 | 030901010002 |  | 室内消火栓【新增;铝合金玻璃门800*650】 | 套 | 10 |  |  |
| 42 | 030901010003 |  | 室内消火栓拆除报废【室内损坏消火栓栓头拆除】 | 套 | 38 |  |  |
| 43 | 030901010004 |  | 室内消火栓【更换新室内消火栓栓头】 | 套 | 38 |  |  |
| 44 | 030901010005 |  | 室内消火栓【原室内损坏消防箱拆除报废】 | 套 | 10 |  |  |
| 45 | 030901010006 |  | 室内消火栓【减压稳压型消火栓;800*650*240;消火栓箱采用铁壳铝合金门框玻璃门,消火栓箱内设置SNW65消火栓一只,DN65衬胶水龙带25米一条,消防软管卷盘一套,软管长度30m,QZ19直流水枪一支,消火栓栓口距地1.1米;满足消防验收;】 | 套 | 2 |  |  |
| 46 | 030901010007 |  | 室内消火栓【原有水带老化，更换;水带】 | 套 | 40 |  |  |
| 47 | 030901010008 |  | 室内消火栓【新增;水枪】 | 套 | 5 |  |  |
| 48 | 030901010009 |  | 室内消火栓【损坏自救卷盘拆除报废并换新】 | 套 | 10 |  |  |
| 49 | 031208002001 |  | 管道绝热【屋面DN100镀锌钢管外包50mm厚橡塑保温棉难燃B1级】 | m3 | 21.52 |  |  |
| 50 | 031208007001 |  | 防潮层、保护层【屋面DN100镀锌钢管保温层外包铝板 0.5mm厚】 | m2 | 537.8 |  |  |
| 51 |  | 6 | 消防报警系统 |  |  |  |  |
| 52 | 030404017001 |  | 配电箱【水泵控制柜维修】 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 030904012001 |  | 火灾报警系统控制主机【主机记录显示升级+主机备用电池】 | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 030411001001 |  | 配管【明配紧定式镀锌电线管(JDG管) JDG20mm】 | m | 2250 |  |  |
| 55 | 030411004001 |  | 配线【管内穿线;NH-RVS-2*1.5】 | m | 2500 |  |  |
| 56 | 030904001001 |  | 点型探测器【拆除报废：感烟探测器】 | 个 | 140 |  |  |
| 57 | 030904001002 |  | 点型探测器【感烟探测器】 | 个 | 140 |  |  |
| 58 | 030904001003 |  | 点型探测器【拆除报废：感温探测器】 | 个 | 140 |  |  |
| 59 | 030904001004 |  | 点型探测器【感温探测器】 | 个 | 140 |  |  |
| 60 | 030904005001 |  | 声光报警器【拆除报废：声光报警器】 | 个 | 120 |  |  |
| 61 | 030904005002 |  | 声光报警器【声光报警器】 | 个 | 120 |  |  |
| 62 | 030904008001 |  | 模块（模块箱）【拆除报废：多线模块】 | 个 | 25 |  |  |
| 63 | 030904008002 |  | 模块（模块箱）【多线模块】 | 个 | 25 |  |  |
| 64 | 030904008003 |  | 模块（模块箱）【拆除报废：隔离模块】 | 个 | 72 |  |  |
| 65 | 030904008004 |  | 模块（模块箱）【隔离模块】 | 个 | 72 |  |  |
| 66 | 030904001005 |  | 报警线路【火灾报警线路检查维修】 | 回路 | 10 |  |  |
| 67 | 030904001006 |  | 报警线路【电话线路检查维修】 | 回路 | 1 |  |  |
| 68 | 030904001007 |  | 报警线路【广播线路检查维修】 | 回路 | 3 |  |  |
| 69 | 030905001001 |  | 自动报警系统装置调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 70 | 080901013001 |  | 系统调试【调试广播喇叭及音箱,通信分机及插孔】 | 个 | 40 |  |  |
| 71 | 080901013002 |  | 系统调试【正压送风阀、排烟阀、防火阀调试】 | 台/个 | 20 |  |  |
| 72 | 080903022001 |  | 电动防火门、防火 卷帘门调试 | 处 | 5 |  |  |
| 73 |  | 7 | 智慧消防用水监测系统 |  |  |  |  |
| 74 | 030601003001 |  | 变送单元仪表【消防水池及高位水箱;无线数显液位表装置系统(一体式)4G通讯方式;安装、调试。无线数显液位表用于对消防水泵房的水池、楼顶水箱的液位值进行监测，采用无线通信方式定时上报设备状态信息。当监测值超出报警阈值时，能够立即上报报警状态至平台，并可联合平台，将报警信息通过APP、语音、短信方式推送给相关负责人。探测器规格：功耗≤6uA，零点温漂1.5% FS，灵敏度温漂1.5% FS，过载压力200% FS，爆破压力500% FS，测量范围 0~5M，通讯方式4G，执行标准Q/HKD 002—2020，工作温度-20~70℃，工作湿度5%~95%RH（无凝露）】 | 台 | 2 |  |  |
| 75 | 030601003002 |  | 变送单元仪表【网路通讯租赁费;】，租赁期：五年 | 套 | 2 |  |  |
| 76 | 030601003003 |  | 变送单元仪表【管理平台服务费;平台24小时人员值班服务】值班服务期限：五年 | 套 | 2 |  |  |
| 77 | 030601003004 |  | 变送单元仪表【线下运维费;每月定期上门维保、提供24小时上门故障报修服务;】服务期：五年 | 套 | 2 |  |  |
| 78 |  | 8 | 消防管网维修后整体试压 |  |  |  |  |
| 79 | 030901002003 |  | 消火栓钢管【消火栓管网维修后整体试压】 | 项 | 1 |  |  |
| 80 | 030901001005 |  | 水喷淋钢管【消喷淋管网维修后整体试压】 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

三-3、大名嘉园消防改造工程—道路开挖及修复明细报价单

单位：元

| 序号 | 项目编码 | 项次 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用单价 | 项目合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 道路开挖及修复 |  |  |  |  |
| 2 | 041001001001 |  | 锯缝【现状场地锯缝(厚度综合)满足板块破除要求;具体情况自行勘察现场;】 | m | 5656.6 |  |  |
| 3 | 041001001002 |  | 拆除路面【拆除沥青混凝土路面;拆除方式自行考虑;拆除物外运;运距、弃场自行考虑】 | m2 | 875.76 |  |  |
| 4 | 041001001003 |  | 拆除路面【拆除无筋混凝土类路面;拆除方式自行考虑;拆除物外运;运距、弃场自行考虑】 | m2 | 37.08 |  |  |
| 5 | 041001002001 |  | 拆除人行道【人工拆除道板砖;拆除物外运;运距、弃场自行考虑】 | m2 | 780.18 |  |  |
| 6 | 041001005001 |  | 拆除侧、平（缘）石【拆除原有侧石;拆除物外运;运距、弃场自行考虑】 | m | 698 |  |  |
| 7 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方【人工配合机械挖沟槽土方;三类土;含场内短驳;】 | m3 | 2267.78 |  |  |
| 8 | 040103001001 |  | 回填方【素土回填,压实度满足规格及设计要求,含场内短驳;】 | m3 | 1694.73 |  |  |
| 9 | 040103002001 |  | 余方弃置【余土外运出场外;装车;弃场、运距综合考虑;】 | m3 | 573.05 |  |  |
| 10 | 040203006001 |  | 沥青混凝土【沥青混凝土路面恢复;】 | m2 | 875.76 |  |  |
| 11 | 040203007001 |  | 水泥混凝土【混凝土路面恢复;C25泵送商品砼;】 | m2 | 37.08 |  |  |
| 12 | 040204002001 |  | 人行道块料铺设【舒布洛克砖铺装：舒布洛克砖错铺60mm+30mm厚1:3水泥砂浆+C15素混凝土垫层100mm】 | m2 | 52.68 |  |  |
| 13 | 040204002002 |  | 人行道块料铺设【北侧及南侧商铺门前场地舒布洛克砖铺装：舒布洛克砖错铺60mm+30mm厚1:3水泥砂浆+C15素混凝土垫层200mm】 | m2 | 492.78 |  |  |
| 14 | 040204002003 |  | 人行道块料铺设【停车场舒布洛克砖铺装：舒布洛克砖错铺60mm+30mm厚1:3水泥砂浆+C15素混凝土垫层200mm】 | m2 | 34.14 |  |  |
| 15 | 040202010001 |  | 卵石【洗米石园路铺设：黄色洗米石10-20mm+30mm厚1:3水泥砂浆+C15素混凝土100mm】 | m2 | 3.96 |  |  |
| 16 | 040204002004 |  | 小青砖砖路面块料铺设【小青砖200*100*40竖插+30mm厚1:3水泥砂浆+C15素混凝土垫层100mm】 | m2 | 7.62 |  |  |
| 17 | 040204002005 |  | 人行道块料铺设【汀步铺设：芝麻灰荔枝面花岗石30mm】 | m2 | 3.6 |  |  |
| 18 | 040204002006 |  | 坡道块料铺设【坡道铺装：米黄色地砖300*600*10mm+30mm厚1:3水泥砂浆+C15素混凝土垫层100mm】 | m2 | 18.36 |  |  |
| 19 | 040204002007 |  | 砖路面块料铺设【舒布洛克砖铺装：舒布洛克砖错铺60mm+30mm厚1:3水泥砂浆+C15素混凝土垫层100mm】 | m2 | 174.6 |  |  |
| 20 | 040204004001 |  | 安砌侧（平、缘） 石【C30砼预制侧石(与原有预制侧石一致);C15商品砼垫层;】 | m | 698 |  |  |
| 21 | 050101010001 |  | 整理绿化用地【整理绿化用地;】 | m2 | 828.24 |  |  |
| 22 | 050102012001 |  | 铺种草皮(种植、养护）【绿化恢复】 | m2 | 828.24 |  |  |
| 23 | 010404001001 |  | 垫层【干铺碎石基础垫层100mm 】 | m3 | 169.7 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、项目负责人无在建承诺书

致本项目采购单位及代理单位：

根据贵方的             号磋商文件要求，我单位承诺如下：

我单位拟派项目负责人                （姓名、身份证号），该人员目前无在建工程。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及代理单位：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（如有，为实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏博之信项目管理咨询有限公司常州分公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 十二、响应函（实质性格式）

致：江苏博之信项目管理咨询有限公司：

根据贵方的             号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

- 十三-1、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有，则须在本表中对正偏离或负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
|  | …… |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

1、如磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

2、如供应商提供的货物或服务或工程与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”。

- 十三-2、商务偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有，则须在本表中对正偏离或负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：如供应商提供的货物或服务或工程与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”。

- 十四、项目负责人无在建承诺书（实质性格式）

致本项目采购单位及代理单位：

根据贵方的             号采购文件要求，我单位承诺如下：

我单位拟派项目负责人                （姓名、身份证号），该人员目前无在建工程。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 十五、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、主材选用品牌一览表

项目编号：

| 序号 | 主材名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝网骨架复合管 |  |  |
| 2 | 阀门 |  |  |
| 3 | 热镀锌钢管 |  |  |
| 4 | 消火栓箱（消火栓、消火栓箱） |  |  |
| 5 | 橡塑保温 |  |  |
| 6 | 火灾自动报警系统 |  |  |
| 7 | 电线 |  |  |
| 8 | 智慧消防用水监测系统 |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

4、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日