常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：溧阳市取用水规范化及数字信息化应用示范项目

项目编号：JSZC-320481-LYZC-C2024-0008

采 购 人：溧阳市水利局

采购代理机构：溧阳市众诚工程咨询房地产估价有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	13

第四章   采购需求	22

第五章   合同主要条款	23

第六章   响应文件格式	27

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-LYZC-C2024-0008

2.项目名称：溧阳市取用水规范化及数字信息化应用示范项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：80万元。

最高限价：本项目为固定总价。最高限价80万元。固定总价内应包括但不限于磋商文件及其基本技术要求范围内相应服务前的准备（包括现场踏勘等）、管理、劳务、培训、利润、税金、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成磋商文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。此外，除非磋商文件及合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在项目投标、合同实施期间不因市场变化等任何因素而变动。

- 采购需求：根据省、市有关溧阳市县域水资源管理规范化建设实施安排要求，结合《溧阳市水资源管理规范化建设实施方案》等工作方案，拟对26家企业单位取水口进行安装信息监控设施，并结合实际需求，完善前端数据因子并增加计量数据、液位数据等指标采集设备，基于三维模型，结合取用水户“三规范、两精准、一清晰”等要求，利用移动专线网络形式传输信息化技术，重点突出取水计量安装、监控传输、运维管理等工作，实现取用水规范化、可视化、可量化的集成示范平台（从取水头部、计量设施、企业取用水工艺展示等），打造重点取用水工程数字信息化应用示范。

6.合同履行期限：合同签订之日起一年。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向   □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__无__。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：是；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：

1）供应商具有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照；

2）供应商应具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》；

三、获取竞争性磋商文件及报名方式

1.时间：2024年7月1日至2024年7月5日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统（http://jszfcg．jsczt．cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年7月12日9点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2024年7月12日9点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： /。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”系统提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13 号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.公告发布媒体：常州市政府采购网

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市水利局

地    址：溧阳市南大街135号

联系方式：0519-87228806

2.采购代理机构信息

名    称：溧阳市众诚工程咨询房地产估价有限公司

地    址：溧阳市燕鸣路1号龙泉大厦B座四楼

联系方式：0519-87229918

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电      话：0519-87229918

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 磋商前答疑会 | 不召开 |
| 4 | 是否专门面向中小企业 | 本项目不专门面向中小企业预留采购份额，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 5 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 6 | 报价 | 报价的特殊规定：本项目采用2次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，在磋商谈判结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交第二次磋商报价作为最终报价，最终报价作为评分依据。最终报价的价格不得高于首次报价的价格。 |
| 7 | 磋商保证金 | 免收 |
| 8 | 履约保证金 | 履约担保的形式:银行转账或履约保函 收款单位：溧阳市水利局 开户银行：甲方指定账户 开户账号：甲方指定账户 履约担保的金额：签约合同价的 0%（釆用银行汇票在合同签订前必须交清；釆用履约保函在合同签订后 15 日内提交） 汇款方式:中标人必须从其基本账户汇入招标人指定账户。 退还：工程完工验收后。 |
| 9 | 农民工工资保证金 | 保证金的形式：银行转账或保函 收款单位：溧阳市水利局 开户银行：甲方指定账户 开户账号：甲方指定账户 银行汇票的金额:签约合同价的0%（合同签订前必须交清） 汇款方式：中标人必须从其基本账户汇入招标人指定账户。 退还：工程完工验收后。 |
| 10 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 响应文件分数 | 招标结束后，由中标供应商提供纸质响应文件，正本1份，副本2份，电子光盘或U盘1份（含 PDF 格式全套正本 磋商响应文件）。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。 |
| 12 | 分包 | 本项目是否允许分包：不允许 |
| 13 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 14 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：溧阳市众诚工程咨询房地产估价有限公司； 联系电话：0519-87229918 通讯地址：溧阳市燕鸣路1号龙泉大厦B座四楼420。 对采购文件需要进行澄清或有疑问的供应商，均应在2024年7月8日 17:00 前按采购公告中的通讯地址，一次性将需要澄清或疑问内容 以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。 |
| 15 | 代理费 | 收费对象：中标供应商 收费标准：按国家收费标准《苏招协[2022]002号》及《苏价服[2014]383号文》计取； 缴纳时间：领取成交通知书的同时。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人承接工程的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商承接工程符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 承担的工程；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 供应商应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由供应商法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

  - 全套响应文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖供应商法定代表人或其委托代理人的印鉴。

  - 响应文件一式三份，一正二副。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达投标地点。

- 拒收响应文件的情形

- 15.1 在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。

- 响应文件的修改与撤回

16.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

16.2 已领取了竞争性磋商文件而决定放弃参加投标的供应商，应在投标截止时间3日前将放弃投标原因等以书面形式递交采购代理机构。

16.3 投标截止时间后撤回投标的，撤回投标的行为将被记录在案。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。开标时，采购代理机构将邀请监管部门代表或供应商代表检查响应文件的密封情况。

  - 供应商不足3家的，不予开标。

  - 本项目不公开报价。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 提供查询截图或报告。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商如为中小企业，须提供中小企业声明函，如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定条件 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 1）供应商具有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照； 2）供应商应具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》； | 须提供相应证明材料 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装； |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 磋商报价要求及次数：

本项目采用2次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，在磋商谈判结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交第二次磋商报价作为最终报价，最终报价作为评分依据。最终报价的价格不得高于首次报价的价格。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的 非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一 家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的 合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用 扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存 在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局 （含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购： / 。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 最终磋商报价高于首次磋商报价；

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政 府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉 及） / 。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |
| 2.1 | 服务方案 | 6 | 根据招标文件中要求，对投标人提供的需求分析进行评分，包括建设背景、必要性分析等，内容完整、针对性强、全面合理、科学性强的得 6 分；基本符合项目要求、较全面科学的得 4 分，针对性一般，不够全面科学的得 2 分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 6 | 根据招标文件中要求，对投标人提供的建设内容进行评分，包括总体设计方案、数据对接方案、软件功能详细设计方案、信息安全保障方案与组织措施方案等，内容完整、针对性强、全面合理、科学性强的得 6 分；基本符合项目要求、较全面科学的得 4 分，针对性一般，不够全面科学的得 2分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 6 | 提供项目进度计划保证、组织保障、系统测试、系统试运行管理、验收等方案，有质量保证措施，针对性强、全面合理、科学性强的得 6 分；基本符合项目要求、较全面科学的得 4 分，针对性一般，不够全面科学的得 2 分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 6 | 提供具体的售后服务方案，包含但不限于售后服务内容、故障解决方案、培训体系、培训方案、专业技术人员保障等，针对性强、全面合理、科学性强的得 6 分；基本符合项目要求、较全面科学的得 4 分，针对性一般，不够全面科学的得 2 分。在工程质量保修期内，中标人必须提供本地化售后服务，提供承诺书（格式自拟），不提供承诺的，本项不得分。 |  |
| 2.2 | 现场勘察 | 6 | 需对溧阳市水利局取水口点位进行现场勘察，提供26个点位现场勘察图片，提供详细方案。 优秀得 6 分，一般得 4 分，较差得 2 分，未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 6 | 投标人2020年4月1日以来完成过智能化项目业绩的50万元以上有一个得3分，20-50万元之间有一个得2分，20万以下有一个得1分。 项目不得重复计分，本项最高得6分。 | 业绩证明材料须提供：合同复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 3.2 | 人员配置 | 18 | 1、项目组成员具有信息系统项目管理师的得1分，同时具备麒麟等操作系统高级应用高级工程师的加2分，本项最高得3分 2、项目组成员具有网络工程师得1分、同时具备ITSS IT服务工程师证书的加2分，本项最高得3分。 3、拟派人员中拥有ITIL认证的运维专家证书的，得1分。 4、拟派人员中拥有高级工程师职称证书的，得1分。 5、拟派人员中拥有PMP认证的项目管理证书的，得1分。 6、拟派人员中同时拥有通信和广电专业一级建造师证书、信息系统项目管理师（高级）以及数据安全官证书的得6分，具有一个证书得2分，同时两个证书得4分 | 提供资格或岗位证书复印件和近3个月（2024.4-2024.6月）社保缴纳证明，加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  |  |  | 7、拥有通过人力和社会保障部门认证的系统分析师证书的，得1分。 8、拥有工信部或其下属中心认证的信息安全证书的，得2分。 |  |
| 3.3 | 企业认证体系 | 6 | 1、供应商拥有IT服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000系列），得2分。 2、供应商拥有信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC 27001系列），得2分。 3、供应商拥有数据中心场地基础设施认证证书，得2分。 本项不得重复计分，最高得6分。 |  |
| 3.4 | 技术参数 | 10 | 所投产品的技术参数和要求若全部符合招标文件要求的，得 10 分；标▲号的为重要技术指标，每有一项负偏离扣 2 分；其余参数为一般技术参数，每有一项负偏离扣 1 分。 | 要求提供相应的证明材料（包括检测报告等，上述证明材料须加盖原厂公章，未盖原厂公章的视为未响应参数，做扣分处理），偏离表加盖投标人公章 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1、上述证明材料均须提供复印件，不提供不得分。

- 评标办法中所需材料均应真实、有效，如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

- 安全文明措施费用包含在综合报价中，不再单独计取。

- 第四章   采购需求

一、项目概况

1.项目名称：溧阳市取用水规范化及数字信息化应用示范项目

- 2.服务内容：根据省、市有关溧阳市县域水资源管理规范化建设实施安排要求，结合《溧阳市水资源管理规范化建设实施方案》等工作方案，拟对26家企业单位取水口进行安装信息监控设施，并结合实际需求，完善前端数据因子并增加计量数据、液位数据等指标采集设备，基于三维模型，结合取用水户“三规范、两精准、一清晰”等要求，利用移动专线网络形式传输信息化技术，重点突出取水计量安装、监控传输、运维管理等工作，实现取用水规范化、可视化、可量化的集成示范平台（从取水头部、计量设施、企业取用水工艺展示等），打造重点取用水工程数字信息化应用示范。

3.服务期限：合同签订之日起一年。

4.最高限价：80万元

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 富春江站 |  |  |  |  |
| 1.1 | 水位计 | 1、量程：15 米 | 套 | 1 |  |
|  |  | 2、工作频率：80GHz |  |  |  |
|  |  | 3、测量精度：精度是 1.5mm； |  |  |  |
|  |  | 4、分辨率：1mm（全量程） |  |  |  |
|  |  | 5、发射功率:≤70uW |  |  |  |
|  |  | 6、安装形式：支架安装 |  |  |  |
|  |  | 7、测量时间：20 秒（SDI12）或 30 秒（4-20Ma）； |  |  |  |
|  |  | 8、天线波束角度（宽波）：≤8°（全角）； |  |  |  |
|  |  | 9、供电范围：6-26VDC； |  |  |  |
|  |  | 10、通讯接口：4-20mA、SDI-12、RS-485、两线制（SDI-12 协议）等； |  |  |  |
|  |  | 11、环境温度：-40－+70℃；环境压力：常压；相对湿度：在 40℃时湿度为 95%； |  |  |  |
|  |  | ▲12、保护等级：IP68；具有《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》出具的第三方检测报告； |  |  |  |
|  |  | 13、入选 2020-2022 年《全国水利系统招标产品重点采购目录》； |  |  |  |
|  |  | 14、有微波测距算法软件著作权证书。 |  |  |  |
| 1.2 | 立杆 | 立杆高度4m；含避雷针、地笼；预留设备箱支架穿线孔； | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 闸位计 | 1、量程：0-10m | 套 | 3 |  |
|  |  | 2、分辨率：1mm |  |  |  |
|  |  | 3、测量误差：≦±1mm（0.1%FS) |  |  |  |
|  |  | 4、温度范围：-20℃～50℃ |  |  |  |
|  |  | 5、相对湿度：95%（40℃） |  |  |  |
|  |  | 6、防护等级：IP 68 |  |  |  |
|  |  | ▲7、提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。 |  |  |  |
|  |  | 8、入选 2020-2022 年《全国水利系统招标产品重点采购目录》。 |  |  |  |
| 1.4 | 数据采集柜 | 数据采集柜采用模块化，集中式设计，集成各类元器件，对终端数据进行采集和监控以及上传。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 柜体说明：柜门璧厚2.0mm及以上，柜体壁厚1.5mm及以上,内附安装板2.0 mm2及以上。 |  |  |  |
|  |  | 附件说明：含有通风扇、通风网孔、照明等 |  |  |  |
|  |  | 成套辅材：线槽、导线、导轨、端子、零地排、指示灯 |  |  |  |
|  |  | 数据采集柜具有高可靠性，能在无空调、无净化设备、无专门屏蔽措施设备旁正常工作 |  |  |  |
|  |  | 含数据采集PLC,支持RJ45直接以太网连接，输入、输出模块、开关电源、按钮、信号灯、继电器、风扇、辅件等； |  |  |  |
| 1.5 | 交换机 | 千兆8电口交换机 | 台 | 1 |  |
| 1.6 | 集成费 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 2 | 御水温泉站 |  |  |  |  |
| 2.1 | 水位计 | 1、量程：15 米 | 套 | 1 |  |
|  |  | 2、工作频率：80GHz |  |  |  |
|  |  | 3、测量精度：精度是 1.5mm； |  |  |  |
|  |  | 4、分辨率：1mm（全量程） |  |  |  |
|  |  | 5、发射功率:≤70uW |  |  |  |
|  |  | 6、安装形式：支架安装 |  |  |  |
|  |  | 7、测量时间：20 秒（SDI12）或 30 秒（4-20Ma）； |  |  |  |
|  |  | 8、天线波束角度（宽波）：≤8°（全角）； |  |  |  |
|  |  | 9、供电范围：6-26VDC； |  |  |  |
|  |  | 10、通讯接口：4-20mA、SDI-12、RS-485、两线制（SDI-12 协议）等； |  |  |  |
|  |  | 11、环境温度：-40－+70℃；环境压力：常压；相对湿度：在 40℃时湿度为 95%； |  |  |  |
|  |  | ▲12、保护等级：IP68；具有《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》出具的第三方检测报告； |  |  |  |
|  |  | 13、入选 2020-2022 年《全国水利系统招标产品重点采购目录》； |  |  |  |
|  |  | 14、有微波测距算法软件著作权证书。 |  |  |  |
| 2.2 | 立杆 | 立杆高度4m；含避雷针、地笼；预留设备箱支架穿线孔； | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 数据采集柜 | 数据采集柜采用模块化，集中式设计，集成各类元器件，对终端数据进行采集和监控以及上传。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 柜体说明：柜门璧厚2.0mm及以上，柜体壁厚1.5mm及以上,内附安装板2.0 mm2及以上。 |  |  |  |
|  |  | 附件说明：含有通风扇、通风网孔、照明等 |  |  |  |
|  |  | 成套辅材：线槽、导线、导轨、端子、零地排、指示灯 |  |  |  |
|  |  | 数据采集柜具有高可靠性，能在无空调、无净化设备、无专门屏蔽措施设备旁正常工作 |  |  |  |
|  |  | 含数据采集PLC,支持RJ45直接以太网连接，输入、输出模块、开关电源、按钮、信号灯、继电器、风扇、辅件等； |  |  |  |
| 2.4 | 交换机 | 千兆8电口交换机 | 台 | 1 |  |
| 2.5 | 集成费 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 3 | 溧阳水务集团取水泵房 |  |  |  |  |
| 3.1 | 数据网关 | 支持不同 PLC 或者仪表之间交换数据 | 套 | 1 |  |
|  |  | 支持不同协议统一转成 MODBUS TCP，RTU 或者 OPC |  |  |  |
|  |  | 交换数据可区分优先级，阀值，最大限度利用通讯带宽 |  |  |  |
|  |  | 支持局域网 WEB 接口读取数据 |  |  |  |
|  |  | 通讯自诊断和故障恢复机制，具备多种调试手段 |  |  |  |
|  |  | 带权限控制，支持只读设置和程序下载保护，保证设备安全 |  |  |  |
| 3.2 | 集成费 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 二 | 数据通道资费 |  |  |  |  |
| 1 | 数据专线 | 带宽10M，1年服务 | 项 | 3 |  |
| 三 | 信息化平台 |  |  |  |  |
| 1 | 数据对接 | 接入富春江站、御水温泉站、溧阳水务集团有限公司（中心水厂）三个站点的设备及仪表数据； | 项 | 1 |  |
|  |  | 与原有水资源管理系统进行对接； | 项 | 1 |  |
| 2 | 水利工程模型开发 | 对本次自动化升级改造的3个闸泵站的管道和取水计量设施进行精细化建模，展示规范化建设的取水工程的三维模型。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 三维发布引擎 | 三维引擎提供三维场景发布、应用和二次开发全流程工具，覆盖三维领域功能，包含场景搭建、场景渲染、光影效果等。三维引擎基于开源虚拟地球平台，可以在浏览器上展示具有信息和交互性的模型环境。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 工程运行监测 | 闸泵控制状态:结合自动化控制数据，系统以图像动画形式提供闸泵工程实时控制状态及动态信息的展示，展现取水计量精准管理。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 取水设施（富春江站、御水温泉站、溧阳水务集团有限公司）:以三维模型为底图，画面直观地显示区域范围内的取水口水位，为区域范围内的取水工程管理工作提供实时、准确的水情信息服务，实现取水工程规范化管理。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 计量设施（富春江站、御水温泉站、溧阳水务集团有限公司）:以三维模型为底图，画面直观地显示区域范围内的设备状态，为区域范围内的水利工程管理计量提供实时、准确的工情信息服务，实现取水过程规范管理。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 设备运行参数:基于三维模型展示各设备的运行参数，实现监控传输精准管理。 | 项 | 1 |  |
| 四 | 控制中心 |  |  |  |  |
| 1 | 云主机资源 | 8核16G，200G，1000G | 台 | 1 |  |
| 2 | 商务办公电脑 | 处理器:13代i5-13400，内存:16G，硬盘:IT SSD，显示器:27英寸 | 台 | 1 |  |
| 五 | 取水口监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清红外枪机 | 采用高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ▲内置靶面尺寸为1/1.8″（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 默认可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 ▲同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲红外灯关闭:彩色:≤0.00021x(AGCON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:≤0.00011x(AGCON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K~10000K范围内变化时，能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩 具有对升级程序的完整性验证功能 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 26 |  |
| 2 | 枪机支架 | 尺寸为204.0*58.0*80.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.38kg 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围 适用M型/K型/B型/D型/F型枪 | 个 | 26 |  |
| 3 | 监控立杆2.5米（厂区内） | 2.5*0.8（m)，镀锌钢管 | 套 | 3 |  |
| 4 | 监控立杆3米（厂区外） | 3m，镀锌钢管 | 套 | 1 |  |
| 5 | 基地混凝土浇筑 | 含预埋件、基础开挖、土方清运及混凝土浇筑 | 个 | 4 |  |
| 6 | 接地桩 | 角钢，圆钢接地桩 | 个 | 4 |  |
| 7 | poe交换机 | 支持固化百兆电口≥6个，PoE端口≥4个 交换容量≥1.2Gbps，包转发率≥0.892Mpps 支持 MAC地址容量≥2K 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 支持防雷等级≥4KV 提供电信设备进网许可证证书复印件，加盖投标公章 工作温度范围0ºC ~ 40ºC，提供官网截图并加盖公章 单个PoE口最大供电功率30W，总PoE供电功率60W | 台 | 26 |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 400 |  |
| 9 | 网线 | 超五类 | 米 | 600 |  |
| 10 | 设备箱 | 300*400*200含插板、漏保 | 台 | 26 |  |
| 11 | 32路硬盘录像机 | 支持全新UI4.0界面风格； 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 支持WEB、本地GUI界面操作； 支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264/MJPEG码流； 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD； 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议； 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入； 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式； 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 设备在WEB客户端可一键开启32路通道的视频预览画面 设备添加网络摄像机时，可自动将网络摄像机的编码格式切换为H.265,将网络摄像机的码流降低为默认码流的一半以下 样机具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击 样机应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 支持预览图像与回放图像的电子放大； 设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序 支持接入云运维平台，可将设备运行状态和异常故障信息实时上报，在云运维平台上实时查看 设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制 设备支持单独对算法模型文件进行升级 | 台 | 1 |  |
| 12 | 硬盘 | 6T | 块 | 6 |  |
| 13 | PVC管 | pvc25 | 米 | 600 |  |
| 14 | 辅材 | 线管、扎带、胶布、膨胀螺丝、水晶头等 | 套 | 26 |  |
| 15 | 光纤线路 | 数据专线10M | 条/年 | 26 |  |
| 16 | 系统集成费 |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 5G集成费 | 高清红外枪机设备的平台对接、系统接入等费用 | 项 | 1 |  |

第五章   合同主要条款

甲方（招标人）：签订地点：

乙方（投标人）：合同时间：    年    月    日

（甲方）所需（项目名称）以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、服务范围及文件组成

1、组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。合同文件构成及优先解释顺序如下：

（1）本项目招标采购文件；（2）乙方提交的投标文件；（3）乙方投标的其他资料及承诺；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他文件等。

2、上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，各文件之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

3、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

二、项目清单及合同金额

1、合同价格（大写）人民币              圆整（￥元）。

其服务名称、数量、技术参数、单价、合价等详见乙方投标文件。

本合同为 固定 单价合同。

除服务数量发生变化，本合同服务的价格不因市场物价上涨、原材料或人工费上涨、政府调整物价及其它因素而作调整。甲方无需在合同价以外，另行向乙方支付任何费用。乙方不得以任何理由要求甲方增加辅材、附件、人工费等，任何漏报、少报的其它费用均视为已包含在报价中，以后不得追加任何费用。

2、服务方式：按甲方要求进行服务。

运行维护期限：验收合格之日起一年。

四、付款方式

1、合同签订后，按合同总价的30%支付合同签订款；

2、项目验收合格经项目审计后，承包方提供审定金额的3%金额的质量保函（期限为12个月），采购人支付至审定金额的100%；

五、违约责任

甲方违约责任：

甲方未按期支付乙方服务费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

对于乙方提供的成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。

六、乙方违约责任：

1.乙方未能按合同规定的日期提交成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的项目总价款的0.5%计算。

2.乙方提供的成果质量不符合合同约定的要求，或者存在弄虚作假等情况造成后果时，乙方应对此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任，甲方有权选择解除合同。

3.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的技术成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

七、售后服务

严格遵守售后服务承诺，系统在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后   （时间）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

本项目维保期：自项目竣工验收合格之日起一年免费维保服务，一年以后另行商定维保服务费用，维保费用不得超过合同金额的15%。。

八、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

九、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。

十、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交常州市仲裁委员会仲裁；（2）向常州市人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第2种方式予以解决。

十一、合同保存生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份，具有同等法律效力。

本合同条款为格式版本，具体条款需根据项目实际情况进行相应调整。以双方签订为准。

单位名称（章）：                              单位名称（章）：

单位地址：                                    单位地址：

法人代表：                                    法人代表：

委托代理人：                                  委托代理人：

日期：   年    月    日                       日期：   年    月    日

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）投标供应商为中小企业的应提供中小企业声明函。

（2）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。具体情况如下：

1.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 3  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

6  法定代表人授权书（实质性格式）

法定代表人授权书

致：（采购人）

本授权书声明：注册于（供应商住址） 的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称：    项目编号：       投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

附：合法代理人有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

合法代理人签字：

日期：    年    月    日

7  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  报价一览表

报价一览表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商报价（元/年） |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  分项报价表（如有）

- 10  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日