武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：2024-2027年路灯10KV高压设备日常养护、维修、抢修及预防性电试项目

项目编号：JSZC-320412-HYYZ-G2024-0004

采 购 人：常州市武进区市政公用事业管理处

采购代理机构：常州环宇工程项目管理有限公司

2024年7月

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受常州市武进区市政公用事业管理处的委托，常州环宇工程项目管理有限公司就2024-2027年路灯10KV高压设备日常养护、维修、抢修及预防性电试项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2024年7月23日9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-HYYZ-G2024-0004

2.项目名称：2024-2027年路灯10KV高压设备日常养护、维修、抢修及预防性电试项目

3.项目预算金额：48万元/年，三年共计144万元

4.项目最高限价：48万元/年，三年共计144万元

5.采购需求：

（1）路灯变高压设备（指供电用户资产分界点到变压器低压侧低压进线柜开关上端之间所有供配电设备、线路等用户资产附属设施）的日常巡查、维护。（详见2024-2027年路灯变清单）；

（2）日常维修；

（3）日常抢修；

（4）预防性电试项目（详见2024-2027年预防性电试项目清单）及路灯变抢修电试。

6.合同履行期限：三年，合同一年一签，经采购人考核合格后续签下一年度合同。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

■本项目专门面向■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：

3.3.1投标人具有五级及以上承装(修、试)电力设施许可证且电力工程施工总承包三级及以上资质；

3.3.2拟派项目负责人要求：具备机电工程二级及以上注册建造师（资格）。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2024年7月9日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年7月23日9点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区市政公用事业管理处

地址：武进区湖塘镇广电西路178号

联系人：赵科

联系方式：0519-86596805

2、常州环宇工程项目管理有限公司信息

地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼

联系人：周女士

联系方式：0519-86310937

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | R本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年7月9日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（493823775@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州环宇工程项目管理有限公司 联系电话：0519-86310937； 通讯地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州环宇工程项目管理有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州环宇工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为：招标代理部

联系地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼；

联系电话：0519-86310937；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色数据中心政策：具体要求详见财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知【财库〔2023〕7号】

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 1、投标人具有五级及以上承装(修、试)电力设施许可证且电力工程施工总承包三级及以上资质； 2、拟派项目负责人要求：具备机电工程二级及以上注册建造师（资格）。 | 必须在有效期内 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （10分） | 1、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×10。 | 10 |  |
| 主观分 （58分） | 2.1、维护方案：维护工作所涉及的变压器相关设施等制定详细的维护方案（预防性维修、日常巡检等方案）。方案专业、详细、可行得9分；方案较为专业、详细、可行得7分；方案一般的得3分；方案较差的得1分；未提供不得分。 | 9 |  |
|  | 2.2、紧急抢修、应急处置方案：紧急抢修、应急处置方案。方案专业、详细、可行得9分；方案较为专业、详细、可行得7分；方案一般的得3分；方案较差的得1分；未提供不得分。 | 9 |  |
|  | 2.3、重大活动、节日的保障方案：重大活动、节日的保障方案。方案专业、详细、可行得9分；方案较为专业、详细、可行得7分；方案一般的得3分；方案较差的得1分；未提供不得分。 | 9 |  |
|  | 2.4、配备方案：常用变压器维护工具、仪表及备品备件配备方案。方案专业、详细、合理可行得8分；方案较为专业、详细、合理可行得6分；方案一般的得3分；方案较差的得1分；未提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.5、处置方案：人为损坏恢复方案对管理范围内的变压器设施的人为损坏、失窃等的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案。方案专业、详细、合理可行得6分；方案较为专业、详细、合理可行得4分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。 | 6 |  |
|  | 2.6、安全管理方案及安全责任承诺：安全管理方案及安全责任承诺主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及具体的安全责任承诺书。方案专业、详细、合理可行得6分；方案较为专业、详细、合理可行得4分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。 | 6 |  |
|  | 2.7、安全防护用品配置：安全防护用品配置。方案专业、详细、合理可行得6分；方案较为专业、详细、合理可行得4分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。 | 6 |  |
|  | 2.8、安保措施：安保措施（须有高空作业、防火防盗防触电等内容）。方案专业、详细、合理可行得5分；方案较为专业、详细、合理可行得3分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
| 客观分 （32分） | 3.1、类似业绩：投标供应商2021年7月1日至今承接过类似变压器维护项目业绩，每提供一个得5分，本项最高得5分。 | 5 | 1、提供中标通知书、合同、竣工验收单及合同期内任意一次付款发票，以上材料缺一不可。 2、时间以合同签订时间为准、服务内容以合同所载内容为准。 |
|  | 3.2、服务设备1：拟投入自有工程抢修车的（皮卡等），每辆得1分，本项最高得2分。 | 2 | 提供自有设备的购置发票及机动车登记证(或行驶证)，购置发票上购置方必须为投标单位，否则不得分。 |
|  | 3.3、服务设备2：拟投入自有9米及以上维修路灯专用高架车（轻型专项作业车），每辆得4分，本项最高得4分。 | 4 | 提供自有设备的购置发票及机动车登记证(或行驶证)，购置发票上购置方必须为投标单位，否则不得分。 |
|  | 3.4、服务设备3：拟拟投入自有吊车(2吨及以上)，每辆得2分，本项最高得2分。 | 2 | 提供自有设备的购置发票及机动车登记证(或行驶证)，购置发票上购置方必须为投标单位，否则不得分。 |
|  | 3.5、服务人员：高空作业操作电工，需同时持有高压电工作业证和高空作业操作工证，每提供1人得1分，本项最高得8分。 | 8 | 提供相应证书及社保证明【投标人为其缴纳的社保证明材料（2024年4月-2024年6月连续3个月）】 |
|  | 3.6、体系认证： 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证、3A企业信用等级证书，每有1项得1分，本项最高得4分。 | 4 | 提供体系认证证书，证书信息需在国家认监委官方网站：www.cnca.gov.cn可查询且在有效期内。 |
|  | 3.7、变压器试验专用设备：投标人具备工频耐压测试装置、地网电阻测试仪、变压器变比测试仪、直流电阻测试仪、变压器容量特性测试仪、绝缘电阻测试仪、串联谐振电缆试验设备的，有1项得1分，本项最高得7分。 | 7 | 提供设备购买发票，购买方必须为投标供应商。 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目名称：2024-2027年路灯10KV高压设备日常养护、抢修及预防性电试项目

二、服务期限：甲方交付之日起3年,合同一年一签，考核合格后续签下一年合同。

三、维护内容：

1、路灯变高压设备（指供电用户资产分界点到变压器低压侧低压进线柜开关上端之间所有供配电设备、线路等用户资产附属设施）的日常巡查、维修、维护（包括维护过程中需要更换的零配件、设备等）。（详见2024-2027年路灯变维护清单）

2、日常抢修。

3、预防性电试项目（详见2024-2027年预防性电试项目清单）及路灯变抢修电试。

4、具有承装、承修、承试五级及以上电力设施许可证的企业，能够独立完成试验的能力并可出具国家电网认可的实验报告。

5、对日常巡查中发现高压设备的老化损坏及时更换、维修，保障正常运行，同时报备甲方。

6、本次采购预算价：48万元/年，3年共计144万元。

7、维护清单：

（一）2024-2027年路灯变维护清单

| 序号 | 配变名 | 实际位置 | 户号 | 设备 容量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长虹东龙路灯变 | 东龙路*长虹高架（宝田汽修内） | 3202111094 | 箱式变160KVA |  |
| 2 | 长虹淹城路灯变 | 淹城路*长虹高架西北角 | 3202069213 | 箱式变200KVA |  |
| 3 | 常武定安路灯变 | 常武路*定安路东北角 | 3202008677 | 箱式变160KVA |  |
| 4 | 常武滆湖路灯变 | 常武路*滆湖路西北角（小区内） | 3202077514 | 固定变200KVA |  |
| 5 | 常武金鸡路灯变 | 常武路*聚湖路西北角 | 3202006666 | 箱式变500KVA |  |
| 6 | 常武路交通局变 | 常武路*虹北路东南角（小区内） | 3202008674 | 箱式变500KVA |  |
| 7 | 常武路路灯处变 | 常武路*广电路西北角（小区内） | 3202008676 | 固定变315KVA |  |
| 8 | 常武鸣新路灯变 | 常武路*鸣新路西北角 | 3202068905 | 箱式变500KVA |  |
| 9 | 常武人民路灯变 | 常武路*人民路东南角 | 3202006687 | 箱式变500KVA |  |
| 10 | 常武武南路灯变 | 常武路*武南路东北角 | 3202077592 | 箱式变250KVA |  |
| 11 | 常武延政路灯变 | 常武路*延政路东北角 | 3202008675 | 箱式变400KVA |  |
| 12 | 常武中央大道变 | 常武路*阳湖路西南角 | 3202079314 | 箱式变160KVA |  |
| 13 | 大学城安置区变 | 大学新村一区西北角（启星大厦东侧） | 3202069211 | 固定变315KVA |  |
| 14 | 大学城路灯变 | 大学城转盘往东500米桥北侧 | 3202115069 | 箱式变160KVA |  |
| 15 | 大学城地道路灯变 | 大学城转盘西北角 | 3202120881 | 箱式变160KVA |  |
| 16 | 定安西园路灯变 | 定安路*西园路向北500米 | 3202090307 | 箱式变160KVA |  |
| 17 | 公检法固定变 | 降子路上（法院北侧） | 3202092224 | 固定变160KVA |  |
| 18 | 横一路景观变 | 横一路与大学城转盘口东北角 | 3202069210 | 箱式变400KVA |  |
| 19 | 虹北常武路灯固定变 | 虹北路*常武路西北角 | 3202109214 | 固定变315KVA |  |
| 20 | 花园长虹路灯变 | 花园街*长虹高架西南角 | 3202009592 | 箱式变160KVA |  |
| 21 | 花园定安路灯变 | 定安路*花园街往西府北路口东南角 | 3202065545 | 固定变160KVA |  |
| 22 | 花园滆湖路灯变 | 滆湖路*花园街东北角 | 3202065853 | 箱式变400KVA |  |
| 23 | 花园广电路灯变 | 花园街*广电路西南角 | 3202009593 | 箱式变500KVA |  |
| 24 | 花园延政路灯变 | 延政路*花园街西南角 | 3202009591 | 箱式变630KVA |  |
| 25 | 火炬东方路灯变 | 火炬路*东方路西南角 | 3202032584 | 箱式变160KVA |  |
| 26 | 金鸡星火路灯变 | 星火路*聚湖路西北角 | 3202098918 | 箱式变160KVA |  |
| 27 | 鸣新兴隆路灯变 | 鸣新路*兴隆路东南角 | 3202114716 | 箱式变200KVA |  |
| 28 | 青洋滆湖路灯变 | 青洋路*滆湖路西南角 | 3202111095 | 箱式变315KVA |  |
| 29 | 青洋武南路灯变 | 青洋路*武南路西北角 | 3202108795 | 箱式变315KVA |  |
| 30 | 人民西园路灯变 | 人民路*园区西路西北角 | 3202082482 | 箱式变160KVA |  |
| 31 | 人民淹城路灯变 | 淹城路*人民路西北角 | 3202082483 | 箱式变160KVA |  |
| 32 | 武南湖滨变 | 武南路*湖滨路东北角 | 3202077773 | 箱式变315KVA |  |
| 33 | 湖滨阳湖变 | 湖滨路*阳湖路向北东侧 | 3202077772 | 箱式变315KVA |  |
| 34 | 武进大道湖滨变 | 武进大道*湖滨路东北角 | 3202077774 | 箱式变315KVA |  |
| 35 | 武进大道凤林变 | 武进大道*凤林路西北角 | 3202077776 | 箱式变315KVA |  |
| 36 | 武进大道常武变 | 武进大道*常武路西南角 | 3202077775 | 箱式变315KVA |  |
| 37 | 武进大道老武宜路变 | 武进大道*新知路西北角 | 3202077777 | 箱式变315KVA |  |
| 38 | 武进大桥路灯变 | 武进大桥北侧桥下 | 3202125992 | 箱式变500KVA |  |
| 39 | 武宜长虹路灯变 | 武宜路*长虹路东北角 | 3202110198 | 箱式变315KVA |  |
| 40 | 武宜滆湖路灯变 | 武宜路*滆湖路东北角 | 3202077860 | 箱式变315KVA |  |
| 41 | 武宜广电路灯变 | 武宜路*广电路东南角（红星大厦配电室） | 3202032384 | 箱式变160KVA |  |
| 42 | 武宜金鸡路灯变 | 武宜路*金鸡路东南角 | 3202006668 | 箱式变315KVA |  |
| 43 | 武宜鸣新路灯变 | 武宜路*鸣新路东南角 | 3202077712 | 箱式变315KVA |  |
| 44 | 武宜人民路灯变 | 武宜路*人民路西北角 | 3202006667 | 箱式变315KVA |  |
| 45 | 武宜延政路灯变 | 武宜路*延政路西南角 | 3202011261 | 箱式变500KVA |  |
| 46 | 西湖凤林路灯变 | 西湖路*凤林路向南50米 | 3202123482 | 箱式变315KVA |  |
| 47 | 西湖淹城路灯变 | 西湖路*淹城路向南100米西侧 | 3202123481 | 箱式变315KVA |  |
| 48 | 夏城长虹路灯变 | 夏城路*长虹高架西北角 | 3202068903 | 箱式变160KVA |  |
| 49 | 夏城定安路灯变 | 定安路*夏城路西北角 | 3202032585 | 箱式变160KVA |  |
| 50 | 夏城滆湖路灯变 | 夏城路*滆湖路西南角 | 3202098855 | 箱式变200KVA |  |
| 51 | 夏城广电路灯变 | 夏城路*广电路东北角 | 3202077709 | 箱式变160KVA |  |
| 52 | 夏城鸣新路灯变 | 夏城路*鸣新路西北角 | 3202098856 | 箱式变315KVA |  |
| 53 | 夏城人民路灯变 | 夏城路*人民路东南角 | 3202068201 | 箱式变160KVA |  |
| 54 | 夏城武进大道路灯变 | 夏城路*武进大道西北角 | 3202123483 | 箱式变315KVA |  |
| 55 | 夏城武南路灯变 | 夏城路*武南路西北角（小区内） | 3202114715 | 箱式变200KVA |  |
| 56 | 夏城延政路灯变 | 夏城路*延政路西南角 | 3202077597 | 箱式变315KVA |  |
| 57 | 夏城阳湖路灯变 | 夏城路*阳湖路向南1公里西侧 | 3202126136 | 箱式变250KVA |  |
| 58 | 星火定安路灯变 | 星火路*定安路东北角 | 3202032577 | 箱式变160KVA |  |
| 59 | 星火广电路灯变 | 星火路*广电路向北300米 | 3202065852 | 固定变160KVA |  |
| 60 | 星火人民路灯变 | 星火路*人民路东南角 | 3202006650 | 箱式变160KVA |  |
| 61 | 淹城1号路灯变 | 旺阁渔村 | 3202104046 | 箱式变315KVA |  |
| 62 | 淹城2号路灯变 | 淹投公司 | 3202115974 | 箱式变500KVA |  |
| 63 | 淹城滆湖路灯变 | 淹城路*滆湖路西南角 | 3202107998 | 箱式变160KVA |  |
| 64 | 淹城虹西路灯变 | 淹城路*虹西路西北角 | 3202098419 | 箱式变160KVA |  |
| 65 | 淹城金鸡路灯变 | 淹城路*金鸡路东南角 | 3202112648 | 箱式变160KVA |  |
| 66 | 淹城武南路灯变 | 淹城路*武南路东北角 | 3202120945 | 箱式变200KVA |  |
| 67 | 延政星火路灯变 | 延政路*星火路向西北角 | 3202082787 | 箱式变200KVA |  |
| 68 | 延政淹城路灯变 | 淹城路*延政路东南角 | 3202074657 | 箱式变250KVA |  |
| 69 | 阳湖广场路灯变 | 人民商场斜对面 | 3202106478 | 箱式变315KVA |  |
| 70 | 武南凤鸣路灯变 | 武南路*凤鸣路东北角（小区内） | 3202120898 | 箱式变160KVA |  |
| 71 | 潘家(342省道2) | 嬉戏谷东门向北4公里 | 3202137784 | 箱式变160KVA |  |
| 72 | 潘家(342省道1) | 嬉戏谷东门向北2公里 | 3202137786 | 箱式变160KVA |  |
| 73 | 富克斯 | 富克斯广场上 | 3202137812 | 箱式变200KVA |  |
| 74 | 环湖路1#变 | 环湖北路与武南路口西南1KM | 3202143308 | 箱式变315KVA |  |
| 75 | 环湖路2#变 | 环湖北路与武南路口东北角 | 3202143309 | 箱式变160KVA |  |
| 76 | 环湖路6#变 | 鬲湖收费站入口处往北2KM | 3202143313 | 箱式变160KVA |  |
| 77 | 环湖路7#变 |  | 3202143314 | 箱式变160KVA |  |
| 78 | 高架一期1P | 龙江高架*长虹高架下 | 3202137440 | 箱式变630KVA |  |
| 79 | 高架一期2P | 长虹高架*龙江高架东侧1公里 | 3202137441 | 箱式变250KVA |  |
| 80 | 高架一期3P | 长虹高架*湖滨路东侧 | 3202137442 | 箱式变250KVA |  |
| 81 | 高架一期4P | 长虹高架*东龙路东侧 | 3202137443 | 箱式变315KVA |  |
| 82 | 高架一期5P | 长虹高架*淹城路东侧 | 3202137444 | 箱式变250KVA |  |
| 83 | 高架一期6P | 长虹高架*广电路东南1公里 | 3202137445 | 箱式变200KVA |  |
| 84 | 高架一期7P | 长虹高架*虹西路东侧 | 3202137446 | 箱式变250KVA |  |
| 85 | 高架一期10P | 龙江高架*长虹高架向北1公里 | 3202137447 | 箱式变500KVA |  |
| 86 | 高架11P | 龙江高架*新312向南100米 | 3202137449 | 箱式变250KVA |  |
| 87 | 沈家弄泵站 | 江苏技师学院南门西南角 | 3600806674 | 固定变315KVA |  |
| 88 | 聚湖花园变 | 聚湖路*花园街（万达广场内） | 3600802312 | 箱式变100KVA |  |
| 89 | 人民青洋变 | 人民东路*青洋路西北角 | 3600802363 | 美式变80KVA |  |
| 90 | 滆湖东路永安河变 | 滆湖路*兴隆路东北角 | 3601007420 | 箱式变100KVA |  |
| 91 | 武南西路1#变 | 武南路*新升路西南角 | 3600968996 | 箱式变100KVA |  |
| 92 | 武南西路2#变 | 武南路*东狄路西南角 | 3600998785 | 箱式变100KVA |  |
| 93 | 虹西西元变 | 虹西路*淹城路东侧 | 3600999000 | 箱式变100KVA |  |
| 94 | 延政东路永安桥变 | 延政东路永安桥西南角（全为LED不改造） | 3600968991 | 箱式变250KVA |  |
| 95 | 淹城北区变 | 春秋乐园内 | 3601128501 | 箱式变500KVA |  |
| 96 | 国土局变 | 常武路与延政路口西南角 | 3600821355 | 箱式变100KVA |  |
| 97 | 阳湖大桥路灯变 | 阳湖大桥南侧桥下 | 3202109967 | 箱式变160KVA |  |
| 98 | 广电西路变 | 广电路*长沟路西北角（小区内） | 3601875919 | 箱式变160KVA |  |
| 99 | 定安西路变 | 定安路*玉塘路西北角（小区内） | 3601875901 | 箱式变160KVA |  |
| 100 | 聚湖西路变 | 聚湖路*长沟路西北角 | 3601875905 | 箱式变160KVA |  |
| 101 | 玉塘人民西路变 | LED玉塘路与人民路口西南角 | 3602038025 | 箱式变160KVA |  |
| 102 | 龙江高架路灯变1P | 龙江高架*兴业路北侧 | 3602053136 | 箱式变315KVA |  |
| 103 | 龙江高架路灯变2P | 龙江高架*虹西路北侧 | 3602053144 | 箱式变400KVA |  |
| 104 | 龙江高架路灯变3P | 龙江高架*延政路向北2公里 | 3602053145 | 箱式变500KVA |  |
| 105 | 龙江高架路灯变4P | 龙江高架*延政路向南依次为4P、5P、6P | 3602053146 | 箱式变400KVA |  |
| 106 | 龙江高架路灯变5P |  | 3602053147 | 箱式变315KVA |  |
| 107 | 龙江高架路灯变6P |  | 3602053148 | 箱式变315KVA |  |
| 108 | 高架二期16 | 青洋高架*轻纺路向北 | 3601099900 | 箱式变315KVA |  |
| 109 | 高架二期15 | 青洋高架*人民路向北1公里 | 3601099600 | 箱式变315KVA |  |
| 110 | 高架二期17P | 长虹高架*青洋高架向北1公里 | 3601100100 | 箱式变315KVA |  |
| 111 | 高架二期18P | 青洋高架*延政路向南1公里 | 3601100400 | 箱式变315KVA |  |
| 112 | 高架二期19P | 青洋高架*长虹高架西北角 | 3601213614 | 箱式变800KVA |  |
| 113 | 高架二期20P | 青洋高架*长虹高架东南角 | 3601213623 | 箱式变800KVA |  |
| 114 | 高架二期21P | 长虹高架*武宜路西侧 | 3601340434 | 箱式变160KVA |  |
| 115 | 高架二期22P | 长虹高架*花园街西侧 | 3601340438 | 箱式变315KVA |  |
| 116 | 高架二期23P | 长虹高架*常武路向西 | 3601340440 | 箱式变400KVA |  |
| 117 | 高架二期24P | 长虹高架*星火路向西 | 3601340442 | 箱式变315KVA |  |
| 118 | 高架二期25P | 长虹高架*菱港路西侧 | 3601340444 | 箱式变400KVA |  |
| 119 | 高架二期26P | 长虹高架*兴隆路向东1公里 | 3601340446 | 箱式变400KVA |  |
| 120 | 延政西路1P | 省道239与延政路往东 | 3601418591 | 箱式变400KVA |  |
| 121 | 延政西路3P |  | 3601418509 | 箱式变400KVA |  |
| 122 | 延政西路5P |  | 3601418511 | 箱式变400KVA |  |
| 123 | 延政西路6P |  | 3601418523 | 箱式变400KVA |  |
| 124 | 延政西路7P |  | 3601418524 | 箱式变400KVA |  |
| 125 | 延政西路8P |  | 3601418525 | 箱式变400KVA |  |
| 126 | 延政西路9P |  | 3601418526 | 箱式变400KVA |  |
| 127 | 延政西路10P |  | 3601418527 | 箱式变400KVA |  |
| 128 | 延政西路11P | 延政路*湖滨路西南角 | 3601418528 | 箱式变400KVA |  |
| 129 | 延政西路12P |  | 3601418532 | 箱式变400KVA |  |
| 130 | 长虹西路1P | 长虹西路*西绕城高速向西依次为4P、3P、2P、1P | 3601418503 | 箱式变160KVA |  |
| 131 | 长虹西路2P |  | 3601418504 | 箱式变160KVA |  |
| 132 | 长虹西路3P |  | 3601418505 | 箱式变160KVA |  |
| 133 | 长虹西路4P |  | 3601418507 | 箱式变160KVA |  |
| 134 | 长虹西路5P | 长虹西路*龙江高架西南角 | 3601418589 | 箱式变160KVA |  |
| 135 | 新龙大桥 | 新龙大桥桥北侧 | 3202114709 | 箱式变160KVA |  |
| 136 | 延政西路4P |  | 3601418510 | 箱式变400KVA |  |
| 137 | 延政西路2P |  | 3601418508 | 箱式变400KVA |  |
| 138 | 环湖路9#变 | 鬲湖收费站入口处 | 3202143315 | 箱式变160KVA |  |
| 139 | 大学城广场路灯变 | 大学城转盘东南角 | 3202124319 | 箱式变160KVA |  |
| 140 | 武进区湖塘 | 老市政办公用电 | 3202018087 | 固定变315KVA |  |
| 141 | 虹西东龙（漕溪）变 | 牛塘镇虹西路与东龙路交叉口东北角 | 3602843486 | 箱式变160KVA |  |
| 142 | 虹西牛溪变 | 牛塘镇虹西路与牛溪路交叉口东北角 | 3602843487 | 箱式变160KVA |  |
| 143 | 广电凤凰变 | 广电东路与凤凰路交叉口东南角 | 3602884904 | 箱式变250KVA |  |
| 144 | 花园古方变 | 武进区湖塘花园街古方路灯变 | 3602954404 | 箱式变160KVA |  |
| 145 | 花园金鸡变 | 湖塘花园街北延大桥南路灯变 | 3602954504 | 箱式变250KVA |  |
| 146 | 花园大桥北路灯变 | 湖塘花园街北延大桥北路灯变 | 3602954605 | 箱式变250KVA |  |
| 147 | 大通社桥路灯变 | 大通路西河边北侧 | 3603234860 | 箱式变100KVA |  |
| 148 | 长沟人民路灯变 | 长沟人民路灯变 | 3603234858 | 箱式变160KVA |  |
| 149 | 高速滆湖大桥路灯变东 | 高速滆湖大桥旁路灯变 | 3603212687 | 箱式变80KVA |  |
| 150 | 高速滆湖大桥路灯变中 |  |  | 箱式变100KVA |  |
| 151 | 高速滆湖大桥路灯变西 |  |  | 箱式变80KVA |  |
| 152 | 凤凰谷箱变 | 武进区延政中路以南，环府南路以东，凤凰谷影院地下室配电房内 | 3602325227 | 固定变250KVA |  |
| 153 | 武宜阳湖路灯变 | 武宜路阳湖路交叉口西南角 | 3202087794 | 箱式变315KVA | 阳湖武宜 |
| 154 | 湖滨大桥路灯变 | 湖滨大桥桥南东侧 | 3202114710 | 箱式变200KVA | 雕庄变 |
| 155 | 莱蒙路灯柜 | 环府路与小留路东南角路灯箱变 | 3602686914 | 箱式变315KVA | 无三遥，有电费发票 |
| 156 | 果香碧波路灯变 | 武进区牛塘镇果香路与碧波路交叉口 | 3603346591 | 箱式变100KVA | 2014年新 |
| 157 | 横溪东宝路灯变 | 横溪东龙路口西北角 | 3603555499 | 箱式变160KVA | 2016年新 |
| 158 | 湖滨路路灯变1 | 牛塘湖滨路虹南路交叉口东北角 | 3603812146 | 箱式变160KVA | 2017年新 |
| 159 | 湖滨路路灯变2 | 牛塘湖滨路高家路交叉口东北角 | 3603812150 | 箱式变160KVA | 2017年新 |
| 160 | 湖滨路路灯变3 | 牛塘湖滨路卢家巷桥西北角 | 3603812151 | 箱式变160KVA | 2017年新 |
| 161 | 高配间 |  | 3202109970 | 固定变1000KVA | 新天地公园 |
| 162 | 设备房 |  |  | 固定变1000KVA |  |
| 163 | 云顶东1 |  |  | 箱式变500KVA |  |
| 164 | 云顶东2 |  |  | 箱式变500KVA |  |
| 165 | 新濠 |  |  | 箱式变500KVA |  |
| 166 | 北门配变 |  |  | 箱式变315KVA |  |
| 167 | 绿建区移交四台箱变 | 高家路西头规划道路东头 | 3603550274 | 箱式变160KVA |  |
| 168 |  | 西政路漕溪路西北角 | 3603551555 | 箱式变160KVA |  |
| 169 |  | 高家路漕溪路东北角 | 3603343555 | 箱式变160KVA |  |
| 170 |  | 鸣凰路 | 3603740651 | 箱式变160KVA |  |
| 171 | 长虹高架西出口路灯变 | 长虹高架西出口 | 3603967692 | 箱式变315KVA |  |
| 172 | 长虹高架丫河绿地路灯变 | 长虹高架丫河绿地 | 3603967696 | 箱式变315KVA |  |

| （二）2024-2027年预防性电试项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 年电试清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配变名 | 位置 | 户号 | 线路 |
| 1 | 延政西路 8P | 3601418525 | 延政西路与绿杨路路口东 200 米路北 | 10KV 湖滨线 |
| 2 | 延政西路 10P | 3601418527 | 延政路与龙江路路口往西 200 米路南 | 10KV 康乐线 1# 杆 |
| 3 | 淹城武南路灯变 | 320212D945 | 淹城路与武南路东北角 | 10KV 凤凰线 |
| 4 | 高配间 | 3202109970 | 新天地公园内 | 10KV 南甸二线 |
| 5 | 云顶 1 | 3202109970 | 新天地公园内 | 10KV 南甸二线 |
| 6 | 云顶 2 | 3202109970 | 新天地公园内 | 10KV 南甸二线 |
| 7 | 设备房 | 3202109970 | 新天地公园内 | 10KV 南甸二线 |
| 8 | 新濠酒店 | 3202109970 | 新天地公园内 | 10KV 南甸二线 |
| 9 | 北门配变 | 3202109970 | 新天地公园内 | 10KV 南甸二线 |
| 10 | 延政淹城路灯变 | 3202074657 | 延政路与淹城路东南角 | 10KV 春晓线 |
| 11 | 淹城滆湖路灯变 | 3202107998 | 淹城路与滆湖路西南角往南 200 米 | 10KV 红星线 |
| 12 | 淹城虹西路灯变 | 3202098419 | 淹城路与虹西路西北角 | 10KV 淹城线 |
| 13 | 淹城金鸡路灯变 | 3202112648 | 淹城路与金鸡路路口东南角 | 10KV 顺园线 |
| 14 | 武进大桥路灯变 | 3202125992 | 武进大桥北桥下 | 10KV 前蒋线 |
| 15 | 常武武进大道路 灯变 | 3202077775 | 常武路与武进大道路口西南角 | 10KV 方圈线 |
| 16 | 武进大道凤林变 | 3202077776 | 武进大道与凤林路路口西北角 | 10KV 震塘线 |
| 17 | 西湖凤林路灯变 | 3202123482 | 西湖路与凤林路口西南角 | 10KV 鸣南线 |
| 18 | 西湖淹城路灯变 | 3202123481 | 西湖路与淹城路路口南 100 米 | 10KV 纪墅线 |
| 19 | 武进大道老武宜 路变 | 3202077777 | 武进大道与老武宜路路口西北角 | 10KV 安邦线 |
| 20 | 延政星火变 | 3202082787 | 延政路与星火路西北角 | 10KV 安邦线 |
| 21 | 星火广电路灯变 | 3202065852 | 星火路与广电路路口北 100 米路西固 定变 | 10KV 十里线 |
| 22 | 星火人民路灯变 | 3202006650 | 星火路与人民路路口东南角 | 10KV 十里线 |
| 23 | 长虹西路 2P | 3601418504 | 长虹路与锦程路东 500M | 10KV 锦华线 |
| 24 | 长虹西路 3P | 3601418505 | 长虹路与聚新路东 500M | 10KV 锦华线 |
| 25 | 长虹西路 4P | 3601418507 | 长虹路与凤苑路东 100M | 10KV 河顺线 |
| 26 | 长虹西路 1P | 3601418503 | 长虹西路与腾龙路路口西 500 米 | 10KV 亚飞线 |
| 27 | 星火定安路灯变 | 3202032577 | 星火路与定安路口东北角 | 10KV 凌渡线 |
| 28 | 武宜广电路灯变 | 3202032384 | 红星大厦地下室内 | 10KV 阳湖线 |
| 29 | 大学城安置区 | 3202069211 | 大学城三社区西北角 | 10KV 康桥线 |
| 30 | 花园定安固定变 | 3202065545 | 花园街与定安路口西府北路往南 10 米 左边巷内 | 10KV 麻纺线 |
| 31 | 高架二期 16P | 3601099900 | 清洋路与轻纺路路口北 100 米 | 10KV 新景线 |
| 32 | 高架二期 15P | 3601099600 | 清洋路与人民路路口北 1000 米处 | 10 东升线 |
| 33 | 高架二期 17P | 3601100100 | 清洋路与长虹路路口北 1 公里 | 10KV 凌港线 |
| 34 | 高架二期 19P | 3601213614 | 清洋路与长虹路路口西北角 | 10KV 振宇线 |
| 35 | 高架二期 21P | 3601340434 | 长虹路与武宜路路口西 100 米 | 10KV 旺阁线 |
| 36 | 高架二期 22P | 3601340438 | 长虹路与花园街路口西 200 米 | 10KV 南都线 |
| 37 | 高架二期 23P | 3601340440 | 长虹路与常武路西 100 米 | 10KV 南甸二线 |
| 38 | 高架二期 20P | 3601213623 | 长虹高架与清洋路东南角 | 10KV 凌道线 |
| 39 | 火炬大通路灯变 | 3202032584 | 火炬路与大通路路口西南角 | 10KV 燎原线 3 号 杆 |
| 40 | 金鸡星火路灯变 | 3202098918 | 星火路与大通路路口西北角 200 米 | 10KV 龚家线 |
| 41 | 鸣新兴隆路灯变 | 3202114716 | 鸣新路与兴隆路路口东南角 | 10KV 美丽线 |
| 42 | 清洋滆湖路灯变 | 320211095 | 清洋路与滆湖路路口东南角公交车站 台后面 | 10KV 勤园线 |
| 43 | 清洋武南路灯变 | 3202108795 | 清洋路与武南路路口北 500 米路东 | 10KV 英特线 1# 杆 |
| 44 | 人民西路淹城变 | 3202082483 | 人民西路与淹城路路口西北角 | 10KV 兴达线 |
| 45 | 湖滨武南路灯变 | 3202077773 | 湖滨路与武南路路口东北角 | 10KV 卢安线 |
| 46 | 湖滨南区支路路 灯变 | 3202077772 | 湖滨路与龙门路路口东南角 | 10KV 凤阳线 |
| 47 | 花园广电路灯变 | 3202009593 | 花园街与广电路路口西南角 | 10KV 麻纺线 |
| 48 | 花园长虹路灯变 | 3202009592 | 长虹路与花园街路口西南角 | 10KV 花西线 |
| 49 | 花园滆湖路灯变 | 3202065853 | 花园街与滆湖路路口东北角 | 10KV 丰乐线 |
| 50 | 武宜鸣新路灯变 | 3202077712 | 武宜路与鸣新路交叉口东南角 | 10KV 安西线 |
| 51 | 武宜滆湖路灯变 | 3202077860 | 武宜路与阳湖卢交叉口东北角 | 10KV 留安线 |
| 52 | 潘家 1 | 3202137786 | 嬉戏谷东门往北 2 公里 | 10KV 铭锦线 |
| 53 | 潘家 2 | 3202137784 | 嬉戏谷东门往北 4 公里 | 10KV 安圩线 |
| 54 | 武南凤鸣变 | 3202120898 | 武南路与凤鸣路路口东北角 | 10KV 学景线 |
| 55 | 夏城武进大道路 灯变 | 3202123483 | 夏城路与武进大道路口西北角 | 10KV 方圆线 |
| 56 | 夏城阳湖路灯变 | 3202126136 | 夏城路与阳湖路路口南 1000 米处西侧 | 10KV 港桥线 |
| 57 | 夏城武南路灯变 | 3202114715 | 夏城路与武南路西北角（小区内） | 10KV 华丽线 |
| 58 | 夏城滆湖路灯变 | 3202098855 | 夏城路与滆湖路路口西南角 | 10KV 东华线 |
| 59 | 夏城鸣新路灯变 | 3202098856 | 夏城路与鸣新路路口西北角 | 10KV 美丽线 |
| 60 | 夏城延政路灯变 | 3202077597 | 夏城路与延政路西南角 | 10KV 康润线 |
| 2025 年电试清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配变名 | 户号 | 位置 | 线路 |
| 1 | 长虹淹城路灯变 | 3202069213 | 长虹路与淹城路口西北角 | 10KV 金牛线 |
| 2 | 大学城东区路灯 变 | 3202115069 | 大学城转盘往东天润科技大厦 东河边 | 10KV 康桥线 |
| 3 | 大学城地道路灯 变 | 3202110881 | 大学城转盘西北角 | 10KV 康桥线 |
| 4 | 西园定安路灯变 | 3202090307 | 西园路与定安路路口北 500 米 路东 | 10KV 沙塘线 |
| 5 | 公检法固定变 | 3202092224 | 常武路与广电路路口东 200 米 往南 | 10KV 星辰线 |
| 6 | 常武虹北固定变 | 3202109214 | 常武路与虹北路路口西过桥 100 米路北 | 10KV 南甸二线 |
| 7 | 滆湖东路永安河 变 | 3601007420 | 滆湖东路永安河桥西路南 | 10KV 勤华线 |
| 8 | 武南西路 1#变 | 3600968996 | 武南路与新升路东南角 | 10KV 凤凰线 |
| 9 | 武南西路 2#变 | 3600998785 | 武南路与东狄路路口西南角 | 10KV 大鹏线 |
| 10 | 虹西西元路灯变 | 3600999000 | 虹西路与淹城路东侧 | 10KV 淹城线 |
| 11 | 延政东路永安桥 变 | 3600968991 | 延政东路永安桥东侧 | 10KV 五洲线 |
| 12 | 国土局变 | 3600821355 | 常武路与延政路西南角 | 20KV 美居线 |
| 13 | 广电西路路灯变 | 3601875919 | 广电西路与长沟路路口西侧 | 10KV 殳家线 |
| 14 | 定安西路路灯变 | 3601875901 | 定安路与玉塘路路口西侧 | 10KV 东风线 |
| 15 | 聚湖长沟路灯变 | 3601875905 | 聚湖路与长沟路路口东北角 | 10KV 宜中线 |
| 16 | 人民玉塘路灯变 | 3602038025 | 人民路与玉塘路路口西南角 | 10KV 湖塘线 |
| 17 | 龙江高架路灯变 1P | 3602053136 | 龙江高架与长虹高架往南 2 公 里 | 10KV 方南线 |
| 18 | 龙江高架路灯变 2P | 3602053144 | 龙江高架与虹西路北 200 米 | 10KV 万年线 |
| 19 | 龙江高架路灯变 3P | 3602053145 | 龙江高架与高家路南 200 米 | 10KV 富民线 |
| 20 | 龙江高架路灯变 4P | 3602053146 | 龙江高架与延政路南 100 米 | 10KV 水厂线 |
| 21 | 龙江高架路灯变 5P | 3602053147 | 龙江高架与湖滨路北 500 米 | 10KV 水厂线 |
| 22 | 龙江高架路灯变 6P | 3602053148 | 龙江高架与武南路北 50 米 | 10KV 卢安线 |
| 23 | 武宜人民路灯变 | 3202006667 | 武宜路与人民路路口西北角 | 10KV 机械线 |
| 24 | 武宜长虹路灯变 | 3202110198 | 武宜路与长虹路路口东北角 | 10KV 港务线 |
| 25 | 横一路景观变 | 3202069210 | 大学城横一路东北角 | 10KV 康桥线 |
| 26 | 武宜金鸡路灯变 | 3202006668 | 武宜路与金鸡路东北角小区内 | 10KV 前蒋线 1#杆 |
| 27 | 广电凤凰路灯变 | 3602884904 | 光电路与凤凰路南 150 米路东 | 10KV 振宇线 |
| 28 | 夏城定安路灯变 | 3202032585 | 夏城路与定安路路口西 50 米 路北 | 10KV 燎原线 |
| 29 | 常武定安路灯变 | 3202008677 | 常武路与定安路东北角 | 10KV 定安线 |
| 30 | 花园古方路灯变 | 3602954404 | 花园路与定安路西北角 | 10KV 麻纺线 |
| 31 | 常武金鸡路灯变 | 3202006666 | 常武路与聚湖路西北角 | 10KV 常高线 |
| 32 | 花园金鸡路灯变 | 3602954504 | 花园大桥南桥下 | 10KV 宜中线 |
| 33 | 花园大桥北路灯 变 | 3602954605 | 花园大桥北桥下（运河边） | 10KV 运河线 |
| 34 | 大通社桥路灯变 | 3603234860 | 大通路与社桥路路口东南（围 栏内） | 10KV 东风线 |
| 35 | 长沟人民变 | 3603234858 | 长沟路与人民路路口东南角 | 10KV 机械线 |
| 36 | 新龙大桥路灯变 （新龙大桥北） | 3202114709 | 新龙大桥桥下北（东人行梯下） | 10KV 夏雷线 |
| 37 | 常武滆湖路灯变 | 3202077514 | 常武路与滆湖路路口西北角（小区内东南角永安花园中间 变一起） | 10KV 万胜线 |
| 38 | 常武路路灯处固 定变 | 3202008678 | 路灯处大楼后面院内 | 10KV 蒋湾线 |
| 39 | 淹城 1 号路灯变 | 3202104046 | 旺阁渔村 | 10KV 春秋线 |
| 40 | 淹城 2 号路灯变 |  | 淹投公司 | 10KV 春秋线 |
| 41 | 莱蒙城路灯变 | 3602686914 | 环府路与小留路东南角 | 20KV 影艺一线 |
| 42 | 沈家弄泵站路灯 变 | 3600806674 | 江苏技师院南门西南角 | 10KV 长岛 1 线 |
| 43 | 高架一期 1P | 3202137440 | 龙江高架与长虹高架往南 1 公 里 | 10KV 塘口线 |
| 44 | 高架一期 2P | 3202137441 | 龙江高架与长虹高架东侧 1 公 里 | 10KV 永家线 |
| 45 | 高架一期 3P | 3202137442 | 长虹高架与湖滨路西侧 | 10KV 永家线 |
| 46 | 高架一期 4P | 3202137443 | 长虹路与东龙路路口东北角 | 10KV 长河一线 |
| 47 | 高架一期 5P | 3202137444 | 长虹高架与淹城路东侧 | 10KV 长河二线 |
| 48 | 高架一期 6P | 3202137445 | 长虹高架与广电路东南 1 公里 | 10KV 金牛线 |
| 49 | 高架一期 7P | 3202137446 | 长虹高架与虹西路西侧 | 10KV 旺阁线 |
| 50 | 高架一期 10P | 3202137447 | 龙江高架与长虹高架向北 1 公 里 | 10KV 青莲线 |
| 51 | 龙江高架钟楼大 桥路灯变 | 3202137449 | 钟楼大桥南 100 米，312 下高 架北 100 米 | 10KV 青莲线 |
| 52 | 虹西牛溪路灯变 | 3602843487 | 虹西路与牛溪路路口西北角 | 10KV 虹西线 |
| 53 | 虹西东龙路灯变 | 3602843486 | 虹西路与东龙路路口西 150 米 路北 | 10KV 虹西线 |
| 54 | 花园延政路灯变 | 3202009591 | 延政路与花园街路口东南角西 50 米 | 20KV 影艺一线 |
| 55 | 延政西路 12P | 3601418532 | 延政路与东宝路路口西南角 | 10KV 金秋线 |
| 56 | 延政西路 11P | 3601418528 | 延政西路与绿建大道路口正南 | 10KV 金秋线 |
| 57 | 延政西路 9P | 3601418526 | 延政路与凤苑路口东 500 米路 北 | 10KV 湖滨二线 |
| 58 | 夏城长虹路灯变 | 3202068903 | 夏城路与长虹路路口西北角 | 10KV 广虹线 |
| 59 | 夏城广电路灯变 | 3202077709 | 夏城路与广电路路口东北角 | 10KV 广虹线 |
| 60 | 夏城人民路灯变 | 3202068201 | 夏城路与人民路东南角 | 10KV 贺北线 |
| 2026 年电试清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配变名 | 位置 | 户号 | 线路 |
| 1 | 常武中央大道变 | 3202079314 | 常武路与阳湖路路口西南角往 南 30 米处 | 10KV 罗塔线 |
| 2 | 常武武南路灯变 | 3202077592 | 常武路与武南路路口东北角 | 10KV 康桥线 |
| 3 | 大学城广场路灯 变 | 3202124319 | 大学城转盘东南角 | 10KV 康桥线 |
| 4 | 常武鸣新路灯变 | 3202068905 | 常武路与鸣新路路口西北角 | 10KV 万胜线 |
| 5 | 常武人民路灯变 | 3202006687 | 常武路与人民路路口东南角南 100 米 | 10KV 定安线 |
| 6 | 老市政处 | 3202018087 | 南甸Ⅱ线常武路#54 环网柜 1140 开关 | 10KV 南甸二线 |
| 7 | 常武延政路灯变 | 3202008675 | 常武路与延政路路口东北角 | 10KV 鸣东线 |
| 8 | 常武路交通局变 | 3202008674 | 龙德花园西北角 | 10KV 星辰线 |
| 9 | 武宜阳湖路灯变 | 3202087794 | 武宜路与阳湖路路口西南角往 西 100 米 | 10KV 罗塔线 |
| 10 | 武进湖滨路灯变 | 3202077774 | 武进大道与湖滨路口东北角 | 10KV 震塘线 77#杆 |
| 11 | 延政西路 7P | 3601418524 | 延政西路与西太湖大道口 | 10KV 天兴线 5#杆 |
| 12 | 延政西路 6P | 3601418523 | 延政路与腾龙路路口东 500 米 路北 | 10KV 天兴线 22#杆 |
| 13 | 延政西路 1P | 3601418591 | 花木市场西南侧 | 10KV 夏南线 |
| 14 | 延政西路 2P | 3601418508 | 延政路与花海大道路口东 100 米路南 | 10KV 嘉兴线 |
| 15 | 延政西路 3P | 3601418509 | 嘉泽凤凰桥东 | 10KV 嘉兴线 |
| 16 | 延政西路 4P | 3601418510 | 长虹凤苑路西 200M | 10KV 农湖线 |
| 17 | 延政西路 5P | 3601418511 | 延政路与云衫路东 200M | 10KV 农湖线 |
| 18 | 环湖路 9P | 3202143315 | 环湖路 K9+200M 处 | 10KV 华士线 |
| 19 | 果香碧波路灯变 | 3603346591 | 果香路与碧波路交叉口 | 10KV 塘口线 |
| 20 | 环湖路 6#变 | 3202143313 | 花博会北门往西 500 米 |  |
| 21 | 淹城北区变 | 3601128501 | 淹城公园内 | 10KV 旺阁线 |
| 22 | 凤凰谷路灯变 | 3602325227 | 凤凰大剧院地下室停车场高压 配电室内 | 20KV 影艺一线 |
| 23 | 长虹西路 5P | 3601418589 | 西太湖展览中心东 500M | 10KV 青莲线 |
| 24 | 阳湖广场路灯变 | 3202106478 | 人民商场斜对面 | 10KV 金安线 |
| 25 | 聚湖花园路灯变 | 3600802312 | 聚湖路与花园街西北角 | 10KV 金安线 |
| 26 | 人民西园路灯变 | 3202082482 | 人民路与西园路西北角 | 10KV 城园线 |
| 27 | 人民清洋变 |  | 人民路与清洋路西北角 | 10KV 兴发线 |
| 28 | 环湖路 1#变 | 3202143308 | 武南路与环湖北路往南 1 公里 | 10KV 水厂线 |
| 29 | 环湖路 2#变 | 3202143309 | 武南路与环湖北路东北角 | 10KV 水厂线 |
| 30 | 环湖路 7#变 | 3202143314 | 花博园东门往北 500 米 | 10KV 嘉泽线 |
| 31 | 阳湖大桥路灯变 | 3202109946 | 阳湖大桥南侧桥下 | 10KV 金亚线 |
| 32 | 富克斯 | 3202137812 | 富克斯广场内 | 10KV 兰新线 |
| 33 | 高架二期 26P | 3601340446 | 长虹高架与兴隆路向东 1 公里 | 10KV 三勤线 |
| 34 | 高架二期 25P | 3601340444 | 长虹高架与凌港路西侧 | 10KV 上沿线 |
| 35 | 高架二期 24P | 3601340442 | 长虹高架与星火路往西 | 10KV 星火线 |
| 36 | 长虹东龙路灯变（新箱变） | 3202111094 | 长虹路与东龙路口东北角（宝田汽修院内） | 10KV 闻家线 |
| 37 | 武宜延政路灯变 | 3202011261 | 武宜路与延政路西南角 | 10KV 春秋线 |
| 38 | 高架二期 18P | 3601100400 | 清洋路与隔湖路往北 500 米 | 10KV 凌道线 |
| 39 | 高速隔湖路灯变 总变 | 3603212687 | 隔湖大桥桥东尽头路南 | 10KV 凌道线 |
| 40 | 高速隔湖路灯变 1#变 | 3603212687 | 隔湖大桥桥中间信号塔旁边 | 10KV 凌道线 |
| 41 | 高速隔湖路灯变 2#变 | 3603212687 | 隔湖大桥桥西尽头路南 | 10KV 凌道线 |
| 42 | 湖滨大桥路灯变 | 3202114710 | 湖滨大桥南桥下 | 10 运安Ⅱ线 |
| 43 | 横溪东宝路灯变 | 3603555499 | 横溪东龙路口西北角 |  |
| 44 | 湖滨路路灯变 1 | 3603812146 | 牛塘湖滨路虹南路交叉口东北 角 |  |
| 45 | 湖滨路路灯变 2 | 3603812150 | 牛塘湖滨路高家路交叉口东北 角 |  |
| 46 | 湖滨路路灯变 3 | 3603812151 | 牛塘湖滨路卢家巷桥西北角 |  |
| 47 | 绿建区移交四台 箱变 | 3603550274 | 高家路西头规划道路东头 |  |
| 48 |  | 3603551555 | 西政路漕溪路西北角 |  |
| 49 |  | 3603343555 | 高家路漕溪路东北角 |  |
| 50 |  | 3603740651 | 鸣凰路 |  |
| 51 | 龙江路高架枢纽 1P | 3603967692 | 牛塘丫河 |  |
| 52 | 长虹高架 丫河绿 地路灯变 | 3603967696 | 牛塘丫河 |  |

四、维护要求：

中标单位必须严格施工严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程》，落实安全措施，定期对路灯配电设施进行巡查、巡修、维护、更换损坏的设备，保障路灯供配电设施正常运行； 配备专职人员配合路灯变高压跳闸的紧急抢修；做好清单范围预防性电试，并在供电部门备案。

1、维护频率及台帐：维护配电箱（柜）每季度巡修一次，并配备有GPS，可以查阅相关巡修路线等情况，并做好巡修台账,每周一上交上周巡修台帐。新天地公园变（3815KVA，包含高配间、配电房、箱式变等）24小时值班，必须配备供电部门认可的高配值班电工，我处将按照考核表进行不定期考核，供电用电检查部门不定期检查。

2、维护人员、机械和车辆：必须拥有不少于6人的固定劳动力储备；管理人员固定，且至少提供一名注册机电建造师（配B证）和一名安全员（C证）；应固定配备高配电工（3人及以上）等特种作业人员，持有国家能源局高压电工进网作业许可证资格证书，特种作业人员必须持证上岗；应至少固定配备一辆运输车辆，保证运行抢修工作的及时性（提供相关证件复印件）；应拥有高压抢修必须的相关设备；

3、服务要求：

（1）中标单位应依据高压配电设备维护保养规范的要求和标准制定巡查、巡修、维护计划，每周五上报下周计划。

（2）保养期内，中标单位按申报的巡查、巡修、维护计划及有关国家颁发的规定进行维护保养，每周一上报上周路灯变日常维护信息表。

（3）高压配电系统在正常使用中发生故障或线路跳闸时，中标单位应在接到报修通知30分钟内派员到达现场进行故障处理和维修。如遇突发事件需要对高压配电系统倒闸时，中标单位应在接到通知后立刻到达现场操作。

（4）保养期内，因路灯线路运行故障导致供电线路跳闸的，由中标单位承担所有责任。

（5）养护期限内发生偷盗等人为损坏由养护单位承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向采购单位管理人员反应，同时向辖区派出所报案。

（6）在高压配电设备维修、保养工作期间，中标单位必须操作现场放置醒目的标牌提示或张贴告示通知、标语。

（7）保养期内，高压配电设备出现紧急状况或甲方提出特殊紧急的维护、保养、检查要求时，中标单位必须立即做出响应和采取相应措施，确保配电系统的正常运行。

（8）保养期内，甲方有重大检查、领导视察等活动或特殊情况，中标单位应按采购人要求派遣专业维修人员到达现场，提供全程监护服务，确保高压配电系统的正常运行。

（9）必要时，中标单位应无条件提供安全的配件替代品以保证高压配电系统的正常运行。

（10）中标单位工作人员对高压配电设备进行维修保养时，应佩带工作牌，必须与甲方用电管理方取得联系。

（11）中标单位从业人员必须是持有特种设备作业人员资格证书，发生人员变更，需第一时间书面通知采购人。

（12）负责与供电部门协调停电与送电事宜；有固定的现场施工负责人，具备良好的施工管理能力；熟悉城市照明设施分布状况。

4、如投标单位需要踏勘现场，请自行联系采购单位。

五、结算条款

1、本项目为固定单价合同，合同签定后采购人在10日内支付合同价款的10%为预付款，合同履行期满半年支付合同价的50%（同时扣回预付款），服务满一年采购人根据考核情况并验收合格后付清结算合同价款。

注：根据《苏财购〔2020〕52号》文的相关约定，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定，签订合同时，乙方需附上明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的书面声明。

2、如遇不可抗力造成高压设施损坏的（不含偷盗等人为损坏因素）,由中标单位对损坏设备在最快时间内进行原样恢复，产生费用由采购单位承担，施工费用参考零星维护项目的投标报价（全费用综合单价），清单外工程材料按采购单位要求由中标单位采购，工程套用现行市政定额，材料套用施工期间信息指导价。按照中标确定的下浮费率结算。

路灯变日常维护信息表

| 路灯变名称 |  | 供电户号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电地址 |  | 供电线路 |  |
| 供电容量 |  |  |  |
| 变压器型号 |  | 生产厂家 |  |
| 高压柜型号 |  | 高压熔断器规格型号 |  |
| 维护内容 |  |  |  |

此表手工填写，每周一上午11：00前送至市政处市政照明管理科。

维护人员：

维护车辆：

维护日期：

武进区10KV路灯变高压设备维护考核表

考核时间：

考核人员：

| 序号 | 类别 | 考评标准 | 扣款原则 | 扣款情况 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台账 | 周巡查计划 | 每周五16点前上报，逾期扣款100元。 |  |  |  |
|  |  | 周巡查维护台账 | 每周一11点前上报，逾期扣款100元。 |  |  |  |
|  |  | 维护台账（路灯变信息、车辆信息，人员路线安排，维护内容，GPS巡修轨迹） | 不齐全，不真实，每一项扣100元 |  |  |  |
| 2 | 安全 | 安全措施 | 安全措施未落实，每次扣300元(警示桩，安全帽，警示标语) |  |  |  |
| 3 | 响应 | 抢修响应时间 | 超过30分钟扣款500元 |  |  |  |
| 4 | 值班 | 新天地公园变高配间值班 | 无故缺岗，扣款100元。 |  |  |  |
|  |  |  | 供电部门检查缺岗，扣款1000元。 |  |  |  |
| 5 | 特殊条款 | 无因维护不力导致的设备故障 | 每次扣款500元 |  |  |  |
|  |  | 维护频率 | 未按维护频率要求完成维护，扣款1000元。 |  |  |  |
| 6 | 扣款总计 |  |  |  |  |  |

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人：常州市武进区市政公用事业管理处（以下简称甲方）

中标人： _______________________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：2024-2027年路灯10KV高压设备日常养护、抢修及预防性电试项目

2、 服务范围：

（1）路灯变高压设备（指供电用户资产分界点到变压器低压侧低压进线柜开关上端之间所有供配电设备、线路等用户资产附属设施）的日常巡查、维修、维护（包括维护过程中需要更换的零配件、设备等）。（详见2024-2027年路灯变清单、2024-2027年零配件及设备更换清单）

（2）日常维修

（3）日常抢修

（4）预防性电试项目（详见2024-2027年预防性电试项目清单）及路灯变抢修电试。

3、服务期限：甲方交付之日起3年,合同一年一签，考核合格后续签下一年合同。

第二条　付款方式

（1）合同金额小写         万元，大写          万元

（2）本项目为固定单价合同，合同签定后采购人在10日内支付合同价款的10%为预付款，合同履行期满半年支付合同价的50%（同时扣回预付款），服务满一年采购人根据考核情况并验收合格后付清结算合同价款。

注：根据《苏财购〔2020〕52号》文的相关约定，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定，签订合同时，乙方需附上明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的书面声明。

（3）如遇不可抗力造成高压设施损坏的（不含偷盗等人为损坏因素）,由中标单位对损坏设备在最快时间内进行原样恢复，产生费用由采购单位承担，施工费用参考零星维护项目的投标报价（全费用综合单价），清单外工程材料按采购单位要求由中标单位采购，工程套用现行市政定额，材料套用施工期间信息指导价。按照中标确定的下浮费率结算。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：完全响应招标文件

3、售后服务：完全响应招标文件

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　违约责任（采购人发布采购文件时明确，并可在适当范围内进行调整）

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1  天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：履约保证金

（1）返还时间：项目竣工验收合格后或不属乙方重大责任事故造成的本合同终止，甲方一次性无息返还乙方的履约保证金。

（2）中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

第八条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第九条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十一条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第   种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经武进区政府采购代理机构见证后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、武进区政府采购代理机构、武进区财政局政府采购管理办公室各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十三条  文本保存

本合同文本一式5份。其中甲方2份，乙方2份，代理机构 1 份，。

甲 方：                                  乙 方：

法人代表：                               法人代表：

名  称：（盖章）                         名  称：（盖章）

全权代表：                               全权代表：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

开户单位：                               开户单位：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                 帐  号：

时  间：                                 时  间：

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

注：本项目投标报价报三年度总价！

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：                                报价单位：人民币元

项目名称：2024-2027年路灯10KV高压设备日常养护、维修、抢修及预防性电试项目

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 承诺品牌 | 投标报价（元） |  | 备注： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合计 | 单价最高限价（元） | 推荐品牌 |
| 1 | 避雷器 | HY5WZ-17/45(户内) | 只 | 1 |  |  |  | 200 | 上海电磁、西大电力、常州新民 |
|  |  | HY5WS-17/50（户外） | 只 | 1 |  |  |  | 200 |  |
| 2 | 跌落式熔断器 | RW12-12-100A | 只 | 1 |  |  |  | 1000 | 民赛、常州新民、民熔电气 |
| 3 | 高压电缆 | YJV22-10KV/3*50 | 米 | 1 |  |  |  | 300 | 上上电缆、无锡新宇、远程电缆 |
| 4 | 高压电缆附件 |  | 付 | 1 |  |  |  | 300 | 广州高力、美国3M、美国泰科 |
| 5 | 高压柜 | 成套 | 套 | 1 |  |  |  | 21000 | 西门子、江苏德春、江苏依斯特 |
| 6 | 高压机构 | 成套 | 套 | 1 |  |  |  | 7000 | 西门子、江苏德春、江苏依斯特 |
| 7 | 高压熔芯 |  | 个 | 1 |  |  |  | 50 | SIBA-12、ABB-CEF、西容XRNP-12 |
| 8 | 变压器 | S20型160KVA | 个 | 1 |  |  |  | 37500 | 光辉，华鹏、 太平洋 |
| 9 | 变压器 | S20型500KVA | 个 | 1 |  |  |  | 75000 | 光辉，华鹏、 太平洋 |
| 10 | 830箱变门锁 |  | 把 | 1 |  |  |  | 150 | 苏州顺泰、宁波朗信、生久 |
| 11 | 箱变防盗锁 |  | 套 | 1 |  |  |  | 300 | 常州东洲，龙塘照明，中信照明 |
| 12 | 空调 | 5匹 | 台 | 1 |  |  |  | 7000 | 海尔、美的、格力 |
| 13 | 日常维护、抢修及预防性电试项目 | 详见招标文件 | 项 | 1 | / |  |  | 330000 | / |
| 单年度投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |
| 三年投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、各项综合单价是指完成该项目所发生的全部工作内容的单位费用，为全费用单价，含人工、材料、机械、间接费（工程排污费、社会保险费、住房公积金）、措施费（环境保护费、文明施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费）利润、税金、风险等所有费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

3.1报价明细表附件：（实质性格式）

维修项目清单以外因不可抗力造成的设施损坏工程

优惠下浮率

我单位承诺维修项目清单以外因不可抗力造成的设施损坏工程，对损坏设备在最快时间内进行原样恢复，套用市政定额，并按审计后价格下浮　　　％作为结算价。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州环宇工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州环宇工程项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州环宇工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2027年路灯10KV高压设备日常养护、维修、抢修及预防性电试项目 | 详见招标文件 |  | / |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日