常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：2024年常州市普通国省道路网监测设施建设工程施工项目

项目编号/包号：JSZC-320400-HTJS-C2024-0038

采 购 人：常州市公路事业发展中心

采购代理机构：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	32

第六章   响应文件格式	33

第一章   采购邀请

# 竞争性磋商公告

项目概况 2024年常州市普通国省道路网监测设施建设工程施工项目JSZC-320400-HTJS-C2024-0038的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统获取竞争性磋商文件，并于2024年7月2日14:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-HTJS-C2024-0038

2.项目名称：2024年常州市普通国省道路网监测设施建设工程施工项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：361万元

5.最高限价：361万元

6.采购需求：2024年常州市普通国省道公路网运行监测设施建设设内容包括新建21个固定视频监测点、新建3个交调点、升级改造41个视频监测点、升级改造5个交调点；开展路网事件智能AI检测试点建设，提高对路网事件监测与处置效率。

本采购项目共设一个包。主要工作内容为2024年常州市普通国省道路网监测设施建设工程施工，包括施工方案深化设计、设备采购、运输、安装布线、调试、技术培训及缺陷修复。

7.合同履行期限：自合同签订之日起-2024年9月30日；

试运行期：31天（2024年10月1日-2024年10月31日）；

缺陷责任期：2年。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小微企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。监狱企业、残疾性福利企业视同小微企业。

2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

（三）本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有独立法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书。

3.2具有行政主管部门核发的有效的公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

3.3供应商具备省级及以上有关主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。

3.4拟投入的项目经理具有建设行政主管部门颁发的有效的机电工程专业二级及以上建造师资质；且具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或《交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。

3.5本项目不接受分支机构参与响应。

（四）其他要求：

4.1未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取磋商文件

1.时间：2024年6月17日至2024年6月24日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购交易系统获取电子版磋商文件。

4.售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年7月2日14时00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购交易系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2024年7月2日14时00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购交易系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金

根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《常州市财政局关于进一步优化政府采购领域营商环境助力企业发展的通知》（常财购〔2021〕10号）的规定，本项目不收取磋商保证金。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120；或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。请供应商自行下载并认真学习苏采云系统相关操作手册。

3.注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：常州市公路事业发展中心

地址：常州市龙江路高架钟楼大桥东堍

联系人：牛童

联系方式：0519-81661739

2.采购代理机构信息

名称：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

地址：常州市新北区太湖中路19号1102室

联系方式：0519-81182336（转分机号811）

3.项目联系方式

项目联系人：牛童、潘钰曙

电话：0519-81182336（转分机号811）

第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 ■工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：交通运输业。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：详见清单报价。 磋商报价次数：本项目采用二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（仅填报总价），最后报价作为评分依据。 成交单位应按照成交总价提供最终报价清单，该清单可竞争部分综合单价均不得超出对应首次报价清单中的综合单价。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：_______。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏恒泰建设工程咨询有限公司； 联系电话：0519-81182336（转分机号811）； 通讯地址：常州市新北区太湖中路19号1102室。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 代理费收费标准：根据“苏招协[2022]002号”收费标准按差额定率累进法计算金额×63.5%计取（不足5000元的按5000元计）。中标人在收到中标通知书后向招标代理机构一次性支付。 采购代理机构帐户： 收款单位：江苏恒泰建设工程咨询有限公司常州分公司 开户银行：兴业银行常州分行营业部 银行账号：4060 1010 0100 7954 22 造价咨询费根据“苏建价协〔2022〕7号”江苏省工程造价管理协会关于印发《江苏省工程造价咨询服务收费指导意见》的通知收费标准按差额定率累进法计算的金额×73%计取（计费基数为最高投标限价，标段结算价最高不超过45万元，最低5000元） 造价咨询机构帐户： 收款单位：大洲设计咨询集团有限公司常州分公司 开户银行：兴业银行股份有限公司常州武进支行 银行账号：4060 2010 0100 1132 69 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购交易系统。供应商根据竞争性磋商文件及《苏采云系统供应商操作手册》要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购交易系统。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购交易系统在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购交易系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 集中采购机构不收取代理费。

第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 不接受联合体响应 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购交易系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购交易系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购交易系统提交最终报价。未按系统要求及时做出二次报价的供应商视为默认一次报价即最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：__/__

□无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：_/_。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：__/__。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_/_。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/_。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格扣除优惠政策。 |  |  |
| 2 | 主观分 | 30分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术实现方案和说明 | 10分 | 技术实现方案和说明（包括技术方案、深化设计；设备选型、产品性能参数及说明；现场安装、调试、联调方案及措施等） 内容完整，科学合理，切实可行得10分； 内容较完整，较科学合理，较切实可行得7分； 内容基本完整，可行性一般得4分； 内容较差，基本不可行得1分； 未提供则不得分。 |  |  |  |
| 2.2 | 项目施工组织设计 | 10分 | 项目施工组织设计 施工组织设计详细完善，对项目特点、难点有详细阐述，施工过程规范，人员配备合理，有严格的质量监控程序，得10分； 施工组织设计较详细，对项目特点、难点阐述较详细，施工过程规范性较好，人员配备较强，质量监控程序较严格，得7分； 施工组织设计详细程度一般，对项目特点、难点有简单阐述，施工过程规范性一般，人员配备一般，有简单的质量监控程序，得4分； 施工组织设计简单， 对项目中的特点、难点没有阐述，施工过程规范性差，人员配备不合理，没有质量监控程序，得1分； 未提供不得分。 |  |  |  |
| 2.3 | 供应商的培训计划、技术支持及各项承诺书 | 10分 | 供应商的培训计划、技术支持及各项承诺书 供应商的培训计划、技术支持及各项承诺书内容详实、计划安排合理，得10分； 培训内容较详实、计划安排较合理，得7分； 培训内容基本完整、计划安排合理性一般，得4分； 培训内容简单、计划安排乱，缺项漏项得1分； 未提供不得分。 |  |  |  |
| 3 | 客观分 | 40分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商拟投入的项目经理 | 8分 | ①拟投入的项目经理2019年1月1日至今（以完工时间为准）担任过道路监控施工项目的项目经理或项目总工（均含副职），有一个得4分，最多得4分。 ②拟投入的项目经理2019年1月1日至今（以完工时间为准）担任过国省道路网监测施工项目的项目经理或项目总工（均含副职），有一个得4分，最多得8分。 ③本项最多得8分。 注： 项目经理业绩评审以“拟投入项目经理业绩一览表”为准，未在表中填报的业绩不予评审。 同一项目在上述评分项中不重复计分。 | 1、应提供合同电子扫描件并加盖供应商公章。若提供资料不能完整反映要求的（如项目经理职务等），可提供中标通知书或业主单位加盖公章的证明材料电子扫描件并加盖供应商公章。 2、完工时间以交工或竣工验收证书时间或业主单位加盖公章的证明材料为准，提供相应电子扫描件并加盖供应商公章。 上述材料提供不全或未提供的不得分。 |  |  |
| 3.2 | 拟投入的项目总工 | 3分 | 拟投入的项目总工具有工程师及以上技术职称得3分。 | 应提供人员证书复印件并加盖公章，上述材料提供不全或未提供的不得分。 |  |  |
| 3.3 | 供应商企业业绩 | 10分 | ①2019年1月1日至今（以完工时间为准）完成过道路监控施工项目的，有一个得5分，最多得5分。 ②2019年1月1日至今（以完工时间为准）完成过国省道路网监测施工项目的，有一个得5分，最多得10分。 ③本项最多得10分。 注： 企业业绩评审以“供应商业绩一览表，未在表中填报的业绩不予评审。 同一项目在上述评分项中不重复计分。 | 1、应提供合同电子扫描件并加盖供应商公章。若提供资料不能完整反映要求的，可提供中标通知书或业主单位加盖公章的证明材料电子扫描件并加盖供应商公章。 2、完工时间以交工或竣工验收证书时间或业主单位加盖公章的证明材料为准，提供相应电子扫描件并加盖供应商公章。 上述材料提供不全或未提供的不得分。 |  |  |
| 3.4 | 技术要求响应 | 16分 | 响应文件中所投产品的技术参数全部满足磋商文件要求的得16分；打“▲”条款出现负偏离的，给予每条参数2分的扣分，扣完为止。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。提供相关证明文件复印件加盖公章。 | 按对应参数要求以公安部检验报告或国家认可的权威检测机构出具的检测报告为准 |  |  |
| 3.5 | 售后服务 | 3分 | 本项目所涉及的道路监控设备、网络设备提供原厂两年质保证明并加盖公章的得3分。证明提供不全不得分。 |  |  |  |
| 合计 |  | 100分 |  |  |  |  |

注：若项目经理业绩与企业业绩均提供了同一业绩，可在两处评审项同时计分。

第四章   采购需求

一、采购标的

1.采购标的

主要工作内容为2024年常州市普通国省道路网监测设施建设工程施工，包括施工方案深化设计、设备采购、运输、安装布线、调试、技术培训及缺陷修复。

2.项目概述

根据《省交通运输厅公路事业发展中心关于印发2024年全省普通国省道路网管理工作要点的通知》（苏交公路网〔2024〕66号）中的建设计划，结合常州普通国省道网特点和实际需求，开展本年度市域范围内普通国省道网监测设施建设，2024年常州市路网监测工程建设内容：新建21个固定视频监测点、新建3个交调点、升级改造41个视频监测点、升级改造5个交调点；开展路网事件智能AI检测试点建设，提高对路网事件监测与处置效率。

二、商务要求

1、合同履行期限：自合同签订之日起-2024年9月30日；

试运行期：31天（2024年10月1日-2024年10月31日）；

缺陷责任期：2年。

2、付款条件（进度和方式）

（1）合同签订并在监理人发出开工令后，按30%的签约合同价支付开工预付款；

（2）本工程开工后按月进度计量款的80%支付（预付款在进度付款中扣回，每期进度付款时扣回比例为合同价款的15%，直至预付款全部扣回。）；

（3）交工验收合格后支付至工程计量款的97%；

（4）缺陷责任期结束后按审定价结清余款（不计利息）。

3、质量要求及安全目标

工程质量符合相关验收标准。安全目标：无安全责任事故。

4、保险

建筑工程一切险、第三者责任险等由承包人根据本工程的风险程度自行投保，其费用包括在清单报价内，不另行支付。

根据苏人社规(2023)2号文“省人力资源社会保障厅省财政厅省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法(修订版)的通知”，承包人应按合同价3‰的金额，合同签订后为本工程中所有人员(包括临时用工)办理工伤保险，其费用按清单所列计量规则计量支付。

5、企业实力及拟投入人员要求

(1)供应商根据项目情况，针对技术实现方案和说明；项目施工组织设计；供应商的培训计划、技术支持及各项承诺书等方面进行阐述，更优于项目开展。

(2)供应商具备与本项目相适应的类似业绩经历。

★(3)本项目要求配备1名项目经理和1名项目总工。

★(4)拟投入本项目的专职安全员具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类证）或《交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类证）或具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（C证）。

(5)项目经理具有一定的相关经验。

(6)本项目需配备一定数量的项目组成员（除项目经理外），且具备一定的资历。

6、供应商须说明其是否响应采购文件中提出的全部内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

7、本项目报价是指为优质完成磋商文件所确定的采购范围相应工作内容所需的全部费用，除非合同另有规定，包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。采购人不再支付其他任何费用。

8、供应商应能保证所提供的标的物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供方提供的标的物必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准。

9、成交单位需严格按采购单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购单位确认合格，成交单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由成交单位自行承担。

10、成交单位不得将本项目分包或转包。

11、成交单位应定期以书面形式向采购人汇报进度和任务完成情况，并接受采购单位的检查，同时根据采购单位要求向采购人汇报或接受检查。

三、技术要求（主要设备技术参数及施工要求）

1、固定交通信息采集设备（I类交调设备）

★设备符合《关于发布2023年度公路交通情况调查设备型式检验合格结果的通知》（交规新函字〔2023〕34号）中的I级设备技术要求，且在有效期内；提供有效的检测报告。

▲设备具备北斗授时功能；（提供检测报告）

（1）视频微波组合式交调设备

工作方式为“微波、视频组合”，适用温度要S1、S2、A、B、C类，

安装方式：侧装；

传感器数量：微波雷达2个，视频传感器1个或者2个可选；

整机功耗：8车道<65W

雷电防护：满足GB/T19271 标准的要求

平均无故障时间：≥90000小时

（2）视频微波组合式交调设备主要指标

1）传感器指标

微波工作频率：24.125GHz

调制方式：线性调频连续波

调制带宽：245MHz

作用距离：0～75米

▲2）检测指标（提供检测报告）

车道数目：双向8车道

检测信息：车流量、时间占有率、车头间距，车型分类，跟车百分比，地点车速，行驶方向，行驶车道；

车辆分类：符合I类交调标准，七类车型；

车辆分类：可按照交通部I级标准分型在采集机动车车型分类数据时，其单类车型识别相对误差和总体车型识别相对误差均应在小于±8%；

传感器设备的流量数据采集相对误差小于±5%；

设备地点车速数据采集的相对误差小于±10%；

设备车头时距数据采集的相对误差小于±10%；

设备车头间距数据采集的相对误差小于±10%；

设备时间占有率数据采集的相对误差小于±10%；

检测速度范围：1～150km/h；

车道划分：具备自动车道划分功能；

故障检测：自诊断；

3）通信指标

通信规程：符合GB/T 3453的规定；

支持远程调试与远程加载；

数据处理周期：实时～60分钟，可由用户自行设定；

FLASH内存容量：512M；

数据存储时间：以5分钟为周期，大于1年；

数据通讯接口：2路RS232/422/485异步全双工串口，USB端口；

可转接光缆或无线（GPRS、CDMA），RJ45网口（TCP/IP）；

波特率： 2400-115200bps可调；

设备具备断点续传功能；

参数设置：本地或远程设置存储的站点编号，交通调查数据内容，交通数据处理周期，跟车百分比，鉴别时间，数据服务中心的IP地址，掉电不丢失；

支持一点对多点的传输方式（至少三点）；

4）环境与可靠性指标

全天候工作：不受日夜、气候、恶劣天气影响；

温度范围：-55℃～ +75℃；

工作湿度：0～98%RH；

雷电防护：满足GB/T 19071标准的要求；

防护措施：配有过电压和浪涌电压保护装置，采用防雷措施；

外壳指标：符合NEMA250，TYPE4X标准；

可靠性：平均无故障时间大于90000小时；

设备在正常工作状态下，当供电中断后恢复正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作状态；

机柜防护等级：IP65；

平均故障修复时间：5分钟；

大气压力： 50KPa～106KPa；

5）电源指标

电源：220V±20％，50Hz±4％交流电源；

功率：8车道<65W；

支持24V太阳能供电；

（2）超声波+微波组合式

适用温度要S1、S2、A、B、C类（-55℃～+75℃）

安装方式：龙门架或者T型杆

整机功耗：30W--80W

雷电防护：满足GB/T19271 标准的要求

平均无故障时间：≥90000小时

（3）超声波+微波组合式交调设备主要指标

1）传感器技术指标

微波指标：

中心频率：24.125GHz

传输信号带宽：245MHz

检测范围：1.8-76m

雷达波发射周期：≤2.5ms

超声波指标：

中心谐振频率：40kHz±2kHz

静态电容量：3300P±300P

谐振阻抗：120Ω±20Ω

频带宽度（－3dB）：Δf－3dB ≥2kHz

工作电压：300～500VP－P

极限电压≤1000VP－P

▲2）检测指标（提供检测报告）

最大车道检测数量：双向8车道 可级联

检测信息：车流量、时间占有率、车头间距，车型分类，跟车百分比，地点车速，行驶方向，行驶车道

车辆分类：符合I类交调标准，七类车型；

车辆分类：可按照交通部I级标准分型在采集机动车车型分类数据时，其单类车型识别相对误差和总体车型识别相对误差均应在小于 ±8%；

传感器设备的流量数据采集相对误差小于±5%；

设备地点车速数据采集的相对误差小于±10%；

设备车头时距数据采集的相对误差小于±10%；

设备车头间距数据采集的相对误差小于±10%；

设备时间占有率数据采集的相对误差小于±10%；

检测速度范围：1～150km/h；

车道划分：具备自动车道划分功能；

故障检测：自诊断；

3）通信指标

通信规程：符合GB/T 3453的规定。

支持远程调试与远程加载

数据处理周期：实时～60分钟，可由用户自行设定

FLASH内存容量：	≥512M

数据存储时间：以5分钟为周期，大于3年

数据通讯接口：2路RS232/422/485异步全双工串口，USB端口可转接光缆或无线（GPRS、CDMA），RJ45网口（TCP/IP）

波特率：2400-115200bps可调

设备具备断点续传功能；

参数设置：本地或远程设置存储的站点编号，交通调查数据内容，交通数据处理周期，跟车百分比，鉴别时间，数据服务中心的IP地址，掉电不丢失；

支持一点对多点的传输方式（至少三点）。

4）环境与可靠性指标

全天候工作：不受日夜、气候、恶劣天气影响

温度范围：-55℃～+75℃

工作湿度：0～98%RH

雷电防护：满足GB/T 19071标准的要求

防护措施：配有过电压和浪涌电压保护装置，采用防雷措施

外壳指标：符合NEMA250，TYPE4X标准

可靠性：平均无故障时间大于90000小时

设备在正常工作状态下，当供电中断后恢复正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作状态；

机柜防护等级：IP65

平均故障修复时间：30分钟

大气压力： 50KPa～106KPa

5）电源指标

电源：220V±20％，50Hz±4％交流电源

功率：8车道<80W

支持24V太阳能供电

## 2、道路监控摄像机参数

（1）400万红外网络高清智能球形摄像机

1）采用400W像素CMOS图像传感器，双sensor架构；最大分辨率≥2560×1440。

▲2）内置CMOS靶面尺寸不低于1/1.8英寸。支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像进行融合输出。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS或CMA等标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章）

3）最低照度：彩色：0.0002lux@F1.4黑白：0.0001lux@F1.40Lux（柔光双色开启）。

4）最大补光距离：80m（柔光双色-白光单开） 250m（柔光双色-红外单开）。

5）镜头焦距：6mm～240mm；光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。

6）水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持300个预置位，8条巡航路径，可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟

7）支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪

8）支持多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能的分时复用。支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

9）可通过IE浏览器设置普通、室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度、自定义等多个场景模式的参数；场景自适应功能检验：支持场景自适应功能，功能开启时，可根据监控场景的动态范围，自动调节曝光模式。包括顺光、背光、低照度、运动速度、雾(雨)天、正常等模式，从监控场景切换为指定场景至曝光模式切换完成的时间应≤1s。

10）支持光学透雾功能；支持雨刷功能；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥7路，

11）内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度。具备BDS定位、GPS定位机混合定位功能。支持电源电压在DC36V±55%范围内变化时，设备能正常工作。

12）支持IP67、TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护

（2）超低照40倍三光融合高清网络球型摄像机

1）采用400W像素 CMOS图像传感器；最大分辨率≥2560×1440。

2）最低照度：彩色：0.0002lux；黑白：0.0001lux；0Lux（柔光双色开启）。

▲3）内置CMOS靶面尺寸不低于1/1.8英寸。内置≥2颗红外补光灯、≥4颗白光补光灯和≥4颗激光补光灯，支持手动/自动开启补光灯。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS或CMA等标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章）

4）最大补光距离：50m（白光单开）350m（红外单开）。

5）镜头焦距：5.5 mm～220mm；光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。

6）水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持300个预置位，8条巡航路径，可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟

7）支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪

8）垂直方向最小调节角度≤0.05°；支持可通过光纤接口传输监控画面。内置风扇可对设备内部进行循环通风；支持自带雨刷，支持手动、自动启动雨刷，当设置为自动雨刷时，检测到雨水时会自动开启雨刷，检测不到雨水后自动停止。

10）支持光学透雾功能；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥7路，报警输出≥2路。

11）支持内置陀螺仪防抖、G-sensor方向传感器，支持北斗定位、3D定位功能。支持电源电压在DC36V±55%范围内变化时，设备能正常工作。

12）支持IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护

★所有新建视频需接入现有视频监控平台统一管理，提供服务承诺函。

## 3、机箱

（1）一体化智能机箱参数要求

1）标准机箱净容积不应小于高 600×宽 500×深 250（mm）。交调专用机箱净容积不小于高 800×宽600×深 390（mm）。机箱采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，表面静电喷塑处理，交通白。

2）新建点位机箱安装方式为背部法兰安装，升级点位仍采用抱箍安装，暗线敷设；标准机箱和交调机箱在背部分别预留Ф50mm和Ф80mm穿线孔。机箱背部围绕穿线孔预留4个Ф13mm法兰孔，丛向与横向孔中距均为180mm；交调机箱在此基础上增加2个法兰孔（距离穿线孔中心500mm处，横向孔中距180mm）。

3）机箱空间布局：机箱应采用前维护布局，方便机箱就位安装、接电、接网、接地和日常检修，同时可用容积预留不小于40%。上部标配区为智能控制器以及防雷配电维修插座，下部为预留区，配置 1 个网状托架；交调专用机箱预留区为标准19英寸机架。

4）机箱电源插座：根据机箱内承载设备数量，应配置至少6路10A插座，避免在插座上外接电源转接拖线板。

5）机箱采用防晒、隔热顶盖；采取导流槽、胶垫、滤网等密封措施，防止雨雪、水和萤虫进入柜体内部。外壳密封性能符合 GB/T 4208 的规定，机箱配置散热通风格栅，防护等级不低于IP55。

6）机箱采用双门结构：外门采用防锈静音轴承合叶铰链和电子锁具，并与箱体进行等电位连接。电子锁具为IP65防护，可支持远程开启箱门及机械备用钥匙开启箱门等功能；机箱内门作为开门抓拍和箱门测距面板，兼顾保护内部控制器与相关连接线缆。

7）机箱电源接线端子与机柜之间的绝缘电阻在正常状态下不小于 100MΩ，在 20℃相对湿度 5%RH～95%RH 状态下不小于 2MΩ。

8）配置摄像机和补光灯，摄像头参数不低于：200万像素、3.6mm镜头；

9）配置箱门超声波测距仪；

10）配置防护等级不低于IP65的电子锁具，可实现远程开锁和紧急钥匙开锁。

11）配置不低于16A的微型断路器和不小于40KA通流量电源防雷保护装置；配置接地汇流装置和2位5孔市电插座；

12）标配贴片式通信SIM卡，包含5年4G通信费用。

13）标配千兆工业交换机，指标不低于：8个千兆RJ45口,2个千兆SFP端口；支持3路冗余电源，配置2路直流输入电源；实现端口中断报警本地输出；认证：CE/UKCA、IEC/EN61000-4-2(2-10） level3(3-5); 导轨安装，机身高度不超过150mm；

14）应满足-20℃～+70℃环境下正常工作。

15）能够实现电源状态、网络状态、温湿度、开关门状态和漏电等运行环境基本数据采集（漏电检测精度范围为5ma-100ma）。

16）可实现不少于4路插座独立控制，每路均可独立采集电压、电流、功率、功率因子、电能（KW/H）等参数；每路负载均可以实现①按月、周、日或指定的工作日定时开关功能；②循环通断功能；③按电流、温度、开关量等条件通断功能。

17）具备全网通4G通信模块，可实现与内网有线网络双模自动切换。

18）内置耐高低温断电续航模块，满足断电后控制器续航不低于10分钟。

19）具备BDS/GPS定位功能，可实现双模切换。

20）具备开门抓拍功能。

21）具备供电供网异常、漏电、箱体倾倒、开门异常和交换机端口中断等报警功能。

22）支持TCP数据透传和MQTT物联网协议传输两种通讯模式。

23）支持TCP/IP协议，支持心跳数据包检测。

24）满足江苏交通专用协议，并能上传省市两级数据网关。

（2）普通机箱参数要求

尺寸：400×500×200

材质：304不锈钢喷塑壁厚1.0、含插座，配置不少于8口的工业交换机（含电源适配器）。

## 4、国标六类网线

国标六类网线：用于计算机通信；

用于连接交换机和各个监控设备的RJ-45口；

用于连接以太网交换机和各个计算机的RJ-45口；

## 5、电力电缆技术参数

截面积从2.5mm2～35mm2的电缆应为0.6/1KV等级，具体选用电缆的规格由承包商依据具体的情况设计，外层的颜色应为黑色。承包人提供的电缆线缆应包括主引线、设备点﹑监控中心机房设备所需线缆，包括电缆的提供﹑敷设﹑连接﹑接线等。

导体选用高电导率铜导体﹑铜导体应遵循现行有关中华人民共和国标准要求。

## 6、网络设备技术参数要求

（1）防火墙参数

1）硬件规格：1U，8个千兆电口，2个千兆光口，2个万兆光口，2个扩展插槽，内置双交流电源；

2）性能规格：吞吐量10Gbps，并发连接数400万，新建连接数14万。

3）操作系统：操作系统基于加固安全操作平台，为主机提供深度防御。

4）支持网站防护功能，提供不少于10个windows版本网页防篡改软件，软件支持以可信名单方式进行可执行程序的验证，确保系统对已知/未知木马、蠕虫、病毒及其变种的防护能力；支持自动扫描信任链更新；支持用户定义信任链更新；支持软件安装自动释放信任链更新机制；支持可信进程目录操作机制；

▲5)支持受控目录内所有文件、子目录保护机制；支持受控目录内建立非受控目录机制（提供功能界面截图）

6）设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类；支持不解密的方式实现HTTPS URL过滤；支持联动云端URL地址库进行全面实施核查。

7）僵尸网络分析，攻击链推导及资产安全风险等级的可视化呈现；基于应用的数据分析

8）支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项

9）能够防范DoS/DDoS攻击：Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范，还包括针对SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood、HTTP Flood、HTTPS Flood、SIP Flood等常见DDoS攻击的检测防御；支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。

10）支持服务器负载均衡（SLB），支持基于HTTP、RADIUS、MYSQL等应用类型的匹配，支持基于IP流量特征、ISP、用户、入接口、TCP载荷等类型的匹配规则。

★11）三年质保，提供厂家售后服务承诺函。

## 7、公路事件智能监测器

（1）硬件性能要求：

AI交通事件检测器硬件配置：需满足100路视频接入的事件检测，可扩容，组网集群计算。

2*英特尔® 6226R 金牌2.9G 16C/32T；

2*英特尔® 6226R 金牌2.9G 16C/32T；

8*64GB ECC DDR4内存；

NVIDIA TESLA T4*4；

2*2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5英寸热插拔盘；

双列750P RAID 控制器, 8GB NV；

双热插拔电源 (1+1), 1200W；

主要配件性能与数量不低于上述参数。

（2）软件功能要求：

配套软件功能：

| 功能名称 | 功能说明 | 关键要求/参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机自动轮巡 | 摄像机按路段覆盖要求设置自动转动 | 1、自动转动拍摄画面不可偏离道路范围，尽可能覆盖两个摄像机之间的距离。 |
|  |  | 2、按路段分组，按桥隧分类，同时可分类分组可对摄像机配置多个预设位，按配置要求逐一转到预设位，在每一个预设位能视频应满足智能识别事件的要求。 |
| 业务管理功能 | 事件展示及报警 | 实时显示多路通道图像，当系统检测到交通事件时，可根据设置实时产生告警，通知监管人员进行处理。 |
|  | 事件处置 | 当检测到交通事件时，产生报警信息和相关的事件图片保存可溯源。并需按公路中心关于交通事件类型业务管理要求，设置业务流程，可操作。 |
|  | 事件查询 | 支持通过“事件类型”、“事件状态”、“摄像机”、“地点”等过滤条件进行查询。 |
|  | 权限管理 | 满足用户权限管理要求 |
|  | 备份管理 | 满足《道路交通信息监测记彔设备设置规范》（GA/T1047） |
| 数据处理 | 实现其它第三方AI交通事件识别数据接入，数据格式符合字典要求 | 需符合《江苏省普通干线公路机器视觉事件检测平台接入方案》，接入省公路中心云控平台公路事件分析接口。 |

（3）检测事件性能要求：

200万像素及以上的摄像机安装状态与内外参数条件下事件类型的识别范围

| 摄像机安装 高度h | 摄像机安装位置 | 识别类型与有效检测范围L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交通施工 | 抛洒 | 拥堵 | 恶劣气象 |
| 8＜h≤12 | 路段及大桥 | ≥200 | ≥100 | ≥200 | ≥200 |
| h>12 | 路段及大桥 | ≥300 | ≥80 | ≥300 | ≥200 |

（4）在满足上表中的有效检测范围要求时，同时应满足如下要求：

| 交通事件类型 | 智能识别内容 | 综合准确率 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机工况 | 在线、离线等工况检测 | 具备相应检测功能 |
| 交通异常行为检测 | 异常停车、车辆逆行等 | 90%以上 |
| 交通拥堵 | 大量车行缓慢，车辆积压 | 90%以上 |
| 抛洒障碍 | 车道物体遗落，大面积抛洒 | 90%以上 |
| 恶劣气象 | 雾（团雾）、霾气象监测 | 90%以上 |

▲（提供第三方权威机构测试报告关键页证明加盖原厂公章）

★（5）智能检测事件信息和数据需按《江苏省普通干线公路机器视觉事件检测平台接入方案》（苏交公路网【2022】176号）要求接入江苏路网云控平台，提供服务承诺函。

## 8、路网中心工作站配置

Cpu：I7-14700

内存：DDR5 16G

硬盘：512GB SSD+1TB HDD

接口：不少于两个USb2.0接口，1个USB3.2 Gen1  Type_A接口；1个USB3.2 Gen1 Type-c

1个HDMI接口；

屏幕：27英寸

## ▲9、病毒防护软件要求：

目前常州市公路事业发展中心使用“360天擎终端安全管理系统”V12.0作为终端防护系统，服务授权即将到期。为了保证业务的连续性，本项目要求升级该系统到版本7000，总共200客户端（防病毒、漏洞、补丁、资产管理），其中Windows Server 服务器端30个，Windows Pc端170个。授权期限一年。（提供厂家授权、质保函）

四、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额100%。

注：以上加★项参数为实质性条款，须全部满足。提供不全或不符合要求的，作无效响应文件处理，有任何负偏离视为无效响应，作无效标处理。

第五章   合同草案条款

2024年常州市普通国省道路网监测设施建设工程施工项目合同

常州市公路事业发展中心为实施（项目名称），已接受             （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1.项目概况及工作内容                        。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）磋商响应文件；

（4）磋商文件；

（5）图纸；

（6）已标价工程量清单（附后）；

（7）其他合同文件。

3、上述文件均指适用于本合同的文件，并将互相补充和解释，若有不明确或不一致之处，以上述顺序在先者为准。

4.本项目为固定单价合同，根据实际完成并经甲方认可的数量进行计量支付，合同单价在合同实施过程中固定不变，承包人不得借口任何理由要求调整中标合同单价。本合同中标价：人民币（大写）            圆（¥            ）。

5.承包人项目经理：        。承包人项目总工：       。

6、在整个工程实施过程中，承包人派出的项目负责人必须是响应文件中承诺的项目负责人。未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目负责人，否则将被视为承包人违约。若确需更换必须获得发包人的同意并保证调整后不得低于原有的水平，承包人更换一次项目负责人则将被处以违约金0.5万元。但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换项目负责人，对此，承包人不得拒绝。

7、因承包人原因导致工期延误而造成的费用增加以及其他损失，由承包人自行承担，发包人概不负责。工期延误超过 30 天，发包人有权解除本合同。

8.工程质量符合相关验收标准。工程安全目标：无安全责任事故。

9.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。支付方式为：

（1）合同签订并在监理人发出开工令后，按30%的签约合同价支付开工预付款；

（2）本工程开工后按月进度计量款的80%支付（预付款在进度付款中扣回，每期进度付款时扣回比例为合同价款的15%，直至预付款全部扣回。）；

（3）交工验收合格后支付至工程计量款的97%；

（4）缺陷责任期结束后按审定价结清余款（不计利息）。

10.承包人应按照监理人指示开工，工期为     。

11.农民工工资保障

承包人承建工程需要使用农民工时，将保证做到：

①按照《劳动合同法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

②承包人分包单位雇佣农民工的，应要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，应由承包人先行垫付欠款。承包人对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

③如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，承包人应接受发包人依照有关规定作出的处罚决定。

④承包人应当按照国务院724号令《保障农民工工资支付条例》、交通部交公路规〔2020〕5号文《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》、《江苏省工资支付条例》规定、苏建建管〔2016〕707号文《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、苏交规〔2021〕2号《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》、苏人社发〔2021〕98号《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域按月足额支付工资的意见的通知》、苏交建便函〔2023〕155号《关于进一步加强公路水运建设领域保障农民工工资支付工作的通知》、苏人社规〔2023〕4号《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》等要求实行农民工工资管理制度，同时要求承包人建立健全的清理拖欠农民工工资应急预案，并及时足额将农民工工资发放到位。承包人应依法落实农民工实名制管理。

12.安全生产措施

安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

承包人必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

承包人应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由承包人的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

承包人应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

承包人使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

承包人必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。

承包人应遵守政府有关部门、委托人及有关单位安全保卫制度，对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性以及所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。在监测实施过程中，应负责现场承包单位人员的安全教育和人身保险，负责工作现场的安全生产管理。在作业现场，承包人应采取必要的安全措施，并应保障委托人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。同时应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托人或任何第三方造成的损失负赔偿责任。

承包人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》、《江苏省交通建设工程质量和安全生产监督管理条例》等法律法规的规定，建立健全的安全生产组织体系和责任体系，落实安全生产的保障措施，严格按照安全标准检测，采取必要的安全防护措施并对检测人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。承包人在监测过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，委托人概不承担任何责任和费用。

针对在监测期间需不中断交通保持过往车辆顺利通行，承包人应严格遵守《《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》、《江苏省公路条例》、《江苏省高速公路条例》及《江苏省道路安全条例》、《江苏省交通建设工程质量和安全生产监督管理条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对检测场地交通等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。承包人上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标记服在作业区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标记，并开启黄色警示灯和双跳灯。承包人应按照有关规定向路政、交警部门办理行政许可及交纳相关费用。承包人应杜绝因自身原因产生道路严重阻塞、中断等不良社会影响的现象发生，如发生上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由承包人承担。

在现场工作时，承包人应遵守政府有关部门、委托人及有关单位安全保卫制度，并对其人员的安全负责，承包人应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托人或任何第三方造成的损失负赔偿责任。在作业现场，承包人应采取必要的安全措施，并应保障委托人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。

交通建设工程发生质量和生产安全事故，从业单位应当按照国家有关规定向交通运输主管部门或者交通建设工程监督机构报告；生产安全事故应当同时向事故发生地应急管理部门报告。不得瞒报、谎报、漏报或者迟报。

工程质量事故的调查处理，生产安全事故的应急救援和调查处理，按照国家有关规定执行。

13.环境保护文明施工

13.1承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

施工单位应针对工程实际，分析扬尘来源，制定有效的扬尘治理方案并严格落实，施工现场应明确专人负责扬尘整治工作。相关费用含在清单报价中，不另行计量支付。如承包人对施工现场扬尘管控达不到常州市交通运输局关于“常交质[2018]4号文”要求标准，则由发包人予以1万元/次处罚。

13.2在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

13.3在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

13.4在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

13.5承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

13.6文明施工

（1）施工现场应当做到围挡、大门、标牌标准化、材料码放整齐化（按照现场平面布置图确定的位置集中、整齐码放）、安全设施规范化、生活设施整洁化、职工行为文明化、工作生化秩序化。

（2）施工要做到工完场清、施工不扰民、现场不扬尘、运输无遗撒、垃圾不乱弃，努力营造良好的施工作业环境。

14.保险

14.1工程保险

建筑工程一切险由承包人根据本工程的风险程度自行投保，其费用包括在清单报价内，不另行支付。

14.2第三者责任险

第三者责任险由承包人根据本工程的风险程度自行投保，其费用包括在清单报价内，不另行支付。

14.3工伤保险

根据苏人社规(2023)2号文“省人力资源社会保障厅省财政厅省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法(修订版)的通知”，承包人应按合同价3‰的金额，合同签订后为本工程中所有人员(包括临时用工)办理工伤保险，其费用按清单所列计量规则计量支付。

15.承包人违约

15.1 承包人违约的情形

（1）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接受证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人未能按期开工；

（8）承包人未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

15.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生上述第（1）、（3）、（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除上述第（6）目约定以外的违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约 所引起的费用增加和工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

（4）当承包人发生约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，具体约定如下：（1）发包人可按签约时合同价格的1%金额扣缴承包人违约金，该违约金在中期支付中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；或

发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人：或

发包人在向承包人发出书面解除合同通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，解除承包人对本合同工程的承包，但不因此免除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同解除后的有关事宜应按照招标文件相关规定办理。

（5）监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

（6）因承包人原因导致工期延误而造成的费用增加以及其他损失，由承包人自行承担，发包人概不负责。

16.因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方协商解决，协商不成的双方同意提交常州仲裁委员会按其仲裁规则仲裁，裁决是终局的，对双方均具有约束力。

17.本协议书一式捌份，合同双方各执肆份。

18.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：常州市公路事业发展中心(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：                 	(签字)

承包人：                   	(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：              	(签字)

年    月    日

附件一

安全生产合同

为在                (项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人  常州市公路事业发展中心  (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人                      (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关 安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各 种安全隐患。

2.承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》 等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的 各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数 量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架 设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

施工过程中发生事故，由承包人承担责任。发包人违约的，承包人可向发包人追偿。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本协议书一式捌份，合同双方各执肆份，具有同等法律效力。

发包人：常州市公路事业发展中心(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：                 	(签字)

承包人：                   	(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：              	(签字)

年    月    日

附件二

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                 （项目名称）的项目法人常州市公路事业发展中心(项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目      标段的施工单位       (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2)严格执行                     （项目名称）     标段施工合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路 建设市场的处罚。

5.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

6.本合同作为     （项目名称）       标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

7.本合同一式捌份，由发包人和承包人各执肆份。

发包人：常州市公路事业发展中心(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：                 	(签字)

承包人：                   	(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：              	(签字)

年    月    日

第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市公路事业发展中心

江苏恒泰建设工程咨询有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3本项目的特定资格要求（如有）

3-1联合协议（无）

3-2其他特定资格要求

（1）供应商具有独立法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书。

（2）具有行政主管部门核发的有效的公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

（3）供应商具备省级及以上有关主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。

（4）拟投入的项目经理具有建设行政主管部门颁发的有效的机电工程专业二级及以上建造师资质；且具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或《交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。

4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1.我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：年月日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7  报价一览表

格式见电子采购文件

8 工程量清单

链接: https://pan.baidu.com/s/1oYYNVg6XJf14f35YTpXC8Q

提取码: 4kvk

9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：   ____________

日期：_____年______月______日

10 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1.对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：   ____________

日期：_____年______月______日

11技术要求加“★”项清单列表

| 序号 | 技术参数条目号 | 磋商文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定交通信息采集设备（I类交调设备） | ★设备符合《关于发布2023年度公路交通情况调查设备型式检验合格结果的通知》（交规新函字〔2023〕34号）中的I级设备技术要求，且在有效期内；提供有效的检测报告。 |
| 2 | 道路监控摄像机参数 | ★所有新建视频需接入现有视频监控平台统一管理，提供服务承诺函。 |
| 3 | 网络设备技术参数要求 | ★11）三年质保，提供厂家售后服务承诺函。 |
| 4 | 公路事件智能监测器 | ★（5）智能检测事件信息和数据需按《江苏省普通干线公路机器视觉事件检测平台接入方案》（苏交公路网【2022】176号）要求接入江苏路网云控平台，提供服务承诺函。 |

注：证明材料附在本表后。

12项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）技术实现方案和说明；

2）项目施工组织设计；

3）供应商的培训计划、技术支持及各项承诺书；

13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：   ____________

日期：_____年______月______日

14  拟投入项目经理业绩一览表

拟投入项目经理业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 交/竣工时间 | 主要工作内容 | 合同金额 | 在项目中担任的职务 | 业主单位 | 对应证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

15  供应商业绩案例一览表

供应商业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：   ____________

日期：_____年______月______日

16  技术要求加“▲”项清单列表

| 序号 | 技术参数条目号 | 磋商文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定交通信息采集设备（I类交调设备） | ▲设备具备北斗授时功能；（提供检测报告） |
| 2 | 视频微波组合式交调设备主要指标 | ▲2）检测指标（提供检测报告） |
| 3 | 超声波+微波组合式交调设备主要指标 | ▲2）检测指标（提供检测报告） |
| 4 | 400万红外网络高清智能球形摄像机 | ▲2）内置CMOS靶面尺寸不低于1/1.8英寸。支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像进行融合输出。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS或CMA等标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章） |
| 5 | 超低照40倍三光融合高清网络球型摄像机 | ▲3）内置CMOS靶面尺寸不低于1/1.8英寸。内置≥2颗红外补光灯、≥4颗白光补光灯和≥4颗激光补光灯，支持手动/自动开启补光灯。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS或CMA等标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章） |
| 6 | 防火墙参数 | ▲5)支持受控目录内所有文件、子目录保护机制；支持受控目录内建立非受控目录机制（提供功能界面截图） |
| 7 | 公路事件智能监测器 | ▲（提供第三方权威机构测试报告关键页证明加盖原厂公章） |
| 8 | 病毒防护软件要求 | ▲（提供厂家授权、质保函） |

注：证明材料附在本表后。

17  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料