常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：茶山街道清凉片区老旧小区配套服务用房提升改造工程智能化设备采购项目

项目编号/包号：JSZC-320402-CZHJ-G2024-0007

采 购 人：常州市天宁区茶山街道办事处

采购代理机构：常州华嘉建设咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	32

第七章   投标文件的组成	62

第八章   投标文件格式	62

前 附 表

| 项号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：茶山街道清凉片区老旧小区配套服务用房提升改造工程智能化设备采购项目 项目编号：JSZC-320402-CZHJ-G2024-0007 工期要求：100天 |  |
| 2 | 招标人名称： 常州市天宁区茶山街道办事处 联系人：陆辉 联系电话：88870355 |  |
| 3 | 代理机构：常州华嘉建设咨询有限公司 代理机构网址：www.czhuaji.cn 地址：常州市万都商业广场B座1404 联系人：顾宇轩 联系电话：0519-89853670 |  |
| 4 | 投标保证金数额为：/元整（汇款单上注明项目编号） 由供应商自行以网上银行转账方式（不得以个人名义缴纳）将投标保证在年月日时前交至下列账户 户名:常州华嘉建设咨询有限公司 帐号:324006290018010114626 开户行:交通银行清潭路支行 |  |
| 5 | 投标人如对招标文件有疑问，须在投标截止时间5日前将书面询问文件同时提交招标人和代理机构联系人处。 |  |
| 6 | 投标文件份数：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件 |  |
| 7 | 投标文件接收时间：详见招标公告 投标文件提交截止时间：详见招标公告 投标文件提交地点：详见招标公告 |  |
| 8 | 开标时间：详见招标公告 地 点：详见招标公告 |  |
| 9 | 评标办法：综合评分法 |  |
| 10 | 履约保证金：/ |  |
| 11 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起60日 |  |
| 12 | 成交服务费：详见二十七条。 收款人名称：常州华嘉建设咨询有限公司 帐 号:324006290018010114626 开户行: 交通银行清潭路支行 |  |

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：_JSZC-320402-CZHJ-G2024-0007

2.项目名称：茶山街道清凉片区老旧小区配套服务用房提升改造工程智能化设备采购项目

3.项目预算金额：_700000元、项目最高限价（如有）：_659292.91_元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 茶山街道清凉片区老旧小区配套服务用房提升改造工程智能化设备采购项目 | 70 | 1 | 清凉片区老旧小区配套服务用房的综合安防系统、网络布线系统、多媒体会议系统、机房等 |

5.合同履行期限：___100天__

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：________/________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_______/_________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：_____/______。

三、获取招标文件

1.时间：2024年6月12日至2024年6月18日。（北京时间）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年7月3日9点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：_《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）_。

2.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

3. 本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话0519-85588120

3.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

3.4获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取磋商文件的响应无效。

3.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员

3.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.本项目资格后审。

5.公告发布媒体：常州市政府采购网、常州华嘉建设咨询有限公司网站

6.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市天宁区茶山街道办事处

地    址：常州市天宁区茶山街道

联系方式：陆辉 88870355

2.采购代理机构信息

名    称：常州华嘉建设咨询有限公司

地    址：常州市万都商业广场B座1404

联系方式：0519-89853670

3.项目联系方式

项目联系人：顾宇轩

电      话：0519-89853670

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目_ _包为非单一产品采购项目，核心产品为：400万星光级半球摄像机。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：_工业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60_日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：_书面文件或邮件_____ |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：_常州华嘉建设咨询有限公司__； 联系电话：_89853670；邮箱号：905152138@qq.com 通讯地址：常州市万都商业工程B座1404 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100 万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100 万元（不含）至500 万元（含）的为1.1%，中标金额在500 万元（不含）至1000 万元（含）的为0.8%，中标服务收费按上述差额累进计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000 元收取； 缴纳时间： 公示结束后五天内 。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 本工程采用固定单价合同，本项目总价应包括为完成该项设计服务和施工安装项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

14.1  招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2  投标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 供应商应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

17.1提交投标文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

- 18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点开启投标文件。

- 18.2本项目采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

- 18.3	开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

- 18.4	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

- 18.5投标人不足3家的，不予解密。

18.6供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评标委员会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标委员会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
    1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

- 出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

- 20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

- 20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 20.3开标后，采购代理机构将组织评标委员会进行评标。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合相关规定。评标委员会成员按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。

- 20.4评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

- 20.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 20.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 20.4.3对投标文件进行比较和评价；

- 20.4.4推荐中标候选人名单，或受采购代理机构委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

- 20.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 20.5评标委员会成员应当履行下列义务：

- 20.5.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

- 20.5.2按照招标文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

- 20.5.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

- 20.5.4负责评标报告的起草；

- 20.5.5配合相关部门的投诉处理工作；

- 20.5.6配合采购代理机构答复投标人对中标结果提出的质疑。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  中标人应在领取成交通知书时将成交服务费付至代理机构收取投标服务费的账户。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函（如有） | / | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | （本项目不需提供） |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 |  | （本项目不接受联合体） |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_/_

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

一、评审办法：

1、本项目评标采用综合评分法，评标小组在投标文件最大限度地满足招标文件中实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评标小组评分部分各项因素，独立对每个有效投标人的投标文件进行评审。

2、评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性投标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）*30。 |  |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |
|  | 技术方案 | 10 | 投标人能提供详细的各系统的技术方案，能提供相应图纸、阐述各系统的选型、施工工艺；技术方案详细，且符合先进性和适用性要求的，得8-10分；技术方案的部分达到要求的，得4-7分；技术方案混乱的，得1-3分。不提供的不得分。 |  |
|  | 实施方案 | 8 | 投标人针对本项目的实施方案，能对项目实施的过程中的进度管理、变更、风险等做出详细规划和实质说明的，得6-8分；项目实施方案的部分达到要求的，得3-5分；项目实施方案混乱的，得1-2分；不提供的不得分。 |  |
|  | 管理方案 | 6 | 投标人提供本项目管理组织机构方案。方案科学合理，具有可行性得5-6分，施工人员和设备工具资源配置较好，满足服务需求得3-4分，方案不科学，存在分部分项人力资源问题的，得1-2分；不提供的不得分。 |  |
|  | 售后服务方案 | 6 | 售后服务方案中服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间比较，内容全面响应及时得5-6分，内容较全面响应较及时的得3-4分，内容不全面响应不及时的得1-2分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
|  | 产品综合评价 | 20 | 根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得20分。 1.带▲项为重要参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣3分； 2.其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：所有带▲参数投标文件需出具相关证明材料扫描件并加盖公章，否则视为负偏离。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效投标处理。 |  |
|  | 人员资质 | 10 | 1.项目组负责人1名，具备二级及以上建造师（机电工程）及安全生产考核合格证书（B证）的得3分，具备中级及以上工程师职称的得2分，本项最高得5分。 2.项目组技术负责人1名，具备二级及以上建造师（机电工程）及安全生产考核合格证书（B证）的得2分，具备安全生产考核合格证书（A证）的得1分，本项最高得3分。 3.项目组售后负责人1名，具有助理工程师及以上证书的得2分，本项最高得2分。 注：投标时提供证书扫描件并加盖投标人公章，以及投标人为其缴纳的近半年内任意连续三个月社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  | 公司资质 | 5 | 1.投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的得2分。 2. 投标人同时具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证的得3分。 注：投标时提供上述证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  | 售后 | 5 | 1.投标人具有资信等级（AAA）证书的得3分，提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 2.投标人承诺提供两年原厂质保服务的，得2分；须提供承诺函并加盖公章，未提供不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 项目内容

本项目为茶山街道清凉片区老旧小区配套服务用房提升改造工程智能化设备采购项目，主要包括清凉片区老旧小区配套服务用房的综合安防系统、网络布线系统、多媒体会议系统、机房等，包括但不限于制造、包装、运输、卸货、就位、安装、检测、调试、培训工作和售后服务等。

项目建设整体技术要求：

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货日期：100天

交货地点：由采购人指定。

2. 报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

3. 付款条件（进度和方式）

合同签订后，采购人支付合同价30%的预付款，竣工验收后支付之合同价的80%，经审计后，付至审定价的97%，交纳审定价的3%作为质保金待质保期（两年）结束后付清（无息）。

质保期及售后服务

1.质保期：2年，自验收合格之日起算。中标人对质保期内所发生的设备管线、软件系统、维护、维修、更换等一切费用负责。

2.售后服务

（1）所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。

（2）如发现所提供的设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

（3）中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

（4）中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

（5）在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，投标人应无条件维修和/或更换。

（三）人员培训

1.对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于8小时。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.中标人应免费提供一定数量的培训资料。

- 清单及技术要求

| 茶山街道清凉片区老旧小区配套服务用房提升改造工程智能化设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 一、综合安防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万星光级半球摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 ▲设备可同时采用电源适配器与PoE供电，当一路电源停止供电后，设备可使用备用电源正常工作（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章） ▲设备可检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或播放报警提示音进行报警（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章） 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 50 | 台 | 核心产品 |  |
| 2 | 400万全彩筒型摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离30米 ▲设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章） ▲同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约1/2左右（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章） 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 10 | 台 |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 枪机壁装支架 | 10 | 个 |  |  |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 采用4.3寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率272(H)×480(V) 采用200万广角双目摄像头，支持红外补光，宽动态对环境光线自动调节 支持人脸、卡（IC卡）、密码、二维码（二维码大小应不小于30 mm×30 mm，二维码字节容量应小于128字节，并且需要保证二维码纸张平整）认证方式，支持分时段开门和组合开门 支持面部识别距离0.3m-1.5m；适应1.1m～2.0m身高范围(镜头安装高度1.4米) 支持3000个用户、3000张人脸、6000张卡、3000个密码、50个管理员、30万条记录 支持活体验证检测，人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2S/人 支持多人识别，最多支持4人同时识别 支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名 ▲样品应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，设备息屏待机时，支持通过检测人脸自动唤醒待机设备，唤醒距离应能根据眼间距调节。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章） ▲人脸识别误识率应≤0.01%，人脸识别识别通过率应≥99.99%。人脸识别速度＜75ms。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章） 支持口罩检测，可配置口罩提醒、口罩拦截等不同模式 支持安全帽检测 支持隐私（编号、姓名）保护功能 支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改 支持本地考勤管理和考勤报表导出功能 支持美颜功能 支持外接1个485读卡器、1个开门按钮、1个韦根读卡器、1个门锁信号输出, 1个门磁反馈、1个百兆网口 支持128个时间段，128假日计划，128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警 支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户 具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首用户开门 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持可视对讲（与室内机、管理机对讲），云对讲（与手机APP对讲，配套云睿、云联使用） 支持在线升级，USB升级 | 7 | 台 |  |  |
| 5 | 四门门禁控制器(AB门） | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 网络协议：IPv4;UDP;TCP； OSDP协议：支持； 是否支持SDK：支持； 产品款式：C款铁箱型； 蜂鸣器：支持； 外壳材料：SECC钢板； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式； 远程验证：支持； 用户容量：100000个用户； 指纹容量：3000枚； 卡片容量：100000张； 存储记录数量：500000条； RS-485接口：9个RS-485接口； 韦根接口：8路韦根接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警输入：8路（开关量）； 报警输出：8路（继电器）； 门状态检测：4路； 供电方式：AC 100-240V （支持给门锁供电）； 防护等级：IP20;Ik04 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 门禁读卡器(AB门) | 采用PC材质、亚克力面板，IP65防护等级，适用于室内、室外场景 非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号 支持刷卡/指纹开门模式 支持RS485通信协议 支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能 支持防拆报警 内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执恢复处理，确保设备长期运行 所有连接端口均具备过流和过压保护 | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 单门磁力锁 | 外壳采用铝合金材质，表面氧化工艺，适用于室内场景； 内置反向电流保护装置； 防残磁设计，防磨损材料制造； 支持LED灯展示当前开关状态； 五线，支持门磁信号反馈功能； 完全电磁吸力，不存在机械故障； 经过4万次通电老化测试，寿命超长； 断电情况下自动开门； 适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB门等多种门型； | 4 | 把 |  |  |
| 8 | 双门磁力锁 | 外壳采用铝合金材质，表面氧化工艺，适用于室内场景； 内置反向电流保护装置； 防残磁设计，防磨损材料制造； 支持LED灯展示当前开关状态； 五线，支持门磁信号反馈功能； 完全电磁吸力，不存在机械故障； 经过4万次通电老化测试，寿命超长； 断电情况下自动开门； 适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB门等多种门型； | 5 | 把 |  |  |
| 9 | 磁力锁支架 | 磁力锁支架（ZL型） | 14 | 个 |  |  |
| 10 | 出门按钮 | 专业电路设计，无机械故障 精美外观设计，美观大方 可采用防火阻燃材料，安装方便 品种齐全，多种触发方式 常开/常闭功能，可灵活应用 五十万次抗疲劳测试，经久耐用 | 7 | 个 |  |  |
| 11 | 门禁/监控电源 | DC12V10A | 17 | 台 |  |  |
| 12 | IC卡 | 产品款式：白卡； 类型：IC； 外壳材料：AB glue； 执行标准：ISO14443A； 通信速率：106Kbps； 工作频率：13.56MHZ； 存储容量：8Kbit； 存储结构：16个扇区(每个扇区4块）； 读写距离：2~8cm； 数据保质期：10年； | 100 | 张 |  |  |
| 1.2.管理设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：32路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T。； 分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：1路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 3路 8 MP@30fps; 4路 5 MP@30fps; 6路 4 MP@30fps; 12路 1080p@30fps； 设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序（提供公安部有效检测报告复印件） 设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制（提供公安部有效检测报告复印件） 设备添加网络摄像机时，可自动将网络摄像机的编码格式切换为H.265,将网络摄像机的码流降低为默认码流的一半以下（提供公安部有效检测报告复印件） ▲支持录像回放时鼠标滚轮图像缩放，回放暂停时鼠标滚轮图像缩放（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章） ▲预览轮巡及轮巡时间间隔可设置，轮巡结束回到预览画面（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章） 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路；报警输出：4路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：1路，RCA接口； HDMI接口：1个； VGA接口：1个； 网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)； | 2 | 台 | 公共监控 |  |
| 2 | 监控级存储硬盘 | 单盘容量：6TB；硬盘接口：SATA；转速：5400RPM；缓存：256MB | 16 | 块 |  |  |
| 3 | 32路网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：32路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T。； 分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：1路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 3路 8 MP@30fps; 4路 5 MP@30fps; 6路 4 MP@30fps; 12路 1080p@30fps； 设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序 设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制 设备添加网络摄像机时，可自动将网络摄像机的编码格式切换为H.265,将网络摄像机的码流降低为默认码流的一半以下 ▲支持录像回放时鼠标滚轮图像缩放，回放暂停时鼠标滚轮图像缩放（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章） ▲预览轮巡及轮巡时间间隔可设置，轮巡结束回到预览画面（提供公安部有效检测报告复印件并加盖公章） 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路；报警输出：4路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：1路，RCA接口； HDMI接口：1个； VGA接口：1个； 网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)； | 1 | 台 | A/B门监控 |  |
| 4 | 监控级存储硬盘 | 单盘容量：6TB；硬盘接口：SATA；转速：5400RPM；缓存：256MB | 3 | 块 |  |  |
| 5 | 人脸、IC卡、指纹发卡一体机 | 采用4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V)； 采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光； 支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、身份证序列号、密码等多种识别认证方式； 支持人脸活体检测，照片视频有效防假； 支持语音提示功能； 支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全； 支持主动注册/P2P注册/DHCP； 支持网络升级； 支持1路USB、1个网口（10M/100M自适应）； 支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 综合安防服务器 | 2U机架式服务器机箱 主处理器：2颗kunpeng 916 CPU，32核 2.4GHz，L1: 48 KB instruction cache and 32 KB data cache，L2: 256 KB private per core，L3: 32 MB 配置：2块4T 7200rpm 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条），16个DDR4 DIMM插槽，单根内存最大容量：32G RAID卡：SR130（ LSI SAS3008），支持RAID0/1/10/1E 配置4个热插拔风扇，支持单风扇失效 BMC管理功能：支持IPMI、SOL、KVM over IP以及虚拟媒体，提供1个10/100/1000Mbit/s的RJ45管理网口 配置共4个GE电口,2个10GE口 接口：2个USB 2.0，2个USB 2.0，1个DB15 VGA，1个DB9串口，1个RJ45系统管理端口，2个10GE SFP+光口（不含光模块），2个GE电口 PCIe接口：5个PCIe 3.0 x8 产品尺寸：86.1 mm×447 mm×748mm（高×宽×深） 电源：2个1200W交流电源模块，支持1+1冗余；200-240V AC/6.6A;240V DC/8A; 功耗：≤585W 工作温度：5°C～40°C，工作湿度：8% RH～90% RH非凝结 储存温度：﹣40 ℃～+65℃，储存湿度：5% RH～95% RH非凝结 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品，兼容 3 个及以上厂商的中间件产品，兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 增值服务：厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力； | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 综合安防管理平台 | 综合安防管理平台，包括系统管理、视频管理、门禁管理系统。模块和设备接入单独授权。其中; 系统管理; 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 视频管理，授权不低于60路 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙; 实时视频 支持B/S端、C/S端实时预览，支持保存视图名称的自定义命名；窗口预览按 无分割、1+3模式、1+5模式 的分割模式进行窗口再分割，分割子画面具备拖移、预览、局部放大能力；窗口预览手动切换主码流、辅码流1、辅码流2；自定义分割数自适应切换主辅码流；窗口预览下的打开音频，打开对讲、抓图；窗口预览或实时优先、或流畅优先、或均衡优先、或自定义等4种视频播放模式调节； 无插件播放 支持以免安装本地插件的方式集成视频功能，实现视频取流播放，支持windows、ios、Android、国产化系统； 无插件播放能力 支持软件、硬解两种方式自动切换，根据运行环境合理利用系统资源，支持最高25路，1080P视频播放； 录像回放 支持B/S端、C/S端录像回放，支持录像以时间轴分布结果，可左右滚动、可刻度缩放，且缩放可控范围在10秒至24小时；支持以颜色差异区别以下录像类型：定时录像、报警录像、移动侦测、视频丢失及视频遮挡；7种倍速播放：1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍；支持6种慢速播放：1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64；录像按全部录像、定时录像、动检录像、报警录像的类型进行过滤；支持以.dav、.avi、.mp4、.flv、.asf的格式保存录像文件；支持录像回放下抓图、连续抓图；支持普通录像存储、补录录像存储； 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; 门禁管理，授权不低于11路 支持门禁设备管理; 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭; 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力; | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 9U壁挂机柜 | 600*450*500 | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 42U安防机柜 | 600*600*42U | 1 | 台 | 强电预留3KW |  |
| 1.3.管线及辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2、通过标准最高传输频率250MHz测试 3、额定传输速率(NVP、：68% 4、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5、导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6、线对采用“十”字骨架隔离 7、护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm | 2500 | 米 |  |  |
| 2 | 电源线RVV2*1.0 | 1.执行标准:GB5023-2008 2.导体使用铜线 3.聚氯乙烯PVC绝缘 4.聚氯乙烯PVC护套 5.长期允许工作温度不超过70℃ 6.导体电阻（20℃）不超过19.5Ω/KM 7.额定电压：300/500V | 2800 | 米 |  |  |
| 3 | 电源线RVV3*1.5 | 标准：GB/T5023.5-2008 导体为无氧铜，聚氯乙烯绝缘，线芯耐压6000V,5min不击穿， 聚氯乙烯护套.成品耐压2000V，5min不击穿 | 150 | 米 |  |  |
| 4 | 信号线RVSP4*1.0 | 1.执行标准:JB/T 8734.5-2016 2.导体使用铜线 3.聚氯乙烯PVC绝缘 4.聚氯乙烯PVC护套 5.长期允许工作温度不超过70℃ 6.导体电阻（20℃）不超过19.5Ω/KM 7.额定电压：300/300V | 200 | 米 |  |  |
| 5 | 穿线管（暗敷） | JDG25 | 800 | 米 |  |  |
| 6 | 辅材 | 含水晶头、扎带、标签纸等配套辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 二 、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板 | 1、组合式结构，前后双层面板设计，可防止施工时污染面板和避免固定螺丝孔外露； 2、可更换塑料电话、网络标示和带透明盖片标示条，方便编号管理和维护管理； 3、兼容网络、语音、光纤模块，可以轻松实现光电混合使用。 | 107 | 个 |  |  |
| 2 | 双口网络地插 | 尺寸为120*120mm 液压缓冲式防水地板插座。 兼容网络、语音、光纤模块，可以轻松实现光电混合使用 | 17 | 个 |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽网络模块 | 1、满足或超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1及ISO/IEC 11801和ANS/TIA-568-C.2 Cat 6e； 2、180度免打模块，45度倾斜刀口和分离塔设计提供可靠性连接，同时拉开IDC端子间距离，免打线方式，开合式尾盖闭合即可完成端接，特别设计的压线盖保证可靠的端接性能要求； 3、符合工业环境要求，模块的外壳采用的是阻燃PC料，防火级别：UL-94V-0；抗破坏能力极强； 4、金针采用鏻青铜材质,拔插次数1000次以上，IDC端接次数350次以上,支持T568A和T568B二种。 | 248 | 个 |  |  |
| 4 | 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2M) | 2米六类非屏蔽网络跳线 标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45接头，确保优异性能； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 符合UL CMR防火标准； 导线间有PE绝缘层； 外护套为PVC绝缘材料； 可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 248 | 根 |  |  |
| 2.2.水平子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； 电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 工作温度：-25～+75℃ | 12000 | 米 |  |  |
| 2.3.设备间子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线（3M) | 3米六类非屏蔽网络跳线 标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45接头，确保优异性能； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 符合UL CMR防火标准； 导线间有PE绝缘层； 外护套为PVC绝缘材料； 可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 248 | 根 |  |  |
| 2 | 六类非屏蔽网络配线架（24口含模块） | 24口六类模块化兼容型网络配线架（含模块） 24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准 内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架 采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理 网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地 | 12 | 套 |  |  |
| 3 | 理线器 | 网络理线架 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 | 22 | 个 |  |  |
| 4 | 25口语音配线架 | 1U19英寸机架式安装 外壳材料为聚碳酸酯，IDC打线柱夹子为磷青铜材料 含20个5对连接块 使用标准的110型打线工具5、 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 3类25对大对数线缆 | 室内三类25对大对数线缆 100欧姆25线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜，导体规格为26AWG，每芯带有彩色护套，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型LSZH材料，使得线缆更好地实现语音系统信道传输。 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)，欧洲规范(EN)和澳洲规范的要求。电气特性超过TIA/EIA-568C Cat.3规范的要求。 工作温度：-25~75℃ 包装：轴包装 | 50 | 米 |  |  |
| 6 | 42U网络机柜 | 高2000宽600深600 黑色 前后网门 厚0.8立柱1.8 标配一块托盘 2个风机 1个6位10A的pdu | 2 | 台 | 强电预留3KW |  |
| 2.4.网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口公安网交换机 | 1、 支持10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，转发性能≥166Mpps； 设备MAC地址≥16K； 2、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； ▲7、支持sFlow网络监测技术，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件并加盖公章； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； ▲9、为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖公章。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 24口公安网交换机 | 1、 支持10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps； 设备MAC地址≥16K； 2、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； ▲7、支持sFlow网络监测技术，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件并加盖公章； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； ▲9、为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖公章。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 48口图像网交换机 | 1、 支持10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，转发性能≥166Mpps； 设备MAC地址≥16K； 2、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； ▲7、支持sFlow网络监测技术，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件并加盖公章； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； ▲9、为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖公章。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 24口图像网交换机 | 1、 支持10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps； 设备MAC地址≥16K； 2、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； ▲7、支持sFlow网络监测技术，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件并加盖公章； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； ▲9、为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖公章。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 24口互联网交换机 | 1、 支持10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps； 设备MAC地址≥16K； 2、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； ▲7、支持sFlow网络监测技术，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件并加盖公章； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； ▲9、为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖公章。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 16口安防交换机 | 1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥84Mpps； 2. 接口类型：≥16个千兆电口；4个千兆SFP光 ； | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 48口安防交换机 | 1、 支持10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，转发性能≥166Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，； 设备MAC地址≥16K； 2、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件； 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件； ▲7、支持sFlow网络监测技术，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件并加盖公章； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； ▲9、为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖公章。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 路由器 | 1、固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，硬盘容量≥1T； 2、内存≥2GB； 3、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 4、支持设置无线用户黑白名单，支持反制非法AP，提供设备界面截图； 5、支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，为防止虚假应标，提供设备界面截图； 6、支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为64个，最大可扩容管理256个，提供官网截图及链接，； 7、支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制，提供设备界面截图； 8、支持应用缓存加速（被动缓存），可将用户访问过的APP（IOS及Android）均缓存到本地，供其他访问相同APP的用户在本地下载，提高下载速度，提供设备界面截图； 9、支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术； 10、支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种； 11、支持应用所属分类查询功能，可针对应用确定所属分类； 12、支持入侵防御功能：支持SQL注入攻击、XSS注入攻击、webshell攻击、挖矿木马恶意样本通信、僵尸家族恶意样本通信（紫狐、双枪、独狼等）、APT32组织恶意样本通信、海莲花组织恶意样本通信、勒索病毒恶意样本通信等； ▲13、支持防共享上网，支持一键防共享开关，发现共享后可以提供只检测、不允许上网、限速上网三种处理方式，提供设备界面截图并加盖公章； 14、支持SSL VPN，并提供400个免费SSL VPN接入授权，支持IPSec VPN，并提供400路免费Ipsec VPN接入授权； | 1 | 台 |  |  |
| 2.5.管线及辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌桥架300*100 | 300*100 | 130 | 米 |  |  |
| 2 | 穿线管(暗敷) | JDG20 | 2000 | 米 |  |  |
| 3 | 辅材 | 含水晶头、扎带、标签纸等配套辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 三 、多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 二、1F指挥中心 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.LED大屏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小间距LED屏P1.86 | 1.屏体尺寸：4.8*2.24m，点间距≤1.86mm； 2.视角：水平:≥160°；垂直:≥140°； 3.对比度：≥5000：1； 4.亮度均匀性：≥99% 平整度≤0.1mm； 5.换帧频率、刷新频率：60Hz、3840Hz 高刷新； 6.颜色处理灰度：14Bit； 7.典型寿命：≥100000小时； 8.色温1000K~15000K ，0-100%连续可调，并可自定义色温值，，色域空间≥120% YIQ (NTSC)；≥170% YUV (PAL)可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节； 9.具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%，消除蓝光伤害，符合无380nm～400nm波长辐射，波长460nm蓝光辐射亮度≤0.0138W（㎡·sr·nm）要求； 10.可视化控屏，支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等，多图层显示，支持手机、平板操作界面与LED大屏界面一致，播放记忆，支持LED显示屏断电重启，自动续播，无需重新设置节目； 11.灯管耐焊耐热灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常，灯管抗静电（ESD）测试HBM模式∶ESD>2000V，灯珠点亮无异常，灯管红墨水试验纯红墨水常温浸泡24H，无渗透，灯管气密性良好； ▲12.支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致， 无黑线，实现真正无缝拼接，产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换，画面延时≤1ms；需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章； ▲13.投标人所投LED显示屏产品生产厂家为推动行业绿色发展先进单位（提供相关证书证明复印件并加盖公章）。 | 10.76 | m² |  |  |
| 2 | LED屏全彩接收卡 | 1.卡输出 RGB 数据组至少32组；单卡最大带载像素为 512×256；支持配置文件回读； 2.支持逐点亮度、色度校正，支持一键修缝功能，支持固件程序、配置参数回读； 3.支持监测接收卡的温度、电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，协助排除网络通讯隐患，支持远程继电器开关设备电源；支持通讯状态监测； | 30 | 张 |  |  |
| 3 | LED屏控制器 | 1.输入分辨率 ： 1920×1200，2048×1152，2560×960 2.带载能力 ： 230万像素 3.供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ 4.控制方式 ： USB接口控制 5.视频接口 ： 1HDMI /1 DVI | 4 | 台 |  |  |
| 4 | 大屏拼接控制器 | 1.拼接控制平台，管理大屏幕系统，B/S构架，Web控制方式；纯硬件结构，无操作系统，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ； 2.支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频； 3.支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游； 4.输出接口数量4路HDMI输入卡 4路HDMI输出卡； | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 解码器 | 1、支持≥8路HDMI信号输出，输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出；支持≥1路HDMI和≥1路DP信号输入，输入接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率采集编码 2、整机解码支持4路32MP@25fps（H.265） / 14路12MP@25fps / 20路8MP@25fps / 28路6MP@25fps / 36路5MP@25fps / 36路4MP@30fps / 56路3MP@25fps / 72路1080p@30fps / 200路D1@30fps。 3、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码；支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码；支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC。支持≥1个3.5mm音频输入接口和≥1个3.5mm音频输出接口。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 落地屏体钢结构 | 1.镀锌方管焊接，壁厚≥1.2mm 2.LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 | 20.42 | m² |  |  |
| 7 | 智能配电柜 | 1.供电功率：≥80KW的室内标准配电柜，配电柜开头配置满足LED屏供电需求。 2.LED专用配电柜，含过压、过流、断电保护抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电具备智能远程控制开关，远程故障报警，远程开关屏等功能。 | 1 | 套 | 强电预留 1AKW/2QAL |  |
| 8 | 配套线缆及辅材 | 配套线缆：1根YJV5*6电缆(10米/根);6根RVV3*2.5线 做110半/想),16想立类非屈赫网线(15头/坦),Q想 | 1 | 批 |  |  |
| 2.2.音频扩声及发言系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声； 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关； 3.≥4通道内置通道压缩器； 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回； 6.≥4母线(立体声, 2编组)； 7.内置SPX效果器； | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 吸顶音箱 | 1.8"橡胶折环黑色PP低音音盆, 1"高音音膜 2.标称阻抗:8Ω 3.额定功率：(80W) 4.频率响应：90HZ-20KHZ 5.灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m 6.扩散角度：水平150º、垂直150º | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 扩声功放 | 1.有源PFC，功率因数达0.99； 2.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； ▲3.灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖公章）； 4.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 5.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%） 6.8Ω 2×250W； 7.4Ω 2×425W； 8.2Ω 2×723W； 9.输入灵敏度 1Vrms； 10.串扰抑制 ≥80 dB； 11.频率响应 20Hz - 20 kHz； 12.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 13.信噪比 ≥100dB； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件并加盖公章； | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1.2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道； 9.单机可存储30组用户程序数据； | 1 | 台 |  |  |
| 2.3.机柜及管线辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U会议机柜 | 高2000宽600深600 黑色 前后网门 厚0.8立柱1.8 标配一块托盘 2个风机 1个6位10A的pdu | 1 | 台 | 强电预留 |  |
| 2 | 高清视频线HDMI | 15米 | 2 | 根 |  |  |
| 3 | 音箱线 | 2*200编金银线 | 80 | 米 |  |  |
| 4 | 话筒线 | 卡依线15米 | 1 | 根 |  |  |
| 5 | 音频配套跳线 | 音箱插头*2,1.5米卡农公母线*4,1.5米3.5转双大二芯*1 | 1 | 批 |  |  |
| 6 | 穿线管(暗敷) | JDG25 | 100 | 米 |  |  |
| 7 | 穿线管(暗敷) | JDG32 | 60 | 米 |  |  |
| 三、2F大会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.会议显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸会议大屏 | 操作系统：Android 11.0； CPU：四核A73+四核A53； RAM：12G（主控8G+摄像头4G）； ROM：64G； 适用操作系统：Windows 7/8/10;Android； Wi-Fi：1个Wi-Fi；1个热点； Wi-Fi热点：支持2.4G/5G双频，支持热点和wifi同时开启； 面板尺寸：86英寸； 背光类型：DLED； 屏幕比例：16:09； 亮度：400cd/m²； 分辨率：3840(H)×2160(V)； 可视角度：水平 178°，垂直 178°； 使用寿命：30000小时； 色彩范围：72%NTSC； 刷新率：60Hz； 静态对比度：1200:1； 响应时间：<10ms； 像素：4800万； 自动控制：自动翻转、自动白平衡； 最大分辨率：3840×2160； 存储：8GB eMMC； 视场角：H: 87°; V: 49°; D: 99°； 人脸检测：支持； 光感：1个； 前置物理按键：1个电源键（右侧面）； 前置接口：1个USB3.0口（左侧面）； 网络接口：1个RJ45； USB接口：3个USB3.0；1个micro USB2.0； RS-232接口：1个RS232； 视频输入：1个HDMI IN； 视频输出：1个HDMI OUT； 音频输出：1个3.5mm Line Out接口； 其他接口：1个Touch口； 红外接口：1个； 麦克风：8阵列； TYPE-C接口：1个； 触摸技术类型：红外触控； 触摸点数：20点； 触摸有效识别：2mm； 书写方式：手指+书写笔（可磁吸）； 通信方式：USB； 抗光干扰：防眩钢化玻璃； 表面硬度：莫氏七级； 触控分辨率：32767×32767； 精确书写点数：10点； 功率：全频15W×3； 内置扬声器：2个全频喇叭+1个低音喇叭；单个喇叭功率不小于15W； 存储指纹数：100个； 指纹分辨率：160×160； 认假率：0.001%； 拾音距离：6m~8m远场拾音； 麦克风数量：8个； 自动增益功能：支持； 指向性：全指向； 智能滤噪：是； 供电方式：100–240 VAC, 50 Hz/60Hz； 功耗：400W； | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 移动支架 | 配套会议大屏移动支架 | 1 | 套 |  |  |
| 四、3F培训会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.投影显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影仪 | 1.投影技术：3LCD工程投影机 2.亮度：≥7400流明中心亮度 3.液晶显示面板尺寸：0.76英寸×3 4.标准分辨率：1920×1200 5.光源：激光，寿命≥20000小时 6.对比度：≥3000000：1 7.可更换镜头：覆盖投射比0.6-5.93：1；超短焦反射镜头 0.32：1 8.输入端口：HDMI×2；HDBaseT×1； 9.输出端口：音频（3.5mm）×1 10.功耗：标准功耗≤434W，最低待机功耗≤0.5W 11.重量：≤11.2KG 12.液晶板双向进风散热，冲突风冷散热技术（可提供专利证书） 13.支持4K超高清信号输入，最高4096x2160@30Hz 14.色彩校正功能 15.内置菜单可选30种语言 16.内置梯形校正，八点校正，墙角校正，枕形校正 17.电动镜头记忆功能 18.支持菜单位置和菜单角度调整 19.接通电源后无需操作自动开机 20.信号接入后无需操作自动开机 21.远程实时监控，邮件报警，日志生成（可提供免费中文版软件） 22.进出气口温度和安装方位实时监测 23.满足DICOM SIM标准要求 24.不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影 25.开机密功能，防止有人未经允许使用投影机 26.可自定义开机LOGO 27.支持镜头快门功能，暂时关闭光源 28.二氧化碳节能减排提醒 29.支持ART-NET舞台灯光控制协议 30.信号无缝切换，切换信号时不黑屏 31.支持鼠标直接连接投影机控制菜单 32.支持最多254个控件ID，多机使用时方便控制 33.能够以±1像素为单位水平或垂直调整红绿蓝颜色偏差 34.可提供厂家自研的户外箱体 | 1 | 台 | 强电预留五孔插座 |  |
| 2 | 吊装支架 | 配套投影仪吊装支架 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 200寸电动幕布 | 1，幕面材质：使用特种PVC复合材料制造而成，投影幕表面拥有极为细腻的显像涂层，可以使入射光向所有方向扩散，增大视野角。具有高清晰、高对比度特殊图层，确保最佳的4K映像效果。显像非常细腻，颜色更自然，所有这一切，令图像综合表现提升了33%，足以令人刮目相看。适用于画框幕，弧形幕，电动拉线幕。特别适用于中高级家庭影院，中高端 展馆、政府、学校、企事业单位等， 2，PVC白软幕，纯聚乙烯幕布材料，前白后黑。抗UV、防静电，不沾灰，视角160°，增益1.0，幕布表面光洁柔滑，有效消除眩光现象，极大提高幕布的视场角及解像力，令画面更生动清晰。 | 1 | 套 | 两侧强电预五孔插座 |  |
| 4 | 多媒体地插 | 网络/3.5音频/HDMI/电源，模块可选 | 3 | 个 |  |  |
| 5 | 五进一出HDMI切换器 | HDMI2.O/5进1出 | 1 | 台 |  |  |
| 4.2.音频扩声及发言系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声； 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关； 3.≥4通道内置通道压缩器； 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回； 6.≥4母线(立体声, 2编组)； 7.内置SPX效果器； | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 数字音频处理器 | 1.2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道； 9.单机可存储30组用户程序数据； | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 扩声功放 | 1.具有2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态； 2.具有两通道独立温度显示； 3.具有两声道独立音量数值显示； 4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示； ▲5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件并加盖公章）； 6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出； 9.立体声输出功率8Ω：600W×2； 10.立体声输出功率4Ω：1000W×2； 11.桥接功率 8Ω：1800W； 12.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 13.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 14.转换速率：≥10V/µs； 15.阻尼系数：﹥200:1； 16.串音：>-75dB@1KHz； 17.信噪比：﹥100dB； 18.总谐波失真：＜0.5%，1KHz； 19.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W； ▲20.提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件并加盖公章； | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 扩声音箱 | 1．长时间功率:≥360W； 2．阻抗:8Ω； 3．频率响应:100Hz - 20KHz(@-6dB)； 4．低音:≥6 x 4.5 音圈； 5．高音: ≥4 x 1 音圈 钕磁铁； 6．灵敏度(@1W/1m)≥95dB； 7．扩散角度: 160°x 10°(H x V)； 8．分频点频率:3kHz； | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 8路电源时序器 | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 音柱壁架 |  | 2 | 只 |  |  |
| 7 | 一拖二无线手持话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒。 6.话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 一拖四会议鹅颈话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+四个鹅颈（长杆）会议话筒； | 1 | 套 |  |  |
| 4.3.机柜及管线辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18U会议机柜 | 600*600*18U | 1 | 台 | 强电预留 |  |
| 2 | 高清视频线HDMI | 15米 | 6 | 根 |  |  |
| 3 | 音箱线 | 2*200编金银线 | 50 | 米 |  |  |
| 4 | 音频配套跳线 | 含会议发言、扩声、视频会议系统配套音视频跳接线 | 1 | 批 |  |  |
| 5 | 穿线管(暗敷) | JDG25 | 60 | 米 |  |  |
| 6 | 穿线管(暗敷) | JDG32 | 60 | 米 |  |  |
| 四、机房工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不间断电源UPS | 1.容量3KVA，备电2小时； 2.3KVA主机1台、A8电池柜1套、12V65Ah电池8节； | 1 | 套 |  |  |
| 2 | UPS配电箱 | 1.配电柜尺寸：800*600*200； 2.壁挂安装； 3.含配套相关空开等 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | UPS输入输出电缆 | RVV3*2.5 | 30 | 米 |  |  |
| 4 | 机房弱电桥架 | 镀锌桥架300*100 | 15 | 米 |  |  |
| 5 | 机房强电桥架 | 镀锌桥架100*100 | 15 | 米 |  |  |
| 6 | 辅材 | 含扎带、标签纸等配套辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 五、通信机房搬迁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通信机房搬迁 | 1.将原通信机房内10套网络机柜（含机柜内网络通讯设备）、1套精密空调、3套不间断电源UPS设备搬迁至新建通信机房内； 2.完成新建通信机房网络机柜内光纤跳线、网络跳线、通讯网线等通讯线缆敷设、整理工作； 3.完成新建通信机房内相关网络设备调试工作； | 1 | 项 |  |  |
| A | 设备合计 | 含税，税率13% |  |  |  |  |
| B | 集成费 | 含税，税率6% |  |  |  |  |
| C | 系统造价 | A+B |  |  |  |  |

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

投标人（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 履约保证金

1.乙方应按招标文件的约定提供相应的履约保证金。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金直接扣取。

3.履约保证金待合同全部履行完毕后全额无息退回。

第九条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价报价，具体以审定单价格为准

4.付款方式：合同签订后，采购人支付合同价30%的预付款，竣工验收后支付之合同价的80%，经审计后，付至审定价的97%，交纳审定价的3%作为质保金待质保期（两年）结束后付清（无息）。

第十条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为 2 年。自产品验收合格之日起计算。

第十一条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十六条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

代理机构：

单位名称（章）：常州华嘉建设咨询有限公司

单位地址：

法定代表人：                           委托代理人：

经办人：

廉 政 责 任 书

为进一步加强零星工程的廉政建设，特订立如下责任书。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国有关法律法规。

2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3. 甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4. 甲乙双方不得以任何理由采购员对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何由个人支付的费用。

5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2. 本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

项目名称：

甲方单位（盖章）：            乙方单位（盖章）：

法定代表人：                 法定代表人：

日期：    年   月   日       日期：    年    月   日

- 第七章   投标文件的组成

一、资格审查材料，须加盖公章，未加盖公章，视为未提供该项材料。

*1、投标人资格声明函

*2、企业营业执照

*3、投标函

*4、法定代表人资格证明书

*5、政府采购供应商信用承诺书

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录证明——信用中国报告及政府采购严重违法失信行为信息记录（相关时间显示为本项目招标公告发布时间至竞标截止前之间的任意时间）相关截图扫描件盖公章。 （无需提供）

二、价格及有关商务部分材料

*1、开标一览表、投标分项报价表

三、技术部分材料

1、企业简介

2、服务实施方案

*3、合同条款偏离表

*4、采购需求偏离表

5、其他评审相关资料

四、说明

1、上述带“*”条款供应商必须在投标文件中提供，否则将作为无效响应处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致响应无效且不允许在投标截止后补正。

2、供应商提交的各类证明资料在投标文件中应提供扫描件并加盖公章，否则不予认可。

3、对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

4、加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：  年  月  日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3. 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表

投标分项报价表

（可以根据项目实际情况调整）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

10 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目实施方案

2）售后服务方案

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12 投标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料