天目湖卫生院景观提升改造项目清单与控制价编制说明

- 工程概况：天目湖卫生院景观提升改造项目，具体内容有：拆除工程、市政工程、室外景观、绿化工程、安装工程等，具体详见工程量清单。

- 二、具体招标范围界面约定：

- 一）、安装工程：

- 1、新建景观照明路灯。

- 二）、市政工程：

- 1、道路“白改黑”、局部新建道路（主要为房屋、活动板房拆除区域）。（房屋、活动板房、金属棚拆除不在本次编标范围）

- 三）、绿化工程：

- 1、房屋周围、新建花池、停车场及东侧次入口处，种植绿化。

- 四）、景观工程：

- 1、拆除部分原有围墙、矮墙、砖砌台阶等。

- 2、新建无障碍坡道、金属形象墙、LOGO矮墙（LOGO广告字专业工程暂估价）、次入口铺装、新建花池、新建围墙、围墙出新、房屋周围新建园路、新建宣传栏（专业工程暂估价）。

三、工程量清单编制依据：施工设计图纸文件、设计概算、《江苏省安装工程计价定额》（2004年） 、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏园林定额》（2007年）等。

四、材料价格按常州市2024年5月份工程造价信息计取，部分材料按市场行情酌情定价；借用定额人工工资按苏建函价【2024】83号文调整。

五、不论清单描述中是否有注明，所有工程用砼均为预拌砼。砼采用泵送还是非泵送由投标人报价时综合考虑，结算时不得调整。

六、钢筋绑扎高度由投标人报价时综合考虑，结算时不得以高度不同进行投标综合单价的调整。

七、雨季排水费用已包含在冬雨季施工措施费中。

八、室内外油漆或涂料及所有装修材料的选色、选型、选样需满足设计及招标人要求，投标人报价时综合考虑，结算时单价不因颜色的变化而调整单价。与设计沟通，所有金属栏杆扶手，镀锌钢管表面都考虑金属氟碳漆。

九、本项目计价按营改增一般计税法计取。

十、因设计图纸不详尽，控制价中以下项目或材料作暂估价处理

暂估价材料（项目）一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艺术广告字 | 项 | 20000 | 专业工程暂估价 |
| 2 | 铝艺不锈钢宣传栏6.8*2m | 项 | 60000 | 专业工程暂估价 |

注：表中单价或名称如与清单矛盾，则以相应的清单为准

十一、投标文件中投标报价材料消耗量低于完成清单要求的实物工作量的最低标准数量的，作废标处理。投标单位不得以自有机械设备和材料作为投标文件中明显低于材料市场价格的报价理由。

江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

2024.07.02