招　标　文　件

项目名称：基础设施续保等维护服务

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0250

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

_2024_年_6_月_27_日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市自然资源和规划服务中心]的委托，常州市政府采购中心就[基础设施续保等维护服务]([JSZC-320400-JZCG-G2024-0250])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(基础设施续保等维护服务) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024 年 7 月 18 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0250

2.项目名称：基础设施续保等维护服务

3.预算金额：65万元

4.本项目 设定（设定/不设定）最高限价，最高限价为  65   万元。

5.采购需求（简介）：常州市自然资源和规划局中心机房设备包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备、及一些机房通用设备和相关外联线路。现包含互联网、业务专网等二套主要网络， 并针对不同的业务需求，建设了 100 多个应用系统（包括试运行系统），数10套专业数据库及国产数据库实例，20多套中间件系统，硬件方面拥有近 150+ 台/套规模的资产，此外还包含终端（含国产化电脑）400多台。需提供指定设备的质保服务，并根据实际需要提供完整的数字化安全运行维护服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：2024年9月1日到2025年8月31日。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024  年 7 月 18 日  9  点 30   分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无/*****

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市自然资源和规划服务中心

地址：太湖东路103号1号楼812

联系人：卢女士

联系方式：0519- 88060828

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：李女士

电  　话：0519-85588159

开标评审相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不要求缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

1、合同签订完毕后，接到乙方发票后10个工作日甲方付款35%。

2、项目中期检查考核通过后，接到乙方发票后10个工作日甲方付款35%。

3、项目终验考核完毕后，结清余款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

- 采购标的

1.项目名称：基础设施续保等维护服务

2.采购标的：基础设施续保等维护服务

3.预算金额：65万元

4.最高限价：65万元

5.采购需求（简介）：

常州市自然资源和规划局中心机房设备包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备、及一些机房通用设备和相关外联线路。现包含互联网、业务专网等二套主要网络， 并针对不同的业务需求，建设了 100 多个应用系统（包括试运行系统），数10套专业数据库及国产数据库实例，20多套中间件系统，硬件方面拥有近150+台/套规模的资产，此外还包含终端（含国产化电脑）400多台。需提供指定设备的质保服务，并根据实际需要提供完整的数字化安全运行维护服务。

- 合同履行期限：2024年9月1日到2025年8月31日。

- 是否接受联合体投标：否

8.是否接受分支机构参与响应：否

9.是否属于政府购买服务：否

10.是否接受进口产品投标：否

11. 是否专门面向中小企业预留采购份额：是

- 商务要求

1.实施的时间和地点

实施时间：2024年9月1日到2025年8月31日。

实施地点：常州市太湖东路103号1号楼

2. 付款条件

1）合同签订完毕后，接到乙方发票后10个工作日甲方付款35%。

2）项目中期检查考核通过后，接到乙方发票后10个工作日甲方付款35%。

3）项目终验考核完毕后，结清余款。

- 技术要求

1. 基本要求

需采购以下表格内存储设备、服务器、交换机、网络安全等设备的硬件质保服务。对数据中心及灾备系统涉及范围内的未在表格内的其他各种交换机、路由器、网安、服务器、存储等各类型基础设施的各项参数和指标进行全面的检查，持续跟踪维护基础设施设备相对应的信息化资产清单及各种辅助配置管理文件服务、基础设施的维护保养及相关的软硬件业务巡检服务、技术培训服务、设备配置备份及恢复服务，及时发现故障（或问题）的隐患，同时做好各种基础设施配套的辅件维护保养和更换工作等。

| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 序列号 | 使用年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宏杉存储 | MS3000G2 | 2台 | 1001020028314A000003 10010200923176000011 | 2016/1 |
| 宏杉存储 | MS2000 | 1台 | 1001020028314A000003 | 2015/1 |
| 统一存储 | IBM Storwize V7000 | 1台 | 78N2A3N | 2013/7 |
| 存储 | IBMstorwize V7000 | 1台 | 78M0093 | 201105 |
| 磁盘阵列 | IBM DS4700 | 2台 | 139903C | 2009/1 |
|  |  |  | 139828B | 2009/1 |
| 扩展柜 | IBM EXP810 | 2台 | 78K18V3 | 2009/1 |
|  |  |  | 78K18WY | 2009/1 |
| SAN光纤交换机 | IBM 2005-B16 | 3台 | 101544B | 2009/1 |
|  |  |  | 101641V | 2009/1 |
|  |  |  | 102065T | 2009/1 |
|  |  |  | 139828B | 2009/1 |
| 2U机架服务器 | 联想R520 | 12台 | NC00529694 | 2010/1 |
|  |  |  | NC00529674 | 2010/9 |
|  |  |  | NC00529676 | 2010/9 |
|  |  |  | NC00529678 | 2010/9 |
|  |  |  | NC00529682 | 2010/9 |
|  |  |  | NC00529701 | 2010/9 |
|  |  |  | NC00529715 | 2010/9 |
|  |  |  | NC00838030 | 2012/3 |
|  |  |  | NC00838033 | 2012/3 |
|  |  |  | NC00838059 | 2012/3 |
|  |  |  | NC00838060 | 2012/3 |
|  |  |  | NC00838061 | 2012/3 |
| 华为存储 | Huawei S2600T | 1台 | 980ST01204-001 | 2014/6 |
| 2U机架服务器 | Huawei Tecal RH2288H V2 | 6台 | 2102310QPB10E6000342 YBC1M0SRSG | 2014/6 |
|  |  |  | 2102310QPB10E6000343 YBC1M0SRSG |  |
|  |  |  | 2102310QPB10E6000344 YBC1M0SRSG |  |
|  |  |  | 2102310QPB10E6000345 YBC1M0SRSG |  |
|  |  |  | 2102310QPB10E6000346 YBC1M0SRSG |  |
|  |  |  | 2102310QPB10E6000347 YBC1M0SRSG |  |
| 2U机架服务器 | Huawei Tecal RH2288H V2 | 5台 | 2102310YSG10E8000003 YBC1M77SRSG | 2015/1 |
|  |  |  | 2102310YSG10E8000005 YBC1M77SRSG |  |
|  |  |  | 2102310YSG10E8000017 YBC1M77SRSG |  |
|  |  |  | 2102310YSG10E8000058 YBC1M77SRSG |  |
|  |  |  | 2102310YSG10E8000062 YBC1M77SRSG |  |
| 4机架式服务器 | IBM X3850 | 2台 | 99D6803 | 2009/1 |
|  |  |  | 99D6802 | 2009/1 |
| 2U机架服务器 | IBM X3650 | 6台 | 99GC304 | 2009/1 |
|  |  |  | 99GC305 | 2009/1 |
|  |  |  | 99GC307 | 2009/1 |
|  |  |  | 99GC317 | 2009/1 |
|  |  |  | 99GC311 | 2009/1 |
|  |  |  | 99GC310 | 2009/1 |
| 2U机架服务器 | IBM x3650M4 | 4台 | 06CHEC1 | 2013/1 |
|  |  |  | 06CHEC4 | 2013/1 |
|  |  |  | 06CHEC6 | 2013/1 |
|  |  |  | 06CHEC7 | 2013/1 |
| 交换机 | H3C LS-5500-28F-EI | 1台 | 6600014667097 | 2009/1 |
| 交换机 | H3C LS-5100-48P-EI | 2台 | 6600015770864 | 2009/1 |
|  |  |  | 6600015770871 | 2009/1 |
| 交换机 | H3C LS-5500-28C-EI | 1台 | 210235A252H09A001482 | 2009/1 |
| 交换机 | H3C LS5120-52P-SI-H3 | 1台 | 201235A41UB103000274 | 2009/1 |
| 交换机 | H3C LS5120-28P-SI-H3 | 1台 | 210235A41TB101000050 | 2009/1 |
| 交换机 | H3C S-5100-16P-EI-H3 | 1台 | 201235A21RH07B000033 | 2009/1 |
| 交换机 | H3C S-3600-28P-SI-H3 | 1台 | 210235A10TH09C001292 | 2009/1 |
| 防火墙 | NGFW4000-UF TG5564 | 1台 | A0811067686 | 2009/1 |
| 天行网安 | 安全交换平台UAS2009/GAP/TAS2009 | 1台 | YWE500940301 YWE62140112 YWE500940305 | 2014/6 |
| 服务器 | IBM3750M4XeonE5-4603 v2 *2 32G 900*3G， | 1台 | 8753AC1 | 201302 |
| 服务器 | 华为RH2288 V3Xeon E5-2609*2384G900*2G | 1台 | 2102311QGK10H3000055 | 201708 |
| 服务器 | 华为RH1288 V3Xeon E5-2609*232G 900*2G | 1台 | 2102311ETE10H6000039 | 201708 |
| 服务器 | 华为RH2288H V3Xeon E5-2650*2 128G 600G， | 1台 | 2102310YJA10G8002478 | 201609 |
| 路由器 | 华为AR2220-s7口100/1000M电口 | 1台 | 2102310GQU6TF5901407 | 201609 |
| 路由器 | 华为AR2220-s7口100/1000M电口 | 1台 | 2102310GQU6TF5901387 | 201609 |
| 存储 | 华为5300V3 25*900G SAS 2.5 硬盘 8G FC | 1台 | 2102350BVB10G8000103 | 201607 |
| 存储交换机 | 华为NSN212424口SPF | 1台 | ALJ2526MOJY | 201607 |
| 存储交换机 | 华为NSN212424口SPF | 1台 | ALJ2524MOOJ | 201607 |
| UTM | 山石S6000-G5015 | 1台 | 1103621110004626 | 201105 |
| UTM | 山石S6000-G5015 | 1台 | 1103621110006931 | 201105 |
| UTM | 山石S6000-G5015 | 1台 | 1103621110005728 | 201105 |
| UTM | 山石S6000-G5015 | 1台 | 1103621110003726 | 201105 |
| 服务器 | IBMx3650 M3 | 1台 | 06ZW198 | 201105 |
| 服务器 | IBMx3650 M3 | 1台 | 06ZR554 | 201105 |
| 服务器 | IBMx3650 M3 | 1台 | 06ZR898 | 201105 |
| 服务器 | IBMx3650 M3 | 1台 | 06ZR656 | 201105 |
| 服务器 | IBMx3650 M3 | 1台 | 06ZR879 | 201105 |
| 服务器 | IBMx3650 M3 | 1台 | 06ZR896 | 201105 |
| 服务器 | IBMx3650 M3 | 1台 | 06ZR906 | 201105 |
| 服务器 | IBMBladeCenterHS23_9 | 1台 | 06TXVX3 | 201105 |
| 服务器 | IBMBladeCenterHS23_8 | 1台 | 06TXVX5 | 201105 |
| 服务器 | IBMBladeCenterHS22_7 | 1台 | 06CNE27 | 201105 |
| 服务器 | IBMBladeCenter HS23_13 | 1台 | 06TXVY5 | 201105 |
| 服务器 | IBMBladeCenter HS23_11 | 1台 | 06TXVX8 | 201105 |
| 服务器 | IBMBladeCenter HS22_1 | 1台 | 06CNE33 | 201105 |
| 服务器 | IBMx3850 X5 | 1台 | 99A0803 | 201105 |
| 服务器 | IBM x3850 X5 | 1台 | 99A0804 | 201105 |
| 服务器 | IBM x3850 X5 | 1台 | 99A0805 | 201105 |
| 服务器 | IBMx3850 X5 | 1台 | 99A0806 | 201105 |
| 交换机 | 思科WS-C6509-E | 1台 | SMC1524002Z | 201105 |
| 交换机 | 思科WS-C6509-E | 1台 | SMC1524003Q | 201105 |
| 交换机 | 思科WS-C4507-R | 1台 | FOX1513H1JZ | 201105 |
| 交换机 | 思科Cisco 2960G | 1台 | FOX1524Z2VA | 201105 |
| 交换机 | 思科Cisco 2950-24 | 1台 | FOC0948Z3AP | 201105 |
| 路由器 | 思科CISCO 7609 | 1台 | FOX1521GFGV | 201105 |
| 存储 | 日立DF-700 | 1台 | 79066781 | 200809 |
| 存储交换机 | Silkwormbrocade 20E | 1台 | RD060206991 | 200809 |
| 存储交换机 | Silkwormbrocade 20E | 1台 | RD060206974 | 200809 |
| 服务器 | IBM X3850 X5 | 1台 | 99R8246 | 2011 |
| 服务器 | IBM X3850 X5 | 1台 | 06Z2510 | 2011 |
| 服务器 | IBM X3850 X5 | 1台 | 06Z2519 | 2011 |
| 服务器 | IBM X3850 X5 | 1台 | 99A8192 | 2011 |
| 服务器 | IBM X3850 M2 | 1台 | 99A8193 | 2011 |
| 服务器 | IBM X3650 | 1台 | 99A8194 | 2011 |
| 服务器 | IBM X365 | 1台 | 99A8195 | 2011 |
| 服务器 | IBM X365 | 1台 | 99A8196 | 2011 |
| 服务器 | IBM X3850 X5 | 1台 | 99A8197 | 2011 |
| 服务器 | IBM X3850 X5 | 1台 | 99A8198 | 2011 |
| 服务器 | IBM X3850 X5 | 1台 | 99A8199 | 2011 |
| 服务器 | 华为 5500V3 | 1台 | 2102311JWG10GB001302 | 2011 |
| 服务器 | 华为 5500V3 | 1台 | 2102311JWG10GB001303 | 2011 |
| 存储 | 华为5500V3 3TB | 1台 | 2102350HYA10GB000061 | 2016 |
| 存储 | IBM DS3400 8TB | 1台 | 13KOX8M | 2011 |
| 存储 | IBM DS3400 7TB | 1台 | 131658K | 2011 |
| 存储 | IBM DS3524 20TB | 1台 | 13M09M6 | 2011 |
| 存储 | IBM DS3524 20TB | 1台 | 13M09M7 | 2011 |
| 存储 | IBM V3700 10TB | 1台 | 7884819 | 2014 |
| 存储 | 华为 2600V3 25TB | 1台 | 2102350SJN9WJ36000025 | 2018 |
| 核心交换机 | 华为7706 | 1台 | 210213305P0G6000025 | 2016 |
| 光纤交换机 | 华为SN2124 | 2台 | 210235764810GB000423 210235764810GB000418 | 2016 |
| 网闸 | 启明星辰 | 1台 |  | 2016 |
| 交换机 | 思科3650 | 1台 | FOC1447W01W , | 2016 |
| 交换机 | 思科3560V2 | 1台 | FOD1501Y14H | 2013 |
| 存储 | IBM 1727-01x |  | 130038R | 2010 |
| kvm | KX20432 | 1台 | HKD016000080 | 2011 |
| NAS文件存储 | Thecus N8800 | 1台 | 0014FD12995859 | 2009/8 |
| 防火墙 | NGFW4000 TG-4324 | 1台 | A112060927216 | 2009/1 |
| 刀箱 | IBM | 1套 | 99ABH96 | 2009/1 |
| 刀片服务器 | IBM HS21 | 8台 | YK10508B8118 | 2009/1 |
|  |  |  | YK10508B81LY | 2009/1 |
|  |  |  | YK10508B8156 | 2009/1 |
|  |  |  | YK10508B81KX | 2009/1 |
|  |  |  | YK11809APF9B | 2009/1 |
|  |  |  | YK10508B81PE | 2009/1 |
|  |  |  | YK10508B814Y | 2009/1 |
|  |  |  | YK10508B81GS | 2009/1 |
| 交换机 | 思科Cisco 2950-24 | 1台 | FOC0934Z650 | 200805 |
| 交换机 | 思科Cisco 3650G | 1台 | FOC1430Y450 | 200805 |
| 交换机 | 思科Cisco 2960G | 1台 | FOX1523W2HE | 201105 |
| 交换机 | 思科Cisco 2960G | 1台 | FOX1524Z2UL | 201105 |
| 服务器 | DELL2950 | 1台 | G8NZG2X | 201005 |
| 防火墙 | 启明星辰 | 2台 | 0816101311079988 0816101311079986 | 2016 |
| 存储 | HP msa1500cs(含扩展柜） |  |  | 2009 |
| 服务器 | DELL2950 | 1台 | G8NZG2X | 201005 |
| 审计系统 | 启明星辰GE500E4口10/100M电口，1HA口 | 1台 | 2666191908209997 | 201508 |
| 审计系统 | 启明星辰NSA5130-2U-326口10/100M电口，1T硬盘， | 1台 | BX1503001486 | 201508 |
| 审计系统 | 思福迪LogBase－A1790K-AD | 1台 | SF455762 | 201907 |
| 网闸 | 天行网安TG7259-AM 6口100/1000M电口 | 1台 | YEW72410611 | 201508 |
| 网闸 | 天行网安TG7259-AM 6口100/1000M电口 | 1台 | YEW72152016 | 201408 |
| KVM | RaritanKX2-432 | 2台 | HKD1b00022 HKD1b00034 | 201105 |

2. 服务内容及要求

采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

1）资产数字化管理：加强信息化资产包括应用系统资产整理能力，安排资深工程师根据现有数据中心资源实际情况实施数字化资产整理服务，梳理所有的软硬件资产、外围线路资源、拓扑结构、系统架构、端口、应用数据信息。对大量基础设施进行统一管理、统筹分配形成专有信息资产库，结合完整的信息化资产整理规范，综合查看所有（机房、机柜、设备等）的软硬件配置、工作配置文件、质保时间、维修记录、服务工单、日常维护记录、巡检记录、运维知识库等，并能提供各种安全便捷的方式查看相关资料（电脑终端、微信端等），从而提高基础设施安全运维效率，保障整体网络的安全平稳运行。

2）终端及周边设备国产化运维：考虑到招标方包括部分直属机构单位的电脑终端数量很多，后续数量还将继续增加，从而带来终端维护工作量的不断增加，所以在终端管理方面需要通过相应的运维服务平台进行统一管理，并将服务记录统一归档至运维平台管理日志中。同时，近年来国产化终端不断更替，由此带来的国产化终端运维技术难度高，需提供拥有成熟运维技术的工程师进行服务，现阶段国产终端的产品性能、可靠性、品质、成熟度参差不齐，生态环境不成熟，国产化环境和非国产化环境并存，终端运维管理工作极其复杂，运维难度极高，故要求供应商要拥有综合全面的终端运维技术能力，要求安排桌面、系统、安全、国产化各类型专业运维人员联合提供团队式的综合终端运维服务能力，为保障招标方的运维服务可靠性，需提供每周不少于五天，至少2名专业运维工程师以轮岗方式提供驻场服务，轮岗方式为每周至少2人次工作不少于8个工作日，随时排障服务。

3）电子政务外网统筹安全运维：协助招标方根据现有电子政务外网资源情况，结合业务系统部署情况，与现有局本部数据中心实际状况，根据招标方具体需求目标，提供综合运维服务管理能力，保障异地及本地的混合云管理能统一管理，保障网络安全基础服务能得到最大化的统筹运维，实现一致的网络安全管理目标，同时在混合云的统筹安全运维管理中，还需结合基础设施软件国产化适配现状，采用多种技术手段保障多云中心内系统安全稳定的数据交互访问处理。

4）关键基础设施资源技术支持：招标方现有基础设施资源中壹进制备份、深信服超融合、深信服分布式存储、盈高入网规范管理等软硬件设备都是信息化基础设施安全运行中的重要关键设施，为了保障业务系统的稳定运行，投标方需提供设备原厂技术支持服务承诺函，以便协助招标方在后续的安全运维服务、网络优化、系统优化过程中，与原厂工程师协同提供高效、可靠、安全的运维服务，保障招标方现有基础设施资源在根据业务系统不断调整优化的过程中，还可以稳定可靠的提供高质量的设备运行维护质保服务。

5）设备运行排障及安全加固：

通讯链路检查排障：网络的健康状况整体运行状态、各项硬件资源开销状况、链路健康状况如端到端时延变化、链路端口工作稳定性、链路负载百分比、部署路由策略情况下端到端选路变化、路由条目变化、管理权限用户的行为审计、设备软件配置变动审计、设备日志审计、安全事件审计等，需根据招标方要求定期提供各种机房、系统、设备对应的数字化巡检报告，积极配合下属单位进行网络构架调整和故障处理，减少网络变更的风险。

基础设施资源排障：在合同期内对招标方所有业务终端、硬件设备、各业务应用系统等通过专业的系统巡检工具及安全扫描工具,并结合人工检测的方式进行多方位扫描，并提供对应稳定性修补文档及安全加固实施建议。通过安全运维专业人员的技术支持服务，协助招标方信息化应用人员做好各种日常安全维护管理工作。

基础架构安全合规性检查：根据省市要求，配合招标方进行基础架构安全合规性检查工作，协助招标方对各下属单位基础架构、拓扑和链路情况进行安全合规性检查，对各下属单位的重要设备、网络架构、网络安全布署情况进行统一摸查，出具合规性检查情况汇总，协助招标方进一步提高全市自然资源系统信息化安全能力。

6）基础设施安全运维优化服务

国产化系统适配及集成服务 ：配合招标方进行国产化平台软硬件技术迁移方案。根据招标方需求，做好主机、操作系统、存储、网络、数据库、中间件、应用等软硬件产品的最优技术集成，配合招标方制定各类系统、数据迁移策略，制定完备的系统、数据迁移计划，在保证迁移安全的前提下减少关键系统的停机时间。配合招标方安排工程师高效、准确地执行迁移计划。根据招标方项目需求，提供国产化整体集成建议方案并实施，包含数据库迁移服务、国产系统重构改造服务、国产化软件适配迁移服务、国产化安全运维服务等内容，其中包含桌面终端、服务器、存储、网络、系统软件、数据库、云平台、应用系统、安全等领域的国产化集成实施服务。

国产数据库技术支撑：本局国产数据库目前是一项至关重要的国产化基础设施软件系统，主要产品为达梦、人大金仓国产数据库。作为业务系统和数据的主要载体，需协助招标方梳理相应的技术产品应用场景，根据场景需求，提出明确的技术规格，制订出与需求匹配的数据库适配迁移规划、设计，完成具体国产化数据库适配评测工作，需负责国产数据库在现有电子政务外网、本地数据中心环境下的部署交付、运维工作，包括但不限于达梦、人大金仓数据库的集群部署、版本升级、表扩容、数据备份、数据迁移等，负责国产数据库在招标方业务系统环境的问题排查及性能优化等工作。

基础软硬件架构优化部署：结合招标方现有的所有业务应用系统、实际业务需求，需不断优化现有基础设施软硬件设备的运行模式，并根据现有深信服、VMWARE、ORACLE、麒麟、达梦、人大金仓等各类基础设计软硬件的特性，通过最优组合搭配方式，发挥出最高的软硬件功能、性能，根据业务系统实际运行情况不断调优，配合招标方各种项目需求对信息化基础软硬件设施进行协调部署，重点对现有的内外网核心网络设备、分布式存储设备、国产超融合平台、国产操作系统、国产数据库、各类中间件等进行安全性、功能性优化，在保障基础设施重要设备得到充分利用的前提下，进一步提高业务系统的稳定性、安全性，增强超融合平台及分布式存储的性能及稳定性，保障网络基础架构的高可用性，避免业务中断，增加网络稳定性及可靠性，使招标方的信息化基础软硬件设施安全保障工作达到一个更高的标准。

基础设施软硬件集成方案：通过对招标方基础设施软硬件情况的具体了解及需求分析，结合投标方自有项目或目标项目所需实施能力、优化经验，为招标方研究更符合实际情况的软硬件基础设施集成方案、软硬件安全运维目标，在现有资源基础上，加大利用率，进一步提高招标方在基础设施安全运维方面的绩效及目标，发挥出基础设施资源利用性上的最大效能。

3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施续保等维护服务项目 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

| 序号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |  | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 价格分 |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 10 |  |  |
| 2 | 主观分 |  | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4）评分项属于暗标评审项 |  | 26 |  |  |
| 2.1 |  | 服务方案 |  | 内容需包括数字化运维服务承诺和招标需求中各项内容涉及到的运维方式、运维操作流程、运维工具描述、巡检指标、巡检报告、运维服务标准、服务响应情况等多方面，方案切实可行、内容完整详实，完全满足招标文件技术要求得8分；方案较切实可行、内容较完整详实，较满足招标文件技术要求得5分；方案不全面、内容较差且有漏洞得2分，不提供者不得分。 | 8 |  | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 |  | 项目实施管理方案 |  | 能对现有网络架构及安全情况深入了解，准确抓住项目管理要求及目标的得4分；方案较全面、可行性较强的，得3分，方案不全面、可行性不强的得2分，不提供者不得分。 | 4 |  | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 |  | 优化扩展建议方案 |  | 能结合现状深入了解项目需求，准确抓住项目特点及主要优化扩展建设的得5分；方案较全面、可行性较强的，得3分，方案不全面、可行性不强的得1分，不提供者不得分。 | 5 |  | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 |  | 国产化合适配方案 |  | 能结合现状深入了解项目需求，准确抓住项目特点，提供示例详细测试报告的得9分；方案较全面、可行性较强的，得5分，方案不全面、可行性不强的得1分，不提供者不得分。 | 9 |  | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 |  | 客观分 |  |  | 64 |  |  |
| 3.1 |  | 履约能力及资信情况 |  | 供应商自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)，在行政机关或事业单位承担过数字化安全运维项目实施,具有类似运维服务合同的有1个得4分，最多12分。（提供有效合同复印件，原件备查） | 12 |  | 提供复印件加盖投标单位公章 |
| 3.2 |  | 关键设备技术支撑 |  | 供应商应出具壹进制、深信服或盈高制造商对本项目的原厂技术支持承诺函。有1个得4分，最多12分。 | 12 |  | 提供复印件，并加盖投标单位和制造商公章。原件备查 |
| 3.3 |  | 数据安全团队 |  | 供应商针对本项目配备的数据安全工程师必须为单位正式员工。具有CISP-PTE证书，每有一份得3分，至多3分，具有CISP-DSG数据治理证书，每有一份得3分，至多3分；最高6分。 | 6 |  | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标单位公章 |
| 3.4 |  | 安全运维团队 |  | 供应商针对本项目配备的安全运维工程师必须为单位正式员工。具有CISAW安全运维（专业级）认证方向证书，得2分，具有CISAW风险管理（专业级）认证方向证书，得2分，具有CISAW应急服务（专业级）认证方向证书，得2分，具有CISAW安全集成 （专业级）认证方向证书，得2分具有CISAW安全软件（专业级）认证方向证书，得2分。相同方向的证书不重复计分，至多10分。 | 10 |  | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标单位公章 |
| 3.5 |  | 桌面运维团队 |  | 供应商针对本项目配备的国产化运维工程师必须为单位正式员工。具有麒麟或统信操作系统桌面工程师证书的每有一份得1分，至多2分，具有长城或联想信创运维工程师(初级)证书的每有一份得2分，至多4分，最高6分。 | 6 |  | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标单位公章 |
| 3.6 |  | 系统运维团队 |  | 供应商针对本项目配备的国产化运维工程师必须为单位正式员工。具有信息技术应用创新专业人员(系统工程师)证书的，每有一份得2分，至多10分,最高10分。 | 10 |  | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标单位公章 |
| 3.7 |  | 软件运维团队 |  | 供应商针对本项目配备的软件国产化运维工程师必须为单位正式员工。具有统信UCA工程师(服务器)证书的每有一份得1分，至多1分，具有麒麟操作系统运维工程师证书的每有一份得1分，至多1分，具有达梦数据库管理系统DM8认证管理员证书的每有一份得1分，至多2分，具有KCA金仓数据库认证专员证书的每有一份得2分，至多4分，最高8分。 | 8 |  | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标单位公章 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

五、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 落实政府采购政策的资格要求 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。