招　标　文　件

项目名称： 智慧教室升级改造项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0262

常州市政府采购中心

2024年7月12日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	65

第六章  投标文件格式	71

第一章  投标邀请

受常州纺织服装职业技术学院的委托，常州市政府采购中心就智慧教室升级改造项目(项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0262)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(智慧教室升级改造项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年08月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0262

2.项目名称：智慧教室升级改造项目

3.预算金额：621.9万元

4.最高限价：621.9万元

5.采购需求（简介）：常州纺织服装职业技术学院目前对9号楼、5号楼，共计99间公共多媒体设备进行整体的提升改造，99间多媒体教室改造分为95常规多媒体教室以及4间数字化AI微格实训教室，其中改造包括显示系统、扩声系统、智能控制系统、云桌面系统、讲台周边、电子时钟系统、师范生Al智能实训系统、装饰装修、系统集成及驻场运维服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：2024年8月31日

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标截止时间、开标时间：2024年08月16日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州纺织服装职业技术学院

地址：常州市武进区滆湖中路5号

联系人：陈老师

联系方式：0519-86336065

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：戴女士

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（货物）（合同编号）

采购人（以下称甲方）: 常州纺织服装职业技术学院    合同编号：

供应商（以下称乙方）: 								   签订地点：常州

合同时间:

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：

详见附件一：设备清单（包含设备名称、技术参数、单位、数量、品牌、型号单价、总价）

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：              元（小写￥              ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：                ）

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，且不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算，装饰装修部分的价格（合同附件一第 60 项至第 85 项合价之和）结算需经过甲方审计，审计费参照合同第八条第5款执行；

4.付款方式：合同签订后，甲方收到预付款发票10个工作日内支付合同价的   作为预付款（乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定），乙方自检合格后送货，在乙方交货并安装完毕，甲方验收合格以后向乙方支付至合同款的   ，待使用满一年，全部设备运行正常，售后服务和驻场运维服务满意的情况下支付合同款的   ，待使用满两年，全部设备运行正常，售后服务和驻场运维服务满意的情况下支付清剩余的尾款。

5. 甲方审计部门审核价为原合同总价中涉及装饰装修部分的价格（合同附件一第 60 项至第 85 项合价之和），核减额=甲方审计部门审核价-造价咨询单位审定价；核减率=核减额/甲方审计部门审核价；当核减率超过10%时，按照核减额的8%收取乙方审计费；核减率在10%-5%之间的，按照核减额的3%收取乙方审计费；核减率不超过5%时，不收取乙方任何审计费，全部审计费用由甲方承担。

6.本项目不收取履约保证金；

6.1乙方交纳人民币_/_元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.有关伴随服务、售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4. 整体项目免费质保期  年，其中98寸智慧教学显示屏液晶屏体部分、98寸显示屏配套绿板、网络中央控制器设备质保  年，设备完成安装、调试并通过项目验收后，即进入质保期。质保期从验收合格后当日计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养。

3.5质保期内提供接报修后  小时内现场服务响应，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。乙方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，乙方要在  小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并能保证在  小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费（人为损坏除外）。

3.6派往甲方现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

3.7无偿向甲方提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

3.8在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，乙方应无条件维修或更换，更换的零部件质保期顺延。

- 运维服务

4.1.智慧教室日常运行管理与服务

提供1人及以上专业服务工程师及团队在甲方进行驻场服务。

驻场服务工程师上班时间遵守甲方作息时间，并服从甲方特殊情况的时间安排。

日常维保驻场服务工程师  分钟内现场响应，协助报修老师或学生进行现场故障诊断、制定故障恢复方案并现场排除故障。

对于每日报修的故障，驻场服务工程师做好维修记录登记，并于每日下班前交予甲方安排的管理者签字确认。

重要活动及考试前针对性的设备巡检及保养，以及过程技术保障。

4.2.智慧教室周期性巡检管理服务

周期性巡检是主动服务，宗旨是提前发现问题解决问题

乙方为甲方研讨型智慧教室以及普通智慧教室提供周期性巡检服务，每月至少完成一次服务范围内的智慧教室巡检工作，并进行较为全面的检查和分析，发现设备运行中存在的问题和潜在风险，对检查结果进行分析，提出相应的解决方案，形成总结报告于每月上报甲方管理者签字确认，并采取相应解决措施。

寒暑假开学期间及其他重要时段巡检服务安排不低于3人团队进行系统详细的巡检工作，且注明服务人员的职责以及分工；

在巡检过程中发现故障，及时解决问题，把故障排除在先，保证用户日常教学以及比赛能够顺利进行。对于巡检过程中无法通过技术手段进行现场排除的设备故障，提出进一步的解决方案并及时汇报甲方管理部门。

4.3.建立智慧教室设备维修档案

乙方根据甲方的资产管理，对研讨型智慧教室以及普通智慧教室设备立设备档案，并在设备档案的基础上建立维修档案。

乙方提供故障设备维修方案，包括故障原因、解决方法及后期使用注意事项。

乙方对达不到使用标准的、需要更换的零配件、耗材及相关维修费用及时向甲方进行报备；甲方根据乙方的意见及日常需要，配备相应的备用设施设备或耗材，方便乙方进行及时维修和更换。

服务人员对日常消耗品建立入库出库台账。

服务人员根据设备维修时长进行维修进度跟踪，并实时汇报给甲方管理部门，在故障维修期间按应急预案保证正常教学，建立全过程维修档案。

每年出具年度服务报告，包含服务过程、故障统计及分析、建议方案等。

4.4.智慧教室现场技术支持和活动保障

研讨型智慧教室：

日常期间负责对系统使用老师提供设备指导使用，使用问题回复，必要时候进行全场技术支持；

重要活动期间负责活动的技术保障，并协助管理老师进行技术支持，包含比赛视频的相关配合；

普通智慧教室：

乙方需对相关多媒体系统使用老师提供设备操作指导、按照校方要求提供培训服务。

需要多媒体系统技术支持的活动或考试等，乙方应提供现场技术保障。

4.5.备品备件

乙方建立备品（件）库，设备（件）能确保2间普通智慧教室同时出现故障后，第一时间能换上备品（件）且正常供师生使用。

4.6.服务异议处理

校方设立监督投诉热线，及时反馈给乙方，乙方需对甲方在使用多媒体系统过程中产生的相关异议投诉进行及时回复，有异议提供书面材料。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向常州市武进区人民法院提起诉讼；律师代理费等诉讼相关费用由责任方承担；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。

- 采购标的

1.项目名称：智慧教室升级改造项目

2.采购标的：常州纺织服装职业技术学院目前对9号楼、5号楼共计99间公共多媒体设备进行整体的提升改造，其中改造包括显示系统、扩声系统、智能控制系统、云桌面系统、讲台周边、电子时钟系统、师范生Al智能实训系统、装饰装修、系统集成及驻场运维服务。

3.预算金额：621.9万元

4.最高限价：621.9万元

5.采购需求（简介）：常州纺织服装职业技术学院目前对9号楼、5号楼，共计99间公共多媒体设备进行整体的提升改造，99间多媒体教室改造分为95常规多媒体教室以及4间数字化AI微格实训教室，其中改造包括显示系统、扩声系统、智能控制系统、云桌面系统、讲台周边、电子时钟系统、师范生Al智能实训系统、装饰装修、系统集成及驻场运维服务。

6.合同履行期限：2024年8月31日

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：否

8.是否接受分支机构参与响应：否

9.是否属于政府购买服务：否

10.是否接受进口产品投标：否

11. 是否专门面向中小企业预留采购份额：否

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：2024年8月31日

地点：常州纺织职业技术学院内，中标人负责将货物运到采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.2本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

2.3结算原则：固定单价，按实结算，装饰装修部分的价格（合同附件一第 60 项至第 85 项合价之和）结算需经过甲方审计，审计费参照合同第八条第5款执行，供应商报价时自行考虑是否包含审计费；

2.4付款方式：合同签订后，甲方收到预付款发票10个工作日内支付合同价的20%作为预付款（乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定），乙方自检合格后送货，在乙方交货并安装完毕，甲方验收合格以后向乙方支付至合同款比例的33%，待使用满一年，全部设备运行正常，售后服务和驻场运维服务满意的情况下支付合同款比例的50%，待使用满两年，全部设备运行正常，售后服务和驻场运维服务满意的情况下支付清剩余的尾款。

2.5 甲方审计部门审核价为原合同总价中涉及装饰装修部分的价格（合同附件一第 60 项至第 85 项合价之和），核减额=甲方审计部门审核价-造价咨询单位审定价；核减率=核减额/甲方审计部门审核价；当核减率超过10%时，按照核减额的8%收取中标供应商审计费；核减率在10%-5%之间的，按照核减额的3%收取中标供应商审计费；核减率不超过5%时，不收取中标供应商任何审计费，全部审计费用由甲方承担。

2.6本项目不收取履约保证金；

3. 包装和运输（货物类必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）

4.1整体项目免费质保期三年，其中98寸智慧教学显示屏液晶屏体部分、98寸显示屏配套绿板、网络中央控制器设备质保五年，设备完成安装、调试并通过项目验收后，即进入质保期。质保期从验收合格后当日计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养。

4.2中标方质保期内提供接报修后1小时内现场服务响应，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。中标方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，中标方要在48小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并能保证在1小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费（人为损坏除外）。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

遵循“性能优良、系统稳定、适当冗余、适度超前”的设计理念，通过本次设备系统改造，首先让学生看的清晰、听的悦耳，让授课教师教学设备使用方便、操作简捷，给师生带来全新的教室学习环境。提升学生跟授课老师的上课体验。其次让多媒体教室使用场景丰富化，支持开展各类教学能力大赛、演示教学、直播教学、交互教学与讨论教学的环境与条件，促进本校的优质教学资源积累，提升资源共享和使用，使教育资源成为学校战略资产。最后提升信息化教学水平，形成应用示范。利用信息化手段，为学校建设基于信息化环境下的教学模式的教学平台，助力院校的信息化教改，打造样板形成示范效应，为落实人才培养计划提供支持。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应严格按照招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。所供材料，其品牌规格等必须与招投标文件一致，不得以次充好。并提供原材料相关进货证明，检测报告和合格证等。所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 服务内容及要求/货物技术要求（包括但不限于以下内容）

2.1中标人应保证所提供的货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。属于国家强制认证的产品，必须通过认证。同时还必须满足使用要求。产品及安装必须能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.2中标人必须对产品的技术资料、参数等做出说明，验收时需提供全部的技术资料（产品说明书、操作手册和产品合格证书）。

2.3包装：除合同另有规定外，中标人提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料均应齐全。

2.4中标人应保证使用方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。一旦出现专利侵权等，中标人应负全部责任。

3.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

4.为落实政府采购政策需满足的要求；

5.采购标的的其他技术、服务等要求；

5.1带“★”及“▲”号参数证明材料中标后须提供原件给采购人核查，未提供原件或提供原件与证明材料不符，视为虚假应标，采购人将向财政主管部门报告。

5.2投标人根据应用功能和技术要求自主选择品牌及型号，但是，所有技术参数和功能不得低于采购要求，并保证所有设备的兼容以及项目整体性能的实现，投标人中标后，在与采购人签订合同之前采购人有权对投标产品进行功能性测试及品牌调查，中标人根据采购人的要求进行系统功能演示及各系统兼容演示，如果测试结果与采购文件及磋商时所述功能与参数有所偏差，采购人有权采购人将向财政主管部门报告。

5.3投标人要求有健全项目实施团队，其中要明确项目经理，项目技术人员，项目运维人员以及项目实施人员等，要求分工明确，职责清晰，确保工程按时按量完成。

5.4本项目建设的系统部署完成后若发现系统存在安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施，按照规定及时告知学校，对于检测出的安全漏洞必须第一时间整改，投标人提供响应承诺函。

6.需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

7.货物类非单一产品采购项目，明确采购标的中的核心产品（限一个，核心产品必须满足三个及以上品牌参与投标，否则将导致废标）。

核心产品：98寸智慧教学显示屏

本项目清单：

| 编号 | 采购名称 | 采购要求（技术性能指标） | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸智慧教学显示屏 | 一、整机硬件 1.★设备屏幕≥98英寸，分辨率不低于3840×2160，屏的刷新率60hz，整机可视角度≥178°；（提供白皮书或彩页等佐证材料） 2.整体屏体需采用A规屏屏体； 3.为了保证日常画面显示效果，机器色域达到90% NTSC，屏亮度≥430cd/㎡，对比度≥1100:1； 4.超薄窄边框设计，整机屏占比≥90%以上，整机最薄处≤24mm； 5.整机采用标准安卓系统9.0，内置CPU性能≥四核A73，RAM≥6G，ROM≥64G； 6.无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac，工作频率2.4GHz/5GHz，可支持插拔； 7.▲I/O接口:≥4路 USB接口（至少包含2路USB3.0），≥1路TYPE-C接口，≥1路AUDIO OUT，≥1路RS232；≥3路HDMI2.0 IN；（须提供实物照片） 8.无线电脑投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏； 9.▲无线传屏软硬件均须实现Win11系统/macOS系统扩展屏显示；传屏开启具有勿扰模式，避免在使用过程中，用户被其他人传屏顶替掉，造成使用中断；（须提供国家认可的机构出具的所投产品的检测报告扫描件加盖公章） 10.▲可通过暂停投屏功能进行投屏画面冻结，用户投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示；（须提供国家认可的机构出具的所投产品的检测报告扫描件加盖公章） 11.可实现上课内容扫码保存带走； 13.支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行实时录屏，并最终保存到手机、电脑上。 14.整机符合盐雾试验、GB/T 2423.1低温试验、GB/T 2423.2高温试验，确保整机存储、使用安全。 二、平台软件（须在学校本地化部署） 1.可实现按用户实际设定对应空间， 并显示对应空间名称、类型、楼层、设备配置等 2.可实现权限管理，根据不同人物角色设定不同管理员功能权限； 3.后台可实现对设备进行立即关机、立即重启等便捷操作； 4.▲可实现对设备设置定时任务， 可设置设备在规定时间内执行消息推送、壁纸推送等操作，并支持循环执行；（须提供国家认可的机构出具的所投产品的检测报告扫描件加盖公章） 5.为保证机器稳定运行，支持后台设定监控预警，可根据预设条件对设备进行监控预警，当设备达到设定预设条件时可自动执行相关指令； 6.后台可实现内容发布，支持对不同设备投放不同内容， 并支持查看播放状态、播放时间等。 | 45 | 台 |
| 2 | 98寸显示屏配套绿板 | 1.结构规格及功能 结构：一块书写平板与触控设备并排安装，正面平齐，整体外包铝型材，结构简单、大方、整体美观。 规格：基本尺寸450cm×130cm，保证与触控设备尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行适当调整。 2.书写面板 材质：采用优质E3搪瓷绿板钢板，板面厚度≥0.35mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，易写易擦，不反光、不变形、不打滑，整板无拼接；涂层硬度≥9H；颜色：绿色，光泽度：光泽度≤6%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；书写性：用笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰；擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹。 3.衬板 固定板衬板采用防潮、吸音、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度涂层硬度≥25mm；写字时，板面不颤动。 4.背板 采用优质防锈蓝色彩涂钢板，厚度≥0.2mm，防锈效果好，整板不拼接。 5.粘结剂 采用黑板专用环保双组份聚氨酯胶水，粘合强度高，不易脱胶；甲醛释放量符合国家省部级以上权威部门对有害物质释放量的检测标准。 6.边框 材质：采用高级银白色铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，铝合金型材表面无划伤，抗腐蚀，模具一次成型，其色泽柔和，无眩光，不反光，模具一次成型；书写边框：边框规格21.6×30mm，最大壁厚1.4mm，内加助筋，增加有效书写面积，增强书写板挺度，密封效果好，不松脱、不变形；外框：采用高级亚光银白色铝合金，规格110mm×30mm，竖框加侧挡板，确保与触控设备厚度匹配。 7.粉笔槽 规格尺寸：73mm×15mm，长度与书写板长度匹配，可以收集粉尘，防止粉尘垂直落地，也可放置板擦、粉笔等教学用品，增加老师教学空间；使用灵活、方便。与边框采用卡扣暗钩式镶嵌连接一体化设计，连接牢固可靠；与边框铝合金型材色泽一致，端头设有封堵（ABS工程塑料），安装牢固不脱落。 8.包角 采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无尖角、毛刺。 9.板擦2个。 | 45 | 套 |
| 3 | 双屏一体机 | 一、整机设计： 1.★整机由两块≥86英寸超高清显示屏拼接组成，采用电容触控，屏幕为全贴合方式，显示比例16:9，分辨率3840×2160，屏幕表面钢化玻璃硬度≥9H。（提供白皮书或彩页等佐证材料） 2.支持双屏幕（32:9）拼接展示，相邻两个屏幕间的拼接缝隙≤0.5mm，断差≤0.5mm，屏幕间高低差≤0.5mm。 3.输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm audio in 音频输入接口；输出接口具备1路3.5mm audio out音频输出、1路触控USB输出；1路HDMI out接口，支持3840×2160p/60Hz视频输出；前置输入接口具备3路USB3.0接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.▲屏幕支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（须提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。 5.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB，系统采用高性能8核CPU。。 6.整机支持全通道支持4K UI界面显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道、Type-C通道。 7.整机内置音频输入接口，支持低延迟本地扩音，扩音延迟≤35ms。 8.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果； 9.整机内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。） 10.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。 11.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0，支持主动发现蓝牙外设从而连接，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 12.▲整机内置双WiFi6无线网卡（非外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ；（须提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。 13.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个；内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥151度，水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840×2160分辨率下，支持30帧的视频输出。 14.书写延迟≤15ms，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 15.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 16.整机Windows通道支持文件传输应用，开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。 17.▲整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（须提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章） 18.整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 二、多屏互动软件： 1.整机任一屏幕侧边栏快捷菜单均支持进行快捷多屏工具使用，包含黑板书写、显示模式切换、跨屏播放、调度中心。 2.整机任一屏幕侧边栏快捷菜单均支持进行拼接方式切换，包含单屏常态教学、双屏联动教学。 3.整机任一屏幕均支持通过叩击和拍击的手势快速唤起黑板软件。 4.整机任一屏幕均支持打开黑板进行书写，黑板均支持选择、书写、板擦、撤回、加页、打开照片、保存板书、收起。 5.整机支持切换为左右扩展显示模式，左右屏幕可显示不同的画面内容（包含音视频、浏览器、视频展台、白板软件）。 6.支持双屏模式下，打开32:9的素材资源，自动匹配32:9的显示比例，无需调整分辨率以及比例，可一键实现全屏展示，包含图片、视频、pdf文档、ppt课件、word文档。 7.支持课件上下页联动放映，一边屏幕放映当前课件页面，另外一边屏幕放映课件上一页面。 8.整机任一屏幕均支持通过双手多指手势、侧边栏打开调度中心。调度中心支持展示所有屏幕当前打开的所有应用程序，可以通过点击将应用跨屏幕移动至当前屏幕展示，支持通过调度中心关闭应用。 9.整机任一屏幕均支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置，在任一屏幕操作，同时控制多屏达成一致。 三、插拔式电脑模块： 1.★CPU：基准主频≥2.0GHz ，核心数≥8，P 核基础频率最高 4.4 GHz，三级缓存≥12MB，P 核数≥4，E核数≥ 4，线程数≥12，最大内存通道数≥2。性能不低于Intel Core i5-12450H处理器； （提供原厂白皮书或者彩页证明材料） 2.内存：≥16G DDR4 ； 3.硬盘：固态硬盘≥256GB，固态硬盘采用M.2接口； 4.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ； 5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB3.0； 6.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 | 2 | 套 |
| 4 | 移动白绿双面板 | 长 200cm×高 120cm；多层烤漆面板，蜂窝结构板芯，易写易擦；高度自由升降；几何结构书写不晃动；磁性板面可吸附磁粒；ABS防护包角，安全防护不伤手。含板擦、磁扣。 | 2 | 套 |
| 5 | 激光投影机 | - 采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，★纯激光光源；（提供白皮书或彩页等佐证材料） - 手动镜头缩放，镜头缩放比≥1.6X；投射比：1.08-1.76； 3. 3LCD投影技术，≥0.64寸显示面板，单机原始分辨率≥1920×1200； 4. 配备EMC静电防尘网； 5. 光源寿命≥25000小时，全密闭光源设计； 6. 对比度≥2000000:1； 7. 四角校正，曲面矫正，水平梯形矫正，垂直梯形校正功能±30°（自动）； 8 .整机功耗≤400W，待机功耗＜0.5W； 9. ★亮度≥5500流明（提供白皮书或彩页等佐证材料） 10. 接口丰富:两路VGA输入端口、两路HDMI接口输入、两路USB接口（USB-A×1；USB-B×1）、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口（一路VGA 输出端口） 11. 多种功能：自动黑屏，内置2×5W扬声器，多种环境投影模式，一键静音，7×24小时连续运行；自动翻转；画面分割；快速搜索； USB显示；无信号检测；内存查看； 12.▲投标产品整机平均无故障时间≥30000小时；（须提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 13. ▲光源部分通过IP6X防尘标准，整机通过IP5X防尘标准；（须提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 14. 激光投影机满足能效等级1级标准，并能在《中国能效标识网》中查询到相关信息并； | 48 | 台 |
| 6 | 激光工程机 | 1.3LCD投影技术，采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，★纯激光光源，光源不含Hg（不接受混合光源）；（提供白皮书或彩页等佐证材料） 2.标准分辨率≥1920×1200；长宽比16:10; 3.★亮度≥6300流明，液晶面板≥0.64寸；（提供白皮书或彩页等佐证材料） 4.电动聚焦镜头，避免调整聚焦时碰触机身，使机身位移，变焦比例≥1.6倍;； 5.支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直方向≥50%，水平方向≥10%；投射比：1.14-1.86； 6.对比度≥5000000:1； 7.光源寿命≥25000小时（正常模式），节能模式≥30000小时； 8.具备USB-A接口：支持接无线模组无线传输视频功能，支持U盘直读，支持投影机软件升级功能； 9.具备HDBaseT高清数字显示接口，支持高清视频源和远程投影机之间的一体化连接，支持未压缩的高清4k视频、音频、以太网以及控制信号。 10.接口丰富： 输入：≥HDBaseT×1; ≥HDMI×2; ≥VGA in×2; ≥Video ×1; ≥Audio in（mini jack,3.5mm）×2;≥ USB-Type A ×2; 输出：≥VGA out (share with VGA in 2) ×1; ≥Audio out（mini-jack,3.5mm）×1; ≥HDMI out×1; 控制：≥RJ45×1; ≥RS232×1 11.▲所投激光投影机通过激光安全等级CLASS 1认证；（须提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 12.▲所投激光投影机的光源外壳防护等级达到IP6X标准，整机外壳防护等级达到IP5X标准；（须提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 2 | 台 |
| 7 | 投影机吊架 | 1.5米伸缩金属吊架，承重≥25kg | 48 | 副 |
| 8 | 投影机吊架 | 2米伸缩金属吊架，承重≥25kg | 2 | 副 |
| 9 | 150寸幕布 | 1.尺寸：150寸 16:10 2.幕面白玻纤 显示区域3240×2030mm 整体尺寸3320×2280mm 3.亮度系数：β=0.961 4.有效散射角：2a≥150º 5.幕面解像力（锐度）：100线对/mm 6.综合指数：97 | 48 | 副 |
| 10 | 180寸幕布 | 1.尺寸：180寸 16:10 2.幕面白玻纤 显示区域3901mm×2438mm 3.亮度系数：β=0.961 4.有效散射角：2a≥150º 5.幕面解像力（锐度）：100线对/mm 6.综合指数：97 | 2 | 副 |
| 11 | 辅助显示屏 | 1.屏幕尺寸：≥65英寸，屏幕分辨率：3840×2160； 2.屏幕比例：16:9 背光源：LED 刷屏率：60HZ； 3.HDMI高清接口：不少于2个； 4.控制方式：支持通电即开机和红外遥控器； 5.★提供国家强制节能产品认证证书； | 30 | 台 |
| 12 | 辅助显示屏吊架 | 吊顶安装，鞍钢加强项，支持65寸，角度可倾斜，吊杆可伸缩2米。 | 30 | 副 |
| 13 | 普通书写绿板 | 1.规格：外径≥4000mm×1200mm，并可根据学校实际情况进行调整。 2.书写面板 材质：采用优质绿板，板面厚度0.3mm，整板无拼接，不变形； 颜色：墨绿色、亚光，表面附有无色透明保护膜； 硬度：涂层硬度≥6H； 粗糙度1.6～3.2之间 光泽度：光泽度≤6%，无眩光，不反光； 书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰； 3.书写面板 材质：采用优质绿板，板面厚度0.3mm，整板无拼接，不变形； 颜色：墨绿色、亚光，表面附有无色透明保护膜； 硬度：涂层硬度≥6H； 粗糙度1.6～3.2之间 光泽度：光泽度≤6%，无眩光，不反光； 书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰； 擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹。 4.衬板：采用防潮、高密度泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，写字时板面不颤动。背板：采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.25mm。 5.覆板：采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包、不脱胶，有害物质检测符合国标相关标准要求；书写板板体由复合粘压机自动化流水线作业，一次成型，板体受压均匀。 6.边框：材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，表面经过氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；边框规格≥30mm×25mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度。 7.粉笔槽：有效防止粉笔灰垂直落地，宽度≥70mm，壁厚≥1.0mm；与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致，端头设有ABS塑料封堵，防止划伤。包角：采用抗疲劳ABS工程防爆塑料，模具一次成型。 | 1 | 块 |
| （二）扩声系统 |  |  |  |  |
| 14 | 壁挂式音箱 | 1.两路低音反射式扬声系统，高强度注膜树脂壳体。 2.技术参数要求：频率响应： 65 Hz-20 kHz；定阻输入：8 Ω；额定功率：≥40 W；灵敏度：≥90dB。 3.可垂直及水平安装，配备安装支架。 | 145 | 对 |
| 15 | 线阵列音柱 | 1.紧凑型设计，高保真音质。 2.需内置4个3英寸全频扬声器单元。 3.要求高性能，宽频响：功率≥60W（6Ω），输出音量高，频响带宽平直，最低频率可低至80Hz。 4.覆盖角度（水平方向140°~160°，垂直方向20°~30°）灵敏度≥90dB,声压级≥107dB。。 5.专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求。 ▲6.箱体表面按国际防护等级标准IEC529IP-55设计，经过防尘防水防喷溅处理，可在湿度较高的潮湿环境中充分满足扩声需求；（须提供第三方检测报告复印件并加盖公章，检测依据GB/T 4208-2017） 7.安装方式：壁挂式、支架式。 | 4 | 对 |
| 16 | 数字功放（一） | 1.系统采用数字红外音频传输及控制技术；内置功放，具备总音量、高音及低音调节功能。 2.内置功放，可直接连接音箱，输出功率≥30 W×2只（8 Ω）。 3.▲≥1路线路输入（音量可调），≥1路线路输出；≥1路USB接口，通过USB线连接到电脑实现数字音频传输功能和配合无线麦克风实现PPT翻页功能，≥1路RJ45接口用于连接接收器；≥1路RS232用于连接控制系统，实现集中控制；（须提供产品接口图和产品手册加盖公章）。 4.频率响应50Hz～20kHz，信噪比（A计权）≥90 dBA，增益差≤0.2dB； | 45 | 台 |
| 17 | 数字功放（二） | 1.系统采用数字红外音频传输及控制技术。 2.≥2个RJ45接口，用于连接数字红外接收器，支持2只无线麦克风同时发言；≥2路线路输入，音量大小可调；≥1路线路输出；≥2路USB接口，1路USB口用于连接有线麦克风充电座，1路通过USB线连接到电脑，可配合数字红外无线麦克风实现PPT翻页功能；具有啸叫抑制、频点选择、话筒低切等功能，可通过拨码开关设置； 3.内置功放，输出功率≥60W×2（8Ω），可直接连接音箱。 4.频率响应（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比≥90 dBA；总谐波失真≤0.05%；动态范围≥85dB； | 48 | 台 |
| 18 | 数字功放（三） | 1.系统采用数字红外音频传输及控制技术；输出功率≥60 W×4（8 Ω）。 2.▲≥3个RJ45接口，可以连接接收器和接入校园网；内置功放,具有不少于4个扬声器接口，≥2路线路输入，其中1路支持幻象电源开关功能；≥2路线路输出，1路RS-232连接串口；≥2路USB接口，1路USB口用于连接有线麦克风进行音频传输；1路通过USB线连接到电脑，实现数字音频输入输出，配合数字红外无线麦克风实现PPT 翻页功能（须提供原厂白皮书和产品接口图等相关证明）。 3.需支持1支有线麦克风与2个无线麦克风同时发言，也可支持打开无线麦克风自动静音有线麦克风。 4.需具有OLED显示屏，显示主机状态、设置系统时的菜单显示及全局音量调节；需支持话筒灵敏度、线路输入音量、高低音及啸叫抑制等调节功能；需具有音乐或语音选择模式、童锁设置及语言设置等功能； 5.为了更清楚的表现出主体声音，需具有线路声音自动衰减功能设置，即麦克风有声音触发时，背景声音降低。 6.▲增益限制有效频率范围≥50Hz~20kHz；声输入线路输出有效频率范围≥100Hz~20kHz；增益差≤0.2dB（须提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。 7.依据GB/T 2423.2《电工电子产品环境试验》标准，为保证设备运行的可靠性，主机设备具备在≥45℃和≤0℃环境中持续通电工作≥8小时，且试验后，工作正常，须提供所投产品的检测报告扫描件加盖公章。 | 4 | 台 |
| 19 | 数字接收器（一） | 1.数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰。 2.接收角度：垂直150°(±75°)，水平360°。 3.辐射距离≥15米，确保信号覆盖的广泛性和稳定性；载波频率应符合IEC61603-7-2003，1~4MHz； 4.支持1个数字红外无线妻克风发言。 | 45 | 个 |
| 20 | 数字接收器（二） | 1.数字红外音频传输及控制技术， 不受高频驱动光源干扰。 2.接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°；接收频点可调。 ▲3.辐射距离≥20米，确保信号覆盖的广泛性和稳定性；载波频率应符合IEC61603-7-2003，1~4MHz；（须提供由国家认可的检测机构出具带有CMA标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。 4.支持2个数字红外无线妻克风同时发言。 | 104 | 个 |
| 21 | 无线麦克风 | 1.无线麦克风支持在不同教室之间使用，无需对频，即开即用。支持领夹或头戴式麦克风接入，具备PPT翻页和激光笔功能。 2.内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时；支持USB口充电和插入充电座充电。 3.无线麦克风需配备电子锁锁口设计，搭配电子锁底座进行话筒安全管理。 ▲4.测量数字红外无线麦克风对节能灯灯光的抗干扰；（须提供由国家认可的检测机构出具带有CMA标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。 5.支持发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，从而达到省电目的；提供原厂技术白皮书或数据手册并加盖公章。 6.信号波长：≥860nm；载波频率可调：支持5音频通道传输；发射角度：垂直范围≥0°~90°，水平范围≥120°； 7.麦克风提供600根颈挂绳，每位教师发一根，方便使用。 | 97 | 套 |
| 22 | 有线麦克风（含充电底座） | - 可拆卸话筒杆，话筒杆长度可选；1根音频线（USB接口）用于连接主机传输音频；具有1个麦克风开/关按键。 - 需内置带充电底座或者单独配置，具有1个USB接口，可对无线麦克风进行充电。 - 有线麦克风充电座内置电子锁，可通过手机扫码解锁，并支持RS232控制解锁无线麦克风，方便管理，避免丢失。 4.包含后端管理平台，管理平台显示设备所在教室、楼栋、用户信息及开锁时间等信息。 | 2 | 个 |
| 23 | 领夹麦克风 | 领夹话筒： 1.系统需采用数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰；红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便。 2.麦克风类型：驻极体心形指向性，要求重量≤20g。 3.≥1.5米USB连接线，可夹于衣领或领带上。 演示器： 1.通过Type-C接口连接红外领夹麦克风并为其供电； 2.须具有麦克风音量调节、PPT翻页及激光笔功能。 3.具有多种使用方式灵活选择：可手持、颈挂或悬挂于腰间（含皮质腰包）。 4.可充电锂电池，持续发言时间≥7小时；支持USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电。 5.自带电子锁锁口，可搭配电子锁底座进行话筒安全管理。 ▲6.配置飞鼠管理软件，配合软件可实现：放大镜、数字激光笔、十字和鼠标光标，可通过光标进行内容交互；（提供软件功能截图并加盖公章） | 4 | 套 |
| 24 | 充电底座 | 1.数字红外无线麦克风充电座，即充即用。 2.电子锁支持RS232控制和手机扫码方式解锁，方便无线麦克风充电管理，避免丢失； 3.管理平台支持学校设备位置管理，用户管理、教师使用权限管理。 4.支持批量导入、添加教师信息；授权教师使用手机App或微信小程序扫码解锁使用麦克风。 | 95 | 个 |
| 25 | 6.5寸会议吸顶喇叭 100W | 1.高音单元：1x1"球顶，中低音单元：1x6.5"铁氧体； 2.输入模式：8Ω； 3.额定功率：≥100W； 4.最大承载功率：≥400W； 5.频响范围：70Hz~20kHz； 6.灵敏度（1W/1m）：≥92dB； 7.最大SPL（1W/1m）：≥108dB； 8.指向角度：≥110°×110°。 | 4 | 台 |
| 26 | 多功能功放 | 1.采用双混响芯片设计，支持MP3及蓝牙功能，具有自动抑制啸叫功能； 2.采用专业数码混响IC，话筒特设有立体声效果，运用杜比降噪系统； 3.设有完善的安全保护系统，具有自动故障检测功能； 4.8Ω输出功率≥350W×2，4Ω输出功率≥480W×2； 5.频率响应：20-20KHz，信噪比≥70db； 6.输入灵敏度：mic≥12mV，MUSIC≥300mV。 | 1 | 台 |
| 27 | 一拖二无线会议麦克风 | 1.一拖二无线会议麦克风，1U标准机柜设计，采用PLL射频稳定技术； 2.支持电子音量控制；支持上锁/解锁ID功能，保障系统稳定运行； 3.内置抗干扰天线，有效工作距离不低于60米； 4.具备超强抗RF/GSM信号干扰能力； 5.支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 6.音频频响：60-13000Hz； 7.谐波失真≤0.5%； 8.信噪比≥50dB； 9.接收方式：真分集超外差二次变频； 10.导频方式：数字导频。 11、标配主机×1+桌面话筒×2 | 1 | 套 |
| （三）中控系统 |  |  |  |  |
| 28 | 网络中央控制器 | 1.采用强弱电一体化设计，支持本地控制和网络控制两种管理模式，对教室多媒体设备进行控制。非堆叠类产品。 2.CPU主频：≥800MHz，内存（实配）：≥512MB），系统存储：≥512MB； 3.视频接口：VGA信号输入≥4路、VGA信号输出≥2路；HDMI2.0 信号输入≥4路、HDMI2.0信号输出≥2路（带音频分离功能），实现type c接口(可通过转接方式实现)； 4.扩展插槽接口：≥1，扩展卡类型：HDMI。音频接口：立体声音频输入接口≥4路，有线麦克风输入接口≥1路，混音音频输出接口≥1路。 5.串行通讯：RS-232≥7路，RS-485≥2路。数字I/O接口：数字输入≥5路，数字输出≥5路，每路单独可控。 6.网络接口：100M/1000M自适应以太网接口≥6个。 7.红外接口：红外发射≥4路、红外接收≥1路；支持对投影机、交互屏、液晶电视机等设备的控制功能。 8.▲USB口≥2个，TF卡插糟≥1个，支持通过USB或TF卡实现设备离线升级功能。（须提供实物截图） 9.接地接口：≥1路，支持机壳接地功能。 10.集成IP广播功能：无需额外增加硬件，可直接外接音箱/功放，实现IP广播声音输出。 11.实现语音呼叫功能：实现语音呼叫对讲功能，快速报障。 12.故障自检：自动检测设备自身故障、各通信连接异常，并向管理平台告警。 13.支持扩展连接环境控制模块：可实现对教室灯光、风扇、空调、窗帘等的控制，以及教室温湿度检测。 14.支持通过网络远程升级。 15.支持离线模式，识别一卡通权限。 16.嵌入式软件，支持Linux平台运行，配合管理主机使用。 | 53 | 台 |
| 29 | 控制终端 | 1.★电容式触摸屏，显示屏：≥9英寸，屏幕分辨率：≥1280×800，需支持多点触摸；（提供白皮书或彩页等佐证材料） 2.处理器：需采用不低于Cortex-A9处理器，主频：≥1.4GHz，不低于四核，主频：≥1.4GHz，DDR内存：≥1G 3.需满足以下接口类型：100M RJ45接口：≥1；USB2.0接口：≥1；3.5mm音频接口：≥1；HDMI接口：≥1；TF卡接口：≥1；WIFI：≥1， 4.需具备快捷操作：一键上、下课功能，仅需“一键”实现所有设定教学设备的开启、或关闭。 5.需支持配合后台系统，实现多种类型的“一键”场景化控制，支持按照预设场景，“一键”改变教室设备工作状态，“一键”切换同屏教学、分组投屏等教学场景。 6.需支持空调、灯光、窗帘、门锁、新风机等环控设备统一开关控制，及单路详细控制。 7.需支持显示天气、时间、日期、温度、湿度、PM2.5、CO2、VOC、光照度、当前教室状态及当前上课课程信息 8.需可实现交互屏音量调节，输入源切换(HDMI、VGA、内置PC) 9.需可实现本地离线工作模式，断网后可继续控制本教室多媒体设备。 10.需可实现对录播系统进行录制、暂停、保存等功能。 11.需可实现刷卡、二维码（APP扫描）、远程解锁面板。 12.★与网络中央控制器为同一品牌。（投标人提供承诺函） | 53 | 套 |
| 30 | 读卡器 | 1.非接触式刷卡器，支持插卡、刷卡双模式， 2.需支持符合ISO14443 TypeA协议的IC卡、M1、CPU卡 3.需支持13.56MHz的工作频率 4.电源指示灯：≥1个、状态指示灯：≥1个 5.读卡距离：＜5cm，读卡速度：＜0.2秒 6.需可实现刷卡音频提示 7.需支持的接口类型：网络接口/RS232接口：≥1个。 8.需支持通信和供电一体化，无需单独为刷卡器提供电源线或电源适配器。 9.需实现与学校一卡通系统对接联动，自动识别进行授权。 10.与管理软件为同一品牌。 | 53 | 个 |
| 31 | 中控管控平台 | 一、系统架构及登陆界面 1.系统平台需采用B/S架构，支持通过浏览器直接访问使用，无需安装客户端；并支持在学校不同层级单位进行使用，且数据之间可实现互通互联、共享； 2.系统平台需具备功能界面一体化，高度集成，不接受多个平台或多个软件分散式的管理模式。（即管理人员可以在一个界面内自由切换实现所有管理功能，便于操作） 3.系统需在登录界面设计安卓、IOS系统使用的APP移动端下载二维码，便于管理人员、老师角色能够通过移动端登录使用管理平台。 4.系统管理平台需支持用户学校LOGO导入功能，支持PNG、JPG格式。 二、多种应用管理模式功能 1.系统管理平台需具备多个管理模块来对教室的设备和业务系统进行管理，包括但不少于以下同功能管理模块：控制管理、资产管理、能源管理、用户管理、音视频管理、数据管理、场景管理、运维管理、系统配置管理。 2.系统需在各管理模块上提供所使用功能的简述，以方便管理人员能快速了解所使用的功能。 三、控制管理中心 1.系统平台实现集中显示远程教室的所有受控设备开关状态信息，包括：大屏、电脑、投影机、投影幕、功放、录播设备；系统平台支持显示灯光、风扇、空调、窗帘设备开关状态信息； 2.系统需实现在主控制界面提供自定义搜索功能，可以自定义组合不同条件来对显示设备的状态； 3.系统需实现批量设备开关，可自由指定整栋楼、整层教室设备批量开启和关闭，对教室端使用的控制面板进行批量启用和禁用功能；对投影机等需要断电保护的设备，提供智能延时开关机保护； 4.系统平台需具备操作快捷键设置功能，可对全选设备、全选教室、设备开启和关闭、启用和禁用控制面板常用功能进行组合键设置； 5.系统平台需具备对单个教室多媒体设备实现对教室端的多功能教学管理主机的输入/输出信号源切换、教学场景切换、视频矩阵场景、声音音量（功放、话筒）、投影机、交互一体机、电脑的开关控制。 6.系统平台需具备对单个教室多媒体设备环境控制设备、环境感知设备进行控制和状态显示功能，支持对教室内空气质量的检测信息显示（包括但不少于以下信息：温度、湿度、二氧化碳、AQI、光照度），支持对教室端的门锁、窗帘、灯光设备、开关控制。 四、运维管理 1.系统平台需具备在主控页面信息提醒功能，支持明显的提示功能，支持对信息的查看和标注功能。 2.系统需支持设备巡检功能：可通过选择多种组合的方式对平台所管理的多媒体设备进行自动巡查检测，生成检测报告，可对检测报告以多种维度进行查询和输出；具备以设备、教室两个大维度出具巡检报告，为管理人员提供详细的排查依据，同时，还需支持巡检报告导出功能。 3.系统需具备为教室老师提供远程桌面接管功能，系统管理人员在主控端通过系统管理平台即可集中对教室计算机进行管理和操作，远程协助教师处理教室计算机应用故障，并同时监看教室端的目前工作状态，提供实时的在线支持。并支持与云桌面系统配合使用。 4.系统需提供故障处理跟踪功能，能够对每个故障的整个处理流程进行跟踪、监管，并对处理的时间长、处理的人员、报障人、故障类型进行记录，方便学校管理部门对故障处理的进行追溯。 5.系统需具备运维知识库的管理功能，提供内置知识库文档，可为管理人员提供日常运维当中的知识点。另外，系统还需支持手工导入相关运维知识的功能，通过该方式可以新增运维知识点，也可为知识点打上标签，为学校后期解决技术故障提供知识储备和资料积累。 6.▲系统需具备设备告警中心，支持对教室端设备的故障进行报警提示记录功能，可对告警信息转故障处理的操作。（须提供功能截图或原厂白皮书加盖公章） 7.系统需具备日志管理功能，对于登录、刷卡、平台操作、智能门锁系统的使用操作日常进行记录。 五、音视频管理 1.系统需支持IP语音交换服务功能，无需单独配置硬件的语音服务器。便于远程协助排障，系统能自动将每次通话的主叫课室、被叫课室、开始时间、通话时长、通话内容进行记录，可以对录音进行播放、下载、删除（支持权限设定进行操作），便于对出现问题的进行追溯。 2.IP语音通话需支持与视频监控联动的功能，即视频监控接进系统以后，教室每次来电时系统会自动弹出来电教室的视频监控图像，并具备在主控制页面将视频置顶的功能。 3.系统需支持与市场主流视频监控系统的对接，通过管理平台可直接调用各教室实时监控画面，也可轮询实时观测教室情况，同时还预留与云台功能的对接。 4.系统需支持视频源文件的广播控制功能，可以视频广播的名称进行创建编辑，支持分区域播放不同的视频源，对于接收播放的教室进行状态的检测，还可以对于播放视频文件所使用的关联设备进行快捷动作操作的功能。 六、信息交互 1.系统平台需支持对于播放素材的管理功能，素材包括音频、视频、图片，其中视频包括但不限于MP4、AVI、WMV、RMVB、MPEG，可实现对发布内容界面分辨率进行设定，不少于五种分辨率模式，音频包括但不限于MP3。同时需在素材管理里支持新建素材目录功能，方便管理和使用人员对于素材的调用。 3.系统需支持在单独页面展示教室当前课程名称、任课老师信息，并将人脸识别考勤信息呈现，包括当前课程已签到、未签到、请假人员信息。 七、数据免费开放 根据学校要求，免费开放平台内学校所需要的上课相关数据，提供数据库中间库或API数据接口。 八、★中控管控平台需要与学校现有平台对接，进行统一权限管理，满足统一管理要求，目前学校现有使用网络中控系统为三盟品牌的网络中控平台，投标供应商需提供对接承诺函。 | 1 | 项 |
| （四）云桌面系统 |  |  |  |  |
| 32 | 云终端服务站 | 1.要求1U机架式； 2.★配置≥1颗国产化处理器，单颗CPU≥8核心16线程，主频≥2.8Ghz；（提供规格书或功能截图证明加盖公章） 3.★配置≥1块内存条，单块内存规格为32GB DDR4 RAIMM，内存通道≥2，服务器整机最大支持内存数量≥4；（提供规格书或功能截图证明加盖公章） 4.配置≥1块480G SSD，支持SAS3.0接口；配置≥2块4T HDD，支持SATA接口； 5.配置≥1个PCIE3.0 X16 高速扩展插槽，配置≥1个 VGA接口，配置≥2个USB3.0接口，配置≥2个USB3.0接口； 6.配置≥4个千兆以太网电口； 7.配置≥1块350W电源。 8.▲要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时；（须提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。 9.▲为防止人体遭受辐射，要求所投产品在30MHz~1GHz和1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T 9254的相关标准且测试结果为在生活环境中使用不会造成辐射以及无线电干扰；（须提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章） | 1 | 台 |
| 33 | 云终端管理平台 | - 管理平台采用B/S（Broswer/Server)架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。 - 2.要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现。 3.▲为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。（须提供国家认可的机构出具带CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。 4.▲为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，1TB数据重构时间≤15分钟，（须提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。 - 5.支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等。 6.存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%。 | 1 | 项 |
| 34 | 云终端（含终端授权） | 云终端： - ★要求CPU为国产化架构；（须提产品截图或原厂白皮书证明加盖公章） 2.配置CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥80W，内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥双通道，位宽≥64bit； 3.★配置≥1块内存条，单块内存规格为8GB DDR4 UDIMM 2666MHz，内存通道≥2，整机最大支持内存数量≥4；3.（提供规格书或功能截图证明加盖公章） 4.配置≥1块256GB SSD，支持M.2 NVMe接口； 5.配置PCIEx16插槽≥1个，PCIEx8插槽≥1个，PCIEx1插槽≥1个，USB3.0接口≥6 个，USB2.0接口≥4个，VGA接口≥1个，HDMI2.0接口≥1个，3.5mm耳机插孔≥2个，3.5mm麦克风插孔≥2个，3.5mm音频输入插孔≥1个，DVI接口≥1个； 6.配置≥1个千兆以太网电口； 7.配置≥1块交流电源，电源最大输出功率≥200W。 8.▲为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时；（须提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。 9.★预装预装国产操作系统，UOS V20专业版。（投标人提供承诺函） 终端授权： 1.★ 采用B/S（Broswer/Server）软件架构，中文图形化管理页面。投标人提供承诺函） 2.为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 3.▲实现对IDV终端的统一纳管。（须提供具有 CMA认证的第三方权威机构检验报告证明）。 4.可实现按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室能够独立管理和配置。 5.▲为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见。（须提供具有 CMA认证的第三方权威机构检验报告证明） 6.为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发。 | 60 | 台 |
| 35 | 软件授权 | 1.采用B/S（Broswer/Server）软件架构，中文图形化管理页面。 2.为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 3.可实现对TCI终端的统一纳管。 4.可实现按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室能够独立管理和配置。 5.▲为保证重要镜像的安全性，支持特定角色进行隐藏，描述根据实际适用场景（须提供实际界面截图及提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。 6.▲为了管理的便捷性，可实现管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发；（须提供实际界面截图证明加盖公章） | 37 | 点 |
| （五）讲台及周边配套 |  |  |  |  |
| 36 | 讲台 | 1.规格：L×W×H（mm）：1100×780×1020（有地台22台），1100×780×1170（无地台75台），（允许正负5mm偏离） 2.材料：桌面采用9mm高密度纤维板，密度大于720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水； 3.主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。 4.上层两侧采用橡木扶手，正面采用L型高档橡木装饰板，前置活动维修门，无锁联动，下层后门打开后，上层维修门方可打开，上翻开启并可拆卸，方便LOGO丝印和设备安装；L型板两侧为长条出音孔，预留音箱架安装位； 5.设计：分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，安装简单。拐角采用圆弧设计，防止碰伤。 6.固定显示器安装位，采用5mm的钢化玻璃保护，固定框顶部和讲台挡边平齐，无凸出；上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键盘、鼠标安装位，下方为储物抽屉；采用三节静音钢珠导轨，材料厚度1.2mm，导轨符合QB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测要求，保护评级为RA十级，提供检测报告； 7.下层前门采用对开门设计，左侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≥12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门采用单开门设计，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；右门预留国标5孔插座敲落孔；前门和左右两侧采用竖排国标散热孔，预留 出音孔； 8.下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位锁紧，前后门框利用螺丝进行固定，安装简单，底面离地6CM，防潮、防锈。 9.★讲台内配漏电保护器，标配线材HDMI2.0×1，USB3.0×1，网线×1，VGA×1，音频×1，TYPE C×1，mini DP×1，并配置专用的线槽，保持台面整洁；（投标人提供承诺函） 10.所投产品通过主要配件中涂层、木板、塑料、标签和金属的检测，其中非金属类（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）和金属类（铅、镉、汞、六价铬），均为检出，符合GB/T26572-2011的限值要求，提供具有CMA标识的检测报告；其中木板的甲醛释放量、涂层的重金属含量；均符合GB18584-2001的限值要求； 11.所投产品针对冷轧钢架涂层非金属（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）含量和金属（铅、镉、汞、六价铬）含量的检测，均为检出，符合GB/T26572-2011的限值要求。 12.定制学校专属LOGO一套。 | 95 | 台 |
| 37 | 智慧升降讲台辅助系统 | 智能交互书写终端： 1.▲智能交互书写终端包含主书写屏及控制屏两个部分，需采用一体化设计，不接受分体方式，外壳需采用ABS；主书写屏及控制屏，双屏上下排布，宽度一致，双屏之间夹角145-170度之间，书写屏与底面夹角5-15度；（须提供国家认可的机构出具的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。； 2.书写屏采用不低于23寸，显示比例16:9，物理分辨率不低于1920×1080，控制屏不低于18寸，物理分辨率不低于1920×360，显示比例16:3，屏幕最大亮度≥250cd/m²，对比度≥1000:1； 3.书写屏面板采用玻璃材质、显示模组要求采用无缝隙全贴合技术，屏幕要求具有防眩光、防指纹、防反光效果； 4.书写屏和控制屏要求可实现电容和电磁触控方式，可以用手指触控操作，也可以使用专用笔触控及书写； 5.▲终端需配套一支书写笔，需采用无源电磁笔；电磁笔可实现笔尖书写，笔帽擦除应用；（须提供国家认可的机构出具的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。 6.设备具有不少于2个USB3.0接口，兼容USB2.0，支持U盘、键盘鼠标等设备接入； 7.支持Window10及更高版本的操作系统，即插即用，免驱设计； 8.需具有线缆固定设计，防止线缆脱落； 9.需具有笔架功能，方便放置电磁笔； 辅教系统： 1.具有当前电脑开启的软件缩略图显示功能，支持点击应用缩略图实现当前应用窗口一键切换，支持通过点击应用缩略图处的关闭按钮关闭应用软件； 2.系统具有书写板功能，支持多页板书书写，支持板书书写笔的颜色、粗细、背景调节，支持当前板书和所有页面板书保存至本地； 3.可实现任意界面画笔标注功能，画笔颜色、粗细可调； 4.书写时只支持笔书写，避免手书写造成的误触； 5.具有截屏功能，在电脑任何界面上均可截屏保存到本地； 6.可实现聚光灯功能，对画面高亮突出显示；聚光灯显示区域可通过双指打开并拢实现放大缩小；可拖动聚光灯区域改变高亮显示位置； 7.ppt放映时，可实现ppt备注文字内容显示或隐藏； 8.可实现根据当前运行软件自动匹配常用功能按钮； 9.▲支持实物展台调用功能，支持实物标注，可对视频展台画面光学放大缩小控制，支持展台画面保存到本地；（须提供具功能界面截图加盖公章）； 10.支持与企业微信对接后，可实现板书保存时自动上传至企业微信班级群； 11.录播系统对接后，支持一键开启直播，直播时有明显状态显示，可停止直播； 12.支持云盘系统对接以后，支持云盘中文件下载，支持截屏自动同步至云盘； 13.支持考勤系统对接以后，支持考勤结果查询，支持补签； 14.▲需要提供软件著作权登记证书复印件加盖公章； 升降台： 1.升降台采用“工”字形结构设计；整体结构板材（冷轧钢板）厚度3mm； 2.采用电动升降方式，主体高度105~125cm±1cm（托盘高度）; 3.台面显示屏倾角可电动调节，可调节行程不低于30度； 4.升降及倾角调节需采用静音设计，噪音不高于30dB； 5.台面可安装21-27寸显示器; 6.具有背光LOGO板，内容可根据学校需求定制； 7.含讲台升降控制器及电源，可与操作台或智能交互书写终端的升降及倾仰角调节按钮配合使用； 8.具有地面固定装置，防止设备移动或倾倒； 设备柜： 1.机柜内配有19英寸专用固定设备柱，可固定设备或层板,可拆卸式托盘，高度不少于16U； 2.柜体框架厚度：≥1.2mm，门板厚度：≥1mm；背板、侧板、隔板厚度：≥1.2mm；最大承载重量≥200公斤； 3.含桌面一体化接口盒,设计标配不低于5孔插座； 4.需要具有键盘托； 5.设备柜整体尺寸：定制，长1000mm×宽700mm×高980mm； 6.采用细木工板桌面，板材表面贴附木纹纸，长1000mm×宽700mm×厚25mm； | 2 | 台 |
| 38 | 显示器（键盘鼠标） | 1.显示尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，刷新率≥60Hz 2.亮度：≥250 cd/㎡，对比度≥3000:1， 3.色域指标不低于：（典型值）72% NTSC (CIE1931), 83% NTSC (CIE1976) 色深：1,670 万 3.接口:不少于 1 个 VGA 端口；1 个 HDMI 端口 4..★显示器提供国家强制节能产品认证证书； 5.含键盘鼠标； | 97 | 套 |
| 39 | 网络时钟 | 1.时间同步模式：NTP网络授时； 2.NTP同步时钟通过配置IP，设置服务IP或网址就可以同步服务时间； 3.自动获取时间与北京时间同步，显示时分秒； 4.支持电脑安装系统管理软件，支持二次开发。 5.开关功能：支持定时自动开关机、软件开关机，支持自动、手动更新时间信息。 6.整体功耗小，采用无风扇设计，运行可靠稳定； 7.告别传统电压驱动,大大延长LED发光管的寿命，保证系统长时间运行无明显发热、发烫现象； 8.接口方式： RJ45； 9.支持协议： NTP/SNTP V10,V20,V30,V40,UDP,IP,TCP； 10.规 格： 外尺寸：628×17×39mm（单面显示）； 11.像素尺寸： Φ3.75mm 点间距：4.75㎜； 12.分辨率：128×32DPI； 13.外框材质： 高级铝合金LED时钟专用外壳； 14.面板材质： 3mm进口茶透亚克力板； 15.显示颜色： 单红； 16.可视角度： 120度（左右均可达65度）； 17.电 源： AC100-240V转5V DC适配器，机身自带5.5/2.1 DC插口 18.产品寿命： 平均寿命≥10万小时； 19.功 耗： ≤30W； 20.数据保存： 内嵌电池，断电继续走时，支持内部自动走时，通电后时间正常显示； 21.安装方式： 壁挂式、吊挂式、嵌入式； | 97 | 台 |
| 40 | 网络时钟平台软件 | 1.管理系统软件通过以太网通信方式搜索网内的NTP标准时间授时服务器、网络点阵电子时钟，并根据类别放置在不同表格中。 2.实时查询电子钟的工作状态、网络通信状态。 3.用户可以重新为NTP标准时间授时服务器，网络点阵电子时钟参数配置名称，包括本地网络参数，授时服务器IP地址，网络点阵电子时钟的开关机、考试倒计时、工作状态、时区、亮度等信息。 4.可定时查询终端设备点阵电子时钟的工作状态。 5.在以太网内，NTP 授时服务器提供标准的时间，网络点阵电子时钟及电脑终端设备通过网络获取 NTP 授时服务器时间，并同步本地时间，从而使本地时间与授时服务器时间同步，进而实现网络时钟时间显示同步工作。 6.平台软件须本地化部署。 | 1 | 套 |
| （六）微格教室设备 |  |  |  |  |
| 41 | AI微格工作站录制实训系统 | 一、AI微格工作站要求： 1.采用＜1.5U全铝合金材质机箱设计，主机面板具备电源指示灯、硬盘指示灯等；内置≥12核高性能处理器、≥32G内存、≥512GB固态硬盘，内置高性能AI分析模块，≥3584个CUDA核心、≥12GB显存。 2.视频编码方式支持H.264，视频码流支持256Kbps～8Mbps可调；录制文件格式支持MP4； 3.具备4路HDMI及2路DP输出接口，支持1920×1080P@60fps画面输出； 4.支持1920×1080P@60/30fps/25fps、1920×1080I@60/50fps、1280×720P@60/50fps、1024×768P@60fps等类型视频信号输入； 5.音频编码方式支持AAC，采样率48KHz；具备1路Mic in和1路Line out音频接口；具备5路USB 3.0接口；具备1路10/100/1000Mbps自适应网口，内置WIFI6协议的无线模块及2个天线接口，支持安装2根2.4G/5G双频WIFI天线，传输速率2.4Gbps； 6.采用DC 19V安全电压供电。 二、课件实时录制系统功能： 1.内置AI微格工作站，支持高清摄像机，实现1080P实训全景网络流和1080P板书特写网络流采集，支持接入音频信号采集； 2.支持通过微格实训客户端控制录制的开始与停止，支持实训全景、板书特写画面的录制； 支持自定义设置视频录制的码流； 3.支持录制完成的视频文件上传数字化AI微格实训平台进行资源发布与共享。 三、实训软件功能： 1.▲实现接入微格训练系统，实现AI微格工作站的添加与删除，并可以教室进行关联绑定生成独立二维码；内置视频录制功能，支持微信扫码、账号密码登录AI微格实训系统开启微格教学实训录制及分析（须提供具有CMA标识认证检测报告复印件并加盖公章）。 2.▲实现通过AI微格实训系统完成实训全景摄像机及板书摄像机状态检测，能够自动识别摄像机是否准备就绪；支持自定义控制录像开启与停止，具备录像倒计时和录像计时功能，支持微格实训录像及板书画面预览，录制完成的视频支持自定义删除、重录，支持板书特写画面重新抓拍；支持通过控制面板控制录制的开启、停止；支持通过AI微格实训系统查看微格实训录像列表，支持实训场景预览、删除及提交数字化AI微格实训平台（须提供具有CMA标识认证检测报告复印件并加盖公章）。 3.▲内置教学技能微格实训场景AI智能分析功能，支持针对采集的微格实训视频画面、音频信号和板书图片进行分析，支持肢体语言、表情应 用、语言表达、板书技能、普通话技能的数据分析（须提供具有CMA标识认证检测报告复印件并加盖公章）： 1）支持针对微格实训中采集的视频画面进行肢体语言分析，自动生成教学姿态时序分布图。 2）支持针对微格实训中采集的音频信号进行语音分析自动生成音量、语速时序分布图等。 3）支持针对微格实训中采集的音频信号进行语义分析， 智能识别教师微格实训过程中情感数据。 4）支持针对微格实训中采集的板书画面进行板书技能分析。 4.▲自动分析普通话的流利度和精准度，并给出整体得分，支持对普通话检测样本进行单独播放，视频画面同步切换；支持对普通话检测样本语音转文字，标识每个字的流利度和精准度，对发音不流利或者不准确的字用不同背景色标识（须提供具有CMA标识认证检测报告复印件并加盖公章）； 四、配套高清摄像机2台，功能参数要求： 1.信号系统 HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；传感器 1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：207万； 2.镜头 30x, 数字变焦 8x；信噪比 ≥55dB；水平视场角 60.7° ~ 2.28° 垂直视场角 34.1° ~ 1.28°；水平转动范围 ±170° 垂直转动范围 -30° ~ +90°；水平转动速度范围 1.7° ~ 100°/s 垂直转动速度范围 1.7° ~ 69.9°/s；图像冻结支持； | 4 | 台 |
| 42 | 数字化AI微格实训平台（含对接） | 一、基础管理： 实现对录播工作站进行增删改查。可以与教室关联绑定，并为每间 教室生成独立二维码。可汇总呈现录播工作站上传的 教师微格实训录像文件、板书 图片及AI教学技能分析数据。 二、教学姿态模块功能： 1.具备肩部、腿部的教学姿态分析，包括手臂上举、双手放下、单手指点、双手指点、双手分开、双手合掌、左侧身、右侧身、背转身、无人姿态分析。 2.可实现针对微格实训中采集的视频画面进行肢体语言实时分析。支持自定义分析间隔时间。能够自动生成教学姿态时序分布图。 3.能依据教学姿态分析数据，自动生成微格实训过程教师左右 肩不平稳时长、腿部晃动及不直立时长、姿态变化次数、姿态变化频率、姿态语音同步次数、姿态语音配合度数据。支持自动生成微格实训过程教师教学姿态时长分布饼状图。 4.能够依据教学姿态分析数据及系统内置评语库，自动生成肢体语言应用技能分析结论和系统评语。 三、语音分析模块： 1.可实现对微格实训中采集的音频 信号进行语音分析。持自定义分析间隔时间。能够自动生成音量、语速时序分布图。可依据系统自定义设置的音量和语速分析阈值，自动生成音量 和语速变化图表，呈现音量及语 速偏高、合理及偏低的占比数据。 2.能够对微格实训中采集的音频 信号进行语义分析，智能识别教师微格实训过程中常用口头语，并依据口头语出现次数进行排序。 3.可以对微格实训中采集的音频信号进行语义分析，智能识别师 范生微格实训过程中三种语句情感极性，包括积极、消极或中性。能统计各类语句情感极性次数， 以饼状图形式展现各类情感的占比。实现智能识别教师微格实训 过程提问句的数量，自动生成课堂提问次数。 4.能够依据语言表达分析数据及系统内置评语库，自动生成语言表达应用技能分析结论和系统评语。 四、表情应用分析模块： 1.实现对微格实训中采集的视频画面进行人脸表情应用分析，智能识别六类基础表情，包括快乐、惊喜、恐惧、愤怒、悲伤及 无表情。可自动生成表情变化时间分布 图及各类表情的时长占比饼状图。能够自动生成正向、负向及无表情的占比。 2.支持依据表情应用分析数据及系统内置评语库，自动生成本次 微格实训表情种类数量、教学常见标签及正向表情时长。 五、板书分析模块： 1.能够对微格实训中采集的板书画面进行板书技能分析，包括板书字体规范度分析、书写规整度分析、布局均衡性分析及板书色 彩数量分析。 2.可依据板书分析数据，自动生成 板书规范字的占比，平均规范度的占比。支持依据系统板书技能评语库 自动生成字体规范度评语。 3.实现依据板书分析数据，自动生成行间距和行倾斜度数据。可以依据系统板书技能评语库自动生成书写规整度评语。 4.能够对板书整体画面做四象限划分。可智能识别板书所有段落的起 始位置所在象限。 5.持对板书画面进行底色抠除， 智能识别板书文字的颜色数量。能够依据系统板书技能评语库自动生成板书色彩数量评语。 六、整体评语及分析报告模块： 1.实现依据肢体语言、语言表达、表情应用及板书技能分析数据，自动生成教师本次微格实训的整体评语及分析报告。报告包含总体评价、技能诊断和 评语数据。 七、系统对接要求： 1.AI微格实训平台与学校统一身份认证平台实现单点登陆对接 2.AI微格实训平台需与现有教学平台完成对接，实现教学平台从AI微格实训平台获取实训视频和报告。 3.教师刷卡自动启动云桌面系统，登陆教师云桌面账号 八、平台本地部署，服务质保三年，终身免费升级。 | 1 | 台 |
| 43 | 软件对接 | 为方便教师在教学云平台内浏览和使用微格实训平台的视频、分析报告等资源，要求学校在用的超星教学云平台对接到微格实训平台，对接费用预估15万元，需要投标人提供承诺函，具体对接需求为： 1.★教师在教学云平台内，可以一键对接其对应账号微格实训平台的线下视频资源到教学云平台的云盘中。 2.★教师可以通过教学云平台教学空间无需二次登录，直接进入微格实训平台个人空间首页。 3.★教学云平台用户可获取微格实训平台中该用户的所有个人资源。 4.★教学云平台用户可点击某个资源跳转到微格实训平台个人资源浏览页面。 | 1 | 套 |
| 44 | 研讨桌 | 规格：6张拼1800直径，单张900×500×750mm 1.台面板:采用优质MFC环保双面板饰面，具有防火、防刮、耐磨等特点的防火板，厚度25mm，挡板15mm,甲醛释放量经国家人造板质量监督中心检测（穿孔值）≤5mg/100g，基本接近木材本身的甲醛量；封边采用≥2.0mm厚Pvc封边。所用基材及防火板材料符合国家环保标准（E1级）提供证明材料；台面板颜色、规格可以根据实际需要多选定做。所有面板前后材质、颜色均一致； 2.侧脚：前脚管采用优质蛋型冷轧钢管，尺寸为(30MM×60MM×壁厚1.5MM)后脚管 (20MM×50MM×壁厚1.5MM),前后脚跨度为520MM表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成，冷轧管表面静电喷塑。 3.书网管：采用14MM圆管(厚度为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型，冷轧管表面静电喷塑。 4.接杆：采用优质直径50MM圆管，使用1.2MM壁厚，表面静电喷塑。 5.特点：桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧，只需轻轻一扭便可折叠、大方实用，节约空间结构稳定 6.▲投标产品符合 GB/T26572-2011 检测要求，（铅/镉/汞/六价铬含量）、多溴联苯和多溴二苯醚的含量全部检测合格。甲醛含量和重金属含量符合GB18584-2001要求。（须提供国家认可的机构出具带CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章） 7.▲投标产品在温度度不低于21°，相对湿度不小于57%的环境下，可有效防止静电，符合SJ/10694-2006 6.1规范要求。 （须提供国家认可的机构出具带CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章） | 72 | 台 |
| 45 | 研讨椅子 | 1.椅架：圆方管32×18×1.5mm厚，采用特殊工艺制成冷轧无缝钢管，风格时尚特独，抗冲击不变形，架子表面表面经除油、去锈、磷化等工序处理，采用静电喷粉高温塑化而成，椅架有黑、白2种颜色可选。 2.胶壳：胶壳、扶手采用全新PP工程塑料、质地轻、抗裂性强、耐腐蚀、耐老化、无毒环保，经久耐用，扶手可前后活动，螺丝加固，贴合手臂曲线，适合手臂弧度自然舒适；椅背拉力测试最大承重可达150KG； 3.焊接工艺：采用德国进口焊接机器人无缝焊接，焊口精确牢固、平滑美观。 4.网背：整体弧形设计独特，符合人体工学曲线，顺应背部受压力点的物理需求，能有效的缓压解劳；背框：采用全新PP耐冲击塑料一体注塑成型。双层网布是达曼系列，防磨防污性好，超透气舒适。 5.座垫：采用定型海棉、经久耐用，布料采用华宇阻燃绦纶面料，防磨防污性好，色度牢，耐光性好，抗皱免烫，舒适坐感，防尘，防静电，耐油污，座垫颜色可任选，可翻起方便收纳排放 ，底座架子2条钢丝保护增强受力，承重力强。 6. 带轮：可移动万向轮，不伤地板，借助轮子能够快速移动椅子，坚固耐磨，美观耐用。 7.尺寸规格：整椅高：815±5mm，座高：470±5mm，前脚宽：510±5mm，后脚宽：570±5mm，脚深：530±5mm，座宽：450±5mm，座深：450±5mm，背宽：440±5mm，扶手宽：600±5mm。 | 72 | 台 |
| 46 | 密码智能门锁（含锁壳） | 1.联网方式：联网门锁应采用NB-IoT进行无线通讯，数据双向实时交互。 2.开门方式：卡片、密码、机械钥匙方式开门等； 3.刷校园卡能够仅识别新中新CPU卡，防止复制卡。 4.门锁材质：门锁需采用一体成型铝合金外壳材质或不锈钢材质，金属外壳厚度不低于2mm，确保整锁坚固耐用，防暴力破拆。 5.智能锁电子离合器应当为外置离合器并位于智能锁前壳，方便维修和更换； 6.开门信息存储：门锁本地存储脱机刷卡记录不低于1000条，在通讯恢复正常时立即自动上传到管理平台； 7.授权数量：每把门锁可存储的卡片权限信息不低于200人； 8.生产企业拥有物联网智能门锁相关发明专利； 9.须符合GA 374-2019电子防盗锁联网型、B级、Ⅱ级标准，具有相关质量检测机构出具的检验报告； 10.门锁生产企业应当拥有《中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网许可证》，证书上设备名称必须明确为NB-IOT无线数据终端，且设备型号和投标产品一致； | 8 | 套 |
| 47 | 55寸返监屏 | 1.屏幕尺寸：≥55英寸，屏幕分辨率：3840×2160 2.屏幕比例：16:9 背光源：LED 刷屏率：60HZ 3.HDMI高清接口：不少于2个 4.控制方式：支持通电即开机和红外遥控器 5.★提供国家强制节能产品认证证书； | 4 | 台 |
| 48 | 操作工作本 | 1.显示屏尺寸≥14.5英寸，显示屏比例：16:10，显示屏分辨率≥2560x1600，屏占比≥90%,可视角度≥170° 2.★CPU：基准主频≥1.4GHz ，核心数≥16，P 核最大睿频频率≥ 4.8GHz，三级高速缓存≥18MB，P 核数≥6，E核数≥ 8，低功耗高效内核数量≥2，总线程数≥22，最大内存通道数≥2。（投标人提供承诺函） 2、内存：≥32G DDR5 ；内存配置数量≥2 3、硬盘： 固态硬盘≥512Gb；固态硬盘采用M.2接口 4、显卡：需配置独立显卡，显存类型≥GDDR6，显存位宽≥96位，显存容量≥6GB,接口协议≥PCIe 4.0独立显卡接口协议 5、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 6、接口：≥3个USB3.0接口或以上接口、≥1个HDMI视频接口 7、电池：锂电池容量≥：75Wh 8、操作系统：预装正版Windows 10及以上操作系统 9.★提供有效期内节能认证证书； | 1 | 台 |
| 49 | 激光笔 | 无线演示PPT翻页笔，激光笔，无线蓝牙双连，可兼容Windows、Mac iOS,可实现20米内距离操作； | 4 | 个 |
| 50 | 2人位管理员操作台 | 操作台设计为精心考虑了视线、接触距离和放置设备等问题，提高了控制操作人员的舒适度和灵活性，斜面塔台和桌面设计可以适应技术和任务操作方面的变化。耐久性和模块化结构设计。长1800mm×宽930mm×高750mm（可根据实际情况进行微调）； 1.操作台台面由 ≥25 毫米厚高密度板，边缘处使用聚氨酯包边作而成。使其达到舒适抗滑等； 2.操作台框架采用优质冷轧板焊接拼装成型。整体框架 1.2mm,承重立柱 1.5mm，柜内1层可调节托板。门板为 1.2mm 钢制，框架前后门板使用钢制，前门为对开门后门为可拆卸门； 3.连接铰链为高档次无声阻尼铰链，保证 10万次无障碍使用，达到质轻、手感好、开关门噪音小等特点，经剪板、折弯、冲压、焊接成型； 4.背板墙固定在后立梁，后立梁使用 2mm 厚钣金件加工、其悬挂显示器支臂的U槽板使用截面厚度不小于 2mm的铝合金型材加工。背板墙整体与主框架及后立梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体； | 1 | 套 |
| 51 | 观摩单人桌子 | 规格：800×600×750 1.台面板: 采用优质MFC环保双面板饰面，具有防火、防刮、耐磨等特点的防火板，厚度25mm，挡板15mm,甲醛释放量经国家人造板质量监督中心检测（穿孔值）≤5mg/100g，基本接近木材本身的甲醛量；封边采用≥2.0mm厚Pvc封边。所用基材及防火板材料符合国家环保标准（E1级）；台面板颜色、规格可以根据实际需要多选定做。所有面板前后材质、颜色均一致； 2.侧脚： 前脚管采用优质蛋型冷轧钢管，尺寸为(30MM×60MM×壁厚1.5MM)后脚管 (20MM×50MM×壁厚1.5MM),前后脚跨度为520MM表面采用防锈静电喷涂处理及 塑料配件而成，冷轧管表面静电喷塑。 3.书网管：采用14MM圆管(厚度为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型，冷轧管表面静电喷塑。 4.连接杆：采用优质直径50MM圆管，使用1.2MM壁厚，表面静电喷塑。 5.特点：桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧，只需轻轻一扭便可折叠、大方实用，节约空间结构稳定 | 20 | 套 |
| 52 | 观摩椅子 | 1.椅架：圆方管32×18×1.5mm厚，采用特殊工艺制成冷轧无缝钢管，风格时尚特独，抗冲击不变形，架子表面表面经除油、去锈、磷化等工序处理，采用静电喷粉高温塑化而成，椅架有黑、白2种颜色可选。 2.胶壳：胶壳、扶手采用全新PP工程塑料、质地轻、抗裂性强、耐腐蚀、耐老化、无毒环保，经久耐用，扶手可前后活动，螺丝加固，贴合手臂曲线，适合手臂弧度自然舒适；椅背拉力测试最大承重可达150KG； 3.焊接工艺：采用德国进口焊接机器人无缝焊接，焊口精确牢固、平滑美观。 4.网背：整体弧形设计独特，符合人体工学曲线，顺应背部受压力点的物理需求，能有效的缓压解劳；背框：采用全新PP耐冲击塑料一体注塑成型。双层网布是达曼系列，防磨防污性好，超透气舒适。 5.座垫：采用定型海棉、经久耐用，布料采用华宇阻燃绦纶面料，防磨防污性好，色度牢，耐光性好，抗皱免烫，舒适坐感，防尘，防静电，耐油污，座垫颜色可任选，可翻起方便收纳排放 ，底座架子2条钢丝保护增强受力，承重力强。 6.带轮：可移动万向轮，不伤地板，借助轮子能够快速移动椅子，坚固耐磨，美观耐用。 7.尺寸规格：整椅高：815±5mm，座高：470±5mm，前脚宽：510±5mm，后脚宽：570±5mm，脚深：530±5mm，座宽：450±5mm，座深：450±5mm，背宽：440±5mm，扶手宽：600±5mm， 8.外观设计特点：符合人体工程学理念及个性化需求，结构牢固，造型美观大方，外形时尚，符合现代特色，可折叠存放，有效的节省储存空间。 | 20 | 把 |
| （七）AI教学分析系统 |  |  |  |  |
| 53 | 课堂教学智能分析终端 | 1.要求设备采用ARM架构CPU，具备智能边缘分析和AI系统功能。 2.CPU中央处理器至少4核，具备GPU性能，M.2接口(NVMe协议)固态硬盘容量至少128G。 3.设备具备加速图形功能，支持CUDA、cuDNN等，支持主流AI框架和算法，支持TensorFlow、PyTorch等。 4.视频编码需支持4K@30、4x1080P@30、2x1080P@60(H.264/H.265)，视频解码需支持4K@60、2x4K@30、8x1080P@30、4x1080P@60（H.264/H.265）。 5.设备至少具备4个USB接口、1个DP接口、1个HDMI接口、1个RJ45接口。 6.能够基于无感知数据采集，对课堂教与学实现全过程、全覆盖数据采集和分析。 7.▲支持课堂出勤分析，课堂出勤率，同时需支持课堂抬头率和点头率分析；支持在不同教室类型，摄像机在不同安装角度可部署不同的算法模型。（需提供具有CMA标识的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖公章） 8.▲支持对教师PC桌面和板书进行分析和记录，支持实时对课堂声音进行分析，自动分类人声和非人声，自动分析声纹，判断教师和学生的声音，进行教学话语轮次转化分析。（需提供具有CMA标识的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖公章） 9.支持实时对教师课堂活跃度和学生就坐情况进行分析。 10.系统支持S-T智能分析，对课堂教学进行教学建模分析，采集教师T行为和学生S行为数据。 11.▲支持对课堂异常情况分析预警，包括教师迟到、提前下课、出勤率低、抬头率低、就坐指数低、讲义内容不足等。（需提供具有CMA标识的第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖公章） 12.为了便于在教室中安装部署，要求设备长度≤15cm，宽度≤15cm，高度≤7cm。 | 5 | 台 |
| 54 | 高清教师摄像机 | 1.为保障摄像头对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议； 2.可输出教师特写画面、全景画面，且每个画面分辨率均可达1080p； 3.板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面。 4.为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps。 5.为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出。 6.音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式。 7.为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调。 8.网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、2PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项。 9.支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔。 10.当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传 FTP，发送邮件及联动录像。 11.可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。 讲台区域可绘制为多边形，最多支持10条边； 12.为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能。 13.教师跟踪支持实时跟踪和动态跟踪两种教师跟踪模式。 14.教师特写功能，在实时跟踪模式下，支持教师正向、侧向90°朝向镜头时，教师特写画面实时跟随教师位置移动。 | 5 | 台 |
| 55 | 高清学生摄像机 | 1.为满足夜晚教室巡查需要，摄像机需支持红外补光。 2.为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议。 3.为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps。 4.为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出。 5.支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM、MP2L2、MP3等编码格式。 6.为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调。 7.支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔。 8.网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项。 9.当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传FTP，发送邮件及联动录像。 10.具有防红外过曝设置选项，当开启红外灯光功能后，能根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率。 11.支持输出学生特写画面（第三码流）、学生全景画面（所有码流），且每个画面分辩率均可达1080p。 | 5 | 台 |
| 56 | AI算力服务器 | 1.2U机架式服务器，自主研发，本项不接受OEM产品投标所投产品必须为厂商官方网站非停产设备型号； 2.处理器：配置≥2颗CPU，核心数≥16核，主频≥2.9GHz,线程≥32线程，三级缓存≥24MB,热设计功耗185W； 3.内存：本次配置≥64G DDR4内存；最大支持32根内存. 每个处理器支持8个内存通道, 每个通道最大支持2个内存插槽. 内存最大速度可达 3200MT/s.支持RDIMM与BPS内存. 内存保护支持ECC, 内存镜像, 内存等级保护； 4.▲存储：本次配置≥1块 1.92T SATA SSD硬盘；前置：24*2.5” SATA/SAS/NVME支持热插拔；25*2.5” SATA/SAS支持热插拔；12*2.5”/3.5” SATA/SAS/NVMe支持热插拔；后置：4*2.5” SATA/SAS/NVMe SSD支持热插拔；4*3.5” SATA/SAS SSD支持热插拔；10*2.5” SATA/SAS支持热插拔；可选2个SATA M.2或2个E1.s；内置：4*3.5” SATA/SAS不支持热插拔；最大支持2张TF卡，BIOS/BMC各一个；（提供产品截图证明并加盖公章） 5.I/O扩展插槽：标准配置最大支持11个标准PCIe插槽；前IO配置最大支持13个标准PCIe插槽；支持4个双宽GPU或8个单宽GPU/显卡；支持1个OCP3.0 x16网卡； 支持1个RAID Mezz卡（提供产品截图证明并加盖公章） 6.★显卡：配置≥2块显卡，显存容量为24GB，显存位宽为384bit，核心频率在2230-2520MHz之间，显存频率为21000MHz。（投标人提供承诺函） 7.RAID卡：配置高性能SAS raid 卡 2G缓存;支持缓存断电保护模块；支持SAS/SATA/NVME混合模式; 8.网络控制器：本次配置1块双口万兆网卡（含多模模块）,1块四口千兆网卡； 9.电源：本次配置2块1600W电源模块； 10.系统管理：集成1个独立的1000Mbps 网络接口，专门用于IPMI的远程管理； 11.嵌入式管理：配置1Gb独立的远程管理控制端口；可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶，支持中文BIOS界面设置； 12.产品证书：提供3C认证、中国节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书（中国）、IECQ认证机构出具的服务器静电防护标准认证； | 1 | 台 |
| 57 | 磁盘阵列 | 1.统一管理：具备FC/IP SAN和NAS融合组网能力； 2.控制器：本次配置控制器数量为2； 3.扩展柜：2U12, 2U25, 3U48，5U92 4.缓存容量：本次配置64GB高速缓存，支持64GB大缓存； 5.端口类型：配置≥8个1Gbps主机iSCSI接口； 6.★硬盘：配置14块10T 7.2K SAS硬盘；（投标人提供承诺函） 7.配置路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能，确保在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信息且未来增加主机数量； 8.具备智能本地复制，包括但不限于智能克隆，智能快照，智能备份三种本地数据保护功能，可满足应用测试、开发、分析、备份等需求。 9.▲支持四层数据分层，可以将热点数据在不同存储介质之间进行在线迁移，且数据可在同层之间动态均衡，实现存储成本和性能的平衡。（提供功能截图并加盖公章） 10.▲可以通过自身的存储异构虚拟化技术来接管第三方的存储资源，形成统一的虚拟资源池，并提供存储间的数据保护，数据迁移等服务。（提供功能截图并加盖公章） 11.具备智能精简存储资源的分配能力，不受存储物理空间大小的限制，可实现按需分配。 12.具备云分层技术，具备混合云存储能力，提供云缓存，云容灾，云备份等功能，无需购买备份软件即可实现数据到云端的备份，可全面对接阿里云、Openstack等云厂商。 | 1 | 台 |
| （八）系统集成 |  |  |  |  |
| 58 | 光纤铺设 | 教室到弱电间4芯单模光缆铺设熔接、9个600×600×300交换机墙柜、终端盒规格（教室）9个、ODF托盘规格和3米单模尾纤等所有辅材安装 | 9 | 项 |
| 59 | 系统集成 | 1.安装调试所需材料 包括但不限于：Φ25 PVC管、 50×25 PVC线槽、RVV2×1.0电源线 、RVV3×1电源线 、2×100足支金银线、六类非屏蔽网线、4K60Hz HDMI2.0成品线、4K60Hz HDMI2.0一进四出分配器、USB延长线成品线、USB一分4拓展坞、3.5转6.5音频延长线成品线、六类水晶头，RS232接头，电工胶布，拖线板等。2.教室顶部及墙面设备的线缆穿套PVC管敷设，一体机引至讲台下方线缆采用PVC线槽敷设。线槽线管的敷设应整齐，截断处及拼接处应平滑、无刺，保证信号质量及走线安全。教室内线缆的讲台侧均需使用专业打印机打印标签。 3.包含此次项目黑板讲台及AI教室的桌椅拆除与搬运（按甲方要求），因设备安装、拆除所造成现场装修孔洞及装修损毁的修补。 4.所有设备安装调试，提供实施方案。 | 1 | 项 |
| （九）装饰装修 |  |  |  |  |
| 60 | 配电箱 | 配电箱（316、416）; PZ30箱; 含无端子外部接线2.5mm2; 含所有元器件; 暗装距地1.8m; | 2 | 台 |
| 61 | 配管 | 配管SC40; 暗敷; 含开槽及修补; | 24 | m |
| 62 | 配管 | 配管PVC20; 暗敷; 含开槽及修补; | 494.92 | m |
| 63 | 电力电缆 | 电力电缆; YJV-5×10; 管内敷设; | 30 | m |
| 64 | 配线 | 配线; BV-2.5; 管内敷设; | 1649.96 | m |
| 65 | 荧光灯 | 600*600格栅灯; 功率型号等满足业主要求; 吸顶安装; | 68 | 套 |
| 66 | 照明开关 | 暗装单极开关; 距地1.3m安装; | 2 | 个 |
| 67 | 照明开关 | 暗装三极开关; 距地1.3m安装; | 4 | 个 |
| 68 | 插座 | 单相二、三极插座; 距地0.3m安装; | 28 | 个 |
| 69 | 插座 | 地面插座; | 14 | 个 |
| 70 | 接线盒 | 塑料接线盒; | 100 | 个 |
| 71 | 接线盒 | 塑料开关盒; | 6 | 个 |
| 72 | 脚手架搭拆 | 人工 | 1 | 项 |
| 73 | 水泥砂浆楼地面 | 30mm厚1:3水泥砂浆找平层;做法详见图纸 | 324.06 | m2 |
| 74 | 橡胶板卷材楼地面 | 自流平;粘贴2.0mmPVC卷材;做法详见图纸 | 324.06 | m2 |
| 75 | 石材楼地面 | 30mm厚水泥砂浆粘贴大理石门槛板安装 | 0.78 | m2 |
| 76 | 金属踢脚线 | 12mm阻燃板基层;1.0不锈钢板;不锈钢折边加工;H=50mm高 | 138.18 | m |
| 77 | 墙面装饰板 | 木龙骨基层;防火涂料;12mm厚聚酯纤维吸音板饰面;做法详见图纸，厚聚酯纤维吸音板阻燃B1级以上，提供检测报告； | 269.18 | m2 |
| 78 | 墙面装饰板 | 木龙骨基层;防火涂料;12mm阻燃板基层;安装2.0mm铝板饰面 | 54.28 | m2 |
| 79 | 木质门 | 定制成品单开成品门安装;含门套;门楣;不锈钢铰链;单开执手锁;不锈钢门吸 | 2 | 樘 |
| 80 | 木质门 | 定制成品双开成品门安装;;含门套;门楣;不锈钢铰链;单开执手锁;不锈钢门吸;不锈钢插销 | 2 | 樘 |
| 81 | 墙面装饰板 | 窗户贴磨砂膜并封堵75轻钢龙骨+隔音板+阻燃板封窗 | 39.36 | m2 |
| 82 | 固定玻璃窗 | 单向透明观摩玻璃（贴膜） | 10.8 | m2 |
| 83 | 金属隔断 | 中间75型轻钢龙骨隔断;12mm阻燃板基层;12mm厚聚酯纤维吸音板饰面;做法详见图纸 | 52.58 | m2 |
| 84 | 拆除工程 | 按图纸施工要求需改造部分全部拆除内容;垃圾清理外运;运距自行考虑;本项包干;结算不调整 | 1 | 项 |
| 85 | 垂直运输 | 人工 | 1 | 项 |
| （十）运维服务 |  |  |  |  |
| 86 | ★服务范围 | 1.研讨型智慧教室：智慧教室系统的日常维护、周期巡检、使用指导，活动技术支持，比赛保障等校方安排的工作； 2.普通智慧教室：负责所有公共普通智慧教室（当前120间，后续以实际情况为准）的系统的日常维护、周期巡检、设备维修、使用指导，活动技术支持等工作； 3.配合校方其他相关现代教育技术服务保障。 | 年 | 3 |
| 87 | 服务内容 | 1.智慧教室日常运行管理与服务 外包服务商提供1人及以上专业服务工程师及团队在学校进行驻场服务。 驻场服务工程师上班时间遵守学校作息时间，并服从学校特殊情况的时间安排。 日常维保驻场服务工程师10分钟内现场响应，协助报修老师或学生进行现场故障诊断、制定故障恢复方案并现场排除故障。 对于每日报修的故障，驻场服务工程师做好维修记录登记，并于每日下班前交予学校安排的管理者签字确认。 重要活动及考试前针对性的设备巡检及保养，以及过程中技术保障。 2.智慧教室周期性巡检管理服务 周期性巡检是主动服务，宗旨是提前发现问题解决问题 服务商为学校研讨型智慧教室以及普通智慧教室提供周期性巡检服务，每月至少完成一次服务范围内的智慧教室巡检工作，并进行较为全面的检查和分析，发现设备运行中存在的问题和潜在风险，对检查结果进行分析，提出相应的解决方案，形成总结报告于每月上报学校管理者签字确认，并采取相应解决措施。 寒暑假开学期间及其他重要时段巡检服务安排不低于3人团队进行系统详细的巡检工作，且注明服务人员的职责以及分工； 在巡检过程中发现故障，及时解决问题，把故障排除在先，保证用户日常教学以及比赛能够顺利进行。对于巡检过程中无法通过技术手段进行现场排除的设备故障，提出进一步的解决方案并及时汇报管理部门。 3.建立智慧教室设备维修档案 服务商根据学校的资产管理，对研讨型智慧教室以及普通智慧教室设备设立设备档案，并在设备档案的基础上建立维修档案。 服务商提供故障设备维修方案，包括故障原因、解决方法及后期使用注意事项。 服务商对达不到使用标准的、需要更换的零配件、耗材及相关维修费用及时向学校进行报备；学校根据服务商的意见及日常需要，配备相应的备用设施设备或耗材，方便服务商进行及时维修和更换。 服务人员对日常消耗品建立入库出库台账。 服务人员根据设备维修时长进行维修进度跟踪，并实时汇报给学校管理部门，在故障维修期间按应急预案保证正常教学，建立全过程维修档案。 每年出具年度服务报告，包含服务过程、故障统计及分析、建议方案等。 4.智慧教室现场技术支持和活动保障 研讨型智慧教室： 日常期间负责对使用老师提供设备指导使用，使用问题回复，必要时候进行全场技术支持； 重要活动期间负责活动的技术保障，并协助管理老师进行技术支持，包含比赛视频的相关配合； 普通智慧教室： 服务商需对相关多媒体使用老师提供设备操作指导、按照校方要求提供培训服务。 需要多媒体系统技术支持的活动或考试等，服务商应提供现场技术保障。 5.备品备件 服务商建立备品（件）库，设备（件）能确保2间普通智慧教室同时出现故障后，第一时间能换上备品（件）且正常供师生使用。 6.服务异议处理 校方设立监督投诉热线，及时反馈给服务商，服务商需对学校在使用多媒体系统过程中产生的相关异议投诉进行及时回复，有异议提供书面材料。 |  |  |
| 88 | 服务人员要求 | - 服务商应具备健全的团队，服务团队保证不低于10人（提供近一年社保）； - 2.服务商提供1人及以上专业驻场人员，服务人员须年满18周岁以上45周岁以下，身体健康，品行端正，大专及以上学历（提供学历证书复印件），具备1年及以上多媒体设备运维服务工作经验（提供以往服务单位盖章证明材料），且服务人员必须为服务商正式员工（提供1年及以上的社保记录）； - 3.服务商应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，负责员工的一切工资、福利、保险等费用，所有服务员工上岗前必须签订劳动合同，员工的合法权益须核算在投标报价中，否则报价无效；员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由服务商全部负责。 4.服务商应具备健全的管理机制以及管理流程（提供公司内部管理机制及流程相关证明资料），对于服务过程管理（包含服务事件、应急方案、沟通管理等）给与详细介绍； 5.服务商制定详细的驻场人员驻场服务纪律，并制定详细的沟通流程及相关违纪罚则。 |  |  |

3. 验收标准

所有技术参数和功能不得低于采购要求，并按照招标文件严格验收，并保证所有设备的兼容以及项目整体性能的实现。

主要系统要求：

教学显示系统：整体美观大方，配套黑板无差异；

专业扩声系统：保证现场教学以及录播系统声音干净清晰，并满足教学，需支持按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭；可实现远程控制PPT翻页及内置激光笔功能；

云桌面：基础参数配置满足招标文件要求，并实现一体化管理；

智能控制系统：将教室内的教学设备全部接入智能控制系统，实现相关设备的一键开启、关闭和功能控制以及支持自定义场景的智能控制；并要求可以接入原有集中控制平台；

AI实训系统：可以实现针对肢体语言、表情应用、语言表达、板书技能等基本教学技能和多项参数指标进行AI智能诊断，实现自动采集、智能诊断、综合测评等。

7. 演示要求：上传视频演示

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

98寸智慧教学显示屏：（4分）

1.演示使用过程中，使用者可以仅对一个应用程序进行无线投屏展示，其他应用程序内容不做展示；演示出此功能得2分，演示不符合要求或者未演示不得分；

2.演示传屏开启后其他人无法传屏，实现勿扰模式；演示出此功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分；

3.演示平台软件后台可以查看详细设备信息，如网卡信息、硬盘信息、操作系统信息、CPU使用信息；演示出此功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分；

扩声系统：（3分）

1.演示手持无线麦克风，具备磁吸式颈挂佩戴方式，方便教师解放双手与学生互动或板书，演示需具有线路声音自动衰减功能开关，即麦克风有声音触发时，背景声音降低；全部演示出功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分；

2.演示充电底座管理软件支持使用日志查询（浏览器演示），可查看楼栋、教室、用户、开锁时间等信息；二维码损坏或无法识别时，管理平台应提供重新生成二维码的功能，确保信息的连续性和可用性。演示出此功能得2分，演示不符合要求或者未演示不得分；

网络中控系统：（2分）

1.演示系统平台需具备操作快捷键设置功能，可对全选设备、全选教室、设备开启和关闭、启用和禁用控制面板常用功能进行组合键设置。演示出此功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分；

2.演示对教室端的设备进行资产统计管理功能，可以通过系统管理平台对前端设备的状态、所属教学楼、课室名、设备类型、品牌、型号、采购日期、使用时长、录入时间、采购部门、价格、备注信息进行统计，生成设备专属二维码资产信息，供相关人员进行信息查询，并生成相关的统计报表；演示出此功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分；

云桌面系统：（2分）

1.管理平台演示IDV、TCI、VDI三种模式都可以实现推送安装包跟应用磁盘的操作界面。演示出软件功能操作界面功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分；

2.演示外设控制策略，包括禁用启用设备、以及读写权限控制，外设设备包括：输入设备、存储设备、摄像设备、办公设备、手机、其他已归类设备等。演示出软件功能界面功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分；

AI实训系统：（4分）

1.提供数字化AI微格实训平台功能参数中五个模块（二、教学姿态模块；三、语音分析模块；四、表情应用分析模块；五、板书分析模块；六、整体评语及分析报告模块）使用案例在线展示，通过登录实际使用案例网址后演示（使用模拟场景或者其他临时搭建场景不得分）。五个模块全部演示出功能得4分，少演示一个功能模块扣1分，扣完为止。不提供符合功能模块现场演示不得分。

★本项目实质性要求对照表

| 序号 | 设备序号 | 设备名称 | 实质性响应参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 98寸智慧教学显示屏 | 1.★设备屏幕≥98英寸，分辨率不低于3840×2160，屏的刷新率60hz，整机可视角度≥178°；（提供白皮书或彩页等佐证材料） |
| 2 | 3 | 双屏一体机 | 1.★整机由两块≥86英寸超高清显示屏拼接组成，采用电容触控，屏幕为全贴合方式，显示比例16:9，分辨率3840×2160，屏幕表面钢化玻璃硬度≥9H。（提供白皮书或彩页等佐证材料） |
| 3 |  |  | 1.★CPU：基准主频≥2.0GHz ，核心数≥8，P 核基础频率最高 4.4 GHz，三级缓存≥12MB，P 核数≥4，E核数≥ 4，线程数≥12，最大内存通道数≥2。性能不低于Intel Core i5-12450H处理器； （提供白皮书或彩页等佐证材料） |
| 4 | 5 | 激光投影机 | 1.★纯激光光源；（提供白皮书或彩页等佐证材料） |
| 5 |  |  | 9. ★亮度≥5500流明；（提供白皮书或彩页等佐证材料） |
| 6 | 6 | 激光投影机 | 1.★纯激光光源，光源不含Hg（不接受混合光源）；（提供白皮书或彩页等佐证材料） |
| 7 |  |  | 3.★亮度≥6300流明，液晶面板≥0.64寸；（提供白皮书或彩页等佐证材料） |
| 8 | 11 | 辅助显示屏 | 5.★提供国家强制节能产品认证证书； |
| 9 | 29 | 控制终端 | 1.★电容式触摸屏，显示屏：≥9英寸，屏幕分辨率：≥1280×800，需支持多点触摸；（提供白皮书或彩页等佐证材料） |
| 10 |  |  | 12.★与网络中央控制器为同一品牌。（投标人提供承诺函） |
| 11 | 32 | 云终端服务器 | 2.★配置≥1颗国产化处理器，单颗CPU≥8核心16线程，主频≥2.8Ghz；（提供规格书或功能截图证明加盖公章） |
| 12 |  |  | 3.★配置≥1块内存条，单块内存规格为32GB DDR4 RAIMM，内存通道≥2，服务器整机最大支持内存数量≥4；（提供规格书或功能截图证明加盖公章） |
| 13 | 34 | 云终端（含终端授权） | 1.★要求CPU为国产化架构；（须提产品截图或原厂白皮书证明加盖公章） |
| 14 |  |  | 3.★配置≥1块内存条，单块内存规格为8GB DDR4 UDIMM 2666MHz，内存通道≥2，整机最大支持内存数量≥4；3.（提供规格书或功能截图证明加盖公章） |
| 15 |  |  | 9.★预装预装国产操作系统，UOS V20专业版。（投标人提供承诺函） |
| 16 |  |  | 1.★ 采用B/S（Broswer/Server）软件架构，中文图形化管理页面。（投标人提供承诺函） |
| 17 | 37 | 讲台 | 9.★讲台内配漏电保护器，标配线材HDMI2.0×1，USB3.0×1，网线×1，VGA×1，音频×1，TYPE C×1，mini DP×1，并配置专用的线槽，保持台面整洁；（投标人提供承诺函） |
| 18 | 39 | 显示器（键盘鼠标） | 4.★显示器提供国家强制节能产品认证证书； |
| 19 | 44 | 软件对接 | 为方便教师在教学云平台内浏览和使用微格实训平台的视频、分析报告等资源，要求学校在用的超星教学云平台对接到微格实训平台，对接费用预估15万元，需要投标人提供承诺函，具体对接需求为： 1.★教师在教学云平台内，可以一键对接其对应账号微格实训平台的线下视频资源到教学云平台的云盘中。 |
| 20 |  |  | 2.★教师可以通过教学云平台教学空间无需二次登录，直接进入微格实训平台个人空间首页。 |
| 21 |  |  | 3.★教学云平台用户可获取微格实训平台中该用户的所有个人资源。 |
| 22 |  |  | 4.★教学云平台用户可点击某个资源跳转到微格实训平台个人资源浏览页面。 |
| 23 | 47 | 55寸反监屏 | 5.★提供国家强制节能产品认证证书； |
| 24 | 57 | AI算力服务器 | 6.★显卡：配置≥2块显卡，显存容量为24GB，显存位宽为384bit，核心频率在2230-2520MHz之间，显存频率为21000MHz。（投标人提供承诺函） |
| 25 | 58 | 磁盘阵列 | 6.★硬盘：配置14块10T 7.2K SAS硬盘；（投标人提供承诺函） |
| 26 | 87 | ★服务范围（投标人提供承诺函） | 1.研讨型智慧教室：智慧教室系统的日常维护、周期巡检、使用指导，活动技术支持，比赛保障等校方安排的工作； 2.普通智慧教室：负责所有公共普通智慧教室（当前120间，后续以实际情况为准）的系统的日常维护、周期巡检、设备维修、使用指导，活动技术支持等工作； 3.配合校方其他相关现代教育技术服务保障。 |
| 27 | 31 | 中控管控平台 | 八★中控管控平台需要与学校现有平台对接，进行统一权限管理，满足统一管理要求，目前学校现有使用网络中控系统为三盟品牌的网络中控平台，投标供应商需提供对接承诺函； |
| 28 | 48 | 操作工作本 | 2.★CPU：基准主频≥1.4GHz ，核心数≥16，P 核最大睿频频率≥ 4.8GHz，三级高速缓存≥18MB，P 核数≥6，E核数≥ 8，低功耗高效内核数量≥2，总线程数≥22，最大内存通道数≥2。（投标人提供承诺函） |
| 29 |  |  | ★提供有效期内节能认证证书； |

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室升级改造项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 下列（2.1，2.2）评分项属于暗标评审项 | 8 |  |
| 2.1 | 项目设计与施工方案 | 投标人需提供完善的总体设计方案及实施方案，其中不限于包含设计思路、需求分析、设计重点、项目组织实施计划、项目人员组分工、项目的工期保证措施和安全保证措施等方面，根据投标人提供的方案内容是否科学合理，需求分析是否准确，设计是否先进、施工计划是否合理等进行综合评审： 1、总体方案充分理解用户需求，技术运用具有前瞻性，针对性强，实施方案完整、内容详细、安排合理、整体方案具有较强的针对性得5分； 2、总体方案基本满足用户需求、技术运用考虑到前瞻性，实施方案基本齐全、内容较完整、有一定针对性的得3分； 3、总体方案一般，施工内容简单，缺乏针对性，得1分； 4、未提交以上针对此次项目设计方案不得分； | 5 | 该评分项均属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 运维方案 | 投标人针对本项目制定的整体服务及管理方案进行评分，包括服务内容的理解、服务内容的响应程度、日常服务流程方案、响应时间、故障解决、技术能力培训等内容。 1、方案合理、切实可行，具有运维管理系统，提供过往服务台账等资料证明具备运维服务能力，符合采购人要求的，得3分； 2、方案一般、且有过往资料参考，较为可行，与采购人要求有所出入的，得2分； 3、方案简单的，得1分； 4、未提供不得分。 | 3 | 该评分项均属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分 |  | 62 |  |
| 3.1 | 资质认证 | 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 | 1 | 投标文件中提供证书扫描件，未提供或提供材料不齐全不得分。 |
| 3.2 | 项目业绩 | 投标人提供2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）的多媒体教学设备系统（至少同时包含显示、扩声二个子系统）项目案例，每一份案例，得1分，最多得2分。 | 2 | 投标文件中须提供完整的合同及验收报告扫描件，未提供或提供不齐全不得分。 |
| 3.3 | 项目团队 | 1、投标人拟派项目经理1人，具有系统集成项目管理工程师（中级及以上）的得1分，具有IT服务项目经理（ITSS）的得1分，网络与信息安全应急人员证书（CCSC）的得1分，项目经理资格认证证书（PMP）的得1分；本项仅计1人得分，单个证书不重复累计记分，最多得4分。 | 4 | 提供人员证书复印件，并提供供应商为以上人员缴纳近三个月社保的证明（提供由社保机构出具的投标人为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标人公章） |
|  |  | 2、投标人拟派技术负责人1人，其具有信息系统项目管理师（高级）证书的得0.5分，具备通信工程或电子信息工程高级工程师职称得0.5分，注册信息安全专业人员（CISP）得0.5分，大数据分析师（中级及以上）（工信部等国家权威机构颁发的证书）得0.5分；本项仅计1人得分，单个证书不重复累计记分，最多得2分。 | 2 |  |
|  |  | 3、投标人拟派运维负责人1人，具有国家权威机构颁发的软件设计师证书的得0.5分，具有数据库系统工程师证书的得0.5分，具备电子信息工程中级及以上工程师职称证书的得0.5分，具有ITSS-IT服务工程师的得0.5分，本项仅计1人得分，单个证书不重复累计记分，最多得2分。 | 2 |  |
| 3.4 | 技术参数响应 | 1、投标文件中的投标设备技术参数及功能完全符合项目需求技术参数要求的得36分； 2、设备参数中带“▲”号项为重要参数，每有一项不满足（负偏离）扣0.8分，非“★”“▲”为一般参数，每有一项不满足（负偏离）扣0.1分,扣完为止。 | 36 | 投标人应提供符合要求的技术参数证明材料，证明材料中需呈现相应的参数功能，不能提供符合要求的证明材料加盖供应商公章，将被视为负偏离。 便于评分，投标人在偏离表中逐条列出相关技术参数证明材料所在页码。技术参数中要求提供相关证明材料的按要求提供，未要求的进行偏离表响应； |
| 3.5 | 政策得分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1 |  |
|  |  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 |  |
| 3.6 | 98寸智慧教学显示屏演示 | 1、演示使用过程中，使用者可以仅对一个应用程序进行无线投屏展示，其他应用程序内容不做展示；演示出此功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分； 2、演示传屏开启后其他人无法传屏，实现勿扰模式；演示出此功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分； 3、演示平台软件后台可以查看详细设备信息，如网卡信息、硬盘信息、操作系统信息、CPU使用信息；演示出此功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分； | 3 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件（演示的功能点逐个进行实景录制和介绍，并以清晰的视频形式演示），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |
| 3.7 | 扩声系统演示 | 1、演示手持无线麦克风，具备磁吸式颈挂佩戴方式，方便教师解放双手与学生互动或板书，演示需具有线路声音自动衰减功能开关，即麦克风有声音触发时，背景声音降低；全部演示出功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分； 2.演示充电底座管理软件支持使用日志查询（浏览器演示），可查看楼栋、教室、用户、开锁时间等信息；二维码损坏或无法识别时，管理平台应提供重新生成二维码的功能，确保信息的连续性和可用性。演示出此功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分； | 2 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件（演示的功能点逐个进行实景录制和介绍，并以清晰的视频形式演示），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |
| 3.8 | 网络中控系统演示 | 1、演示系统平台需具备操作快捷键设置功能，可对全选设备、全选教室、设备开启和关闭、启用和禁用控制面板常用功能进行组合键设置。演示出此功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分； 2、演示对教室端的设备进行资产统计管理功能，可以通过系统管理平台对前端设备的状态、所属教学楼、课室名、设备类型、品牌、型号、采购日期、使用时长、录入时间、采购部门、价格、备注信息进行统计，生成设备专属二维码资产信息，供相关人员进行信息查询，并生成相关的统计报表；演示出此功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分； | 2 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件（演示的功能点逐个进行实景录制和介绍，并以清晰的视频形式演示），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |
| 3.9 | 云桌面系统演示 | 云桌面系统 1、管理平台演示IDV、TCI、VDI三种模式都可以实现推送安装包跟应用磁盘的操作界面。演示出软件功能操作界面功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分； 2、演示外设控制策略，包括禁用启用设备、以及读写权限控制，外设设备包括：输入设备、存储设备、摄像设备、办公设备、手机、其他已归类设备等。演示出软件功能界面功能得1分，演示不符合要求或者未演示不得分； | 2 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件（演示的功能点逐个进行实景录制和介绍，并以清晰的视频形式演示），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |
| 3.10 | AI实训系统演示 | 提供数字化AI微格实训平台功能参数中五个模块（二、教学姿态模块；三、语音分析模块；四、表情应用分析模块；五、板书分析模块；六、整体评语及分析报告模块）使用案例在线展示，通过登录实际使用案例网址后演示（使用模拟场景或者其他临时搭建场景不得分）。五个模块全部演示出功能得4分，少演示一个功能模块扣1分，扣完为止。不提供符合功能模块现场演示不得分。 | 4 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件（演示的功能点逐个进行实景录制和介绍，并以清晰的视频形式演示），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、法人授权书

三、投标函

四、小微企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

四、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 落实政府采购政策的资格要求 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。