编制说明

工程名称：淹城初级中学（少体校）2024年扩班改造项目

建设单位：常州市武进区淹城初级中学

一、总说明：

1、工程概况：淹城初级中学为满足2024年秋季初一新生入学需求，拟对少体校教室、办公室、厕所、浴室、食堂等进行改造，具体详见工程量清单。

2、工程预算范围：现场实际需求的工程

二、工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》 GB50854-2013及解释和勘误；2014《江苏省建筑与装饰工程计价表》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》；常建〔2014〕279号文件等规范。

2、人工工资单价苏建函价苏建函价[2023]391号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》调整，本工程装饰专业按143.5元/工日计取

3、材料价格根据常州市工程造价管理处编制的《常州市工程造价信息资料》2024年6月份信息指导价。6月份没有的按月向前推；信息指导价上没的按市场价。

三、编制说明：

装饰部分：

1、本次编标含前期拆除工程，包含拆除砖砌体、吊顶、隔墙、地砖、涂料等项目。

2、由于无图纸，均按常规做法考虑，具体详见清单描述。

4、本次编标轻钢龙骨及石膏板品牌为龙牌。

5、家具、窗帘不包含在本次编标范围内

安装部分：

- 本次范围为淹城初级中学少体校淋浴间改为男卫；食堂水电改造包括：一楼厨房炒菜间照明、设备电缆更换；卫生间、更衣室、洗菜间安装照明、排风扇，新增5台蒸箱电缆，配电箱移位，更衣室水电等。具体根据建设单位现场要求。

2、厨房设备不包含在本次编标范围内

3、电气灯具，插座、电线电缆具体规格及质量符合设计和规范要求、甲方要求为准。

四、品牌推荐

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金型材 | 坚美、中铝、凤铝或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 2 | 五金配件、窗锁 | 浙江春光、山东国强、广东坚朗或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 3 | 纸面石膏板 | 龙牌、泰山、拉法基或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 5 | 地砖 | 鹰牌、罗马、神鹰将军、鸿鹏或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 6 | 墙砖 | 鹰牌、罗马、神鹰将军、鸿鹏或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 7 | 内墙乳胶漆、涂料 | 晨光、立邦、猴王、多乐士或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 8 | PP-R给水管 | 伟星、联塑、金洁、公元或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 9 | PVC电气管、UPVC排水管 | 伟星、联塑、金洁、公元或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 10 | 配电箱（主要元器件） | 施耐德、海格、正泰或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 11 | 电线电缆类 | 上上、远东、华美或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |