# 常州市金坛区政府采购

## 招标文件（服务类）

## 资格后审

项目名称：常州市金坛第一人民医院智慧后勤建设项目

项目编号：JSZC-320413-JZCG-G2024-0039

采 购 人：常州市金坛第一人民医院

常州市金坛区政府采购中心

# 目录

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

## 第一章  投标邀请

常州市金坛区政府采购中心（以下简称采购中心）就下述采购项目的相关服务进行国内公开招标，邀请合格供应商进行投标。

### 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320413-JZCG-G2024-0039

1.2项目名称：常州市金坛第一人民医院智慧后勤建设项目

1.3预算金额：260万元

1.4最高限价：248.9674万元

1.5采购需求

| 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求（服务需求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市金坛第一人民医院智慧后勤建设项目 | 1 | 项 | 详见招标文件。 | / |

1.6合同履行期限：18个月

1.7 本项目不接受联合体投标

### 二、供应商资格要求（须同时满足）：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

2.1.1未被“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

- 2.3本项目的特定资格要求：

- 2.3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否。

- 2.3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

- 2.3.3其他特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

- 时间：2024年07月15日至2024年07月19日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）

- 方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录苏采云政府采购一体化平台，下载本项目电子版招标文件。

- 售价：0.00元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 2024-08-07-09:00 （北京时间）

- 地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件。

### 五、公告期限

- 自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

- 6.1供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

- 6.2供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 6.3本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

- 6.4根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

- 6.5领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 6.6有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

- 6.7供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 6.8如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 6.9关于常州市政府采购供应商信用管理

- 6.9.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务：

- 1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查；

- 2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务；

- 3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密；

- 4）法律法规规定的其他诚信义务。

- 6.9.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

- 6.9.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件第二章投标须知。

- 6.10关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网-－政采融资平台栏目。

- 6.11若采购公告中有与招标文件不一致的，一切以招标文件为准。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：常州市金坛第一人民医院

- 联系人：刘先生

- 联系电话：0519-82885505

- 地址：常州市金坛区金坛大道500号

- 2.集中采购机构信息

- 名称：常州市金坛区政府采购中心

- 地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室

- 邮箱：530013921@qq.com

- 项目经办人：李先生         联系电话：0519-82330578

项目负责人：张先生         联系电话：0519-82900387

## 第二章  投标须知

### 投标须知前附表

- 本表是本项目的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| - 序号 | - 条款名称 |  | - 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人名称 |  | - 常州市金坛第一人民医院 |
| - 2 | - 最高限价 |  | - *2.1最高限价为人民币248.9674万元 - *2.2供应商应有明确报价，超过最高限价单价、最高限制总价或者无报价投标的，作无效投标文件处理。 |
| - 3 | - 是否接受分支机构参与投标 |  | - ■ 否 |
| - 4 | - 投标人提供的资格要求材料 |  | - *4.1投标人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见投标人资格审查承诺书。 |
|  |  |  | - *4.2投标人特定资格要求材料：/ |
|  |  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询，无需投标人另外提供。 |
| - 5 | - *是否需要通过系统上传演示视频 |  | - ■ 是 |
| - 6 | - *是否允许联合体投标 |  | - ■ 否 |
| - 7 | - *是否接受进口产品投标 |  | - ■ 否 |
| - 8 | - 电 - 子 - 投 - 标 - 文 - 件 - 格 - 式 | - 基本目 录材料 | - 8.1封面； - 8.2 投标人情况说明； - *8.3开标一览表； - *8.4投标函； - *8.5法定代表人授权委托书； - *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； - *8.7分项报价明细表； - *8.8实质性条款响应情况表。 |
| - 9 |  | - 资格条件材料 | - *9.1资格审查材料； - 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有） - *9.2政府采购供应商信用承诺书； - 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| - 10 |  | - 符合条件材料 | - 与评审相关的其他符合证明文件材料。 - 注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。 |
| - 11 |  | - 综合评审评分项材料 | - 根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。 |
| - 12 |  | - 价格折扣文件格 式 | - 12.1本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准属于软件与信息技术服务行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的投标人需按照招标文件格式要求提供企业报价折扣证明（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件）。请正确填写企业报价折扣证明，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。 - 12.2对于符合条件的小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。 - 12.3以上规定未尽事项，具体详见第二章投标须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 - 12.4企业报价折扣证明—详见第七章《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件 |
| - 13 | - 是否组织现场考察（标前答疑会） |  | - ■ 否 |
| - 14 | - 构成招标文件的其他材料 |  | - 招标文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| - 15 | - 答疑截止时间（质疑程序详见本章第26.2条） |  | - 本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2024年07月22日18时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（530013921@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。 |
| - 16 | - 采购人对招标文件澄清、修改时间 |  | - 2024年07月22日至投标文件接收截止之日15日前 |
| - 17 | - 采购人对招标文件澄清方式 |  | - 在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| - 18 | - 投标文件（电子标书）份数及相关说明 |  | - *18.1开标前不需要提供纸质投标文件。 - *18.2如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。 - 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效投标文件处理。 |
| - 19 | - 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | - ■ 不允许 |
| - 20 | - 投标文件有效期 |  | - * 120 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| - 21 | - 采购资金的支付方式、时间、条件 |  | - 详见采购需求、合同部分 |
| - 22 | - 投标保证金 |  | - ■ 本项目不收取投标保证金 |
| - 23 | - 是否收取履约保证金 |  | - ■ 是，成交供应商向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金； |
| - 24 | - 主观分是否暗标 |  | ■ 是 主观分评分项属于暗标评审项目，各投标人提供评审材料中不能出现可识别投标人身份任何文字和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| - 25 | - 其他 |  | - *满足本招标文件第五章采购需求中加“★”的采购需求。 |

- 注：

- 1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

### 第一节  说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为常州市金坛区政府采购中心，以书面解释为准。

1.3本招标文件投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见投标须知前附表第1条。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：常州市金坛区政府采购中心（以下简称“采购中心”）。

2.3“投标人”（也称“供应商”“申请人”“响应人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格投标人的条件详见第一章投标邀请。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，采购中心工作人员应根据采购人确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4投标人参加政府采购活动（开标当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，投标人须在投标文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第七章投标文件组成），投标人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效投标文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“服务”是指投标人按招标文件要求，完成第五章采购需求所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标详见投标须知前附表第6条。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照投标须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

2.6本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目属性详见投标须知前附表第12.1条

4.样品

4.1 不需要提供样品

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

5.1.3本项目是否接受进口产品详见投标须知前附表第7条

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额：否。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标须知前附表第12.1条。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整详见投标须知前附表第12.2条

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕18号）以及《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号 ）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第五章采购需求（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1具体详见：国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 6.相关要求

- 6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

### 第二节  招标文件

7.招标文件的构成

7.1招标文件由下列七章内容组成：

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。

8.招标文件的澄清和修正

8.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问，视作投标人完全认可招标文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对招标文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止时间。

8.3招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

8.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

### 第三节  投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章采购需求所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件组成及相关要求

10.1投标文件组成为基本目录材料、资格条件材料、符合条件材料、第四章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料和价格折扣文件格式。五部分内容指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同以及能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件等材料。本次招标，投标人应按投标须知前附表第8至12条规定提供材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正（具体填写要求详见招标文件第七章）。

10.2投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件第七章对投标文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

10.3对于招标文件第七章投标文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由投标人自行编写。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，投标须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效

12评审相关材料要求

12.1对招标文件评分项中涉及的相关业绩、证书、社保情况等内容以及资格审查要求和符合性审查要求中涉及的证明材料，投标人应按要求提供相关证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标标准》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对投标人投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为投标人投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

12.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，投标人应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

12.3电子签章

12.3.1 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

13投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

14投标有效期

14.1投标文件应在本招标文件投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.2在特殊情况下，采购人或采购中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购人或代理机构要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

### 第四节  投标文件的提交

15.投标内容填写应当符合以下要求

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不准有空项。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.4投标人在投标文件中所加盖公章应为与投标人（如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖名章。

15.5投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其他偏离文件中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其他偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该投标予以拒绝。

16.投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

16.2本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会。各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的硬件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

16.3投标人有下列情形之一的，评标委员会视为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

16.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

16.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；

16.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.3.5不同投标人的投标文件相互混传；

16.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.4在评标期间，投标人企图影响采购人、采购中心或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

17.投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以通过“苏采云”对其所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

### 第五节  开标、资格审查及评标

18.开标

18.1采购中心按招标文件规定的时间、地点主持开标，本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

18.2系统语音提示允许解密后，投标人30分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理。全部投标人解密完成后，系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。

18.3开标过程将使用“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或采购中心可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

18.7.1平台系统发生故障而无法登录访问的；

18.7.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.7.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.7.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

18.7.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或采购中心可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.8开标开始之后不再接受投标人提供的任何补充材料。

19.资格审查

19.1开标结束后，采购人依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。其他具体详见第三章资格审查。

20.组建评标委员会

20.1采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人（含）以上单数。

20.2评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

20.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

20.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

20.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，采购中心工作人员不得参加评标。

20.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

20.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.4.3对投标文件进行比较和评价；

20.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

20.4.5向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.评标程序、评标方法和评标标准

21.1具体详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

### 第六节  确定中标

22.确定中标人

22.1采购中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

22.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

22.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.中标通知

23.1中标供应商确定后，采购人或采购中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

23.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

24采购项目的废标情况

24.1在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现本章第五节18.7条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

注意：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家，经评标委员会审查招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的，经审批后，可变更为其他采购方式采购。

24.2废标后，采购人或采购中心将废标理由通知所有投标人。

25.签订合同

25.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

25.4中标供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见投标须知前附表第19条。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.询问、质疑、投诉

26.1询问

26.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照投标须知前附表第15条要求向采购人或采购中心提出询问。

26.2质疑

26.2.1投标人（潜在投标人）对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在投标截止时间前提出，于投标截止时间后对招标文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

26.2.2投标人（潜在投标人）认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购中心质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.2.1对招标文件提出质疑的，在满足26.2.1条款的前提下，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

26.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

26.2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

26.2.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购中心有权不予答复。

26.2.4提出质疑的投标人（潜在投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

26.2.5招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章、第六章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.7采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收联系地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室，联系电话：0519-82900387。

26.2.8以下情形的质疑不予受理

28.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.2.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.2.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.2.8.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26.3投诉

26.3.1质疑人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。

27.投标人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

27.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的投标人，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

27.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的投标人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为：采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

28.保密和披露

28.1投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.2采购人或采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

28.3在采购人或采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

29.代理费

29.1不收取代理费。

30.未尽事宜

30.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

政府采购告知书

尊敬的投标人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎投标人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、投标人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为记录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投标采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科0830室

政府采购投诉监督电话：0519-82328721

## 第三章  资格审查

### 第一节  资格审查程序

1.开标结束后，采购人将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，其投标无效。

3.投标人的资格审查材料有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其投标无效。

### 第二节  资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 提供的材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本资格条件 | 具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 2 | 投标人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 3 | 投标人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 如有，具体规定见第二章投标须知。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合招标文件要求的承诺书。 | 详见第七章《政府采购供应商信用承诺书》 |
| 6 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，投标人认为的其他资性证明材料。 | 如有，自行在系统中上传至对应模块 |

## 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

### 第一节  评标程序

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据本章第二节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评审。

### 第二节  符合性审查要求

| 序号 | 审查内容 | 是否需要提供其他材料佐证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按招标文件第七章所提供的样式提供加“*”项的格式文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 2 | 将一个采购包中的内容拆开投标。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 3 | 投标报价超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 4 | 投标文件出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 5 | 投标报价有缺漏项目，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 6 | 未按照招标文件要求签署、加盖公章的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 7 | 未按招标文件第五章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。 | 如有，投标人按照第五章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料。 |
| 8 | 逾期上传的电子投标文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 9 | 投标人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子投标文件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 10 | 10.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）； 10.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）； 10.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 10.5不同投标人的投标文件相互混传（投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的）； 10.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 11 | 投标人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 12 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，或者不能满足招标文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 13 | 投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 14 | 14.1招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况； 14.2招标文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |

### 第三节  投标文件有关事项的澄清或者说明

1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。

5落实政府采购政策的价格调整：投标须知前附表第12条。

### 第四节  投标文件的比较和评价

- 1.评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

- 2.评标方法和评标标准

- 2.1本次招标采用综合评分法，将按照评审因素的量化指标等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算术平均值（保留2位小数）。评标委员会按照评标标准评定投标人的分值，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标最后报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签决定第一中标候选人。评标委员会共同认定的客观分评审部分，需评标委员会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。

- 2.2评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 2.3评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 3评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

### 第五节  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |  |
| 2 | 主观分 | 29 | 主观分（2.1至2.7）评分项属于暗标评审项目，各投标人提供评审材料中不能出现可识别投标人身份任何文字和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等）， 相关人员姓名应以职务或职称代替，否则所有暗标评审项目均不得分。 |  |
| 2.1 | 项目需求及现状理解 | 5 | （一）评分内容： 考察投标人提供的项目需求及现状理解方案，应包含以下内容： - 行业政策； - 建设背景； （3）能耗管理系统现状； （4）安全管理系统现状； （5）设备管理现状及后勤服务现状； （6）建设目标。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得10%，最高得60%；其他不得分。 2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）认为方案可行性强，阐述详实具体，评审加40%； （2）认为方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%； （3）认为方案可行性一般，阐述不够充分，评审加10%； （4）认为方案可行性差或阐述不充分的，不加分。 | 暗标 |
| 2.2 | 平台建设方案 | 5 | （一）评分内容： 考察投标人提供的智慧后勤运营平台建设方案，应包含以下内容： - 平台功能架构设计； - 功能性设计； - （3）基础数据管理方案。 （二）评审依据： 1.考察以上内容，满足上述三项内容的得80%；满足上述任意两项的得50%；满足任意上述一项的得30%；其他不得分。 2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）认为方案可行性强，阐述详实具体，评审加20%； （2）认为方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加10%； （3）认为方案可行性一般，阐述不够充分，评审加5%； （4）认为方案可行性差或阐述不充分的，不加分。 | 暗标 |
| 2.3 | 应用系统建设方案 | 5 | （一）评分内容： 考察投标人提供的应用系统建设方案，应包含以下内容： - 智慧后勤管理； - 综合能源服务； - 综合安全管理； - 医疗设备管理及决策支持。 - （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得80%；其他不得分。 2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）认为方案可行性强，阐述详实具体，评审加20%； （2）认为方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加10%； （3）认为方案可行性一般，阐述不够充分，评审加5%； （4）认为方案可行性差或阐述不充分的，不加分。 | 暗标 |
| 2.4 | 点位设计方案 | 6 | （一）评分内容： 考察投标人提供的点位设计方案，应包含以下内容： - 所有点位都标明具体位置和功能用途； - （2）重点区域的点位标明具体位置和功能用途； - （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得30%，最高得60%；其他不得分。 2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）认为方案可行性强，阐述详实具体，评审加40%； （2）认为方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%； （3）认为方案可行性一般，阐述不够充分，评审加10%； （4）认为方案可行性差或阐述不充分的，不加分。 | 暗标 |
| 2.5 | 对接方案 | 4 | （一）评分内容： 考察投标人提供的医院现有信息化系统与后勤管理平台对接的详细方案，应包含以下内容： - 数据对接内容 - 接口方式 - 接口测试调试方案 - （二）评审依据： 1.考察以上内容，满足上述三项内容的得80%；满足上述任意两项的得50%；满足任意上述一项的得30%；其他不得分。 2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）认为方案可行性强，阐述详实具体，评审加20%； （2）认为方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加10%； （3）认为方案可行性一般，阐述不够充分，评审加5%； （4）认为方案可行性差或阐述不充分的，不加分。 | 暗标 |
| 2.6 | 组织实施方案 | 2 | （一）评分内容： 考察投标人提供的组织实施方案，应包含以下内容： - 安装调试； - 系统对接； - 试运行、测试； - （4）操作培训、验收； - （5）组织机构； - （6）工作时间进度表； - （7）工作程序和步骤、管理和协调方法等。 - （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得10%，最高得70%；其他不得分。 2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）认为方案可行性强，阐述详实具体，评审加30%； （2）认为方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%； （3）认为方案可行性一般，阐述不够充分，评审加10%； （4）认为方案可行性差或阐述不充分的，不加分。 | 暗标 |
| 2.7 | 售后服务方案 | 2 | （一）评分内容： 考察投标人提供的售后服务方案，应包含以下内容： - 售后服务机构； - 维护人员配备； - 用户培训计划； - （4）软硬件故障响应时间等。 - （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得80%；其他不得分。 2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）认为方案可行性强，阐述详实具体，评审加20%； （2）认为方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加10%； （3）认为方案可行性一般，阐述不够充分，评审加5%； （4）认为方案可行性差或阐述不充分的，不加分。 | 暗标 |
| 3 | 客观分 | 56 |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 6 | 投标人近三年以来（投标截止之日往前推）承担过类似项目的，有1个得2分。本项最高得6分。 注：提供合同及合同期内的任意一次发票材料，材料不全不得分。同一甲方不同年份业绩合同只算一份合同，分包合同不予计算。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.2 | 企业实力 | 13 | 投标人具有： （1）有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证证书，提供一项得1分，本项最高得4分，未提供不得分； （2）信息系统建设和服务能力等级证书达到CS4及以上的得3分，CS3得2分，CS2得1分，未提供不得分； （3）有效期内ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书一级的得3分，二级得2分，三级及以下的得1分，未提供不得分； （4）有效期内的智能化专项设计甲级证书得3分，乙级及以下得2分，未提供不得分； 注：提供证书材料，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.3 | 项目负责人 | 6 | 投标人为本项目配备的项目负责人（限评1人）具有： - 软件设计师证书； - 系统架构设计师证书； - 提供一项得3分，本项最高得6分，未提供不得分。 注：1.提供证书材料； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（响应文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.4 | 人员配备 | 6 | 投标人为本项目配备的技术负责人（限评1人）具有： - （1）信息系统项目管理师证书得2分； - （2）中级及以下程序员证书得1分，高级程序员证书得2分； - （3）弱电系统工程师（中级及以下）证书得1分，弱电系统工程师（高级）证书得2分。 - 本项最高得6分。 注：1.提供证书材料； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（响应文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.5 | 知识产权 | 5 | 投标人或所投产品厂商具有软件著作权：①运营管理平台类；②能源管理类；③设备管理类；④安全监控类；⑤医疗设备决策支持类，每提供一个得1分，本项最高得5分； 注：提供证书材料，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.6 | 质保承诺 | 6 | 投标人承诺在此项目维保期限的基础上（本项目维保期三年），多增加一年维保的得2分，本项最高得6分。 注：提供承诺函（格式自拟），未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.7 | 系统演示 | 14 | 投标人提供的“金坛第一人民医院智慧管理运营平台”的功能演示进行综合评定：1.平台需具有指标的灵活配置功能，（1）演示工单指标、告警指标、能耗指标、考核指标的配置；（2）演示指标的可视化，支持柱状图、饼状图、雷达图、表格多种可视化的呈现方式。 2.平台具有告警管理功能，并视问题严重程度进行至少四级告警推送，可以按告警类型、设备、级别等维度，配置告警的推送人员、推送渠道、推送间隔和推送次数等参数。 3.演示对医疗设备的运行管理：（1）能够基于3D地图实现设备地图定位呈现，支持全院、楼层视角查询设备分布及运行状态；（2）能够展示设备的运行指标，包含每个设备的当天运行时长、在线状态、运行状态、故障状态、当日开机次数和位置；（3）可查看设备的使用率，并展示低使用率设备。 4.演示医疗设备效益分析功能：（1）支持以单机角度展示大型医疗设备的效益指标，应包含累计投资回报率、累计总盈亏，预计成本回收时间等关键效益指标；（2）支持对通用类设备进行整体效益分析，能够查看通用类设备的使用人次、设备总收入、设备总盈亏等关键效益指标，并支持按科室进行效益排名； 5.演示医疗设备的采购决策支持功能：（1）支持采购需求评估和产品选型评估；（2）支持协同评估，协同评估场景可自动带出评估委员会相关科室及成员；（3）支持自定义采购需求评估模版的评估维度。 注：平台结合实际、性能优异、功能界面清晰流畅的得14分；性能基本满足业主要求、功能界面较清晰流畅的得10分；性能勉强满足业主要求、功能界面基本清晰效果差或者投标人只提供PPT讲解且比较符合项目需求的得6分。未提供演示或未配讲解录音的本项不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。

## 第五章   采购需求

### 第一节  项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSZC-320413-JZCG-G2024-0039 | 常州市金坛第一人民医院智慧后勤建设项目 | 248.9674 |

### 第二节  项目概况

常州市金坛第一人民医院始建于1919年，历经百年变革和发展，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级综合医院。2020年12月，医院整体搬迁至金坛滨湖新城，并全面投入使用。2021年12月30日，上海市第一人民医院与常州市金坛区人民政府签约，合作共建“上海市第一人民医院金坛医院”。医院总占地面积255亩，建筑面积19.6万平方米，一期开放床位1000张，核定床位1000张。医院设有临床专科38个，护理单元32个，医技科室13个。是常州市县级胸痛、创伤、卒中救治中心，是金坛区高危孕产妇、新生儿救治中心。有12个常州市临床重点专科，神经病学学科为常州市市区共建重点学科，中医科为江苏省综合医院示范建设单位。医院与江苏省人民医院、南京中大医院等知名三甲医院常年保持业务协作关系。与地区4家乡镇卫生院建立了“紧密型医共体”，成立了“集约化五大中心”，实行资源共享，惠及一方百姓。

为响应《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)》、《国家卫生健康委发布医院智慧管理分级评估标准体系(试行)》、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》等政策要求，同时考虑医院建设发展现状，在响应国家指导的同时，满足医院运行管理的个性化需求，开展金坛第一人民医院智慧管理运营平台的建设，提升医院管理运营水平。

### 第三节  服务需求明细

| 序号 | 项目编号 | 服务需求名称（标的名称） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSZC-320413-JZCG-G2024-0039 | 常州市金坛第一人民医院智慧后勤建设项目 | 1 | 项 |

# 第四节  实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项内容 |
| 2 | ★平台系统开发设计过程中遵循标准化原则，所有开发方法、数据规范、指标代码体系等严格遵循相关国际标准化组织、国家及行业等相关规范标准，同时所有规范、标准都均为最新版本。提供标准数据开放接口。未来可支持与三维可视化平台进行数据对接（三维可视技术包括但不限于BIM、GIS、CAD三维可视、高德地图等）。 注：提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 3 | ★平台系统开发设计过程应遵循标准化原则，所有开发方法、数据规范、指标代码体系等严格遵循相关国际标准化组织、国家及行业等相关规范标准，并提供标准数据开放接口，配合数据的对接工作。 此项目所有系统应满足信息技术信用创新国产化配适要求，支持与主流国产化CPU 、操作系统及数据库的适配。 注：提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 4 | ★硬件需求清单的服务器为租赁，租赁期为3年。 注：提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 5 | ★27寸显示器 注：投标人提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 6 | ★激光打印机 注：投标人提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 7 | ★本项目免费维保期三年。 注：提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |

注：实质性服务条款（以★号标注）为实质性要求（即投标无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

### 四、数据开放方案设计

★平台系统开发设计过程中遵循标准化原则，所有开发方法、数据规范、指标代码体系等严格遵循相关国际标准化组织、国家及行业等相关规范标准，同时所有规范、标准都均为最新版本。提供标准数据开放接口。未来可支持与三维可视化平台进行数据对接（三维可视技术包括但不限于BIM、GIS、CAD三维可视、高德地图等）。

注：提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。

### 五、物联网点位设计

- 投标人应根据甲方的监测要求，提供点位安装设计方案：

| 场景 | 设备 | 监测内容要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变配电 | 温湿度传感器 | 配电室温湿度 | 5 |
| 给排水 | 水浸传感器 | 生活水泵房及热水机房水浸 | 2 |
|  | 液位传感器 | 水箱液位 | 2 |
|  | 压力传感器 | 水泵压力 | 8 |
| 、 | 温度传感器 | 热水出水温度 | 4 |
|  | 开关量模块 | 水泵运行状态 | 12 |
| 空调机房 | 水浸传感器 | 空调机房水浸 | 1 |
| 锅炉机房 | 水浸传感器 | 锅炉房水浸 | 1 |
| 正负压机房 | 压力传感器 | 正负压机房出气压力 | 15 |
|  | 温湿度传感器 | 正负压机房温湿度 | 2 |
| 安全管理 | 鹰眼摄像头 | 全院安全态势 | 3 |
|  | 热成像摄像头 | 非机动车停车棚火灾监测 | 16 |
| 医疗设备管理 | 物联网智能监测标签 | 医疗设备运行状态 | 179 |
|  | 蓝牙定位信标 | 医疗设备空间定位 | 1200 |

六、网络资源规划

总体采用物联网传感器-数据采集器-中心交换机-平台的网络架构，基于医院的设备内网搭建通讯网路，部署业务系统，并通过一台堡垒机与外网连通，支撑企业微信端报修等功能的实现。最终通过PC端网页、APP、企业微信等方式与用户进行交互。其中PC端主要面向医院的管理人员，企业微信端面向全体医护人员、APP面向运维人员，用于日常报修、评价、反馈等场景。

本项目利用医院已有的设备网，PC端业务系统在设备内网上运行，不涉及新的网络系统建设。具体做法：通过物联网技术采集末端点位数据，接入原有设备网的交换机，借助医院内网，最终所有数据汇集到一站式服务中心，在平台上做统一展示。

★七、服务器资源规划

本项目规划采用租赁的形式，选取满足信创要求的国产化服务器进行租赁；并配合服务器数据的迁移。后勤智慧管理运营平台系统应支持与卫生专网进行打通。

以下为服务器具体参数要求：

| 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 堡垒机服务器 | 1）国产化服务器，满足信创要求 2）处理器：2*8核 （主流X86国产CPU，海光、兆芯） 3）内存容量：不低于16G 4）储存容量：硬盘可用容量≥2T 5）其他：RAID1 | 台 | 1 |
| 业务服务器 | 1）国产化服务器，满足信创要求 2）处理器：不低于2*8核 （适主流X86国产CPU，海光、兆芯） 3）内存容量：不低于64G 4）储存容量：硬盘可用容量≥2T 5）其他：RAID1 | 台 | 2 |
| 数据库服务器 | 1）国产化服务器，满足信创要求 2）处理器：不低于2*8核 （主流X86国产CPU，海光、兆芯） 3）内存容量：不低于128G 4）储存容量：硬盘可用容量≥4T 5）其他：RAID10 | 台 | 3 |

### 第五节  技术要求

一、项目背景

★1.建设目标

随着医疗水平的发展，医护患对服务保障水平的要求越来越高，同时意味着对医院各业务领域的管理精细化水平的要求越来越高。传统线下的服务模式以及分散的信息化系统已经不能满足日益增长的服务品质需求，所以需要通过引进新的模式与管理体系，在保障设备、人员安全的同时，提升服务效率，降低成本支出，提高管理水平与前端服务的满意度，为临床医护患提供一个更加安全、可控、舒适的就医和服务环境。业务目标主要分为以下几个部分：

1）实现对信息化系统的顶层规划，打通系统数据，实现互联互通；

2）实现对机电设备、医疗设备的维保质控的全流程管理；

3）实现后勤的全面智慧管理，包含设备、信息、总务科室的维修工单、保洁运送任务以及督查考核，实现后勤成本核算；

4）实现全院能耗数据的接入，并理清能流，进行用能的分析和精细化管理；

5）安全监控与告警联动，充分利用BA系统的建设成果，对接数据，并对生活水泵房、热水机房、空调机房、锅炉房、正负压机房加装的机房环境与运行状态监测传感，实现与告警工单的联动。

★2.建设范围

| 序号 | 分项 | 细项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件系统 | 智慧后勤建设底座 |
|  |  | 业务系统软件（含智慧后勤管理、综合能源服务系统、综合安全管理系统、医疗设备全生命周期管理） |
| 2 | 配套硬件 | 一站式服务中心建设硬件基础（含客户机、LED屏及其他施工所需的线缆等配件） |
|  |  | 安全管理系统基础硬件（安全管理传感器、鹰眼摄像头、热成像摄像头及施工安装所需支架、线缆等配件） |
|  |  | 医疗设备管理硬件基础（含智能设备标签、蓝牙定位信标及其他配件等） |
|  |  | 机电设备全周期管理硬件基础（含电话盒子、A4打印机等） |

本项目计划通过系统对接及新增物联网点位的方式，在全院区的范围内，实现如下功能建设，赋能医院后勤智慧管理运营工作：

- 3.建设范依据

- 包括不并限于以下标准；下述规范和标准如有缺少或有更新，须按现有或更新后的标准执行。

1）《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发[2021]18号）

2）《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》（国卫办医函[2021]86号）

3）《公立医院运营管理信息化功能指引》（国卫办财务函[2022]126号）

4）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33号）

5）《三级医院评审标准（2022年版）》（国卫医发[2022] 31号）

6）《关于加强公立医院运营管理的指导意见》文件（国卫财务发[2020]27号）

7）《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》（国卫办规划发[2018]4号）

8）《医院信息化建设应用技术指引（2017年版）（试行）》（国卫办规划函[2017] 1232号）

9）《医院信息平台应用功能指引》（国卫办规划函[2016]1110号）

10）《医院后勤设备智能化管理系统建设技术规范》DB31/T 984-2016

11）《资产管理管理体系》ISO55001-2014

12）《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153-2015

13）《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013

14）《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012

15）《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

16）《民用建筑设计通则》GB 50352-2019

17）《医院电力系统运行管理》WS 434-2013

18）《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212-2016

19）《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019

20）《智能建筑设计标准》GB50314-2015

21）《低压配电设计规范》GB50054-2011

22）《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

23）《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-200

24）其他相关标准

- 二、建设方案

★平台系统开发设计过程应遵循标准化原则，所有开发方法、数据规范、指标代码体系等严格遵循相关国际标准化组织、国家及行业等相关规范标准，并提供标准数据开放接口，配合数据的对接工作。

此项目所有系统应满足信息技术信用创新国产化配适要求，支持与主流国产化CPU 、操作系统及数据库的适配。

注：提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。

- （一）智慧后勤运营平台建设底座

1.数据处理中台

数据处理中台核心能力是数据模型构建能力，汇聚各业务系统数据，积累数据资产，形成统一的数据标准，通过构建管理指标体系挖掘数据价值，提供各类数据服务；

（1）数据网关：数据抽取、清洗校验、转换脱敏；

（2）数据建模：模型指标、模型运行、模型版本、运行监控；

（3）数据分析：可视化分析、自助查询、数据挖掘；

（4）主题数据分析：人员、财务、资产、安全、质量、服务；

（5）主题数据集市：后勤业务明细数据；

（6）数据字典：至少包含人员、部门、空间、设备。

2.业务中台

建设业务中台实现业务板块之间的协同和联动：

（1）用户中心：管理和维护医院运营相关的组织结构、人员信息、角色权限等信息。根据业务的类型提供相应的数据，确保对该数据最小化的授权使用，保护医院的隐私信息。

（2）设备中心：管理和维护医院各种设备的基础信息、维修信息、保养信息、折旧信息，为设备的全生命周期管理提供依据。

（3）空间信息：管理和维护医院建筑和空间分配信息，包括空间分布、区域划分，完成对象的定位、统计分析以及和其他子系统的联动。

（4）消息中心：实现平台内部各子系统之间信息的分发；以及对外实现短信、应用内通知消息等统一接口。

3.交互界面

（1）智慧后勤管理驾驶舱。管理驾驶舱功能旨在为医院管理者提供全院情况概览、辅助工作总结汇报，并支撑后期规划制定。基于数据中台的建设，管理驾驶舱可以打破业务数据隔离，实现数据汇聚。通过数据采集、数据清洗、数据处理、数据存储、数据使用等完善的流程，结合BI体系提供的数据分析能力实现数据科学系统管理。

（2）运营监督中心。建立统一的数据管理操作平台（运营监督中心），实现领导任务的精细化拆解，量化。从而提高对领导任务的理解和实时性反馈。借助数据分析，对重点关注问题建立预防机制，例如关于生命维持等重点设备老化问题，通过数据分析设备役龄情况，了解设备的故障率，告警情况，并对即将报废的设备，提高巡检次数与巡检内容，对相关设备采购纳入预算计划等。

通过有效的预防机制的建立，为医院安全运营，服务运营提供保障。医院服务多为社会化外包和院内职工混合参与，通过统一管理平台，对所有服务人员统一管理，业务完成情况统一上报，实现对人员、服务质量的全面把控。

（3）大屏管理。大屏管理可以为医院提供多个个性化的大屏展示界面，相关人员通过大屏管理模块能够根据现场考核指标、关注重点等进行大屏配置，并在实际物理屏幕上进行投放展示。

4.移动终端部署

提供APP、企业微信移动端入口，利用手机随身携带的特点，提供了医院智慧管理运营业务的移动办公的轻量化工具，使用户能够随时随地处理工作，实时快捷地响应任务流程，查看医院驾驶舱，掌握医院最新动态。相比于WEB端门户更方便、快捷、高效。

移动端支持实现如下功能：

（1）支持在移动端实现设备运维的基础功能，能够实现设备报修、巡检、保养，并能查看到对应的报修、巡检以及保养的统计数据；

（2）支持在移动端实现医疗设备的报修、保养、以及借调；可在移动端接收查看计量提醒信息 ；

（3）支持在移动端进行运送服务、保洁服务操作；

（4）支持在移动端查看物资领用情况、物资库存预警与使用分析。

（二）平台业务系统

智慧后勤管理

1.一站式管理运营中心

打造以工单为驱动的“一站式服务中心”将医院内后勤、设备、信息三大科室所提供的服务集中到一个统一的对外联系“窗口”，最终实现一个中心解决所有前端服务相关问题的目标。通过一站式服务中心将临床科室人员与后端各支撑科室运维人员通过数字化手段的打通，实现包含（1）后勤综合报修、（2）设备报修、（3）软件报修、（4）应急保洁、（5）调拨运送、（6）陪检运送、（7）标本运送、（8）安保服务、（9）投诉回访在内的多项服务内容的一站式高效及时响应。

系统支持多种接单模式。支持用户从企业微信自行发起的工单、支持一站式客服人员接听电话后下发工单。自行发起工单时，系统支持扫二维码、拍照、上传视频来实现快速报修，节约医护人员时间；一站式客服下发工单时能够根据来电号码自动填写关联信息，提高工作效率。

系统支持多种派单模式。支持自动派单、抢单、派单+抢单等多种派单模式，维修过程可要求拍照或视频记录，

支持维修耗材与工单的关联，可支撑实现耗材的消耗统计，并支持以科室的维度实现耗材的统计物资消耗详情，支持物资耗材详情的excel导出；

除常规的维修、运送等服务工单外，还支持告警联动生成工单。可以根据告警规则中的配置，自动关联发生问题的空间和设备，并向相应班组派发工单处理问题。自动派发的工单与常规工单一致，均以相同的标准进行管理。

针对已完成的工单可进行工单回访，并对回访信息进行记录，以不断提升服务质量。

提供投诉工单管理功能。

2.机电设备全周期管理

设备管理系统以设备、空间为基础，以任务的提交、审批和执行为主线，以提高维修效率、降低总体维护成本为目标，提供故障报修、巡检、保养等多种设备运维模式。同时支持打通物资管理、实现对设备全生命周期管理，支持设备维保的持续优化。

①设备报修流程管理

提供报修全流程的管理工具，网页端打开客服中心页面，客服接单人员可以通过此界面进行接听下单等操作，并提供工单关闭、修改等管理功能。报修下单界面可接入一站式工单中心进行统一的工单管理。

②设备巡检流程管理

提供巡检全流程管理工具。支持巡检任务的自动下发和快速反馈，提高巡检效率并降低巡检频率。

支持自定义配置巡检子项，包括巡检内容、巡检方法、判定标准、检查结果是否合格的判定标准等；

支持配置巡检区域并关联该区域的巡检子项；

支持配置巡检路线并关联路线对应的巡检区域；

支持巡检任务的逐级配置，实现巡检任务自动下发，巡检全流程均有记录，可实现精细化管理。

③设备保养流程管理

以设备树为核心，快速实现设备保养，指定保养计划，实现自动派发保养工单，记录保养全流程并避免遗漏。

支持为不同的设备设置不同的保养标准及任务验收标准，快速实现设备保养；

支持为不同的设备设置不同的保养计划，并实现保养年计划、月计划制订，依据制定的保养计划实现包养任务的自动派发；

支持在系统中统计保养情况，形成设备的保养日历，总览各月保养任务进行情况；

④任务管理

任务管理功能在网页端提供【我的待办】【我的发起】【我的已办】【流程监控】【归档流程】等5个模块，按照设备管理任务的进行阶段进行分类，并支持查看任务的详情流程图以及流程状态，对所有工作流业务进行任务式、服务式、推动式管理。

⑤设备故障分析

设备故障分析用于设备巡检、保养过程中异常信息的集中展示，运维主管可对异常情况进行审批，并反馈异常处理意见为结束或报修，如反馈意见为维修，则可自动生成报修工单，减少设备故障进一步升级的风险。任务来源于保养、巡检任务执行过程中的反馈。

⑥设备全生命周期台账

设备台账包括设备信息、运维台账、设备分析。

设备信息：给用户展示设备的基本信息情况以及其在运行过程中一个基本信息总览；

运维台账：将设备在运行过程中发生的所有运维信息包括故障记录、保养记录、巡检记录、异常记录集中到一起进行管理，能够为设备运行提供一个可靠的数据支撑，指导设备运维的方向；

设备分析：以设备为主线，从多个维度对设备进行分析，包括故障占比、故障趋势、成本趋势、异常趋势；

⑦排班管理

支持对设备维修工作人员进行排班，支持排班信息与巡检、打卡等工作流程关联，以提升管理效率。

⑧报告报表管理

提供报修分析、故障统计、工单统计、维修排名、后勤月报、巡检统计及分析、保养分析、异常分析等多维度数据分析功能，并支持报告报表导出。

报修分析：支持从报修科室、报修专业、报修班组、报修设备、报修空间角度对报修工单进行统计；支持从维修完成率、维修响应时间、维修满意度角度对报修数据进行分析；巡检分析

支持以日、周、月、年不同的时间维度对巡检任务进行统计；支持从巡检完成率、及时率角度对巡检数据进行分析；

保养分析

支持以日、周、月、年不同的时间维度对保养任务进行统计；支持从巡检完成率、及时率角度对巡检数据进行分析；

异常分析

支持以日、周、月、年不同的时间维度对异常工单进行统计；支持对异常转报修数量、转结束的数量进行分析；

故障统计

支持按照不同的区域对故障数量进行统计分析；

巡检统计

支持对当前运行的巡检任务进行统计；

工单统计

支持对不同班组、不同人员工单完成总数、完成率、平均完成时间、及时率、平均响应时间、满意度进行统计分析，支撑对不同班组人员的绩效考核；

维修排名

支持按照维修工单数量、完成率、接单及时率、总工时、平均工时、满意度等不同的分析角度对维修人员进行排名；

后勤月报

提供后勤月报，支持基于报告模板实现对当月维修情况的报告输出。

⑨标准故障库

故障库的功能主要是用来进行故障类别和故障信息的集中化管理。同时与故障报修功能进行数据联动，所有发生的故障工单数据，进行重复性筛选后，自动进入故障归档功能，成为"待归档"的数据，由主管人员对故障进行归档，沉淀成为标准故障库，支撑维修工作的快速开展。

⑩运维知识库

运维知识库提供标准工单，院方可根据历史数据沉淀及经验分析，对特定的故障原因及处理措置制定标准工时，形成标准工单，为维修操作步骤提供参考，为工单绩效提供参考。

⑪二级库物资管理

与SPD库房管理系统对接，建立虚拟二级库，实现设备维修耗材物资二级库出入库数据同步，并基于二级库实现对耗材物资的使用分析。

出入库管理

提供采购入库、退库、及领用相关流程工具。

采购入库用于录入物资的入库信息并更新现有库存记录；其入库信息可在入库记录中详细展示。

库存管理

提供库存查询、调拨管理、报废管理等功能。

库存预警

展示用户管理的仓库的物资剩余库存情况。

仓库管理

仓库管理可维护不同业务类型的仓库信息与仓库管理人；在本系统中，其可被采购入库、领用管理等模块引用。

物资盘点

库存盘点用于仓库管理员对仓库的物资盘点，生成盘点单中显示盘点库存与系统库存的差异。

物资信息及台账

可对物料类别、物料信息进行管理。

出入库分析

入库数据可通过不同的物料类别进行分析，出库数据可通过多个出库路径、不同的物料类别进行分析。

物资使用分析及成本统计

物资分析支持在移动端查看各业务类型的物资消耗情况，部分统计图支持下转查看明细。

- 3.资产调拨管理

建设资产调拨管理系统，实现对资产的全生命周期管理，提升资产使用效率。具体包含如下功能：

资产态势概览

提供资产态势概览首页，可以根据需要选择在首页展示的模块及位置布局，在系统首页可以看到所管辖范围内的资产情况，例如目前闲置资产、在用资产、借用资产、已处置资产、待审批资产。分别在总资产中的占比及相应的件数以及相应的金额。支持可视化图表展示资产情况，例如圆形图、柱状图，方便使用人员一目了然可以看到相应资产数据分析情况。

资产管理

实现资产新增、删除、资产变更及资产盘点等资产的日常管理功能。（1）资产新增支持上传附件及照片等信息；支持按照模板批量进行资产新增；（2）支持资产信息的变更及批量变更操作；（3）支持生成资产唯一的二维码并批量打印，资产管理人员都可以下发盘点任务，实现在开启扫码盘点的情况下，盘点人收到盘点任务提醒，通过扫一扫资产二维码进行移动盘点，支持盘点结果的数据导出及打印，能够生成盘点动态总表，盘点动态中能够显示部门、用途及盈亏数量；

资产领用

支持需求科室发起资产领用申请，填写相关信息，审批人审核通过后可发放资产，经申请人接收确认，完成资产领用操作，系统自动变更归属部门与归属人。同时生成领用单，以便后期查询，在领用单中可以看到对应需要领用的资产并可以查询具体领用的资产详情；支持领用资产的退库；

资产调拨

支持需求科室发起资产调拨申请，审批人可根据申请进行资产调拨，选定调拨组织、调拨人、调拨日期，批量选择需要调拨的资产；可以生成调拨单，调拨单到指定人员审核过后系统自动变更资产归属部门与归属人；

资产借用

支持需求科室发起资产借用申请，新增资产借用，选定借用组织、使用人、借用日期、预计归还日期，批量选择需要借用的资产；可以生成借用单号以便后期查询，在借用单中可以看到对应需要借用的资产及资产详情；

资产处置

支持对库内的资产进行资产处置，包括报废、变卖、捐赠等各类处置类型，选定处置类型、日期，可以批量选择需要处置的资产；可以生成处置单，处置单到指定人员审核过后会资产会自动处置；支持处置情况查询；

折旧管理

支持资产折旧价值比例设置，经评估和计算后，同步到资产信息。折旧算法支持平均年限法、动态平均年限法等，允许手动折旧，支持不同资产分类独立配置预计折旧参数，比如预计残值率、预计使用期间数等；折旧明细、汇总，支持筛选和导出；

业务报表

资产报表板块，各类报表可根据业务需求进行数据的统计分析和抓取，例如资产大类分析表、资产新增统计表、资产状态统计表等。有可视化图表分析，例如折线图、柱状图、饼图，EXCEL 数据明细表。可导出报表，可打印。

采购管理

支持对供应商信息进行维护管理；支持前端科室对需要采购的资产发起申请；审批通过的采购申请形成采购清单；支持资产采购入库，采购回来的物资入库后转为固定资产；

移动端

支持在移动端访问资产调拨模块，进行调拨、借用等的申请，及审批操作，支持在移动端查看资产数据信息。

4.运送管理

运送管理实现针对物资运送及配件运送的工单流转及闭环管理功能，通过线上线下相结合的方式，解决目前运送过程难以监测的问题，提升运送管理效率。

调拨物资运送

前台科室可通过拨打一站式服务中心电话下单、企业微信下单等方式，发起调拨物资运送的需求，由一站式服务中心进行统一调度，派单给运送人员。运送人员可完成调拨物资运送工单的接单、到达、确认完成调拨物资运送服务流程的闭环。

病人陪检运送

前台科室可通过拨打一站式服务中心电话下单、企业微信下单等方式，发起病人陪检运送的需求，由一站式服务中心进行统一调度，陪检运送人员可完成病人陪检运送工单的接单、到达、确认完成陪检运送服务流程的闭环。

标本运送

支持按照运送计划自动派发运送任务，实现标本的运送；对于计划外运送需求，支持前端科室电话或移动端下单，发起标本运送需求，由一站式服务中心进行统一调度，完成标本运送的接单、到达始发科室、送达目的科室运送服务流程的闭环。

站点管理

用于配置下单时可选的始发科室和目的科室。支持从平台部门导入站点的空间信息。支持启用停用和批量删除站点。列表展示站点名、站点位置、状态。支持根站点名称模糊查询。

运送类型管理

支持运送类型的配置，根据现场的个性化需求，现场管理人员可以使用运送类型功能增加运送类型、如陪检、送血、标本、物资运送等类型。

员工分组

支持根据实际需求，在系统中对运送人员按不同的运送类型进行灵活分组，便于有针对性地进行工单及任务的分派，例如标本组、陪检组、物资组。

计划运送管理

支持在系统中设定计划运送任务，生效后，会在预定的时间自动生成运送工单推送给相关责任人，无需每次重复下发任务。

循环运送管理

支持在系统中设定循环运送任务，生效后，会在预定的时间发消息给运送人员，提醒其进行签到，及时完成任务。

运送报告报表

报告报表功能中汇总展示运送总数，完成率，平均接单时间，平均完成时间，标准时间内完成占比数据，支持通过人员、科室、类型、时间和占比四个维度进行统计数据展示。运维人员通过报告内容对现场运维进行针对性调整，同时也方便向报整体运送业务的整体情况。

5.医废管理

将已建设的医废管理系统，集成到智慧后勤建设中，实现对医废系统运行的一站式管理。

6.被服管理

将已建设的被服管理系统，集成到智慧后勤建设中，实现对被服系统运行的一站式管理。

7.保洁管理

基于一站式管理运营中心的统一调度与闭环管理能力，实现对应急保洁的闭环管理。

在发生需要应急保洁的事件时，前端医护患可通过拨打一站式服务中心的统一电话或企业微信下单等方式，实现应急保洁需求的上报，由一站式中心统一调度，并对接单及工单完成情况进行监督。

8.后勤成本核算

对各类后勤费用引用分摊规则进行核算，可采用固定分摊、变动分摊等各种分摊模式，分摊后的结果，经管理员核准后纳入成本核算最终结果中。其中，针对本项目实际，各类费用可采用不同的分摊模式：

（1）对于能耗成本，已计量到终端科室的，可直接归集；只是计量到楼层、楼栋或大型设备的，可设置分摊规则进行分摊核算；

（2）对于维修成本，可将维修工时费用和维修耗材费用直接归集到终端科室；

（3）对于运送成本，可将运送工时直接归集到终端科室；

（4）对于保洁成本、污水处理成本、危化品处置成本、医废处理成本、被服洗涤成本、工作服洗涤成本等，可基于录入等费用，依据分摊规则进行分摊核算；后续，若有对应信息化系统能产生成本数据，可再考虑对接接入。

供数据线下录入入口，对于医废、洗涤成本等，支持本地excel文档导入后，进行可视化报表配置。

后勤成本分析

以全院、科室、成本类型等各种维度，出具相应后勤成本统计报表，为全院精细化运行提供成本数据支撑。

示例：物业服务费用分摊结果汇总表

9.后勤督查

对物业、水电工、木工、医疗设备维修、安保、信息维保、基建管理在内的七大班组，班组长可对组员的工作完成情况发起督查。

支持现场拍照记录与文字描述记录的方式，记录督查情况；

支持在web端对督查记录单进行进归档及查询。

- 10.服务考核

服务考核管理主要实现支持对提供后勤服务的品质考核。

考核模版管理

支持在系统中内置医院的五星考评模板，各班组长可基于督查情况对班组工作进行考核评价，支持对考评情况进行统计分析，发掘院内工作中的薄弱点；

考核评价

支持自定考核模板的配置，支持线上考核内容的下发及，在对应填报人员或者服务科室填报完成后，最终考核负责人可对此次考核内容进行最终的打分，完成此次的考核任务。

考核报表

- 可以根据不同的年份生成该年份的上半年报告和全年的报告；并按照考核模板中选择的监测指标，生成相应的考核柱状图或折线图。

（二）综合能源服务

能源管理系统通过采集水、电等能源数据，对各项能源数据在线监测和分析，进行展示及分析，准确、直观地把握项目的能源消耗；提供能源管理抓手，挖掘项目能源数据，通过系统提供的各种用能分析模型，发现用能中的漏损和节能潜力，及时告警，提供策略，助力项目节能降耗。本项目实现对全院水电用能的全方位计量及精细化管理，其中配电室及楼层水电数据，以及燃气用量数据可通过与建筑能源监管系统对接获取。

- 1.能源计量

- 能耗门户

提供同环比、KPI、能耗排名、重点区域用能等多种组件，在首页直观地显示需要重点关注的能源相关信息。

能耗分析

提供能耗分析功能，实现对不同能耗模型中区域、业态能耗的分析。能耗模型根据实际情况自定义配置。

能耗对比

提供能耗对比功能，支持对能耗模型中不同节点或不同时间的能耗进行对比，便于医院从多维度对比并评估自身用能趋势，发现用能问题，并给出解决问题的数据支撑。

能耗排名

提供能耗排名功能，支持对能耗模型中的不同节点进行能耗排名，支持递增排名和递减排名，便于医院对比重点关注节点的用能情况，做出合理优化。

负荷预测

根据历史的能源消耗情况来预测选中时段的能耗消耗情况。可为未来的能耗消耗情况提供一个预估。（系统必须存在30天的历史能耗值。）

峰值分析

提供峰值分析功能，对单个或多个用能节点可选时间范围内的峰值出现情况进行统计和分析，并对其子级用能节点和末端用能节点的占比进行钻取分析。可以按区域、变压器等不同节点进行选择，支持任意时间间隔的时间选择，支持本月、本季度、本年度的快捷操作。

用能成本

可以根据已选择的节点和起止时间，查看相应的成本信息分析情况，并通过条形图、饼图、柱状图等多种维度展示数据分析结果。

能流平衡

提供能流平衡功能，以图形化的方式，根据业态，区域或支路功能，直观展示能耗的流转和损耗。辅助分析用能问题。页面可以采用横排或竖排的方式展示，匹配不同的显示需求。

报告报表

支持根据报告报表模板、日期手动在线生成报告报表；支持报告的实时在线预览（报表不支持预览功能）；报表支持能耗报表、设备表头值报表，报告支持月度分析报告；月度分析报告支持费率变更后可再次更新；支持根据后台分摊策略等配置导出科室能耗分摊报表。

2.能源精细化管理

能源异常

在统一入口查看当前项目各类能源异常信息，包含实时异常、昨日异常、边界异常，方便运维人员排查系统故障。

能源告警管理

提供告警信息查询、导出相关能力。可通过告警时间、关键字、告警等级（分为4个等级）、告警类型、告警状态（可以自动生成，支持人工干预）、能耗模型（区域、业态）、告警位置等条件查询告警信息并导出结果集。

可对告警信息进行单条、批量的操作（确认、处理、撤销、查看详情）处理。查看详情可跳转至对应的告警详情页面。

能源事件

可按时间（年份）展示每天的能源使用情况和对应的能源事件，根据能耗曲线分析事件对能耗走势的影响，可为年度能耗使用波动情况提供依据。

科室能耗分摊

医院以科室为维度对能源使用情况进行考核，以实现能源可管可控、责任到科室。分摊工具支持表计分摊，以及不可计量部分数据的分摊逻辑，以支持科室考核工作。分摊工具支持自建分摊规则，可应用不同分摊规则的科室考核。

KPI管理

根据查询条件，查看各“分析对象、时间段内”对应的KPI信息。

实现对单位床日能耗、单位门诊量能耗、万元GDP能耗、单位建筑面积能耗、单位空调面积能耗的管理。

3.综合安全管理

综合安全管理通过数字化管理手段，实现对全院安全态势、停车棚消防安全、设备安全的综合管理。通过系统对接与传感器加装，实现安全数据的全面采集，实现对各后勤子系统的监控分析，提高安全管理水平。本项目的建设主要涉及到如下安全管理内容：

1）重点机房及系统安全运行监测管理（3个变电所运行监测、楼层水电表监测、制冷机房运行监测、锅炉房运行监测、生活水泵房运行监测、热水机房运行监测、正压机房运行监测、负压机房运行监测、风冷热泵系统运行监测、新风空调系统运行监测、送排风系统运行监测、风机盘管系统运行监测、楼宇环境CO监测、集水坑运行监测、电梯系统运行监测、污水处理系统运行监测，共16个系统的安全运行监测）

2）全院安全态势监测管理。通过加装3个高空鹰眼摄像头，实现全院安全态势全面感知。

3）电动车停车棚消防安全监测管理。对院内的8个停车棚加装共16个热成像相机，对电动车棚的消防安全立体保障。

其中3个变电所及楼层水电表的运行数据从建筑能耗监测系统中对接获取；制冷机房、锅炉房、风冷热泵系统、新风空调系统、送排风系统、风机盘管系统、楼宇环境CO、集水坑、电梯系统运行数据通过与BA系统对接获取；污水处理系统与已大禹科技已建设系统做系统集成；其他重点系统的安全监测将加装新的物联网点位实现数据采集。具体实现的功能如下：

①综合安全门户

综合安全门户首页可提供各个子系统概要信息的总览，为管理者提供清晰的管理视图，能够清晰的查看安全管理的运行状态。

按评估指标分为良好、正常、脆弱、危险、恶化五个等级，用不同颜色标识，每个分类中显示符合该指标等级的专业子系统数量，及系统数量占系统总数的百分比，并将系统数量与昨日同时段、同等级的系统数量进行比较，用趋势图标展示增加、减少、不变；

展示业务子系统的运行数据，包括安全运行时长、指标评估、重大设备数量、安全运行率、数据点位数量、通讯覆盖率、系统告警数量；

提供各个系统的实时告警信息的查询，及详情查看；

提供组件展示当日告警信息的统计数据，告警状态可以分为正在告警，已恢复;并按告警等级进行告警信息统计，告警等级分为严重、重要、次要、提示。

提供对周告警Top排名的统计，按照本周产生告警数量维度进行统计，并按照专业、建筑维度进行排名。

②监测数据管理

基于物联网建设和数据互联互通，对获取到的数据进行统一管理。与楼宇自控系统、建筑能耗监测系统等完成数据互联互通后，可监测系统内原有的数据，并与新增的物联网点位整合，在统一的界面对机房运行数据进行监控和管理，并支持告警配置等功能。

③全院安全态势

在大楼制高点对院区进行360度无死角的鹰眼视频监控，并接入院内大华的视频监控平台。并通过与大华视频平台对接便于医院从全局掌握院区情况，同时能够查看院区内的监控细节，辅助院方及时、准确地做出警情、火情的判断、指挥和决策，实现对院区内的全局监控+细节查看完整功能，构建综合安防院区内全局态势感知的防控体系。本次项目计划加装共3个高空鹰眼摄像头，覆盖全院安全态势的监测。

④车棚火灾监测

为充分保证电动车充电的安全，避免引发火灾事故，在院内的车棚加装热成像火点监测摄像头，并接入院内大华的视频监控平台。并通过与大华视频监控平台的对接，实现火点监测及联动报警闭环管理，进一步保证电动车用电安全。

⑤设备安全监测

本项目实现对变配电系统、制冷系统、制热系统、新风空调系统、送排风系统、风机盘管系统、给排水系统、环境监测系统、电梯监测系统、风冷热泵系统、污水监测系统的运行状态监测。

重点系统组态图

基于各机房的监测点位，提供参数实时监视功能。针对设备的状态，如开关量、脉冲量等，可进行实时值监控与展示，以及历史数据的查询。

设备运行数据管理

运行数据页面提供了重大设备和测量设备运行参数查询功能。支持条件过滤查询。重大设备页面可以查看设备的基本信息、安全运行状态和关联的组态绘图链接；测量设备页面可以查看设备通讯状态、组态绘图链接、运行数据、关注状态等。

⑥告警闭环管理

告警配置

提供告警配置功能及告警信息管理功能。可对获取到的运行数据设置阈值等告警值，按照不同的紧急程度，实现四级（严重、重要、次要、提示）告警机制，并能将告警工单推送至相关责任人，责任到人，实现告警的灵活处置和闭环管理。

告警查询

可以根据专业模块、告警等级、告警状态、处理状态和告警时间可精确到分)进行历史告警信息查询，并可查看该条告警的日志信息包括时间、操作、处理信息、操作来源、操作人等。如果产生告警的设备在组态绘图有数据关联，告警信息提供告警追踪功能，点击告警追踪可以弹出该设备关联的组态页面链接，点击链接可以跳转至设备绑定的组态页面。

告警统计

告警统计中展示查询时间范围内未恢复和正在告警的数量，并按告警等级査询出的告警按业务系统分类，每个系统按严重、重要、次要、提示四个算级用环状图展示。数据图表支持分析为告警等级进行过滤查询。分析维度包含专业和建筑，告警等级分为严重、重要、次要、提示，用不同的颜色进行展示。柱状图可以点击。展示各种告警类型的统计数据。

⑦视频监控联动

支持联动触发，唤起摄像头供用户查看，实时监测重大设备的运行情况，并且可对摄像头进行实时控制。

⑧报告报表管理

提供自定义的报表功能，支持选择不同的安全监测专业模块、监测设备、点位名称，形成自定义报表；

对于能够获取到安全运行数据的点位，能够实现自动生成报表并导出，以支撑机房值守工作，提供工作效率；

支持自定义时间进行报告报表的查询，提供报表预览、打印、导出功能。

4.医疗设备管理与决策支持

本项目将利用目前院内已经建设的物联网基础，实现蓝牙数据的回传，避免重复投资建设。医①疗设备运维及质控管理

通过各维度的指标分析对医疗设备维修工作的开展情况进行评价，指标包括维修数量、完成率、平均响应时间、平均完成时间、总工时、平均工时、满意度等，每个指标可以从时间维度、科室维度、人员维度、设备维度等多个维度进行分析、排序，多维度指标分析和评价可为决策和考核提供依据。并建设维修知识库与运维知识库，实现业务经验的积累沉淀。

②医疗设备保养管理

支持对设备的保养周期、保养内容、保养标准、保养责任人、评价方式等进行设置，输出保养报告模板、关联保养报告；异常管理用于设备保养过程中异常信息的集中展示。任务来源于保养任务执行过程中的反馈。

通过各维度的指标分析对医疗设备保养工作的开展情况进行评价，指标包括保养总数、完成率、及时率、保养总工时、保养异常数、保养报修数等，每个指标可以从时间维度、人员维度、设备维度等多个维度进行分析、排序，多维度指标分析和评价可为决策和考核提供依据。

③医疗设备计量管理

针对医疗设备的计量情况进行管理，包括提供计量计划、计量台账、计量记录以及计量执行等。

支持上传计量记录、证书，可维护设备信息、计量类别、证书编号、检测结论、检测机构、检测日期、检测人员、检测依据、检测地点等信息。支持导入导出操作。

④不良事件管理

提供不良事件查询和上报功能，可维护报告人、医疗器械情况（产品名称、型号、规格、生产日期等）、不良事件情况（事件发生日期、发现或获知日期、伤害程度、伤害表现等）、患者信息（姓名、出生日期、性别等）、使用情况（预期治疗疾病或作用、器械使用日期、使用场所、使用过程等）。

支持医疗设备故障转不良事件。支持对接国家不良事件监测平台，自动同步上报。

5.医疗设备资源管理与调配

可实现科室设备申请调用的全流程信息跟踪记录。科学调度、及时响应临床需求，保障医疗服务及时有效开展。医疗设备资源的动态合理配置，提高设备整体利用率。

1）设备基础信息管理

设备分类

从业务角度对设备进行分类，并将从平台同步过来的医疗设备对应到各个类别中去，建立设备分类标准，例如放射类设备、检验类设备、超声类设备、内镜类设备、急救和生命支持类设备。

设备信息台账

支持在web端、移动端查看每个设备基本信息、维保记录、计量统计、运行检测、效益分析：

基本信息：展示设备基础信息、维保信息、供应商信息，支持上传图片、PDF、word作为附件信息。

维保记录：支持查询设备的维修、保养信息，包括维保次数、时间树、趋势统计、故障现象/保养结论分布占比、工单列表。

计量统计：展示设备计量次数、时间树、工单列表。

运行检测：展示运行情况（当日运行时长、使用率，以及环比情况）、近7天/30天累计使用次数、近7天/30天平均单次使用时长。

效益分析：展示设备年度总收入、总成本、总盈亏、利润率、投资回报率。

设备评价

围绕设备的各项指标，对设备从经济效益、使用调配、维护管理、质量控制几个方面进行评价，指标包括：设备总收入、总成本、总盈亏、投资回报率、投资回收期、年利润率、维保支出比、效益等级、使用率、机时利用率、维修工单数、维修成本、保养任务数、保养完成率、保养成本、计量任务数、计量合格率。

2）设备调度管理

建立统一的调度管理中心，包含调度规则、借用成本。支持通过web端或移动端企业微信调度中心管理设备的借用和归还、统计借用成本。

调度中心借调

科室向调度中心发起借用申请，调度中心根据库存资源完成调出，科室借用完毕后归还至调度中心，调度中心管理所有用于统一调度的设备并对设备调度相关流程及信息进行记录，通过资源统一调度提高设备流转效率和设备平均使用率。

科室间借用管理

科室之间借用管理。科室可通过微信公众号查看各类设备在各科室的分布情况、数量、详情信息，科室之间可扫码借用/归还设备，并查看自己及本部门的设备借用记录。

通过web端设备台账-调度管理模块可追溯设备的历史流转记录、当前使用科室、使用科室的设备管理员信息，快速定位并找到对应设备。

借调规则

支持根据不同设备配置不同的借调规则，借调规则主要包含借调的计价方式和单价，用于管理设备借调的成本，通过借调成本管理将借用成本挂钩到借用科室，可防止设备借出后不及时归还、再次闲置，还提高设备周转率。

借调分析

通过指标分析对医疗设备借调工作开展情况进行分析评价，指标包括借调人次、借调时长、借调费用，从科室维度进行分析和排序。

3）设备运行管理

实时监控—运行状态

展示监控设备的实时状态，包括监控的设备总数，当前运行总数，当前待机总数，当前故障总数，列表能够看到设备的运行时长和在线状态。

实时监控—定位信息

基于物联网基础定位设施，获取设备实时定位信息并进行3D可视化展示，辅助设备调度、设备运行分析等功能，房间级精准定位，移动轨迹可追溯，提高设备管理效率。

使用率分析

设备使用时长、使用率分析，可统计每个分类的设备的使用率指标并下钻到每个设备的使用率指标。

6.医疗设备效益分析

通过打通PACS、HIS系统，获取医疗设备的收入数据，结合对医疗设备成本的维护，实现医疗设备的效益分析，支持对医疗设备的管理决策。

1）大型设备单机效益分析

对接PACS系统，对大型设备（包含放射类设备、内镜类设备及超声类设备）进行数据采集及处理，支撑整体和单机效益分析，展示设备的使用人次、收入、支出，盈亏、投资回报率、成本回收时间，对单机效益设备进行排名。

可查看设备收入明细信息。支持对设备成本信息进行配置，包括折旧成本、维保成本、人员成本、能耗成本、耗材成本、空间成本、其他成本。

2）通用设备整体效益分析

对于不能直接获取到单台设备收入明细的设备，支持进行整体效益分析。支持按照科室和设备类别进行效益数据统计、分析。

7.医疗设备采购评估

按照设备属性（效益设备、基础设备、科研设备）建立不同的采购评估模型服务。建立高值设备产品、医疗设备供应商等信息库，供设备选型评估时进行不同产品的横向对比分析。通过采购需求、选型评估工具，基于数据和算法，对采购需求进行多维度综合评估，帮助医院管理者更科学地进行医疗设备的采购决策。

1）产品信息库

支持对每类设备设置核心技术参数，并在维护产品信息时填写对应的技术参数，该信息可被采购决策-产品选型评估所引用，在做选型评估时，可对不同产品的技术参数进行横向对比分析。

2）大型设备单机效益分析

对大型设备（本期建设包含的PACS系统为放射系统、内镜系统及超声系统）进行数据采集及处理，支撑整体和单机效益分析，展示设备的使用人次、收入、支出，盈亏、投资回报率、成本回收时间，对单机效益设备进行排名。

可查看设备收入明细信息。支持对设备成本信息进行配置，包括折旧成本、维保成本、人员成本、能耗成本、耗材成本、空间成本、其他成本。

3）通用设备整体效益分析

对于不能直接获取到单台设备收入明细的设备，支持进行整体效益分析。

支持按照科室和设备类别进行效益数据统计、分析。

4）采购需求评估工具

通过预置设备合理性评估的评估维度、权重，形成设备合理性评估模板，在实际评估过程中根据模板逐项进行打分，同时系统给出参考值，最终形成评估总分及对应的评估建议。

5）采购选型评估工具

通过预置设备选型评估的评估维度、权重，形成设备选型评估模板，在实际评估过程中根据模板逐项进行打分，同时系统给出参考值，最终形成评估总分及对应的评估建议。

6）采购需求合理性评价模型

结合评估工具得出的评分，通过建立评价模型，将量化的分数转换为直观的评价，如非常推荐、推荐、一般推荐、待考察。

7）产品选型评价模型

结合评估工具得出的评分，通过建立评价模型，将量化的分数转换为直观的评价，如非常推荐、推荐、一般推荐、待考察。

三、对接方案设计

投标人应根据甲方的系统对接要求，提供对接方案设计：

| 序号 | 系统 | 对接内容 | 对接形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇自控系统 | 对接获取暖空空调群控系统、新风空调系统、送排风系统、风机盘管系统、给排水系统、环境监测系统、电梯监测系统、风冷热泵系统等设备的运行状态及重要参数 | 协议对接 |
| 2 | 建筑能源监管系统 | 对接全院主体楼栋楼层的水电能源的能耗数据，以及燃气数据 | 协议对接 |
| 3 | 高低压配电监测系统 | 对接获取高低压配电系统运行监测数据 | 协议对接 |
| 4 | 视频监控系统 | 对接获取摄像机实时画面、在线状态及告警信息 | 协议对接 |
| 5 | PACS系统（放射系统、超声系统、内镜系统） | 对接获取科室、患者姓名、住院号或门诊号、检查编号、检查项目、检查时间、检查设备信息等 | 接口对接 |
| 6 | 医院信息平台（HIS数据） | 医院信息平台将接入HIS系统中的数据，本项目与医院信息平台对接，获取医疗设备收入数据 | 接口对接 |
| 7 | 医院信息平台（HRP固定资产管理数据） | 医院信息平台将接入HRP固定资产管理系统中的数据，本项目与医院信息平台对接获取设备的基础信息数据 | 接口对接 |
| 8 | SPD医院物流管理系统 | 后勤物资二级库出入库数据同步 | 接口对接 |
| 9 | 空压机对接 | 获取空压机运行状态数据 | 协议对接 |
| 10 | 污水处理系统对接 | 对接获取污水处理数据 | 协议对接 |

八、技术参数

（一）网络安全保障方案

在时间维度方面，从业务开发、业务发布、设备上线、运维调优到业务及设备下线过程中，需保证端到端的系统安全；在空间维度方面，从os到支撑系统，从网络层、数据层到应用层，需进行多维度保护。

（二）系统及主机安全保障

1.身份鉴别

（1）服务器启用身份鉴别功能，使用用户名及口令的方式进行身份鉴别，身份标识唯一，密码复杂度、口令有效期均可配置；

（2）操作系统配置登录失败处理功能，超时自动退出；

（3）操作系统使用 SSH 协议进行远程管理，可以对通信过程中的鉴别信息进行加密传输。

2.访问控制

（1）操作系统对登录的用户分配账户和权限；

（2）操作系统内禁止多余、过期的、共享的账户；

（3）操作系统访问控制策略由管理员负责配置，访问控制策略中具体规定某个账户对某个文件的读、写、执行等权限设置，不同进程采用不同的用户/组来执行，不存在越权访问的情形；

3.日志记录

（1）记录系统日志, 可以对重要的用户行为和重要安全事件进行记录；

（2）未授权用户无法对日志记录进行删除、修改等操作；

4.入侵防范

（1）操作系统遵循最小安装原则，不安装非需要的组件、程序；

（2）服务器关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口；

（3）操作系统通过地址限制仅允许登录堡垒机访问服务器的管理端口；

5.数据完整性和保密性

（1）操作系统远程管理时通过 SSH 方式进行管理；

（2）涉及需要传输完整性保护的数据，加密过程中采取加密算法，兼顾密文的完整性和保密性。

（三）数据安全保障

1.数据完整性和保密性

（1）在数据传输时，对敏感数据使用加密算法，在数据库存储层使用进行敏感数据加密入库，兼顾密文的完整性和保密性；

（2）建立通信颁发访问令牌阶段，使用密钥协商算法进行通信密钥协商；

（3）在请求阶段使用加密算法请求完整性签名，进行请求防篡改防护；

（4）对保存的文件采取权限设置、匿名处理等方式；

2.数据备份恢复

（1）业务数据支持定期进行备份和恢复；

（2）服务器支持冗余模式部署，满足系统高可用性要求，前提是现场服务器资源充分。

3.隐私数据保护

（1）系统仅采集和保存业务必需的信息，不采集不必要的信息；

（2）系统对隐私数据进行加密、匿名化等处理。

4.数据库保护

（1）数据库根据不同的用户身份分配不同的用户名和权限；

（2）数据库禁止存在多余的、过期的、共享的账户；

（3）数据库用户的权限由管理员进行授予，同时配置访问控制策略；

（4）数据库支持安全审计功能，可以对用户行为和安全事件进行记录；

（5）数据库涉及的敏感数据如密码、手机号码等，使用加密存储；

（四）应用安全保障

1.身份鉴别

（1）应用系统对所有登录用户通过用户名+口令或验证码的方式进行身份鉴别，系统内各用户名具备唯一性，密码强度可配置为复杂密码，口令更新时间可配；

（2）应用系统启用登录失败处理功能，用户登录失败次数可配；

（3）应用系统支持使用 HTTPS 协议进行通信。

2.访问控制

（1）应用系统根据不同的用户身份分配不同的用户名和权限；

（2）应用系统内账户与实际运维管理人员一一对应；

（3）应用系统内划分有多个不同权限的角色，各角色权限仅能满足各自工作所需的最小权限；

3.安全审计

（1）应用系统提供安全审计模块，可以对重要的用户行为和重要安全事件进行记录；

（2）应用系统审计记录包括：序号、用户 ID、操作时间、类型等信息；

（3）未授权用户无法对审计记录进行删除、修改等操作；

4.入侵防范

应用系统提供对输入有效性的验证功能，可以对输入内容进行一定程度的检验，防止XSS、SQL注入等攻击；

5.剩余信息保护

应用系统通过安全策略设置用户退出后清除用户 cookie 等鉴别信息，保证存储鉴别信息的空间在重新分配前进行清除。

6.个人信息保护

（1）系统仅采集和保存业务必需的信息，不采集不必要的信息；

（2）系统仅允许管理员账户访问个人信息，其他账户没有访问权限。

（五）项目保密要求

1.对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

2.平台供应商应对以下信息进行保密，具体包括：项目信息如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

（六）其他（终端、备份、运维）系统建设

终端建设分为两种：一种是智慧后勤建设，以PC网页的方式呈现各种业务数据；另外一种是医院全体相关人员的手机端，集成到企业微信中，以便通过平台进行各流程的执行。

本项目不涉及备份系统建设。

智慧后勤建设同时包括了医院运维人员日常维护工作所需要的功能。

（七）主要软硬件选型原则及软硬件配置清单

### ★软件需求清单

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能介绍 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧管理运营平台底座 | 数据处理中台 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 40055 |
|  |  | 业务中台 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 54700 |
|  |  | 交互界面 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 套 | 1 | 34173 |
|  |  | 移动终端部署 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 63465 |
| 2 | 智慧后勤管理 | 一站式管理运营中心 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 63465 |
|  |  | 机电设备全周期管理 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 78346 |
|  |  | 资产调拨管理 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 141575 |
|  |  | 运送管理 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 24410 |
|  |  | 医废管理 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 9765 |
|  |  | 被服管理 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 9765 |
|  |  | 保洁管理 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 19527 |
|  |  | 后勤成本核算 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 58582 |
|  |  |  | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 14645 |
|  |  | 后勤督查 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 63465 |
|  |  | 服务考核 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 78110 |
| 3 | 综合能源服务 | 能源计量 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 87875 |
|  |  | 能源精细化管理 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 82991 |
| 4 | 医疗设备管理与决策支持 | 医疗设备运维及质控管理 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 68346 |
|  |  | 医疗设备资源管理与调配 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 78110 |
|  |  | 医疗设备效益分析 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 117165 |
|  |  | 医疗设备采购评估 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 58582 |
| 5 | 综合安全管理 | 综合安全门户 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 19527 |
|  |  | 监测数据管理 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 95685 |
|  |  | 全院安全态势 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 9765 |
|  |  | 车棚火灾监测 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 9765 |
|  |  | 设备安全监测 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 58582 |
|  |  | 告警闭环管理 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 53700 |
|  |  | 视频监控联动 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 58582 |
|  |  | 报告报表管理 | 详见采购需求中建设方案功能描述 | 项 | 1 | 29291 |
|  | 合计（元） |  |  |  |  | 1582014 |

### ★硬件需求清单

| 序号 | 设备材料名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堡垒机服务器 | 1）国产化服务器，满足信创要求 2）处理器：2*8核（主流X86国产CPU，海光、兆芯） 3）内存容量：不低于16G 4）储存容量：硬盘可用容量≥2T 5）其他：RAID1 | 台 | 1 | 33148 | 33148 | ★服务器为租赁，租赁期为3年 注：提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 2 | 业务服务器 | 1）国产化服务器，满足信创要求 2）处理器：不低于2*8核（适主流X86国产CPU，海光、兆芯） 3）内存容量：不低于64G 4）储存容量：硬盘可用容量≥2T 5）其他：RAID1 | 台 | 2 | 38519 | 77038 |  |
| 3 | 数据库服务器 | 1）国产化服务器，满足信创要求 2）处理器：不低于2*8核（主流X86国产CPU，海光、兆芯） 3）内存容量：不低于128G 4）储存容量：硬盘可用容量≥4T 5）其他：RAID10 | 台 | 3 | 51423 | 154269 |  |
| 4 | ★27寸显示器 | 1）屏幕尺寸：27寸 2）材质：IPS 3）接口类型：HDMI+VGA口 4）其它：支持壁挂 5）分辨率：1920*1080；屏幕分辨率：16:9；对比度：1000:1；屏幕刷新率：75Hz； | 台 | 4 | 1175 | 4700 | 注：投标人提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 5 | LED显示屏 | 1）显示屏尺寸：4.48m*1.92m 2）像素间距 1.86 mm 3）像素密度 288900 点/m² 4）像素组成 1R1G1B 5）LED类型 SMD 6）显示亮度 100~800 cd/m²(可调) 亮度控制 手动/自动 7）模组分辨率(W×H) 172×86 dots 模组尺寸(W×H) 320×160 mm 8）箱体分辨率(W×H) 344×258 dots 箱体尺寸(W×H) 640×480mm 9）材质 压铸铝 支持单点亮度、色度校正 10）发光点中心距偏差 ≤2%；视角 水平170°/垂直170° 11）亮度均匀性 ≥99%；色度均匀性 ±0.003Cx,Cy之内；对比度 8000:1；画面刷新率 3840 Hz；色温 2000K~10000K(可调) 12）输入电源 AC100~240V,50~60 Hz；输入功率(最大值) ≤500 W/m²；输入功率(典型值) ≤280 W/m² 13）使用寿命 ≥100,000 Hours 14）包含之鞥呢配电柜、LED框架结构、配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线等 | 套 | 1 | 102680 | 102680 |  |
| 6 | LED发送器 | 1）发送系统支持1个DP1.2输入，1个HDMI2.0信号输入；2个HDMI1.3信号输入； 2）支持HDMI信号环出 3）支持8个千兆网口输出，带载520万像素，最宽8188，最高4320，单网口最大带载65万像素， 4）支持2画面拼接处理 5）支持多台同步；支持多图层：点对点、全屏缩放、左右屏、上下屏、辅助屏、画中画、跑马屏 6）支持RGB8:8:8、YUV4:4:4、YUV4:2:2 7）支持设置LED屏预存画面，可设置异常处理方式以及开机画面 8）支持显示纯色、线条、灰阶的测试图像，以及黑屏、锁定画面等功能 9）支持输出网口冗余配置，实现主备切换 10）支持电压、温度监测，及误码率检测 | 台 | 2 | 3910 | 7820 |  |
| 7 | LED解码拼接器 | 1）画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 2）视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 3）解码能力：H.264和H.265解码能力相同。每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大4）支持64个通道同时解码，最大支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码； 5）视频输入：2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口； 6）视频输出路数：6路HDMI | 台 | 1 | 10760 | 10760 |  |
| 8 | 千兆交换机 | 1）支持8个千兆RJ45电口； 2）冗余电源输入，内置隔离电源； 3）IP30/IP40防护等级金属外壳； 4）满载功耗小于3.4W，-40℃ ~ +75℃极端环境温度适应能力，以满足不同工业应用要求，确保在恶劣工业环境中快速和可靠的数据传输 | 台 | 1 | 1466 | 1466 |  |
| 9 | 百兆交换机 | 1）支持8个百兆RJ45电口； 2）冗余电源输入，内置隔离电源； 3）IP30/IP40防护等级金属外壳； 4）满载功耗小于3.4W，-40℃ ~ +75℃极端环境温度适应能力，以满足不同工业应用要求，确保在恶劣工业环境中快速和可靠的数据传输 | 台 | 5 | 830 | 4150 |  |
| 10 | 通讯管理机 | 1）应具备不少于8个独立配置的工作串口，2KV全信号保护；每个工作串口参数可单独设置；工作串口：波特率600～38400bps；校验方式：无，奇、偶可设定；数据位可设定； 2）应具有不少于1个10M/100M自适应以太网接口，1.5KV全信号保护，用于数据上传；一个独立的串口，方便安装调试、配置系统和运行参数； 3）应自动恢复网络连接，建立可靠的TCP连接； 4）应支持同时与1个以上服务器连接和通信； 5）应至少具有32位ARM处理器；内嵌Linux操作系统，功率消耗不大于10W； 136）串口通信波特率可设置为600~38400bps之间的任意值，且数据位、停止位、校验位方式可设置； 7）应支持能对多种电力规约，例如IEC101、103、104、DLT645、CDT、Modbus等常用规约，也应根据现场需求开发特殊规约； 8）工作环境：温度：-10～55℃；湿度：5%～95%RH，无凝露，金属屏蔽外壳。 | 台 | 5 | 3375 | 16875 |  |
| 11 | 壁挂通讯柜 | 1）尺寸:600（高）*450（宽）*200（深）; 2）厚度:1.5mm（空柜); | 台 | 5 | 805 | 4025 |  |
| 12 | 壁挂通讯柜 | 1）尺寸:800（高）*600（宽）*200（深）; 2）厚度:1.5mm（空柜); | 台 | 1 | 1025 | 1025 |  |
| 13 | 服务器机柜 | 1）尺寸：600（宽）*600（深）*1166（高）(22U) 2）材质：前玻璃后网孔 | 台 | 1 | 1780 | 1780 |  |
| 14 | 开关电源 | 1）直流电压：DC24 2）额定电流：5A 3）额定功率：120W | 个 | 9 | 176 | 1584 |  |
| 15 | 开关电源 | 1）直流电压：DC12 2）额定电流：5A 3）额定功率：120W | 个 | 4 | 176 | 704 |  |
| 16 | 光电转换器 | 1）单模； 2）2个千兆电口+1个千兆光口百； 3）兆ST单模20KM | 个 | 3 | 540 | 1620 |  |
| 17 | 光纤终端盒 | 8口 | 个 | 3 | 24 | 72 |  |
| 18 | 光纤配套附件 | 1）8根ST-ST/单模/3米光纤跳线； 2）8个点光纤熔接； 3）8个ST-ST耦合器 | 套 | 3 | 490 | 1470 |  |
| 19 | 壁挂式温湿度传感器 | 1）监测类型:温度、湿度; 2）量程:湿度0%RH~95%RH; 3）温度0℃~60℃; 4）输出方式:RS-485; 5）响应时间≤15s; 6）安装方式:壁挂式; | 个 | 7 | 490 | 3430 |  |
| 20 | 水浸传感器 | 1）监测类型:水浸; 2）输出:RS-485; 3）供电:DC 24V（12V~24V）; 4）地脚安装纹; | 个 | 4 | 490 | 1960 |  |
| 21 | 投入式液位变送器 | 1）监测类型:液位; 2）电缆连接（分体式）; 3）输出:RS-485; 4）供电:DC 24V（12V~24V）; 5）量程:0~6m;最小量程0.5m; 6）螺纹安装/法兰安装; 7）分体式电缆连接; 8）LCD显示; | 个 | 2 | 900 | 1800 |  |
| 22 | 插入式压力传感器 | 1）监测类型:压力; 2）输出:RS485; 3）量程:0-25mpa; 4）安装方式:M20*1.5螺纹安装; | 个 | 18 | 705 | 12690 |  |
| 23 | 插入式温度传感器 | 1）监测类型:温度; 2）输出:RS-485; 3）供电:DC 24V（13V~32V）; 4）量程:0℃~100℃可选; 5）插入式; | 个 | 6 | 1320 | 7920 |  |
| 24 | 市电监测模块 | 1）不少于8路开关量输入，接口形式湿接点 2）安装方式：导轨或支架安装 3）通讯方式：RS485通讯接口，Modbus通讯协议 | 个 | 19 | 800 | 15200 |  |
| 25 | 电话盒子 | 电话盒子;1路电话线; | 个 | 1 | 2250 | 2250 |  |
| 26 | 标签打印机 | 1台标签打印机；1卷亚银标签55mm*80mm;不低于1000张/卷;；1卷碳带不低于300m; | 套 | 1 | 2445 | 2445 |  |
| 27 | ★激光打印机 | 1）类型：激光打印机 2）打印尺寸：A4 | 台 | 1 | 1470 | 1470 | 注：投标人提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 28 | 物联网智能监测标签 | 1）支持Bluetooth BLE 4.1和iBeacon 协议； 2）工作频率：2.4Ghz & 490MHz, 支持LoRa物联网通信协议； 3）设备定位/效能标签和物联网基站之间要求采用470M ~ 510M的 Sub-G LoRa通信协议进行通信； 4）接收灵敏度、传输距离及发射功率需保持数据时刻通畅，不掉线； 5）定位间隔时间:可调； 6）支持自动切换基站,无缝漫游； 7）支持监测设备不同工作状态（待机、关机、运行)，通过非介入性的方式将标签粘贴到设备上实现设备状态的监测，在一个标签上能同时实现对设备的实时定位和状态监测； 8）支持侦测设备运行时长； 9）支持自动休眠唤醒； 10）效能标签电池一次性续航时间不小于3年。 | 个 | 179 | 610 | 109190 |  |
| 29 | 蓝牙定位信标 | 1）支持Bluetooth BLE 4.1和苹果公司标准iBeacon协议； 2）内置高容量电池，电池续航时间不小于8年； 3）产品厚度≤21mm，直径≤50mm。 | 个 | 1200 | 85 | 102000 |  |
| 30 | 热成像摄像头 | 1）采用业界领先的非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高，图像质量好 2）支持火点探测报警、绊线入侵、区域入侵、多种触发规则联动动作、目标过滤、吸烟、打电话等多种智能功能 3）支持IP白名单和黑名单、MAC白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理 4）支持GBT28181、ONVIF等网络协议，组网更便捷 5）支持多帧合一宽动态、高级图像降噪，完美展现白天、夜晚视频图像 6）支持IP67防护等级 7）支持声光报警，支持双目融合 | 台 | 16 | 3325 | 53200 |  |
| 31 | 鹰眼摄像头 | 1）全景：采用不少于6个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。最大单路可输出2400万(8192×2700)@25/30fps。 2）最低照度不高于：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）。 3）细节：采用不少于1个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出400万(2560×1440)@25/30fps。 4）最低照度不高于：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启） 5）支持水平0°~360°连续旋转，垂直-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视。 6）支持高效红外补光灯，最大红外监控距离400米。 7）全景支持不少于3种智能资源切换：周界防范，人群分布图，车辆密度。 8）球机支持不少于3种智能资源切换：周界防范，视频结构化，人脸识别。 9）可加装5G快装模块，实现5G功能：支持5G/4G/3G蜂窝网络自动/手动切换。 10）可加装快装模块，实现Wi-Fi功能：支持Wi-Fi 2.4G和Wi-Fi 5G。 11）内置1颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 12）支持枪球联动。支持GPS/北斗经纬度定位。 13）支持三码流功能，两路高清视频显示。 14）支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。 15）支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境。 16）支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 17）支持报警7进3出，音频2进2出，1路BNC，1路RS485功能（可设置波特率），最大支持512G Micro SD卡。 18）支持1个网口（RJ-45），支持1个光口（FC）。 19）支持DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装。 20）支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警。 21）支持IP66防护等级。 | 台 | 3 | 25915 | 77745 |  |
| 32 | 鹰眼摄像头支架 | 不锈钢载重支架 | 个 | 3 | 345 | 1035 |  |
| 33 | 电源防雷器（防浪涌） | 1）工作电压 AC85V to AC300V； 2）输出电流 MAX 2000mA； 3）工作温度 -15 to +60℃； 4）浪涌泄放能力：10kA； | 个 | 7 | 215 | 1505 |  |
| 34 | 网络信号电涌保护器 | 1）支持RJ45通讯方式； 2）标称放电电流：5kA 3）工作温度：-20 to +70℃； 4）外壳防护等级：IP20 | 个 | 19 | 150 | 2850 |  |
| 35 | 信号线 | BVR-1.5mm2 | 米 | 450 | 3.9 | 1755 |  |
| 36 | 电源线 | RVV-2*1.0mm2 | 米 | 750 | 5.3 | 3975 |  |
| 37 | AC220V电源线 | ZR-BVV-3*2.5mm2 | 米 | 1200 | 14.2 | 17040 |  |
| 38 | 通讯线 | RVVSP-2*1.0mm2 | 米 | 75 | 6.8 | 510 |  |
| 39 | 通讯线 | RVVSP 4*1.0mm2 | 米 | 2250 | 9.3 | 20925 |  |
| 40 | 光纤 | 4芯、单模、室外 | 米 | 1800 | 4.4 | 7920 |  |
| 41 | 网线 | 六类网线、屏蔽 | 米 | 1800 | 5.8 | 10440 |  |
| 42 | 配管 | JDG紧定管 | 米 | 1800 | 12.9 | 23220 |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  | 907661 |  |

### 第六节  商务要求

  - 服务期限、服务地点：

- 服务期限：18个月

服务地点：常州市金坛第一人民医院

  - 报价要求

- ★（1）本项目服务费采用固定总价，且各子项报价包括但不限于完成该子项的材料费、运输费、安装费、接口费、人工费、利润、税金、设计费、技术措施费、按合同工期发生的抢工费、夜间施工费、材料摊销费、二次倒运材料费、运输保险、特殊工具费、协调配合费、调试费、按照验收规范要求应进行检测、检验费用及所有检测检验所需缴纳的费用、培训费、质保期内的维修保养等售后服务费、技术资料费、政策性文件规定等招标内容所需的所有材料、劳务、服务等各项应有费用。各子项总价不因工程量增加而调整；也不受市场价格及政策性价格调整而变化。

（2）投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本进行报价投标；评标时，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.付款方式

竣工验收完成后付至合同价的70%，投入使用一年后付至审定价的90%，质保期满后付清余款。

4.履约验收

完成本项目应达到的质量标准应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足采购人实际需求。

5.维保期限

- ★本项目免费维保期三年。

- 注：提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。

# 第七节  其他重要条款

1.本项目投标报价本项目服务费采用固定总价，且各子项报价包括但不限于完成该子项的材料费、运输费、安装费、接口费、人工费、利润、税金、设计费、技术措施费、按合同工期发生的抢工费、夜间施工费、材料摊销费、二次倒运材料费、运输保险、特殊工具费、协调配合费、调试费、按照验收规范要求应进行检测、检验费用及所有检测检验所需缴纳的费用、培训费、质保期内的维修保养等售后服务费、技术资料费、政策性文件规定等招标内容所需的所有材料、劳务、服务等各项应有费用。各子项总价不因工程量增加而调整；也不受市场价格及政策性价格调整而变化。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

5.“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

## 第六章   合同文本（范本）

合同协议书

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不要求缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

竣工验收完成后付至合同价的70%，投入使用一年后付至审定价的90%，质保期满后付清余款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                   或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方提供的服务的知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用及补充条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7.3 乙方应保证提供的服务符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的规范标准。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；2.9.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

- 与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金     元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用及补充条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用及补充条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收报告；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收报告的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部所载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但不限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.18.4 除2.18.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

## 第七章   投标文件组成

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| - 电 - 子 - 投 - 标 - 文 - 件 - 格式 | 基本目录材料 | 封面 |
|  |  | 投标人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *投标函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *分项报价明细表 |
|  |  | *实质性条款响应情况表 |
|  | 资格条件材料 | *Error: Reference source not found |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合条件材料 | - 与评审相关的其他符合证明文件材料。 注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。 |
|  | 综合评审评分项材料 | 根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明—《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件 |
| 投标人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效投标文件处理。 2.投标人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱地编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。 3.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。 6.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。 7.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按投标人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

### 投   标   文   件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

### 投标人情况说明

投标人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍

### *开标一览表

注意：投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

### * 投标函

致：常州市金坛区政府采购中心

我单位收到贵单位                  （项目编号）招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话（手机、座机）：

投标人代表电子邮箱：

投标人名称（电子签章）：

日期：

注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

### * 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字或盖章的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人全称：

投标人名称（电子签章）：

投标人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

2.仅当招标文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

### * 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标人名称（电子签章）：

日期：

### *分项报价明细表

| 序号 | 支出项名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价（币种：人民币；单位：元） |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：

填写说明：

1.此表可延长，各投标人根据本项目实际涉及的所有支出项情况修改后填写。本表如有缺漏项，由投标人自行承担。

2.中标人签订合同前将详细的《分项报价清单》递交采购人，经采购人审核同意后方可实施。

### *实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项内容 |  |  |  |
| 2 | ★平台系统开发设计过程中遵循标准化原则，所有开发方法、数据规范、指标代码体系等严格遵循相关国际标准化组织、国家及行业等相关规范标准，同时所有规范、标准都均为最新版本。提供标准数据开放接口。未来可支持与三维可视化平台进行数据对接（三维可视技术包括但不限于BIM、GIS、CAD三维可视、高德地图等）。 |  |  | 注：提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 3 | ★平台系统开发设计过程应遵循标准化原则，所有开发方法、数据规范、指标代码体系等严格遵循相关国际标准化组织、国家及行业等相关规范标准，并提供标准数据开放接口，配合数据的对接工作。 此项目所有系统应满足信息技术信用创新国产化配适要求，支持与主流国产化CPU 、操作系统及数据库的适配。 |  |  | 注：提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 4 | ★硬件需求清单的服务器为租赁，租赁期为3年。 |  |  | 注：提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 5 | ★27寸显示器 |  |  | 注：投标人提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料（上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 6 | ★激光打印机 |  |  | 注：投标人提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料（上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 7 | ★本项目免费维保期三年。 |  |  | 注：提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效投标文件处理。 |

投标人名称（电子签章）：

日      期：

注：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏目、“偏离情况”栏目以及“说明“（如有）栏目的内容。

2.除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标（响应）被拒绝，作无效投标文件处理。

3.“投标响应情况”一栏，应当如实填写“响应”或“不响应”。

4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，填写“正偏离”的，还应当在对应的“说明”一栏填写具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

5.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

6.《实质性条款响应情况表》内容与投标文件其他内容冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。

7.要求提供证明资料，按照“说明”一栏中要求提供，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

### *资格审查材料

（一）投标人资格审查承诺书

常州市金坛区政府采购中心：

贵中心组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

投标人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购中心或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）投标人特定资格要求材料（如响应须知前附表第4.2条要求投标人提交的）

### *政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

### 与资性证明相关的其他材料

此模块非强制性上传材料，投标人认为要上传其他证明材料的可以上传。

### 与评审相关的其他符合证明文件格式材料

★《证明材料》

投标人名称（电子签章）：

### 日期：

### 注：按照第五章采购需求要求上传证明材料，否则作无效投标文件处理！

综合评审评分项材料

根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。

### 企业报价折扣证明

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ） 46号）的规定，本公司（联合体）参加                 （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.                 （标的名称），属于                  （招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为                    （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_                （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

监狱企业证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

填写说明：

1.企业报价折扣证明：（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件），请投标人自行选择对应的证明格式之一即可，无须重复填写。

2.《中小企业声明函》中的从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.如符合条件的投标人需出具企业报价折扣证明中的其中一种证明材料（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。），除可填报项目外，不得调整格式，否则不享受相关中小企业扶持政策。

4.声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

（全文完）

- 关于招标文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系电话：

日      期：