常州市政府采购项目

公开招标文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：庙桥中学实验室仪器采购

项目编号：JSZC-320412-SZDD-G2024-0009

采 购 人：常州市武进区庙桥初级中学

采购代理机构：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

二〇二四年七月

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	50

第七章   投标文件的组成及提交须知	54

第八章   投标文件格式	55

- 第一章   投标邀请

项目概况

常州市武进区庙桥初级中学的庙桥中学实验室仪器采购的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2024年8月8日14点00分（北京时间）前在线提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-SZDD-G2024-0009

2.项目名称：庙桥中学实验室仪器采购

3.项目预算金额：83.61万元、项目最高限价83.25万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 庙桥中学实验室仪器采购 | 83.61 | 83.25 | 具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。 |

5.合同履行期限：30天。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/

## 三、获取招标文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：无。

## 四、投标文件提交（上传）的截止时间及开标时间、地点

截止时间：2024年8月8日14点00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习苏采云政府采购一体化平台的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台不见面开标大厅并在规定的时间内进行解密（系统语音提示解密后，供应商在规定时间内未解密，视为自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常常州市武进区庙桥初级中学

地    址：武进区教育路12号

联系方式：朱先生，0519-86461056

2.采购代理机构信息

名    称：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

地    址：常州市天宁区博爱大厦15楼

联系方式：051988173257

3.项目联系方式

项目联系人：丁洋杰

电      话：15895053501

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目 / 包为单一产品采购项目。核心产品为/。 ■本项目 / 包为非单一产品采购项目，核心产品为：学生用数码生物显微镜 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： / ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： / ； （4）未中标人样品退还： / ； （5）中标人样品保管、封存及退还： / ； （6）其他要求（如有）： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / 。 （2）允许分包的金额或者比例： / 。 （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面或电子邮件。 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年7月23 日17点00分（北京时间）前以书面形式提交或发电子邮件至江苏晟泽工程造价咨询有限公司。邮箱：512090947@qq.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏晟泽工程造价咨询有限公司代理部； 联系电话：15895053501； 通讯地址：常州市天宁区博爱大厦15楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：代理费按发改价格【2011】534号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费行为等有关问题的通知》计取执行； 缴纳时间：在领取中标（成交）通知书时将中标服务费付至采购代理机构指定账户。 账 户：江苏晟泽工程造价咨询有限公司 开户银行：建设银行博爱路支行； 帐 号：32001626737059000010； |

- 投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8绿色采购政策

- 5.8.1  绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 5.8.2 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

- 5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

- 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用苏采云政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及苏采云政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过苏采云政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至苏采云政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过苏采云政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用苏采云政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用苏采云政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书 |  |
| 1-2 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-4 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-5 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；如不专门面向可不提供中小企业声明函。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过苏采云政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，计算结果四舍五入保留两位小数： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重 |  |
| 2 | 主观分 | 24分 |  |  |
| 2.1 | 项目组织实施方案 | 10 | 投标人具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度、质量措施、工期等，并能有效实施； （1）方案内容完整、切合项目实际情况、可行性高、措施有效的得10分； （2）方案内容较完整、较切合项目实际情况、可行性一般、措施较有效的得7分 （3）方案内容不够完整、可行性一般，措施不够有效的得3分； （4）方案不完整、内容、可行性、措施均较差得1分； (4)未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 产品使用培训方案 | 7 | 投标人针对本项目设备的维修、操作、人员的使用等对设备的管理和使用人员进行培训，并制定完整的使用培训方案： - 培训方案科学、合理，内容全面、针对性强得7分； - （2）培训方案较科学、较合理，针对性不强得4分； （3）培训方案不够完整、不够科学得3分； （4）培训方案不完整、不科学得1分； (5)未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 项目售后服务方案 | 7 | 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况； - 售后服务方案完整、合理、可操作性强的得7分； - 售后服务方案较完整、较合理、可操作性较强的得4分； （2）售后服务方案不够完整、合理性及可操作性一般的得3分； （3）售后服务方案合理性及可操作性较差的得1分； (4)未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 46分 |  |  |
| 3.1 | 技术参数部分 | 31 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得31分。 采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣3分； 其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.5分；扣完为止。 注：投标文件中应提供技术参数的相关证明材料，按采购需求中要求提供证明材料，不提供证明材料不得分；供应商对应条款供评标委员会评判，否则评标委员会有权视相应技术参数不响应招标要求。 |  |
| 3.2 | 产品功能演示 | 10 | 1、教室环境警示系统功能演示要求（5分） （1）产品具有触摸显示屏，可实时显示无线传感器数值（光照度、温度、PM2.5、CO2）；可通过触摸设置光照度、PM2.5、CO2各传感器的预警阈值功能，本项2分； （2）产品具有有警示灯分别对应各传感器，若传感器数值超阈值则对应警示灯亮起起到警示用户的功能，本项2分； （3）具有可以通过触摸屏进行相应的用电器开关控制功能，本项1分。 以上功能需提供视频演示（MP4播放格式），超过一项以上功能不能实现则本项不得分。 2、学生数码显微镜功能演示要求（5分） （1）显微镜主机具有智能显示面板窗，可显示ECO红外感应状态，电池电量、上下光源、亮度、是否充电等信息，本项2分； （2）显微镜具有上下两种光源，双灯感应切换旋钮：通过内置的压力传感器切换侧光源和透射光源，本项2分； （3）色温调节功能，显微镜光源可旋转转子从黄光调节至纯白光，本项1分。 以上功能需提供视频演示（MP4播放格式），超过一项以上功能不能实现则本项不得分。 |  |
| 3.3 | 产品保修期限 | 5 | 产品保修期优于采购文件的规定的，每超出1年加2.5分，最多加5分。提供产品保修承诺书（格式自拟） |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云政府采购一体化平台”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

- 一、项目概况

本项目是庙桥中学实验室仪器采购，具体内容包括：教学设备、教学仪器、配套设施等。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 教学设施 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接。 | 3 | 张 |
| 2 | 实验桌 | 规格：1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成），阻水边每一边宽度≥55mm。 为保证学生身体安全和产品质量，产品须符合以下技术参数及要求： ▲（1）台面表面耐污染性能要求：结果至少通过62项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”，需提供具有CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告（复印件盖公章）报告。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 ▲书包斗可迁移元素（砷、镉、汞、铅）含量需≤6mg/kg），需提供具有CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告（复印件盖公章）报告。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 84 | 张 |
| 3 | 功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料（PP原材料）一次注塑成型。 为保证产品质量，PP原材料需要满足以下检测要求： ▲1.依据相应国标检测维卡软化温度、热变形温度、熔体质量流动速率检测项，检测结果均为“符合”，需提供具有CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告（复印件盖公章）报告。 | 84 | 个 |
| 4 | 学生安全电源 | ABS塑料壳体，面板上安装五孔插座1个，学生用电源设开关、编码开关旋转调压、CD屏显示电压、电流(同时，转动编码开关可切换显示功率、容量、能量、工作时间、分别以A、W、AH、h显示。) 学生用电源参数：1.直流稳压输出：0.6V-30V，每0.1Ⅴ步进调整，额定电流：0.6V-16V/2A、16V-30V/1A，2.过载保护：当输出超过额定电流或短路时自动关断输出。3.电源输入：AC110V~240Ⅴ，50Hz土2.5Hz。4.工作环境：温度0~40℃， 湿度：≤90%（40℃）。5.连续工作时间：输出电流在额定电流范围内，允许8小时连续使用。 ▲为保学生用电安全，电源外壳ABS原材料须按国标检测标准做检测， 检测项目分别为：1、拉伸强度，2、断裂伸长率，3、弯曲强度，4、悬臂梁缺口冲击强度，5、简支梁缺口冲击，检测结果各项均符合国标检测标准要求，需提供具有CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告（复印件盖公章）报告。 | 28 | 个 |
| 5 | 教师总控电源 | 1.产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元，低压交直流电压、电流、均采用二位半数显表头显示。 2.直流稳压输出 a.标称电压:1.5V～30V，每0.1V步进调整。 b.额定电流:1.5V～6V，≥6A；7V～12V，≥3A，12～30V，≥2A。 c.负载特性:交流输入电压在198Ⅴ～242V间变化，在额定电流输出时电压变化≤0.2V，纹波电压≤3mV。 3.交流输出 a.0V～30V，每0.5V步进调整，自动稳压。 b.额定电流:0V～6V，≥9A；7V～12V，≥4A，13V～30V，≥3A。 c.负载特性:交流输入电压在220V不变时，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压各档变化量≤±0.5V。 4.过载保护 a.当教师电源的低压交直流输出等于或小于其额定输出电流值时，电流应正常工作，当输出电流在额定电流的1.5～1.1倍时电源应能过载保护。 | 2 | 台 |
| 6 | 实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成。 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 168 | 条 |
| 7 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 2 | 套 |
| 8 | 知识窗帘 | 规格：（可以根据学校具体情况调整）加厚、遮光在窗帘上喷绘介绍学科知识，集教学、观赏为一体。 | 129 | m2 |
| 9 | 磁性书写墙 | 教室后墙，白色不小于3平方、软木板 | 3 | 室 |
| 10 | 学科展板 | 亚克力文化挂板，90*40cm | 12 | 块 |
| 11 | 86英寸交互一体黑板（智慧交互黑板） | 一、整体设计 1.整机采用一体设计，整机采用全金属外壳设计，采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机≥4400mm×1200mm，中间屏幕采用86英寸液晶显示屏，采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 3.玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。 4.在Windows和Android系统下支持40点同时触控、20点同时书写。 二、电脑模块 1.主板南桥采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5 CPU 2.内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 3.整机OPS采用下插拔卡扣固定结构，无需拆卸显示屏及两侧书写板即可完成插拔操作。 | 3 | 项 |
| 12 | 教室环境警示系统 | 1、含服务器端软件1套，PC端账户管理系统1套，手机端H5系统1套； 2、智能触控警示控制单元触摸显示屏可实时显示无线传感器数值（光照度、温度、PM2.5、CO2）； 3、无线环境数据采集单元，内置Lora/433MHz无线采集器，内置光照度、温度、CO2、PM2.5传感器各一组，可发送环境数值至控制单元及远程平台； 4、智能触控警示控制单元：内置4G通信控制器；内置Lora/433MHz无线控制器， ▲5、智能触控警示控制单元可触摸设置光照度、PM2.5、CO2预警阈值和具有超阈值警示功能（传感数值达阈值对应的信号灯长亮，传感数值恢复正常则信号灯熄灭，传感器响应时间≤30秒），需提供具有CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告（复印件盖公章）报告。 6、可远程读取传感器数值（光照度、温度、PM2.5、CO2）； | 3 | 项 |
| 13 | 准备台 | 1、尺寸为：2400*750*850mm（±5mm）。 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘双层加厚。 3、结构：铝木结构，铝合金框架采用方型立腿（45*45mm）、方型横梁（30*23mm），厚度1mm，表面灰白色喷塑处理。 4、柜体：柜体板材采用18mm厚E1级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。 | 2 | 张 |
| 14 | 仪器柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用27*38mm，厚度不小于1mm方形铝材制作。 3、柜体：柜体板材采用16mm厚E1级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。。 ▲柜体符合GB/T 24820-2009《实验室家具通用技术条件》，检测项目：柜体表面耐湿热达到2级，耐干热达到2级，抗冲击达到2级；隔板在载荷为1.0kg/dm2，冲击能为1.66N.m时冲击10次，支撑件位移≤3mm；在水平力≥隔板重量的50%是，空载隔板应安全不脱落；在垂直力为100N时，空载隔板不应倾翻，需提供具有CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告（复印件盖公章）报告。 4、功能：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、整体符合GB/T 24820-2009《实验室家具通用技术条件》中有害物质限量要求，甲醛释放量不得大于1.0mg/L，可溶性铅不得大于90mg/kg，可溶性镉不得大于75mg/kg，可溶性铬不得大于600mg/kg，可溶性汞不得大于600mg/kg，需提供具有CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告（复印件盖公章）报告。 | 30 | 台 |
| 15 | 水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm。 | 14 | 个 |
| 16 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮、阀芯和阀体均为铜制 | 15 | 套 |
| 17 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 14 | 套 |
| 18 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头出水嘴可拆卸。 | 20 | 套 |
| 19 | 风机 | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器，配防雨帽，PP材质。 | 1 | 套 |
| 20 | 消音器 | φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 1 | 套 |
| 21 | 风机软连接 | φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 1 | 套 |
| 22 | 变频器 | 变频器采用模块化设计，双CPU控制：1、 LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等；2、额定输入电压：三相380V，±15%；3、额定输入频率：50/60 HZ；4、控制方式：空间电压矢量控制； | 1 | 套 |
| 23 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能 | 1 | 套 |
| 24 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂。 2.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 3.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 4.关节松紧选钮：高密度PP材质。 5.拱形集气罩：直径260mm，高密度PC制成。 6.伸缩导管：4节直径63mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金。 7、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理。 8.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 29 | 套 |
| 25 | 室内外风管 | 室内风管采用直径为200mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统 | 1 | 套 |
| 26 | 风机控制线 | 三相电缆、含线路管道 | 1 | 室 |
| 27 | 药品柜 | 1、规格：450*900*1800mm（±5mm） 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质。 4、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 5、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板。 7、门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型。 9、药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 11、阶梯：整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,与同层板组成三层阶梯放置药品。 ▲提供本产品表面耐污染性能检测报告，要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，按照国标检测方法测试，结果至少通过1、盐酸（37%）；2、三氯甲烷；3、硫酸（98%）；4、氢氧化钠溶液（40%）等10种及以上试剂检验，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。需提供具有CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告（复印件盖公章）报告。 | 6 | 台 |
| 28 | 学生安全电源 | ABS塑料壳体，开合方便、面板贴膜、美观大方、文字符号清晰正确。面板上安装五孔插座2个。 | 28 | 套 |
| 29 | 实验光源 | 采用塑料材质的灯座支架，7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。 | 29 | 套 |
| 30 | 水槽台 | 1、600*600*850mm（±5mm）。 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘双层加厚。 3、结构：全钢带柜体结构，柜体板材采用18mm厚E1级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 | 1 | 组 |
| 二 | 物理教学仪器 |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 1 | 套 |
| 2 | 手摇抽气机 | 抽气极限真空≤133Pa | 1 | 台 |
| 3 | 抽气筒 | 配抽气针两支。筒体直径35mm，长220mm。 | 1 | 个 |
| 4 | 打气筒 | 气筒外径Φ30mm，长500mm | 1 | 个 |
| 5 | 充磁器 | 绝缘电阻≥20MΩ。 | 1 | 台 |
| 6 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于40mm，3× | 25 | 个 |
| 7 | 望远镜 | 双筒7×35目镜透镜Φ19mm，伸缩可调 | 3 | 个 |
| 8 | 天文望远镜 | 口径: 50mm(2”),焦距: 600mm,折射式 | 1 | 套 |
| 9 | 酒精噴灯 | 壶体容积250ml，温度可达800-1000℃ | 1 | 个 |
| 10 | 听诊器 | 抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700% | 3 | 个 |
| 11 | 注射器 | 100mL、标尺的分度容量线及计量数字印刷清楚 | 2 | 个 |
| 12 | 透明盛液筒 | 高300mm±5mm，直径100mm±2mm | 3 | 个 |
| 13 | 透明水槽(圆形或方形) | 壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm | 2 | 个 |
| 14 | 碘升华凝华管 | 管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。 | 25 | 个 |
| 15 | 物理支架 | 有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 2 | 套 |
| 16 | 方座支架 | 由底座、立杆、垂直夹（2只）、平行夹、烧瓶夹、烧瓶架（大、小各1只）。立杆：直径为直径11.5mm，杆长610mm | 25 | 套 |
| 17 | 三脚架 | 铁环内径：72mm ，外径：88mm | 25 | 个 |
| 18 | 演示直尺 | 最小分度值：1cm | 3 | 只 |
| 19 | 木直尺 | 最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字 | 25 | 只 |
| 20 | 钢卷尺 | 2000mm，最小分度值为1mm | 25 | 盒 |
| 21 | 布卷尺 | 30m。布卷尺。外壳由ABS塑料制成，带摇手装置，尺带宽13mm。 | 3 | 盒 |
| 22 | 游标卡尺 | 测量范围: 0～150mm，分辨率:0.02mm，碳钢材质 | 3 | 把 |
| 23 | 物理天平 | 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg | 1 | 台 |
| 24 | 托盘天平 | 最大称量200g，分度值0.2 g | 25 | 台 |
| 25 | 托盘天平 | 最大称量500g，分度值0.5 g。 | 1 | 台 |
| 26 | 电子天平 | 100g，0.001g | 1 | 台 |
| 27 | 弹簧度盘秤 | 10kg，圆盘直径200mm，秤盘为不锈钢制成，直径260mm | 1 | 台 |
| 28 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2。塑料盒包装。 | 25 | 套 |
| 29 | 电子停表 | 0.1S，符合国标GB6050第一章要求。 | 25 | 块 |
| 30 | 沙漏 | 容器的最大圆弧直径55mm | 3 | 个 |
| 31 | 日晷 | 盘面直径250mm；支架为直径4mm铁丝绕制而成 | 3 | 个 |
| 32 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 60 | 支 |
| 33 | 温度计 | 玻璃制。水银，0℃～200℃ | 2 | 支 |
| 34 | 演示温度计 | 温度示值范围：-50℃～50℃和-50℉～120℉。示值允许误差:±1℃或±2℉； | 3 | 只 |
| 35 | 体温计 | 测量范围35－42℃，稳度最小分度值为0.1℃，产品应符合国标1588－89《体温计》的要求 | 25 | 支 |
| 36 | 电子体温计 | 1．显示范围32～42.9℃。2.蜂鸣提示：温度稳定约10秒鸣响。 | 1 | 支 |
| 37 | 寒暑表 | 性能、结构、外观符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 1 | 只 |
| 38 | 条形盒测力计 | 10N。.最小刻度：0.2N。 | 50 | 个 |
| 39 | 条形盒测力计 | 5N。最小刻度：0.1N。 | 50 | 个 |
| 40 | 条形盒测力计 | 1N。最小刻度：0.02N。 | 50 | 个 |
| 41 | 圆筒测力计 | 5N；最小分度值为0.1N，最大分度值1N上标有数字。 | 2 | 个 |
| 42 | 圆筒测力计 | 1N；最小分度值为0.05N，最大分度值0.2N上标有数字。 | 2 | 个 |
| 43 | 圆盘测力计 | 10N，表面直径约200mm，分度值1N。 | 2 | 个 |
| 44 | 演示测力计 | 刻度值为 0N～2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。 | 3 | 个 |
| 45 | 拉压测力计 | 最大量程：10N。刻度板为铝板表面印刷刻线。 | 2 | 个 |
| 46 | 握力计 | 指针式。1、最大秤量130Kg，指针可锁 | 1 | 个 |
| 47 | 拉力计 | 弹簧直径15mm，长250mm，密绕。 | 1 | 个 |
| 48 | 演示电表 | 测量范围：G：-100uA~0~+100uA；DCA：0~200uA、0~0.5A、0~2.5A压降95mV；DCV：0~2.5V、0~10V；电压灵敏度2KΩ/V；精度：2.5级 | 3 | 只 |
| 49 | 数字演示电表 | 1.使用电源：220V 50Hz。2.交、直流电压量程：a.200mV档：0~199.9mV。b.2V档：0~1.9999V。c.20V档：0~19.999V。d.200V档：0~199.99V。e.500V档：0~499.9V。3.交、直流电流量程：a.检流档：0~199.99uA。b.2mA档：0~1.9999mA。c.20mA档：0~19.999mA。d.200mA档：0~199.99mA。e.10A档：0~9.9A。 | 3 | 只 |
| 50 | 电能表 | 单相。1.电压：220V 10（40）A 50Hz 1600imp/kw.h。2.塑料外壳。 | 3 | 只 |
| 51 | 直流电流表 | 测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A）。仪表准确度等级：2.5级 | 50 | 只 |
| 52 | 直流电压表 | 测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。仪表准确度等级：2.5级 | 50 | 只 |
| 53 | 灵敏电流计 | 测量范围：±300μA内阻，仪表准确度等级：2.5级 | 25 | 只 |
| 54 | 多用电表 | 指针式，普通 | 1 | 只 |
| 55 | 密度计 | 标准温度20℃，温度范围0～70℃，分度值为1度。 | 3 | 支 |
| 56 | 密度计 | 标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。 | 3 | 支 |
| 57 | 湿度计 | 直径约128mm。温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 1 | 个 |
| 58 | 罗盘 | 直径约30mm。底座直径130mm | 1 | 只 |
| 59 | 空盒气压计 | 测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa | 3 | 台 |
| 60 | 运动和力实验器 | 水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度118mm，厚度12mm。水平板长度525mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，金属球直径为16mm；塑料球直径为15mm。 | 25 | 套 |
| 61 | 惯性演示器 | 金属球直径不小于19mm | 3 | 套 |
| 62 | 摩擦计 | 有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 25 | 套 |
| 63 | 阿基米德原理实验器 | 透明溢杯直径65mm、高140mm；测量筒直径不小于35mm、高不小于100mm | 25 | 套 |
| 64 | 液体压强与深度关系实验器 | 透明外筒尺寸：外径104mm±1mm，高152mm±1mm。厚2mm±0.5mm | 25 | 个 |
| 65 | 连通器 | 粗直管孔径为29mm、细直管孔径为9.7mm | 3 | 个 |
| 66 | 帕斯卡球 | 空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴 | 3 | 个 |
| 67 | 浮力原理演示器 | 浮体附配重物5个，直径49mm、高17mm。附浮胶管1根。 | 3 | 套 |
| 68 | 物体浮沉条件演示器 | 盛液筒高300mmn、内径108mm，浮筒外径96mm，内径60mm，高98mm | 3 | 套 |
| 69 | 潜水艇浮沉演示器 | 透明球体直径≥70mm。 吸排气筒容量：0～20ml。 | 3 | 套 |
| 70 | 液体内部压强实验器 | 承压盒的内径Φ36mm，转轴孔径Φ4mm | 25 | 套 |
| 71 | 微小压强计 | 量度范围：300mm。U形管竖直长度不小于365mm，两侧距离25±3mm。 | 25 | 台 |
| 72 | 液体对器壁压强演示器 | 直管直径约30mm，长200mm；侧管直径约17mm，长25mm | 3 | 台 |
| 73 | 气体浮力演示器 | 大球不小于Φ15cm | 3 | 套 |
| 74 | 马德堡半球 | 半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm | 3 | 套 |
| 75 | 大气压系列实验器 | 透明杯高约96mm。多空盖板外径约65mm。 | 1 | 套 |
| 76 | 压力和压强演示器 | 尺寸不小于130×80mm。总长约45mm | 3 | 盒 |
| 77 | 流体流速与压强关系演示器 | 示教板为铁制，表面烤白漆，规格约：440mm×280mm | 3 | 套 |
| 78 | 杠杆 | 外形尺寸约：520mm×28mm×7mm | 25 | 套 |
| 79 | 演示滑轮组 | 组成及规格如下：单滑轮2只。外径70mm。三串滑轮2组，外径70、50、40mm。 | 3 | 组 |
| 80 | 滑轮组 | 单滑轮2只。外径40mm。二并滑轮2组，外径40mm。 | 25 | 组 |
| 81 | 滚摆 | 摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm | 2 | 个 |
| 82 | 离心轨道 | 环形轨道采用Φ4mm金属丝绕制而成，表面烤漆处理。底座长：200mm，宽：70mm，高：10mm。 | 2 | 套 |
| 83 | 初中力学演示板 | 全部教具组装于塑料箱内，完成初中物理力学“重力的方向和重锤线”等不少于22个实验。 | 3 | 套 |
| 84 | 飞机升力原理演示器 | 底座尺寸不小于520mm×150mm×12mm | 3 | 套 |
| 85 | 音叉 | 音叉长约190mm，叉枝厚约5mm，槌头为橡胶带木质手柄，直径不小于20mm，长度160mm | 25 | 套 |
| 86 | 发音齿轮 | 三片齿轮顶圆直径为Φ78mm | 33 | 个 |
| 87 | 单摆 | 由摆球、线绳组成，钢球直径19mm | 25 | 个 |
| 88 | 声传播演示器 | 、演示板采用塑料注塑成型，外形尺寸约为355mm×255mm×22mm，外包脚尺寸为115mm×20mm×70mm。能演示空气传播、固体传播、液体传播及真空传播四种演示效果。 | 3 | 套 |
| 89 | 量热器 | 电热线为镍络电阻线，阻值为2Ω或1Ω | 25 | 套 |
| 90 | 空气压缩引火仪 | 气缸体为透明塑料注塑成型 | 4 | 个 |
| 91 | 机械能热能互变演示器 | 弓形架采用铸铁铸造成型，并有压紧装置，表面烤漆处理。 | 3 | 套 |
| 92 | 金属线膨胀演示器 | 金属试棒3支，分别为经校直的铝棒、铜棒、钢棒。直径均为6mm，长度185mm，表面氧化处理 | 3 | 个 |
| 93 | 热传导演示器 | 导热杆直径相同为Φ5mm，长度相等为L64mm的铜、铝、铁各1支，底座尺寸：110mm×70mm×10mm | 3 | 个 |
| 94 | 双金属片 | 长度约200mm、宽约15mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成 | 3 | 个 |
| 95 | 气体做功内能减少演示器 | 厚壁透明塑料筒：壁厚≥2mm，外经≥60mm，高≥90mm | 3 | 套 |
| 96 | 玻棒(附丝绸) | 尺寸不小于:直径12mm、长295mm,丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。 | 3 | 对 |
| 97 | 玻棒(附丝绸) | 尺寸不小于:直径8mm、长150mm,丝绸尺寸不小于：100mm×100mm。 | 25 | 对 |
| 98 | 胶棒(附毛皮) | 尺寸不小于:直径12mm、长295mm，毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。 | 3 | 对 |
| 99 | 胶棒(附毛皮) | 尺寸不小于:直径为8mm、长为150mm,毛皮尺寸不小于：60mm×60mm。 | 25 | 对 |
| 100 | 箔片验电器 | 金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 3 | 对 |
| 101 | 箔片验电器 | 外形尺寸为50mm×30mm×60mm | 25 | 对 |
| 102 | 指针验电器 | 金属筒Φ170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。 | 3 | 对 |
| 103 | 感应起电机 | 起电盘直径：235mm | 1 | 台 |
| 104 | 小灯座 | 尺寸：74mm×34mm×10mm | 100 | 个 |
| 105 | 单刀开关 | 尺寸：74mm×34mm×10mm | 100 | 个 |
| 106 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A | 50 | 个 |
| 107 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 3 | 个 |
| 108 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 3 | 个 |
| 109 | 电阻圈 | 外形尺寸为：95mm×30mm×20mm。阻值：5W、10W、15W各一只 | 25 | 组 |
| 110 | 电阻定律演示器 | 木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm | 3 | 台 |
| 111 | 电阻定律实验器 | 1、由塑料底板，金属导线 分别为：康铜丝（Φ0.5mm），康铜丝（Φ0.3mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成； ▲2、两根康铜丝和一根镍铬丝在两接线柱中间的距离应为500mm±5mm，另一根镍铬丝在两接线柱中间的距离应为300±5mm。需提供具有CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告（复印件盖公章）报告。 | 25 | 台 |
| 112 | 演示电阻箱 | 最大电工作流：2A（1Ω、2Ω）、1A（5Ω） | 3 | 个 |
| 113 | 教学电阻箱 | 1、准确等级0.5级；2、阻值范围0～9999.9Ω | 3 | 个 |
| 114 | 简式电阻箱 | 阻值范围0～9999Ω，最小步进值为1Ω | 25 | 个 |
| 115 | 演示线路实验板 | 单板面积为360mm×240mm | 2 | 套 |
| 116 | 初中电学演示箱 | 插接式。初中电学演示箱能完成：电荷间的相互作用等25种实验外形尺寸不小于：360mm×240mm×20mm，可拼接和悬挂 | 2 | 套 |
| 117 | 学生线路实验板 | 单板面积不小于360×240mm | 25 | 套 |
| 118 | 单刀双掷开关 | 尺寸不小于：77mm×35mm×9mm。 | 25 | 个 |
| 119 | 双刀双掷开关 | 尺寸不小于：77mm×53mm×10mm。 | 1 | 个 |
| 120 | 焦耳定律演示器 | 尺寸不小于：78mm×78mm×30mm | 2 | 套 |
| 121 | 焦耳定律实验器 | 尺寸不小于：78mm×78mm×30mm | 25 | 套 |
| 122 | 保险丝作用演示器 | 面板尺寸不小于：；450mm×310mm | 1 | 套 |
| 123 | 电子门铃 | 产品由门铃、开关及连接导线组成 | 25 | 套 |
| 124 | 条形磁铁 | 外形尺寸不小于：178mm×20mm×10mm。 | 25 | 对 |
| 125 | 蹄形磁铁 | 外形尺寸不小于：：60mm×16mm×80mm。 | 3 | 个 |
| 126 | 磁感线演示器 | 尺寸不小于：：200mm×110mm×30mm | 1 | 套 |
| 127 | 立体磁感线演示器 | 上下两圆片的直径尺寸不小于：170mm，组装后的高度为200mm。 | 1 | 套 |
| 128 | 磁感线演示板 | 外形尺寸不小于：250mm×250mm | 1 | 套 |
| 129 | 电流磁场演示器 | 尺寸不小于：178×138×38mm | 2 | 套 |
| 130 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm | 25 | 套 |
| 131 | 演示原副线圈 | 铁芯尺寸不小于：：Φ 12mm；长度80mm | 1 | 套 |
| 132 | 原副线圈 | 铁芯尺寸不小于：：Φ 10mm；长度 不小于77mm | 25 | 套 |
| 133 | 蹄形电磁铁 | 铁芯直径尺寸不小于：11.5mm | 1 | 组 |
| 134 | 电磁铁实验器 | 铁芯直径尺寸不小于：5mm，长47mm。线圈骨架长不小于：44mm， | 25 | 台 |
| 135 | 电铃 | 外形尺寸不小于：：约85mm×85mm×190mm | 2 | 个 |
| 136 | 演示电磁继电器 | 底座尺寸不小于：：167mm×106mm×22mm。 | 2 | 个 |
| 137 | 电磁继电器 | 底座外形尺寸不小于：：70mm×50mm×10mm。 | 25 | 个 |
| 138 | 磁场对电流作用实验器 | 活动轨道长不小于：70mm | 25 | 套 |
| 139 | 左右手定则演示器 | 1.底座采用优质塑料。2.接线板尺寸不小于：：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。 | 2 | 个 |
| 140 | 小型电动机实验器 | 磁钢尺寸不小于：为20mm×20mm×19.5mm，换向器、电刷用磷铜制作 | 25 | 套 |
| 141 | 手摇交直流发电机 | .底板采用木制，尺寸不小于：：290mm×200mm×15mm。空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 2 | 个 |
| 142 | 电机原理说明器 | 外形尺寸不小于：：高270mm，宽270 mm，厚100mm。转子为塑料框架，外形尺寸不小于：14×75×15（mm） | 2 | 个 |
| 143 | 电学实验盒 | 产品由固定电阻、小灯座2个、电流表（0.6A）、电压表（3V）、单刀开关2只、电池盒2只、滑动变阻器、灯泡（2.5V、3.8V）各1只、连接导线6根组成 | 50 | 个 |
| 144 | 能的转化演示器 | 产品由一块主示教板和五块小示教板组成。主示教板是一只直流永磁式电机、皮带传动机构、电路图、电池盒（1号两节）、输出接线柱构成，演示板尺寸不小于300mm×200mm | 2 | 套 |
| 145 | 能的转化实验器 | 底座采用塑料注塑成型，外形尺寸不小于：：145mm×100mm×20mm | 25 | 套 |
| 146 | 磁悬浮演示器 | 仪器由底座，浮体及挡板组成。浮体为黑白相间，两端形状成锥体状。 | 2 | 套 |
| 147 | 光具盘 | 矩形光盘尺寸不小于：730×240mm；圆光盘尺寸不小于：Φ245mm； | 2 | 套 |
| 148 | 凹面镜 | 凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm | 2 | 个 |
| 149 | 凸面镜 | 凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm | 2 | 个 |
| 150 | 玻璃砖 | 长方形玻璃砖。外形尺寸不小于：：80mm×45mm×15mm | 25 | 块 |
| 151 | 光具座 | 1.导轨采用不锈钢管制成，外径约16mm。2.标尺：总长约960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm。3.含光学元件 | 25 | 套 |
| 152 | 光具组 | 产品由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成 | 25 | 套 |
| 153 | 三棱镜 | 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成 | 25 | 个 |
| 154 | 白光的色散与合成演示器 | 由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成 | 2 | 套 |
| 155 | 透镜及其应用实验器 | 1、凹凸透镜直径46mm。2、塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm | 50 | 盒 |
| 156 | 平面镜成像实验器 | 平面镜光学元件：120mm×70mm，厚度5mm。 | 25 | 套 |
| 157 | 光的传播、反射、折射实验器 | 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。 | 25 | 套 |
| 158 | 激光笔 | 使用范围7-15m，波长650 nm。 | 30 | 个 |
| 159 | 光的三原色合成实验器 | 光源为红、绿、蓝发光二极管 | 2 | 套 |
| 160 | 紫外线作用演示器 | 技术指标：1) 使用电压：220V±10% AC 50-60Hz；2) 整机功率：＜12W；3） 灯管寿命：＞500小时。4.外形不小于：300mm×230mm×90mm。 | 2 | 套 |
| 161 | 红外线作用演示器 | 底座为冷板冲压成型，表面处理，尺寸不小于：230mm×105mm×14mm | 2 | 套 |
| 162 | 电机模型 | 1.起动电压不大于于4V。2.U型支架尺寸不小于：197mm×72mm×205mm。3.整体高度不小于：280mm。 | 2 | 个 |
| 163 | 量筒 | 10mL | 30 | 个 |
| 164 | 量筒 | 50mL | 3 | 个 |
| 165 | 量筒 | 100mL | 60 | 个 |
| 166 | 量杯 | 250mL | 3 | 个 |
| 167 | 试管 | φ15mm×150mm | 60 | 支 |
| 168 | 试管 | φ30mm×200mm | 50 | 支 |
| 169 | 烧杯 | 250mL | 60 | 个 |
| 170 | 烧杯 | 500mL | 50 | 个 |
| 171 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 5 | 个 |
| 172 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 5 | 个 |
| 173 | 酒精灯 | 150mL | 30 | 个 |
| 174 | 漏斗 | 90mm | 5 | 个 |
| 175 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 25 | 支 |
| 176 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，125mm。 | 1 | 支 |
| 177 | 石棉网 | 尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 | 30 | 个 |
| 178 | 玻璃管 | φ7～φ8mm | 1.5 | 千克 |
| 179 | 乳胶管 | 4*6mm | 5 | 米 |
| 180 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 25 | 个 |
| 181 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 1 | 套 |
| 182 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 1 | 套 |
| 183 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 | 1 | 套 |
| 184 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 1 | 套 |
| 185 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 | 1 | 套 |
| 186 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 100 | 个 |
| 187 | 高度游标卡尺 | 1. 适应于初中物理实验教学用。 2. 0～300mm、0.02mm。 | 1 | 个 |
| 三 | 化学仪器 |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 2 | 套 |
| 2 | 酒精喷灯 | 空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小 | 2 | 个 |
| 3 | 注射器 | 10mL，塑料 | 50 | 只 |
| 4 | 塑料洗瓶 | 250mL | 4 | 个 |
| 5 | 试剂瓶托盘 | 尺寸约300mm×200mm×55mm | 12 | 个 |
| 6 | 实验用品提蓝 | 提篮手柄高度为120mm，宽度不小于10mm，厚度不小于5mm。篮体外形尺寸：320mm×230mm×180mm。 | 2 | 个 |
| 7 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 50 | 个 |
| 8 | 碘升华凝华管 | 高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。 | 50 | 个 |
| 9 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成 | 25 | 套 |
| 10 | 万能夹 | 1.上下夹口最大开口不小于40mm，四爪夹口部位分别配套有4个胶管。 | 5 | 个 |
| 11 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：72mm ，外径：88mm。3．三只脚脚高：135mm | 25 | 个 |
| 12 | 泥三角 | 1． 产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。2． 金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。3． 石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。 | 1 | 个 |
| 13 | 试管架 | 木制，6孔 | 50 | 个 |
| 14 | 漏斗架 | 全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有二个锥形孔，孔径20mm。3、支杆为Φ15×240mm。4、底座为长方形：250mm×60mm×25mm | 1 | 个 |
| 15 | 滴定台 | 1、底座台面为大理石面，尺寸为300×150×16mm；2、立柱由Φ10mm圆钢制成 | 1 | 个 |
| 16 | 滴定夹 | 固定支杆的部位为塑料带凹槽，滴管夹子弹性强 | 1 | 个 |
| 17 | 多用滴管架 | 1、与塑料多用滴管配套使用。2、外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径15mm | 25 | 个 |
| 18 | 托盘天平 | 1．最大称量100g，分度值0.1g。 | 50 | 台 |
| 19 | 托盘天平 | 1． 最大称量500g，分度值0.5 g。 | 1 | 台 |
| 20 | 电子天平 | 100g，0.001g | 1 | 台 |
| 21 | 电子天平 | 400g，0.1g。 | 1 | 台 |
| 22 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 50 | 支 |
| 23 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 1 | 支 |
| 24 | 密度计 | 密度＞1 | 5 | 支 |
| 25 | 密度计 | 密度＜1 | 5 | 支 |
| 26 | 酸度计(pH计) | 笔式，1.测量范围：0～14.00pH。2.电源：AG-13型钮扣电池。3.校准方式：两点校准。 | 1 | 台 |
| 27 | 水电解演示器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL； | 3 | 台 |
| 28 | 水电解实验器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL。 | 50 | 台 |
| 29 | 原电池实验器 | 内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 | 50 | 个 |
| 30 | 分子间隔实验器 | 容量不小于20mL，高度不小于100mm。底盘直径45mm。 | 50 | 件 |
| 31 | 溶液导电演示器 | 1．演示板应采用塑料注塑成型板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及接线柱。2、溶液盒5套溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根。3、供电DC6V。4、可同时演示五组。 | 3 | 台 |
| 32 | 化学实验装置磁性教具 | 示教板共38块，采用厚度为2mm的白色塑料板制作，，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号。 | 3 | 套 |
| 33 | 初中分子结构模型 | 1.为球球式，演示用，全塑料注塑成型。2．碳原子为黑色，直径22mm；四面6个、三在14个、二面2个。3.氢原子为橙色，带键脚，直径15mm，共20个。4.氧原子为天蓝色，直径22mm；二面3个，一面2个。5.氮原子为深蓝色，直径22mm，四面1个、三面1个、二面1个、一面2个。6.硫原子为淡黄，直径22mm，二面1个。7.氯原子草绿，直径22mm，一面2个。8.金属为银灰，直径22mm，六面1个。9.塑料单键20个，塑料双键10个。 | 13 | 套 |
| 34 | 金刚石结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子34个、键44根组成。2.碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径4mm，长17mm。 | 1 | 套 |
| 35 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根 | 1 | 套 |
| 36 | 碳-60结构模型 | 球直径30mm，铝合金棍。需提供具有CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告（复印件盖公章）报告。 | 1 | 套 |
| 37 | 氯化钠晶体结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径3mm，长30mm。 | 1 | 套 |
| 38 | 碳的同素异形体结构模型 | 学生用，小型。1.可组装成金钢石、石墨、碳60三种结构模型。2.球体直径8mm，为黑色。3.连接管均为透明塑料管，管长约22mm，管孔与球体键配合适宜。 | 13 | 套 |
| 39 | 金属矿物、金属及合金标本 | 主要技术指标：应选取不少于5种以上的标本。 每种标本样品外形尺寸不小于25mm×15mm，标本盒内固定牢靠。标本盒不小于190mm×130mm。 | 1 | 盒 |
| 40 | 合成有机高分子材料标本 | 主要技术指标：选用不少于十种高分子材料标本。每种材料标本外形尺寸不小于25mm×15mm。在标本盒内固定牢靠。 | 1 | 盒 |
| 41 | 新型无机非金属材料标本 | 人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。 | 1 | 盒 |
| 42 | 量筒 | 10mL | 50 | 个 |
| 43 | 量筒 | 50mL | 50 | 个 |
| 44 | 量筒 | 100mL | 2 | 个 |
| 45 | 量筒 | 500mL | 2 | 个 |
| 46 | 量杯 | 250mL | 1 | 个 |
| 47 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 个 |
| 48 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 个 |
| 49 | 滴定管 | 酸式，25mL | 1 | 支 |
| 50 | 滴定管 | 碱式，25mL | 1 | 支 |
| 51 | 试管 | φ12mm×70mm | 500 | 支 |
| 52 | 试管 | φ15mm×150mm | 500 | 支 |
| 53 | 试管 | φ18mm×180mm | 150 | 支 |
| 54 | 试管 | φ20mm×200mm | 150 | 支 |
| 55 | 试管 | φ32mm×200mm | 10 | 支 |
| 56 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 10 | 支 |
| 57 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 10 | 支 |
| 58 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 10 | 支 |
| 59 | 烧杯 | 25mL | 150 | 个 |
| 60 | 烧杯 | 50mL | 150 | 个 |
| 61 | 烧杯 | 100mL | 150 | 个 |
| 62 | 烧杯 | 250mL | 100 | 个 |
| 63 | 烧杯 | 500mL | 5 | 个 |
| 64 | 烧杯 | 1000mL | 3 | 个 |
| 65 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 50 | 个 |
| 66 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 3 | 个 |
| 67 | 锥形瓶 | 100mL | 10 | 个 |
| 68 | 锥形瓶 | 250mL | 10 | 个 |
| 69 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 2 | 个 |
| 70 | 酒精灯 | 150mL | 50 | 个 |
| 71 | 抽滤瓶 | 500mL | 1 | 个 |
| 72 | 抽气管 | 玻璃质，改进式。长度不小于30cm。 | 1 | 个 |
| 73 | 干燥器 | 160mm | 2 | 个 |
| 74 | 气体发生器 | 250mL | 2 | 个 |
| 75 | 冷凝器 | 直固，300mm | 2 | 支 |
| 76 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 2 | 支 |
| 77 | 漏斗 | 60mm | 50 | 个 |
| 78 | 漏斗 | 90mm | 3 | 个 |
| 79 | 安全漏斗 | 直形 | 2 | 个 |
| 80 | 安全漏斗 | 双球 | 2 | 个 |
| 81 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 2 | 个 |
| 82 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 2 | 个 |
| 83 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 1 | 个 |
| 84 | T形管 | φ7mm～8mm | 2 | 个 |
| 85 | Y形管 | φ7mm～8mm | 2 | 个 |
| 86 | 滴管 | 附乳胶头 | 100 | 支 |
| 87 | 离心管 | 10mL | 10 | 支 |
| 88 | 干燥管 | 单球，150mm | 4 | 支 |
| 89 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 2 | 支 |
| 90 | 活塞 | 直形 | 2 | 支 |
| 91 | 集气瓶 | 125mL | 200 | 个 |
| 92 | 集气瓶 | 250mL | 20 | 个 |
| 93 | 广口瓶 | 60mL | 300 | 个 |
| 94 | 广口瓶 | 125mL | 50 | 个 |
| 95 | 广口瓶 | 250mL | 40 | 个 |
| 96 | 广口瓶 | 500mL | 5 | 个 |
| 97 | 广口瓶 | 茶，60mL | 50 | 个 |
| 98 | 广口瓶 | 茶，125mL | 20 | 个 |
| 99 | 广口瓶 | 茶，250mL | 10 | 个 |
| 100 | 细口瓶 | 60mL | 70 | 个 |
| 101 | 细口瓶 | 125mL | 350 | 个 |
| 102 | 细口瓶 | 250mL | 20 | 个 |
| 103 | 细口瓶 | 500mL | 5 | 个 |
| 104 | 细口瓶 | 1000mL | 5 | 个 |
| 105 | 细口瓶 | 3000mL | 3 | 个 |
| 106 | 细口瓶 | 茶，60mL | 10 | 个 |
| 107 | 细口瓶 | 茶，125mL | 50 | 个 |
| 108 | 细口瓶 | 茶，250mL | 10 | 个 |
| 109 | 细口瓶 | 茶，500mL | 2 | 个 |
| 110 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 2 | 个 |
| 111 | 滴瓶 | 30mL | 20 | 个 |
| 112 | 滴瓶 | 60mL | 150 | 个 |
| 113 | 滴瓶 | 茶，30mL | 5 | 个 |
| 114 | 滴瓶 | 茶，60mL | 50 | 个 |
| 115 | 坩埚 | 瓷，30mL | 3 | 个 |
| 116 | 坩埚钳 | 200mm | 50 | 个 |
| 117 | 烧杯夹 | 夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。 | 4 | 个 |
| 118 | 镊子 | 不锈钢，圆嘴 全长160±2mm， 厚1.5mm。 | 50 | 个 |
| 119 | 试管夹 | 夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。 2. 夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 50 | 个 |
| 120 | 止水皮管夹 | 不锈钢60号弹簧钢丝。 | 50 | 个 |
| 121 | 螺旋皮管夹 | 不锈钢制品。 | 50 | 个 |
| 122 | 石棉网 | 金属网尺寸不小于125mm×125mm | 50 | 个 |
| 123 | 燃烧匙 | 燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于200mm | 50 | 个 |
| 124 | 药匙 | 由不锈钢材料制成。 2. 两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm。 | 50 | 个 |
| 125 | 玻璃管 | φ5～φ6mm | 6 | 千克 |
| 126 | 玻璃管 | φ7～φ8mm | 5 | 千克 |
| 127 | 玻璃棒 | φ3～φ4mm | 4 | 千克 |
| 128 | 玻璃棒 | φ5～φ6mm | 4 | 千克 |
| 129 | 软胶塞 | 0号～12号 | 10 | 千克 |
| 130 | 橡胶管 | 实验教学用 | 3 | 千克 |
| 131 | 乳胶管 | 4*6mm | 60 | 米 |
| 132 | 试管刷 | 试管刷直径不小于Φ30mm，长度不小于100mm，要求不散、脱毛。 | 50 | 个 |
| 133 | 烧瓶刷 | 猪棕毛制,毛刷小头Φ12mm×18mm，大头Φ34mm×50mm,小头Φ31mm×50mm，大头Φ60mm×90mm。 | 30 | 个 |
| 134 | 结晶皿 | 80mm | 2 | 个 |
| 135 | 表面皿 | 60mm | 50 | 个 |
| 136 | 表面皿 | 100mm | 2 | 个 |
| 137 | 研钵 | 瓷，60mm | 50 | 个 |
| 138 | 研钵 | 瓷，90mm | 1 | 个 |
| 139 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 50 | 个 |
| 140 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 3 | 个 |
| 141 | 反应板 | 至少6穴 | 50 | 个 |
| 142 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 50 | 个 |
| 143 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 50 | 个 |
| 144 | 塑料多用滴管 | 4mL | 1000 | 支 |
| 145 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 25 | 份 |
| 146 | 工作服 | 防酸碱 | 10 | 件 |
| 147 | 防护面罩 | 供初中化学实验在作特殊反应（如危险、爆炸、防毒、剧烈反应、强腐蚀等）或特别操作时用。 | 1 | 个 |
| 148 | 防毒口罩 | 供初中化学实验作有毒反应时用。 | 1 | 个 |
| 149 | 耐酸手套 | 1、橡胶制品，长袖口，袖长不短于30cm； 2、耐强酸、强碱、氧化剂及还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 | 5 | 双 |
| 150 | 简易急救箱 | 供初中化学实验时出现意外事故时急救用。 | 1 | 件 |
| 四 | 数码互动显微镜设备 |  |  |  |
| 1 | 学生用数码生物显微镜 | ▲1、显示屏可以旋转270°，翻转不小于160°，本功能需提供具有CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告（复印件盖公章）报告。 2、显微镜操作系统：Windows10以上操作系统或其他操作系统； 3、一体化液晶数码成像系统： 11.6英寸彩色LCD高清多点触控屏，屏幕硬件分辨率：1920*1080。CPU: Intel Gemini Lake架构，N4100四核处理器，内存：4G（DDR3），硬盘：64G；，拍照像素：1600 万像素以上； 4、显微镜显示屏不带任何接口，数据接口全部位于显微镜底座背面； 5、显微镜及高清液晶显示屏由电池供电，在不外接电源的条件下，可连续使用2-4小时以上； 6、数码双目镜筒，800万像素内置一体CMOS传感器，双目倾斜30°，目镜筒视度可调，双目瞳距：48-75 mm； 7、广角目镜：WF10X；9、PH E-PLAN平场消色差物镜：4X平场消色差物镜（成像直径圆≥16.5mm）；10X平场消色差物镜（成像直径圆≥16.3mm）；40X平场消色差弹簧物镜（成像直径圆≥16.3mm）； 100X平场消色差物镜（弹簧，油镜）（成像直径圆≥15.9mm），所有物镜均保证齐焦； 8、物镜转换器：内倾式四孔转换器； 9、粗微调机构：同轴粗细微调，三角导轨，交叉滚柱导向机构10、圆弧型机械载物台、阿贝式聚光镜； 11、显微镜主机上带智能显示面板窗，可以显示ECO红外感应状态，电池电量、上下光源、亮度、是否充电等信息； 12、（下光源）透射光源：长寿命、高亮度复眼透镜3W LED灯，内置18650镍氢可充电电池，节能、绿色、环保； 13、（上光源）USB侧光源：USB接口插拔安装，鹅颈式高功率LED万向侧照明光源，可以调节照射角度，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜观察树叶、岩石等不透明标本使用； 14、双灯感应切换旋钮：通过内置的压力传感器切换侧光源和透射光源，并旋转旋钮能无极调节上、下光源的亮度； 15、ACT色温调节功能，显微镜光源集成LED白光（3000K-4000K）和暖色光源(6000K-7000K)，可旋转转子从黄光调节至纯白光，便于观察不同显色指数的标本切片； ▲16、光控感应功能，显微镜内集成工业级高敏感温度传感器，当实验人员离开显微镜30分钟以后，自动熄灭光源，起到节约能源及保护实验室用电安全的功能，需提供具有CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告（复印件盖公章）报告。 | 24 | 台 |
| 2 | 教师数码 生物显微镜 | 光学系统：ICCF无限远色差校正光学系统。 2、目镜：WF10X/20mm大视场、高眼点、视度可调广角目镜,WF16X可调目镜。 3、物镜：无限远平场消色差物镜，4X/0.10，W.D.15.5mm；10X/0.25,W.D.7.0mm；40X/0.65（弹簧），W.D.0.71mm；100X/1.25（弹簧/油）,W.D.0.14mm。 4、镜筒：铰链式双目，30°倾斜，瞳距调节范围55-75mm。 5、转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确。所有物镜均保证齐焦。 6、粗微调:粗微调同轴调焦，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：粗调范围22mm，微调范围2mm/转。0.002mm/格. 7、双光源照明：3WLED光源，亮度可调； 8、载物台：钢丝传动、无齿条凸出复合式双层械移动载物台，无凸出的棱角和齿轮，避免意外误触和伤害手指，面积尺寸192mmX145mm，移动范围76x50(mm)； 9、高分辨率摄像系统，进口高清彩色芯片；1000万像素。USB高速输出。 | 1 | 台 |
| 3 | 显微互动教学系统软件 | 无线互动软件技术要求: 安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 无线网络环境下最多可以支持60个用户，并且可以达到和有线网络环境相同的效果。 二．控制软件的功能 1.课堂教学：屏幕广播、语音广播等教学功能； 2.教学评测：试卷编辑、阅卷评分、答题卡答卷等功能； 3.课堂管理：电子点名、黑屏肃静等功能。 | 1 | 套 |
| 4 | 图像分析系统软件 | 1、物联显微互动教学系统学生端通过外网下载应用，可实时进行在线升级。 2、学生端支持一键实时记录课堂重要内容。 3、具有听课效果反馈系统 4、实验记录功能：学生可以分步骤提交实验图片和文字，教师评分后可以实时查看成绩。 5、可以与老师单独进行图文交流，教师端会保存所有图像资料到相应学生文件夹，方便资料的管理。 6、宏观图像保存：智能手机或平板随时拍照保存和提交。 7、微观图像保存：智能手机或平板实时显示显微镜下高清图像，随时拍照保存和提交。 8、软件系统界面具备：微观实验、宏观实验、即时通讯、实验记录、广播教学、课堂练习等功能模块 | 25 | 套 |
| 5 | 无线网络系统集成 | 1、支持30个以上学生端，传输速度快、稳定、可靠； 2、网络标准：802.11ac；支持MU-MIMO 3、数据传输率：》1300Mbps 4、频率范围：2.4G&5G；独立的2.4GHz&5GHz硬件加速 5、天线：扩展2至4倍的信号覆盖范围自动干扰规避、优化，适合高密度的环境集成智能天线阵列，具备300多种独特模式，具有超高可靠性 高达4dB的信号增益和-10dB的干扰抑制； 6、安全性能：无线入侵防御系统。Wi-Fi保护协议(WPA2-PSK，WPA-PSK，WEP) | 1 | 台 |

三、强制节能产品：三联水嘴、86英寸交互一体黑板（智慧交互黑板），必须提供中国节能产品认证证书上传至交易执行系统“符合证明文件格式材料”——“投标（响应）文件有效性”模块。不提供按无效投标处理！

- 四、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

- 五、交货期及交货地点

1.交货日期：合同签订后30个日历日内将货物交付采购人，验收合格并正常使用。

2.交货地点：采购人指定地点。

- 六、运输及包装要求

1.成交供应商提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防霉，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.成交供应商保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

- 七、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和成交供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由成交供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。成交供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向成交供应商提出书面异议，成交供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

- 八、质保期及售后服务

1.质保期：2年（自验收合格之日起计算），质保期内本次采购货物发生任何质量问题，成交供应商须提供保修、更换。成交供应商服务响应时间为24小时以内。

2.成交供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次更换的货物本身存在缺陷，成交供应商须无条件退货或更换成同类合格产品。

3.供应商必须在响应文件中提供具体的售后服务承诺条款及保证；供应商可视自身能力在响应文件中提供更优的售后服务承诺。

4.一切安全责任事故由成交供应商负责。

- 九、付款方式

合同签订生效后，15日内支付合同价款的10%作为预付款，在规定的时间内货物安装到位验收合格并经审计支付至审定价款的95%，余款待质保期满付清。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间：   年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

- 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：   ，产品名称、规格及数量详见乙方投标响应文件。

- 第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同单价为固定单价，合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

- 第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：   ）         （2）乙方提供的投标响应文件；

（3）成交通知书；                  （4）甲乙双方商定的其他文件等。

- 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

- 第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.涉及相关配套的工程按建设工程质量相关要求执行。

- 第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

- 第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后  天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用和损失均由乙方负担。

- 第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：数量按实结算。

4.付款方式：合同签订生效后，15日内支付合同价款的10%作为预付款，在规定的时间内货物安装到位验收合格并经审计支付至审定价款的95%，余款待质保期满付清。

- 第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为    年。自产品验收合格之日起计算。

- 第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，若不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，并按前款约定追究乙方违约责任，解除合同的通知自发出之日生效。

3.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，若不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，若不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

- 第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

- 第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

- 第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

- 第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十七条 合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人资格证明书或授权委托书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △投标人资格声明函 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；如不专门面向可不提供。 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *分项报价表 |
|  |  | *合同条款偏离表 |
|  |  | *采购需求偏离表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *强制节能产品，提供中国节能产品认证证书 |
|  |  | *投标文件有效性(根据招标文件要求填写,如招标文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第三章“评审标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 - 4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

- 投 标 文 件

- 项 目 名 称：

- 项 目 编 号：

- 投标人名称 ：

- 日      期 ：

- 一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照或事业单位法人证书

（提供营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书)

- 1-2  法定代表人资格证明书或授权委托书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当投标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人或开评标评审的现场代表为法定代表人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1.法定代表人参加投标时，需携带本人身份证原件。

2.委托代理人参加投标时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

### 1-3 投标人资格声明函（实质性格式）

- 投标人资格声明函

致：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 1-4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2 开标一览表（实质性格式）

以苏采云客户端提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 3  投标分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供应商人民币价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6技术偏离表（实质性格式）

- 技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 7 中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

- 中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

- 中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于         （中型企业/小型企业/微型企业）；

2.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于         （中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 8  项目实施方案

（详见“第四章 评标程序、评标方法和评标标准”—“评标标准”—“主观分”中明确内容）

- 9 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料