常州市政府采购项目

公开采购文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：汇贤中学等两所新建、改扩建学校理、化、生实验室（含危化品室、准备室等）设施设备（含仪器）采购项目

项目编号/包号：JSZC-320413-DXSJ-G2024-0015

采 购 人：常州市金坛区教育局

采购代理机构：江苏信达建设工程咨询有限公司

目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	15

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	18

第五章   采购需求	26

第六章   拟签订的合同文本	28

第七章   投标文件格式	31

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-DXSJ-G2024-0015

2.项目名称：汇贤中学等两所新建、改扩建学校理、化、生实验室（含危化品室、准备室等）设施设备（含仪器）采购项目

3.项目预算金额：278万元。

| 包号 | 标的名称 | 最高限价 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 化学实验室设施设备（含仪器） | 122.55 | 详见采购需求 |
| 02 | 物理实验室设施设备（含仪器） | 74 |  |
| 03 | 生物实验室设施设备（含仪器） | 77.84 |  |

注：本项目共分3个包号，供应商可对本次采购的单个包号或全部包号进行投标，在投标文件中注明所投包号并响应该包号全部内容，每个投标人仅限中一个包号。三个包从包1、包2、包3依次进行评审并按包号1、包号2、包号3的顺序依次确定中标人，当出现2个及以上包号第一中标候选人为同一供应商时，按项目包号顺序确定中标包号，其他包号的中标候选资格自动失效，由该包号的第二中标候选人自动升为第一中标候选人。

4.采购需求：学校理、化、生实验室（含危化品室、准备室等）设施设备（含仪器）采购，详见采购需求。

5.合同履行期限：儒林学校自合同签订之日起15天内全部送货到位并安装调试完成，汇贤中学30天内全部送货到位并安装调试完成（具体送货时间以采购人通知为准）。

6.本项目是否接受联合体投标：否。

7.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业预留采购份额。提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___________________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起至2024年7月24日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

3.方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年8月12日下午14:30（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录苏彩云系统平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：________/_________。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

3.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区教育局

地    址：常州市金坛区清风路1号

联系方式：0519-82881805

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信达建设工程咨询有限公司

地    址：常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼

联系方式：0519-82798174

3.项目联系方式

项目联系人：李萍

电      话：0519-82798174

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 一包：实验桌 二包：实验桌 三包：学生实验桌 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： |
| 12.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 12.2 | 履约保证金 | 履约保证金：中标价的5%/包。 履约保证金递交形式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在项目完成验收合格后退还剩余的履约保证金（无息） 履约保证金退还条件：项目完成验收合格且经过采购人、成交供应商双方确认，扣除成交供应商应承担的款项后（若有）。 履约保证金不予退还的情形：若成交供应商未能履约或合同期内成交供应商给采购人造成的损失超出履约保证金的额度，采购人有权不予退还。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：口头形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏信达建设工程咨询有限公司； 联系电话：0519-82798174； 通讯地址：常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：招标代理服务费按最高限价的1%计取，一包：12255元；二包：7400元；三包：7784元。 缴纳时间：由成交单位领取中标通知书时一次性支付给采购代理单位。 |

投标人须知

一   说  明

1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3.现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、报价准确性、综合因素投标不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4.样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6政府采购创新产品政策

5.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7绿色采购政策

5.7.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 6.投标费用

- 6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   采购文件

7.采购文件构成

7.1采购文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

7.2投标人应认真阅读采购文件的全部内容。投标人应按照采购文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对采购文件做出实质性投标，否则投标无效。

- 8.对采购文件的澄清或修改

- 8.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。

- 8.2澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，并对所有获取采购文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除采购文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 10.投标文件构成

10.1投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性投标，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了投标，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

- 11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 12.投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 13.投标有效期

- 13.1投标文件应在本采购文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于采购文件规定期限的，其投标无效。

- 14.投标文件的签署、加盖CA电子公章

- 14.1采购文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖CA电子公章原件（如联合协议、分包意向协议、生产厂家授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

- 14.2采购文件要求加盖CA电子公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 15.投标文件的提交

- 15.1本项目使用苏彩云系统平台。投标人根据采购文件及苏彩云系统平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

- 15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过苏彩云系统平台以外任何形式提交的投标文件。

- 16.投标截止时间

- 16.1投标人应在采购文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至苏彩云系统平台。

- 17.投标文件的修改与撤回

- 17.1投标截止时间前，投标人可以通过苏彩云系统平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

- 17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、加盖CA电子公章，作为投标文件的组成部分

五   开标、资格审查及评标

- 18.开标

18.1采购人或采购代理机构将按采购文件的规定，在投标截止时间的同一时间和采购文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用苏彩云系统平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用苏彩云系统平台公布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行投标操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏彩云系统平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1）平台系统发生故障而无法登录访问的；

2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 19.资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

- 20.评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 21.评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 22.确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 23.中标公告与中标通知书

- 23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

- 23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质投标的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 25.签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 26.询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2采购文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）。

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖CA电子公章，并加盖CA电子公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 27.代理费

- 27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章   资格审查

- 资格审查程序

- 1.开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如采购文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按采购文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 评标程序

- 1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上投标采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖CA电子公章 | 按照采购文件要求签署、加盖CA电子公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | ★号条款投标 | 投标文件满足采购文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按采购文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 采购文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 2.投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1评标过程中，评标委员会将通过苏彩云系统平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

- 2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 2.3投标报价须包含采购文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

- 2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 2.4.1采购文件对于报价修正是否另有规定：

- □有，具体规定为：______________

- ■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

- 2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

- 2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照采购文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按采购文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3.投标文件的比较和评价

- 3.1评标委员会将按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

- 3.2评标方法和评标标准

- 3.2.1本项目采用的评标方法为：

- ■综合评分法，指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，采购文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- □最低评标价法，指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

- ■随机抽取

- □其他方式，具体要求：_____

- 3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 4.确定中标候选人名单

- 4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- ■随机抽取

- □其他方式，具体要求：_____

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 5.报告违法行为

- 5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

- 一包：化学

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 19 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 14 | 投标人针对本项目提供实施方案，包括①实施组织机构及管理制度②实施进度计划③供货方案④技术保障方案及人员配备方案⑤产品质量保证措施⑥培训计划方案⑦产品安装合理化建议。方案内容描述全面合理符合采购需求的得14分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 注：缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱，套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。 |  |
| 2.2 | 项目售后服务 | 5 | 根据各投标供应商针对本项目提供售后服务方案 针对本项目提供具体可行售后服务方案，方案科学合理，内容完整详细。综合评比各投标人服务方案； 提供上述方案具有针对性、可行性、完善、合理的，得5分； 方案具有可行性、较完善、较合理的，得4分； 内容简单可实施的得,2分； 内容有缺陷需完善后实施得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 41 |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 30 | 采购文件“第五章 采购需求”中用“▲”号标注的技术指标条款为重要条款，所投产品全部满足或优于采购文件技术参数要求的得30分；带“▲号”参数出现负偏离每项扣1分，扣完为止（若每份存在多个扣分点时，仅扣一次分，不重复扣分）。 | 按采购文件需求中要求提供相关证明材料并加盖生产厂家公章，不提供或不满足不得分。 |
| 3.2 | 认证证书 | 5 | 1.投标人或者生产厂家获得家具中有害物质限量证书(包含但不限于木质家具、金属家具)的，得1分。 2.投标人或者生产厂家具有有效期内的中国环保产品认证证书(CQC)(包含但不限于金属实验室家具)的，得1分。 3.投标人或者生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书(认证产品至少包括与本次采购相关的学生实验台、药品柜),得1分。 4.投标人或者生产厂家具有低V0Cs家具产品认证证书(认证产品至少包括与本次采购相关的学生实验台、仪器柜等)，得1分。 5.投标人或者生产厂家具有产品安全认证证书(认证产品至少包括与本次采购相关的学生实验台、仪器柜等)，得1分。 | 提供有效期内的认证证书加盖生产厂家公章。不提供或不满足不得分。 |
| 3.3 | 企业业绩 | 5 | 投标人自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分。 1）同时提供合同、验收单（或验收报告）加盖投标人公章； 2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。 |  |
| 3.4 | 质保期 | 1 | 满足免费质保2年的基础上,每增加一年得1分。提供承诺函。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 二包：物理

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 19 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 14 | 投标人针对本项目提供实施方案，包括①实施组织机构及管理制度②实施进度计划③供货方案④技术保障方案及人员配备方案⑤产品质量保证措施⑥培训计划方案⑦产品安装合理化建议。方案内容描述全面合理符合采购需求的得14分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 注：缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱，套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。 |  |
| 2.2 | 项目售后服务及培训方案 | 5 | 根据各投标供应商针对本项目提供售后服务方案 针对本项目提供具体可行售后服务方案和培训方案，方案科学合理，内容完整详细。综合评比各投标人服务方案； 提供以上各项方案具有针对性、可行性、完善、合理的，得5分； 方案具有可行性、较完善、较合理的，得4分； 内容简单可实施的得,2分； 内容有缺陷需完善后实施得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 41 |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 30 | 采购文件“第五章 采购需求”中用“▲”号标注的技术指标条款为重要条款，所投产品全部满足或优于采购文件技术参数要求的得30分；带“▲号”参数出现负偏离每项扣1分，扣完为止（若每份存在多个扣分点时，仅扣一次分，不重复扣分）。 | 按采购文件需求中要求提供相关证明材料并加盖生产厂家公章，不提供或不满足不得分。 |
| 3.2 | 检测报告 | 2 | 产品重要基材主材防火性能检测，提供生产厂家送检的（1）聚丙烯凳面塑料、（2）纤维增强塑料，以上产品具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖生产厂家公章，检测报告需符合以下技术指标要求： 1.水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； 2.垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤1S;任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤5S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤3S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 以上检测报告每提供一项得1分，最高得2分。不提供或不满足要求不得分。 | 提供检测报告加盖生产厂家公章，不提供或不满足不得分。 |
|  |  | 2.5 | 产品重要基材主材耐腐蚀、盐雾检测，提供生产厂家送检的（1）高强度镀锌钢板、（2）铝合金型材、（3）铸铝件、（4）不锈钢防腐合页、（5）防腐三节静音导轨，以上产品具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖生产厂家公章，检测报告需符合以下技术指标要求：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级：盐雾试验：≥480h中性盐雾试验 10级。 以上检测报告每提供一项得0.5分，最高得2.5分。不提供或不满足要求不得分。 | 提供检测报告加盖生产厂家公章，不提供或不满足不得分。 |
| 3.3 | 企业实力 | 3.5 | 实验室家具产品企业综合实力 1.提供投标人或生产厂家质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系证证书的，有1个得0.5分，最高得1.5分。 2.产品生产厂家获得符合 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定要求的十星售后服务完善成熟度认证证书且证书覆盖实验室成套设备的得 2分，获得五星售后服务认证证书的得 1 分，本项最高2分。 | 提供有效期内的认证证书加盖生产厂家公章。不提供或不满足不得分。 |
| 3.4 | 企业业绩 | 2 | 提供根据产品生产厂家自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。 1）同时提供合同、验收单（或验收报告）加盖投标人公章； 2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。 |  |
| 3.5 | 质保期 | 1 | 满足免费质保二年的基础上,每增加一年得1分。提供承诺函。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

三包：生物

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 19 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 14 | 投标人针对本项目提供实施方案，包括①实施组织机构及管理制度②实施进度计划③供货方案④技术保障方案及人员配备方案⑤产品质量保证措施⑥培训计划方案⑦产品安装合理化建议。方案内容描述全面合理符合采购需求的得14分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 注：缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱，套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。 |  |
| 2.2 | 项目售后服务及培训方案 | 5 | 根据各投标供应商针对本项目提供售后服务方案 针对本项目提供具体可行售后服务方案和培训方案，方案科学合理，内容完整详细。综合评比各投标人服务方案； 提供以上各项方案具有针对性、可行性、完善、合理的，得5分； 方案具有可行性、较完善、较合理的，得4分； 内容简单可实施的得,2分； 内容有缺陷需完善后实施得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 41 |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 36 | 采购文件“第五章 采购需求”中用“▲”号标注的技术指标条款为重要条款，所投产品全部满足或优于采购文件技术参数要求的得36分；带“▲号”参数出现负偏离每项扣1分，扣完为止（若每份存在多个扣分点时，仅扣一次分，不重复扣分）。 | 按采购文件需求中要求提供相关证明材料并加盖生产厂家公章，不提供或不满足不得分。 |
| 3.2 | 产品质量 | 3 | 1.所投产品实验桌具有中国环境标志产品认证（十环）证书且在有效期内的，得0.5分。最高得0.5分。 2.所投产品实验桌具有中国环保产品认证证书且在有效期内的，得0.5分。最高得0.5分。 3.所投教师演讲台、实验桌、实验凳、仪器柜具有有害物质限量认证证书的，有一项得0.5分，最高得2分。 | 提供有效期内的认证证书并加盖生产厂家公章，不提供或不满足不得分。 |
| 3.3 | 企业业绩 | 1 | 提供根据产品生产厂家自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得1分。 1）同时提供合同、验收单（或验收报告）加盖投标人公章； 2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。 |  |
| 3.4 | 质保期 | 1 | 满足免费质保二年的基础上,每增加一年得1分。提供承诺函。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足采购文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及采购文件要求整改，否则采购人有权解除合同，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评审小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；

5）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到；

6）投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

- 第五章   采购需求

一、项目概况

1.项目名称：汇贤中学等两所新建、改扩建学校理、化、生实验室（含危化品室、准备室等）设施设备（含仪器）采购项目

2.项目预算金额：278万元。

| 包号 | 标的名称 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 化学实验室设施设备（含仪器） | 122.55 |
| 02 | 物理实验室设施设备（含仪器） | 74 |
| 03 | 生物实验室设施设备（含仪器） | 77.84 |

3.合同履行期限：儒林学校自合同签订之日起15天内全部送货到位并安装调试完成，汇贤中学30天内全部送货到位并安装调试完成（具体送货时间以采购人通知为准）。

4.质保期：2年。

二、采购清单详见附件1化学采购清单、附件2物理采购清单、附件3生物采购清单。

三、技术要求

一包：化学实验室技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学生实验桌 | 台身参数：立腿采用不低于40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用ABS工程塑料一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；底部采用PA注塑成型的L字型支撑脚，规格≥420×49×243mm，通过300kg承重、500H盐雾测试化专业检测。▲操作台力学性能测试，持续垂直静载荷试验检测结果合格。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 2 | 智能控制系统 | - 1）内置总电源开关1个（标准为：GB/T 14048.2标准断路器。），漏电保护器12个，电源保护器1个，▲控制器及功能扩展模块1套，保护系统1套、急停1个，变频器1台，交换机1台，工作指示灯1套，通过以太网协议分组控制学生端分组控制系统。 ▲低压交直流电源控制：通过智慧实验室吊装系统控制软件，电源可分为教师主控、学生控制两种模式； - 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 3 | 水槽柜 | - 1.钢塑结构，分为柜体、水槽、底脚三部分。外接触面均做圆角处理，无安全隐患。塑料件外观，应无气泡、杂质、伤痕、白印，应无明显色差。▲安全性要求 与人体接触的零部件应无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。 2.柜体采用1.0mm优质冷轧钢板制作，表面喷塑处理，钢板壁厚不低于1.0mm。柜门及柜身圆弧设计。 ▲邻苯二甲酸酯；检测结果合格多环芳径，（16种多环芳烃（PAH）总量）检测结果合格 - 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 4 | 准备台 | - 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。▲操作台面理化性能，化学实验台面抗化学试剂，符合国家标准检测合格。耐冷热循环，符合国家标准检测合格。 - 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 5 | 智能数字实验盘 | 1智能数字实验盘是一款功能强大、小巧轻便的数字化实验采集器，可满足中小学各个学科的实验需求。采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接。为学生探索科学世界创建了一个简洁的实验环境。 功能： 1.▲一体化设计，7个传感器接口，支持7种传感器模块同时工作和数据显示，可自定义接入传感器的种类。 2.▲内置三轴加速度、GPS、环境温度、气压计、相对高度计等传感器。 3.▲显示屏：3.5英寸480*320TFT触摸屏，配有触控笔。 4.▲最大采样速率：100kHz；采样解析度：12位分辨率。 5.▲最大数据存储量：6万点。 6.▲连接终端方式：USB、蓝牙。 7.▲内置电池：1800mAh锂电池；待机时间：大于6个月；电源适配器：100V~240V，AC/5V，DC/1A。 8.▲正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔、触控笔笔槽。 9.支持平台：Windows系统、Android系统、iOS系统、MacOS系统lzq。 10▲.支持无线连接计算机、手机、平板等终端设备。 11.▲支持独立采集模式、离线采集、支持外接终端采集、支持无线传输。 12.▲具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口ddwy,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 13.固件升级：固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与。 14.▲产品中铅、汞、镉、六价铬、增塑剂、阻燃剂含量符合RoHs有害物质含量限值标准要求。 15.产品中不含甲醛、砷，符合环保标准要求。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 6 | 数字化实验系统 | 支持实验设计、数据采集和保存、数据分析计算等，是一款功能强大的教学用实验数据处理软件。 功能： 1.支持Windows、iOS、Android、MacOS操作系统。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.▲可支持20个传感器同时采集。 6.▲通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.▲具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等ddwy。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含学科专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.▲软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件。 13.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 ▲14.提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个， ▲15.提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个， ▲16.在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 7 | 离子-滴定计数实验装置 | - ▲内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，配置lightning接口、Q9接口、3.5mm接口，支持接入10余种离子传感器探头，如：pH传感器、温度传感器、溶解二氧化碳、亚硝酸根离子传感器、硝酸根离子传感器、氯离子传感器、铵根离子传感器、钠离子传感器、钾离子传感器、钙离子传感器等。 1▲产品中铅、汞、镉、六价铬、增塑剂、阻燃剂含量符合RoHs有害物质含量限值标准要求。 - 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 8 | 渗透研究实验器 | ▲实验器应用U型管连通原理，贴合教学需要，配合压强传感器、离子类传感器（如氯离子传感器）、电导率传感器使用，可探究渗透过程中半透膜两侧产生的压力变化或渗透过程中膜两侧离子浓度的变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 9 | 数码液晶显微镜 | - ▲一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装； ▲ 一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能； - 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |

二包：物理实验室技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 教室演示台 | - ▲教师演示讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 - （1）台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm； - （2）台面、正视面板平整度≤0.2mm； - （3）底脚平稳性≤1mm； - （4）柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm； - （5）位差度要求满足：5.1门与门相邻两表面间的距离偏差≤0.:5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.8mm；5.2抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤0.5mm；5.3抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤0.6mm； - （6）分缝要求满足:门所有分缝≤:3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm； - （7）抽屉下垂度≤10mm； - （8）抽屉摆动度≤10mm； - （9）操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质； - （10）木工要求满足：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不得有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活； - （11）焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅； - （12）冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝； - （13）喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； - （14）电镀层外观要求满足：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕； - （15）安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱； - （16）操作台力学性能满足：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落高度、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验，符合标准。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 2 | - 实验桌 | - ▲物理学生实验桌技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件： - （1）操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次； - （2）垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次； - （3）持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h； - （4）独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm； - （5）独立操作台垂直加载稳定性：力1000N； - （6）活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次； - （7）垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 3 | - 功能柱 | - ▲多功能柱技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 - 耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 - ▲多功能柱技术要求满足： - 外观：表面光洁，形状规正，不应有毛刺、快口等现象；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现象； - 涂层要求，μm：主体的内外面均应做涂层处理，涂层色泽均匀一致，无气泡、流挂、露底等缺陷，外表面任意五点的平均厚度≥80μm； - 切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现象； - 焊接：焊接牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现象； - 装配：自攻螺钉装配应到位，内侧螺纹应露出2圈以上；成型后应无歪斜，单边等装配缺陷。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 4 | - 实验凳 | - ▲实验凳技术要求满足： - 重金属：1.1可溶性铅(Pb)；1.2可溶性镉(Cd)；1.3可溶性铬(Cr)；1.4可溶性汞(Hg)；均未检出。 - 承重测试、跌落测试、凳面抗老化测试：2.1承重测试： 静态载荷150KG后应无破损，无断裂；2.2跌落测试 样品从20cm高度落下应无破损；2.3凳面抗老化测试 高温60℃,120h 低温-10℃,120h，凳面无变形。 - 附着力、耐腐蚀测试：3.1附着力 根据SEFA-8M-2016检测，划正方形网格；划格间距：2mm 每方向划格线数：6;胶带类型：3M898 胶带剥离角度：180°;材质类型：硬质，检测结果不小于5B级；3.2耐腐蚀测试 耐酸性 温度：(23±2)℃ 试液：30%H₂SO4溶液 时间：480h 凳面无腐蚀、变形；耐碱性 温度： (23±2)℃ 试液：30%NaOH溶液 时间：480h 凳面无腐蚀、变形。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 5 | - 教师总控电源 | - ▲教师演示电源技术要求满足： - 标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； - 内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； - 漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； - 接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； - 发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； - 操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁，损坏现象；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； - 电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 6 | - 学生安全电源 | - ▲学生安全电源技术要求满足：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》 - 受控学生电源交流输出电压的测试符合标准。 - 受控学生电源直流稳压输出电压的测试符合标准。 - 机械强度之250N恒定力试验符合标准。 - 机械强度之外壳冲击试验符合标准。 - 未接地的可触及零部件符合标准。 - （6）抗电强度试验符合标准。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 7 | - 顶部多模块电源供应装置 | - ▲顶部多模块电源供应装置技术要求满足： - 标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上； - 电压调节范围:AC\DC:0～24V; - 内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 - 电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 8 | - 低压电源模块 | - ▲低压电源模块技术要求满足： - 标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上。 - 电压调节范围：AC/DC:0～24V。 - 内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 - 电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 - ▲低压电源模块技术要求满足： - 依据GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008，检测内容至少包含： - 1.低温存储试验：将非工作状态的样品放在温度-20℃的环境中，放置 2h，检测结果：DC 24V输入和 AC 220V 输出正常。 - 2.高温存储试验：将非工作状态的样品放在温度60℃的环境中，放置 2h，检测结果：DC 24V输入和 AC 220V 输出正常。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 9 | - 高压电源模块 | - ▲技术要求满足： - 依据GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008，检测内容至少包含： - 低温存储试验：将非工作状态的样品放在温度-20℃的环境中，放置 2h，检测结果：DC 24V输入和 AC 220V 输出正常。 - 高温存储试验：将非工作状态的样品放在温度60℃的环境中，放置 2h，检测结果：DC 24V输入和 AC 220V 输出正常。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 10 | - 安装支架 | - ▲安装支架技术要求满足：1、抗拉强度Rm，MPa，/；检测结果≥150 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 11 | - 准备台 | - ▲准备台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 - 台面、正视面板翘曲度满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm； - 台面、正视面板平整度满足≤0.2mm； - 底脚平稳性满足≤1.0mm； - 柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度＜1000,对边长度差≤2mm； - 位差度要求满足：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要 求的距离）≤1.0mm； - 分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm； - 抽屉下垂度满足≤10mm； - 抽屉摆动度满足≤10mm； - 操作台面外观要求满足：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质； - 操作台力学性能满足：水平静载荷试验，符合标准；垂直静载荷试验，符合标准；持续垂直静载荷，符合标准；独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；活动操作台跌落，符合标准；水平耐久性试验，符合标准；垂直耐久性试验，符合标准；垂直冲击试验，符合标准。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 12 | - 实验室专用水槽 | - ▲实验室专用水槽技术要求满足： - 垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 - 密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 - ▲实验室专用水槽耐老化性试验在室内≥720h中，外观颜色变色评级≥4级。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 13 | - 仪器柜 | - ▲钢化玻璃依据GB 15763.2-2005： - 碎片状态：取4块试样进行试验，每块试样在任何50mm*50mm区域内的最少碎片数≥44片，且允许有少量长条形碎片，其长度为≤40mm； - 表面应力：钢化玻璃的表面应力应≥99MPa。 - 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 - 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 - 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 - 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 - 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 - 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 - ▲仪器柜技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 - 台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm； - 台面、正视面板平整度满足≤0.2mm； - 底脚平稳性满足≤1.0mm； - 柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm； - 位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm； - 分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm； - 玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷； - 焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅； - 冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝； - 喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； - 安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头； - 储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 14 | - 打孔夹板 | - ▲重要技术参数： - 产品长170mm，宽40mm。 - 上、下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，强度好。 - 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 - 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 - 上夹板、下夹板厚10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 15 | - 碘升华凝华管 | - ▲重要技术参数： - 玻璃葫芦下部为球形、直径约55mm、上部为圆锥形、锥形直径约50mm、高约65mm，球体与锥形底部相通。碘的质量不少于0.3克。 - 万能夹为金属制，表面电镀处理，四爪型，夹口部位应有软垫，手柄直径7mm、长不小于170mm。 - 玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。应耐80℃温差的急冷骤热。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 16 | - 惯性演示器 | - ▲重要技术参数： - 底座采用铝合金型材制成，外形尺寸为120mm×80mm×20mm。铝材中部为滑动槽，用于调节立柱位置时使用，调节应方便、可靠。 - 立柱的顶端为球形凹窝，柱的直径为16mm，高20mm。 - 弹簧锁为金属制品，锁的上面应有一开关按扭，按扭控制锁舌,锁舌伸长长度约10mm。 - 金属片直径33mm，中心有一小孔，孔径3mm。 - 钢球直径约19mm，表面镀铬处理。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 17 | - 磁场对电流作用实验器 | - ▲重要技术参数： - 底座应采用塑料注塑成型，表面平整光滑，无变形现象，外形尺寸165mm×106mm×23mm，底座上应有外接用接线柱和活动导轨用四个插孔。 - U型磁钢架外形尺寸98mm×40mm×74mm，内置两块永磁铁。磁铁固定在U型架上可靠。 - 接入电源DC4V-6V。 - 活动轨道直径3.5mm，长140mm，两端为弹性插头，插接方便，固定可靠。 - 空心铜管外径5mm,内径4mm,长100mm。 - 框架外形尺寸80mm×72mm，附两根接线带叉。 - 附带鱼夹头导线两根（一红一黑）。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 18 | - 采集器 | - ▲为了产品使用安全需提供第三方专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告原件扫描件（参照GB/T2423.1-2008、参照GB/T2423.2-2008、参照GB/T2423.3-2016、检验项目符合标准要求，检验合格）；以及提供该产品外观与结构、功能的检测报告复印件，且满足采集器可支持级联，各路通道采样频率可达20K,满足不低于10通道声波/声级传感器数据并行采集。 - 注：提供第三方出具的有效期内的检测报告并加盖生产厂家公章。 |
| - 19 | - 无线接收模块 | - ▲提供含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告，以及包含外观与结构、功能的检测报告并加盖生产厂商公章。 |
| - 20 | - 传感器通用无线发射模块 | - ▲提供含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告，以及包含外观与结构、功能的检测报告并加盖生产厂商公章。 |
| - 21 | - 力传感器 | - ▲为了产品使用安全提供第三方专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告复印件，以及包含产品外观及铅、汞、砷、甲醛五项的检测报告并加盖生产厂商公章。 |
| - 22 | - 压强传感器 | - ▲为了产品使用安全需提供第三方专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告并加盖生产厂家公章（参照GB/T2423.1-2008、参照GB/T2423.2-2008、参照GB/T2423.3-2016、检验项目符合标准要求，检验合格）；以及包含产品外观及铅、汞、砷、甲醛释放量五项的检测报告并加盖生产厂家公章（参照GB6675.2-2014,（1）外观平整光滑无毛刺；（2）铅、汞、砷、甲醛未检出。 |
| - 23 | - 多用力学轨道 | - ▲为了产品使用安全提供第三方专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告复印件，以及包含产品外观及铅、汞、砷、甲醛五项的检测报告并加盖生产厂商公章。 |
| - 24 | - 数字化摩擦力实验器 | - ▲为了产品使用安全提供第三方专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告，以及包含产品外观及铅、汞、砷、甲醛五项的检测报告并加盖生产厂商公章。 |
| - 25 | - 作用力与反作用力实验器 | - ▲为保证多种环境下均能正常工作需提供经低温存储、高温存储、恒温恒湿试验后能正常启动并工作的检测报告并加盖生产厂商公章。 |
| - 26 | - 浮力定律实验器 | - ▲为保证多种环境下均能正常工作需提供经低温存储、高温存储、恒温恒湿试验后能正常启动并工作的检测报告并加盖生产厂商公章。 |

三包：生物实验室技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 汇贤中学 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | ▲台面符合以下技术参数 （1）台面提供符合GB/T35601-2017标准，检测项目包含但不限于：挥发性有机化合物（72h），检验结果苯含量≤1（μg/m³），甲苯≤3（μg/m³），二甲苯≤3（μg/m³），单项判定均为合格。 （2）台面提供符合满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1mg/kg、镉：未检出、铬≤0.3mg/kg、汞：未检出）。 - ▲冷轧钢板提供符合以下技术参数要求： - 依据GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测项目包含但不限于：耐湿热性，检测结果至少10h无异常。 - 依据 GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》标准,洛氏硬度(HRA)检测结果不小于34。 - 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 2 | 实验桌 | ▲实验桌符合以下技术参数 （1）实验桌符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 （2）实验桌符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 （3）物理实验桌通过《实验室家具通用技术条件》测试标准，物理实验台面抗冲击结果为：合格。 ▲2.提供铝合金型材符合GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含耐人工气候老化性至少10h，检测结果达到10级。 ▲书包斗符合以下技术参数： （1）书包斗提供可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。 （2）书包斗符合GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，冲击强度检测结果为：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 ▲ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.9,检测结论：符合。（2）依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 3 | 水槽柜 | ▲1.依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》测试，形状和位置公差不少于3项测试，检测结果均为合格；塑料件外观不少于5项测试，测试结果均为合格。 ▲2.依据《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度》测试，耐冷热循环和硬度测试结果均为合格， ▲2提供水槽柜抽屉表面耐染性能检测报告：符合第三方检测机构耐污染性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，至少通过10项化学试剂测试。检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 ▲3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：依据GB/T 1040.2-2006检测标准，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，判定基准：≥41，检测结论：符合。断裂伸长率检测判定基准：≥17，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008检测标准，检测项目至少包含：弯曲强度，判定基准：≥63，检测结论：符合。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含：悬臂梁缺口冲击强度，判定基准：≥19，检测结论：符合。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含：简支梁缺口冲击，判定基准：≥18，检测结论：符合。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 4 | 实验演示多目仪 | ▲③依据GB/T36480-2018，检测项目包含但不限于：外观和结构：a)光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的90%；检测结果：1600W； 分辨率4656*3496；视觉分辨率：1000TVL。白平衡：a)在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b)在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，检测结果：合格。动态范围：动态范围值不小于5，检测结果：合格。色彩还原误差≤34.8CIE L*a*b*：D65光源：Max色彩误差≤33.3；TL84光源：Max色彩误差≤34.8；像面亮度均匀性≥125.3%；几何失真≤3.0，检测结果：合格。 ▲②依据GB/T36480-2018，检测项目包含但不限于：外观和结构：a)光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的90%；检测结果800W； 分辨率：3264*2448;视觉分辨率：800TVL。白平衡：a)在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b)在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，检测结果：合格。动态范围：动态范围值不小于5，检测结果：合格。色彩还原误差≤35.0CIE L*a*b*：D65光源：Max色彩误差≤34.7；TL84光源：Max色彩误差≤35；像面亮度均匀性≥102.7%；几何失真≤3.0%；检测结果均为合格。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 5 | 扩声设备 | ▲1.为控制教室内坐在前排与后排学生之间听觉差异，声场不均匀度要求室内各学生座位测量点（至少选取8个测试点）的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内； ▲2.为保证教师授课过程中扩声语音的清晰度，扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值大于0.6； ▲4.为保证师生的听觉的安全健康声压，学生座位的听音面(1.2 米等高线位置)最大声压级应小于 82 dB(A)。 ▲6.总谐波失真：系统所产生的所有谐波幅度的均方根除以基波幅度，THD<0.1%. ▲7.噪声比：信号噪声比S/N＞75 dB。 ▲8.系统噪声功率级：系统噪声功率级应不大于 30 dB(A)。 ▲10.无线麦克风发射功率应小于20mW，单次充电后可使用不少于6小时。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 6 | 数码生物显微镜 | 1、▲目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.22mm，左右系统放大率差≤±0.45%，左右光学系统像面方位差≤10，左右视场中心偏差上下≤0.08mm、左右外侧≤0.07mm，左右光轴平行度垂直交叉≤8分，零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.10mm。 3、▲成像清晰圆直径：4X平场消色差物镜，成像清晰圆直径≥15.9mm；10X平场消色差物镜，成像清晰圆直径≥16.0mm；40X平场消色差弹簧物镜，成像清晰圆直径≥16.0mm；100X平场消色差物镜（弹簧，油镜），成像清晰圆直径≥16.2mm；10→4倍齐焦不超过0.012mm,10→40倍齐焦不超过0.012mm,40→100倍齐焦不超过0.015mm，所有物镜均保证齐焦； 8、▲转换器定位稳定性≤0.008mm； 9、粗▲微调机构空回≤0.005mm； 10、▲载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.006mm；不重复性≤0.002mm。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 7 | 实验室专用水槽 | ▲水槽须满足耐老化性试验在室内≥720h中且外观颜色变色评级≥4级。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 儒林实验学校 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | ▲技术要求满足： 1.木制件外观：封边处理、表面装饰层，检测结果为符合。 2.桌类稳定性：垂直加载稳定性（600N）；垂直和水平加载稳定性（40N），以上检测结果均为符合。 3.表面耐磨性：磨耗值（mg/100r），检测结果为≤57；素色符合磨350r后无露底现象，检测结果为符合。 4.表面耐干热（级）：检测结果为5级。 5.2h吸水厚度膨胀率（%）：检测结果为≤0.2。 6.表面耐污染性能（级）：检测结果均为5级。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 2 | 实验桌 | ▲支撑横梁：采用12mm×100mm铝合金。 ▲面板与后挡板镶嵌弹性橡胶条。 ▲采用100×50mm铝合金，内有6根至少1.0mm厚的加强筋。 ▲书包斗底部与支撑横梁固定，不悬空。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 3 | 多功能柱 | ▲多功能柱产品符合有害物质限量检测（重金属)：可溶性镉<5mg/kg、可溶性铬<2mg/kg、可溶性铅<5mg/kg、可溶性汞<2mg/kg。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 4 | 实验凳 | - ▲学生凳通过有害物质限量检测：涂层和覆面层中可溶性重金属（mg/kg）：可溶性铬≤50、可溶性铅≤50、可溶性汞≤5、溶性镉≤5。 - ▲学生凳通过金属喷漆（塑）涂层理化性能检测：（1）硬度≥2H；（2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；（3）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；（4）附着力（级）：不低于2级。 - 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 5 | 水槽柜 | ▲产品符合以下技术指标： 1.形状和位置公差：位差度，检测结果为≤0.3mm；分缝，检测结果为≤0.5mm；着地平稳性，检测结果为≤0.5mm。 2.塑料件理化性能：硬度，检测结果≥HD65。 3.甲醛释放量（mg/L）：检测结果为未检出。 4.表面耐污性能（级）：检测结果均为5级。 5.表面耐冷热循环：检测结果为表面无裂纹、鼓泡等。 6.重金属含量（mg/kg）:可溶性铅≤14、可溶性镉≤7、可溶性铬≤11、可溶性汞≤6。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 6 | 教师电源控制系统 | ▲产品符合以下技术指标： 1.产品通过：绝缘性能、抗电强度、保护接地电阻、控制和调节件、结构、直流输出电压等相关检测项目。 2.重金属,mg/kg：可溶性铅≤1mg/kg、可溶性镉≤1mg/kg、可溶性铬≤1mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg。 3.邻苯二甲酸酯各项检测结果均为未检出。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |
| 7 | 仪器柜 | ▲技术要求满足： 1.外观性能要求：金属件、塑料件、玻璃件，检测结果为符合。 2.柜类稳定性：搁板稳定性、非固定柜空载稳定性、非固定柜加载稳定性，检测结果为符合。 3.邻苯二甲酸酯（6项），单项判定均为合格。 4.甲醛释放量（mg/L）：检测结果为≤0.1mg/L。 提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的有效检测报告加盖生产厂家公章。 |

四、其他要求

1.投标供应商的投标总价应满足本项目招标文件（包括项目采购清单、实验室设备技术参数要求等）的全部技术要求，其中打“▲”项为重要技术指标，必须提供相关证明材料 。

2.清单中有图片款式的仅作参考，投标单位应按照清单中的规格、材质和工艺来生产，定制家具需按照甲方实际场地尺寸或确定的方案进行加工，材质及工艺不变，规格偏差在10%以内，价格不予调整，投标人在投标时要考虑这一因素。

3.质量要求：所投产品均应出自原厂，不得私自添加或更改，保证所有产品及部件均是全新的纯正部品，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业设计及采购人的品质、环保要求。在正式供货前应与采购人协商好所有产品的规格及方案，交货时所有产品应货物完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品；采购人将对中标人正式供货产品具随机抽取一件进行破坏性检测，被抽样检测产品中甲醛和苯等有害物质含量不符合采购方要求或国家标准的、参数和材质不符合招标文件要求的，视为不合格产品，采购人有权拒绝接收所有产品，并要求中标人按合同规定赔偿采购人损失（破坏性检测的货物，检测费用以及重新安装费用由中标人支付）。

4.质量标准：符合国家验收合格标准。质量违约金：未达到一次性验收合格标准，承包人须支付合同价款的5%给采购人作为质量违约金。

5.教学软件免费升级。

6.在本项目产品质保期内，一旦产品发生质量问题，中标人保证在接到通知12小时内响应，3日历天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

7.投标人须按照招标文件“采购清单”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术正偏离请另列表说明。

8.项目整体免费质保期：原厂质保两年，质量保修期：2年。（质量保修期：硬件设备自本项目验收合格之日起开始起算）

9.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第六章   拟签订的合同文本

第一节 政府采购合同协议书

采购人（以下简称甲方）： 常州市金坛区教育局

成交供应商（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 一、项目信息

- 1.项目名称：

- 2.项目编号：

- 3.项目内容：

- 4.政府采购组织形式：分散采购

- 5.政府采购方式：公开招标

- 6.中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是   ¨否

- 7.涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：¨是   ¨否   ¨不涉及

- 二、合同金额

1.本合同金额为（大写）： _____________（______元）人民币。

2.合同采用固定单价方式。

3.付款方式：

（1）经甲方验收合格的当年年底（12月31日）前支付已供货设备合同价款的80%；

（2）供货完成的次年年底（12月31日）前按结算价款结清余款。

注：当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 三、合同履行

- 1.儒林学校自合同签订之日起15天内全部送货到位并安装调试完成，汇贤中学30天内全部送货到位并安装调试完成（具体送货时间以采购人通知为准）。

- 2.履约地点：汇贤中学、儒林实验学校。

- 3.履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

- 收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

- 收取履约保证金金额：

- 履约担保期限：

- 四、技术资料

- 1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

- 2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 五、知识产权

- 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、质量保证

1.乙方所提供的服务的技术条款应与采购文件规定的技术条款及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十条承担违约责任。

七、包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

八、交付和验收

1.乙方应当在合同签定后在甲方规定的时间内全部安装调试完毕交付甲方，甲方应在5个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖公章。招标文件有约定的，从其约定；

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

九、伴随服务／售后服务

本合同货物的免费质保年限：免费质保     年，软件终身免费升级。

乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

（3）乙方接到甲方故障报告后，应在按规定的服务水平和响应速度到达现场进行处理。乙方应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行。

（4）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付；

（5）若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

①乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方指定；

②所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

③保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

④货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行；

⑤若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复；

⑥所有货物保修服务方式均为乙方主动上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

⑦保修期后的货物维护由双方协商再定。

十、违约责任

（1）合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权取得补偿。

①甲方违反合同规定，无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金；

②乙方逾期交货的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；

③乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货）、交货不合格或不符合合同约定的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已支付货款，并向甲方偿付合同款总值的百分之五违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足；因交货不合格或不符合合同约定的，乙方应在收到甲方发出解除合同通知之日起五日内，自行承担退货所引发的一切费用。甲方不承担因解除合同导致乙方产生的一切损失。

（2）乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整（指乙方完全能处分所提供的货物，该货物不存在任何抵押、查封等产权瑕疵），乙方应向甲方支付已付货款部分百分之五违约金；导致甲方、采购代理机构为此参与诉讼或仲裁，乙方另应支付甲方、采购代理机构为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一切费用。

十一、争议的解决

（1）因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；

（2）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 十二、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

十三、附加条款

本项目不得分包、转包，如有分包、转包，一旦查实甲方有权终止合同。

十四、合同生效及其它

（1）合同经甲乙双方法定代表人（或托代理人）签字（或盖章）并加盖CA电子公章（或合同章）后生效；

（2）除《中华人民共和国政府采购法》 第50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止本合同；

（3）除发生不可抗力情况或因法律、政策原因导致甲方不能履行合同外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，采购代理机构按相关的法律、法规处罚；

（4）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；

（5）合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，采购代理机构贰份；

（6）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1.经营状况严重恶化；2.转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3.丧失商业信誉；4.有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性投标，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖CA电子公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏信达建设工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部采购文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方投标采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖CA电子公章） ___________

日期：_____年______月______日

3  法定代表人资格证明书（法定代表人授权委托书）（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3.如法定代表人不参加投标的，则提供法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人代表签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人全称：

投标人公章：

投标人代表身份证（复印件）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

6 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（化学实验室设施设备）

项目编号/包号：

项目名称：__________                                     报价单位：人民币元

| 汇贤中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层化学吊装实验室一 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| 一、家具部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室演示台 |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 紧急洗眼装置 |  | 1 | 付 |  |  |
| 3 | 学生实验桌 |  | 26 | 张 |  |  |
| 4 | 学生圆凳 |  | 52 | 张 |  |  |
| 5 | 插座 |  | 2 | 个 |  |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 吊装电源（控制系统） |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 智能实验室操作控制平台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 智能实验室操作控制系统软件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 学生端分组控制系统 |  | 1 | 套 |  |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 万向吸风罩 |  | 27 | 个 |  |  |
| 11 | 吊装式通风系统 |  | 14 | 套 |  |  |
| 12 | 室外行程管道 |  | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 风机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 风机控制线 |  | 1 | 套 |  |  |
| 吊装控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 吊装控制系统 |  | 13 | 套 |  |  |
| 16 | 模块主架舱体 |  | 13 | 组 |  |  |
| 17 | 集成功能模块舱体 |  | 13 | 套 |  |  |
| 18 | 电源供应模块 |  | 52 | 组 |  |  |
| 19 |  |  | 26 | 组 |  |  |
| 20 | 网络模块 |  | 26 | 个 |  |  |
| 21 | 学生端防堵装置 |  | 13 | 套 |  |  |
| 22 | 学生端给排水接口 |  | 26 | 套 |  |  |
| 23 | 自动排水系统 |  | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 水槽柜 |  | 13 | 套 |  |  |
| 25 | 扬程水泵 |  | 13 | 套 |  |  |
| 26 | 出水装置 |  | 13 | 套 |  |  |
| 27 | 智能灯光照明装置 |  | 13 | 组 |  |  |
| 28 | 吊装舱体末端端头 |  | 4 | 个 |  |  |
| 29 | 电源供应线路 |  | 1 | 项 |  |  |
| 30 | 智能控制系统线路 |  | 1 | 项 |  |  |
| 31 | 给水管路 |  | 1 | 项 |  |  |
| 32 | 排水管路 |  | 1 | 项 |  |  |
| 33 | 支架功能封板 |  | 1 | 项 |  |  |
| 34 | 安装支架 |  | 1 | 式 |  |  |
| 35 | 安装辅件 |  | 1 | 式 |  |  |
| 36 | 系统调试 |  | 1 | 式 |  |  |
| 37 | 顶装安装 |  | 1 | 式 |  |  |
| 二、装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内文化布置 |  | 1 | 项 |  |  |
| 一层化学实验室二 |  |  |  |  |  |  |
| 一、家具部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室演示台 |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 教师总控电源 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 紧急洗眼器 |  | 1 | 付 |  |  |
| 4 | 学生实验桌 |  | 26 | 张 |  |  |
| 5 | 水槽柜 |  | 13 | 套 |  |  |
| 6 | 配套出水装置 |  | 13 | 套 |  |  |
| 7 | 学生圆凳 |  | 52 | 张 |  |  |
| 8 | 学生桌电源 |  | 26 | 套 |  |  |
| 9 | 功能柱 |  | 26 | 套 |  |  |
| 10 | 插座 |  | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 室内地上给排水安装 |  | 1 | 室 |  |  |
| 12 | 室内地上配电安装 |  | 1 | 室 |  |  |
| 二、装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板吊顶 |  | 31 | ㎡ |  |  |
| 2 | 方通吊顶 |  | 74 | ㎡ |  |  |
| 3 | 吊顶乳胶漆粉刷 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 室内文化布置 |  | 1 | 项 |  |  |
| 一层化学仪器准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 一、家具部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 试剂架 |  | 2.2 | 米 |  |  |
| 3 | 滴水架 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 仪器柜 |  | 15 | 个 |  |  |
| 5 | 通风柜 |  | 1 | 张 |  |  |
| 6 | 紧急洗眼装置 |  | 1 | 付 |  |  |
| 7 | 箱式风机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 通风管道 |  | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 室内地上给排水安装 |  | 1 | 室 |  |  |
| 二、装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板吊顶 |  | 18 | ㎡ |  |  |
| 2 | 方通吊顶 |  | 28 | ㎡ |  |  |
| 3 | 吊顶乳胶漆粉刷 |  | 1 | 项 |  |  |
| 一层化学危化品室 |  |  |  |  |  |  |
| 一、家具部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 药品柜 |  | 7 | 张 |  |  |
| 2 | 安全柜 |  | 4 | 张 |  |  |
| 3 | 箱式风机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 小型有害气体净化装置 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 通风管道 |  | 11 | 个 |  |  |
| 二、装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板吊顶 |  | 14 | ㎡ |  |  |
| 2 | 方通吊顶 |  | 19 | ㎡ |  |  |
| 3 | 吊顶乳胶漆粉刷 |  | 1 | 项 |  |  |
| 初中化学教学仪器配备方案 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 数量 |  |  |
| 通用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 |  | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 打孔夹板 |  | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 打孔器刮刀 |  | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 电动钻孔器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 仪器车 |  | 2 | 辆 |  |  |
| 6 | 酒精喷灯 |  | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 电加热器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 蒸馏水器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 列管式烘干器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 烘干箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 注射器 |  | 26 | 只 |  |  |
| 12 | 塑料洗瓶 |  | 26 | 个 |  |  |
| 13 | 试剂瓶托盘 |  | 12 | 个 |  |  |
| 14 | 实验用品提篮 |  | 2 | 个 |  |  |
| 15 | 塑料水槽 |  | 26 | 个 |  |  |
| 16 | 碘升华凝华管 |  | 26 | 个 |  |  |
| 17 | 支架 |  |  |  |  |  |
| 18 | 教学支架 |  | 26 | 套 |  |  |
| 19 | 三脚架 |  | 26 | 个 |  |  |
| 20 | 试管架 |  | 33 | 个 |  |  |
| 21 | 漏斗架 |  | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 滴定台 |  | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 滴定夹 |  | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 多用滴管架 |  | 26 | 个 |  |  |
| 25 | 测量仪器 |  |  |  |  |  |
| 26 | 托盘天平 |  | 26 | 台 |  |  |
| 27 | 托盘天平 |  | 1 | 台 |  |  |
| 28 | 电子天平 |  | 1 | 台 |  |  |
| 29 | 红液温度计 |  | 26 | 支 |  |  |
| 30 | 水银温度计 |  | 1 | 支 |  |  |
| 31 | 多用电表 |  | 1 | 个 |  |  |
| 32 | 密度计 |  | 1 | 支 |  |  |
| 33 | 密度计 |  | 1 | 支 |  |  |
| 34 | 酸度计 |  | 2 | 台 |  |  |
| 35 | 专用仪器 |  |  |  |  |  |
| 36 | 水电解演示器 |  | 6 | 台 |  |  |
| 37 | 储气装置 |  | 2 | 台 |  |  |
| 38 | 溶液导电演示器 |  | 2 | 台 |  |  |
| 39 | 微型溶液导电实验器 |  | 26 | 套 |  |  |
| 40 | 化学实验废水处理装置 |  | 2 | 套 |  |  |
| 41 | 灵敏电流计 |  | 2 | 只 |  |  |
| 42 | 模型 |  |  |  |  |  |
| 43 | 炼铁高炉模型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 44 | 分子结构模型 |  | 1 | 套 |  |  |
| 45 | 金刚石结构模型 |  | 1 | 套 |  |  |
| 46 | 石墨结构模型 |  | 1 | 套 |  |  |
| 47 | 碳-60结构模型 |  | 1 | 套 |  |  |
| 48 | 氯化钠晶体结构模型 |  | 1 | 套 |  |  |
| 49 | 标本 |  |  |  |  |  |
| 50 | 金属矿物、金属及合金标本 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 51 | 原油常见馏分标本 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 52 | 合成有机高分子材料标本 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 53 | 新型无机非金属材料标本 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 54 | 数码液晶显微镜 |  | 1 | 台 |  |  |
| 55 | 挂图 |  |  |  |  |  |
| 56 | 元素周期表 |  | 1 | 件 |  |  |
| 57 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |
| 58 | 量筒 |  | 56 | 个 |  |  |
| 59 | 量筒 |  | 56 | 个 |  |  |
| 60 | 量筒 |  | 56 | 个 |  |  |
| 61 | 量筒 |  | 2 | 个 |  |  |
| 62 | 量筒 |  | 2 | 个 |  |  |
| 63 | 量筒 |  | 2 | 个 |  |  |
| 64 | 容量瓶 |  | 2 | 个 |  |  |
| 65 | 容量瓶 |  | 2 | 个 |  |  |
| 66 | 滴定管 |  | 2 | 支 |  |  |
| 67 | 滴定管 |  | 2 | 支 |  |  |
| 68 | 试管 |  | 126 | 支 |  |  |
| 69 | 试管 |  | 262 | 支 |  |  |
| 70 | 试管 |  | 75 | 支 |  |  |
| 71 | 试管 |  | 75 | 支 |  |  |
| 72 | 试管 |  | 10 | 支 |  |  |
| 73 | 口部具支试管 |  | 10 | 支 |  |  |
| 74 | 硬质玻璃管 |  | 10 | 支 |  |  |
| 75 | 硬质玻璃管 |  | 10 | 支 |  |  |
| 76 | 烧杯 |  | 52 | 个 |  |  |
| 77 | 烧杯 |  | 75 | 个 |  |  |
| 78 | 烧杯 |  | 75 | 个 |  |  |
| 79 | 烧杯 |  | 75 | 个 |  |  |
| 80 | 烧杯 |  | 52 | 个 |  |  |
| 81 | 烧杯 |  | 3 | 个 |  |  |
| 82 | 烧杯 |  | 3 | 个 |  |  |
| 83 | 烧瓶 |  | 13 | 个 |  |  |
| 84 | 烧瓶 |  | 13 | 个 |  |  |
| 85 | 锥形瓶 |  | 56 | 个 |  |  |
| 86 | 锥形瓶 |  | 10 | 个 |  |  |
| 87 | 蒸馏烧瓶 |  | 2 | 个 |  |  |
| 88 | 酒精灯 |  | 26 | 个 |  |  |
| 89 | 干燥器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 90 | 气体发生器 |  | 2 | 个 |  |  |
| 91 | 冷凝器 |  | 2 | 支 |  |  |
| 92 | 牛角管 |  | 2 | 支 |  |  |
| 93 | 漏斗 |  | 26 | 个 |  |  |
| 94 | 漏斗 |  | 3 | 个 |  |  |
| 95 | 安全漏斗 |  | 52 | 个 |  |  |
| 96 | 安全漏斗 |  | 2 | 个 |  |  |
| 97 | 分液漏斗 |  | 5 | 个 |  |  |
| 98 | 分液漏斗 |  | 5 | 个 |  |  |
| 99 | 三通连接管 |  | 2 | 个 |  |  |
| 100 | 三通连接管 |  | 2 | 个 |  |  |
| 101 | 滴管 |  | 52 | 支 |  |  |
| 102 | 滴管 |  | 52 | 支 |  |  |
| 103 | 干燥管 |  | 4 | 支 |  |  |
| 104 | 干燥管 |  | 2 | 支 |  |  |
| 105 | 玻璃活塞 |  | 2 | 支 |  |  |
| 106 | 圆水槽 |  | 2 | 个 |  |  |
| 107 | 圆水槽 |  | 2 | 个 |  |  |
| 108 | 集气瓶 |  | 100 | 个 |  |  |
| 109 | 集气瓶 |  | 20 | 个 |  |  |
| 110 | 液封除毒气集气瓶 |  | 5 | 个 |  |  |
| 111 | 广口瓶 |  | 170 | 个 |  |  |
| 112 | 广口瓶 |  | 26 | 个 |  |  |
| 113 | 广口瓶 |  | 26 | 个 |  |  |
| 114 | 广口瓶 |  | 5 | 个 |  |  |
| 115 | 茶色广口瓶 |  | 30 | 个 |  |  |
| 116 | 茶色广口瓶 |  | 5 | 个 |  |  |
| 117 | 茶色广口瓶 |  | 5 | 个 |  |  |
| 118 | 细口瓶 |  | 52 | 个 |  |  |
| 119 | 细口瓶 |  | 200 | 个 |  |  |
| 120 | 细口瓶 |  | 10 | 个 |  |  |
| 121 | 细口瓶 |  | 5 | 个 |  |  |
| 122 | 细口瓶 |  | 10 | 个 |  |  |
| 123 | 细口瓶 |  | 10 | 个 |  |  |
| 124 | 茶色细口瓶 |  | 5 | 个 |  |  |
| 125 | 茶色细口瓶 |  | 26 | 个 |  |  |
| 126 | 茶色细口瓶 |  | 5 | 个 |  |  |
| 127 | 茶色细口瓶 |  | 2 | 个 |  |  |
| 128 | 茶色细口瓶 |  | 1 | 个 |  |  |
| 129 | 滴瓶 |  | 20 | 个 |  |  |
| 130 | 滴瓶 |  | 152 | 个 |  |  |
| 131 | 滴瓶 |  | 56 | 个 |  |  |
| 132 | 滴瓶 |  | 52 | 个 |  |  |
| 133 | 坩埚钳 |  | 26 | 个 |  |  |
| 134 | 烧杯夹 |  | 2 | 个 |  |  |
| 135 | 镊子 |  | 52 | 个 |  |  |
| 136 | 试管夹 |  | 26 | 个 |  |  |
| 137 | 止水皮管夹 |  | 26 | 个 |  |  |
| 138 | 螺旋皮管夹 |  | 5 | 个 |  |  |
| 139 | 石棉网 |  | 26 | 个 |  |  |
| 140 | 陶土网 |  | 26 | 个 |  |  |
| 141 | 燃烧匙 |  | 26 | 个 |  |  |
| 142 | 药匙 |  | 52 | 个 |  |  |
| 143 | 玻璃管 |  | 5 | kg |  |  |
| 144 | 玻璃管 |  | 4 | kg |  |  |
| 145 | 玻璃弯管 |  | 1 | kg |  |  |
| 146 | 玻璃棒 |  | 3 | kg |  |  |
| 147 | 玻璃棒 |  | 3 | kg |  |  |
| 148 | 橡胶塞 |  | 8 | kg |  |  |
| 149 | 橡胶管 |  | 3 | kg |  |  |
| 150 | 乳胶管 |  | 20 | m |  |  |
| 151 | 乳胶管 |  | 20 | m |  |  |
| 152 | 乳胶管 |  | 20 | m |  |  |
| 153 | 试管刷 |  | 26 | 个 |  |  |
| 154 | 试管刷 |  | 26 | 个 |  |  |
| 155 | 试管刷 |  | 5 | 个 |  |  |
| 156 | 烧瓶刷 |  | 10 | 个 |  |  |
| 157 | 结晶皿 |  | 2 | 个 |  |  |
| 158 | 表面皿 |  | 26 | 个 |  |  |
| 159 | 表面皿 |  | 2 | 个 |  |  |
| 160 | 研钵 |  | 26 | 个 |  |  |
| 161 | 研钵 |  | 1 | 个 |  |  |
| 162 | 蒸发皿 |  | 26 | 个 |  |  |
| 163 | 蒸发皿 |  | 3 | 个 |  |  |
| 164 | 反应板 |  | 26 | 个 |  |  |
| 165 | 井穴板 |  | 26 | 个 |  |  |
| 166 | 井穴板 |  | 26 | 个 |  |  |
| 167 | 塑料多用滴管 |  | 262 | 支 |  |  |
| 168 | 实验材料,工具 |  |  |  |  |  |
| 169 | 一字螺丝刀 |  | 1 | 把 |  |  |
| 170 | 十字螺丝刀 |  | 1 | 把 |  |  |
| 171 | 钢丝钳 |  | 1 | 把 |  |  |
| 172 | 钢锤 |  | 1 | 把 |  |  |
| 173 | 三角锉 |  | 1 | 个 |  |  |
| 174 | 民用剪刀 |  | 3 | 把 |  |  |
| 175 | 集气瓶挂扣器 |  | 26 | 个 |  |  |
| 176 | 集气瓶挂扣器 |  | 5 | 个 |  |  |
| 177 | 废液分类回收桶 |  | 5 | 个 |  |  |
| 178 | 玻璃管切割器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 179 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |
| 180 | 灭火毯 |  | 1 | 件 |  |  |
| 181 | 实验服 |  | 56 | 件 |  |  |
| 182 | 护目镜 |  | 56 | 个 |  |  |
| 183 | 防护面罩 |  | 1 | 个 |  |  |
| 184 | 防毒口罩 |  | 56 | 个 |  |  |
| 185 | 防毒口罩 |  | 56 | 个 |  |  |
| 186 | 耐酸手套 |  | 2 | 双 |  |  |
| 187 | 简易急救箱 |  | 2 | 件 |  |  |
| 188 | 灭火器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 189 | 沙箱 |  | 1 | 个 |  |  |
| 初中化学数字化仪器 配备方案 |  |  |  |  |  |  |
| 教师端传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能数字实验盘 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 数字化实验系统 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 实验资源管理云平台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 温度传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 5 | pH传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 电导率传感器 |  | 2 | 只 |  |  |
| 7 | 绝对压强传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 多量程电流传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 9 | 高温传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 10 | 溶氧气氧一体传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 11 | 二氧化碳传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 12 | 相对湿度传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 13 | 色度传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 14 | 浊度传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 15 | 通用接口 |  | 4 | 只 |  |  |
| 16 | 手提式实验箱 |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 实验箱支架车 |  | 1 | 台 |  |  |
| 教师端实验器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 袖珍生化密封实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 气液相密封实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 橡胶塞配件包 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 质量守恒实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 粉尘爆炸实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 离子-滴定计数实验装置 |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 多功能电极支架 |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 磁力搅拌器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 空气中氧气含量测定实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 数字化火焰测量实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 化学反应速率实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 酸碱反应热实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 铁的吸氧腐蚀实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 渗透研究实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 小计1 |  |  |  |  |  |  |
| 二、儒林实验学校 |  |  |  |  |  |  |
| 化学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 一、家具部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室演示台 |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 教师总控电源 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 紧急洗眼器 |  | 1 | 付 |  |  |
| 4 | 学生实验桌 |  | 26 | 张 |  |  |
| 5 | 水槽柜 |  | 14 | 套 |  |  |
| 6 | 配套出水装置 |  | 14 | 套 |  |  |
| 7 | 学生圆凳 |  | 52 | 张 |  |  |
| 8 | 学生桌电源 |  | 26 | 套 |  |  |
| 9 | 功能柱 |  | 26 | 套 |  |  |
| 10 | 插座 |  | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 仪器柜 |  | 5 | 个 |  |  |
| 12 | 室内地上给排水安装 |  | 1 | 室 |  |  |
| 13 | 室内地下给排水安装 |  | 1 | 室 |  |  |
| 14 | 室内地上配电安装 |  | 1 | 室 |  |  |
| 15 | 室内地下配电安装 |  | 1 | 室 |  |  |
| 二、装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内文化布置 |  | 1 | 项 |  |  |
| 化学准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 一、家具部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 试剂架 |  | 1.6 | 米 |  |  |
| 3 | 滴水架 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 插座 |  | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 仪器柜 |  | 17 | 个 |  |  |
| 小计2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计=（小计1+小计2） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

- 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 3.报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（物理实验室设施设备）

项目编号/包号：

项目名称：__________                                     报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇贤中学 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 力学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 实验桌 |  | 26 | 张 |  |  |
| 3 | 功能柱 |  | 26 | 套 |  |  |
| 4 | 实验凳 |  | 52 | 条 |  |  |
| 5 | 教师总控电源 |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 学生安全电源 |  | 26 | 套 |  |  |
| 7 | 室内学科文化配套设施 |  | 1 | 组 |  |  |
| 二 | 光电实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 实验桌 |  | 26 | 张 |  |  |
| 3 | 实验凳 |  | 52 | 条 |  |  |
| 4 | 教师总控电源 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 顶部多模块电源供应装置 |  | 13 | 个 |  |  |
| 6 | 模块储藏装置 |  | 13 | 套 |  |  |
| 7 | 低压电源模块 |  | 26 | 个 |  |  |
| 8 | 高压电源模块 |  | 26 | 个 |  |  |
| 9 | 智能升降机构 |  | 13 | 个 |  |  |
| 10 | 室内学科文化配套设施 |  | 1 | 组 |  |  |
| 三 | 系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 安装支架 |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 安装辅件 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 物理实验室吊顶 |  | 2 | 项 |  |  |
| 四 | 物理仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作服 |  | 2 | 件 |  |  |
| 2 | 乳胶手套 |  | 2 | 双 |  |  |
| 3 | 机械危害防护手套 |  | 1 | 双 |  |  |
| 4 | 套袖 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 激光防护镜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 护目镜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 简易急救箱 |  | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 吹风机 |  | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 仪器车 |  | 1 | 辆 |  |  |
| 10 | 小托盘 |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 大托盘 |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 提盒 |  | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 实验用品提篮 |  | 2 | 个 |  |  |
| 14 | 整理箱 |  | 2 | 个 |  |  |
| 15 | 一字螺丝刀 |  | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 十字螺丝刀 |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 钢手锯 |  | 1 | 把 |  |  |
| 18 | 木工锤 |  | 1 | 把 |  |  |
| 19 | 剥线钳 |  | 1 | 把 |  |  |
| 20 | 钢丝钳 |  | 1 | 把 |  |  |
| 21 | 尖嘴钳 |  | 1 | 把 |  |  |
| 22 | 平口钳 |  | 1 | 把 |  |  |
| 23 | 斜口钳 |  | 1 | 把 |  |  |
| 24 | 砂纸 |  | 50 | 张 |  |  |
| 25 | 活扳手 |  | 1 | 把 |  |  |
| 26 | 铁皮剪刀 |  | 1 | 把 |  |  |
| 27 | 民用剪刀 |  | 1 | 把 |  |  |
| 28 | 电烙铁套装 |  | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 焊锡膏 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 30 | 焊锡丝 |  | 200 | g |  |  |
| 31 | 松香 |  | 200 | g |  |  |
| 32 | 吸锡器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 33 | 胶枪 |  | 1 | 把 |  |  |
| 34 | 手电钻 |  | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 钻头 |  | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 打孔器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 打孔夹板 |  | 1 | 个 |  |  |
| 38 | 锥子 |  | 1 | 个 |  |  |
| 39 | 镊子 |  | 25 | 个 |  |  |
| 40 | 水准器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 41 | 寒暑表 |  | 1 | 只 |  |  |
| 42 | 体温计 |  | 25 | 支 |  |  |
| 43 | 电子体温计 |  | 1 | 支 |  |  |
| 44 | 红液温度计 |  | 100 | 支 |  |  |
| 45 | 水银温度计 |  | 1 | 支 |  |  |
| 46 | 演示温度计 |  | 5 | 支 |  |  |
| 47 | 湿度计 |  | 1 | 个 |  |  |
| 48 | 蒸发皿 |  | 25 | 个 |  |  |
| 49 | 橡胶塞 |  | 25 | 套 |  |  |
| 50 | 试管 |  | 25 | 支 |  |  |
| 51 | 试管 |  | 1 | 支 |  |  |
| 52 | 烧瓶 |  | 1 | 个 |  |  |
| 53 | 烧瓶 |  | 1 | 个 |  |  |
| 54 | 烧杯 |  | 60 | 个 |  |  |
| 55 | 烧杯 |  | 60 | 个 |  |  |
| 56 | 烧杯 |  | 2 | 个 |  |  |
| 57 | 酒精灯 |  | 25 | 个 |  |  |
| 58 | 漏斗 |  | 26 | 个 |  |  |
| 59 | 电子打火枪 |  | 1 | 个 |  |  |
| 60 | 烧杯用电加热器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 61 | 注射器 |  | 26 | 个 |  |  |
| 62 | 注射器 |  | 5 | 个 |  |  |
| 63 | 三通连接管 |  | 25 | 个 |  |  |
| 64 | 陶土网 |  | 25 | 个 |  |  |
| 65 | 脚踏打气筒 |  | 1 | 个 |  |  |
| 66 | 两用气筒 |  | 1 | 个 |  |  |
| 67 | 方座支架 |  | 25 | 套 |  |  |
| 68 | 多功能实验支架 |  | 1 | 套 |  |  |
| 69 | 升降台 |  | 1 | 台 |  |  |
| 70 | 半导体致冷器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 71 | 海波的溶解凝固 |  | 25 | 套 |  |  |
| 72 | 碘升华凝华管 |  | 26 | 个 |  |  |
| 73 | 物质弹性实验材料 |  | 1 | 套 |  |  |
| 74 | 磁悬浮原理实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 75 | 人体发电趣味演示仪 |  | 1 | 套 |  |  |
| 76 | 托盘天平 |  | 25 | 台 |  |  |
| 77 | 托盘天平 |  | 1 | 台 |  |  |
| 78 | 电子天平 |  | 25 | 台 |  |  |
| 79 | 体重秤 |  | 1 | 台 |  |  |
| 80 | 物理天平 |  | 1 | 台 |  |  |
| 81 | 案秤 |  | 1 | 台 |  |  |
| 82 | 弹簧度盘秤 |  | 1 | 台 |  |  |
| 83 | 杆秤 |  | 1 | 杆 |  |  |
| 84 | 戥子 |  | 1 | 杆 |  |  |
| 85 | 圆柱体组 |  | 25 | 套 |  |  |
| 86 | 立方体组 |  | 25 | 套 |  |  |
| 87 | 量筒 |  | 25 | 个 |  |  |
| 88 | 量筒 |  | 25 | 个 |  |  |
| 89 | 量筒 |  | 25 | 个 |  |  |
| 90 | 量杯 |  | 1 | 个 |  |  |
| 91 | 密度计 |  | 1 | 支 |  |  |
| 92 | 密度计 |  | 1 | 支 |  |  |
| 93 | 放大镜 |  | 25 | 个 |  |  |
| 94 | 望远镜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 95 | 分子间作用力模型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 96 | 食用色素 |  | 10 | ml |  |  |
| 97 | 内聚力演示器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 98 | 钢直尺 |  | 25 | 把 |  |  |
| 99 | 钢卷尺 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 100 | 布纤维卷尺 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 101 | 游标卡尺 |  | 1 | 把 |  |  |
| 102 | 外径千分尺 (螺旋测微器) |  | 1 | 只 |  |  |
| 103 | 滚轮式测距仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 104 | 机械秒表 |  | 25 | 块 |  |  |
| 105 | 电子秒表 |  | 25 | 块 |  |  |
| 106 | 沙漏 |  | 1 | 个 |  |  |
| 107 | 斜面小车 |  | 25 | 套 |  |  |
| 108 | 演示测力计 |  | 1 | 个 |  |  |
| 109 | 条形盒测力计 |  | 25 | 个 |  |  |
| 110 | 条形盒测力计 |  | 25 | 个 |  |  |
| 111 | 数字测力计 |  | 1 | 个 |  |  |
| 112 | 重锤 |  | 1 | 个 |  |  |
| 113 | 金属钩码 |  | 25 | 个 |  |  |
| 114 | 重心应用趣味实验材料 |  | 1 | 组 |  |  |
| 115 | 摩擦力实验器 |  | 25 | 套 |  |  |
| 116 | 轴承模型 |  | 1 | 套 |  |  |
| 117 | 运动和力实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 118 | 惯性演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 119 | 阿基米德原理 实验器 |  | 26 | 套 |  |  |
| 120 | 浮力原理演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 121 | 气体浮力演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 122 | 物体浮沉条件演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 123 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 124 | 压力和压强演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 125 | 压力作用效果 演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 126 | 液体内部压强实验器 |  | 25 | 套 |  |  |
| 127 | 微小压强计 |  | 25 | 台 |  |  |
| 128 | 透明盛液筒 |  | 25 | 个 |  |  |
| 129 | 液体对器壁压强演示器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 130 | 液体压强与深度关系实验器 |  | 25 | 套 |  |  |
| 131 | 连通器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 132 | 船闸模型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 133 | 马德堡半球 |  | 1 | 套 |  |  |
| 134 | 可密封长玻璃管 |  | 1 | 支 |  |  |
| 135 | 空盒气压计 |  | 1 | 台 |  |  |
| 136 | 肺呼吸模拟器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 137 | 流体压强与流速关系演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 138 | 飞机升力原理演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 139 | 杠杆 |  | 25 | 套 |  |  |
| 140 | 演示滑轮组 |  | 1 | 组 |  |  |
| 141 | 滑轮组 |  | 25 | 组 |  |  |
| 142 | 轮轴模型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 143 | 音叉 |  | 2 | 套 |  |  |
| 144 | 音叉 |  | 2 | 套 |  |  |
| 145 | 电铃 |  | 1 | 个 |  |  |
| 146 | 听诊器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 147 | 波动弹簧 |  | 1 | 套 |  |  |
| 148 | 声传播演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 149 | 旋片真空泵 |  | 1 | 台 |  |  |
| 150 | 抽气盘 |  | 1 | 套 |  |  |
| 151 | 发音齿轮 |  | 1 | 个 |  |  |
| 152 | 电动离心转台 |  | 1 | 台 |  |  |
| 153 | 教学示波器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 154 | 多束激光盒 |  | 1 | 个 |  |  |
| 155 | 平行光源 |  | 1 | 个 |  |  |
| 156 | 凹面镜 |  | 1 | 块 |  |  |
| 157 | 凸面镜 |  | 1 | 块 |  |  |
| 158 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 25 | 台 |  |  |
| 159 | 平面镜成像实验器 |  | 25 | 套 |  |  |
| 160 | LED光源 |  | 25 | 个 |  |  |
| 161 | 透明水槽 |  | 1 | 个 |  |  |
| 162 | 凹透镜 |  | 25 | 面 |  |  |
| 163 | 凸透镜 |  | 25 | 面 |  |  |
| 164 | 透镜及其应用实验器 |  | 25 | 盒 |  |  |
| 165 | 眼球仪 |  | 1 | 套 |  |  |
| 166 | 照相机原理模型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 167 | 白光的色散与合成演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 168 | 光的三原色合成实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 169 | 三棱镜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 170 | 光具盘 |  | 1 | 套 |  |  |
| 171 | 光具座 |  | 25 | 套 |  |  |
| 172 | 擦镜纸 |  | 1 | 套 |  |  |
| 173 | 玻棒(附丝绸) |  | 25 | 对 |  |  |
| 174 | 胶棒(附毛皮) |  | 25 | 对 |  |  |
| 175 | 电磁实验用旋转架 |  | 25 | 对 |  |  |
| 176 | 验电器连接杆 |  | 1 | 个 |  |  |
| 177 | 箔片验电器 |  | 1 | 对 |  |  |
| 178 | 感应起电机 |  | 1 | 个 |  |  |
| 179 | 钕铁硼磁钢 |  | 1 | 个 |  |  |
| 180 | 静电实验箱 |  | 1 | 套 |  |  |
| 181 | 条形磁铁 |  | 25 | 对 |  |  |
| 182 | 蹄形磁铁 |  | 25 | 个 |  |  |
| 183 | 翼形磁针 |  | 2 | 组 |  |  |
| 184 | 菱形小磁针 |  | 25 | 组 |  |  |
| 185 | 磁感线演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 186 | 立体磁感线演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 187 | 磁感线演示板 |  | 1 | 套 |  |  |
| 188 | 铁粉 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 189 | 学生电源 |  | 25 | 套 |  |  |
| 190 | 教学电源 |  | 1 | 台 |  |  |
| 191 | 电流磁场演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 192 | 蹄形电磁铁 |  | 1 | 个 |  |  |
| 193 | 原副线圈 |  | 1 | 套 |  |  |
| 194 | 螺线管 |  | 1 | 组 |  |  |
| 195 | 充磁器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 196 | 演示电磁继电器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 197 | 电磁继电器 |  | 25 | 个 |  |  |
| 198 | 磁场对电流作用实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 199 | 电机原理演示器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 200 | 小型电动机实验器 |  | 25 | 套 |  |  |
| 201 | 方形线圈 |  | 1 | 套 |  |  |
| 202 | 圆线圈 |  | 1 | 个 |  |  |
| 203 | 手摇交直流发电机 |  | 1 | 个 |  |  |
| 204 | 单摆组 |  | 1 | 组 |  |  |
| 205 | 滚摆 |  | 1 | 个 |  |  |
| 206 | 动能势能演示器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 207 | 重力势能实验演示器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 208 | 空气压缩引火仪 |  | 1 | 个 |  |  |
| 209 | 汽油机模型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 210 | 柴油机模型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 211 | 演示电表 |  | 1 | 只 |  |  |
| 212 | 数字演示电表 |  | 1 | 只 |  |  |
| 213 | 直流电流表 |  | 25 | 只 |  |  |
| 214 | 直流电压表 |  | 25 | 只 |  |  |
| 215 | 多用电表 |  | 1 | 只 |  |  |
| 216 | 多用电表 |  | 1 | 只 |  |  |
| 217 | 灵敏电流计 |  | 1 | 只 |  |  |
| 218 | 绝缘电阻表 |  | 1 | 只 |  |  |
| 219 | 电池盒 |  | 25 | 个 |  |  |
| 220 | 干电池 |  | 25 | 个 |  |  |
| 221 | 教学用 E10 螺口灯座 |  | 25 | 个 |  |  |
| 222 | 电珠(小灯泡) |  | 25 | 个 |  |  |
| 223 | 电珠(小灯泡) |  | 50 | 个 |  |  |
| 224 | 电珠(小灯泡) |  | 50 | 个 |  |  |
| 225 | 单刀开关 |  | 25 | 个 |  |  |
| 226 | 单刀双掷开关 |  | 25 | 个 |  |  |
| 227 | 双刀双掷开关 |  | 1 | 个 |  |  |
| 228 | 滑动变阻器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 229 | 滑动变阻器 |  | 25 | 个 |  |  |
| 230 | 滑动变阻器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 231 | 电阻圈 |  | 1 | 组 |  |  |
| 232 | 演示电阻箱 |  | 1 | 个 |  |  |
| 233 | 电阻定律演示器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 234 | 教学电阻箱 |  | 1 | 个 |  |  |
| 235 | 插头导线 |  | 25 | 套 |  |  |
| 236 | 接线夹导线 |  | 25 | 套 |  |  |
| 237 | 演示线路实验板 |  | 1 | 套 |  |  |
| 238 | 焦耳定律演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 239 | 低压测电器 |  | 1 | 支 |  |  |
| 240 | 家庭电路示教板 |  | 1 | 套 |  |  |
| 241 | 家庭电路示教板 |  | 1 | 套 |  |  |
| 242 | 安全用电示教板 |  | 1 | 套 |  |  |
| 243 | 保险丝作用演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 五 | 物理数字化传感器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 无线接收模块 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 传感器通用无线发射模块 |  | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 传感器数据显示模块 |  | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 微电流传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 磁感应强度传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 7 | 力传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 位移传感器 |  | 1 | 对 |  |  |
| 9 | 光电门传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 10 | 声波/声级传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 11 | 压强传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 12 | 多量程电流传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 13 | 多量程电压传感器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 14 | 数字静电实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 智能力盘实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 多用力学轨道 |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 智能机械能守恒实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 斜面上力的分解实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 环形线圈 |  | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 通电螺线管 |  | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 数字化摩擦力实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 远红外实验用加热器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 多功能模块 |  | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 电磁波传播实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 电阻定律实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 电磁铁实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 27 | 流体压强实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 作用力与反作用力实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 焦耳定律实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 30 | 二力平衡实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 31 | EXB系列电学实验板V2.0 |  | 1 | 套 |  |  |
| 32 | 浮力定律实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 真空铃实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 34 | 玻璃导电实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 35 | 摩擦做功实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 压缩气体做功实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 多功能学生电源 |  | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 温差电流实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 39 | 准备台 |  | 2 | 张 |  |  |
| 40 | 实验室专用水槽 |  | 4 | 只 |  |  |
| 41 | 实验室专用龙头 |  | 4 | 套 |  |  |
| 42 | 钢制电源盒 |  | 4 | 套 |  |  |
| 43 | 仪器柜 |  | 30 | 个 |  |  |
| 小计1 |  |  |  |  |  |  |
| 儒林实验学校 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 物理实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 实验桌 |  | 26 | 张 |  |  |
| 3 | 实验桌接线箱 |  | 26 | 个 |  |  |
| 4 | 实验凳 |  | 52 | 张 |  |  |
| 5 | 实验室专用水槽 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 实验室专用龙头 |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 教师总控电源 |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 学生低压电源和抽斗电源 |  | 26 | 套 |  |  |
| 9 | 室内学科文化配套设施 |  | 1 | 组 |  |  |
| 二 | 系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线 |  | 1 | 项 |  |  |
| 三 | 物理仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作服 |  | 2 | 件 |  |  |
| 2 | 乳胶手套 |  | 2 | 双 |  |  |
| 3 | 吹风机 |  | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 仪器车 |  | 1 | 辆 |  |  |
| 5 | 小托盘 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 大托盘 |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 提盒 |  | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 实验用品提篮 |  | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 整理箱 |  | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 一字螺丝刀 |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 十字螺丝刀 |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 木工锤 |  | 1 | 把 |  |  |
| 13 | 剥线钳 |  | 1 | 把 |  |  |
| 14 | 钢丝钳 |  | 1 | 把 |  |  |
| 15 | 尖嘴钳 |  | 1 | 把 |  |  |
| 16 | 砂纸 |  | 50 | 张 |  |  |
| 17 | 活扳手 |  | 1 | 把 |  |  |
| 18 | 铁皮剪刀 |  | 1 | 把 |  |  |
| 19 | 民用剪刀 |  | 1 | 把 |  |  |
| 20 | 胶枪 |  | 1 | 把 |  |  |
| 21 | 手电钻 |  | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 钻头 |  | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 打孔器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 打孔夹板 |  | 1 | 个 |  |  |
| 25 | 锥子 |  | 1 | 个 |  |  |
| 26 | 镊子 |  | 13 | 个 |  |  |
| 27 | 水准器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 28 | 寒暑表 |  | 1 | 只 |  |  |
| 29 | 体温计 |  | 25 | 支 |  |  |
| 30 | 电子体温计 |  | 1 | 支 |  |  |
| 31 | 红液温度计 |  | 25 | 支 |  |  |
| 32 | 水银温度计 |  | 1 | 支 |  |  |
| 33 | 演示温度计 |  | 1 | 支 |  |  |
| 34 | 湿度计 |  | 1 | 个 |  |  |
| 35 | 蒸发皿 |  | 13 | 个 |  |  |
| 36 | 橡胶塞 |  | 13 | 套 |  |  |
| 37 | 试管 |  | 13 | 支 |  |  |
| 38 | 试管 |  | 1 | 支 |  |  |
| 39 | 烧瓶 |  | 1 | 个 |  |  |
| 40 | 烧瓶 |  | 1 | 个 |  |  |
| 41 | 烧杯 |  | 13 | 个 |  |  |
| 42 | 酒精灯 |  | 13 | 个 |  |  |
| 43 | 漏斗 |  | 1 | 个 |  |  |
| 44 | 电子打火枪 |  | 1 | 个 |  |  |
| 45 | 烧杯用电加热器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 46 | 注射器 |  | 13 | 个 |  |  |
| 47 | 三通连接管 |  | 13 | 个 |  |  |
| 48 | 陶土网 |  | 13 | 个 |  |  |
| 49 | 脚踏打气筒 |  | 1 | 个 |  |  |
| 50 | 两用气筒 |  | 1 | 个 |  |  |
| 51 | 方座支架 |  | 25 | 套 |  |  |
| 52 | 多功能实验支架 |  | 1 | 套 |  |  |
| 53 | 升降台 |  | 1 | 台 |  |  |
| 54 | 半导体致冷器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 55 | 海波的溶解凝固 |  | 13 | 套 |  |  |
| 56 | 碘升华凝华管 |  | 1 | 个 |  |  |
| 57 | 物质弹性实验材料 |  | 1 | 套 |  |  |
| 58 | 磁悬浮原理实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 59 | 托盘天平 |  | 25 | 台 |  |  |
| 60 | 托盘天平 |  | 1 | 台 |  |  |
| 61 | 电子天平 |  | 13 | 台 |  |  |
| 62 | 体重秤 |  | 1 | 台 |  |  |
| 63 | 物理天平 |  | 1 | 台 |  |  |
| 64 | 案秤 |  | 1 | 台 |  |  |
| 65 | 弹簧度盘秤 |  | 1 | 台 |  |  |
| 66 | 杆秤 |  | 1 | 杆 |  |  |
| 67 | 戥子 |  | 1 | 杆 |  |  |
| 68 | 圆柱体组 |  | 13 | 套 |  |  |
| 69 | 立方体组 |  | 13 | 套 |  |  |
| 70 | 量筒 |  | 13 | 个 |  |  |
| 71 | 量筒 |  | 13 | 个 |  |  |
| 72 | 量筒 |  | 13 | 个 |  |  |
| 73 | 量杯 |  | 1 | 个 |  |  |
| 74 | 密度计 |  | 1 | 支 |  |  |
| 75 | 密度计 |  | 1 | 支 |  |  |
| 76 | 放大镜 |  | 13 | 个 |  |  |
| 77 | 望远镜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 78 | 分子间作用力模型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 79 | 内聚力演示器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 80 | 钢直尺 |  | 13 | 把 |  |  |
| 81 | 钢卷尺 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 82 | 布纤维卷尺 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 83 | 游标卡尺 |  | 1 | 把 |  |  |
| 84 | 外径千分尺 (螺旋测微器) |  | 1 | 只 |  |  |
| 85 | 机械秒表 |  | 13 | 块 |  |  |
| 86 | 电子秒表 |  | 13 | 块 |  |  |
| 87 | 沙漏 |  | 1 | 个 |  |  |
| 88 | 斜面小车 |  | 25 | 套 |  |  |
| 89 | 演示测力计 |  | 1 | 个 |  |  |
| 90 | 条形盒测力计 |  | 25 | 个 |  |  |
| 91 | 条形盒测力计 |  | 25 | 个 |  |  |
| 92 | 数字测力计 |  | 1 | 个 |  |  |
| 93 | 重锤 |  | 1 | 个 |  |  |
| 94 | 金属钩码 |  | 13 | 个 |  |  |
| 95 | 重心应用趣味实验材料 |  | 1 | 组 |  |  |
| 96 | 摩擦力实验器 |  | 13 | 套 |  |  |
| 97 | 轴承模型 |  | 1 | 套 |  |  |
| 98 | 运动和力实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 99 | 惯性演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 100 | 阿基米德原理 实验器 |  | 13 | 套 |  |  |
| 101 | 浮力原理演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 102 | 气体浮力演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 103 | 物体浮沉条件演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 104 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 105 | 压力和压强演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 106 | 压力作用效果 演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 107 | 液体内部压强实验器 |  | 25 | 套 |  |  |
| 108 | 微小压强计 |  | 25 | 台 |  |  |
| 109 | 透明盛液筒 |  | 25 | 个 |  |  |
| 110 | 液体对器壁压强演示器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 111 | 液体压强与深度关 系实验器 |  | 25 | 套 |  |  |
| 112 | 连通器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 113 | 船闸模型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 114 | 马德堡半球 |  | 1 | 套 |  |  |
| 115 | 可密封长玻璃管 |  | 1 | 支 |  |  |
| 116 | 空盒气压计 |  | 1 | 台 |  |  |
| 117 | 流体压强与流速关系演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 118 | 飞机升力原理演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 119 | 杠杆 |  | 25 | 套 |  |  |
| 120 | 演示滑轮组 |  | 1 | 组 |  |  |
| 121 | 滑轮组 |  | 25 | 组 |  |  |
| 122 | 轮轴模型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 123 | 音叉 |  | 1 | 套 |  |  |
| 124 | 音叉 |  | 1 | 套 |  |  |
| 125 | 电铃 |  | 1 | 个 |  |  |
| 126 | 听诊器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 127 | 波动弹簧 |  | 1 | 套 |  |  |
| 128 | 声传播演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 129 | 旋片真空泵 |  | 1 | 台 |  |  |
| 130 | 抽气盘 |  | 1 | 套 |  |  |
| 131 | 发音齿轮 |  | 1 | 个 |  |  |
| 132 | 电动离心转台 |  | 1 | 台 |  |  |
| 133 | 多束激光盒 |  | 1 | 个 |  |  |
| 134 | 平行光源 |  | 1 | 个 |  |  |
| 135 | 凹面镜 |  | 1 | 块 |  |  |
| 136 | 凸面镜 |  | 1 | 块 |  |  |
| 137 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 25 | 台 |  |  |
| 138 | 平面镜成像实验器 |  | 25 | 套 |  |  |
| 139 | LED光源 |  | 25 | 个 |  |  |
| 140 | 透明水槽 |  | 1 | 个 |  |  |
| 141 | 凹透镜 |  | 25 | 面 |  |  |
| 142 | 凸透镜 |  | 25 | 面 |  |  |
| 143 | 透镜及其应用实验器 |  | 25 | 盒 |  |  |
| 144 | 眼球仪 |  | 1 | 套 |  |  |
| 145 | 照相机原理模型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 146 | 白光的色散与合成演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 147 | 光的三原色合成实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 148 | 三棱镜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 149 | 光具盘 |  | 1 | 套 |  |  |
| 150 | 光具座 |  | 25 | 套 |  |  |
| 151 | 擦镜纸 |  | 1 | 套 |  |  |
| 152 | 玻棒(附丝绸) |  | 25 | 对 |  |  |
| 153 | 胶棒(附毛皮) |  | 25 | 对 |  |  |
| 154 | 电磁实验用旋转架 |  | 25 | 对 |  |  |
| 155 | 验电器连接杆 |  | 1 | 个 |  |  |
| 156 | 箔片验电器 |  | 1 | 对 |  |  |
| 157 | 感应起电机 |  | 1 | 个 |  |  |
| 158 | 钕铁硼磁钢 |  | 1 | 个 |  |  |
| 159 | 静电实验箱 |  | 1 | 套 |  |  |
| 160 | 条形磁铁 |  | 25 | 对 |  |  |
| 161 | 蹄形磁铁 |  | 25 | 个 |  |  |
| 162 | 翼形磁针 |  | 2 | 组 |  |  |
| 163 | 菱形小磁针 |  | 25 | 组 |  |  |
| 164 | 磁感线演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 165 | 立体磁感线演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 166 | 磁感线演示板 |  | 1 | 套 |  |  |
| 167 | 铁粉 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 168 | 学生电源 |  | 13 | 套 |  |  |
| 169 | 教学电源 |  | 1 | 台 |  |  |
| 170 | 电流磁场演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 171 | 蹄形电磁铁 |  | 1 | 个 |  |  |
| 172 | 原副线圈 |  | 1 | 套 |  |  |
| 173 | 螺线管 |  | 1 | 组 |  |  |
| 174 | 充磁器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 175 | 演示电磁继电器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 176 | 电磁继电器 |  | 13 | 个 |  |  |
| 177 | 磁场对电流作用实验器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 178 | 电机原理演示器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 179 | 小型电动机实验器 |  | 13 | 套 |  |  |
| 180 | 方形线圈 |  | 1 | 套 |  |  |
| 181 | 圆线圈 |  | 1 | 个 |  |  |
| 182 | 手摇交直流发电机 |  | 1 | 个 |  |  |
| 183 | 单摆组 |  | 1 | 组 |  |  |
| 184 | 滚摆 |  | 1 | 个 |  |  |
| 185 | 动能势能演示器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 186 | 重力势能实验演示器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 187 | 空气压缩引火仪 |  | 1 | 个 |  |  |
| 188 | 汽油机模型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 189 | 柴油机模型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 190 | 演示电表 |  | 1 | 只 |  |  |
| 191 | 直流电流表 |  | 25 | 只 |  |  |
| 192 | 直流电压表 |  | 25 | 只 |  |  |
| 193 | 多用电表 |  | 1 | 只 |  |  |
| 194 | 多用电表 |  | 1 | 只 |  |  |
| 195 | 灵敏电流计 |  | 1 | 只 |  |  |
| 196 | 绝缘电阻表 |  | 1 | 只 |  |  |
| 197 | 电池盒 |  | 25 | 个 |  |  |
| 198 | 干电池 |  | 25 | 个 |  |  |
| 199 | 教学用 E10 螺口灯座 |  | 25 | 个 |  |  |
| 200 | 电珠(小灯泡) |  | 25 | 个 |  |  |
| 201 | 电珠(小灯泡) |  | 25 | 个 |  |  |
| 202 | 电珠(小灯泡) |  | 25 | 个 |  |  |
| 203 | 单刀开关 |  | 25 | 个 |  |  |
| 204 | 单刀双掷开关 |  | 25 | 个 |  |  |
| 205 | 双刀双掷开关 |  | 1 | 个 |  |  |
| 206 | 滑动变阻器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 207 | 滑动变阻器 |  | 25 | 个 |  |  |
| 208 | 滑动变阻器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 209 | 电阻圈 |  | 1 | 组 |  |  |
| 210 | 演示电阻箱 |  | 1 | 个 |  |  |
| 211 | 电阻定律演示器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 212 | 教学电阻箱 |  | 1 | 个 |  |  |
| 213 | 插头导线 |  | 25 | 套 |  |  |
| 214 | 接线夹导线 |  | 25 | 套 |  |  |
| 215 | 演示线路实验板 |  | 1 | 套 |  |  |
| 216 | 焦耳定律演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 217 | 低压测电器 |  | 1 | 支 |  |  |
| 218 | 家庭电路示教板 |  | 1 | 套 |  |  |
| 219 | 家庭电路示教板 |  | 1 | 套 |  |  |
| 220 | 安全用电示教板 |  | 1 | 套 |  |  |
| 221 | 保险丝作用演示器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 222 | 准备台 |  | 1 | 张 |  |  |
| 223 | 实验室专用龙头、水槽和电源 |  | 1 | 套 |  |  |
| 224 | 实验室专用水槽 |  | 1 | 套 |  |  |
| 225 | 实验室专用龙头 |  | 1 | 套 |  |  |
| 226 | 钢制电源盒 |  | 1 | 套 |  |  |
| 227 | 仪器柜 |  | 7 | 组 |  |  |
| 小计2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计=（小计1+小计2） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

- 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（生物实验室设施设备）

项目编号/包号：

项目名称：__________                                报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号 | 数量 |  | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇贤中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物显微实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  |  | 1 |  | 张 |  |  |
| 2 | 实验桌 |  |  | 26 |  | 张 |  |  |
| 3 | 功能柱 |  |  | 26 |  | 套 |  |  |
| 4 | 水槽柜 |  |  | 13 |  | 个 |  |  |
| 5 | 三联水龙头 |  |  | 13 |  | 个 |  |  |
| 6 | 排水系统 |  |  | 13 |  | 套 |  |  |
| 7 | 实验凳 |  |  | 52 |  | 条 |  |  |
| 8 | 教师总控电源 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 9 | 学生安全电源 |  |  | 26 |  | 套 |  |  |
| 10 | 生物实验灯 |  |  | 13 |  | 套 |  |  |
| 11 | 室内学科文化配套设备 |  |  | 1 |  | 组 |  |  |
| 12 | 室内吊顶 |  |  | 1 |  | 室 |  |  |
| 生物解剖实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 教师演示台 |  |  | 1 |  | 张 |  |  |
| 14 | 实验桌 |  |  | 26 |  | 张 |  |  |
| 15 | 功能柱 |  |  | 26 |  | 套 |  |  |
| 16 | 水槽柜 |  |  | 13 |  | 个 |  |  |
| 17 | 三联水龙头 |  |  | 13 |  | 个 |  |  |
| 18 | 排水系统 |  |  | 13 |  | 套 |  |  |
| 19 | 实验凳 |  |  | 52 |  | 条 |  |  |
| 20 | 教师总控电源 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 21 | 学生安全电源 |  |  | 26 |  | 套 |  |  |
| 22 | 生物实验灯 |  |  | 13 |  | 套 |  |  |
| 23 | 室内学科文化配套设备 |  |  | 1 |  | 组 |  |  |
| 24 | 室内吊顶 |  |  | 1 |  | 室 |  |  |
| 生物常规仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 灭火毯 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 26 | 简易急救箱 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 27 | 实验服 |  |  | 10 |  | 件 |  |  |
| 28 | 护目镜 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 29 | 防护面罩 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 30 | 乳胶手套 |  |  | 10 |  | 副 |  |  |
| 31 | 一次性 PE 手套 |  |  | 20 |  | 包 |  |  |
| 32 | 电冰箱 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 33 | 恒温水浴锅 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 34 | 榨汁机 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 35 | 全金属大功率塑封机 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 36 | 高压灭菌器 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 37 | 恒温培养箱 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 38 | 孵化器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 39 | 仪器车 |  |  | 2 |  | 辆 |  |  |
| 40 | 整理箱 |  |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 41 | 大托盘 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 42 | 小托盘 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 43 | 实验用品提篮 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |
| 44 | 打孔器 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 45 | 打孔夹板 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 46 | 打孔器刮刀 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 47 | 低压测电器 |  |  | 1 |  | 支 |  |  |
| 48 | 一字螺丝刀 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 49 | 十字螺丝刀 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 50 | 电子天平 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 51 | 电子天平 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 52 | 电子秒表 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 53 | 红液温度计 |  |  | 10 |  | 支 |  |  |
| 54 | 水银温度计 |  |  | 10 |  | 支 |  |  |
| 55 | 干湿球温度计 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 56 | 计数器 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 57 | 解剖器 |  |  | 30 |  | 套 |  |  |
| 58 | 解剖盘 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 59 | 双面刀片 |  |  | 30 |  | 包 |  |  |
| 60 | 镊子 |  |  | 30 |  | 把 |  |  |
| 61 | 研磨过滤器 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 62 | 教学支架 |  |  | 30 |  | 套 |  |  |
| 63 | 三脚架 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 64 | 试管架 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 65 | 量筒 |  |  | 60 |  | 个 |  |  |
| 66 | 量筒 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 67 | 量筒 |  |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 68 | 量筒 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |
| 69 | 容量瓶 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |
| 70 | 试管 |  |  | 30 |  | 支 |  |  |
| 71 | 试管 |  |  | 60 |  | 支 |  |  |
| 72 | 烧杯 |  |  | 60 |  | 个 |  |  |
| 73 | 烧杯 |  |  | 60 |  | 个 |  |  |
| 74 | 烧杯 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 75 | 烧杯 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 76 | 锥形瓶 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 77 | 锥形瓶 |  |  | 60 |  | 个 |  |  |
| 78 | 广口瓶 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 79 | 广口瓶 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 80 | 细口瓶 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 81 | 细口瓶 |  |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 82 | 滴瓶 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 83 | 滴瓶 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 84 | 茶色滴瓶 |  |  | 60 |  | 个 |  |  |
| 85 | 茶色滴瓶 |  |  | 60 |  | 个 |  |  |
| 86 | 培养皿 |  |  | 30 |  | 套 |  |  |
| 87 | 培养皿 |  |  | 30 |  | 套 |  |  |
| 88 | 干燥器 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 89 | 干燥管 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 90 | 漏斗 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 91 | 三通连接管 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 92 | 滴管 |  |  | 60 |  | 支 |  |  |
| 93 | 离心管 |  |  | 30 |  | 支 |  |  |
| 94 | 玻璃钟罩 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |
| 95 | 载玻片 |  |  | 30 |  | 盒 |  |  |
| 96 | 盖玻片 |  |  | 30 |  | 包 |  |  |
| 97 | 酒精灯 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 98 | 玻璃管 |  |  | 2 |  | kg |  |  |
| 99 | 玻璃弯管 |  |  | 2 |  | kg |  |  |
| 100 | 玻璃棒 |  |  | 1 |  | kg |  |  |
| 101 | 试管夹 |  |  | 30 |  | 把 |  |  |
| 102 | 止水皮管夹 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 103 | 陶土网 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 104 | 燃烧匙 |  |  | 30 |  | 把 |  |  |
| 105 | 药匙 |  |  | 10 |  | 把 |  |  |
| 106 | 橡胶塞 |  |  | 3 |  | kg |  |  |
| 107 | 橡胶管 |  |  | 3 |  | kg |  |  |
| 108 | 试管刷 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 109 | 试管刷 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 110 | 研钵 |  |  | 8 |  | 个 |  |  |
| 111 | 记数载玻片 （计数板） |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 112 | 枝剪 |  |  | 10 |  | 把 |  |  |
| 113 | 水网 |  |  | 2 |  | 把 |  |  |
| 114 | 保温桶 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |
| 115 | 鱼缸 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |
| 116 | 昆虫针 |  |  | 12 |  | 盒 |  |  |
| 117 | 昆虫网 |  |  | 12 |  | 把 |  |  |
| 118 | 昆虫盒 |  |  | 12 |  | 盒 |  |  |
| 119 | 展翅板 |  |  | 12 |  | 个 |  |  |
| 120 | 标记笔 |  |  | 30 |  | 支 |  |  |
| 121 | ABO 血型鉴定实验盒 |  |  | 15 |  | 盒 |  |  |
| 122 | pH 广泛试纸 |  |  | 15 |  | 本 |  |  |
| 123 | 定性滤纸 |  |  | 10 |  | 盒 |  |  |
| 124 | 电光源生物显微镜 |  |  | 30 |  | 台 |  |  |
| 125 | 字母装片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 126 | 放大镜 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 127 | 口腔上皮细胞装片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 128 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 129 | 蚕豆叶下表皮装片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 130 | 植物细胞模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 131 | 动物细胞模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 132 | 草履虫模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 133 | 植物细胞有丝分裂切片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 134 | 单层扁平上皮装片 |  |  | 2 |  | 片 |  |  |
| 135 | 纤维结缔组织切片 |  |  | 2 |  | 片 |  |  |
| 136 | 疏松结缔组织装片 |  |  | 2 |  | 片 |  |  |
| 137 | 骨骼肌纵横切 |  |  | 2 |  | 片 |  |  |
| 138 | 平滑肌分离装片 |  |  | 2 |  | 片 |  |  |
| 139 | 心肌切片 |  |  | 2 |  | 片 |  |  |
| 140 | 运动神经元装片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 141 | 玉米种子纵切 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 142 | 根纵剖模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 143 | 植物根尖纵切 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 144 | 顶芽纵切 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 145 | 桃花模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 146 | 单子叶植物茎模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 147 | 双子叶草本植物茎模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 148 | 导管、筛管结构模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 149 | 单子叶植物茎横切 |  |  | 2 |  | 片 |  |  |
| 150 | 双子叶植物茎横切 |  |  | 2 |  | 片 |  |  |
| 151 | 木本双子叶植物茎横切 |  |  | 2 |  | 片 |  |  |
| 152 | 南瓜茎纵切 |  |  | 2 |  | 片 |  |  |
| 153 | 叶构造模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 154 | 迎春叶横切 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 155 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 156 | 人体半身模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 157 | 小肠切片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 158 | 喉解剖模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 159 | 肺泡模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 160 | 膈肌运动模拟器 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 161 | 人血涂片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 162 | 动静脉血管横切 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 163 | 心脏解剖模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 164 | 心脏解剖模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 165 | 血压计 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 166 | 电子血压计 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 167 | 男性泌尿生殖系统模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 168 | 女性泌尿生殖系统模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 169 | 肾单位、肾小体模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 170 | 眼球解剖模型 |  |  | 30 |  | 件 |  |  |
| 171 | 眼球仪 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 172 | 耳解剖模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 173 | 脑解剖模型 |  |  | 2 |  | 件 |  |  |
| 174 | 脊髓横切 |  |  | 10 |  | 片 |  |  |
| 175 | 橡皮锤 |  |  | 15 |  | 把 |  |  |
| 176 | 人体骨骼模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 177 | 人体肌肉模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 178 | 家蚕生活史标本 |  |  | 1 |  | 盒/块 |  |  |
| 179 | 蝗虫生活史标本 |  |  | 1 |  | 盒/块 |  |  |
| 180 | 蜜蜂生活史标本 |  |  | 1 |  | 盒/块 |  |  |
| 181 | 菜粉蝶生活史标本 |  |  | 1 |  | 盒/块 |  |  |
| 182 | 蛙发育顺序标本 |  |  | 1 |  | 瓶/块 |  |  |
| 183 | 正常人染色体装片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 184 | 蛔虫标本 |  |  | 1 |  | 瓶/块 |  |  |
| 185 | 节肢动物标本 |  |  | 1 |  | 盒/块 |  |  |
| 186 | 昆虫标本 |  |  | 1 |  | 盒/块 |  |  |
| 187 | 细菌三型涂片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 188 | 酵母菌装片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 189 | 青霉装片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 190 | 曲霉装片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 191 | 实验演示多目仪 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 192 | 实验演示多目仪应用软件 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 193 | 扩声设备 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 194 | 酒精传感器 |  |  | 1 |  | 只 |  |  |
| 195 | 流速温度仪 |  |  | 1 |  | 只 |  |  |
| 196 | 双量程光照度传感器 |  |  | 1 |  | 只 |  |  |
| 197 | 相对湿度传感器 |  |  | 1 |  | 只 |  |  |
| 198 | 氯离子传感器 |  |  | 1 |  | 只 |  |  |
| 199 | 氯气传感器 |  |  | 1 |  | 只 |  |  |
| 200 | 氢气传感器 |  |  | 1 |  | 只 |  |  |
| 201 | 专用充电线 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 202 | 附件 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 203 | 铝合金箱 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 204 | 实验软件 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 205 | 数码生物显微镜 |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 2间生物准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 准备台 |  |  | 2 |  | 张 |  |  |
| 207 | 实验室专用水槽 |  |  | 4 |  | 只 |  |  |
| 208 | 实验室专用龙头 |  |  | 4 |  | 套 |  |  |
| 209 | 钢制电源盒 |  |  | 4 |  | 套 |  |  |
| 210 | 仪器柜 |  |  | 20 |  | 个 |  |  |
| 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儒林实验学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 教师演示台 |  |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 |  | 实验桌 |  | 26 |  | 张 |  |  |
| 3 |  | 多功能柱 |  | 26 |  | 个 |  |  |
| 4 | 实验凳 |  |  | 52 |  | 张 |  |  |
| 5 | 水槽柜 |  |  | 14 |  | 套 |  |  |
| 6 | 实验室专用龙头 |  |  | 14 |  | 套 |  |  |
| 7 | 教师电源控制系统 |  |  | 1 |  | 组 |  |  |
| 8 | 电气布线（地面以上部分） |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 9 | 给、排水系统（地面以上部分） |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 10 | 抽斗电源 |  |  | 26 |  | 套 |  |  |
| 11 | 室内学科文化配套设备 |  |  | 1 |  | 组 |  |  |
| 生物常规实验仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 灭火毯 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 13 | 简易急救箱 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 14 | 实验服 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 15 | 护目镜 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 16 | 防护面罩 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 17 | 乳胶手套 |  |  | 10 |  | 副 |  |  |
| 18 | 一次性 PE 手套 |  |  | 10 |  | 包 |  |  |
| 19 | 恒温水浴锅 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 20 | 全金属大功率塑封机 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 21 | 恒温培养箱 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 22 | 孵化器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 23 | 仪器车 |  |  | 1 |  | 辆 |  |  |
| 24 | 整理箱 |  |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 25 | 大托盘 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 26 | 小托盘 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 27 | 实验用品提篮 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |
| 28 | 打孔器 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 29 | 打孔夹板 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 30 | 打孔器刮刀 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 31 | 低压测电器 |  |  | 1 |  | 支 |  |  |
| 32 | 一字螺丝刀 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 33 | 十字螺丝刀 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 34 | 电子天平 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 35 | 电子天平 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 36 | 红液温度计 |  |  | 10 |  | 支 |  |  |
| 37 | 水银温度计 |  |  | 10 |  | 支 |  |  |
| 38 | 计数器 |  |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 39 | 解剖器 |  |  | 30 |  | 套 |  |  |
| 40 | 解剖盘 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 41 | 双面刀片 |  |  | 20 |  | 包 |  |  |
| 42 | 研磨过滤器 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 43 | 教学支架 |  |  | 25 |  | 套 |  |  |
| 44 | 三脚架 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 45 | 试管架 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 46 | 量筒 |  |  | 50 |  | 个 |  |  |
| 47 | 量筒 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 48 | 量筒 |  |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 49 | 量筒 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |
| 50 | 容量瓶 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |
| 51 | 试管 |  |  | 48 |  | 支 |  |  |
| 52 | 试管 |  |  | 60 |  | 支 |  |  |
| 53 | 烧杯 |  |  | 60 |  | 个 |  |  |
| 54 | 烧杯 |  |  | 60 |  | 个 |  |  |
| 55 | 烧杯 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 56 | 烧杯 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 57 | 锥形瓶 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 58 | 锥形瓶 |  |  | 60 |  | 个 |  |  |
| 59 | 广口瓶 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 60 | 广口瓶 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 61 | 细口瓶 |  |  | 50 |  | 个 |  |  |
| 62 | 细口瓶 |  |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 63 | 滴瓶 |  |  | 50 |  | 个 |  |  |
| 64 | 滴瓶 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 65 | 茶色滴瓶 |  |  | 50 |  | 个 |  |  |
| 66 | 茶色滴瓶 |  |  | 50 |  | 个 |  |  |
| 67 | 培养皿 |  |  | 30 |  | 套 |  |  |
| 68 | 培养皿 |  |  | 30 |  | 套 |  |  |
| 69 | 干燥器 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 70 | 干燥管 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 71 | 漏斗 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 72 | 三通连接管 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 73 | 滴管 |  |  | 100 |  | 支 |  |  |
| 74 | 离心管 |  |  | 25 |  | 支 |  |  |
| 75 | 玻璃钟罩 |  |  | 2 |  | 个 |  |  |
| 76 | 载玻片 |  |  | 20 |  | 盒 |  |  |
| 77 | 盖玻片 |  |  | 50 |  | 包 |  |  |
| 78 | 酒精灯 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 79 | 玻璃管 |  |  | 2 |  | kg |  |  |
| 80 | 玻璃弯管 |  |  | 1.0 |  | kg |  |  |
| 81 | 玻璃棒 |  |  | 1 |  | kg |  |  |
| 82 | 试管夹 |  |  | 25 |  | 把 |  |  |
| 83 | 止水皮管夹 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 84 | 陶土网 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 85 | 燃烧匙 |  |  | 25 |  | 把 |  |  |
| 86 | 药匙 |  |  | 15 |  | 把 |  |  |
| 87 | 橡胶塞 |  |  | 3 |  | kg |  |  |
| 88 | 橡胶管 |  |  | 3 |  | kg |  |  |
| 89 | 试管刷 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 90 | 试管刷 |  |  | 25 |  | 个 |  |  |
| 91 | 研钵 |  |  | 8 |  | 个 |  |  |
| 92 | 记数载玻片 （计数板） |  |  | 25 |  | 片 |  |  |
| 93 | 枝剪 |  |  | 2 |  | 把 |  |  |
| 94 | 水网 |  |  | 2 |  | 把 |  |  |
| 95 | 鱼缸 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 96 | 昆虫针 |  |  | 12 |  | 盒 |  |  |
| 97 | 昆虫网 |  |  | 12 |  | 把 |  |  |
| 98 | 昆虫盒 |  |  | 12 |  | 盒 |  |  |
| 99 | 展翅板 |  |  | 12 |  | 个 |  |  |
| 100 | 标记笔 |  |  | 25 |  | 支 |  |  |
| 101 | ABO 血型鉴定实验盒 |  |  | 30 |  | 盒 |  |  |
| 102 | pH 广泛试纸 |  |  | 25 |  | 本 |  |  |
| 103 | 定性滤纸 |  |  | 10 |  | 盒 |  |  |
| 104 | 1600倍双目电光源生物显微镜 |  |  | 30 |  | 台 |  |  |
| 105 | 放大镜 |  |  | 30 |  | 个 |  |  |
| 106 | 动物细胞模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 107 | 草履虫模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 108 | 根纵剖模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 109 | 导管、筛管结构模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 110 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 111 | 喉解剖模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 112 | 肺泡模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 113 | 膈肌运动模拟器 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 114 | 人血涂片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 115 | 动静脉血管横切 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 116 | 电子血压计 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 117 | 肾单位、肾小体模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 118 | 眼球解剖模型 |  |  | 10 |  | 件 |  |  |
| 119 | 眼球仪 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 120 | 耳解剖模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 121 | 人体骨骼模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 122 | 人体肌肉模型 |  |  | 1 |  | 件 |  |  |
| 123 | 家蚕生活史标本 |  |  | 1 |  | 盒/块 |  |  |
| 124 | 蝗虫生活史标本 |  |  | 1 |  | 盒/块 |  |  |
| 125 | 蜜蜂生活史标本 |  |  | 1 |  | 盒/块 |  |  |
| 126 | 菜粉蝶生活史标本 |  |  | 1 |  | 盒/块 |  |  |
| 127 | 蛙发育顺序标本 |  |  | 1 |  | 瓶/块 |  |  |
| 128 | 蛔虫标本 |  |  | 1 |  | 瓶/块 |  |  |
| 129 | 节肢动物标本 |  |  | 1 |  | 盒/块 |  |  |
| 130 | 昆虫标本 |  |  | 1 |  | 盒/块 |  |  |
| 131 | 细菌三型涂片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 132 | 酵母菌装片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 133 | 曲霉装片 |  |  | 30 |  | 片 |  |  |
| 134 | 准备台 |  |  | 1 |  | 张 |  |  |
| 135 | 实验室专用水槽 |  |  | 1 |  | 只 |  |  |
| 136 | 实验室专用龙头 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 137 | 钢制电源盒 |  |  | 2 |  | 套 |  |  |
| 138 | 吊柜 |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 139 | 仪器柜 |  |  | 7 |  | 个 |  |  |
| 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计=（小计1+小计2） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

- 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和投标。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖CA电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8 技术偏离表（实质性格式）

技术偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 投标投标内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和投标。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖CA电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

- 7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；生产厂家为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；生产厂家为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖CA电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖CA电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  采购文件要求提供或投标人认为应附的其他材料