青龙街道水晶生态公园建造公厕项目

工程量清单控制价编制说明

- 项目概况和编制范围

- 1.工程名称：青龙街道水晶生态公园建造公厕项目

- 2.工程概况：本工程为独立基础、单层砖混结构公共设施,层高3.8m。

3.主要招标内容包括：土方、房屋结构、内外装饰、金属铝合金门窗、一般水电、无障碍设施等，详见招标文件及工程量清单。

- 编制依据

- 招标单位提供的设计图纸、设计回复；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑和装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

- 2014年《江苏省建设工程费用定额》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》、2007版《江苏省仿古建筑和园林工程计价定额》；

- 常建[2014]279号文“关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知”；

- 苏建价(2014)448号文“省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见”；

- 苏建价[2016]154号文 “省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”；

- 常建[2016]94号文“省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”等规范、文件和要求进行编制；

- 常建[2017]103号文“关于进一步规范全市建设工程招投标相关工作的通知”；

- 常建[2019]1号文“关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知”；

- 苏建函价[2019]178号文“省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”；[2019]第19号文“省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告”；

- 常住建[2020]99号“关于转发《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》的通知”；

- 其他有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等。

- 工程量清单编制说明

- 工程类别：各单位工程按2014年费用定额规定分别界定。

- 本清单所列工程数量是根据设计图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师审核并报招标单位现场代表认可的、按图纸和规范要求实际完成的合格工程数量为依据。完成的合格工程数量仅依据现行的计价规范及工程量计算原则按施工图计算结果为准，按工程量清单的单价计算总额价进行结算和支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除中标人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

- 土方工程:投标人应根据现场实际情况、地质勘探资料等因素自行考虑回填土方场内运输、归堆；回填土土源、外购（整体项目土方平衡后缺方情况下）、运输方式和运距、运输条件及各种干扰等所有因素后自行报价。所有填方量按竣工压实体积考虑，不考虑挖土与填土在体积上的变化，不考虑填土密实度和取土密实度、含灰率的差异。无论清单特征是否描述，所有土方的场内运输费用必须包含在清单的综合单价内（运输方式、运输距离、运输次数均由投标人自行考虑），结算时不另计算也不作任何调整。

- 本工程承台基坑和地梁沟槽开挖时，应严格控制机械挖土标高，严禁超挖，并根据规范及设计要求基坑底留不小于 200mm厚的土层采用人工挖除清理并修坡。土方开挖的放坡系数和工作面宽度按现行清单规范执行，土壤类别、挖土深度、开挖方式（含人工配合及修坡）等，由投标人自行考虑包含在相应投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。投标人应根据地质勘探报告、现场实际情况选择相应功率的机械设备、满足施工要求的设备数量以及机械进退场计划，并将上述因素自行考虑在投标报价中，结算时不做调整。

- 余方弃置综合单价必须包含挖土及装车、运输、堆放处置、建筑垃圾（或土方）弃置费（包括但不限于弃土费、城管部门的手续费）等所有相关费用。

- 本工程中所有现浇砼或预制砼均采用商品砼，投标人应按此要求报价。如投标人选用预拌商品砼输送方式与清单项目特征不符，请在投标综合单价中自行考虑，结算时，预拌商品砼输送方式不同，综合单价不调整，投标人报价时应充分考虑此因素。

- 铝合金推拉窗、成品定制门、门套、线条、门套基层和304不锈钢五金件（包含锁、闭门器或门吸、铰链、拉手等五金配件）成品木饰面、木门、木线条等木制品油漆均应在厂内完成，均含在相应的门综合单价内。

- 防火门满足消防验收所需要的五金件（防火门中门磁开关、电动闭门器计入安装工程，其他五金件包含防火门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手、消防救援窗标识等五金配件）均应含在相应的防火门投标综合单价内。

- 植筋仅指因设计要求移动、增减结构等原因采用的植筋。墙体拉结筋，二次结构钢筋，线条等构件投标人如采用植筋，该费用结算中不另行单独计取，投标人报价时应充分考虑此因素。

- 本工程中各种混凝土垫层、基层须按设计及规范要求设置施工缝、伸缩缝、变形缝、沉降缝等工作内容，投标人应根据设计图纸、施工规范及施工方案自行考虑投标报价，无论清单中是否描述，投标人都应将该费用包含在相应清单项目的综合单价内，结算时不另计算也不作任何调整。

- 本工程所有现浇砼构件和预制构件的模板投标人应根据设计图纸和施工方案，自行考虑模板的材料、型式、支模高度、构件造型（包括各种平面造型、立面造型）等各种因素，自行报价，模板费用结算时相应清单综合单价不作任何调整。

- 外墙真石漆:投标报价时颜色综合考虑，结算时颜色更改，投标价格不调整。

- 墙地砖损耗（含设计排版、采购、施工等所有损耗），投标人应在综合单价中充分考虑，结算时投标综合单价不调整。

- 投标人须自行考虑整个施工范围内塔机的使用数量，各种建筑材料和机械设备的运输条件、运输距离、运输方式以及各种可能存在的干扰因素，合理安排运输设备，并在投标报价中充分考虑相应的场内场外运输费用，本工程所涉及的场内场外运输费用，结算时均不另行计算也不作任何调整。

- 投标人为确保在合同工期内完工，应充分考虑，自行考虑因分幅分段施工所带来的不利影响（如大型机械设备的多次进退场、人工或材料的额外投入、施工护栏的临时迁移或周转等等），并将其考虑在投标报价中，结算时不作任何调整。

- 所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单（包括但不限于“大型机械设备进出场及安拆”等），投标人应充分熟悉现场情况，充分考虑本项目的施工组织设计和施工方案，根据现场实际情况及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑，结算时该项价格不做任何调整。

- 扬尘污染防治增加费，按常建[2019]1号文计算。施工过程中必须加强建筑施工扬尘防治工作，严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》和其他扬尘方面的相关规定，在投标报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用。投标人须根据本工程设计图纸、工地现场情况、扬尘控制的相关要求，制定扬尘防治的实施方案，如裸土覆盖、道路硬化、车辆冲洗平台、喷淋降尘系统、雾炮车、临时绿化等措施，并在施工过程中严格执行扬尘染污、扬尘控制的相关规定，相关费用已在安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费）中计列，其他扬尘控制及防治费用由投标人自行考虑，结算时不再另行计算也不作任何调整。

- 总价措施项目清单中的安全文明施工费（含基本费、扬尘污染防治增加费）为不可竞争费，投标报价时按工程量清单中的费率计取不得调整，结算时按相关文件规定计取。

- 本工程执行一般计税。规费、税金项目清单中所列费率均为不可竞争费率。

- 本工程已按《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（[2019]第19号）计算建筑工人实名制费用，建筑工人实名制设备由承包方自行提供，相关费用由投标单位在投标报价中自行考虑，结算时费率不作任何调整。

- 本工程所需水、电接入等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。

- 投标人应自行认真勘察现场，并在招标文件约定的”投标人要求澄清招标文件的截止时间”内，根据工程现场实际情况、设计图纸、以及投标人的施工组织设计，针对招标文件、招标控制价提出增加和（或修改）已列措施清单项目的质疑，招标人将视情况决定是否调整招标文件或招标控制价。如投标人未在招标文件约定的时限内，要求澄清招标文件，及招标人认为不需要增加和（或修改）已列措施清单项目，则该相关费用视为已包含在投标报价中，不再另行计量。结算时除工程变更引起的措施项目调整或增加以外，不得以措施项目清单错项、漏项为由要求新增措施项目。

- 本工程施工所需的材料、机械设备、工器具等可能需要进行场内倒运或二次搬运。投标人应根据施工现场情况、设施图纸以及施工组织设计（或施工方案），自行考虑施工所需的材料、机械设备、工具的场内运输与倒运，并在本次投标报价中应充分考虑上述因素所引起的各种相关费用，结算时不另计算也不作任何调整。

- 施工图纸、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据。工程量清单特征描述与设计图纸描述不一致时以工程量清单特征描述为准，但应符合设计规范、设计说明以及其他现行规范规章的相关要求。

- 安装工程

- 1.单价措施项目清单及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

- 2.清单描述镀锌，均为热浸镀锌，热镀锌要求需满足国标要求及验收规范要求。

- 3.所有施工过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均有中标单位承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电、气、燃油费用，均有使用单位承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交给使用单位。

- 4.各系统设备自带的随机备品备件，竣工时需移交使用单位。

- 5.设备材料清单未描述完整处，投标单位还需按照技术要求、物料表（物料书、方案等）、设计图纸及验收规范要求，进行报价。

- 材料推荐品牌、型号及其他要求：

| 序号 | 材料名称 | 选用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气柜内主要电气元器件（断路器、微型断路器、漏电断路器、漏电微型断路器） | 上海良信、常熟开关、德力西 |  |
| 2 | 电线电缆 | 上上、江南、远东 |  |
| 3 | 灯具 | 雷士、三雄极光、松下 |  |
| 4 | 卫生器具 | TOTO、惠达、九牧、箭牌 |  |
| 5 | 开关面板 | 西门子、德力西、西蒙 |  |
| 6 | 镀锌钢管、钢塑复合管 | 天津利达、江苏国强、正大、金洲 复合管：中财、公元、伟星 |  |
| 7 | 排水管材 | 日丰、伟星、中财、公元 |  |
| 8 | 真石漆、外墙涂料 | 光辉、晨光、猴王 |  |
| 9 | 内墙涂料（乳胶漆）、无机涂料 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |  |
| 10 | 墙地砖 | 冠军、冠珠、斯米克 |  |
| 11 | 钢筋 | 中天、沙钢 |  |
| 12 | 防水材料 | 东方雨虹、汉高、德高 |  |
| 13 | 窗铝型材 | 亚洲铝业、江阴海达、广东凤铝 |  |
| 14 | 玻璃 | 南玻、台玻、信义、上海耀皮 |  |
| 15 | 成品防火门、成品钢质门 | 盼盼、美心、王力 |  |
| 16 | 成品防火门、成品钢质门五金 | 安朗杰、南洋、喜盈门 |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |

招标人已提供材料备选品牌的，投标人应按招标文件约定报价。主要材料（设备）采购前，应报监理、设计、招标人确认后方可进场使用。备选品牌材料选用要求详见合同文件补充条款。如招标人因为工程整体要求而需统一某些材料的材料品牌规格，中标人应服从招标人要求在备选品牌内进行更换，且此项投标价格不变，投标人报价时应充分考虑此因素。

- 招标控制价编制说明

- 人工单价按苏建函价[2024]348号文件执行。

- 材料价格按2024年07月常州工程造价信息除税指导价（缺项向前查找）计算，信息价缺项的材料按市场价计取。

- 机械费用依据江苏省2014年台班单价。

- 总价措施费按2014年《江苏省建设工程费用定额》、常建（2014）279号文、苏建价（2016）154号文、常建（2016）94号文、常建[2019]1号文、[2019]第19号文、[2020]第224号文等相关规定计算。

江苏宇洋工程项目管理有限公司

2024.08.12