常州市政府采购

公 开 招 标

项目名称：溧阳市中医医院新院区后勤设备运维服务项目

项目编号：JSZC-320481-TPGS-C2024-0017

采 购 人：溧阳市中医医院

采购代理机构：江苏天平工程项目管理有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请 	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	16

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	18

第五章   采购需求	26

第六章   拟签订的合同文本	32

第七章   投标文件格式	41

第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-TPGS-C2024-0017

2.项目名称：溧阳市中医医院新院区后勤设备运维服务项目

3.项目预算金额：人民币4100000元，项目最高限价：人民币4100000元，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，否则视为无效响应。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 (万元) | 数量 (批) | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 溧阳市中医医院新院区后勤设备运维服务项目 | ## 410 | 1 | 溧阳市中医医院新院区内的水电暖、部分管道、后勤设施设备等维修维护；配电房、发电机房、锅炉房、所有泵房、中央空调、中心吸引系统、中心供氧系统、物流系统、呼叫系统等所有后勤设备的管理运行维护等。（详见第五章“采购需求”） |

5.合同履行期限：自合同签订之日起2年，合同一年一签，一年合同期满经采购方考核合格后，续签下一年合同，最多可续签一年合同。如果采购方考核不合格则合同自动终止，双方互不承担违约责任；涉及合同条款更改及年度管理服务费用变更，双方协商确定。

6.本项目是否接受联合体投标：否。

7.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求(须同时满足)

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

R本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

£本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

£本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：____/_____。

- 本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   R否；（仅当项目涉及银行、保险石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2本项目是否属于政府购买服务：

R否  □是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年8月21日至2024年8月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外 )

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元

四、投标文件提交

投标截止时间：2024年9月10日14点00分(北京时间)。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线 0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话 0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

- 对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：溧阳市中医医院

地    址：溧阳市西后街121号

联 系 人：秦女士

联系方式：0519-87265935

2.采购代理机构信息

名    称：江苏天平工程项目管理有限公司

地     址：溧阳市金桥商贸流通中心5区8幢4楼

联 系 人：杨工

联系方式：18961272228

3.项目联系方式

项目联系人：杨工

联系方式：18961272228

第二章   投标人须知

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： R服务 £货物 £工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： £是 R否 |
| 2.4 | 核心产品 | / |
| 3.1 | 现场考察 | R不组织 £组织，考察时间：__年_月_ 日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | R不召开 £ 召开，召开时间：__年_月_ 日_点_分 召开地点：____________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： R无 □有，具体情形：____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： R不允许 □允许，具体要求： (1)可以分包履行的具体内容：____； (2)允许分包的金额或者比例：____； (3)其他要求：_____。 |
| 26. 1. 1 | 询问 | 询问送达形式：电子邮件或文本 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏天平工程项目管理有限公司招标部； 联系电话：18961272228； 通讯地址：溧阳市金桥商贸流通中心5区8幢4楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □招标人 R中标人 收费标准：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（发改价格[2011]534号）收取； 缴纳时间：领取中标通知书前。 |

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准，标记“R”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

投标人须知

一 说   明

- 1  招标人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1  招标人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目招标人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2  投标人(也称“投标人”、“申请人”)：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3  联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 2  资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1  资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2  项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3  是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4  核心产品见《投标人须知资料表》。

- 3  现场考察、开标前答疑会

3.1  若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2  由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 4    样品

4. 1 本项目是否要求投标人提供样品， 以及样品制作的标准和要求、是否需要随 样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《采购需求》。

4.2  样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 5  政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)

5.1  进口产品

5.1.1  指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248 号文)。

5.2  中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1  中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)。

5.2.1.2 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施 工单位为中小企业；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2  监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3   残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%)，并且安置的残疾人人数不少于 10 人(含 10 人)；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) ；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证 (1  至 8  级) 》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标

准。

5.3  政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1  政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2  招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号) 。

5.3.3  如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4  非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》(如涉及)。

5.3.5  依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准 (试行) 〉的通知》 (财办库〔2020〕123 号)文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4  支持乡村产业振兴管理

5.4.1  为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》(如涉及)。

5.5  正版软件

5.5.1  依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》 (财库〔2005〕366 号)，采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629. 11/ 1102) 并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发 展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”(以下简称清单)的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2  各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1 号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47 号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536 号)。

5.6  信息安全产品

5.6.1  所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》(2009 年第 33 号)范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》(财库〔2010〕48 号)。

5.7  政府采购创新产品政策

5.7.1  招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 6  投标费用

6.1  投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 二   招标文件

7  招标文件构成

7.1  招标文件包括以下部分：

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式

7.2  投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 8  对招标文件的澄清或修改

8.1  招标人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2  澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

- 三   投标文件的编制

- 9  投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1  本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2  除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3  除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 10  投标文件构成

10.1  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2  对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4  对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5  投标人认为应附的其他材料。

- 11  投标报价

11.1  所有投标均以人民币报价。

11.2  投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1  投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费；

11.2.2  按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3  招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4  投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 12  投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 13  投标有效期

13.1  投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 14  投标文件的签署、加盖公章

14.1  招标文件要求签字的内容 (如授权委托书等)，可以使用电子签章或使用原件的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件)；要求第三方出具的加盖公章原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等)，投标文件中应使用原件的电子件。

14.2  招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

- 四   投标文件的提交

- 15  投标文件的提交

15.1  本项目使用苏采云系统。投标人根据招标文件及苏采云系统投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2  招标人及采购代理机构拒绝接受通过苏采云系统以外任何形式提交的投标文件。

- 16  投标截止时间

16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至苏采云系统。

- 17  投标文件的修改与撤回

17.1  投标截止时间前，投标人可以通过苏采云系统对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

- 五   开标、资格审查及评标

- 18  开标

18.1  招标人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2  本项目开标采用不见面招投标模式，使用苏采云系统在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3  开标过程将使用苏采云系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义， 以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避 申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时 处理。

18.5  投标人不足 3 家的，不予开标。

18.6  投标人须在开标前使用“验证 CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7  因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8  如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云系统”

系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，

代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 19  资格审查

19.1  见第三章《资格审查》。

- 20  评标委员会

20.1  评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2  评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 21  评标程序、评标方法和评标标准

21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 六   确定中标

- 22  确定中标人

22.1  招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 23  中标公告与中标通知书

23. 1  招标人或采购代理机构自中标人确定之日起2 个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1 个工作日。

23.2  中标通知书对招标人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 24  废标

24.1  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1  符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3  投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

24.1.4  因重大变故，采购任务取消的。

24.2  废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 25  签订合同

25.1  中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2  中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3  联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

25.4  政府采购合同不能转包。

25.5  招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

- 26  询问与质疑

26.1  询问

26.1.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2  质疑

- 26.2.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

- 26.2.2  招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

- 26.2.3  质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

- 26.2.4  投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

- 26.2.5  投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 27  代理费

- 27.1  费对收象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。

第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 1.开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4.资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民 共和国政府采购 法》 第二十二条 规定及法律法规 的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明 函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声 明函》。 | 格式见《投标 文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网 (www.creditchina.gov.cn 、www.ccgp.gov.cn ) ； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 中小企业声明函 | - 投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1 或注2要求提供证明材料。 - 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注 1 或注 2 要求提供证明材料。 注1 ：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局(常州市含教育矫治局)、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 注2 ：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资 格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 1、投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中条款要求的； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 进口产品 | 招标文件接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为进口产品的； |
| 11 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 2、投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。投标人的澄清、说明或者补 正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作 为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

R无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的，以单独递交的开标一览表(报价表)为准；

2.4.3投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项 目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中

小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局 (常州市含教育矫治局)、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明

函》(见附件)的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3、投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标 报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌

相同)的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及)____。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规

定(如涉及)____。

- 4、确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.2采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4 、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.3评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.4评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目(各采购包)的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目(各采购包)评标委员会共(各)推荐不少于 3 名中标候选人。

5、报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、采购代理机构或者有关部门报告的职责

- 二、评审标准

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。磋商考虑的主要因素及其分值如下：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、经济分（20分） |  |  |  |
| （一）、投标报价（20分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 20 | （1）确定无效投标报价：超过项目预算价总价的投标报价为无效投标报价； （2）确定评标基准价：评标基准价=满足招标文件要求的最低报价，得20分。 （3）投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×20，精确到小数点后两位。（此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价） |
| 二、技术分（80分） |  |  |  |
| （一）、客观分（36分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 12 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似水电及配电维护服务项目业绩的，有1个得4分，本项最高12分。 须提供合同扫描件加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 2 | 项目人员 | 24 | - 拟派项目经理具有安全生产考核合格证书或特种设备安全管理负责人证书的，提供1个得2分,最高得2分； 2、拟派项目人员具有低压电工证的，每提供1个得0.5分，最高得2分； 3、拟派项目人员同时具有高压电工证和低压电工证的，每人次得1.5分，最高得9分； 4、拟派项目人员具有焊工操作证的，每提供1个得1分，最高得2分； 5、拟派项目人员具有固定式压力容器操作证，每提供1个得1分，最高得2分； 6、拟派项目人员具有压力管道巡检维护证，每提供1个得1分，最高得1分； 7、拟派项目人员具有登高证，每提供1个得1分，最高得2分； 8、拟派项目人员具有锅炉司炉证，每提供1个得1分，最高得2分。 9、拟派项目人员具有制冷与空调设备运行操作证，每提供1个得1分，最高得2分。 注：项目经理提供近三个月（2024.5-2024.7或2024.6-2024.8）在投标单位缴纳的社保证明，其他特种作业人员提供劳务合同，不提供不得分，人员不得重复得分。 |
| （二）、主观分（44分） |  |  |  |
| 1 | 整体服务规划方案 | 8 | 根据要求提供整体的服务规划方案，包括但不限于项目组织实施方案、交接方案、岗位职责、工作流程、服务措施、工作质量、各个项目的安全管理措施等内容，根据方案的切合度、合理性、可行性进行评审： 1、涵盖上述内容且整体方案切合度高、合理性、可行性强得8分； 2、涵盖上述内容且整体方案切合度较高、合理性、可行性较强得6分； 3、涵盖上述内容且整体方案切合度一般、合理性、可行性一般得4分； 4、涵盖上述内容且整体方案切合度差、合理性、可行性差得2分； 5、不提供不得分。 |
| 2 | 服务团队人员分工安排、岗位职责及制度建设 | 8 | 根据要求提供服务人员分工安排，包含但不限于整体员工配备情况、岗位制度、员工素质教育、技能培训等。 1、涵盖上述内容且人员分工合理、素质教育、技能培训明确的得8分； 2、涵盖上述内容且人员分工较合理、素质教育、培训较明确的得6分； 3、涵盖上述内容且人员分工基本合理，计划简单的得4分； 4、涵盖上述内容且人员分工不合理或安排较差的得2分； 5、未提供不得分。 |
| 3 | “电” 日常维护方案 | 4 | 根据要求提供“电”日常维护方案，根据方案合理性进行评审： 1、方案完全符合项目要求，对医院“电”方面的实际情况有充分的了解， 具有很好的针对性、科学性、合理性，可操作性强得4分； 2、方案较符合项目要求，对医院“电”方面的实际情况有一些了解，具有一定的针对性、合理性，可操作性较强，得3分； 3、方案基本符合项目要求，对医院“电”方面的实际情况了解不多，方案可操作性、可行性一般，得2分； 4、方案不太符合项目要求，对医院“电”方面的了解不多，操作性、可行性差得1分； 5、不提供不得分。 |
| 4 | “水” 日常维护方案 | 4 | 根据要求提供“水”日常维护方案，根据方案的合理性进行评审： 1、方案完全符合项目要求，对医院“水”方面的实际情况有充分的了解， 科学性、合理性，可操作性强得4分； 2、方案较符合项目要求，对医院“水”方面的实际情况有一些了解，合理性，可操作性较强得3分； 3、方案基本符合项目要求，对医院“水”方面的实际情况了解不多，方案可操作性、可行性一般，得2分； 4、方案不太符合项目要求，对医院“水”方面的了解不多，操作性、可行性差得1分； 5、不提供不得分。 |
| 5 | “中央空调”日常维护方案 | 4 | 根据要求提供“中央空调”维护方案，根据方案的合理性进行评审： 1、方案完全符合项目要求，对医院“中央空调”方面的实际情况有充分的了解，科学性、合理性，可操作性强得4分； 2、方案较符合项目要求，对医院“中央空调方面的实际情况有一些了解，合理性，可操作性较强得3分； 3、方案基本符合项目要求，对医院“中央空调”方面的实际情况了解不多，方案可操作性、可行性一般，得2分； 4、方案不太符合项目要求，对医院“中央空调”方面的了解不多，操作性、可行性差得1分； 5、不提供不得分。 |
| 6 | “供气供氧(包括液氧罐)、 负压吸引及呼叫系统”服务方案 | 4 | 根据要求提供“供气供氧（包括液氧罐）、负压吸引及呼叫系统”日常维护运行方案，根据方案的合理性进行评审： 1、方案完全符合项目要求，对医院“供气供氧、负压吸引及呼叫系统”方面实际状况有充分的了解，科学性、合理性，可操作性强得4分； 2、方案较符合项目要求，对医院“供气供氧、负压吸引及呼叫系统”方面实际状况有一些了解，合理性，可操作性较强得3分； 3、方案基本符合项目要求，对医院“供气供氧、负压吸引及呼叫系统”方面实际状况了解不多，可操作性、可行性一般，得2分； 4、方案不太符合项目要求，对医院医院“供气供氧、负压吸引及呼叫系统”方面状况了解不多，操作性、可行性差得1分； 5、不提供不得分。 |
| 7 | “负压式锅炉、物流系统、污水处理系统”等其他设备设施维修维护运行方案 | 4 | 根据要求提供“负压式锅炉、物流系统、污水处理系统等其他设备设施维修维护”日常维护运行方案，根据方案的合理性进行评审： 1、方案完全符合项目要求，对本项涉及的医院实际状况有充分的了解，具有很好的针对性、科学性、合理性，可操作性、可行性强得4分； 2、方案较符合项目要求，对本项涉及的医院实际状况有一些了解，具有一定的针对性、合理性，可操作性、可行性较强，得3分； 3、方案基本符合项目要求，对本项涉及的医院实际状况了解不多，方案可操作性、可行性一般，得2分； 4、方案不太符合项目要求，对医院实际状况了解不多，操作性、可行性差得1分； 5、不提供不得分。 |
| 8 | 服务承诺及应急处理方案 | 8 | 根据供应商提供的应急预案等进行比较打分： 1、服务承诺详细，针对项目实际，现场安全检查实施到位，突发事件处理等应急处置能力强，应急保障人力及物资安排合理，措施可实施性强的，得8分； 2、服务承诺较详细，应急处置能力较好，应急保障人力及物资安排较合理，方案较为完整和科学，措施具有良好可实施性的，得6分； 3、服务承诺一般，应急处置等措施方案简单，应急保障人力及物资安排一般，可实施性一般的，得4分； 4、服务承诺简单，应急处置等措施方案片面，应急保障人力及物资安排较差，可实施性差的；得2分； 5、未提供不得分。 |
| - 合计 |  | - 100 |  |

第五章   采购需求

- 一、项目概况

- 项目需求：医院新院区内的水电暖、部分管道、后勤设施设备等维修维护；配电房、发电机房、锅炉房、所有泵房、中央空调、中心吸引系统、中心供氧系统、物流系统、呼叫系统等所有后勤设备的管理运行维护等。

2、项目服务区域：溧阳市中医医院新院区所有区域

3、服务期限：自合同签订之日起2年。合同一年一签，一年合同期满经采购方考核合格后，续签下一年合同，最多可续签一年合同。如果采购方考核不合格则合同自动终止，双方互不承担违约责任；涉及合同条款更改及年度管理服务费用变更，双方协商确定。

- 二、服务范围：包含但不限于以下内容

1、电

开闭所+配电间：

（1）电路方面：医院内强电线路（配电间 、配电间出线至各区域强电间电柜）。

（2）负责高、低配电房的运行、维护和日常巡检工作，并做好记录。

（3）负责发电机的运行、维护和日常巡检工作。每月至少试发电1次。

（4）每年的停电应急演练2次。

（5）做好配电间、强电间、发电机房的所有台账记录。

（6）配合做好配电房的所有设备、物品等检测工作。

维修部：

（1）低配房以下的电路维护维修，包括照明器具，开关插座及空调开关等维修更换，保证正常使用。

（2）定期对室内外电路进行检查，包括所有电线电柜，做好记录，发现问题及时处理，不能解决的及时汇报总务科。

（3）每2个月抄电表、水表1次。食堂每1个月抄电表、水表、蒸汽、燃气1次，做好记录。

2、冷热水供水系统及排水系统

（1）水管道方面：医院内供水系统、排水系统的疏通和维护保养，定期对室内外管网进行检查，发现问题及时处理。

（2）负责院区生活水泵的运行、维护和日常巡检工作。负责水泵房日常巡查、保养事项，并做好台账。

（3）负责医院热水供应系统的日常运维。

3、中央空调+四管制+多联机+分体式

（1）负责所有空调维护保养，回风口滤网和水过滤网清洗以及部分新风系统的维护保养。滤网运行前清洗1次，运行期间至少每半个月清洗1次，特殊区域按要求执行。

（2）负责中央空调机组的日常开启、关闭及机组运行情况的巡查工作。

（3）负责中央空调系统的调运行和日常维护保养工作（含空调水、冷却水循环管道及冷却塔清洗）。包含电动机及供配电的维修。

（4）做好中央空调运行台账。

4、供气供氧、 负压吸引及呼叫系统

（1）负责医院供氧系统、负压吸引系统的运行、维护和日常巡检工作。氧气、吸引管道及终端的维修。液氧罐的的运行、巡检和压力表、减压阀、安全阀、爆破片等的更换，并做好送检工作。

（2）氧气站夜间驻场值班。负责病区、医技、门诊等瓶装氧气运送。

（3）负责液氧罐、液氧、瓶装氧的管理，液氧及瓶装氧气的进、出货，并做好记录。

（4）负责应急供氧（氧气汇流排）的运行、维护和日常巡检工作。

（5）负责物流系统的故障处理，简单维修和复杂维修的报修工作。

（6）呼叫系统的维护、修理。

（7）做好所有系统的运行台账记录。

5、锅炉房

（1）锅炉房内锅炉、蒸汽发生器的运行管理。

（2）锅炉及蒸汽管道的日常巡查及检修。

（3）安全阀、压力表等的送检工作。

（4）锅炉及蒸汽发生器的运行台账。

6、污水处理系统

（1）负责污水处理系统的运行、维护和日常巡检工作。

（2）消毒药剂的进货、验货、收货及存放保管工作。

（3）污水标本采样工作。

（4）污水处理各项台账记录。

（5）根据行业要求，取得相应的上岗证。

7、其他设备设施及附带维修维护工作

（1）负责对地下室及周边集水井检查维护维修。

（2）陪客椅、病床、床头柜、走廊椅的修理以及此类物品的运送。

（3）衣帽、毛巾等各种挂钩的安装、更换；干手纸盒、挂钟、各种挂牌等墙面物品的安装。

（4）窗帘、围帘的更换；门、窗(含纱窗)维修，更换锁具等。

（5）微波炉、冰箱、空调、电视机、空调、开水器等的维修和报修工作。（难度大的由专业人员维修）

（6）公共厕所隔断、门锁的维修、更换。（难度大的不包括）

（7）天花板的维护、维修。（难度大的不包括）

（8）协助消控室对所有电梯的电话报修工作。

（9）配合相关职能科室做好与后勤有关的设备设施的保养，如管路、阀门、过滤装置等共有设备。

（10）负责病区、门诊、医技等每天巡查工作，每月至少大巡查1次。

（11）负责义诊等活动时少量桌椅的搬运工作。

（12）制定考核细则，进行满意度调查，对维修响应时间、质量等考核方案。

（13）负责部分管道维修和疏通工作。

（14）末端蹲坑、坐便器、台盆、花洒、水龙头洁具及各种阀门的维修更换保证正常使用。

- 三、服务要求

（一）基本服务要求

（1）管理要求：

①至少24名固定值班管理人员及维修人员常驻医院，维修人员统一着装，佩戴胸牌。考虑新院分步搬迁，实际进场人数经双方核定为准。

②晚上驻场值班人员至少4名，配电房2名、维修班2名。

③特殊工种持证上岗（项目经理必须配有安全生产考核合格证书或特种设备安全管理负责人证）；焊工操作证2个，配电房6人，均有高压、低压电工证；维修班电工必须配有符合岗位职责的电工操作证；固定式压力容器操作证2个；压力管道巡检维护证1个；锅炉司炉证2个;制冷与空调设备运行操作证2个等；其他岗位根据要求持有上岗证。

（2）时间要求：一般维修在0.5小时内到达现场，紧急情况需在10分钟内到达现场。临时、特殊任务，接到采购人指令后，应当高效、及时、按照安全、质量等要求完成任务，每次科室签字确认。

（3）服务方在服务期间，应当动态更新维护维修台账，水电暖及相关管道分布如有更新也应当动态更新分布图，并交给采购人。

（二）维修时限要求

1、采购人安排维修计划均需在要求时间内完成。

2、采购人发出的指令单成交单位必须按要求及时全面的执行，否则按200元/次向采购人支付违约金。在接到采购人通知后半小时内响应进行维修。由于成交供应商原因引起延误，每延误一次罚50元/次。每月延误3次的，罚款500元；情节严重的，采购人有权解除合同，并追究成交供应商的违约责任，对采购人造成损失的，成交供应商另应负责赔偿采购人损失。

3、采购人下达的抢修任务，成交投标均需在规定时限内进行安排实施。

4、采购人安排的突击整治等工作，均需按要求时限完成。

5、采购人有权根据上级要求适时调整维修期限，成交单位必须无条件服从。

6、成交供应商不按采购人关于工作质量、维修进度等要求维修的，在经过采购人一次书面警告后，仍不能按采购人要求进行维修施工时，采购人有权终止成交单位的维修施工权。

- 四、其它要求

（1）成交供应商负责按保养技术方案、计划（或采购人指定日期及时间），派出技术人员对合约内范围进行设施设备的维修维护工作，维保人员必须接受采购人管理。

（3）成交供应商在换零配件时需及时通知采购人，得到采购人签字认可方可进行。

（4）成交供应商负责保持现场清洁卫生，每次作业完毕后，环境必须复原。

（5）成交供应商负责与供货单位的协调联络、订货以及疑难问题向供货公司的协助等（维修配件有采购方负责购买，成交供应商定期与采购方核对领用和使用的品种数量，确保一致）。

（6）协助医院搬迁工作。

- 五、报价方式：

本项目的投标报价为固定总价，总价应包括公开招标文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用，但维修、服务期间设备、主材等由采购人供应。

供应商报价时应综合考虑国家政策性工资等调整因素，采购人不因国家政策调整而增加相关费用。

- 六、付款方式：

1、每月服务费的计算：如现场人员未配备齐全，按照现场实际配备人员数量计算，每月应付服务费 =实际人员数量和天数产生的服务费-（每月违约 + 罚款金）；如现场人员配备齐全则按照：每月应付服务费 =（单年合同总价÷12）-（每月违约 + 罚款金）。

2、付款方式：每月10日前成交供应商向采购人提供前一个月服务费用等额增值税普通发票，采购人审核后10个工作日内支付，如遇节假日或特殊原因顺延。

- 七、质量要求

1、成交供应商承包的维护施工服务在全部施工中严格执行国家和企业的相关施工规范和技术标准。

2、成交供应商在维修服务过程中服从采购人指挥和管理，做好班组自检记录、施工过程的相关资料，工作质量由采购人验收。

- 八、其他

1、自服务之日起三个月为试用期。试用期内成交供应商应当根据项目的服务范围和内容，编制详细的维护维修等所有台账，岗位职责制度等，并提交给采购人。

2、考核标准：试用期考核与月度考核标准相同，与由采购人组织实施，考核总分为100分，考核得分≥85分合格，考核得分＜85分为不合格。

3、试用期考核合格后成交供应商继续履行合同，试用期考核不合格，则采购人有权终止服务合同。

4、考核标准详见下表。

| 考核标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： 年 月 日 科室名称： 填写人员： |  |  |  |  |  |
| 项目 | 分值 | 考核标准 | 扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 工作 制度 | 25 | 按照投标文件的承诺制定完善的规章制度及各类人员的岗位职责。不符合扣3分/人次。 |  |  |  |
|  |  | 遵守医院的各项规章制度，维护自身和医院的良好形象。值班期间穿工作服，佩戴工号牌，1次不符扣2分；员工之间、员工与医务人员、员工与病人，发生争吵的扣5分/人次，谩骂的10分/人次，打架的本期考评直接不合格。并由对应的罚款措施。 |  |  |  |
|  |  | 工作、值班时间在岗，不迟到不早退，不脱岗串岗，不酒后上班，不闲逛。不符合要求扣3分/人次，并有相应的罚款措施。因以上原因造成重大损失的本期考评直接不合格。 |  |  |  |
| 维护维修台账、管道分布图 | 25 | 按照服务要求和内容熟悉维护维修对应的地点区域，不符合要求扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 熟悉相应服务区域的水电暖及相应管道分布图，对服务区域的水电暖及相应管道分布不熟悉，没能及时查出问题的。有一项不符合要求扣5分，对业务不熟悉，不能查明原因，导致重大损失的，本期考评直接不合格。 |  |  |  |
| 日常 工作 | 30 | 有详细的月度工作计划，下达并执行。不符合要求扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 有合理的排班计划，有应对突发事件和重大事件以及重大节假日的工作安排和工作保障计划。不符合要求扣3分/次。 |  |  |  |
|  |  | 按计划巡查，巡查台账健全、记录完整。不符合要求扣2分/次。 |  |  |  |
|  |  | 巡查中发现安全隐患或运行不良的应当及时排除，记录并汇报总务科。因巡查疏漏引起的设备运行故障，影响医院正常运行的，扣5分/次。 |  |  |  |
|  |  | 报修电话畅通，接报修电话态度和蔼、文明礼貌用语，接到报修电话及时赶到现场处理，若不能及时赶到现场或及时修复，应先做好应急处理，耐心向科室做好解释。不符合要求扣5分/次。 |  |  |  |
|  |  | 有完善的报修时间记录及处理时间（报修时间符合采购文件和响应文件的承诺）、结果的记录、台账清晰。不符合扣2分/次。 |  |  |  |
|  |  | 高、低配房24小时值班，每班2人；高配房至少每班次巡视1次，低配房每2小时巡视，并做好记录；发电机每月至少检查发电一次；做好相应的台账记录；上述少1次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 维修质量符合要求，并经科室相关人员的签字确认。不符合要求扣2分/次。 |  |  |  |
| 安全 管理 | 20 | 有完善的安全管理制度，服务人员熟悉安全管理制度。不符要求合扣3分/人次。 |  |  |  |
|  |  | 作业工程中违反安全操作规程的。不符合要求扣5分/次。发生安全事故的，本项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 各类服务人员的操作证都在有效期。不符合要求扣2分/人。 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |

第六章 合同草案条款

甲方：溧阳市中医医院 (以下简称甲方)

乙方：               (以下简称乙方)

甲、乙双方本着平等互利的原则，通过友好协商，根据本项目的招标文件、乙方的响应文件《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、项目概况

1、项目名称：溧阳市中医医院新院区后勤设备运维服务项目。

2、项目地点：溧阳市中医医院新院区及相关区域。

- 二、项目需求

- 医院新院区内的水电暖、部分管道、后勤设施设备等维修维护；配电房、发电机房、锅炉房、所有泵房、中央空调、中心吸引系统、中心供氧系统、物流系统、呼叫系统等所有后勤设备的管理运行维护等。

- 服务期限

- 自合同签订之日起2年。合同一年一签（2024-2025）前三个月为试用期（               ）试用期合格，合同生效，试用期不合格，合同终止，甲方不承担任何赔偿和法律责任，不承担乙方任何损失。1年合同期满，经甲方考核合格，续签下一年合同，考核不合格，合同终止，甲方不承担任何赔偿和法律责任，不承担乙方任何损失。

- 价款及付款方式

- （一）合同价格按成交价执行，合同金额为每年人民币（大写）：        （￥：       /年），合同总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用，但维修、服务期间设备、主材等由甲方供应。合同价包含了国家政策性工资调整因素，甲方不因国家政策调整而增加相关费用。

（二）1、每月服务费的计算：如现场人员未配备齐全，按照现场实际配备人员数量计算，每月应付服务费 =实际人员数量和天数产生的服务费- （每月违约 + 罚款金），如现场人员配备齐全则按照：每月应付服务费 =（单年合同总价÷12）- （每月违约 + 罚款金）。

- （三）付款方式：每月10日前乙方向甲方提供等额增值税普通发票作为甲方付款的前置条件，甲方审核后15个工作日给付乙方服务费用，如遇节假日或特殊原因顺延。

五、质量要求

（一）乙方承包的维护施工服务在全部施工中严格执行国家和企业的相关施工规范和技术标准。

（二）乙方在维修维护服务过程中服从甲方指挥和管理，做好班组自检记录、施工过程的相关资料，工作质量由甲方验收。

六、双方职责

（一）如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日起生效。

（二）乙方应依法和所招聘的劳动者签订劳动合同，乙方人员的工资（含加班工资）及社会保险费等一律由乙方负责承担，由此发生的劳动争议一概与甲方无关。

（三）因乙方的原因造成事故、医疗纠纷时，由乙方承担全部经济和法律责任。

（四）乙方工作人员须经专业培训后持证上岗。

（五）乙方必须遵守甲方的规章制度，统一着装上岗，佩带胸牌，服装费用由乙方负责支付，按合同规定的时间和质量要求开展工作。

（六）乙方在履行工作职责的过程中，若因乙方责任，对甲方工作人员及第三方人员造成伤害，应承担全部经济责任和法律责任。

（七）乙方工作人员违法违纪、不遵守甲方院纪、院规、行为不轨或身体状况不符合职业要求，甲方有权提前书面通知并要求乙方无条件立即撤换。

（八）乙方自行负责其工作人员各类有效证件及手续的办理和审验，负责其员工社会治安的管理，自行处理其员工社会治安问题，并独立承担相应的责任。

（九）乙方应当提供符合甲方各岗位服务要求的人员。

（十）其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

七、试用期

（一）自服务之日起三个月为试用期。试用期内应当根据项目的服务范围和内容，编制详细的维护维修等所有台账，岗位职责制度等，并提交给甲方。

（二）考核标准：试用期考核与月度考核标准相同（见附件1），与由甲方组织实施，考核总分为100分，考核得分≥85分合格，考核得分＜85分为不合格。

（三）试用期考核合格后乙方继续履行合同，试用期考核不合格，则甲方有权终止服务合同。

八、服务范围：

（一）维修维护服务范围包含且不限于以下：

1、电

开闭所+配电间：

（1）电路方面：医院内强电线路（配电间 、配电间出线至各区域强电间电柜）。

（2）负责高、低配电房的运行、维护和日常巡检工作，并做好记录。

（3）负责发电机的运行、维护和日常巡检工作。每月至少试发电1次。

（4）每年的停电应急演练2次。

（5）做好配电间、强电间、发电机房的所有台账记录。

（6）配合做好配电房的所有设备、物品等检测工作。

维修部：

（1）低配房以下的电路维护维修，包括照明器具，开关插座及空调开关等维修更换，保证正常使用。

（2）定期对室内外电路进行检查，包括所有电线电柜，做好记录，发现问题及时处理，不能解决的及时汇报总务科。

（3）每2个月抄电表、水表1次。食堂每1个月抄电表、水表、蒸汽、燃气1次，做好记录。

2、冷热水供水系统及排水系统

（1）水管道方面：医院内供水系统、排水系统的疏通和维护保养，定期对室内外管网进行检查，发现问题及时处理。

（2）负责院区生活水泵的运行、维护和日常巡检工作。负责水泵房日常巡查、保养事项，并做好台账。

（3）负责医院热水供应系统的日常运维。

3、中央空调+四管制+多联机+分体式

（1）负责所有空调维护保养，回风口滤网和水过滤网清洗以及部分新风系统的维护保养。滤网运行前清洗1次，运行期间至少每半个月清洗1次，特殊区域按要求执行。

（2）负责中央空调机组的日常开启、关闭及机组运行情况的巡查工作。

（3）负责中央空调系统的调运行和日常维护保养工作（含空调水、冷却水循环管道及冷却塔清洗）。包含电动机及供配电的维修。

（4）做好中央空调运行台账。

- 供气供氧、 负压吸引、呼叫系统及物流系统

（1）负责医院供氧系统、负压吸引系统的运行、维护和日常巡检工作。氧气、吸引管道及终端的维修。液氧罐的的运行、巡检和压力表、减压阀、安全阀、爆破片等的更换，并做好送检工作。

（2）氧气站夜间驻场值班。负责病区、医技、门诊等瓶装氧气运送。

（3）负责液氧罐、液氧、瓶装氧的管理，液氧及瓶装氧气的进、出货，并做好记录。

（4）负责应急供氧（氧气汇流排）的运行、维护和日常巡检工作。

（5）负责物流系统的故障处理，简单维修和复杂维修的报修工作。

（6）呼叫系统的维护、修理。

（7）做好所有系统的运行台账记录。

5、锅炉房

（1）锅炉房内锅炉、蒸汽发生器的运行管理。

（2）锅炉及蒸汽管道的日常巡查及检修。

（3）安全阀、压力表的送检工作。

（4）锅炉及蒸汽发生器的运行台账。

6、污水处理系统

（1）负责污水处理系统的运行、维护和日常巡检工作。

（2）消毒药剂的进货、验货、收货及存放保管工作。

（3）污水标本采样工作。

（4）污水处理各项台账记录。

（5）根据行业要求，取得相应的上岗证。

7、其他设备设施及附带维修维护工作

（1）负责对地下室及周边集水井检查维护维修。

（2）陪客椅、病床、床头柜、走廊椅的修理以及此类物品的运送。

（3）衣帽、毛巾等各种挂钩的安装、更换；干手纸盒、挂钟、各种挂牌等墙面物品的安装。

（4）窗帘、围帘的更换；门、窗(含纱窗)维修，更换锁具等。

（5）微波炉、冰箱、空调、电视机、空调、开水器等的维修和报修工作。（难度大的由专业人员维修）

（6）公共厕所隔断、门锁的维修、更换。（难度大的不包括）

（7）天花板的维护、维修。（难度大的不包括）

（8）协助消控室对所有电梯的电话报修工作。

（9）配合相关职能科室做好与后勤有关的设备设施的保养，如管路、阀门、过滤装置等共有设备。

（10）负责病区、门诊、医技等每天巡查工作，每月至少大巡查1次。

（11）负责义诊等活动时少量桌椅的搬运工作。

（12）制定考核细则，进行满意度调查，对维修响应时间、质量等考核方案。

（13）负责部分管道维修和疏通工作。

（14）末端蹲坑、坐便器、台盆、花洒、水龙头洁具及各种阀门的维修更换保证正常使用。

九、服务要求

（一）基本服务要求

（1）管理要求：

①至少24名固定值班管理人员及维修人员常驻医院，维修人员统一着装，佩戴胸牌。考虑新院分步搬迁，实际进场人数经双方核定为准。

②晚上驻场值班人员至少4名，配电房2名、维修班2名

③特殊工种持证上岗（项目经理必须配有安全生产考核合格证书或特种设备安全管理负责人证；焊工操作证2个，配电房6人，均有高压、低压电工证；维修班电工必须配有符合岗位职责的电工操作证；固定式压力容器操作证2个；压力管道巡检维护证1个；锅炉司炉证2个;制冷与空调设备运行操作证2个等；其他岗位根据要求持有上岗证。

（2）时间要求：一般维修在0.5小时内到达现场，紧急情况需在10分钟内到达现场。临时、特殊任务，接到采购人指令后，应当高效、及时、按照安全、质量等要求完成任务，每次科室签字确认。

（3）服务方在服务期间，应当动态更新维护维修台账，水电暖及相关管道分布如有更新也应当动态更新分布图，并交给采购人。

（二）维修时限要求

1、采购人安排维修计划均需在要求时间内完成。

2、采购人发出的指令单成交单位必须按要求及时全面的执行，否则按200元/次向采购人支付违约金。在接到采购人通知后半小时内响应进行维修。由于成交供应商原因引起延误，每延误一次罚50元/次。每月延误3次的，罚款500元；情节严重的，采购人有权解除合同，并追究成交供应商的违约责任，对采购人造成损失的，成交供应商另应负责赔偿采购人损失。

3、采购人下达的抢修任务，成交投标均需在规定时限内进行安排实施。

4、采购人安排的突击整治等工作，均需按要求时限完成。

5、采购人有权根据上级要求适时调整维修期限，成交单位必须无条件服从。

6、成交供应商不按采购人关于工作质量、维修进度等要求维修的，在经过采购人一次书面警告后，仍不能按采购人要求进行维修施工时，采购人有权终止成交单位的维修施工权。

十、其它要求

（1）负责按保养技术方案、计划（或甲方指定日期及时间），派出技术人员对合约内范围进行设施设备的维修维护工作，维保人员必须接受甲方管理。

（2）应免费对甲方工程人员进行指导培训。

（3）在换零配件时需及时通知甲方，得到甲方签字认可方可进行。

（4）负责保持现场清洁卫生，每次作业完毕后，环境必须复原。

（5）负责与供货单位的协调联络、订货以及疑难问题向供货公司的协助等（维修配件有采购方负责购买，定期与采购方核对领用和使用的品种数量，确保一致）。

（6）协助医院搬迁工作。

十一、合同的变更和终止：

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、不可抗力

甲、乙双方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 20 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商， 并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

十四、争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协 商不能解决争议，向服务所在地即甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

十五、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标文件承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十六、合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2、本合同一式伍份， 甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十七、本合同未见事宜，经双方协商，另立补充协议。

| 甲方 (盖章) ： | 乙方 (盖章) ： |
| --- | --- |
| 法定 (授权) 代表人： | 法定 (授权) 代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： 开户行： 账号： |

附件1

| 考核标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： 年 月 日 科室名称： 填写人员： |  |  |  |  |  |
| 项目 | 分值 | 考核标准 | 扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 工作 制度 | 25 | 按照投标文件的承诺制定完善的规章制度及各类人员的岗位职责。不符合扣3分/人次。 |  |  |  |
|  |  | 遵守医院的各项规章制度，维护自身和医院的良好形象。不符合要求扣2分/人次。 |  |  |  |
|  |  | 遵守医院的各项规章制度，维护自身和医院的良好形象。员工之间、员工与医务人员、员工与病人，发生争吵的扣5分/人次，谩骂的10分/人次，打架的本期考评直接不合格。并由对应的罚款措施。 |  |  |  |
|  |  | 工作、值班时间在岗，不迟到不早退，不脱岗串岗，不酒后上班，不闲逛。不符合要求扣3分/人次，并有相应的罚款措施。因以上原因造成重大损失的本期考评直接不合格。 |  |  |  |
| 维护维修台账、管道分布图 | 25 | 按照服务要求和内容熟悉维护维修对应的地点区域，不符合要求扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 熟悉相应服务区域的水电暖及相应管道分布图，对服务区域的水电暖及相应管道分布不熟悉，没能及时查出问题的。有一项不符合要求扣5分，对业务不熟悉，不能查明原因，导致重大损失的，本期考评直接不合格。 |  |  |  |
| 日常 工作 | 30 | 有详细的月度工作计划，下达并执行。不符合要求扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 有合理的排班计划，有应对突发事件和重大事件以及重大节假日的工作安排和工作保障计划。不符合要求扣3分/次。 |  |  |  |
|  |  | 按计划巡查，巡查台账健全、记录完整。不符合要求扣2分/次。 |  |  |  |
|  |  | 巡查中发现安全隐患或运行不良的应当及时排除，记录并汇报院方。因巡查疏漏引起的设备运行故障，影响医院正常运行的，扣5分/次。 |  |  |  |
|  |  | 报修电话畅通，接报修电话态度和蔼、文明礼貌用语，接到报修电话及时赶到现场处理，若不能及时赶到现场或及时修复，应先做好应急处理，耐心向科室做好解释。不符合要求扣5分/次。 |  |  |  |
|  |  | 有完善的报修时间记录及处理时间（报修时间符合采购文件和响应文件的承诺）、结果的记录、台账清晰。不符合扣2分/次。 |  |  |  |
|  |  | 高、低配房24小时值班，每班2人；高配房至少每班次巡视1次，低配房每2小时巡视，并做好记录；发电机每月至少检查发电一次；做好相应的台账记录；上述少1次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 维修质量符合要求，并经科室相关人员的签字确认。不符合要求扣2分/次。 |  |  |  |
| 安全 管理 | 20 | 有完善的安全管理制度，服务人员熟悉安全管理制度。不符要求合扣3分/人次。 |  |  |  |
|  |  | 作业工程中违反安全操作规程的。不符合要求扣5分/次。发生安全事故的，本项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 各类服务人员的操作证都在有效期。不符合要求扣5分/人。 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文件)，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件封面(非实质性格式)

投 标 文 件

项 目 名 称 ：

项 目 编 号 ：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函(实质性格式)

投标人资格声明函

致：江苏天平工程项目管理有限公司

(招标人名称)

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为           ，全称为         ，统一社会信用代码为            ，法定代表人(单位负责人)为         ，具有独立承担民事责任的能力(如属于分公司经总公司授权参与项目， 由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书)。

二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情

形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合

同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:主要设备有：

主要专业技术能力有

- 我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。	(投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无此情形的，填写“无”)：

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等 服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责

任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：  (加盖公章)

法定代表人(或单位负责人)签字或盖章：

日期：    年  月   日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理

2  响应函（实质性格式）

二、响应函

致：（招标人或招标代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标单位名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

3 法定代表人资格证明书（实质性格式）

三、法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份复印件。

投标单位：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4 政府采购投标单位信用承诺书（实质性格式）

四、政府采购投标单位信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5 报价一览表

五、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价 | 小写： 元 |
|  | 大写： 元 |
| 服务期限 | 年 |
| 是否小微企业 | 是/否 |

投标单位名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6 合同条款偏离表

六、合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标单位名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7 采购需求偏离表

七、采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标单位名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8 中小企业声明函

- 八、中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

9 中小企业声明函（工程、服务）格式

九、中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10 残疾人福利性单位声明函格式

十、残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（加盖公章）：

日  期：

11 项目实施方案等

- 十一、项目实施方案等

项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）整体服务规划方案；

2）服务团队人员分工安排、岗位职责及制度建设；

3）“电”  日常维护方案；

4）水”  日常维护方案；

5）“中央空调”日常维护方案；

6）“供气供氧(包括液氧罐)、 负压吸引及呼叫系统”服务方案

7）“负压式锅炉、物流系统、污水处理系统”等其他设备设施维修维护运行方案

8）服务承诺及应急处理方案

- 12 参加本项目人员一览表

十二、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

13 相关业绩案例一览表

十三、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14 招标文件要求提供或投标单位认为应附的其他材料

- 十四、 招标文件要求提供或投标单位认为应附的其他材料