公 开 招 标 文 件

项目名称：钟楼区办案中心电子设备及管理系统升级改造

项目编号：JSZC-320404-QFZB-G2024-0014

采 购 人：常州市钟楼区人民政府办公室

采购代理机构：常州青枫招标有限公司

目      录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  资格审查	20

第四章  评标程序、评标方法和评标标准	28

第五章  采购需求	31

第六章  拟签订的合同文本	46

第七章  投标文件格式	52

- 第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320404-QFZB-G2024-0014

2.项目名称：钟楼区办案中心电子设备及管理系统升级改造

3.项目预算金额：人民币玖拾柒万玖仟肆佰玖拾元整（¥979,490.00）

4.项目最高限价：人民币玖拾柒万玖仟肆佰玖拾元整（¥979,490.00）

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 钟楼区办案中心电子设备及管理系统升级改造 | 97.949 | 1 | 常州市公安局钟楼分局已在视频专网建设一套执法办案管理系统，由于建设时间较早，系统功能已不能满足当前实际使用需求，本次常州市公安局钟楼分局执法办案管理中心改造需按照“全程闭合、单向循环、便捷高效、保证安全”的基本原则，结合公安行业智能化、信息化等方面的技术手段，以执法过程流程化管理为主线，以提高执法效能、规范执法过程为目的，实现办案区全流程管理、嫌疑人信息研判、视频轨迹跟踪、语音对讲、同步录音录像、一案一包等功能，助力公安机关执法办案区一体化、规范化管理。 |

6.合同履行期限：自签订合同之日起45日内到货，并根据采购人的要求内完成项目实施和交付。

7.本项目是否接受联合体投标：不接受。

8.本项目是否接受进口产品投标：不接受。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2024年8月7日23时59分（北京时间）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2024年8月20日09点00分（北京时间）。

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / ；

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。相关政府采购一体化平台“苏采云”信息及内容如有变更的，则以“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”公布的最新相关信息为准。

技术支持服务热线  0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.本项目不收取投标保证金。

4.本项目资格后审。

5.公告发布媒体：江苏政府采购网、常州市政府采购网、常州青枫招标有限公司网站

6.关于常州市中小企业政府采购信用融资

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市钟楼区人民政府办公室

地址：常州市钟楼区星港路88号8楼

联系方式：0519-88891012

2.采购代理机构信息

名称：常州青枫招标有限公司

地址：常州市钟楼区运河路198号博济新博智汇谷5栋202室

联系方式：0519-88119558

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：0519-88119558

- 第二章  投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目 / 包为单一产品采购项目。 ■本项目 1 包为非单一产品采购项目，核心产品为：万兆光口网络交换机。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： / ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： / ； （4）未中标人样品退还： / ； （5）中标人样品保管、封存及退还： / ； （6）其他要求（如有）： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面原件形式递交。（注：询问函：① 必须加盖投标人公章；② 以采购代理机构收到时间为准，否则采购代理机构有权拒收其询问函） 询问时间：2024年8月8日11:30前 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州市青枫招标有限公司、常州市钟楼区人民政府办公室； 联系电话：0519-88119558、0519-88891012； 通讯地址：常州市钟楼区运河路198号博济新博智汇谷5栋202室、常州市钟楼区星港路88号8楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以项目中标金额为基数，100万元（含）以下部分按1.5%计取，100万元（不含）—500万元（含）部分按1.1%计取；中标服务收费按差额定率累进法计算，若计算标准低于3000元的，则按3000元收取； 收款单位：常州青枫招标有限公司 收款银行：中信银行常州分行营业部 银行账号：811 0501 0121 0099 2840 缴纳时间：领取成交通知书前 。 |

投标人须知

一   说  明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6政府采购创新产品政策

5.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7绿色采购政策

5.7.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

6 投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章拟签订的合同文本

第七章投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

10.6如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的招标文件内容为准。

11 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13 投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

16 投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

17 投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18 开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19 资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22 确定中标人

22.1采购人授权评标委员会直接确定中标人，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23 中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25 签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

26 询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章  资格审查

- 一   资格审查程序

1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二   资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 | 提供证明文件的复印件，加盖投标人公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | / |  |

- 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

- 一   评标程序

1 投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1为了有助于对投标文件进行审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2评标委员会可要求投标人就澄清的问题作出答复，该答复经投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。

2.3投标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出招标文件的范围及改变投标文件的实质性内容。

2.4投标人拒不按照评标委员会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.7投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.8投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.8.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.8.2-2.8.7项规定修正。

2.8.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.8.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.8.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.8.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.8.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.8.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.9落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.9.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.9.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.9.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.9.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.9.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.9.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  。

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

4 确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.8、2.9调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二   评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 45 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.8及2.9。 |
| 2 | 主观分 | 15 |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 3 | 根据技术方案细致、合理程度，技术可行性等指标，从组网方案、系统设计、系统功能、系统对接等方面作为重点评审内容，内容完整、科学合理、切实可行得3分； 内容较完整、较科学合理、较切实可行得2分； 内容基本完整、可行性一般得1分； 内容较差、基本不可行或未提供则不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.2 | 实施方案 | 3 | 投标人提供的项目实施方案及实施计划及保证措施进行评审，包含但不限于项目的难点和重点、人员的合理配备、质量的前后监控、与其它项目的衔接、实施过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、实施结束后对各种设备及系统的调试等等，确保项目保质、保量、保时完成。 有详细完整的项目实施计划及保证措施，计划合理，步骤清晰，各个实施阶段说明完整的，具有项目建设、进度控制措施，整体项目实施方案科学、合理、可行，对本项目很强的针对性，得3分； 有完整的项目实施计划及保证措施，能够满足本项目的实施，整体项目实施方案较为合理、可行，对本项目有较强的针对性，整体项目实施方案、实施计划及保证措施基本可行，能基本满足本项目的实施，得2分； 整体项目实施方案、实施计划及保证措施较差，存在一定遗漏，得1分； 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.3 | 验收方案 | 3 | 提供项目正式交付前的验收方案，包括检验项目、检验方法、评价标准等。 方案科学详细，完善可行，达到甚至超过项目验收要求，得3分； 方案详细完善程度一般，具备一定的可行性，达到项目验收要求，得2分； 方案简单，有科学性或常识性错误，低于项目验收要求，得1分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 3 | 投标人有明确的后期维修服务方案，方案中包含后期服务体系、后期服务机构及人员、后期维修方案等内容。 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分； 方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分； 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.5 | 培训服务 | 3 | 根据投标人提供的培训服务方案进行综合评审： 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分； 方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分； 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分； 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 设备参数 | 30 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得基本分30分，带“▲”项为重要技术参数，有一项负偏离扣1分，不带“▲”项有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。所有项目正偏离不加分。 | 投标人针对本项评审内容在投标文件《采购需求偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《采购需求偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《采购需求偏离表》为准，《采购需求偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 3.2 | 企业业绩 | 2 | 投标人提供2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）类似设备采购项目成功案例的业绩，每提供一份得1分，最高得2分。 | 提供合同电子证明文件。未提供或提供不全不得分。 |
| 3.3 | 投标人服务能力 | 2 | 1、投标人具有有效的信息安全服务资质认证（CCRC）一级得1分，一级以下得0.5分，没有不得分。 2、投标人具有有效的五星级售后服务认证证书（系统集成）的得1分；五星级以下得0.5分，没有不得分。 | 提供相关证书、认证证书电子件，未提供不得分。 |
| 3.4 | 投标人项目团队 | 4 | 1、本项目配备项目经理1名，具有注册一级建造师（机电工程）证书、高级信息系统项目管理师证书，IT服务工程师证书，信息系统业务安全服务工程师证书，每提供一个得0.5分，最高得2分。 2、本项目配备技术负责人1名，具有高级系统架构设计师证书、CISAW信息安全保障人员认证证书、注册信息安全工程师证书，高级系统规划与管理师证书，每提供一个得0.5分，最高得2分。 | 提供相关证书电子件及人员近三个月（自开标之日往前推算）社保缴纳证明。未提供不得分。 |
| 3.5 | 产品实力 | 2 | 办案区智能管控平台具有中华人民共和国国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书，有一项得2分，最高得2分。未提供的不得分。 | 提供计算机软件著作权证明文件，未提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章  采购需求

- 一、采购标的

1.采购标的

（1）平台部分

| 序号 | 产品名称 | 功能模块 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟楼分局执法办案管理中心智能管控平台 | 办案区智能管控模块 | 支持办案区管理、智能审讯、系统管理等模块，支持相关插件下载； | 1 | 套 |
| 2 |  |  | 支持群聊、传输附件、文字通讯、语音通讯等即时通信功能； |  |  |
| 3 |  |  | 支持入区登记、人身检查、财物暂存、信息采集、候问、讯/询问、物品返还、出区登记、重新入区办案流程信息管理； |  |  |
| 4 |  |  | 支持预约登记、民警登记等多种方法多种情况下完成入区登记业务； |  |  |
| 5 |  |  | 支持人身安全检查信息登记功能，支持查看需要进行安全检查的人员列表，支持手动录入人身检查记录信息； |  |  |
| 6 |  |  | 支持通过文字输入、支持通过人形图对身体伤痕位置进行标注； |  |  |
| 7 |  |  | 支持财物暂登记功能，可选类型为随身物品和涉案物品，可手动录入随身、涉案物品记录信息，具体包括：物品名称、序号、数量、单位、保管柜号； |  |  |
| 8 |  |  | 支持控制摄像机对物品进行拍照并自动上传图片；支持本地上传，支持远程存物开箱；支持图形化显示柜子使用状态信息（柜口号、嫌疑人显示）； |  |  |
| 9 |  |  | 支持各候问室状态可视化展示，包括各候问室的当前在押人数信息；支持嫌疑人自动分配候问室，分配的规则满足男女分离、同案分离、特殊人群分离。支持自动记录嫌疑人进入候问室时间、离开时间，生成候问台账，并支持预览、打印、导出； |  |  |
| 10 |  |  | 支持可视化显示各个询/讯问室的使用情况，查看可进行询/讯问的人员列表； |  |  |
| 11 |  |  | 支持财物返还登记功能，并支持领取人电子签名、指纹捺印； |  |  |
| 12 |  |  | 支持出区登记功能，包括出区登记和临时出区登记；支持办案中心的台账管理，并支持打印、预览； |  |  |
| 13 |  |  | ▲支持登记表内体现伤痕标注图片、电子签名图片、电子指纹图片。支持嫌疑人轨迹回放、支持嫌疑人、其它人员轨迹录像联动视频回放、下载；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） |  |  |
| 14 |  |  | ▲支持一案一打包（支持嫌疑人的案件信息、笔录信息、附件信息、审讯录像、轨迹录像进行一案一打包及集中刻录）；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） |  |  |
| 15 |  |  | 支持案件管理功能，可新建、修改案件信息，录入、修改嫌疑人信息； |  |  |
| 16 |  |  | 支持监控画面的画中画功能，不少于6个画面； |  |  |
| 17 |  |  | 支持在案件信息中上传添加本地视频、图片和其他类型的文件; |  |  |
| 18 |  |  | 支持协同办案功能，两个办案室能互相查看对方实时视频，并可实现多方在线对讲、讨论； |  |  |
| 19 |  |  | 支持远程参审指挥功能，指挥人员可远程对系统内的前端高清音视频的实时浏览与控制； |  |  |
| 20 |  |  | ▲支持3D电子地图，对办案场所进行三维展示；支持3D、2D模式切换，支持自动旋转；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） |  |  |
| 21 |  |  | 支持显示在线用户；支持管理不少于1000个用户； |  |  |
| 22 |  | 音视频接入模块 | 应支持至少300个监控点的接入，支持平台级联组网、堆叠组网、堆叠和级联混合组网； | 1 | 套 |
| 23 |  |  | 应支持4K、QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF等主流视频分辨率； |  |  |
| 24 |  |  | 支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作； |  |  |
| 25 |  |  | 支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格； |  |  |
| 26 |  |  | 支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位； |  |  |
| 27 |  |  | 支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应； |  |  |
| 28 |  |  | 支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制； |  |  |
| 29 |  |  | 支持设备批量导入导出功能，可以使用 Excel模板将需注册的设备一次性导入平台并自动完成注册，可以将己注册的设备导出为Excel文件； |  |  |
| 30 |  |  | 支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图； |  |  |
| 31 |  |  | 支持屏间操作，可以将任意视频浏览窗口或电子地图图元作为设备视频源，在四个屏幕之间进行拖拉操作实现浏览、录像回放、上墙等功能； |  |  |
| 32 |  |  | ▲支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） |  |  |
| 33 |  |  | 平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容； |  |  |
| 34 |  |  | 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能； |  |  |
| 35 |  |  | ▲支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） |  |  |
| 36 |  | 综合安防模块 | 支持门禁系统、报警系统、对讲系统、智能柜、人证核验、监控、定位等子系统的统一接入管理； | 1 | 套 |
| 37 |  |  | 门禁模块支持人员信息和门禁设备管理，支持人员发卡、可同时接入管理普通端读卡器和人脸读卡器； |  |  |
| 38 |  |  | 报警模块支持报警主机管理，可展示输入输出状态、可自定义输入输出点类型； |  |  |
| 39 |  |  | 对讲模块支持对讲主机、分机设备管理，可展示对讲主机、分机状态； |  |  |
| 40 |  |  | 智能柜模块支持对智能柜主柜、辅柜的管理，可远程开柜； |  |  |
| 41 |  |  | 监控模块支持监控平台、前端的接入与管理； |  |  |
| 42 |  |  | 定位模块支持标签配置和地图配置，支持定位参数自定义设置； |  |  |
| 43 |  |  | 支持对系统内置服务的运维监管，包括服务类型、服务名、版本号、更新时间、状态等； |  |  |
| 44 |  | 视频定位跟踪模块 | 最大接入能力不低于200路前端；支持接入人脸识别摄像机、结构化摄像机、人脸识别门禁等智能化前端； | 1 | 套 |
| 45 |  |  | 支持对摄像机目标结构化信息提取； |  |  |
| 46 |  |  | 支持配合综合管理一体机实现3D地图模型载入、地图配置、地图预览； |  |  |
| 47 |  |  | 支持办案场所区域管理，支持摄像机和区域关联，1个区域可以关联多个摄像机； |  |  |
| 48 |  |  | 支持跨区域跨摄像机人物目标的连续跟踪和定位； |  |  |
| 49 |  |  | 支持通过摄像机跟踪人员位置，在3D地图界面显示实时人员位置、实时视频、历史轨迹及录像； |  |  |
| 50 |  |  | 支持通过人脸识别纠正错误目标定位功能； |  |  |
| 51 |  |  | 支持摄像机管理，包括视频浏览、录像回放、人员库查看、下发等； |  |  |
| 52 |  |  | 人员库支持黑名单库、白名单库、临时白名单库设定； |  |  |
| 53 |  |  | 支持识别未登记出区涉案人员产生报警； |  |  |
| 54 |  |  | 提供视频跟踪、地图相关第三方接口供业务平台调用。 |  |  |
| 55 |  | 3D地图渲染模块 | 支持接入人脸识别摄像机、结构化摄像机、人脸识别门禁等智能化前端； | 1 | 套 |
| 56 |  |  | 支持对摄像机目标结构化信息提取； |  |  |
| 57 |  |  | 支持配合综合管理一体机实现3D地图模型载入、地图配置、地图预览； |  |  |
| 58 |  |  | 支持办案场所区域管理，支持摄像机和区域关联，1个区域可以关联多个摄像机； |  |  |
| 59 |  |  | 支持跨区域跨摄像机人物目标的连续跟踪和定位； |  |  |
| 60 |  |  | 支持通过摄像机跟踪人员位置，在3D地图界面显示实时人员位置、实时视频、历史轨迹及录像； |  |  |
| 61 |  |  | 支持通过人脸识别纠正错误目标定位功能； |  |  |
| 62 |  |  | 支持摄像机管理，包括视频浏览、录像回放、人员库查看、下发等； |  |  |
| 63 |  |  | 人员库支持黑名单库、白名单库、临时白名单库设定； |  |  |
| 64 |  |  | 支持识别未登记出区涉案人员产生报警； |  |  |
| 65 |  |  | 提供视频跟踪、地图相关第三方接口供业务平台调用。 |  |  |
| 66 |  | 案件备份模块 | 目录查看：可以查看目录，选中对应目录，可查看该目录下的文件和子目录。 | 1 | 套 |
| 67 |  |  | 文件列表：支持查看目录下所有文件，文件以列表形式按页显示，每一页显示文件条数可自定义。文件列表关键字段包括文件名，文件路径，文件大小，文件类型，上传时间等，默认按上传时间自动排序。 |  |  |
| 68 |  |  | 文件查询：支持全局文件/目录模糊搜索，列出所有搜索到的文件及目录记录。 |  |  |
| 69 |  |  | 文件上传：可选择本地文件（支持文件多选），确定后执行上传操作，文件默认保存在当前选中的目录下。 |  |  |
| 70 |  |  | 新建文件夹：支持当前打开目录下新建文件夹，同一目录下文件夹不能重名。 |  |  |
| 71 |  |  | 文件下载：支持文件下载功能，选中单个或多个文件后，支持直接附件下载。 |  |  |
| 72 |  |  | 压缩打包：支持按目录原路径压缩打包，打包后自动下载到浏览器默认目录下 |  |  |
| 73 |  |  | 文件删除：支持选择单个或多个文件删除功能，选择目录直接删除，同步删除该目录下的子目录以及文件。 |  |  |
| 74 |  |  | 备份任务：支持对接执法办案业务系统获取备份任务，将备份文件存储。 |  |  |
| 75 |  |  | 任务列表：支持查看当前任务列表功能，任务以列表形式按页显示，每一页显示的任务数可自定义。 |  |  |
| 76 |  |  | 任务状态对应的操作：未开始、进行中、异常结束、已完成。 |  |  |
| 77 |  |  | 任务添加：支持新建任务，包括平台录像下载任务，http文件下载任务。 |  |  |
| 78 |  |  | 任务开始：将任务中所有文件提前到待下载文件队列的第一位，优先开始下载备份。 |  |  |
| 79 |  |  | 任务删除：未开始、已完成、异常结束的任务支持删除，删除需弹框确认，确认后删除任务记录+任务的所有备份文件，如目录下文件删除后目录为空，则目录一并删除。 |  |  |
| 80 |  |  | 任务重试：异常结束任务，支持重新开始：对应下载失败文件重新发起下载备份。 |  |  |
| 81 |  |  | 任务下载：任务中文件下载按照时间顺序执行。 |  |  |
| 82 |  | 系统对接 | 新建全景摄像机、特写摄像机以及轨迹刻画摄像机支持GB28181国标协议对接市局感知网高云平台； | 1 | 套 |
| 83 |  |  | 对接市局超融合平台，将警情编号、案件编号、警员编号、组织架构等信息进行融合管理，实现数据充分共享、业务有效协同； |  |  |
| 84 |  |  | 对接市局超融合统一用户鉴权系统，对所管理的用户授权登陆，便于执法办案管理平台调用常口库数据应用； |  |  |
| 85 |  |  | ★对接市局执法音视频管理平台，获取与案件相关的现场执法录像，实现现场执法录像、轨迹视频、审讯视频等办案全流程记录，实现一案一打包，统一归档管理；（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章） |  |  |
| 86 |  |  | ★执法办案管理平台接收超融合平台返回研判数据（人照核验结果人员研判报告、异常行为预警等数据），进行展示；（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章） |  |  |
| 87 |  |  | 支持数据推送，具有将数据推送市局数据中心能力，将数据推送超融平台等市局相关平台。 |  |  |
| 88 | 3D地图模型定制 | / | 根据钟楼分局办案区现场实际房间布局定制3D电子地图，对办案区进行3D展示，支持地图旋转；配合执法办案管理平台，实现人员在办案区内的实时定位。 | 1 | 套 |
| 89 | 抓拍终端APP | / | 在伤痕抓拍终端原有伤痕抓拍应用的基础上，定制物品抓拍功能，实现对随身物品快速拍照，按嫌疑人名称快速录入物品照片，并支持查看抓拍记录。 | 1 | 套 |

（2）硬件部分及其它

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU服务器 | 19英寸2U标准机架式，配置两颗国产X86处理器(单颗不低于16核32线程，2.5GHz)，支持不少于16个DDR4 内存插槽，标配不低于128G内存，主频不低于3200MHz；配置不少于1块240GB SSD盘，至少支持12个3.5寸SAS、SATA机械盘或2.5寸SSD固态硬盘插槽；支持RAID功能，支持不少于6个RJ45千兆电口，支持1+1冗余电源。 | 2 | 台 | 分别部署音视频接入模块及综合安防模块 |
| 2 | SSD硬盘 | 960GB SSD盘，容量960GB，2.5寸规格，SATA接口，含服务器硬盘托架，配套服务器使用。 | 2 | 块 |  |
| 3 | 4T企业级硬盘 | 4TB企业级硬盘，容量4TB，3.5寸规格，7200rpm，SATA接口，含服务器硬盘托架，配套服务器使用。 | 2 | 块 |  |
| 4 | GPU服务器 | 19英寸2U标准机架式服务器，高性能处理器，不低于10核/20线程，主频不低于2.20GHz；PCIE插槽不低于8个，配置不低于64G内存；配置1块高性能GPU显卡，显存不低于12G；支持至少8个SATA硬盘接口，标配不低于240G固态硬盘，2块不低于4T企业级硬盘，不少于4个RJ45千兆电口；1+1冗余电源。 | 2 | 台 | 分别部署视频定位跟踪模块及3D地图渲染模块 |
| 5 | 磁盘阵列 | - 不低于24盘位企业级存储阵列，模块化无线缆，主板、电源、风扇可插拔更换，配置不少于144T存储容量； - 具有B/S架构，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制； - 支持虚拟磁盘类型ISCSI、NRU、NAS；支持RAID0、1、5、6、10、RAIDX模式；支持热备盘； - 视音频采用视频流协议直接写入存储； - ▲支持RAID速建功能，支持RAID在磁盘拔出一定时间（默认10分钟内，时间可设）插回后快速重建；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - ▲支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明，） - ▲在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - ▲在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - 支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建； - 录像机转发性能，同时支持：写入能力：1000Mbits/s、转发能力：400Mbits/s； - 不少于4个千兆网口，支持网卡绑定，双冗余电源；支持网口绑定功能，可将多网口设置同一IP地址，实现链路聚合、负载均衡、热备功能； - 与监控平台配合，实现录像直接存储及码流转发。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 人脸自助核验门禁 | - 设备采用高性能智能芯片，支持Andriod 8.0及以上操作系统，内嵌深度学习算法，运行稳定可靠； - 设备应采用高清双目宽动态摄像机，像素不低于200万，图像传感器尺寸不低于1/2.8英寸。具备人脸自动调节亮度的功能，能适应强光、逆光、弱光等光照条件下进行人脸识别； - ▲在环境照度不低于1.5Lux，且未开补光灯条件下，设备应能正常进行人脸比对；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - 设备应支持视频监控和视频对讲功能，实时预览和录像分辨率不低于1920×1080，支持H.264编码压缩； - 设备采用环形补光灯带，当照度低于阈值时，设备应自动打开白光补光灯；识别成功时应显示绿色灯光；识别失败时应显示红色灯光；且设备补光灯亮度可调节； - 设备采用广角摄像头，人脸检测和识别适应距离能满足0.3-2.5m，身高范围1.25-2.05m时能保证正常识别； - ▲设备应采用8寸LCD触摸显示屏，并支持多点触控操作，屏幕应采用与边框一体化设计，息屏时应与边框融合，无明显边缘痕迹。屏幕分辨率应不小于800*1280像素，亮度应不低于450cd/㎡，防暴等级应不低于IK04；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - 设备应支持如下人脸注册功能：1、支持本地人脸注册功能；2、支持通过设备web进行人脸注册；3、支持后端远程人脸注册； - 设备应支持门禁出入授权功能：支持人脸、刷卡、二维码、授权码（动态密码）、后端远程远程控制联动门禁、黑名单报警等功能； - 底库容量支持人脸底库容量不少于2万张，门禁卡容量不少于10万张； - 设备应支持节能功能，采用无风扇设计，支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态；当人脸出现自动唤醒；白光补光灯根据环境照度自动开启，红外补光灯仅在活体检测时开启，识别结束后自动熄灭； - 设备支持语音提示功能，提示内容支持自定义，支持音量调节； - 设备应支持本地存储，最大支持256GB容量的存储卡，可存储2万个用户、2万张人脸、10万张门禁卡、100万条事件记录。并支持断网转存功能，断网情况下，设备应将信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后能自动上传； - ▲设备采用深度学习算法，支持1：N人脸比对，当误识率≤1%时，识别准确率≥99.8%，比对速度≤205ms。能适应人脸上下、左右偏转角度在±45°下正常识别比对；能适应侧脸、刘海、戴眼镜、戴口罩、戴帽子、逆光等情况下正常识别比对；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - ▲设备应支持人脸活体检测功能，应能防止视频、电子照片、打印照片中的人脸攻击。且真人活体检测成功率≥98%，防人脸照片攻击失败率≤1%，防人脸视频攻击失败率≤1%；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - 设备应具有良好的网络传输能力和网络适应性，当丢包率为20%的情况下，图像仍能保持流畅； - 设备应支持通过以太网或WIFI联网接入视频图库平台、websockets等后端，并支持不低于20个客户端同时访问并获取识别比对记录； - 设备应具备1×RJ45、1×WIFI、1×RS485、1×门锁接口、1×开关接口、1×门磁接口、1×韦根接口、1×MIC、1×扬声器、1×防拆按钮接口、1×TF卡、2×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×DC12V电源接口；含电源； - ▲支持与钟楼分局现有人员管控平台无缝对接，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 | 6 | 台 |  |
| 7 | 立式人脸核验终端 | 不低于200万像素高清摄像机，1/2.8”高性能图像传感器，8寸电容屏，超高清广角镜头，支持智能人脸补光，自动判断光照情况开启补光灯，内置 MIC 和扬声器，支持语音播报，支持活体检测。具备以太网口、WIFI、RS485、门锁门磁接口、开门开关接口、告警输入输出、USB、TF卡槽、内置MIC和扬声器；DC12V供电，功耗20W，含电源。 | 1 | 台 |  |
| 8 | USB摄像机 | 1080P高清USB摄像头，含专用支架 | 1 | 台 |  |
| 9 | 手写指纹签名版 | - 屏幕尺寸：不低于10寸，10点触控，配备无源电磁笔，点击寿命超过100万次； - 内置不低于500w像素摄像头； - 电容式按压指纹采集； - 不低于四核CPU，频率≥1.5GHz； - 产品屏幕易于观看，且具有倾斜角度； - 支持电子签名、指纹捺印。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 集中刻录主机 | - 全自动100片DVD/CD光盘批量刻录及打印； - 集成1 DVD±R/CD-R光盘刻录机； - 一个高容量CMY彩色墨盒； - 全自动智能机械手取盘技术； - 高达4800dpi×1200dpi彩色打印分辨率，照片级打印质量，1670万色； - 打印头采用半固定式设计，便于用户自行维护及更换； - 光盘打印速度：90张/小时； - 数据接口：USB3.0数据接口，传输数据更快； - 最快光盘打印及刻录速度：10~12片DVD/小时； - 刻录机刻录速：DVD±R:24X;DVD±R DL: 12X ； - 通过业务系统实现影像光盘资料的无人值守集中自动化打印刻录管理。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 刻录部署服务器 | 不低于8核国产X86架构CPU，内存不小于64GB，不低于512G固态硬盘，板载单口千兆网卡，不低于23寸液晶独立显示器。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 对讲服务器 | - 实现对讲主机、分机的运行通信管理、信息记录及存储、远程升级等功能； - 支持对讲主机、分机的配置及控制功能； - 支持对讲过程的音视频回放功能； - 服务器硬件应采用嵌入式设计，操作系统使用Linux操作系统； - 服务器支持对外接口服务，方便第三方业务系统调用； - 服务器内存不低于8G，硬盘不低于1T; - 支持1*HDMI接口； - 1U标准机架式机箱； - 电源：开关稳压电源100-240V，60/50Hz，功耗：≤250w。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 对讲主机 | - 10.1寸智能全触摸真彩屏，数字高清彩色摄像头嵌入式操作系统，界面美观大方，操作灵活、便捷；工业级芯片，启动快； - 可对所有的主机和分机进行呼叫、监听/监视、广播喊话； - 主机和分机支持全双工双向可视对讲/全双工单向可视对讲； - 主机具有两个通话功能：软管话筒免提通话功能，通话手柄对讲功能； - 可在屏幕界面上直接点击主机或分机的图标进行快速呼叫，也可根据主机和分机的ID号进行拨号呼叫； - 状态显示：分机报警、对讲状态可由红、蓝色提示，每路按键均有显示设备ID号和名称； - 监听监视：可对主机和分机进行监听监视，监听监视功能还分为单机监视和循环监视两种模式，循环监听可设定四个广播分区，也可设定四组定时广播时间及广播内容； - 转移功能、托管功能、报警功能、记录查询、开锁功能、开门提示功能； - 带有1路短路输出口、2路开关量输入口、RS485通信接口； - 支持USB鼠标操控功能； - 有局域网的地方即可接入，可跨网段。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 对讲分机 | - 对讲分机应为嵌入式设计，金属面板，具备防拆、防暴力破坏功能； - 支持插入耳麦，内置扬声器、麦克风，实现与主机实时语音对讲； - 支持回声抵消及广播； - 电源：DC12V、功耗：≤5W。 | 39 | 台 |  |
| 15 | 轨迹刻画半球摄像机 | - 不低于800万像素，图像分辨率≥3840×2160； - 设备内置GPU芯片，传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)； - 支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能； - 设备支持三码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为20fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； - 设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级； - 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； - ▲支持根据感兴趣目标进行侦测过滤，选择感兴趣目标后，只对此形态目标进行智能分析并触发报警，感兴趣目标支持人、非机动车、机动车；感兴趣目标支持单选和多选。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - 人脸抓拍支持头肩加全人、人脸加全人、头肩、全人和人脸五种输出模式； - ▲支持抓拍输出四种类型的图片，包含人脸(头肩)局部图片、人像全身局部图片、场景全景图片、压缩场景全景图片；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - ▲支持检测同时出现在画面中的150个人脸目标，支持检测输出两眼瞳距为16像素以上的人脸目标；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - 人脸目标捕获率≥99%； - ▲支持检测目标宽度40像素以上的人员目标；支持检测同时出现在画面中的150个人员目标；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - 人员目标检测率≥99%； - ▲支持戴口罩、未戴口罩、戴墨镜、戴帽子、人员超员等智能事件告警；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - 支持人脸检测、跟踪，轨迹刻画，最佳人脸快照抓拍、前端比对。 - 设备应具备IP67防护等级,应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；工作温度-40°~70°； - 配套摄像机电源。 | 128 | 台 |  |
| 16 | 全景摄像机 | - 设备应为高清防暴半球型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠，不低于500万像素，图像分辨率≥3072×1728，镜头不大于2.0mm； - 传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)、≤ 0.0001Lux(黑白)； - 支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码； - 镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节，帧率在1~30fps可调； - 设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps； - 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； - 设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级； - ▲设备应支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - 设备红外补光距离100米，支持SmartIR； - 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能，图像畸变矫正功能； - 设备支持ANR断网续传功能； - ▲设备支持文字转语音功能；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - 设备应具备20%抗丢包能力，内置Speaker，内置mic； - 设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°； - 配套摄像机电源。 | 71 | 台 |  |
| 17 | 特写摄像机 | - 设备应为高清防暴半球型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠，不低于500万像素，图像分辨率≥3072×1728，2.8-12mm变焦镜头； - 传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)、≤ 0.0001Lux(黑白) - 支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码； - 镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节，帧率在1~30fps可调； - 设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps； - 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； - 设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级； - 设备应支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能。 - 设备红外补光距离100米，支持SmartIR； - 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能，图像畸变矫正功能; - 设备支持ANR断网续传功能； - ▲设备支持文字转语音功能；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） - 设备应具备20%抗丢包能力，内置Speaker，内置mic； - 设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°； - 配套摄像机电源。 | 2 | 台 |  |
| 18 | 拾音器1 | 高保真拾音器，全向电容咪头，适用于10～50平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-36dB，信噪比：45dB，室内场景使用。 | 40 | 台 |  |
| 19 | 拾音器2 | 高保真拾音器，高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-30dB，信噪比：80dB，室内场景使用。 | 33 | 台 |  |
| 20 | 随身物品保管主柜 | - 设备至少为4门联网双面柜主柜，可独立使用或搭配副柜使用； - 设备正面、反面各带32寸触控屏，支持多点触摸操作，内置32寸工控机； - 设备支持双面刷卡、二维码扫描、人脸、远程联网等方式开柜； - 设备提供两种规格尺寸柜箱：430*430*613mm、430*430*290mm（宽深高）； - 柜子整体尺寸：1000*430*1900mm（宽深高）； - 柜体采用冷轧板材质，箱门含加强筋，坚固结实； - 箱门电控锁采用防撬、防软片插入装置，安全、耐用。 | 1 | 台 |  |
| 21 | 随身物品保管副柜 | - 设备至少为16门联网双面柜副柜，须搭配主柜使用； - 设备配合主柜实现双面刷卡、二维码扫描、远程联网等方式开柜； - 设备提供三种规格尺寸柜箱：430*430*466mm、430*430*145mm、430*430*290mm、（宽深高）； - 柜子整体尺寸：根据现场实际情况定制； - 柜体采用冷轧板材质，箱门含加强筋，坚固结实； - 箱门电控锁采用防撬、防软片插入装置，安全、耐用。 | 2 | 台 |  |
| 22 | 伤痕抓拍终端（含底座） | - 支持5G/4G/3G/2G通讯网络，支持双卡双待； - 运行内存不低于6GB，存储内存不低于128GB，可通过TF卡扩展； - 不低于6.81寸2400×1080P触控屏； - 前置摄像头不低于1600万； - 后置三摄：主摄不低于4800万，同时配备虚化和微距两个副摄； - 配置不低于4880mAh不可拆卸电池； - 支持USB Type-C接口； - 支持GPS和北斗双模定位； - 内置伤痕抓拍APP，可对接执法办案管理平台，实现人体伤痕的便捷抓拍； - 配置伤痕抓拍终端底座。 | 1 | 台 |  |
| 23 | 高拍仪 | - 拍摄A4幅面以下，主摄像头(文件摄像头)不低于500万，人像摄像头不低于200万，定焦； - 支持接入国产化操作系统； - 支持对接办案区业务系统应用。 | 1 | 台 |  |
| 24 | 千兆光口网络交换机 | 传输速率：不低于10/100/1000Mbps 端口描述：不少于48个10/100/1000/BASE-T以太网端口，4个千兆SFP 堆叠功能：可堆叠 | 5 | 台 |  |
| 25 | 万兆光口网络交换机 | 传输速率：不低于10/100/1000Mbps，10000Mbps 端口描述：不少于48个10/100/1000BASE-T 以太网端口，4个万兆SFP+ 堆叠功能：可堆叠 | 1 | 台 |  |
| 26 | 辅材 | 管材、网线、电源线及配件等。 | 1 | 项 |  |

说明：

★1.1本项目实施过程中产生与其他应用系统对接所产生的接口开发费用及其他产生的费用均包括在本项目内，采购人不再另行支付费用，投标时提供承诺函。

1.2投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

1.3报价含安装、增值税票及保修、指定地点运输费用、卸货及上楼等搬运费用。

1.4核心产品：万兆光口网络交换机

1.5带“★”的功能描述及技术指标是核心功能与技术指标，属于实质性响应条款，需提供承诺函，不允许负偏离，否则视为无效投标。

1.6中标人在投标结束7日内需提供样机到采购人现场，进行招标文件要求的无缝对接测试，不能提供或达不到投标文件所承诺的功能，视为虚假响应，则中标无效并上报监管部门处理。

2.项目概述

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 钟楼区办案中心电子设备及管理系统升级改造 | 97.949 | 1 | 常州市公安局钟楼分局已在视频专网建设一套执法办案管理系统，由于建设时间较早，系统功能已不能满足当前实际使用需求，本次常州市公安局钟楼分局执法办案管理中心改造需按照“全程闭合、单向循环、便捷高效、保证安全”的基本原则，结合公安行业智能化、信息化等方面的技术手段，以执法过程流程化管理为主线，以提高执法效能、规范执法过程为目的，实现办案区全流程管理、嫌疑人信息研判、视频轨迹跟踪、语音对讲、同步录音录像、一案一包等功能，助力公安机关执法办案区一体化、规范化管理。 |

- 二、商务要求

- 1.实施期限和地点

1.1交货日期：自签订合同之日起45日内到货，并根据采购人的要求内完成项目实施和交付。

1.2交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

1.3安装地址：采购人指定地点和楼层。

2.付款条件

2.1合同签订后支付合同价款30%，货物到达采购人指定地点完成安装并验收合格后，按要求开具发票，采购人收到发票后30日内付至合同价的90%，余款在验收合格满一年后30日内付清。

2.2中标人必须开具有效全额发票，凭票向采购人申请付款，同时随票须附采购人所需办理付款的其他相关材料。因中标人未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

3.包装和运输

3.1投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3.2投标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

4.售后服务（质保期）

4.1质保期

4.1.1供应商需提供针对本项目不低于软硬件5年的免费质保服务，质保期内，每年提供不低于2次的常规巡检服务，提供技术支持并对设备进行维修，及时将故障排除在萌芽阶段，确保系统的正常运行。

4.1.2在保修期内设备运行故障，免费提供维修服务，调查故障原因并免费修复，直至满足设备性能的要求，或者更换整机或有缺陷的组件和材料。

4.2售后服务

4.2.1提供7×24小时上门服务响应，服务包含相关软件服务，在保修期内，如设备出现故障，接到故障通知后10分钟内响应，6小时内维修或更换相关物品。

4.2.2质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

4.2.3投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

4.2.4因投标人所提供的产品，造成采购人损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

4.2.5投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

4.2.6所提供产品实行终身服务，质量保修期满后继续为用户方提供专业维修服务，维修响应时间、服务质量承诺不变。终身为用户提供系统扩充、升级技术支持服务。

4.3人员培训

4.3.1投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训。

4.3.2中标人应免费提供一定数量的培训资料。

5.保险

投标人应承担相应货物的保险费。

- 三、技术要求

1.基本要求

1.1投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

1.2投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

1.3投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始供货之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

1.4应保证对其提供的货物及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方要求承担全部责任。

2.验收标准

2.1产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.2对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

2.3经双方共同验收，产品性能参数达不到招标要求的，采购人可以拒收，并可以无条件解除合同。

3.其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目未设置预留份额情形属于：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、 充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

- 第六章  拟签订的合同文本

采购方（甲方）:                                   签约时间：

供货方（乙方）:                                   签约地点：

项目编号：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，就             项目一事，达成如下合同条款：

第一条 甲、乙双方经营资格及承诺

1、依据相关法律法规合法设立并有效存续的法律实体。

2、本合同之签字页上该方名称一栏中的签字均系分别由获该方正式授权的签字人有效签署。

第二条 项目清单、产品品牌及金额

详见附件

第三条 合同总价款

1、本合同产品总价款为：¥             （大写）：

2、说明：①本项目采取单价不变，数量按实结算的方式进行结算；另该合同中物品单价确定不变；②项目实施中如发生项目变更，要经双方签证确认，方可对费用进行调整，并完善签证手续，作为费用调整后的结算凭证。

本合同固定综合单价包含但不限于采购范围内相应货物（服务）设计、制造、采购、供货、运输（至指定地点）、仓储、装卸、安装到位、调试、检测、产品保护、备品备件、验收、移交、售后服务、培训、质保期服务、专利技术和完成这些工作所需的设备、材料、工器具、人工、机械、各种税费以及其他相关服务，甲方不再支付其他任何费用。

第四条 付款方式

1、合同签订后支付合同价款30%，货物到达甲方指定地点完成安装并验收合格后，按要求开具发票，甲方收到发票后30日内付至合同价的90%，余款在验收合格满一年后30日内付清。

2、乙方必须开具有效全额发票，凭票向甲方申请付款，同时随票须附甲方所需办理付款的其他相关材料。因乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。

第五条 质量标准

1、乙方应保证其所提交的产品质量符合如下要求，孰高者为准：

1.1符合国家和行业最新标准及国家产品强制性认证（即3C认证）规定。

1.2甲方对产品有特殊要求的，按甲乙双方商定的技术条件或补充的技术要求执行；

2、甲方对产品有特殊要求的，甲方需及时提出书面请求，后按甲乙双方商定的技术条件或补充的技术要求达成书面文件并执行。

3、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

5、其他：“无”

第六条 产品包装与产品损耗

1、产品的包装应为：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、包装物（不回收/回收）：包装物不回收，但乙方安装完成应将包装物和安装产生的垃圾带离相关场所。

3、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

4、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

5、本合同结算数量以交货验收合格的数量为准，合同总价以最终结算数量为准做相应增减。

第七条 交付、运输及保险

1、交货时间：接甲方指定日期内送至现场，厂方产品合格证、检测报告等验收资料随货同行。

2、交货地点： 甲方指定地点 。

3、乙方应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由乙方负责。

4、其他：“无”。

第八条 产品验收

1、乙方应当在合同签订后天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

5、甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6、其他：“无”。

第九条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5乙方接到物品维修或更换请求，应在2小时内响应，4小时内维修或更换相关物品。

3.6质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。

3.7所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.8保修期后的货物维护由双方协商再定。

4、本项目免费保修期为     年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1、如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5、乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6、乙方未按本合同的规定和相关服务承诺提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9、其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

10、其他：“无”。

第十一条 不可抗力

1、如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水等恶劣天气）和战争。

2、在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约。

3、当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响。

第十二条 争议解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十三条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后2日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 其他条款

1、本合同自双方方代表签字或单位盖章后生效。如尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定约定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式 伍 份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

3、本合同履行完成后自动终止。

甲方(盖章):                              乙方(盖章):

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：                             法定代表人：

经办人：                                 经办人：

电话：                                   电话：

签订日期：     年     月     日

签订地点：

- 第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件

1-2 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市钟楼区人民政府办公室

常州青枫招标有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：常州市钟楼区人民政府办公室

常州青枫招标有限公司

我方参加你方就钟楼区办案中心电子设备及管理系统升级改造（项目编号：JSZC-320404-QFZB-G2024-0014） 组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

电话_________________________

电子函件_____________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:      性别:       年龄:      职务:

系  （投标单位名称）  的法定代表人。为参与    （项目名称）      的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

| （国徽面） | （人像面） |
| --- | --- |

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（如有，实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）   系    （投标人名称）      的法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）    为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作（含电子化不见面交易方式操作）。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年          月          日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

被授权人有效期内的身份证正反面复印件：

| （国徽面） | （人像面） |
| --- | --- |

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.非供应商法定代表人（或上述单位负责人情形）进行本项目电子化不见面交易方式操作的，应当提供本《授权委托书》。未提供的本《授权委托书》的，视同本项目由供应商法定代表人（或上述单位负责人情形）进行本项目电子化不见面交易方式操作。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号_______________     项目名称：_____________________

| 投标报价 （含税报价） | 大写：人民币____________ |
| --- | --- |
|  | 小写：¥____________ |
| 项目负责人及联系电话 |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  分项报价表

- 分项报价表

项目编号_______________     项目名称：_____________________

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数及品牌如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

- 日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

| 项目编号 |  | JSZC-320404-QFZB-G2024-0014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 钟楼区办案中心电子设备及管理系统升级改造 |  |  |  |  |
| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） |  | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

| 项目编号 |  | JSZC-320404-QFZB-G2024-0014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 钟楼区办案中心电子设备及管理系统升级改造 |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9  中小企业声明函

说明：

1）本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加常州市钟楼区人民政府办公室的钟楼区办案中心电子设备及管理系统升级改造采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

- 日  期：

- 10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题（参考）：

1）项目方案；

2）措施方案；

3）拟投入本项目人员方案；

4）优惠措施及售后服务；

5）其他。

- 11  参加本项目人员一览表（非实质性格式）

参加本项目人员一览表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 持有证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

- 12  相关业绩案例一览表（非实质性格式）

相关业绩案例一览表

项目编号：                      项目名称：

| 项目合同 签订时间 | 项目名称 | 合同金额 | 项目委托单位 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

- 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料