常州市政府采购项目

公开招标文件

| 项 目 名 称： | 智能建造实训室建设项目 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JSZC-320400-SCJX-G2024-0016 |
| 采 购 人： | 江苏城乡建设职业学院 |
| 采购代理机构： | 江苏城建校工程咨询有限公司 |

二〇二四年八月

目      录

TOC \o "1-1" \h \z \u 第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	12

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	14

第五章   采购需求	20

第六章   拟签订的合同文本	37

第七章   投标文件格式	43

第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0016

2.项目名称：智能建造实训室建设项目

3.项目预算金额：191万元

项目最高限价：人民币191万元，各投标人报价时投标总价不得高于最高限价，否则作无效投标处理。

4.采购需求（简介）：

本项目为交钥匙项目，包含整体规划、深化设计、设备采购、场地搭建、系统集成及配套设备、设备培训及技术交底资料等，采购内容包括但不限于本招标文件范围内所有货物供货前的准备（包括现场勘察、技术核对等）、深化设计、制作（采购）、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装（包括施工配合费）、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

5.合同履行期限：合同签订后60日内完成安装调试并验收合格具备使用功能。

6.本项目是否接受联合体投标：不接受。

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目不专门面向中小、小微企业 采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：公告发布之日起至2024年8月8日23：59分止。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年8月22日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网“下载中心”发布的”苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册。

技术支持服务热线    0519-85588210

投标人在开标前应当验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意离开、更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.澄清及答疑

3.1投标人如有需要，可自行考察现场。对招标文件需要进行澄清或有质疑的投标人，均应在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按招标公告中的通讯地址以书面或邮件形式递交至江苏城建校工程咨询有限公司（加盖投标单位公章），否则视为无有效澄清或质疑。

3.2质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见招标文件内容。

3.3质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

3.4有关本次招标的事项若存在变更或修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由投标人自负。

4.本项目不满3家投标报名，将重新组织采购。

5.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标单位提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

6.特别说明：因工作需要，本次采购项目涉及的单位及个人相关信息已经取得机构或本人同意后对外公布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：江苏城乡建设职业学院

地  址：江苏省常州市殷村职教园和裕路1号

联系人：张老师

联系方式：0519-69872277

2.采购代理机构信息

名  称：江苏城建校工程咨询有限公司

地　址：常州市清潭路85-2号

联系方式：0519-86908235-8305、19906113189

3.项目负责人及现场踏勘联系方式

联系人：张老师

电　话：15151941756

第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目为非单一产品采购项目。核心产品为：智能自密封混凝土抗渗仪 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定：各投标人报价时本项目投标总价均不得高于最高限价，否则作无效投标处理。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 本项目为“苏采云”政府采购一体化平台全流程线上招投标，投标时各投标人应按招标文件及”苏采云”政府采购一体化平台规定制作并提交电子版投标文件。 中标结果确定后中标单位应提交胶装并加盖公章的纸质版投标文件叁份，纸质投标文件应与“苏采云”政府采购一体化平台中的电子文件内容、格式一致。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：接收加盖单位公章的书面询问函 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式： 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出的质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、采购过程、成交结果） |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系单位：江苏城建校工程咨询有限公司 联 系 人：姜工 联系电话：19906113189 通讯地址：常州市钟楼区清潭路85-2号305室 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准：代理服务费以中标总价的1%计取。 缴纳时间：领取中标通知书前一次性缴纳。 收款账号： 收款单位： 江苏城建校工程咨询有限公司 开户银行：江苏银行常州怀德支行 账号：81700188000089469 |

投标人须知

一   说  明

1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“投标人”、“申请人”、“供应商”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4.样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6政府采购创新产品政策

5.6.1	采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

6.投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，

6.2采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12.投标保证金

12.1根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13.投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2	招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15.1	本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2	采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16.投标截止时间

16.1	投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至”苏采云”政府采购一体化平台。

17.投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2	投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18.开标

18.1	采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2	本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3	开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5	投标人不足3家的，不予开标。

18.6	投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意离开、更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7	因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8	如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19.资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20.评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22.确定中标人

22.1评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

22.1.1采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按评标办法规定执行。

22.1.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按评标办法规定执行。

22.2评标委员会将根据评标标准，按评标结果排名前三的顺序推荐中标候选人。

22.3采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

22.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价（控制价），采购人不能支付的；

25.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5	平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25.签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

26.询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27.代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人在领取中标通知书前须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2代理服务收费标准：见《投标人须知资料表》

27.3代理费收取账户信息：

收款单位：江苏城建校工程咨询有限公司

开户银行：江苏银行常州怀德支行

账号：81700188000089469

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 | 须提供的证明材料详见《投标文件格式》 |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1.投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2.如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型二） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的扫描件加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1.如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2.联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1.1-2的证明文件。 3.本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6.若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7.本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求（如有） |  | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有，则无需投标人提供材料。 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 绿色包装要求 | 采购的货物如涉及数据中心相关设备、运维服务的，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，符合【财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知】（ 财库〔2023〕7号）要求。 |
| 16 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 17 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 18 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 19 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料） |

2.投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：要求其提供投标文件中出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用 、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润 ），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：① 行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]扫描件； ③提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同扫描件），所有货物生产厂家或服务承接单位的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受的，评标委员会将将其作为无效投标处理。如涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，投标人自行承担由此而产生的任何法律责任。采购人、代理机构对此不承担任何责任。若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

4.确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5.报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 11 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 6 | 投标人结合实施方案深化设计提出具体的施工组织安排、现场组织、进度及质量保证体系、项目建设的关键技术、重点难点；现场文明施工管理、安全保障等内容方案 1、方案详细完善、内容齐全无缺漏、完全满足需求功能要求，针对性、可操作性强的的得6分； 2、方案较为全面合理、无缺漏、能结合本项目提出针对性、可操作性较强的实施方案得4分； 3、提供的方案全面、合理性一般，未能完全结合本项目提出实施方案的得3分； 4、方案简单，只做基本描述未提供本项目针对性实施方案的得2分； 5、未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 售后维保服务 | 5 | 针对售后服务的具体内容、服务机构、服务响应时间、专业技术人员保障及相关技能证书、培训、免费维保期的范围和方式、有偿维保期的范围及备品备件的价格、日常巡检等制定售后方案。 1、方案详细完善、内容齐全、结合本项目针对性、可操作性强的售后维保实施方案的得5分； 2、方案较为全面合理、无缺漏、能结合本项目提出针对性、可操作性较强的实施方案得4分； 3、方案基本全面、合理性一般，未能完全结合本项目提出实施方案的得3分； 4、方案简单，只做基本描述的得2分； 5、未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 59 |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 3 | 投标人提供开标截止时间前三年（以合同签订时间为准）以来完成过类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最高得3分。 | 投标文件中须提供完整的合同原件扫描件并加盖电子公章，未提供或提供不齐全不得分。 |
| 3.2 | 质保期承诺 | 4 | 投标人承诺的免费质保期在壹年的基础上，每增加一年得2分，本项最高得4分。 | 提供承诺函，格式自拟 |
| 3.3 | 技术参数响应 | 40 | 1、投标文件中的投标设备技术参数及功能完全符合项目需求技术参数要求的得45分； 2、技术参数中： 带★项为实质性技术指标，若不满足按无效投标处理； 带▲项为重要参数，每有一项不满足（负偏离）扣1分；其他参数每有一项不满足（负偏离）扣0.5分；扣完为止。 注： 1.投标人应根据采购需求中带★项、▲项要求逐项列表明确偏离情况： （1）要求提供证明材料的应提供符合要求的技术参数证明材料，证明材料中需呈现相应的参数功能，并加盖供应商公章；不能提供符合要求的证明材料，将被视为负偏离。 （2）未要求提供证明材料的，投标人应在投标文件中逐项明确为无偏离，否则将视为负偏离，予以扣分。 2.采购需求中其他参数应在投标文件中逐项明确为无偏离，否则将视为负偏离，予以扣分。 | 投标人应提供评标索引，明确每一项参数证明材料所在页码。 |
| 3.4 | 功能演示 （提供视频演示） | 12 | 提供以下内容的演示视频： 1、“智能自密封混凝土抗渗仪”视频演示内容：①有自主知识产权，可自动生成试验报告，报告模版可根据用户需求定制化设计；②试件密封方式:采用气囊密封，要求试验结束后采用负压吸气，防止样品被摔而受损。演示功能全部满足招标要求的，得4分，满足一项得2分，不提供者或不符合要求者均不得分； 2、提供“一体化示教录播系统”现场演示或者视频演示的，符合要求的得4分，不提供者或不符合要求者均不得分； 3、提供“除尘通风净化控制系统”现场演示或者视频演示的，符合要求的得4分，不提供者或不符合要求者均不得分； 注： （1）要求提供视频演示内容必须为实际软件录屏或者无剪辑拍摄视频，不接受PPT演示及DEMO演示，时间（含讲解）不超过10分钟，根据演示内容对要求的功能进行评审。 （2）演示内容要求录制能够完整准确展示演示内容及相关具体操作过程并同步解说的演示视频，提供的视频不能播放或不符合要求的，均不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1.进场时，若有货物及相关服务参数未能满足招标文件要求而中标人未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及招标文件要求整改，否则采购人有权解除合同同时追究因此造成的损失。

2.评标标准中要求提供的证明文件及资料等按要求在投标文件中提供原件扫描件并加盖投标人公章；扫描件材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评标委员会成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分。

3.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4.扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

5.采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

6.投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为交钥匙项目，包含整体规划、深化设计、设备采购、场地搭建、系统集成及配套设备、设备培训及技术交底资料等，采购内容包括但不限于本招标文件范围内所有货物供货前的准备（包括现场勘察、技术核对等）、深化设计、制作（采购）、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装（包括施工配合费）、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

中标人在细化方案实施前，获得招标人的书面确认，以确保细化方案符合机器人中试基地需求。

二、报价及其他相关说明

1、本项目核心产品为智能自密封混凝土抗渗仪。

2、投标价格应包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（含安装支架等附件）、深化设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装（包括施工配合费）、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、中标单位应交纳的各项税款（增值税及其它税费,中标后需向采购人提供合规且符合采购人要求的增值税专用发票）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标单位所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。

3、本项目实行总价包干，中标合同价包含但不限于设备费、包装费、运杂费、装卸费、就位费、现场堆放及保管费、安装费、损耗费、调试费、成品保护费、管理费、风险费、售后服务费、检测试验费、利润、税金、措施费、水电费、备品备件、培训等移交给采购人正式使用前的所有各项直接、间接费用和市场风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和因国家政策及市场行情的变化所带来的所有风险等，还包括为完成本项目可能发生的和自身认为需要的一切费用，后期不因清单数量的增减及市场等因素的变化而做任何价格的调整。

4、网线、电线、电缆等线路敷设不区分敷设方式，投标报价时应综合考虑相关敷设费用，结算时合同价不予调整。

5、重要设备、软硬件须厂家质保服务、厂家上门服务的，投标人投标报价时应综合考虑上述费用，结算时合同价不予调整。

6、重要设备、软硬件等在技术规格书中要求提供原厂授权原件、质保函、证明材料、测试报告、样本等资料的，由中标人在合同签订后全部提供到位。

7、实施过程中，中标人根据采购人清单确定的数量进行采购、供货，任何不符合采购人需求的设备、材料不得在本项目使用。采购清单中所有设备、材料（含备品备件、辅材）如在安装调试中实际需要的数量高于清单所列数量，中标人应予以补充并承担所有费用，采购人不再增加合同价之外的任何费用；如在安装调试中实际使用的数量低于清单所列数量，则中标人应在确保满足使用功能的基础上将多余的设备、材料（含备品备件、辅材）等全部移交给采购人。

8、实施过程中，中标设备规格、型号、参数更新换代，市场上已经采购不到，须将原中标设备一对一替换为新设备并同时向采购人申请更新，更新设备的规格、型号、参数配置不低于原设备，更新设备后的价格不得高于原设备的合同价格。

9、为满足招标要求的系统功能和性能，清单中未描述的所需的全部附件、软件、工具和服务，投标报价时应综合考虑，结算时，不予新增上述费用。

10、采购清单仅指本次招标的主要供货范围，是项目的必要组成部分，并非详细完整配置。对清单中未列出和技术规格书内未说明的，而投标人为使设备能够按技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、服务、附件、辅材等），已包含在投标总价内。

11、中标人在合同签订前，须与采购人进行技术核对，技术核对内容将作为合同附件，等同合同的法律效力。

12、投标报价的“分项报价表”中应注明投标单位所选择的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），未注明上述信息的，视为投标单位同意由采购人选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），但材料（设备）价格不予调整。如采购人因为项目实施整体要求而需统一某些设备、材料的品牌、规格型号，中标单位应服从安排并按采购人要求的品牌、规格型号进行更换，且此项投标价格不变，投标人报价时应充分考虑此因素。

13、本项目整体质保期为安装调试完成并验收合格之日起壹年。国家“三包”政策或质保期有规定政策的按规定执行。

14、付款方式：

（1）合同签订前成交供应商向采购人支付签约合同价的5%作为履约保证金，履约保证金在本合同

所有内容履约完成后一次性返还；

（2）合同签订后支付签约合同价的10%；
（3）成交供应商在甲方指定时间、地点完成安装调试并验收合格后，付款至合同总价的100%。

（4）成交供应商在收款前提供等额合规且符合采购人要求的增值税专用发票。

三、拟配备团队成员

本项目至少须配备项目负责人一名，同时配备相应的符合项目需求的项目组其他成员，各投标人应在《参加本项目人员一览表》中明确拟配备团队成员。

四、采购清单、控制价及技术参数要求

表1：采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动静态应变测试仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 混凝土超声波检测仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 动弹仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 拉拔仪 | 1 | 台 |  |
| 5 | 混凝土氯离子扩散系数测定仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 混凝土氯离子电通量测定仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | 混凝土快速冻融试验机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 混凝土抗硫酸盐干湿循环试验箱 | 1 | 台 |  |
| 9 | 徐变仪 | 1 | 台 |  |
| 10 | 智能自密封混凝土抗渗仪 | 1 | 台 |  |
| 11 | 混凝土（砂浆）3D打印系统 | 1 | 台 |  |
| 12 | 电液伺服压式万能试验机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 钢梁防火涂料喷涂机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 14 | 混凝土柱超声波对测机器人与实测实量机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 15 | 自行式墙面智能开槽机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 16 | 智能抹灰机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 17 | 机器人砌墙施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 18 | 分体协作式ALC板作业机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 19 | 智能打磨与研磨机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 20 | 爬壁式弹性波检测机器人与爬壁式钢筋扫描机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 21 | 三维探地雷达机器人与地砖空鼓检测机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 22 | 管道激光除锈机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 23 | 隧道防爆巡检机器人与管道巡检机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 24 | 隧道衬砌模板打磨机器人中试训练平台 | 1 | 套 |  |
| 25 | 打孔和膨胀螺栓吊杆安装一体化机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 26 | 建筑机器人多台协同测试与施工综合训练平台 | 1 | 套 |  |
| 27 | 物料无人运输训练平台 | 1 | 套 |  |
| 28 | 监控示教录播平台 | 1 | 套 |  |
| 29 | 除尘通风净化系统 | 1 | 套 |  |
| 30 | 钢制多媒体讲台 | 1 | 套 |  |
| 31 | 机器人中试基地背景墙 | 1 | 套 |  |
| 32 | 信息化教学大屏 | 1 | 套 |  |
| 33 | 壁挂式音响 | 3 | 对 |  |
| 34 | 功放 | 1 | 套 |  |
| 35 | 无线话筒套装 | 1 | 套 |  |
| 36 | 电子教鞭 | 1 | 套 |  |
| 37 | 急救箱 | 1 | 套 |  |
| 38 | 配套环境改造及系统集成 | 1 | 项 |  |
| 39 | 实验台桌 | 4 | 张 |  |
| 40 | 可移动式工具小车 | 5 | 辆 |  |
| 41 | 货架装置 | 1 | 套 |  |
| 42 | 办公桌椅 | 6 | 套 |  |
| 43 | 会议桌椅 | 2 | 套 |  |
| 44 | 现有场地整理及优化 | 1 | 项 |  |

表2：详细的采购清单及技术参数要求

“★”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定执行。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动静态应变测试仪 | 1.仪器接口：USB、以太网； 2.测量量程：满量程±20000u； ★3.采样频率：16通道同时采集速率为：30K；单通道最高采样速率：250Khz； 4.组桥方式：全桥、半桥、1/4桥； 5.测量精度：0.5%F.S； 6.显示模式：计算机软件显示； 7.供电电源：直流电池或交流220V； 8.应变片阻值：120Q±2%、350Q±2%； 9.初始不平衡：硬件调零和程序软件调零； 10.供桥电压：2V~5VDC可调； 11.仪表使用温度：-20℃~+60℃； 12.温度稳定性：0.05%F.S/℃。； 13.零点稳定性：土3个字/4小时； 14.白噪声：不大于5uVrms； 15.共模抑制：大于100db； 16.AD分辨率：16位； 17.输入阻抗：10MQ ▲18.配套有上位机数据采集软件：软件功能强大，可查看实时曲线和数据，最大和最小峰值，数据可存储为TXT或EXCELL格式，也可回放测试数据查看测试结果以及对结果进行分析。用可以很便捷的对数据进行二次操作及处理。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 混凝土超声波检测仪 | ★1.主控单元：A8专业处理器； 2.通道数：双通道； ★3.显示屏幕：10.1 寸彩色液晶屏（1280x800）； 4.触发方式：自动触发（信号触发）； 5.采样周期：0.025μs ～ 2000μs 多档可选 6.采样长度：512 点～2048 点 多档可选 7.接收灵敏度：<10uV； 8.声时测量范围：0～4096000us； 9.声时测读精度：0.025μs； 10.幅度测读范围：0~170dB； 11.发射电压：125V、250V、500V、1000V多档可选； 12.发射脉宽：0.1μs ～ 100μs； 13.深度测量范围：5～500mm； 14.宽度测量范围：0～10mm,精度0.001mm 15.存储容量：16G； 16.数据转存方式：专用 U 盘、WIFI； 17.充电电源：AC100~240 V，50/60Hz，输出12.6V DC，3.0A； 18.要求采用低功耗设计，连续工作时间不低于12小时； ▲19.要求配有专用分析软件，可对数据进行分析处理，并具有打印及生成报表等功能； | 1 | 台 |  |
| 3 | 动弹仪 | 1.符合标准：不低于JTG 3420-2020《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 2.频率测量范围：100～50000Hz 3.测量误差： <1% 4.频率灵敏度：1Hz 5.灵敏度：5uV 6.输出功率：0～15W 7.输出方式： - 液晶显示显示中文菜单 - 打印机打印 - ▲与计算机通讯配有专用分析软件 ▲8.两种测量状态：自动测量状态和手动测试状态； 9.工作时间：可以连续工作8小时 10.电源：AC220V±10% ,50Hz，<60w | 1 | 台 |  |
| 4 | 拉拔仪 | 1.要求适用于锚杆、锚索、钢筋、锚栓等锚固体锚固力的检测，至少包含手动泵、液压缸、数字压力表及高压胶管等部分； ★2.测量范围：0-500KN； 3.中心孔径：60mm； 4.油缸行程：120mm； ★5.分辨率：0.01KN； 6.示值误差：≦±1%F.S 7.供电方式：直流9V； 8.油缸重量：25KG； 9.常用锚具：16-68mm； 10.拉缸：M42； 11.转换接头：M16-M39; ▲12.包含钢筋类产品配件：Φ6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/28/32/36/38/40； ▲13.包含螺栓、锚栓带螺纹类产品配件：M6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27; 14.包含非标锚具：两孔、三孔、多孔； | 1 | 台 |  |
| 5 | 混凝土氯离子扩散系数测定仪 | 1.符合标准：不低于GB/T 50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》； 2.环境温度： 0-50℃； 3.相对湿度： ≤75％，无腐蚀气体场合； 4.精 确 度： - 输出电压精度:±0.1V； - 输出电流精度:±0.1mA； - 温度显示精度:±0.1℃； 5.温度输入信号：DS18B20单总线温度传感器； ▲6.量 程: - 输出电压:0-70.00V； - 输出电流范围:0-300.00mA； - 温度显示范围:0-125.0℃； 7.电源电压： AC220V±10％／50Hz； 8.消耗功率： ≤20W； 9.要求实时检测并循环显示各试件的电流和温度值，而且可指定通道查看； 10.具有自动定时和手动随时打印功能，打印信息丰富全面； 11.具有重新启动功能，试验运行时间可随时清零； 12.要求采用RS232标准协议与上位机通讯,上位机软件能够采集温度、电流、电压等各种参数并自动计算出电通量和平均电通量； 13.试验数据要求可以由微型打印机打印保存或电脑直接输出Excel表格保存； ▲14.配套的软件要求主界面包含两部分，左半部分为温度、电流、电通量、时间及试验状态显示。右半部分为功能区，至少包含开始试验、结束试验、参数设置、历史数据、数据打印、电压校正、系统标定及退出系统等功能，要求提供软件截图进行佐证。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 混凝土氯离子电通量测定仪 | 1.符合标准：不低于GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》； 2.环境温度：0-50℃； 3.相对湿度：≤75％，无腐蚀气体场合； 4.精 确 度： - 输出电压精度:±0.1V； - 输出电流精度:±0.1mA； - 温度显示精度:±0.1℃； 5.温度输入信号：DS18B20单总线温度传感器； 量程: - 输出电压:0-60.0V； - 输出电流范围:0-300.00mA； - 温度显示范围:0-125.0℃； 6.电源电压： AC220V±10％／50Hz； 7.消耗功率： ≤20W ； ▲8.要求实时检测并循环显示各试件的电流和温度值，而且可指定通道查看； 9.具有自动定时和手动随时打印功能，打印信息丰富全面； 具有重新启动功能，试验运行时间可随时清零； 10.要求采用RS232标准协议与上位机通讯,上位机软件能够采集温度、电流、电压等各种参数并自动计算出电通量和平均电通量； 11.试验数据要求可以由微型打印机打印保存或电脑直接输出Excel表格保存； ▲12.配套的软件要求主界面包含两部分，左半部分为温度、电流、电通量、时间及试验状态显示。右半部分为功能区，至少包含开始试验、结束试验、参数设置、历史数据、数据打印、电压校正、系统标定及退出系统等功能，要求提供软件截图进行佐证。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 混凝土快速冻融试验机 | 1.符合标准：不低于GB∕T 50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》和JTG 3420-2020《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》； 2.机组电源 三相四线制：380V 50HZ； 3.机组最大运行功率：＜9KW； 4.试件尺寸：100×100×400mm； 5.冻融方式：水冻水融法； 6.试件周围水层厚度：3mm； 7.冻融周期：2-4小时。用于融化的时间不小于整个冻融周期的1/4； 8.试件数量：10个。其中一个为中心温度测量用试块； 9.受冻和融化终了时默认温度为：-17和+8度。可通过参数设定进行调整，控制精度为正负0.5度； 10.冻融循环介质：-45度防冻液； 11.充注量：约50KG； ▲12.要求设备自带智能仪表和人机交互界面，可自动打印温度曲线及循环次数和时间； 13.要求设备采用风冷机组，并将将冻融箱设计成一体结构，可靠性高，安装及操作便捷； | 1 | 台 |  |
| 8 | 混凝土抗硫酸盐干湿循环试验箱 | 1.符合标准：不低于GB∕T 50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》； 2.内部尺寸：长1200mm×宽660mm×680mm； 3.外形尺寸：3500×900×1500mm； 4.烘干温度：80℃±5℃； 5.溶液温度控制范围：20~25℃； 6.重量：不小于150㎏； 7.电源：交流220V，额度功率：6KW； | 1 | 台 |  |
| 9 | 徐变仪 | 1.符合标准：不低于GB∕T 50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》； 2.最大试验力：500KN； ▲3.测量范围：0~500KN； 4.压力相对误差：±0.1%； 5.弹簧尺寸：外：50×250×355mm； 内：28×140×355mm； 6.弹簧压缩行程：<20mm； 7.上下压板最大间距：1500mm； 8.试块尺寸：150×150×400mm φ150×500mm； ▲9.要求可实现单轴的受压徐变试验和拉伸徐变试验； | 1 | 台 |  |
| 10 | 智能自密封混凝土抗渗仪 | 1.符合标准：不低于JG/T 249-2009《混凝土抗渗仪》和GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》； ▲2.试验最大压力：1.2Mpa；试验压力分辨率：0.001MPa； 试验压力示值相对误差：±0.015Mpa；试验压力保持误差：±0.05MPa； 3.一次检测试件数：36个； ▲4.试件密封最大压力：3.0Mpa；密封压力分辨率：0.01MPa； ▲5.试件密封方式：气囊密封； 6.试验压力加压方式：自下而上加压； 7.整机结构形式：书架式结构，每组均可自动升降； 8.每层升降方式：电动升降，安全快捷； 9.模腔尺寸：上口：175mm 下口：185mm、高度：150mm； 10.试件密封套高度：170mm； 11.试件密封套材料：特殊耐磨、耐高压进口材质； 12.渗水检测方式：试件顶面传感器检测，及时准确； 13.试验报告：自动形成试验报告，可根据客户要求进行定制报表模板； 14.试样缺样检测，防止无试样密封吹破气囊。 15.底模自动调整高度适应样品高度差异，防止样品高度过低吹破气囊。 ▲16.一体化工控机要求：Intel i7（13代）处理器、16GB内存、2GB独立显卡、256GB固态+2TB机械 、WINDOWS10专业版操作系统。 17.电源：220V-50HZ； 18.总功率：不低于2000W； | 1 | 台 |  |
| 11 | 混凝土（砂浆）3D打印系统 | ★1.有效打印尺寸：1200×1200×1200（mm）； 2.XY移动速度：1～100mm/s； 3.Z移动速度：1～100mm/s； 4.定位精度：0.08mm； 5.打印头尺寸：Φ20mm（其它尺寸可定制）； 6.控制柜：立式控制柜 7.打印路径显示：软件在线显示打印路径； 8.软件模型文件格式：支持多种模型文件格式（stl、obj、3mf）； 9.切片方式：无需借助第三方切片软件，在打印软件内可切片； 10.模型导入方式：可直接导入模型或编译G代码，兼容两种方式； 11.填充功能：支持内部、外部两种填充方式，内外部填充方式支持多种填充图案，可多角度设置填充图案，实时显示填充路径和打印进度； 12.打印速度控制：打印中可实时调整挤出、xyz轴转速，可暂停打印再继续； 13.自定义控制功能：支持脚本编辑； 14.编辑打印模型：可对导入模型进行缩放、移动、改变尺寸、旋转角度等操作； 15.打印模型设置：任意设置模型打印高度、起始位置、层高等； 16.界面语言：中文和英文； 17.加料方式：手动或自动； 18.升级方式：网络传输，免费更新； 19.输入电压：AC220V±10％，50Hz； 20.最大功率：不低于2.6kW； | 1 | 台 |  |
| 12 | 电液伺服压式万能试验机 | 1.试验机主体要求由底座、油缸，主机、油源等组成，系统压力不低于50Mpa，系统配套软件需带有砖块、水泥、混凝土、砂浆等的抗压及混凝土抗压强度等试验； 2.主机系统至少包含上梁、立柱、调节丝杆及手轮、承压板、油缸和活塞等组成； 3.液压系统至少包含液压泵、送油阀、回油阀、油箱、滤油器及油罐等组成，其中液压泵需采用轴向五柱塞超高压泵，由电机直联驱动，并设有安全阀； ▲4.要求具有工业触屏手动操作与键盘操作两种操作方式，可同时满足不同操作习惯的人的使用； ▲5.最大试验力：2000kN； 6.试验力分三档：0-500kN；0-1000kN；0-2000kN； 7.试验力测量方式：双法兰拉压双向负荷传感器； 8.传感器精度：0.5级 9.试验力准确度：±1%； 10.加荷速率范围：0.1-20kN/S； 11.压板尺寸：Φ300mm； 12.压缩空间：350mm； 13.活塞行程：270mm； 14.活塞直径：Φ300mm 15.自动升降行程：350mm； 16.试验结果数据处理、记录方式：计算机自动处理、打印记录； ▲17.要求配置两套控制系统：工控机自动控制和手动控制； ▲18.一体式触摸屏工控机要求：Intel i7（13代）处理器、16GB内存、2GB独立显卡、256GB固态+2TB机械 、WINDOWS10专业版操作系统。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 钢梁防火涂料喷涂机器人中试检测与施工训练平台 | 1.使用场景： 适用于钢梁的防火涂料喷涂施工。 2.场景搭建符合下列机器人的中试使用要求： 智能喷涂，可根据钢梁尺寸自主规划喷涂路径，以覆盖全部喷涂区； 机器人自动巡钢梁中心线向前移动，对下一段钢梁进行喷涂作业；前进过程中如遇钢梁交叉处，机器人可自动识别并绕过。 3.场景具体要求： ▲（1）场景搭建：展示场地为12.0m×6.0m的长方形场地，，四周为200mm混凝土砌块隔墙。使用耐磨地坪漆，确保地面平整且防滑，能承受机器人的重量和移动。角落区域设置机器人停靠点和充电区。 ▲（2）设备安装：中试区域内放置一个钢结构框架供防火涂料喷涂使用。钢结构框架采用埋件固定在地面上，组成钢结构框架的各部件的尺寸规格参见《钢梁BE-339》、《钢梁BE-340》、《钢梁BE-341》、《钢柱COL-5》和《埋件9-MS2》。 （3）文化建设内容：施工操作流程、安全操作规程。 （4）其他要求：设置通风设备和喷涂区域的空气净化系统，以确保操作人员的安全；安装安全警示标志和防护栏杆，防止无关人员进入喷涂区域；增设监控摄像头和操作平台，方便观察和维护喷涂机器人。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 混凝土柱超声波对测机器人与实测实量机器人中试检测与施工训练平台 | 1.使用场景： 用于墩、柱混凝土缺陷（如混凝土内部孔洞和不密实区的位置和范围、裂缝深度、表面损伤层厚度、不同时间浇筑的混凝土结合面质量、灌注桩和钢管混凝土中的缺陷）的检测。用于建筑工程常规部分的实测实量环节。 2.场景搭建符合下列机器人的中试使用要求： （1）混凝土柱超声波对测机器人：采用绳索抱箍的方式，垂直自攀爬；传感器横移、耦合剂涂抹、下压、抬升等一体化运行； （2）实测实量机器人：平整度、垂直度、阴阳角、表观质量缺陷等主要定量和定性指标的智能化检测； 3.场景具体要求： ▲设置两根混凝土柱（利用厂房内原有混凝土柱）。一根柱子作为混凝土柱超声波对测机器人的展示使用，以展示其垂直自攀爬及检测功能。另一根柱子用于实测实量机器人的展示，展示其测量平整度、垂直度、阴阳角和表观质量缺陷的功能。 增设照明设备，确保良好的工作环境。安装实时监控设备。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 自行式墙面智能开槽机器人中试检测与施工训练平台 | 1.使用场景： 用于砌体墙或隔墙板等二次结构开槽。 2.场景搭建符合下列机器人的中试使用要求： 采用无线遥控的方式实现自行走，可攀爬楼梯，通过楼梯间进行换层作业；系统预先输入开槽参数，自动控制开槽高度和尺寸。 3.场景具体要求： ▲（1）场景搭建：展示场地在3.8m×4.0m的H形场景，高4.2m，采用厚度为200mm混凝土砌块隔墙（砼强度C20）。隔墙选择标准砌块，保证墙体的抗裂性能和整体强度。 场地内设4梯段（踏板深250mm，踏板高150mm，踏板宽1000mm）及高600砌筑平台（平台宽2000mm，平台长6000mm)。要能承受机器人自重至少600kg，要求在楼梯靠边布置。 ▲（2）设备安装：安装高效除尘、喷雾设备设施，减少施工粉尘。 （3）文化建设内容：建筑机器人主要功能、设置清晰的标识和指示牌，标明各功能区和操作步骤等。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 智能抹灰机器人中试检测与施工训练平台 | 1.使用场景： 用于层高2m～4.5m的内墙抹灰作业。 2.场景搭建符合下列机器人的中试使用要求： 通过抹灰机器人身上安装的传感器控制机器人姿态和动作，保证作业面垂直平整； 3.场景具体做法： ▲（1）场景搭建：展示场地为3.8m×4.0m的长方形场地，高4.2m。使用平整坚固的地面材料，如混凝土或环氧树脂地面，确保机器人行走平稳。确保地面无障碍物，平整光滑，以便于机器人导航和行走。 使用毛坯墙面作为机器人抹灰的工作表面。保持墙面为毛坯状态，不进行任何预处理（其中一半墙面采用挂网预处理），以模拟实际施工条件。设置两面带窗墙，窗户尺寸分别是（1.5m×1.8m、3m×1.8m）。 设置普通住宅区域的阴阳拐角处，方便机器人的智能抹灰中试。墙面上设模拟抹灰区和窗户边框，以便于智能抹灰中试。 （2）设备安装： 由于抹灰机器人作业时需要有混凝土接入设备内，要在中试区域内配置一个小型混凝土搅拌机，提供抹灰作业所需的混凝土。 （3）文化建设内容：：施工操作流程、安全操作规程。 （4）配备监控和照明系统，便于实时监控和指导抹灰过程，增设防护栏杆和安全警示标志，确保操作安全。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 机器人砌墙施工训练平台 | 1.使用场景： 用于自动化砌筑墙体，提高施工效率和质量。 2.场景搭建符合下列机器人的中试使用要求： 机器人创建的地图，自主规划最优砌墙路径。精确放置砖块，自动涂抹砂浆，确保墙体垂直度和平整度。实时监测砌墙质量，包括砖块对齐度、砂浆厚度等。检测周围环境，避免与人员或其他障碍物碰撞。 3.场景具体做法： ▲(1) 场景搭建： 设置平整的混凝土地面，面积约3.8m*3.8m，实际尺寸参见“五、中试基地的图纸及现场实景照片”，以图纸为准。 准备各种规格的砌块砖块（如红砖、空心砖等）以及砂浆材料。 左侧利用开槽和抹灰中试搭建的隔墙体，隔墙规格厚度为200mm，砼强度C20；右侧利用ALC板中试搭建的钢结构立柱。 设置砖块和砂浆的存放区域，确保机器人能够方便取用。 (2)配备监控和照明系统，便于实时监控砌墙过程，增设防护栏杆和安全警示标志，确保操作安全。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 分体协作式ALC板作业机器人中试检测与施工训练平台 | 1.使用场景： 用于二次结构施工现场的ALC墙板的抓运-安装分体协作。 2.场景搭建符合下列机器人的中试使用要求： 机器人采用全向旋转电机，实现原地转向，实现狭小空间内作业； 抓取搬运：将条板由堆放区搬运至中转固定架区 中转传递：条板在固定架区由安装机器人接管 旋转安装：安装机器人运动至安装区域通过微调末端抓手进行装配； 3.场景具体要求： ▲（1）场景搭建：选择高强度工业地坪，具有耐磨、防滑和抗压性能，适合机器人移动和ALC板的搬运。确保地面平整且防滑，能够承受机器人重量及其移动。地面划分为抓取搬运区、中转传递区、安装区，并用醒目的标识区分。设置一个中试区域内搭建混凝土框架（框架顶部钢梁可调高度在4200mm-5700mm之间，需在两侧钢结构立柱的4200mm、4700mm、5200mm和5700mm的位置开设供钢梁安装的孔位，钢结构框架的尺寸参见图纸，安装孔大小和结构连接形式施工单位确定），框架柱要单独做基础（150mm厚的C15垫层），增加整体稳定性。供条板机器人在框架内安装ALC条板，保证搭建的混凝土框架能正常使用。中试区域内配备至少6块ALC条板，3块条板规格为：5.5m×0.6m×0.2m（长×宽×厚），3块条板规格为：4.0m×0.6m×0.2m（长×宽×厚）。 ▲（2）设备安装：设置一个矩形钢焊接成的条板中转架，用于条板的暂时存放和机器人接管。同时需配备10个左右的U型卡或管卡，用于对安装的条板进行固定。 （3）文化建设内容：建筑机器人主要功能、施工操作流程、安全操作规程。 （4）其他要求：确保操作人员的安全；设置安全警示标志和防护栏杆，防止无关人员进入喷涂区域；增设监控系统，方便观察安装细节。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 智能打磨与研磨机器人中试检测与施工训练平台 | 1.使用场景： 用于对地面研磨、整平、抛光等工艺的处理和内墙腻子墙面的打磨施工作业。 2.场景搭建符合下列机器人的中试使用要求： （1）打磨机器人在需要打磨的工作区域内，通过设置多个目标点位、巡航边距、循环次数等参数，研磨机器人可在既定的路径线路上进行区域打磨作业。 （2）研磨机器人配备专业打磨工装，可均匀、高效地打磨墙面； 3.场景具体要求： ▲（1）场景搭建要求： 地坪需施工找平层（100cm，C25细石，内配钢筋网片4@200，防开裂）面层须收光压平，切缝按照3米×3米考虑，平整度误差≦2mm/米。 金刚砂地坪购买材料需求：固化剂一桶（20kg）。 环氧地坪材料需求：环氧底漆、中涂、面漆各一桶（20kg装，含配套固化剂），中涂配套砂（600-800目）及腻子粉各一袋（40kg左右），均为未打磨地坪。 两侧隔墙墙面施工要求：使用混凝土砌块墙作为墙面基材，确保墙面平整无凹凸，并且需进行腻子和砂浆的打磨处理，以确保表面光滑度，有利于研磨机器人的工作效率 （2）设备安装：安装除尘、喷雾系统，以减少粉尘对环境和人员健康的影响减少施工粉尘。设置安全警示标志。 （3）文化建设内容：建筑机器人主要功能、提供详细操作手册和安全指引。设置清晰的标识、指示牌及操作步骤。 | 1 | 套 |  |
| 20 | 爬壁式弹性波检测机器人与爬壁式钢筋扫描机器人中试检测与施工训练平台 | 1.使用场景： 用于高、危处钢筋检测中试，如高大建筑、桥梁、隧道二衬、大型墩柱等高、危平整面快速筛查作业。 2.场景搭建符合下列机器人的中试使用要求： 适合爬壁式机器人远程端“一键式”钢筋检测； 3.场景具体要求： ▲设置模拟混凝土墙面，并留出1m*1m区域裸露钢筋，用透明钢化玻璃覆盖，便于观察，方便机器人进行检测和扫描操作。混凝土墙体里设置钢筋网格，模拟实际施工中的钢筋排布，间距约200mm。 ▲在墙面上设置多个模拟检测点，展示机器人在高处、危险处的爬壁能力和检测效果。墙面高度3.0m，确保机器人可以进行垂直爬升和水平移动。 地面施工：浇筑厚度至少100mm的混凝土并进行找平处理。 防滑涂层：在混凝土地坪上涂抹防涂层，增强地面的防滑性和耐磨性。 其他要求：确保操作人员的安全；设置安全警示标志和防护栏杆；增设监控系统，方便观察中试细节。 | 1 | 套 |  |
| 21 | 三维探地雷达机器人与地砖空鼓检测机器人中试检测与施工训练平台 | 1.使用场景： 三维探地雷达机器人地下管线及障碍物探测的项目。 地砖空鼓机器人瓷砖施工铺贴后的空鼓率检测。 2.场景搭建符合下列机器人的中试使用要求： 三维探地雷达机器人采用吊索结构，检测时雷达贴近地面，越障时绳索收紧，雷达抬升； 地砖空鼓机器人满足边走边敲、空鼓判断、标记：响鼓槌敲击瓷砖1次/1s，记录空鼓声音，并与标准声色进行比对，判断空鼓，空鼓位置自动标记。 3.场景搭建要求： ▲（1）场景搭建：展示场地为6.0m×6.0m的方形场地（平整度控制在5mm/2m左右），采用瓷砖（3.0m×2.8m）、石材（3.0m×2.8m）与普通水泥地（6.0m×2.8m）。需要一定的空鼓砖，块材边角或中间空鼓，空鼓率约20%，以便演示地砖空鼓机器人的检测功能，地砖铺贴区域通铺。水泥地面和铺贴中间的墙体尺寸:5000×150×500（长宽高mm），石材铺贴和瓷砖铺贴中间的墙体尺寸：1200×100×500（长宽高mm）。 水泥地面制作时提前放入3根金属管，金属管长1.5m，直径0.5m，沿区域长度方向间隔1.5m布置。待地面制作好后，在放入金属管的地面上用油漆标注出金属管的位置，方便中试时的测试结果与实际值进行对比。 在地面上设置模拟空鼓区和施工缝（5.0m×0.4m），在空鼓地砖位置处使用黄色警示胶带粘贴在四角处进行标注，方便中试时的测试结果与实际值进行对比。 （2）文化建设内容：机器人工作的示意图和说明、施工流程 | 1 | 套 |  |
| 22 | 管道激光除锈机器人中试检测与施工训练平台 | 场景搭建符合下列机器人的中试使用要求：管道激光除锈机器人使用激光进行除锈，不损伤基体； | 1 | 套 |  |
| 23 | 隧道防爆巡检机器人与管道巡检机器人中试检测与施工训练平台 | 场景搭建符合下列机器人的中试使用要求：管道巡检机器人采用双路数字高清图像信息采集，支持10倍光学，16倍数字变倍。配合多路补光灯，可清晰获取管道状态信息，为后续分析提供可靠依据；采用高精度计米轮配合编码器实现管道内工作位置实时精确定位，协助施工人员确定管道损伤具体位置。 | 1 | 套 |  |
| 24 | 隧道衬砌模板打磨机器人中试训练平台 | 中试区域内放置一个钢板打磨支架，打磨机器人在钢板支架上进行模板打磨中试，如下图所示。钢板尺寸不小于：2m×4m×0.05m（长×宽×高），钢板底部由支架支撑，整体呈10°角。支架由矩形钢管焊接而成。为防止机器人在斜面上打磨时支架整体在地上滑动，需要对该区域内支架停放位置的地面布置固定装置，防止支架的滑动。 | 1 | 套 |  |
| 25 | 打孔和膨胀螺栓吊杆安装一体化机器人中试检测与施工训练平台 | 1.使用场景： 用于吊顶龙骨安装、机电管线安装过程中的膨胀螺栓吊杆打孔安装环节。 2.场景搭建符合下列机器人的中试使用要求： 机器人在高空作业时，升降机构通过激光测距传感器实时测量距顶面距离，保证打孔安全距离；由视觉相机识别打孔位置偏差，并在操作界面实时查看高空的作业情况，防止碰触其他障碍物，由三自由度调整机构自动执行打孔操作，保证精准完成打孔和吊杆安装任务； 3.场景具体要求： ▲（1）场景搭建： 展示场地为3.7米×6.0米的矩形场地，高3.0m，设置部分区域人工制作顶棚，要求采用轻质顶板，可反复打孔，顶棚要求可更换，保证不会出现打裂等现象。顶棚上预先设定不同位置的打孔标记点，以便演示机器人在不同位置进行打孔作业。 （2）设备安装： 设置安全防护措施（如防护网、警示标志），确保操作区域安全。 增设监控设备，以便观察操作细节和进行调试。 （3）文化建设内容：展示建筑机器人主要功能、施工操作流程、安全操作规程等。 | 1 | 套 |  |
| 26 | 建筑机器人多台协同测试与施工综合训练平台 | ▲（1）场景搭建： 1）协同作业展示区：开槽、抹灰、腻子打磨机器人等在高大的墙体样板协作施工。 2）检测区：爬壁式钢筋扫描机器人、地砖空鼓检测机器人、墙面和地砖样品（共享） 3）条板运输安装展示区：条板运输机器人、条板安装机器人、条板样品存放架 （2）协同作业展示区的搭建 使用混凝土砌块墙进行开槽、抹灰和打磨操作。保持平整，铺设坚固的地板（如混凝土或耐磨地板）。 开槽机器人：进行墙面的开槽作业。 抹灰机器人：在开槽完成步骤后，进行墙面抹灰。 腻子打磨机器人：待抹灰完成并干燥后进行墙面打磨。 采用高大的墙体样板（3m高，1.5m宽）作业面，垂直排列节约空间。 （3）检测区的搭建 1）准备墙面样板和地砖样品，墙面样板可以与协同作业展示区的样板共享以节省空间。 2）安置爬壁式钢筋扫描机器人和地砖空鼓检测机器人，确保二者的操作区域互不干扰。 2.墙面设计要求 材料：建议使用韧性与硬度兼具的材料，便于多次使用。 安装：利用钢钉或膨胀螺栓将墙体牢固固定在地面和天花板上，确保垂直稳定。 3.地面设计要求 材料：混凝土地面为主，局部铺设不同材质以配合不同展示需求（如抹灰区域、地砖检测区域）。 平整度：确保整个场地地面平整，避免任何高低不平影响机器人作业。 4.额外设备与工具 电源布局：全场预设多个电源点，确保各机器人和设备供电无障碍。 照明：安装均匀、高度适中的照明设备，避免阴影影响展示效果。 5.安全与维护 安全护栏：在各操作区外围安装安全护栏，保护参观者安全。 应急措施：配置应急灭火器、急救箱等。 | 1 | 套 |  |
| 27 | 物料无人运输训练平台 | 1. 使用场景： 物料无人运输机器人在建筑工地、仓库或工厂等环境中自主运输各种物料，提高物流效率和安全性。 2.场景搭建符合下列机器人的中试使用要求： 物料识别与装卸：能够识别不同类型的物料，并进行自动装卸。避障导航：在运输过程中能够识别和避开障碍物，确保安全运输。多机协作：能与其他运输机器人协调工作，提高整体效率。 3. 场景具体要求： ▲(1) 场景搭建： 材料选择：把整个智能建造实训室作为行走路面，地面施工要考虑后期机器人的行走与运输。 物料存储：设置多个存储托盘（托盘尺寸1m×1m×0.14m），用于存放不同类型和大小的物料。 (2) 安全与指导设施：设置安全警示标志和安全围栏。 (3) 文化建设内容：提供详细的机器人操作手册、安全指引及工作流程图等。 | 1 | 套 |  |
| 28 | 监控示教录播平台 | 系统平台包括20路视频监控（安装于指定位置）+2路一体化示教录播系统。 1、20路视频监控系统要求： 前端采用500万像素摄像头，星光级夜视距离不小于30米，内置麦克风，可实现音画同录，采用Smart265编码，同时包含交换机、硬盘录像机（含配套硬盘不低于12T）及机柜，支持教师办公室电脑监控和手机远程APP监控，能让现场状况随时随地尽在教师掌握之中，保障实验室环境安全。所有音视频信号要求集中连接到“校实训中心”监控室。系统要求为一揽子项目，应包含所有的施工、安装及调试。 2、二路一体化示教录播系统要求： ▲基于智能中控的一体化示教录播系统，配置空间旋转及自由角度选择一体化系统，可水平360度旋转，二节转臂垂直不小于90cm自动调节，可360度调节录播视频监控系统，该系统能够完成教师示教视频课件制作，示教学生一体化观看。可连接投影仪或示教显示单元高清播放。彻底告别围观式教学问题。采用人体工程学设计理念，360度录制视角，并可在空间不小于1米的范围自动移动（带自动控制系统），并配套系统软件与实训室形成智能中控的一体化示教系统，适用于示教录播智能化。 ▲为防止知识产权纠纷，投标时提供配套软件的著作权证书。 支持老师实训示范教学功能，无缝对接老师实训特写相机、全景相机等机位，实现多角度拍摄效果；支持通过触摸按键实现画面拉近、拉远； 支持实训摄像机自动、手动聚焦两种模式； 支持老师实训示范教学回看功能，支持按照日期、时间顺序维度列表显示，支持通过内嵌播放器实现快速点播回放，支持全屏播放、进度条拖动快进、音量控制切换等多种播放控制功能； 支持实操回看视频0.5倍、1倍、1.5倍、2倍播放速度切换，针对部分复杂操作，实现慢动作播放，方便学生更加轻松掌握老师操作细节。 一体化示教录播系统配置：采用不低于1000万像素摄像头，星光级夜视距离不小于30米，内置麦克风，可实现音画同录，采用Smart265编码，为保证系统性能稳定性与安全性，系统采用纯嵌入式硬件架构系统，高性能低故障的固态硬盘≥32T，主机内含标准硬盘接口，可以按需扩展硬盘空间。 3、显示界面要求：60寸4K液晶，配套壁装支架。 | 1 | 套 |  |
| 29 | 除尘通风净化系统 | 本系统要求至少由通风管路、风机、雾森系统、环境检测系统和联动控制系统组成，具体要求如下： - 要求在“智能打磨与研磨机器人中试检测与施工训练平台”、“智能抹灰机器人中试检测与施工训练平台”、“钢梁防火涂料喷涂机器人中试检测与施工训练平台”、“自行式墙面智能开槽机器人中试检测与施工训练平台”等四个平台设置除尘通风净化系统，保证四个平台在实训操作过程中产生的灰尘、烟雾、气体异味等能被有效排出，确保中试现场的环境质量； - 通风系统的管路要求：室内采用630*320mm通风管道，室外采用500*500mm通风管道，风机功率不低于4KW，排风口不小于400*500mm； - 雾森系统要求：配备2.2KW高压冷雾机1台，喷头不少于30个，按校方实际要求进行布置； - 环境检测系统要求：系统由空气质量检测系统和环境检测数据平台组成，具体要求如下： - ▲空气质量检测系统要求1）供电电压：220V AC；2）工作电流：150mA；4）防护等级：IP65；5）进气方式：自然扩散式；6）安装方式：壁挂式安装；7）接线方式：防水接口/航空插头；8）检测参数：PM2.5、一氧化碳、二氧化碳、氮气、甲醛、温湿度；9）信号处理芯片：采用ARM32位Cortex-M3 CPU,最高工作频率72MHz；10）信号输出：RS485、WIFI、GPRS、以太网、LORA、NB-IOT等；11）其他：配有液晶7英寸液晶触摸屏及声光报警系统，报警阀值可根据需求自由设置，同时可以实现实验室现场检测数据显示、报警及远程监控和报警； - ▲环境监测数据分析平台（含手机APP）要求：至少包含以下功能要求（提供各个软件界面截图，不少于五张）：1）权限管理：管理员可分权限进行管理设置；2）设备列表：展示设备数量和在线使用率，并可查看和添加设备列表；3）实时数据：可实时数据查看；4）历史数据：分时间段查询历史数据功能；5）数据下载：可一次性下载一个月历史数据，下载格式为EXCEL；6）报警设置：设备报警参数，报警联系人等，除现场报警外还可以手机微信推送方式报警；7）大屏展示：可通过大屏展示界面，并可任意排版编辑显示界面功能；8）手机APP程序：通过专用账号登录APP，可随时随地查看数据、报警记录等，并可自由编辑手机展示界面； - 联动控制系统要求： - 能够实现本地手动控制、本地自动联动控制、远程控制功能三种模式控制风机系统和雾森系统； - 能够实现传感器的上限报警联动，并实现联动运行时间自由设置； - 可通过外网，并实现APP远程控制和本地电脑组网联动，提供mqtt协议给更高一级的平台。 人机界面要求采用本地触控屏控制； | 1 | 套 |  |
| 30 | 钢制多媒体讲台 | 钢制结构，尺寸不小于1400mm*800mm*1000mm，含多媒体中控等。 | 1 | 套 |  |
| 31 | 机器人中试基地背景墙 | 1.面积：不小于5m*3m； 2.安装位置：中试基地入口处； 3.目标定位：体现智能建造未来科技趋势。 4.设计理念：融入创新、科技、智能化等元素，通过背景墙传递智能建造的前沿技术。 5.色调要求：使用代表智能科技的冷色调（如灰色）为主色系，搭配亮色（如白色或淡黄色）增添活力。 6.主要材料：以智能建造的基材为主。 7.层次分明：采用凹凸有致的结构布局，增强墙面立体感，要求设计大方、整体性强。 8.氛围灯光及射灯：使用LED灯带或隐藏灯源营造科技感和未来感，采用射灯方式体现出洗墙效果。 9.其他要求：完全定制化设计，最终设计稿需经校方审核通过后，方可实施。 | 1 | 套 |  |
| 32 | 信息化教学大屏 | 一、硬件参数 1、采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，采用86英寸液晶显示屏 2、整机采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机设备端口。 3、整机提供前置输入接口，不少于1路前置HDMI接口及2路前置双通道USB 3.0接口 ≥1路Type-C 4、后置接口具备≥2路HDMI，≥1路VGA，≥2路USB，≥1路Audio in 3.5mm，≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路USB触控输出，≥1路Audio out 3.5mm ▲5、每台机器支持配置教学智能笔，整机包含1个磁吸充电收纳槽，用于智能笔的收纳和无线充电，可支持充电15分钟，使用45分钟。 ▲6、整机内置智能笔无线接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现扩音和语音指令功能。 7、整机内置2.2声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器2个，15W高音扬声器2个，总功率70W，声音清晰度STI≥0.70 8、喇叭声音具有“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换，适应各个教学场景 9、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB 10、整机屏体亮度≥400cd/㎡,色彩覆盖率≥ 72%NTSC，对比度≥4000：1，整机屏体最大可视角度≥178度 11、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 12、整机具备智能护眼书写+护眼模式双重护眼功能，护眼时可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度50% ，降低色温至6500K以下 ▲13、支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频 14、整机内置AP路由模块，支持不少于50个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络，并能够同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面，学生端无需连接到外部无线路由器 15、整机内置蓝牙模块，需支持蓝牙Bluetooth 5.2标准 ▲16、整机采用内置广角摄像头，像素≥1300万，对角角度≥135°，水平角度≥117°。 17、整机内置非独立的高清摄像头可用于远程巡课，拍摄范围：摄像头垂直线左右水平距离各大于等于3.5米，左右最边缘深度大于等于2米范围 ▲18、整机内置非独立的高清摄像头，可AI识别人像，人像识别距离≥10米。。 ▲19、整机摄像头支持人脸识别、AI选人和AI考勤，可识别镜头前的所有学生进行人数统计，随机抽人。 20、整机触控须支持20点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768，定位精度≤±1mm，最小识别直径≤3mm，触摸响应时间≤8ms，Windows系统下触摸书写延迟≤60ms。 21、整机支持多种手势操作，支持多窗口切换、最小化、亮息屏、降半屏、中控菜单调取 22、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时可在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 23、外接电脑设备通过双头Type-C数据线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，可在外接电脑上控制整机拍摄教室画面。 24、Android系统下，书写白板支持双屏和三屏分屏书写. 二、内置OPS主机 1.CPU采用Intel第12代酷睿I5处理器；内存：8G DDR4，硬盘：256G SSD 2.USB接口要求：USB3.0+USB2.0不少于6个，其中高速USB3.0不少于3个 3.其他接口要求：网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个 4.Wi-Fi：需支持802.11b/g/n/ac；蓝牙需支持Bluetooth 4.2以上 三、智能笔 1、在教学系统运行环境下，智能笔可通过一个按键切换画笔颜色与板擦，支持一键切换颜色不少于2种，且支持教师自定义。 ▲2、搭配智能笔需支持上下翻页，飞鼠和虚拟激光笔功能，需支持与大屏一体机实现磁吸充电，支持智能笔贴放至一体机大屏放置区域磁吸后可自动登录教学应用系统，无需教师手动输入账号和密码。 ▲3、搭配智能笔在一体机大屏端教学系统运行环境下针对 Windows 系统和教学系统支持语音指令能力，能够通过语音指令支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开 PC 内已安装的相关应用、可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料、可进行语音转写输入、支持 PPT 上下翻页，音量大小调整，返回桌面等操作。 ▲4、在教学系统运行环境下，仅限于招标范围产品，提供智能笔全局扩音功能，扩音延迟≤30ms，满足教师移动教学需要。 四、展台 1.展台像素：采用1200万像素摄像头。1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 2.采用USB五伏接口，单根USB线实现数据传输和供电，在超五米远距离传输时可选择辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性，环保无辐射，箱内USB连线采用隐藏式设计，且USB口下出，有效防止积尘。 3.产品有下出和侧出接口（USB*2），壁挂主场景为主，同时兼顾桌面摆放的次场景需求。 4.整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节，满足光生物安全要求，同时可通过交互智能设备中的软件直接控制调整。 5.对焦方式：AF自动+MF按需对焦技术，避免画面展示过程中由于纸张移动或阴影变化反复对焦。 6.支持抬臂自启。 7.软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。 五、配套可移动式支架一套。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 壁挂式音响 | 6寸，50W，壁挂式 | 3 | 对 |  |
| 34 | 功放 | 1．功率：350W； 2．阻抗：4-16欧姆； 3．电压：110V； 4．至少五分区，可独立分区控制； 5．至少两路话筒输入。 | 1 | 套 |  |
| 35 | 无线话筒套装 | 1.一拖五：1台主机+3套领夹式+2套手持式； 2.S/N比：》100DB； 3.频率范围：40-18KHZ； 4.传输距离：不小于200米； | 1 | 套 |  |
| 36 | 电子教鞭 | 1．无线射频技术； 2．2.4GHZ无线频率； 3．遥控距离30米； | 1 | 套 |  |
| 37 | 急救箱 | 1.材质：透明亚克力面板，铝合金边框； 2.规格：348*338*147（mm）； 3.配置：至少包含38种实验室常用急救用品； 4.安装方式：壁挂式； | 1 | 套 |  |
| 38 | 配套环境改造及系统集成 | 1）▲动力电源布线及施工： 根据设计布局图，从配电柜到各个实训系统，采用优质桥架或预埋方式，包含设计、安装及耗材等； 2）多媒体系统布线及施工： 根据设计布局图，包含多媒体示教系统的设计、安装及制作（含线材和耗材）； 3）包含对整个智能建造中试中心实训教学系统的集成及文化制作。 | 1 | 项 |  |
| 39 | 实验台桌 | 1.产品尺寸：不小于长1600*宽800*高800（mm）； 2.台面及结构：15mm厚防火耐压板材台面，钢木结构，结构牢固耐用； 3.台面承重：不小于500KG； | 4 | 张 |  |
| 40 | 可移动式工具小车 | - 尺寸：不小于730mm*380mm*1250mm - 承重：400KG以上； - 板材规格：冷轧钢板，层板厚度1.2mm以上，立柱厚度1.5mm以上； - 脚轮：4个，采用3寸聚氨酯双刹脚轮； 结构要求：由工具挂板和三层工具车组成，工具挂板尺寸不小于730mm*450mm，带有磁吸机构，钢制工具可自由吸附展示；三层工具车尺寸不小于730mm*380mm*800mm，分为三层，最上层自带DIY分区隔板。 | 5 | 辆 |  |
| 41 | 货架装置 | 放置脚手架构件6000mm（长）×2000mm（宽背靠背，两侧）×1500mm（高，至少分四档）×4组 | 1 | 套 |  |
| 42 | 办公桌椅 | 1、尺寸：不小于1500*600*750 2、配置：含高柜、主机柜、储物拉柜、带锁三抽柜及环保桌面 3、设计类型：弧形设计、走线设计 4、材质：采用环保板材 5、桌面厚度25MM，具有防刮、防烫、防水等功能，易清洁 6、高柜设计：多元化储物，满足办公需求，丰富的层次区分，节省更多空间。 7、时尚三抽固定柜，抽拉静音顺滑，灵活方便。 8、配套办公椅。 | 6 | 套 |  |
| 43 | 会议桌椅 | 1、尺寸：不小于3000*1300*750 2、材质：钢木 3、设计类型：加固多加横梁设计，更加稳固 4、功能：带线盒 可拆卸 移动 抗污耐脏 5、加厚桌面，坚固耐用 6、桌底大空间，腿部活动空间充足 7、适用会议人数： 10人 8、配套10把会议椅。 | 2 | 套 |  |
| 44 | 现有场地整理及优化 | 1.本项目为交钥匙工程。项目要求包括且不限于细化方案、现有场地的物品拆除、清理、搬移、土方外运，货至指定地点，卸货搬运、上下楼、安装调试、强弱电布置、给排水布置、网络信息设置、墙面地面顶棚管线美化、制度文化标语等。 2.设备拆除及清场要求：对约48m*24m=1152平方（具体以实际为主）的面积内的设备设施进行拆除并搬运到指定地点。 3.沙坑回填要求：沙坑面积约42m*8m=336平方（具体以实际为主），清除完沙坑上的所有设备设施后，对原有沙坑进行混凝土回填，满足地面保障需求。 ▲4.地面保障要求： 1）地面承载：地面结构为沙土回填和石子回填相结合，夯实，混凝土面层厚度不小于150mm，承重≥2T/m2； 2）地坪要求：地坪表面固化，不起尘，坚固耐用、耐冲击、耐重压； 3）平整度要求：地面平整，除通道外的各区域平整度≤5mm/m。 4）地面面积约48m*24m=1152平方，以现场实际为准； ▲5.环境保障要求： - 各个区域内环境应符合防火要求，干净、整洁、无易燃物，通道畅通平坦； - 各个区域和开间内需具备良好的照明系统（面积约750平方），照明亮度≥300LX，确保生产加工和教学实践活动正常进行； - 各个区域内的机器人停放区应进行划线标识。 ▲6.电气、排水及信息网络保障要求： 序号; 区域名称; 电气保障要求; 给排水系统要求; 网络要求. 装修装饰场景; 380V/25A插座1个； 220V/16A五孔插座2个；; 给水龙头1个； 设置排水，排水连通主排水沟；; 满足网络通信要求. 地坪施工场景; 380V/25A插座1个； 220V/16A五孔插座2个；; 给水龙头1个； “智能打磨与研磨机器人中试检测与施工训练平台”设置排水沟，排水连通主排水沟；. 墙板安装场景; 380V/25A插座1个； 220V/16A五孔插座2个；; ——. 砌块砌筑场景; 380V/25A插座1个； 220V/16A五孔插座2个；; ——. 墙面施工场景; 380V/25A插座1个； 220V/16A五孔插座2个；; 给水龙头1个； “自行式墙面智能开槽机器人中试检测与施工训练平台”和“智能抹灰机器人中试检测与施工训练平台”设置排水沟，排水连通主排水沟；. 钢结构施工场景; 380V/25A插座2个； 220V/16A五孔插座4个；; “钢梁防火涂料喷涂机器人中试检测与施工训练平台” 设置排水沟，排水连通主排水沟；. 教师办公室; 380V/25A插座1个； 220V/16A五孔插座3个；; ——. 建筑机器人多台协同测试与施工综合训练平台; 380V/25A插座2个； 220V/16A五孔插座4个；; ——. 混凝土机器人展示区; 380V/25A插座1个； 220V/16A五孔插座2个；; ——. 理论教学区; 380V/25A插座2个； 220V/16A五孔插座4个；; ——. 物料无人运输场景; 380V/25A插座1个； 220V/16A五孔插座2个；; ——. 机电管道安装场景; 380V/25A插座1个； 220V/16A五孔插座2个；; ——. 其他区域; 380V/25A插座3个； 220V/16A五孔插座6个；; ——. 备注说明：包含以上所有点位的强弱电布线（含线材、耗材）、电源箱设置、网络交换机等。 7.通讯保障要求：整个基地内应有全面的网络覆盖，使得各区域都能够接入无线网络，保证信息传输的通畅。 8.环氧地坪制作：包含各类通道及划线等，详见“附件3” 9.主排水沟设置要求：排水沟盖板顶面标高低于地面5mm，排水沟净宽不小于300mm，深度300mm，室内总长度42米，要求连接到室外指定排水井中。 10.原有墙面刷白要求：对原有墙面进行重新铲除、打磨并出新，面积约480平方。 11.所有消防管道的刷红：要求对基地内所有的消防管道进行处理，去除原有漆面，刷上新的红漆。 12.顶面喷黑处理要求：顶面面积约750平方（具体以实际为主），作喷黑或喷灰处理。 13.隔墙、门要求：200mm混凝土砌块隔墙或轻钢龙骨隔断120米；玻璃隔断4.5米；玻璃单开门（含锁）1个； 14.墙面、地面等文化布置要求：包括地面、墙面及背景墙的文化标语、制度牌、安全牌等，按学校的实际要求定制。 | 1 | 项 |  |

五、中试基地的现场示意图纸（投标人可自行前往项目实施现场对周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及一切责任均由投标人承担。）

钢梁BE-339                                      钢梁BE-340

钢梁BE-341                                     钢柱COL-5

埋件9-MS2                           机电管道存放货架

第六章   拟签订的合同文本

智能建造实训室建设项目

合

同

甲方：江苏城乡建设职业学院 乙方： 签订时间：2024年 月 日

甲方：江苏城乡建设职业学院

乙方：

签订地点：常州

2024年月日，江苏城乡建设职业学院以编号为     号采购文件对智能建造实训室建设项目进行了公开招标。经评标委员会评定，   为该项目中标人。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就相关事宜达成如下合同条款。

一、合同标的之名称、型号、规格、数量、价格

本项目合同总价为含税价（税率%）：人民币￥   元（大写：   元）；具体清单见附件：

合同内容本项目为交钥匙项目，包含整体规划、深化设计、设备采购、场地搭建、系统集成及配套设备、设备培训及技术交底资料等，采购内容包括但不限于本招标文件范围内所有货物供货前的准备（包括现场勘察、技术核对等）、深化设计、制作（采购）、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装（包括施工配合费）、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

二、合同履行期限

必须合同签订后60日内完成安装调试并验收合格具备使用功能。

三、包装

1.乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要，并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施；每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明；在运输中安装三维冲击记录仪。

2.因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低，无论在何时何地发现，供方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时，乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。

3.乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。

四、到货检验和验收

1.乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。

2.如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。

3.清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换、索赔的依据。

4.若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方索赔的有效证据。

5.乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

6.双方代表在项目现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托经国家认可的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

7.乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

8.资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书等）壹套。

上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。

9.货物安装完毕后通电调试，须通过运行，乙方应按甲方要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或24小时内更换损坏部件。由此产生的一切费用由乙方负责。

五、系统安装调试要求

1.项目要求

（1）乙方须承担本项目采购范围内所有设备的安装部署和配置任务。乙方提供交钥匙项目，应承担项目的整体规划、采购范围内相应货物制造（采购）前或服务提供的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、深化设计、采购、定制、加工制作、系统展示及配套设备、控制系统集成、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务及培训、验收、质保期及维保服务等全部内容，建设完成后必须能满足甲方使用要求。对实施过程中出现的责任事故，导致业务运行故障，必须承担全部责任。

（2）确保所提供的方案能够满足项目需求，并对项目成功实施负完全责任，若由于方案深化设计缺陷导致项目功能缺失，方案提供者需自行承担相关费用。

（3）乙方必须积极主动与本项目的相关单位合作，并服从甲方的协调。

（4）乙方应明确本项目实施后达到的效果。详细说明未来需求变化时将采取何种措施，实现系统的升级以满足要求。

（5）乙方开始制造或采购产品之前，甲方有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经甲方签认同意后方可实施。项目实施过程中，系统需求可能根据实际情况做出调整，在已购设备或软件通过配置或客户化开发能够支持功能实施前提下，乙方需根据更改及时做出调整，确保项目的顺利实施。

2.设备交货、安装调试和培训

（1）供货

1）乙方应保证所提供的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2）所需货物由乙方包装、运输，安装调试完毕，检验合格后办理移交手续。

3）根据当地质检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出索赔。

4）安装计划：提供切实可行的详细的项目实施方案与计划、流程梳理方案、各阶段工作内容、时间安排及资源调度等。安装调试完毕并验收合格，交付甲方使用。乙方逾期交付，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以合同价款总额每日万分之五计算。

5）实施过程中的清理工作(包括每日清理包装物及废弃材料并送至甲方指定地点)及成品保护,乙方在项目结束后在交付使用时间之前将废物垃圾全部清除外运等费用已包含在合同价中。

（2）系统集成

1）乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成采购所提供设备、软件系统的使用规划、安装、调试及投入运行。

2）设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。实施之前应做好原有设备保护措施，加强对现场的施工质量及安全管理，如施工造成现场原有设施损坏，需由乙方自行承担修复工作及相关费用并不得影响项目整体创优评比。

（3）技术文挡及支持

1）乙方必须在对其所提供的设备、软件进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。

2）技术文件：乙方必须向甲方提供项目的实施、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件（包括但不限于测试报告、产品合格证等）。必须对产品的技术资料、参数等做出说明，验收时需提供全部的技术资料（产品说明书、操作手册和产品合格证书）。

3）提供7*24小时技术支持服务。对智能化设备的运行问题、故障提供及时24小时的远程或现场服务，响应时间在1小时内。

4）提供系统升级服务，对系统版本的、系统补丁包的升级提供技术支持服务。

5）对整个视频显示系统的服务支持，需提供完整的企业级服务目录，服务日历，可量化的服务指标与标准，对于收取额外费用的，需要公开说明。

（4）培训

1）乙方应根据响应文件内容提供一套科学完整的培训方案及计划（包括但不限于培训目的、培训目标、培训对象、培训方式、培训课程等），并提供支持系统培训的文档资料清单。从而保障系统实施过程及系统运行后高效的操作、运行管理及维护。

2）乙方应对甲方人员（含管理人员）进行全面的技术培训，使甲方人员达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以便乙方所提供的系统能够正常、安全、稳定地运行。

3）培训内容应包括：乙方所提供产品的架构、系统的关键逻辑、系统的深化设计说明、系统的性能、相关技术原理和操作使用方法，维护管理的技术，实际的操作练习。

4）乙方负责提供培训教师、教材和实际的操作环境，保证学员能实际操作，保证培训的质量和效果。

5）系统开通运行后，乙方应结合本项目与乙方的产品情况，定期与甲方进行技术交流和后续技能培训。

6）乙方及时提供新版本及相关文档资料，并及时提供新产品或系统升级等的技术培训。

六、结算及付款方式

1.付款方式：

（1）合同签订前乙方向甲方支付签约合同价的5%作为履约保证金，履约保证金在本合同所有内容履约完成后一次性返还；

（2）合同签订后支付签约合同价的10%；
   （3）乙方在甲方指定时间、地点完成安装调试并验收合格后，付款至合同总价的100%；

（4）乙方在收款前提供的发票应为等额合规且符合甲方要求的增值税专用发票。

2.结算说明

（1）本项目实行总价包干，中标合同价包含但不限于设备费、包装费、运杂费、装卸费、就位费、现场堆放及保管费、安装费、损耗费、调试费、成品保护费、管理费、风险费、售后服务费、检测试验费、利润、税金、措施费、水电费、备品备件、培训等移交给采购人正式使用前的所有各项直接、间接费用和市场风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和因国家政策及市场行情的变化所带来的所有风险等，还包括为完成本项目可能发生的和自身认为需要的一切费用，后期不因清单数量的增减及市场等因素的变化而做任何价格的调整。

（2）网线、电线、电缆等线路敷设不区分敷设方式，投标报价时已综合考虑相关敷设费用，结算时不再增加费用。

（3）重要设备、软硬件须厂家质保服务、厂家上门服务的，乙方投标报价时已综合考虑上述费用并承诺提供厂家质保服务，结算时不再增加费用。

（4）重要设备、软硬件等在技术规格书中要求提供原厂授权原件、质保函、证明材料、测试报告、样本等资料的，乙方在合同签订后全部提供到位。

（5）实施过程中，乙方根据甲方清单确定的数量进行采购、供货，任何不符合甲方需求的设备、材料不得在本项目使用。采购清单中所有设备、材料（含备品备件、辅材）如在安装调试中实际需要的数量高于清单所列数量，乙方应予以补充并承担所有费用，甲方不再增加合同价之外的任何费用；如在安装调试中实际使用的数量低于清单所列数量，则乙方应在确保满足使用功能的基础上将多余的设备、材料（含备品备件、辅材）等全部移交给甲方。

（6）实施过程中，中标设备规格、型号、参数更新换代，市场上已经采购不到，乙方须将原中标设备一对一替换为新设备并同时向甲方申请更新，更新设备的规格、型号、参数配置不低于原设备，更新设备后的价格不得高于原设备的合同价格。甲方不承担因设备更新而增加的任何费用。

（7）为满足招标要求的系统功能和性能，清单中未描述的所需的全部附件、软件、工具和服务，乙方已综合考虑，结算时，不予新增上述费用。

（8）采购清单仅指本次招标的主要供货范围，是项目的必要组成部分，并非详细完整配置。对清单中未列出和技术规格书内未说明的，而乙方为使设备能够按技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、服务、附件、辅材等），已包含在合同价中。

（9）乙方在细化方案实施前，应获得甲方的书面确认，以确保细化方案符合机器人中试基地需求。

（10）乙方在合同签订前，须与甲方进行技术核对，技术核对内容将作为合同附件，等同合同的法律效力。

（11）乙方应根据投标文件“分项报价表”中应明确的的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），进行采购及供货；如未明确上述信息的，乙方同意由甲方选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），合同价格不予调整。如甲方因为项目实施整体要求而需统一某些设备、材料的品牌、规格型号，乙方应服从安排并按甲方要求的品牌、规格型号进行更换，且合同价格不变。

七、质量保证期与售后服务

1. 本项目整体质保期为安装调试完成并验收合格之日起壹年。国家“三包”政策或质保期有规定政策的按规定执行。

2.需提供整体软件安装、培训与维护升级服务，软硬件系统集成服务。乙方保证使用方为接受本合同或其任何部分规定的货物、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业深化设计权的侵权指控，如发生这种指控，由乙方负责与第三方交涉并使需方免除由于第三方索赔从法律及经济责任方面所造成的损害。

3.乙方应保证在安装合同货物、软件，提供服务时，免费派出技术人员赴甲方现场技术指导。为甲方免费提供专业维修培训。主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4.质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到报修电话后1小时响应，2小时内到达现场，24小时内排除故障。在设备维修期间免费提供备用品。质保期内根据甲方需要提供免费保养服务，软件免费升级。如乙方响应文件承诺的时间优于上述时间的，按承诺时间执行。

5.质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。

八、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方因己方原因要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（3）提供的部件不符合采购文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

（4）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（5）乙方未按本合同的规定和投标“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

（6）乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（7）乙方响应属虚假承诺，或经国家认可的第三方检测机构确认提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

（8）乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整，应承担由此给甲方造成的全部损失，并按合同总价款的5%承担违约金。

九、不可抗力

1.如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水、恶劣天气造成超过正常深化设计标准的风暴等）和战争。

2.在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约。

3.当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响。

4.当不可抗力终止时，受害方同样应以最快的方式通知对方。

十、合同争议的解决

1.因货物或服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向合同履行地人民法院起诉。

3.除争议部份外，本合同应继续履行。

十一、与本合同不可分割的附件

1.产品技术要求。

2.采购文件及相关的资料。

3.乙方提交的响应文件。

4.经甲、乙双方确认的承诺、其他补充协议及相关资料。

十二、合同生效及其他

1.在合同履行期间乙方应遵守廉政制度。如乙方的工作人员丧失职业道德、利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付3-5万元的违约金；如乙方向本项目相关方行贿的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付行贿额10倍的违约金。

2.本合同项目开展过程中经双方认可的工作大纲、来往传真、会议纪要等均视为本合同的组成文件，如与合同文件存在歧义或不一致，则以后形成的文件内容为准。

3.合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，视为本合同的不可分割的组成部门，补充协议与本合同具有同等效力；如果补充协议与本合同存在歧义或不一致，则以补充协议为准。

4.除法律规定或双方明示的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如遇政策、法规调整等因素、需变更或终止本合同时，甲方不承担任何违约责任。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

6.本合同自双方签字并加盖单位公章后生效；合同一式陆份，甲方叁份、乙方贰份、代理机构壹份。

甲方：                                                                                           乙方：

统一社会信用代码：                                                              统一社会信用代码：

住所：                                                                                        住所：

法定代表人或授权代表（签字）：                                  法定代表人授权代表（签字）:

电话:                                                                                          电话:

开户银行：                                                                             开户银行：

开户名称：                                             开户名称：

开户账号：                                            开户账号：

第七章   投标文件格式

★投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4. 实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

| 项 目 名 称： | 智能建造实训室建设项目 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JSZC-320400-SCJX-G2024-0016 |
| 投 标 人： |  |
| 日 期： |  |

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏城乡建设职业学院、江苏城建校工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体深化设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

资格审查及符合性审查所需提供材料

| 序号 | 证明材料 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件扫描件或自然人的身份证明扫描件（自然人身份证明仅在自然人作为响应主体时适用） |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加开标的无需提供） |  |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加开标的须提供），提供社保机构出具的投标人连续3个月（2024年5月-2024年7月）为授权委托人缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证扫描件加盖公章。 |  |
| 4 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据扫描件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 5 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据扫描件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 6 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |
|  | 其余详见投标文件格式 |  |

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1投标函（实质性格式）

投标函

致：江苏城乡建设职业学院、江苏城建校工程咨询有限公司

我方参加你方就智能建造实训室建设项目 JSZC-320400-SCJX-G2024-0016组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子邮箱________________________

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与智能建造实训室建设项目 JSZC-320400-SCJX-G2024-0016的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件加盖公章。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就智能建造实训室建设项目 JSZC-320400-SCJX-G2024-0016采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面扫描件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：                      邮政编码 ：

传        真：                      电    话：

日        期：

3政府采购投标人信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0016

项目名称：智能建造实训室建设项目

| 序号 | 报价内容 | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 分项报价表（实质性格式）

分项报价表1

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0016

项目名称：智能建造实训室建设项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动静态应变测试仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 混凝土超声波检测仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 动弹仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 拉拔仪 | 1 | 台 |  |
| 5 | 混凝土氯离子扩散系数测定仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 混凝土氯离子电通量测定仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | 混凝土快速冻融试验机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 混凝土抗硫酸盐干湿循环试验箱 | 1 | 台 |  |
| 9 | 徐变仪 | 1 | 台 |  |
| 10 | 智能自密封混凝土抗渗仪 | 1 | 台 |  |
| 11 | 混凝土（砂浆）3D打印系统 | 1 | 台 |  |
| 12 | 电液伺服压式万能试验机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 钢梁防火涂料喷涂机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 14 | 混凝土柱超声波对测机器人与实测实量机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 15 | 自行式墙面智能开槽机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 16 | 智能抹灰机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 17 | 机器人砌墙施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 18 | 分体协作式ALC板作业机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 19 | 智能打磨与研磨机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 20 | 爬壁式弹性波检测机器人与爬壁式钢筋扫描机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 21 | 三维探地雷达机器人与地砖空鼓检测机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 22 | 管道激光除锈机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 23 | 隧道防爆巡检机器人与管道巡检机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 24 | 隧道衬砌模板打磨机器人中试训练平台 | 1 | 套 |  |
| 25 | 打孔和膨胀螺栓吊杆安装一体化机器人中试检测与施工训练平台 | 1 | 套 |  |
| 26 | 建筑机器人多台协同测试与施工综合训练平台 | 1 | 套 |  |
| 27 | 物料无人运输训练平台 | 1 | 套 |  |
| 28 | 监控示教录播平台 | 1 | 套 |  |
| 29 | 除尘通风净化系统 | 1 | 套 |  |
| 30 | 钢制多媒体讲台 | 1 | 套 |  |
| 31 | 机器人中试基地背景墙 | 1 | 套 |  |
| 32 | 信息化教学大屏 | 1 | 套 |  |
| 33 | 壁挂式音响 | 3 | 对 |  |
| 34 | 功放 | 1 | 套 |  |
| 35 | 无线话筒套装 | 1 | 套 |  |
| 36 | 电子教鞭 | 1 | 套 |  |
| 37 | 急救箱 | 1 | 套 |  |
| 38 | 配套环境改造及系统集成 | 1 | 项 |  |
| 39 | 实验台桌 | 4 | 张 |  |
| 40 | 可移动式工具小车 | 5 | 辆 |  |
| 41 | 货架装置 | 1 | 套 |  |
| 42 | 办公桌椅 | 6 | 套 |  |
| 43 | 会议桌椅 | 2 | 套 |  |
| 44 | 现有场地整理及优化 | 1 | 项 |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

5合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0016

项目名称：智能建造实训室建设项目

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 6采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0016

项目名称：智能建造实训室建设项目

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”、“无偏离”，实质性响应条款负偏离的将作为无效投标处理。其他条款的负偏离根据投标人说明的理由经评标委员会评审后确定是否符合本项目要求，不符合的将作无效投标处理。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 7 项目实施方案等，包括但不限于如下方面以及本招标文件要求的方案文件：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

8参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0016

项目名称：智能建造实训室建设项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注：明确一名项目负责人且须是投标人正式职工，提供开标截止时间往前推连续3个月社保缴纳证明材料。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

9相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0016

项目名称：智能建造实训室建设项目

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 10招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料