招　标　文　件

- 项目名称：常州市第一人民医院智慧管理平台建设及运营服务项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0353

常州市政府采购中心

2024年08月23日

总  目  录

第一章  投标邀请	- 1 -

第二章  投标人须知	- 4 -

第三章  合同文本	- 19 -

第四章 采购需求	- 23 -

第五章  评标方法与评标标准	- 61 -

第六章  投标文件格式	- 68 -

第一章  投标邀请

受[常州市第一人民医院]的委托，常州市政府采购中心就[常州市第一人民医院智慧管理平台建设及运营服务项目]([JSZC-320400-JZCG-G2024-0353])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0353

2.项目名称：常州市第一人民医院智慧管理平台建设及运营服务项目

3.预算金额：1100万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为 950 万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订之日起12个月内完成本项目所有内容，经调试后交付采购人使用，项目验收合格后进入免费运营维护期，需提供至少两年免费运营维护服务。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 接受 联合体投标,联合体中所有成员数量不得超过2名。

（二）如组成联合体投标的，还须具备以下特定资格要求

1.组成联合体的供应商均应当满足政府采购法第二十二条规定的条件，被牵头单位须提供投标人资格声明函。

2.被牵头单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.提供联合体协议书（格式见采购文件第六章  投标文件格式）。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目，否则将取消所有涉及该联合体的投标资格。

4.联合体中所有成员数量不得超过2名。（投标文件中无需提供证明材料）

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市第一人民医院

地址：常州市局前街185号

联系人：刘先生

联系方式：0519-68870725

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：戴女士

电   话：0519-85588161

开标评审相关联系人：姚先生

电   话：0519-85588165

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额（含税价）为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。免费维保期结束后，若甲方仍选择由乙方维保的，则每年维保费不高于合同总价的8%。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人或用于本合同以外之目的。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目(不收取)履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币___/______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：

1、合同签订完成后，在中标人实施人员进场且硬件到货并通过验收的情况下，采购人收到发票后的10个工作日内支付合同总价的40%。

2、系统上线运行并验收合格且采购人收到发票后10个工作日内支付合同总价的50%。

3、运维期结束,采购人收到发票后10日内支付合同总价的10%（无息）。

付款前，乙方向甲方提供发票，甲方按医院签票流程付款，具体到款时间以签票流程完成为准。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 乙方在项目验收过程中须提交本项目所有软件的数据结构与流程、详细设计说明书、数据字典、操作使用说明书及在甲方所产生的软件架构、设计、功能、数据字典等变更产生的相关内容及文件。

10.7验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（若有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，已付款项乙方应当予以退还甲方。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 一、采购标的

1.项目名称：智慧管理平台建设及运营服务

2.预算金额：1100 万元

3.最高限价：950 万元

4.采购项目概况（简介）：为对标数字医院建设,根据医院智慧管理建设要求，结合我院后勤运营服务管理、能源管理、消防管控与治安管理、车辆管理、医疗设备管理、后勤成本管控等现状，拟以智慧管理运营平台为核心，建立医院智慧管理运营中心，通过各类系统的模块化、标准化植入平台，打通信息孤岛，全面实现互联互通，采购智慧管理平台建设及运营服务。

5.合同履行期限：合同签订之日起12个月内完成本项目所有内容，经调试后交付采购人使用，项目验收合格后进入免费运营维护期，需提供至少两年免费运营维护服务。

6.是/否接受联合体投标：是；联合体中所有成员数量不得超过2名。

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：

如组成联合体投标的，还须具备以下特定资格要求

1.组成联合体的供应商均应当满足政府采购法第二十二条规定的条件，被牵头单位须提供投标人资格声明函。

2.被牵头单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.提供联合体协议书（格式见采购文件第六章  投标文件格式）。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目，否则将取消所有涉及该联合体的投标资格。

4.联合体中所有成员数量不得超过2名。（投标文件中无需提供证明材料）

12.项目类别：（服务类）

- 二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同签订之日起12个月内完成本项目所有内容，经调试后交付采购人使用，项目验收合格后进入免费运营维护期，需提供至少两年免费运营维护服务。

2. 付款条件（进度和方式）

（1）合同签订完成后，在中标人实施人员进场且硬件到货并通过验收的情况下，采购人收到发票后的10个工作日内支付合同总价的40%。

（2）系统上线运行并验收合格且采购人收到发票后10个工作日内支付合同总价的50%。

（3）运维期结束,采购人收到发票后10日内支付合同总价的10%（无息）。

特别约定：付款前，乙方向甲方提供发票，甲方按医院签票流程付款，具体到款时间以签票流程完成为准。

3. 包装和运输

本项目购买的硬件必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

4. 售后服务（质保期）

（1）硬件质保期

★a.投标人承诺（（提供投标人承诺函并加盖公章））：本次项目中涉及的硬件提供≥3年7*24小时硬件原厂技术支持与售后服务和3年坏盘不返还服务。免费运营期结束后，若采购人仍选择由该投标人维保，则每年维保费不高于中标价8%。项目验收合格后进入免费运营维护期，需提供至少两年免费运营维护服务，运营期服务包含软件质保服务。此条为实质性响应项，投标人未提供上述承诺函的，作无效投标处理。

投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修、接口等内容。

b.在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

c.投标人有良好的售后服务能力，并提供维保期内的免费服务及软件升级，维保期内设备故障要求4小时内响应，8小时内排除故障，如不能排除故障，提供备机。如出现影响医院业务重大故障的，需要2小时赶到现场并排除；如未能在规定时间内排除故障，对医院业务造成2小时及以上中断的，对每发生一次，其维保期相应延长30天。维保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修，项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

（2）运营服务人员要求

在运营维护服务期间，投标人应提供不少于两名驻场人员，共计服务人员不少于十名，同时投标人内部应配置针对该项目的研发小组，为医院提供及时的系统功能响应升级及新功能开发工作。

（3）服务团队要求

因本项目的管理复杂性，需设置专职项目经理1名，具备信息系统项目管理师（高级）、高级工程师职称、注册信息安全专业人员认证（CISP）证书。

因本项目的技术复杂性，要求投入除项目经理外的的项目技术负责人1人，具备人社部及工信部颁发的系统架构设计师（高级）、CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维）、CISAW信息安全保障人员认证证书（风险管理）、注册信息安全工程师（CISE)证书。

鉴于本项目网络安全性，要求投入除项目经理和技术负责人外的项目信息安全工程师1人，具备（网络安全类）高级工程师职称，网络通信安全管理员认证、网络与信息安全应急人员、注册信息安全工程师（CISE)证书。

项目组其他成员还应具备高级IT运维工程师证书、密码安全工程师、容灾备份管理师（高级）、高级软件技术开发工程师等。

（4）培训要求

a.培训：培训对象包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理内容；操作员为系统的操作培训。

b.中标单位需提供免费培训，根据医院的情况制定相关培训方案，包括课程设置、培训资料、培训进程等，通过不间断培训，确保使用者了解软件的功能并能熟练掌握，培训内容应该全面覆盖本项目信息系统的各个方面，包括系统的基本概念、原理、功能、操作、维护、安全等方面的知识和技能，直至达到使用者能够熟练运用系统。

c.所有的培训费用均计入投标总价。

5. 保险（如适用）

投标人根据国家相关要求投入保险。

- 三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本项目建设与服务需围绕全面提升医院智慧管理运营水平为指导方向，对标医院智慧管理分级评估标准体系五级评定要求，以医院智慧运营中心为载体，建设智慧管理运营平台和数据中心，进行一站式服务中心、水电气等综合能源、安全生产、医疗设备、后勤成本等统一集成建设，实现医院数字建设推进、运营服务完善、业务流程优化、管理效率提升等目标，针对本项目范围在合同期内至少实现智慧管理分级评估标准3级的评定，真正做到医院数字化运营管理和高质量发展。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《医院信息互联互通标准化成熟度测评》、《医院智慧管理分级评估标准体系》、《医院智慧服务分级评估标准体系》、《三级医院评审标准（2022年版）》、《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2022版）》及高质量发展等规范要求

2. 服务内容及要求/货物技术要求

（一）总体要求

1、本项目在保护既有建设成果，充分利用原有业务系统的前提下进行，通过物联网、信息管理平台、管理数据中心和相关软件建设，实现一站式运营中心、医疗设备管理及绩效分析、综合安全管理、后勤成本管理等服务。在建设中需对医院原有相关业务系统进行全面评估：

1.1现有系统满足智慧管理平台要求，进行协议对接；

1.2现有系统覆盖面不足或需要提升相关需求，进行升级改造；

1.3缺失或现有系统不能满足需求，进行新增。

2、系统需能进行业务流程建设并对相关数据进行提取、分析、挖掘和质控，形成闭环管理；在合同期内至少达到智慧管理分级评估标准3级标准，同时系统能支持4级、5级更高级别的智慧管理评审的扩展功能。

3、建设物理范围为我院院区内所有有需求的建筑，包括不限于1号楼、2号楼、3号楼、5、6、8、9号楼、健康管理中心（真儒大厦）、感染楼、急诊综合大楼、医疗美容中心等所有医院需进行安全管理与运营的物理位置。并支持未来可能增加区域的接入，系统不能有使用终端数、操作账号数、在线会话数量等的限制，不得侵犯第三方知识产权。

4、报价：本项目为一揽子报价，含改造、新增以及本项目涉及的硬件等基础设施（包括一站式运营中心的装修）等。

5、运营维护及质量保证要求：须提供不少于2年运营管理或维护服务，服务期间需根据医院需求免费进行软件的优化、迭代升级、硬件维护及为满足医院智慧管理需求而进行的服务器、交换机等相关硬件基础设施新增或升级，协助医院进行业务优化，提高运营效率。

（二）建设内容

  - 建设要求

1.1本项目需统筹规划，统一设计系统结构。尤其是应用系统建设结构、数据模型结构、数据存储结构以及系统扩展规划等内容，需从全局出发、从长远的角度考虑。

1.2本项目系统的设计需满足建设先进性的要求，把科学的管理理念和先进的技术手段紧密结合起来，提供先进合理的业务流程；系统将使用先进成熟的技术手段和标准化产品，使系统具有较高性能，符合当今技术发展方向，确保系统具有较强的生命力，有长期的使用价值，符合未来的发展趋势。

1.3本项目系统设计的安全性，既要考虑信息资源的充分共享，也考虑了信息的保护和隔离；系统在各个层次对访问都进行了控制，设置了严格的操作权限；并充分利用日志系统、健全的备份和恢复策略增强系统的安全性。

1.4本项目系统设计的各环节具备故障分析与恢复和容错能力，并在安全体系建设、复杂环节解决方案和系统切换等各方面考虑周到、切实可行，建成的系统将安全可靠，稳定性强，把各种可能的风险降至最低。

1.5本项目应提供统一的操作台，集成多种不同类型的系统设备的综合管理操作，提供良好的人机交互式操作界面，方便用户操作，提高系统自动化管理能力，降低劳动强度。

1.6本项目系统的设计应具备前瞻性，充分考虑系统升级、扩容、扩充和维护的可行性，系统采用的各项设备均符合国际通用标准，符合开放性原则，支持业务功能二次开发，保证系统的开放性和技术延伸性。

1.7 系统需支持提供标准HL7、WebService等多种接口模式完成与院内其它信息系统对接；服务端支持Linux、Unix、Windows、国产主流操作系统。

1.8系统需支持Oracle、SQL、国产主流数据库如达梦、PolarDB、TDSQL等。

2、软件功能与技术要求

| 序号 | 应用场景 | 大类 | 小类 | 要求与技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据平台与数据中心总体要求 | 数据集成与治理 | 数据采集引擎 | 1.支持对接医院现有的主系统数据，完成基础数据的采集，并在服务期内持续迭代完善数据规范，保障数据统一、准确、可用、可靠，满足医院管理效率提升的需要； 2.标准统一与接口规范：制定统一的数据和业务标准，确保各业务系统之间的数据交换和业务协同； 3．支持通过不同的接口模式（视图、消息队列、WebService等），从多种不同的数据源（ORACLE、SQLSERVER、MySQL、GaussDB、达梦等）中进行指定规则的数据提取作业； 4.支持通过数据库同步或ETL等技术，对多源异构数据的采集和汇聚，形成医院智慧管理运营数据中心，应包含医院水电气等综合能源、设备管理与运维、综合安全管理、固定资产、成本核算等相关的业务数据及临床CDR或HIS、EMR、PACS、RIS、LIS、超声、病理、心电、核学、手术闭环等的数据，支持历史数据沉淀和复用； 5.支持数据转换功能，在数据提取的过程中将不同数据源、不同数据类型的数据进行转换； ▲6.支持全量数据/增量数据采集同步；支持指定时间间隔或指定时间点进行数据采集； 7.支持对数据采集过程实时监控预警；任务自动重启恢复，支持数据接入监控预警并保留日志； 8.支持无接口离线数据接入、平台接口接入及业务直连接入，支持根据医院业务系统的类型选择不同的接入类型。 |
| 2 |  |  | 数据清洗 | 1.支持对汇聚数据进行清洗加工处理，支持制定统一的数据清洗规则、流程和质量管理，包含一致性和数据合规性检查、处理无效值和缺失值； 2.支持在数据采集过程中对脏数据（空值、异常值等）、冗余数据进行统一清洗处理。 |
| 3 |  | 平台标准化 | 数据统一与指标配置 | 1.应制定统一的数据格式、数据结构和数据模型，以确保数据在不同系统间能够统一表示和处理，提升数据的可靠性和可用性； ◆2.实现平台的指标配置功能，支持建设数据指标体系和数据模型表，至少包含包括工单类、告警类、考核类、能源类等；支持在BI工具中连接模型表，通过点击、拖拽等方式，创建柱状图、饼状图、表格等多种不同的可视化图表。 |
| 4 |  |  | 数据编码标准化 | 对于人员数据、空间数据、设备数据等关键信息，应按照国家标准或行业标准进行强制性结构编码，如形成二维码，支持NFC芯片数据写入及读取，便于数据的快速识别和统一管理。 |
| 5 |  |  | 数据及应用 | 支持基于平台统一标准的各类应用管理、服务管理、数据网关、流媒体网关建设和接入。 |
| 6 |  |  | 业务组件 | 集成统一的消息组件、展示组件、统一门户、工具组件、业务组件等，方便数据快速可视化展示应用和消息通讯。 |
| 7 |  | 应用模型 | 一站式服务中心 | 1.统一规划与集成：集成多个业务部门的信息系统，形成统一的业务平台，实现一站式服务；采用统一的规划和设计标准，确保各业务系统之间的无缝对接和协同工作； 2.服务整合与流程优化：整合各类服务资源，形成一站式服务平台，优化业务流程，简化办事环节，提高业务处理效率，并形成闭环管理模型和流程； 3.用户体验与界面设计：设计简洁明了的用户界面和操作流程，提供多平台支持（如微信小程序、移动端、PC端等），满足不同用户的需求。 |
| 8 |  |  | 设备管理 | 1.▲信息采集：实现全院各类主要设备（如医疗设备、IT设备、后勤设备等）的品牌、型号、使用年限、位置、厂家等信息的全面采集，确保数据的准确性和实时性； 设备监控：建立设备监控系统，实时监测设备的运行状态，包括设备是否在线、故障预警等； 2.维护保养：制定设备的维护保养计划，根据设备的运行情况和使用年限，进行定期维护和保养，确保设备的正常运行； 3.供应商管理：建立供应商管理系统，记录供应商的基本信息和供货情况； 4.机电设备管理：管理和维护医院通用机电设备的基础信息、供应商信息、维护信息等； 5.医疗设备管理：建立医疗设备管理系统，实现设备的采购、维修、保养、计量、调拨、报废等全生命周期管理； 6.医疗设备计量管理：提供计量计划的配置功能，配置计量设备、计量、周期、计量负责人、提醒时间等信息； 医疗设备调度管理：建立统一的调度管理流程，提供调度规则配置、借调信息分析，实现科室设备申请调用的全流程信息跟踪记录； 7.医疗设备效益分析：支持医疗设备单机和整体效益分析。 |
| 9 |  |  | 空间管理 | 1.▲空间编码：对全院的空间进行编码，包括楼栋、楼层、科室、房间等，确保每个空间都有唯一的标识； 空间布局：建立空间布局图，实时展示各个空间的占用情况和使用状态； 2.空间分配：根据医院的业务需求，合理分配空间资源，确保资源的有效利用； 3.空间变更：当空间使用发生变更时，能够及时调整空间布局和分配。 |
| 10 |  |  | 人员管理 | 1.信息采集：采集医院人员的基本信息，包括姓名、职务、部门、联系方式等； 2.权限管理：根据人员的职务和部门，分配相应的系统权限，确保数据的安全性和保密性； 3.培训管理：建立人员培训系统，记录人员的培训情况，确保人员具备相应的专业知识和技能。 |
| 11 |  |  | 安全管理 | 1.告警信息采集：采集医院的各类告警信息，包括设备故障告警、安全事件告警等； 2.告警分级：根据告警的紧急程度和重要性，对告警进行分级处理； 3.▲告警处理：支持建立告警处理流程，确保告警信息能够及时得到处理； 4.安全监控：建立安全监控系统，实时监测医院的安全状况，包括视频监控、入侵检测等。 |
| 12 |  |  | 综合能耗管理 | 1.▲能耗模型建立：支持建立医院的能耗模型，包括各个区域的能耗情况、能耗趋势等； 2.▲能耗监测：支持实时监测医院的能耗情况，包括水、电、气等资源的消耗情况； 3.能耗分析：对医院的能耗数据进行分析，找出能耗高的区域和设备，提出节能建议； 4.节能措施：根据能耗分析结果，制定节能措施，降低医院的能耗成本。 |
| 13 |  |  | 后勤物资管理 | 1.▲出入库统计：实现后勤耗材、耗品的出入库统计，确保物资的准确盘点； 2.库存统计：实时统计各个物资的库存情况，确保物资的充足供应； 3.物资成本统计：提供各业务各部门物料领用数据，各类型物资消耗数据，能够为科室成本考核及物资采购预算提供数据支撑。 |
| 14 |  |  | 第三方服务单位 | 1.服务单位信息管理：记录第三方服务单位的名称、联系方式等基本信息； 2.服务人员管理：记录服务人员的基本信息和工作表现，确保服务质量； 3.▲服务人员考勤：实现服务人员的考勤管理，包括签到、签退、请假等； 4.服务人员排班管理：持对工作人员进行排班，支持排班信息与巡检、打卡等工作流程关联，以提升管理效率； 5.服务标准制定：根据医院的需求和行业标准，制定服务标准，确保服务质量的一致性和规范性； 6.服务考核：统计查看各项第三方服务质量、效率、完成率等数据指标。 |
| 15 |  | 管理驾驶舱 | 指标监控及问题识别 | 围绕着国家公立医院考核、等级医院评审、智慧管理分级评估等政策，应持续协助院方从预算管理、服务管理、设备管理、安全运行、成本管理、绩效考核、应急管理等维度建立完善BI指标体系，完成指标诊断及质量监控，辅助支撑领导决策。 |
| 16 |  |  | 医院后勤综合能源（水电气）数据概览 | 1.数据采集与实时监控：实时采集医院内各区域的水、电、气等能源消耗数据。监控不同时间段的能源使用趋势，包括高峰和低谷时段； 2.能源消耗统计与分析：提供日、周、月、年的能源消耗统计报表。分析各科室、各区域的能源使用效率，识别节能潜力。通过图表和可视化工具展示能源消耗情况，便于直观理解； 3.能源预测与优化建议：根据历史数据预测未来能源需求，支持能源供应规划。提供节能优化建议，如调整设备工作时间、更换高效节能设备等。 |
| 17 |  |  | 一站式服务中心数据概览 | 1.服务请求处理状态：实时显示服务请求的接收、分配、处理、完成状态。监控服务请求的响应时间、处理时长，确保服务质量； 2.服务质量评估与反馈：收集用户对服务的满意度评价，包括评分和反馈意见。统计分析服务质量，识别服务瓶颈，提出改进措施； 3.服务资源调度与预测：实时监控服务资源的使用情况，确保资源合理调配。预测服务需求变化，提前调整服务资源配置。 |
| 18 |  |  | 机电设备管理数据概览 | 1.备信息统计与分布：汇总医院各类设备的基本信息，包括品牌、型号、数量等； 2.设备运行监控与告警：实时监控设备的运行状态，包括在线、离线、故障等。设备故障时自动触发告警通知，确保及时处理； ▲3.维护保养计划与记录：制定设备的定期维护保养计划，并跟踪执行情况。 |
| 19 |  |  | 医疗设备管理数据概览 | ▲1.运维及质控管理：汇总医疗设备的维修信息、保养信息、计量信息、故障趋势、故障分布等； 2.医疗设备地图：汇总医疗设备借调状态，包括借用中、已归还、平均使用率等； 3.效益分析：查看大型设备总的收入成本盈亏等效益指标，包括分类设备列表、收入趋势、成本趋势等，为设备的绩效管理提供依据； 4.采购决策：构建不同类型设备的采购评估模型，从医疗设备采购的必要性评估和选型评估评估两个角度，给医院管理者做最终决策提供参考意见。 |
| 20 |  |  | 后勤成本物资管理数据概览 | 1.物资库存统计与预警：实时更新各类物资的库存数量、位置等信息。当物资库存低于安全库存时，自动触发预警通知； 2.物资消耗分析与预测：分析各类物资的消耗趋势和消耗量，支持采购决策。预测未来物资需求，提前制定采购计划； 3.成本核算与控制：计算各类物资的成本和总成本，支持成本控制。分析成本构成和变化趋势，提出成本控制建议。 |
| 21 |  |  | 安全管理数据概览 | 1. 安全事件监控与告警：实时监控医院的安全事件，如火灾、盗窃等。安全事件发生时自动触发告警通知，确保及时处理； 2. 安全检查记录与分析：记录医院的安全检查情况，包括检查时间、检查人员、检查结果等。分析安全检查数据，识别安全隐患，提出改进建议； ▲3. 安全隐患排查与整改：识别医院存在的安全隐患，并进行排查。制定隐患整改措施，跟踪整改情况，确保安全隐患得到及时消除。 |
| 22 |  | 平台安全 | 身份认证与授权 | 1.强身份认证机制：物联网系统应采用强大的身份认证机制，确保只有授权用户和设备才能接入系统。这包括使用强密码策略、多因素认证等方式来验证用户和设备的身份； 2.授权管理：实施精细的权限控制，确保用户和设备只能访问其被授权的资源。防止未经授权的设备接入网络，以及防止用户越权访问敏感数据。 |
| 23 |  |  | 数据加密 | 1.数据传输加密：外部网络或者公网web访问平台采用https传输方案，数据传输应采用强加密算法（如AES、RSA等）进行加密，确保数据在传输过程中的保密性和完整性，防止数据在传输过程中被窃取或篡改； 2.数据存储加密：对于存储在平台上的敏感数据，应采用适当的加密算法进行加密存储，确保数据的机密性和完整性。 |
| 24 |  |  | 安全协议 | 使用安全协议：议应采用安全可靠的协议，如HTTPS、MQTT等。这些协议提供了数据加密、身份验证和消息完整性检查等安全功能，确保数据传输的安全性和可靠性； |
| 25 |  |  | 安全监控与日志审计 | 1.安全监控系统：建立完善的安全监控系统，实时监测平台系统的安全状态。这包括监控网络流量、设备状态、用户行为等，以便及时发现异常行为并采取相应的应对措施； 2.日志审计：对平台系统产生的日志进行审计和分析，以识别潜在的安全风险和问题。通过日志审计可以发现未经授权的访问、恶意攻击等安全事件，为安全事件调查提供重要线索。 |
| 26 |  |  | 物理 安全 | 1.设备安全：确保物联网设备的物理安全，防止设备被盗或损坏。包括将设备放置在安全的环境中、使用防盗锁具等措施； 2.访问控制：对物联网设备的物理访问进行严格控制，只允许授权人员进入设备所在的区域。助于防止未经授权的人员接触设备并造成安全风险。 |
|  |  |  | 风险 评估 | 为确保系统上线运行后的安全性与稳定性，投标人需在系统验收前，委托具备相关专业资质的服务商进行系统全面的风险评估；进行风险评估的服务商必须持有国家认可的信息安全风险评估或相关领域的专业资质证书；风险评估应涵盖系统的安全性、稳定性、数据保护措施、应急响应能力等多个方面，并参照国家信息安全相关标准及行业最佳实践执行；评估完成后，服务商需出具详细的风险评估报告，报告应包括但不限于评估方法、发现的风险点、风险等级、建议的整改措施及预期效果等内容；投标人需根据评估报告中的建议进行必要的整改，直至风险评估结果达到安全上线标准后才可上线运行。 |
| 27 | 总务管理 | 数据对接与应用 | 智慧洗涤 | 1.对接获取科室的收脏和发放信息； 2.BI指标呈现：科室维度统计分析。 |
| 28 |  |  | 医废处置 | 1.对接获取各科室的医废收集处理信息、出入库信息、异常信息等； 2.数据应用于科室医废成本的统计分析。 |
| 29 |  |  | 美餐结算 | 支持单点登录功能。 |
| 30 |  |  | 污水监测 | 1.对接获取污水出水的COD、PH值、氨氮等重要水质参数； 2.数据集中监测管理。 |
| 31 |  |  | 楼宇自控(机房设备) | 1.对接获取机电设备运行状态及重点监测参数，告警信息等； 2.数据集中监测管理。 |
| 32 |  |  | 能源管理 | 1.对接获取配电室、全院各楼层及区域的能耗用量； 2.数据集中监测管理，并应用于科室/设备成本的统计分析； 3.与国联江森能源管理平台做数据对接。 |
| 33 |  |  | 电梯 | 1.对接获取电梯运行状态、故障状态； 2.数据集中监测管理。 |
| 34 |  |  | 门禁管理 | 1.对接获取门禁告警信息等； 2.数据集中监测管理。 |
| 35 |  |  | 小车物流 | 1.对接获取小车物流运行状态、故障状态等； 2.数据集中监测管理。 |
| 36 |  | 集中安全监测 | ◆1、实现平台的机电设备安全监测功能，至少包含中央空调系统冷冻水及冷却水主管压力及水温，二次供水系统变频供水泵运行状态、系统压力、水箱液位，变配电系统电压、电流、功率因素、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度等参数的实时监控，以及电梯系统运行状态、运行速度、上下行、所在楼层；实现对以上重点机电设备配置相应的告警阈值、并视问题严重程度进行多级告警推送。 2.通过加装物联网设备、系统对接方式采集实时数据，上报至平台，可远程进行实时监控，覆盖以下系统： |  |
| 37 |  |  | 变配电监测 | 以图形化形式实时监测并记录变配电系统及电力设备的运行状态，包括高低压配电进线、直流屏等状态和运行参数，如电压、电流、功率因素、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度等；配电房内环境参数，包括机房视频监控、环境温湿度。 |
| 38 |  |  | 暖通空调监测 | 以图形化形式实时监测并记录中央空调系统、风冷热泵系统主机、水泵、冷却塔运行状态，冷冻水及冷却水主管压力及水温、膨胀水箱液位；地下室空调机房内环境参数，包括机房视频监控、环境温湿度、集水槽水浸告警。 |
| 39 |  |  | 锅炉系统 | 以图形化形式实时监测并记录蒸汽锅炉系统设备运行状态、分汽缸压力、温度；热水锅炉系统设备运行状态、供回水温度及压力、软化水箱液位；机房内环境参数，包括机房视频监控、环境温湿度、集水槽水浸告警、燃气报警。 |
| 40 |  |  | 蒸汽系统 | 分项计量并实时监测1、2号楼、供应室蒸汽用量。 |
| 41 |  |  | 生活热水系统 | 以图形化形式实时监测并记录生活热水循环泵运行状态、供水温度、热水箱液位；机房内环境参数，包括机房视频监控、环境温湿度、集水槽水浸告警。 |
| 42 |  |  | 二次供水系统 | 以图形化形式实时监测并记录二次供水（高、中、低区）变频供水泵运行状态、系统压力、水箱液位；机房内环境参数，包括机房视频监控、环境温湿度、集水槽水浸告警。 |
| 43 |  |  | 医用气体系统 | 以图形化形式实时监测并记录医用气体系统及设备的运行状态，包括正压系统管路压力、负压吸引系统管道真空度、负压气泵运行状态、高纯氮/二氧化碳进出气管道压力等；机房内环境参数，包括机房视频监控、环境温湿度、集水槽水浸告警。 |
| 44 |  |  | 液氧系统 | 以图形化方式实时监测并记录液氧系统供气压力，液氧站区域视频监控。 |
| 45 |  |  | 净化空调机房 | 设备层净化空调机组漏水监测。 |
| 46 |  |  | 电梯系统 | 以图形化方式实时监测并记录电梯设备的运行状态（包括但不限于启停状态、上下行、开关门、所在楼层等运行参数）；电梯机房环境温湿度。 |
| 47 |  |  | 污水处理系统 | 1.以图形化形式监测生活污水系统及设备的运行状态，包括污水出水的COD、PH值、氨氮等重要水质参数进行实时在线监测； 2.支持针对不同的设备类型，设置数据的预警机制，定制不同的阈值； 3.支持监测到数据或状态异常时即时报警提醒； 4.支持对所有设备进行自动巡检、一键线上巡检，监测设备的运行状态，在离线等，发现问题及时提醒。 |
| 48 |  | 机电设备运行管理服务 | 机电设备运行管理服务 | 1.告警事件的跟踪、闭环、总结，根据告警分析挖掘重点关注设备，并给出对应的安全建议； 2.及时处理跟踪告警问题，重大问题与医院相关人员取得沟通和解决方案； 3.按后勤要求配置控制计划，并于院内后勤沟通配合日常工作； 4.健康分析服务： （1）根据不同的设备和环境设置报警阈值，每月分析报警次数异常点位，调整阈值范围； （2）每月针对报警数据分析设备健康度，从设备的年限、保养次数、维修次数、日常巡检等角度，进行横向及纵向时序分析，找到设备的报警原因。 |
| 49 |  | 一站式运营中心服务 | 一站式运营中心服务 | 1.实现平台的一站式服务功能： 支持在PC端的同一软件系统平台演示一站式服务调度，至少包含后勤报修下单、医疗设备报修下单、运送下单、保洁下单，投诉工单，报修流程上支持报修、派单、接单、到达、处理与反馈、评价闭环管理； 2.◆实现平台的一站式服务功能，支持在PC端的同一软件系统平台演示一站式服务调度，至少包含后勤报修下单、医疗设备报修下单、运送下单、保洁下单，投诉工单，报修流程上支持报修、派单、接单、到达、处理与反馈、评价闭环管理； 3.◆实现移动端演示维修功能，支持至少包含扫码报修、工单生成、派单、接单、处理过程、物料领用、结果与评价的闭环管理流程；同时支持预制维修配件，如为新增维修配件，设置备件材料名称、价格、发票上传等，物料消耗和器具使用均可与工单关联； 4.业务流程监管服务：提供业务流程监管服务（包括报修、巡检、保养、保洁、运送、物资业务等），基于业务监控指标对业务流程进行分析评估，为医院提出优化建议，并跟踪后续数据指标情况； 5.第三方考核支撑服务：协助建立服务人员绩效考核机制，服务标准工时及服务质量评估标准，提供定期的数据分析、问题诊断和改善建议； 6.后勤服务精细化管理服务：动态调整设备故障库、运维知识库、保养知识库、告警策略库，内置于平台，提升服务精细化、智能化； 7.管理决策支持服务：提供面向医院管理者的运营月报服务，内容包括但不限于： （1）临床报修响应时间、维修人员工作量、工作效率、科室维修成本核算、临床满意度，对报修流程及人员分配进行合理化建议； （2）保养完成度、保养效率、保养成本，对保养流程及人员分配进行合理化建议； （3）运送需求时效性、运送员平均完成时间、运送员工作量及工作效率考核、各科室各运送类型工单统计、运送需求量趋势，对运送流程及人员分配进行合理化建议 （4）保洁需求响应时效、标准时间完成度等，对保洁流程及人员分配进行合理化建议。 |
| 50 | 总体要求：通过建立医疗设备采购、维修、维保全生命周期体系及质量控制体系，开展预算制定、采购审批、采购、合同制定、验收、培训全流程管理；及时有效开展日常运维工作，降低设备故障率、保障临床工作有序开展；能够分解公立医院绩效考核指标要求，保障医疗设备及时调配，与绩效联动，分摊设备成本，提高医疗运行效率；能够响应公立医院绩效考核指标要求，对采购需求进行多维度综合评估，帮助医院管理者更科学地进行医疗设备的采购决策；能够构建医疗设备效益模型，支撑设备采购前的效益论证，设备运行过程中的各类精细效益、效率、成本的分析处理，并进一步支撑科室绩效考核等工作。 |  |  |  |
|  | 设备管理与应用 | 资产管理 | 固定资产管理系统 | 1.对接获取资产申请、审批流、采购、安装验收、名称、资产编号、品牌、型号、资产分类、归属科室、采购时间、启用时间、采购金额、保修信息、设备转移、设备折旧、设备报废、是否计量、是否强检、预计使用年限等； 2.数据应用于医疗设备全生命周期管理。 |
| 51 |  | 合同管理 | 合同管理系统 | 1.对接合同管理系统获取设备采购时间（计划）、到货时间（计划）、安装时间（计划）、验收时间（计划）、合同附件； 2.平台支持合同到期提醒；补充支付、维保以及其他可能需要提醒项目； 3.数据应用于医疗设备全生命周期管理； 4.可以通过手机、PDA扫描资产办的资产码，跳出设备信息。 |
| 52 |  | 预算与审批 | 智慧财务系统 | 1.对接年度预算申请、审批功能； 2.对接医院现有预算和合同管理系统。 |
| 53 |  | 台账管理 | 医疗设备台账管理 | 1.对接智慧财务系统、固定资产管理合同系统系统，实时同步设备申请、审批、采购、验收、入库、调配及报废等信息； 2.加强医学装备使用培训和管理，线上培训、考核、考核不通过再培训，功能开发，确保医务人员能够正确使用医学装备，避免误操作和损坏； 3.支持从业务角度对设备进行分类，并将从平台同步过来的医疗设备进行AI分类，建立设备分类标准，例如放射类设备、检验类设备、超声类设备、内镜类设备、急救和生命支持类设备； ◆4. 实现医疗设备信息的统一查看，支持在PC端、移动端查看平台接入的医疗设备基本信息、采购信息、厂家供应商产品资质证照、维保记录、借调记录、计量统计、运行检测、效益分析。 |
| 54 |  | 维修管理 | 医疗设备维修管理（医护端） | 1.报修打通临床医护常用工作平台，例如电话、短信、微信、无线护理、企业微信、小程序或APP等； 2.对接资产管理系统设备资产码扫码报修，或实物拍照或视频报修； 3.预置设备故障库，快速选择； 4.报修工单查询、流程提醒、维修验收、服务评价。 |
| 55 |  |  | 医疗设备维修管理（运维端） | 1. 线上维修系统，系统支持自动派单、抢单、派单+抢单等多种派单模式；； ▲2.工单管理结合消息通知，实现工单管理流程闭环、及时触达；预置维修档案库，工单中直接引用，指导维修工作开展； 3.预制维修配件，如为新增维修配件，设置采购、遴选、审计、支持电子签名验收、发票上传等流程，物料消耗和器具使用均可与工单关联； 4.提供报修分析、故障统计、工单统计、维修排名、后勤月报、巡检统计及分析、保养分析、异常分析、满意度等多维度数据分析功能。 |
| 56 |  | 安全与质控 | 医疗设备保养/质控管理 | 1.维保及巡检管理结合消息通知，实现医疗设备保养/质控管理闭环； 2.预置维保巡检基础档案库：各类医疗设备的保养周期、内容、检测标准、质控数据异常提示策略等； 3.上传巡检、维保材料电子存档，并可智能化查询。 |
| 57 |  |  | 医疗设备稳定性及计量管理 | 1）计量及稳定性检测管理模块，计量及稳定性检测任务自动提醒、证书批量自动识别上传； 2）提供计量计划的配置功能，配置计量设备、计量周期、计量负责人、提醒时间等信息，计量及稳定性检测档案库：强检/非强检设备自动识别、周期自动匹配、计量计划自动生成。 |
| 58 |  |  | 科室检查及考核 | 1.支持制定科室检查计划，按计划下发科室检查任务； 2.支持在移动端按照科室检查内容对各科室的设备维护情况进行打分评价，评价内容涵盖设备自查、盘点、使用培训、应急管理、不良事件管理等维度； 3.考核评价维度和权重支持调整、配置； 4.支持对科室检查结果进行得分统计，并以科室为维度进行年度/半年度/季度/月度考核结果统计。 |
| 59 |  |  | 医疗设备风险评估 | 1.信息化远程监管设备的异常告警，非法移动告警，防拆告警，支持文字、语音、警铃告警提示； 2.医疗设备风险评估模板及评分标准预置； 3.设备风险评估结果自动联动保养质控。 |
| 60 |  | 医疗设备调配 | 医疗设备调配管理 | 1.支持建立统一的调度管理中心服务，包含调度规则、借用成本等信息梳理； 2.可实现科室设备申请调用的全流程信息跟踪记录； 3.支持各科室使用借调设备的时长、费用等分析排序； 4.支持设备使用率分析； ◆5.实现在移动端医疗设备的借调功能：支持科室间临时借调和借调中心2种借调模式；借调中心可查看可借用设备、申请借用、审核借出、归还的闭环管理流程；支持科室间临时借调、查询科室设备、扫码借出、借用成功、归还的闭环管理流程。 |
| 61 |  | 运行管理 | 医疗设备定位及运行管理 | ◆1. 实现医疗设备运行管理功能，基于物联网的设备运行管理模块，实现全院生命支持类设备及手术室腔镜运行状态监测及定位，能够基于3D地图实现设备地图定位，支持全院、楼层视角查询设备分布及运行状态；能够展示设备的运行指标，至少包含设备的当天运行时长、在线状态、运行状态、故障状态、当日开机次数和位置；支持查看设备的使用率，并展示低使用率设备。 |
| 62 |  | 效益分析 | 医疗设备效益分析 | 1.对接HIS/PACS、合同管理系统、能源管理系统、物资管理系统、运营绩效系统等采集设备收入及成本数据，对接手术室闭环系统获取手术时间、手术间、手术科室信息，获取麻醉机使用时长；确定收入分摊逻辑（如手术室设备成本核算到科室）；，支持数据运营分析； ◆2.实现检查类医疗设备单机效益分析功能，支持对大型医疗设备（包括直线加速器、机器人、PETCT、CT、MR、超声、消化内镜等）的单机效益指标，应包含累计投资回报率、累计总盈亏，预计成本回收时间等关键效益指标，按照时间范围查询设备的使用人次、设备收入、设备成本以及设备盈亏，并支持柱状图查看月、季度、年变化趋势；支持查看单机设备的收支详情，支持收入的逐级下钻，查看对接获取的单台设备收费信息；设备成本应至少包含折旧成本、维保成本、医疗耗材成本、人力成本、能耗成本，支持对单机效益设备进行排名； ◆3. 实现监护类医疗设备整体效益分析功能，支持对呼吸机、监护仪等设备进行整体效益分析，能够查看设备的使用人次、设备总收入、设备总盈亏等关键效益指标，并支持按科室进行效益排名； 4.提供各类设备的额定检查人次/额定日均使用时长标准、各类设备的经济效益/使用率评价标准。 |
| 63 |  | 运营管理 | 医疗设备经营管理决策 | ◆1.实现医疗设备的采购决策支持功能，支持按采购需求评估模版的评估维度进行采购决策，至少包含科室学科指标、科室业务指标、科室技术指标、设备配置诉求、设备利用率、设备效益、设备可维护性、设备安装条件、设备使用环境等维度，根据评估结果形成展示图例和综合评分； 2.报废决策评估模型及评估工具； 3.提供主流医疗设备产品信息库、各类设备的采购评估标准模型、报废评估模型。 |
| 64 |  |  | 医疗设备管理运营服务 | 1.医疗设备台账管理及盘点服务：每周持续跟踪和维护设备台账信息，每季度/半年度/年度协助各科室建立设备盘点计划、执行盘点任务； 2.运维业务闭环管理服务：协助医院实现医疗设备运维业务闭环（报修、保养、计量)，并在服务期内根据医疗设备运维业务运行情况，进行业务优化，确保设备维保、质控、预防性维护工作有序开展，提高设备完备率、降低设备故障率； 3.保养质控管理服务：协助医院制定保养及质控计划（规则），包括重点设备的性能检测、电气安全检测、设备校准计划、日常设备自检内容和维护管理考核办法等，定期更新/完善保养知识库，补充各类PM报告模板、检测模板，每月进行保养质控相关数据分析、问题诊断，提供解决建议； ◆4. 实现医疗设备的计量功能，每年根据国家强检要求和医院管理要求，协助医院梳理计量设备和校准设备清单，协助制定计量计划；每月跟踪计量计划，提前提醒并协助医院及计量机构开展计量检测工作；支持上传计量记录、证书，可自动识别维护设备名称、计量类别、证书编号、检测结论、检测机构、检测日期、检测人员、检测依据、检测地点等信息； 5.设备科学调度服务：协助医院建立医疗设备调度规则，在服务期内根据医疗设备调度运行情况及设备利用率数据，不断优化迭代调度规则，达到提升医疗设备利用率的目标； 6.设备效益分析服务：协助医院构建一套医疗设备效益评价模型，实现对医院的单机设备、通用设备的效益分析，并能根据效益分析的结果，给出建议性的原因分析，对于效益不佳的设备，走访相关科室、挖掘效益差的原因，为后续采购/报废提供建议； 7.设备经营管理决策服务： (1)决策模型精细化调优：按照医院管理要求对采购决策模型及报废决策模型中涉及的评估维度、标准、权重等进行调整； (2)每月进行采购/报废决策评估结果的数据分析、问题诊断，提供解决建议：复盘采购评估的结果与预期的偏差。 |
| 65 | 监控报警管理与应用 | 总体需求：各系统采集运行数据自动生成可打印报表，辅助开展巡检工作，降低人员成本；设备实时监测，告警联动闭环，缩短故障时间，减少影响范围；告警信息分级推送责任人并联动工单及时处理，提升主动安全能力，降低故障风险，减少安全事件。 |  |  |
| 66 |  | 视频监控及一键报警 | 原有的视频监控系统 | 1.对接获取摄像机实时画面、在线状态及告警信息； 2.支持调用视频实时画面和历史视频画面检索、回放。 |
| 67 |  |  | 需增加的视频监控系统 | 1.重点区域（毒麻精药、电梯）增加摄像头，毒麻精药满足180天存储要求，电梯监控满足90天存储要求；存储采用磁盘阵列（配8T硬盘）； 2.医院出入口、楼宇入口增加人脸识别可追溯摄像头； 3.监控摄像头品牌为医院现有品牌（海康、大华、科达）； 4.满足原有监控系统的能力要求。 |
| 68 |  |  | 一键报警系统 | 1.获取在线状态、报警状态及恢复信号； 2.一键报警系统启动后，能迅速进行空间定位及视频联动，同时推动报警信息给就近的安保人员进行事件处理，提高响应速度，保障医护人员人身安全。 |
| 69 |  |  | 入侵报警系统 | 1.获取在线状态、报警状态及恢复信号； 2.入侵报警系统启动后，能迅速进行空间定位及视频联动，同时推动报警信息给就近的安保人员进行事件处理。 |
| 70 |  | 消防报警 | 火灾自动报警系统 | ▲1.消防安全点位的运行状态及参数，告警信息； 2.信息层级推送至相关责任人，实现告警层级、闭环管理； 3.根据规范要求，对各项巡检进行提示、预警。 |
| 71 |  |  | 智慧消防平台 | 1.获取智慧消防平台监测点位的运行状态及参数，告警信息，重点部位日、月巡检情况、消防水系统压力水位、用电安全监测等； 2.数据集中监测管理、分析等。 |
| 72 |  | 停车管理 | 智慧停车系统 | 1.实时监测各出入口车辆进出场信息，包括进出场时间、车牌等； 2.车辆管理数据分析； 3.各区域车位使用情况（后期实现）。 |
| 73 | 财务管理与应用 | 成本核算系统 | 后勤成本核算数据(不限于能耗、维修、运送、洗涤、医废等) | 1.对接成本系统：平台按照业务实际情况，将后勤业务相关的成本费用核算至成本核算单元。可直接归集到核算单元的费用直接归集，不可直接归集的费用按一定规则分摊核算，支持维护按固定因子分摊、变动因子分摊、混合规则核算分摊等多种核算方法，支持导入、录入等多种接口方式，最终成本核算结果返回给成本核算系统。颗粒度要求:按医院的最小核算单元提供； ◆2.实现科室的后勤成本管理功能，支持对后勤成本的数据分析，导出报告报表，至少包含各科室能耗成本、各科室维修成本、各科室物业管理成本，以及计算各科室后勤总成本；支持按时间、科室等维度进行指标数据呈现； ◆3.实现平台的科室能耗成本考核功能，支持在同一界面建立科室考核步骤，支持按科室维度建立能耗模型、考核目标并能修改维护；能按照万元收入能耗、单位面积能耗、单位业务量能耗、能耗值、能耗增长率等多维度对科室进行考核，支持跟踪科室能水、电、气用量，并汇总展示科室考核结果并实现导出功能。 |
| 74 |  | 报销管理系统 | 各类报销原始单据关联 | 对接报销系统：报销时可按需调取平台各类报销原始单据(如维修工单、发票等)，提高报销效率，能获取对应的成本费用数据。 |
| 75 |  | 资产合同系统关联 | 资产管理 | 对接资产系统：平台获取医疗设备相关基础信息（类别、名称、品类、型号、所属科室、折旧、设备购置日期、到货日期、验收合格日期等）；同时推送财务医疗设备成本效益分析的权限，相关数据和财务成本、资产及合同系统互联互通，保持口径统一。 |
| 76 |  |  | 合同管理 | 对接合同系统：获取合同的相关基础信息，包括但不限于合同文本、附件、付款等信息。 |
| 77 |  | 绩效考核 | 手术室设备管理 | 平台统计手术室设备的操作科室、操作人员、手术项目名称、操作时间等要素信息，统计手术室设备成本分配至临床医疗组，并推送给成本核算系统和绩效考核系统。 |
| 78 | BIM 三维可视化系统 |  | 总体要求 | 1.基于 BIM 三维可视化技术，实现可视可交互的场景化运营管理，提供医院一体化运营的可视化交互平台，酷炫直观地展示业务联动的效果； 2.BIM 三维可视化系统包含全院32万平方米建筑，覆盖1、2、3、5、6、8、9 号楼、健康管理中心（真儒大厦）、感染楼、急诊综合大楼、医疗美容中心等）。 |
|  |  |  | 建筑与房屋空间管理三维可视化 | 1.以BIM模型呈现全院32万平方米的院区及建筑外观、楼层房屋空间模型，实现三维可视化管理。进入建筑空间，呈现建筑空间分布以及空间的环境参数，可查询建筑空间中的运行数据。基于 BIM 空间模型能够实现对各科室/区域空间基础数据的精准采集和持续更新，能够支撑对科室按照公共区域面积进行能耗成本的分摊。 ◆2.实现三维可视化的房屋空间管理功能，支持展示医院房屋空间管理核心指标数据，至少包含建筑总面积、房间总数、房间使用率；支持按部门、科室关联的空间数量和建筑面积进行展示，支持选中单个空间区域，查看空间详情，展示该空间下的科室基础数据和存在设备数据。 |
| 79 |  |  | 重点设备设施管理三维可视化。 | 以BIM模型为基础展示后勤重点设备的位置、管线连接、运行数据、可实现线上系统巡检漫游，漫游过程中，系统自动显示并记录设备运行数据。BIM 三维可视化地图上实现重点医疗设备的实时定位信息，清晰查看设备实时运行状态和设备的移动轨迹，辅助医疗设备调度和运行分析以及设备的成本分摊。 |
| 80 |  |  | 综合安全管理三维可视化 | ◆1.实现三维可视化的综合安全管理功能，支持三维可视化模型与物联网、告警数据、视频流融合，能够在三维模型上实时显示安消防设备位置及运行数据；支持在同一界面查看一键报警、入侵报警、消防报警和故障数据；当有异常告警信息时，能及时显示报警设备位置，并可与视频监控联动，及时调出现场实时视频画面，联动附近应急资源，至少包含灭火器、消火栓等； ◆2.实现三维可视化的报警处置及分析统计功能，当产生报警时，支持报警处置流程的可视化展示，至少包含触警、误报处置、暂时屏蔽处置、生成工单；支持报警分析，统计报警总数量、未处理数量、平均处理时间，支持按照天、周、月、年进行统计查看。 |

3.硬件需求与技术要求

（1）★号标记的服务器1、服务器2、服务器3及工作站电脑必须满足通过中国信息安全测评中心或者国家保密科技测评中心的测评，需投标人提供承诺函；（提供投标人承诺函并加盖公章）

。

（2）★号标记的为实质性响应要求，投标人需提供满足硬件需求与技术要求的承诺函并盖投标人公章，不提供者做无效投标处理。

| 序号 | 应用场景 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台与数据中心 | 服务器1 | ★服务器1 | 1 | 台 | ★CPU： 1颗32位（2.5GHz八核）或以上处理器，支持多线程；（提供投标人承诺函并加盖公章） ★内存： DDR4 3200HZ 16G*2，支持≥16 根内存；（提供投标人承诺函并加盖公章） ★阵列卡： 4GB SAS 八口，配置掉电保护；（提供投标人承诺函并加盖公章） ★硬盘：2*2T HDD RAID1；（提供投标人承诺函并加盖公章） 冗余电源：配置冗余电源，支持在主电源故障时，备用电源能够自动切换，保证服务器不间断运行； 网卡：双口1G RJ45网卡； 网络：板载集成I350双口1G RJ45； 服务：原厂3年质保；包含首次安装部署服务； |
| 2 |  | 服务器2 | ★服务器2 | 5 | 台 | ★CPU： 1颗32位（2.5GHz十六核）或以上处理器，支持多线程；（提供投标人承诺函并加盖公章） ★内存： DDR4 3200HZ 32G*4，支持≥16 根内存；（提供投标人承诺函并加盖公章） ★阵列卡： 4GB SAS 八口，配置掉电保护；（提供投标人承诺函并加盖公章） ★硬盘： 1.92T SSD，2*2T HDD RAID1；（提供投标人承诺函并加盖公章） 冗余电源：配置冗余电源，支持在主电源故障时，备用电源能够自动切换，保证服务器不间断运行； 网卡：双口1G RJ45网卡； 网络：板载集成I350双口1G RJ45； 服务：原厂3年质保；包含首次安装部署服务； |
| 3 |  | 服务器3 | ★服务器3 | 3 | 台 | ★芯片： 2颗；CPU主频不少于3.0G；核心数量不少于18 核；支持多线程；（提供投标人承诺函并加盖公章） ★内存：32GB/DDR4/2666MHz/ECC/REG * 2；（提供投标人承诺函并加盖公章） ★硬盘：SSD/1T/SATA 6Gb/2.5 寸/读取型小于 1DWPD（提供投标人承诺函并加盖公章） ★显卡：2颗；每颗不低于以下性能； ★CUDA核心：支持不少于10496个（提供投标人承诺函并加盖公章）；基础频率：不小于1395MHZ； 加速频率：不小于16950MHz； ★显存容量： 不低于24GB（提供投标人承诺函并加盖公章）； 显存位宽：不低于384bit； ★显存频率：不低于19500MHz（提供投标人承诺函并加盖公章）； 显卡接口：支持PCI Express 4.0 16X； I/O接口：1×HDMI 2.1接口，3×DisplayPort接口； |
| 4 |  | 企业交换机 | 交换机 | 1 | 套 | 端口： 24 千兆电口+4 千兆 SFP； 性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥ 81Mpps；支持堆叠，支持跨设备链路聚合； 支持命令行接口配置，支持 Telnet 远程配置， 支持通过 Console 口配置； 原厂3年质保； |
| 5 |  | 工作站 | 台式电脑 | 4 | 台 | 显卡：不少于384个CUDA核心； 不少于1152MHz核心频率； 显存类型GDDR4；显存容量：4GB；显存位宽：64bit； 支持3840×2160（4K）分辨率；支持PCI Express 3.0 4X接口 内存：不低于 16G DDR4 内存，最大升级为 64G 内存； 硬盘：选固态硬盘 256GSSD； 网卡： RJ45 千兆网卡，支持 Wi-Fi 无线网卡； 电源： 180W 稳定电源 显示器：27寸 |
| 6 |  | 视频应用 | 高清LCD拼接屏 | 12 | 台 | 每个LCD拼接屏尺寸：55寸； 拼接后长度不少与4.87米；宽度不少于2.05米；分辨率不低于1920*1080； 输入接口：支持VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 输出接口：支持CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 1.8mm拼缝;落地支架;4路输入 HDMI线:12根15m |
| 7 | 一站式运营服务 | 视频应用 | 高清解码器 | 1 | 台 | 1、支持至少12路HDMI信号输出接口； 2、支持16路HDMI音频输出； 3、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265 /SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 |
| 8 |  | 电话盒子 | 电话盒子 | 1 | 台 | 支持连接2路电话线; 支持将通话录音和来电去电号码保存在电脑的硬盘上，结合相应的软件，实现各种录音查询。 |
| 9 |  | 二维码打印机 | 二维码打印机 | 1 | 台 | 打印方式：热转印或直热式； 打印分辨率：200dpi； 打印速度：152.4mm/s； 基础功能：标签打印，条码打印。 |
| 10 |  | 设备与辅材 | 二维码标签纸 | 1 | 卷 | 名称：亚银标签； 规格：55mm*80mm，1000张/卷。 |
| 11 |  | 设备与辅材 环境 | 碳带 | 1 | 卷 | 长度：300米，宽度：60mm |
| 12 |  |  | 一站式运营中心基础装修 | 1 | 项 | 装修建筑面积约60-70平； 含吊顶、地面、墙面设计与装修 操作台定制1项 桌椅≥4套 |
| 13 |  | 变配电运行监控 | 壁挂式温湿度传感器 | 12 | 台 | 监测类型: 温度、湿度; 量程: 湿度0%RH~95%RH; 温度：0℃~60℃; 输出方式:RS-485; 响应时间≤15s; 安装方式:壁挂式; |
| 14 | 总务管理 | 变配电运行监控 1号楼空调安全 （与医院现有国联江森自控平台做数据对接，设备接入支持Modbus等协议，支持增加高压数据采集、完善低压柜数据采集） | 摄像机 | 18 | 台 | 像素:不小于200万; 最大分辨率:支持1920×1080; 镜头类型:定焦; 电源：DC12V |
| 15 |  |  | 摄像机支架 | 18 | 台 | 枪机壁装支架 |
| 16 |  |  | 交换机 | 5 | 台 | 工业级交换机;8口千兆;导轨式;非网管; |
| 17 |  |  | 开关电源 | 5 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;12V DC; |
| 18 |  |  | 开关电源 | 5 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;24V DC; |
| 19 |  |  | 通讯管理机 | 5 | 台 | 八通道，1路10/100Mbps网口，1路100M单模光纤SC口； 不小于4路RS485通讯接口，1路M-BUS通讯接口，Freescale MCIMX287 主频454MHz，Linux操作系统，至少128MB内存、128MB存储。 |
| 20 |  |  | 通讯柜 | 5 | 个 | 800（高）*600（宽）*200（深） 1.5MM |
| 21 |  | 1号楼空调安全 （与医院现有国联江森自控平台做数据对接，设备接入支持Modbus等协议，支持增加高压数据采集、完善低压柜数据采集） | 摄像机 | 5 | 台 | 像素:不小于200万; 最大分辨率:1920×1080; 镜头类型:定焦; 电源：DC12V |
| 22 |  |  | 摄像机支架 | 5 | 台 | 枪机壁装支架 |
| 23 |  |  | 交换机 | 1 | 台 | 工业级交换机;8口千兆;导轨式;非网管; |
| 24 |  |  | 水浸传感器 | 1 | 台 | 监测类型:水浸; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（12V~24V）; 地脚安装纹; |
| 25 |  |  | 开关电源 | 1 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;12V DC; |
| 26 |  |  | 开关电源 | 2 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;24V DC; |
| 27 |  |  | 通讯管理机 | 2 | 台 | 八通道，1路10/100Mbps网口，1路100M单模光纤SC口； 不小于4路RS485通讯接口，1路M-BUS通讯接口，Freescale MCIMX287 主频454MHz，Linux操作系统，至少128MB内存、128MB存储。 |
| 28 |  |  | 通讯柜 | 2 | 个 | 800（高）*600（宽）*200（深） 1.5MM |
| 29 |  | 2号楼空调安全 （与医院现有国联江森自控平台做数据对接，设备接入支持Modbus等协议，支持增加高压数据采集、完善低压柜数据采集） | 摄像机 | 3 | 台 | 像素:不小于200万; 最大分辨率:1920×1080; 镜头类型:定焦; 电源：DC12V |
| 30 |  |  | 摄像机支架 | 3 | 台 | 枪机壁装支架 |
| 31 |  |  | 交换机 | 1 | 台 | 工业级交换机;8口千兆;导轨式;非网管; |
| 32 |  |  | 水浸传感器 | 2 | 台 | 监测类型:水浸; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（12V~24V）; 地脚安装纹; |
| 33 |  |  | 开关电源 | 1 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;12V DC; |
| 34 |  |  | 开关电源 | 2 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;24V DC; |
| 35 |  |  | 通讯管理机 | 2 | 台 | 八通道，1路10/100Mbps网口，1路100M单模光纤SC口； 不小于4路RS485通讯接口，1路M-BUS通讯接口，Freescale MCIMX287 主频454MHz，Linux操作系统，至少128MB内存、128MB存储。 |
| 36 |  |  | 通讯柜 | 2 | 个 | 800（高）*600（宽）*200（深） 1.5MM |
| 37 |  | 3号楼空调安全 （与医院现有国联江森自控平台做数据对接，设备接入支持Modbus等协议，支持增加高压数据采集、完善低压柜数据采集） 锅炉系统 | 摄像机 | 8 | 台 | 像素:不小于200万; 最大分辨率:1920×1080; 镜头类型:定焦; 电源：DC12V |
| 38 |  |  | 摄像机支架 | 8 | 台 | 枪机壁装支架 |
| 39 |  |  | 交换机 | 1 | 台 | 工业级交换机;8口千兆;导轨式;非网管; |
| 40 |  |  | 水浸传感器 | 2 | 台 | 监测类型:水浸; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（12V~24V）; 地脚安装纹; |
| 41 |  |  | 开关电源 | 1 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;12V DC; |
| 42 |  |  | 开关电源 | 2 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;24V DC; |
| 43 |  |  | 通讯管理机 | 2 | 台 | 八通道，1路10/100Mbps网口，1路100M单模光纤SC口； 不小于4路RS485通讯接口，1路M-BUS通讯接口，Freescale MCIMX287 主频454MHz，Linux操作系统，至少128MB内存、128MB存储。 |
| 44 |  |  | 通讯柜 | 2 | 个 | 800（高）*600（宽）*200（深） 1.5MM |
| 45 |  | 锅炉系统 蒸汽系统 | 插入式压力传感器 | 3 | 台 | 监测类型:压力; 输出:RS485; 量程:0-25mpa; 安装方式:M20*1.5螺纹安装; |
| 46 |  |  | 投入式液位变送器 | 1 | 台 | 监测类型:液位; 电缆连接（分体式）; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（12V~24V）; 量程:0~6m;; 螺纹安装/法兰安装; 分体式电缆连接;LCD显示; |
| 47 |  |  | 设备运行状态监测 | 3 | 台 | 8路采集市电220V通、断状态转485 |
| 48 |  |  | 燃气报警装置对接 | 2 | 台 | 对接可燃气体报警装置 |
| 49 |  |  | 摄像机 | 6 | 台 | 像素:不小于200万; 最大分辨率:1920×1080; 镜头类型:定焦; 电源：DC12V |
| 50 |  |  | 摄像机支架 | 6 | 台 | 枪机壁装支架 |
| 51 |  |  | 交换机 | 2 | 台 | 工业级交换机;8口千兆;导轨式;非网管; |
| 52 |  |  | 水浸传感器 | 2 | 台 | 监测类型:水浸; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（12V~24V）; 地脚安装纹; |
| 53 |  |  | 开关电源 | 2 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;12V DC; |
| 54 |  |  | 开关电源 | 2 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;24V DC; |
| 55 |  |  | 通讯管理机 | 1 | 台 | 八通道，1路10/100Mbps网口，1路100M单模光纤SC口； 不小于4路RS485通讯接口，1路M-BUS通讯接口，Freescale MCIMX287 主频454MHz，Linux操作系统，至少128MB内存、128MB存储。 |
| 56 |  |  | 通讯柜 | 1 | 个 | 800（高）*600（宽）*200（深） 1.5MM |
| 57 |  | 蒸汽系统 | 插入式温度传感器 | 3 | 台 | 监测类型:温度; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（13V~32V）; 量程:0℃~100℃可选; 插入式; |
| 58 |  |  | 插入式压力传感器 | 3 | 台 | 监测类型:压力; 输出:RS485; 量程:0-25mpa; 安装方式:M20*1.5螺纹安装; |
| 59 |  | 生活热水系统 | 插入式温度传感器 | 5 | 台 | 监测类型:温度; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（13V~32V）; 量程:0℃~100℃可选; 插入式; |
| 60 |  |  | 插入式压力传感器 | 3 | 台 | 监测类型:压力; 输出:RS485; 量程:0-25mpa; 安装方式:M20*1.5螺纹安装; |
| 61 |  |  | 投入式液位变送器 | 1 | 台 | 监测类型:液位; 电缆连接（分体式）; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（12V~24V）; 量程:0~6m; |
| 62 |  |  | 设备运行状态监测 | 4 | 台 | 8路采集市电220V通、断状态转485 |
| 63 |  |  | 摄像机 | 5 | 台 | 像素:不小于200万; 最大分辨率:1920×1080; 镜头类型:定焦; 电源：DC12V |
| 64 |  |  | 摄像机支架 | 5 | 台 | 枪机壁装支架 |
| 65 |  |  | 交换机 | 2 | 台 | 工业级交换机;8口千兆;导轨式;非网管; |
| 66 |  |  | 水浸传感器 | 5 | 台 | 监测类型:水浸; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（12V~24V）; 地脚安装纹; |
| 67 |  | 二次供水系统 | 插入式压力传感器 | 9 | 台 | 监测类型:压力; 输出:RS485; 量程:0-25mpa; 安装方式:M20*1.5螺纹安装; |
| 68 |  |  | 投入式液位变送器 | 4 | 台 | 监测类型:液位; 电缆连接（分体式）; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（12V~24V）; 量程:0~6m; 螺纹安装/法兰安装;分体式电缆连接; LCD显示; |
| 69 |  |  | 设备运行状态监测 | 8 | 台 | 8路采集市电220V通、断状态转485 |
| 70 |  |  | 摄像机 | 3 | 台 | 像素:不小于200万; 最大分辨率:1920×1080; 镜头类型:定焦; 电源：DC12V |
| 71 |  |  | 摄像机支架 | 3 | 台 | 枪机壁装支架 |
| 72 |  |  | 水浸传感器 | 3 | 台 | 监测类型:水浸; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（12V~24V）; 地脚安装纹; |
| 73 |  |  | 开关电源 | 3 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;12V DC; |
| 74 |  |  | 开关电源 | 3 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;24V DC; |
| 75 |  |  | 通讯管理机 | 3 | 台 | 八通道，1路10/100Mbps网口，1路100M单模光纤SC口； 不小于4路RS485通讯接口，1路M-BUS通讯接口，Freescale MCIMX287 主频454MHz，Linux操作系统，至少128MB内存、128MB存储。 |
| 76 |  |  | 通讯柜 | 3 | 个 | 800（高）*600（宽）*200（深） 1.5MM |
| 77 |  | 压缩空气系统、负压吸引系统 汇流排 | 插入式压力传感器 | 3 | 台 | 监测类型:压力; 输出:RS485; 量程:0-25mpa; 安装方式:M20*1.5螺纹安装; |
| 78 |  |  | 气体真空表 | 6 | 台 | 监测类型:压力; 输出:RS485; 量程:0-25mpa; 安装方式:M20*1.5螺纹安装; |
| 79 |  |  | 投入式液位变送器 | 3 | 台 | 监测类型:液位; 电缆连接（分体式）; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（12V~24V）; 量程:0~6m; 螺纹安装/法兰安装; 分体式电缆连接;LCD显示; |
| 80 |  |  | 设备运行状态监测 | 3 | 台 | 8路采集市电220V通、断状态转485 |
| 81 |  |  | 摄像机 | 4 | 台 | 像素:不小于200万; 最大分辨率:1920×1080; 镜头类型:定焦; 电源：DC12V |
| 82 |  |  | 摄像机支架 | 4 | 台 | 枪机壁装支架 |
| 83 |  |  | 水浸传感器 | 4 | 台 | 监测类型:水浸; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（12V~24V）; 地脚安装纹; |
| 84 |  |  | 开关电源 | 3 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;12V DC; |
| 85 |  |  | 开关电源 | 3 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;24V DC; |
| 86 |  |  | 通讯管理机 | 3 | 台 | 八通道，1路10/100Mbps网口，1路100M单模光纤SC口； 不小于4路RS485通讯接口，1路M-BUS通讯接口，Freescale MCIMX287 主频454MHz，Linux操作系统，至少128MB内存、128MB存储。 |
| 87 |  |  | 通讯柜 | 3 | 个 | 800（高）*600（宽）*200（深） 1.5MM |
| 88 |  | 汇流排 净化空调机房 | 插入式压力传感器 | 6 | 台 | 监测类型:压力; 输出:RS485; 量程:0-25mpa; 安装方式:M20*1.5螺纹安装; |
| 89 |  |  | 摄像机 | 2 | 台 | 像素:不小于200万; 最大分辨率:1920×1080; 镜头类型:定焦; 电源：DC12V |
| 90 |  |  | 摄像机支架 | 2 | 台 | 枪机壁装支架 |
| 91 |  |  | 水浸传感器 | 2 | 台 | 监测类型:水浸; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（12V~24V）; 地脚安装纹; |
| 92 |  |  | 开关电源 | 2 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;12V DC; |
| 93 |  |  | 开关电源 | 2 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;24V DC; |
| 94 |  |  | 通讯管理机 | 2 | 台 | 八通道，1路10/100Mbps网口，1路100M单模光纤SC口； 不小于4路RS485通讯接口，1路M-BUS通讯接口，Freescale MCIMX287 主频454MHz，Linux操作系统，至少128MB内存、128MB存储。 |
| 95 |  |  | 通讯柜 | 2 | 个 | 800（高）*600（宽）*200（深） 1.5MM |
| 96 |  | 净化空调机房 | 水浸传感器 | 50 | 台 | 监测类型:水浸; 输出:RS-485; 供电:DC 24V（12V~24V）; 地脚安装纹; |
| 97 |  |  | 开关电源 | 3 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;24V DC; |
| 98 |  |  | 通讯管理机 | 1 | 台 | 八通道，1路10/100Mbps网口，1路100M单模光纤SC口； 不小于4路RS485通讯接口，1路M-BUS通讯接口，Freescale MCIMX287 主频454MHz，Linux操作系统，至少128MB内存、128MB存储。 |
| 99 |  |  | 通讯柜 | 1 | 个 | 800（高）*600（宽）*200（深） 1.5MM |
| 100 |  | 液氧系统 | 插入式压力传感器 | 5 | 台 | 监测类型:压力; 输出:RS485; 量程:0-25mpa; 安装方式:M20*1.5螺纹安装; |
| 101 |  |  | 开关电源 | 1 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;24V DC; |
| 102 |  |  | 通讯管理机 | 1 | 台 | 八通道，1路10/100Mbps网口，1路100M单模光纤SC口； 不小于4路RS485通讯接口，1路M-BUS通讯接口，Freescale MCIMX287 主频454MHz，Linux操作系统，至少128MB内存、128MB存储。 |
| 103 |  |  | 通讯柜 | 1 | 个 | 800（高）*600（宽）*200（深） 1.5MM |
| 104 |  | 电梯系统 | 壁挂式温湿度传感器 | 21 | 台 | 监测类型: 温度、湿度; 量程: 湿度0%RH~95%RH; 温度：0℃~60℃; 输出方式:RS-485; 响应时间≤15s; 安装方式:壁挂式; |
| 105 |  |  | 开关电源 | 9 | 台 | 开关电源;导轨式;120W;24V DC; |
| 106 |  |  | 通讯管理机 | 9 | 台 | 八通道，1路10/100Mbps网口，1路100M单模光纤SC口； 不小于4路RS485通讯接口，1路M-BUS通讯接口，Freescale MCIMX287 主频454MHz，Linux操作系统，至少128MB内存、128MB存储。 |
| 107 |  |  | 通讯柜 | 9 | 个 | 800（高）*600（宽）*200（深） 1.5MM |
| 108 |  | 施工与集成服务 | 电源线 | 620 | 批 | ZR-BVV 3*2.5 |
| 109 |  |  | 通讯线 | 8200 | 米 | RVVSP 4*1.0 |
| 110 |  |  | 网线 | 10 | 箱 | 六类网线、屏蔽 |
| 111 |  |  | 集成服务 | 1 | 项 | 施工与集成、其他辅材 |
| 11 2 | 医疗设备管理 | 资产定位 | 医疗资产标签 （（手术室腔镜）） | 134 | 台 | 支持室内定位，内置电磁感应传感，实现手术室腔镜设备单机运行状态监测。 |
| 113 |  |  | 医疗资产标签 | 48 | 台 | 支持室内定位，内置电磁感应传感，实现单机设备运行状态监测，监测设备48台 |
| 114 |  |  | 蓝牙定位信标 | 3028 | 台 | 1、内置蓝牙模块，蓝牙定位信号发射； 2、内置高容量电池； 3、覆盖区域包括：呼吸与危重医学科、重症医学科、手术室、麻醉科、心血管内科、急诊医学科、神经外科、神经内科、心胸外科、新生儿科、胸外科、儿科约7.6万m2地图面积 |
| 115 |  | 通讯设施 | 通讯基站 | 83 | 台 | 定位/状态数据传输，报警数据传输，支持蓝牙，LORA数据传输，支持220V/POE供电，支持网线/WIFI连接。 |
| 116 |  |  | 交换机 | 28 | 台 | 工业级交换机;8口千兆;导轨式;非网管; |
| 117 |  | 辅材 | 网线 | 22 | 箱 | 六类网线、屏蔽 |
| 118 | 监控与报警 | 安全监控 | 电梯轿厢内摄像头 | 台 | 64 | 2.8MM, 不小于400万像素，支持最大分辨率2560*1440 |
| 119 |  |  | 病区治疗室毒麻药品处置摄像头 | 台 | 67 | 4MM, 不小于400万像素，支持最大分辨率2560*1440 |
| 120 |  |  | 医院出入口、楼宇入口增加人脸识别可追溯摄像头 | 台 | 10 | 可变焦,不小于400万像素，支持最大分辨率2560*1440 |
| 121 |  |  | 磁盘阵列（视频存储） | 台 | 3 | 48盘位，8U机架式，64位多核处理器，4GB缓存（可扩展至64GB),接入120块8T企业级硬盘，网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） |
| 122 |  |  | 交换机 | 台 |  | 电梯16口POE交换机：16个10/100/1000Base-T以太网端口， 8个端口可支持传输250米网络信号不丢包 （支持POE远距离供电），16个端口均支持POE供电 毒麻药品处置 24口千兆POE交换机：24个10/100/1000Base-T以太网POE端口，4个100/1000 Base-X SFP光口,背板带宽：336Gbps |
| 123 |  |  | 电源线、网线、信号线及辅材 | 批 | 1 | 电梯随行电缆六类，国标，无氧铜线芯，双屏蔽；六类网线CAT6，国标；电源线国标 RVVV 3*1.5等;满足项目需求的相关线缆及辅材 |
| 124 |  | 安全报警 | 入侵式报警 | 点 | 14 | 视频联动：六类网线CAT6，国标； 电源线国标 RVVV 3*1.5等 满足项目需求 |
| 125 |  |  | 一键报警 | 点 | 160 | 视频联动：六类网线CAT6，国标； 电源线国标 RVVV 3*1.5等 满足项目需求 |

- 软硬件分项报价表见第六章投标文件格式 八、投标分项报价表。

- （3）实施要求

提供项目详尽的实施方案和进度表。

1、组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工等。

2、制定具体的实施流程、 实施内容。

3、投标供应商应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。实施期间，投标供应商应按招标文件要求派遣具有同类大型项目成功实施经验的专业工程师团队驻扎医院进行项目的开发实施工作，投标供应商需在投标文件中明确项目负责人及团队人员，具有相关职称的需在投标文件中提供,能协助医院提供全方位的工作，包括但不限于项目咨询、软件研发、系统实施等。

系统运行前完成医院基础数据的收集整理、 校对录入和测试， 做好数据初始化工作，包括《医院字典表》、《科室字典表》、《医护人员字典表》、《诊断代码表》、《检查项目字典表》、《仪器设备字典表》等。

项目调试期间，中标供应商需对采购人项目相关的科室、 人员、 第三方项目参与方进行分期、分批的各种技术培训，确保相关人员能熟练操作。

中标供应商承担本项目采购软件、硬件的总集成服务工作，包括项目组织实施工作，与本项目相关的其他设备和利旧设备的集成工作， 做好数据迁移和对接， 配合其他软件开发商做好上线工作，对后续管理人员进行培训，协助用户做好维护服务，保证新系统的正常运行等所有工作内容。

- （4）集成服务要求

（1）投标人所投设备安装和服务必须按照招标文件要求，把整个系统集成统一的生态平台。所有产品根据医院要求安装调试，整体系统运行稳定，经采购人验收合格。

（2）如招标文件中遗漏了本次项目建设所必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供参考；投标人有义务保证采购人业务网络的互联互通，提供项目实施过程中缺少的设备、配件或服务，保证采购人业务系统正常运行。

3. 验收标准

1、交付验收要求：

1.1采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，所有系统操作均符合技术要求后，由采购人组织最终验收。

1.2采购人组织项目验收时，可邀请未中标供应商或相关领域专家共同组成履约验收组，根据招标文件和投标供应商的投标文件进行履约验收，中标供应商必须全程参加，验收完毕后出具验收结果报告。

2、交付文档验收要求：

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

2.1系统的体系架构及描述。

2.2提供的其它技术手册，包括：

需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）；

系统实施确认书；

软件培训资料；

程序安装维护手册；

软件使用操作手册；

项目验收报告；

全部甲方现场的客户化源代码。

4. 其他要求

如果属于政务信息系统项目，其采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

5. 实质性要求

| 序号 | 实质性条款 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★本次项目中涉及的硬件提供≥3年7*24小时硬件原厂技术支持与售后服务和3年坏盘不返还服务。免费运营期结束后若仍由该投标人维保，则每年维保费不高于8%。项目验收合格后进入免费运营维护期，需提供至少两年免费运营维护服务，运营期服务包含软件质保服务。 | 提供投标人承诺函并加盖公章 |
| 2 | ★报价内容包括但不限于相关软硬件新购、搬运、集成、测试、数据迁移、第三方软件功能及接口改造、系统切换，以及相关的辅助材料、 辅助线缆等为实现本项目建设目标而开展的一切相关工作，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用。 | 提供投标人承诺函并加盖公章 |
| 3 | ★在维保期内，与医院第三方接口开发，投标人不再收取任何费用。 接口内容至少包含以下范围,详见附件1 | 提供投标人承诺函并加盖公章 |
| 4 | ★本次招标涉及的系统不能有使用终端数、操作账号数、在线会话数量等限制，不收取任何关于本项目建设的系统或者投标人购买的第三方插件授权、序列号、认证等一切相关的费用（投标人提供承诺函） | 提供投标人承诺函并加盖公章 |
| 5 | ★号标记的服务器1、服务器2、服务器3及工作站电脑必须满足通过中国信息安全测评中心或者国家保密科技测评中心的测评。 | 提供供投标人承诺函并加盖公章 |
| 6 | ★服务器1满足以下要求： ★CPU： 1颗32位（2.5GHz八核）或以上处理器，支持多线程； ★内存： DDR4 3200HZ 16G*2，支持≥16 根内存； ★阵列卡： 4GB SAS 八口，配置掉电保护； ★硬盘：2*2T HDD RAID1； | 提供投标人承诺函并加盖公章 |
| 7 | ★服务器2满足以下要求： ★CPU： 1颗32位（2.5GHz十六核）或以上处理器，支持多线程； ★内存： DDR4 3200HZ 32G*4，支持≥16 根内存； ★阵列卡： 4GB SAS 八口，配置掉电保护； ★硬盘： 1.92T SSD，2*2T HDD RAID1； | 提供投标人承诺函并加盖公章 |
| 8 | ★服务器3满足以下要求： ★芯片： 2颗；CPU主频不少于3.0G；核心数量不少于18 核；支持多线程； ★内存：32GB/DDR4/2666MHz/ECC/REG * 2； ★硬盘：SSD/1T/SATA 6Gb/2.5 寸/读取型小于 1DWPD； ★显卡：2颗；每颗不低于以下性能； ★CUDA核心：支持不少于10496个；基础频率：不小于1395MHZ；加速频率：不小于16950MHz； ★显存容量： 不低于24GB（提供投标人承诺函并加盖公章）； ★显存频率：不低于19500MHz（提供投标人承诺函并加盖公章）； | 提供投标人承诺函并加盖公章 |

附件1

| 序号 | 系统 |
| --- | --- |
| 1 | 医院ODR临床数据中心 |
| 2 | HIS系统（挂号、收费） |
| 3 | 电子病历系统（包括药学、药库） |
| 4 | PACS系统 |
| 5 | LIS系统 |
| 6 | 绩效管理系统 |
| 7 | 成本核算系统 |
| 8 | 质量管理系统 |
| 9 | 固定资产管理系统 |
| 10 | 合同管理系统 |
| 11 | SPD医用物资管理系统 |
| 12 | 一键报警系统 |
| 13 | 视频监控系统 |
| 14 | 智慧消防系统 |
| 15 | 停车管理系统 |
| 16 | 门禁管理系统 |
| 17 | 楼宇自控系统 |
| 18 | 能源管理系统 |
| 19 | 运送管理系统 |
| 20 | 医废管理系统 |

6. 样品

无

7. 演示

上传演示视频的形式

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟

（2）演示内容如下：

| 序号 | 演示要求 |
| --- | --- |
| 1 | 实现平台的指标配置功能，根据数据分析的要求，支持建设数据指标体系和数据模型表，至少包含包括工单类、告警类、考核类、能源类等；支持在BI工具中连接模型表，通过点击、拖拽等方式，创建柱状图、饼状图、表格等多种不同的可视化图表。 |
| 2 | 实现平台的一站式服务功能，支持在PC端的同一软件系统平台一站，服务调度，至少包含后勤报修下单、医疗设备报修下单、运送下单、保洁下单，投诉工单，报修流程上支持报修、派单、接单、到达、处理与反馈、评价闭环管理。 |
| 3 | 实现移动端演示维修功能，支持至少包含扫码报修、工单生成、派单、接单、处理过程、物料领用、结果与评价的闭环管理流程；同时支持预制维修配件，如为新增维修配件，设置备件材料名称、价格、发票上传等，物料消耗和器具使用均可与工单关联。 |
| 4 | 实现平台的科室能耗成本考核功能，支持在同一界面建立科室考核步骤，支持按科室维度建立能耗模型、考核目标并能修改维护；能按照万元收入能耗、单位面积能耗、单位业务量能耗、能耗值、能耗增长率等多维度对科室进行考核，支持跟踪科室能水、电、气用量，并汇总展示科室考核结果并实现导出功能。 |
| 5 | 实现平台的机电设备安全监测功能，至少包含中央空调系统冷冻水及冷却水主管压力及水温，二次供水系统变频供水泵运行状态、系统压力、水箱液位，变配电系统电压、电流、功率因素、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度等参数的实时监控，以及电梯系统运行状态、运行速度、上下行、所在楼层；实现对以上重点机电设备配置相应的告警阈值、并视问题严重程度进行多级告警推送。 |
| 6 | 实现医疗设备信息的统一查看，支持在PC端、移动端查看平台接入的医疗设备基本信息、采购信息、厂家供应商产品资质证照、维保记录、借调记录、计量统计、运行检测、效益分析。 |
| 7 | 实现检查类医疗设备单机效益分析功能，支持对大型医疗设备（包括直线加速器、机器人、PETCT、CT、MR、超声、消化内镜等）的单机效益指标，应包含累计投资回报率、累计总盈亏，预计成本回收时间等关键效益指标，按照时间范围查询设备的使用人次、设备收入、设备成本以及设备盈亏，并支持柱状图查看月、季度、年变化趋势；支持查看单机设备的收支详情，支持收入的逐级下钻，查看对接获取的单台设备收费信息；设备成本应至少包含折旧成本、维保成本、医疗耗材成本、人力成本、能耗成本，支持对单机效益设备进行排名。 |
| 8 | 实现监护类医疗设备整体效益分析功能，支持对呼吸机、监护仪等设备进行整体效益分析，能够查看设备的使用人次、设备总收入、设备总盈亏等关键效益指标，并支持按科室进行效益排名； |
| 9 | 实现医疗设备的采购决策支持功能，支持按采购需求评估模版的评估维度进行采购决策，至少包含科室学科指标、科室业务指标、科室技术指标、设备配置诉求、设备利用率、设备效益、设备可维护性、设备安装条件、设备使用环境等维度，根据评估结果形成展示图例和综合评分。 |
| 10 | 实现医疗设备的计量功能：：每年根据国家强检要求和医院管理要求，协助医院梳理计量设备和校准设备清单，协助制定计量计划；每月跟踪计量计划，提前提醒并协助医院及计量机构开展计量检测工作；支持上传计量记录、证书，可自动识别维护设备名称、计量类别、证书编号、检测结论、检测机构、检测日期、检测人员、检测依据、检测地点等信息。 |
| 11 | 实现在移动端医疗设备的借调功能，支持科室间临时借调和借调中心2种借调模式；借调中心可查看可借用设备、申请借用、审核借出、归还的闭环管理流程；支持科室间临时借调、查询科室设备、扫码借出、借用成功、归还的闭环管理流程。 |
| 12 | 实现医疗设备运行管理功能.基于物联网的设备运行管理模块，实现全院生命支持类设备及手术室腔镜运行状态监测及定位，能够基于3D地图实现设备地图定位，支持全院、楼层视角查询设备分布及运行状态；能够展示设备的运行指标，至少包含设备的当天运行时长、在线状态、运行状态、故障状态、当日开机次数和位置；支持查看设备的使用率，并展示低使用率设备。 |
| 13 | 实现科室的后勤成本管理功能，支持对后勤成本的数据分析，导出报告报表，至少包含各科室能耗成本、各科室维修成本、各科室物业管理成本，以及计算各科室后勤总成本；支持按时间、科室等维度进行指标数据呈现。 |
| 14 | 实现三维可视化的房屋空间管理功能，支持展示医院房屋空间管理核心指标数据，至少包含建筑总面积、房间总数、房间使用率；支持按部门、科室关联的空间数量和建筑面积进行展示，支持选中单个空间区域，查看空间详情，展示该空间下的科室基础数据和存在设备数据。 |
| 15 | 实现三维可视化的综合安全管理功能，支持三维可视化模型与物联网、告警数据、视频流融合，能够在三维模型上实时显示安消防设备位置及运行数据；支持在同一界面查看一键报警、入侵报警、消防报警和故障数据；当有异常告警信息时，能及时显示报警设备位置，并可与视频监控联动，及时调出现场实时视频画面，联动附近应急资源，至少包含灭火器、消火栓等。 |
| 16 | 实现三维可视化的报警处置及分析统计功能，当产生报警时，支持报警处置流程的可视化展示，至少包含触警、误报处置、暂时屏蔽处置、生成工单；支持报警分析，统计报警总数量、未处理数量、平均处理时间，支持按照天、周、月、年进行统计查看。 |

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧管理平台建设及运营服务 | 软件和信息技术服务业 |

9. 合同文本

根据项目类型选择后附序号五的货物类或服务类合同，相关内容填写完整。

10.其他项目相关的表格清单、图纸、图片等资料可以电子文件形式通过系统上传。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 12 | / | / |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4，2.5,2.6）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 22.5 | 是 | 否 |
| 2.1 | 背景理解 | 对本项目背景的理解：根据医院信息化建设现状，投标人需对照国家医院智慧管理分级评估标准体系（试行）方案，提供医院智慧管理分级评估标准体系对标需求方案。由评委专家进行综合评分：方案内容详细完善，科学合理，符合医院实际情况的，得5分；方案内容完整，基本符合医院情况，具有一定合理性的，得3分；方案内容有欠缺，细节待完善的，得1分。未提供或方案内容差的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.2 | 需求分析 | 对本项目需求分析：投标人能够对本项目建设内容需求进行分析，包括不限于医院智慧管理分级评估标准体系建设业务需求、功能需求、重难点问题分析应对。内容全面、完整详细、合理可行得5分；内容基本全面、较完整详细、基本合理得3分；内容不全面、不完整、合理性一般得1分；不提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 实施方案 | 根据项目的需求分析制定项目的实施方案，包含组织架构、实施计划、各阶段管理，体现资源整合、统筹规划的建设原则等。方案全面完整，进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等非常合理、可操作性强的，得5分；方案内容能够覆盖项目建设要求，但在进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等方面没有具体针对性或者方案有欠缺的，得3分；方案内容勉强覆盖本项目建设要求，组织架构不合理，进度安排不具备可实施性，实施管理措施无法落实的，得1分；不提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 应急保障方案 | 面对突发情况得应急处置预案及应急响应保障方案：1、应急处置预案及应急响应保障方案详尽，措施科学合理，可行性强，得3分；2、预案及方案完整，措施合理，可行性较强，得2分；3、预案及方案简单，可行性一般，得1分；4、无具体描述，得0分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.5 | 运营服务方案 | 根据投标人提供的运营服务方案，从服务内容覆盖程度、服务人员配置、技术保障能力、服务响应速度等角度，由评委会依据响应情况评分： 1.服务内容、人员配置、技术保障能力、服务响应完善的得3分；2.服务内容、人员配置、技术保障能力、服务响应一般的得2分；3.服务内容、人员配置、技术保障能力、服务响应较差的得1分；4.未提供不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.6 | 技术培训方案 | 根据投标人提供的技术培训方案的详细程度及科学性、适应性和易用性等方面，由评委会依据响应情况评分： 1.技术培训方案细致全面，完全响应需求，得1.5分；2.技术培训方案较为完整，基本响应需求，得1分；3.技术培训方案简单，部分响应需求，得0.5分；4.无具体描述或与项目严重不符，得0分。 | 0 | 1.5 | 是 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  | 0 | 65.5 | 否 | 是 |
| 3.1 | 公司资质 | 投标人提供有效期内质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高2分。 提供有效证书复印件复印件加盖投标人公章；若投标人为联合体，则联合体成员中任意一方所提供的材料均可。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业技术实力 | 投标人需提供与“安全监测或管理”、“医疗设备管理”、“能源管理”、“BIM运营”相关的软件著作权。每提供一类软件著作权证书得1分，提供全部类型软件著作权证书得4分。需提供证书复印件并加盖投标人公章。 提供证书复印件，投标人或所投产品研发企业必须为原始取得的知识产权，所登记注册的软件名称可以相似，但必须功能相同，内容重复的著作权只计1得分；若投标人为联合体，则联合体成员中任意一方所提供的材料均可。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.3 | 环境认证 | 投标人提供的产品（包含但不限于服务器1、服务器2、服务器3）具有有效的中国环境标志产品认证证书复印件的， 有1个得 0.5 分，最多得1.5 分。 | 0 | 1.5 | 否 | 是 |
| 3.4 | 服务能力1 | 投标人具有2021年1月1日以来类似项目软件开发经验的，每提供一份合同得1分，最高2分。 提供合同复印件加盖投标人公章；若投标人为联合体，则联合体成员中任意一方所提供的材料均可。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.5 | 服务能力2 | 投标人具有2021年1月1日以来类似运维服务经验的，每一份合同得1分，最高2分。 提供合同复印件加盖投标人公章；若投标人为联合体，则联合体成员中任意一方所提供的材料均可。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.6 | 服务能力3 | 投标人在原有两年免费运营期的基础上承诺增加1年免费运营服务的，得2分。 提供承诺函并加盖投标人公章；若投标人为联合体，则联合体成员中任意一方所提供的材料均可。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.7 | 人员资质1 | 要求投入本项目项目经理1人，具备信息系统项目管理师（高级）、高级工程师职称、注册信息安全专业人员认证（CISP）证书每有一个得1分，最高得3分。 提供证书复印件加盖投标人公章；提供投标人为其缴纳的近三个月（自投标截止时间起往前推算）任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章；若投标人为联合体，则联合体成员中任意一方所提供的材料均可。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.8 | 人员资质2 | 要求投入除项目经理外的的项目技术负责人1人，具备人社部及工信部颁发的系统架构设计师（高级）、CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维）、CISAW信息安全保障人员认证证书（风险管理）、注册信息安全工程师（CISE)证书，每有一个得1分，最高得4分。 提供证书复印件加盖投标人公章；提供投标人为其缴纳的近三个月（自投标截止时间起往前推算）任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章；若投标人为联合体，则联合体成员中任意一方所提供的材料均可。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.9 | 人员资质3 | 要求投入除项目经理和技术负责人外的项目信息安全工程师1人，具备（网络安全类）高级工程师职称，网络通信安全管理员认证、网络与信息安全应急人员（技术I级）、注册信息安全工程师（CISE)证书；每有一个得1分，最高得4分。 提供证书复印件加盖投标人公章；提供投标人为其缴纳的近三个月（自投标截止时间起往前推算）任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章；若投标人为联合体，则联合体成员中任意一方所提供的材料均可。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.10 | 人员资质4 | 投标人拟派项目团队中具有系统分析师、高级网络规划设计师、高级IT运维工程师证书、售后服务管理师、密码安全工程师证书的，每有一个得1分，最高5分，一人多证、多人重证的不重复得分。 提供证书复印件加盖投标人公章；提供投标人为其缴纳的近三个月（自投标截止时间起往前推算）任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章；若投标人为联合体，则联合体成员中任意一方所提供的材料均可。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.11 | 技术偏离 | 根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中第三章-技术要求-建设内容-软件功能与技术要求的产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件软件功能与技术要求的得12分。▲项需要提供软件功能截图并加盖投标人公章，否则不得分，标注▲每有一项负偏离扣1分，扣完为止；非▲项每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。提供技术参数偏离表及▲项对应参数的有效证明材料复印件。 | 0 | 12 | 否 | 是 |
| 3.12 | 产品演示 | 采购文件中带“◆”号的为关键响应指标项，共16项，须提供系统演示视频证明满足相关功能（上传有效格式的演示视频。上传的单个视频大小不能超50M，所有视频大小不能超300M，所有演示视频时间总计不能超过15分钟。）。提供真实系统功能演示视频，完全满足要求的，得1.5分；提供真实系统功能演示视频，不能完全满足要求或其他证明形式的，得0分。 | 0 | 24 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：1.投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2.如供应商组成联合体的，被牵头单位也需提供本《投标人资格声明函》。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

1、软件分项报价清单（人民币：元）

| 序号 | 系统/设备名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据平台与数据中心 | 数据集成与治理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  | 平台标准化 |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 |  | 应用模型 |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 |  | 管理驾驶舱 |  | 1 | 套 |  |  |
| 22 |  | 平台安全管理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 27 | 总务管理与应用 | 数据对接与应用 |  | 1 | 套 |  |  |
| 36 |  | 集中安全监测 |  | 1 | 套 |  |  |
| 48 |  | 机电设备运行管理服务 |  | 1 | 套 |  |  |
| 49 |  | 一站式运营中心服务 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 设备管理与应用 | 资产管理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 51 |  | 合同管理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 52 |  | 预算与审批 |  | 1 | 套 |  |  |
| 53 |  | 台账管理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 54 |  | 维修管理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 56 |  | 安全与质控 |  | 1 | 套 |  |  |
| 60 |  | 医疗设备调配 |  | 1 | 套 |  |  |
| 61 |  | 运行管理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 62 |  | 效益分析 |  | 1 | 套 |  |  |
| 63 |  | 运营管理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 66 | 监控报警管理与应用 | 视频监控及一键报警 |  | 1 | 套 |  |  |
| 70 |  | 消防报警 |  | 1 | 套 |  |  |
| 72 |  | 停车管理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 73 | 财务管理与应用 | 成本核算系统 |  | 1 | 套 |  |  |
| 74 |  | 报销管理系统 |  | 1 | 套 |  |  |
| 75 |  | 资产合同系统关联 |  | 1 | 套 |  |  |
| 77 |  | 绩效考核 |  | 1 | 套 |  |  |
| 78 | BIM三维建模 | 建筑与房屋空间管理三维可视化 |  | 1 | 套 |  |  |
| 79 |  | 重点设备设施管理三维可视化 |  | 1 | 套 |  |  |
| 80 |  | 综合安全管理三维可视化 |  | 1 | 套 |  |  |
| … | … | … | … | … |  |  |  |
| 合计 ：（元） |  |  |  |  |  |  |  |

2.硬件分项报价清单

| 序号 | 应用场景 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台与数据中心 | ★服务器1 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 |  | ★服务器2 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 3 |  | ★服务器3 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 4 |  | 交换机 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 |  | 台式电脑 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 6 |  | 高清LCD拼接屏 |  |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 7 | 一站式运营服务 | 高清解码器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 |  | 电话盒子 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 |  | 二维码打印机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 |  | 二维码标签纸 |  |  | 1 | 卷 |  |  |  |
| 11 |  | 碳带 |  |  | 1 | 卷 |  |  |  |
| 12 |  | 一站式运营中心基础装修 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 |  | 壁挂式温湿度传感器 |  |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 14 | 总务管理 | 摄像机 |  |  | 18 | 台 |  |  |  |
| 15 |  | 摄像机支架 |  |  | 18 | 台 |  |  |  |
| 16 |  | 交换机 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 17 |  | 开关电源 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 18 |  | 开关电源 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 19 |  | 通讯管理机 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 20 |  | 通讯柜 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 21 |  | 摄像机 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 22 |  | 摄像机支架 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 23 |  | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 |  | 水浸传感器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 |  | 开关电源 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 |  | 开关电源 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 27 |  | 通讯管理机 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 28 |  | 通讯柜 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 29 |  | 摄像机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 30 |  | 摄像机支架 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 31 |  | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 |  | 水浸传感器 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 33 |  | 开关电源 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 |  | 开关电源 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 35 |  | 通讯管理机 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 36 |  | 通讯柜 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 37 |  | 摄像机 |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 38 |  | 摄像机支架 |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 39 |  | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 40 |  | 水浸传感器 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 41 |  | 开关电源 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 |  | 开关电源 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 43 |  | 通讯管理机 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 44 |  | 通讯柜 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 45 |  | 插入式压力传感器 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 46 |  | 投入式液位变送器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 47 |  | 设备运行状态监测 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 48 |  | 燃气报警装置对接 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 49 |  | 摄像机 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 50 |  | 摄像机支架 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 51 |  | 交换机 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 52 |  | 水浸传感器 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 53 |  | 开关电源 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 54 |  | 开关电源 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 55 |  | 通讯管理机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 56 |  | 通讯柜 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 57 |  | 插入式温度传感器 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 58 |  | 插入式压力传感器 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 59 |  | 插入式温度传感器 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 60 |  | 插入式压力传感器 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 61 |  | 投入式液位变送器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 62 |  | 设备运行状态监测 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 63 |  | 摄像机 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 64 |  | 摄像机支架 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 65 |  | 交换机 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 66 |  | 水浸传感器 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 67 |  | 插入式压力传感器 |  |  | 9 | 台 |  |  |  |
| 68 |  | 投入式液位变送器 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 69 |  | 设备运行状态监测 |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 70 |  | 摄像机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 71 |  | 摄像机支架 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 72 |  | 水浸传感器 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 73 |  | 开关电源 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 74 |  | 开关电源 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 75 |  | 通讯管理机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 76 |  | 通讯柜 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 77 |  | 插入式压力传感器 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 78 |  | 气体真空表 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 79 |  | 投入式液位变送器 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 80 |  | 设备运行状态监测 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 81 |  | 摄像机 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 82 |  | 摄像机支架 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 83 |  | 水浸传感器 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 84 |  | 开关电源 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 85 |  | 开关电源 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 86 |  | 通讯管理机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 87 |  | 通讯柜 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 88 |  | 插入式压力传感器 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 89 |  | 摄像机 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 90 |  | 摄像机支架 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 91 |  | 水浸传感器 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 92 |  | 开关电源 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 93 |  | 开关电源 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 94 |  | 通讯管理机 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 95 |  | 通讯柜 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 96 |  | 水浸传感器 |  |  | 50 | 台 |  |  |  |
| 97 |  | 开关电源 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 98 |  | 通讯管理机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 99 |  | 通讯柜 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 100 |  | 插入式压力传感器 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 101 |  | 开关电源 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 102 |  | 通讯管理机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 103 |  | 通讯柜 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 104 |  | 壁挂式温湿度传感器 |  |  | 21 | 台 |  |  |  |
| 105 |  | 开关电源 |  |  | 9 | 台 |  |  |  |
| 106 |  | 通讯管理机 |  |  | 9 | 台 |  |  |  |
| 107 |  | 通讯柜 |  |  | 9 | 个 |  |  |  |
| 108 |  | 电源线 |  |  | 620 | 批 |  |  |  |
| 109 |  | 通讯线 |  |  | 8200 | 米 |  |  |  |
| 110 |  | 网线 |  |  | 10 | 箱 |  |  |  |
| 111 |  | 集成服务 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 2 | 医疗设备管理 | 医疗资产标签 （（手术室腔镜）） |  |  | 134 | 台 |  |  |  |
| 113 |  | 医疗资产标签 |  |  | 48 | 台 |  |  |  |
| 114 |  | 蓝牙定位信标 |  |  | 3028 | 台 |  |  |  |
| 115 |  | 通讯基站 |  |  | 83 | 台 |  |  |  |
| 116 |  | 交换机 |  |  | 28 | 台 |  |  |  |
| 117 |  | 网线 |  |  | 22 | 箱 |  |  |  |
| 118 | 监控与报警 | 电梯轿厢内摄像头 |  |  | 台 | 64 |  |  |  |
| 119 |  | 病区治疗室毒麻药品处置摄像头 |  |  | 台 | 67 |  |  |  |
| 120 |  | 医院出入口、楼宇入口增加人脸识别可追溯摄像头 |  |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 121 |  | 磁盘阵列（视频存储） |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 122 |  | 交换机 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 123 |  | 电源线、网线、信号线及辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 124 |  | 入侵式报警 |  |  | 点 | 14 |  |  |  |
| 125 |  | 一键报警 |  |  | 点 | 160 |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 合计：（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.项目整体投标报价清单

| 序号 | 类别 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件分项报价合计 |  |
| 2 | 硬件分项报价合计 |  |
| 项目整体报价合计：（元） |  |  |

项目整体投标报价=软件分项报价+硬件分项报价，“项目整体投标报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

注：

1.投标总价为货物（或服务）到达招标人现场并安装完毕调试验收合格的费用（包括货款、运输费、基础费、保险费、安装费、检测费、税费等，所有费用均计入合同总价中）。

2.表中未列出而供应商认为满足功能和参数条件下需要单独列出的报价项目，供应商可增加列出，并计入“报价合计”中。

3.行数不够，可自行添加。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。