常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：2024年度金坛区老年人居家适老化改造项目

项目编号：JSZC-320413-JTMS-C2024-0027

采 购 人：常州市金坛区民政局

采购代理机构：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	19

第四章   采购需求	28

第五章   合同草案条款	63

第六章   响应文件格式	67

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320413-JTMS-C2024-0027

2.项目名称：2024年度金坛区老年人居家适老化改造项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：   300  万元

项目最低优惠率：3%，磋商优惠率不得低于项目最低优惠率，否则按无效标处理。

5.采购需求：本项目分为3个标段/包：

| 标段/包号 | 实施区域范围 | 老年人家庭改造户数 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 东城街道、尧塘街道、儒林镇 | 约400户 |
| 02 | 西城街道、指前镇、朱林镇 | 约400户 |
| 03 | 金城镇、直溪镇、薛埠镇 | 约400户 |

本项目共分3个采购包，供应商可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在响应文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。每个供应商仅限中标一个采购包。3个采购包同时评审，按采购包1、采购包2、采购包3的顺序依次确定中标供应商，前1采购包确定为第一中标候选人的供应商不再列为后续采购包的中标候选人，由第二中标候选人递补。

6.合同履行期限：2024年12月31日之前完工（除去不可抗力因素）。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

三、获取采购文件

- 1.时间：自本公告发布之日起至2024年9月25日17：30（北京时间，法定节假日除外）。

- 2.地点：苏采云政府采购一体化平台

- 3.方式：供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

- 4.售价：0元。

- 四、响应文件提交

截止时间：2024年9月30日14点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件

- 五、开启

时间：2024年9月30日14点30分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /   。

3.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线  0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

3.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

3.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取磋商文件的响应无效。

3.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.公告发布媒体：常州市政府采购网

5.关于常州市中小企业政府采购信用融资

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区民政局

地    址：常州市金坛区清风路1号

联系方式：0519-82808085

2.采购代理机构信息

名    称：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

地    址：常州市金坛区良常西路28号

联系方式：0519-82395858

3.项目联系方式

项目联系人：唐女士

电      话：13160065596

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 投标人如对采购文件有疑问，须在2024年9月26日上午11：30时前，各投标单位将疑问以书面形式并加盖投标单位公章，以邮件传至江苏铭硕全过程项目管理有限公司1298226848@qq.com并电话联系，逾期不予受理。答疑回复时间：2024年9月26日下午17：30前，由招标代理以电子邮件形式统一回复。 |
| 4 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 5 | 磋商报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价（首轮不唱标），第二轮报价不得低于首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 |
| 6 | 响应文件份数 | 无需提供纸质响应文件。中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书 3 份，并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 11.2 | 履约保证金 | 中标人在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（以银行转账等形式） |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交磋商文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 邮箱 1298226848@qq.com 。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏铭硕全过程项目管理有限公司； 联系电话：13160065596； 通讯地址：1298226848@qq.com。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：15000元/包； 缴纳时间：在领取中标通知书时。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

- 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

- 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《响应文件格式》 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 10 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 11 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评审标准、

- 一、本项目采用综合评分法，由评标委员会对所有有效磋商进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，各个供应商的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。

- 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

- 二、对于小微企业进行价格扣除：本项目专门面向中小微企业，评审价格不作扣除。

- 三、评分细则：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | - 满足磋商文件要求且最终报价最高的优惠率为评标基准优惠率，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：磋商优惠率得分=（最后磋商优惠率/评标基准优惠率）×15×100%。 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不享受第三章《评审程序、评审方法和评审标准》3.3条规定 |
| 2 | 主观分 | 48 |  |  |
| 2.1 | 适老化改造方案 | 8 | - 供应商提供的适老化改造方案对本项目重点、难点分析了解非常清楚，有非常完整的应对措施及相关的合理化建议，时间规划、工作流程安排非常科学合理，针对性强的得8分； - 供应商提供的适老化改造方案对本项目重点、难点分析了解比较清楚，有较为完整的应对措施及相关的合理化建议，时间规划、工作流程安排比较科学合理，具有针对性的得5分； - 供应商提供的适老化改造方案对本项目重点、难点分析了解清楚，有应对措施及相关的合理化建议，时间规划、工作流程安排一般的，具有针对性一般的得3分； - 供应商提供的适老化改造方案对本项目重点、难点分析了解清楚，有应对措施及相关的合理化建议，时间规划、工作流程安排一般的，具有针对性较差的得1分； - 不提供则不得分；本项最高8分。 | 根据响应文件中提供的本项内容评分，未提供的不得分 |
| 2.2 | 评估设计方案 | 8 | - 投标人提供针对老年人身体状况、居住情况、居家生活环境等进行评估后出具的改造设计方案，评估设计方案对本项目重点、难点分析了解非常清楚，有非常完整的应对措施及相关的合理化建议，时间规划、工作流程安排非常科学合理，针对性强的得8分； - 评估设计方案对本项目重点、难点分析了解比较清楚，有较为完整的应对措施及相关的合理化建议，时间规划、工作流程安排比较科学合理，具有针对性的得5分； - 评估设计方案对本项目重点、难点分析了解基本清楚，有简单的应对措施及合理化建议，时间规划、工作流程安排合理性一般，方案无针对性的3分； - 评估设计方案对本项目重点、难点分析了解基本清楚，有简单的应对措施及合理化建议，时间规划、工作流程安排合理性较差，方案无针对性的1分； - 未提供本项不得分；本项最高8分 |  |
| 2.3 | 质量控制措施 | 8 | - 制作安装情况：根据供应商提供的制作安装方案评分，制作安装方案完善得5分，制作安装方案较为完善得3分，制作安装方案不详细、针对性一般的得1分；不提供则不得分； - 质量控制措施：制作安装进度计划和各阶段进度的保证措施方案，制作安装进度计划和各阶段进度的保证措施方案完善得3分，制作安装进度计划和各阶段进度的保证措施方案较为完善得1分 - 不提供则不得分；本项最高8分。 | 根据响应文件中提供的本项内容评分，未提供的不得分 |
| 2.4 | 安全文明服务方案 | 8 | - 安全文明服务方案，根据供应商提供的方案评分： - 方案合理、可行，能完全满足项目实施要求，得8分； - 方案较好，能较好的满足项目实施要求，得5分； - 方案一般、能基本满足项目实施要求，得3分； - 方案较差、不能基本满足项目实施要求，得1分； - 未提供的不得分；本项最高8分。 | 根据响应文件中提供的本项内容评分，未提供的不得分 |
| 2.5 | 售后服务 | 8 | - 售后服务承诺、售后服务应答及处理时间（5小时内），质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况、备品备件的承诺。承诺完善有针对性得8分； - 承诺完善较有针对性得5分； - 承诺不完善没有针对性得3分。 - 承诺较差得1分。 - 不提供则不得分；本项最高8分。 | 根据响应文件中提供的本项内容评分，未提供的不得分 |
| 2.6 | 合理化意见 | 8 | - 供应商根据以往承接业绩在本项目实施过程中可能存在的问题进行合理化建议。 - 建议合理可行切合项目内容，符合项目特点的得8分； - 建议合理，比较符合项目特点的得5分； - 提出建议，合理性一般的得3分。 - 提出建议，合理性较差的得1分。 - 不提供则不得分；本项最高8分。 | 根据响应文件中提供的本项内容评分，未提供的不得分 |
| 3 | 客观分 | 37 |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 9 | - 供应商按近3年(从磋商截止时间往前推算)承接过的类似养老项目，有1个得3分，本项最高得9分。 | 【时间以合同签订时间为准】 注：供应商须同时提供业绩的中标通知书、合同原件扫描件，加盖响应人盖章，不提供或提供不全均不得分。 |
| 3.2 | 项目负责人业绩 | 9 | - 项目负责人为投标人正式职工，具有适老化改造的经验和业绩：每参与过一个适老化改造项目得3分，最高得9分。 | 注：供应商须出具近三个月（自开标之日起往前推算）为项目负责人缴纳的社保证明；提供项目合同原件扫描件，未提供不得分。 |
| 3.3 | 投入本项目人员 | 12 | - 参与本项目的人员中具有老年人能力评估师证书、社会工作师证书、养老护理员职业资格证、辅助技术工程师证书、健康管理员证、一级建造师证书、电工作业证书、专职安全生产管理人员（C证），每提供一个得2分，最高得12分。 | 注：提供国家认可的有效证书扫描件并加盖响应人公章，证书另须提供在人力资源和社会保障部网站可查询到的证书记录截图并加盖供应商公章，提供不全不得分。 |
| 3.4 | 智慧化管理平台 | 2 | - 供应商有为支撑项目实施的独立的智慧化管理平台，能为项目实施全过程提供智能化监管的得2分。 | 注：需提供相关平台资质证明材料，不提供不得分。 |
| 3.5 | 承诺 | 5 | - 1、供应商承诺成交后在金坛区设立分支机构的，得2分，未承诺不得分，提供承诺函原件扫描件，加盖响应人盖章，不提供或提供不全均不得分。 - 2、供应商对所有产品提供四年免费质保期，（加盖供应商公章）得3分； - 供应商对所有产品提供三年免费质保期，（加盖供应商公章）得2分； - 供应商对所有产品提供两年免费质保期，（加盖供应商公章）得1分； - 低于两年的不得分，提供承诺函原件扫描件，加盖供应商盖章，不提供或提供不全均不得分。 | 注：根据响应文件中提供的本项内容评分，未提供的不得分 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

说明：

注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足磋商文件要求而中标供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及磋商文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究中标供应商因此造成的损失。

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件；扫描件材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评标委员会成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分。

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

5）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

6）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

- 第四章   采购需求

一、项目概况

实施老年人家庭适老化改造是巩固家庭养老基础地位、推动居家养老服务提质扩面的重要举措，对实施积极应对人口老龄化国家战略，培育银发经济，建设高龄老年人服务体系具有重要意义。为深入推进“常有颐养”民生工程，引导有需要的老年人家庭开展居家适老化改造，有效满足老年人家庭的居家养老需求，决定在全市深入推进老年人家庭适老化改造工作。

二、改造目标

| 标段/包号 | 实施区域范围 | 老年人家庭改造户数 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 东城街道、尧塘街道、儒林镇 | 约400户 |
| 02 | 西城街道、指前镇、朱林镇 | 约400户 |
| 03 | 金城镇、直溪镇、薛埠镇 | 约400户 |

三、补贴政策

居住在本市的60周岁以上的老年人均可自愿申请改造。对符合条件的常州户籍老年人，给予一定的补贴。

1.低保对象、低保边缘家庭、支出型困难家庭、分散供养特困人员等低收入人口（包括“公租房”）老年人家庭。每户最高补贴不超过6000元，超出部分由老年人家庭自行负担，实际改造费用低于最高标准的，按照实际改造费用予以补贴。

2.一、二级残疾老年人家庭；计划生育特殊老年人家庭。每户按改造总费用的80%补贴，最高补贴不超过2500元。

3.三、四级残疾老年人家庭；经各辖市区确定有资质的评估机构评估或证明为中度及以上失能的老年人家庭；80周岁以上高龄老年人家庭。每户按改造总费用的50%补贴，最高补贴不超过2500元。

已享受家庭适老化改造全额补贴的不得重复享受。改造对象身份发生变化时，一年之内按最高标准给予补贴；民政“老年人家庭适老化改造”项目与老干部局、残联等部门的改造项目不得重复享受补贴；低收入人口老年人家庭因居住房屋拆迁，提供拆迁证明材料和新居住房证明，可对照本政策二次享受适老化改造补贴。

四、改造内容

聚焦老年人安全、便利、健康等功能性需求，选择适配性产品，包括地面、卧室、厨房间、卫生间等开展施工改造服务，围绕“如厕盥洗安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测预警，辅助器具适配”等方面功能，进一步完善和丰富本地区老年人居家适老化改造项目内容，提升老年人生活自理能力和居家生活品质。为满足不同老年人、不同居住环境要求，可根据改造对象的意愿，开展局部或全屋适老化施工改造服务。

1.改造内容根据《常州市老年人居家适老化改造实施意见》（常民养老〔2024〕82号）文件，参照2024年度金坛区老年人居家适老化改造项目服务类建议清单，制定本次招标项目清单。

六、改造原则

（一）确保质量

对生活设施无障碍改造、如厕洗澡安全改造、居家环境改善等设备安装和施工，要保质保量，预防因环境障碍和安全隐患导致的风险。

（二）严格验收。

按照改造和监管验收分开的原则，委托第三方机构对老年人家庭适老化改造项目实施监管和开展验收审核或审计审核工作。

七、实施流程

1、实施改造

承接辖市区内适老化改造项目的服务单位，应及时与老年人家庭对接，签订改造服务协议，保质保量按时完成改造，在适老化改造平台上传服务协议、施工场景照片等资料。

2、监管验收

按照改造和监管验收分开的原则，辖市区要委托第三方机构对老年人家庭适老化改造项目实施监管和开展验收审核或审计审核工作。

3、成交供应商若未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的，将按《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定记入失信行为记录，并将按照《江苏省养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理实施办法》，将严重违法失信的养老服务单位和从业人员列入联合惩戒对象名单。

八、项目完成时间

2024年12月31日之前完工（除不可抗力因素）。

- 九、付款方式

签订合同后预付合同款的30%，项目完工付合同价的40%，审计验收合格后支付至审定价的97%，3%作为项目质保金，质保期结束后，无问题结清余款。

- 十、报价方式

1.本项目投标报价为全费用固定单价报价。投标报价应包括采购文件所确定的招标范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、辅材、运送工具、地面墙面开槽及开孔、利润、风险、税金、适老化改造设计评估及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

每项服务只能有一个投标报价，采购人不接受具有附加条件的报价，含有附加条件的报价视为无效响应。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

十、2024年度金坛区老年人居家适老化改造项目建议清单

| 序号 |  | 类别 | 项目名称 | 改造内容 | 单位 | 数量 | 最低参数要求 | 产品功能要求 | 参考图片 | 参考尺寸 | 一档产品最高限价（元） | 二档产品最高限价（元） | 三档产品最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础改造服务包 | 如厕洗澡安全 | 地面（地板）防滑处理 | 防滑地垫 | 块 | 1 | 防滑耐磨耐高温，环保材料。 | 防止老人在洗澡时滑倒 1、材质安全，环保无异味； 2、表面气泡凸起设计，脚感舒适； 3、底部密布吸盘，超强吸附，防滑力极强 |  | 80*80CM | 25 | 30 | 36 |
| 2 |  |  |  | 瓷砖防滑剂 | 平 方 米 | 1 | 用范围：瓷砖、釉面砖、其他石材 界面作用力：亲水型 溶质成分： 水溶性 | 针对瓷砖地面，使用瓷砖防滑剂进行防滑处理。成本低、施工方便。 |  |  | 106 | 125 | 150 |
| 3 |  |  |  | 浴缸改淋浴 | 套 | 1 | 拆除，粉平，防水，改贴瓷砖（含施工费及材料成本费用） | 拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴。 |  |  | 2000 | 2600 | 3200 |
| 4 |  |  |  | 浴帘 | 条 | 1 | 加厚涤纶布，金属挂钩 | 防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒风险1、加厚不透，保护隐私；2、防水防霉 |  | 120*180CM高 | 153 | 180 | 216 |
| 5 |  |  |  | 普通花洒 | 套 | 1 | 产品阀芯：陶瓷，冷热调节，龙头：精铜加厚 | 采用食品级304不锈钢拉丝工艺，易于擦拭不留痕；出水模式多样，可供多种选择；耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，出水柔和，无飞溅，节水30%。 |  |  | 245 | 288 | 345 |
| 6 |  |  |  | 隐形地漏 | 套 | 1 | 材质：黄铜适合 管径：50/75MM | 条形地漏安装（含主材、辅材） |  |  | 136 | 160 | 192 |
| 7 |  |  |  | 方形不锈钢地漏 | 套 | 1 | 材质：SUS304不锈钢 管径：50/75MM | 尺寸：100*100mm，材质：304不锈钢 |  |  | 34 | 40 | 48 |
| 8 |  |  | 地面（地板）防潮处理 | 墙地砖铺贴 | 平 方 米 | 1 | 找平，防水，瓷砖铺贴 | 找平，防水，瓷砖铺贴 |  |  | 145 | 170 | 204 |
| 9 |  |  |  | 水路改造 | 米 | 1 | 品牌：伟星PPR冷热水管，20*3.4MM壁厚 | 室内水路布管 |  |  | 38 | 68 | 80 |
| 10 |  |  | 蹲坑加装坐便器 | 蹲便器改坐便器 | 个 | 1 | 原坐便器拆除，安装新坐便器 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。（包含马桶） |  |  | 1100 | 1400 | 1600 |
| 11 |  |  |  | 马桶 | 个 | 1 | 对原有马桶老化等问题，拆除旧的，安装新的 | 瓷体采用高压注浆工艺成型，1250°C超高温煅烧，瓷体密度非常大，超低吸水率；抗菌智洁釉面，抗菌效果好，全管道施釉，不挂污，易洁净，而且不易堵塞。 |  |  | 700 | 900 | 1090 |
| 12 |  |  | 浴室使用洗澡椅 | 带扶手洗澡椅 | 张 | 1 | 总质量：5KG 坐板高度三挡调节： 400-460mm、承重≤100KG | 座位高度可调节，带扶手。可放置浴室洗澡使用，也可当居家椅使用 |  | 总尺寸：500*600*760mm（展开） | 153 | 180 | 216 |
| 13 |  |  |  | 挂墙式助浴凳 | 张 | 1 | 一体式连接弯头，无拼缝 | 让老人可坐姿洗浴，更省力，方便照护人员洗浴 |  | 450*320*640mm | 198 | 250 | 300 |
| 14 |  | 室内行走便利 | 室内通道安装扶手 | 防滑一字型扶手 | 个 | 1 | 颜色：黄色、雪白色或银灰色 一体式成型法兰底座 45°导角处理，不锋利划伤、冲压式咂口 | 可用于多个空间，辅助老人起身、支撑 1、表面抗菌材质，具有保温、抗菌、抗老化、耐腐蚀、防火阻燃的功能；环状凹凸握手纹设计，安全防滑。 2、每个扶手均配备不锈钢螺丝和膨胀管，可灵活运用在多个空间位置； |  | 长≥500mm | 46 | 60 | 80 |
| 15 |  |  | 楼梯安装扶手 | 楼梯扶手 | 米 | 1 | 材质：ABS+铝合金或不锈钢 | 安装在走廊通道或楼梯处，方便老人行走时抓扶，减少安全隐患 |  | 尺寸：1000mm 直径：35mm | 55 | 65 | 90 |
| 16 |  |  | 卫生间安装扶手 | 台盆扶手 | 个 | 1 | 130mm不锈钢内管，35mm尼龙外管 材质：不锈钢 | 在保持原有台盆基础上，增加扶手，方便老人洗漱时抓扶，防止摔倒 1、采用亮色设计，方便老人准确抓扶； 2、多方向的扶手设计，方便老人不同借力需求。 |  |  | 130 | 170 | 210 |
| 17 |  |  |  | U型上翻马桶扶手 | 个 | 1 | 颜色：黄色和雪白色 一体式成型法兰底座 45°导角处理，不锋利划伤、冲压式咂口 | 安装在马桶两侧，协助老人如厕起身 1、采用亮色设计，方便老人准确抓扶； 2、不使用的时候可上翻折叠收纳，节省空间。 |  | 600*700MM | 120 | 160 | 200 |
| 18 |  |  |  | 一体式马桶扶手架 | 个 | 1 | TEP软胶防滑扶手，铝合金扶手，高强度耐腐蚀，可上翻调节扶手 承重：200KG | 为下肢行动不便的人群提供更便利的如厕辅助，适用于家庭、养老机构、公共场所等环境 可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度 体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观；无需打孔安装，产品直接安装在坐便器与坐便器盖板之间 |  |  | 510 | 600 | 720 |
| 19 |  |  |  | 坐便器助力扶手 | 个 | 1 | 高度：3档高度调节 材质：碳素钢管 | 定于座便器颈，脱卸方便；2、不占空间，与座椅、助力推车对接更加便捷；3、扶手上下可调节，适合不同老人对不同高度的需求 |  | 5800mm*5300mm*125mm | 299 | 400 | 480 |
| 20 |  |  | 浴室安装扶手 | 135度扶手 | 个 | 1 | 材质：尼龙和金属管复合 | 在坐（蹲）便器旁安装 135 度扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下 |  | 600*350MM | 80 | 120 | 144 |
| 21 |  |  |  | T型扶手 | 个 | 1 | 外管材质：高强度抗菌尼龙、ABS 内管材质：铝合金/不锈钢 | 根据卫生间墙体情况，视情安装T 形扶手，辅助老年人站立支撑。 |  |  | 136 | 160 | 192 |
| 22 |  |  |  | L型扶手 | 个 | 1 | 颜色：黄色和雪白色 一体式成型法兰底座 45°导角处理，不锋利划伤、冲压式咂口 | 用于卫生间，方便老人如厕时起身借力 1、表面抗菌材质，有防滑凸点，具有保温、抗菌、抗老化、耐腐蚀、防火阻燃的功能； 2、外观呈L型，可同时满足横向和竖向的支撑需要； 3、每个扶手均配备不锈钢螺丝和膨胀管。 |  | 700*500MM | 80 | 120 | 150 |
| 23 |  |  | 地面消除高低差无障碍改造 | 橡胶坡道 | 米 | 1 | 防滑纹理，边缘打磨，抗压橡胶更耐用，500KG承重，防水防滑不变形 | 解决路面的高度差，打造无障碍路面，方便轮椅老人安全通行 1、可灵活、有效解决室内外路面的高低差，打造无障碍路面，方便使用轮椅的老人安全通行； 2、采用天然橡胶材质、耐水防滑、无需安装，方便携带，实用性极高； |  |  | 120 | 200 | 240 |
| 24 |  |  |  | 地面硬化 | 平 方 米 | 1 | 地面增硬耐磨，防尘固沙 | 地面清理，局部凿除，砼找平，收光 |  |  | 128 | 150 | 180 |
| 25 |  |  | 门槛消除高低差无障碍改造 | 门槛移除 | 项 | 1 | 拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖水平 | 移除门槛，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出 |  |  | 180 | 215 | 260 |
| 26 |  |  |  | 坡道改造 | 平 方 米 | 1 | 按坡比铺设坡道，压防滑纹 | 台阶改坡道，铺设水泥坡道并做防滑处理，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。 |  |  | 210 | 250 | 300 |
| 27 |  | 居家环境改善 | 室内老化裸露用电线路改造 | 线路改造（4平方） | 平 方 米 | 1 | 3C认证 | BV硬线 |  |  | 38 | 70 | 90 |
| 28 |  |  |  | 更换成套电箱 | 套 | 1 | 材质：冷轧钢板 喷塑工艺，防风防尘 | 总空开，分路空开 |  |  | 299 | 400 | 480 |
| 29 |  |  | 加装夜间照明装置，方便夜晚行动 （如：感应式或触控式小灯） | 吸顶灯 | 只 | 1 | 技术参数 色温：6000K 28W | 高透光 柔和护眼 过滤刺眼光线，柔和舒适出光 采用高透光率PVC面罩，点亮效果极佳。加厚冷轧板，一体冲压成型， 表面处理通过多层烤漆技术，既防锈、又耐磨、更美观一体式光电结构合理设计，光电的高效稳定，有效延长灯具寿命。 采用等边三角形整体发光设计，发光更均匀，更柔和；Ⅰ类灯具，产品具备接地保护； 恒流IC电源驱动，具有输出过载、短路、欠压等保护功能； 产品获得国家CCC强制认证； 输入线采用接线端子固定，安全牢靠 |  | 规格尺寸：42cm | 50 | 120 | 140 |
| 30 |  |  |  | 安装自动 感应灯具 | 只 | 1 | 1.插电款 2. 产品重量：98g 3. LED人体感应灯 | 安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 |  | 80*80*25mm | 28 | 35 | 42 |
| 31 |  |  | 更换适老化水龙头（加长或抽拉式 龙头把手） | 适老抽拉台盆龙头 | 套 | 1 | 主材材质：304不锈钢，陶瓷阀芯，表面拉丝，防生锈，可抽拉 | 龙头具备可抽拉功能，清洗范围突破空间限制，出水灵活，使用便捷； 耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，50万次依然精准控制，出水柔和，无飞溅，节水30%。 |  |  | 160 | 250 | 300 |
| 32 |  |  |  | 适老水龙头 | 套 | 1 | 材质：食品级304不锈钢拉丝工艺，可旋转，大弯 | 采用食品级304不锈钢拉丝工艺，易于擦拭不留痕； 管身可旋转，出水点不再单一固定，使用起来更加便捷； 阀芯：耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，50万次依然精准控制 出水柔和，无飞溅，节水30%。 |  |  | 150 | 199 | 250 |
| 33 |  |  |  | 高脚台盆龙头 | 套 | 1 | 材质：全铜 | 采用304不锈钢拉丝工艺，易擦拭不生锈； 一体成型美观环保； 阀芯耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，出水柔和，无飞溅，节水30%。 |  |  | 150 | 199 | 250 |
| 34 |  |  |  | 平脚台盆龙头 | 套 | 1 | 材质：全铜 | 采用食品级304不锈钢材质，拉丝工艺，易擦拭不留痕； 冷热双控设计，可随意调节； 阀芯耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，50万次依然精准控制出水柔和，无飞溅，节水30%。 |  |  | 150 | 199 | 250 |
| 35 |  |  | 安装紧急救援呼叫系统 | 紧急呼叫器 | 个 | 1 | 一键报警，无需WIFI，无距离限制 | 安装于卫生间或床头，通过无线网络连接家属手机，有意外情况可呼救。 |  |  | 110 | 130 | 150 |
| 36 |  |  | 安装燃气(或煤气)泄漏报警器 | 燃气报警器（单机） | 个 | 1 | 1、声光报警 2、工作温度-15℃~50℃ | 1、采用高可靠性半导体传感器 2、微处理器智能控制 3、交流90-240V供电 4、传感器故障检测 |  |  | 111 | 130 | 156 |
| 37 |  |  | 安装烟雾报警器 | 烟雾报警器 | 个 | 1 | 1、声光报警 2、工作温度-10℃~50℃ | 对屋内烟雾浓度进行监测，有火灾危险时进行声光报警提醒。 |  |  | 111 | 130 | 156 |
| 38 |  |  | 防走失手环 | 智能腕表 | 块 | 1 | 极简菜单设计 语音报菜单 SOS求救 680毫安高压聚合物凝胶电池 使用3天 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免 老年人走失。 |  | 57.8mm（最长）*34mm（最宽）*15.5mm | 200 | 260 | 320 |
| 39 |  | 室内行走便利 | 门距宽度满足让老年人轮椅进出 （80cm） | 房门拓宽 | 平 方 米 | 1 | 拓宽门洞宽度 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。 |  |  | 646 | 760 | 912 |
| 40 |  |  | 门把采用 T 形把手 | 下压式门把手改造 | 套 | 1 | 合金、铜芯 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定 性，方便老年人开门。 |  |  | 105 | 155 | 186 |
| 41 |  |  |  | 智能门锁 | 套 | 1 | 1、指纹开锁 2、磁卡开锁 3、密码开锁 4、钥匙开锁 | 铝合金外框、表面钢化玻璃； 指纹、密码、钥匙、感应卡四种模式； 三防锁体、低电压报警、虚位密码、C级防盗锁芯 |  |  | 650 | 850 | 1100 |
| 42 |  |  | 上下床能安全移动（安装床边起身 扶手） | 可旋转床边扶手 | 个 | 1 | 管件材质：不锈钢 地座材质：碳钢 厚底 落地免打孔， 外包减震硅胶圈，五档高度可调。 | 插入家用席梦思床垫下方，辅助使用者躺下或者起床。 |  |  | 195 | 230 | 276 |
| 43 |  |  |  | 安装床边扶手（抓杆） | 个 | 1 | 管件材质：不锈钢 地座材质：碳钢 厚底 落地免打孔，底座尺寸：60CM*50CM 外包减震硅胶圈，五档高度可调。 | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全 |  |  | 460 | 550 | 660 |
| 44 |  |  | 将厨房操作台改造为升降橱柜，便 于轮椅进出 | 升降式操作台 | 米 | 1 | 材质：不锈钢或石英石 | 1、整体采用优质面板制作，防火、耐磨、硬度高。 2、人造石英石或不锈钢台面，台面高度可调节 |  |  | 2380 | 2800 | 3360 |
| 45 |  | 居家环境改善 | 室内墙面（吊顶）严重脱落，灰暗 需要粉刷 | 铝扣板吊顶 | 平 方 米 | 1 | 轻钢龙骨+铝扣板 | 原吊顶拆除，安装铝制扣板吊顶 |  | 300*300MM | 99 | 180 | 220 |
| 46 |  |  |  | 墙面出新 | 平 方 米 | 1 | 原墙面清理，刷乳胶漆，净味环保 | 原墙面清理，刮腻子，刷乳胶漆 |  |  | 60 | 65 | 70 |
| 47 |  |  | 双控电灯开关、插座位置安装合理， 有明显的标识（如：开关外环有荧光贴 条） | 一开五孔开关插座 | 个 | 1 | PC材质，插孔类型：二三插 | 一体化网格底座，抗冲击力强； 插套组件锡抛光层及致密镍层防锈蚀，防电火花，安全用电； 耐插拔，大间距五孔不打架，防火阻燃安心用 |  |  | 29 | 39 | 49 |
| 48 |  |  |  | 单双开关面板 | 个 | 1 | PC材质，产品类型：86型 | 质感细腻，易清洁，防老化开裂，不易变黄，质感细腻； 导电优良不生锈，银镍合金触电，开关次数高达行业标准两倍； |  |  | 29 | 39 | 49 |
| 49 |  |  |  | 五孔插座 | 个 | 1 | PC材质，插座类型：86型 插孔类型：二三插 | 一体化网格底座，抗冲击力强； 插套组件锡抛光层及致密镍层防锈蚀，防电火花，安全用电； 耐插拔，大间距五孔不打架，防火阻燃安心用 |  |  | 29 | 39 | 49 |
| 50 |  |  | 适老化床头柜（放置手电） | 实木床头柜 | 个 | 1 | 木质，圆弧边角，水性环保漆，防撞倒角 | 桌面带挡板，防止物体滑落，多抽屉分格，便于储物 |  |  | 350 | 450 | 550 |
| 51 |  |  | 适老化衣柜方便老年人储藏衣物 | 适老衣柜 | 组 | 1 | 多功能分区，内嵌座椅及抽屉，专业定制级油漆 | 1、材质：采用优质实木板材 2、带门、带抽屉、带隔板，确保收纳空间，方便老年人取放物品。 |  |  | 1500 | 1800 | 2100 |
| 52 |  |  | 家具及墙壁做特殊防护设计（如： 铺设软布、转角处有装上保护装置） | 防撞角 | 个 | 1 | 加厚防撞，新型环保橡胶发泡材质 | 安装家具尖角处，防止老人磕碰 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 53 |  |  |  | 防撞条 | 米 | 1 | 加厚防撞，新型环保橡胶发泡材质，厚度1.2CM | 安装在墙角或家具尖角处，防止磕碰，长度可裁切 |  |  | 31 | 36 | 43.2 |
| 54 | 辅助器具适配 | 辅助 器具 适配 | 助餐辅助器具 | 喂食器 | 个 | 1 | 食品级304不锈钢材质，易清洗耐高温，硅胶吸管 | 1、杯口广口设计，方便使用； 2、食品级材质，安全、密封好； 3、安全防溢漏。 |  |  | 60 | 90 | 110 |
| 55 |  |  |  | 软勺 | 把 | 1 | 手柄材质：尼龙塑料，勺头表面：硅酮橡胶覆膜，勺头内部：弹性龙尼芯，无毒无害，符合环保要求。 | 该产品手柄材质为尼龙塑料，勺头表面硅酮橡胶覆膜，勺头内部为弹性龙尼芯，无毒无害，符合环保要求。可煮沸、消毒、无异味。易于抓握进食。 |  |  | 15 | 20 | 25 |
| 56 |  |  |  | 助餐筷 | 副 | 1 | 材质：食品级ABS+不锈钢或竹质，防抖防滑 | 助食筷可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的病人，自主进食。其独特的设计，即使在使用过程中，因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物。 |  |  | 25 | 30 | 35 |
| 57 |  |  |  | 弯柄勺（叉） | 把 | 1 | 助食勺和助食叉能在水平140°、轴向旋转360°的空间范围内任意调整及锁定位置。 | 助食勺和助食叉能在水平140°、轴向旋转360°的空间范围内任意调整及锁定位置，并保持其状态。手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧，满足用户的使用习惯及特殊需要。 |  |  | 15 | 20 | 25 |
| 58 |  |  | 助行辅助器具 | 助行器 | 个 | 1 | 六档高度调节，泡棉扶手，加宽加厚横杆 | 辅助腿脚不便的老人日常出行及康复 1、采用铝合金材质，不会划伤表面，永不生锈； 2、腿部高度可调，适合不同身高； 3、可折叠，方便收纳 |  |  | 80 | 130 | 180 |
| 59 |  |  |  | 四角拐杖 | 个 | 1 | 杖身材质：高强度铝合金，脚垫材质：PVC，承重：100KG，9档调节，超强承重 | 辅助腿脚不便的老人日常步行 1、高度可调，满足不同身高老人的需求； 2、四脚底座，更稳更安全 |  |  | 45 | 80 | 95 |
| 60 |  |  |  | 带凳拐杖 | 个 | 1 | 1、凳面：座板尺寸24.5*21.5CM（坐姿需注意，要面向拐杖面） 2、座板：PVC材质、整体结构铝合金 3、铝合金 ABS 塑料，重量 1kg，承重 200 斤， 4、壁厚1.2mm | 辅助腿脚不便的老人日常步行，可坐 1.坐板开合顺滑 2.螺丝处增加保护套堵头 |  |  | 80 | 140 | 180 |
| 61 |  |  |  | 轮椅 | 辆 | 1 | 净重量：15. kg承重架为双交叉结构设计，受力均匀，承重性能更好，表面喷涂处理，美观耐用 | 让行动不便的老人，轻松出行 1、钢管材质，安全稳重； 2、面料轻便透气，一步折叠，方便外出 |  | 尺寸：总长：109cm；总宽：65cm；总高：90cm。 | 250 | 350 | 450 |
| 62 |  |  |  | 电动轮椅 | 辆 | 1 | 载重：100KG 速度：0-6KM/H | 1、车架选A3钢焊接而成；具有强度高；重量轻的特性。 2、座、靠软垫采用优质牛津布加海棉面料，质地柔软、外表平整美观高档。 3、智能型控制器，具用控制精准，控制器时速为：1～6公里/小时可调节,电量与速度显示功能，可任意360度转向。 |  | 105*67*102CM | 1300 | 2300 | 3300 |
| 63 |  |  | 如厕辅助器具 | 移动坐便器 | 个 | 1 | 5档可调 安全承重:180KG 材质:高碳钢 | 为体弱或行动不便的老人就近如厕，一般放于卧室。 材质：铝合金、塑料 可拆卸式塑料便桶，方便清理。 |  | 53*49*(78-90)CM | 150 | 210 | 260 |
| 64 |  |  |  | 便携式接尿器 | 个 | 1 | 材质：PP，容量：1000ml | 材质：PP，容量：1000ml 带手柄，易拿握。 |  |  | 25 | 30 | 95 |
| 65 |  |  |  | 接便器（便盆） | 个 | 1 | 材质：PP，环保安全，卫生抑菌 | 材质：PP，环保安全，卫生抑菌； 便盆光滑，触感好，便于清洗。 |  |  | 30 | 40 | 60 |
| 66 |  |  |  | 插入式便器 | 个 | 1 | 使用材质：PP，容量：1000ml | 适用于卧床、腿脚不便老人排泄使用材质：PP，容量：1000ml 带手柄，易拿握。 |  |  | 25 | 30 | 50 |
| 67 |  |  | 照护辅助器具 | 手摇护理床 | 张 | 1 | 手动起背 折叠护栏，两侧适老化扶手 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。 |  | 2000mm*1000mm*800mm | 880 | 1100 | 1400 |
| 68 |  |  |  | 电动护理床 | 张 | 1 | 背部升降，腿部升降，背膝联动 折叠护栏，两侧适老化扶手 | 一床具有多种功能，给卧床老人打造居家护理环境 背部升降，腿部升降，背膝联动。 |  | 2000mm*1000mm*800mm | 1800 | 3100 | 4100 |
| 69 |  |  |  | 防褥疮床垫 | 张 | 1 | 材质：医用级PVC加厚面料 承重：≤150KG | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。 |  |  | 270 | 310 | 390 |
| 70 |  |  |  | 床边桌 | 张 | 1 | 1.餐桌底架采用厚度≥2mm碳钢管，钣金件焊接而成。 2.立柱采用优质铝型材 3.气动升降装置，自由调节高度。 | 1、餐桌底架采用厚度≥2mm碳钢管，钣金件焊接而成。表面除锈，高档环保静电喷塑，抗老化，不生锈。 2、底架配有前后两个防护底罩，四个万向脚轮，环保工程塑料注塑而成，相较于普通裸露底架更加美观，使用年限更长。 3、立柱采用优质铝型材，表面阳极氧化处理工艺，外观金属感更显高档，美观大方。 4、气动升降装置，自由调节高度。 |  |  | 391 | 460 | 552 |
| 71 |  |  |  | 移位枕 | 个 | 1 | 材质：全棉布套+高密度海绵 | 全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。 |  | 60*25*20CM | 38 | 48 | 58 |
| 72 |  |  | 康复辅助器具 | 上下肢康复训练器 | 台 | 1 | 承重：90KG | 特点：活动手柄，上下可调节，防滑脚踏，前后可调节 功能：改善上肢关节活动范围和进行上肢肌力及协调性训练；适用于脑梗中风偏瘫/脑瘫，关节多样化僵硬，截瘫、下肢发冷麻痹，四肢截瘫、四肢发冷麻痹神经紊乱等患者使用。 |  |  | 4845 | 5700 | 6840 |
| 73 |  |  |  | 康复脚踏车 | 台 | 1 | 阻力调节：可调 | 锻炼、休闲健步使用 手脚两用，计数显示，方便收纳 |  |  | 150 | 220 | 260 |
| 74 |  |  |  | 穿衣板 | 个 | 1 | 尺寸：长≥65CM，粗1.7CM | 内管铝合金材质，结实耐用。两端设计，一端凹凸，方便穿拖鞋，一端有钩子，辅助穿衣脱裤。 应用于辅助使用者独立完成穿鞋子、衣服与训练穿脱能力。 |  |  | 60 | 80 | 110 |
| 75 |  |  | 感知辅助器具 | 手持式LED放大镜 | 个 | 1 | 可充电，触控调光，LED照明，30倍放大 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人近用。 |  |  | 45 | 70 | 85 |
| 76 |  |  |  | 普通放大镜 | 个 | 1 | 倍率:20倍 | 橡胶防摔手柄 20倍放大 光学镜片¦放大不变形¦环保橡胶 尺寸:100mm超大镜片 |  |  | 15 | 20 | 25 |
| 77 |  |  |  | 助听器 | 个 | 1 | 通道数多，失真率低，频率宽广 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。 |  |  | 280 | 459 | 550 |
| 78 | 其他 |  | 适老家具适配 | 换鞋凳 | 张 | 1 | 材质：实木颗粒板，板材厚度18mm，高密度海绵软包 | 方便老人坐下换鞋，呵护老人安全 1、精心品质，优选好材，选取优质橡胶木，边角倒圆，方便老人坐下换鞋，支撑扶手的设计更呵护老人； 2、采用品牌油漆，更环保耐用；使用高弹海绵，久坐不累；采用优质皮革，易清洁，透气更耐磨； |  | 600*300*600mm | 339 | 399 | 478 |
| 79 |  |  |  | 挂墙式换鞋凳 | 张 | 1 | 整体采用铝合金材质，防水防潮，安全环保。缓降设计90度折叠，折叠后仅3.8 MM厚 | 1、玄关换鞋，可折叠设计，节省空间 2、展开无噪音，环保安全，300斤承重 3、根据人体坐姿加宽凳面，加高设计，长时间使用也坐感舒适自然 4、底部可调脚垫，平缓安全 |  |  | 250 | 290 | 310 |
| 80 |  |  |  | 适老椅 | 把 | 1 | 材质：橡胶木热压弯曲木；橡胶木底座框架+科技布软包 | 打造尺寸、舒适度更适合老人的座椅1、采用环保弯曲木，经典款型，符合人体工程学，贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。 |  | 560*560*800mm | 260 | 320 | 380 |
| 81 |  |  |  | 适老方桌 | 张 | 1 | 材质：橡胶木/白蜡木 | 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用 1、桌边内凹、桃心扶手孔，给老人胳膊更多更便捷的支撑，省心省力； 2、边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人； 3、采用优质橡胶木，环保油漆，稳固厚实，承重力强，环保耐用。 4、可用于多个空间，如餐厅、活动区域等。 |  | 1400MM*800MM*750MM | 610 | 690 | 830 |
| 82 |  |  |  | 阳台安装 可升降晾衣杆 | 个 | 1 | 手动升降，满足晾晒需求 | 向上晒衣服较吃力，落地挂衣架易占地，选择可升降晾衣杆更方便。 |  |  | 300 | 380 | 450 |
| 83 |  |  |  | 电动晾衣架 | 套 | 1 | 材质：铝合金 额定电压：220V-50HZ 升降高度：130CM 承重：120KG | 电动升降，22个防风孔，放衣服更贴合、防掉落，通风好；多功能可收放双晾被杆，满足多样晾晒需求。自带阳台灯，大面积照明，灯光柔和不刺眼，可充分照亮晾衣区域。 |  |  | 800 | 980 | 1400 |
| 84 |  |  | 卫浴改造 | 热水宝 | 个 | 1 | 能效等级二级 | 实时热水，节能省电， 出热水率高 |  | 290x290x330mm | 370 | 445 | 530 |
| 85 |  |  |  | 燃气热水器 | 个 | 1 | 能效等级二级 | 舒适恒温，智能防冻，燃气热水器 |  | 530x335x145MM | 1000 | 1660 | 2200 |
| 86 |  |  |  | 电热水器 | 台 | 1 | 能效：一级 温度调节：30~75℃ | 安全防漏电 静电微粉搪瓷层 回转式循环加热、低位注水高位加热 |  |  | 620 | 746 | 895 |
| 87 |  |  |  | 浴霸 | 台 | 1 | 功能：风暖强+风暖弱+一键干燥+智能换气+照明 安装高度：≥140MM | 双纯铜滚珠电机ABS面罩、高阻燃箱体（可在100℃长时间工作）换气量150³m/h、2400W低衰减陶瓷PTC、60秒升温30℃ |  |  | 280 | 420 | 550 |
| 88 |  |  |  | 智能浴神 | 台 | 1 | 陶瓷加热，开关类型：触摸式 ，操作方式遥控器，三挡可调，额定功率2500W,送风方式，无转页无摇头。 | 集合了取暖、通风、烘干衣物、除湿功能的浴神，给老人打造健康舒适的洗澡环境 |  | 体积：40.5 cm * 19.0 cm * 53.5 cm | 780 | 1100 | 1440 |
| 89 |  |  |  | 放大镜指甲钳 | 个 | 1 | 2.5倍可调节，高硬度碳钢刀口 | 帮助视力不佳的老人修剪指甲 指甲钳和放大镜均为大尺寸，使用更加舒适，便捷. |  |  | 13 | 15 | 18 |

- 第五章   合同草案条款

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:

签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：2024年度金坛区老年人居家适老化改造项目，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

本项目预算价格（人民币，下同）：         （小写 ：¥       ）。合同总价暂定为本项目标段预算金额，结算时不得超出此金额。

中标优惠率: 百分之    （    %）

本合同价包括磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性磋商文件（编号：   ）

（2）乙方提供的磋商响应文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 产品质保期

本项目质保期      年。乙方对质保维护期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。在质保维护期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，乙方应无条件维修或更换，更换的零部件质保维护期顺延。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价合同。以2024年度金坛区老年人居家适老化改造项目建议清单中单价*数量*（1-优惠率），按实结算。

3.1.1 低保对象、低保边缘家庭、支出型困难家庭、分散供养特困人员等低收入人口（包括“公租房”）老年人家庭。每户最高补贴不超过6000元，超出部分由老年人家庭自行负担，实际改造费用低于最高标准的，按照实际改造费用予以补贴。

3.1.2 一、二级残疾老年人家庭；计划生育特殊老年人家庭。每户按改造总费用的80%补贴，最高补贴不超过2500元。

3.1.3 三、四级残疾老年人家庭；经各辖市区确定有资质的评估机构评估或证明为中度及以上失能的老年人家庭；80周岁以上高龄老年人家庭。每户按改造总费用的50%补贴，最高补贴不超过2500元。

已享受家庭适老化改造全额补贴的不得重复享受。改造对象身份发生变化时，一年之内按最高标准给予补贴；民政“老年人家庭适老化改造”项目与老干部局、残联等部门的改造项目不得重复享受补贴；低收入人口老年人家庭因居住房屋拆迁，提供拆迁证明材料和新居住房证明，可对照本政策二次享受适老化改造补贴。

补贴原则

“一户一补”，以老年人家庭为单位，每户家庭只能申请一次补贴。

“困难优先”，实行依申请补贴，对困难、残疾、高龄、失能等老年人家庭优先实施。

“先到先得”，保障按补贴对象依次进行，同一类群体按照改造申请先后顺序进行补贴，补贴额度用完为止的原则。

注：若上级主管部门发布最新政策，则以最新政策为准。

4.付款方式：

签订合同后预付合同款的30%，项目完工付合同价的40%，审计验收合格后支付至审定价的97%，3%作为项目质保金，质保期结束后，无问题结清余款。

注：

1）上述每次付款须开具与付款金额等额的增值税发票。

2）项目变更、签证及增量部分涉及的价款在支付进度款过程中暂不支付，结算审计时一并调整。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                         单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

见证方：

代理机构（章）：

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

营业执照扫描件

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信 息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求：无

- 3-2其他特定资格要求

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (供应商名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加

(采购人)的           的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：                 年龄：

单位：               部门：               职务：

供应商：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：     年   月   日

附：授权委托人有效期内的身份证正反面。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 优惠率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
|  |  | 百分之 | % |

注：1.此表中，供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。（投标工具中开标一览表显示为优惠率，中标后按以下原则结算：改造清单中各项单价最高限价*（1-中标优惠率），投标单位应慎重报价，切勿报反。例如：改造清单第1项防滑垫单价最高限价为25元，若中标优惠率为5%，则结算单价=25*（1-5%）=23.75元。）。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 报价一览表

根据采购人提供的2024年度金坛区老年人居家适老化改造项目建议清单编制、提供，加盖报名企业公章。

分项报价表（一档）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 投标价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 |
| 1 | 防滑地垫 |  |  |  |  |
| 2 | 瓷砖防滑剂 |  |  |  |  |
| 3 | 浴缸改淋浴 |  |  |  |  |
| 4 | 浴帘 |  |  |  |  |
| 5 | 普通花洒 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

分项报价表（二档）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 投标价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 |
| 1 | 防滑地垫 |  |  |  |  |
| 2 | 瓷砖防滑剂 |  |  |  |  |
| 3 | 浴缸改淋浴 |  |  |  |  |
| 4 | 浴帘 |  |  |  |  |
| 5 | 普通花洒 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

分项报价表（三档）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 投标价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 |
| 1 | 防滑地垫 |  |  |  |  |
| 2 | 瓷砖防滑剂 |  |  |  |  |
| 3 | 浴缸改淋浴 |  |  |  |  |
| 4 | 浴帘 |  |  |  |  |
| 5 | 普通花洒 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

- 以采购清单中报价单位的最高限价下浮比例即优惠率的方式进行报价，供应商自行综合考虑，每标段只允许报一个优惠率。固定单价报价=最高限价*（1-优惠率）（例如：改造清单第1项防滑垫单价最高限价为25元，若优惠率为5%，则结算单价=25*（1-5%）=23.75元。），三档报价皆以统一优惠率下浮来计算投标单价，不可随意报价，否则视为无效标处理。

- 分项报价表中单价不得超过最高限价，否则视为没有实质性响应采购文件，作无效标处理。

3、投标报价为固定全费用单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物或服务的人工、材料、设备、供货、包装、运输、安装调试、保险、培训、工具、辅材、地面墙面开槽及开孔、施工改造、完工垃圾清运及室内清洁、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

15  设备一览表

设备一览表

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 16  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料