# 常州市金坛区政府采购

## 招标文件（服务类）

## 资格后审

项目名称：常州市金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目智能化、通讯改造

项目编号：JSZC-320413-JZCG-G2024-0055

采 购 人：常州市金坛区金城镇人民政府

常州市金坛区政府采购中心

# 目录

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

## 第一章  投标邀请

常州市金坛区政府采购中心（以下简称采购中心）就下述采购项目的相关服务进行国内公开招标，邀请合格供应商进行投标。

### 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320413-JZCG-G2024-0055

1.2项目名称：常州市金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目智能化、通讯改造

1.3预算金额：1250万元

1.4最高限价：851.076792万元

1.5采购需求

| 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求（服务需求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目智能化、通讯改造 | 1 | 项 | 详见招标文件 | / |

1.6合同履行期限：接到采购人入场通知后180天内完成本项目的安装调试，验收合格并正常使用。质保期3年。

1.7 本项目不接受联合体投标

### 二、供应商资格要求（须同时满足）：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

2.1.1未被“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

- 2.3本项目的特定资格要求：

- 2.3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否。

- 2.3.2本项目是否属于政府购买服务：

- þ是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 2.3.3其他特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

- 时间：2024年08月26日至2024年08月30日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）

- 方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录苏采云政府采购一体化平台，下载本项目电子版招标文件。

- 售价：0.00元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 2024-09-19-9:00 （北京时间）

- 地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件。

### 五、公告期限

- 自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

- 6.1供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

- 6.2供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 6.3本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

- 6.4根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

- 6.5领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 6.6有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

- 6.7供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 6.8如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 6.9关于常州市政府采购供应商信用管理

- 6.9.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务：

- 1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查；

- 2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务；

- 3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密；

- 4）法律法规规定的其他诚信义务。

- 6.9.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

- 6.9.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件第二章投标须知。

- 6.10关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网-－政采融资平台栏目。

- 6.11关于电子履约保函（保险）的，详见《常州市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函（保险）的通知》（常财购〔2024〕15号 ）。

- 6.12若采购公告中有与招标文件不一致的，一切以招标文件为准。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：常州市金坛区金城镇人民政府

- 联系人：孟先生

- 联系电话：13862686235

- 地址：常州市金坛区江南路99号

- 2.集中采购机构信息

- 名称：常州市金坛区政府采购中心

- 地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室

- 邮箱：530013921@qq.com

- 项目经办人：李先生         联系电话：0519-82330578

项目负责人：张先生         联系电话：0519-82900387

## 第二章  投标须知

### 投标须知前附表

- 本表是本项目的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| - 序号 | - 条款名称 |  | - 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人名称 |  | - 常州市金坛区金城镇人民政府 |
| - 2 | - 最高限价 |  | - *2.1最高限价为人民币851.076792万元 - *2.2供应商应有明确报价，超过最高限价或者无报价投标的，作无效投标文件处理。 |
| - 3 | - 是否接受分支机构参与投标 |  | - ■ 否 |
| - 4 | - 投标人提供的资格要求材料 |  | - *4.1投标人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见投标人资格审查承诺书。 |
|  |  |  | - *4.2投标人特定资格要求材料：/ |
|  |  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询，无需投标人另外提供。 |
| - 5 | - *是否需要通过系统上传演示视频 |  | - ■ 否 |
| - 6 | - *是否允许联合体投标 |  | - ■ 否 |
| - 7 | - *是否接受进口产品投标 |  | - ■ 否 |
| - 8 | - 电 - 子 - 投 - 标 - 文 - 件 - 格 - 式 | - 基本目 录材料 | - 8.1封面； - 8.2 投标人情况说明； - *8.3开标一览表； - *8.4投标函； - *8.5法定代表人授权委托书； - *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； - *8.7分项报价明细表； - *8.8实质性条款响应情况表。 |
| - 9 |  | - 资格条件材料 | - *9.1资格审查材料； - 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有） - *9.2政府采购供应商信用承诺书； - 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| - 10 |  | - 符合条件材料 | - 与评审相关的其他符合证明文件材料。 - 注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。 |
| - 11 |  | - 综合评审评分项材料 | - 根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。 |
| - 12 |  | - 价格折扣文件格 式 | - 12.1本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准属于信息传输行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的投标人需按照招标文件格式要求提供企业报价折扣证明（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件）。请正确填写企业报价折扣证明，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。 - 12.2对于符合条件的小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。 - 12.3以上规定未尽事项，具体详见第二章投标须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 - 12.4企业报价折扣证明—详见第七章《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件 |
| - 13 | - 是否组织现场考察（标前答疑会） |  | - ■ 否 |
| - 14 | - 构成招标文件的其他材料 |  | - 招标文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| - 15 | - 答疑截止时间（质疑程序详见本章第26.2条） |  | - 本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2024年09月02日18时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（530013921@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。 |
| - 16 | - 采购人对招标文件澄清、修改时间 |  | - 2024年09月02日至投标文件接收截止之日15日前 |
| - 17 | - 采购人对招标文件澄清方式 |  | - 在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| - 18 | - 投标文件（电子标书）份数及相关说明 |  | - *18.1开标前不需要提供纸质投标文件。 - *18.2如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。 - 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效投标文件处理。 |
| - 19 | - 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | - ■ 不允许 |
| - 20 | - 投标文件有效期 |  | - * 120 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| - 21 | - 采购资金的支付方式、时间、条件 |  | - 详见采购需求、合同部分 |
| - 22 | - 投标保证金 |  | - ■ 本项目不收取投标保证金 |
| - 23 | - 是否收取履约保证金 |  | - ■ 是 成交供应商向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金。 |
| - 24 | - 主观分是否暗标 |  | - ■ 是 本项目主观分方案采用暗标形式，必须按下列格式编制，否则主观分方案分不得分：主观分方案不得出现可识别投标人身份任何文字和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等）， 相关人员姓名应以职务或职称代替。 |
| - 25 | - 其他 |  | - *满足本招标文件第五章采购需求中加“★”的采购需求。 |

- 注：

- 1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

### 第一节  说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为常州市金坛区政府采购中心，以书面解释为准。

1.3本招标文件投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见投标须知前附表第1条。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：常州市金坛区政府采购中心（以下简称“采购中心”）。

2.3“投标人”（也称“供应商”“申请人”“响应人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格投标人的条件详见第一章投标邀请。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，采购中心工作人员应根据采购人确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4投标人参加政府采购活动（开标当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，投标人须在投标文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第七章投标文件组成），投标人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效投标文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“服务”是指投标人按招标文件要求，完成第五章采购需求所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标详见投标须知前附表第6条。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照投标须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

2.6本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目属性详见投标须知前附表第12.1条

4.样品

4.1 不需要提供样品

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

5.1.3本项目是否接受进口产品详见投标须知前附表第7条

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额：否。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标须知前附表第12.1条。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整详见投标须知前附表第12.2条

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕18号）以及《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号 ）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第五章采购需求（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1具体详见：国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 6.相关要求

- 6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

### 第二节  招标文件

7.招标文件的构成

7.1招标文件由下列七章内容组成：

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。

8.招标文件的澄清和修正

8.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问，视作投标人完全认可招标文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对招标文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止时间。

8.3招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

8.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

### 第三节  投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章采购需求所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件组成及相关要求

10.1投标文件组成为基本目录材料、资格条件材料、符合条件材料、第四章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料和价格折扣文件格式。五部分内容指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同以及能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件等材料。本次招标，投标人应按投标须知前附表第8至12条规定提供材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正（具体填写要求详见招标文件第七章）。

10.2投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件第七章对投标文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

10.3对于招标文件第七章投标文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由投标人自行编写。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，投标须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效

12评审相关材料要求

12.1对招标文件评分项中涉及的相关业绩、证书、社保情况等内容以及资格审查要求和符合性审查要求中涉及的证明材料，投标人应按要求提供相关证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标标准》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对投标人投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为投标人投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

12.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，投标人应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

12.3电子签章

12.3.1 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

13投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

14投标有效期

14.1投标文件应在本招标文件投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.2在特殊情况下，采购人或采购中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购人或代理机构要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

### 第四节  投标文件的提交

15.投标内容填写应当符合以下要求

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不准有空项。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.4投标人在投标文件中所加盖公章应为与投标人（如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖名章。

15.5投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其他偏离文件中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其他偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该投标予以拒绝。

16.投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

16.2本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会。各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的硬件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

16.3投标人有下列情形之一的，评标委员会视为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

16.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

16.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；

16.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.3.5不同投标人的投标文件相互混传；

16.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.4在评标期间，投标人企图影响采购人、采购中心或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

17.投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以通过“苏采云”对其所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

### 第五节  开标、资格审查及评标

18.开标

18.1采购中心按招标文件规定的时间、地点主持开标，本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

18.2系统语音提示允许解密后，投标人30分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理。全部投标人解密完成后，系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。

18.3开标过程将使用“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或采购中心可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

18.7.1平台系统发生故障而无法登录访问的；

18.7.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.7.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.7.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

18.7.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或采购中心可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.8开标开始之后不再接受投标人提供的任何补充材料。

19.资格审查

19.1开标结束后，采购人依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。其他具体详见第三章资格审查。

20.组建评标委员会

20.1采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人（含）以上单数。

20.2评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

20.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

20.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

20.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，采购中心工作人员不得参加评标。

20.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

20.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.4.3对投标文件进行比较和评价；

20.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

20.4.5向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.评标程序、评标方法和评标标准

21.1具体详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

### 第六节  确定中标

22.确定中标人

22.1采购中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

22.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

22.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.中标通知

23.1中标供应商确定后，采购人或采购中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

23.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

24采购项目的废标情况

24.1在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现本章第五节18.7条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

注意：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家，经评标委员会审查招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的，经审批后，可变更为其他采购方式采购。

24.2废标后，采购人或采购中心将废标理由通知所有投标人。

25.签订合同

25.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

25.4中标供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见投标须知前附表第19条。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.询问、质疑、投诉

26.1询问

26.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照投标须知前附表第15条要求向采购人或采购中心提出询问。

26.2质疑

26.2.1投标人（潜在投标人）对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在投标截止时间前提出，于投标截止时间后对招标文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

26.2.2投标人（潜在投标人）认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购中心质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.2.1对招标文件提出质疑的，在满足26.2.1条款的前提下，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

26.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

26.2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

26.2.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购中心有权不予答复。

26.2.4提出质疑的投标人（潜在投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

26.2.5招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章、第六章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.7采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收联系地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室，联系电话：0519-82900387。

26.2.8以下情形的质疑不予受理

28.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.2.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.2.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.2.8.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26.3投诉

26.3.1质疑人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。

27.投标人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

27.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的投标人，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

27.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的投标人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为：采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

28.保密和披露

28.1投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.2采购人或采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

28.3在采购人或采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

29.代理费

29.1不收取代理费。

30.未尽事宜

30.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

政府采购告知书

尊敬的投标人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎投标人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、投标人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为记录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投标采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科0830室

政府采购投诉监督电话：0519-82328721

## 第三章  资格审查

### 第一节  资格审查程序

1.开标结束后，采购人将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，其投标无效。

3.投标人的资格审查材料有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其投标无效。

### 第二节  资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 提供的材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本资格条件 | 具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 2 | 投标人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 3 | 投标人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 如有，具体规定见第二章投标须知。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合招标文件要求的承诺书。 | 详见第七章《政府采购供应商信用承诺书》 |
| 6 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，投标人认为的其他资性证明材料。 | 如有，自行在系统中上传至对应模块 |

## 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

### 第一节  评标程序

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据本章第二节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评审。

### 第二节  符合性审查要求

| 序号 | 审查内容 | 是否需要提供其他材料佐证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按招标文件第七章所提供的样式提供加“*”项的格式文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 2 | 将一个采购包中的内容拆开投标。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 3 | 投标报价超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 4 | 投标文件出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 5 | 投标报价有缺漏项目，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 6 | 未按照招标文件要求签署、加盖公章的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 7 | 未按招标文件第五章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。 | 如有，投标人按照第五章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料。 |
| 8 | 逾期上传的电子投标文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 9 | 投标人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子投标文件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 10 | 10.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）； 10.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）； 10.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 10.5不同投标人的投标文件相互混传（投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的）； 10.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 11 | 投标人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 12 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，或者不能满足招标文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 13 | 投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 14 | 14.1招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况； 14.2招标文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |

### 第三节  投标文件有关事项的澄清或者说明

1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。

5落实政府采购政策的价格调整：投标须知前附表第12条。

### 第四节  投标文件的比较和评价

- 1.评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

- 2.评标方法和评标标准

- 2.1本次招标采用综合评分法，将按照评审因素的量化指标等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算术平均值（保留2位小数）。评标委员会按照评标标准评定投标人的分值，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标最后报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签决定第一中标候选人。评标委员会共同认定的客观分评审部分，需评标委员会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。

- 2.2评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 2.3评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 3评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

### 第五节  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |  |
| 2 | 主观分 | 40 | 本项目主观分整体方案采用暗标形式，必须按下列格式编制，否则主观分整体方案分不得分：主观分整体方案不得出现可识别投标人身份任何文字和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等）， 相关人员姓名应以职务或职称代替。 |  |
| 2.1 | 实施方案 | 40 | （一）评分内容： 考察响应人提供的实施方案，并包含以下内容： （1）项目的理解及需求分析； （2）本项目需求的详细点位方案 （3）项目实施方案及技术措施； （4）项目组织管理方案； （5）项目服务及培训计划； （二）评审依据： 1.考察以上内容，满足上述五项内容的得80%；满足上述任意四项的得60%；满足任意上述三项的得40%；其他不得分。 2.在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案可行性强，阐述详实具体，评审加20%； （2）方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加10%； （3）方案可行性一般，阐述不够充分，评审加5%； （4）方案可行性差或阐述不充分的，不加分。 | 暗标 |
| 3 | 客观分 | 50 |  |  |
| 3.1 | 企业实力 | 21 | 投标人具有： （1）信息通信网络系统集成企业服务能力证书，得5分。本项最高得5分。 （2）信息系统业务安全服务资质一级认证证书，得5分。信息系统业务安全服务资质二级认证证书，得3分。信息系统业务安全服务资质三级认证证书，得1分。本项最高得5分。 （3）售后服务体系完善程度认证证书得3分。 （4）需具有基础电信业务或传输网络建设和数据传输能力的许可；（注：提供许可或承诺函（格式自拟），中标人签订合同前需提供此项内容能力的证明。若无法提供或存在弄虚作假行为，采购人有权取消中标人资格并依法追究相关责任。） 注：提供相关证书材料及官网查询截图（网站查询状态为“有效”），未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.2 | 项目负责人 | 8 | 投标人为本项目配备的项目负责人（限评1人）具有： （1）机电工程建造师一级建造师认证证书； （2）注册信息安全专业人员认证证书； （3）IT服务项目经理认证证书； （4）弱电系统工程师认证证书； 每有一项得2分，最高得8分。 注：1.提供证书材料； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（响应文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.3 | 技术负责人 | 6 | 投标人为本项目配备的技术负责人（限评1人）具有： （1）系统架构设计师认证证书； （2）注册信息安全专业人员认证证书； （3）系统规划与管理师认证证书； 每有一项得2分，最高得6分。 注：1.提供证书材料； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（响应文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.4 | 技术响应 | 15 | 投标产品技术指标，打“▲”项每不满足一项扣1分，扣完为止。须按招标文件技术参数要求的规定提供相关证明文件等材料作为评标依据，否则不得分。 注：按照采购需求提供相关证明材料，其中采购方在合同签订前有权对投标人提供的证明材料进行验证，要求投标人提供相关参数补充证明材料，若存在弄虚作假行为，采购方有权取消中标人资格并依法追究相关责任。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1）投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。

## 第五章   采购需求

### 第一节  项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSZC-320413-JZCG-G2024-0055 | 常州市金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目智能化、通讯改造 | 851.076792 |

### 第二节  项目概况

根据2024年度城镇老旧小区（城北二村、丹阳门散居楼、望华小区、文化散居楼、小南门散居楼）改造需求，需对通信及智能化设备进行更新改造，增加通信线路、监控设备、存储设备及传输专线，以达到小区环境及安全系数提升的目的。

### 第三节  服务需求明细

| 序号 | 项目编号 | 服务需求名称（标的名称） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSZC-320413-JZCG-G2024-0055 | 常州市金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目智能化、通讯改造 | 1 | 项 |

# 第四节  实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项内容条款 |

注：实质性服务条款（以★号标注）为实质性要求（即投标无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

### 第五节  技术要求

- 项目需求

- （一）采购清单

| 金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目智能化、通讯改造采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| 一、城北小区 |  |  |  |  |
| 智能化部分 |  |  |  |  |
| 一) | 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | 400万高清红外枪式摄像机，传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； | 台 | 59 |
| 2 | 监控摄像设备 | 枪机支架，1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线； | 个 | 59 |
| 3 | 监控摄像设备 | 摄像机电源，支持DC12V2A输出 | 台 | 59 |
| 4 | 电杆组立 | 监控立杆，立杆高3.5m，含基础开挖回填、预埋件、混凝土浇筑、铭牌、接地等全部工作内容 | 根 | 22 |
| 5 | 电杆组立 | 加长横臂，2米加长横臂 | 根 | 2 |
| 6 | 监控摄像设备 | 围墙加高支架 | 根 | 8 |
| 7 | 配电箱 | 室外不锈钢弱电箱500*600*200，含空开、拖线板、贰级防雷，浪涌保护器等；安装方式：落地或挂壁安装； | 台 | 26 |
| 8 | 配线 | 管内穿线RVV-2*1.0mm2 | m | 2050 |
| 9 | 配线 | 管内穿线RVV-2*2.0mm2 | m | 1450 |
| 10 | 双绞线缆 | 超五类非屏蔽网线敷设 | m | 2280 |
| 11 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管敷设DN25(含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 1000 |
| 12 | 电杆组立 | 原有监控立杆拆除，含杆件、弱电箱、原有线路回抽、搬运、清理等全部工作内容，运距及处置费投标人自行考虑 | 根 | 2 |
| 13 | 电杆组立 | 原有6米监控立杆恢复，含吊车、基础、地笼等全部工作内容 | 根 | 2 |
| 14 | 监控摄像设备 | 原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备、3.5米杆件拆除恢复，含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等全部工作内容； | 套 | 32 |
| 15 | 监控摄像设备 | 原有公安400万结构化枪式摄像机、箱体、补光灯、传输报备、3.5米杆件拆除恢复，含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等全部工作内容； | 套 | 5 |
| 16 | 配管 | PE塑料管DN50埋地敷设，含挖土、填实土方 | m | 1200 |
| 17 | 软件 | 二维码;二维码张贴 | 套 | 26 |
| 18 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输，2个点位 | 条 | 12 |
| 19 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输,3-4个点位 | 条 | 13 |
| 20 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输，5个点位 | 条 | 1 |
| 二) | 道闸系统 |  |  |  |
| 21 | 监控摄像设备 | 出入口一体化摄像机：百万高清识别一体摄像机，护罩(低温加热、防雨淋、防尘、防晒)，LED补光灯；出入口相机1.2米立杆，配套 | 台 | 4 |
| 22 | 出入口控制设备 | 直杆道闸：1.左机右向直杆道闸，箱体采用钣金设计； 2.支持直臂杆长4米，自带防砸胶条，起杆速度2秒； 3.支持防撞功能，栏杆臂与闸机主轴间装有回转装置，在栏杆臂受撞击时可转开； 4.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； | 套 | 3 |
| 23 | 出入口控制设备 | 基础;道闸基础，含路面开槽及恢复 | 台 | 3 |
| 24 | 监控摄像设备 | 出入口LED补光灯，485补光灯，黑色 | 台 | 4 |
| 25 | 出入口控制设备 | 防砸雷达，检测目标：人、车；在线调试：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）；升级功能：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）；检测区域：1~6m（可调）；防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7-1.5m（可调），右侧0.7-1.5m（可调）折臂杆、直杆：左侧0.1-1.5m（可调），右侧0.1-1.5m（可调） | 台 | 3 |
| 26 | 收发器 | 百兆一光四电光收发 | 套 | 1 |
| 27 | 交换机 | 8口千兆交换机，8个千兆电口，1个SFP口 | 台 | 1 |
| 28 | 输入设备 | 管理电脑，组合类型：主机+显示器,CPU类型：X86架构,CPU型号：兆芯 KX-U6780A ,主频（GHZ）：2.7,核心数：8 | 台 | 1 |
| 29 | 光缆 | 单模12芯光缆 | m | 405 |
| 30 | 光缆终端盒 | 光纤终端盒，6芯小号 | 个 | 2 |
| 31 | 布放尾纤 | 单模尾纤SC/SC | 根 | 4 |
| 32 | 光纤连接 | 光纤熔接，含光纤熔接所需辅材 | 芯 | 8 |
| 通信线路改造部分 |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 敷设管道光缆12芯以下 | m | 1699.1 |
| 2 | 光缆 | 敷设管道光缆24芯以下 | m | 13106.8 |
| 3 | 光缆 | 敷设管道光缆36芯以下 | m | 271.3 |
| 4 | 光缆 | 敷设管道光缆48芯以下 | m | 56 |
| 5 | 光缆 | 敷设管道光缆96芯以下 | m | 136 |
| 6 | 光缆 | 墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝） | m | 51250 |
| 7 | 光缆 | 钉固式墙壁光缆12芯 | m | 60 |
| 8 | 光缆 | 钉固式墙壁光缆24芯 | m | 1090 |
| 9 | 光缆 | 钉固式墙壁光缆36芯 | m | 20 |
| 10 | 光缆 | 穿放引上光缆 | m | 452 |
| 11 | 配管 | 安装引上钢管(φ50以下) 墙上 | m | 452 |
| 12 | 光纤连接 | 光缆成端接头（束状） | 芯(端口) | 4786 |
| 13 | 光纤连接 | 光缆接续 （12芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 6 |
| 14 | 光纤连接 | 光缆接续 （24芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 101 |
| 15 | 光纤连接 | 光缆接续 （36芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 2 |
| 16 | 光纤连接 | 光缆接续 （48芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 1 |
| 17 | 光纤连接 | 光缆接续 （96芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 6 |
| 18 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（2芯以下） | 链路(点、芯) | 2696 |
| 19 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（12芯以下） | 链路(点、芯) | 6 |
| 20 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（24芯以下） | 链路(点、芯) | 101 |
| 21 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（36芯以下） | 链路(点、芯) | 2 |
| 22 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（48芯以下） | 链路(点、芯) | 1 |
| 23 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（96芯以下） | 链路(点、芯) | 6 |
| 24 | 分线接线箱（盒） | 光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110 | 个 | 119 |
| 25 | 交接箱 | 光缆交接箱,GXF5-67C-1152,安装落地式光缆交接箱(1152芯、满配） | 个 | 5 |
| 26 | 接地极 | 角钢接地极 5*50*50*1500 | 根(块) | 10 |
| 27 | 接地母线 | 户外接地母线敷设 40*4 | m | 30 |
| 28 | 接地装置 | 接地网电阻测试 3根每组 | 系统;组 | 5 |
| 29 | 打洞（孔） | 防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵;进局光(电)缆防水封堵 | 个 | 5 |
| 30 | 打洞（孔） | 开孔;打穿楼墙洞（混泥土楼层） | 个 | 1348 |
| 31 | 配管 | 敷设硬质PVCφ25管 | m | 4584 |
| 32 | 拆除路面 | 机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置 | m2 | 214 |
| 33 | 余方弃置 | 破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置 | m3 | 400 |
| 34 | 挖沟槽土方 | 人工开挖管道沟及人(手)孔坑 | m3 | 114 |
| 35 | 挖沟槽土方 | 机械开挖管道沟及人(手)孔坑 | m3 | 462 |
| 36 | 回填方 | 原土回填 夯填 | m3 | 200 |
| 37 | 砌筑井 | 砖砌手孔井（600*1000）;含球墨铸铁承重井盖 | 座 | 181 |
| 38 | 人（手）孔砌筑 | 砖砌手孔井（500*500）;含球墨铸铁承重井盖 | 个 | 53 |
| 39 | 混凝土基础 | 浇筑交接箱基座 | m3 | 3.8 |
| 40 | 混凝土垫层 | 管道混凝土基础，C15非泵送商品砼 | m3 | 107.93 |
| 41 | 电缆排管 | 敷设塑料管PE40硅芯管 | m | 1601 |
| 42 | 电缆排管 | 敷设塑料管PE50管 | m | 9039 |
| 43 | 管道包封 | 管道混凝土包封，C30非泵送商品砼 | m | 261.36 |
| 44 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 45 | 顶管 | 微机控制地下定向钻孔敷管8孔40/33硅芯管 | m | 178 |
| 二、丹阳门散居楼 |  |  |  |  |
| 智能化部分 |  |  |  |  |
| 一) | 监控系统 |  |  |  |
| 33 | 监控摄像设备 | 400万结构化枪式摄像机，传感器类型：通道1(细节)：1/1.8英寸CMOS通道2(全景)：1/2.8英寸CMOS； 像素：通道1（细节）：400万；通道2（全景）：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：通道1（细节）：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）通道2（全景）：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； | 台 | 3 |
| 34 | 监控摄像设备 | 400万高清红外枪式摄像机，传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； | 台 | 74 |
| 35 | 监控摄像设备 | 摄像机电源，支持DC12V2A输出 | 台 | 74 |
| 36 | 监控摄像设备 | 枪机支架，1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线； | 个 | 77 |
| 37 | 监控摄像设备 | 常亮补光灯 | 台 | 3 |
| 38 | 电杆组立 | 监控立杆，立杆高3.5m，含基础开挖回填、预埋件、混凝土浇筑、铭牌、接地等全部工作内容 | 根 | 13 |
| 39 | 电杆组立 | 加长横臂，2米加长横臂 | 根 | 5 |
| 40 | 监控摄像设备 | 围墙加高支架 | 根 | 22 |
| 41 | 配电箱 | 室外不锈钢弱电箱500*600*200，含空开、拖线板、贰级防雷，浪涌保护器等；安装方式：落地或挂壁安装； | 台 | 28 |
| 42 | 配线 | 管内穿线RVV-2*1.0mm2 | m | 1320 |
| 43 | 配线 | 管内穿线RVV-2*2.0mm2 | m | 1130 |
| 44 | 双绞线缆 | 超五类非屏蔽网线敷设 | m | 1460 |
| 45 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管敷设DN25(含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 1000 |
| 46 | 监控摄像设备 | 原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备、3.5米杆件拆除恢复，含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等全部工作内容； | 套 | 7 |
| 47 | 监控摄像设备 | 原有400万人脸识别枪式摄像机、箱体、补光灯、传输报备、3.5米杆件拆除恢复，含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等全部工作内容； | 套 | 2 |
| 48 | 软件 | 二维码;二维码张贴 | 套 | 27 |
| 49 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输，1个点位 | 条 | 3 |
| 50 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输，2个点位 | 条 | 9 |
| 51 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输,3-4个点位 | 条 | 9 |
| 52 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输，5个点位 | 条 | 5 |
| 53 | 应用软件二次 | 人像抓拍平台授权 | 点 | 5 |
| 二) | 道闸系统 |  |  |  |
| 54 | 监控摄像设备 | 出入口一体化摄像机：百万高清识别一体摄像机，护罩(低温加热、防雨淋、防尘、防晒)，LED补光灯；出入口相机1.2米立杆，配套 | 台 | 2 |
| 55 | 出入口控制设备 | 直杆道闸：1.左机右向直杆道闸，箱体采用钣金设计； 2.支持直臂杆长4米，自带防砸胶条，起杆速度2秒； 3.支持防撞功能，栏杆臂与闸机主轴间装有回转装置，在栏杆臂受撞击时可转开； 4.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； | 套 | 1 |
| 56 | 出入口控制设备 | 基础;道闸基础，含路面开槽及恢复 | 台 | 1 |
| 57 | 监控摄像设备 | 出入口LED补光灯，485补光灯，黑色 | 台 | 2 |
| 58 | 出入口控制设备 | 防砸雷达，检测目标：人、车；在线调试：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）；升级功能：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）；检测区域：1~6m（可调）；防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7-1.5m（可调），右侧0.7-1.5m（可调）折臂杆、直杆：左侧0.1-1.5m（可调），右侧0.1-1.5m（可调） | 台 | 1 |
| 59 | 交换机 | 8口千兆交换机，8个千兆电口，1个SFP口 | 台 | 1 |
| 通信线路改造部分 |  |  |  |  |
| 46 | 光缆 | 敷设管道光缆12芯以下 | m | 4096 |
| 47 | 光缆 | 敷设管道光缆24芯以下 | m | 464 |
| 48 | 光缆 | 敷设管道光缆36芯以下 | m | 494 |
| 49 | 光缆 | 敷设管道光缆 72芯 | m | 578 |
| 50 | 光缆 | 墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝） | m | 25750 |
| 51 | 光缆 | 钉固式墙壁光缆12芯 | m | 676 |
| 52 | 光缆 | 钉固式墙壁光缆24芯 | m | 216 |
| 53 | 光缆 | 穿放引上光缆 | m | 272 |
| 54 | 配管 | 安装引上钢管(φ50以下) 墙上 | m | 272 |
| 55 | 光纤连接 | 光缆成端接头（束状） | 芯(端口) | 2014 |
| 56 | 光纤连接 | 光缆接续 （12芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 45 |
| 57 | 光纤连接 | 光缆接续 （24芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 18 |
| 58 | 光纤连接 | 光缆接续 （48芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 6 |
| 59 | 光纤连接 | 光缆接续 （72芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 2 |
| 60 | 光纤测试 | 用户光缆测试（2芯以下） | 链路(点、芯) | 1030 |
| 61 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（12芯以下） | 链路(点、芯) | 45 |
| 62 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（24芯以下） | 链路(点、芯) | 18 |
| 63 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（48芯以下） | 链路(点、芯) | 6 |
| 64 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（72芯以下） | 链路(点、芯) | 2 |
| 65 | 分线接线箱（盒） | 光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110 | 个 | 63 |
| 66 | 交接箱 | 光缆交接箱,GXF5-67C-1152,安装落地式光缆交接箱(1152芯、满配） | 个 | 2 |
| 67 | 接地极 | 角钢接地极 5*50*50*1500 | 根(块) | 4 |
| 68 | 接地母线 | 户外接地母线敷设 40*4 | m | 12 |
| 69 | 接地装置 | 接地网电阻测试 3根每组 | 系统;组 | 2 |
| 70 | 打洞（孔） | 防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵;进局光(电)缆防水封堵 | 个 | 2 |
| 71 | 打洞（孔） | 开孔;打穿楼墙洞（混泥土楼层） | 个 | 1030 |
| 72 | 配管 | 敷设硬质PVCφ25管 | m | 1760 |
| 73 | 拆除路面 | 机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置 | m2 | 143 |
| 74 | 余方弃置 | 破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置 | m3 | 258 |
| 75 | 挖沟槽土方 | 人工开挖管道沟及人(手)孔坑 | m3 | 72 |
| 76 | 挖沟槽土方 | 机械开挖管道沟及人(手)孔坑 | m3 | 288 |
| 77 | 回填方 | 原土回填 夯填 | m3 | 200 |
| 78 | 砌筑井 | 砖砌手孔井（600*1000）;含球墨铸铁承重井盖 | 座 | 78 |
| 79 | 人（手）孔砌筑 | 砖砌手孔井（500*500）;含球墨铸铁承重井盖 | 个 | 26 |
| 80 | 混凝土基础 | 浇筑交接箱基座 | m3 | 1.46 |
| 81 | 混凝土垫层 | 管道混凝土基础，C15非泵送商品砼 | m3 | 71.85 |
| 82 | 电缆排管 | 敷设塑料管PE40硅芯管 | m | 457 |
| 83 | 电缆排管 | 敷设塑料管PE50 | m | 4096 |
| 84 | 管道包封 | 管道混凝土包封，C30非泵送商品砼 | m | 172.47 |
| 85 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 86 | 顶管 | 微机控制地下定向钻孔敷管8孔40/33硅芯管 | m | 63 |
| 三、望华小区 |  |  |  |  |
| 智能化部分 |  |  |  |  |
| 一) | 监控系统 |  |  |  |
| 60 | 监控摄像设备 | 400万高清红外枪式摄像机，传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； | 台 | 13 |
| 61 | 监控摄像设备 | 枪机支架，1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线； | 个 | 13 |
| 62 | 监控摄像设备 | 400万结构化枪式摄像机，传感器类型：通道1(细节)：1/1.8英寸CMOS通道2(全景)：1/2.8英寸CMOS； 像素：通道1（细节）：400万；通道2（全景）：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：通道1（细节）：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）通道2（全景）：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； | 台 | 4 |
| 63 | 监控摄像设备 | 400万人脸识别枪式摄像机，传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； | 台 | 6 |
| 64 | 监控摄像设备 | 摄像机电源，支持DC12V2A输出 | 台 | 23 |
| 65 | 监控摄像设备 | 常亮补光灯 | 台 | 4 |
| 66 | 电杆组立 | 监控立杆，立杆高3.5m，含基础开挖回填、预埋件、混凝土浇筑、铭牌、接地等全部工作内容 | 根 | 8 |
| 67 | 配电箱 | 室外不锈钢弱电箱500*600*200，含空开、拖线板、贰级防雷，浪涌保护器等；安装方式：落地或挂壁安装； | 台 | 9 |
| 68 | 配线 | 管内穿线RVV-2*1.0mm2 | m | 610 |
| 69 | 配线 | 管内穿线RVV-2*2.0mm2 | m | 480 |
| 70 | 双绞线缆 | 超五类非屏蔽网线敷设 | m | 645 |
| 71 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管敷设DN25(含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 300 |
| 72 | 电杆组立 | 原有监控立杆拆除，含杆件、弱电箱、原有线路回抽、搬运、清理等全部工作内容，运距及处置费投标人自行考虑 | 根 | 1 |
| 73 | 电杆组立 | 原有6米监控立杆恢复，含吊车、基础、地笼等全部工作内容 | 根 | 1 |
| 74 | 监控摄像设备 | 原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备、3.5米杆件拆除恢复，含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等全部工作内容； | 套 | 12 |
| 75 | 软件 | 二维码;二维码张贴 | 套 | 9 |
| 76 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输，2个点位 | 条 | 5 |
| 77 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输,3-4个点位 | 条 | 4 |
| 78 | 应用软件二次 | 人像抓拍平台授权 | 点 | 8 |
| 二) | 本地监控 |  |  |  |
| 79 | 监控摄像设备 | 400万高清红外枪式摄像机，传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； | 台 | 30 |
| 80 | 监控摄像设备 | 枪机支架，1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线； | 个 | 30 |
| 81 | 监控摄像设备 | 摄像机电源，支持DC12V2A输出 | 台 | 30 |
| 82 | 电杆组立 | 监控立杆，立杆高3.5m，含基础开挖回填、预埋件、混凝土浇筑、铭牌、接地等全部工作内容 | 根 | 10 |
| 83 | 配电箱 | 室外不锈钢弱电箱500*600*200，含空开、拖线板、贰级防雷，浪涌保护器等；安装方式：落地或挂壁安装； | 台 | 8 |
| 84 | 交换机 | 8口千兆交换机，8个千兆电口，1个SFP口 | 台 | 8 |
| 85 | 交换机 | 24口千兆汇聚交换机，1、三层全网管机架式交换机；交换容量：336Gbps，包转发率：108Mpps；24个千兆SFP光口,8个10/100/1000BASE-T电口(Combo),4个万兆SFP+光口； 2、支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合，QoS等流量管理功能； 3、支持STP/RSTP/MSTP/RRPP等环网协议； | 台 | 1 |
| 86 | 模块（模块箱） | 光模块，千兆单模模块 | 个 | 16 |
| 87 | 机柜、机架 | 机柜600*600*2000，前后网孔门 | 台 | 1 |
| 88 | 专业PDU | PDU：8位输出10A，输入16A | 个 | 1 |
| 89 | 录像设备 | 32路硬盘录像机，32路机架式8盘位硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 90 | 存储设备 | 监控硬盘，8000G，5400rpm | 块 | 6 |
| 91 | 防静电活动地板 | 静电地板600*600*30mm,配套可调节支架系统，阻燃不低于B1级，含骨架、定制收边条、陶瓷防静电地板铺设等全部工序,交工前成品保护，具体做法详见施工图纸并满足相关规范要求. | m2 | 24 |
| 92 | 输入设备 | 管理电脑，组合类型：主机+显示器,CPU类型：X86架构,CPU型号：兆芯 KX-U6780A ,主频（GHZ）：2.7,核心数：8 | 台 | 1 |
| 93 | 接地母线 | 机柜防雷接地，含接地线、连接片等 | 项 | 1 |
| 94 | 蓄电池屏（柜） | 机架式UPS，3KVA;含8节12V/65Ah电池 | 套 | 1 |
| 95 | 显示设备 | 46寸LCD拼接屏，对比度3500:1；背光LED，工业级面板，适合7*24小时连续工作，视角可达178°，趋近于水平； | 台 | 6 |
| 96 | 显示设备 | 拼接屏底座 | 套 | 6 |
| 97 | 显示设备 | 大屏封屏 | 台 | 1 |
| 98 | 视频传输设备 | 高清解码器，画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 解码能力：H.264和H.265解码能力相同。 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps /64路D1@30fps同时解码； 视频输入：2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口； 视频输出路数：6路HDMI 支持跨屏信号同步功能，所有跨屏信号源到达各个屏幕时差小于1ms。 每个输出口支持任意开窗、漫游;每个输出口最大支持36路开窗;任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层; 6路HDMI接口可同时支持输出4路分辨率为3840×2160的视频图像和2路分辨率为2560×1600的视频图像;延时250ms以下; | 台 | 1 |
| 99 | 控制台 | 三联监控操作台 | 台 | 1 |
| 100 | 配线 | 10米HDMI高清线 | 根 | 7 |
| 101 | 配电箱 | 配电箱安装，内含空开、防雷等电气元器件 | 台 | 1 |
| 102 | 配线 | 管内穿线RVV-2*1.0mm2 | m | 1650 |
| 103 | 配线 | 管内穿线RVV-2*2.0mm2 | m | 860 |
| 104 | 双绞线缆 | 超五类非屏蔽网线敷设 | m | 1730 |
| 105 | 光缆 | 单模12芯光缆 | m | 1580 |
| 106 | 光缆终端盒 | 光纤终端盒，6芯小号 | 个 | 8 |
| 107 | 布放尾纤 | 单模尾纤LC/LC | 根 | 16 |
| 108 | 光纤连接 | 光纤熔接，含光纤熔接所需辅材 | 芯 | 64 |
| 109 | 配线架 | 24芯光纤配线架，24芯ODF架 | 个 | 1 |
| 110 | 跳线 | 光纤跳线LC/LC,3米，单模双芯 | 条 | 15 |
| 111 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管敷设DN25(含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 780 |
| 112 | 配管 | PE管DN50埋地敷设，含挖土、填实土方 | m | 1580 |
| 113 | 桥架 | 弱电桥架200*100敷设，含桥架盖板、隔板 | m | 35 |
| 通信线路改造部分 |  |  |  |  |
| 87 | 架空吊线 | 钢绞线架设墙壁吊线(7/2.2条千米) | m | 1325 |
| 88 | 光缆 | 墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝） | m | 29200 |
| 89 | 光缆 | 光缆敷设吊线式墙壁12芯光缆 | m | 759 |
| 90 | 光缆 | 钉固式墙壁光缆12芯 | m | 108.6 |
| 91 | 光缆 | 光缆敷设吊线式墙壁24芯光缆 | m | 6502 |
| 92 | 光缆 | 钉固式墙壁光缆24芯 | m | 622.3 |
| 93 | 光缆 | 光缆敷设吊线式墙壁36芯光缆 | m | 40 |
| 94 | 光缆 | 穿放引上光缆 | m | 158 |
| 95 | 配管 | 安装引上钢管(φ50以下) 墙上 | m | 12 |
| 96 | 光纤连接 | 光缆成端接头（束状） | 芯(端口) | 2860 |
| 97 | 光纤连接 | 光缆接续 （12芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 4 |
| 98 | 光纤连接 | 光缆接续 （24芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 50 |
| 99 | 光纤连接 | 光缆接续 （36芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 4 |
| 100 | 光纤测试 | 用户光缆测试（2芯以下） | 链路(点、芯) | 1168 |
| 101 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（12芯以下） | 链路(点、芯) | 4 |
| 102 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（24芯以下） | 链路(点、芯) | 50 |
| 103 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（36芯以下） | 链路(点、芯) | 4 |
| 104 | 分线接线箱（盒） | 光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110 | 个 | 65 |
| 105 | 交接箱 | 光缆交接箱,GXF5-67C-1152,安装落地式光缆交接箱(1152芯、满配） | 个 | 2 |
| 106 | 交接箱 | 光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配） | 个 | 1 |
| 107 | 接地极 | 角钢接地极 5*50*50*1500 | 根(块) | 6 |
| 108 | 接地母线 | 户外接地母线敷设 40*4 | m | 18 |
| 109 | 接地装置 | 接地网电阻测试 3根每组 | 系统;组 | 3 |
| 110 | 打洞（孔） | 防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵;进局光(电)缆防水封堵 | 个 | 3 |
| 111 | 打洞（孔） | 开孔;打穿楼墙洞（混泥土楼层） | 个 | 882 |
| 112 | 配管 | 敷设硬质PVCφ25管 | m | 2083 |
| 113 | 砌筑井 | 砖砌手孔井（600*1000）;含球墨铸铁承重井盖 | 座 | 3 |
| 114 | 混凝土基础 | 浇筑交接箱基座 | m3 | 1.52 |
| 115 | 电缆排管 | 敷设塑料管PE40硅芯管 | m | 200 |
| 四、文化散居楼 |  |  |  |  |
| 智能化部分 |  |  |  |  |
| 一) | 监控系统 |  |  |  |
| 114 | 监控摄像设备 | 400万高清红外枪式摄像机，传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； | 台 | 21 |
| 115 | 监控摄像设备 | 枪机支架，1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线； | 个 | 21 |
| 116 | 监控摄像设备 | 摄像机电源，支持DC12V2A输出 | 台 | 21 |
| 117 | 监控摄像设备 | 围墙加高支架 | 根 | 2 |
| 118 | 配电箱 | 室外不锈钢弱电箱500*600*200，含空开、拖线板、贰级防雷，浪涌保护器等；安装方式：落地或挂壁安装； | 台 | 9 |
| 119 | 配线 | 管内穿线RVV-2*1.0mm2 | m | 100 |
| 120 | 配线 | 管内穿线RVV-2*2.0mm2 | m | 250 |
| 121 | 双绞线缆 | 超五类非屏蔽网线敷设 | m | 140 |
| 122 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管敷设DN25(含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 200 |
| 123 | 监控摄像设备 | 原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备、3.5米杆件拆除恢复，含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等全部工作内容； | 套 | 2 |
| 124 | 软件 | 二维码;二维码张贴 | 套 | 9 |
| 125 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输，1个点位 | 条 | 2 |
| 126 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输，2个点位 | 条 | 3 |
| 127 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输,3-4个点位 | 条 | 4 |
| 通信线路改造部分 |  |  |  |  |
| 116 | 架空吊线 | 钢绞线架设墙壁吊线(7/2.2条千米) | m | 325.6 |
| 117 | 光缆 | 墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝） | m | 6300 |
| 118 | 光缆 | 光缆敷设吊线式墙壁24芯光缆 | m | 1252 |
| 119 | 光缆 | 钉固式墙壁光缆24芯 | m | 160 |
| 120 | 光缆 | 穿放引上光缆 | m | 16 |
| 121 | 配管 | 安装引上钢管(φ100以下) 墙上 | m | 2 |
| 122 | 光纤连接 | 光缆成端接头（束状） | 芯(端口) | 764 |
| 123 | 光纤连接 | 光缆接续 （24芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 16 |
| 124 | 光纤测试 | 用户光缆测试（2芯以下） | 链路(点、芯) | 252 |
| 125 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（24芯以下） | 链路(点、芯) | 16 |
| 126 | 分线接线箱（盒） | 光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110 | 个 | 16 |
| 127 | 交接箱 | 光缆交接箱,GXF5-67C-1152,安装落地式光缆交接箱(1152芯、满配） | 个 | 1 |
| 128 | 接地极 | 角钢接地极 5*50*50*1500 | 根(块) | 2 |
| 129 | 接地母线 | 户外接地母线敷设 40*4 | m | 6 |
| 130 | 接地装置 | 接地网电阻测试 3根每组 | 系统;组 | 1 |
| 131 | 打洞（孔） | 防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵;进局光(电)缆防水封堵 | 个 | 1 |
| 132 | 打洞（孔） | 开孔;打穿楼墙洞（混泥土楼层） | 个 | 252 |
| 133 | 配管 | 敷设硬质PVCφ25管 | m | 429 |
| 134 | 砌筑井 | 砖砌手孔井（600*1000）;含球墨铸铁承重井盖 | 座 | 1 |
| 135 | 电缆排管 | 敷设塑料管PE40硅芯管 | m | 160 |
| 136 | 混凝土基础 | 浇筑交接箱基座 | m3 | 1.52 |
| 五、小南门散居楼 |  |  |  |  |
| 智能化部分 |  |  |  |  |
| 128 | 监控摄像设备 | 400万高清红外枪式摄像机，传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； | 台 | 13 |
| 129 | 监控摄像设备 | 400万结构化枪式摄像机，传感器类型：通道1(细节)：1/1.8英寸CMOS通道2(全景)：1/2.8英寸CMOS； 像素：通道1（细节）：400万；通道2（全景）：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：通道1（细节）：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）通道2（全景）：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：通道1（细节）：100m（视频监控距离）；15m（人脸检测距离）通道2（全景）：30m（视频监控距离）； | 台 | 1 |
| 130 | 监控摄像设备 | 400万人脸识别枪式摄像机，传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； | 台 | 1 |
| 131 | 监控摄像设备 | 枪机支架，1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线； | 个 | 15 |
| 132 | 监控摄像设备 | 摄像机电源，支持DC12V2A输出 | 台 | 15 |
| 133 | 监控摄像设备 | 常亮补光灯 | 台 | 1 |
| 134 | 电杆组立 | 监控立杆，立杆高3.5m，含基础开挖回填、预埋件、混凝土浇筑、铭牌、接地等全部工作内容 | 根 | 1 |
| 135 | 电杆组立 | 加长横臂，2米加长横臂 | 根 | 2 |
| 136 | 监控摄像设备 | 围墙加高支架 | 根 | 10 |
| 137 | 配电箱 | 室外不锈钢弱电箱500*600*200，含空开、拖线板、贰级防雷，浪涌保护器等；安装方式：落地或挂壁安装； | 台 | 7 |
| 138 | 配线 | 管内穿线RVV-2*1.0mm2 | m | 350 |
| 139 | 配线 | 管内穿线RVV-2*2.0mm2 | m | 400 |
| 140 | 双绞线缆 | 超五类非屏蔽网线敷设 | m | 345 |
| 141 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管敷设DN25(含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 300 |
| 142 | 监控摄像设备 | 原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备、3.5米杆件拆除恢复，含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等全部工作内容； | 套 | 3 |
| 143 | 软件 | 二维码;二维码张贴 | 套 | 18 |
| 144 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输，1个点位 | 条 | 1 |
| 145 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输，2个点位 | 条 | 4 |
| 146 | 应用软件二次 | 3年传输费，监控至320平台传输,3-4个点位 | 条 | 2 |
| 147 | 应用软件二次 | 人像抓拍平台授权 | 点 | 2 |
| 通信线路改造部分 |  |  |  |  |
| 137 | 架空吊线 | 钢绞线架设墙壁吊线(7/2.2条千米) | m | 490 |
| 138 | 光缆 | 墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝） | m | 8300 |
| 139 | 光缆 | 光缆敷设吊线式墙壁12芯光缆 | m | 381 |
| 140 | 光缆 | 钉固式墙壁光缆12芯 | m | 40 |
| 141 | 光缆 | 光缆敷设吊线式墙壁24芯光缆 | m | 1832 |
| 142 | 光缆 | 钉固式墙壁光缆24芯 | m | 190 |
| 143 | 光缆 | 穿放引上光缆 | m | 46 |
| 144 | 配管 | 安装引上钢管(φ100以下) 墙上 | m | 2 |
| 145 | 光纤连接 | 光缆成端接头（束状） | 芯(端口) | 872 |
| 146 | 光纤连接 | 光缆接续 （12芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 4 |
| 147 | 光纤连接 | 光缆接续 （24芯以下）含配套接头盒 | 芯(端口) | 24 |
| 148 | 光纤测试 | 用户光缆测试（2芯以下） | 链路(点、芯) | 332 |
| 149 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（12芯以下） | 链路(点、芯) | 4 |
| 150 | 光纤测试 | 光缆中继段测试（24芯以下） | 链路(点、芯) | 24 |
| 151 | 分线接线箱（盒） | 光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110 | 个 | 23 |
| 152 | 交接箱 | 光缆交接箱,GXF5-67C-1152,安装落地式光缆交接箱(1152芯、满配） | 个 | 1 |
| 153 | 交接箱 | 光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配） | 个 | 1 |
| 154 | 接地极 | 角钢接地极 5*50*50*1500 | 根(块) | 4 |
| 155 | 接地母线 | 户外接地母线敷设 40*4 | m | 12 |
| 156 | 接地装置 | 接地网电阻测试 3根每组 | 系统;组 | 2 |
| 157 | 打洞（孔） | 防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵;进局光(电)缆防水封堵 | 个 | 2 |
| 158 | 打洞（孔） | 开孔;打穿楼墙洞（混泥土楼层） | 个 | 260 |
| 159 | 配管 | 敷设硬质PVCφ25管 | m | 884 |
| 160 | 砌筑井 | 砖砌手孔井（600*1000）;含球墨铸铁承重井盖 | 座 | 2 |
| 161 | 混凝土基础 | 浇筑交接箱基座 | m3 | 1.52 |
| 162 | 电缆排管 | 敷设塑料管PE40硅芯管 | m | 200 |
| 六、机房后台系统 |  |  |  |  |
| 148 | 存储设备 | 48盘位云存储，高性能六核处理器，嵌入式LINUX系统，单控制器，16GBDDR4主频2666MHz，1+1冗余电源，8个千兆数据电口，1个eSATA接口，1个RS-232接口，2个USB3.0接口，2个USB2.0接口，内置1块2.5英寸SATA240G企业级固态硬盘，最大支持48个2.5""或3.5""的SATA硬盘或者SAS硬盘，6U机架式，产品尺寸：737mm*483mm*262mm（长*宽*高），功耗不大于800W（含硬盘）。支持云基础存储和管理软件服务：云存储软件服务、文件生命周期管理服务、文件智能恢复服务、图片处理模块、多租户服务。支持云直存服务模块:视频设备接入服务、卡口设备接入服务、视图存储服务、流媒体转发服务。 | 套 | 1 |
| 149 | 存储设备 | 云存储硬盘，8000G；7200RPM； | 台 | 48 |
| 150 | 网络服务器 | 外形规格：2U机架； 产品尺寸：87.8mm(高)× 482（含箱耳）mm(宽)×729.8（含手拧螺钉）mm(深)； 主处理器：双路64位海光16核处理器； 操作系统：国产欧拉系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：128GB DDR4； 电源冗余：1+1冗余电源； RAID控制器：带4G缓存RAID卡； 网络接口：8个千兆数据电口； VGA接口：1个； USB接口：4个USB接口； 硬盘个数：标配：2块 3.5英寸 SATA 4TB 企业级机械硬盘2块 2.5英寸 SATA 960GB 数据中心级固态硬盘； 供电方式：550W，CRPS白金级能效； 功耗：满负荷小于660W； | 套 | 2 |

（二）主要设备参数如下：

（1）400万高清红外枪式摄像机

传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；

最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）；

补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；

镜头类型：定焦；

视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°；

通用行为分析：物品遗留；物品搬移；

周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；

智能编码：H.264:支持；H.265:支持；

▲支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备

注：提供公安部有效检测报告证明材料加盖原厂公章

AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；

宽动态：120dB；

走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）；

内置MIC：支持；

报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联；

预览最大用户数：20个（总带宽:48M）；

供电方式：DC12V/PoE；

防护等级：IP67

（2）400万结构化枪式摄像机

传感器类型：通道1(细节)：1/1.8英寸CMOS通道2(全景)：1/2.8英寸CMOS；

像素：通道1（细节）：400万；通道2（全景）：400万；最大分辨率：2688×1520；

最低照度：通道1（细节）：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）通道2（全景）：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；

最大补光距离：通道1（细节）：100m（视频监控距离）；15m（人脸检测距离）通道2（全景）：30m（视频监控距离）；

补光灯：通道1（细节）：3颗（柔光双色灯）通道2（全景）：2颗（暖光灯）；

镜头类型：通道1（细节）：机芯镜头通道2（全景）：定焦镜头；

镜头焦距：通道1（细节）：8mm～32mm；通道2（全景）：3.6mm；

镜头光圈：通道1（细节）：F1.6通道2（全景）：F1.0；

视场角：通道1（细节）：水平：41°~15°；垂直：22°~9°；对角：48°~18°；通道2（全景）：水平：82°；垂直：44°；对角：96°；

通用行为分析：物品遗留；物品搬移；

智能说明：通道1（细节）：支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数统计通道2（全景）：NA；

▲设备内置水平仪,可检测设备是否水平状态

注：提供公安部有效检测报告证明材料加盖原厂公章

▲全景摄像机与细节摄像机的云台可独立控制；细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°

注：提供公安部有效检测报告证明材料加盖原厂公章

▲两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面5个不同区域补光强度进行手动控制

注：提供公安部有效检测报告证明材料加盖原厂公章

周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；

视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；

智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；

视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；

智能编码：H.264：支持；H.265：支持；

视频帧率：通道1（细节）：主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）通道2（全景）：主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）；

宽动态：通道1（细节）：120dB通道2（全景）：120dB；

默认分辨率下默认码流：通道1（细节）：4096kbps通道2（全景）：4096kbps；

音频接口：支持；内置MIC：支持，内置双MIC；内置扬声器：支持，内置1个扬声器；报警：支持；

网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；大华云联；GB/35114A；

最大Micro SD卡：512GB；

RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；音频输入：2路；音频输出：1路；报警输入：3路；报警输出：2路；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；

电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；

供电方式：DC12V；防护等级：IP67；

（3）400万人脸识别枪式摄像机

传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；

最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：80m（红外）；60m（暖光）；16m（人脸检测距离）；

补光灯：4颗（混光（红外+白光）灯）；

▲采用一体化的补光结构；补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑

注：提供公安部有效检测报告证明材料加盖原厂公章

▲设备在0.001lux照度下，开启超感光功能后，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。

注：提供公安部有效检测报告证明材料加盖原厂公章

镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～32mm；

视场角：水平：42°～16.4°；垂直：23°～9°；对角：47°～17°；

通用行为分析：物品遗留；物品搬移；

周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；

人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；

人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；

AI编码：H.264：支持（固定码流压缩率≥25%）；H.265：支持（固定码流压缩率≥25%）；

宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；自适应镜头校正（图像矫正）：支持；

▲设备具有重瞳抓拍功能，在低照度环境下重瞳抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸

注：提供公安部有效检测报告证明材料加盖原厂公章

内置MIC：支持，内置双MIC；内置扬声器：支持，内置1个扬声器；

报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；大华云联；GB/35114A；；

预览最大用户数：20个（总带宽：80M）；

最大Micro SD卡：512GB；

RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；

音频输入：2路；音频输出：1路；报警输入：3路；报警输出：2路；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；

电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；

供电方式：DC12V/AC24V/PoE；

防护等级：IP67；

（4）24口千兆汇聚交换机

1.三层全网管机架式交换机；交换容量：336Gbps，包转发率：108Mpps；24个千兆SFP光口,8个10/100/1000BASE-T电口(Combo),4个万兆SFP+光口；

2.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合，QoS等流量管理功能；

3.支持STP/RSTP/MSTP/RRPP等环网协议；

4.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V1/V2/V3等三层路由协议；

5.支持IRF2智能弹性架构；

6.▲支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。

- 注：提供相关证明材料加盖原厂公章

- 7.▲支持基础网络保护策略（NFPP），限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。

- 注：提供相关证明材料加盖原厂公章

- 8.▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

- 注：提供相关证明材料加盖原厂公章

（5）高清解码器

画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36；

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2；

解码能力：H.264和H.265解码能力相同。 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps /64路D1@30fps同时解码；

视频输出路数：6路HDMI

▲支持跨屏信号同步功能，所有跨屏信号源到达各个屏幕时差小于1ms。

注：提供公安部有效检测报告证明材料加盖原厂公章

▲每个输出口支持任意开窗、漫游;每个输出口最大支持36路开窗;任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层;

注：提供公安部有效检测报告证明材料加盖原厂公章

▲6路HDMI接口可同时支持输出4路分辨率为3840×2160的视频图像和2路分辨率为2560×1600的视频图像;延时250ms以下;

注：提供公安部有效检测报告证明材料加盖原厂公章

（6）48盘位云存储

外形规格：6U机架；

产品尺寸：带挂耳：482.6mm × 261.4mm × 736.5mm（宽×高×深）；

主处理器：高性能六核处理器；

操作系统：国产欧拉系统；

控制器：单控制器；

高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz；

视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备.；

卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；

视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；

流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议；

云存储系统支持保护域特性，保护域在故障域基础上兼顾可靠性的同时提升了部署的灵活性，允许不同保护域的故障域硬盘、节点或机架同时损坏。同时支持硬盘级、节点级、机架级3层保护域功能。硬盘级保护域支持任意N个保护域中同时损坏N或（冗余度-1）*N块硬盘，读写业务不中断；节点级保护域支持任意N个保护域中同时损坏N或（冗余度-1）*N节点，读写业务不中断；机架级保护域支持任意N个保护域中同时损坏N或（冗余度-1）*N个机架，读写业务不中断。

一套云存储集群系统支持IPV6全栈单网架构，也支持IPV6/IPV4双栈双网架构。在双栈网络架构下同时支持IPV6、IPV4摄像头进行录像和卡口图片存储，系统对外同时提供IPV6、IPV4双栈网络服务。支持外部客户端、浏览器等通过IPV6、IPV4任意网络访问云存储。IPV6和IPV4数据写入和读取互通，即通过IPV4网络写入的数据可以通过IPV6网络进行数据读取，同理通过IPV6写入的数据也可以通过IPV4网络进行读取。云存储支持跨IPV6/IPV4网络配置网闸映射，当云存储集群为局域网时，通过网闸映射，外部也可以通过IPV6/IPV4访问。

云存储系统支持全局智能监测6大类、24个子类，共71种存储业务和系统健康情况，同时支持在运维系统上一键进行监测报告生成和一键报告导出。智能监测集群健康情况，包括覆盖服务器软硬件基础设施（CPU、内存、网络、操作系统）、云存储集群元数据情况、服务状态情况、业务规模情况、业务状态情况、系统状态情况等，覆盖硬盘和SSD健康检查、资源使用检查、安全设置检查、关键状态等监测维度，覆盖支持包括网卡带宽，SSD磨损度，内存和CPU负载、大文件数量、小文件数量、SDK连接数、坏盘、慢盘、内核、备份等关键监测指标。

云存储集群单节点图片并发性能同时不低于31000张/秒的写入和同时31000张/秒的读出，云存储集群图片整体读写性能支持随节点数量扩容增加而线性扩展递增。

一套多域云存储系统支持将部分云直存节点归属在边缘地域，边缘云存储节点最小支持1台起步，一朵云存储最大支持管理128套不同边缘云。边缘节点具备视频、图片数据就近接入、就近存储、就近分析和就近查询的4种一体化能力，降低集群交互网络流量，中心集群对边缘节点进行统一管理和统一信息汇聚，包括消息、图片记录、事件、告警等，支持中心集群对视频、图片进行二次分析，集群对所有的中心云、边缘云统一进行资源调度和管理。

电源冗余：1+1冗余电源；

网络接口：8个千兆数据电口；

eSATA接口：1个；

RS-232接口：1个；

USB接口：2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口；

硬盘个数：标配内置 1块 512G 企业级固态硬盘最大支持48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘；

供电方式：1200W；100V~240V交流，50/60Hz，支持热插拔；

功耗：不大于800W（含硬盘）；

（7）网络服务器

外形规格：2U机架；

产品尺寸：87.8mm(高)× 482（含箱耳）mm(宽)×729.8（含手拧螺钉）mm(深)；

主处理器：双路64位海光16核处理器；

操作系统：国产欧拉系统；

控制器：单控制器；

高速缓存：128GB DDR4；

电源冗余：1+1冗余电源；

RAID控制器：带4G缓存RAID卡；

网络接口：8个千兆数据电口；

VGA接口：1个；

USB接口：4个USB接口；

硬盘个数：标配：2块 3.5英寸 SATA 4TB 企业级机械硬盘2块 2.5英寸 SATA 960GB 数据中心级固态硬盘；

供电方式：550W，CRPS白金级能效；

功耗：满负荷小于660W；

▲云管平台支持纳管和统一管理存储、计算、容器、虚拟机、网络资源，支持统一对接管理容器云、存储系统、超融合、openstack、裸金属服务器、数据库等系统和硬件资源。提供从多云资源、多虚拟数据中心资源的接入、使用，到多云资源规划、容器应用交付、云存储配置和部署、虚拟机配置和部署、运维监控、操作审计、租户隔离、访问控制等全生命周期管理。中心云统一对边缘节点进行资源纳管、远程监控、部署升级和数据传输。支持将业务系统和云管理平台集中管理，统一管控、实现运营联动。支持在云边协同场景下，中心云平台对边缘云平台的纳管、资源调度以及健康监控。

注：提供公安部有效检测报告证明材料加盖原厂公章

▲同一朵云存储集群支持扩容增加异构性能存储节点和管理服务器，覆盖不同CPU架构和不同型号，覆盖不同单路、双路CPU、不同操作系统。云存储集群在添加设备、数据存储、数据访问、数据转发等全链路上，支持9层服务级全局自动负载均衡（覆盖设备接入负载、存储负载、转发负载、下载负载、数据恢复负载、图片访问负载、机架负载、节点负载、硬盘负载），每台服务器针对链路上的每个服务均可以配置不同的能力值，每个层级上的各服务根据节点能力值和服务器硬件空闲资源，统一调度和管理，动态调整。

注：提供公安部有效检测报告证明材料加盖原厂公章

★二、其他要求

1.本清单所列数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师审核并报采购人认可的、按图纸和规范要求实际完成的数量为依据。

2.供应商须自行考虑整个范围内，各种材料设备的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法、运输设备，并在投标报价中充分考虑相应场内、场外运输费用，材料的场内、场外运输费用，结算时均不另行计算。

3.本工程所需水、接电或自行发电等费用由供应商负责，相关费用在投标报价中考虑，安装过程中不另计量。

4.小区用户割接费和拆除旧光缆杆线及设备费用投标时供应商自行考虑相关费用，清单不再单独列项，结算时均不另行计算。

5.视频云存储-元数据服务器：本设备为金城镇老旧小区监控视频公安托管专用设备，不可用于其他项目。仅用于区域此项目及往期、扩建等项目的视频存储、数据分析使用。

三、质量要求

合格且符合招标文件技术要求及现行国家相关规范、标准。

### ★第六节  商务要求

- 1.服务期限、服务地点：

- 服务期限：接到采购人入场通知后180天内完成本项目的安装调试，验收合格并正常使用。质保期3年。

服务地点：城北二村、丹阳门散居楼、望华小区、文化散居楼、小南门散居楼

- 2.报价要求

投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本进行报价投标；评标时，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.付款方式

①合同签订后10个工作日内采购人按合同价的10%支付项目预付款；

②经采购人审核通过的完成合格工程量的60%计量支付项目款（每月支付的项目款包含工人工资）；

③项目竣工验收合格后30日内支付至合同金额的80%；

④项目竣工验收合格经审计单位审定后 30 日内，采购人支付至审定价的97%；

⑤质保期（三年）满后,支付至审定价的 100%（无息）。

每次采购人付款前，中标人需向采购人出具付款申请及正式的、符合法律规定的增值税发票。

4.履约验收

按照采购人要求完成指定内容并完成验收。

# ★第七节  其他重要条款

1.对于超出招标文件服务范围和服务要求以外增加的费用，依据实际核定增加现场通信铺设长度和监控安装情况，由采购人按实际需要和支出另行结算，不超合同总价的10%。

2.售后服务要求：由供货方负责运输及交货期内的安全质量保证，生产安装期间发生一切安全责任事故均由供货方负责。质保期内供货方要提供24小时全天候服务，自接到报修电话后2小时内响应。采购要求的保修期期满后，供货方应提供质优价廉的零配件供应服务，费用由买方自理。

3.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

4.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

5.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

6.“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

## 第六章   合同文本（范本）

合同协议书

项目名称：

项目编号：

采购人（采购人）：

成交供应商：

政府采购合同协议书

采购人（以下简称甲方）： 常州市金坛区金城镇人民政府

成交供应商（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、项目信息

1.项目名称：

2.项目编号：

3.项目内容：

4.政府采购组织形式：集中采购

5.政府采购方式：公开招标

二、合同金额

1.本合同金额为（大写）： _____________（______元）人民币；

其中集成服务费        元，开票税率为6%；设备费        元，开票税率13%。

- 2.1本合同采用综合固定单价，对于超出招标文件服务范围和服务要求以外增加的费用，依据实际核定增加现场通信铺设长度和监控安装情况，由采购人按实际需要和支出另行结算，不超合同总价的10%。

- 2.2项目货款结算价包括：

- ①合同范围内的工程量

- ②变更项目

- 2.3项目货款的结算原则：

- ①结算时单价按合同单价固定不变，工程量根据甲方、乙方双方合同中约定应予计量且实际完成的并经甲方、审计审核的合格工程量确定；

- 完成甲方要求的合同以外的工程或发生非乙方责任事件的工程量按甲方、乙方、监理、项目管理、审计现场签证确认。

- ②变更项目：

- a因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的额外费用由乙方承担；

- b因上述乙方的变更而造成设备的闲置、浪费和损坏的损失，由乙方承担。

- c因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲乙双方共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按审定价（不得高于市场价格）进行结算。

- d项目变更按甲方变更指令，甲方、乙方、监理、项目管理、审计单位现场签证确认的工程量予以结算。

- e非乙方原因出现项目不可实施部分，甲方应配合进行项目变更。

- 2.4本项目费用的结算以审计单位审定的金额为准。

- 3.付款方式：

①合同签订后10个工作日内甲方按合同价的10%支付项目预付款；

②经采购人审核通过的完成合格工程量的60%计量支付项目款（每月支付的项目款包含工人工资）；

③项目竣工验收合格后30日内支付至合同金额的80%；

④项目竣工验收合格经审计单位审定后 30 日内，采购人支付至审定价的97%；

⑤质保期（三年）满后,支付至审定价的 100%（无息）。

每次采购人付款前，中标人需向采购人出具付款申请及正式的、符合法律规定的增值税发票。

注：当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

三、合同履行

1.接到采购人入场通知后180天内将货物交付采购人，完成安装调试，验收合格并正常使用。

2.履约地点：城北二村、丹阳门散居楼、望华小区、文化散居楼、小南门散居楼

3.履约担保：是否收取履约保证金：þ是

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

履约保证金退还时间：甲方应在项目完成验收合格后退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：项目完成验收合格且经过甲乙双方确认，扣除乙方应承担的款项后（若有）。

履约保证金不予退还的情形：若乙方未能履约或合同期内乙方给甲方造成的损失超出履约保证金的额度，甲方有权不予退还。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、质量保证

1.乙方所提供的服务的技术条款应与采购文件规定的技术条款及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十条承担违约责任。

七、包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

八、交付和验收

1.乙方应当在合同签定后在180日历天内全部安装调试完毕交付甲方，甲方应在5个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖公章。招标文件有约定的，从其约定；

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

九、伴随服务／售后服务

本合同货物的免费质保年限：免费质保 叁 年，软件终身免费升级。

乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

（3）乙方接到甲方故障报告后，应在按规定的服务水平和响应速度到达现场进行处理。乙方应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行。

（4）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付；

（5）若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

①乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方指定；

②所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

③保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

④货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行；

⑤若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复；

⑥所有货物保修服务方式均为乙方主动上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

⑦保修期后的货物维护由双方协商再定。

十、违约责任

（1）合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权取得补偿。

①甲方违反合同规定，无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金；

②乙方逾期交货的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；

③乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货）、交货不合格或不符合合同约定的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已支付货款，并向甲方偿付合同款总值的百分之五违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足；因交货不合格或不符合合同约定的，乙方应在收到甲方发出解除合同通知之日起五日内，自行承担退货所引发的一切费用。甲方不承担因解除合同导致乙方产生的一切损失。

（2）乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整（指乙方完全能处分所提供的货物，该货物不存在任何抵押、查封等产权瑕疵），乙方应向甲方支付已付货款部分百分之五违约金；导致甲方、采购代理机构为此参与诉讼或仲裁，乙方另应支付甲方、采购代理机构为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一切费用。

十一、争议的解决

（1）因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；

（2）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

十三、附加条款

（1）本项目不得分包、转包，如有分包、转包，一旦查实甲方有权终止合同.

（2）该项目建设过程中，乙方在项目建设过程中必须服从常州市公安局金坛分局的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权终止合作，重新选择合作单位，并保留追究赔偿责任的权力。

（3）乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代甚至停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。

（4）乙方安装队伍必须满足项目质量、进度和文明安装等方面的要求，设备供应、安装期间，机械、人身安全由乙方负责。在项目建设维护过程中发生的安全事故及纠纷均由乙方负责解决，并承担相应责任。

十四、合同生效及其它

（1）合同经甲乙双方法定代表人（或托代理人）签字（或盖章）并加盖CA电子公章（或合同章）后生效；

（2）除《中华人民共和国政府采购法》 第50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止本合同；

（3）除发生不可抗力情况或因法律、政策原因导致甲方不能履行合同外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，采购代理机构按相关的法律、法规处罚；

（4）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；

（5）合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，采购代理机构贰份；

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 日期 |  | 日期 |  |

（6）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

## 第七章   投标文件组成

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| - 电 - 子 - 投 - 标 - 文 - 件 - 格式 | 基本目录材料 | 封面 |
|  |  | 投标人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *投标函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *分项报价明细表 |
|  |  | *实质性条款响应情况表 |
|  | 资格条件材料 | *Error: Reference source not found |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合条件材料 | - 与评审相关的其他符合证明文件材料。 注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。 |
|  | 综合评审评分项材料 | 根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明—《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件 |
| 投标人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效投标文件处理。 2.投标人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱地编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。 3.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。 6.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。 7.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按投标人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

### 投   标   文   件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

### 投标人情况说明

投标人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍

- *开标一览表

注意：投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

### * 投标函

致：常州市金坛区政府采购中心

我单位收到贵单位                  （项目编号）招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话（手机、座机）：

投标人代表电子邮箱：

投标人名称（电子签章）：

日期：

注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

- * 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字或盖章的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人全称：

投标人名称（电子签章）：

投标人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

2.仅当招标文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

- * 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标人名称（电子签章）：

日期：

### *分项报价明细表

| 序号 | 支出项名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价（币种：人民币；单位：元） |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：

填写说明：

1.此表可延长，各投标人根据本项目实际涉及的所有支出项情况修改后填写。本表如有缺漏项，由投标人自行承担。

2.中标人签订合同前将详细的《分项报价清单》递交采购人，经采购人审核同意后方可实施。

### *实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 满足采购需求加★项内容条款 |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日      期：

注：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏目、“偏离情况”栏目以及“说明”栏目的内容。

2.“实质性条款具体内容”栏目，任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标（响应）被拒绝，作无效投标文件处理。

3.“投标响应情况”一栏，应当如实填写“响应”或“不响应”。

4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，填写“正偏离”的，还应当在对应的“说明”一栏填写具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

5.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

6.《实质性条款响应情况表》内容与投标文件其他内容冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。

7.要求提供证明资料，按照要求提供，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

- *资格审查材料

（一）投标人资格审查承诺书

常州市金坛区政府采购中心：

贵中心组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

投标人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购中心或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）投标人特定资格要求材料（如响应须知前附表第4.2条要求投标人提交的）

- *政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

- 与资性证明相关的其他材料

此模块非强制性上传材料，投标人认为要上传其他证明材料的可以上传。

- 与评审相关的其他符合证明文件格式材料

投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料，未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

- 综合评审评分项材料

根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。

### 企业报价折扣证明

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ） 46号）的规定，本公司（联合体）参加                 （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.                 （标的名称），属于                  （招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为                    （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_                （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

监狱企业证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

填写说明：

1.企业报价折扣证明：（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件），请投标人自行选择对应的证明格式之一即可，无须重复填写。

2.《中小企业声明函》中的从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.如符合条件的投标人需出具企业报价折扣证明中的其中一种证明材料（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。），除可填报项目外，不得调整格式，否则不享受相关中小企业扶持政策。

4.声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

（全文完）

- 关于招标文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系电话：

日      期：