招　标　文　件

- 项目名称：常州市城市治理统建部分（2024）

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0352

常州市政府采购中心

2024年08月27日

- 总  目  录

第一章  投标邀请	- 1 -

第二章  投标人须知	- 4 -

第三章  合同文本	- 19 -

第四章 采购需求	- 29 -

第五章  评标方法与评标标准	- 61 -

第六章  投标文件格式	- 67 -

第一章  投标邀请

受[常州市城市管理局]的委托，常州市政府采购中心就[常州市城市治理统建部分（2024）]([项目编号JSZC-320400-JZCG-G2024-0352])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0352

2.项目名称：常州市城市治理统建部分（2024）

3.预算金额：510万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为 510 万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：乙方的软件开发期限为180天（从合同签订日之次日起算）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市城市管理局

地址：常州新北区龙城大道1280号2号楼A座1-2

联系人：裴先生

联系方式：0519-85682919

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：戴女士

电   话：0519-85588161

开标评审相关联系人：姚先生

电   话：0519-85588165

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市城市治理统建部分（2024）软件开发合同

委托方（甲方）：

法定代表人/负责人：

受托方（乙方）：

法定代表人/负责人：

双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，签署本合同。

第一条 定义

1.1“软件”：软件是指由硬连线逻辑指令及置于系统储存器内的机器可读码（包括但不限于半导体装置或系统）组成的电脑程序，可提供基本逻辑、操作指令以及与用户相关的应用程序指令，包括用于说明、维护及使用程序的有关文件。软件包括系统软件和应用软件。

1.2“系统软件”：乙方合法地用于开发应用软件的第三方软件。

1.3“应用软件”：乙方根据本合同商务和技术要求为甲方开发、研制的软件,包括技术文件及技术资料等。

1.4“培训”：按合同的约定，乙方为确保设计开发的应用软件能够充分适当地被甲方使用而向甲方提供的服务，乙方为甲方提供相关的培训详见附件。

1.5“技术文件”或“技术资料”：合同附件中规定的所有与应用软件、技术开发及服务、软件的安装、调测、运行、维护和检验相关的文件。

1.6“服务”：按合同规定由乙方向甲方就所设计开发的应用软件做出的行为。

1.7“现场”：对应用软件进行安装和运行的场所。

1.8“合同”：本合同正文及其附件；附件是合同不可分割的一部分。具有同等法律效力。如果附件和本合同正文有任何不一致之处，以合同正文为准。

1.9“初验”：甲方按照附件总体技术要求对该应用软件按照测试规范进行测试和验证，合格后，共同签署初验合格证书。

1.10“试运行”：在初验合格后与最终验收之间的一段时间内，对应用软件进行运行，用来证明应用软件的指标是否达到了附件规定的所有要求。

1.11“最终验收”或“终验”：指甲方对应用软件按照附件进行最终验收。合格后，由双方共同签署终验合格证书。

1.12“保修期”：指根据合同约定终验合格证书签署后若干个月的时期，具体包括乙方根据合同约定对应用软件的免费修复、免费服务或免费升级，以保证整个工程系统正常运行的时期。

第二条 合同标的

2.1甲方委托乙方为甲方开发 “常州市城市治理统建部分（2024）”（下称“应用软件”），乙方负责完成应用软件的设计开发、实施、培训及相关服务工作，并保证该应用软件满足本合同约定的要求。

第三条 价格及支付条款

3.1应用软件的开发费用的总价格（含税价）(下称“合同总价”)为【】元，大写人民币【】元。开具6%的增值税发票。

3.2合同总价的所有支付由甲方以[ ]（银行转账、电汇、支票等方式）付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：

开户行：

户名：

账号：

纳税人识别号/统一社会信用代码：

乙方信息如下：

开户行：

户名：

账号：

纳税人识别号/统一社会信用代码：

3.3甲方按照以下条件和进度向乙方支付合同总价：

进度款：本合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50％，自收到发票后10个工作日内支付；

终验付款：项目终验通过后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30％，自收到发票后10个工作日内支付；

工程造价咨询后付款：终验结束后，甲方立即组织工程造价咨询，咨询报告形成后，甲方向乙方支付合同总价的15％；与造价咨询报告不符的，除用于维保的尾款外，按实际造价支付，自收到发票后10个工作日内支付；

尾款：合同余额在本项目终验通过之日起满2年维保期后10个工作日内，甲方向乙方一次性结清，自收到发票后10个工作日内支付。

3.4本项目不收取履约保证金。

3.4.1 乙方交纳人民币__/_元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

3.4.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.4.2.1履约保证金退还方式：/

3.4.2.2履约保证金退还时间：/

3.4.2.3履约保证金退还条件：/

3.4.2.4履约保证金不予退还的情形：/

第四条 完成、初验、试运行和终验

4.1完成

乙方的软件开发期限为180天（从本合同签订日之次日起算）。

4.2初验

乙方按照本合同规定将应用软件开发完成后，应向甲方提交书面初验申请，甲方在收到申请后7个工作日内，按照约定对应用软件进行初验，乙方须提供必要的配合。如果测试结果符合约定的初验测试标准，双方将签署初验合格证书（不影响应用软件正常使用的微小瑕疵不作为验收不合格的理由）。初验证书应由双方代表签字，一式贰份，双方各执壹份。甲方在收到乙方申请后超过1个月无正当理由不签署初验合格证书的视为初验合格。

初验不合格，乙方应立即进行更正修改，直至测试结果符合合同约定，由此产生的费用由乙方承担。

4.3试运行

应用软件初验合格后进入20天的试运行期。如果在试运行期间发现因乙方原因造成的软件功能与性能与本合同约定不符，乙方有责任对其进行修改和更正直到达到约定的要求。除非由于乙方原因引起的应用软件的质量和性能问题造成整个系统瘫痪，并且不能在试运行期内一段合理时间内恢复，试运行期应连续计算。

4.4终验

终验在试运行期届满后7个工作日内由甲方向常州市大数据管理中心申请终验，并形成终验报告。终验不合格的，由乙方按照常州市大数据管理中心专家意见进行整改后重新发起终验申请，由此产生的费用由乙方承担。整改后，仍无法通过常州市大数据管理中心专家终验的，终止合同，并由乙方承担赔偿责任。通过终验后，甲方与乙方共同签署贰份终验合格证书，其中壹份由乙方保存，壹份由甲方保存。验收合格后，如果甲方在使用过程中需要增加软件模块或功能，乙方可根据改动情况酌情优惠收取模块增加维护费用。

第五条 保修、技术支持与服务

5.1乙方自终验合格证书签署之日起，为甲方提供为期24个月的保修服务。乙方在保修期内应向甲方免费提供与使用该应用软件相关的技术支持和服务（“技术支持和服务”）。 乙方应向甲方提供与使用应用软件相关的技术服务。乙方提供的技术支持和服务的内容包括电话支持、现场服务、软件维护支持、电子邮件支持、因特网支持和提供系统应急策略等内容。

5.2保修期内应用软件出现问题时，乙方应及时响应,并修复故障。乙方应具备相应的通信手段，以保证能够提供每日二十四（24）小时以内、每周七（7）天的7×24小时的连续响应服务。

5.3甲乙双方共同制定维护保修考核管理办法，由甲方根据维护保修考核办法考核乙方维护保修服务质量，与尾款支付金额挂钩。

5.4保修期届满后甲方在系统运行或维护过程中，乙方所提供的应用软件出现问题或故障时，乙方应派有经验的技术人员，一般情况应在二十四（24）小时赶到现场，进行更换和维修。乙方应具有灵活、多样的通信手段，应提供每天二十四（24）小时、每周七（7）天的7×24小时响应服务。

第六条 培训

6.1双方确定，乙方应在为甲方实施应用软件后，根据本合同约定，为甲方指定的人员提供免费的技术指导和培训，使参加受训的人员理解并掌握软件的操作和维护。

6.2培训目的

6.2.1促使甲方技术人员能够熟练地对应用软件进行运行、诊断、维护和管理；

6.2.2促使甲方相关业务人员对该应用软件能熟练地操作和使用。

第七条 项目其他要求

7.1重要技术设计方案由甲方组织专家论证，乙方应根据甲方组织专家论证后的技术方案进行开发。

7.2项目建设具体技术方案及实现内容须符合常州市城市治理统建部分（2024）项目建议书、可研报告、招投标文件中相关要求。

第八条 赔偿和违约金

8.1由于乙方原因造成各阶段工作延期完成，每逾期1日，乙方须向甲方支付合同总价0.1%的违约金，如违约金的数额累计达到合同总价的10%时，甲方有权终止本合同。由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。解除合同并不影响乙方对上述违约金的支付。

8.2由于甲方原因延期付款，每逾期1日，甲方须向乙方支付合同总价0.1%的违约金，如违约金的数额累计达到合同总价的10%时，乙方有权终止本合同，并要求甲方按合同支付相应款项，解除合同并不影响甲方对前述违约金的支付。

第九条 不可抗力

9.1本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

9.2 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的5个日历日内书面通知本合同另一方，并在不可抗力发生之日起的10个日历日内向另一方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

9.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

第十条 法律适用及争议解决

10.1本合同适用中华人民共和国法律。

10.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议和纠纷，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十一条 保密条款

11.1除本合同另有约定外，本合同一方(“资料披露方”)对其向本合同另一方(“资料接受方”)按照本合同规定所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术等 (以下简称“保密资料”)享有合法完整的所有权。

11.2除本合同授权实施的行为外，资料接受方应将保密资料作为商业秘密予以保护，且不得将该保密资料任何部分或全部进行复制或向第三方披露。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密及不披露义务。资料接受方应对根据本合同接受的保密资料妥善保管，向其提供不低于向接受方自有商业秘密提供的保护之保护。对于保密资料在资料接受方期间发生的被盗、遗失、不慎泄露以及其他对其保密性存在现实或潜在损害的事件，资料接受方应承担全部责任，并赔偿资料披露方因此遭受的损失。本合同终止或解除后，一方必须销毁所有保密资料的复制件并将原件返还给另一方。

11.3当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，当保密资料：

（1）并非因资料接受方的过错而已经进入公有领域的；

（2）已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；

（3）由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人处合法取得的;

（4）法律要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

11.4双方同意本合同规定的保密期限为自本合同生效之日起至本合同终止或解除后两年内有效。

11.5一方违反本条约定造成对方损失的，应赔偿其损失。

第十二条 侵权责任

12.1如果有人提出法律诉讼或行政程序(合称“侵权指控”)，声称甲方使用本合同项目下应用软件侵犯了其所有权或知识产权。如系乙方原因致使甲方侵犯了相关人的所有权或知识产权，乙方应当赔偿甲方就此所承担的所有费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的一切诉讼费用和终审判决中规定的赔偿金额。

12.2如果在侵权指控的审理过程中有关法院或行政机关禁止甲方继续使用本合同项目下系统的部分或全部，乙方应酌情采取以下措施之一：

（1）使甲方重新获得使用上述系统的权利

（2）更换或改造上述系统，使甲方不受上述禁令限制继续使用该系统。

12.3 乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

第十三条 合同生效及其他

13.1本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

13.2如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款不受影响。

13.3本合同签订后，如需对合同进行修改，可经双方协商一致并签订补充协议作为本合同附件。对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方授权代表签字后成为合同不可分割的部分。

13.4任何一方未征得另一方书面同意不得向任何第三方透露本合同内容。

13.5 双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。如使用挂号信件或特快专递方式，接受方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间；如果因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方载明的书面信函寄出时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）。

甲方：

地  址：

联系人：

电  话：

电子邮件：

乙方：

地  址：

联系人：

电  话：

电子邮件：

上述任何信息发生变更的，变更方应及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

13.6未得到对方的书面许可，任何一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

13.7本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式肆份，双方各执贰份。

13.8本合同附件是本合同不可分割的部分，若附件与合同正文冲突，以本合同正文为准。

本合同附件为：

- 签章页（此页无正文）

甲方：

法定代表人/负责人

或授权代表：

日期：

乙方：

法定代表人/负责人

或授权代表：

日期：

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称： 常州市城市治理统建部分（2024）

2.预算金额： 510万元

3.最高限价：510万元

4.采购项目概况（简介）： 本期项目建设主要以平台+应用方式，新建及升级包括城市运行管理服务执法专项督查体系建设、绿化废弃物处置系统、城市管理信用系统、口袋公园管理服务系统、城市安全运行监测体系建设、城市长效综合管理应用系统升级建设在内的六个子系统；根据一网统管场景建设运用及城市运行应急（指挥）枢纽建设需要，完成包含智能AI决策中枢、城市运行多部门平台联动体系、个人中心在内的市一网统管配套支撑建设；完成智慧公园共建共治体系、城市管理服务、低空巡检服务及数据应用三个场景建设。

5.合同履行期限：乙方的软件开发期限为180天（从合同签订日之次日起算）。

6.是/否接受联合体投标： 否 ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：是

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：乙方的软件开发期限为180天（从合同签订日之次日起算）

地点：常州市

2. 付款条件（进度和方式）

本合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的50％，自收到发票后10个工作日内支付；

项目终验通过后，甲方向乙方支付合同总价的30％，自收到发票后10个工作日内支付；

终验结束后，甲方立即组织工程造价咨询，咨询报告形成后，甲方向乙方支付合同总价的15％；与造价咨询报告不符的，除用于维保的尾款外，按实际造价支付，自收到发票后10个工作日内支付；

合同余额在本项目终验通过之日起满2年维保期后10个工作日内，甲方向乙方一次性结清，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

（1）中标单位自平台终验合格证书签署之日起，为采购人提供为期24个月的保修服务。中标单位在保修期内应向采购人免费提供与使用该应用软件相关的技术支持和服务（“技术支持和服务”）。中标单位应向采购人提供与使用应用软件相关的技术服务。中标单位提供的技术支持和服务的内容包括电话支持、现场服务、软件维护支持、电子邮件支持、因特网支持和提供系统应急策略等内容。

（2）保修期内应用软件出现问题时，中标单位应及时响应,并修复故障。中标单位应具备相应的通信手段，以保证能够提供每日二十四（24）小时以内、每周七（7）天的7×24小时的连续响应服务。

5. 保险

（如适用，不需要的填：无）

无

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本期项目建设主要以平台+应用方式，新建及升级包括城市运行管理服务执法专项督查体系建设、绿化废弃物处置系统、城市管理信用系统、口袋公园管理服务系统、城市安全运行监测体系建设、城市长效综合管理应用系统升级建设在内的六个子系统；根据一网统管场景建设运用及城市运行应急（指挥）枢纽建设需要，完成包含智能AI决策中枢、城市运行多部门平台联动体系、个人中心在内的市一网统管配套支撑建设；完成智慧公园共建共治体系、城市管理服务、低空巡检服务及数据应用三个场景建设。

本项目要求配置项目经理、项目售后负责人、技术人员各至少1名。项目经理需具有高级系统规划与管理师、ITSS信息技术应用创新服务、高级工程师证书资质；项目售后负责人需具有高级软件设计师、高级IT运维工程师、CISAW 信息安全保障人员证书资质；项目技术人员需具有高级数据库系统工程师、高级智能化系统集成项目经理、ITSS信息技术应用创新服务经理证书资质。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

  - 需求描述

    - 基于城市运行管理服务平台的应用系统搭建

- （1）城市运行管理服务执法专项督查体系建设

应用市级无人机服务+一网统管AI识别能力构建监管高位化、感知多源化、事项清单化、全程动态化的城市管理服务专项督查体系。

- （2）城市绿化废弃物处置系统

主要包括绿废基础信息管理、绿废收集管理、收运过程监管、暂存点管理、处置末端管理、产物去处管理等模块。

- （3）城市管理信用应用系统

主要包括信用信息填报、信用信息查询、信用信息审核、信用指标管理、信用模型管理、信用报告管理、企业一张图等模块。

- （4）口袋公园管理服务系统

依托微信小程序，建设集公众服务、建设管养、投诉处置、长效管理的口袋公园管理服务系统。

- （5）城市管理安全运行监测系统

1. 绿地病虫害防控平台拓展建设

利用城市运行管理服务平台运行中枢（多级联动）流程配置及表单配置功能，建立健全集识别、派遣、处置、巡护、预防等全流程绿地病虫害防控体系。

2. 大型广告和店招申报及安全监管系统

审批信息与规划信息比对、基础设施纳管、抽检规则管理、设施巡检任务及处置，形成户外广告及店招设施全寿命监管一张图。

- （6）城市长效综合管理应用系统升级建设

在市、区、街镇多级评价、文明城市等部门多标准考核评价、考评数据分层应用、简化考评处置流程、基层智理考评联动等方面新增功能模块，满足新考评文件相关要求。

    - 常州市城市运行“一网统管”配套支撑建设

- （1）智能AI决策中枢

主要包括智能AI决策中枢“场景（分析项）接入配置、决策规则配置、决策推荐管理、智能分配模型、权限体系关联”等模块建设。

- （2）城市运行多部门平台联动体系

与一网统管AIOC事项双流向对接、流程新增改造、外部来源工单管理机制、外部工单表单适配开发、消息中间件应用、统一编码、类型映射等工作，以期完成上述目标。

- （3）工作台建设

主要建设集事项信息分级分类、推送逻辑类型配置关联、个性化配置、消息应用统计、短信及app推送配置等功能模块的城市运行管理服务工作台建设。

    - 市一网统管城市治理场景建设

- （1）城市公众服务场景建设

城市服务一张图：

1、数据融合，基于运管服平台及超融数据平台城市管理服务类型数据抽取及标准化

2、服务数据接入管理、服务数据类型管理、服务数据动态新增逻辑、服务数据审核和上线控制、服务数据权限控制、前端应用数据分析、应用评价分析等

3、城市服务一张图APP、场景一键搜索、动态展示新增数据、历史使用数据、常用数据、定位快速检索数据、快捷评价等

夜市集地图：

1、政府部门：活动策划、发布、商户入驻备案、日常管理模块

2、商户：注册登记、上传信息、经营维护模块；*煤气瓶校验准入

3、市民：预约、反馈、评价模块

4、夜市集一张图

5、“我的常州”接入

6、运管服平台运行中枢（多级联动）接入

随手拍应用：

与随手拍市民投诉举报流程进行对接

场景前端建设：

1、服务发布及数据总览；

2、行业线服务类型、数量、地理分布分析；

3、辖市区（街镇）提供服务分类排行；

4、市民应用服务类型及数据分析；

5、城市服务需求排行；

6、城市服务评价；

7、服务供应方评价排行；

8、一网统管视频联动

- （2）常州市智慧公园共建共治体系建设

以城市运行管理服务平台一期敞开公园标准化管理系统升级为基础，充分应用一网统管一期古树名木场景建设成果，应用市城管局古园林数据治理成果及本期申报信用系统中功能及数据，联动智慧公园管理服务体系功能及数据，以古树名园一张图、在线观景一张图、公园孪生应用、口袋公园一张图、公园安全服务体系建设、智慧公园公众服务一张图建成常州市智慧公园共建共治体系。

- （3）低空巡检服务及数据应用建设

主要包含数据感知服务及低空巡检功能场景建设，数据服务包含两年全市范围内不低于350次飞行采集；场景功能主要包括低空巡管联动一张图、多端需求汇聚展示、飞行服务效能展示、部门应用联动成果展示等内容，以及为实现感知数据采集、ai智能分析，部门应用联动等必须的多平台联动建设。

  - 采购清单

    - 基于运管服平台的应用系统搭建

      - 城市运行管理服务执法专项督查体系建设

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法专项 | PC端大屏看板 | 多数据维度、多类型展示方式汇总展示无人机采集相关数据。 |  |  |  |
| 2 |  | 源数据信息管理 | 对接无人机数据，在系统中进行展示。 |  |  |  |
| 3 |  | 成果数据信息管理 | 对接无人机成果数据，在系统中进行展示。 |  |  |  |
| 4 |  | 问题数据信息管理 | 对接识别问题数据，在系统中进行展示。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

      - 绿化废弃物处置系统

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息管理 | 标段管理 | 对市场化标段基础信息维护、管理 |  |  |  |
| 2 |  | 收集点管理 | 对收集点基础信息维护、管理，收集点与标段可以进行匹配配置 |  |  |  |
| 3 |  | 作业公司管理 | 对作业公司基础信息维护、管理，针对作业公司的车辆与作业司机进行管理 |  |  |  |
| 4 |  | 处置末端管理 | 对处置末端的基础信息进行管理和维护，包括单位信息、处理工艺、处理规模等信息 |  |  |  |
| 5 | 收集管理 | 直送式管理 | 与处置企业打通，实现入场信息获取，可包括进场量、进场时间、类型等 |  |  |  |
| 6 |  | 上门收集管理 | 收运区域规划：根据实际收运模式与收集点位置信息、时间要求进行收运区域的划分，包括收运区域编号、区域包含的收集点、区域收运要求时间等 |  |  |  |
| 7 |  |  | 收运路线规划：根据实际收运业务模式与收集点的位置信息、时间要求进行收运路线规划管理，包括路线编号、路线包含的收集点信息、所属区域、路线时间要求、有效时间等 |  |  |  |
| 8 |  |  | 收运计划管理模块辅助管理人员安排车辆清运工作，将收运区域/路线与车辆绑定后、确定收运时间，确保收运作业全覆盖性，主要信息包括车牌号、收运路线、收集频率、收集时间等。车辆按照计划的规定时间内到达规定收集点进行垃圾收集。 |  |  |  |
| 9 |  | 收集点位重量GIS展示 | 实现点位收集重量数据在一张图上进行展示，并且点位收集量可体现修剪强度，为作业公司考核提供依据。 |  |  |  |
| 10 | 收运过程监管 | 收运GPS管理 | 实时线路查看：依托GIS地图对各单位排班与作业路段情况实时展示，通过对作业车辆视频、轨迹、实时状态的穿透查看，全面还原实时的环卫保洁作业现场，加强管理部门综合统筹和精细化管理能力 |  |  |  |
| 11 |  |  | 收运路线偏离管理：当车辆收运过程中出现路线偏离的现象，系统自动报警并记录。 |  |  |  |
| 12 |  | 收运称重管理 | 实时称重数据管理：直送式收集量可通过与处置企业称重设备对接或与处置企业现有称重模式打通，实现收集量统计；上门收集式，可对接车辆称重设备或对接其他称重方式，单次收集重量数据实时上传至平台， |  |  |  |
| 13 |  |  | 路线执行管理：“公交式”路线执行图，展现车辆一条路线上所有点位的重量数据 |  |  |  |
| 14 |  |  | 称重数据统计：多维度进行称重数据统计，可以按照区域、作业单位、作业车辆进行称重数据统计，支持日、月、年度数据统计 |  |  |  |
| 15 | 暂存点管理 | 暂存点准入及计量管理 | 准入管理：建立暂存点准入数据库，绑定车辆与暂存点的关系，数据库同步至暂存点准入设备，车辆到达暂存点进行身份识别，若是不在对应数据库，道闸不打开，出现人为打开，系统进行记录 |  |  |  |
| 16 |  |  | 计量管理：系统实现计量数据在线采集、实时传输、在线查询（看）、统计分析四大功能 |  |  |  |
| 17 |  | 点位视频监控 | 实现了暂存点出入口等关键点位的在线视频监控，监管中心可任意切换暂存点监控视频，便于直观了解所有暂存点周边环境卫生状况及作业是否规范。 |  |  |  |
| 18 | 处置末端管理 | 进场准入 | 建立处置末端准入数据库，绑定车辆与处置末端的关系，数据库同步至处置末端准入设备，车辆到达处置末端进行身份识别，若是不在对应数据库，道闸不打开，出现人为打开，系统进行记录 |  |  |  |
| 19 |  | 进料类型及计量管理 | 系统实现处置末端进场计量数据在线采集、实时传输、在线查询（看）、统计分析四大功能 |  |  |  |
| 20 |  | 出料、产物类型及计量管理 | 对接地磅系统或建立录入通道，实现出料及产物的量、类型管理。 |  |  |  |
| 21 |  | 现场视频监控 | 实现处置终端关键点位视频监管 |  |  |  |
| 22 | 产物去处管理 | 资源化利用填报 | 处置单位通过小程序上报资源化利用相关信息，包括类型、使用地、重量、时间等，资源化利用分本地还是外运字段，便于进行统计分析 |  |  |  |
| 23 |  | 附件管理 | 支持附件管理，在产物去处管理后可增加合同、现场图片等附件上传，以及附件增删改查。 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

      - 城市管理信用系统

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、园林绿化养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | 对企业、企业人员、专业人员、养护项目、积分排行、各区段信用分数企业等信息进行统计 |  |  |  |
| 2 | 企业信息登记 | 基本信息 | 企业基本信息填报（包含企业名称、经营范围、经营场所、工商注册号、统计社会信用代码....等信息），经营执照上传 |  |  |  |
| 3 |  | 企业台账信息 | 养护作业台账信息、机器设备台账信息、安全生产台账信息、应急管理台账信息、文明施工台账信息的填报 |  |  |  |
| 4 | 企业人员 | 企业人员管理 | 可对企业人员进行增删改查，可批量对企业人员提交审核，审核通过的可查看审核详情，不通过的可重新提交申请 |  |  |  |
| 5 |  | 社保证明管理 | 可上传社保证明文件 |  |  |  |
| 6 | 专业人员 | / | 可对企业专业人员进行增删改查，批量对企业人员提交审核，审核通过的可查看审核详情，不通过的可重新提交申请 |  |  |  |
| 7 | 现场负责人 | 现场负责人管理 | 现场负责人增删改查，可对新增的现场负责人提交审核申请 |  |  |  |
| 8 |  | 不良记录管理 | 可查看审核通过的现场负责人的不良行为记录 |  |  |  |
| 9 |  | 培训课时管理 | 可对培训课时进行增删改查 |  |  |  |
| 10 |  | 负责人台账管理 | 可对负责人台账进行增删改查 |  |  |  |
| 11 | 近三年养护业绩 | / | 可对养护业绩进行增删改查并提交审核 |  |  |  |
| 12 | 企业不良行为管理 | / | 企业不良行为的增删改查 |  |  |  |
| 13 | 表彰奖励信息 | / | 企业表彰奖励信息的增删改查 |  |  |  |
| 14 | 企业预览得分并申请评审 | / | 企业可预览信用报告得分，并申请评审 |  |  |  |
| 15 | 企业信用分数查询 | 最近信用查询 | 可查询企业信用总分以及履约能力得分、养护项目得分、现场负责人得分、企业不良行为扣分、养护项目不良行为扣分、现场负责人不良行为扣分等各项分数 |  |  |  |
| 16 |  | 历年信用分数 | 可按年份查询企业信用总分以及履约能力得分、养护项目得分、现场负责人得分、企业不良行为扣分、养护项目不良行为扣分、现场负责人不良行为扣分等各项分数 |  |  |  |
| 17 | 企业不良行为查询 | 企业不良行为记录 | 可按照企业不良行为类型（通报批评类、质量安全事故、纪检司法处分、经营行为、综合管理）来进行筛选企业不良行为记录 |  |  |  |
| 18 |  | 负责人不良行为记录 | 可按照负责人不良行为类型（未到岗且未请假、未参加会议且未请假、不签收发包方工作联系单、不接受发包方现场管理、未实施有效安全管理）来进行筛选负责人不良行为记录 |  |  |  |
| 19 |  | 项目不良行为记录 | 可按照项目不良行为类型（现场违规、病虫害、苗木死亡、城管考核扣分、媒体曝光）来进行筛选项目不良行为记录 |  |  |  |
| 20 | 月度考核成绩查询 | / | 项目月度考核成绩查询 |  |  |  |
| 21 | 全市综合考核成绩查询 | / | 项目全市综合考核成绩查询 |  |  |  |
| 22 | 异议处理、投诉记录查询 | / | 异议处理以及投诉记录的增删改查 |  |  |  |
| 23 | 企业信息审核 | 企业审核信息查询 | 可按审核状态和企业名称进行查询 |  |  |  |
| 24 |  | 企业信息审核 | 对企业提交的企业基本信息进行审核 |  |  |  |
| 25 |  | 不良记录管理 | 可对通过审核的企业进行企业不良行为记录的增删改查 |  |  |  |
| 26 |  | 月度考核管理 | 可审核该企业下项目的月度考核分数 |  |  |  |
| 27 |  | 全市综合考核管理 | 可录入该企业下项目的全市综合考核分数 |  |  |  |
| 28 |  | 企业台账管理 | 对企业台账进行审核并录入分数 |  |  |  |
| 29 |  | 加入黑名单 | 可把企业加入黑名单 |  |  |  |
| 30 |  | 批量审核 | 可对待审核的企业信息进行批量审核 |  |  |  |
| 31 | 企业人员审核 | 企业人员审核信息查询 | 可按审核状态、企业名称、人员名称进行查询 |  |  |  |
| 32 |  | 企业人员审核 | 对企业上报的企业人员信息进行审核 |  |  |  |
| 33 |  | 社保图片详情 | 可查看企业人员社保图片 |  |  |  |
| 34 |  | 批量审核 | 可对待审核的企业人员信息进行批量审核 |  |  |  |
| 35 | 企业专业人员审核 | 专业人员审核信息查询 | 可按审核状态、企业名称、人员名称进行查询 |  |  |  |
| 36 |  | 企业专业人员审核 | 对企业上报的企业专业人员信息进行审核 |  |  |  |
| 37 |  | 批量审核 | 可对待审核的企业专业人员信息进行批量审核 |  |  |  |
| 38 | 项目现场负责人信息审核 | 现场负责人审核信息查询 | 可按审核状态、负责人姓名、身份证号、性别、职称的进行查询 |  |  |  |
| 39 |  | 现场负责人信息审核 | 对企业提交的现场负责人员信息进行复审 |  |  |  |
| 40 |  | 不良记录管理 | 对通过审核的负责人不良行为进行增删改查 |  |  |  |
| 41 |  | 培训课时管理 | 对负责人的培训课时进行审核 |  |  |  |
| 42 |  | 负责人台账管理 | 对负责人的台账进行评分录入 |  |  |  |
| 43 | 现场项目审核 | 养护项目审核信息查询 | 可按审核状态、企业名称、合同名称、发包单位、管护级别等进行查询 |  |  |  |
| 44 |  | 养护项目审核 | 可对企业申报的养护项目进行复审 |  |  |  |
| 45 |  | 不良记录管理 | 对通过审核的项目可进行项目不良行为的增删改查 |  |  |  |
| 46 |  | 录入月度考核成绩 | 对通过区级审核人员录入的项目月度考核成绩核查 |  |  |  |
| 47 |  | 录入全市综合考核成绩 | 对通过审核的项目可进行项目全市综合考核成绩的增删改查 |  |  |  |
| 48 | 表彰奖励信息审核 | 表彰奖励审核信息查询 | 可按表彰对象类型、企业名称、奖项名称等进行查询 |  |  |  |
| 49 |  | 表彰奖励信息审核 | 对企业上报表彰奖励信息进行审核 |  |  |  |
| 50 | 模型算法 | / | 常州市园林绿化养护企业信用考核计分办法（试行）文件管理 |  |  |  |
| 51 | 参数设定 | / | 对（税款总额、专业人员、养护业绩、企业表彰）四个评分参数的设定 |  |  |  |
| 52 | 黑名单管理 | 黑名单企业查询 | 可按企业名称进行查询 |  |  |  |
| 53 |  | 移除黑名单 | 可对企业进行移除黑名单操作 |  |  |  |
| 54 | 申诉管理 | / | 对企业异议和投诉信息进行管理 |  |  |  |
| 55 | 分值评定管理 | / | 对企业生成评分，可批量操作 |  |  |  |
| 56 | 企业排名管理 | / | 企业综合排名明细 |  |  |  |
| 57 | 企业信用查询 | 最近信用查询 | 可查询企业信用总分以及履约能力得分、养护项目得分、现场负责人得分、企业不良行为扣分、养护项目不良行为扣分、现场负责人不良行为扣分等各项分数 |  |  |  |
| 58 |  | 历年信用分数 | 可按年份查询企业信用总分以及履约能力得分、养护项目得分、现场负责人得分、企业不良行为扣分、养护项目不良行为扣分、现场负责人不良行为扣分等各项分数 |  |  |  |
| 59 | 企业人员管理 | / | 对企业用户进行增删改查操作，可重置用户密码 |  |  |  |
| 60 | 园林局用户管理 | / | 园林局用户的增删改查、重置密码等功能 |  |  |  |
| 61 | 企业用户管理 | / | 企业用户的增删改查、重置密码等功能 |  |  |  |
| 二、园林绿化工程 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | / | / | 对企业、企业人员、专业人员、养护项目、积分排行、各区段信用分数企业等信息进行统计 |  |  |  |
| 63 | 基本信息申报 | / | 对企业名称、经营范围、是否设立党组织、营业执照等信息进行填报 |  |  |  |
| 64 | 专业人员申报 | / | 可对企业专业人员进行增删改查，批量对企业人员提交审核，审核通过的可查看审核详情，不通过的可重新提交申请 |  |  |  |
| 65 | 机械设备申报 | / | 可对企业的机械设备进行进行增删改查，并提交审核 |  |  |  |
| 66 | 创新管理申报 | / | 可对国家级、省级、市级创新管理项目进行进行增删改查，并提交审核 |  |  |  |
| 67 | 市场经营业绩申报 | / | 可对市场经营业绩进行增删改查，并提交审核 |  |  |  |
| 68 | 表彰奖励申报 | / | 可对各级表彰奖励信息进行进行增删改查，并提交审核 |  |  |  |
| 69 | 绿化工程项目申报 | / | 可对近三年绿化工程项目信息进行增删改查，并提交审核 |  |  |  |
| 70 | 企业得分预览 | / | 企业可预览信用报告得分 |  |  |  |
| 71 | 企业基本信息审核 | / | 可对企业填报的企业基本信息进行审核 |  |  |  |
| 72 | 专业人员审核 | / | 可对企业填报的专业人员信息进行审核 |  |  |  |
| 73 | 机械设备审核 | / | 可对企业填报的机械设备信息进行审核 |  |  |  |
| 74 | 创新管理审核 | / | 可对企业填报的创新管理信息进行审核 |  |  |  |
| 75 | 市场经营业绩审核 | / | 可对企业填报的市场经营业绩信息进行审核 |  |  |  |
| 76 | 表彰奖励审核 | / | 可对企业填报的表彰奖励信息进行审核 |  |  |  |
| 77 | 绿化工程项目审核 | / | 可对企业填报的绿化工程项目信息进行审核 |  |  |  |
| 78 | 日常考核信息录入 | / | 可对录入企业日常考核信息 |  |  |  |
| 79 | 基本信用得分 | / | 对企业生成评分，可批量操作 |  |  |  |
| 80 | 企业信用得分 | / | 企业综合排名明细 |  |  |  |
| 三、渣土运输 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | / | / | 对企业总数、运输车辆、考核车次、总扣分数、闯红灯企业、运输考核成绩排行、考核扣分趋势、考核车次趋势等信息进行统计 |  |  |  |
| 82 | / | / | 可导入各区综合执法支队、交通管理部门、交通运输部门的日常考核数据 |  |  |  |
| 83 | / | / | 可按月度、季度、半年度、年度分别导出相应报表 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

      - 口袋公园

| 口袋公园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| 1 | 口袋公园 | 口袋公园基础信息管理 | 新增口袋公园管理页面，管理公园相关基础信息，绑定公园与街道等信息。 |  |  |  |
| 2 |  | 二维码信息管理 | 管理口袋公园的二维码信息，包含二维码生成、导出。 |  |  |  |
| 3 |  | 问题上报 | 为公众提供扫码上报公园问题的途径，手机端扫描二维码后，可以自动填写到对应区、街道和公园，公众可按默认值进行填报或根据实际情况修改后进行上报。 |  |  |  |
|  |  | 问题类型管理 | 对上报问题的类型进行管理，包含安全保护、绿化养护、环境卫生、设施维修和其他类型。 |  |  |  |
| 4 |  | 处置流程 | 公众上报后提交到绿化指导站（区级平台），然后下发至对应公园处置人（处置人需对应各个口袋公园）进行处置（区级处置人）。 |  |  |  |
| 5 |  | 处置情况查看 | 在“常州绿化”公众号新增口袋公园模块入口，公众可通过常州绿化公众号，查看上报问题的处置情况。 |  |  |  |
| 6 |  | 口袋公园事件查询 | 可查询口袋公园上报事件，可查看事件详情，包含单号、事件来源、事件状态、完成时间处置节点等信息，并可将口袋公园案卷导出。 |  |  |  |
| 7 |  | 口袋公园事件处置 | 展示待处置事件列表，包含单号、事件来源、事件开始时间、应该截止时间、完成时间、时间描述，并可执行具体操作。 |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

      - 城市安全运行监测体系建设

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地生物 | 预警管理 | 针对常规、有害生物、雷暴大风、台风、强降雨、强降雪、高温等多类别预警，进行专项填报功能设计，设立预警级别，规划预警时间。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 绿地信息管理 | 绿地基础信息管理模块，提供用户追加绿地信息、编辑绿地信息、查阅绿地信息的功能。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 任务管理 | 本模块提供用户针对不同绿地或不同采集人员，进行绿地信息归拢填报，可通过截止日期和任务状态，实时关注发布任务的执行情况。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 审批管理 | 审批用户可以通过此模块，对用户填报的绿地信息进行确认审批，同时也可以对已经填报过的信息进行打回重填。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 消息管理 | 本模块提供用户关注有关自身的各类消息，如:任务执行类消息、任务审批类消息等。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 绿地大屏 | 大屏汇聚城市绿地预警信息、监测绿地数量、任务派单完成统计情况、中心监测点微环境信息、有害生物监测数量、联防联治信息、各类预警数量、绿地GIS地图信息和各类绿地基础信息。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 知识库管理 | 管理员于电脑端录入各种类知识库信息，普通用户可于绿地微信公众号内对知识库信息进行阅读和了解。 |  |  |  |  |
| 8 | 户外广告 | PC端首页看板 | 多数据维度、多类型展示方式汇总展示户外广告相关数据。 |  |  |  |  |
| 9 |  | PC端户外广告设置信息管理 | ①基础信息管理：通过接口对接、导入、用户新增等多种方式产生户外广告基础信息。用户可对信息进行自主运维。针对新增数据信息审批派单，由专人至现场进行核实审批。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ②审批信息查询：用户经由此模块自主管理户外广告产生的审批数据，实时监管户外广告审批进度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ③规划信息管理：本模块实现对户外广告规划文件的统筹管理，用户可自主上传下载相应的文件内容。 |  |  |  |  |
| 10 |  | PC端店招标牌设施信息管理 | ①审批信息管理：用户经由此模块自主管理店招标牌产生的审批数据，实时监管店招标牌审批进度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ②综合查询：通过店家自主申请产生店招标牌基础信息。用户可对信息进行自主运维。针对新增数据信息审批派单，由专人至现场进行核实审批。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ③规划信息管理：本模块实现对店招标牌规划文件的统筹管理，用户可自主上传下载相应的文件内容。 |  |  |  |  |
| 11 |  | PC端地图展示 | 各类广告牌数据可在地图上以锚点的形式展示，通过选择对应锚点可以查看户外广告牌信息和审批流程信息。 |  |  |  |  |
| 12 |  | PC端安全监管 | ①监测抽取规则设定：用户可以自行设定广告牌抽取规则，系统将抽取的广告牌推送给三方单位，由三方单位对广告牌进行抽查。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ②抽检情况反馈：三方单位可由此模块提交对应的检测报告。 |  |  |  |  |
| 13 |  | APP端商户 | 商户可由此模块进行店招标牌的申请，也可查阅审批流程信息。 |  |  |  |  |
| 14 |  | APP端审查人员 | 审查人员至现场对上级指派任务进行广告牌的审核处理，可进行驳回、问题上报、通过操作。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

      - 城市长效综合管理应用系统升级建设

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合评价机制建设 | 评价类型 | 支持市级自评价、区级、街镇级综合评价等评价类型 |  |  |  |
| 2 |  | 评价方式 | 支持实时监测、平台上报、实地考察、问卷调查等评价方式 |  |  |  |
| 3 | 综合评价指标体系扩建 | 指标体系管理 | 针对城市运行管理服务工作需求，建立全面、系统、客观、可用的评价指标体系，以体系为单位配置具体评价指标项。 |  |  |  |
| 4 |  | 指标体系配置 | 各级指标从属关系以树状目录结构的形式进行展示，支持新增、删除、编辑、查看各指标，可自行定义指标名称、指标编码等信息，删除时该指标下属各级指标一并删除。 |  |  |  |
| 5 |  | 评价指标项管理 | 在已搭建的评价指标管理框架下，对照融合住建部管理监督评价标准和运行监测评价标准。 |  |  |  |
| 6 | 综合评价系统功能扩建 | 评价样本管理 | 评价点位管理 |  |  |  |
| 7 |  |  | 评价对象管理 |  |  |  |
| 8 |  |  | 评价人员管理 |  |  |  |
| 9 |  |  | 评价指标填报 |  |  |  |
| 10 |  |  | 评价指标报送 |  |  |  |
| 11 |  | 评价任务管理 | 评价任务生成 |  |  |  |
| 12 |  |  | 评价任务派发 |  |  |  |
| 13 |  |  | 评价任务接收 |  |  |  |
| 14 |  |  | 回传评价结果 |  |  |  |
| 15 |  | 评价审批管理 | 考评库数据审批 |  |  |  |
| 16 |  |  | 考评计划审批 |  |  |  |
| 17 |  |  | 填报审核 |  |  |  |
| 18 |  |  | 考评审核 |  |  |  |
| 19 |  | 评价结果生成 | 分类评价统计 |  |  |  |
| 20 |  |  | 综合评价统计 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

    - 市一网统管配套支撑建设

      - 智能AI决策中枢

| 智能AI决策中枢 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| 1 | 精品街区场景 | 算法构建 | 融合“一网统管”智能分析、指挥协调、市民举报等数据，结合重点时段、重点违规类型、发生频率等信息，并匹配商户所属街道信息，构建问题高发商户数据模型。 |  |  |  |
| 2 |  | 智能巡查建议 | 结合街道级别高发商户数据模型，可根据分析研判周期，生成对应的智能巡查建议。 |  |  |  |
| 3 | 共享单车场景 | 用车区域TOP3分析 | 根据各区域OD比值以及峰值供需系数，对各区域用车需求进行排名，并可展示排名前三的用车区域. |  |  |  |
| 4 |  | 用车路线TOP3分析 | 根据共享单车使用记录数据及GPS数据，建立共享单车出行线路数据分析模型，构建线路热度指数，分析骑行热门线路，并可进行地图展示. |  |  |  |
| 5 |  | 智能调度建议 | 结合共享单车站点空桩率、满桩率，以及各区域用车供需情况，提供共享单车智能调度建议。 |  |  |  |
| 6 |  | 满溢建桩 | 结合满桩预警记录数据，生成满桩时长Top的桩位站点并形成排名分析，监管人员可根据此信息及时规划建桩。 |  |  |  |
| 7 |  | 投诉建桩 | 结合公众对共享单车站点建桩的投诉建议以及该地点周边共享单车站点距离、车辆使用率等信息，综合研判规划建桩。 |  |  |  |
| 8 |  | 低使用率拆桩 | 结合低使用率预警记录数据，生成低使用率Top的桩位站点并形成排名分析，监管人员可根据此信息及时规划拆桩。 |  |  |  |
| 9 |  | 投诉拆桩 | 结合公众对共享单车站点拆桩的投诉建议以及站点桩位的车辆使用率等信息，综合研判决策拆桩。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

      - 城市运行多部门平台联动体系

| 城市运行多部门平台联动体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| 1 | AIOC接口对接 | 多级联动对接AIOC | AIOC新增接口 |  |  |  |
| 2 |  |  | 案卷流转过程接口 |  |  |  |
| 3 |  |  | 工单定时推送 |  |  |  |
| 4 |  |  | 消息中间件 |  |  |  |
| 5 |  | AIOC对接多级联动 | 案卷上报接口 |  |  |  |
| 6 |  |  | 个性化表单开发 |  |  |  |
| 7 | 工单流程改造 | 流程设计 | 对AIOC事件流程进行流程节点设计 |  |  |  |
| 8 |  | 流程配置 | 对各个流程节点进行个性化配置 |  |  |  |
| 9 |  | 流程个性化开发 | 对于流程节点的实现功能进行个性化开发 |  |  |  |
| 10 |  | 特殊流程开发 | 对流程出现延期、退回等操作进行开发 |  |  |  |
| 11 | 系统部门编码改造 | 部门编码对接 | 同步标准的部门编码 |  |  |  |
| 12 |  | 部门编码改造 | 改造系统相关程序，适配部门编码功能 |  |  |  |
| 13 | AIOC事件管理 | 事件列表 | 针对AIOC事件提供查询功能 |  |  |  |
| 14 |  | 事件筛选 | 对事件相关字段提供筛选 |  |  |  |
| 15 |  | 事件详情 | 可通过事件详情查看AIOC的工单详情信息 |  |  |  |
| 16 | AIOC事件类型管理 | AIOC类型对接 | 引入AIOC的事件类型 |  |  |  |
| 17 |  | 事件类型管理 | 类型列表 |  |  |  |
| 18 |  |  | 类型管理 |  |  |  |
| 19 |  |  | 类型绑定 |  |  |  |
| 20 | AIOC可视化配置方案 | 方案列表 | 方案的列表展示同时提供相关字段的查询 |  |  |  |
| 21 |  | 方案管理 | 配置方案的新增修改删除等基础功能 |  |  |  |
| 22 |  | 方案配置 | 绑定类型、角色等信息，并设置自动同步的时间、频率 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

      - 工作台建设

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台建设 | 任务消息提醒 | 系统向处置人员推送任务消息，通过对任务进行消息提醒，实现对重点工作任务的提醒和监督。 |  |  |  |
| 2 |  | 超期任务提醒 | 当任务被识别为临期、超期任务时，系统向任务处置人员发送消息提醒，提示尽快完成该任务。 |  |  |  |
| 3 |  | 预警信息推送 | 推送系统相关预警信息，可点击查看预警信息详情，包含预警类型、事件详情、预警时间等信息。 |  |  |  |
| 4 |  | 待办事项查看 | 以列表形式展示当前待办事项，包含事件标题、办理状态、时间等。 |  |  |  |
| 5 |  | 待办事项详情 | 可查看事项详情，详情页面展示事项基本信息、流转信息、操作区域(处置反馈、申请回退、任务分派等)。 |  |  |  |
| 6 |  | 已办事项查询 | 以列表形式展示历史已办事项，包含事件标题、办理状态、时间，点击可展示已办事项详情信息。 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |

    - 市一网统管城市治理场景建设

      - 城市公众服务场景建设

        - 城市服务一张图

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据整理 | 数据搜集 | 对现有平台能够提供的数据类型进行汇总分析 |  |  |  |
| 2 |  | GIS数据整合 | 对GIS数据库中数据进行梳理，对数据进行分类抽取 |  |  |  |
| 3 |  | 业务数据整合 | 对接古树名木、夜经济等模块数据，抓取基础数据到平台 |  |  |  |
| 4 | 服务数据整合标准建立 | 服务接入标准建立 | 根据现有基础业务数据与GIS数据，建立其他平台数据接入标准。 |  |  |  |
| 5 |  | 服务接入逻辑实现 | 提供其他服务数据导入一张图的动态配置逻辑，实现数据通过配置进行一键导入、动态更新等处理。 |  |  |  |
| 6 | 服务发布 | 服务发布 | 实现各个子模块服务的层级服务和上线等维护服务 |  |  |  |
| 7 | 服务展示 | 服务一览 | 展示提供的服务一览 |  |  |  |
| 8 |  | 服务数据点位展示 | 根据用户选择的服务，展示用户周边的服务数据 |  |  |  |
| 9 |  | 服务详情展示 | 按照后台配置，动态展示服务详情信息 |  |  |  |
| 10 |  | 系统导航 | 实现指定点位的导航唤起服务 |  |  |  |
| 11 | 服务反馈 | 服务评价 | 实现用户对服务数据的评价、评价一览的展示 |  |  |  |
| 12 |  | 意见建议 | 用户对一张图的意见建议的提出，反馈的查看等 |  |  |  |
| 13 |  | 问卷调查 | 提供问卷调查功能，获取指定需求的信息调查 |  |  |  |
| 14 | 服务接入 | 用户权限管理 | 实现对接业务相关用户账号和权限管理 |  |  |  |
| 15 |  | 接入审批 | 服务接入流程审批 |  |  |  |
| 16 |  | 服务详情动态展示配置 | 提供不同服务不同信息的动态展示配置。使每个服务在前端展示时以不同的方式展示不同的内容。并提供PC端、移动端展示效果的预览 |  |  |  |
| 17 |  | 业务维护 | 子服务管理员能够对服务数据进行管理、对相关服务的评价、评分进行查看。对相关意见进行反馈 |  |  |  |
| 14 | 便民问答 | 问答类型的展示 | 提供便民问答前端与公众的交互页面逻辑 |  |  |  |
| 15 |  | 能力接入 | 对接智能问答能力 |  |  |  |
| 17 |  | 便民问答服务维护 | 提供多类型便民问答服务的动态配置与挂你 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

        - 夜市经济

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小程序端 | 用户登录 | 实现各类用户的登录，手机号码一键登录等功能 |  |  |  |
| 2 |  | 游客入口 | 实现用户定位、查看夜市、店铺、上新、定位导航等功能 |  |  |  |
| 3 |  | 游客评价 | 对夜市店铺进行点评和导航 |  |  |  |
| 4 |  | 商户首页 | 实现夜市查询功能，商户资料绑定、夜市摊位预约，商品上新维护等 |  |  |  |
| 5 |  | 商户信息查看 | 查看我的预约、摊位、审批进度等 |  |  |  |
| 6 |  | 主办方首页 | 实现夜市群众店铺和点评详情查看 |  |  |  |
| 7 |  | 主办方业务 | 实现活动申报、摊位管理、群众点评、摊主审核。 |  |  |  |
| 8 |  | 街道办事处首页 | 实现夜市管理、群众店铺管理。也是活动申请审批 |  |  |  |
| 9 | H5端 | H5页面 | 实现夜市一览查看、夜市详情、店铺一览、店铺详情、商品一览等 |  |  |  |
| 10 | 后台维护端 | 看板展示 | 提供夜经济各类统计的展示 |  |  |  |
| 11 |  | 活动管理 | 实现夜市活动列表详情的查看、夜市申请的一览详情的查看、也是活动的审核 |  |  |  |
| 12 |  | 用户管理 | 实现活动承办方、摊主、群众点评等信息的查看，管理 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

        - 城市服务场景

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务场景展示 | 场景大屏设计与数据展示 | 展示城市服务场景整体的运行状况、以及对服务的数据质量、服务评价、服务频率等进行多维度的分析及展示。 |  |  |  |
| 2 |  | 专题展示 | 按服务为单位，展示各项服务多个维度的展示结果。 |  |  |  |
| 5 | 视频联动 | 权限对接 | 对接视频平台，实现系统间的单点登录与控制 |  |  |  |
| 6 |  | 数据对接 | 同步视频数据，并在后台配置视频数据相关的服务、相关数据的关联关系。实现视频数据与服务数据的动态对接 |  |  |  |
| 7 |  | 数据展示 | 相关视频数据在一张图中进行融合展示 |  |  |  |
| 8 | 数据运用 | 数据类型管理 | 一张图中服务及相关问题类型与AI智能中枢进行关联与维护。 |  |  |  |
| 9 |  | 服务数据推送 | 实现服务异常反馈数据根据管理关系，实时动态的推送到AI智能中枢 |  |  |  |
| 10 |  | 问题反馈推送 | 实现用户问题上报的自动归类，并推送给AI智能中枢 |  |  |  |
| 11 |  | 处置结果接收 | 接收AI智能中枢各类工单的处置结果，并关联到相关的服务、业务数据 |  |  |  |
| 12 |  | 处置结果展示 | 处置结果与用户反馈相关联，相关处置结果在后台和用户端分别进行展示 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

      - 智慧公园共建共治体系建设

        - 敞开公园标准化管理系统升级

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧公园安全应急管理系统 | 应急日常巡查管理 | 日常巡查工作由系统根据巡查计划自动创建，一线工作人员可以通过手机App查看、完成每日巡查任务，管理人员可以通过系统查看巡查工作的完成情况 |  |  |  |
| 2 |  | 应急任务管理 | 管理巡查任务，根据现有的巡查周期以及打卡设备的需求，整理后录入系统做管理 |  |  |  |
| 3 |  | 应急计划管理 | 管理巡查计划，根据现有的巡查计划安排，结合已经整理好的巡查任务，在系统中创建巡查计划 |  |  |  |
| 4 |  | 应急问题处置管理 | 管理一线工作人员在巡查工作中发现、上报的问题，可直接处置或提交到多级联动流转 |  |  |  |
| 5 |  | 对接综合业务联动处置系统 | 应急问题提交到多级联动生成案卷进行流转，并在应急管理系统中反馈流转情况及结果 |  |  |  |
| 6 |  | 资产管理 | 管理灭火器等应急物资，包含设备编码、资产类型、名称、地点、维护时间、关联iBeacon等信息。支持关联到应急巡查任务，实现对应急物资的巡检等 |  |  |  |
| 7 | 临时处置 | 发布临时处置任务 | 系统能够迅速发布临时处置任务，如突发公共卫生事件的处理、临时活动的安全管理等。系统将自动分发任务至相关人员，确保快速响应。 |  |  |  |
| 8 | 基于运管服视频中心与ai识别中枢的物联设备应用（视频中心和传感中心） | 分屏直播 | 通过点击摄像头，则可将其加入至右侧的直播窗口中。我们平台支持1路窗口、4路窗口和9路窗口的直播。 |  |  |  |
| 9 |  | 探头快照 | 此模块面向普通民众，民众可选择自己所需要观看的摄像头进行查看权限的申请，申请通过即可对此摄像头的实时影像进行查看。 |  |  |  |
| 10 |  | 录像回看 | 此模块支持查看摄像头的云端录像的功能，现支持查看不同时间段的录像内容。 |  |  |  |
| 11 |  | 地图看板 | 平台所接入的所有摄像头均可以在此地图上展示，当摄像头具备经纬度，地图中便会出现摄像头的图标位置 |  |  |  |
| 12 |  | 设备管理 | 本模块主要提供给管理人员进行前端设备和通道的信息维护以及视频查看 |  |  |  |
| 13 |  | 告警查询 | 此模块支持由本平台指定告警预案，完成之后选择关联通道 |  |  |  |
| 14 |  | 统计看板 | 看板展示设备统计分析信息和服务器信息。 |  |  |  |
| 15 |  | 点位信息 | 此模块主要记录摄像头安装的坐标位置等信息。支持新增查看修改删除导入导出功能。 |  |  |  |
| 16 |  | 离线列表 | 此模块主要提供与运维人员使用。此模块对各类离线摄像头进行数据统计，主要统计摄像头的离线次数，离线总时长。 |  |  |  |
| 17 |  | 传感中心 | 公园内所有传感智能终端汇聚 |  |  |  |
| 18 | 联动处置 | 联动处置流程 | 系统将自动触发预警并进入联动处置流程，形成闭环管理，确保问题能够得到及时有效的解决 |  |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  |  |  |

        - 智能传感设施建设

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能传感设施建设 | 噪声监测 | 实时监测公园噪声水平 |  |  |  |
| 3 |  | 水质监测 | 监测公园水体的水质状况 |  |  |  |
| 4 |  | 水位监测 | 监测公园内水体的水位变化 |  |  |  |
| 5 |  | 土壤监测 | 监测和分析公园土壤状况 |  |  |  |
| 6 |  | 自动灌溉 | 自动根据土壤和气象数据进行灌溉 |  |  |  |
| 8 |  | 无线声光报警器 | 应急情况下发出声光报警 |  |  |  |
| 9 |  | 小计 |  |  |  |  |

        - 公园数字孪生建设

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字孪生建模 | 数字孪生模型 | 对公园、地形、环境等实景进行三维建模 |  |  |  |
| 2 | 可视化展示 | 设备展示 | 展示广播、监控、路灯等相关设备点位分布情况； 支持点击设备点位查看设备信息 |  |  |  |
|  |  | 场景动画 | 支持模拟展示公园等场景动画 支持720°查看公园全貌 |  |  |  |
| 3 | 综合态势 | 设备统计 | 统计古树监测设备的在离线状态及占比 |  |  |  |
|  |  | 古树名木 | 展示皂荚树的树木信息和传感器信息 |  |  |  |
|  |  | 日历程排名 | 统计保安保洁等工作人员的的日历程排名 |  |  |  |
|  |  | 事件统计 | 统计各类事件的预警数量（支持近7天、近一个月、近一年筛选） |  |  |  |
|  |  | 灌溉统计 | 统计本月灌溉次数、养护面积、本月耗水量（支持近7天、近一个月、近一年、全部筛选） |  |  |  |
|  |  | 案卷流转 | 统计案卷待完成和已完成占比（支持近7天、近一个月、近一年、全部筛选） |  |  |  |
|  |  | 出入园统计 | 统计公园各出入口进出人数（支持近1天、近7天筛选） |  |  |  |
| 4 | 古树名木 | 古树名木 | 支持不同树木的列表查看 树木信息：展示树木种类、树龄、养护等信息； 传感器：支持对光照度、NO2、土壤温度、水分等数据的统计分析（支持近一天、近三天筛选） 视频监控：支持在监控画面和三维模型结合展示 |  |  |  |
| 5 | 设备管理 | 设备管理 | 设备种类：按照设备种类分类展示 设备统计：展示设备总数及在线、离线、故障占比 设备列表：展示设备名称及在离线状态 设备详情：展示设备详情数据及监控画面 其他：监控设备根据监控画面结合三维模型展示。 电子工牌可按照日期选择在模型上生成路线图。 |  |  |  |
| 6 | 预警管理 | 预警管理 | 预警种类：按照预警种类分类展示 预警统计：展示预警总数及总数及已完成、未完成占比 预警列表：展示问题描述及预警时间和当前状态 预警详情：展示预警详情数据及预警画面 |  |  |  |
| 7 | 漫游 | 漫游 | 以第一人称的视角进行快速浏览公园场景 具有快进、快退、暂停功能 |  |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  |  |  |

        - 公园整体场景建设

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古园名园一张图 | 历史名园的数字化采集与展示 | 采用无人机二维正摄技术对古园名园进行数字化采集，以创建详细的二维模型 |  |  |  |
| 2 |  | GIS地图集成与交互式展示 | 将古园名园的二维模型准确地映射到GIS地图上，实现与地理位置的精确对应。 |  |  |  |
| 3 |  | 多媒体信息融合 | 集成音频、视频、文本等多媒体信息，为用户提供全方位的历史文化介绍。 |  |  |  |
| 4 |  | 数据管理与分析 | 建立古园名园的数据库，实时更新名园的保护、修复和活动信息。 |  |  |  |
| 5 | 公园安全服务一张图 | 实时监控与安全预警系统 | 部署高清摄像头和多种传感器，如烟雾探测器、人流量计、地面震动传感器等，实现对公园各区域的实时监控。 |  |  |  |
| 6 |  | 应急响应与协调平台 | 构建应急响应平台，一旦发生紧急情况，能够迅速响应并启动预定的应急预案。 |  |  |  |
| 7 |  | 数据分析与安全管理决策支持 | 收集并分析监控数据，识别安全管理的薄弱环节，并提出改进措施。 |  |  |  |
| 8 |  | 安全服务可视化 | 设计友好的用户界面，让管理人员能够轻松获取安全信息，快速定位问题区域。 |  |  |  |
| 9 |  | 季节性与重大活动安全管理 | 针对不同季节和举办的重大活动，制定专门的安全管理预案。 |  |  |  |
| 10 | 口袋公园一张图 | 口袋公园图层化展示 | 利用GIS技术，将全市口袋公园在电子地图上进行图层化展示，按照建设情况分类，如新建、改造、规划中等。 |  |  |  |
| 11 |  | 服务详情与数据分析 | 分析游客的流动模式、停留时间、活动偏好等数据，为服务优化提供依据。 |  |  |  |
| 12 |  | 投诉建议与处置排名 | 根据投诉处理效率和游客满意度，对各口袋公园进行服务质量排名，激励提升服务水平。 |  |  |  |
| 13 |  | 规划建设建议 | 根据数据分析结果，提出口袋公园的建设和完善建议，优化公园网络结构，提高服务覆盖全面性和合理性。 |  |  |  |
| 14 |  | 季节性与活动管理 | 针对不同季节和节假日，制定口袋公园的服务和管理预案，如增加临时设施、调整开放时间等 |  |  |  |
| 15 |  | 可视化与交互功能 | 为用户提供直观的可视化界面，便于查询口袋公园的信息，了解其服务和管理状态。 |  |  |  |
| 16 | 古树名木一张图 | 古树名木数据库建设 | 创建一个全面的古树名木数据库，记录每一棵古树的基本信息，包括种类、年龄、历史、文化价值、当前健康状况等。 |  |  |  |
| 17 |  | 古树名木实时监控 | 部署环境传感器和生长监测设备，实时监控古树的生长环境和生理状况。 |  |  |  |
| 18 |  | 古树名木保护与养护 | 为古树名木建立保护区域，限制游客活动，减少对古树的干扰。 |  |  |  |
| 19 |  | 古树名木教育与科普 | 通过设置解说牌、开展导览活动等方式，向公众普及古树名木的文化和生态价值。 |  |  |  |
| 20 |  | 数据分析与管理决策 | 根据古树名木的分布和状况，制定城市绿化规划和文化旅游推广策略。 |  |  |  |
| 21 |  | 古树名木应急处置 | 建立古树名木应急处置机制，如遇极端天气或病虫害爆发，快速响应，采取保护措施。 |  |  |  |
| 22 | 在线观景功能 | 观景点选择与布局 | 选择公园内的代表性和热门观景点，如景观湖泊、名胜古迹、主题花园等，作为在线观景的焦点。 |  |  |  |
| 23 |  | 实时在线观景系统 | 开发在线观景平台，允许游客通过互联网实时观看公园内各观景点的景象。 |  |  |  |
| 24 |  | 社交功能集成 | 在在线观景平台集成社交功能，允许游客分享他们的观景体验和截图到社交媒体。 |  |  |  |
| 25 |  | 观景数据分析 | 收集用户的观景偏好和活动数据，分析热门观景点和观景时段。 |  |  |  |
| 26 |  | 安全监控与应急响应 | 利用在线观景系统中的摄像头进行安全监控，及时发现并处理紧急情况。 |  |  |  |
| 27 | 小计 |  |  |  |  |  |

      - 低空巡检服务及数据应用建设

| 序号 | 应用系统 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航拍计划制定与执行系统 | 任务规划模块 | 制定详细的巡航计划 |  |  |  |
| 2 |  |  | 交互界面设计与实现 |  |  |  |
| 3 |  |  | 季节性与特殊事件提醒 |  |  |  |
| 4 |  | 需求提交与审核模块 | 提交界面设计与实现 |  |  |  |
| 5 |  |  | 自动化检查与人工审批流程设计 |  |  |  |
| 6 |  | 任务调度与执行模块 | 调度算法调用并展示 |  |  |  |
| 7 |  |  | 数据传输与处理开发 |  |  |  |
| 8 | 数据集成与展示系统 | 实时监控面板 | 设备与站点状态展示 |  |  |  |
| 9 |  |  | 动态地图展示 |  |  |  |
| 10 |  | 历史数据查询与展示 | 时间线功能设计与实现 |  |  |  |
| 11 |  |  | 动态轨迹展示 |  |  |  |
| 12 |  | 统计分析报告 | 统计报告生成 |  |  |  |
| 13 |  |  | 图形化分析视图开发 |  |  |  |
| 14 | 城市监管和巡查系统 | 巡查任务管理系统 | 巡查计划与路线展示开发 |  |  |  |
| 15 |  | 实时数据处理系统 | 视频与数据实时分析 |  |  |  |
| 16 |  |  | 分析报告生成上传、展示 |  |  |  |
| 17 |  | 决策支持系统 | 数据可视化与报告 |  |  |  |
| 18 |  |  | 预测算法调用并展示 |  |  |  |
| 19 | 人群监控和控制机制系统 | 人群监控系统 | 密度估计与流动趋势分析 |  |  |  |
| 20 |  |  | 生成人群热力图 |  |  |  |
| 21 |  | 实时视频回传系统 | 低延迟视频流传输系统构建开发 |  |  |  |
| 22 |  |  | 高清视频回放展示 |  |  |  |
| 23 |  | 紧急响应系统 | 紧急情况检测与警报发出 |  |  |  |
| 24 |  |  | 疏散与响应方案设计 |  |  |  |
| 25 | 交通管理支持系统 | 交通监控与分析系统 | 交通流量与拥堵情况分析 |  |  |  |
| 26 |  |  | 多源数据融合 |  |  |  |
| 27 |  | 实时数据传输系统 | 数据传输网络构建 |  |  |  |
| 28 |  |  | 对接接入城管、应急系统 |  |  |  |
| 29 |  | 交通预测与引导系统 | 引导建议提示消息 |  |  |  |
| 30 | 无人机日常巡航服务 | 日常巡航服务 | 在两年服务期内，面向市级单位航飞及数据服务不少于60次，面向辖市（区）部门单位航飞及数据服务不少于60次，面向街镇航飞及数据服务不少于120次，总计不低于240次。 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |

3. 验收标准

终验在试运行期届满后7个工作日内由甲方向常州市大数据管理中心申请终验，并形成终验报告。终验不合格的，由乙方按照常州市大数据管理中心专家意见进行整改后重新发起终验申请，由此产生的费用由乙方承担。整改后，仍无法通过常州市大数据管理中心专家终验的，终止合同，并由乙方承担赔偿责任。通过终验后，甲方与乙方共同签署贰份终验合格证书，其中壹份由乙方保存，壹份由甲方保存。验收合格后，如果甲方在使用过程中需要增加软件模块或功能，乙方可根据改动情况酌情优惠收取模块增加维护费用。

4. 其他要求

无

5. 实质性要求

无

6. 样品

无

7. 演示

上传演示视频的形式

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟

（2）演示内容如下：

①城市长效综合管理应用系统视频演示

1、展示所有的基础数据/基础数据类型，包含名称，编码，考评编码、位置、点位信息等。

2、展示考评库信息，包含考评库的基本信息，库的基础数据、附加属性信息、考评过程信息等。

3、展示申诉案卷信息，包含申诉案卷的基础信息，可通过申诉按钮，交由考评处申诉，在审批中处理案卷，成功后可查看案卷扣分状态。

4、展示各部门的考评成绩，可直接查看部门的考评成绩，并通过点击，可查各部门案卷扣分情况。

②AI决策中枢视频演示

1、展示城市治理中对城市容貌精品街区的所有巡查建议和值守建议，包括三日，七日，每月建议巡查和值守的街道商户列表。

2、 展示城市治理中对共享单车场景的数据分析，包括用车区域，用车路线，调度建议，满意建桩等数据列表。

3、通过设置指标管理，模型管理，展示对运管服数据库所有数据的监控分析并且进行通知处理的功能。

4、展示场景配置，对治理类别，场景名称，输出类型，推荐名称，推进类型等数据进行配置。

③口袋公园系统视频演示：

1、展示口袋公园基础数据列表，包括名称，编号，所属区域等信息，并下载公园二维码。

2、对用户上报的公园问题进行处置，展示口袋公园问题的处理流程。

3、展示口袋公园公众上报的事件查询汇总，包括单号，事件状态，事件描述，应截止时间，完成时间，考核单位等信息，并查看事件详情。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市城市治理统建部分（2024） | 软件和信息技术服务业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

9. 合同文本

10.其他项目相关的表格清单、图纸、图片等资料可以电子文件形式通过系统上传。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 0 | 15 | / | / |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4，2.5）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 24 | 是 | 否 |
| 2.1 | 总体方案 | 总体方案：总体设计方案思路清晰、软件产品架构合理、设计合理。熟悉本项目业务范围和业务整体架构，提出项目整体建设方案。方案需要包括系统建设内容、设计思路、部署架构、系统培训等内容。根据方案的完整性、可行性等情况横向比较，方案完整且具体可行的得5分；方案基本满足要求，可操作性一般的得4分；方案稍有欠缺得3分；方案欠缺较多，不利于操作的得2分；不能满足采购人要求，且没有具体可操作性或未提供本项不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.2 | 智能AI决策中枢建设方案 | 智能AI决策中枢：供应商须结合本项目建设要求，提供完整的技术方案，要求功能点完整。根据方案的完整性、可行性等情况横向比较，方案完整且具体可行的得5分；方案基本满足要求，可操作性一般的得4分；方案稍有欠缺得3分；方案欠缺较多，不利于操作的得2分；不能满足采购人要求，且没有具体可操作性或未提供本项不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 常州市城市运行多部门平台联动体系建设方案 | 常州市城市运行多部门平台联动体系建设：供应商须结合本项目建设要求，提供完整的技术方案，要求功能点完整。根据方案的完整性、可行性等情况横向比较，方案完整且具体可行的得5分；方案基本满足要求，可操作性一般的得4分；方案稍有欠缺得3分；方案欠缺较多，不利于操作的得2分；不能满足采购人要求，且没有具体可操作性或未提供本项不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 系统对接方案 | 系统对接方案：熟悉本项目业务范围和业务整体架构，提出项目整体集成方案，与现有城管综合管理服务平台对接需求的满足程度方案。根据方案的完整性、可行性等情况横向比较，方案完整且具体可行的得5分；方案基本满足要求，可操作性一般的得4分；方案稍有欠缺得3分；方案欠缺较多，不利于操作的得2分；不能满足采购人要求，且没有具体可操作性或未提供本项不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.5 | 运行维护 | 运行维护：根据供应商提供的售后服务方案综合评审，包括维保服务的内容和方案合理性、科学性、故障的处置措施等情况综合评审，根据方案的完整性、可行性等情况横向比较，方案完整且具体可行的得4分；方案基本满足要求，可操作性一般的得2分；方案稍有欠缺得1分；方案欠缺较多，不利于操作或不能满足采购人要求，且没有具体可操作性或未提供本项不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 61 | 否 | 是 |
| 3.1 | 企业业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本项目类似软件项目开发或维护业绩的，每提供一份合同得3分，最高得6分，没有不得分。响应文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业资质 | 具有ISO27001信息安全体系认证的得2分，没有不得分。提供有效证书复印件并加盖投标人公章，本证书覆盖范围：与计算机应用软件的开发相关的信息安全管理活动，否则不得分 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.3 |  | 具有ISO20000IT服务管理体系认证证书的得2分，没有不得分。提供有效证书复印件并加盖投标人公章，本证书覆盖范围：信息系统相关的软硬件运维服务，否则不得分 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目经理 | 本项目经理具有高级系统规划与管理师的得3分，具有ITSS信息技术应用创新服务经理证书的得3分，具有高级工程师证书的得3分；本项仅计1人得分，最高得9分。提供有效证书复印件及投标截止日前半年内任意一个月供应商为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.5 | 项目售后负责人 | 拟配备项目售后负责人1名，具有高级软件设计师证书得3分，具有高级IT运维工程师证书得3分、具有CISAW 信息安全保障人员证书（安全运维）得3分，本项仅计1人得分，最高得9分。提供有效证书复印件及投标截止日前半年内任意一个月供应商为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.6 | 项目技术人员 | 拟配备项目技术人员1名，具有高级数据库系统工程师证书得3分、具有高级智能化系统集成项目经理的得3分、具有ITSS信息技术应用创新服务经理证书的得3分；本项仅计1人得分，最高得9分。提供有效证书复印件及投标截止日前半年内任意一个月供应商为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.7 | 城市长效综合管理应用系统演示 | 城市长效综合管理应用系统视频演示：演示时长不超过5分钟，PPT演示不得分。演示系统包含：1、展示所有的基础数据/基础数据类型，包含名称，编码，考评编码、位置、点位信息等。符合要求，得2分； 2、展示考评库信息，包含考评库的基本信息，库的基础数据、附加属性信息、考评过程信息等。符合要求，得2分； 3、展示申诉案卷信息，包含申诉案卷的基础信息，可通过申诉按钮，交由考评处申诉，在审批中处理案卷，成功后可查看案卷扣分状态。符合要求，得2分； 4、展示各部门的考评成绩，可直接查看部门的考评成绩，并通过点击，可查各部门案卷扣分情况。符合要求，得2分； | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.8 | AI决策中枢系统演示 | AI决策中枢视频演示：演示时长不超过5分钟，PPT演示不得分。演示系统包含：1、展示城市治理中对城市容貌精品街区的所有巡查建议和值守建议，包括三日，七日，每月建议巡查和值守的街道商户列表。符合要求，得2分； 2、 展示城市治理中对共享单车场景的数据分析，包括用车区域，用车路线，调度建议，满意建桩等数据列表。符合要求，得2分； 3、通过设置指标管理，模型管理，展示对运管服数据库所有数据的监控分析并且进行通知处理的功能。符合要求，得2分； 4、展示场景配置，对 治理类别，场景名称，输出类型，推荐名称，推进类型等数据进行配置。符合要求，得2分； | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.9 | 口袋公园系统演示 | 口袋公园系统视频演示：演示时长不超过5分钟，PPT演示不得分。演示系统包含：1、展示口袋公园基础数据列表，包括名称，编号，所属区域等信息，并下载公园二维码。符合要求，得2分； 2、对用户上报的公园问题进行处置，展示口袋公园问题的处理流程。符合要求，得2分； 3、展示口袋公园公众上报的事件查询汇总，包括单号，事件状态，事件描述，应截止时间，完成时间，考核单位等信息，并查看事件详情。符合要求，得2分； | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.10 | 本地服务 | 本地服务：具有本地化服务能力的得2分（提供本地化服务承诺函） | 0 | 2 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。