2024年武进区嘉泽镇、西湖街道和前黄镇高质量网红球场提升改造工程工程量清单及最高投标限价编制说明

一、工程概况：

本工程名称为2024年武进区嘉泽镇、西湖街道和前黄镇高质量网红球场提升改造工程，项目建设单位为常州市武进区文体广电和旅游局，项目在常州市武进区嘉泽镇、西湖街道和前黄镇。主要包括3个篮球场、2个羽毛球场、1个足球场、1个门球场的硅PU塑胶地面制作，人工草坪地面制作，成品金属围网采购及安装，球架、设备购买及安装，球场照明灯翻新及新建等工作。

- 编制范围

图纸范围内的新建工程,具体详见做法内容。

- 编制依据：

1、 图纸、技术参数等；

2、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及相关取费；《GB50854-2013 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、营改增后调整内容等。

3、苏建价【2016】154号文件、常建【2014】279号、常建【2016】94号、省住建厅〔2019〕第19号文、苏建函价〔2022〕333号等相关文件和规定。

4、建设单位提供的图纸、设计单位回复、招标文件、招标答疑及相关资料等。

- 编制说明

1、工程质量目标：根据招标文件要求。

2、工程安全目标：根据招标文件要求。

3、工程类别：按费用定额规定。

4、人工工资单价根据苏建函价[2024]348号文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》执行。

5、主要材料按照2024年8月份《常州工程造价信息》除税信息价执行，若8月份中未有的材料价格逐月前推，信息价中未包括的材料价格按市场询价。

6、暂列金：无。

7、计税方式采用增值税一般计税模式。

8、总价措施项目费率、规费、税金按相关文件和规定计取，详见下表：

| 序号 | 内 容 | 费率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 市政 |
| 1 | 安全文明施工费 |  |
| 1.1 | 基本费 | 1.50% |
| 1.2 | 扬尘污染防治增加费 | 0.31% |
| 2 | 夜间施工 | 0.1% |
| 3 | 冬雨季施工 | 0.25% |
| 4 | 已完工程及设备保护 | 0.02% |
| 5 | 临时设施 | 2.00% |
| 6 | 建筑工人实名制费用 | 0.03% |
| 7 | 社会保险费 | 2.00% |
| 8 | 住房公积金 | 0.34% |
| 9 | 税金 | 9% |

计价相关说明：

（一）一般说明：

1、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

2、投标报价依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述和施工图纸及相关计价规定计算，当工程量清单项目特征描述不全时以施工图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致时以标准要求高的为准，若工程量清单描述内容图纸无相关做法时以工程量清单描述为准进行报价。

3、施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，中标人不得以清单漏项、清单描述不全、清单描述前后矛盾、清单描述和设计图纸及规范不一致等为由要求增加、索赔相关费用等。

4、所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单，投标人需认真勘察现场并结合自身情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据建设方要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑造价风险，综合单价包含图纸及相关要求的一切施工费用，以项为单位的均为包干价，结算时不做调整。

5、清单综合单价组价由投标人进行复核，如有疑问投标人应在答疑期间提出，如答疑期间未提出，则发包人认为清单描述所有内容投标人已综合考虑在相应的清单综合单价内。

6、按建筑工地扬尘防治标准和上级主管部门建设工程扬尘防治实施细则要求实施所需增加的费用均由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

7、对已完工程及设备保护采取覆盖、包裹、封闭、隔离、不同材质、方式、方法等必要保护措施所发生的任何费用均由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

8、投标人自行踏勘现场，应充分了解项目位置、道路交通、装卸限制及其他情况和因素，由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

9、本项目所有需要自行深化设计的清单，其深化费用及专家论证费由投标人在投标综合单价中综合考虑，结算时投标综合单价不再调整。

10、因和本建设项目中其他施工单位交叉作业或配合所引起的工序调整、窝工降效等因素引起的费用，由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

11、工程所需水、接电或自行发电等费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不调整。临时水电，招标人仅提供一个总接入点，点位由投标人自行踏勘，点位后的相关费用均由投标人在投标报价中综合考虑。

12、本工程中所用的所有材料和设备均必须达到相应国家最高环保标准。所有的材料及设备必须符合现行有关质量、消防、环保、卫生健康、安全等相应规范、规定和要求，否则视同违约处理；未注明品牌要求的，材料、设备均按中档品牌考虑。

13、当工程量清单项目特征描述不全、不准确时以施工图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致时以工程量清单特征描述为准。

（二）其他编制说明：

1、所有饰面材料颜色和纹路由招标人确认，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时颜色更改，投标价格不调整。打胶及细部收刹做法已包含在相应的综合单价中，结算不另计算。

2、所有涉及面层清理、清扫、净面、保洁等费用投标人自行考虑在投标报价中，结算不作调整。

3、涂料颜色在施工中由业主确认，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时涂料颜色更改，投标价格不调整。

4、本项目所有用材的环保等级、防火等级、有害物质限量指标等均应满足设计及现行规范要求。

5、其余图纸未明确的内容结合清单及建设单位要求综合考虑。

6、球场照明灯价格包含翻新所需的一切材料、机械、设备等相关费用，所需的相关措施费用自行考虑，投标人自行考虑在投标报价中，结算不额外增加费用。

- 其他说明：

1、现场材料（设备）的二次搬运所发生的费用，均含在相应的综合单价内，不另行签证计取，投标人报价时应充分考虑此因素后报价。

2、投标人应按投标所选品牌施工，并于施工前向甲方提供相关样品及在施工现场做小样并经甲方认可后方可大面积施工。

江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司                                   2024年9月17日