常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：检验检测中心实验室升级改造项目

项目编号：JSZC-320413-CZJY-C2024-0012

采 购 人：常州市金坛区检验检测中心

采购代理机构：常州市金盈项目管理有限公司

2024 年 9月

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	19

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	30

第六章   响应文件格式	38

# 第一章   采购邀请

项目概况 检验检测中心实验室升级改造项目JSZC-320413-CZJY-C2024-0012 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台 获取采购文件，并于2024年10月10日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320413-CZJY-C2024-0012

2.项目名称：检验检测中心实验室升级改造项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：990000.00元、项目最高限价：989429.67元。

（投标报价超过最高限价作无效响应文件处理。）

5.采购需求：工程量清单范围内所有工程

6.合同履行期限：60日历天。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：本项目专门面向中小企业采购，即承担的工程全部由符合政策的中小企业承接。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）供应商具备有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质证书；

（2）拟派项目负责人具有有效期内的机电工程贰级（含）以上建造师注册证书；

（3）拟派项目负责人具有有效期内的安全生产知识考核合格证（B证）；

（4）拟派项目负责人无在建工程，以“无在建承诺书”为准（格式自拟）；

（5）供应商具有有效期内的安全生产许可证。

三、获取采购文件

1.时间：2024年9月25日至2024年9月30日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年10月10日09点00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2024年10月 10 日09点00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： 扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业 。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的“苏采云”政府采购一体化平台相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅  “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区检验检测中心

地    址：常州市金坛区西环二路33号

联系方式：0519-82299233

2.采购代理机构信息

名    称：常州市金盈项目管理有限公司

地    址：常州市金坛区良常中路249号37号楼五层

联系方式：18915833396

3.项目联系方式

项目联系人：陈先生

电      话：18915833396

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 ■工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业 |
| 5 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： （1）本项目采用二轮报价，响应文件中报价为首轮报价（不公开），第二轮报价即为最终报价；响应报价（单价及总价）不得高于最高限价（单价及总价），否则作无效响应处理。 （2）投标人报价明显低于其它投标人报价的，需提供书面说明或相关证明材料，如果不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。本项目为竞争性磋商，二次报价，中标综合单价为投标报价（第一次）基础上二次报价同比例下浮后的综合单价。 |
| 6 | 磋商保证金 | 免收 |
| 7 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 8 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 9 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 10 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州市金盈项目管理有限公司； 联系电话：18915833396； 通讯地址：常州市金坛区良常中路249号37号楼5层506。 |
| 11 | *最高限价 | - 最高限价为人民币989429.67元。具体详见工程量清单，投标报价超过最高限价或工程量清单各子单价的均作无效响应文件处理。 |
| 12 | 纸质中标（成交）文件 | 成交供应商须在合同签订前向采购人提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份及电子U盘一份，纸质投标书需胶装，并按要求签字盖章；提供与投标所报电子文件一致的造价软件版投标文件一份，提交最终报价的工程量清单一份。 |
| 13 | 服务费 | 按发改价格[2011]534号文件收费标准收取，由中标单位在合同签订前一次性支付给招标代理单位。 |
| 14 | 履约保证金 | ☑是，中标供应商在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交），工程竣工验收合格后一次性退还（无息）。 □无 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象：成交供应商。缴纳时间：成交供应商在合同签订前一次性支付给招标代理单位，报价应包含代理服务费用，供应商在报价时应综合考虑。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 供应商参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 工程量清单 | 未擅自修改工程量清单项目名称、计量单位、工程数量或运算定义等； |
| 19 | 不可竞争费 | 未擅自改动暂列金额或暂估价或不可竞争费或其他不可竞争费率的 |
| 20 | 最终报价 | 供应商最终报价不超过最高限价 |
| 21 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价。投标人报价明显低于其它投标人报价的，需提供书面说明或相关证明材料，如果不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。成交人的最终报价即为成交价，成交人在合同签订前，须提交最终报价的工程量清单。本项目需二次报价，中标综合单价为投标报价（第一次）基础上二次报价同比例下浮后的综合单价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评审标准

| 序 号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、价格分10分 |  |  |  |
| 1 | 投标 价格 | 满足招标文件要求且最终投标价格最低的投标报价为评定的基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/投标报价）×10分（精确到小数点后2位） | 10 |
| 2、客观分33分 |  |  |  |
| 2.1 | 企业 综合 评价 | 1.投标人具有质量管理体系认证证书的，得0.5分。 2.投标人具有环境管理体系认证证书的，得0.5分。 3.投标人具有职业健康管理体系认证证书的，得0.5分。 【提供有效期内的证书原件电子扫描件，不提供不得分】 | 1.5 |
| 2.2 | 企业 业绩 | 供应商自2021年7月1日以来承担过类似实验室改造工程项目业绩的，有1个得3分，本项最高12分。 【注：（1）供应商须提供以下材料原件扫描件并加盖供应商公章①施工合同②工程竣工验收证明书，否则不得分；（2）时间以竣工验收证明所载的竣工时间为准(分批次验收的，时间以最后批次竣工验收合格时间为准)；】 | 12 |
| 2.3 | 项目组成员 | 项目组成人员（除项目负责人）具有以下证书： 1.配备安全生产考核C证有一个得0.5分，最多得0.5分； 2.配备质量员证有一个得0.5分，最多得0.5分； 3.配备施工员证有一个得0.5分，最多得0.5分。 【注：（1）以上人员不重复得分；（2）须提供相关证书原件扫描件和人社部门出具的由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章（须提供开标前6个月中任意三个月的社保缴纳证明），否则不得分。】 | 1.5 |
| 2.4 | 实验室设备技术要求响应情况 | 评委根据招标文件所提供的技术参数及相关要求，对投标人所投产品的技术参数及相关证明材料（如有）并结合各参数偏离表进行评审，对标“▲”项的，每有一项 满足或正偏离的得0.5分，最多得18分。 【注：供应商提供的检测报告和相关证书证明材料须是国家认可的第三方检测机构出具的，并加盖制造商公章的原件扫描件。 否则不得分。】 | 18 |
| 3、主观分57分 |  |  |  |
| 3.1 | 施工总体部署 | 施工总体部署方案针对本项目从工程概况、施工组织总体设想、方案针对性及施工段的划分等进行综合评审： 1.施工总体部署全面、合理的，得6分； 2.施工总体部署较全面、合理的，得4分； 3.施工总体部署基本全面、合理的，得2分； 4.施工总体部署编制有相关内容，无重大偏离的，得1分； 5.未提供本项不得分。 | 6 |
| 3.2 | 项目 组织构架、岗位分工及职责 | 方案针对本项目从设立管理架构、岗位分工、激励机制、监督机制、信息反馈及处理机制等进行综合评审： 1.方案完整、全面、合理的得6分； 2.方案较完整、较全面、较合理的得4分； 3.方案完整性、全面性、合理性都一般的得2分； 4.方案不够完整、不够全面性、不够合理的得1分； 5.未提供不得分。 | 6 |
| 3.3 | 重难点分析 | 重难点分析方案从准确性、内容阐述、难点分析等进行综合评审： 1.针对本项目技术和管理方面的重点难点和措施说明，重点切入准确、内容阐述精细，难点分析精准，得6分； 2.重点切入较为准确，内容阐述较为完整，难点分析较为到位，得4分； 3.重点内容切入稍有偏差，内容阐述简单，难点分析基本合理，得2分； 4.重点内容切入一般，无重大偏离的，得1分； 5.未提供不得分。 | 6 |
| 3.4 | 施工进度计划 | 施工进度计划方案从完整性、各阶段的进度保证措施等进行综合评审： 1.施工进度计划完整、各阶段的进度保证措施可行性强的，得6分； 2.施工进度计划较完整、各阶段的进度保证措施可行性较强的，得4分； 3.施工进度计划基本完整、各阶段的进度保证措施可行性一般的，得2分； 4.施工进度计划编制有相关内容，无重大偏离的，得1分； 5.未提供本项不得分。 | 6 |
| 3.5 | 人材机配置 | 人材机配置从劳动力、施工机械设备、材料等进退场计划方案进行综合评审： 1.计划可行性强，劳动力安排合理，与进度计划安排对应的，得6分； 2.计划可行性较强，劳动力安排较合理，与进度计划安排较对应的，得4分； 3.计划可行性一般，劳动力安排基本合理，与进度计划安排基本对应的，得2分； 4.进场计划编制有相关内容，无重大偏离的，得1分； 5.未提供本项不得分。 | 6 |
| 3.6 | 安全文明施工组织措施 | 安全文明施工组织措施方案从科学合理、关键工序、环节控制保障措施可操作性等进行综合评审： 1.安全文明施工组织措施科学合理、关键工序、环节控制保障措施可操作性强的，得6分； 2.安全文明施工组织措施较科学合理、关键工序、环节控制保障措施可操作性较强的，得4分； 3.安全文明施工组织措施基本科学合理、可操作性一般的，得2分； 4.安全文明施工组织措施编制有相关内容，无重大偏离的，得1分； 5.未提供本项不得分。 | 6 |
| 3.7 | 质量保证措施 | 质量保证措施方案从结合实际、措施具体，科学详尽、可行性、针对性等进行综合评审： 1.质量保证措施内容结合实际、措施具体，科学详尽、可行性高、针对性强的，得6分； 2.质量保证措施内容结合实际、措施具体较科学详尽、可行性较高、针对性较强的，得4分； 3.质量保证措施内容和措施一般的，得2分； 4.质量保证措施编制有相关内容，无重大偏离的，得1分； 5.未提供本项不得分。 | 6 |
| 3.8 | 实验室设计总体方案 | - 实验室设计总体方案从设计指导思想、设计原则合理性，前瞻性、先进性，清晰性，理念新颖等进综合评审： - 设计指导思想、设计原则合理，有前瞻性、先进性，设计清晰，理念新颖,并且设计手法、设计元素能充分体现设计理念并能具体落实在设计方案上得 5分； - 设计指导思想、设计 原则基本合理，有一定前瞻性、 先进性，设计基本清晰，理念较新颖,并且设计手法、设计 元素能基本体现设计理念并能具体落实在设计方案上得 3分； - 设计指导思想、设计原则不合 理，无前瞻性、先进性，设计不清晰，理念不新颖,并且设计手法、设计元素不能体现设计理念并能具体落实在设计方案上得 1 分。 4、未提供不得分。 | 5 |
| 3.9 | 实验室设计功能布局方案 | - 实验室设计功能布局方案从布局合理性、可实施性、结合实际情况等方面进行综合评审： - 平面功能布局总体全面、合理；结合建筑实际情况设计，具备可实施性；符合工作流程， 效率优先，满足当前需求也对今后发展的空间做合理的规划得 5分； - 平面功能布局总体基本全面、基本 合理；基本结合建筑实际情况设计，总体上具备可实施性；基本符合工作流程和遵循效率优 先原则，也对今后发展的空间做基本合理的规划得3分； - 平面功能布局总体不全面、不合理； 不结合建筑实际情况设计，不具备可实施性，不符合工作流程，没有遵循效率优先原则，也没有对今后发展的空间做合理的规划得 1 分。 4、未提供不得分。 | 5 |
| 3.10 | 实验室设计的效果图 | - 实验室设计的效果图从先进、可靠、实用、经济、安全、美观等方面进行综合评审： - 完全符合实验室的使用需求，很好地将先进、可靠、实用、经济、安全、美观融为一体， 效果图符合流程、清晰、完整，总体很好得 5分； - 基本符合实验室的使用需 求，基本将先进、可靠、实用、经济、安全、美观融为一体，效果图演示基本符合 流程、清晰、完整得 3分； - 不符合实验室的使用需求，没有将先进、可靠、实用、经济、安 全、美观融为一体，效果图演示不符合流程、不清晰、不完整得 1 分。 4、未提供不得分。 | 5 |

注1：以上材料均须提供原件扫描件，未提供不得分。

注2：以上所需资料均应真实、有效，如发现投标人涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

注3：综合评审后综合得分最高的为第一成交候选人；若综合得分相同的，则投标报价低的为第一成交候选人；若综合得分相同，报价相同，则抽签确定第一成交候选人。

- 第四章 采购需求

一、项目概况

1. 采购标的：本项目为检验检测中心实验室升级改造项目。

采购范围：本次采购的主要内容为检验检测中心微生物实验室升级改造工程，具体为工程量清单范围内的所有工程。主要包括包括所有实验室升级改造工程施工、实验室专业设备采购及安装、配件、安装等全套设备供应与专业技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务等全部内容。

2.项目预算金额：990000.00元、项目最高限价：989429.67元。

（各投标单位投标时报价不得超过最高限价，各分部分项工程综合单价均不得超过控制价中对应综合单价，否则作废标处理）

- 3.项目地点：金坛区检验检测中心

- 4.工期：60日历天。

- 5.质量：按国家相关验收标准，一次性验收合格。

- 缺陷责任期：24个月，自工程竣工验收合格之日起计算。

二、商务要求

（一）结算方式

结算方式为固定单价，工程量按实结算。

（二）付款方式

1、工程竣工验收合格后支付合同价款的70%（扣除暂列金）

2、工程竣工验收合格满12个月且经审计后，付至审定价款的95%

3、工程竣工验收合格满24个月后按审计价结清余款。

三、微生物实验室升级改造配套专用设备产品技术要求

（一）三口化验水龙头：

龙头选用59-1级黄铜棒及H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。

▲1）附着力：附着力检测结果值要求达到0级；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（GB/T9286-2021）。

▲2）耐冲击性：检测结果值要求50cm，应无裂纹、皱纹及剥落现象。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（GB/T1732-2020）。

▲3）加速耐候性：进行加速耐候性检测≥800h，符合Ⅱ级要求；提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告；（GB/T 5237-2017）。

▲4）耐湿热性能检测：样品置于试验箱内，开启加热至（25±2）°C，1h后开始加湿，湿度达到（95±2）%，保持120h，再置于室温恢复2h，经上述实验后样品外观无变化。（提供第三方检测机构出具的检验报告）；

▲5）耐水性试验：92℃ 至100℃ 的热水以每分钟≥300毫升的速率流到漆面5分钟，漆面无热水导致的明显影响；提供第三方检测机构出具的检验报告；（GB/T 1733-1993）。

▲6）抗菌性：要求不少于7种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括抗金黄色葡萄球菌，抗大肠埃希氏菌，抗肺炎克雷伯氏菌，抗表皮葡萄球菌）等。

▲7）连接软管耐压性：连接软管加压≥3.5MPa时，软管无破裂、渗漏和其他缺陷。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（GB/T23448-2019）。

▲8）连接软管密封性：初始动压在0.3MPa流速6L/min，保持5分钟，软管无破裂、渗漏和其他缺陷。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（GB/T23448-2019）。

▲9）声学性能：压力0.3MPa时，顶部、左侧、右侧三个部位的出水口均≤20分贝，满足1级要求。提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告；（E N817：2008）。

▲10）实验室化验水龙头：检测邻苯≥6项；重金属≥4项，多环芳烃16项，检测结果要求均未检出，符合限值要求。提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告；（GB/T 22048-2022&GB/T 6675-2014&SN/T 1877.2-2007）。

（二）PP水槽

水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

*水槽尺寸：610mm*510mm*300mm

▲1）弯曲模量：检验结果≥1450MPa。（投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告）（GB/T9341-2008）。

▲2）球压痕硬度试验：两块试样叠合测试，试样总厚度约为7.2mm，检验结果为358N。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告)；（GB/T3398-2008）。（610mm*510mm*300mm专用)

▲3）垂直燃烧试验：该样品厚度约为2.8mm，实测值V-0。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）（GB/T2408-2021）。（610mm*510mm*300mm专用)

▲4）检测洛氏硬度：检验结果≥90HRR。（投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告）；（GB/T3398.25-2008）。

▲5）总挥发性有机物（TVOC)释放率：检测结果≥0.04[mg/(m2*h)]，符合I类材料。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（JC/T528-2017）。

▲6）腐蚀性试验：77%硫酸与70%硝酸的混合物(等体积比例)、36%盐酸、42%氢氟酸、98%硫酸、饱和氢氧化钠溶液等16种试剂，分别浸泡24小时后，无明显变化。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告)；（GB/T11547-2008）。

▲7）抗菌性能：要求不少于7种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括抗金黄色葡萄球菌，抗大肠埃希氏菌，抗肺炎克雷伯氏菌，抗表皮葡萄球菌）。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（JC/T897-2014）。

（三）台式洗眼器

- 主体:加厚铜质H59-1；

- 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛；

- 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

- 防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

- 水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用；

- 控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭；

- 前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

- 供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。

- 出水量：单口洗眼器＞6升/分钟，双口洗眼器＞11.4升/分钟；

- 在测试压力0.20MPa下， 测试时间3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min；

- 阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；

- 喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）；

- ▲以上10-12点内容需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖CMA或CNAS章；

- ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的包含①管螺纹精度，②螺纹表面，③抗压强度，④外观，⑤启动开关灵活，⑥水柱喷射高度，⑦水流量，⑧耐压性，⑨密封性等9项检测项目的检测报告；

- ▲洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)符合GB/T 38144.1- 2019标准的要求，并提供第三方检测机构出具的加盖CMA或CNAS章的检测报告；

- ▲抗菌性：要求不少于7种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括抗金黄色葡萄球菌，抗大肠埃希氏菌，抗肺炎克雷伯氏菌，抗宋氏志贺氏菌）。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）（JC/T897-2014）。

（四）滴水架

材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；

款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm；

接水底部：中间设有排水孔；

可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根；

.安装方式：壁挂式/台式；

▲1）架杆检测，无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm。提供国家建筑材料及装饰材料质量监督中心认可的第三方检测机构出具的的检测报告。

▲2）耐候性试验：将样品在氙气灯暴露≥100小时后，外观无变化。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。（GB/T16422-2022）。。

▲3）弯曲强度试验：检测结果值≥30Mpa，提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。（GB/T9341-2008）。

▲4）垂直燃烧试验：实测值V-0，提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。（GB/T2408-2021）。

▲5）熔融温度≥166.4℃，纵向回缩率≤0.23%。（需提供国家认可的第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS章检测报告）。（GB/T19466-2004&GB/T6671-2001）。

▲6）抗菌性：抗菌性能：要求不少于7种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括抗金黄色葡萄球菌，抗大肠埃希氏菌，抗肺炎克雷伯氏菌，抗表皮葡萄球菌）；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）（JC/T897-2014）。

（五）理化板台面

台面：采用国内≥13mm厚理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、防火阻燃、耐磨等特点，并符合以下技术参数要求：

▲1）化学全面性：提供检测依据GB/T 17657-2022标准经过双面覆盖及未覆盖玻璃板测试条件下通过140项实验室常用化学试剂浓度测试，其中测试项目包括硝酸（65%）、氢氟酸（48%）、王水、甲酸（90%）、甲醛溶液（37%）、40%氢氟酸、77%硫酸、（蓝黑）墨水、三氯乙酸、草酸、对甲酚、水杨酸、碘伏、三氯化铁（10%）、乙醚、乙腈、无水甲醇、松节油、高氯酸、四氢呋喃、苏丹红、碘酒、糠醛、氯化镁（10%）等，检验结果为“5级：无明显变化”；同时提供通过耐化学/耐污(SEFA 3-2020科学设备及家具协会-实验室工作台面条款 2.1)检测49项化学试剂报告。（提供符合上述台面技术参数指标的检测报告，检测报告需带有本次项目名称及编号水印）并加盖品牌供应商鲜章。）

▲2）产品物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构按“GB/T 17657-2022”标准及其他标准进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：耐水蒸气性能、耐干热性能、耐湿热性能达 5 级，无变化或无明显变化。抗冲击性能压痕直径不大于5.0mm。表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕。顺纹抗压强度≥176MPa。弯曲强度不得低于 140MPa。弯曲弹性模量不得低于8787MPa。负荷变形温度＞200℃。体积电阻≤3.1*1012；表面电阻≤4.7*1012，表面耐磨性能≥1500r，未出现磨损。耐臭氧（72h）外观无明显变化。浸渍剥离性能：0。漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化。（提供符合上述台面技术参数指标的检测报告，检测报告需带有本次项目名称及编号水印）并加盖品牌供应商鲜章。）

▲3）环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021标准检测达到E0级技术要求，检验结果为≤0.006mg/m³；依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，提供甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥15%报告；重金属检测参照 GB 18584-2001标准检测，可溶性铅≤1.3、镉：未检出、铬≤0.3、汞：未检出。

抗霉性能：依据JC/T 2039-2010方法进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉7种的霉菌检测抗霉等级为0级。（提供符合上述台面技术参数指标的检测报告，检测报告需带有本次项目名称及编号水印）并加盖品牌供应商鲜章。）

▲4）抗菌性能：依据JC/T 2039-2010方法进行检测，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌的17种菌种检测抗菌率≥99.99%。（提供符合上述台面技术参数指标的检测报告，检测报告需带有本次项目名称及编号水印）并加盖品牌供应商鲜章。）

▲5）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行1300小时以上氙灯抗老化测试，结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。（提供符合上述台面技术参数指标的检测报告，检测报告需带有本次项目名称及编号水印）并加盖品牌供应商鲜章。）

▲6）通过具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构，对ROHS（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)已酯），其检测结果为：未检出。（提供符合上述台面技术参数指标的检测报告，检测报告需带有本次项目名称及编号水印）并加盖品牌供应商鲜章。）

▲7）经不少于16项的农药残留检测，检测百菌清、敌百虫、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷、甲氰菊酯、克百威、乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、三唑磷、辛硫磷、乙酰甲胺磷、倍硫磷、滴滴涕等检测结果均为未检出。（提供符合上述台面技术参数指标的检测报告，检测报告需带有本次项目名称及编号水印）并加盖品牌供应商鲜章。）

▲8）具有不低于240项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（提供符合上述台面技术参数指标的检测报告，检测报告需带有本次项目名称及编号水印）并加盖品牌供应商鲜章。）

▲9）参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机化合物检测，至少60项结果为nd(未检出）。（提供符合上述台面技术参数指标的检测报告，检测报告需带有本次项目名称及编号水印）并加盖品牌供应商鲜章。）

▲10）挥发性有机化合物排放结果达到TVOC释放检测值≤0.04mg/(m2*h)，苯、甲苯、二甲苯释放检测值≤0.005mg/(m2*h)；（提供符合上述台面技术参数指标的检测报告，检测报告需带有本次项目名称及编号水印）并加盖品牌供应商鲜章。）

▲11）依据《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010检测标准，放射性核素限量≤0.1.（提供符合上述台面技术参数指标的检测报告，检测报告需带有本次项目名称及编号水印）并加盖品牌供应商鲜章。）

▲12）台面板通过氟、溴、碘卤素含量检测，测试结果均要求为ND(未检出)。（提供符合上述台面技术参数指标的检测报告，检测报告需带有本次项目名称及编号水印）并加盖品牌供应商鲜章。）

（六）空调暖通设备技术要求

本技术要求适用金坛区检验检测中心实验室升级改造项目。该批次暖通设备技术要求主要针对本项目检验检测中心实验室的净化暖通空调及通风设备，及其附属的配套控制系统。

1.0

1.1设计要求：

(1) 需根据质检楼设备布置及装修方案深化设计暖通系统的施工图。

1.2 产品要求：

包括组合式空调箱、多联机、风机和提供的暖通空调、通风设备及其系统内的管道/管件、阀门及检测控制仪表等设备。

1.3 设备整体要求：

1.3.1组合式空调箱

| 编号 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 整体要求 |  |
| 01 | 温湿度要求：按照设计说明清单要求。 |
| 02 | 变频控制风量和风压：50%-100%额定风量和风压无级调整。 |
| 03 | 机组设计、制造、运输、调试、运行、保养等过程除了要满足GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准所规定以外，还要满足设计院图纸要求等规定要求。机组在任何季节运行时，外表面均不应有各种流体的渗漏、结露等现象。 |
| 04 | 机组设计、制造、运输、调试、运行、保养等过程除了要满足GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准所规定以外，还要满足设计院图纸要求等规定要求。机组在任何季节运行时，外表面均不应有各种流体的渗漏、结露等现象。 |
| 05 | 机组的冷量、热量、风量、压头、噪音、振动等指标均应满足本设计要求。噪音低于国家标准 |
| 06 | 设备安装必须具有可靠的接地。 |
| 07 | 相应的功能段设置低压LED照明灯。 |
| 08 | 机组底架应采用“C”型钢或槽钢，并作防腐处理。底座加基础高度不低于25CM |
| 09 | 机组的混合段、回风段、送风段等需要与风管连接的功能段风口均须配置铝合金法兰，风口尺寸按空调机组设计要求设定。 |
| 箱体及面板要求 |  |
| 01 | 机组箱体采用方便拆装的框架面板结构。框架为空调箱专用铝合金框架，型材内部设计有高强度复合材料有效隔绝冷桥，非金属材料满足卫生健康要求。在±1000pa条件下，机组变形量≤2.1mm/m。机组保温护板采用为内外板双层结构，内、外层钢板采用防腐性能优越的白色彩钢板，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度25mm、50mm可选。同时可根据使用要求，内板有不锈钢材质可选，同时对于防火等级要求较高的，可选择岩棉板。 |
| 02 | 箱体的框架、箱板均应有良好的断冷桥性能。机组面板采用嵌入锲板式无缝隙对接技术，整机外表面无裸露螺钉； |
| 03 | 机组底座采用槽钢结构，槽钢采用镀锌防腐处理。机组段连接处采用内外双层段连接技术，确保段连接处无漏风现象。 |
| 04 | 在每个需要检修的功能段都设置有外开式检修门，采用航空密封技术设计的专用防冷桥检修门，门框与箱体平齐无台阶，门板整体发泡，无冷桥不漏风。检修门拥有安全泄压装置，当打开正压段检修门时，内部安全锁扣装置会起作用，必须再次转动把手才能完全打开门（避免运行中意外开启检修门时造成人员伤害）。 |
| 05 | 风机全部选用低噪音离心风机，其叶轮和轴承在厂内需进行静平衡和动平衡试验，叶轮平衡精度等级不低于G2.5。风机有AMCA等级认证标志。为国内外知名品牌，如亿利达等优质品牌产品。 |
| 06 | 机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。 |
| 07 | 机组箱体应具有足够的强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。 |
| 08 | 机组箱体横向断面风速应均匀，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组断面风速均匀度不得低于90%。（须提供第三方检验报告）。 |
| 09 | 为了方便维护和保养并尽量降低漏风损耗，机组检修门结构与材质均需与箱体面板一致，不得使用塑钢门。 |
| 10 | 风机段、加湿段以及其他需要的地方安装直径不小于180mm的钢化玻璃观察窗。 |
| 11 | 风机底座为减震型底座，具体减震措施为：根据风机和空调机组的重量、运行情况进行减震器选型，以达到运行时减震处于最佳工作状态。 |
| 12 | 冷热水盘管全系列标配亲水铝箔，高效开窗翅片换热效率高，表面经亲水膜处理，防腐佳，换热好。铝翅片通过无损机械胀管一次完成，保证其可靠永久的结合。铜管采用优质磷脱氧铜管，管径为9.52mm，铜管壁厚不低于0.3mm，确保整个盘管的耐压性及传热性能。盘管内布管流程经过专业软件选型设计，并提供完整选型报告。 |
| 13 | 表冷、加湿、风机段均配有不锈钢整体水盘，杜绝漏水隐患。 |
| 14 | 机组内电加热器应采用PTC电加热器，带有温度监控保护，安全无干烧风险； |
| 15 | 水盘采用双V大倾角全排空干式结构，干净卫生不存水。 |
| 16 | 密闭过滤器安装框架，专业卡扣固定设计，拆装快捷，密封性好。框架采用整体焊接形式，刚度强，适合大风量大风压场合。 |
| 17 | 机组采用机电一体化模式，系统集成的完整性及运行稳定性，机组配套智能自控系统，可采用触摸屏或按键式控制系统，智能化控制逻辑，一键式启动，各项报警功能完备。 |
| 18 | 专业空气处理机组选型软件，可根据客户参数定制选型，并提供配套图纸和选型参数，智能、高效、准确。 |
| 19 | 水盘可选用抑菌型不锈钢，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率>99.9%。翅片换热器可选用抑菌型铝箔，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率>99.9%。 |
| 20 | 制冷系统使用电子膨胀阀调节，控制精确，响应迅速。制冷系统独立设计，机组运行稳定，使用寿命长。 |
| 21 | 室外机标准配置松下品牌压缩机，压缩机与翅片式换热器上下双层结构设计，翅片式换热器为V型结构，空间利用率高，盘管表面风速更为均匀，有效改善了气流组织。避免地面热辐射及加强散热效果，化霜效果更佳。 |
| 22 | 铜管采用高效内螺纹紫铜管，换热管径≥9.52mm，铜管壁厚≥0.3mm，系统阻力低，换热面积大。翅片采用开窗亲水铝箔，具有换热面积大，防腐性能强，化霜水排除顺畅优点。 |
| 23 | 微电脑控制器（单片机+中文触摸屏操作面板），控制精确，可根据用户要求编写程序；结构紧凑，抗干扰能力强；使用寿命长；可根据机组的使用功能配置多功能自动控制系统，对空调系统的温度、湿度、送风、供冷/热量、运行状态、空气过滤等各个状态参数进行设定、控制和运行。机组带RS485通讯端口，实现智能化管理。 |
| 表冷段要求 |  |
| 01 | 表冷器应具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能，应采用紫铜管串亲水膜铝翅片经机械胀紧的结构形式，保持其良好的传热效果。 |
| 02 | 换热管采用优质磷脱氧无缝紫铜椭圆管，铜管壁厚不得小于0.32mm，镀亲水膜铝箔片壁厚不低于0.13mm，分、集水管采用无缝钢管或紫铜管，进出水管采用法兰连接。 |
| 03 | 表冷器出水口接管上带放空气阀，进水口接管上带排污阀，避免换热器冻裂等，以确保机组冬、夏安全运行。表冷器进、出水接管与箱体应采取良好的密封措施。空调设计需保证冷凝水在挡水板处充分拦截收集 |
| 04 | 表冷器盘管设计工作压力不低于1.6MPa，且每台均需经过2.5MPa的高压氮气检漏及严格的气密性试验。表冷器的进风断面风速均匀度应不小于90%。 |
| 05 | 电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55。 |
| 06 | 风机出风口与箱体采用柔性软接头连接，风机段设有检修门。 |
| 过滤段要求 |  |
| 01 | 采用国际标准生产的各类过滤器（初、中效），具有过滤效率高，风阻力小、性能稳定、通用性强、可重复使用等特点。 |
| 02 | 初、中效过滤器均采用袋式过滤器，滤料材质为化纤混合无纺布滤料或其他新型材料，初效、中效过滤器效率均＞90%，初效过滤器采用铝合金框架或不锈钢框架，中效过滤器采用镀锌框架或不锈钢框架。 |
| 03 | 过滤器两侧应安装美国DWYER或同等技术规格品牌的指针微压差计，供过滤器清洗、更换参考。压差计量程应与各级过滤器阻力相匹配，以保证最佳精度显示。 |
| 04 | 过滤器与框架安装应采用弹簧卡扣固定，方便拆卸。过滤器安装框架采用镀锌钢或不锈钢材质。 |
| 加湿段要求 |  |
| 01 | 采用思探得或博名、卡乐等知名品牌干蒸汽加湿器或电极式加湿器（根据工程需要定）。蒸汽压力为0.2-0.4Mpa。 |
| 02 | 如果加湿器放置在中效过滤器前，则加湿器段不得与中效过滤段直接相邻段，之间必须配置中间段，以提高蒸汽扩散度，同时便于加湿器维护与过滤器更换。 |
| 03 | 应设整体式接水盘，不锈钢材质，最低点处设有不锈钢管制的排水管，其管径的大小可流畅排水。 |
| 04 | 加湿器采用不锈钢材质制造，外型美观，耐腐蚀，加湿效率高、使用寿命长。 |

1.3.2 多联机

| 室外机 |  |
| --- | --- |
| 01 | 采用高效直流变频多联机 |
| 02 | 采用二次过冷技术，-15℃环境温度下制热无衰减，-25℃超低温下正常运转，温度运行范围宽广； |
| 03 | 采用直流变频技术与高转速缸内直喷技术（喷气增焓压缩机），低温制热效果比普通机型提升30%以上 |
| 04 | 采用冷媒冷却变频模块，控制系统更加稳定可靠； |
| 05 | 螺钉隐藏设计，外观精美； |
| 06 | 用户可选择进入自动节能模式，在该模式下可依据环境温度的变化优化系统输出，实现四季节能自动控制，提升机组的全季节运行综合能效。 |
| 07 | 室外机模块间无需均油配管，减少管路泄露故障点 |
| 室内机 |  |
| 01 | 静音设计，低噪音运行 |
| 02 | 具有过滤网、标配甲醛吸收装置，改善室内空气质量； |
| 03 | 标配冷凝水提升水泵，内置节流部件，简化安装工序 |

2.0响应人应提交的设计文件及资料

3.0检验与调试

1、响应人提供的所有设备和系统，均应进行相关标准规定的检验和试验。

2、响应人负责协调所有设备的到货确认，并协同金坛区检验检测中心、施工单位及安装单位进行设备到场的检验和验收。

3、响应人负责系统成套设备的安装方案、安装指导、DCS控制组态的配合以及暖通空调和通风系统的单机和整体调试。

4、响应人应为金坛区检验检测中心的检验人员提供适宜的工作条件和必要的工具和仪器，以满足检验人员的工作需要。

4.0质保及售后服务

1、质保期：系统调试验收合格后2年。

2、售后服务：包括安装技术指导、DCS控制系统逻辑指导、系统单机/整体调试服务、管理操作人员的培训以及质保期内系统运行故障的分析判断和处理。

3、响应人需提供详细的安装指导方案、调试方案以及培训方案。

5.0性能考核和验收

安装调试运行后，系统设备运行控制良好。暖通系统达到要求的控制指标及实验室验收要求，为安装调试验收合格。

6.0提供空调厂家附件：

1、CRAA认证证书。

2、国家权威机构性能检测报告。

3、节能产品认证。

4、风机有AMCA等级认证标志。

5、箱体板材、风机、电机、翅片等各材料有国家检测报告。

四、微生物实验室升级改造验收要求

升级改造后的微生物实验室需符合GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》、GB 50591-2010 《洁净室施工及验收规范》、GB 19489-2008 《实验室 生物安全通用要求》等标准规定的要求：

1. 温度和湿度：实验室内的温度和湿度应控制在适宜的范围内，通常要求温度为20-25℃，相对湿度为20-60%。

2. 洁净度：实验室的洁净度应达到万级标准，即室内空气中的尘埃颗粒数在每立方米空气中不得超过1万个。

3. 微生物指标：实验室内的微生物指标应符合相关规定，如细菌、霉菌等微生物的数量应控制在规定的范围内。

4. 空气过滤：实验室的新风和排风应经过高效过滤器过滤，以减少空气中的尘埃和微生物。

5. 压差：实验室内的压差应保持恒定，通常要求为正压，以防止外界空气进入实验室。

6. 噪声和振动：实验室内的噪声和振动应控制在较低的水平，以保证实验的准确性和稳定性。

7. 电气指标：实验室内的电气指标应符合相关规定，如电源、接地、防雷等应符合标准。

8. 安全指标：实验室内的安全指标应符合相关规定，如防火、防水、防爆等应符合标准。

对于核心区域的验收需有资质的第三方检测机构出具悬浮微生物、风量和风速、微粒计数浓度以及甲醛浓度项目合格检测报告。

五、其他要求

1. 基本要求

具体要求详见图纸及工程量清单范围内的所有内容（详见招标公告附件）。

2. 其他要求

2.1 清单项目特征描述不全者依据相关规范及现场踏勘情况。工程量清单项目特征中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用供应商应考察现场实际情况计入投标报价中，不得以清单描述未体现为由，要求调整综合单价。

2.2 供应商应自行踏勘现场，并充分考虑本工程的复杂性、所涉及的各项措施费及风险因素后再进行投标；进场前施工单位应与采购人项目负责人对接后施工，不得盲目施工，造成不必要的损失；否则损失均由施工单位自行承担；

2.3 材料价格：本工程主要材料价按最新的常州信息指导价计取,信息价中没有的材料价格和暂估价材料设备价格由承包人、监理人、发包人、审计单位市场询价调研后确定，确定后的价格不下浮。无法套用定额或不适合套用定额的，依据市场独立费价格，经承包人、监理人、发包人、审计单位共同确定，确定后的价格不下浮。暂估价材料及暂估独立费详见工程量清单明细。

2.4供应商有义务配合采购人做好相关单位的协调工作。

- 3.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 100 %。

- 4.成交供应商须在合同签订前向采购人提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份及电子U盘一份，纸质投标书需胶装，并按要求签字盖章；提供与投标所报电子文件一致的造价软件版投标文件一份，提交最终报价的工程量清单3份。成交人的最终报价即为成交价。投标人报价明显低于其它投标人报价的，需提供书面说明或相关证明材料，如果不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。本项目需二次报价，中标综合单价为投标报价（第一次）基础上二次报价同比例下浮后的综合单价。

- 第五章   合同草案条款

合同协议书

- 第一部分   协  议  书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

- 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就检验检测中心实验室升级改造项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：检验检测中心实验室升级改造项目

2.工程地点：常州市金坛区

3.工程立项批准文号：  /

4.资金来源：

5.工程内容：工程量清单范围内

6.工程承包范围：图纸及工程量清单范围内的所有内容

二、合同工期

计划开工日期：  2024年 月  日（具体开工日期以开工令为准）

计划竣工日期：  2024年 月  日

工期总日历天数： 60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准：工程质量符合  合格  标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）          (¥          元)；

其中：：（1）安全文明施工费：人民币（大写）          (¥           元)；

（2）暂列金额：人民币（大写）      (¥     元)；

2.合同价格形式：固定综合单价

（1）、本项目单价为全费用综合单价，包括但不限于以下内容：人工、机械、材料、管理费、利润、规费、税金 (税率9%)可见和不可预见、直接和间接费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。（2）、各投标单位报价前应自行组织踏勘现场，完全掌握现场可能存在的不确定因素及存在的风险等。

五、项目经理：承包人项目经理：

#### 六、合同文件构成：本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；（2）投标函及其附录； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；  （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义：本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间：本合同于      年      月      日签订。

十、签订地点：本合同在                          签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 7 份，均具有同等法律效力，发包人执 2 份，承包人执  2 份，代理 3 份。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                            组织机构代码：

地  址：                                  地  址：

邮政编码：                                邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                                开户银行：

- 账  号：                                  账  号：

- 第二部分  通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》

- 第三部分  专用条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、投标文件及双方其他书面约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

1.1.2.5 设计人：

1.1.3 工程和设备

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无 ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）图纸；（9）其他文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包含但不限于发包人和监理人要求的各类报表、验收资料及竣工资料等；

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场办公室；

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按发包人要求执行。

1.8.2 场内交通

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：              ；

身份证号：              ；

联系电话：              ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人要求执行 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按发包人要求执行  。

2.4.2 提供施工条件

2.5 资金来源证明及支付担保

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于提交符合发包人要求的竣工资料；并提交完整的结算资料 。

（6）承包人应履行的其他义务：

承包人须负责与当地政府及有关单位联系、安排及协调。根据国家及地方有关规定，由承包人办理有关交通、环卫、环保等手续，并承担相关费用，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的违约责任和赔偿。

排污管理：承包人自行办理排污许可证，费用由承包人承担；

噪声管理：承包人自行办理夜间施工许可，费用由承包人承担；施工噪声引起的纠纷由承包人自行解决；

垃圾管理：承包人自行办理垃圾弃置许可，费用由承包人承担；

施工场地清洁卫生的要求：按照省、市文件规定的相关要求执行，达到文明工地标准。

承包人应保证发包人支付的工程款专款专用，不得拖欠民工工资；

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：              ；

身份证号：              ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：              ；

建造师执业印章号：              ；

安全生产考核合格证书号：              ；

联系电话：              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的权利和义务，履行合同约定的各项职责。

3.3 承包人人员

3.5 分包

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供履约担保。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标价的5%（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交）。履约保函形式必须由中标人基本户开户银行出具。履约保证金的退还：工程竣工验收合格后一次性退还（无息）。履约担保退还时间为本项目竣工验收合格1个月后无息退还。

#### 4. 监理人

#### 5. 工程质量

#### 6. 安全文明施工与环境保护

#### 7. 工期和进度

7.1 工期延误

7.1.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经发包人同意，工期可顺延。

7.2.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因引起的工期延误按结算价每天以万分之二罚款（本工程实行全过程工期控制）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同价款的5%。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  / 。

#### 8. 材料与设备

#### 9. 试验与检验

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按发包人要求执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）变更项目清单计价工程量结算方法：由承包人提出，经监理人、发包人和跟踪审计（如有）审定后的数量进行结算。

（2）变更项目清单计价综合单价的结算方法：投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标的综合单价结算；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格报发包人确认。

（3）合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；

10.5承包人的合理化建议

10.7 暂估价

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同约定的市场风险范围内综合单价不调整。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

1、承包人的投标施工方案、经踏勘后的现场条件；

2、市场风险（包括采用新的验收标准，机械等，风险范围以外约定的除外）；

3、工程量变化产生的前期费用；

风险费用的计算方法：

综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（一）风险范围以外的内容：

1、设计变更引起的工程量增减；

2、发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

3、发包人确认的其它项目；

（二）风险范围以外合同价格的调整方法：

1、工程量应由承包人按在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算后向发包人提出，经审计部门审计后按审定数量结算。

2、因分部分项工程量清单漏项或因业主提出的设计变更部分，增加项目及签证部分造成新增的工程量清单综合单价的结算原则为：

a．投标书中已有适用于变更工程的综合单价，按投标书中已有的综合单价结算；

b．投标书中有类似于变更工程的综合单价，按投标书中已有的类似的综合单价作相应调整后结算；

c．投标书中无类似综合单价，结算原则为：人工、机械价格、管理费和利润由承包人依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》等计价规范中的标准编制综合单价并按投标时的下浮幅度优惠让利后结算。

3、工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得发包人的签字盖章、书面同意，并提供预算书待发包人、监理、审计确认后方可实施，否则不予结算。在事件实施完成后需及时办理相关的签证单。

4、所有涉及工程结算的（隐蔽）签证单上必须有发包人代表、监理工程师（如有）、承包人（项目组）三方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，（隐蔽）签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量和签证的时间。

5、所有的变更、图纸会审、中间计量单及审计确认的申报单均需针对以上情况的完成情况等方面由甲方、监理单位签字盖章的统一行式的签证单。

12.2 计量

12.3 工程进度款支付

12.3.1 付款周期

关于付款方式、付款周期的约定：

- 关于付款周期的约定：

1、工程竣工验收合格后支付合同价款的70%（扣除暂列金）

2、工程竣工验收合格满12个月且经审计后，付至审定价款的95%

3、工程竣工验收合格满24个月后按审计价结清余款。

4、一、本合同约定的工程结算以审计机关的审计结果为准。二、工程结算经审计机关审定后，核减率在8%以内（含8%）的由建设方支付全部审计费；如12%≥核减费费率＞8%时，该工程所有审计费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该工程所有审计费均由乙方承担。前述分段不为累进制。

5、工程履约保证金及工程款均不计息。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 竣工验收

13.2 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程移交后7日内。

#### 14. 竣工结算

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人提交完整的结算资料的时间、要求及相关违约责任：竣工验收合格后 90 日内。如影响工程款支付，承包方自行负责。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按审定价的3%扣除质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /  ；   （2）审定价的3%的工程款；

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；    （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.3保修

15.4.1 保修责任：工程保修期为：详见工程质量保修书。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：若因发包人原因需减少或取消部分工程量清单，发包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。

16.1.3 因发包人违约解除合同

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人必须遵守发包人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括发包人委托的监理人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），上述各类文件为本合同协议书的组成部分。承包人如不执行上述各类文件，视为违约，并且发包人将向承包人追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。

（2）承包人不得以任何理由拒绝发包人提出的关于工程设计变更施工及其他零星项目施工的要求。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害。

#### 18. 保险：关于其他保险的约定： 承包人自理  。

#### 20. 争议解决

20.1仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 金坛区人民法院起诉。

21. 补充条款

合同附件：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括本次施工范围内的项目。

二、质量保修期：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期 2 年；其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期：工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事：                                         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                      承包人(公章）：              .

地  址：                            地  址：                     .

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：           .

电  话：                            电  话：                     .

- 邮政编码：                          邮政编码：                    .

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

常州市金盈项目管理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求

- 3-2其他特定资格要求（实质性格式）

详见采购公告

- 注：上述资料为响应人资格后审审查材料的必要材料，必须按要求提供证明文件的电子件或电子证照，否则视作无效响应，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的响应人不再进入后续评审。

- 4  响应函（实质性格式）

响应函（投标函）

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供 《法定代表人资格证明书》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证电子件并签字、签章或印鉴，可不提供本《法定代表人资格证明书》和《授权委托书》。

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，

其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供 《法定代表人资格证明书》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证电子件并签字、签章或印鉴，可不提供本《法定代表人资格证明书》和《授权委托书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  分项报价表

工程量清单报价

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  合同条款偏离表（商务要求响应及偏离表）

合同条款偏离表（商务要求响应及偏离表）

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表（技术要求响应及偏离表）

采购需求偏离表（技术要求响应及偏离表）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

11  项目实施方案

12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 14  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料