常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：龙虎塘街道空调采购及安装

项目编号/包号：JSZC-320411-CTZB-G2024-0314

采 购 人：常州市新北区龙虎塘街道办事处

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	48

第七章   投标文件格式	67

- 第一章   投标邀请

项目概况

龙虎塘街道空调采购及安装的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载获取招标文件，并于2024年10月14日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320411-CTZB-G2024-0314

2.项目名称：龙虎塘街道空调采购及安装

3.项目预算金额：510万元

4.项目最高限价（如有）：510万元

5.采购需求：本项目具体内容包括但不限于：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

6.合同履行期限：合同签订后60日内送至采购人指定地点并安装调试完成。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：2024年9月11日至2024年9月19日17:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年10月14日9点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市新北区龙虎塘街道办事处

地    址：常州市新北区龙栖路1号

联系方式：臧先生  0519-85481002

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：王逸菲

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6012）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：多联机空调。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年9月20日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6012）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准： 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500—1000; 0.8%. ……; …. 代理费按差额定率累进法计算。 代理费按照上述标准收取。 代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000 元收取。 （三）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 35 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 5 | 新空调改造方案，包含项目状况、项目总体部署、投入劳动力计划、主要技术措施等，方案科学性、合理性、可行性高的得5分；较高的得3分；一般的得1分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.2 | 质量控制 | 7 | 按各投标人提供的质量控制方案，包括质量目标、质量保证措施等；保障措施科学、合理，质量目标明确，保证措施详尽，针对性强的得7分；保障措施较合理，针对性较强的得4分；质量控制方案一般的得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 进度保障 | 3 | 按各投标人提供的进度保障方案，包括时间进度安排、进度保证等措施；进度安排紧凑，有效提高服务进度，且措施科学可行得3分；进度安排较紧凑，措施较科学的得2分；进度安排基本合理，保障措施基本可行得1分；不合理的或未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 文明施工方案 | 5 | 安全文明施工方案，包括安全施工、文明施工管理措施等，方案科学性、合理性、可行性高的得5分；方案较科学、较合理、可行性较高的得3分；方案科学性、合理性、可行性一般的得1分；无针对性的或未提供方案不得分。 |  |
| 2.5 | 售后保障 | 3 | 售后服务方案（包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）：方案合理完善、内容详实具体、对可能出现的问题给出的应对方法可实施性强，得3分；方案较合理完善、内容较详实、对可能出现的问题给出的应对方法可实施性较强，得2分；方案一般的得1分；未提供的不得分。 |  |
| 2.6 | 应急预案评价、应急方案 | 2 | 应急预案评价、应急方案（预测风险分析及应急预案等），根据投标文件中提供的对可能发生的突发事件的应急处理预案及措施：方案全面详细、应急预案针对性强的得2分；方案基本完整、应急预案针对性一般的得1分；无针对性或未提供不得分。 |  |
| 2.7 | 合理化建议 | 2 | 针对本项目特征，对实施过程中关键节点提出合理化建议：内容全面、合理、针对性强的得2分；内容一般，针对性一般的得1分；无针对性或未提供方案不得分。 |  |
| 3 | 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 投标产品技术先进性 | 1 | 投标人所投产品的室外机、室内机及压缩机为同一品牌或全资子公司的产品，且投标产品获得国内官方认证，满足的得1分。 | 提供同品牌或全资子公司产品的证明材料并加盖制造商公章佐证；提供国内官方认证的相关证明材料并加盖制造商公章佐证。 |
| 3.2 | 承诺 | 3 | 所投全热交换机与所投多联机为同一品牌的得3分。 | 提供承诺函 |
| 3.3 | 综合能效系数（APF加权平均值） | 7 | 投标系列产品（8-16匹）全年性能系数(APF)，小数点保留后两位（四舍五入法），APF加权平均值≥6.0得7分，5.5≤APF加权平均值＜6.0得5分，5.0≤APF加权平均值＜5.5得3分，其余不得分，APF值以国家能效标识网最新公布数据为准。 | 提供中国能效标识网截图复印件并加盖投标人公章。 |
| 3.4 | 室外机先进性1 | 1 | 所投多联机产品的室外机具有换热器分区与电子膨胀阀独立控制技术，具备此技术者得1分，否则不得分。 | 提供证明材料加投标人盖公章。 |
| 3.5 | 室外机先进性2 | 1.5 | 所投多联机室外机应为单模块或模块组合机，且所投品牌多联机单模块容量最大者得1.5分，第二名1分，第三名0.5分，其他不得分。 | 提供中国能效标识网截图复印件并加盖投标人公章。 |
| 3.6 | 综合实力1 | 1 | 投标人具有所投品牌经销商证书和针对本项目授权书的得1分，其他不得分。 | 提供相关证书复印件加盖制造商公章，否则不得分。 中标候选单位待评审结束后提供原件由采购人核查。 |
| 3.7 | 综合实力2 | 1.5 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证的，每有一份得0.5分，本项最高得1.5分。 | 提供证书复印件及在官方网站上http://www.cnca.gov.cn/查询状态显示“有效”的截图，均需加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.8 | 综合实力3 | 1 | 所投多联机室内机产品温度传感器数量最多的得1分。 | 提供样册加盖制造商公章，否则不得分。 |
| 3.9 | 综合实力4 | 2 | 投标人具有有效的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的得2分。 | 提供证明材料复印件加盖投标人公章，否则不得分。 中标候选单位待评审结束后提供原件由采购人核查。 |
| 3.10 | 综合实力5 | 3 | 1.投标人拟投入项目负责人具有机电专业二级及以上建造师的，得1分。 2.投标人拟投入人员中具备电工证、制冷工证、焊工证、登高作业证的，每有一个证书得0.5分，最高得2分。证书不重复计分。 | 提供证明材料复印件加盖投标人公章，并提供近三个月（自投标截止时间起往前推算）投标人为负责人缴纳的社保证明，否则不得分。 中标候选单位待评审结束后提供原件由采购人核查。 |
| 3.11 | 设备参数 | 5 | 投标产品室内、外机制冷量、制热量，符合设计参数要求的，得5分，▲项出现负偏离超过5%的，有一处扣1分，扣完为止。 | 提供证明材料复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.12 | 质保期 | 6 | 在满足本项目质保要求（2年）的基础上，承诺质保期再延长3年的得3分；在5年的基础上，再延长5年的得3分；本项最高得6分。 | 提供承诺书加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.13 | 业绩 | 4 | 近三年（自投标截止时间起往前推算，时间以完工证明的完工时间为准），投标单位具有类似已完工的多联机项目业绩案例，每提供一份得1分，本项最高得4分。（投标文件中提供①合同（合同内要体现多联机字样）②中标通知书③合同金额80%的发票复印件。④完工证明。提供上述资料复印件扫描件或电子件并加盖投标人公章。未提供的或未按要求提供的不得分。） | 提供证明材料复印件加盖投标人公章，否则不得分。 中标候选单位待评审结束后提供原件由采购人核查。 |
| 3.14 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 1、投标主要多联机属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得0.5分； 2、投标主要多联机属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得0.5分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书并加盖公章。 |  |

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为龙虎塘街道空调采购及安装，包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设计、深化设计、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和采购文件所要求的相关服务等全部内容。

二、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

三、采购清单及要求

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频多联式空调机组 | 风管式室内机; | 台 | 2 |
|  |  | ▲制冷量2.2kw，制热量2.6kw; |  |  |
|  |  | 额定输入功率50W; |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：9/7.5/5.5 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：30/24/21 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 2 | 变频多联式空调机组 | 风管式室内机; | 台 | 2 |
|  |  | ▲制冷量2.8kw，制热量3.3kw; |  |  |
|  |  | 额定输入功率50W; |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：9/7.5/5.5 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：30/24/21 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 3 | 变频多联式空调机组 | 风管式室内机; | 台 | 9 |
|  |  | ▲制冷量3.2kw，制热量3.6kw; |  |  |
|  |  | 额定输入功率50W; |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：9/7.5/5.5 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：30/24/21 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 4 | 变频多联式空调机组 | 风管式室内机; | 台 | 3 |
|  |  | ▲制冷量3.6kw，制热量4.2kw; |  |  |
|  |  | 额定输入功率70W; |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：10/8/6 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：32/26/22 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 5 | 变频多联式空调机组 | 风管式室内机; | 台 | 12 |
|  |  | ▲制冷量4.5kw，制热量5.0kw; |  |  |
|  |  | 额定输入功率70W; |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：10/8/6 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：32/26/22 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 6 | 变频多联式空调机组 | 风管式室内机; | 台 | 3 |
|  |  | ▲制冷量5.0kw，制热量5.8kw; |  |  |
|  |  | 额定输入功率90W; |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：14.5/12.5/8 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：34/27/24 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 7 | 变频多联式空调机组 | 风管式室内机; | 台 | 1 |
|  |  | ▲制冷量5.6kw，制热量6.5kw; |  |  |
|  |  | 额定输入功率90W; |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：14.5/12.5/8 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：34/27/24 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 8 | 变频多联式空调机组 | 风管式室内机; | 台 | 19 |
|  |  | ▲制冷量6.3kw，制热量7.3kw; |  |  |
|  |  | 额定输入功率100W; |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：16.5/14.5/10 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：37/29/27 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 9 | 变频多联式空调机组 | 风管式室内机; | 台 | 82 |
|  |  | ▲制冷量7.1kw，制热量8.3kw; |  |  |
|  |  | 额定输入功率100W; |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：16.5/14.5/10 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：37/29/27 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 10 | 变频多联式空调机组 | 风管式室内机; | 台 | 10 |
|  |  | ▲制冷量8.4kw，制热量9.0kw; |  |  |
|  |  | 额定输入功率178W; |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：23.7/18.7/15.7 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：36/30/26 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 11 | 变频多联式空调机组 | 风管式室内机; | 台 | 22 |
|  |  | ▲制冷量9.0kw，制热量10.0kw; |  |  |
|  |  | 额定输入功率178W; |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：23.7/18.7/15.7 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：36/30/26 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 12 | 变频多联式空调机组 | 风管式室内机; | 台 | 31 |
|  |  | ▲制冷量10.0kw，制热量11.2kw; |  |  |
|  |  | 额定输入功率178W; |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：24.2/18.7/15.7 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：36/30/26 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 13 | 变频多联式空调机组 | 风管式室内机; | 台 | 50 |
|  |  | ▲制冷量11.2kw，制热量13.0kw; |  |  |
|  |  | 额定输入功率241W; |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：28/24/19.5 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：39/35/30 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 14 | 变频多联式空调机组 | 四面出风嵌入机； | 台 | 1 |
|  |  | ▲制冷量5.0kw，制热量5.6kw |  |  |
|  |  | 额定输入功率40W |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：22/17.5/15.5/12.5 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：32/31/29/26 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 15 | 变频多联式空调机组 | 四面出风嵌入机； | 台 | 3 |
|  |  | ▲制冷量5.0kw，制热量5.6kw |  |  |
|  |  | 额定输入功率40W |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：22/17.5/15.5/12.5 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：32/31/29/26 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 16 | 变频多联式空调机组 | 四面出风嵌入机； | 台 | 2 |
|  |  | ▲制冷量5.6kw，制热量6.5kw； |  |  |
|  |  | 额定输入功率40W； |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：22/17.5/15.5/12.5 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：32/31/29/26 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 17 | 变频多联式空调机组 | 四面出风嵌入机； | 台 | 4 |
|  |  | ▲制冷量6.3kw，制热量7.3kw |  |  |
|  |  | 额定输入功率60W |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：26/20/17/13 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：33/32/30/28 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 18 | 变频多联式空调机组 | 四面出风嵌入机； | 台 | 4 |
|  |  | ▲制冷量7.1kw，制热量8.3kw； |  |  |
|  |  | 额定输入功率70W； |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：27/21/18/14.7 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：33/32/30/28 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 19 | 变频多联式空调机组 | 四面出风嵌入机； | 台 | 2 |
|  |  | ▲制冷量8.4kw，制热量9.6kw； |  |  |
|  |  | 额定输入功率60W； |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：27/22/18.7/15.4 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：35/34/32/30 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 20 | 变频多联式空调机组 | 四面出风嵌入机； | 台 | 8 |
|  |  | ▲制冷量9.0kw，制热量10.0kw； |  |  |
|  |  | 额定输入功率60W； |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：27/23/19.6/16.1 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：35/34/32/30 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 21 | 变频多联式空调机组 | 四面出风嵌入机； | 台 | 8 |
|  |  | ▲制冷量10.0kw，制热量11.2kw； |  |  |
|  |  | 额定输入功率130W； |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：37/30/24.8/19.6 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：40/39/36/33 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 22 | 变频多联式空调机组 | 四面出风嵌入机； | 台 | 3 |
|  |  | ▲制冷量12.5kw，制热量14.0kw； |  |  |
|  |  | 额定输入功率130W； |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：37/33.5/27.2/22.4 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：43/42/37/34 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 23 | 变频多联式空调机组 | 四面出风嵌入机； | 台 | 21 |
|  |  | ▲制冷量14.2kw，制热量16.3kw； |  |  |
|  |  | 额定输入功率130W； |  |  |
|  |  | 电源：220V~ 50Hz |  |  |
|  |  | 风量（m3/min）：37/33.5/27.2/22.4 |  |  |
|  |  | 噪音（dB）：43/42/37/34 |  |  |
|  |  | 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 |  |  |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。 |  |  |
| 24 | 变频多联式空调机组 | 变频多联式室外机;18HP； | 组 | 1 |
|  |  | ▲额定制冷量50.4kw，额定制热量56.5kw； |  |  |
|  |  | 制冷消耗功率/制热消耗功率：12.5kw/12.7kw； |  |  |
|  |  | 噪音值：61dB(A)； |  |  |
|  |  | 三相380V;R410冷媒; |  |  |
|  |  | 吊装;含防雷接地等保护措施 调试； |  |  |
|  |  | 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内 |  |  |
| 25 | 变频多联式空调机组 | 变频多联式室外机;22HP； | 组 | 1 |
|  |  | ▲额定制冷量61.5kw，额定制热量69kw； |  |  |
|  |  | 制冷消耗功率/制热消耗功率：17kw/16.5kw； |  |  |
|  |  | 噪音值：62dB(A)； |  |  |
|  |  | 三相380V;R410冷媒; |  |  |
|  |  | 吊装;含防雷接地等保护措施 调试； |  |  |
|  |  | 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内; |  |  |
| 26 | 变频多联式空调机组 | 变频多联式室外机;28HP； | 组 | 1 |
|  |  | ▲额定制冷量78.5kw，额定制热量87.5kw； |  |  |
|  |  | 制冷消耗功率/制热消耗功率：19.7kw/20.3kw； |  |  |
|  |  | 噪音值：62dB(A)； |  |  |
|  |  | 三相380V;R410冷媒; |  |  |
|  |  | 吊装;含防雷接地等保护措施 调试； |  |  |
|  |  | 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内; |  |  |
| 27 | 变频多联式空调机组 | 变频多联式室外机;30HP； | 组 | 1 |
|  |  | ▲额定制冷量85kw，额定制热量95kw； |  |  |
|  |  | 制冷消耗功率/制热消耗功率：22.3kw/22.6kw； |  |  |
|  |  | 噪音值：63dB(A)； |  |  |
|  |  | 三相380V;R410冷媒; |  |  |
|  |  | 吊装;含防雷接地等保护措施 调试； |  |  |
|  |  | 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内; |  |  |
| 28 | 变频多联式空调机组 | 变频多联式室外机;36HP； | 组 | 1 |
|  |  | ▲额定制冷量101.0kw，额定制热量113.0kw； |  |  |
|  |  | 制冷消耗功率/制热消耗功率：27.3kw/27.1kw； |  |  |
|  |  | 噪音值：66dB(A)； |  |  |
|  |  | 三相380V;R410冷媒; |  |  |
|  |  | 吊装;含防雷接地等保护措施 调试； |  |  |
|  |  | 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内; |  |  |
| 29 | 变频多联式空调机组 | 变频多联式室外机;38HP； | 组 | 3 |
|  |  | ▲额定制冷量106.5kw，制热量119.5kw； |  |  |
|  |  | 制冷消耗功率/制热消耗功率：29.9kw/28.9kw； |  |  |
|  |  | 噪音值：67dB(A)； |  |  |
|  |  | 三相380V;R410冷媒; |  |  |
|  |  | 吊装;含防雷接地等保护措施 调试； |  |  |
|  |  | 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内; |  |  |
| 30 | 变频多联式空调机组 | 变频多联式室外机;40HP； | 组 | 1 |
|  |  | ▲额定制冷量112.0kw，额定制热量125.5kw； |  |  |
|  |  | 制冷消耗功率/制热消耗功率：31.4kw/31.4kw； |  |  |
|  |  | 噪音值：67dB(A)； |  |  |
|  |  | 三相380V;R410冷媒; |  |  |
|  |  | 吊装;含防雷接地等保护措施 调试； |  |  |
|  |  | 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内; |  |  |
| 31 | 变频多联式空调机组 | 变频多联式室外机;42HP； | 组 | 4 |
|  |  | ▲额定制冷量117.5kw，额定制热量132kw； |  |  |
|  |  | 制冷消耗功率/制热消耗功率：34.2kw/32.9kw； |  |  |
|  |  | 噪音值：67dB(A)； |  |  |
|  |  | 三相380V;R410冷媒; |  |  |
|  |  | 吊装;含防雷接地等保护措施 调试； |  |  |
|  |  | 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内; |  |  |
| 32 | 变频多联式空调机组 | 变频多联式室外机;44HP； | 组 | 5 |
|  |  | ▲额定制冷量123.0kw，额定制热量138kw； |  |  |
|  |  | 制冷消耗功率/制热消耗功率：35.8kw/35.5kw； |  |  |
|  |  | 噪音值：67dB(A)； |  |  |
|  |  | 三相380V;R410冷媒; |  |  |
|  |  | 吊装;含防雷接地等保护措施 调试； |  |  |
|  |  | 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内; |  |  |
| 33 | 变频多联式空调机组 | 变频多联式室外机;50HP； | 组 | 1 |
|  |  | ▲额定制冷量140kw，额定制热量156.5kw； |  |  |
|  |  | 制冷消耗功率/制热消耗功率：36.7kw/36.8kw； |  |  |
|  |  | 噪音值：65dB(A)； |  |  |
|  |  | 三相380V;R410冷媒; |  |  |
|  |  | 吊装;含防雷接地等保护措施 调试； |  |  |
|  |  | 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内; |  |  |
| 34 | 变频多联式空调机组 | 变频多联式室外机;52HP； | 组 | 1 |
|  |  | ▲额定制冷量146.5kw，额定制热量164kw； |  |  |
|  |  | 制冷消耗功率/制热消耗功率：39.3kw/39.1kw； |  |  |
|  |  | 噪音值：66dB(A)； |  |  |
|  |  | 三相380V;R410冷媒; |  |  |
|  |  | 吊装;含防雷接地等保护措施 调试； |  |  |
|  |  | 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内; |  |  |
| 35 | 变频多联式空调机组 | 变频多联式室外机;66HP: | 组 | 1 |
|  |  | ▲额定制冷量186kw，额定制热量208kw； |  |  |
|  |  | 制冷消耗功率/制热消耗功率：49.6kw/49.7kw； |  |  |
|  |  | 噪音值：68dB(A)； |  |  |
|  |  | 三相380V;R410冷媒; |  |  |
|  |  | 吊装;含防雷接地等保护措施 调试； |  |  |
|  |  | 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内; |  |  |
| 36 | 3P壁挂机（分体空调） | ▲制冷量7.2kw，制热量8.8kw，制冷耗电量1kw·h | 台 | 2 |
|  |  | 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、UPVC冷凝水管、信号管线、管配件等全包含在内 |  |  |
| 37 | 线控器 |  | 个 | 308 |
| 38 | 多联集中控制设备 | 含配套信号管线、调试符合采购人需求; | 套 | 1 |
| 39 | 空调风口 |  | 只 | 504 |
| 40 | 四层屋顶多联机室外机电缆（派出所） | YJV3*25+2*16；含电缆接头、配电箱至室外机每个模块的电缆线、铺设施工及安装 | m | 83 |
| 41 | 新增由地下室配电间引到四层屋顶多联机室外机主电缆（派出所） | YJV3*120+2*70；含电缆接头、配电箱至室外机每个模块的电缆线、铺设施工及安装 | m | 110 |
| 42 | 镀锌桥架（四层屋顶室外机配电）（派出所） | 100*100，热镀锌，壁厚1.0mm；含施工及调试； | m | 15 |
| 43 | 镀锌桥架（四层屋顶室外机配电）（派出所） | 300*200，热镀锌，壁厚1.2mm；含施工及调试； | m | 13 |
| 44 | 镀锌桥架（地下室配电间引到四层屋顶）（派出所） | 200*200，热镀锌，壁厚1.2mm；含施工及调试； | m | 79 |
| 45 | 八层屋顶多联机室外机电缆（龙虎塘） | YJV3*25+2*16；含电缆接头、配电箱至室外机每个模块的电缆线、铺设施工及安装； | m | 60 |
| 46 | 八层屋顶多联机室外机电缆（龙虎塘） | YJV3*35+2*16；含电缆接头、配电箱至室外机每个模块的电缆线、铺设施工及安装； | m | 470 |
| 47 | 新增由地下室配电间引到八层屋顶多联机室外机主电缆（龙虎塘） | YJV3*185+2*95；含电缆接头、配电箱至室外机每个模块的电缆线、铺设施工及安装； | m | 200 |
| 48 | 电源线（3P壁挂机），接到八层配电间（龙虎塘） | BV2.5；含PVC线管、施工及调试费 | m | 200 |
| 49 | 镀锌桥架（八层屋顶室外机配电）（龙虎塘） | 200*200，热镀锌，壁厚1.2mm；含施工及调试； | m | 66 |
| 50 | 镀锌桥架（八层屋顶室外机配电）（龙虎塘） | 600*200，热镀锌，壁厚2.0mm；含施工及调试； | m | 30 |
| 51 | 镀锌桥架（地下室配电间引到八层屋顶）（龙虎塘） | 400*200，热镀锌，壁厚1.5mm；含施工及调试； | m | 89 |
| 52 | 室外型落地式配电柜（四层屋顶室外机配电）（派出所） | 不锈钢柜体，含基础、接地等 | 只 | 1 |
| 53 | 室内型落地式配电柜（八层屋顶室外机配电）（龙虎塘） | 镀锌板柜体，含基础、接地等 | 只 | 2 |
| 54 | 空调室外机槽钢基础 | 热镀锌 | 项 | 1 |
| 55 | 桥架支架 | 热镀锌，局部焊接处刷油防腐 | 项 | 1 |
| 56 | 吊车费 |  | 项 | 1 |
| 57 | 全热交换器 | 风量1000m3/h，功率0.42kw，电压220V | 台 | 1 |
| 58 | 全热交换器 | 风量1500m3/h，功率0.74kw，电压220V | 台 | 1 |
| 59 | 全热交换器 | 风量2000m3/h，功率1.0kw，电压380V | 台 | 2 |
| 60 | 全热交换器 | 风量3500m3/h，功率3.0kw，电压380V | 台 | 5 |
| 61 | 全热交换器 | 风量4000m3/h，功率3.0kw，电压380V | 台 | 1 |
| 62 | 单面彩钢酚醛复合风管（新风系统） | 厚度20mm | m2 | 1551 |
| 63 | 钢制手动调节阀 | 120*120 | 只 | 9 |
| 64 | 钢制手动调节阀 | 160*120 | 只 | 15 |
| 65 | 钢制手动调节阀 | 160*160 | 只 | 24 |
| 66 | 钢制手动调节阀 | 200*120 | 只 | 25 |
| 67 | 钢制手动调节阀 | 200*160 | 只 | 2 |
| 68 | 钢制手动调节阀 | 200*200 | 只 | 40 |
| 69 | 钢制手动调节阀 | 250*200 | 只 | 25 |
| 70 | 钢制手动调节阀 | 250*250 | 只 | 1 |
| 71 | 钢制手动调节阀 | 320*250 | 只 | 10 |
| 72 | 钢制手动调节阀 | 500*250 | 只 | 16 |
| 73 | 钢制手动调节阀 | 630*320 | 只 | 12 |
| 74 | ABS单层百叶风口 | 600*600 | 只 | 2 |
| 75 | ABS单层百叶风口 | 800*400 | 只 | 1 |
| 76 | ABS单层百叶风口 | 1000*400 | 只 | 1 |
| 77 | ABS单层百叶风口 | 1200*600 | 只 | 6 |
| 78 | ABS防雨百叶风口 | 500*320 | 只 | 2 |
| 79 | ABS防雨百叶风口 | 630*320 | 只 | 4 |
| 80 | ABS防雨百叶风口 | 800*400 | 只 | 14 |
| 81 | ABS双层百叶风口 | 100*100 | 只 | 6 |
| 82 | ABS双层百叶风口 | 120*120 | 只 | 14 |
| 83 | ABS双层百叶风口 | 150*150 | 只 | 23 |
| 84 | ABS双层百叶风口 | 160*120 | 只 | 10 |
| 85 | ABS双层百叶风口 | 160*160 | 只 | 19 |
| 86 | ABS双层百叶风口 | 200*120 | 只 | 11 |
| 87 | ABS双层百叶风口 | 200*200 | 只 | 44 |
| 88 | ABS双层百叶风口 | 250*200 | 只 | 23 |
| 89 | ABS双层百叶风口 | 300*300 | 只 | 6 |
| 90 | ABS双层百叶风口 | 320*250 | 只 | 1 |
| 91 | ABS双层百叶风口 | 350*350 | 只 | 2 |
| 92 | 钢制消声器 | 320*250*1000 | 只 | 2 |
| 93 | 钢制消声器 | 400*250*1000 | 只 | 2 |
| 94 | 钢制消声器 | 500*250*1000 | 只 | 10 |
| 95 | 钢制消声器 | 630*320*1000 | 只 | 24 |
| 96 | 钢制消声弯头 | 500*250 | 只 | 2 |
| 97 | 墙面开洞及修复 |  | 项 | 1 |

说明：

★1、所投产品室内、外机的数量、型式不得更改，不得拆分系统，否则作无效投标处理。

★2、以上所有多联机、挂机（空调室内机，室外机、遥控器）必须为同一品牌。

★3、投标人所投产品能效为一级。

★4、室内机不带电辅加热。空调管线及管道保温层厚度符合国家标准。

★5、报价包含货款、安装、增值税票及保修、指定地点运输费用、卸货及上楼等搬运费用。

6、安装上的所有材料（含辅料）必须采用符合国家标准的合格产品，保证后期安装时与制造商官方认证的技术手册一致。

7、报价中含相关脚手架费用，结算时不再单独计取。

★8、投标时，投标人须提供制造商官方认证的技术手册，并保证后期安装施工中一致。

四、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括采购文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

五、交货期及交货地点

1.交货日期：合同签订后60日内送至采购人指定地点并安装调试完成。

2.交货地点：采购人指定地点。

六、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

七、质保期及售后服务

（一）质保期：不低于2年，自验收合格之日起算。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后按承诺时间内派有关人员到达现场，在内按承诺时间排除故障。

3.中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4.中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，投标人应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

（三）人员培训

1.对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.中标人应免费提供一定数量的培训资料。

八、其他说明

1.中标人根据采购人要求，安排项目负责人驻场负责本项目实施工作。

2.中标人擅自更换项目负责人的违约责任：未经采购人同意中标人擅自更换项目负责人，中标人属于重大违约，采购人有权因中标人违约而解除合同并向中标人追究由此造成的一切损失。如确有特殊原因（意外事故、突发重病、离职除外）需更换项目负责人的，需承担违约金5万元并经采购人同意后更换，且更换后的项目负责人资历条件不得低于原中标项目负责人。上述违约金从同期应付合同款中扣除。

3.中标人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：合同约定的项目负责人必须保证有相应的经验和管理能力，并到岗履职，如发现未按合同约定到岗并正常履职到位或项目负责人不能胜任本合同项下职责的，采购人有权要求中标人更换项目负责人，如中标人无正当理由拒绝更换项目负责人，中标人应承担相应的违约金，违约金标准为：10万元/人•次，违约金从同期应付合同款中扣除，采购人有权因中标人违约而终止合同并向中标人追究由此造成的一切损失。

4.若中标人项目负责人无正当理由不履职，经采购人3次书面告知仍不履行的，采购人有权解除合同。对采购人所造成的一切损失由中标人全部承担。

5.中标人实际设备需与制造商官方认证的技术手册一致，若不一致，每发现一处，中标人应立即予以更换且需支付给采购人15万元/处的违约金。在签订合同后，中标人应按照采购人要求负责产品安装、调试，符合国家有关技术标准。

九、付款方式

合同签订后30日内支付合同总额的30%作为预付款；设备进场安装验收合格后支付至合同总额的60%；验收合格并经审计后支付至审定价的90%；余款根据中标人售后承诺，分两次付清（无息）。

十、附件下载

链接: https://pan.baidu.com/s/1JrOH-E4S7Wsulokd2jv6Xg?pwd=kp9h

提取码: kp9h

- 第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标响应文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自合同订立之日起生效。

- 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 5个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方应当在合同签订后 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。 2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。 3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。 4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。 5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式： a.重新调试直至合格为止； b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。 甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 甲方指定现场 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 小时内响应， 小时内到场维修。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 双方约定的质保期 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定： 1.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。 2.所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。 3.保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。 4.货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。 5.若货物故障在检修工作 小时后仍无法排除，乙方应在 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。 6.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式： 1.重新调试直至合格为止； 2.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。 甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。 2.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。 3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。 4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。 5.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。 6.乙方根据甲方要求，安排项目负责人驻场负责本项目实施工作。 7.乙方擅自更换项目负责人的违约责任：未经甲方同意乙方擅自更换项目负责人，乙方属于重大违约，甲方有权因乙方违约而解除合同并向乙方追究由此造成的一切损失。如确有特殊原因（意外事故、突发重病、离职除外）需更换项目负责人的，需承担违约金5万元并经甲方同意后更换，且更换后的项目负责人资历条件不得低于原中标项目负责人。上述违约金从同期应付合同款中扣除。 8.乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：合同约定的项目负责人必须保证有相应的经验和管理能力，并到岗履职，如发现未按合同约定到岗并正常履职到位或项目负责人不能胜任本合同项下职责的，甲方有权要求乙方更换项目负责人，如乙方无正当理由拒绝更换项目负责人，乙方应承担相应的违约金，违约金标准为：10万元/人•次，违约金从同期应付合同款中扣除，甲方有权因乙方违约而终止合同并向乙方追究由此造成的一切损失。 9.若乙方项目负责人无正当理由不履职，经甲方3次书面告知仍不履行的，甲方有权解除合同。对甲方所造成的一切损失由乙方全部承担。 10.乙方实际设备需与制造商官方认证的技术手册一致，若不一致，每发现一处，乙方应立即予以更换且需支付给甲方15万元/处的违约金。在签订合同后，乙方应按照甲方要求负责产品安装、调试，符合国家有关技术标准。 11.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，如未约定，默认按下列第1种方式解决： （1）向常州仲裁委员会申请仲裁； （2）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1 其他特定资格要求

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。

2.委托代理人参加投标时，需提供本授权委托书和本人身份证。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

详见评分标准

- 11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）