常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：楼宇照明设施的维护、维修保障劳务采购

项目编号/包号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0150

采 购 人：常州市城市照明管理处

采购代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	45

第七章   投标文件格式	49

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0150

2.项目名称：楼宇照明设施的维护、维修保障劳务采购

3.项目预算金额：人民币150万元/年（本项目共两个标段，每个标段人民币75万元/年）；最高限价：整体下浮率0%。以《楼宇照明设施的维护、维修保障劳务采购招标控制价》中工程造价（8948.43元）为基价，报整体下浮率。综合单价按“分部分项工程量清单综合单价分析表”同比例下浮。数量按实结算。

4.采购需求：

本项目为楼宇照明设施的维护、维修保障劳务。投标人可参与一个或两个标段的投标，但最多只能获得一个标段中标资格。如果两个标段排名第一的中标候选人为同一投标人，则由排名第一的单位优先选择中标标段，另一标段则确定该标段排名第二的中标候选人为中标人。

5.项目服务期限：一年。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1城市及道路照明工程专业承包三级及以上企业资质；

3.3.2投标人须为本项目配备专职项目经理，所配备的项目经理须具备机电工程二级及以上建造师注册证书（提供证书扫描件上传）；

3.3.3投标人应配备与项目要求相应数量的特种施工人员不得少于11名。其中，特种作业人员基本人数要求为电工6名、电焊工1名、蜘蛛人（持高空作业证及电工证双证）4名；

（投标文件中提供①上述人员身份证及对应的特种作业技能证书②提供投标人与配备上述11人签署的劳务合同③电工、电焊工、高处作业证须为应急管理部门颁发）

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年10月23日至2024年10月31日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录江苏省政府采购苏采云平台（http://58.216.242.31:8084/cgzx/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年11月14日14：00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录江苏省政府采购苏采云平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：中小企业政策。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、江苏省政府采购苏采云平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。“苏采云”系统原CA更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），原电子签章更换为方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“江苏省政府采购苏采云系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“江苏省政府采购苏采云系统 供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录江苏省政府采购苏采云系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过江苏省政府采购苏采云系统获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在江苏省政府采购苏采云系统提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录江苏省政府采购苏采云系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市城市照明管理处

地    址：常州市新北区衡山路6号

联系方式：杨女士   0519-85119561

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中冠工程咨询有限公司

地    址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-89893569

3.项目联系方式

项目联系人：时工

电      话：0519-89893569

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 ■本项目为单一产品采购项目。 □本项目 包为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 本项目报价以《楼宇照明设施的维护、维修保障劳务采购招标控制价》中工程造价（8948.43元）为基价，报整体下浮率；综合单价按“分部分项工程量清单综合单价分析表”同比例下浮。 例如：整体下浮率为10%，则中标价=工程造价（8948.43元）*（1-10%）。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司业务二部； 联系电话：0519-89893569； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼903室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按项目中标标段预算金额0.8%计算，按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。本项目每个标段的代理费为6000元。 缴纳时间：领取中标通知书的同时。 缴纳方式：付至以下账户 收款单位：江苏中冠工程咨询有限公司 银行账号：1105020119000676959 开户银行：中国工商银行常州分行营业部 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用江苏省政府采购苏采云平台。投标人根据招标文件及江苏省政府采购苏采云平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过江苏省政府采购苏采云平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至江苏省政府采购苏采云平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过江苏省政府采购苏采云平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用江苏省政府采购苏采云平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用江苏省政府采购苏采云平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“江苏省政府采购苏采云平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 中标人应在合同生效后5个工作日内，向招标人交纳人民币预算金额5%的履约保证金（履约保函）。履约保证金（履约保函）将在合同期满验收合格后30日内将退还中标人。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

  - 集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 技术响应 | 对招标文件中的所有技术要求，需做出逐条响应，否则做无效处理； |
| 9 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 10 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 11 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 12 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 13 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 14 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 15 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 16 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 17 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 18 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 19 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过江苏省政府采购苏采云平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序排在后面的中标候选人递补，以此类推。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准（三个标段相同）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 第一步：最终报价在招标控制价以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不中标。 第二步：在所有有效报价中选择投标价最低（下浮率最高）的确定为基准报价。 第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 最终报价得分＝（1-基准报价）/（1-报价）×30%×100 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 技术分 | 30 |  |  |
| 针对以下假定工程，编制一份工程维护、维修工程实施总体方案： 工程位于常州市中心地段，需对某楼宇进行景观照明设施维修，以达到发包方设计要求。该工程涉及各类景观照明灯具10000余套，灯具控制系统一套，配电点若干处，电源接线箱若干处，预设节日及平日两种灯具运行模式；目前情况下景观照明亮灯率仅为40%，且灯具运行模式呈无序变化失控状态。要求维修目标为恢复原有照明运行模式，亮灯率大于95%，计划工期20天，施工时段为7月～8月期间。 施工总体方案要求包含人员组织、维修方案、控制系统检修方案、机械配合、材料领用、安全文明施工等方面，应突出居民住宅小区楼宇景观照明维修的特点和工艺重点、难点。 |  |  |  |  |
| 2.1 | 维护、维修工程实施组织设计 | 5 | 总体方案内容完整，阐述符合楼宇景观照明维修要求的得5-4分，内容基本完整，阐述基本符合楼宇景观照明维修要求的得3-1分。未提供不得分。 |  |
| 2.2 |  | 8 | 施工组织科学合理，能完整反映楼宇景观照明维修一般及特殊要求，突出显示楼宇景观照明维修特点，施工环节重点与难点问题把握准确的，熟悉施工现场情况，对各种控制系统了解充分的得8-7分，基本满足上述内容的得6-4分，部分内容存在偏差的得3-1分。未提供不得分。 |  |
| 2.3 |  | 5 | 材料领用、管理及退库流程规范，计量申报及时、准确的得5-4分，基本描述内容全面，但措施针对性不强的得3-1分。未提供不得分。 |  |
| 2.4 |  | 5 | 安全文明施工方面考虑全面，对潜在的风险有充分认识，并在应对居民投诉、外部矛盾协调及现场按安全突发状况有完备的应对方案的5-4分，内容不全面或者针对性不强的得3-1分。未提供不得分。 |  |
| 2.5 |  | 5 | 人员组织方案科学合理，劳动力配置计划表明确的得5-4分，内容不全面或者针对性不强的得3-1分。未提供不得分。 |  |
| 2.6 |  | 2 | 投标供应商能够针对上述模拟工程提出建设性意见及建议，对工程维修有实质性帮助的，经评委采纳的，有一条得1分，最多不超过2分。 |  |
| 3 | 商务分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 企业综合实力 | 9 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境体系认证，有一个得3分，本项最高得9分。 | 提供证书扫描件 |
| 3.2 | 人员配备 | 12 | 1.应配备与本项目要求相应数量的特种施工人员，特种作业人员人数含在总劳动力人数中。特种作业人员基本人数要求为电工6名、电焊工1名、蜘蛛人（持高空作业证及电工证双证）4名。电工人数每增加1名加2分，最多加4分；蜘蛛人（持高空作业证及电工证双证）人数每增加1名加3分，最多加6分； 2.持高空机械（高空作业车）操作证人员有1名加1分，最多加2分； | ①提供所配备的人员身份证复印件及配备人员与投标人签订的劳务合同 ②投标文件中提供上述人员对应的特种作业技能证书扫描件 ③电工、电焊工、高处作业证须为应急管理部门颁发 ④资格要求相关证书不参与本项评分。 |
|  |  | 8 | 3.拟配备本项目的劳动力人员（指基本要求的11人：电工6名、电焊工1名、蜘蛛人4名）已经全部购买安全生产责任险的，得8分。 | 提供保单扫描件，否则不得分 |
| 3.3 | 业绩 | 8 | 提供投标人2021年1月1日以来景观照明维护项目或景观照明建设项目合同,每一份合同得2分，最多得8分。 | 投标文件中提供项目合同扫描件 |
| 3.4 | 项目实施便捷 | 3 | 考虑项目实施的便捷及可行性，投标人在常州地区（不含溧阳、金坛）设立一处面积不少于400平方米的维护基地（须提供房产所有权证扫描件或租赁合同扫描件，租赁合同中须注明面积）或投标人在投标文件中承诺中标后15天内在常州地区（不含溧阳、金坛）设立一处面积不少于400平方米的维护基地；满足上述要求的得3分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

一、服务内容及标段划分

本项目为楼宇照明设施的维护、维修保障劳务。

（一）标段划分

1.第一标段：

| 序号 | 地点 | 幢数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国工商银行常州分行 | 1 |
| 2 | 邮电大厦 | 2 |
| 3 | 江南农村商银行 | 1 |
| 4 | 常州消防指挥中心 | 1 |
| 5 | 建设银行 | 1 |
| 6 | 黄金大酒店 | 1 |
| 7 | 元丰桥小区 | 1 |
| 8 | 天宁寺 | 1 |
| 9 | 常州房地产市场 | 1 |
| 10 | 麻巷公寓1号楼 | 1 |
| 11 | 天宁分局（金属大厦） | 1 |
| 12 | 天宁小楼（红番茄） | 1 |
| 13 | 天宁商都 | 4 |
| 14 | 民族鱼坊 | 1 |
| 15 | 东方明珠 | 1 |
| 16 | 江苏银行 | 1 |
| 17 | 好福记大酒店 | 1 |
| 18 | 文笔山庄 | 3 |
| 19 | 富都戴斯酒店 | 1 |
| 20 | 儿童医院（原） | 3 |
| 21 | 东海证券 | 1 |
| 22 | 桃林雅景苑 | 1 |
| 23 | 桃园公寓(龙晶楼) | 3 |
| 24 | 江苏省工人常州疗养院 | 1 |
| 25 | 九华禅寺 | 2 |
| 26 | 丰润大厦 | 1 |
| 27 | 中山大厦 | 1 |
| 28 | 英派斯健身俱乐部 | 1 |
| 29 | 半山艺术中心（老图书馆） | 1 |
| 30 | 中银大厦 | 1 |
| 31 | 中银家园 | 1 |
| 32 | 椿桂坊（含矮楼） | 2 |
| 33 | 保险大厦 | 1 |
| 34 | 新飞月娱乐 | 1 |
| 35 | 国泰新都 | 1 |
| 36 | 江苏省常州中心入口（省常中门头） | 1 |
| 37 | 农业银行 | 1 |
| 38 | 东苑小区 | 4 |
| 39 | 香梅花园 | 5 |
| 40 | 东仓桥小区 | 5 |
| 41 | 九州环宇 | 1 |
| 42 | 元丰桥小区 | 1 |
| 43 | 天顺御和苑 | 5 |
| 44 | 东坡雅居 | 6 |
| 45 | 中医院 | 2 |
| 46 | 二十四中 | 2 |
| 47 | 福利院 | 1 |
| 48 | 御翠园 | 6 |
| 49 | 延陵小学 | 2 |
| 50 | 第一中学 | 4 |
| 51 | 供电宿舍 | 1 |
| 52 | 银河湾明苑 | 1 |
| 53 | 公园壹号 | 18 |
| 54 | 蓝山湖体育馆 | 1 |
| 55 | 蓝山湖小区 | 6 |
| 56 | 东方福郡 | 7 |
| 57 | 嘉州枫景苑 | 1 |
| 58 | 福康宁 | 5 |
| 59 | 经开区政府 | 1 |
| 60 | 七区上东 | 7 |
| 61 | 港龙新港城 | 1 |
| 62 | 亨达未来城 | 2 |
| 63 | 经开区中学 | 2 |
| 64 | 港龙紫荆城 | 4 |
| 65 | 豪景家园 | 4 |
| 66 | 蔚蓝天地 | 11 |
| 67 | 经开区小学 | 1 |
| 68 | 紫韵香庭 | 12 |
| 69 | 天顺御河湾 | 8 |
| 70 | 名桂坊 | 4 |
| 71 | 龙东花园 | 6 |
| 72 | 青洋花苑 | 9 |
| 73 | 青洋花苑商业楼 | 1 |
| 74 | 香溢紫郡 | 12 |
| 75 | 惠峰花园 | 2 |
| 76 | 常发豪郡 | 7 |
| 77 | 天宁法院 | 2 |
| 78 | 金安家园 | 7 |
| 79 | 金泽家园 | 5 |
| 80 | 凯旋城 | 9 |
| 81 | 青龙苑 | 13 |
| 82 | 美吉特 | 2 |
| 83 | 青韵雅苑 | 5 |
| 84 | 新丰苑 | 4 |
| 85 | 天宁检察院 | 1 |
| 86 | 虹景中学 | 2 |
| 87 | 天宁公安局 | 1 |
| 88 | 彩虹城 | 11 |
| 89 | 梅亭佳园 | 11 |
| 90 | 翠园世家 | 1 |
| 91 | 金贸大厦 | 1 |
| 92 | 东升时代广场 | 1 |
| 93 | 丁堰小学 | 4 |
| 94 | 交通银行 | 1 |
| 95 | 凤凰世纪广场 | 5 |
| 96 | 龙锦大厦 | 1 |
| 97 | 翠竹新村 | 5 |
| 98 | 景秀世家 | 2 |
| 99 | 永宁大厦 | 1 |
| 100 | 百草园 | 8 |
| 101 | 世府邻里 | 3 |
| 102 | 绿洲家园 | 4 |
| 合计 |  | 337 |

- 2.第二标段：

| 序号 | 地点 | 幢数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州大酒店 | 2 |
| 2 | 投资广场大厦 | 1 |
| 3 | 嘉宏世纪大厦(泰富广场) | 1 |
| 4 | 教堂 | 1 |
| 5 | 新丰大厦 | 1 |
| 6 | 椿庭大酒店 | 1 |
| 7 | 明都大饭店 | 1 |
| 8 | 工会大厦 | 1 |
| 9 | 国泰名筑办公大楼 | 1 |
| 10 | 火车站南广场 | 1 |
| 11 | 金水岸母婴护理院 | 1 |
| 12 | 清凉寺 | 1 |
| 13 | 中国农业银行（清凉） | 1 |
| 14 | 常州一院门诊楼 | 1 |
| 15 | 新天地商业广场 | 3 |
| 16 | 新天地花园 | 2 |
| 17 | 怡康花园 | 5 |
| 18 | 青山小犊 | 3 |
| 19 | 北直街小区 | 2 |
| 20 | 常州合唱团 | 1 |
| 21 | 聚和家园 | 6 |
| 22 | 丽景花园 | 5 |
| 23 | 丽景商务楼 | 2 |
| 24 | 武进汽车站 | 2 |
| 25 | 益丰大厦 | 1 |
| 26 | 第一人民医院 | 2 |
| 27 | 城市花园 | 1 |
| 28 | 和平酒店 | 1 |
| 29 | 电业宿舍 | 1 |
| 30 | 文化宫剧场 | 2 |
| 31 | 博爱路江苏银行 | 1 |
| 32 | 丽宝第花苑 | 3 |
| 33 | 九洲服装城（兰陵公寓） | 1 |
| 34 | 九洲新世界花苑 | 4 |
| 35 | 延陵西路83号（青云坊） | 1 |
| 36 | 泰富百货 | 1 |
| 37 | 新世纪商城 | 1 |
| 38 | 海伦城市酒店 | 1 |
| 39 | 新龙大厦 | 1 |
| 40 | 南大街商业步行街 | 1 |
| 41 | 延陵西路54号（马山埠） | 1 |
| 42 | 常州药业股份有限公司 | 1 |
| 43 | 觅渡桥小学 | 6 |
| 44 | 瞿秋白纪念馆 | 1 |
| 45 | 邮电宿舍 | 1 |
| 46 | 早科坊大厦 | 1 |
| 47 | 交通银行 | 1 |
| 48 | 莱蒙时代 | 4 |
| 49 | 吾悦国际 | 5 |
| 50 | 名骏家园 | 4 |
| 51 | 常州金店 | 1 |
| 52 | 良茂大厦 | 1 |
| 53 | 荷花池公寓 | 1 |
| 54 | 华鹰大厦 | 1 |
| 55 | 新闻大厦 | 1 |
| 56 | 南大街街办 | 1 |
| 57 | 瑞金医院 | 1 |
| 58 | 常州虹桥假日酒店 | 1 |
| 59 | 食品药品监督理局 | 1 |
| 60 | 食品药品监督理局对面老房子 | 9 |
| 61 | 常柴股份有限公司 | 1 |
| 62 | 常柴大厦（汉庭） | 1 |
| 63 | 常州阳光国际大酒店 | 1 |
| 64 | 金新房产 | 1 |
| 65 | 亚细亚影城视 | 1 |
| 66 | 中国石油 | 1 |
| 67 | 月光岛 | 1 |
| 68 | 常州工学院(大门、围墙) | 3 |
| 69 | 新城蓝钻 | 5 |
| 70 | 时代爱特大厦 | 2 |
| 71 | 金百花园 | 10 |
| 72 | 金百国际 | 5 |
| 73 | 香缇湾 | 10 |
| 74 | 万福花园（大门） | 2 |
| 75 | 青山湾1、2、3、4、5、6、8、11、26、27幢 | 10 |
| 76 | 恒远大厦 | 1 |
| 77 | 金色新城（328.89KW） | 14 |
| 78 | 金长安律师事务所 | 3 |
| 79 | 盛世名门 | 5 |
| 80 | 钟楼区政府 | 3 |
| 81 | 青枫公馆 | 16 |
| 82 | 绿地世纪城 | 13 |
| 83 | 特种设备检验楼 | 2 |
| 84 | 钟楼城管局 | 1 |
| 85 | 勤业中学 | 3 |
| 86 | 市管中心 | 2 |
| 87 | 龙誉城 | 6 |
| 88 | 妇幼保健医院 | 3 |
| 89 | 香悦半岛 | 5 |
| 90 | 港龙华庭 | 8 |
| 91 | 泰盈八千里 | 6 |
| 92 | 城市印象 | 12 |
| 93 | 城市主场 | 4 |
| 94 | 公路管理处 | 1 |
| 95 | 瑞福花园 | 3 |
| 96 | 金色领域 | 4 |
| 97 | 凯尔枫尚 | 6 |
| 98 | 桂花园 | 4 |
| 99 | 芮家塘 | 5 |
| 100 | 星悦花都 | 4 |
| 101 | 雨润城 | 7 |
| 102 | 高成莱茵花园 | 8 |
| 103 | 金地假日 | 2 |
| 104 | 星鑫家园 | 6 |
| 105 | 都市桃源一期 | 1 |
| 106 | 金谷大厦 | 1 |
| 107 | 中天体育馆 | 1 |
| 108 | 新妇儿中心 | 1 |
| 109 | 玉隆花园 | 3 |
| 110 | 格林大厦 | 1 |
| 111 | 海关大楼 | 1 |
| 112 | 丰臣海悦 | 1 |
| 113 | 华声大厦 | 1 |
| 114 | 星韵城 | 7 |
| 115 | 紫悦花苑 | 11 |
| 116 | 瑞富花园 | 3 |
| 117 | 怡美花园 | 5 |
| 118 | 星韵城二期 | 6 |
| 119 | 紫悦花园 | 11 |
| 120 | 新车管所 | 1 |
| 121 | 晋陵文禧 | 16 |
| 122 | 乒乓球训练基地 | 1 |
| 123 | 常州地税局 | 1 |
| 124 | 常州出入境检验局 | 1 |
| 125 | 海事处大楼 | 1 |
| 126 | 新尚嘉园 | 18 |
| 127 | 银河湾 | 5 |
| 128 | 中央花园 | 11 |
| 129 | 红晋大厦 | 2 |
| 130 | 欧尚（永宁店） | 1 |
| 131 | 欧尚（卫星楼） | 1 |
| 132 | 聚博花园 | 1 |
| 合计 |  | 437 |

招标人有权根据具体项目，在各标段间调配中标劳务队伍。

二、招标要求

1.现场负责人、维修人员及相关机械设备配备要求：

1.1投标人确定的现场负责人员应固定，且须具备国家二级（及以上）注册机电建造师执业资格。具有良好的语言沟通能力，在涉及纠纷、民生等问题时，能圆满处理问题。

★1.2投标人应配备与工程要求相应数量的特种施工人员不得少于11名。特种作业人员基本人数要求为电工6名、电焊工1名、蜘蛛人（持高空作业证及电工证双证）4名。

1.3投标人应配备本项目作业过程中所需全部施工器械。

1.3.1投标人应具备配备铲、锹、锤、钎、高空作业绳索及保护带等施工工具，可随时租、调挖掘机、破路机、发电机、电焊机、吊车、高空作业车等大型施工机械的能力。

1.3.2投标人应至少固定配备一辆运输车辆（2.5吨及以上），保证运行抢修工作的及时性（提供车辆证件）；

1.3.3投标人应至少配备二辆巡查人员车辆，保证运行抢修工作的及时性（提供车辆证件）。

1.3.4中标人应在合同签订前为本项目劳务人员购买安全生产责任险。

1.3.5中标人应在合同签订前为本项目劳务人员购买人身意外伤害保险。

2.维护基地

2.1投标人中标后15天内必须在常州市（不含金坛、溧阳）内设立维护基地，提供房产证明或租赁协议。中标标段内发生故障时确保30分钟内可到达现场。

2.2维护基地需分别设置办公区、生活区、车辆停放区、器材堆放区等区域。

2.3维护基地必须设置材料临时堆放专用区域，做好进库出库台帐记录，移交时必须做好移交记录。

3.总体要求

3.1投标人必须承诺执行国家现行相关法律法规、行业标准，遵守采购单位关于劳务、材料管理等相关管理制度。

3.2投标人应根据该项目编制专业、详细、可行的施工组织设计和安全文明施工专项方案，重点突出特殊、重要工程的进度、质量保证，包含的内容：①保证施工进度配置的管理人员和施工作业人员（包括：花名册、身份证复印件备案，若人员变动要及时办理变更手续，同时执行招标人制定的相关项目管理要求）、机械设备；②针对项目特点编制合理的维修计划及方案，并在质量、安全及响应速度的控制上提出相应保障措施③提供对甲供材料的领用、保管存放、退库管理的保证措施；④保证安全文明施工的管理措施。

4.安全文明生产要求

4.1投标人响应采购单位《劳务队伍施工标准及考核办法》，在开工前应对施工区域用安全围挡和彩条旗进行围挡封闭施工，并且要有醒目的警示标志。施工现场未按要求设置安全围护的，发现一起根据《劳务队伍施工标准及考核办法》作相应处罚，并按要求整改到位。

4.2投标人应具备完善的施工现场管理措施，做好文明施工，保持场地整洁卫生。每天做到工完场地清，工具器械、所用材料及施工垃圾不得遗留现场，如在招标人要求的时间内不清理干净，则由发包人组织人员进行清理，相关费用由承包人承担。

4.3投标人应充分考虑工程施工过程中存在的隐患，并采取切实可行的保护措施，避免施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等遭受破坏，因此造成的一切损失应由成交供应商承担。

4.4因投标人安全文明施工措施不到位，而造成第三方事故或受到相关行政管理部门的处罚，则由投标人承担全部处罚、赔偿责任。

4.5投标人应为其所辖作业人员配备样式统一的工作服及工作牌。

4.6投标人应向其作业人员提供所需的安全帽、工作服、保险带、手套、劳动鞋等劳动防护用品，并要求其施工人员按要求穿戴劳动防护用品。

4.7投标人施工人员进行高空悬挂作业时，必须设置主绳和安全辅绳，施工人员悬挂于主绳作业时必须将保险带固定于辅绳。

4.8有高空作业的段面，地面必须设置安全警示围护，围护标志应明显，围护面积应充足，同时应在地面设置监视人员。

4.9投标人在施工中需使用临时用电的，必须向招标人提出申请备案。现场临时用电必须符合施工临时用电的相关安全规定，设置临时用电接线箱和漏电保护箱。

4.10投标人有义务约束所辖施工人员的行为规范，未经住户同意，严禁施工人员私自打开第三方建筑物窗户进入房间，由此产生责任全部由投标人承担。

4.11若因施工扰民、建筑物漏水、与居民住户沟通不当甚至引发冲突而造成第三方合理投诉的，投标人应在业主方规定的时限内完成解释和维修工作，若因解释和维修工作不到位导致二次投诉的，后果由乙方承担。

4.12若因投标人自身原因发生的安全生产事故由投标人承担全部责任。

5.劳务人员管理要求

5.1投标人应设立专门的施工劳务队伍，负责施工的劳务队伍必须配备与工程施工内容要求相符合的施工人员和特种作业人员：特种作业人员必须持证上岗；同时劳务队伍应具有及时调动符合施工要求的相应施工人员数量的能力，并配备相应的现场管理人员、材料员和安全员。劳务分包合同签定前，劳务队伍应将所有人员“信息备案表”填写完整并交招标人。招标人有权在合同签订前以及合同履行过程中对照“信息备案表”所填情况进行现场人员核实，如有不符的，招标人有权中止合同签订或终止合同履行。

5.2投标人施工人员进行调整时，应及时以书面形式告知招标人，其中特种作业人员、施工现场管理人员、材料员、安全员如需更换应提前经招标人书面确认。对经招标人或监理单位考核后，认为不能胜任的人员，投标人必须及时更换，同时变更“劳务人员信息备案表”相关内容。

5.3投标人应按照国家现行有关法律法规自行制定劳务人员的工资待遇，并将已发放工资情况（经劳务人员签字确认）复印件交招标人备案。如投标人拖欠劳务人员工资，导致纠纷或投诉情况的，招标人有权从投标人劳务合同款中直接支付所拖欠工资，由此产生的其他损失，均由投标人承担。

5.4中标人严格遵守《常州市城市照明设施防盗暂行管理办法》，加强人员管理，避免违法违纪行为发生。

6.材料领用管理要求

6.1本工程中灯具、管线、桥架等主要材料甲供。

6.2因天气、道路及其他原因致使车辆无法正常进入工地，投标人应积极派出人员、机械配合，保证材料到场，若投标人不配合造成材料短缺，所引起的损失和费用由投标人负责。

6.3投标人根据每天的施工计划合理制订材料领用的时间和数量的计划，做到按项目按需分批领用，领用程序必须按招标人要求执行。

6.4投标人在作业过程中，遇现场设施偷盗、破坏后的材料领用流程按本单位有关补偷盗、维修材料申报流程执行，领料时必须注明材料所用工程或地点及劳务队伍名称。

6.5材料领用后，应加强材料的管理工作，确保材料完好。投标人承担材料保管职能，并在材料领用后妥善保管，在保管过程中，一旦发生遗失、偷盗或损坏情况，应在工程结算时按材料的实际采购价进行扣款。施工过程中发生遗失、偷盗或损坏情况，按照单位《城市照明设施防盗管理办法》执行。工程项目完工后十个工作日内，投标人应完成工程现场材料实际用量清单，并及时退回余料。逾期不退且无法说明原因的，招标人将在工程结算时按应退余料的实际采购价进行扣款。

6.6投标人在废旧料回收任务完工时根据《废旧料回收单》认真填写《工程废旧物资回收明细表》，并由监理及招标人签字确认作为工程结算依据。如投标人入库废旧物资数量有误，将扣除相应工程结算金额，并按比例追偿遗失物资的采购金额。

7.进度质量要求

7.1投标人必须按照本工程项目的设计文件、维修方案、《城市道路照明工程施工及验收规程》、《城市照明劳务队伍施工标准及考核办法》、《城市道路照明技术规范》等有关规定的要求，并执行采购人制定的项目质量目标，积极配合采购人对施工过程中的每个关键工序进行自检和复检。

7.2投标人对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修复并承担因此而发生的全部费用。如返工或修复后仍达不到本合同约定的质量等级，招标人有权自行或委托他人对不合格工程或者有缺陷的工程进行返工或修复，其返工或修复费用由投标人承担。赔偿和返工修复费用均由招标人从投标人的劳务结算款中扣除。

7.3招标人以派单形式布置具体维修内容，投标人应在规定期限内完成，未经招标人允许，不得擅自延期。若投标人无法按期完成，招标人有权自行或委托他人代为实施，其发生费用由投标人承担，由招标人从投标人劳务结算款中扣除。

7.4投标人应有具备相应的调配能力，应对招标人提出的应急抢修、应对重大活动期间的运行保障以及整体大修等突发事件，并按期保质完成招标人要求。若投标人无法按期完成，招标人有权自行或委托他人代为实施，其发生费用由投标人承担，由招标人从投标人劳务结算款中扣除。

8.控制系统维护要求

灯具控制系统相关的材料由投标方负责，包含在投标报价中，招标方不再另行支付费用。灯具控制系统的维护保障以及对出现故障的主控、分控、信号放大器、光纤收发器、交换机及其间连接信号线、光纤等涉及控制、通信类设备的采购、更换。招标人有权在任何时候对灯具控制方式提出调整要求，投标人应无条件相应，并在规定限期内调试到位；若投标人无法按期调试完成，招标人有权委托他人代为实施，其发生费用由投标人承担，由招标人从投标人控制系统维修费用中扣除。

9.维护主要内容：

9.1负责项目范围内景观照明设施更换维修，确保亮灯效果。

9.2负责景观灯具、管线、桥架、控制箱、控制器及其它相关设备安装牢固情况、运行情况的检查及维修更换，及时发现并处理安全隐患。

9.3做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护、修复责任。

9.4负责灯具及灯具表面、管线、控制箱和桥架的清洁工作。

9.5投标人除正常维护外，还必须做好各项文明城市检查、重大活动及节日保障。

9.6招标人签证工程的施工。

10.日常巡修

10.1养护单位巡检人员每天亮灯时间都要对管辖内设施进行巡视检查，并做好巡查台账，管理人员要保持24小时通讯畅通；

10.2每周需安排一天对标段内安全隐患进行排查，及时整理成书面材料交于建设单位。

10.3每次施工前需在QQ或微信群内上报，得到批准后方可施工。需要送电必须提前一天上报走流程，得到批准后方可送电。

三、结算方式

按月支付，每月由中标人结合派工单申报实际完成工程量进行并经监理及招标人审核通过后，编制结算书，报审计审定后并出具结算审定单，投标人凭结算审定单办理结算。

四、付款方式

投标人每月10前申报上月工程计量，经招标人确认劳务结算工程量后，在一个月内开出结算单，按结算审定金额当月付清。

五、报价说明

★1.按《楼宇照明设施的维护、维修保障劳务采购招标控制价》中工程造价为基价，报整体下浮率；综合单价按“分部分项工程量清单综合单价分析表”同比例下浮。

若整体下浮率为10%，则最终合同价为各项综合单价*（1-10）%。数量按实结算。

2.《楼宇照明设施的维护、维修保障劳务采购招标控制价》详见附件。

六、中标原则

投标人可参与一个或两个标段的投标，但最多只能获得一个标段中标资格。如果两个标段排名第一的中标候选人为同一投标人，则由排名第一的单位优先选择中标标段，另一标段则确定该标段排名第二的中标候选人为中标人。

七、合同履行

1.考核期：合同签订有效期。

2.服务期：一年。

3.满足考核规则中关于合同终止相关约定的，立刻解除合同。

4.综合单价中涉及人工及定额中辅材、机械取费可每年依据国家政策法规作相关调整。

八、考核

施工现场考核细则

1.施工区域需有围挡封闭施工，并有警示标志。有高空作业的段面，地面必须设置安全警示维护，维护标识应明显，维护面积应充足，同时应设地面看护。安排专职人员进行巡视、看护。违反1次扣2分。

2.文明施工做到工完场清，工具器械、所用材料施工垃圾不得遗留现场。违反1次扣2分。

3.施工单位采取保护措施，避免施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物、古树名木受到破坏。如造成破坏应立即上报建设单位，并做好施工现场保护。违反1次扣5分。

4.施工单位在施工区域内施工如破坏居民家窗框等私有财务，应妥善安排处理，如造成相关投诉，违反1次将对施工单位扣5分。

5.施工现场禁止明火，赤膊施工者，不戴安全帽进行施工，穿拖鞋施工，酒后施工，发生以上问题，扣5分，并且立即停工整改，造成严重后果的，直接解除合同。

6.因投标施工单位安全文明施工措施不到位，造成第三方事故或受到相关行政管理部门的处罚，则由成交供应商承担全部处罚及赔偿责任。若及时处理扣10分，若未能及时妥善解决扣30分。

7.施工单位应为其所辖作业人员配备样式一致的工作服及工作牌。提供安全帽、工作服、保险带、手套、劳动鞋等劳动防护用品，并要求其施工人员穿戴齐全。一处没戴扣1分。

8.施工人员高空作业时，必须设置主绳和安全辅绳，悬挂于主绳作业时必须将保险绳固定于辅绳。违反一次扣20分。

9.施工人员在进场施工前，安全员应对现场使用所有工具（绳索，扣带，滑板等）进行检查，并留有书面和影像记录，一次不全，扣1分。

10.临时用电必须提前向建设方与业主方提供申请备案，建设方批准后方可送电。临时用电必须符合相关规定，设置临时用电接线箱和漏电保护箱。严禁私拉乱接。如有发现一次扣5分，造成安全事故的从重处罚，情节严重的则解除合同。

11.施工人员行为，未经住户同意，私自打开第三方窗户进入房间。由此产生的责任由施工单位承担。违反一处扣20分，情节严重解除合同。

12.因施工扰民、建筑物漏水、与居民沟通不当引发冲突造成合理投诉的，需及时解决，若造成二次投诉，后果乙方承担。违反一次扣5分，未能及时处理投诉扣10分，并解除合同。

13.因施工单位自身原因发生的安全生产事故由乙方承担全部责任。情节轻微的的违反一次扣20分，重则直接解除合同。

14.施工单位施工人员持证上岗，配备材料员、安全员、现场管理人员。建立人员“信息备案表”填写完整交给建设单位，建设单位有权对应备查表对现场人员进行核实。如果发现人证不一致时，对施工单位扣20分，并立即停工整改。

15.施工人员调整时应以书面形式通知建设单位，特种作业人员、施工现场管理人员、材料员、安全员更换需提前经采购人书面确认。违反一次扣10分。

16.拖欠劳务人员工资，导致纠纷投诉的，采购人直接从合同款中扣除并支付拖欠工资，由此产生的其他损失，均有施工单位承担。

17.施工单位严格遵守《常州城市照明设施放到暂行管理办法》，加强人员管理，避免违法违纪行为发生。如有违反解除合同。

18.施工单位自行采购的辅助材料，必须提前报验。违反一次，扣10分。

19.合理制定材料领用计划，分批领用，用量控制在七天内。违反一次，扣5分。

20.发生偷盗、破坏后，按本单位流程申报执行。违反一次，扣5分。

21.材料保管妥当，发生失窃、损坏后未采取有效补救措施的。违反1次扣5分。

22.施工单位未及时填写《废旧料回收单》未及时将材料退库的。违反一次扣2分，情节严重扣10分

23.施工单位按派单日期进行施工，如有特殊情况应向建设单位反应，不得擅自更改地点或施工时间或延期。违反一次，扣10分。屡次延期扣20分，直至解除合同。

24.施工单位必须按照相关规范与技术文件进行施工，达到建设单位制定的项目质量目标，并配合完成自检与复检。违反一次，扣2分。

25.施工单位若未能达到约定的质量等级或有工程缺陷，需及时返工并承担一切损失，未能完成重大活动期间设施运行保障，应急抢修，大修等任务的。一次20分，造成严重后果的解除合同。

26.施工单位无理由不服从建设单位、监理单位管理要求的，扣5分。

27.施工单位未经许可擅自施工者，扣5分。

28.施工单位负责人及参加例会的相应人员应准时参加例会，不得无故缺席，如遇特殊情况请假者需向建设单位请假，缺席一次扣2分。

29.施工单位安全和计量资料应符合建设单位和监理单位要求，如缺一项扣1分，连续两次安全资料检查出现问题，扣5分，并且停工整改。

30.本考核细则未尽事宜由建设单位负责解释、补充、完善。

- 第六章   拟签订的合同文本

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格；

（3）“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成项目所需的一切设备备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料；

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与楼宇照明设施的维护、维修保障劳务采购项目有关的所有服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如集成、维修、验收、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务；

（5）“甲方”系指为需要购买本次公开招标所列货物及相关服务的常州市城市照明管理处；

（6）“乙方”系指提供货物和服务的投标人。

2.技术性能

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.专利权及版权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

5.装运条件

所有货物以交到甲方指定地点为准，在此之前的一切运输、保险费用均由乙方负担。

6.付款

6.1乙方的报价在投标后及签订合同后的有效期内固定不变。

6.2本合同以人民币付款。

6.3结算方式和条件。

按月支付，每月由中标人结合派工单申报实际完成工程量进行并经监理及招标人审核通过后，编制结算书，报审计审定后并出具结算审定单，投标人凭结算审定单办理结算。

投标人每月10前申报上月工程计量，经招标人确认劳务结算工程量后，在一个月内开出结算单，按结算审定金额当月付清。

7.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

(1) 产品质量责任

a.产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

b.由于甲方使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

c.伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期。

(2) 违约赔偿

a.逾期交货

乙方逾期交付使用（验收合格），每逾期—天，按货物合同总价的1%支付违约金。最高限额为合同总金额的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权立即终止合同。

b.经甲乙双方协商同意延期交付使用者不在此列。

8.违约终止合同

8.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

8.2在甲方根据上述第8.1条规定，终止了全部或部分合同后，可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9.不可抗力

9.1尽管有合同条款第8条、第9条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

9.2本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它由甲方、乙方商定认可的事件。

9.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方有权终止合同。

10.税费

货物交付甲方验收合格前发生的一切税费均由乙方负担。

11.争议解决方法

（1）凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向常州仲裁委员会申请仲裁。

（2）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分应继续执行。

12.转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13.合同生效及其它

13.1合同应由甲乙双方签章后生效。

13.2本合同一式    份，以中文书写，甲、乙方各执   份，同时通过E交易平台上传招标代理机构备案。

13.3本合同货物或服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲乙双方直接进行处理。

13.4如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》之规定解释。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函（一）

致：江苏中冠工程有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

十、在合同签订前为本项目配备铲、锹、锤、钎、高空作业绳索及保护带等施工工具。具备可随时租、调挖掘机、破路机、发电机、电焊机、吊车、高空作业车等大型施工机械的能力。至少固定配备一辆运输车辆（2.5吨及以上）、二辆巡查人员车辆，以保证运行抢修工作的及时性。如遇特殊情况需增加车辆的应具备随时租、调提高劳动力效率的机械车辆的能力。合同签订前向招标人提供以下材料：若车辆为公司或法定代表人自有的，须提供行驶证复印件；若车辆为租赁的，投标人须提供行驶证及租赁合同复印件。

十一、在合同签订前为本项目劳务人员购买安全生产责任险、人身意外伤害保险。

十二、中标后15天内在常州市（不含金坛、溧阳）内设立维护基地，提供房产证明或租赁协议。中标标段内发生故障时确保30分钟内可到达现场。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

投标人资格声明函（二）

针对本项目有关事宜，本公司郑重承诺如下：

1.我公司自愿遵守本次招标文件的所有条款规定。

2.我公司承诺根据招标文件要求提交的文件和资料是准确和真实的。

3.我公司一旦中标保证按照合同要求保质保量按时供应产品，若未按时供应产品，招标人有权按合同要求进行处罚，并由我司承担相应损失。

4.我公司承诺在供货阶段按照本招标文件规定的抽样要求执行；

5.我公司已详细阅读招标文件，熟知相关条款，完全知晓招标人的所有要求。

因违反上述承诺所引起的责任全部由我公司承担，招标人有权扣除全部履约保证金，由此造成的损失，由我公司负责赔偿。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年	 月 	日

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求

3.3.1城市及道路照明工程专业承包三级及以上企业资质；

3.3.2投标人须为本项目配备专职项目经理，所配备的项目经理须具备机电工程二级及以上建造师注册证书（提供证书扫描件上传）；

3.3.3投标人应配备与项目要求相应数量的特种施工人员不得少于11名。其中，特种作业人员基本人数要求为电工6名、电焊工1名、蜘蛛人（持高空作业证及电工证双证）4名；

（投标文件中提供①上述人员身份证及对应的特种作业技能证书②提供投标人与配备上述11人签署的劳务合同④电工、电焊工、高处作业证须为应急管理部门颁发）

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：                              项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 标段 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报价（下浮率） |

注：

1.报价以《楼宇照明设施的维护、维修保障劳务采购招标控制价》中工程造价为基价，报整体下浮率；综合单价按“分部分项工程量清单综合单价分析表”同比例下浮。数量按实结算。

例如：整体下浮率为10%，则中标价=工程造价（8948.43元）*（1-10%）。

2.如投标人的投标总价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，投标人将自行承担由此而产生的任何法律责任。招标代理机构对此不承担任何责任。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 6  偏离表（实质性格式）

商务需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

技术需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对招标文件中的所有技术要求（招标文件第五章采购需求），需做出逐条响应（可按页响应当页所有条款）。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 8  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日