常州市政府采购项目

公开招标

采购文件

项目名称：罗溪镇重要节点交通疏导项目（智能监控设施及执法办公

室智能化改造）

项目编号：JSZC-320411-JSWJ-G2024-0028

采  人：常州市新北区罗溪镇人民政府

采购代理机构：江苏武晋工程咨询有限公司

采购时间：二〇二四年十月

目  录

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件的组成及提交须知

第八章   投标文件格式

- 第一章   投标邀请

项目概况：罗溪镇重要节点交通疏导项目（智能监控设施及执法办公室智能化改造）的潜在供应商应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于2024年11月19日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320411-JSWJ-G2024-0028

2.项目名称：罗溪镇重要节点交通疏导项目（智能监控设施及执法办公室智能化改造）

3.项目预算金额：130万元

4.项目最高限价：128.869737万元

5.采购需求：本项目是罗溪镇重要节点交通疏导项目（智能监控设施及执法办公室智能化改造）设备采购及安装，采购内容包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质保、售后服务及运行维护等全部工作，具体详见采购文件。

6.合同履行期限：40日历天。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2024年11月19日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

3.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/439010462491795.html。

4.采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市新北区罗溪镇人民政府

地    址：常州市新北区罗溪镇通达路99号

联系方式：0519-83206727

2.采购代理机构信息

名    称：江苏武晋工程咨询有限公司

地    址：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室

联系方式：0519-89891660

3.项目联系方式

项目联系人及电话：李  盛  13616125653

韩月平  18625103220

邮            箱：1204137707@qq.com

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用。 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：电骑智能执法取证设备。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年11月4日23:59分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（1204137707@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章 投标邀请》。 （2）代理机构：江苏武晋工程咨询有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：0519-89891660； 通讯地址：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，送达地点：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室（江苏武晋工程咨询有限公司，采购人和采购代理各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：招标代理费以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%；100万元（含）―500万元1.1%，按上述标准打8折计算；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：成交中标人应在领取中标通知书前将代理服务费付至采购代理机构。 |
| 15 | 其他 | 对投标文件制作和提交要求有疑问的供应商，应主动并尽早联系采购代理机构工作人员加以明确。 |

第二节 说明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。采购代理费由成交供应商支付，具体支付标准详见“第一节供应商须知资料表”。成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为本项目开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构接收质疑的联系方式：见供应商须知资料表。

29.5以下情形的质疑不予受理：

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 八、其他事项

- 33、政府采购政策

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告（2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证、被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×30。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 主观分 | 43 |  |  |
| 2.1 | 建设施工方案 | 6 | 针对本次建设制作施工方案，由评委自行评审投标人施工方案。施工方案科学合理，具有最佳的可操作性的得6分；施工方案比较合理，具有较高可操作性的得4分；施工方案描述一般，可操作性一般的得2分；未制作施工方案的不得分。 |  |
| 2.2 | 前端设备对接方案 | 6 | 针对本次建设的前端设备，投标人应在对现有常州市公安局相关应用平台充分了解的基础上，充分考量系统无缝对接和平台应用统一，提供合理、清晰的对接方案，包含接入设备类型、网络接入规划、接入平台规划，并在投标文件中对上述要点及数据接入质量有明确的承诺，得6分；前端设备和现有系统对接方案较为合理，有明确的对接承诺，得4分；前端产品和现有系统对接方案不尽合理，对接承诺含糊的，得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 运维服务方案 | 6 | 投标人须编制运维服务方案，包括故障响应时间、重大故障的应急预案和措施、维保备件的安排、本地化服务能力等情况：方案思路清晰、针对性强，描述明确合理，得6分；方案较为清晰，描述较为合理，得4分；方案描述较差，得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 人员配备方案 | 5 | 根据提供完善的人员配备方案进行评价。人员配置结构清晰，职责明确，分工合理的得5分；人员配置描述简单但比较清晰的得3分；人员配置不全且描述不清的得1分；未提供不得分。 |  |
| 3.5 | 设备参数响应情况 | 20 | 供应商所投产品的技术参数完全符合采购文件的要求的得20分。设备技术参数要求中标注▲的项目为关键性指标，每有一项负偏离扣3分，其余为非关键性指标，非关键性指标（未加▲号）每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 | 根据本文件《采购需求》中提供的主要设备技术参数在投标文件中逐条列明各项技术参数和要求是否有偏离，并按照要求提供相关证明材料加盖投标人公章，未按要求提供相关证明材料的，该条不得分，如有提供虚假技术参数的，在评标过程中一经发现做无效响应处理。 |
| 3 | 客观分 | 27 |  |  |
| 3.1 | 供应商资质 | 2 | 投标人有效的信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，有1项得1分，本项最高得2分。 | 需提供对应证明文件的彩色扫描件或认监委网站截图，不提供不得分。 |
| 3.2 | 供应商经验 | 6 | 供应商2019年1月1日以来完成过智能化或科技设施项目，建设内容需含高清电子警察系统、交通信息发布、交通信号控制相关维护内容，每有一个项目得2分，本项最高得6分。 | 时间以合同签订时间为准，提供合同彩色扫描件，建设内容以合同为准。 |
| 3.3 | 供应商业绩 | 4 | 投标人提供2019年1月1日以来能体现智能交通软件研发或维护经验的业绩合同，每份合同得2分，本项最高得4分。 | 时间以合同签订时间为准，提供合同彩色扫描件，建设内容以合同为准。 |
| 3.4 | 专业车辆 | 3 | 投标人配备自有或租赁的2辆登高作业车和1辆工程抢修车的，所有车辆配备齐全得3分，否则不得分。 | 自有车辆需提供车辆照片、车牌号码和行驶证扫描件；如为租赁车辆，在提供上述材料的基础上，还需提供租赁合同彩色扫描件。 |
| 3.5 | 项目经理 | 4 | 本项目拟派驻的项目经理具有机电工程二级及以上建造师证书得2分；具有IT服务项目经理证书得2分，本项最高得4分。 | 需提供对应证书的彩色扫描件，不提供不得分。 |
| 3.7 | 运维人员资质 | 4 | 项目组技术负责人具有网络安全能力认证得2分；具有信息系统项目管理师证书得2分，本项最高得4分（本项限评1人）。 | 需提供对应证书的彩色扫描件，不提供不得分。 |
|  |  | 4 | 项目组硬件运维人员具有CISAW信息安全保障人员认证证书得2分；具有网络工程师证书得2分，本项最高得4分（本项限评1人）。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目要求

1、项目概况：本项目主要是罗溪镇重要节点交通疏导项目交通安全设施部分，项目位于罗溪镇门庭和政府周边多条道路的智能监控设施以及执法办公室智能化改造。

智能监控设施的工程内容主要包括：7套违停抓拍摄像机系统迁移，新增9套违停抓拍摄像机系统，以及2套电骑智能执法取证设备、8套行人过街语音播报信号灯系统、26块警示牌等。各系统中包括相应的千兆工业交换机和模块、抱杆机箱、悬臂杆以及电源线、信号线、控制线、网线等线缆和PE穿线保护管、手孔井、电源接入等，部分过路管道根据现场实际情况采用牵引穿管。智能监控系统还应与现有交警控制平台接入、检测、调试、试运行，并包含竣工验收后5年运行期内的电费、租用通讯公司的光纤线路网络以及设备和系统质保和维保等。

执法办公室智能化改造的工程内容主要包括：摄像机和拾音器监控系统和门禁、防静电地板等。各系统中包括相应的摄像机、拾音器、交换机、高清解码器、网络键盘、门禁一体机和磁力锁、机柜等设备以及电源线、信号线、控制线、网线等线缆和PVC穿线保护管、铝合金线槽等。

二、商务要求

40日历天。

2、付款条件（进度和方式）

本项目合同签订（并施工进场）后15天内支付合同价的30%作为预付款。验收合格后支付至审定价的80%，满三年付至审定价的85%，满五年付清余款（不计息）。

注：根据《苏财购〔2020〕52号》文的相关约定，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定，签订合同时，乙方需附上明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的书面声明。

3、包装和运输。（货物类必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

三、服务内容及项目说明

（一）投标产品要求

1、投标人：经营范围覆盖投标产品，并具备承担招标项目的能力，有良好的企业声誉，能够满足用户的合理需求和提供优质的售后服务。

2、制作要求：质量要求和验收标准以招标方所发的采购清单及技术文档为准。

3、质量保证：投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

中标供应商必须对工作人员进行必要的职业道德和安全生产教育，遵守国家的法律、法规及采购单位的管理制度，不得影响采购单位的正常工作秩序。一切安全责任由中标供应商负责。该项目不得分包和转包，严禁伪劣产品，不合格产品，一经发现处以严罚。

4、专利权：中标单位应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。一旦出现专利侵权等，中标单位应负全部责任。

5、投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

6、本项目投标时所选各种材料、设备（包括软件和硬件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品），在合同价不变的前提下中标人应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求采购人另外增加费用。中标人应对所供所有设备的质量负责。

（二）施工要求

1、在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；中标人出现的事故与采购人无关。

2、在安装过程中要委派有经验的专业技术人员进行安装调试，确保设备正常使用。

四、质保及售后服务要求：

1、免费质保、运维服务期：5年。

2、供应商针对本项目需提供7*24小时技术、维护服务，提供保证设备正常运行所需要的维护保养及备品备件配件。具体详见（三）项目有关技术、维保等要求。

3、所选各种材料、设备（包括软件和硬件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品），在合同价不变的前提下供应商应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求采购人另外增加费用，并对所供所有设备的质量负责。

（三）项目有关技术、维保等要求

投标人在投标报价时必须满足以下有关技术、维保等方面的要求，本说明中未尽事宜另见合同有关条款（下文的“乙方”即为“投标人”）。

1、兼容性要求：

（1）本项目各平台应完全接入和管理所有常州市公安系统现有各型号录像机、摄像机、终端服务器、嵌入式控制设备。

（2）本项目各平台应安全接入常州市公安现有已部署的各项前后端业务数据，提供兼容现有业务完整的接入、转发应用程序及各类服务中间件。

（3） 前端终端服务器无论利旧或新建均支持全部前端在用的各型号监控设备（不论何厂商）数据缓存、图像拼接、违法数据生成和图像数据转发功能。

（4）平台支持各厂商视频设备、人车物结构化抓拍或分析设备接入、转发和平台自身业务应用，各类视频数据接入均保证符合主流技术标准要求的时间和质量特性。

（5）本项目配套的电子政务外网平台、互联网平台接入第三方数据应满足数据接入、清洗、存储和转发全流程稳定、高效的要求；同时支持项目建设单位提出的数据接入、清洗、存储和转发定制要求，在项目质保期内提供新增数据的接入、清洗、存储和转发需求，提供已接入数据调整、定制需求。

2、网络软件接入要求：

本项目在视频专网、公安信息网、电子政务外网、互联网、移动接入网部署的全部后端软件系统，均应提供完全的资源、设备和系统接入、管理和应用许可，包括但不限于各类硬件设备、基础设施、分项系统、前端设备和点位的无限制接入、管理和应用许可；乙方承诺，本项目实施过程中和交付后全寿命周期内，支持甲方任意新增资源设施的接入需求，不得要求甲方额外支付任何资源、点位、硬件设备、基础设施、分项系统以及全部接口、端口、槽位、功能、性能、服务的授权、许可、软硬件部署、设计、实施及扩容费用。如需增加有关费用，由乙方自行解决。

3、竣工验收后5年免费质保、运维服务期承诺：

（1）甲乙双方必须遵守技术文件上所注法规的有关规定。

（2）5年免费质保、运维服务期限：自项目通过预验收之日起为5年免费质保、运维服务期。

4、提供5年技术及5年维护保养具体要求：

乙方针对本项目需提供7*24小时常武地区技术、维护保养服务，提供保证系统正常运行所需要的维护保养及备品备件配件。乙方应对本项目前后端设备提供包含软件漏洞修补、故障排除、性能调优、摄像机和存储系统软件升级和增补、功能调优、图像抓拍性能提升、范围扩展、嵌入式软件定制修改、各项后端软件业务流程调整和功能性能升级等内容在内的5年持续升级服务；本项目视频和图像、数据传输接口、数据结构、传输内容应当符合常州公安本地数据接收规范，具备定制和持续更新能力；摄像机画面字符字体、字号、位置等文字叠加参数应按照常州公安规范进行定制，支持全寿命周期调整升级；摄像机内置软件支持持续升级，并能根据用户需求进行抓拍软件性能提升，按用户要求不断提高图片抓拍率、重复率、优选率和图像质量；以上各项定制、升级响应并现场布署完成至项目实施方确认时间不得超过30日。乙方应对由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因造成的损坏、故障进行免费修复。若乙方不履行维护保养义务和责任，则乙方应承担由于违约造成的法律后果。由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、环境损害及其他意外事件，以及产生的诉讼、索赔、损失补偿、行政处罚及其他费用，以及其他一切违约责任的后果，应由乙方承担。

乙方应对本项目在视频专网、公安信息网、电子政务外网、互联网、移动接入网部署的全部后端软件系统提供包含软件漏洞修补、故障排除、性能调优、业务升级和增补、功能调优、业务流程修改等内容在内的升级服务，确保各软件系统与市场前沿技术保持同步。

5、免费质保、运维服务团队及设备要求：

（1）乙方应在常武地区配备充足的维保人员和车辆。

（2）内场维护工程师应当每日负责维护工作，按各自承担后端视频图像在线状态、录像状态、图像质量、各业务平台、后端硬件系统、机房环境动力系统的巡查和维护任务分配、维护报告编制和维护质量管理；外场工程师负责外场现场维修、设备调试优化和日常巡检工作。同时乙方应认真对维护人员进行技术培训、查勤考核，确保5年免费质保、运维服务保养工作到位。若乙方违约，甲方每次可视情扣缴乙方违约金。甲方只提供乙方驻场工程师基本的办公条件，维护的软硬件设备需乙方自行提供且需满足公安标准要求。乙方驻场工程师是乙方单位的人员，如发生一切自身及其他人身伤害、事故，相应一切法律责任、经济责任、社会责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

（3）甲方重大安保活动及其它特殊情况，乙方应提供不限于以上维护人员和设备以外的技术人员和设备，根据甲方要求提前到常州当地进行技术保障、事前巡检及故障修复，确保重大安保活动及其它特殊情况时设备的完好使用，甲方不另行支付费用。

6、 免费质保、运维服务期内巡检要求：

乙方应对前后端系统进行每日巡检，及时发现可能解决引发故障的风险和修复存在的故障，同时每日巡检工作应详细记录形成详细报告（一式两份）并经甲方确认，若乙方违约，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1000元。

每日巡检内容包括但不限于前后端系统在线状态、资产在位状态、各类视频图像和数据质量、各类数据数量波动情况、后端环境动力系统及供配电系统运行状态、消防系统运行状态、系统内各服务保活状态、内部系统与外部系统数据交互服务保活状态，其他需要巡检的事项和异常信息。

乙方应提供月度例行巡检，对前端设施安全性、可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对全部补光灯进行无遗漏检查，对发现的故障灯具及时更换；对前端设备箱及箱内设备进行检查和清洁，确保箱内整洁、环境可控、设备稳定运行。

乙方应提供季度例行巡检，对后端设施可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对供配电系统进行测试，对存在隐患的环节进行维修和更换；

乙方应按以上巡检要求开展巡检工作，并撰写维护保养周报、月报、季报和年度报告，详细记录相关设备维护保养、故障修复、维修人员及其它情况，并在每周一、月后的第一天、季度的第一天、次年第一天内提供给甲方。

7、服务响应时间要求：

乙方应为甲方提供24小时“随传”服务，在接到甲方故障通知后的工作时间应2小时内到达故障现场维修，非工作时间应在4小时内到达故障现场维修，并能在8小时内排除故障；软硬件故障不能修复的，应替换同类型软硬件，保证系统运转正常，维护结束恢复正常后须由甲方书面确认，并形成维护维修记录（一式两份）。若乙方在8小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1000元，若乙方在24小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元，若乙方数天内未修复，则甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过故障天数*1万元。同时甲方有权根据实际情况另行聘请其他单位进行维修，乙方应提供技术支持，在此期间发生的一切维护保养费用由乙方承担。

8、维护期设备完好率要求：

（1）本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好要求为视频连续、稳定、清晰，画面无遮挡、抖动、偏色，视频画面效果符合同类新设备质量状态，录像无中断、抖动或其他异常；设备输出的图像、数据连续，物体捕获率、重复率、优选率符合项目建设单位要求，图像清晰锐利、画面稳定、色彩准确，数据传输延迟在质量限值内，各类数据无前端积压，回传的图片完整、MD5校验无偏差。以上各项质量要求中，同一设备存在任一故障均视为设备不完好。

本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好率应达到以下要求：①、日完好率应不低于99%（完好监控相机设备数/监控相机设备总数）；②、周完好率应不低于98%（日完好率平均值）；③、月完好率和年完好率应不低于97%（周完好率平均值）。④、本项目设备使用的第三方供电、第三方网络、第三方杆件等发生故障时，第三方故障诱发的本项目设备故障同等计入故障设备数量和故障率统计。

设备完好率达不到要求，甲方每次可视情况扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元。

（2）本项目后端各业务平台、机房各类硬件系统、机房环境动力系统完好要求为平台和系统正常在线、充分有效的发挥各自业务和服务能力，提供符合项目设计要求并与验收时系统质态一至的性能指标和整体、分项运行效率。

本项目后端各业务平台、机房各类硬件系统、机房环境动力系统完好状态应达到以下要求：各系统平台年度累计故障时间不超过48小时，单次故障时间不超过8小时，累计故障次数不超过6次。

设备完好状态达不到要求，甲方每次可视情况扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过2万元。

（3）对于不能及时修复的故障和该型号的设备完好率达不到甲方要求的，乙方应及时增加相应维护保养人员及备品备件到常州本地进行维护保养，确保维护保养达到甲方要求，甲方不另行支付费用。

（4）本项目前端监控设施、视频（含实时视频和录像）、图像、数据、各后端平台、后端硬件系统、机房各分项系统修复率应达到以下要求：①、维护人员发现故障后，工作时间内4小时到达现场，一般故障8小时修复，特殊故障24小时内修复；网络、供电或设备事故、丢失等重大故障7日内修复；②、24小时修复率应达到90%（24小时内修复故障设备数÷24小时故障设备数）；③、7日修复率应达到98%（7日内累计修复故障设备数÷7日内累计故障设备数，7日按周循环计算）

9、设备修复的特殊故障要求：

（1）乙方提供的所有设备不得出现周期性或者定期、不定期死机现象，若出现上述故障，应无条件免费更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

（2）同一设备如发生三次同一故障，出现第三次故障时，无条件免费更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

（3）设备的硬件、软件及配置发生故障，导致不能正常运行或运行错误，均视为故障，乙方要进行免费维修或调试，并参与完好率考核。

10、免费质保、运维服务期外的服务要求：

5年免费质保、运维服务期届满后，乙方应继续提供维护服务。服务响应时间、故障排除及技术培训和5年免费质保、运维服务期内要求一致，不收取任何服务费，只收取设备的成本费。维护保养期满后，若原有配件已不销售，乙方应承诺为甲方提供升级配件（价格不得高于原设备价格），使系统正常稳定工作。乙方应对系统应用软件提供终身免费升级，向甲方提供标准硬件接口，开放系统软件开发接口，并根据甲方要求做到软件接口适应性升级调整。

11、其他要求：

（1）对于甲方提供的符合系统设计需求的含5年免费质保、运维服务期的全新硬件设备，乙方不得拒绝使用，并应负责设备后期维护保养，合理解决在设备接入、使用、维护保养中出现的问题，相关费用甲方不另行支付。

（2）涉及结构部分（如杆件、基础）的各组成部分全寿命周期内，如出现结构性损坏或因质量、施工等一切问题引发的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备由乙方免费修复。

（3）在5年免费质保、运维服务期内所有设备因触电、漏电、设备掉落或倒塌、井盖缺失损坏、机箱门未关等一切原因造成的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备由乙方免费修复，甲方不支付任何费用。

12、保险：

（1）在5年免费质保、运维服务期内对于非设备质量、非项目实施质量、非乙方设计选型失误及其他非乙方原因造成的损坏，乙方在甲方要求下应进行维修。乙方不收取任何服务费，设备的成本费、项目实施所需的其他材料成本费及项目实施费，相关维修费用由乙方购买商业保险赔付承担，相关费用甲方不另行支付。

（2）本项目投保工程一切险和第三方责任险，费用不单独计量，包含在投标人的投标报价总价中。乙方及专业分包项目实施单位雇佣的所有人员的安全事故保险费、项目实施设备保险费、运输保险费，由乙方摊入各相关工程细目的单价或总价中。

五、货物设备要求（包括但不限于以下内容）

1、核心产品：电骑智能执法取证设备。

2、技术参数详见设计图纸。

3、设备清单如下：

投标产品须满足下述表格中参数描述，具体如下：

| （一）、罗溪镇重要节点交通疏导项目（智能监控设施） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数描述（具体详见设计图纸） | 计量单位 | 数量 |
| 一、原违停抓拍系统迁移 |  |  |  |  |
| 1 | 高清违停监控摄像机拆除、移位安装 | 原有高清违停监控摄像机拆除、移位安装，包含支架拆装等; | 台 | 7 |
| 2 | 原抱杆机箱拆除、移位安装 | 原抱杆机箱拆除、移位安装; 包含原箱内的配套交换机、光模块、避雷器、电源开关、避雷板、开关等电气元器件拆除、移位安装，详见设计图; | 台 | 6 |
| 3 | 电警监控杆拆除、移位安装及新建基础 | 电警监控杆拆除、移位安装及新建基础; 杆件利旧; 新增钢筋砼基础浇筑和土方挖、填、余土处理以及法兰、预埋件、紧固件等; 详见图纸; | 套 | 6 |
| 4 | 电警监控杆及基础 | 新增电警悬臂杆：φ320八角长臂杆(H6.5, L8); 杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含钢筋砼基础浇筑和土方挖、填、余土处理以及法兰、预埋件、紧固件等; 详见图纸; | 套 | 1 |
| 5 | 标志杆 | 悬臂杆，φ159*5*6000立杆+φ80-130*4*5000横杆，钢筋砼基础，含基础挖、填土、预埋件制作安装、砼浇筑; 见设计图; | 套 | 2 |
| 6 | 模块 | 20km千兆光模块; SFP 1.25G/1.0625G 20km千兆光模块，前、后端各1台; 具体参数和功能详见设计; | 对 | 1 |
| 7 | 交换机 | 1光4电千兆工业交换机; 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃; 甚他具体参数和功能详见设计; | 台 | 1 |
| 8 | 杆上配电箱 | 抱杆机箱; 镀锌钢板喷塑，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：600*450*300mmm; 含配套电源开关、避雷板、开关等电气元器件等，详见设计; | 台 | 1 |
| 9 | 避雷器 | 网络避雷器; 标称工作电压：5V； 最大持续工作电压：6V； 标称放电电流(8/20)：1.2KA； 响应时间：≤1NS；数据频宽：100MHZ；插入损耗： ≤0.3DB; 含调试，具体参数和功能详见设计; | 台 | 1 |
| 10 | 管内配线 | 控制箱、抱杆箱的电源线; 穿管或架空敷设方式综合考虑; RVVP-3*2.5mm2; | m | 500 |
| 11 | 管内配线 | 摄像机电源线敷设; RVVP-3*1.0mm2; | m | 105 |
| 12 | 管内配线 | 网线敷设; 六类网线; UPT6; | m | 105 |
| 13 | 双绞线缆测试 | 六类网线 测试; | 链路 | 7 |
| 14 | 电缆保护管 | 增强塑料管埋地敷设,单根，PE75*6.8,含管子主材、土方挖、填或余土外运; | m | 300 |
| 15 | 电缆保护管 | 增强塑料管; 单根过路牵引敷设，PE75*6.8,含管子主材、工作坑挖填、泥浆处理、管道连接穿管等; 按牵引长度计算; | m | 150 |
| 16 | 人（手）孔井 | 手孔井,半砖厚砖砌工作井500*500mm,钢纤维井盖C250级，含挖填土; | 座 | 20 |
| 17 | 接地极 | 接地极; 镀锌圆钢φ12*1500，接地线BV-16,L=0.5m; | 根 | 7 |
| 18 | 接地装置调试 | 接地系统调试，含所有接地极调试; | 系统 | 1 |
| 19 | 人行道板拆除、修复 | 人行道板及垫层拆除、修复，施工宽度、新增和利旧道板材料综合考虑; | m2 | 50 |
| 20 | 标志板 | 违法监控警告标志牌,方形200*100cm，铝合金板2mm，IV类反光膜，附着杆式安装；详见设计; | 块 | 10 |
| 21 | 电源装表及电费 | 违停系统电源装表及5年用电费用; 包含供电联系协调、装表计量，竣工后5年期的电费（包干），按接入点处数计算; | 处 | 7 |
| 22 | 光纤租用费 | 通讯光纤5年租用费; 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联; 按通讯公司实际接入的租用线路系统数据为准; | 条 | 6 |
| 23 | 安装调试及后台接入 | 前端违停抓拍、道路监控等系统的各类设备安装及调试、试运行，包含车辆识别算法软件授权，以及各类设备信息深化采集与平台信息配置; 车辆轨迹采集和交通违法抓拍功能的不间断优化调整; 按要求对相关数据进行汇聚与共享; 5年质保和维保期内免费提供上述服务; 具体详见控制价编制说明的要求; | 项 | 1 |
| 二、新建违停抓拍系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清违停监控摄像机 |  | 台 | 9 |
| 2 | 电骑智能执法取证设备 |  | 台 | 2 |
| 3 | 杆上配电箱 | 抱杆机箱; 镀锌钢板喷塑，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：600*450*300mmm; 含配套电源开关、避雷板、开关等电气元器件等，详见设计; | 台 | 9 |
| 4 | 避雷器 | 网络避雷器; 标称工作电压：5V； 最大持续工作电压：6V； 标称放电电流(8/20)：1.2KA； 响应时间：≤1NS；数据频宽：100MHZ；插入损耗： ≤0.3DB; 含调试，具体参数和功能详见设计; | 台 | 9 |
| 5 | 模块 | 20km千兆光模块; SFP 1.25G/1.0625G 20km千兆光模块，前、后端各1台; 具体参数和功能详见设计; | 对 | 3 |
| 6 | 模块 | 60km千兆光模块; SFP 1.25G/1.0625G 60km千兆光模块，前、后端各1台; 具体技术参数和功能详见设计图; | 对 | 6 |
| 7 | 交换机 | 1光4电千兆工业交换机; 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃; 甚他具体参数和功能详见设计; | 台 | 5 |
| 8 | 交换机 | 4光8电千兆工业交换机; 支持8个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X SFP光口，交换容量50G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃等。其他具体参数和功能要求详见设计; | 台 | 4 |
| 9 | 电警监控杆及基础 | 八角长臂杆(H6.5, L5),φ240; 杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含砼基础及法兰、预埋件、紧固件等; 详见图纸; | 套 | 9 |
| 10 | 管内配线 | 控制箱、抱杆箱的电源线敷设; RVVP-3*1.5mm2; | m | 1200 |
| 11 | 管内配线 | 网线敷设; 超五类网线; | m | 140 |
| 12 | 光缆 | 光纤穿管敷设; 单模4芯; | m | 350 |
| 13 | 双绞线缆测试 | 超五类网线 测试; | 链路 | 9 |
| 14 | 光纤盒 | 光纤跳线、熔接等配件; 光缆终端盒、尾纤等，含光纤熔接等; | 处 | 6 |
| 15 | 光纤测试 | 光纤测试; | 链路 | 6 |
| 16 | 电缆保护管 | 增强塑料管埋地敷设,单根，PE75*6.8,含管子主材、土方挖、填或余土外运; | m | 300 |
| 17 | 电缆保护管 | 增强塑料管; 单根过路牵引敷设，PE75*6.8,含管子主材、工作坑挖填、泥浆处理、管道连接穿管等; 按牵引长度计算; | m | 200 |
| 18 | 人（手）孔井 | 手孔井,半砖厚砖砌工作井500*500mm,钢纤维井盖C250级，含挖填土; | 座 | 11 |
| 19 | 接地极 | 接地极; 镀锌圆钢φ12*1500，接地线BV-16,L=0.5m; | 根 | 9 |
| 20 | 接地装置调试 | 接地系统调试，含所有接地极调试; | 系统 | 1 |
| 21 | 人行道板拆除、修复 | 人行道板及垫层拆除、修复，施工宽度、新增和利旧道板材料综合考虑; | m2 | 24 |
| 22 | 光纤租用费 | 通讯光纤5年租用费; 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联；按通讯公司实际接入的租用线路系统数据为准; | 条 | 6 |
| 23 | 安装调试及后台接入 | 前端违停抓拍、道路监控等系统的各类设备安装及调试、试运行，包含车辆识别算法软件授权，以及各类设备信息深化采集与平台信息配置; 车辆轨迹采集和交通违法抓拍功能的不间断优化调整; 按要求对相关数据进行汇聚与共享; 5年质保和维保期内免费提供上述服务; 具体详见控制价编制说明的要求; | 项 | 1 |
| 24 | 电源装表及电费 | 违停系统电源装表及5年用电费用; 包含供电联系协调、装表计量，竣工后5年期的电费（包干），按接入点处数计算; | 处 | 9 |
| 25 | 标志板 | 违法监控警告标志牌,方形200*100cm，铝合金板2mm，IV类反光膜，附着杆式安装；详见设计; | 块 | 16 |
| 三、行人过街语音播报系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯杆 | 行人过街语音播报信号灯; 单柱双面信号灯; 设备总高度3.5米，行人灯采用直径300mm静红动绿人二合一+红绿双色双位倒计时行人信号灯；立面2块显示屏采用P10户外1R1G红绿双色显示屏，像素：32dot(W)*192dot(H); 显示屏最大功率≦180W；平均功率≦80W；最佳视距>10米，亮度>3000cd/m2,亮度均匀性>0.8；LED屏支持白天、夜间亮度自动调节，并可定时开关；MP3高保真音质、音频输出10W，语音可更新，内置工业级芯片存储，内容掉电可保存，可分时段音量控制，不扰民；三线制RGN，红绿灯信号直接驱动；钢筋砼基础，含基础挖、填土、预埋件制作安装、砼浇筑; 见设计图; | 套 | 8 |
| 2 | 电缆保护管 | 增强塑料管; 单根过路牵引敷设，PE75*6.8,含管子主材、工作坑挖填、泥浆处理、管道连接穿管等; 按牵引长度计算; | m | 100 |
| 3 | 电缆保护管 | 增强塑料管埋地敷设,单根，PE75*6.8,含管子主材、土方挖、填或余土外运; | m | 50 |
| 4 | 管内配线 | 管内穿信号线RVV-4*1.5; | m | 500 |
| 5 | 电力电缆 | 电源线敷设; RVV-3*2.5; | m | 500 |
| 6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 场外运输费用(履带式挖掘机1M3以内); | 项 | 1 |
| （二）、罗溪镇重要节点交通疏导项目（执法办公室智能化改造） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 |
| 一、综合执法办公室改造 |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | 半球摄像机; 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：200万；最大分辨率：1920×1080； 最低照度彩色：0.002lx，黑白：0.0005 lx。最大补光距离：30m(红外)； 视频压缩标准：H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持; H.265:支持； 信噪比不小于51.6dB。照度适应范围不小于130dB；其他技术参数详见设计; | 台 | 4 |
| 2 | 录像设备 | 拾音器；CPU内置音频采集模块，硬件电路干扰少，音频信号噪声小。 智能破音保护，主动降低麦克风灵敏度来适应较大音量，减少破音。 对有效声音信号采用宽动态范围处理技术，同时兼顾较大和较小声音信号的处理。 采用高灵敏度麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 软件算法数字降噪技术，提高信号清晰度。 对人声频段自动增益补偿，在嘈杂环境下突出人声，说话辨识度更加清晰。 有效去除室内声音传播时遇到墙壁、天花板等障碍物多次反射产生的混响 具备啸叫抑制功能，有效改善拾音和扬声处于同一环境下的场景音频效果。 内置高速嵌入式CPU，实时处理声音信号，延时小。 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；其他参数详见设计; | 台 | 1 |
| 3 | 电源及充电器设备 | 拾音器电源; AC输入线350mm; DC输出端线800mm; 黑色; 支持共模4KV,差模2KV; 达到V5能效等级; 支持AC180~264V电压供电; 支持DC12V2A输出; | 台 | 1 |
| 4 | 视频系统设备 | 解码器，1、解码器具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个USB接口、3个报警输出接口、6个报警输入接口、2个HDMI输入接口、6个HDMI输出接口。样机采用AC220V供电。 2、设备单口可同时输出16路分辨率为704*576或9路分辨率为1280*720或4路分辨率为1920*1080或1路分辨率为3480*2160视频图像。 3、可对宽为325~4096个像素、高为288~2160个像素的视频码流进行解码并显示。 4、可接入第三方厂商的IPC和NVR设备，并解码上墙。 5、可通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/2/3/4/6/7/9/16画面分割显示。 6、为满足不同解码格式的前端设备的解码，设备应支持H.264、H.265、ucode264、ucode265、smart264、smart265、MPEG4、MJPEG格式的相机的解码上墙。其他技术参数详见设计图; 需无缝接入常州市交警支队视频监控平台; | 台 | 1 |
| 5 | 视频系统设备 | 网络键盘；屏幕尺寸:4英寸，摇杆:四维摇杆，串口:1个RS232串口（DB9，预留）、2个RS485串口（半双工，预留），Console接口:1个RJ45接口（Console/RS485复用），USB接口:2个USB接口（预留），网络接口:1个RJ45接口，支持10M/100M/1000M Base-T自适应，复位按键:1个RST按；能无缝接入常州市交警支队视频监控平台。其他技术参数详见设计图; 需无缝接入常州市交警支队视频监控平台; | 台 | 1 |
| 6 | 交换机 | 工业千兆交换机，24千兆电口+4千兆光口；交换容量≧336Gbps，包转发率≧96Mpps；支持POE（总POE输出功率≥460W，单端口≥30W），不含模块,详见设计; | 台 | 1 |
| 7 | 收发器 | 光纤收发器; 卡式设备，电接口类型为 RJ45，速率为 10/100/1000M 自适应，光接口类型为 LC-PC，支持单模光纤，最大传输距离为40km; 详见设计; | 台 | 2 |
| 8 | 出入口控制设备 | 门禁一体机；指纹容量：3000枚；卡片容量：30000张； 系统应具有指纹开启功能 存储记录数量：150000条刷卡记录； 设备应能添加、删除用户；用户信息应包括卡号、用户编号、卡号类型（普通卡、VIP卡、来宾卡、黑名单卡、胁迫卡）、使用次数、密码、时间段、有效日期等； 设备应具有刷卡、密码、指纹开门或两两组合或刷卡加密码加指纹组合的开门模式。 设备应具有128组刷卡时间段、128组假期时间段、模式时间段、常开时间段共4种设置模式 RS-485接口：1个；韦根接口：1路输入；USB接口：1个；网络接口：1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应； 报警输入：1路（开关量）；报警输出：1路（继电器）； 开门按钮：1路；门状态检测：1路；门锁控制：1路； 防反潜：支持；防拆报警：支持；胁迫报警：支持；门超时报警：支持；非法闯入报警：支持；胁迫指纹：支持； 供电方式：DC9V-15V，200mA; | 台 | 1 |
| 9 | 控制开关 | 出门按钮；塑料外壳86*86*25mm工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%；0.1KG，含暗装线盒; | 个 | 1 |
| 10 | 门锁安装 | 磁力锁安装; 双门; 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm)；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；含配套磁力锁支架; 其他技术参数详见设计; | 套 | 1 |
| 11 | 录像设备 | 网络硬盘录像机；支持WEB、本地GUI界面操作支持最大10路网络视频接入，网络性能80Mbps接入、80Mbps储存、60Mbps转发支持不开智能1路12MP@30 fps; 1路8MP@30 fps; 2路5MP@30 fps; 3路4MP@30 fps；6路1080P@30 fps解码。或开智能1路8MP@30 fps; 1路5MP@30 fps; 2路4MP@30 fps；4路1080P@30 fps解码。最大支持10路视频回放支持12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 IPC分辨率接入支持前智能：周界防范、通用行为分析、智能动检支持4路后智能智能动检支持2个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、2个后置USB2.0接口）支持1个百兆以太网口支持1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI同源输出；HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080p显示输出可接驳支持ONVIF的第三方摄像机和主流品牌摄像机支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265 支持IPv4、IPv6、HTTP、RTSP、NTP、DNS、ONVIF 22.12网络协议；其他技术参数和功能详见设计; | 台 | 1 |
| 12 | 存储设备 | 硬盘；8000G；7200RPM；256M；SATA，其他技术参数详见设计; | 块 | 2 |
| 13 | 机柜、机架 | 22U标准机柜，优质冷轧钢，黑色，不含电气元器件; | 台 | 1 |
| 14 | 电力电缆 | 电源线敷设; RVV-3*2.5; | m | 50 |
| 15 | 电缆保护管 | 穿线保护管，PVC20，安装方式现场综合考虑; | m | 150 |
| 16 | 电缆槽盒 | 铝合金线槽; 30*20mm; | m | 30 |
| 17 | 配线 | 网线敷设; 六类网线; | m | 300 |
| 18 | 跳线 | 高清线；10米，HDMI; | 条 | 4 |
| 19 | 双绞线缆测试 | 六类网线 测试; | 链路 | 2 |
| 20 | 接线盒 | PVC接线盒; 86HS60; | 个 | 4 |
| 21 | 信息插座 | 网口插座，双口面板，包含2个六类模块; | 个 | 4 |
| 22 | 防静电活动地板 | 全钢质防静电地板,三聚氰胺HPL防火板贴面；600*600*35；国标；包含骨架等各类辅材、配件; | ㎡ | 70 |

- 主要设备的主要技术参数详见如下：

设备技术参数要求中标注▲的项目为关键性指标，每有一项负偏离扣2分,其余为非关键性指标，非关键性指标（未加▲号）每有一项负偏离的扣1分。下述表格中涉及的所有参数需要在技术偏离表中逐项响应。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征（详见设计图纸） | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清违停监控摄像机 | 1、传感器类型：不低于1/1.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：全景：≥3840×1080；细节：≥2560×1440； 2、最低照度：全景：彩色≤0.001Lux@F1.0黑白≤0.0001Lux@F1.0细节：彩色≤0.001Lux@F1.4黑白≤0.0001Lux@F1.40Lux（红外灯开启）； 3、最大补光距离：全景≥30m（白光）；细节≥200m（红外）； 4、支持雨刷功能； 5、镜头焦距：全景：2.8mm；细节：5.5mm～220mm； 6、视场角：全景：水平：195°±5°垂直：55°细节：水平：61.8°~2.2°垂直：36.3°~1.3°对角线：69.2°~2.4 °； 7、光学变倍：≥40倍； 8、定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； 9、支持可视域功能； 10、违法停车：抓拍距离半径：180m（多场景）、70m（单场景）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别； 11、▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥200°；全景通道可垂直旋转，旋转范围≥12°（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12、▲内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-30~90°旋转（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13、▲支持违法停车检测，当检测到车辆停在违停检测区域内时，可自动识别并进行图像抓拍。支持违法取证图片单张或多张合成上传，合成图片数量（1-6张）可设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14、透雾功能：全景支持电子透雾；细节支持光学透雾； 15、网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 16、支持≥1路音频输入；≥1路音频输出；≥7路报警输入，≥2路报警出；支持语音对讲； 17、供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）；防护等级：IP67； 其他技术参数和功能详见设计图; | 台 | 9 |
| 2 | 电骑智能执法取证设备 | 电骑智能执法取证设备：采用嵌入式封装结构设计，外嵌红蓝警示灯，双控开关(总电源开关和警示灯开关)，支持前端数据稳定实时接入，支持数据存储及查询，支持前端设备的设置及相关配置。 1、设备尺寸：长度：430mm 宽度：350mm 高度：185mm 2、允许抓拍巡逻车速度：10~ 25km/h 3、外置显示屏：防水高亮高分辨率7寸液晶显示屏 4、车辆号牌识别率：≥95%（车牌识别种类包括：蓝、黄、新军警、粤港/粤澳、使领馆（老/新），老式不反光、教练车、民航、新能源（大小车）、应急车牌）。 5、车辆捕获率：≥95% 6、补光灯：每相机配置4 颗大功率 LED 白光灯，满足设备夜间抓拍需要 7、红蓝警示灯：4个8粒高亮度LED灯珠。其他技术参数和功能详见设计图; 8、▲设备符合（GA/T832—2014）《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》；（需提供公安部检测检验报告并盖公章） 9、▲设备符合（GA/T1299-2016）《车载视频记录取证设备通用技术条件》标准,以公安部检测检验报告体现为准。（需提供公安部检测检验报告并盖公章）； 10、▲设备具有现场语音警示功能；可自动将识别的违法车辆号牌及交通违法行为进行自动语音警示播报。（需提供公安部检测检验报告并盖公章）其他技术参数和功能详见设计图; | 台 | 2 |

六、验收标准

（1）采购的所有产品均应是未经使用的全新产品，生产过程的原产料也应保证未经使用的全新产品。

（2）投标人提供的设备在不干扰其他设备的情况下正常运行。

（3）须与现有相关设备兼容，与本项目配套平台进行数据对接且未干扰原始网站正常运行。

七、报价方式

1、本项目采用固定单价形式，详见采购清单。

2、投标价格应包括但不限于招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

技术图纸另附

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称“甲方”）:

供应商（以下称“乙方”）:

合同时间：      年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：            ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

本项目采用固定单价合同。本项目按实结算，项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

（6）本合同附件

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订       后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的        个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价。

4.付款方式：

本项目合同签订（并施工进场）后15天内支付合同价的30%作为预付款。验收合格后支付至审定价的80%，满三年付至审定价的85%，满五年付清余款（不计息）。

本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

注：根据《苏财购〔2020〕52号》文的相关约定，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定，签订合同时，乙方需附上明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的书面声明。

第九条 伴随服务／售后服务

（一）、基本要求

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为        年。自产品验收合格之日起计算。

（二）、项目其他要求

1、兼容性要求：

（1）本项目各平台应完全接入和管理所有常州市公安系统现有各型号录像机、摄像机、终端服务器、嵌入式控制设备。

（2）本项目各平台应安全接入常州市公安现有已部署的各项前后端业务数据，提供兼容现有业务完整的接入、转发应用程序及各类服务中间件。

（3） 前端终端服务器无论利旧或新建均支持全部前端在用的各型号监控设备（不论何厂商）数据缓存、图像拼接、违法数据生成和图像数据转发功能。

（4）平台支持各厂商视频设备、人车物结构化抓拍或分析设备接入、转发和平台自身业务应用，各类视频数据接入均保证符合主流技术标准要求的时间和质量特性。

（5）本项目配套的电子政务外网平台、互联网平台接入第三方数据应满足数据接入、清洗、存储和转发全流程稳定、高效的要求；同时支持项目建设单位提出的数据接入、清洗、存储和转发定制要求，在项目质保期内提供新增数据的接入、清洗、存储和转发需求，提供已接入数据调整、定制需求。

2、网络软件接入要求：

本项目在视频专网、公安信息网、电子政务外网、互联网、移动接入网部署的全部后端软件系统，均应提供完全的资源、设备和系统接入、管理和应用许可，包括但不限于各类硬件设备、基础设施、分项系统、前端设备和点位的无限制接入、管理和应用许可；乙方承诺，本项目实施过程中和交付后全寿命周期内，支持甲方任意新增资源设施的接入需求，不得要求甲方额外支付任何资源、点位、硬件设备、基础设施、分项系统以及全部接口、端口、槽位、功能、性能、服务的授权、许可、软硬件部署、设计、实施及扩容费用。如需增加有关费用，由乙方自行解决。

3、竣工验收后5年免费质保、运维服务期承诺：

（1）甲乙双方必须遵守技术文件上所注法规的有关规定。

（2）5年免费质保、运维服务期限：自项目通过预验收之日起为5年免费质保、运维服务期。

4、提供5年技术及5年维护保养具体要求：

乙方针对本项目需提供7*24小时常武地区技术、维护保养服务，提供保证系统正常运行所需要的维护保养及备品备件配件。乙方应对本项目前后端设备提供包含软件漏洞修补、故障排除、性能调优、摄像机和存储系统软件升级和增补、功能调优、图像抓拍性能提升、范围扩展、嵌入式软件定制修改、各项后端软件业务流程调整和功能性能升级等内容在内的5年持续升级服务；本项目视频和图像、数据传输接口、数据结构、传输内容应当符合常州公安本地数据接收规范，具备定制和持续更新能力；摄像机画面字符字体、字号、位置等文字叠加参数应按照常州公安规范进行定制，支持全寿命周期调整升级；摄像机内置软件支持持续升级，并能根据用户需求进行抓拍软件性能提升，按用户要求不断提高图片抓拍率、重复率、优选率和图像质量；以上各项定制、升级响应并现场布署完成至项目实施方确认时间不得超过30日。乙方应对由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因造成的损坏、故障进行免费修复。若乙方不履行维护保养义务和责任，则乙方应承担由于违约造成的法律后果。由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、环境损害及其他意外事件，以及产生的诉讼、索赔、损失补偿、行政处罚及其他费用，以及其他一切违约责任的后果，应由乙方承担。

乙方应对本项目在视频专网、公安信息网、电子政务外网、互联网、移动接入网部署的全部后端软件系统提供包含软件漏洞修补、故障排除、性能调优、业务升级和增补、功能调优、业务流程修改等内容在内的升级服务，确保各软件系统与市场前沿技术保持同步。

5、免费质保、运维服务团队及设备要求：

（1）乙方应在常武地区配备充足的维保人员和车辆。

（2）内场维护工程师应当每日负责维护工作，按各自承担后端视频图像在线状态、录像状态、图像质量、各业务平台、后端硬件系统、机房环境动力系统的巡查和维护任务分配、维护报告编制和维护质量管理；外场工程师负责外场现场维修、设备调试优化和日常巡检工作。同时乙方应认真对维护人员进行技术培训、查勤考核，确保5年免费质保、运维服务保养工作到位。若乙方违约，甲方每次可视情扣缴乙方违约金。甲方只提供乙方驻场工程师基本的办公条件，维护的软硬件设备需乙方自行提供且需满足公安标准要求。乙方驻场工程师是乙方单位的人员，如发生一切自身及其他人身伤害、事故，相应一切法律责任、经济责任、社会责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

（3）甲方重大安保活动及其它特殊情况，乙方应提供不限于以上维护人员和设备以外的技术人员和设备，根据甲方要求提前到常州当地进行技术保障、事前巡检及故障修复，确保重大安保活动及其它特殊情况时设备的完好使用，甲方不另行支付费用。

6、 免费质保、运维服务期内巡检要求：

乙方应对前后端系统进行每日巡检，及时发现可能解决引发故障的风险和修复存在的故障，同时每日巡检工作应详细记录形成详细报告（一式两份）并经甲方确认，若乙方违约，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1000元。

每日巡检内容包括但不限于前后端系统在线状态、资产在位状态、各类视频图像和数据质量、各类数据数量波动情况、后端环境动力系统及供配电系统运行状态、消防系统运行状态、系统内各服务保活状态、内部系统与外部系统数据交互服务保活状态，其他需要巡检的事项和异常信息。

乙方应提供月度例行巡检，对前端设施安全性、可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对全部补光灯进行无遗漏检查，对发现的故障灯具及时更换；对前端设备箱及箱内设备进行检查和清洁，确保箱内整洁、环境可控、设备稳定运行。

乙方应提供季度例行巡检，对后端设施可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对供配电系统进行测试，对存在隐患的环节进行维修和更换；

乙方应按以上巡检要求开展巡检工作，并撰写维护保养周报、月报、季报和年度报告，详细记录相关设备维护保养、故障修复、维修人员及其它情况，并在每周一、月后的第一天、季度的第一天、次年第一天内提供给甲方。

7、服务响应时间要求：

乙方应为甲方提供24小时“随传”服务，在接到甲方故障通知后的工作时间应2小时内到达故障现场维修，非工作时间应在4小时内到达故障现场维修，并能在8小时内排除故障；软硬件故障不能修复的，应替换同类型软硬件，保证系统运转正常，维护结束恢复正常后须由甲方书面确认，并形成维护维修记录（一式两份）。若乙方在8小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1000元，若乙方在24小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元，若乙方数天内未修复，则甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过故障天数*1万元。同时甲方有权根据实际情况另行聘请其他单位进行维修，乙方应提供技术支持，在此期间发生的一切维护保养费用由乙方承担。

8、维护期设备完好率要求：

（1）本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好要求为视频连续、稳定、清晰，画面无遮挡、抖动、偏色，视频画面效果符合同类新设备质量状态，录像无中断、抖动或其他异常；设备输出的图像、数据连续，物体捕获率、重复率、优选率符合项目建设单位要求，图像清晰锐利、画面稳定、色彩准确，数据传输延迟在质量限值内，各类数据无前端积压，回传的图片完整、MD5校验无偏差。以上各项质量要求中，同一设备存在任一故障均视为设备不完好。

本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好率应达到以下要求：①、日完好率应不低于99%（完好监控相机设备数/监控相机设备总数）；②、周完好率应不低于98%（日完好率平均值）；③、月完好率和年完好率应不低于97%（周完好率平均值）。④、本项目设备使用的第三方供电、第三方网络、第三方杆件等发生故障时，第三方故障诱发的本项目设备故障同等计入故障设备数量和故障率统计。

设备完好率达不到要求，甲方每次可视情况扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元。

（2）本项目后端各业务平台、机房各类硬件系统、机房环境动力系统完好要求为平台和系统正常在线、充分有效的发挥各自业务和服务能力，提供符合项目设计要求并与验收时系统质态一至的性能指标和整体、分项运行效率。

本项目后端各业务平台、机房各类硬件系统、机房环境动力系统完好状态应达到以下要求：各系统平台年度累计故障时间不超过48小时，单次故障时间不超过8小时，累计故障次数不超过6次。

设备完好状态达不到要求，甲方每次可视情况扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过2万元。

（3）对于不能及时修复的故障和该型号的设备完好率达不到甲方要求的，乙方应及时增加相应维护保养人员及备品备件到常州本地进行维护保养，确保维护保养达到甲方要求，甲方不另行支付费用。

（4）本项目前端监控设施、视频（含实时视频和录像）、图像、数据、各后端平台、后端硬件系统、机房各分项系统修复率应达到以下要求：①、维护人员发现故障后，工作时间内4小时到达现场，一般故障8小时修复，特殊故障24小时内修复；网络、供电或设备事故、丢失等重大故障7日内修复；②、24小时修复率应达到90%（24小时内修复故障设备数÷24小时故障设备数）；③、7日修复率应达到98%（7日内累计修复故障设备数÷7日内累计故障设备数，7日按周循环计算）

9、设备修复的特殊故障要求：

（1）乙方提供的所有设备不得出现周期性或者定期、不定期死机现象，若出现上述故障，应无条件免费更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

（2）同一设备如发生三次同一故障，出现第三次故障时，无条件免费更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

（3）设备的硬件、软件及配置发生故障，导致不能正常运行或运行错误，均视为故障，乙方要进行免费维修或调试，并参与完好率考核。

10、免费质保、运维服务期外的服务要求：

5年免费质保、运维服务期届满后，乙方应继续提供维护服务。服务响应时间、故障排除及技术培训和5年免费质保、运维服务期内要求一致，不收取任何服务费，只收取设备的成本费。维护保养期满后，若原有配件已不销售，乙方应承诺为甲方提供升级配件（价格不得高于原设备价格），使系统正常稳定工作。乙方应对系统应用软件提供终身免费升级，向甲方提供标准硬件接口，开放系统软件开发接口，并根据甲方要求做到软件接口适应性升级调整。

11、其他要求：

（1）对于甲方提供的符合系统设计需求的含5年免费质保、运维服务期的全新硬件设备，乙方不得拒绝使用，并应负责设备后期维护保养，合理解决在设备接入、使用、维护保养中出现的问题，相关费用甲方不另行支付。

（2）涉及结构部分（如杆件、基础）的各组成部分全寿命周期内，如出现结构性损坏或因质量、施工等一切问题引发的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备由乙方免费修复。

（3）在5年免费质保、运维服务期内所有设备因触电、漏电、设备掉落或倒塌、井盖缺失损坏、机箱门未关等一切原因造成的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备由乙方免费修复，甲方不支付任何费用。

12、保险：

（1）在5年免费质保、运维服务期内对于非设备质量、非项目实施质量、非乙方设计选型失误及其他非乙方原因造成的损坏，乙方在甲方要求下应进行维修。乙方不收取任何服务费，设备的成本费、项目实施所需的其他材料成本费及项目实施费，相关维修费用由乙方购买商业保险赔付承担，相关费用甲方不另行支付。

（2）本项目投保工程一切险和第三方责任险，费用不单独计量，包含在投标人的投标报价总价中。乙方及专业分包项目实施单位雇佣的所有人员的安全事故保险费、项目实施设备保险费、运输保险费，由乙方摊入各相关工程细目的单价或总价中。

第十条 违约责任

- 1、甲方的责任：

（1）甲方应妥善保管和合理使用设备，并按规范进行机房设备的日常管理，如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

（2）甲方应按本合同约定向乙方支付合同所述支付款项；甲方应积极向政府财政部门报告将其建设并经审计后的经费总额列入财政预算，按时办理支付手续。

（3）按需组织并进行项目阶段验收工作，经甲方认可、签字确认后作为后续终验的有效组成部分。

- 2、乙方的责任：

（1）乙方负责对本合同相关设备的采购及项目实施建设。

（2）乙方保证所提供设备符合报价文件内容并达到整套系统的运行质量要求，达到采购文件要求。

（3）乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方采购文件技术要求所规定的参数需求。

（4）乙方负责系统整体项目实施，以及合同范围内项目的保护与7年免费质保、运维服务期，项目竣工验收日前乙方承担照管与维护责任，若发生人为或非人为损坏及被盗、被抢、意外撞击、火灾、水灾、台风、地震等自然灾害及其他一切的损害，由乙方自行予以修复。在合同约定的5年免费质保、运维服务期内，对设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因造成的损坏、故障，乙方应免费修复。

（5）乙方应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定项目实施，负责对项目实施人员进行安全教育，在项目实施过程中遵守安全操作规程。现场人员高空作业应穿防滑鞋、系好安全带，配带齐有效安全防护用器。并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在项目建设维护过程，如因乙方自身原因造成事故，责任由乙方承担。

（6）乙方在项目实施过程中必须遵守甲方制定的项目管理制度。

（7）乙方应对项目实施现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规范进行项目实施。

（8）合同期满后，甲方根据需要使用、调整、变更系统设备等，乙方应予积极配合，按成本价优惠计收变更项目的项目实施、新增设备、材料费。

（9）乙方应严格按照采购文件中所约定的整体性能指标要求、技术参数指标及要求给予实施、落实。

（10）乙方负责编制规范的利旧资产、设备拆除方案，制定安全措施，制定设备成品保护措施，并由专业技术人员现场监督。

（11）乙方在进行拆除过程中，严格遵守安全操作规范进行作业，做好安全防范措施，确保安全作业。凡因乙方拆除过程中发生的人身伤害、火灾等一切事故，均由乙方承担一切经济责任和法律责任，因事故给甲方造成经济，由乙方按实际损失赔偿给甲方。

（12）乙方在项目实施阶段需对拆除设备进行成品保护，如有损坏需进行修复或照价赔偿。拆除设备需放置在乙方租赁的仓库内统一保管，对需要报废的设备，按照甲方要求登记造册后移交甲方指定单位进行报废，并办理相关移交手续；对能继续使用的设备，按照甲方要求登记造册，在5年免费质保、运维服务期内，根据需要安装至相应的位置并调试至最佳的效果，确保各项功能完好并接入系统正常使用。上述相关费用包含在综合单价中，不另行计价，如有遗失需照价赔偿。

（13）乙方禁止转包。主体项目乙方不得分包，如发生专业分包项目，专业分包项目实施单位必须具备相应的项目实施资质并经甲方、监理及跟踪审计单位认可后方可进行项目实施，但甲方、监理及跟踪审计单位对专业分包项目实施单位项目实施资质认可，不影响乙方对专业分包项目实施单位项目实施质量、项目实施进度、项目实施安全等方面进行全程跟踪管理以及其项目实施质量、安全等一切责任的承担。

（14）乙方应及时支付各项费用及材料等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付项目款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总项目款中结算。

（15）乙方应做好相关部门（供电、市政、城管、建设、环保、交通、通信、乡镇等及上级公安机关科技、信通、技防等部门）的协调工作。

（16）乙方在项目实施阶段需对甲方原有设备进行成品保护，如有损坏需进行修复或照价赔偿。

（17）在项目实施过程中行政事业单位收费由乙方承担。

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 3、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无正当理由要求取消或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）在合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，乙方保留追究相关赔偿的权力

（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的项目的，应当承担乙方由此造成的一切损失。

- 4、乙方违约责任

（1）在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

（3）无正当理由而未能根据本合同规定开工；或在接到甲方关于工期加快的通知后的15天内无正当理由未能采取措施加快进行本项目或其关键部分的项目实施。应向甲方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（4）本项目竣工验收质量检验评定达不到本合同约定的；如可修复，乙方应及时予以修复；如属无法修复的，甲方不但有权停止支付该项目的投资款，并由乙方赔偿一切经济损失。

（5）若因乙方责任影响进度或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每延期壹天，乙方应向甲方支付壹万元人民币作为违约金，总额最高不超过本合同总价的5％，同时甲方有权解除合同。

（6）若乙方在项目实施过程中的质量及进度严重不符合甲方要求，并经甲方书面警告无效的，则甲方有权解除本合同，无条件收回本项目全部或部分项目，另行委托项目实施，由此引起的一切费用均由乙方承担。并向甲方偿付合同总价款的2%作为违约金。

（7）乙方在免费质保、运维服务期内不履行本合同约定义务的，则甲方在向乙方发出书面通知的14天内仍未纠正完毕的，甲方可要求乙方承担违约责任。甲方同时有权委托第三方纠正，纠正的一切损失由乙方承担，损失计算按甲方与第三方签订的合同为准。

（8）乙方未按规定和承诺提供驻场服务、售后服务的，应向甲方支付不超过合同总价款5％的违约金。

（9）若因乙方原因中途退场的，视为乙方违约。甲方有权要求乙方承担不超过本合同总价的5％违约金或赔偿损失的同时还有权随即接管所有项目，并对乙方已完成的部分不作任何补偿。

（10）现场项目组成员如不符合投标文件人员构架及履职情况，应向甲方支付不超过合同总价款5％的违约金。

（11）乙方实质性违反本合同条款任何一条约定的，均视为违约。

（12）违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *不符合《符合性审查及评审要求》的其他情形(根据采购文件要求填写) |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

| 罗溪镇重要节点交通疏导项目（智能监控设施及执法办公室智能化改造） 投标报价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 含税金额 （元） | 其中 |  |
|  |  |  | 暂列金额 （元） | 备注 |
| 1 | 罗溪镇重要节点交通疏导项目（智能监控设施） |  | 100000 | 不可竞争费 |
| 2 | 罗溪镇重要节点交通疏导项目（办公室改造） |  | 8000 | 不可竞争费 |
|  | 含税总计（元） |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：       年   月  日

| （一）、罗溪镇重要节点交通疏导项目（智能监控设施） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数描述 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 投标品牌 |
| 一、原违停抓拍系统迁移 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清违停监控摄像机拆除、移位安装 | 原有高清违停监控摄像机拆除、移位安装，包含支架拆装等; | 台 | 7 |  |  |  |
| 2 | 原抱杆机箱拆除、移位安装 | 原抱杆机箱拆除、移位安装; 包含原箱内的配套交换机、光模块、避雷器、电源开关、避雷板、开关等电气元器件拆除、移位安装，详见设计图; | 台 | 6 |  |  |  |
| 3 | 电警监控杆拆除、移位安装及新建基础 | 电警监控杆拆除、移位安装及新建基础; 杆件利旧; 新增钢筋砼基础浇筑和土方挖、填、余土处理以及法兰、预埋件、紧固件等; 详见图纸; | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 电警监控杆及基础 | 新增电警悬臂杆：φ320八角长臂杆(H6.5, L8); 杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含钢筋砼基础浇筑和土方挖、填、余土处理以及法兰、预埋件、紧固件等; 详见图纸; | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 标志杆 | 悬臂杆，φ159*5*6000立杆+φ80-130*4*5000横杆，钢筋砼基础，含基础挖、填土、预埋件制作安装、砼浇筑; 见设计图; | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 模块 | 20km千兆光模块; SFP 1.25G/1.0625G 20km千兆光模块，前、后端各1台; 具体参数和功能详见设计; | 对 | 1 |  |  |  |
| 7 | 交换机 | 1光4电千兆工业交换机; 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃; 甚他具体参数和功能详见设计; | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 杆上配电箱 | 抱杆机箱; 镀锌钢板喷塑，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：600*450*300mmm; 含配套电源开关、避雷板、开关等电气元器件等，详见设计; | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 避雷器 | 网络避雷器; 标称工作电压：5V； 最大持续工作电压：6V； 标称放电电流(8/20)：1.2KA； 响应时间：≤1NS；数据频宽：100MHZ；插入损耗： ≤0.3DB; 含调试，具体参数和功能详见设计; | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 管内配线 | 控制箱、抱杆箱的电源线; 穿管或架空敷设方式综合考虑; RVVP-3*2.5mm2; | m | 500 |  |  |  |
| 11 | 管内配线 | 摄像机电源线敷设; RVVP-3*1.0mm2; | m | 105 |  |  |  |
| 12 | 管内配线 | 网线敷设; 六类网线; UPT6; | m | 105 |  |  |  |
| 13 | 双绞线缆测试 | 六类网线 测试; | 链路 | 7 |  |  |  |
| 14 | 电缆保护管 | 增强塑料管埋地敷设,单根，PE75*6.8,含管子主材、土方挖、填或余土外运; | m | 300 |  |  |  |
| 15 | 电缆保护管 | 增强塑料管; 单根过路牵引敷设，PE75*6.8,含管子主材、工作坑挖填、泥浆处理、管道连接穿管等; 按牵引长度计算; | m | 150 |  |  |  |
| 16 | 人（手）孔井 | 手孔井,半砖厚砖砌工作井500*500mm,钢纤维井盖C250级，含挖填土; | 座 | 20 |  |  |  |
| 17 | 接地极 | 接地极; 镀锌圆钢φ12*1500，接地线BV-16,L=0.5m; | 根 | 7 |  |  |  |
| 18 | 接地装置调试 | 接地系统调试，含所有接地极调试; | 系统 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道板拆除、修复 | 人行道板及垫层拆除、修复，施工宽度、新增和利旧道板材料综合考虑; | m2 | 50 |  |  |  |
| 20 | 标志板 | 违法监控警告标志牌,方形200*100cm，铝合金板2mm，IV类反光膜，附着杆式安装；详见设计; | 块 | 10 |  |  |  |
| 21 | 电源装表及电费 | 违停系统电源装表及5年用电费用; 包含供电联系协调、装表计量，竣工后5年期的电费（包干），按接入点处数计算; | 处 | 7 |  |  |  |
| 22 | 光纤租用费 | 通讯光纤5年租用费; 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联; 按通讯公司实际接入的租用线路系统数据为准; | 条 | 6 |  |  |  |
| 23 | 安装调试及后台接入 | 前端违停抓拍、道路监控等系统的各类设备安装及调试、试运行，包含车辆识别算法软件授权，以及各类设备信息深化采集与平台信息配置; 车辆轨迹采集和交通违法抓拍功能的不间断优化调整; 按要求对相关数据进行汇聚与共享; 5年质保和维保期内免费提供上述服务; 具体详见控制价编制说明的要求; | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、新建违停抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清违停监控摄像机 | 1、传感器类型：不低于1/1.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：全景：≥3840×1080；细节：≥2560×1440； 2、最低照度：全景：彩色≤0.001Lux@F1.0黑白≤0.0001Lux@F1.0细节：彩色≤0.001Lux@F1.4黑白≤0.0001Lux@F1.40Lux（红外灯开启）； 3、最大补光距离：全景≥30m（白光）；细节≥200m（红外）； 4、支持雨刷功能； 5、镜头焦距：全景：2.8mm；细节：5.5mm～220mm； 6、视场角：全景：水平：195°±5°垂直：55°细节：水平：61.8°~2.2°垂直：36.3°~1.3°对角线：69.2°~2.4 °； 7、光学变倍：≥40倍； 8、定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； 9、支持可视域功能； 10、违法停车：抓拍距离半径：180m（多场景）、70m（单场景）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别； 11、▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥200°；全景通道可垂直旋转，旋转范围≥12°（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12、▲内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-30~90°旋转（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13、▲支持违法停车检测，当检测到车辆停在违停检测区域内时，可自动识别并进行图像抓拍。支持违法取证图片单张或多张合成上传，合成图片数量（1-6张）可设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14、透雾功能：全景支持电子透雾；细节支持光学透雾； 15、网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 16、支持≥1路音频输入；≥1路音频输出；≥7路报警输入，≥2路报警出；支持语音对讲； 17、供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）；防护等级：IP67； 其他技术参数和功能详见设计图; | 台 | 9 |  |  |  |
| 2 | 电骑智能执法取证设备 | 电骑智能执法取证设备：采用嵌入式封装结构设计，外嵌红蓝警示灯，双控开关(总电源开关和警示灯开关)，支持前端数据稳定实时接入，支持数据存储及查询，支持前端设备的设置及相关配置。 ①设备尺寸：长度：430mm 宽度：350mm 高度：185mm ②允许抓拍巡逻车速度：10~ 25km/h ③外置显示屏：防水高亮高分辨率7寸液晶显示屏 ④车辆号牌识别率：≥95%（车牌识别种类包括：蓝、黄、新军警、粤港/粤澳、使领馆（老/新），老式不反光、教练车、民航、新能源（大小车）、应急车牌）。 ⑤车辆捕获率：≥95% ⑥补光灯：每相机配置4 颗大功率 LED 白光灯，满足设备夜间抓拍需要 ⑦红蓝警示灯：4个8粒高亮度LED灯珠。其他技术参数和功能详见设计图; ▲设备符合（GA/T832—2014）《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》；（需提供公安部检测检验报告并盖公章） ▲设备符合（GA/T1299-2016）《车载视频记录取证设备通用技术条件》标准,以公安部检测检验报告体现为准。（需提供公安部检测检验报告并盖公章）； ▲设备具有现场语音警示功能；可自动将识别的违法车辆号牌及交通违法行为进行自动语音警示播报。（需提供公安部检测检验报告并盖公章） 其他技术参数和功能详见设计图; | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 杆上配电箱 | 抱杆机箱; 镀锌钢板喷塑，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：600*450*300mmm; 含配套电源开关、避雷板、开关等电气元器件等，详见设计; | 台 | 9 |  |  |  |
| 4 | 避雷器 | 网络避雷器; 标称工作电压：5V； 最大持续工作电压：6V； 标称放电电流(8/20)：1.2KA； 响应时间：≤1NS；数据频宽：100MHZ；插入损耗： ≤0.3DB; 含调试，具体参数和功能详见设计; | 台 | 9 |  |  |  |
| 5 | 模块 | 20km千兆光模块; SFP 1.25G/1.0625G 20km千兆光模块，前、后端各1台; 具体参数和功能详见设计; | 对 | 3 |  |  |  |
| 6 | 模块 | 60km千兆光模块; SFP 1.25G/1.0625G 60km千兆光模块，前、后端各1台; 具体技术参数和功能详见设计图; | 对 | 6 |  |  |  |
| 7 | 交换机 | 1光4电千兆工业交换机; 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃; 甚他具体参数和功能详见设计; | 台 | 5 |  |  |  |
| 8 | 交换机 | 4光8电千兆工业交换机; 支持8个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X SFP光口，交换容量50G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃等。其他具体参数和功能要求详见设计; | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 电警监控杆及基础 | 八角长臂杆(H6.5, L5),φ240; 杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含砼基础及法兰、预埋件、紧固件等; 详见图纸; | 套 | 9 |  |  |  |
| 10 | 管内配线 | 控制箱、抱杆箱的电源线敷设; RVVP-3*1.5mm2; | m | 1200 |  |  |  |
| 11 | 管内配线 | 网线敷设; 超五类网线; | m | 140 |  |  |  |
| 12 | 光缆 | 光纤穿管敷设; 单模4芯; | m | 350 |  |  |  |
| 13 | 双绞线缆测试 | 超五类网线 测试; | 链路 | 9 |  |  |  |
| 14 | 光纤盒 | 光纤跳线、熔接等配件; 光缆终端盒、尾纤等，含光纤熔接等; | 处 | 6 |  |  |  |
| 15 | 光纤测试 | 光纤测试; | 链路 | 6 |  |  |  |
| 16 | 电缆保护管 | 增强塑料管埋地敷设,单根，PE75*6.8,含管子主材、土方挖、填或余土外运; | m | 300 |  |  |  |
| 17 | 电缆保护管 | 增强塑料管; 单根过路牵引敷设，PE75*6.8,含管子主材、工作坑挖填、泥浆处理、管道连接穿管等; 按牵引长度计算; | m | 200 |  |  |  |
| 18 | 人（手）孔井 | 手孔井,半砖厚砖砌工作井500*500mm,钢纤维井盖C250级，含挖填土; | 座 | 11 |  |  |  |
| 19 | 接地极 | 接地极; 镀锌圆钢φ12*1500，接地线BV-16,L=0.5m; | 根 | 9 |  |  |  |
| 20 | 接地装置调试 | 接地系统调试，含所有接地极调试; | 系统 | 1 |  |  |  |
| 21 | 人行道板拆除、修复 | 人行道板及垫层拆除、修复，施工宽度、新增和利旧道板材料综合考虑; | m2 | 24 |  |  |  |
| 22 | 光纤租用费 | 通讯光纤5年租用费; 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联；按通讯公司实际接入的租用线路系统数据为准; | 条 | 6 |  |  |  |
| 23 | 安装调试及后台接入 | 前端违停抓拍、道路监控等系统的各类设备安装及调试、试运行，包含车辆识别算法软件授权，以及各类设备信息深化采集与平台信息配置; 车辆轨迹采集和交通违法抓拍功能的不间断优化调整; 按要求对相关数据进行汇聚与共享; 5年质保和维保期内免费提供上述服务; 具体详见控制价编制说明的要求; | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 电源装表及电费 | 违停系统电源装表及5年用电费用; 包含供电联系协调、装表计量，竣工后5年期的电费（包干），按接入点处数计算; | 处 | 9 |  |  |  |
| 25 | 标志板 | 违法监控警告标志牌,方形200*100cm，铝合金板2mm，IV类反光膜，附着杆式安装；详见设计; | 块 | 16 |  |  |  |
| 三、行人过街语音播报系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯杆 | 行人过街语音播报信号灯; 单柱双面信号灯; 设备总高度3.5米，行人灯采用直径300mm静红动绿人二合一+红绿双色双位倒计时行人信号灯；立面2块显示屏采用P10户外1R1G红绿双色显示屏，像素：32dot(W)*192dot(H); 显示屏最大功率≦180W；平均功率≦80W；最佳视距>10米，亮度>3000cd/m2,亮度均匀性>0.8；LED屏支持白天、夜间亮度自动调节，并可定时开关；MP3高保真音质、音频输出10W，语音可更新，内置工业级芯片存储，内容掉电可保存，可分时段音量控制，不扰民；三线制RGN，红绿灯信号直接驱动；钢筋砼基础，含基础挖、填土、预埋件制作安装、砼浇筑; 见设计图; | 套 | 8 |  |  |  |
| 2 | 电缆保护管 | 增强塑料管; 单根过路牵引敷设，PE75*6.8,含管子主材、工作坑挖填、泥浆处理、管道连接穿管等; 按牵引长度计算; | m | 100 |  |  |  |
| 3 | 电缆保护管 | 增强塑料管埋地敷设,单根，PE75*6.8,含管子主材、土方挖、填或余土外运; | m | 50 |  |  |  |
| 4 | 管内配线 | 管内穿信号线RVV-4*1.5; | m | 500 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 电源线敷设; RVV-3*2.5; | m | 500 |  |  |  |
| 6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 场外运输费用(履带式挖掘机1M3以内); | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 暂列金额 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 100000 |  |  |
| 六 | 合 计 | 四+五 |  |  |  |  |  |

| （二）、罗溪镇重要节点交通疏导项目（执法办公室智能化改造） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 投标品牌 |
| 一、综合执法办公室改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | 半球摄像机; 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：200万；最大分辨率：1920×1080； 最低照度彩色：0.002lx，黑白：0.0005 lx。最大补光距离：30m(红外)； 视频压缩标准：H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持; H.265:支持； 信噪比不小于51.6dB。照度适应范围不小于130dB；其他技术参数详见设计; | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 录像设备 | 拾音器；CPU内置音频采集模块，硬件电路干扰少，音频信号噪声小。 智能破音保护，主动降低麦克风灵敏度来适应较大音量，减少破音。 对有效声音信号采用宽动态范围处理技术，同时兼顾较大和较小声音信号的处理。 采用高灵敏度麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 软件算法数字降噪技术，提高信号清晰度。 对人声频段自动增益补偿，在嘈杂环境下突出人声，说话辨识度更加清晰。 有效去除室内声音传播时遇到墙壁、天花板等障碍物多次反射产生的混响 具备啸叫抑制功能，有效改善拾音和扬声处于同一环境下的场景音频效果。 内置高速嵌入式CPU，实时处理声音信号，延时小。 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；其他参数详见设计; | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电源及充电器设备 | 拾音器电源; AC输入线350mm; DC输出端线800mm; 黑色; 支持共模4KV,差模2KV; 达到V5能效等级; 支持AC180~264V电压供电; 支持DC12V2A输出; | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 视频系统设备 | 解码器，1、解码器具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个USB接口、3个报警输出接口、6个报警输入接口、2个HDMI输入接口、6个HDMI输出接口。样机采用AC220V供电。 2、设备单口可同时输出16路分辨率为704*576或9路分辨率为1280*720或4路分辨率为1920*1080或1路分辨率为3480*2160视频图像。 3、可对宽为325~4096个像素、高为288~2160个像素的视频码流进行解码并显示。 4、可接入第三方厂商的IPC和NVR设备，并解码上墙。 5、可通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/2/3/4/6/7/9/16画面分割显示。 6、为满足不同解码格式的前端设备的解码，设备应支持H.264、H.265、ucode264、ucode265、smart264、smart265、MPEG4、MJPEG格式的相机的解码上墙。其他技术参数详见设计图; 需无缝接入常州市交警支队视频监控平台; | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 视频系统设备 | 网络键盘；屏幕尺寸:4英寸，摇杆:四维摇杆，串口:1个RS232串口（DB9，预留）、2个RS485串口（半双工，预留），Console接口:1个RJ45接口（Console/RS485复用），USB接口:2个USB接口（预留），网络接口:1个RJ45接口，支持10M/100M/1000M Base-T自适应，复位按键:1个RST按；能无缝接入常州市交警支队视频监控平台。其他技术参数详见设计图; 需无缝接入常州市交警支队视频监控平台; | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 交换机 | 工业千兆交换机，24千兆电口+4千兆光口；交换容量≧336Gbps，包转发率≧96Mpps；支持POE（总POE输出功率≥460W，单端口≥30W），不含模块,详见设计; | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 收发器 | 光纤收发器; 卡式设备，电接口类型为 RJ45，速率为 10/100/1000M 自适应，光接口类型为 LC-PC，支持单模光纤，最大传输距离为40km; 详见设计; | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 出入口控制设备 | 门禁一体机；指纹容量：3000枚；卡片容量：30000张； 系统应具有指纹开启功能 存储记录数量：150000条刷卡记录； 设备应能添加、删除用户；用户信息应包括卡号、用户编号、卡号类型（普通卡、VIP卡、来宾卡、黑名单卡、胁迫卡）、使用次数、密码、时间段、有效日期等； 设备应具有刷卡、密码、指纹开门或两两组合或刷卡加密码加指纹组合的开门模式。 设备应具有128组刷卡时间段、128组假期时间段、模式时间段、常开时间段共4种设置模式 RS-485接口：1个；韦根接口：1路输入；USB接口：1个；网络接口：1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应； 报警输入：1路（开关量）；报警输出：1路（继电器）； 开门按钮：1路；门状态检测：1路；门锁控制：1路； 防反潜：支持；防拆报警：支持；胁迫报警：支持；门超时报警：支持；非法闯入报警：支持；胁迫指纹：支持； 供电方式：DC9V-15V，200mA; | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 控制开关 | 出门按钮；塑料外壳86*86*25mm工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%；0.1KG，含暗装线盒; | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 门锁安装 | 磁力锁安装; 双门; 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm)；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；含配套磁力锁支架; 其他技术参数详见设计; | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 录像设备 | 网络硬盘录像机；支持WEB、本地GUI界面操作支持最大10路网络视频接入，网络性能80Mbps接入、80Mbps储存、60Mbps转发支持不开智能1路12MP@30 fps; 1路8MP@30 fps; 2路5MP@30 fps; 3路4MP@30 fps；6路1080P@30 fps解码。或开智能1路8MP@30 fps; 1路5MP@30 fps; 2路4MP@30 fps；4路1080P@30 fps解码。最大支持10路视频回放支持12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 IPC分辨率接入支持前智能：周界防范、通用行为分析、智能动检支持4路后智能智能动检支持2个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、2个后置USB2.0接口）支持1个百兆以太网口支持1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI同源输出；HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080p显示输出可接驳支持ONVIF的第三方摄像机和主流品牌摄像机支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265 支持IPv4、IPv6、HTTP、RTSP、NTP、DNS、ONVIF 22.12网络协议；其他技术参数和功能详见设计; | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 存储设备 | 硬盘；8000G；7200RPM；256M；SATA，其他技术参数详见设计; | 块 | 2 |  |  |  |
| 13 | 机柜、机架 | 22U标准机柜，优质冷轧钢，黑色，不含电气元器件; | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电力电缆 | 电源线敷设; RVV-3*2.5; | m | 50 |  |  |  |
| 15 | 电缆保护管 | 穿线保护管，PVC20，安装方式现场综合考虑; | m | 150 |  |  |  |
| 16 | 电缆槽盒 | 铝合金线槽; 30*20mm; | m | 30 |  |  |  |
| 17 | 配线 | 网线敷设; 六类网线; | m | 300 |  |  |  |
| 18 | 跳线 | 高清线；10米，HDMI; | 条 | 4 |  |  |  |
| 19 | 双绞线缆测试 | 六类网线 测试; | 链路 | 2 |  |  |  |
| 20 | 接线盒 | PVC接线盒; 86HS60; | 个 | 4 |  |  |  |
| 21 | 信息插座 | 网口插座，双口面板，包含2个六类模块; | 个 | 4 |  |  |  |
| 22 | 防静电活动地板 | 全钢质防静电地板,三聚氰胺HPL防火板贴面；600*600*35；国标；包含骨架等各类辅材、配件; | ㎡ | 70 |  |  |  |
| 二 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 暂列金额 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 8000 |  |  |
| 四 | 合 计 | 二+三 |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、“投标报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、运输保险费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致常州市新北区罗溪镇人民政府：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标函（实质性格式）

致：常州市新北区罗溪镇人民政府

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人_______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、带“▲”重要参数 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 需提供公安部检测检验报告并盖公章 |  |
| 2 |  |  |  | 需提供公安部检测检验报告并盖公章 |  |
| 3 |  |  |  | 需提供公安部检测检验报告并盖公章 |  |
| …… | …… |  |  | 需提供公安部检测检验报告并盖公章 |  |
| 二、其他参数 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日