常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

（服务）

项目名称：江苏省常州技师学院新能源实训基地专业文化布展项目

项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-C2024-0078

采 购 人：江苏省常州技师学院

采购代理机构：常州中采招投标有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	19

第四章   采购需求	29

第五章   合同草案条款	29

第六章   响应文件格式	60

- 第一章   采购邀请

项目概况

江苏省常州技师学院新能源实训基地专业文化布展项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2024年10月28日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-C2024-0078

2.项目名称：江苏省常州技师学院新能源实训基地专业文化布展项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：160万元，项目最高限价：160万元

5.采购需求：本次项目为江苏省常州技师学院新能源实训基地专业文化布展项目，位于江苏省常州技师学院一期11号楼2、3楼，总体面积约2168.8平方米。本项目包含但不限于原有教室实训设备器材搬运（出/进），墙面敲砸、拆除、清运，原地面修复、铺设，顶面、墙面装饰，走廊设计、施工、广告装饰等服务内容。

6.合同履行期限：合同签订生效后70日内完成设计、施工、布展等全部项目内容并验收合格。

7.本项目是否接受联合体：口是  ☑否。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是 ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

1.时间：2024年10月18日至2024年10月24日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版采购文件。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版采购文件。

4.售价：0元。

- 四、响应文件提交

截止时间：2024年10月28日14时30分（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）系统供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、开启

时间：2024年10月28日14时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台系统网上开标大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目采用“不见面”交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。因供应商完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载采购文件的责任由供应商自行承担。

1.2注册

供应商登录常州市政府采购网-下载中心-“苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

供应商登录“苏采云”“驱动中心”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的响应无效。

1.5编制电子投标（响应）文件

供应商必须通过“苏采云”投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传投标（响应）文件，除上述方式之外，不接受供应商以纸质文件以及其他任何方式提交的投标（响应）文件。如无法按照要求在电子投标（响应）文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标（响应）文件

供应商应于投标（响应）截止时间（开启）前在“苏采云”提交电子投标（响应）文件，上传电子投标（响应）文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

1.8注意事项

1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

2）供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标（响应）人自行承担。

3）如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：江苏省常州技师学院

地  址：江苏省常州市新北区嫩江路8号

联系方式：丁先生 0519-81162037

2.采购代理机构信息

名  称：常州中采招投标有限公司

地  址：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼

联系方式：0519-86661066

3.项目联系方式

项目联系人：徐女士

电  话：0519-86661067

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场踏勘 | □不组织 ■组织，踏勘时间：2024年10月25日9点30分。 踏勘地点：江苏省常州技师学院嫩江路8号。（需取得采购人认可的有效踏勘证明文件） |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：至少二次报价。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中采招投标有限公司； 联系电话：0519-86661066； 通讯地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑成交供应商 （1）服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收取报名费的账户。 （2）代理服务收费标准： （3）收费比例按差额定率累进法计算。上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。本项目采购代理服务费收费以预算金额为基数计算收取。 2.中标人领取中标通知书时须向中采招投标有限公司交纳采购代理服务费。 3.公司账户信息 单位名称：常州中采招投标有限公司 账 号：32050162970100001741 开户行：建行常州惠民支行 |

## 供应商须知

## 一、说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

4.2.1.1  中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2  供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3  在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4  以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2  监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3  残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1  安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2  依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3  为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4  通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5  提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6政府采购创新产品政策

4.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7绿色采购政策

4.7.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

4.8履约保证金相关政策

4.8.1根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

4.8.2电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二、竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三、响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字、盖章的内容，供应商须按规定签字、盖章。

  - 磋商响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由磋商响应文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖供应商公章，否则修改无效。

  - 供应商在磋商响应文件中应加盖与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效响应；供应商法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效响应。

## 四、响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 磋商开启前不需要提供纸质响应文件。中标后，需提供响应文件共一式叁份，“正本”壹份、“副本”贰份。在每一份响应文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准,正本、副本应分别装订成册。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 响应文件截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 评审

- 响应文件的开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 供应商不足3家的，不予开启。

  - 本项目不公开报价。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六、确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 1-3 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件 |  |
| 1-4 |  | 提供上年度财务报表（成立不满一年不需提供） |  |
| 1-5 |  | 提供依法缴纳税收的相关材料（如纳税证明材料） |  |
| 1-6 |  | 提供依法缴纳社会保障资金的相关材料（如社保缴费证明材料） |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供；《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 无 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 否 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料； |
| 8 | 报价的修正 | 响应文件报价出现前后不一致时，按《符合性审查要求》3.2.2-3.2.5项规定修正，供应商对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 10 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的（如有） | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 12 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过苏采云系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或授权代表本人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过苏采云平台系统提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） 无 。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）无。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分（15分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 15 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标优惠率最大的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分15分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =磋商基准价／最后磋商报价×15%×100。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 二、技术分（45分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 设计主题及内容理解 | 8 | 投标供应商对本项目总体认识理解全面、合理、准确、深入到位、构思新颖，对设计任务理解深刻，凝练内容特色，突出布展主题。对内容深化、归纳总结出展示主体的特色与亮点。 理解把握深刻准确、构思新颖，内容凝练详尽合理得8分； 理解把握较为准确，内容较详尽、较合理得6分； 理解把握准确性一般，内容有所欠缺得4分；理解把握准确性较差，内容欠缺得2分； 不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 平面布置 | 5 | 投标供应商提供平面布置方案，平面功能布局合理细致,内容分布疏密得当,包括但不限于平面布置图、功能布局图等。 内容完整充分、说明细致且可行性强的得5分； 内容比较完整，说明清楚且可行性较强的得3分； 内容完整性一般、说明简单、可行性一般的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 空间设计 | 5 | 投标供应商综合考虑整体统一性和局部差异化，提供空间设计方案，包括空间中的合理布局、实训空间、参观路线、空间设计；由磋商小组综合比较进行评分： 设计内容完整明确、说明细致且可行性强的得5分； 设计内容比较完整明确、说明细致且可行性较强的得3分； 设计内容稍有疏漏、说明简单、可行性一般的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 设计方案 | 12 | 投标供应商针对本项目提供设计方案，包括设计和创作的基本思想和创意说明，总体艺术风格、设计理念分析、设计元素提炼、设计定位分析、并出具设计效果图（不少于25张，少于25张则本项目不得分）。 设计思路明确，形式和内容完美统一；充分提炼要点元素，创意新颖，构思严谨，效果图色彩搭配合理，完全符合采购需求及项目特点的得12分； 设计思路较明确，形式和内容统一；要点元素能够充分体现，有较好的创意和特色，效果图色彩搭配比较合理，符合采购需求及项目特点的得9分； 设计思路简单，形式和内容比较统一；能体现项目内容涉及的要点元素，稍具创意和特色，效果图色彩搭配基本合理，基本符合采购需求及项目特点的得6分； 设计主题不明确，形式和内容不统一；项目内容涉及的要点元素没有能够全面展现，效果图色彩搭配混乱的得3分； 不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 实施方案 | 15 | 投标供应商针对本项目提供实施方案，包含（1）项目施工组织，进度计划和各阶段进度的保证措施；（2）质量保证体系、验收方案；（3）安全保证措施；（4）环境保护文明施工措施；（5）应急预案与售后服务；每个方面3分，由磋商小组综合比较进行评分： 方案科学合理，针对性、可行性强得3分； 方案基本合理，针对性、可行性一般得2分； 方案缺乏合理性、针对性、可行性得1分； 不提供不得分。 |  |
| 三、商务分(40分) |  |  |  |  |
| 3.1 | 体系认证 | 9 | 投标供应商具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，有一个得3分，最高得9分。 | 须提供证书扫描件及相关证明材料加盖投标供应商公章。 |
| 3.2 | 企业业绩 | 12 | 投标供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似文化氛围布展设计与施工一体化项目合同业绩，每提供一份得3分，最高12分。同一个单位业绩不重复计分。 | 须提供合同扫描件加盖投标供应商公章。 |
| 3.3 | 团队成员 | 9 | 投标供应商拟投入本项目成员（项目负责人除外）具有设计类、会展策划、文化艺术类、图文处理能力证书的，每有1个得3分，最高得9分。 | 须提供证书扫描件及相关证明材料加盖投标供应商公章。 |
| 3.4 | 质保期 | 10 | 投标供应商提供展厅内设施的免费保修服务，包括但不限于空调、地面、墙面、文字版面、其他辅助设施等，在满足采购需求中保修期1年的基础上，每增加一年得2分，最高得10分。 | 须提供承诺函加盖投标供应商公章。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供扫描件，过时不予接收。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

3、为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

- 第四章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称：江苏省常州技师学院新能源实训基地专业文化布展项目

2.预算金额：160万元

3.最高限价：160万元

4.采购需求（简介）：本次项目为江苏省常州技师学院新能源实训基地专业文化布展项，位于江苏省常州技师学院一期11号楼2、3楼，总体面积约2168.8平方米。本项目包含但不限于原有教室实训设备器材搬运（出/进），墙面敲砸、拆除、清运，原地面修复、铺设，顶面、墙面装饰，走廊设计、施工、广告装饰等服务内容。

5.合同履行期限：合同签订生效后70日内完成设计、施工、布展等全部项目内容并验收合格。

6.是/否接受联合体投标：不接收联合体投标；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：是

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

二、商务要求

1.实施的时间和地点

1.1时间：合同签订生效后70日内完成设计、施工、布展等全部项目内容并验收合格。

1.2地点：江苏省常州技师学院一期11号楼2、3楼。

2.付款条件（进度和方式）

分期付款：合同签订后5个工作日内支付合同总金额的20％；项目竣工经验收合格后10个工作日内，支付剩余款项。其中涉及预付款的：合同签订后5个工作日内支付合同总金额的20％。

3.报价要求

3.1在进行投标报价时，投标供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的设计（包括深化设计）与施工，及由此引起的各项应有费用。出现任何失误与遗漏均不得增加投标报价。

3.2投标报价为投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.3投标供应商应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均由成交供应商承担。

3.4除非合同中另有规定，投标供应商在投标报价一览表中的价格均包括完成该项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

3.5本项目作为设计布展项目，将组织踏勘，投标供应商应通过现场踏勘充分理解采购需求，因未充分了解项目需求造成遗漏报价等情况由投标供应商承担责任。若不踏勘，则不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。

3.6投标供应商在报价中自行考虑投标风险。投标报价应包含完成采购范围内的全部内容，结算时，成交供应商投标报价书中的综合单价不予调整。

3.7在实际施工过程中涉及变更，须提前经采购人书面确认。

3.8投标供应商须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在答疑截止时间前送达，采购人将在规定时间统一解答。任何因对采购文件理解不清、产生歧义等产生的费用，视作已含在投标报价中。

4.履约验收

4.1成交供应商需严格按采购人规定的时间完成项目的全部工作内容，根据采购文件要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过。如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购人确认，并经采购人验收合格。采购人有权全程监督成交供应商项目的实施过程，随时了解项目进度，并组织对各个项目具体环节的验收工作。

4.2投标供应商提供的所有服务都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按国家或行业最高标准的条款执行。

三、技术要求

1.设计要求

1.1设计规模

原有吊顶、地面、走廊、墙面装饰等均需重新设计；暖通、安防，消防原则上维持原状。

1.2设计范围

设计范围包含但不限于实训基地空间设计、平面设计、总体规划、流线组织、单元的功能区域空间落实、空间总体风格设计、文化展示方案设计等。项目设计中需将常州新能源发展、规划与江苏省常州技师学院新能源学院开设的专业课程、实训项目等有机融合，合理进行功能分区，既要满足学生日常学习及实训操作，又能满足不同人群的参观需要，兼顾实用性与美观性。

1.3设计原则

（1）形式设计是实训基地内容设计的“物化”，必须忠实于新能源的主题和内容，必须是对布展内容准确和完整的表达。形式设计要准确、深刻理解布展的主题和内容，并据此确定表现形式，做到主题突出，形式多样，内容与形式完美统一；

（2）形式设计要做到展示立体化，实物场景一体化，加强布展内容的丰富性与布展方式的多样化，形象深刻地揭示布展的主题和内涵，增强展现的生动性、观赏性、趣味性；

（3）艺术表现方式和展现手段要力求创新。通过新能源与特色专业的有机融合，结合现代艺术创新材质展现常州新能源之都的魅力及校园文化底蕴、新能源学院的发展前景与潜力，让参观者在享受视觉盛宴的同时，也能深刻感受到新能源学院的独特魅力与无限活力。

（4）在灯光设计上，力求创新，运用LED等节能环保的照明技术，营造出既适合实训操作又富有科技感的氛围。通过光与影的巧妙结合，让参观者在欣赏文化的同时，也能感受到新能源技术为城市带来的光明与希望。

（5）在对实训基地布展空间结构和布展内容分析研究的基础上，科学合理地划分各单元功能区的展线安排、平面布局和面积分配，做到布局得当，分割有致；合理安排参观路线，做到展线流畅；

（6）环境设计和气氛营造要跳出传统实训基地设计的思维，在实用、美观、大方的设计基础上，求新求变，符合时代审美，与建筑空间、展览内容完美结合，相互呼应，相得益彰，浑然一体，既要能起到烘托展示内容的作用，又能为学生创造一个舒适、愉悦的实训环境；

（7）学生工位的设计应当注重空间的合理利用，有效结合学校实训设备尺寸、规格、形态，确保每个学生都能有足够的个人空间进行学习、操作，同时也要考虑学生之间的互动需求，设置适当的合作区域；

（8）设计图中要体现对各区域亮点的设计。

2.设计基本要求

2.1在实训基地的设计规划中，不仅要确保其实用性，使之能够高效承载各类教学实践活动，还要注重美观与大方的视觉效果，以营造一个既专业又吸引人的学习环境；

2.2设计应把握全局，突出重点；

2.3设计应充分体现“以人为本”的原则，充分满足人的需求，充分考虑不同群体的特性，陈设既要方便教学、实训这一功能，又要具有满足各类参观人员需求的普适性和大众性，避免单一化和枯燥感；

2.4成交供应商在深化设计过程中，要严格按照采购文件及合同的约定，围绕相关现场勘测资料，并结合采购人及其专家的意见，进行深化设计工作；

2.5成交供应商在深化设计过程中，必须接受采购人的监督指导，不断完善、细化设计；

2.6设计方案必须准确有效地表达实训基地布展内容；

2.7布展设计方案应符合采购文件要求及国家有关规范规定；

2.8运用新材料、新工艺，提高布展中的科技含量；运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、美观性、符合国家标准要求；

2.9充分考虑安全性，符合公共场所安全、消防规范。

2.10在设计过程中，应确保原有消防设施保持不变，仅在其面板上进行适当的美化装饰。

3.项目设计方案

方案设计基本要求：除了要阐述设计和创作的基本思想和创意说明外，必须完整表达实训基地布展内容体系在空间中的合理布局、实训空间、参观路线、空间设计及其总体艺术风格、布展效果图等。

3.1硬件整体提升方案

（1）进行符合实训基地的灯光设计并落实；

（2）对基地的空调进行设计并落实；

（3）包含但不限于空调管理系统、照明控制系统等智能电器系统的设计和提升；

3.2方案设计文件必须包括：

（1）基地总平面图、观众流线图；

（2）布展效果图，包括各单元重点和亮点的效果图。

4.设计深度（施工图设计）

设计的深度应满足基地实训和布展内容要求并能按图进行施工，包括：

4.1设计应包含布展项目及实训环境所涉及的所有专业施工设计图，需要根据布展整体氛围，设计具有吸引力的实体造型；

4.2设计必须满足电路、监控等规范；

4.3布展总平面图，各部分平面图，各内容点、线、面布局平面图及观众流线图；

4.4各部分图文版面设计图及场景效果图（3D最佳）。

5.其他要求

5.1布展施工要求

（1）成交供应商施工完成的布展效果必须达到采购文件要求，且让采购人满意，否则，须在采购人允许的时间内进行修改、完善，所涉及的费用由成交供应商承担；

（2）除施工外，成交供应商还需提供实训基地原设备的拆解、搬运、安装、复原、布展等服务。施工布展期间产生的垃圾清运费用，需由成交供应商承担；施工期间，须避免对实训基地原有设施设备造成损伤，如因操作不当造成的损毁，需由成交供应商承担相应维修费用；

（3）布展施工过程是布展内容、形式设计的不断充实完善和具体体现，成交供应商须在布展施工过程中会同采购人继续对原设计方案进行调整、细化、充实和完善，直至完工验收；

（4）所有空调、地面、墙面、灯具等材料均由成交供应商提供。同时接受采购人或监理的监督、认可，若需购置成品，须经采购人认可，务必做到环保、防尘防虫、阻燃，牢固安全，工艺精细、讲究、美观；

（5）成交供应商提供的布展需制作工艺精良，平整干净、无气泡、无皱痕，安装与摆放要稳固、合理。特别需考虑到材质工艺问题，需要耐用，板面画面不宜起翘，如PVC写真、亚克力UV、发光字等边角处需考虑收边问题。否则，造成的报废、返工所涉及的一切费用由成交供应商承担；

（6）按国家相关规定进行布展，严格遵守施工相关规定，购买相应保险、注意人员安全，如因操作不当造成的人员伤亡，需由成交供应商自行承担。

5.2布展材料供应

本次采购范围内的布展材料、设备均由成交供应商根据本采购文件、深化设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，须有产品合格证和质量保证书，符合国家消防安全、节能、环保要求和国家规定的技术标准。

5.3项目管理的要求

（1）成交供应商应严格按设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并接受采购人委托的监理单位的监督和管理；

（2）成交供应商在开工之前和施工期间做好安全文明标准化管理，并做出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、施工安全；

（3）成交供应商承担施工现场的安全责任，并与采购人签署施工安全责任书。采购人有监督、指导义务，成交供应商须服从采购人管理人员的协调和管理。

5.4工期要求

★成交供应商须如期完工，不得拖延，除因不可抗力或采购人原因造成工期推迟，否则采购人对成交供应商每天将处以合同金额百分之一的违约金（投标供应商必须在投标文件中作出承诺，本项为实质性响应条款，未提供作无效响应处理）。并制定设计、施工进度计划。

5.5质量和品质要求

★（1）本项目质量目标为一次性通过验收合格，投标供应商须在投标文件中须对质量目标进行承诺，本项为实质性响应条款，未提供作无效响应处理。投标供应商应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施；

（2）成交供应商须接受质量监督管理部门和监理单位的质量检查和管理，共同把好质量关；

（3）未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行或由双方协商确定，以采购人满意为准。

5.6保修要求

（1）成交供应商提供展厅内非人为因素损坏设备设施的保修服务（包括但不限于墙面，地面、灯具、文字版面、其他辅助设施等），时间为壹年（自验收之日起）。

（2）保修期内，成交供应商应保证在接到采购人通知十二小时内到场保修，所有故障三天内排除。

6.施工清单

| 序号 | 项目名称 | 主要描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11号楼2楼 |  |  |  |  |
| 门厅 |  |  |  |  |
| 1 | 入口处石膏板隔断（隐藏感应门） | 轻钢龙骨； 双层石膏板； 板缝粘自粘胶带； 板面钉眼封点防锈漆； | ㎡ | 180 |
| 2 | 触摸发光感应双开门 | 1.8cm超白钢化玻璃、配置密码、指纹、人脸识别功能智能锁；带有紧急断电自动开启功能 | 项 | 1 |
| 3 | 吊顶天棚 | 吸塑logo异形造型 | 项 | 1 |
| 参观通道 |  |  |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 | 原顶喷灰 | ㎡ | 165 |
| 5 | 石塑锁扣地板 | 规格：311*615*5*0.5mm+1.5mm(静音垫)；IXPE=6.5mm | ㎡ | 165 |
| 发储送用网展区 |  |  |  |  |
| 6 | 铝板造型 | 轻钢骨架安装； 支吊架安装； 木工板打底； 铝板单板粘贴（含造型铝单板+压型铝单板）； 金属线条收口； 造型由施工单位自行设计，采购人认可； | 项 | 1 |
| 7 | 广告装饰 | 供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 8 | 灯光效果 |  | 项 | 1 |
| 9 | 亚克力造型/字 |  | 项 | 1 |
| 10 | 发光艺术字等 |  | 项 | 1 |
| 中共中央指示精神展区 |  |  |  |  |
| 11 | 铝板造型 | 轻钢骨架安装； 支吊架安装； 木工板打底； 铝板单板粘贴（含造型铝单板+压型铝单板）； 金属线条收口； 造型由供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 12 | 广告装饰面 | 供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 13 | 灯光效果 |  | 项 | 1 |
| 14 | 亚克力造型/字 |  | 项 | 1 |
| 15 | 发光艺术字 |  | 项 | 1 |
| 16 | 其它艺术造型 |  | 项 | 1 |
| 新质生产力展区 |  |  |  |  |
| 17 | 铝板造型 | 轻钢骨架安装； 支吊架安装； 木工板打底； 铝板单板粘贴（含造型铝单板+压型铝单板）； 金属线条收口； 造型由供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 18 | 广告装饰面 | 供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 19 | 灯光效果 |  | 项 | 1 |
| 20 | 亚克力造型/字 |  | 项 | 1 |
| 21 | 发光艺术字 |  | 项 | 1 |
| 22 | 其它艺术造型 |  | 项 | 1 |
| 赛项介绍展区 |  |  |  |  |
| 23 | 铝板造型 | 轻钢骨架安装； 支吊架安装； 木工板打底； 铝板单板粘贴（含造型铝单板+压型铝单板）； 金属线条收口； 造型由供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 24 | 广告装饰面 | 供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 25 | 灯光效果 |  | 项 | 1 |
| 26 | 亚克力造型/字 |  | 项 | 1 |
| 27 | 发光艺术字 |  | 项 | 1 |
| 28 | 其它艺术造型 |  | 项 | 1 |
| 万亿之城再出发展区 |  |  |  |  |
| 29 | 铝板造型 | 轻钢骨架安装； 支吊架安装； 木工板打底； 铝板单板粘贴（含造型铝单板+压型铝单板）； 金属线条收口； 造型由供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 30 | 广告装饰面 | 供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 31 | 灯光效果 |  | 项 | 1 |
| 32 | 亚克力造型/字 |  | 项 | 1 |
| 33 | 发光艺术字 |  | 项 | 1 |
| 34 | 其它艺术造型 |  | 项 | 1 |
| 专家办公区 |  |  |  |  |
| 35 | 吊顶天棚 | 石膏板造型吊顶； 镀锌吊杆； 轻钢龙骨； 双层石膏板； 板缝粘自粘胶带； 板面钉眼封点防锈漆； 腻子找平三遍 白色乳胶漆二遍； 金属线条； | ㎡ | 90 |
| 36 | 玻璃隔断（含门） | 1.8超白钢化玻璃+铝合金边框 | ㎡ | 68 |
| 37 | 石膏板侧挂边 | 轻钢龙骨； 双层石膏板； | m | 33 |
| 38 | 玻璃门拉手 | 加厚不锈钢黑钛无指纹 | 套 | 1 |
| 39 | 玻璃门五金配件 | 地弹簧+五金配件 | 套 | 1 |
| 40 | 石塑锁扣地板 | 规格：311*615*5*0.5mm+1.5mm(静音垫)；IXPE=6.5mm | ㎡ | 74 |
| 实训区 |  |  |  |  |
| 41 | 吊顶天棚 | 原顶喷灰 | ㎡ | 567 |
| 42 | 石塑锁扣地板 | 规格：311*615*5*0.5mm+1.5mm(静音垫)； IXPE=6.5mm | ㎡ | 856 |
| 43 | 碳晶板木饰面板（PETG金属四钻） | 厚度：8.3mm（正负0.5）； 密度：0.78； 规格：1.22*3.6m； | ㎡ | 620 |
| 44 | 规章制度 | 10mm雪弗板雕刻UV；亚克力UV | 项 | 1 |
| 45 | 优秀师生 | 10mm雪弗板雕刻UV；亚克力UV | 项 | 1 |
| 46 | PVC膜 | 供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 47 | 电动感应玻璃门 | 1.8cm超白钢化玻璃、配置密码、指纹、人脸识别功能智能锁；带有紧急断电自动开启功能 | 项 | 1 |
| 强电 |  |  |  |  |
| 48 | 总配电柜 | 规格、型号、数量、配置，供应商根据采购人需求深化设计后实施。 本体安装基础型钢制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆接地，测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整。 | 套 | 1 |
| 49 | 分配电柜 | 规格、型号、数量、配置，供应商根据采购人需求深化设计后实施。 本体安装基础型钢制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆接地，测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整； | 项 | 1 |
| 50 | 强电桥架改造 | 供应商根据采购人需求深化设计后实施。 型号规格:200*100mm； 材质:钢质(厚度符合规范要求)； 类型: 满足采购人需求后选用； 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件； 含按规范要求热镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等； | 项 | 1 |
| 51 | 金属软管DN20 | 材质：金属； 规格：DN20； 工作内容：电线管路敷设、钢索架设(拉紧装置安装)、预留沟槽、 接地、量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固定、接地等； | 项 | 1 |
| 52 | 电力电缆 | 规格、型号：WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm2 材质：铜芯； 敷设方式、部位：电缆托盘、穿管等综合考虑； 电压等级（kV）：0.6/1kV； 其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求； 工作内容：电缆敷设、揭(盖)盖板、开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； | 项 | 1 |
| 53 | 电力电缆 | 规格、型号：WDZA-YJY-0.6/1kV-5*10mm2； 材质：铜芯； 敷设方式、部位：电缆托盘、穿管等综合考虑； 电压等级（kV）：0.6/1kV； 其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求； 工作内容：电缆敷设、揭(盖)盖板、开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； | 项 | 1 |
| 54 | 电力电缆 | 规格、型号：WDZA-YJY-0.6/1kV-5*6mm2； 材质：铜芯； 敷设方式、部位：电缆托盘、穿管等综合考虑； 电压等级（kV）：0.6/1kV； 其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求； 工作内容：电缆敷设、揭(盖)盖板、开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； | 项 | 1 |
| 55 | 铜芯线 | 配线形式及部位：综合； 规格、型号：WDZB1-BYJ-2.5mm2；其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求； 工作内容：配线 、钢索架设(拉紧装置安装)、支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头； | 项 | 1 |
| 56 | 铜芯线 | 配线形式及部位：综合； 规格、型号：WDZB1-BYJ-4mm2；其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求； 工作内容：配线 、钢索架设(拉紧装置安装)、支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头； | 项 | 1 |
| 57 | 翘板式单极暗开关 | 工作内容：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖； | 项 | 1 |
| 58 | 五孔插座 | 工作内容：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖； | 项 | 1 |
| 59 | 接线盒 | 规格:86型； 安装形式:暗装； 工作内容：本体安装、测位、固定、修孔； | 项 | 1 |
| 60 | 开关盒 | 规格:86型； 安装形式:暗装； 工作内容：本体安装、测位、固定、修孔； | 项 | 1 |
| 61 | 灯具 | 尺寸：1200*150mm； 光源：led高亮白光； 材质：亚克力+铝合金+铁艺； 品牌：欧普、雷士； | 套 | 120 |
| 弱电 |  |  |  |  |
| 62 | 弱电机柜 | 含内部设备，满足采购人实训使用要求 | 项 | 1 |
| 63 | 弱电桥架 | 型号规格:100*100mm； 材质:钢质(厚度符合规范要求)； 类型:满足采购人需求后选用； 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件； 含按规范要求热镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等； 其他:满足规范、技术标准、采购人要求等 | 项 | 1 |
| 64 | 网线敷设 | 超六类Cat6A，根据采购人需求，强弱电线敷设至每个实训工位 |  |  |
| 65 | 弱电及智能控制系统 | 空调管理系统、照明控制系统，门禁；无线覆盖等；根据采购人要求，实现区域内空调设施、照明系统、门禁设备等设施设备的移动智能控制。 | 项 | 1 |
| 气管 |  |  |  |  |
| 66 | 电气配管 | 材质：钢制； 规格：KBG20； 配置形式：根据采购人需求； 接地要求：按设计及规范要求； 刨沟槽及恢复处理； 其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求；工作内容：电线管路敷设、钢索架设(拉紧装置安装)、 预留沟槽、 接地、测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线； | 项 | 1 |
| 67 | 电气配管 | 材质：钢制； 规格：KBG25； 配置形式：根据采购人需求； 接地要求：按设计及规范要求； 刨沟槽及恢复处理； 其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求；工作内容：电线管路敷设、钢索架设(拉紧装置安装)、 预留沟槽、 接地、测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线； | 项 | 1 |
| 68 | 电气配管 | 材质：钢制； 规格：KBG32； 配置形式：根据采购人需求； 接地要求：按设计及规范要求； 刨沟槽及恢复处理； 其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求；工作内容：电线管路敷设、钢索架设(拉紧装置安装)、 预留沟槽、 接地、测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线； | 项 | 1 |
| 69 | 工业气体管道改造 | DN50钢制管道； 工作内容：切割拆除、管件、管线安装、打眼、焊接； | 项 | 1 |
| 电器 |  |  |  |  |
| 70 | 吸顶中央空调 | 5P/国内一线品牌，功率满足现场使用要求；铜管；落水管；电线；保温棉 | 台 | 5 |
| 搬运（出/进） |  |  |  |  |
| 71 | 高精实训设备 | 垂直运输需吊运； 无损拆除； 损坏照价赔偿； 移交采购人指定部门、并搬运至指定地点； 工程完成后，需搬运回指定位置； | 套 | 28 |
| 72 | 钢制双人实训桌（1桌/2椅） | 垂直运输需吊运； 无损拆除； 损坏照价赔偿； 移交采购人指定部门、并搬运至指定地点； 工程完成后，需搬运回指定位置； | 套 | 40 |
| 73 | 电控实训设备（精密仪器） | 垂直运输需吊运； 无损拆除； 损坏照价赔偿； 移交采购人指定部门、并搬运至指定地点； 工程完成后，需搬运回指定位置； | 套 | 40 |
| 74 | 成套工业实训设备（精密仪器）（整体尺寸3500*6400*7400mm） | 垂直运输需吊运； 无损拆除； 损坏照价赔偿； 移交采购人指定部门、并搬运至指定地点； 工程完成后，需搬运回指定位置； | 套 | 13 |
| 拆除 |  |  |  |  |
| 75 | 过道两侧墙面敲砸、拆除 | 240墙拆除；无电梯需人工搬运 | ㎡ | 450 |
| 76 | 教室隔断墙面敲砸、拆除 | 240墙拆除；无电梯需人工搬运 | ㎡ | 178 |
| 77 | 原室内电器拆除 | 工作内容：电扇78套、平板灯92套、音箱设备7、配电柜拆除10套、立式空调8套、挂壁空调1套等。 拆除要求：无损拆除、移交采购人指定部门； 搬运至采购人指定存放地点； | 项 | 1 |
| 78 | 门窗拆除 | 工作内容：电动移门（6000*1800mm）1套； 双开钢制门6套、单开钢制门7套 要求：拆除移交采购人指定部门、搬运至采购人指定储存地点； | 项 | 1 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 79 | 活动静电地板 | 成品防静电地板（含支架）; 面层为塑胶面层; | ㎡ | 77 |
| 80 | 区域内原活动静电地板 | 拆除、保存、安装、找平 | ㎡ | 1185 |
| 81 | 垃圾清运 | 本项目产生的各类建筑、工程垃圾清运、处理 | m³ | 561 |
| 11号楼3楼 |  |  |  |  |
| 参观通道 |  |  |  |  |
| 82 | 吊顶天棚 | 原顶喷灰 | ㎡ | 165 |
| 83 | 石塑锁扣地板 | 规格：311*615*5*0.5mm+1.5mm(静音垫)；IXPE=6.5mm | ㎡ | 165 |
| 学院简介展区 |  |  |  |  |
| 84 | 铝板造型 | 轻钢骨架安装； 支吊架安装； 木工板打底； 铝板单板粘贴（含造型铝单板+压型铝单板）； 金属线条收口； | 项 | 1 |
| 85 | 广告装饰面 | 供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 86 | 灯光效果 |  | 项 | 1 |
| 87 | 亚克力造型/字 |  | 项 | 1 |
| 88 | 发光艺术字 |  | 项 | 1 |
| 89 | 其它艺术造型 |  | 项 | 1 |
| 应势而生展区 |  |  |  |  |
| 90 | 铝板造型 | 轻钢骨架安装； 支吊架安装； 木工板打底； 铝板单板粘贴（含造型铝单板+压型铝单板）； 金属线条收口； | 项 | 1 |
| 91 | 广告装饰面 | 供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 92 | 灯光效果 |  | 项 | 1 |
| 93 | 亚克力造型/字 |  | 项 | 1 |
| 94 | 发光艺术字 |  | 项 | 1 |
| 95 | 其它艺术造型 |  | 项 | 1 |
| 新势力展区 |  |  |  |  |
| 96 | 铝板造型 | 轻钢骨架安装； 支吊架安装； 木工板打底； 铝板单板粘贴（含造型铝单板+压型铝单板）； 金属线条收口； | 项 | 1 |
| 97 | 广告装饰面 | 供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 98 | 灯光效果 |  | 项 | 1 |
| 99 | 亚克力造型/字 |  | 项 | 1 |
| 100 | 发光艺术字 |  | 项 | 1 |
| 101 | 其它艺术造型 |  | 项 | 1 |
| 新能源零碳展区 |  |  |  |  |
| 102 | 铝板造型 | 轻钢骨架安装； 支吊架安装； 木工板打底； 铝板单板粘贴（含造型铝单板+压型铝单板）； 金属线条收口； | 项 | 1 |
| 103 | 广告装饰面 | 供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 104 | 灯光效果 |  | 项 | 1 |
| 105 | 亚克力造型/字 |  | 项 | 1 |
| 106 | 发光艺术字 |  | 项 | 1 |
| 107 | 其它艺术造型 |  | 项 | 1 |
| 荣誉墙展区 |  |  |  |  |
| 108 | 铝板造型 | 轻钢骨架安装； 支吊架安装； 木工板打底； 铝板单板粘贴（含造型铝单板+压型铝单板）； 金属线条收口； | 项 | 1 |
| 109 | 广告装饰面 | 供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 110 | 灯光效果 |  | 项 | 1 |
| 111 | 亚克力造型/字 |  | 项 | 1 |
| 112 | 发光艺术字 |  | 项 | 1 |
| 113 | 其它艺术造型 |  | 项 | 1 |
| 实训区 |  |  |  |  |
| 114 | 吊顶天棚 | 原顶喷灰 | ㎡ | 930 |
| 115 | 石塑锁扣地板 | 规格：311*615*5*0.5mm+1.5mm(静音垫)；IXPE=6.5mm | ㎡ | 930 |
| 116 | 碳晶板木饰面板（PETG金属四钻） | 厚度：8.3mm（正负0.5）； 密度：0.78； 规格：1.22*3.6m； | ㎡ | 620 |
| 117 | 规章制度 | 10mm雪弗板雕刻UV；亚克力UV | 项 | 1 |
| 118 | 优秀师生 | 10mm雪弗板雕刻UV；亚克力UV | 项 | 1 |
| 119 | PVC膜 | 供应商深化设计，获采购人认可。 | 项 | 1 |
| 120 | 电动感应玻璃门 | 1.8cm超白钢化玻璃、配置密码、指纹、人脸识别功能智能锁；带有紧急断电自动开启功能 | 项 | 2 |
| 强电 |  |  |  |  |
| 121 | 总配电柜 | 规格、型号、数量、配置，供应商根据采购人需求深化设计后实施。 本体安装基础型钢制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆接地，测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整。 | 套 | 1 |
| 122 | 分配电柜 | 规格、型号、数量、配置，供应商根据采购人需求深化设计后实施。 本体安装基础型钢制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆接地，测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整； | 项 | 1 |
| 123 | 强电桥架改造 | 型号规格:200*100mm； 材质:钢质(厚度符合规范要求)； 类型: 满足采购人需求后选用； 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件； 含按规范要求热镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等； 其他:满足规范、技术标准、采购人要求等； | 项 | 1 |
| 124 | 金属软管 | 材质：金属； 规格：DN20； 工作内容：电线管路敷设、钢索架设(拉紧装置安装)、 预留沟槽、 接地、量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固定、接地等； | 项 | 1 |
| 125 | 电力电缆 | 规格、型号：WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm2 材质：铜芯； 敷设方式、部位：电缆托盘、穿管等综合考虑； 电压等级（kV）：0.6/1kV； 其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求； 工作内容：电缆敷设、揭(盖)盖板、开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； | 项 | 1 |
| 126 | 电力电缆 | 规格、型号：WDZA-YJY-0.6/1kV-5*10mm2； 材质：铜芯； 敷设方式、部位：电缆托盘、穿管等综合考虑； 电压等级（kV）：0.6/1kV； 其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求； 工作内容：电缆敷设、揭(盖)盖板、开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； | 项 | 1 |
| 127 | 电力电缆 | 规格、型号：WDZA-YJY-0.6/1kV-5*6mm2； 材质：铜芯； 敷设方式、部位：电缆托盘、穿管等综合考虑； 电压等级（kV）：0.6/1kV； 其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求； 工作内容：电缆敷设、揭(盖)盖板、开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； | 项 | 1 |
| 128 | 铜芯线 | 配线形式及部位：综合； 规格、型号：WDZB1-BYJ-2.5mm2；其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求； 工作内容：配线 、钢索架设(拉紧装置安装)、支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头； | 项 | 1 |
| 129 | 铜芯线 | 配线形式及部位：综合； 规格、型号：WDZB1-BYJ-4mm2；其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求； 工作内容：配线 、钢索架设(拉紧装置安装)、支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头； | 项 | 1 |
| 130 | 翘板式单极暗开关 | 工作内容：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖； | 项 | 1 |
| 131 | 五孔插座 | 工作内容：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖； | 项 | 1 |
| 132 | 接线盒 | 规格:86型； 安装形式:暗装； 工作内容：本体安装、测位、固定、修孔； | 项 | 1 |
| 133 | 开关盒 | 规格:86型； 安装形式:暗装； 工作内容：本体安装、测位、固定、修孔； | 项 | 1 |
| 134 | 灯具 | 尺寸：1200*150mm； 光源：led高亮白光； 材质：亚克力+铝合金+铁艺； 品牌：欧普、雷士； | 套 | 120 |
| 弱电 |  |  |  |  |
| 135 | 弱电机柜 | 含内部设备，满足采购人实训使用要求 | 项 | 1 |
| 136 | 弱电桥架 | 型号规格:100*100mm； 材质:钢质(厚度符合规范要求)； 类型: 满足采购人需求后选用； 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件； 含按规范要求热镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等； 其他:满足规范、技术标准、采购人要求等 | 项 | 1 |
| 137 | 网线敷设 | 超六类Cat6A，根据采购人需求，强弱电线敷设至每个实训工位 | 项 | 1 |
| 138 | 弱电系统 | 空调管理系统、照明控制系统，门禁；无线覆盖等；根据采购人要求，实现区域内空调设施、照明系统、门禁设备等设施设备的移动智能控制。 | 项 | 1 |
| 气管 |  |  |  |  |
| 139 | 电气配管 | 材质：钢制； 规格：KBG20； 配置形式：根据采购人需求； 接地要求：按设计及规范要求； 刨沟槽及恢复处理； 其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求；工作内容：电线管路敷设、钢索架设(拉紧装置安装)、 预留沟槽、 接地、测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线； | 项 | 1 |
| 140 | 电气配管 | 材质：钢制； 规格：KBG25； 配置形式：根据采购人需求； 接地要求：按设计及规范要求； 刨沟槽及恢复处理； 其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求；工作内容：电线管路敷设、钢索架设(拉紧装置安装)、 预留沟槽、 接地、测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线； | 项 | 1 |
| 141 | 电气配管 | 材质：钢制； 规格：KBG32； 配置形式：根据采购人需求； 接地要求：按设计及规范要求； 刨沟槽及恢复处理； 其他要求：满足相关图集、标准及采购技术要求；工作内容：电线管路敷设、钢索架设(拉紧装置安装)、 预留沟槽、 接地、测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线； | 项 | 1 |
| 142 | 工业气体管道改造 | DN50钢制管道； 工作内容：切割拆除、管件、管线安装、打眼、焊接； | 项 | 1 |
| 电器 |  |  |  |  |
| 143 | 吸顶中央空调 | 5P/参考品牌（相当于）：格力、TCL、海尔，功率满足现场使用要求；铜管；落水管；电线；保温棉 | 台 | 10 |
| 搬运 |  |  |  |  |
| 144 | 钢制双人实训桌（1桌/2椅） | 垂直运输需吊运； 无损拆除； 损坏照价赔偿； 移交采购人指定部门、并搬运至指定地点； 工程完成后，需搬运回指定位置； | 套 | 60 |
| 145 | 电控实训设备（精密仪器） | 垂直运输需吊运； 无损拆除； 损坏照价赔偿； 移交采购人指定部门、并搬运至指定地点； 工程完成后，需恢复至原样； | 套 | 50 |
| 146 | 钢制货架（1200*1800mm） | 垂直运输需吊运； 无损拆除； 损坏照价赔偿； 移交采购人指定部门、并搬运至指定地点； 工程完成后，需搬回至指定位置； | 套 | 70 |
| 147 | 实训操作桌（精密仪器）1700*7500*1650mm | 垂直运输需吊运； 无损拆除； 损坏照价赔偿； 移交采购人指定部门、并搬运至指定地点； 工程完成后，需搬运回指定位置； | 套 | 54 |
| 148 | 办公设备 | 电脑113套、会议桌（2400*1200mm）2套、会议椅28张、书柜（1000*2300mm）6套、智慧屏3套、教学黑板4块、投影仪3套、书写白板（1800*2000mm）10套等； 要求：拆除移交采购人指定部门，搬运至采购人指定储存地点； 工程完成后，需搬回至指定位置； | 项 | 1 |
| 拆除 |  |  |  |  |
| 149 | 过道两侧墙面敲砸、拆除 | 240墙拆除；无电梯需人工搬运 | ㎡ | 450 |
| 150 | 教室隔断墙面敲砸、拆除 | 240墙拆除；无电梯需人工搬运 | ㎡ | 235 |
| 151 | 原室内电器拆除 | 工作内容：电扇78套、平板灯92套、音箱设备7、配电柜拆除10套、立式空调8套、挂壁空调2套等。 拆除要求：无损拆除、移交采购人指定部门； 搬运至采购人指定存放地点； | 项 | 1 |
| 152 | 门窗拆除 | 工作内容：双开钢制门6套、单开钢制门8套等。 要求：拆除移交采购人指定部门、搬运至采购人指定储存地点； | 项 | 1 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 153 | 活动静电地板 | 成品防静电地板（含支架）； 面层为塑胶面层； | ㎡ | 37 |
| 154 | 区域内原活动静电地板 | 拆除、保存、安装、找平 | ㎡ | 1099 |
| 155 | 烟感报警装置、应急疏散装置 | 区域内应按国家有关规定和标准安装烟感报警装置、应急疏散装置 | 项 | 1 |
| 156 | 垃圾清运 | 本项目产生的各类建筑、工程垃圾清运、处理 | m³ | 685 |

2.实质性要求

| 序号 | 实质性条款 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成交供应商须如期完工，不得拖延，除因不可抗力或采购人原因造成工期推迟，否则采购人对成交供应商每天将处以合同金额百分之一的违约金。 | 投标供应商必须在投标文件中作出承诺，本项为实质性响应条款，未提供作无效响应处理。 |
| 2 | 本项目质量目标为一次性通过验收合格。 | 投标供应商须在投标文件中须对质量目标进行承诺，本项为实质性响应条款，未提供作无效响应处理。 |

3.演示：无。

4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新能源实训基地专业文化布展 | 其他未列明行业 |

- 第五章   合同草案条款

合同编号：

参考格式

江苏省常州技师学院新能源实训基地专业文化布展项目

政府采购合同

甲方：江苏省常州技师学院

乙方：

代理机构：常州中采招投标有限公司

签订日期：        年       月       日

2024年   月    日，江苏省常州技师学院以竞争性磋商对江苏省常州技师学院新能源实训基地专业文化布展项目进行了采购。经评定， （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经江苏省常州技师学院以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议。

2.中标通知书。

3.投标文件（含澄清或者说明文件）。

4.采购文件（含澄清或者修改文件）。

5.其他相关采购文件。

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

二、合同标的内容

1.项目名称：江苏省常州技师学院新能源实训基地专业文化布展项目；

2.项目内容：为江苏省常州技师学院新能源实训基地提供专业文化布展服务，包含但不限于原有教室实训设备器材搬运（出/进），墙面敲砸、拆除、清运，原地面修复、铺设，顶面、墙面装饰，走廊设计、施工、广告装饰等服务内容；

3.服务范围：江苏省常州技师学院一期11号楼2、3楼，总体面积约2168.8平方米；

4.服务期限：合同签订生效后70日内完成设计、施工、布展等全部项目内容并验收合格。。

三、合同价款

本合同总价为：¥     元（大写：                 元人民币）。

分项明细如下：

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 （上限） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

四、付款方式和发票开具方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.结算原则：按固定总价进行结算。

3.支付方式：合同签订后5个工作日内支付合同总金额的20％；项目竣工经验收合格后10个工作日内，支付剩余款项。

4.发票开具方式：乙方须提供与款项相对应的税务正式发票。

五、服务内容及要求

1.设计要求

1.1设计规模

原有吊顶、地面、走廊、墙面装饰等均需重新设计；暖通、安防，消防原则上维持原状。

1.2设计范围

设计范围包含但不限于实训基地空间设计、平面设计、总体规划、流线组织、单元的功能区域空间落实、空间总体风格设计、文化展示方案设计等。项目设计中需将常州新能源发展、规划与江苏省常州技师学院新能源学院开设的专业课程、实训项目等有机融合，合理进行功能分区，既要满足学生日常学习及实训操作，又能满足不同人群的参观需要，兼顾实用性与美观性。

1.3设计原则

（1）形式设计是实训基地内容设计的“物化”，必须忠实于新能源的主题和内容，必须是对布展内容准确和完整的表达。形式设计要准确、深刻理解布展的主题和内容，并据此确定表现形式，做到主题突出，形式多样，内容与形式完美统一；

（2）形式设计要做到展示立体化，实物场景一体化，加强布展内容的丰富性与布展方式的多样化，形象深刻地揭示布展的主题和内涵，增强展现的生动性、观赏性、趣味性；

（3）艺术表现方式和展现手段要力求创新。通过新能源与特色专业的有机融合，结合现代艺术创新材质展现常州新能源之都的魅力及校园文化底蕴、新能源学院的发展前景与潜力，让参观者在享受视觉盛宴的同时，也能深刻感受到新能源学院的独特魅力与无限活力。

（4）在灯光设计上，力求创新，运用LED等节能环保的照明技术，营造出既适合实训操作又富有科技感的氛围。通过光与影的巧妙结合，让参观者在欣赏文化的同时，也能感受到新能源技术为城市带来的光明与希望。

（5）在对实训基地布展空间结构和布展内容分析研究的基础上，科学合理地划分各单元功能区的展线安排、平面布局和面积分配，做到布局得当，分割有致；合理安排参观路线，做到展线流畅；

（6）环境设计和气氛营造要跳出传统实训基地设计的思维，在实用、美观、大方的设计基础上，求新求变，符合时代审美，与建筑空间、展览内容完美结合，相互呼应，相得益彰，浑然一体，既要能起到烘托展示内容的作用，又能为学生创造一个舒适、愉悦的实训环境；

（7）学生工位的设计应当注重空间的合理利用，有效结合学校实训设备尺寸、规格、形态，确保每个学生都能有足够的个人空间进行学习、操作，同时也要考虑学生之间的互动需求，设置适当的合作区域；

（8）设计图中要体现对各区域亮点的设计。

2.设计基本要求

2.1在实训基地的设计规划中，不仅要确保其实用性，使之能够高效承载各类教学实践活动，还要注重美观与大方的视觉效果，以营造一个既专业又吸引人的学习环境；

2.2设计应把握全局，突出重点；

2.3设计应充分体现“以人为本”的原则，充分满足人的需求，充分考虑不同群体的特性，陈设既要方便教学、实训这一功能，又要具有满足各类参观人员需求的普适性和大众性，避免单一化和枯燥感；

2.4乙方在深化设计过程中，要严格按照采购文件及合同的约定，围绕相关现场勘测资料，并结合甲方及其专家的意见，进行深化设计工作；

2.5乙方在深化设计过程中，必须接受甲方的监督指导，不断完善、细化设计；

2.6设计方案必须准确有效地表达实训基地布展内容；

2.7布展设计方案应符合采购文件要求及国家有关规范规定；

2.8运用新材料、新工艺，提高布展中的科技含量；运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、美观性、符合国家标准要求；

2.9充分考虑安全性，符合公共场所安全、消防规范。

2.10在设计过程中，应确保原有消防设施保持不变，仅在其面板上进行适当的美化装饰。

3.项目设计方案

方案设计基本要求：除了要阐述设计和创作的基本思想和创意说明外，必须完整表达实训基地布展内容体系在空间中的合理布局、实训空间、参观路线、空间设计及其总体艺术风格、布展效果图等。

3.1硬件整体提升方案

（1）进行符合实训基地的灯光设计并落实；

（2）对基地的空调进行设计并落实；

（3）包含但不限于空调管理系统、照明控制系统等智能电器系统的设计和提升；

3.2方案设计文件必须包括：

（1）基地总平面图、观众流线图；

（2）布展效果图，包括各单元重点和亮点的效果图。

4.设计深度（施工图设计）

设计的深度应满足基地实训和布展内容要求并能按图进行施工，包括：

4.1设计应包含布展项目及实训环境所涉及的所有专业施工设计图，需要根据布展整体氛围，设计具有吸引力的实体造型；

4.2设计必须满足电路、监控等规范；

4.3布展总平面图，各部分平面图，各内容点、线、面布局平面图及观众流线图；

4.4各部分图文版面设计图及场景效果图（3D最佳）。

5.其他要求

5.1布展施工要求

（1）乙方施工完成的布展效果必须达到采购文件要求，且让甲方满意，否则，须在甲方允许的时间内进行修改、完善，所涉及的费用由乙方承担；

（2）除施工外，乙方还需提供实训基地原设备的拆解、搬运、安装、复原、布展等服务。施工布展期间产生的垃圾清运费用，需由乙方承担；施工期间，须避免对实训基地原有设施设备造成损伤，如因操作不当造成的损毁，需由乙方承担相应维修费用；

（3）布展施工过程是布展内容、形式设计的不断充实完善和具体体现，乙方须在布展施工过程中会同甲方继续对原设计方案进行调整、细化、充实和完善，直至完工验收；

（4）所有空调、地面、墙面、灯具等材料均由乙方提供。同时接受甲方或监理的监督、认可，若需购置成品，须经甲方认可，务必做到环保、防尘防虫、阻燃，牢固安全，工艺精细、讲究、美观；

（5）乙方提供的布展需制作工艺精良，平整干净、无气泡、无皱痕，安装与摆放要稳固、合理。特别需考虑到材质工艺问题，需要耐用，板面画面不宜起翘，如PVC写真、亚克力UV、发光字等边角处需考虑收边问题。否则，造成的报废、返工所涉及的一切费用由乙方承担；

（6）按国家相关规定进行布展，严格遵守施工相关规定，购买相应保险、注意人员安全，如因操作不当造成的人员伤亡，需由乙方自行承担。

5.2布展材料供应

本次采购范围内的布展材料、设备均由乙方根据本采购文件、深化设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，须有产品合格证和质量保证书，符合国家消防安全、节能、环保要求和国家规定的技术标准。

5.3项目管理的要求

（1）乙方应严格按设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并接受甲方委托的监理单位的监督和管理；

（2）乙方在开工之前和施工期间做好安全文明标准化管理，并做出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、施工安全；

（3）乙方承担施工现场的安全责任，并与甲方签署施工安全责任书。甲方有监督、指导义务，乙方须服从甲方管理人员的协调和管理。

5.4工期要求

乙方须制定设计、施工进度计划，如期完工，不得拖延，除因不可抗力或甲方原因造成工期推迟，否则甲方对乙方每天将处以合同金额百分之一的违约金。

5.5质量和品质要求

（1）本项目质量目标为一次性通过验收合格。乙方应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施；

（2）乙方须接受质量监督管理部门和监理单位的质量检查和管理，共同把好质量关；

（3）未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行或由双方协商确定，以甲方满意为准。

5.6保修要求

（1）乙方提供展厅内非人为因素损坏设备设施的保修服务（包括但不限于墙面，地面、灯具、文字版面、其他辅助设施等），时间为   年（自验收之日起）。

（2）保修期内，乙方应保证在接到甲方通知十二小时内到场保修，所有故障三天内排除。

六、履约验收

乙方需严格按甲方规定的时间完成项目的全部工作内容，根据采购文件要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过。如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至甲方确认，并经甲方验收合格。甲方有权全程监督乙方项目的实施过程，随时了解项目进度，并组织对各个项目具体环节的验收工作。

乙方提供的所有服务都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按国家或行业最高标准的条款执行。

七、履约保证和违约责任

1.乙方应按照采购文件规定的服务要求、质量标准向甲方提供服务。

2.合同履行过程中，如发现乙方为虚假应标者，甲方有权终止合同，给甲方造成的相应损失由乙方承担。

八、甲方权利与义务

（一）甲方权利：

1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4.在合同期内，若不能达到招标要求，甲方可单方面终止合同且不承担经济赔偿责任。

5.在合同期限内，如遇政策性变化或重大调整，甲方有权提前终止合同，但须提前一个月书面通知乙方，乙方应无条件予以配合。

（二）甲方义务

1.负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2.向乙方提供与本项目有关的资料。

九、乙方权利与义务

（一）乙方权利：

乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

（二）乙方义务：

1.应按照本项目采购文件、乙方投标文件要求按期完成本项目工作。

2.负责组织项目的实施，保证工作质量满足相关验收相关标准。

3.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权终止合同。转包或分包造成甲方损失的，乙方应承担由此造成的全部法律责任及相应经济赔偿责任。

4.按采购文件要求完成所涉及的其他服务事项和工作内容。

十、保密要求

1.由甲方收集的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2.乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3.乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

十一、合同的变更和解除

1.本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.在合同期限内，如遇政策性变化或重大调整，甲方有权提前终止合同。

3.除发生法律规定的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况外，双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

4.合同的解除：

如遇下列任意一种情况，本合同可解除：

（1）因不可抗力导致本合同无法履行；

（2）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益；

（3）乙方不履行采购文件和本合同，经甲方两次书面整改通知仍不改正的；

（4）服务期间发生重大安全事故且产生恶劣社会影响。

十二、争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如无法协商的，则采取以下第    种方式解决争议：

1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十三、合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

2、合同经甲方乙方双方签字或者盖章后生效。

3、本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方执    份，乙方执    份，代理采购机构执壹份。

甲方（采购人）（盖章）： 乙方（中标人）（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 代理人： 代理人： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 单位地址： 单位地址： 日 期： 日 期：

合同备案

代理机构（盖章）：常州中采招投标有限公司

日  期：

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州中采招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年  月  日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 1-2  企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件（实质性格式）

### 1-3  提供上年度财务报表（成立不满一年不需提供）（实质性格式）

### 1-4  提供依法缴纳税收的相关材料（如纳税证明材料）（实质性格式）

### 1-5  提供依法缴纳社会保障资金的相关材料（如社保缴费证明材料）（实质性格式）

- 2  落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2-1本项目专门面向中小企业。

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

- 3 本项目的特定资格要求：无。

- 3-1联合协议：本项目不接受联合体投标。

- 3-2其他特定资格要求：无。

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：常州中采招投标有限公司

（采购人名称）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________

电话_________________________  电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 5  法人授权书（实质性格式）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

代理人身份证：

（双面复印件）粘贴处

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

|  | 投标总价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |

年   月   日

注：投标总价须与《分项报价表》中总价一致。

- 8  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |

注：1.投标人报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

2.可参考采购需求中施工清单进行报价，如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标供应商名称（加盖公章）：___________

日期：_____年______月______日

- 9  技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。

投标供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。

投标供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11 中小企业声明函

本项目专门面向中小企业

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式（实质性格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常州中采招投标有限公司组织的（采购人名称①）采购编号为②  （项目名称③）（分包号④）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；承接企业为（企业名称⑦），从业人员__⑧__人，营业收入为_⑨_万元，资产总额为_⑩__万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__⑫______

日 期：________

填写说明：

1.（采购人名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第四章采购需求”-“服务内容及要求/货物技术要求”-“产品清单”中列出的名称进行填写，如：物业服务、保安服务、审计服务等；如没有产品清单的可以填项目名称。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章供应商须知料表”表格中列明的所属行业进行填写。如：软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活

动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 12 项目完整技术和实施方案

本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

- 13 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任 或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：_____年______月______日

- 14 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 序号 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供合同复印件并加盖公章。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 15 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

- 投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（报价一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（报价一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的（如有） | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |