溧阳市溧城街道政协委员履职服务中心装修工程

清单与控制价编制说明

- 工程概况及招标范围：

本工程为溧阳市溧城街道政协委员履职服务中心装修工程

- 本次招标范围具体为：一楼及三楼的室内拆除、装修及配套安装、家具、空调、智能化，建筑面积约750m2，具体详见工程量清单。

- 安全文明施工费暂计：基本费、已完工程及设备保护费、临时设施费，结算时按招标文件中相关条款及相关文件执行。

三、工程量清及控制价编制依据：施工设计图纸文件施工设计图纸文件《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏房屋修缮工程计价表》(2009年)等。控制价中材料价格按常州市2024年10月份工程造价信息计取，部分材料按市场行情酌情定价；人工工资按苏建函价【2024】348号文调整。

四、本项目计价按营改增一般计税法计取。

五、所有装修材料的选色、选型、选样需满足设计及招标人要求，投标人报价时综合考虑；所有装修用材燃烧性能等需满足设计及相关规范要求。

- 六、不论清单描述中是否有注明，所用工程用砂浆均为预拌砂浆。

- 七、投标单位不得以自有机械设备和材料作为投标文件中明显低于材料市场价格的报价理由。

- 八、图纸中不明确的和设计沟通后做法说明：

- 1、图纸及方案图中做法表达不明确的，均以清单描述为准。