常州市政府采购项目

公开招标文件

| 项 目 名 称： | 智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JSZC-320400-SCJX-G2024-0025 |
| 采 购 人： | 江苏城乡建设职业学院 |
| 采购代理机构： | 江苏城建校工程咨询有限公司 |

二〇二四年十月

目      录

TOC \o "1-1" \h \z \u 第一章   投标邀请	1

第二章   供应商须知	3

第三章   资格审查	11

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	13

第五章   采购需求	20

第六章   拟签订的合同文本	39

第七章   投标文件格式	51

第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0025

2.项目名称：智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设

3.项目预算金额：405万元

项目最高限价：人民币405万元，投标报价不得高于最高限价，否则作无效投标处理。

4.采购需求（简介）：

本项目为交钥匙项目，包含整体规划、深化设计、设备采购、场地搭建、系统集成及配套设备、设备培训及技术交底资料等，采购内容包括但不限于本招标文件范围内的场地建设、深化设计、环境改造、所有货物供货前的准备（包括现场勘察、技术核对等）、制作（采购）、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。详细内容见本招标文件采购需求。

5.合同履行期限：2025年6月31日前完成安装调试并验收合格具备使用功能。

6.本项目是否接受联合体投标：不接受。

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目不专门面向中小、小微企业 采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：公告发布之日起至2024年10月22日下午23：59（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载电子版采购文件。因“苏采云”系统上传的文件类型仅支持：doc,docx.pdf,xls,xlsx格式且大小不超过50MB，本项目施工图纸及清单请搜索“江苏城建校工程咨询有限公司”网站，进入首页“招标和采购公告”栏搜索本项目采购公告，在公告下方附件中下载上述文件。如有疑问，请致电19906113189联系姜工

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年11月5日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.本项目不满3家投标报名，将重新组织采购。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标单位提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.特别说明：因工作需要，本次采购项目涉及的单位及个人相关信息已经取得机构或本人同意后对外公布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：江苏城乡建设职业学院

地  址：江苏省常州市殷村职教园和裕路1号

联系人：张老师

联系方式：0519-69872277

2.采购代理机构信息

名    称：江苏城建校工程咨询有限公司

地　　址：常州市清潭路85-2号

联系方式：19906113189、0519-86908235-8305

邮  箱：jscjxzb@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：杜老师

电　　 话：13906119998

第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 虚拟仿真教学管理及资源共享平台 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定：无。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 本项目为“苏采云”政府采购一体化平台全流程线上招投标，投标时各供应商应按招标文件及”苏采云”政府采购一体化平台规定制作并提交电子版投标文件。 中标结果确定后中标单位应提交胶装并加盖公章的纸质版投标文件叁份，纸质投标文件应与“苏采云”政府采购一体化平台中的电子文件内容、格式一致。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：接收加盖单位公章的书面询问函 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式： 一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出的质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、采购过程、成交结果） |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系单位：江苏城建校工程咨询有限公司 联 系 人：姜工 联系电话：19906113189 通讯地址：常州市钟楼区清潭路85-2号305室 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准：代理服务费以中标金额的1%计取。 缴纳时间：领取中标通知书前一次性缴纳。 收款账号： 收款单位： 江苏城建校工程咨询有限公司 开户银行：江苏银行常州怀德支行 账号：81700188000089469 |

供应商须知

一   说  明

1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2供应商（也称“供应商”、“申请人”、“供应商”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

2.4核心产品见《供应商须知资料表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4.样品

4.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《供应商须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6政府采购创新产品政策

5.6.1	采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

6.投标费用

6.1供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，

6.2采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2供应商应认真阅读招标文件的全部内容。供应商应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。供应商应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.投标文件构成

10.1供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.5供应商认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12.投标保证金

12.1根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13.投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《供应商须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2	招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15.1	本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2	采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16.投标截止时间

16.1	供应商应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至”苏采云”政府采购一体化平台。

17.投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，供应商可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2	供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18.开标

18.1	采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2	本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3	开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各供应商代表在规定时间内确认。供应商超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4	供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5	供应商不足3家的，不予开标。

18.6	供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意离开、更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7	因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

18.8	如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19.资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20.评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22.确定中标人

22.1评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

22.1.1采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按评标办法规定执行。

22.1.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按评标办法规定执行。

22.2评标委员会将根据评标标准，按评标结果排名前三的顺序推荐中标候选人。

22.3采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

22.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3供应商的报价均超过了采购预算或最高限价（控制价），采购人不能支付的；

25.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5	平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

25.签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.询问与质疑

26.1询问

26.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

27.代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由中标人支付的，中标人在领取中标通知书前须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2代理服务收费标准：见《供应商须知资料表》

27.3代理费收取账户信息：

收款单位：江苏城建校工程咨询有限公司

开户银行：江苏银行常州怀德支行

账号：81700188000089469

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 | 须提供的证明材料详见《投标文件格式》 |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1.供应商单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2.如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型二） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的扫描件加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1.如本项目接受联合体投标，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2.联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1.1-2的证明文件。 3.本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6.若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7.本项目不接受联合体投标时，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求（如有） |  | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有，则无需供应商提供材料。 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，供应商所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 14 | 国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 绿色包装要求 | 采购的货物如涉及数据中心相关设备、运维服务的，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，符合【财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知】（ 财库〔2023〕7号）要求。 |
| 16 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作投标文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同供应商的投标文件相互混装；（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 19 | 其他无效情形 | 供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |

2.投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：要求其提供投标文件中出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用 、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润 ），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：① 行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]扫描件； ③提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同扫描件），所有货物生产厂家或服务承接单位的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受的，评标委员会将将其作为无效投标处理。如涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商自行承担由此而产生的任何法律责任。采购人、代理机构对此不承担任何责任。若供应商不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求供应商在规定的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

4.确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5.报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 30 |  |  |
| 2 | 技术分 （主观分） |  | 0 | 52 |  |  |
| 2.1 | 智能建造展厅建设方案 | 根据投标人针对本项目智能建造展厅建设方案情况综合评审，提供设计方案、效果图、文字说明等内容。 1.方案对展厅规划详细，内容层次分明、科学合理，展厅平面布置效果图清晰明了、装修和谐美观，具有先进性、实用性且与智能建造教学结合紧密，得8分； 2.方案对展厅规划较为详细，内容层次较分明、科学合理，展厅平面布置效果图较清晰明了、装修较和谐美观，具有先进性、实用性且与智能建造教学结合较紧密，得6分； 3.方案对展厅规划较简单，内容层次不够分明、科学、合理，展厅平面布置效果图不够清晰明了、装修缺少和谐美观，缺少先进性、实用性且与智能建造教学结合缺乏紧密，得4分； 4.方案对展厅规划简单，内容层次不分明、科学、合理，展厅平面布置效果图不清晰明了、装修不和谐美观，缺少先进性、实用性且与智能建造教学结合不紧密，得3分。 未提供本项不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.2 | 东楼一楼的场馆改造方案 | 对投标人提供的展板设计方案、有效的场馆改造方案等进行综合评审，提供设计方案、效果图、文字说明等内容。 1.内容丰富、先进、具有逻辑性，充分展现智能建造的发展历程，展板设计美观、布局合理，得5分； 2.内容较为丰富、先进、较有逻辑性，可以展现智能建造的发展历程，展板设计较为美观、布局合理，得4分； 3.内容匮乏、枯燥无味、缺乏逻辑性，未能体现智能建造发展历程，展板缺乏美观，布局欠合理的，得3分。 未提供本项不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.3 | 研创中心建设方案 | 根据投标人针对本项目智能建造专业集群虚拟仿真实训基地研创中心建设方案综合评审，提供设计方案、效果图、文字说明等内容。 1.方案对研创中心内容进行详细规划，内容层次分明、科学合理，具有创新性，有利于后续资源开发和基地更新，效果图清晰明了，装修和谐美观，得5分； 2.方案规划不够详细，内容缺少层次，不够科学合理，缺乏创新性，对后续资源开发和基地更新的影响不够，效果图不清晰明了，装修缺乏和谐美观，得4分； 3.方案规划简单，内容缺少层次，不科学，不合理，缺乏创新性，未体现后续资源开发和基地更新的影响，效果图不清晰明了，装修不和谐欠美观，得3分。 未提供本项不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.4 | 体验中心建设方案 | 根据投标人针对本项目智能建造专业集群虚拟仿真实训基地体验中心建设方案综合评审，提供设计方案、效果图、文字说明等内容。 1.方案提供了丰富的互动环节，使参观者能够参与其中，获得沉浸式的参观体验，互动方式自然、流畅，能够激发参观者的兴趣，内容与智能建造结合紧密，效果图清晰明了、装修和谐，得6分； 2.方案提供了较为丰富的互动环节，使参观者能够参与其中，获得较好的参观体验，互动方式较为自然、流畅，内容与智能建造结合较为紧密，效果图较为清晰明了、装修较为和谐，得4分； 3.方案提供了甲方要求的互动环节，使参观者能够参与其中，获得的参观体验一般，互动方式较为单一枯燥，内容与智能建造结合不够紧密，效果图不够清晰明了、装修缺乏和谐，得3分； 4.方案提供得互动环节不完整，获得的参观体验不佳，互动方式单一枯燥，内容与智能建造结合不紧密，效果图不清晰明了、装修缺乏和谐，得2分； 未提供本项不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.5 | 项目建设详细清单 | 根据采购需求明确的技术参数，投标人提供对应的设备清单，须列出包括但不限于产品清单中所要求的全部设备名称、数量、品牌、型号、价格组成，与实训基地建设项目相关的环境改造、彩钢瓦棚（含混凝土硬化）等的价格组成清单、软件及相关配套服务内容等。 1.项目建设详细清单完整、品牌型号与价格组成合理可行，完全满足或能优于本实训基地建设项目需求及功能的，得8分； 2.项目建设详细清单较为完整、品牌型号与价格组成匹配，能满足本实训基地建设项目需求及功能的，得6分； 3.项目建设详细清单内容一般、品牌型号与价格组成基本匹配，基本满足本实训基地建设项目需求及功能的，得4分； 4.只是简单复制采购需求提供的清单，未作内容细化的得3分； 未提供本项不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.6 | 售后服务方案 | 针对售后服务的具体内容、服务机构、服务响应时间、专业技术人员保障及相关技能证书、培训、免费维保期的范围和方式、有偿维保期的范围及备品备件的价格、日常巡检等制定售后方案。 1.方案详细完善、内容齐全、结合本项目针对性、可操作性强的售后维保实施方案的得4分； 2.方案较为全面合理、无缺漏、能结合本项目提出针对性、可操作性较强的实施方案得3分； 3.方案基本全面、合理性一般，未能完全结合本项目提出实施方案的得2分； 4.方案简单，只做基本描述的得1分； 5.未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 否 |
| 2.7 | 功能演示1 （提供视频演示） | 提供的演示视频应体现满足采购需求中虚拟仿真教学管理及资源共享平台的功能以及性能： 1.系统功能全面、可行性强，完全满足采购人要求的，得8分； 2.系统功能较全面、可行性较强，基本满足采购人要求的，得6分； 3.系统功能不全、可行性不强，不能完全满足采购人要求的，得4分； 4.提供了视频演示，但系统功能不完善的得3分； 未提供视频演示的不得分。 注： （1）视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。 （2）要求提供视频演示内容必须为实际软件录屏或者无剪辑拍摄视频，不接受PPT演示及DEMO演示，根据演示内容对要求的功能进行评审。 （3）演示内容要求录制能够完整准确展示相关内容及功能、操作过程并同步解说的演示视频，提供的视频不能播放或不符合要求的，均不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.8 | 功能演示2 （提供视频演示） | 提供的演示视频应体现满足采购需求中虚拟仿真教学管理及资源共享平台的虚拟仿真资源内容和功能： 1.虚仿资源应用形式新颖，开发技术先进，与基地各种硬件适配度高，知识点与学校教学需求吻合的得8分； 2.虚仿资源应用形式多样，开发技术稳定，能与基地各种硬件适配的，知识点与学校教学需求相符的得6分； 3.虚仿资源应用形式单一，开发技术常规，承诺与基地各种硬件适配的，知识点与学校教学需求类似的得4分； 4.虚仿资源应用形式单一，开发技术一般，没有体现与基地各种硬件适配的，知识点与学校教学需求不完全匹配的，得3分； 未提供视频演示的不得分。 注： （1）视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。 （2）要求提供视频演示内容必须为实际软件录屏或者无剪辑拍摄视频，不接受PPT演示及DEMO演示，根据演示内容对要求的功能进行评审。 （3）演示内容要求录制能够完整准确展示相关内容及功能、操作过程并同步解说的演示视频，提供的视频不能播放或不符合要求的，均不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 18 |  |  |
| 3.1 | 综合实力1 | 投标人具有质量管理体系认证且在有效期内的得2分，投标文件中提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章，否则不得分。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.2 | 综合实力2 | 投标人具有信息安全管理体系认证且在有效期内的得2分，投标文件中提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章，否则不得分。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.3 | 类似业绩 | 投标人具有类似具有智能建造展厅或智慧实训室建设业绩，每提供1个得2分，最高得6分。提供合同复印件并加盖公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 技术参数响应 | 1.投标文件中技术参数及功能完全符合项目需求技术参数要求的得满分8分； 2.技术参数中： 带★项为实质性技术指标，若不满足按无效投标处理； 带▲项为重要参数，每有一项不满足（负偏离）扣1分；其他参数每有一项不满足（负偏离）扣0.5分；扣完为止。 注： 1.投标人应根据采购需求中带★项、▲项要求逐项列表明确偏离情况： （1）要求提供证明材料的应提供符合要求的技术参数证明材料，证明材料中需呈现相应的参数功能；不能提供符合要求的证明材料，将被视为负偏离。 （2）未要求提供证明材料的，投标人应在投标文件中逐项明确为无偏离，否则将视为负偏离，予以扣分。 2.采购需求中其他参数应在投标文件中逐项明确为无偏离，否则将视为负偏离，予以扣分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |

注：1.进场时，若有货物及相关服务参数未能满足招标文件要求而中标人未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及招标文件要求整改，否则采购人有权解除合同同时追究因此造成的损失。

2.评标标准中要求提供的证明文件及资料等按要求在投标文件中提供复印件并加盖供应商公章；扫描件材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评标委员会成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分。

3.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4.扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

5.采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

6.供应商按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

第五章   采购需求

一、采购标的

1．项目名称：智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设

2．预算金额：405万元

3．最高限价：405万元

4．采购项目概况（简介）：本项目为交钥匙项目，包含整体规划、深化设计、设备采购、场地搭建、系统集成及配套设备、设备培训及技术交底资料等，采购内容包括但不限于本招标文件范围内的场地建设、深化设计、环境改造、所有货物供货前的准备（包括现场勘察、技术核对等）、制作（采购）、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。详细内容见本招标文件采购需求。

5．合同履行期限：13906119998

6．是/否接受联合体投标：否

7．是/否接受分支机构参与响应：否

8．是/否属于政府购买服务：否

9．是/否接受进口产品投标：否

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：本项目不专门面向中小、小微企业 采购。

11．本项目的特定资格要求：无

12．项目类别：货物类

二、商务要求

1．交付的时间和地点

（1）交付时间：2025年6月31日前

（2）交付地点：江苏城乡建设职业学院殷村校区 雕龙楼E

2．付款条件（进度和方式）

（1）合同签订后10个工作日内，中标人向采购人支付签约合同总额5%的履约保证金；履约保证金在项目履约完成验收合格后一次性返还。

（2）预付款支付时间：合同签订后30个工作日内；预付款支付比例：合同金额的15%。

（3）货款支付时间：设备全部进场并安装完成后，自收到发票后10个工作日内；货款支付比例：支付至签约合同金额的50%。

（4）尾款支付时间：项目实施验收并试运行合格之日起一年内，尾款支付比例：付至签约合同金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

中标人在每次收款前提供等额合规且符合采购人要求的增值税专用发票。

3．包装和运输

本项目采购的货物类包装，应满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。

4．售后服务（质保期等）

（1）质保期：本项目要求免费质保期不应低于2年，投标人也可高于此期限投标，免费质保期从验收合格之日起算。

（2）售后服务

①中标人需提供整体软件安装、培训与维护升级服务，软硬件系统集成服务，保证采购人为接受本项目合同或其任何部分规定的货物、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业深化设计权的侵权指控，如发生这种指控，由中标人负责与第三方交涉并使采购人免除由于第三方索赔从法律及经济责任方面所造成的损害。

②中标人应保证在安装合同货物、软件，提供服务时，免费派出技术人员赴采购人现场技术指导。为采购人免费提供专业维修培训。主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

③质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。中标人接到报修电话后1小时响应，2小时内到达现场，24小时内排除故障。若货物故障在24小时内仍无法排除，中标人应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复；否则，采购人有权自行派人进行修复，发生的费用由中标人据实承担，另收取双倍费用作为违约赔偿。在设备维修期间免费提供备用品。如中标人响应文件承诺的时间优于上述时间的，按承诺时间执行。

④质保期内根据采购人需要提供免费保养服务，软件免费升级。质量保证期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标人必须予以免费更换同品牌、同型号或不低于原标准的货物。

⑤质保期结束，不能视为中标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，中标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。

5．保险：中标人自行购买项目实施过程中确保人员安全的意外险及货物、财产等安全的责任险，相关费用由投标人在投标报价时予以考虑，采购人不承担任何费用。

三、技术要求

（指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。）

1．基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标；本项目为交钥匙项目，包含整体规划、深化设计、设备采购、场地搭建、系统集成及配套设备、设备培训及技术交底资料等，应满足采购人要求的产品参数要求，数量等。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

本项目涉及的所有货物、服务等内容的技术规格及技术标准均采用相关产品的国家、行业及企业标准，当相关标准互相冲突时，以高一级的标准为准，所有采用的标准应是有关机构发布的最新版本的标准。

2．货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东楼环境改造 | 对一楼进行改造设计，将现有展板内容更换智能建造相关展示内容 对二楼（体验中心）设置智能建造体验工位。 三楼（研创中心）根据图纸进行环境改造，设置包括素材录制区、会议研讨区和开发测试区。隔断要求为双层钢化玻璃。隔断顶部用隔墙工艺封至顶面，饰面层与同高度保持一致。 详情见附件：1.东楼三层平面图。 | 1 | 项 | 根据平面图提供详细的环境改造方案及费用组成清单 |
| 2 | 智能建造展厅 | 包括原地面、墙面等拆除及垃圾外运，室内地面、墙面、天棚改造，照明、插座、灯具、管线、监控、网络、无线改在以及空调调整，共计568㎡。 内容包括：虚拟仿真教学管理及资源共享平台展示区域，理虚实一体化教学教室，智能装备实践操作区域，产业物联网展示区域，智慧运维展示区域。 根据展厅平面图（见附件：2.智能建造展厅平面图），需提供智能建造展厅设计方案、效果图和设备清单。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 虚拟仿真资源数据展示终端 | 一、设备要求 1.封装要求：SMD1212封装技术；尺寸为15平方米 ★2.点间距：不大于1.56mm；像素密度不小于：422500点/㎡； 3.亮度：≥800cd/m²。(白平衡状态；手动/ 自动，0-100 无极可调，调节步 长 1 级）； 4.像素光强均匀性，LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%； ▲5.像素失控率等级，依据 SJ/T 11141-2017 标准测试，PZ≤l×10-6 ,无连续失控点，常亮点；（提供国家认可的检测机构出具的有效报告复印件加盖投标人公章） 6.视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）； 7.白平衡点标准，出厂白平衡调校依据标准要求：x=0.313 y=0.329 ±5%； 8.色温 1000K~20000K 可调； 9.峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤160W/㎡； 10.像素中心距相对偏差等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级：JX≤5%； ▲11.水平相对错位等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准C 级：CS≤5%；垂直相对错位等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准C 级：CC≤5%；（提供国家认可的检测机构出具的有效报告复印件加盖投标人公章） 12.机械强度测试：符合 GB4943.1-2022 标准要求，对设备进行机械强度试验，质量 500g，直径 50mm 钢球，跌落高度 1.3m，试验后外壳金属框架不变形； ▲13.跌落试验显示产品模组可通过高度≥1m，3 次以上跌落试验测试，无损坏, 并可正常工作； ▲14.灯珠推力测试：随机选择灯珠，在显示面以水平夹角 45°的方向施加推力 100N，灯珠未破碎或脱落；（提供国家认可的检测机构出具的有效报告复印件加盖投标人公章） 15.亮度衰减：衰减率：测试条件：Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mA×1000HR，总衰减≤18%； 16.PCB 电路设计：PCB 支持灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计 符合要求,具备抗消隐功能、无毛毛虫、鬼影、十字架、首行偏暗,正常画面无重影拖影现象； ▲17.显示屏具有隐亮消除功能:无隐亮，全黑场信号下灯管发光；正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真；（提供国家认可的检测机构出具的有效报告复印件加盖投标人公章） 18.画面延时：显示屏画面延迟≤500ns； ▲19.EDID 动态管理：支持任意非标准分辨率信号输入自适应,输出范围可进行缩放,实现最佳分辨率匹配,避免屏幕比例异常及黑边现象；（提供国家认可的检测机构出具的有效报告复印件加盖投标人公章） 20.可实现实时监控显示屏工作状态、温度，具有过温或故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。具有工作电压、接收卡、发送卡工作状态监控功能； ▲21.具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；采用分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，控制电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；（提供国家认可的检测机构出具的有效报告复印件加盖投标人公章） 22.采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感； ▲23.支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮询，永不黑屏；（提供国家认可的检测机构出具的有效报告复印件加盖投标人公章） 24.缝隙调节精度：屏幕缝隙支持箱体模组 6 轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后，均可以对任何一个模块进行亚亳米级的精细微调，模组、箱体缝隙均≤0.1mm； 25.模组机械强度≥30MP； 26.灼热丝试验：依据 GB/T 5169.10-2017 电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法进行测试，应符合要求； 27.具备SELV电路，静电电压衰减：（±1000V-±100V）≤2s； 28.支持掉电储存功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复匹配； 29.蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在 1000s（约 16min)内不造成近紫外危害（EUVA），并在 10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在 10s 内不造成对视网膜热危害（LR），并且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W•m-2•sr-1； 30.在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件（与保护接地连接）间施加50Hz基本正弦波、1500V（有效值）的测试电压，2min，测试期间应不发生绝缘击穿； 31.平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按GB/T 5080.1-2012规定的定时定数截尾实验方案1-2，α=20%,β=20%，Dm=3.0进行，≥100000h； 32.整机阻燃测试，整机阻燃测试，依据标准 GB/T 2408-2008，GB/T 5169.16-2017，GB 4943.1-2022 测试方法进行测试，符合 V-0 级标准； 33.湿热负载：按GB/T2423.3-2016的规定方法进行，对室内显示模组在（40±2）℃、相对湿度为87%～93%的条件下通电工作8h，每小时检查一次，试验后受试样品外观结构和功能均应正常； ▲34.具有RC自适应技术，采用黑白电平延伸数字处理技术，调整图像灰度等级，有效提升图像深层次显示效果；（提供国家认可的检测机构出具的有效报告复印件加盖投标人公章） 35.采用 3D 数字梳状滤波和3D 数字图像降噪技术,可消除图像细节杂波干扰及锯齿现象,实现数字降噪，具有H2S宽动态处理技术；（提供国家认可的检测机构出具的有效报告复印件加盖投标人公章） 36.设计安全，依据 SJ/11141-2017 发光二极管通用规范标准中 GB4943.1-2011 标准，应符合产品安全设计； 37.所投产品生产厂家具备国家版权局颁布的显示屏多媒体综合管理平台软件证书；（提供证明文件） 38.投标人所投产品生产厂家具备国家版权局颁布的显示屏校正调控和亮度均匀调节控制软件证书；（提供证明文件） 39.所投产品要求通过CCC认证、节能标志认证、中国环境标志认证。提供相关认证证书复印件。 二.视频控制器 1.输入分辨率 ：≥ 1920×1200，2048×1152，2560×960 2.带载能力 ：≥230万像素 3.供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ 4.控制方式 ：包含但不限于 USB接口控制 5.视频接口 ： 包含但不限于HDMI / DVI 6.音频接口 ： 包含但不限于HDMI/一路3.5mm接口音频输入 7.视频格式 ： 包含但不限于RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 8.输出接口 ： 四网口 9.视频源位深 ：≥ 8/10/12bit ▲10.所投产品要求与大屏同一品牌，并通过CCC认证。（提供证明文件） 三.视频处理器 输入输出需求不少于：8路HDMI2.0、4路DVI输入，8路DVI输出，4U机箱。 1.卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放。 2.设备采用纯硬件设计架构，无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，允许频繁开关机。 3.支持灵活更换输入板卡和输出板卡，无需修改或升级固件，可智能识别槽位上插入的板卡类型，并智能完成相应的参数配置，无需用户手动介入。 4.设备背板的最大交换速率可达900Gb/s，最大程度保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分发。 ▲5.设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态。 6.卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 7.设备可满足低温极限工作温度-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度50℃。设备可满足高温高湿工作环境为50℃&85%RH。 ▲8.设备满载常温情况下噪声指标可控制在45db以内，将热仿真分析与结构设计相结合，合理进行风扇选型及排布、风道布局设计，规避风压突变导致的啸叫问题，同时降低机柜内部噪声外泄问题，达到《GB3096-2008 声环境质量标准》中1类声环境标准要求 9.设备通过严苛的老化压力测试、高低温测试、按键寿命测试、包装跌落测试、振动测试、系统功能测试、成品出货检验等，质量稳定可靠，运输安全无忧；可提供可靠性测试报告、出货检验报告、产品测试报告。 10.高量级ESD静电防护性能，满足IEC 61000-4-2标准；高量级雷击浪涌防护性能，满足IEC61000-4-5标准，使得产品适应更为严酷的应用场景。 四.含配电柜、安装结构、外装饰、主电缆、辅电缆、网线等辅材 本项目为交钥匙工程，需配套设备运行的所有内容，包括但不限于播放设备、控制设备等。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 彩钢瓦棚（含混凝土硬化） | 型材屋面为0.5m厚单层彩钢瓦; 钢柱为150*150*3.5mm镀锌方管; 钢梁为180*60*20*2.5C型钢双拼; 屋面热镀锌钢檩条为100*50*2.2m镀锌方管。 混凝土地面：素土夯实;100mm厚碎石夯实;150mm厚C30素混凝土;C15非泵送预拌砼垫层分格。（综合考虑挖土、土方外运等） ▲实行总价包干，附件3.工程量清单为参考，投标文件中根据图纸提供详细的价格组成，应满足采购人使用功能要求。 | 354 | ㎡ |  |
| 5 | 裸眼3D屏 | 1.液晶显示屏参数 面板尺寸:≧84.5英寸 有效画面：≧1872×1053mm ▲屏幕分辨率:≧3840 x 2160像素 像素间距：≧0.4875×0.4875mm 动态对比度:≧3000:1 亮度:500cd/m2 屏幕比例:16:9 背光：LED。 视角：88°/88°/88°/88° 2.裸眼3D参数 适宜观看距离:＞5m 可视角度:≧178° 最佳观看角度:±45° 立体效果:3D效果强，反转区无重影 光栅技术:全贴合柱镜光栅 ▲视点数:超多视点，54视点 适宜视差:水平视差≤5.8%,垂直视差0% ▲3D视频格式:支持左右3D/九宫格3D等通用三维格式 2D视频格式:支持通用2D视频格式 2D转3D功能:2D视频自动转3D播放 3.显示驱动主板参数 处理器: ≥四核 图形处理器：≥6核 内存:≧2GB 存储:≧8GB 输入接口类型:包含但不限于HDMI, USB 音频:立体左右声道 媒体格式:支持VIDEO、AUDIO、IMAGE的大部分格式 4.物理参数 屏体尺寸（不含支架/底座/壁挂）:≥1975(W)*1156(H)*112.9(D)mm 本项目为交钥匙工程，包含但不限于配套的文化氛围营造、辅材等内容定制开发。 根据基地建设呈现内容定制开发不少于10类设备物体，包含但不限于抹灰、砌筑、PC件、巡逻、放线等智能建造机器人。定制开发总体不少于180秒的智能建造三维动画，要求场景≥3个。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 交流大屏 | 1．整机屏幕≧86英寸液晶显示器。显示比例16:9，分辨率≧3840*2160； 2．内存≧2GB，存储空间≧8GB固态硬盘； 3．钢化玻璃表面硬度≧9H； 4．采用红外触控技术，支持≧20点触控； 5．整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬0声器≧2个，上朝向20W中低音扬声器≧2个，额定总功率≧60W； 6．整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离12m； 7．整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及5.8mm； 8．整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节； 9．6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作； 10．支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式； 11．设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制； 12．前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转； 13．整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.2/LMP11.2； 14．Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6； 15．整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≧1312万； 16．整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离4米，左右最边缘深度2.3米范围内，并且可以AI识别人像； 17．整机内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节等功能，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单； 18．采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。硬盘内存≥256GB ，模块化电脑采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块； | 1 | 套 |  |
| 7 | 返看屏 | 1.屏幕尺寸：≧65英寸 2.显示分辨率：≧3840*2160 3.蓝牙：支持5.0 4.机身尺寸：≧含底座:1445.5×312.75×896.5mm 5.不含底座:≧1445.5×83×838.7mm 6.红外遥控器：支持 7.usb接口：≧2个(USB 2.0) 8.HDMI：HDMI 2.0 *1,最高支持4K分辨率60Hz刷新率 9.HDMI 2.0 *1,最高支持4K分辨率60Hz刷新率 10.无线投屏：内置米联协议,支持手机､平板､笔记本无线投屏显示,兼容 Airplay､Miracast等协议 11.内存：≧2GB 12.闪存：≧32GB 13.屏幕显示类型：LCD 14.视频格式：内置 Mi-Player 播放器,支持AVI､MKV､MP4 等主流格式 15.vga输入接口：无 16.以太网接口：≧1个(100M以太网接口) 17.入网方式：网线､2.4GHz/5GHz WiFi 18.cpu≧四核 | 2 | 台 |  |
| 8 | 体验终端平板 | 全面屏平板，屏幕尺寸：≧11.5寸，运行内存：≧8G，内存容量：≧128G，分辨率：≧2800＊1840 | 2 | 台 |  |
| 9 | 体验终端头显 | 1.尺寸：≧149.5mmX68mmX21.5mm 2.内存：≧12GB 3.存储：≧128GB 4.支持WIFI 6E 2.4G，5G，6G 三频，WiFi 11a/b/g/n/ac/ax 5.蓝牙：BT5.1 + EDR/BLE 6.IMU：9 轴 IMU 7.支持 GPS+北斗 3、支持 NFC支持 DP 输出 8.分辨率：4800W；自动对焦：PDAF+CAF；视场角（D）：115 度； | 2 | 台 |  |
| 10 | 灯光及声学改造 | 1.专业演播用LED平板柔光灯，含调光台及轨道悬挂系统； 2.含4套背景灯，3套顶光灯，3套侧光灯，4套面光灯； 3.声学环境布置为交钥匙项目，包含顶部材料及处理，墙面吸音材料及安装，声学门及安装、施工运杂、辅材、系统调试培训等。 4.建设平面面积≥49平方米 | 1 | 项 |  |
| 11 | 虚拟仿真教学管理及资源共享平台 | 一、虚拟在线实验系统服务： 平台的主要功能包括：多模板的实验中心信息门户网站建设、实验教学过程化管理（课前预习、实验过程评分、在线电子实验报告、实验成绩管理）、在线学习（视频课件学习、在线练习、在线考核、在线答疑、虚拟仿真实验、课程导读）、实验教学资源开放共享、开放实验管理、开放实验数据统计等功能。 1.系统架构 （1）平台采用B/S机构，须根据学校用户使用的需要，分别提供包括门户、后台管理功能。后台管理功能仅管理员和分配相应权限的用户可以访问。 （2）支持不同的用户从统一门户登录，无须切换角色，即可进行一站式网络空间访问。 2.平台门户 （1）提供一站式平台门户访问，实现包括网络教学、资源共享、教育教学、实习实训、综合素质评价等方面的应用。 （2）平台门户支持实验实训课程推荐功能。 （3）平台门户支持虚拟仿真实验课程推荐功能。 （4）平台门户支持互动体验课程的推荐功能。 （5）平台门户支持文章分享课程的推荐功能。 （6）平台门户支持新闻中心功能，提供管理员或授权用户进行新闻创建、编辑、发布、删除管理的功能。支持点击查看新闻中心详细内容。 3.个人中心 （1）支持在个人中心以卡片方式查看个人历史参与学习的实验实训等课程信息的展示。 （2）支持按照课程类型、课程标签进行历史学习的实验实训课程的筛选。管理员可对课程类型、课程标签在课程管理中进行自定义的维护。 （3）支持在个人中心进行个人在线时长的统计功能。 （4）支持在个人中心展示已学习课程的数量汇总。 （5）支持按照时间线的方式，展示历史课程学习的记录。支持最新学习课程展示在最上。 （6）支持按照时间展示参与的考试记录。 （7）课程信息支持展示包含课程名称、任教教室姓名、职称等内容。 （8）支持查看学习课程的详细信息，包括课程名称、课程介绍、学分、学时、学科、任教教室姓名、所属的学校和院系等内容。 （9）支持课程访问信息的查看，包括课程的累计访问量、累计访问学生数、累计测验数。 （10）提供课程教学团队的展示功能，包括团队各任教老师的姓名、职称、简介等信息。 （11）支持在课程详情中展示包括课程设计、课程公告等内容。 （12）提供课程的互动问答功能，可以对在互动中进行课程知识点等的提问、支持教师对提问的回复功能。 （13）支持在课程详情中展示考试测评信息，包括考试的测评名称、测评开始时间、测评结束时间等。 （14）支持学生对在测评时间段内的测评进行线上作答。对于未到测评时间以及超过测评结束时间的提供提示的功能。 （15）支持对学生测评进行限制、学生必须加入课程学习后才可进行测评的作答。 （16）学生可以在课程详情中查看考核标准等信息。 （17）学生加入课程后可以进行课程的学习，通过在线课程展示课程的的章节目录。学生可在线进行对应章节的课程视频、图文、虚仿实训的学习和操作。 （18）支持课程虚仿实训项目信息的展示功能，包括虚仿实训课程的学分、学时、任教教师、所属学科等。 （19）支持虚仿实训项目的累计访问量、累计操作数、累计访问学生数的查看。 （20）支持在线查看虚仿实训项目的实验介绍视频、实验引导视频。 （21）提供实验实训介绍功能，包括项目介绍、授课团队介绍、实验特色、实验指南、服务计划。 （22）支持提供实验实训资源的展示下载功能，学生可以在实验资源中进行资源的下载。 （23）提供实验实训设备支持、服务计划的展示。 （24）支持查看实验实训的学习记录，包括实验实训的名称、完成的状态、成绩、实训实验用时以及具体的开始时间和结束时间记录。 （25）提供实验实训数据进行统计分析，教师可以查看实验实训的用户总数量、实验总次数、实验实训总时长、总访问人数，并支持通过饼状图按照分数段的方式查看用户成绩的统计分析，以及查看学生操作的时长分布。 （26）支持在线打开WebGL课程资源。支持查看实训资源详情页，授权的软件支持下载、安装、使用。 （27）用户可对实验实训项目进行互动问答，支持对互动问答进行回复。 4.权限管理 （1）平台为学校提供管理员、教师、学生三级管理功能，并分配相应权限。教师登录门户网站系统，可以使用所有资源，进行线上授课，对实训成绩进行管理，并可以与学生进行问答互动，解答学生疑惑。 （2）学生登录门户网站系统，可以使用所有资源；支持对实训的知识内容进行自测考核并查看测试成绩；支持和其他学生、老师进行互动聊天。 （3）管理员登录后台管理系统，可以查看平台各类信息的统计分析。 （4）后台管理系统支持管理员对课程资源进行分类管理；支持发布虚拟仿真教学资源；支持后台对用户信息进行导入，以及对用户进行增、删、修改操作；支持对线下实训室进行管理；支持上传单选、多选、判断类型的试卷；支持设置门户网站轮播图。 5.系统管理 （1）系统支持学校组织架构管理，支持将校级组织架构划分为学校管理、学院管理、专业管理、班级管理、学生管理、教师管理。 （2）系统支持对二级学院进行管理，可将虚拟仿真实验隶属于不同的二级学院，实现虚拟仿真实验有组织化的分类。 （3）支持专业管理，支持对专业设置隶属学院，专业的设置能够与教育部实验空间（www.ilab-x.com）以及国家职业教育智慧教育平台（www.vocational.smartedu.cn/）专业分类匹配。 （4）班级管理 为了方便统计学生信息，以及对学生实验进行分班级、分批次管理，平台拥有班级管理功能。可以创建新的班级及针对已创建班级基本情况进行修改。 （5）学生管理 学生是虚拟仿真实验的最终用户，平台中学生的信息包含学生姓名、学号、班级、年纪、专业、学院等信息，学生注册成为平台用户后，可以完善个人信息并提交审核，由管理员在后台对学生信息进行审核。 （6）教师管理 教师管理功能能够管理学校内各个学院和专业的教师信息，教师可以创建虚拟仿真实验教学项目，并编辑虚拟仿真实验课程内容。 6.课程管理 包含五大模块，分别是课程管理、考试管理、测评批改、学习统计、评论留言。可以针对课程列表中的课程进行、模板管理、分类管理、课程标签管理、课程组件管理、课件管理等功、课程的状态显示功能，具有完善的课程管理功能。 （1）课程列表，包含课程系统上所有课程状态（按照课程状态分为禁用、上线、待提交审核、审核中、审核失败、审核成功等待上线）。 （2）支持课程创建功能，支持创建虚拟仿真课程时可填写课程基本信息，课程名称、课程学时、课程学分、课程简介、介绍视频、课程封面、课程标签、起止时间、是否必修等信息。 （2）课程支持按照学科大类进行分类，并给课程添加名称及描述，支持对课件类型分类，课件类型现分为文档课件、视频课件、虚坊课件等便于管理。 ▲（3）支持在课件中插入相应的3D模型资源，支持导入的模型格式包括但不限于.fbx、.obj等。 （4）支持对课程章节进行编辑，可以课程章节的顺序进行上移、下移的顺序调整。 （5）支持课成章节中进行实验简介、介绍视频、教学视频、预览图的编辑。 （6）支持在课程章节中，针对实验实训项目进行和国家iLAB空间对接的设置，包括Aeskey、SecretKey、专家账号和专家密码的设置。 7.考试管理 （1）支持对课程的考试和测试进行统一管理，包含包括考试管理、试卷管理、题库管理、实训考核、试卷标签管理、试题分类管理。 （2）支持不同的实验创建不同的考试，能够将学生考试和测试记录实时统计和展示。 （3）支持在考试课程考试管理列表中可以看到正在考试或者已经结束的考试。 8.测评批改 （1）测评批改类型包含试卷型和实训型。支持学生在线进行实验测评并上传测评答卷或试验记录。 （2）老师可对学生测试进行批改，支持测试题目自动批改，如选择题、判断题、填空题和简答题。 9.学习统计 （1）课程统计：能够课程进行统计，包括课程数量、已上线数量、正在审核的数量、被禁用数量。支持对课程的分类、课程的状态、课程的发布时间进行统计。 （2）学生统计：支持对选课学生数量，以及学生姓名、课程名称、课程形式、选课时间进行统计。 （3）考试统计：支持对考试总参与人数、优秀人数、及格人数进行统计。支持所有学生的考试记录进行展示包括考试名称、学生姓名、考试成绩、考试时间等。 （4）实验实训统计：支持按照列表展示包括实验名称、实验用户、实验完成状态、实验的成绩、以及实验时长等详细信息。可以查看实验记录的具体的开始时间、结束时间、实验报告。实验报告支持下载查看。 10.评论留言 提供教师和学生的线上互动交流功能，可以进行课程、实验实训的线上提问、并支持老师在线进行回复。 11.文章管理管理 （1）平台支持对文章进行上传、发布、编辑、删除等管理操作的一系列功能。 （2）支持将理论知识以图文方式进行发布，学生可以通过文章的理论知识学习，对虚坊的实验内容进行更充分了解和准备。 12.平台数据统计看板 对学院地域分布、课程学习排行、课程数量、课程热度、课程访问量等数据形成数据看板，平台管理员和教师能够直观了解平台使用情况，并对各学科虚拟仿真课程进行跟踪和了解。 13.数据接口服务 （1）支持提供与国家系统（教学资源库、证书系统、学分银行）的互联互通预留数据接口，以实现资源共享和互认。 ▲（2）实现与国家iLAB-X实验空间对接,实验数据与实验空间实现互通，满足对接要求。（提供视频演示） ▲（3）实现资源与国家智慧教育平台对接,实验数据与实验步骤数据互通，满足对接要求。（提供视频演示） （4）支持与校级管理平台对接，可实现数据互通互联。 ▲14.平台支持在线打开WebGL课程资源；（提供视频演示） 15.支持提供虚拟仿真资源软件对接规范标准，平台支持集成第三方的虚拟实验课程资源或自建课程资源，为各院系虚拟实验教学环境提供服务并进行相应的应用。 二、虚拟云渲染管理系统服务： 提供基于云计算、虚拟化等途径达到远程交付的技术服务，使得虚拟仿真模型在云端服务器完成运行，终端设备负责指令的输入和云端服务器上程序指令运行结果的展示。 1.应用文件上传支持rar、zip等多种压缩格式。 2.支持端口合并和转发功能，可少量端口提供几十路并发。 3.支持多路程序并发，支持多用户访问。 4.支持Unreal、Untiy等渲染引擎输出的三维应用。 5.可同时支持Quest、Pico、HTC等多种设备。 6.支持不同VR端设备更好的兼容性。 7.支持自定义分辨率，画面可适配不同终端分辨率。 8.画面编码可配置：可配置码率等画面参数，支持不同清晰度编码配置，包含720P、1080P、2K等。9.系统具备低延时性，在公网环境下能及时灵敏响应，无明显延迟。 9.利用p2p技术断点续传，集中部署，统一分发应用。 10.渲染服务支持上传新版本，进行自动更新，更新支持设置静默更新、提示更新等多种方式，并可以指定在指定时间更新生效。 11.UE/Unity等开发时可集成通讯插件，实现同网页的双向自定义消息通信。 12.应用统计功能：可统计累计时长累计使用次数峰值人数当前人数的等信息；可按时间端进行查询以上信息。 三、虚仿集控教学管理系统服务： 平台提供对虚拟仿真实训教学以及虚仿实训设备的集中管理、统一调度和远程控制，提高设备的使用效率和管理效率。实现对虚拟仿真设备的远程监控，确保设备的正常运行和稳定发挥。系统包含：设备管理、虚仿项目管理、分组教学、示范教学、课堂数据汇总等功能。 1.设备管理 （1）支持PC端、移动端、VR/MR眼镜等虚仿终端设备进行统一的管理。 （2）支持展示设备名称，展示上线设备正在操作的虚仿软件、设备电量情况。 （3）支持设备列表管理，支持进行设备的添加、删除、编辑操作。 （4）支持对设备的信息进行编辑，包括设备的名称等。 （5）支持展示设备的类型如Android、MR头显等类型。 2.虚仿项目管理 （1）支持进行设备选择，并对所选设备进行统一的应用切换，让上课的步骤与步调与教学设计保持一致。（提供视频演示） （2）提供虚拟仿真项目应用管理功能，能按照单台设备所承载的应用项目进行排列呈现，展示设备当前具体名称。 （3）支持在教学过程中进行虚仿实验项目应用切换，对所有受控设备统一开启具体教学应用，或者按照分组切换具体的操作项目，也可以进行单台设备的应用切换功能。可强制切换单台设备或多台设备运行的应用程序和场景。 （4）支持实时展示上线设备内容，并可以对画面进行二维或三维标注，标注内容会直接在设备上直接展示。 （5）支持广播功能，可通过集控平台统一发送消息，支持内置消息和自定义消息。内置消息须包含：“注意听讲”、“取下头盔”、“关闭程序”“下一模块”等消息。 3.分组教学 （1）支持根据教学活动要求，进行分小组教学、分小组进行实训任务。支持对设备进行分组管理，包含已上线和未上线设备。（提供视频演示） （2）支持添加分组、分组内添加删除设备的管理。 （3）支持对设备进行重新命名，方便课堂教学的实施。 （4）支持对小组内设备的应用进行统一的切换。 （5）支持通过快捷按钮，展示小组中第一个设备视角。 （6）支持通过快捷按钮，展示小组中第一个设备第三视角。 4.示范教学 （1）支持在教学过程中进行画面管理功能，能呈现所有控制设备当前运行状态的画面截图，支持针对单台设备查看所运行项目的第一视角画面。（提供视频演示） （2）支持对学生端画面进行画面批注，并可以对画面进行二维或三维标注，标注内容会直接在设备上直接展示，提高教育教学的针对性。（提供视频演示） （3）支持对学生端的操作进行画面截图或者录制，为教育教学提供教学素材。 （4）支持针对学生端的具体操作，可以进行画面投屏，可以显示可投屏的设备，进行拓展或关联投屏行为，为示范教学提供便利条件。 5.课堂数据汇总 （1）支持针对教学电脑、头显、平板、智慧大屏等设备，进行按类呈现。 （2）支持展示学校班级数量、学生数量、上课次数、上课时长。 （3）支持展示各设备数量统计、设备使用次数占比统计。 （4）支持展示一体机或受控设备在线情况、学生登录情况、头盔电量情况、手柄电量情况。 （5）支持应用程序列表以及数量。 （6）支持分析课程应用程序使用情况并以排行榜的形式展示。 四、资源共享数据中心系统： 1.系统采用微服务架构 2.基础微服务模块包括网关服务、认证服务、接口服务、定时任务服务、系统监控服务、文件上传服务、文件转码服务等。 ▲3.实时监测网关主服务器运行状态，当服务器出现故障时，自动切换至备份服务器，确保服务的连续性，极大提高系统可用性。 ▲4.安全系方面提供身份验证、访问控制等，确保只有授权的用户可以访问服务。支持用户重载配置、上线、下线服务等。 ▲5.高效的分布式文件存储架构，将数据分散存储在多个节点上，实现了数据的并行处理和高速传输。能够满足对大规模数据处理和高并发访问的需求。通过存储服务监控，可以实时监控集群节点运行以及存储情况，通过添加新的节点，用户可以线性地扩展存储集群的容量和吞吐量。集群架构提供多种数据保护机制，包括数据冗余、故障转移和数据校验等。使用分布式的冗余机制将数据复制到不同节点上，以防止数据的丢失，同时还支持数据校验和数据恢复功能。 ▲6.文件上传和转码服务支持多节点部署，用户可根据服务监控实时监测文件上传和转码服务运行负载情况，根据实际情况增加新的服务节点，满足高并发的文件上传和转码需求。 7.支持数据高速增量加载；增量建索引；内置基于日志传输技术的主备式远程容灾方案，可以选择主备点数据的同步模式，包括完全同步、准同步和异步；完善的备份数据保存策略，实现备份数据的异地存放，从而达到数据的容灾目的。 ★8.具有优先转码功能，支持上传紧急资源需求，可全部暂停其他资源，优先转码紧急资源。（提供视频演示） 9.系统可针对文件配置冗余备份，实时计算热点文件，将热点文件更新到特定存储服务器。 10.支持大批量资源在线转码，资源切片加密防盗链，集群速率稳定服务，前后端分离安全部署，支持多端多应用领域，二维码标识资源随时看，反编译服务防攻击。 11.系统提供分布式多用户能力的全文数据分析搜索引擎，支持链路追踪技术清晰快速定位系统数据问题。 12.平台支持7*24小时不间断工作；支持在线增加计算节点；计算调度机制支持按照指定规则（如：网络流量/IP段）来调度计算节点提供服务。 ★13.以图形化界面实时查看每个节点微服务的运行状态、各服务器的运行状态（CPU占用、内存占用、服务状态等）。以及存储服务器每个节点的运行状态（IP、端口、磁盘使用情况）（提供视频演示） 五、权限管理 1.权限管理 （1）资源设置对于全体用户可见或者部分用户可见。 （2）可对个人用户、用户组进行下载、分享授权。 （3）资源分享外发权限控制。 2.用户角色指定，批量文档导入用户，支持用户的增删改查、重置密码、冻结和启用，支持用户数据的导出功能。 六、资源管理 1.支持维护工具、web端两种方式进行数据采集入库，两种方式均支持资源按照单文件、多文件和系列文件方式采集入库；支持第三方数据入库，第三方系统的文件采集通过API对接的方式，能实现文件和元数据信息同步采集。入库资源可自定义自动或手动发布。 2.支持断点续传，对同一资源再次上传实现秒传功能，不再占用服务器多余内存空间。 ▲3.上传资源后，随时预览，视频资源可以拉取任意时间自动截图作为资源封面，可以给视频任意时间添加交互动画功能。 4.资源管理功能 （1）支持资源库内下载、移动、删除、发布、撤回、分享、编辑、收藏、搜索功能； （2）支持文档、图片、音频、视频进行在线预览查看；文档、图片的预览支持放大、缩小、旋转等操作，视频支持不同清晰度切换； （3）支持分享外发，至少支持播放链接、页面嵌入代码、窗口播放链接三种分享方式，分享受权限限制，可以按照3天、7天、永久选择链接失效时间； （4）支持文件访问行为记录，任何用户对文件上传、预览、分享、编目、移动、删除等操作，都会以生命周期形式记录到文件元数据，方便后续进行分析和追溯。 ▲5.支持敏感资源过滤和敏感词库管理，敏感词库可自定义在线添加和删除。（提供视频演示） ★6.系统支持对视音频、文档及图片资源进行转换处理，视频资源可同时输出多种清晰度供不同终端使用。支持集群转码，可在不停机状态下增加服务器作为转码节点参与集群转码；系统须支持转码任务在多台服务器间的调度与分发；转码过程可实现对任意单个资源进行优先级调度设置。（提供视频演示） 7.支持视频截取、关键帧截图、封面截图、图片视频的基本信息提取。 8.系统支持对于图片可自动或者手动添加水印，支持图片和文字水印，系统支持图片添加水印后可下载源文件；支持向左或向右旋转图片。 9.支持上传资源的审核管理，支持资源栏目和权限的关联，管理员可对资源栏目列表进行上传、审核权限分配，支持进行审核默认流程、一级流程、二级流程的设置，支持按照组织机构进行上传、审核权限人员的选择。 七、人工智能应用 1.系统提供人工智能技术引擎服务，包括人脸识别、图像识别、语音识别技术、OCR等，支持智能检索和全文检索服务。 ▲（1）系统支持用语音识别技术识别、挖掘视频内容，可对视频类数据进行内容检索，并可直接定位跳转到检索信息点进行内容播放。语音识别技术可实现对任意一个资源进行优先级设置； ★（2）系统支持人像检索功能，通过上传人像图片实现以图搜图。（提供视频演示） ▲（3）系统支持将图片上文字快速识别提取转换成文本，实现通过关键词对图片类数据进行内容检索；（提供视频演示） ▲（4）系统支持文档类数据全文检索，实现通过关键词对海量文本数据进行内容检索，并快速精准定位跳转。（提供视频演示） ▲（5）系统支持AI多模态分析，可以利用人工智能技术处理和分析多种不同类型的数据模态，包括图像、视频等，以获取更全面、准确和深入的信息。系统支持对视频帧进行图像识别，提供画面和内容描述功能。 （6）系统支持用户对当前视频中相关知识点等内容进行提问，系统基于人工智能多模态分析进行针对性的分析回答。（提供视频演示） 2.系统支持素材制作工具，实现视频资源在线剪辑，用户不需要安装任何第三方编辑软件，使用浏览器即可实现常见格式视频资源的在线剪切、合并；剪辑完成生成文件时可将不同类型视频素材统一转成MP4格式，方便用户使用；剪辑时可以在线调用平台上的公共资源和个人资源，也可以导入本地资源，并能实现各种来源资源的混编，支持添加片头片尾；最终生成统一标准、符合用户要求的视频素材。（提供视频演示） 八、资源门户 建立全校公共资源、教学资源、部门资源、个人资源的统一发布、流转和使用。满足全校用户对于资源使用的需求，可以实现登录或者不登录平台使用。在公共资源发布门户中支持进行资源推荐和资源榜单的展示，包括热门榜、收藏榜、好评榜。可进行信息中心发布信息的查看，进行平台资源的无插件播放、根据授权进行分享、下载。可根据学校资源栏目设置，在门户中进行资源推荐栏目的展示。 栏目管理 （1）支持栏目新建、修改、删除、顺序调整； （2）支持依据资源属性建立不同类型的一级栏目，并对上传的资源按类型进行过滤；例如：视频类栏目仅允许视频资源上传，否则禁止上传；综合专题类型的栏目允许所有类型的资源上传； 九、专题管理 （1）支持管理员自定义专题，上传专题的导航图，专题导航图数量不受限制。支持用户自定义选择专题模板，平台最少内置3套专题模板。 （2）支持用户对专题进行自定义排序，设置专题的显示、隐藏状态。支持对专题页栏目进行编辑，实现专题栏目资源的添加、推荐、分配。专题页具备资源推荐功能。 十、数据统计 1.汇聚用户基础信息数据和应用数据，实现非结构化数据管理平台的深度数据挖掘分析。面向教育管理者、教师提供仪表盘视图，360°洞察资源管理、学习、共享等行为，具有但不限于以下行为：平台基础信息统计，包括用户数量、类型分布、活跃统计。资源数据统计，包括资源总量、各系统对接数据、资源来源、资源类型、资源排行的统计。实现对资源应用的统计，包括资源发布、浏览、下载、分享总量及各用户行为趋势数据的分析，展示方式包括但不限于折线图、柱状图、饼图、雷达图等，帮助学校进行资源分析，为学校进行数据分析和决策提供依据。 2.支持按照用户和资源维度对用户使用资源情况进行记录和追溯，支持按照部门查看包括学生、教师、教育管理者，访问非结构化数据管理平台教学资料的上传记录、播放/浏览记录、下载记录、点赞记录、分享记录。支持按照资源维度查看资源的用户操作记录，包括用户IP、机构信息，以及播放时间、播放时长、浏览情况、下载情况、分享情况。 十一、开放平台 平台提供数据接口服务，包括： 1.资源管理API：资源上传/入库，转码、截图、删除、下载。 2.数据检索API：按照时间、类型、大小、所属栏目等维度进行检索。 3.用户系统API，包括用户登录、管理接口。 4.提供以上对应的API使用说明文档，文档提供详细使用说明。 十二、个人中心 1.个人中心支持资源上传、下载、转发、删除、移动。 2.个人中心支持文件夹新建、下载、分享。 3.支持收藏资源到个人中心，对于收藏资源可以保存、下载、取消收藏。 4.支持新建资源组；支持用户在资源组内进行资源上传、下载、转发、删除、编辑、移动。 5.支持在具备权限的情况下，将个人中心文件转发给个人一级资源平台。 十三、其他要求 ▲1.为保证平台系统兼容性，所投软件需为同一软件公司研发。 ★2.需提供所投产品生产厂家软件著作权证书。 ★3.承诺中标后提供软件生产厂家售后服务承诺函（3年免费服务）。 ★投标人承诺：提供自本项目建设开始，建设单位建设的本项目中虚仿资源免费对接到平台。 ★投标人承诺：项目建设平台在质保期内根据国家相关政策调整免费提供平台的对接调整服务。 | 1 | 项 | 核心产品 |
| 12 | 基地孪生系统 | 1.基地数字孪生软件设备采购及系统集成，包括但不限于构建基地的数字孪生体，整合资源流、数据流、控制流和信息流，提供多方位、多层级、多角度的数据分析成果，为后续工作决策部署提供大数据支撑。 2.建筑模型精度：通常要求达到毫米级（mm级），特别是对于重点建筑，智能还原精度不低于99%。 3.使用快速搭建符合建筑物结构特征的3D模型，确保模型的准确性和高效性。 4.提供高清晰度的三维模型可视化，支持360度全方位的复原呈现。 5.可通过AR设备观赏到高清3D模式景象，实现沉浸式的体验。 6.展示内容为整个虚仿实训基地≥2000㎡空间。 7.能实现基地机器人运行的孪生呈现与可视化控制。 8.能介入虚仿基地运行系统，定制可视化页面呈现资源、设备、运行数据等各项指标。 9.能呈现基地运行数据与国家虚仿基地验收指标项的差距，实施动态呈现。 10.能呈现低级人流的出入情况，实现基地人流热区的态势分布图。 | 1 | 项 |  |
| 13 | AIGC应用体验 | 1.可以基于一定的参数和条件自动生成设计概念或方案，减少初期设计的工作量。可以根据客户需求快速生成个性化的建筑设计方案，满足客户对建筑的特定需求。可以提出创新的设计方案，可以模拟施工过程和预测可能的问题，帮助优化施工方案和预防风险。支持图生文，文生图，图上表功能。 2.图像生成互动体验模块：文生图创作平台，展现了光影真实、细节丰富、风格多变的强大的文生图能力，可支持4K高清图的生成语音生成互动体验模块：声音合成，通过录入原始声音，合成拟人化的相似声音。 3.文字处理模块：支持教案设计-为老师提供教学设计方案，教学案例-为老师提供丰富教学案例，教学计划-为老师提供专业教学计划，课程思政-帮助老师提供教学课程思政，试题/试卷-智能出题并自动组卷，课题报告-自动生成课题报告 4.提供项目展示与体验所需要的全套软硬件设备，包括但不限于轻量化的播放呈现设备≥3套（屏幕应大于65英寸）、互动平台等。 本项目为交钥匙工程，包含但不限于配套的文化氛围营造、辅材等。 | 1 | 项 |  |
| 14 | 数字助教 | 可以模拟真实人类的外貌、语言和行为，7*24小时不间断地提供服务。 人物模型须定制，适配于下列【全息柜】。能接入主流大模型进行内容驱动回复。 | 1 | 项 |  |
| 15 | 全息柜 | 1.屏幕尺寸≧86 寸。外观尺寸不低于2000mm×650mm×400mm 2.信号支持 hdmi/usb 等多种信号输入 3.显示玻璃透光率90% 4.屏幕支持触摸互动 本项目为交钥匙工程，包含但不限于配套的文化氛围营造、辅材等 | 1 | 套 |  |
| 16 | 点云建模体验 | 通过了解和运用技术，可以高精度地捕捉和分析建筑物的三维数据，为设计、施工和维护提供精确的参考。 提供项目展示与体验所需要的全套软硬件设备，包括但不限于轻量化的模型采集设备≥1套（屏幕大于65英寸）、模型生成平台。 本项目为交钥匙工程，包含但不限于配套的文化氛围营造、辅材等。 | 1 | 项 |  |
| 17 | AI建筑效果图体验 | 结合计算机图形学、机器学习算法和大量的训练数据，能够自动或半自动地生成高质量的建筑渲染图。 提供项目展示与体验所需要的全套软硬件设备，包括但不限于轻量化的播放呈现设备≥3套（屏幕大于65英寸）、互动平台等。 本项目为交钥匙工程，包含但不限于配套的文化氛围营造、辅材等。 | 1 | 项 |  |
| 18 | 数字空间 | 1.利用数字技术来模拟或增强现实世界的空间和物体。在数字空间中，用户可以与数字内容进行交互，体验到超越物理世界限制的虚拟环境。 2.提供这个基地的增项现实数字引导系统，包括但不限于基地介绍、场地介绍、展示项目介绍等，介绍通过数字化的视音图文进行呈现。要求空间位置关系正确，虚拟内容与实际内容匹配。提供建设周期内容的免费修改与内容更新工作。 3.项目需支持移动端设备的应用。 | 1 | 项 |  |
| 19 | AI+XR管网线路现实 | 系统支持建筑模型通过增强现实、混合现实技术呈现在实际空间中，支持旋转、拆解、爆炸等功能，位置可移动。系统支持1:1,1:100,1:1000模式应用。 ▲呈现资源要求不少于5套建筑内容，涵盖建设的阶段不少于3个，包含建筑内容的管网项目。 支持分层呈现。 支持移动端应用。 | 1 | 项 |  |
| 20 | 智慧工地虚拟仿真 | 1.系统采用Unity 3D引擎技术开发打造，包括工地全景认知、智慧工地认知、施工总平面布置三个教学模块，能自主切换，用于认知教学、课程内实训和综合实训等。 2.系统支持PC单机版教学和交互式教学一体机版展厅展示使用，能满足多样化应用场景。 3.系统支持用户在工程项目拟真现场自主漫游，沉浸式体验。 4.系统包含知识内容讲解、真实案例视频和情景教学动画资源，资源格式须包括但不限于视频Mp4、图片jpg、情景动画avi格式。 ▲5．系统施工现场认知模块：须包括生活区、办公区、材料堆场及加工区、主体建造区、基坑支护区、样板展示区、安全体验区，支持用户各个区域自由切换，切换时能联动固态沙盘LED灯光亮显。支持进入场景内部多视角查看细部构成，提供不少于10个应用教学点，包括钢筋工程施工、模板工程施工、砌体及二次结构施工、装饰装修工程施工、装配式工程施工等。（须提供产品截图证明） ▲6．系统内容应包含当前智能建造常用应用技术，涵盖：智慧劳务管理、升降机智慧监测、塔吊智慧监测、物料智慧验收、智慧工法样板、环境智慧监测及喷淋、5G+AR眼镜巡检、深基坑智慧监测、高支模智慧监测、BIM放样机器人、造楼机、大体积混凝土测温、预应力智能张拉监控、悬挑卸料平台智能监测、AI行为识别、造楼机、BIM放样机器人等不少于20项智能设施设备知识点。满足智慧工地及智能设备知识点视频讲解的同时，可360度查看设备模型以及文字内容介绍，交互操作可做出联动效果，还原智慧工地硬件设备在实际业务场景中的业务流程。系统按照知识点清单内置有配套的教学资源，包括：每个知识点的详细课程内容说明书，涵盖课程概述、重难点、建议课时以及辅助的图片说明；课程设计；一节课教学设计；授课PPT；试题库（含单选、多选、判断、填空、简答、实操实训等题型）等资源，PPT数量需要与系统每个知识点清单匹配对应。（须提供产品截图证明） ▲7．系统施工总平面布置模块：包含智慧劳务系统、塔吊布置、升降机布置、物料验收及堆场布置、智慧工法样板系统、危大工程智慧监测、环境智慧监测及喷淋等，且不少于10个教学点；知识点引用《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006等规范。（须提供产品截图证明） ▲8．系统支持对场景中的人员管理、机械管理、物料管理、环境管理、安全管理、质量管理、生产管理、技术管理等各个子应用模块的智慧工地管理平台数字化展示。（须提供产品截图证明） ▲9. 系统包含施工现场常用工程试验内容，支持对混凝土、钢筋、模板脚手架进行实验操作，实验需具有开放性，可以对实验参数进行设计和优化，探索最优实验方案。 | 1 | 项 |  |
| 21 | 虚实多人云协同智能测绘软件 | 1.虚实结合： 采用虚拟现实技术构建虚拟全站仪和真实全站仪相连接，实现真实全站仪测绘之星软件可与虚拟全站仪交互，满足以下测量任务： 已知点建站、后方交会、点测量、距离偏心测量、平面偏心测量、圆柱中心点测量、悬高测量、对边测量、线和角点测量、线高测量、导线测量、点放样等功能 采用虚拟现实技术构建虚拟极点RTK移动站和真实手簿相连接，实现真实手簿、真实工程软件可与虚拟RTK交互，满足以下测量任务： 点测量功能、控制测量功能、面积测量功能、点放样功能、直线放样功能、曲线放样功能、道路放样功能、面放样功能 以及真实手簿工程软件中的；配置和输入功能模块可与虚拟RTK匹配联动使用。 2.虚实云协同： 操作真实全站仪、RTK手簿采集虚拟空间场景数据，基于云共享技术联结内业成图软件，将外业数据实时传输并展点，实现内外业一体化作业。 3.基本要求： 采用虚拟现实技术构建全站仪、极点RTK、测钉、对中杆棱镜、支架棱镜等设备，可进行三脚架、基座等设备结构组装认知学习，支持交互。构建利用全站仪、极点RTK进行数据采集的大型虚拟三维外业环境，实现数据采集全过程虚拟作业和数据处理，支持交互。 4.虚拟场景： 软件支持1:500地形图精度，有实训场景。软件加载成功后进入逼真的测量主场景，场景中包含城市道路、道路附属物、城区建筑及其附属物、不同植被、不同地形区等多种类型的场景，包含实训所需所有场景。场景内支持第一人称视角，支持人物灵活运动，包括进行走跑跳跃等活动。 5.实训 （1）模拟项目实施：满足学生全流程数字测图作业，支持在全站仪数据、RTK数据实时传输并展点至成图软件。方便教师对数字测图课程知识点讲解，学生进行绘图。 （2）模拟全站仪操作：支持包括安装仪器、锁紧仪器等操作前准备，以及调节对中、整平、照准、盘右观测、盘左观测、数据采集、迁站、数据导出等基本操作，完整模拟全站仪所有界面及功能。 （3）模拟测钉操作：移动并安置测钉，在场景中建立标志。 （4）模拟对中杆棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。 （5）模拟支架棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。 6.知识产权：具有国家版权局颁发的"计算机软件著作权登记证书"和自主的知识产权；软件开发商具备测绘甲级以上测绘资质。 支持免平台安装，一次安装自动激活ZWCAD2022正版授权，体积小，轻量化，运行稳定。 支持蓝牙传输野外采集数据。 支持dat、txt、csv、xls、xlsx多种坐标文件格式。 支持矢量数据：DWG 、MDB、Shapefile、DXF等；正射影像：TIF、IMG、JPG等；三维模型：OSGB等。 能够读取智能全站仪外业gpkg数据直接成图；读取云平台工程数据成图；支持读取*.cas/*.sou格式交换文件成图；对野外测量数据进行展点处理成图。 通过匿名分享、指定用户和群组分享等方式与工程之星实现dat和dwg数据共享，同时支持数据备份至云平台； 满足国家GB/T 20257.1-2017国家基本比例尺地图图式，能够支持 1:500、1:1000、1:2000 地形图绘制；具有完善的地形图式符号库，完全符合国家的最新地形图式标准。 满足GB/T 30428.2-2013数字化城市管理信息系统第2部分：管理部件和事件；能够绘制公用设施、交通设施、市容环境设施、园林绿化设施及其他市政部件符号。 数据入库编码参考规范GB/T 20258.1-2019基础地理信息要素数据字典第1部分：15001100012000比例尺，GB/T 13923-2022基础地理信息要素分类与代码。 提供标准绘图、快速绘图、自动绘图等方式，提供简码识别、编码引导、源码识别等方式实现高效绘图。 提供图形编辑处理的工具箱，集成绘图处理、属性赋值、高程点处理、坐标提取、断面坡度标注、批量标注、等高线处理等工具；包括独立符号压线消隐、污水篦子方向自动调整、高程点内插、等高线等距离滤波、悬挂点处理、围墙裁剪角等功能。 满足最新地图图式的图幅输出，地图分幅处理及添加多种规格图幅，包含标准图幅、任意图幅、批量分幅等。 提供图形绘制工具，可通过调用CAD命令，绘制多种不同类型的形状，包括圆、弧、直线、复合线、多段线等。 具备丰富的图形编辑功能，移动、旋转、伸展、缩放、图形复制、偏移拷贝等。 具备多种测量数据处理方法和工具，包括前方交会、后方交会等多种交会，属性编辑、导线平差、原始坐标格式转换、坐标换带等。 具备坐标转换功能，通过四参数或七参数，将图形或数据，在两个坐标系间转换。 具备丰富的地物编辑功能，对图上地物图形要素有全面的编辑能力。修改墙宽、坎高、复合线处理、房檐改正、批量裁剪等一系列丰富的地物编辑功能。 支持多种批量处理操作，包括批量分幅，批量选择、删剪、剪切，批量修改坐标等操作。 支持一键读取智能全站仪导线测量数据。 支持导线控制测量数据自动录入、概算、平差并输出平差报告和控制点成果坐标文件。 支持计算平面网国家二等、国家三等、国家四等、城市一级、城市二级、城市三级、图根。计算高程网国家二等、国家三等、国家四等、图根水准。 支持输入控制测量数据的坐标、高程、差值等自动计算,并辅以网图动态显示。自动求解控制网各种路线闭合差并进行误差分析。输出成果标准齐全:控制网属性、控制网概况、闭合差统计表、方向观测成果表、距离观测成果表、高差观测成果表、平面点位误差表、点间误差表、控制点成果表等并以表格形式输出。 高效建立三角网，自动绘制等高线、等深线，可以对等高线进行灵活修剪及注记。自动处理地性线，对地性线自动插点，构建三角网更加精确。 能够根据测量数据进行地形信息的呈现、处理；采用拓扑结构 DTM，增删顶点能自动重新组网，可自动生成等高线支持地形三维模型呈现及坡度分析。 多种完善的土方计算方法，集三维立体化展示、模型数据种类多样、成果快速生成、智能化操作计算等优点于一身，适用于山坡、土堆、基坑、道路、航道、沟渠等各类型土方工程。具有三角网法、方格网法、断面法、等高线法等计算方法。 方格网法土方算法，支持扣岛计算、多级边坡处理、转角处理，方格网节点移动、方格网裁剪、忽略地形放坡到指定高度、土方量汇总。 土方三维模型。多角度浏览自然面、设计面、合成面土方三维模型，直观分析开挖前后的土方场景。 提供断面图绘制、公路曲线设计等工程应用功能，公路曲线同时支持交点法和线元法；道桥隧智能全站仪设计和采集的曲线数据，支持直接读取，自动输出报表。 任意断面可直接读取设计文件，分别设计各断面中桩高程。 任意断面支持动态显示设计线； 支持绘制多期横断面图； 具有地物信息（长度、距离、方位、面积等）的查询、统计等功能；支持通过图面内容生成各类数据文件。 可自动生成地类图斑，并计算图斑面积，输出面向GIS库的mdb和shp格式数据，也可导入mdb或shp成图。 支持导入导出谷歌地球KML文件； 支持多种二三维窗口显示模式：全屏、分屏、两屏，以及支持二三维窗口同步缩放、平移、旋转，数据浏览平滑、操作顺畅。 满足8个虚拟仿真实操工位同时使用。 | 1 | 项 |  |
| 22 | 建筑设计空间呈现虚拟仿真 | 1.系统提供包含居住建筑、公共建筑的预制案例场景的虚拟仿真实训操作。 2.居住建筑场景包含但不限于：住宅、公寓、宿舍分类。每一类型提供至少一种建筑场景。 3.公共建筑场景分类包括但不限于教育建筑（如学校、图书馆）、文化建筑（如博物馆、剧院）、办公建筑（如办公楼、政府机构），每一类至少包含一种建筑场景。 4.系统支持新建案例场景，可以从案例场景库中选择任一场景进行操作。 5.系统支持场景保存功能，用户退出系统后，再次进入可以从上次保留场景中继续进行操作。 6.系统针对各预制场景，提供内置模型素材库，包含各类建筑结构中的：窗户、楼梯、电梯、门、栏杆、消防设备、楼体等多种分类。针对每种分类提供至少3中常见风格的模型以供选择使用。 7.支持模型素材库模型上传功能，模型上传时可以选择不同的分类进行规范的模型管理。 8.支持设计实训中进行模型搭建、修改功能，例如墙体的厚度、窗户的大小和位置、楼层的高度等。系统根据用户的搭建、修改产生实时的变化，并针对不合理的设计进行实时的提示反馈。 9.系统需要对真实的设计工作流程进行高度还原，设计流程必须和真实流程一致，设计的方法和步骤须和真实步骤一致。针对设计中错误、不合理的设计和操作进行实时的提示。 10.系统支持多岗位多角色，岗位角色设置需要和真实设计中的岗位配置保持70%以上的一致性，重要的工序和岗位必须真实还原。 11.须支持单人和多人实操实训模式。多人实训时，一人一岗，岗位与岗位之间联动协同，每人选择一个角色协作进行设计，缺位的岗位可采用系统NPC方式由系统自动补位替代。各角色所操作内容必须与真实场景保持一致，其他岗位无法交叉替代操作。 12.系统支持物体识别、手势识别，具备手势交互、物体交互功能，能够以手柄或者手势移动虚拟物体，对虚拟的问题进行拖动、放大、旋转、缩小等操作。虚拟的模型对真实手势的操作如具拖动等有对应的真实的反馈。 13.支持模型的复制功能，可以对添加的模型进行复制。 14.支持多人协同操作同一设计项目，多人可以同时进行同一个场景的实训项目操作，各人操作可以在设计中实时提现。 15.系统支持第三视角直播示教，以第三视角观看当前操作人员操作。 16.支持对操作的步骤的记录功能、时长，自动判断实验得分，生成实验报告； 17.支持实训进度存档功能，退出再次进入后可从保存进度处开始实训操作。 | 1 | 项 |  |
| 23 | 建筑机器人虚拟仿真系统 | 产品主要分为机器人认知、知识点练习、模拟练习三大模块。 1.机器人认知模块：主要有机器人外观认知，机器人施工手册、机器人标签显示三大模块。机器人外观认知与机器人标签在机器人三维模型上显示机器人的主要组成；机器人施工手册模块主要是将机器人适用流程说明的文档弹窗嵌入平台展示。 2.知识点练习模块：将机器人的知识点通过考题的形式进行作答学习，习题作答后可以查看练习结果，显示正确和错误的试题，点击后给出解析。 3.模拟练习模块：依据机器人的业务实操进行虚拟仿真，主要包含施工准备、方案策划、作业准备、任务执行、施工结束五大部分，每个部分左侧有练习步骤提示，模块练习完成后显示每个模块的得分情况。施工准备模块主要包含人员装备准备、工具准备、消防准备、机器人准备；方案策划主要包含模型导入、参数设置、路径策划、成品保护、机器人入场、扫描建图、修正路径、路径规划预览；作业准备主要包含根据机器人属性设置参数、顺序，任务执行主要包含模拟任务、质量检测、现场成品保护、机器人离场；施工结束模块主要包含设备清洗、机器人入库、机器人断充电。 | 1 | 项 |  |
| 24 | 智能建造管理虚拟仿真 | 1.平台可将土建、钢筋、安装、机电各专业模型进行集成。可集成各专业模型的工程量信息、工程进度信息、工程造价信息，不仅能统计工程量，还能将建筑构件的 3D 模型与施工进度的各种工作相链接，动态的模拟施工变化过程，实现进度和成本造价的实时监控。 2.利用 BIM 模型的数据集成能力，将项目进度、合同、成本、质量、安全、图纸、物料等信息整合并形象化的予以展示，可实现数据的形象化、过程化、档案化管理应用，为项目的进度、成本管控、物料管理等提供数据支撑。 3.平台可支持对项目图纸、模型、office 文档、pdf 文档、图片、视频进行集中存储并实现文件及文件夹权限管理、文件共享传输、文件版本控制，并且可在网页端与移动端在线浏览，实现工程资料多方协同及资料归档，确保项目各方统一管理，图档一致。 4.平台提供对二维图纸/三维模型进行设计问题标记、设计标记管理、设计问题讨论、设计问题查看功能。 5.平台支持对审核发现的问题，通过位置、视点、标记，进行问题记录保存。 6.提供对设计审核的问题发起处理任务，确定处理人发起设计问题处理流程，实现对设计问题解决进行跟踪，对设计问题逐个进闭环，提升设计审核问题沟通处理效率。 7. 支持云端BIM圈共享工艺节点库、工艺动画库、并可创建导入项目的BIM素材库用于培训交底，涵盖400+模型及动画素材可供用户直接使用。 8.平台建立了企业、项目、个人模型族库管理，可支持企业打造自己建模核心族库，极大便利了项目建模工作，统一建模标准及要求，减少建模问题。 9.平台可将导入的多专业多份模型文件进行组合管理，对组合模型轻量化处理后在 Web 端和 APP 端实现模型快速查看功能进行业务功能管理。实现了项目施工多专业、多楼层、多单位工程多模型整合为一个项目综合模型进业务管理。 10.平台支持大体量模型轻量化在线快速浏览，为大型功能利用 BIM 管理提供了很多可能。 ▲11.平台能够导入 Microsoft Project 进度计划文件，实现基于模型的可视化进度管理，利用 BIM 的三维模型进行任务安排，可精确计算模型各构件的计划进度和实际进度，以不同颜色来区分构件所处于的状态，可用于延期预警分析、减少建造成本。 12.平台支持了对项目总体计划设置里程碑节点，根据计划完成情况自动更新里程碑节点进展，实现项目关键节点重点关注重点更新。 13.平台可对项目进度计划多层级管理，利用项目总体计划和具体的实施计划两层计划对项目进行进度把控，通过实施计划实时跟进项目现场完成情况，总控计划对项目整体进行控制。 ▲14. 支持商务标部分使用云计价文件进行招标或中标（或合同）文件导出，或任意计价软件导出的xml格式的标准接口文件，交易中心的标准数据交换格式，目前成本测算支持导入20+地区的使用标准接口文件。 15.平台支持按完工量填报进行进度工程量计算，为工程进度款支付申请提供依据。 16.平台支持项目资料管理功能，可分层进行文件夹和文件权限控制和站内信息分享。 17.平台具备质量\安全管理模块，支持 Web 端、移动端用户，可采集现场施工情况、完工量、质量\安全检查情况，在系统中集中管理。 18.平台支持移动手机 APP 办公，APP 中内置质量安全管理条例相关内容，文档及模型查看等功能。 19.手机 APP 可将现场质量\安全问题进行照片、视频采集并上传到服务器，实现手机端与 Web 端数据互通。 ▲20.支持安全风险管控，查看风险数量统计、风险走势图、风险类别占比图、在施风险类型占比图等信息的查看，支持添加风险辨识信息、风险评价信息，支持导出区域风险二维码和风险告知卡信息。 21.系统内置一套完整的工程项目案例数据，覆盖：施工准备及临建阶段、土方开挖阶段、桩基施工阶段、地下施工阶段、主体施工阶段、装饰装修阶段等6个阶段，包含“人机料法环”以及安全、生产、质量、技术等施工建造过程的管理数据的变化情况。 22.平台提供配套的案例教学视频及课件，教学视频不少于19学时，应至少包含项目基本设置、项目资料管理、进度管理、成本管理、质量管理、安全管理等内容教学，每学时提供对应的教学课件及资料文件。 23.平台提供配套的案例教材，以实际工程案例讲解如何使用BIM 5D教育云平台进行项目管理，教材各个章节提供相应的教程视频和课件下载。 | 1 | 项 |  |
| 25 | 园林工程施工仿真实训软件 | 一、根据《园林工程施工技术》教材对实训任务按土方工程、园路工程、给排水工程、水景工程、假山工程、园艺工程、小品工程、照明工程进行章节划分，每个章节根据教学实训要求，分成若干个实训任务模块，模块包含任务书（任务介绍：任务描述、任务内容、任务步骤）、任务实施（任务操作：流程步骤、任务操作、施工手簿；知识拓展：工具信息、施工规范、微课讲解、图纸信息、知识应答）、质量通病（质量应对方案：现象、原因分析、预防措施）三个部分；软件将搭载移动端重新开发部署。 二、详细参数： ▲1.根据实训任务发布任务书（项目描述、任务内容、任务步骤）。 2.能使用三维交互技术完整模拟任务实际施工过程，包含步骤及其详细操作。 3.完成实训操作后，进行课后练习，系统进行自动判断并进行知识点讲解。 4.实训任务操作中，可随时查看该步骤的工具的信息。 5.根据教学需要可自由跳转操作步骤，并可反复进行练习。 6.施工手簿根据操作步骤以文件及语音的形式给出操作提示。 7.每个操作步骤均对应一个结合三维的微课视频，且总时长不少于100秒，方便实训教学。 ▲8.提供对应任务质量通病报告书：质量通病（现象、预防措施）。 | 1 | 项 |  |
| 26 | 木结构建筑构件加工、制作与安装虚拟仿真教学软件 | 1.掌握中国古代斗拱的造型、组成等知识，包含学习和考核两大模式。学习模式至少包含汉代时期、南北朝时期、隋代时期、唐代时期、宋代时期、清代时期等不同时代典型的斗拱特点。掌握中国古代和现代木结构的构件的造型、组成等知识，包含学习和考核两大模式。古代木结构至少包含汉代时期、南北朝时期、隋代时期、唐代时期、宋代时期、清代时期等不同时代典型特点以及现代木结构包括构件设计、加工、储运和建造。 2.具体斗拱选择至少包含以下几种：四川渠县冯焕阙一 斗二升斗拱、云冈石窟第九窟一斗三升斗拱、日本法隆寺金堂内槽斗拱、山西五台山 佛光寺大殿柱头铺作、把头绞项造、重栱襻间、斗口单昂平身科、品字科三踩图、斗 口重昂柱头科、大召角科、席力图召斗口重昂平身科。 3.考核模式应至少包含理论考核和虚拟搭建。每次进入软件理论考核应从题库随机抽取10个斗拱相关的题目让学生进行作答，虚拟搭建则是从第 2 条的众多斗拱当中随机一种斗拱，让学生进行虚拟搭建考核，方式分两种： 1)构件考核，三维场景中有整个斗拱的 造型，根据当前提示的构件名称点击相应的构件； 2）过程考核，不提示当前需要搭建的构件，由学生自由从零开始搭建，顺序正确则下一步，否则继续搭建。 | 1 | 项 |  |
| 27 | 建筑工程物联网虚拟仿真 | 1.平台可模拟物联网各类传感器、继电器、执行器、物联网数据传输单元等的选择、安装和调试，可模拟建筑场景的设备安装、调试等。集成空调、通风、制冷机房、冷热源系统、变配电及照明系统等关键设施，实现楼宇局部环境的自动化调节与优化管理。系统支持远程监控与智能调度，显著提升楼宇运营效率与能源使用效率。同时，提供丰富的二次开发接口，助力用户根据实际需求进行定制化开发。 2.系统采用混合现实技术与B/S架构，支持学生、老师通过互联网在不同地区访问，支持主流浏览器访问；平台统一数据接口，虚拟仿真平台互通，用户信息共享；要求系统集成数字物联模块与教学模块等。 3.数字物联模块 暖通系统：实时环境参数展示：温度、湿度、CO2和PM2.5浓度。能耗数据展示：总能耗和设备能耗，可按时间段查看。交互功能：能耗分布图、区域能耗对比、预警提示。 变配电系统：电网拓扑图：三维模型展示电网结构。负荷概览：总负荷、峰值负荷等指标。设备状态数据：变压器、断路器等状态。电量及负荷信息：实时和历史数据。环境参数：温度、湿度、空气质量。 照明系统：运行状态：空间分布、实时状态。能耗展示：耗电量、能耗统计。故障检测：故障报警、位置显示。控制模式：开关控制、场景照明模式、调光功能。交互功能：区域能耗展示、故障修复统计、软硬件控制。 4.教学模块 物联网络布线模拟组装： 用户需要在虚拟环境中完成一个基本的网络布线任务，包括铺设铜缆、安装接插件、配置配线架等。 ①选择材料：用户首先进入“材料选择区”，这里展示了多种铜缆（如超五类非屏蔽双绞线、六类非屏蔽双绞线）和接插件（如超五类非屏蔽模块、六类非屏蔽模块）。 ②铺设铜缆：用户携带选好的铜缆，移动到“工作区”，这里模拟了一个办公室或数据中心的环境，使用手势在虚拟墙面上绘制布线路径，系统会根据路径自动生成铜缆的铺设效果。用户可以调整铜缆的长度和弯曲程度，以确保其符合实际布线要求。 ③安装接插件：当铜缆铺设到需要连接的位置时，系统会提示用户安装接插件；用户将接插件放置在铜缆的末端，并使用手势（如旋转和按压）来模拟接插件的安装过程；安装完成后，系统会进行自动检测，确认连接是否牢固。 ④配置配线架：用户移动到配线架前，这里已经预设了多个端口。用户通过选择空闲的端口，并将已安装接插件的铜缆插入端口中。系统会实时显示配线架的连接状态和端口分配情况。 ⑤测试与验证：组装完成后，用户可以使用虚拟的网络测试仪来测试整个网络布线的连通性和性能。测试仪会模拟发送数据包，并显示测试结果，包括延迟、丢包率等关键指标。 | 1 | 项 |  |

本项目需由投标人提供设计方案、解决方案，采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求需满足上述清单要求。

2.2 产品清单：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东楼环境改造 | 1 | 项 |  |
| 2 | 智能建造展厅 | 1 | 项 |  |
| 3 | 虚拟仿真资源数据展示终端 | 1 | 台 |  |
| 4 | 彩钢瓦棚（含混凝土硬化） | 354 | ㎡ |  |
| 5 | 裸眼3D屏 | 1 | 台 |  |
| 6 | 交流大屏 | 1 | 套 |  |
| 7 | 返看屏 | 2 | 台 |  |
| 8 | 体验终端平板 | 2 | 台 |  |
| 9 | 体验终端头显 | 2 | 台 |  |
| 10 | 灯光及声学改造 | 1 | 项 |  |
| 11 | 虚拟仿真教学管理及资源共享平台 | 1 | 项 | 核心产品 |
| 12 | 基地孪生系统 | 1 | 项 |  |
| 13 | AIGC应用体验 | 1 | 项 |  |
| 14 | 数字助教 | 1 | 项 |  |
| 15 | 全息柜 | 1 | 套 |  |
| 16 | 点云建模体验 | 1 | 项 |  |
| 17 | AI建筑效果图体验 | 1 | 项 |  |
| 18 | 数字空间 | 1 | 项 |  |
| 19 | AI+XR管网线路现实 | 1 | 项 |  |
| 20 | 智慧工地虚拟仿真 | 1 | 项 |  |
| 21 | 虚实多人云协同智能测绘软件 | 1 | 项 |  |
| 22 | 建筑设计空间呈现虚拟仿真 | 1 | 项 |  |
| 23 | 建筑机器人虚拟仿真系统 | 1 | 项 |  |
| 24 | 智能建造管理虚拟仿真 | 1 | 项 |  |
| 25 | 园林工程施工仿真实训软件 | 1 | 项 |  |
| 26 | 木结构建筑构件加工、制作与安装虚拟仿真教学软件 | 1 | 项 |  |
| 27 | 建筑工程物联网虚拟仿真 | 1 | 项 |  |

2.3 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

中标人负责智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）交付采购人使用前的所有工作。根据采购需求提供整体规划、深化设计、场地建设、环境改造设备采购、、安装等实施方案、现场安全管理、成品保护措施、售后服务措施、培训及快速响应服务方案、突发事件应急处理措施方案、其他方案等满足采购人要求的服务标准。

2.4 核心产品（核心产品必须满足三个及以上品牌参与投标，否则将导致废标）：虚拟仿真教学管理及资源共享平台

3．验收标准

（1）货品到货后，中标人与采购人共同配合对所有货品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人负责解决。

（2）所有现场实施项目、货物安装调试、服务正常运行后，由中标人制定测试方案并经采购人确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，验收后形成验收报告。

（3）如验收中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

4．其他要求

（1）投标价格应包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（含安装支架等附件）、深化设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装（包括现场配合）、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、强制性、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标单位所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。

（2）本项目实行总价包干，中标合同价包含但不限于深化设计、现场实施、设备费、包装费、运杂费、装卸费、就位费、现场堆放及保管费、安装费、措施费、水电费、损耗费、调试费、成品保护费、管理费、风险费、售后服务费、检测试验费、利润、税金、备品备件、培训等移交给采购人正式使用前的所有各项直接、间接费用和市场风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和因国家政策及市场行情的变化所带来的所有风险等，还包括为完成本项目可能发生的和自身认为需要的一切费用，后期不因清单数量的增减及市场等因素的变化而做任何价格的调整。

（3）网线、电线、电缆等线路敷设不区分敷设方式，投标报价时应综合考虑相关敷设费用，结算时合同价不予调整。

（4）重要设备、软硬件须厂家质保服务、厂家上门服务的，投标人投标报价时应综合考虑上述费用，结算时合同价不予调整。

（5）重要设备、软硬件等在技术规格书中要求提供原厂授权原件、质保函、证明材料、测试报告、样本等资料的，由中标人在合同签订后全部提供到位。

（6）实施过程中，中标人根据采购人清单确定的数量进行采购、供货，任何不符合采购人需求的设备、材料不得在本项目使用。采购清单中所有设备、材料（含备品备件、辅材）如在安装调试中实际需要的数量高于清单所列数量，中标人应予以补充并承担所有费用，采购人不再增加合同价之外的任何费用；如在安装调试中实际使用的数量低于清单所列数量，则中标人应在确保满足使用功能的基础上将多余的设备、材料（含备品备件、辅材）等全部移交给采购人。

（7）实施过程中，中标设备规格、型号、参数更新换代，市场上已经采购不到，须将原中标设备一对一替换为新设备并同时向采购人申请更新，更新设备的规格、型号、参数配置不低于原设备，更新设备后的价格不得高于原设备的合同价格。

（8）为满足招标要求的系统功能和性能，清单中未描述的所需的全部附件、软件、工具和服务，投标报价时应综合考虑，结算时，不予新增上述费用。

（9）采购清单仅指本次招标的主要供货范围，是项目的必要组成部分，并非详细完整配置。对清单中未列出和技术规格书内未说明的，而投标人为使设备能够按技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、服务、附件、辅材等），已包含在投标总价内。

（10）中标人在合同签订前，须与采购人进行技术核对，技术核对内容将作为合同附件，等同合同的法律效力。

（11）投标报价的“分项报价表”中应注明投标单位所选择的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），未注明上述信息的，视为投标单位同意由采购人选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），但材料（设备）价格不予调整。如采购人因为项目实施整体要求而需统一某些设备、材料的品牌、规格型号，中标单位应服从安排并按采购人要求的品牌、规格型号进行更换，且此项投标价格不变，投标人报价时应充分考虑此因素。

5．实质性要求

| 序号 | 清单名称 | 技术参数、功能要求 | 提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟仿真资源数据展示终端 | ★2.点间距：不大于1.56mm；像素密度不小于：422500点/㎡； | 提供国家认可的检测机构出具的报告复印件 |
|  | 虚拟仿真教学管理及资源共享平台 | ★8.具有优先转码功能，支持上传紧急资源需求，可全部暂停其他资源，优先转码紧急资源。（提供视频演示） ★13.以图形化界面实时查看每个节点微服务的运行状态、各服务器的运行状态（CPU占用、内存占用、服务状态等）。以及存储服务器每个节点的运行状态（IP、端口、磁盘使用情况）（提供视频演示） ★6.系统支持对视音频、文档及图片资源进行转换处理，视频资源可同时输出多种清晰度供不同终端使用。支持集群转码，可在不停机状态下增加服务器作为转码节点参与集群转码；系统须支持转码任务在多台服务器间的调度与分发；转码过程可实现对任意单个资源进行优先级调度设置。（提供视频演示） ★（2）系统支持人像检索功能，通过上传人像图片实现以图搜图。（提供视频演示） 其他要求 ★2.需提供所投产品生产厂家软件著作权证书。 ★3.承诺中标后提供软件生产厂家售后服务承诺函（3年免费服务）。 ★投标人承诺：提供自本项目建设开始，建设单位建设的本项目中虚仿资源免费对接到平台。 ★投标人承诺：项目建设平台在质保期内根据国家相关政策调整免费提供平台的对接调整服务。 |  |

6．演示

本项目须提供视频演示，上传演示视频的形式：

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。

（2）演示内容详见采购需求及评分标准。

7．采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）项目 | 工业 |

按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定

第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设

合同编号：

甲    方：江苏城乡建设职业学院

乙    方：

签订时间：

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏城乡建设职业学院

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1．项目信息

（1）采购项目名称：智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：采购标的（技术参数要求）：具体见附件清单

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是þ否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是þ否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是þ否

（7）合同是否分包：¨是þ否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是þ否

（9）是否涉及进口产品：¨是þ否

（10）是否涉及节能产品：¨是，þ否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：þ是¨否¨不涉及

2．合同金额

（1）签约合同金额小写：大写：

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价¨固定单价¨固定费率¨成本补偿¨绩效激励¨其他

（3）付款方式：

1）预付款支付时间：合同签订后30个工作日内；预付款支付比例：合同金额的15%。

2）货款支付时间：设备全部进场并安装完成后，自收到发票后10个工作日内；货款支付比例：支付至签约合同金额的50%。

3）尾款支付时间：项目实施验收并试运行合格之日起一年内，尾款支付比例：付至签约合同金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

在每次收款前乙方提供等额合规且符合甲方要求的增值税专用发票。

3．合同履行

（1）起始日期：合同签订生效之日起，完成日期：2025年6月31日前完成安装调试并验收合格具备使用功能。

（2）履约地点：江苏城乡建设职业学院殷村校区 雕龙楼E

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是¨否

合同签订后10个工作日内，乙方向甲方支付签约合同金额5%的履约保证金；履约保证金在项目履约完成验收合格后一次性返还。

4．合同验收

（1）验收组织方式：þ自行组织¨委托第三方组织

验收主体：甲方自行组织

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：乙方提出验收申请之日起10日内组织验收

（3）履约验收方式：þ一次性验收¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：双方另行确定

（5）履约验收的内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况

（6）履约验收标准：按现行政府采购政策及本项目合同执行

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是¨否

（8）履约验收其他事项：无

5．组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） | 江苏城乡建设职业学院 | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人或 其委托代理人 （签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

第二节政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求/。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人：联系人：；联系方式： ，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购〔2023〕150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1、经营状况严重恶化；2、转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3、丧失商业信誉；4、有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 收到相关材料后10个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.项目要求 （1）乙方须承担本项目采购范围内所有设备的安装部署和配置任务。乙方提供交钥匙项目，应承担项目的整体规划、采购范围内相应货物制造（采购）前或服务提供的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、深化设计、采购、定制、加工制作、系统展示及配套设备、控制系统集成、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务及培训、验收、质保期及维保服务等全部内容，建设完成后必须能满足甲方使用要求。对实施过程中出现的责任事故，导致业务运行故障，必须承担全部责任。 （2）确保所提供的方案能够满足项目需求，并对项目成功实施负完全责任，若由于方案深化设计缺陷导致项目功能缺失，方案提供者需自行承担相关费用。 （3）乙方必须积极主动与本项目的相关单位合作，并服从甲方的协调。 （4）乙方应明确本项目实施后达到的效果。详细说明未来需求变化时将采取何种措施，实现系统的升级以满足要求。 （5）乙方开始制造或采购产品之前，甲方有权要求乙方对产品进行微调，最终的产品须经甲方签认同意后方可实施。项目实施过程中，系统需求可能根据实际情况做出调整，在已购设备或软件通过配置或客户化开发能够支持功能实施前提下，乙方需根据更改及时做出调整，确保项目的顺利实施。 2.设备交货、安装调试和培训 （1）供货 1）乙方应保证所提供的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。 2）所需货物由乙方包装、运输，安装调试完毕，检验合格后办理移交手续。 3）根据当地质检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出索赔。 4）安装计划：提供切实可行的详细的项目实施方案与计划、流程梳理方案、各阶段工作内容、时间安排及资源调度等。安装调试完毕并验收合格，交付甲方使用。乙方逾期交付，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以合同价款总额每日万分之五计算。 5）实施过程中的清理工作(包括每日清理包装物及废弃材料并送至甲方指定地点)及成品保护,乙方在项目结束后在交付使用时间之前将废物垃圾全部清除外运等费用已包含在合同价中。 （2）系统集成 1）乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成采购所提供设备、软件系统的使用规划、安装、调试及投入运行。 2）设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。实施之前应做好原有设备保护措施，加强对现场的施工质量及安全管理，如施工造成现场原有设施损坏，需由乙方自行承担修复工作及相关费用并不得影响项目整体创优评比。 （3）技术文挡及支持 1）乙方必须在对其所提供的设备、软件进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。 2）技术文件：乙方必须向甲方提供项目的实施、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件（包括但不限于测试报告、产品合格证等）。必须对产品的技术资料、参数等做出说明，验收时需提供全部的技术资料（产品说明书、操作手册和产品合格证书）。 3）提供7*24小时技术支持服务。对智能化设备的运行问题、故障提供及时24小时的远程或现场服务，响应时间在1小时内。 4）提供系统升级服务，对系统版本的、系统补丁包的升级提供技术支持服务。 5）对整个视频显示系统的服务支持，需提供完整的企业级服务目录，服务日历，可量化的服务指标与标准，对于收取额外费用的，需要公开说明。 （4）培训 1）乙方应根据响应文件内容提供一套科学完整的培训方案及计划（包括但不限于培训目的、培训目标、培训对象、培训方式、培训课程等），并提供支持系统培训的文档资料清单。从而保障系统实施过程及系统运行后高效的操作、运行管理及维护。 2）乙方应对甲方人员（含管理人员）进行全面的技术培训，使甲方人员达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以便乙方所提供的系统能够正常、安全、稳定地运行。 3）培训内容应包括：乙方所提供产品的架构、系统的关键逻辑、系统的深化设计说明、系统的性能、相关技术原理和操作使用方法，维护管理的技术，实际的操作练习。 4）乙方负责提供培训教师、教材和实际的操作环境，保证学员能实际操作，保证培训的质量和效果。 5）系统开通运行后，乙方应结合本项目与乙方的产品情况，定期与甲方进行技术交流和后续技能培训。 6）乙方及时提供新版本及相关文档资料，并及时提供新产品或系统升级等的技术培训。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 乙方先予履行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 1.乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要，并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施；每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明；在运输中安装三维冲击记录仪。 2.因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低，无论在何时何地发现，供方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时，乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。 3.乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。 |
|  | 指定现场 | 江苏城乡建设职业学院殷村校区 雕龙楼E |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 运送至甲方指定地点 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 乙方自行购买项目实施过程中确保人员安全的意外险及货物、财产等安全的责任险，相关费用乙方在投标报价时已做考虑，甲方不承担任何费用。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 本项目要求免费质保期不应低于2年，免费质保期从验收合格之日起算。 质保期内根据甲方需要提供免费保养服务，软件免费升级。质量保证期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，乙方必须予以免费更换同品牌、同型号或不低于原标准的货物。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到报修电话后1小时响应，2小时内到达现场，24小时内排除故障。若货物故障在24小时内仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复；否则，甲方有权自行派人进行修复，发生的费用由乙方据实承担，另收取双倍费用作为违约赔偿。在设备维修期间免费提供备用品。如乙方响应文件承诺的时间优于上述时间的，按承诺时间执行。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 按现行国家相关规定执行 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付 时间 | （1）预付款支付时间：合同签订后30个工作日内；预付款支付比例：合同金额的15%。 （2）货款支付时间：设备全部进场并安装完成后，自收到发票后10个工作日内；货款支付比例：支付至签约合同金额的50%。 （3）尾款支付时间：项目实施验收并试运行合格之日起一年内，尾款支付比例：付至签约合同金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。 乙方在每次收款前提供等额合规且符合甲方要求的增值税专用发票。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方未按合同条款约定履行相关义务并给甲方造成损失时 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约保证金在项目履约完成验收合格后一次性返还。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修 期限 | 质保期内 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 按乙方投标文件承诺 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.甲方对交付完毕的货物进行随机抽样检验，如果与文件规定不符，或在质量及感官标准上有明显差异或节能、环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供货物不合格。 2.如乙方所交付的货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、环保要求（以货物到场检测为准）不符合投标文件及合同规定的，甲方有权拒收且乙方应无条件更换货物。同时，每发现一个货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、环保要求不符合投标文件及合同规定的，乙方应向甲方支付合同款总额的5%违约金，且甲方有权终止合同。乙方应在收到甲方发出解除合同通知之日起五日内，自行取走货物并承担退货所引发的一切费用，甲方不承担因解除合同导致乙方产生的一切损失。 3.所有货物保修服务方式均为乙方主动上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担，保修期内因乙方原因导致其余各方损失的，乙方应承担赔偿责任。 4.提供的部件不符合采购文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。 2.乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 按合同履行期间的银行同期存款利率 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2.乙方未按本合同的规定和投标“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。 3.乙方在承担一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。 4.乙方响应属虚假承诺，或经国家认可的第三方检测机构确认提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。 5.乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整，应承担由此给甲方造成的全部损失，并按合同总价款的5%承担违约金。导致甲方、代理采购机构为此参与诉讼或仲裁，乙方另应支付甲方、集中或代理采购机构为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一切费用。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1、因货物的质量问题发生争议的，可由甲方委托国家认可的第三方鉴定机构对货物质量进行检测鉴定。检测费用先由乙方垫付，货物符合招标文件、合同约定及国家标准的，鉴定费由甲方承担，货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担； 2、因本合同文本或履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商开始后的三十天内仍不能解决争议，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 一、价格说明： 1.本项目实行总价包干，合同价包含但不限于深化设计、现场实施、设备费、包装费、运杂费、装卸费、就位费、现场堆放及保管费、安装费、措施费、水电费、损耗费、调试费、成品保护费、管理费、风险费、售后服务费、检测试验费、利润、税金、备品备件、培训等移交给采购人正式使用前的所有各项直接、间接费用和市场风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和因国家政策及市场行情的变化所带来的所有风险等，还包括为完成本项目可能发生的和自身认为需要的一切费用，后期不因清单数量的增减及市场等因素的变化而做任何价格的调整。 2.网线、电线、电缆等线路敷设不区分敷设方式，投标报价时已综合考虑相关敷设费用，结算时合同价不予调整。 3.重要设备、软硬件须厂家质保服务、厂家上门服务的，投标人投标报价时已综合考虑上述费用，结算时合同价不予调整。 4.重要设备、软硬件等在技术规格书中要求提供原厂授权原件、质保函、证明材料、测试报告、样本等资料的，由乙方在合同签订后全部提供到位。 5.实施过程中，乙方根据甲方清单确定的数量进行采购、供货，任何不符合甲方需求的设备、材料不得在本项目使用。采购清单中所有设备、材料（含备品备件、辅材）如在安装调试中实际需要的数量高于清单所列数量，乙方应予以补充并承担所有费用，甲方不再增加合同价之外的任何费用；如在安装调试中实际使用的数量低于清单所列数量，则乙方应在确保满足使用功能的基础上将多余的设备、材料（含备品备件、辅材）等全部移交给甲方。 6.实施过程中，中标设备规格、型号、参数更新换代，市场上已经采购不到，须将原中标设备一对一替换为新设备并同时向甲方申请更新，更新设备的规格、型号、参数配置不低于原设备，更新设备后的价格不得高于原设备的合同价格。 7.为满足招标要求的系统功能和性能，清单中未描述的所需的全部附件、软件、工具和服务，投标报价时已综合考虑，结算时合同价不予调整。 8.采购清单仅指本次招标的主要供货范围，是项目的必要组成部分，并非详细完整配置。对清单中未列出和技术规格书内未说明的，而乙方为使设备能够按技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、服务、附件、辅材等），已包含在合同价内。 9.乙方在合同签订前，须与采购人进行技术核对，技术核对内容将作为合同附件，等同合同的法律效力。 10.如甲方因为项目实施整体要求而需统一某些设备、材料的品牌、规格型号，乙方应服从安排并按甲方要求的品牌、规格型号进行更换，且此项投标价格不变，投标人报价时已充分考虑此因素，结算时合同价不予调整。 二、其他 1.质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。 2.除发生不可抗力情况或因法律、政策原因导致甲方不能履行合同外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。乙方放弃或拒绝履行合同，甲方按相关的法律、法规处罚；如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方有权终止合同； 3.本合同项目开展过程中经双方认可的工作大纲、来往传真、会议纪要等均视为本合同的组成文件，如与合同文件存在歧义或不一致，则以后形成的文件内容为准。 4.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交代理采购机构一份备存； 5.如需修改或补充合同内容，须经甲、乙双方协商一致后方可更改，共同签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。，补充协议与本合同具有同等效力；如果补充协议与本合同存在歧义或不一致，则以补充协议为准。 6.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。 |

第七章   投标文件格式

★供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4. 实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

| 项 目 名 称： | 智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JSZC-320400-SCJX-G2024-0025 |
| 投 标 人： |  |
| 日 期： |  |

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏城乡建设职业学院、江苏城建校工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体深化设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 中小企业声明函（本项目不专门面向中小企业采购，中小企业声明函不作资格审查要求）

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1投标函（实质性格式）

投标函

致：江苏城乡建设职业学院、江苏城建校工程咨询有限公司

我方参加你方就智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设 JSZC-320400-SCJX-G2024-0025组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子邮箱________________________

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设 JSZC-320400-SCJX-G2024-0025的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件加盖公章。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设 JSZC-320400-SCJX-G2024-0025采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面扫描件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：                      邮政编码 ：

传        真：                      电    话：

日        期：

3政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0025

项目名称：智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设

| 序号 | 报价内容 | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0025

项目名称：智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设

报价单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东楼环境改造 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 智能建造展厅 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 虚拟仿真资源数据展示终端 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 彩钢瓦棚（含混凝土硬化） | 354 | ㎡ |  |  |  |  |
| 5 | 裸眼3D屏 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 交流大屏 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 返看屏 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 体验终端平板 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 体验终端头显 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 灯光及声学改造 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 11 | 虚拟仿真教学管理及资源共享平台 | 1 | 项 |  |  |  | 核心产品 |
| 12 | 基地孪生系统 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 13 | AIGC应用体验 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 14 | 数字助教 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 15 | 全息柜 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 点云建模体验 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 17 | AI建筑效果图体验 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 18 | 数字空间 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | AI+XR管网线路现实 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 20 | 智慧工地虚拟仿真 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 21 | 虚实多人云协同智能测绘软件 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 22 | 建筑设计空间呈现虚拟仿真 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 23 | 建筑机器人虚拟仿真系统 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 24 | 智能建造管理虚拟仿真 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 25 | 园林工程施工仿真实训软件 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 26 | 木结构建筑构件加工、制作与安装虚拟仿真教学软件 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 27 | 建筑工程物联网虚拟仿真 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。投标人应根据采购文件要求，提供项目的详细组成清单。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

5合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0025

项目名称：智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 6采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0025

项目名称：智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”、“无偏离”，实质性响应条款负偏离的将作为无效投标处理。其他条款的负偏离根据供应商说明的理由经评标委员会评审后确定是否符合本项目要求，不符合的将作无效投标处理。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 7 项目实施方案等，包括但不限于如下方面以及本招标文件要求的方案文件：

1）智能建造展厅建设方案；东楼一楼的场馆改造方案；研创中心建设方案；体验中心建设方案；项目建设详细清单；售后服务方案；

2）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

3）技术支持等方案；

4）优惠条款或承诺；

5）其他。

8参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0025

项目名称：智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注：明确一名项目负责人且须是投标人正式职工，提供开标截止时间往前推连续3个月社保缴纳证明材料。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

9相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0025

项目名称：智能建造专业集群虚拟仿真实训基地（东楼）建设

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 10招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料