# 常州市金坛区政府采购

## 招标文件（货物类）

## 资格后审

项目名称：常州市金坛区驻看守所检察室远程视频监控升级改造项目

项目编号：JSZC-320413-JZCG-G2024-0069

采 购 人：常州市金坛区人民检察院

常州市金坛区政府采购中心

# 目录

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

## 第一章  投标邀请

常州市金坛区政府采购中心（以下简称采购中心）就下述采购项目的相关货物及服务进行国内公开招标，邀请合格供应商进行投标。

### 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320413-JZCG-G2024-0069

1.2项目名称：常州市金坛区驻看守所检察室远程视频监控升级改造

项目

1.3预算金额：96万元

1.4最高限价：96万元。

1.5采购需求

| 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市金坛区驻看守所检察室远程视频监控升级改造项目 | 1 | 项 | 详见招标文件。 | / |

1.6合同履行期限：30天完成设备的供货安装及调试，具体时间以合同签订时间为准。

1.7 本项目不接受联合体投标

### 二、供应商资格要求（须同时满足）：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

2.1.1未被“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否。

2.3.2其他特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

时间：2024年10月14日至2024年11月05日09:00，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录苏采云政府采购一体化平台，下载本项目电子版招标文件。

售价：0.00元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-11-05-09:00 （北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

6.1供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

6.2供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.3本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

6.4根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

6.5领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

6.6有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

6.7供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

6.8如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

6.9关于常州市政府采购供应商信用管理

6.9.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务：

1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查；

2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务；

3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密；

4）法律法规规定的其他诚信义务。

6.9.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

6.9.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件第二章投标须知。

6.10关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网-－政采融资平台栏目。

6.11关于电子履约保函（保险）的，详见《常州市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函（保险）的通知》（常财购〔2024〕15号 ）。

6.12若采购公告中有与采购文件不一致的，一切以采购文件为准。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市金坛区人民检察院

联系人：常先生

联系电话：0519-82320980

地址：常州市金坛区幸安路77号

2.集中采购机构信息

名称：常州市金坛区政府采购中心

地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室

邮箱：530013921@qq.com

项目经办人：李先生         联系电话：0519-82330578

项目负责人：张先生         联系电话：0519-82900387

## 第二章  投标须知

## 投标须知前附表

本表是本项目的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 序号 | 条款名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 |  | 常州市金坛区人民检察院 |
| 2 | 最高限价 |  | *2.1最高限价为人民币96万元。 *2.2供应商应有明确报价，超过最高限价或者无报价投标的，作无效投标文件处理。 |
| 3 | 是否接受分支机构参与投标 |  | ■ 否 |
| 4 | 投标人提供的资格要求材料 |  | *4.1投标人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见投标人资格审查承诺书。 |
|  |  |  | *4.2投标人特定资格要求材料：/ |
|  |  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询，无需投标人另外提供。 |
| 5 | *是否需要通过系统上传演示视频 |  | ■ 否 |
| 6 | *是否允许联合体投标 |  | ■ 否 |
| 7 | *是否接受进口产品投标 |  | ■ 否 |
| 8 | 电 子 投 标 文 件 格 式 | 基本目 录材料 | 8.1封面； 8.2 投标人情况说明； *8.3开标一览表； *8.4投标函； *8.5法定代表人授权委托书； *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； *8.7分项报价明细表； *8.8实质性条款响应情况表。 |
| 9 |  | 资格条件材料 | *9.1资格审查材料； 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有） *9.2政府采购供应商信用承诺书； 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| 10 |  | 符合条件材料 | 与评审相关的其他符合证明文件材料。 注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。 |
| 11 |  | 综合评审评分项材料 | 根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。 |
| 12 |  | 价格折扣文件格 式 | 12.1本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准属于工业行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的投标人需按照招标文件格式要求提供企业报价折扣证明（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件）。请正确填写企业报价折扣证明，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。 12.2对于符合条件的小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。 12.3以上规定未尽事项，具体详见第二章投标须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 12.4企业报价折扣证明—详见第七章《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件 |
| 13 | 是否组织现场考察（标前答疑会） |  | ■ 否 |
| 14 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| 15 | 答疑截止时间（质疑程序详见本章第26.2条） |  | 本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2024年10月21日18时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（530013921@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。 |
| 16 | 采购人对招标文件澄清、修改时间 |  | 2024年10月21日至投标文件接收截止之日15日前 |
| 17 | 采购人对招标文件澄清方式 |  | 在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| 18 | 投标文件（电子标书）份数及相关说明 |  | *18.1开标前不需要提供纸质投标文件。 *18.2如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效投标文件处理。 |
| 19 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | ■ 不允许 |
| 20 | 投标文件有效期 |  | * 120 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| 21 | 采购资金的支付方式、时间、条件 |  | 详见采购需求、合同部分 |
| 22 | 投标保证金 |  | ■ 本项目不收取投标保证金 |
| 23 | 是否收取履约保证金 |  | ■ 否 |
| 24 | 主观分是否暗标 |  | ■是 主观分评分项属于暗标评审项目，各投标人提供评审材料中不能出现可识别投标人身份任何文字和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等）， 相关人员姓名应以职务或职称代替，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 25 | 样品 |  | 投标样品递交： ■不需要 |
| 26 | 是否有节能、环保产品 |  | 本次投标产品类别如属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。详见采购需求 |
| 27 | *核心产品及评审要求 |  | ■交换机（名称） 27.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的按照随机抽取方式确定，其他投标无效； 27.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按照随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 28 | 其他 |  | *满足本招标文件第五章采购需求中加“★”的采购需求。 |

注：

1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

### 第一节  说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为常州市金坛区政府采购中心，以书面解释为准。

1.3本招标文件投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见投标须知前附表第1条。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：常州市金坛区政府采购中心（以下简称“采购中心”）。

2.3“投标人”（也称“供应商”“申请人”“响应人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格投标人的条件详见第一章投标邀请。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，采购中心工作人员应根据采购人确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4投标人参加政府采购活动（开标当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，投标人须在投标文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第七章投标文件组成），投标人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效投标文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“货物”是指供应商按招标文件要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等；“相关服务”系指应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。具体内容详见第五章采购需求

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标详见投标须知前附表第6条。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照投标须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

2.6本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目属性详见投标须知前附表第12.1条。

3.3核心产品详见投标须知前附表第27条。

4.样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求详见投标须知前附表第25条。

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

5.1.3本项目是否接受进口产品详见投标须知前附表第7条。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小微企业扶持政策。

5.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额：否。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标须知前附表第12.1条。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整详见投标须知前附表第12.2条。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕18号）以及《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号 ）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第五章采购需求（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1具体详见：国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

6.相关要求

6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

### 第二节  招标文件

7.招标文件的构成

7.1招标文件由下列七章内容组成：

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。

8.招标文件的澄清和修正

8.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问，视作投标人完全认可招标文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对招标文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止时间。

8.3招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

8.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

### 第三节  投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章采购需求所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件组成及相关要求

10.1投标文件组成为基本目录材料、资格条件材料、符合条件材料、第四章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料和价格折扣文件格式。五部分内容指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同以及能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件等材料。本次招标，投标人应按投标须知前附表第8至12条规定提供材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正（具体填写要求详见招标文件第七章）。

10.2投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件第七章对投标文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

10.3对于招标文件第七章投标文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由投标人自行编写。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，投标须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效

12评审相关材料要求

12.1对招标文件评分项中涉及的相关业绩、证书、社保情况等内容以及资格审查要求和符合性审查要求中涉及的证明材料，投标人应按要求提供相关证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标标准》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对投标人投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为投标人投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

12.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，投标人应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

12.3电子签章

12.3.1 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

13投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

14投标有效期

14.1投标文件应在本招标文件投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.2在特殊情况下，采购人或采购中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购人或代理机构要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

### 第四节  投标文件的提交

15.投标内容填写应当符合以下要求

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不准有空项。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.4投标人在投标文件中所加盖公章应为与投标人（如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖名章。

15.5投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其他偏离文件中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其他偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该投标予以拒绝。

16.投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

16.2本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会。各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的硬件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

16.3投标人有下列情形之一的，评标委员会视为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

16.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

16.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；

16.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.3.5不同投标人的投标文件相互混传；

16.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.4在评标期间，投标人企图影响采购人、采购中心或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

17.投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以通过“苏采云”对其所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

### 第五节  开标、资格审查及评标

18.开标

18.1采购中心按招标文件规定的时间、地点主持开标，本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

18.2系统语音提示允许解密后，投标人30分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理。全部投标人解密完成后，系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。

18.3开标过程将使用“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或采购中心可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

18.7.1平台系统发生故障而无法登录访问的；

18.7.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.7.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.7.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

18.7.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或采购中心可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.8开标开始之后不再接受投标人提供的任何补充材料。

19.资格审查

19.1开标结束后，采购人依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。其他具体详见第三章资格审查。

20.组建评标委员会

20.1采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人（含）以上单数。

20.2评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

20.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

20.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

20.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，采购中心工作人员不得参加评标。

20.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

20.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.4.3对投标文件进行比较和评价；

20.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

20.4.5向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.评标程序、评标方法和评标标准

21.1具体详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

### 第六节  确定中标

22.确定中标人

22.1采购中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

22.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

22.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.中标通知

23.1中标供应商确定后，采购人或采购中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

23.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

24采购项目的废标情况

24.1在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现本章第五节18.7条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

注意：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家，经评标委员会审查招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的，经审批后，可变更为其他采购方式采购。

24.2废标后，采购人或采购中心将废标理由通知所有投标人。

25.签订合同

25.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

25.4中标供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见投标须知前附表第19条。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.询问、质疑、投诉

26.1询问

26.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照投标须知前附表第15条要求向采购人或采购中心提出询问。

26.2质疑

26.2.1投标人（潜在投标人）对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在投标截止时间前提出，于投标截止时间后对招标文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

26.2.2投标人（潜在投标人）认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购中心质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.2.1对招标文件提出质疑的，在满足26.2.1条款的前提下，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

26.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

26.2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

26.2.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购中心有权不予答复。

26.2.4提出质疑的投标人（潜在投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

26.2.5招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章、第六章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.7采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收联系地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室，联系电话：0519-82900387。

26.2.8以下情形的质疑不予受理

28.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.2.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.2.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.2.8.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26.3投诉

26.3.1质疑人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。

27.投标人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

27.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的投标人，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

27.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的投标人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为：采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

28.保密和披露

28.1投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.2采购人或采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

28.3在采购人或采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

29.代理费

29.1不收取代理费。

30.未尽事宜

30.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

政府采购告知书

尊敬的投标人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎投标人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、投标人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为记录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投标采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科

政府采购投诉监督电话：0519-82328550

## 第三章  资格审查

### 第一节  资格审查程序

1.开标结束后，采购人将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，其投标无效。

3.投标人的资格审查材料有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其投标无效。

### 第二节  资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 提供的材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本资格条件 | 具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 2 | 投标人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 3 | 投标人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 如有，具体规定见第二章投标须知。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合招标文件要求的承诺书。 | 详见第七章《政府采购供应商信用承诺书》 |
| 6 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，投标人认为的其他资性证明材料。 | 如有，自行在系统中上传至对应模块 |

## 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

### 第一节  评标程序

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据本章第二节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评审。

### 第二节  符合性审查要求

| 序号 | 审查内容 | 是否需要提供其他材料佐证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按招标文件第七章所提供的样式提供加“*”项的格式文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 2 | 将一个采购包中的内容拆开投标。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 3 | 投标报价超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 4 | 投标文件出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 5 | 投标报价有缺漏项目，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 6 | 未按照招标文件要求签署、加盖公章的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 7 | 未按招标文件第五章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。 | 如有，投标人按照第五章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料。 |
| 8 | 逾期上传的电子投标文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 9 | 投标人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子投标文件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 10 | 10.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）； 10.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）； 10.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 10.5不同投标人的投标文件相互混传（投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的）； 10.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 11 | 投标人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 12 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，或者不能满足招标文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 13 | 投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 14 | 14.1招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况； 14.2招标文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |

### 第三节  投标文件有关事项的澄清或者说明

1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。

5落实政府采购政策的价格调整：投标须知前附表第12条。

### 第四节  投标文件的比较和评价

1.评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.评标方法和评标标准

2.1本次招标采用综合评分法，将按照评审因素的量化指标等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算术平均值（保留2位小数）。评标委员会按照评标标准评定投标人的分值，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标最后报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签决定第一中标候选人。评标委员会共同认定的客观分评审部分，需评标委员会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。

2.2评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

2.3评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

3评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

### 第五节  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |  |
| 2 | 主观分 | 24 | 主观分（2.1至2.4）评分项属于暗标评审项目，各投标人提供评审材料中不能出现可识别投标人身份任何文字和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等）， 相关人员姓名应以职务或职称代替，否则所有暗标评审项目均不得分。 |  |
| 2.1 | 项目总体实施方案 | 6 | （一）评分内容： 投标人针对本项目提供的项目总体方案，包含但不限于以下内容： 1.产品的供货方案； 2.安装调试及运行； 3.系统建设及对接； 4.用户培训措施； （二）评审依据： 1.考察以上内容，满足上述任意一项的得20%；最高得80%；其他不得分。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加 20%: 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加 10%; 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加 5%: 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 暗标 |
| 2.2 | 施工进度计划和各阶段进度、施工安全及文明施工的保证措施 | 5 | （一）评分内容： 投标人针对本项目提供的施工进度计划和各阶段进度、施工安全及文明施工的保证措施，包含但不限于以下内容： 1.施工进度计划； 2.质量保证； 3.各阶段进度； 4.施工安全及文明施工的保证措施； （二）评审依据： 1.考察以上内容，满足上述任意一项的得20%；最高得80%；其他不得分。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加 20%: 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加 10%; 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加 5%: 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 暗标 |
| 2.3 | 针对本次监所视频智能巡查系统平台建设需求分析和解决方案 | 8 | - 评分内容： 投标人针对本次监所视频智能巡查系统平台建设需求分析和解决方案，包含但不限于以下内容： 1.需求理解：针对监所视频智能巡查系统平台理解透彻，能够正确理解平台建设内容及要求，包括但不限于现状分析、项目建设必要性与可行性分析等。要求需求理解充分，分析科学深入。 2.功能/子系统设计方案：针对项目需求设计监所视频智能巡查系统平台功能设计方案，要求设计方案全面，合理。 3.性能描述：针对监所视频智能巡查系统平台具体性能及各项措施进行描述，包含不限于系统稳定性、数据安全保护措施、操作界面简洁明了，易于理解和使用方面的措施、用户体验感具体措施及平台安全性措施等 （二）评审依据： 1.考察以上内容，满足上述任意一项的得20%；最高得80%；其他不得分。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加 20%: 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加 10%; 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加 5%: 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 暗标 |
| 2.4 | 应急预案及处理措施 | 5 | （一）评分内容： 投标人针对本项目提供的应急预案及处理措施，包含但不限于以下内容： 1.售后服务体系； 2.售后服务的内容； 3.故障解决方案及软硬件故障响应时间； 4.专业技术人员配备； （二）评审依据： 1.考察以上内容，满足上述任意一项的得20%；最高得80%；其他不得分。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加 20%: 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加 10%; 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加 5%: 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 暗标 |
| 3 | 客观分 | 46 |  |  |
| 3.1 | 参数要求 | 20 | 投标人对招标文件具体参数的响应程度：全部满足招标文件“第五章项目需求”中“技术参数要求”的得20分；打▲项有负偏离的每项扣1分，扣完为止。 注：按照采购需求提供相关证明材料，其中采购方在合同签订前有权对投标人提供承诺函或证明材料进行验证，要求投标人提供相关参数补充证明材料，若存在弄虚作假行为，采购方有权取消中标人资格并依法追究相关责任。 |  |
| 3.2 | 质保要求 | 3 | 投标人针对本项目所有产品的免费升级、质保期为一年，升级、质保期每增加一年得1分，最多得3分。 注：提供《承诺函》格式自拟，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.3 | 投标人实力 | 5 | - 投标人具备： - 1.信息安全服务资质认证证书（CCRC）三级服务资质得1.5分。 - 2.信息系统建设和服务能力评估体系能力要求达到优秀级（CS4）得1.5分。 3.ITSS运行维护二级及以上证书得2分。 本大项最多得5分 注：提供证书材料，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.4 | 投标人体系认证 | 4 | 投标人具有有效期内的信息安全体系认证证书、服务管理体系认证证书每提供一个得2分，最高得4分 注：提供证书材料，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.5 | 项目经理业绩 | 2 | 投标人2021年10月1日（含）以来，项目经理承担过类似视频监控项目，每提供一个得1分，最多得2分。 注：1.提供合同及合同期内任意一次发票材料。 - 2.提供投标人为项目经理缴纳的近半年（响应文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； - 3.同一甲方不同年份业绩合同只算一份合同，分包合同不予计算。 - 4.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.6 | 企业业绩 | 6 | 投标人2021年12月1日（含）以来，供应商承担过类似视频监控项目，每提供一个得2分，最多得6分。 注：提供合同及合同期内任意一次发票材料。同一甲方不同年份业绩合同只算一份合同，分包合同不予计算。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分（项目经理业绩除外）。 |  |
| 3.7 | 监所视频智能巡查系统实用性与成熟度证明材料 | 6 | - 投标人所提供的监所视频智能巡查系统平台主要案件监督模型选用最高人民检察院模型大赛获奖模型（三等奖及以上），投标人须提供获奖研发方的授权文件并加盖获奖研发方公章。提供一个得3分，最多得6分。 注：提供获奖证明材料，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1）投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。

## 第五章   采购需求

### 第一节  项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSZC-320413-JZCG-G2024-0069 | 常州市金坛区驻看守所检察室远程视频监控升级改造项目 | 96 |

### 货物需求明细

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 备注（拒绝进口/接受进口） | 所属行业 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频解码综合单元 | 2 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 2 | HDMI解码板 | 5 | 张 | 拒绝进口 |  |  |
| 3 | HDMI编码卡 | 6 | 张 | 拒绝进口 |  |  |
| 4 | HDMI线 | 90 | 根 | 拒绝进口 |  |  |
| 5 | 集中存储 | 1 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 6 | 硬盘 | 24 | 块 | 拒绝进口 |  |  |
| 7 | 平台接入调试 | 1 | 项 | 拒绝进口 |  |  |
| 8 | 机柜 | 1 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 9 | 交换机（核心产品） | 2 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 10 | 光模块 | 6 | 只 | 拒绝进口 |  |  |
| 11 | 光纤跳线 | 12 | 对 | 拒绝进口 |  |  |
| 12 | 网络跳线 | 10 | 根 | 拒绝进口 |  |  |
| 13 | 辅材 | 1 | 批 | 拒绝进口 |  |  |
| 14 | 监所视频智能巡查系统（单点部署） | 1 | 套 | 拒绝进口 |  |  |
| 15 | 智能行为分析服务软件 | 1 | 年 | 拒绝进口 |  |  |
| 16 | 平台服务器 | 1 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 17 | 智能行为分析服务器（32路） | 1 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 18 | 智能存储服务器 | 1 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 19 | 安装调试及培训 | 1 | 套 | 拒绝进口 |  |  |
| 20 | 金属门窗拆除 | 16 | 樘 | 拒绝进口 |  |  |
| 21 | 原石材踢脚线拆除 | 139.92 | m | 拒绝进口 |  |  |
| 22 | 竹、木（复合）地板 | 246.92 | ㎡ | 拒绝进口 |  |  |
| 23 | 木质门带套 | 6 | 樘 | 拒绝进口 |  |  |
| 24 | 木质踢脚线 | 139.92 | m | 拒绝进口 |  |  |
| 25 | 成品木门窗套 | 64.84 | m | 拒绝进口 |  |  |
| 26 | 窗帘 | 21.44 | ㎡ | 拒绝进口 |  |  |
| 27 | 包门头 | 6.63 | ㎡ | 拒绝进口 |  |  |
| 28 | 抹灰面油漆 | 139.25 | ㎡ | 拒绝进口 |  |  |
| 29 | 文件柜 | 2.4 | ㎡ | 拒绝进口 |  |  |

注意事项：

1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3.本项目核心产品为：交换机。如出现多家投标人提供的核心产品品牌相同的情况，将由评审委员会根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条的规定进行处理。

# 第三节  实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项条款内容 |
| 2 | ★视频解码综合单元，因设备兼容需要，本设备须与集中存储同一品牌。注：提供《承诺函》格式自拟，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 3 | ★平台接入，承诺改造后的高清视频无缝平滑兼容至常检云平台，后继增加的高清视频改造节点在原有存储节点基础上进行无缝扩容，所有硬件、软件功能质保期内免费升级；注：提供原厂针对此项在原有存储节点基础上进行无缝扩容，所有硬件、软件功能质保期内免费升级的《承诺函》格式自拟，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 4 | ★监所视频智能巡查系统，采用国产架构Vue-cli,支持国产数据库。注：提供《承诺函》格式自拟，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |

注：实质性条款（以★号标注）为实质性要求（即投标无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

### 第四节  技术规格及具体参数部分

1.带★号要求为不可偏离要求，如出现负偏离，将导致投标无效。带▲号参数为重要参数，其他参数（非▲号参数）为普通参数，如出现负偏离，将按照评分准则做扣分处理。如注明要求提供相关佐证材料的，需以佐证材料作为是否偏离的依据。（投标产品的参数响应招标参数范围内的任意值或响应招标参数范围都视为符合招标文件要求）

2.所列的技术参数需求中如出现品牌信息仅供参考，不作为参数要求，目的只为投标人更清楚地了解采购需求，投标人可提供其他品牌设备投标。

3.方案中所有类似可实现、可实现、可支持、可支持等描述，均表示本方案需要实现的功能或应满足的要求，即本项目在验收时无须增加其他额外设备或系统，使用本项目中的设备或系统即能实现相应功能或满足相关要求。

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频解码综合单元 | 1.标准19”的12U机架设计 2.1个主控板槽位；支持10个视音频业务板槽位所有业务卡支出混插 3.单台支持320路D1或160路HD信号编码（满配），960路1080P解码（满配） 4.单板最大96路1080P/24路4K解码能力，支持H.265解码 5.满配180路高清HDMI输出，最大180块大屏拼接 6. H.264/H.265解码：满配支持960路1080P@30帧、240路4K（3840*2160@30fps） ▲7.支持整机一个IP实现对设备进行操控。可以跨多台设备布局同一电视墙共同组成一个大的拼接屏来使用，拼接屏可采用4、9、16、25、36、49、64分割方式显示。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 ▲8.支持320路(1080P分辨率、30英/S，8Mbps码流)接收和320路(1080P分辨率、30帧/s，8Mbps码流)转发。最大支持采集分辨率为16384×8640的数字信号。分辨率为4096×2160的信号采集能力:单板最大支持8路4096×2160信号采集和编码，整机最大支持10张板卡。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 ▲9.支持对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，实现不同通道或不同窗口画面同步显示，同步误差小于10us。支持BMPJPEG格式的底图上墙，并支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置;最大支持像素为20480×15360底图。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 ▲10.支持异常码流过滤功能，当接收的视频源数据不完整时图像将暂停。待视频源数据正常后，图像将恢复播放。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 ▲11.支持电脑桌面或窗口、自定义区域采集后投屏，支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 12.满配支持最大120路4K输出显示 13.满配支持240路1080P的SVAC实时输出 14.单台支持320路1080P@30帧8M码流同时接入，存储及转发 15.支持H.265/H.264/SVAC/MPEG4/MJPEG视频标准 16.标配双冗余电源 ★17.因设备兼容需要，本设备须与集中存储同一品牌。注：提供《承诺函》格式自拟，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 2 | HDMI解码板 | ▲1.视频输出：18路HDMI数字视频接口输出。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 2.支持4K输出显示 3.音频输出：18路HDMI接口，音频内嵌，2个DB15可独立输出音频 解码能力：支持24路4096X2160@25fps，24路3840×2160@30fps ，96路1080p@30fps（H.264、H.265），192路720p@30fps，384路D1解码 4.支持96路1080P的H.265解码 5.支持24路1080P的SVAC解码 6.支持72路非标D1码流解码 7.解码分辨率：1200W/800W/500W/300W/1080P/UXGA/720P/D1； 视频解码分辨率：4096×2160@24fps，3840×2160@30fps，1920×1080P@60fps，1280×1024P@60fps，1280×720P@60fps，1024×768P@60fps 8.低速数据接口：2路RS485接口，4路报警输入接口，2路报警输出接口 9.画面分割：1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 |
| 3 | HDMI编码卡 | ▲1.支持16路HDMI 接口，4路VGA接口。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 2.HDMI接口最大支持4096x2160@24 3840x2160@30分辨率，并向下兼容 3.VGA接口最大支持1080P@60分辨率，并向下兼容 4.单板最大支持8路4K（4096x2160@24或3840x2160@30），12路1080P60 5.支持H.264/H.265视频格式编码 6.支持PCM音频格式编码 |
| 4 | HDMI线 | - 3-5米成品线，现场情况而定 2.导体：精选铜材质 3.外被：尼龙编织外被 4.接口：标准HDMI接口 5.兼容：2.0及以下版本 6.外壳端尺寸：43*20mm 7.端子：镀金端子 |
| 5 | 集中存储 | ▲1.主处理器：64位高性能多核处理器；注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 2.操作系统：嵌入式LINUX系统； 3.控制器：单控制器； 4.高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB； 5.视频直存（私有协议）：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 6.硬盘接口：24个，SATA，单盘最大支持16TB，支持热插拔，支持CMR； ▲7.支持纠删码技术。最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 ▲8.具有液晶屏提示、报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 ▲9.支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 ▲10.设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨。可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 ▲11.支持系统快照备份和恢复功能，可通过快照备份当前系统的数据，支持手动备份、按天设置周期自动备份，备份时不应影响设备的基本业务运行，支持手动恢复到之前备份的系统，当系统损坏时，可恢复系统至出厂设置或恢复指定的备份系统文件。 注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 ★12.因设备兼容需要，本设备须与视频解码综合单元同一品牌 |
| 6 | 硬 盘 | 容量：6TB；转速：7200RPM；缓存：256M；接口类型：SATA |
| 7 | 平台接入调试 | 1.云存储设备的安装、接入平台、系统调试等。 ★2.承诺改造后的高清视频无缝平滑升级至常检云平台，后继增加的高清视频改造节点在原有存储节点基础上进行无缝扩容，所有硬件、软件功能质保期内免费升级；注：提供原厂针对此项在原有存储节点基础上进行无缝扩容，所有硬件、软件功能质保期内免费升级的《承诺函》格式自拟，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 8 | 机柜 | 1.名称：服务器机柜 2.符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准。 3.单开平板六角网孔前门,双开平板六角网孔后门。 4.三段式底板部件,中间盖板可按需打开,三段式快开侧门,每段可单独打开。 5.轧制九折成材，承重能力超过1000KG。 6.静载1000KG（带支脚）,最大承重达1600KG 7.防护等级:IP20 8.方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板; 其余：SPCC优质冷轧板 厚度：方孔条2.0mm;安装梁1.5mm;其余1.2mm 9.表面处理:脱脂、陶化、静电喷塑 10.名称：容量42U，宽度600mm*深度1000mm*高度2055mm 11.含8位总控PDU、电流10A、功率：2500W |
| 9 | 交 换 机（核心产品） | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps,以官网最小值为准； 2.千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； 3.支持MAC地址表≥32K、ARP表项≥4K； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 5.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用, 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； |
| 10 | 光 模 块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(1310nm,10km,LC) |
| 11 | 光纤跳线 | 纤芯类型：OS2 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 连接器回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：3.0mm（单芯） 护套材质：PVC 护套颜色：单模OS2黄色 长度：3米（可定制其他长度） 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ 性能符合YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准 |
| 12 | 网络跳线 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：26AWG对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） 性能满足 ISO/IEC 11801和 TIA/EIA568C、YD/T 926.3-2009关于六类系统产品标准； |
| 13 | 辅材 |  |
| 14 | 监所视频智能巡查系统（单点部署） | 基于人工智能、大数据计算的人体识别、行为分析等视频分析技术对监管场所内海量视频进行智能视频分析，实现对监管场所中的不规范执法行为和异常行为进行检测，接入监所现有视频监控网络视频码流，对各监控点进行智能视频行为分析监控，发现异常，主动报警并记录报警日志、视频抽取，同时进行消息推送，通知监管人员进行确认、处理,并实现轨迹追踪、文字语音报警播报、实时分析过程展示、自动进行证据留存和自动生成存档相关文书等功能，构建监管场所集中智能视频巡查分析平台。 ▲1.视频巡查计划：对各个监管场所设置多个不同时段的自动巡查计划。注：提供软件功能截图证明材料。 ▲2.监管场所管理：可自定义监管场所层级、联动关联场所、场所监管级别、启用状态。注：提供软件功能截图证明材料。 3.配置检测模型：每个监管场所可接入多路视频流，每路视频流设置多个检测模型，每个检测模型也可设置巡查计划。 4.报警处理预案：对不同场所级别和告警级别设置报警预案,可设置报警方式（短信、平台提醒、文字语音播报）、通知时间段。 5.报警消息通知：接收分析服务器的报警通知进行报警画面的展示和语音播报。 ▲6.报警人工确认：对报警事件进行人工确认，可查看报警抓拍照片和视频回放。对违规事件自动进行照片、录像等证据的留存，对非违规事件进行忽略处理。注：提供软件功能截图证明材料。 7.报警记录查询：可根据报警的时间段、场所、类型进行查询统计，以各种图标方式进行展示并可通过节点查看其详细数据。 8.人脸库管理：对监管场所内的人员进行人脸登记，可设置黑白名单，每个人可设置多张人脸图像，根据人脸可检索该人员的活动轨迹。 9.检测模型管理：对检测模型的算法进行参数配置可随时进行启用和停用。 10.实时视频监控：对各个监管场所进行实时视频预览，并在视频画面中实时显示人脸检测、人体检测、动作检测等信息。 11.操作日志记录：对系统中进行的各种操作自动进行操作记录。 12.分析服务接入:平台允许接入多台分析服务器，并对分析服务器的状态进行检测，对分析服务器的异常情况进行异常报警。 13. 系统采用B/S架构，兼容Chrome、Edge浏览器。 ★采用国产架构Vue-cli,支持国产数据库。 注：提供《承诺函》格式自拟，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |
| 15 | 智能行为分析服务软件 | 1.分析服务可采用独立部署和分布式部署接入智能视频巡查平台。 2.从智能巡查平台读取智能巡查计划，根据巡查计划进行视频分析。 3.对监管场所内的人员、行为、动作进行检测分析，对不同场所优化模型算法，支持检测行为：AB门陌生人值班室离岗、值班室睡岗、监舍夜间开门、监舍夜间起身 、监舍内人员聚集 、监舍值班离岗 、监舍夜间异常 、监舍人员攀高、放风场违规滞留 、放风场人员聚集 、放风场人员倒地 、劳动场所违规滞留、劳动场所脱管 、劳动场所人员聚集 、劳动场所人员倒地 、监区单人提审 、监区巡逻漏检、审讯室人数超标、审讯室单人审讯、审讯室长时间审讯 、审讯室传递违禁品 、审讯室殴打 、家属会见人数超标 、家属会传递违禁品 、律师会见人数超标、律师约见传递违禁品、无干警监督就医、无干警监督发药、禁区出入、监管人员脱管 、人员倒地、人员撞墙 、人员聚集 、人员剧烈活动、人员跑动 、干警与独处 、违规滞留 、人员徘徊、人员攀高 、人员过线检测、人数超标、人员检测、违规打电话等多种功能。 4.支持通过网络接入各品牌视频摄像机、NVR等视频设备（支持onvif协议），对实时视频流进行后端分析。 5.可同时对32路1920*1080（4Mbps）视频流进行智能视频分析。 ▲6.具备动态视频分析智能调频技术。注：提供软件功能截图证明材料。 7.对检测违规行为进行拍照、报警和记录，自动抓拍多张照片，报警图片自动添加报警信息，查看报警照片自动添加智能规则与检测信息。 8. 报警抓拍的图片和录像自动上传到智能视频巡查平台。 ▲9.对实时分析的视频进行预览，预览的视频画面中包含叠加智能规则与人脸、人体、肢体，对异常违规行为以红色作为报警显示。注：提供软件功能截图证明材料。 10.支持智能服务器对智能报警事件的录像存储功能，可对触发智能规则的报警时间进行录像存储，并可设置报警预录和延录时间。 ▲11.实现对人员的角色识别，如警察、监管人员、医务人员、其他人员等。注：提供软件功能截图证明材料。 ▲12.实现对人员的人脸、人体、肢体关节识别、人体姿态识别，并能够针对不同场景独立设定人员识别阈值和频率。注：提供软件功能截图证明材料。 13.对监控画面的每个检测模型进行检测区域标记和进行检测参数配置。 14.实时预览画面可对检测区域人体、人脸、关节的检测信息选择显示，对视频画面中的出现异常行为的人员以红色报警标注。 |
| 16 | 平台服务器 | 1. CPU：1*Hygon 7255(16Cores,2.2GHz) 2. 配置32GB DDR4 ECC REG内存 3. 16T SATA 7200R企业级硬盘； 4.阵列：RAID0、1、5、6、10、50、60 1G缓存 4. Intel i210 Gbe双千兆网卡； 6. 500W高性能电源，双电 7. 外观尺寸：2U 带导轨。 |
| 17 | 智能行为分析服务器（32路） | 1.CPU：Hygon 7255(16Cores,2.2GHz); 2.内存：32G DDR4 ECC REG 2400 ； 3.1块2T SATA 7200R企业级硬盘； 4.Intel i210 Gbe双千兆网卡； 5.神经网络处理器 内存GDDR6X 8000MB，内存频率19000MHz,带宽256bit，流处理器单元4144个，核心频率1580-1770MHz，及以上 6.850W高性能电源 7.外观尺寸：4U 带导轨。 8.系统集成Python运行环境、基于GPU 加速库CUDA、cuDNN神经网络、TensorFlow深度学习框架； |
| 18 | 智能存储服务器 | 1. 网络视频输入：32路 H.265、H.264混合接入/320M接入 2. 网络视频接入带宽：256Mbps 3.网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO； 4. 类型：16个SATA接口，1个eSATA接口 5. 容量： 32T; 6. 电源：AC 220V 7. 功耗：≤35W 8. 工作温度：-10℃--＋55℃ 9. 工作湿度：10％--90％ 10. 机箱：19英寸标准2U机箱 |
| 19 | 安装调试及培训 | 设备软件安装、调试及培训 |
| 20 | 金属门窗拆除 | 要求： 1.安全第一：在拆除前，确保现场安全，设置警示标志，防止无关人员进入危险区域。 2.工具准备：准备必要的工具，如螺丝刀、锤子、钳子、切割机等，确保工具锋利、完好。 3.拆除顺序：按照从上到下、从外到内的顺序进行拆除，避免破坏未拆除部分。 4.拆除方法：先松动固定螺丝或螺栓，然后小心地拆除门窗框架，避免使用蛮力导致材料损坏。 5.材料保护：在拆除过程中，注意保护金属门窗材料，避免刮伤、弯曲或折断。 6. 废料处理：拆除的废料应分类堆放，便于回收利用或妥善处理。 7. 清理现场：拆除完成后，清理现场，确保无遗留的金属碎片或其他杂物。 8.检查验收：拆除工作结束后，进行检查验收，确保拆除彻底，无安全隐患。 以上技术要求需严格遵守，以确保金属门窗拆除工作的顺利进行。 |
| 21 | 原石材踢脚线拆除 | 要求： 1.确保拆除区域的安全，移除所有可能阻碍施工的家具和物品。 2.使用适当的工具，如锤子、凿子、切割机等，根据石材的类型和固定方式选择合适的工具。 3.在拆除前，仔细检查踢脚线与墙面的连接情况，确定拆除的顺序和方法。 4.从一端开始，小心地敲击或切割踢脚线，避免对墙面造成不必要的损害。 5.如果踢脚线与墙面粘接牢固，可以使用热风枪或热水浸泡等方法软化粘合剂，以便更容易拆除。 6.拆除过程中，注意保护地面，避免石材碎片和灰尘散落。 7.拆除完毕后，清理现场，确保所有碎片和灰尘被清除，以便进行后续施工。 8.对墙面进行修补和打磨，确保墙面平整，为新踢脚线的安装做好准备。 |
| 22 | 竹、木（复合）地板 | 1.名称:陶瓷面抗静电地板 2.尺寸:≥602*602*40mm 3、外观要求：贴面及边条应粘接牢固，不开胶，板块覆盖层应无色差、疵点和断裂。金属表面采用防腐处理。 4、对地电阻、外观尺寸和允许公差、集中载荷（挠度、残余变型）均布载荷（挠度）、极限集中载荷应符合国标要求。 |
| 23 | 木质门带套 | 1.材质：应选择干燥、无明显节疤、裂纹、腐朽、虫蛀等缺陷的木材。常用的木材有松木、橡木、胡桃木等。 2.稳定性：木材应经过适当的干燥处理，以确保其尺寸稳定，减少因气候变化引起的变形和开裂。 3.耐久性：木材应具有良好的耐久性，能够承受日常使用中的磨损和撞击。 4.环保性：应使用符合环保标准的木材，无有害物质释放，如甲醛等。 5.表面处理：木材表面应进行适当的处理，如涂漆、贴面等，以增强其美观性和耐用性。 6.尺寸精度：门和门套的尺寸应精确，以确保安装时能够顺利配合，无过大间隙。 7.结构强度：门和门套的结构应足够坚固，能够支撑门扇的重量和开关时的力。 8.防潮处理：对于潮湿环境，门和门套的木材应进行防潮处理，以防止受潮变形。 9.防火性能：在特定场合，门和门套可能需要具备一定的防火性能，应选用符合防火标准的材料。 10.兼容性：门和门套的材料应与整体装修风格和色调相协调，确保美观和一致性。 |
| 24 | 木质踢脚线 | 木质踢脚线要求包括以下几点： 1.材质：选择耐用且不易变形的木材，如橡木、松木或枫木等。 2.尺寸：根据房间大小和墙面高度确定踢脚线的宽度和厚度，一般宽度在10-15厘米之间，厚度在1-2厘米之间。 3.颜色：与地板颜色协调，或选择与墙面颜色形成对比的色调。 4.安装：确保踢脚线与墙面紧密贴合，无明显缝隙，接缝处要平整。 5.防潮处理：对于潮湿环境，应选择经过防潮处理的木材或进行防潮处理。 6.维护：定期清洁，避免使用过湿的布擦拭，以免木材吸水膨胀。 7.安全性：确保使用的胶水和固定材料无毒，符合环保标准。 |
| 25 | 成品木门窗套 | 64.84m要求现场定制 |
| 26 | 窗帘 | 1.功能性：窗帘应具备良好的遮光性能，以适应不同时间段的光线需求，同时应易于操作，方便根据需要调整。 2.材质：选择耐用且易于清洁的材料，以适应办公环境的频繁使用。同时，材料应具有一定的隔音效果，有助于创造安静的工作氛围。 3.风格与颜色：窗帘的颜色和风格应与办公场所的整体装修风格相协调，营造专业且舒适的办公环境。 4.尺寸与安装：确保窗帘的尺寸适合窗户大小，安装方式应稳固可靠，不影响窗户的正常使用。 5.维护与清洁：选择易于维护和清洁的窗帘，以减少长期的保养成本和劳动强度。 6.安全性：确保窗帘的配件和安装方式符合安全标准，避免使用易燃材料，确保办公场所的安全。 |
| 27 | 包门头 | 6.63㎡要求现场定制 |
| 28 | 抹灰面油漆 | 抹灰层表面涂刷油漆，以达到美化、保护墙面的目的。在进行抹灰面油漆工作前，需要确保抹灰层已经完全干燥，并且表面平整、无裂缝。施工步骤通常包括清理墙面、填补裂缝、打磨平整、涂刷底漆、涂刷面漆等。在选择油漆时，应根据墙面材质和使用环境选择合适的内墙乳胶漆。施工时，应均匀涂刷，避免出现流挂、气泡等问题，确保最终效果美观且持久。 |
| 29 | 文件柜 | 2.4㎡要求现场定制 |

### ★第五节  商务和服务要求

| 履约时间和地点 | 中标人在签订合同后 30 天内交货，具体时间根据采购人通知送货，成交供应商负责将货物安全无损运抵采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 付款期限和方式 | 本项目结算分四阶段进行，第一阶段，项目签订合同后，七日内由甲方按合同总价款百分之四十付款给乙方。第二阶段，所有软硬件设备到货验收合格后，七日内由甲方按合同总价款百分之四十付款给乙方。第三阶段，项目通过终验后，七日内由甲方按合同总价款百分之十五付款给乙方。第四阶段，质保期满后，七日内由甲方按合同总价款剩余百分之五付款给乙方。 |
| 验收条件 | 中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料. b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c.货物具备产品合格证。 d.中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、装卸、安装调试、培训等费用。 e.货物安装调试完毕，能正常运行。 |
| 付款方式 | 转帐 |
| 违约责任 | 中标人逾期未交货物的，中标人向采购人每日偿付货物款 5 ‰的违约金。中标人超过交货期限 15日仍未交货，采购人有权解除合同。 |
| 售后服务要求 | - 1.产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），中标人向采购人免费提供 1 年上门保修服务。保修承担方为：中标人，技术支持方为： 原厂 。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为中标人派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 - 2.质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询， 12 小时内响应；如故障不能排除，中标人应在 2 日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 3.保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 |
| 知识产权 | 中标人提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证。 中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由中标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |
| 其他要求 | 投标人应按其投标文件中的承诺的服务条款，进行售后服务工作，还应定期对产品进行预维护保养。 在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |

# ★第六节  其他重要条款

1.本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

5.“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

## 第六章   合同文本（范本）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

### 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 备注（拒绝进口/接受进口） | 所属行业 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频解码综合单元 | 2 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 2 | HDMI解码板 | 5 | 张 | 拒绝进口 |  |  |
| 3 | HDMI编码卡 | 6 | 张 | 拒绝进口 |  |  |
| 4 | HDMI线 | 90 | 根 | 拒绝进口 |  |  |
| 5 | 集中存储 | 1 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 6 | 硬盘 | 24 | 块 | 拒绝进口 |  |  |
| 7 | 平台接入调试 | 1 | 项 | 拒绝进口 |  |  |
| 8 | 机柜 | 1 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 9 | 交换机（核心产品） | 2 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 10 | 光模块 | 6 | 只 | 拒绝进口 |  |  |
| 11 | 光纤跳线 | 12 | 对 | 拒绝进口 |  |  |
| 12 | 网络跳线 | 10 | 根 | 拒绝进口 |  |  |
| 13 | 辅材 | 1 | 批 | 拒绝进口 |  |  |
| 14 | 监所视频智能巡查系统（单点部署） | 1 | 套 | 拒绝进口 |  |  |
| 15 | 智能行为分析服务软件 | 1 | 年 | 拒绝进口 |  |  |
| 16 | 平台服务器 | 1 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 17 | 智能行为分析服务器（32路） | 1 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 18 | 智能存储服务器 | 1 | 台 | 拒绝进口 |  |  |
| 19 | 安装调试及培训 | 1 | 套 | 拒绝进口 |  |  |
| 20 | 金属门窗拆除 | 16 | 樘 | 拒绝进口 |  |  |
| 21 | 原石材踢脚线拆除 | 139.92 | m | 拒绝进口 |  |  |
| 22 | 竹、木（复合）地板 | 246.92 | ㎡ | 拒绝进口 |  |  |
| 23 | 木质门带套 | 6 | 樘 | 拒绝进口 |  |  |
| 24 | 木质踢脚线 | 139.92 | m | 拒绝进口 |  |  |
| 25 | 成品木门窗套 | 64.84 | m | 拒绝进口 |  |  |
| 26 | 窗帘 | 21.44 | ㎡ | 拒绝进口 |  |  |
| 27 | 包门头 | 6.63 | ㎡ | 拒绝进口 |  |  |
| 28 | 抹灰面油漆 | 139.25 | ㎡ | 拒绝进口 |  |  |
| 29 | 文件柜 | 2.4 | ㎡ | 拒绝进口 |  |  |

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- þ否

- （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

- þ是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

þ分期付款：本项目结算分四阶段进行，第一阶段，项目签订合同后，七日内由甲方按合同总价款百分之四十付款给乙方。第二阶段，所有软硬件设备到货验收合格后，七日内由甲方按合同总价款百分之四十付款给乙方。第三阶段，项目通过终验后，七日内由甲方按合同总价款百分之十五付款给乙方。第四阶段，质保期满后，七日内由甲方按合同总价款剩余百分之五付款给乙方。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式     份，甲方执     份，乙方执     份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年       月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

### 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 第七章   投标文件组成

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 电 子 投 标 文 件 格式 | 基本目录材料 | 封面 |
|  |  | 投标人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *投标函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *分项报价明细表 |
|  |  | *实质性条款响应情况表 |
|  | 资格条件材料 | *Error: Reference source not found |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合条件材料 | 与评审相关的其他符合证明文件材料。 注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。 |
|  | 综合评审评分项材料 | 根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明—《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件 |
| 投标人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效投标文件处理。 2.投标人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱地编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。 3.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。 6.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。 7.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按投标人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

### 投   标   文   件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

### 投标人情况说明

投标人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍

### *开标一览表

注意： 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

### * 投标函

致：常州市金坛区政府采购中心

我单位收到贵单位                  （项目编号）招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话（手机、座机）：

投标人代表电子邮箱：

投标人名称（电子签章）：

日期：

注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

### * 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字或盖章的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人全称：

投标人名称（电子签章）：

投标人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

2.仅当招标文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

### * 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标人名称（电子签章）：

日期：

### *分项报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格/品牌/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 核心产品品牌 我单位所投核心产品的品牌为： 。 备注：招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：

填写说明：

1.本表可按同样格式扩展。

2.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体品牌、型号的货物，可以在“规格/品牌/型号”一栏仅填写规格信息而不填写品牌、型号等信息（品牌、型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了品牌、型号）的不利后果由供应商承担，经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误将按照一项招标技术要求作负偏离处理。

3.“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4.所投货物均应填写制造商名称。

5.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的最高限价，否则将导致投标无效。

### *实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项条款内容 |  |  |  |
| 2 | ★视频解码综合单元，因设备兼容需要，本设备须与集中存储同一品牌。注：提供《承诺函》格式自拟，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |  |  |  |
| 3 | ★平台接入，承诺改造后的高清视频无缝平滑兼容至常检云平台，后继增加的高清视频改造节点在原有存储节点基础上进行无缝扩容，所有硬件、软件功能质保期内免费升级；注：提供原厂针对此项在原有存储节点基础上进行无缝扩容，所有硬件、软件功能质保期内免费升级的《承诺函》格式自拟，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |  |  |  |
| 4 | ★监所视频智能巡查系统，采用国产架构Vue-cli,支持国产数据库。注：提供《承诺函》格式自拟，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日      期：

注：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏目、“偏离情况”栏目以及“说明”栏目的内容。

2.“实质性条款具体内容”栏目，任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标（响应）被拒绝，作无效投标文件处理。

3.“投标响应情况”一栏，应当如实填写“响应”或“不响应”。

4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，填写“正偏离”的，还应当在对应的“说明”一栏填写具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

5.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

6.《实质性条款响应情况表》内容与投标文件其他内容冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。

7.要求提供证明资料，按照要求提供至响应模块，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

### *资格审查材料

（一）投标人资格审查承诺书

常州市金坛区政府采购中心：

贵中心组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

投标人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购中心或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）投标人特定资格要求材料（如响应须知前附表第4.2条要求投标人提交的）

### *政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

### 与资性证明相关的其他材料

此模块非强制性上传材料，投标人认为要上传其他证明材料的可以上传。

### 与评审相关的其他符合证明文件格式材料

★证明材料

投标人名称（电子签章）：

### 日期：

注：按照第五章采购需求要求上传证明材料，否则作无效投标文件处理！

### 综合评审评分项材料

根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。

### 企业报价折扣证明

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ） 46号）的规定，本公司（联合体）参加                  （采购人名称）的                （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于      （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元[从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。]，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于      （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元[从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。]，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_                （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

监狱企业证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

填写说明：

1.企业报价折扣证明：（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件），请投标人自行选择对应的证明格式之一即可，无须重复填写。

2.《中小企业声明函》中的从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.如符合条件的投标人需出具企业报价折扣证明中的其中一种证明材料（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。），除可填报项目外，不得调整格式，否则不享受相关中小企业扶持政策。

4.声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

（全文完）

- 关于招标文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系电话：

日      期：