常州市政府采购项目

公开招标文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目照明改造

项目编号/包号：JSZC-320413-JTHR-G2024-0012

采 购 人：常州市金坛区金城镇人民政府

采购代理机构：江苏和润工程项目管理有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	- 34 -

第六章   拟签订的合同文本	56

第七章   投标文件格式	62

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号： JSZC-320413-JTHR-G2024-0012

2.项目名称：金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目照明改造

3.项目预算金额：  300  万元、项目最高限价（如有）： 919626.08元，投标报价超过最高限价或控制单价的作无效报价文件处理。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目照明改造 | 300 | 1 | 详见采购需求 |

5.合同履行期限：50日历天完成设备的供货安装及调试，具体以甲方开工令为准。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__/_。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_/__。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 无 _。

三、获取招标文件

1.时间： 2024年  11  月 18日至 2024年 11 月 22 日，每天上午 00:00至 12:00，下午 12:00  至  23:59 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持政务CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：  2024 年  12 月 9 日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件，供应商自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该供应商自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.1.供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

- 2.供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 3.本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

- 4.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

- 5.领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

- 7.供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 8.如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 9.关于常州市政府采购供应商信用管理

- 9.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务:

- 1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查;

- 2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务;

- 3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密;

- 4）法律法规规定的其他诚信义务。

- 9.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

- 9.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件第二章投标须知。

- 9.4关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

10.若采购公告中有与招标文件不一致的，一切以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区金城镇人民政府

地    址：常州市金坛区江南路99号

联系方式：13862686235

2.采购代理机构信息

名    称：江苏和润工程项目管理有限公司

地址：常州市金坛区汇贤中路989号

联系方式：15051905224

3.项目联系方式

项目联系人：胡女士

电　　 话：15051905224

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目： □本项目__包为单一产品采购项目。 ☑本项目 一 包为非单一产品采购项目，核心产品为： 路灯 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准属于工业行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的投标人需按照招标文件格式要求提供（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件）。声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：最高限价为：919626.08元 。 供应商应有明确报价，超过最高限价或者无报价响应的，作无效响应文件处理。 投标报价（单价及总价）不得高于最高限价（单价及总价），否则作无效响应处理。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 12.2 | 履约保证金 | 是，中标供应商在合同签订前，向采购人提供合同总价5%的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）； |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 120 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2024年11月 23 日12时00分前将相关疑问发送至邮箱（478104987@qq.com）进行咨询并电话确认（0519-82809789），如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏和润工程项目管理有限公司、常州市金坛区金城镇人民政府； 联系电话：15051905224、13862686235； 通讯地址：常州市金坛区汇贤中路989号、常州市金坛区江南路99号。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：5000元； 缴纳时间：由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给招标代理单位，供应商在报价时应综合考虑。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 评审相关材料要求。

    - 投标人依据投标人资格要求、采购需求、评标标准等中相关应提交的各类证明资料。

    - 其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视具体项目情况自行编制）；

    - 对招标文件评分项中涉及的相关业绩、证书、社保情况等内容以及资格审查要求和符合性审查要求中涉及的证明材料，投标人应按要求提供相关证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标标准》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对投标人投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为投标人投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

    - 本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，投标人应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | / |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | / |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 专门面向中小微企业采购，价格不再享受扣除评审优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 0 | 30 | 否 | 否 |
| 2 | 主观分 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 总体概述 | 材料供货、安装总体设想周到、方案针对性强得10分； 材料供货、安装总体设想较好、方案针对性较强得7分； 材料供货、安装总体设想一般、方案针对性不强一般得4分； 材料供货、安装总体设想差、方案针对性差得1分；未提供不得分。 | 0 | 10 | 否 | 否 |
| 2.2 | 供货进度计划和各阶段进度的保证措施 | 计划及保证措施最完整、科学、合理、全面的得8分； 计划及保证措施较完整、科学、合理、但一般的得6分； 计划及保证措施不够完整、科学、合理的，得4分； 计划及保证措施较差，得2分；未提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.3 | 供货的质量保证措施 | 安装方案科学、合理、可行质量措施有保障得8分； 安装方案比较科学、合理、可行质量措施比较有保障的得6分； 安装方案一般、操作性尚可、质量措施简单的得4分； 安装方案差、操作性差、质量措施差的得2分；未提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.4 | 供货的售后服务措施 | 根据响应人的售后服务体系、售后服务方案进行综合评议：方案完整的最高得6分； 方案较为完整的最高得4分； 方案简略或不合理的得2分； 未提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.5 | 备品备件及易损件提供 | 根据响应人备品备件及易损件提供情况说明、价格表和优惠措施综合评审： 提供的资料详尽、措施针对性强、切实可行的得8分； 提供的资料完整、措施可行性较强的得6分； 提供的资料简单、措施笼统、可行性一般的 得4分； 提供的资料欠缺、措施欠缺、可行性差的得2分；不提供的不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 3 | 客观分 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 供应商自2019年1月1日以来承担过路灯或亮化项目的类似业绩的，有一个得3分，最高得15分。 注：①时间以竣工验收证明材料上验收时间为准，合同能清晰反映项目内容。 注：需同时提供合同及竣工验收证明材料。材料不全或未提供不得分。 | 0 | 15 | 否 | 是 |
| 3.2 | 供货设备保障 | 投标人提供高空作业车辆，每提供一辆15米及以上高空作业车得2分，最高得6分。 （如自有，则提供车辆行驶证、有效保险单、车辆照片及机械购买发票；如租赁，则提供车辆行驶证、有效保险单、机械购买发票、车辆照片及租赁合同）材料不全或未提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.3 |  | 投标人提供吊车，每提供一辆吊车得2分，最高得6分。 （如自有，则提供车辆行驶证、有效保险单、车辆照片及机械购买发票；如租赁，则提供车辆行驶证、有效保险单、机械购买发票、车辆照片及租赁合同）材料不全或未提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 认证证书 | 响应人具有有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分，没有不得分。 提供证书扫描件（或照片），材料不全或未提供不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1）进场时，若有相关服务参数未能满足招标文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及招标文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件（或照片），材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评审小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分。

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明材料的，不作为评标依据，不得分。

4）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1、项目名称：金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目照明改造

2、预算金额： 300万元

3、项目最高限价：919626.08元，投标报价（单价及总价）不得高于最高限价（单价及总价），否则作无效响应处理。

4、是/否接受联合体投标：否

- 二、商务要求

1．交付范围：涉及小区有城北小区、望华新村、小南门社区散居楼、文化社区散居楼、丹阳门社区散居楼

2．付款方式：

合同签订生效后，乙方设备全部到场并开始安装后支付合同价款的50%，全部设备安装完成并验收合格且经审计后付至审定价的90%，设备安装完成并验收合格满两年后付清余款。

3．包装和运输

货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。

4．质保期：2年

- 三、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项条款内容 |

注：实质性条款（以★号标注）为实质性要求（即投标无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

- ★四、设备技术要求说明

（一） 灯杆

1）、灯杆采用效果图式样和尺寸（详见尺寸图）。灯杆为圆形钢件，底径为165mm，壁厚为3.5 mm，上部为直径为89mm，壁厚为3.5mm，法兰盘钢板壁厚为14mm的Q235钢，附钢材生产厂家“产品质量证明书”，外形300mm×300mm，安装孔￠20×40,安装孔距180mm×180mm。底部工作门应为绞连式，并采用防盗镙丝固定。整体经热浸镀锌处理后表面喷塑。

2）、灯杆质量符合DL/T646—2012标准，灯杆、基础材料采用优质钢件Q235（上海宝钢产SS400）钢板，化学成分、材质性能符合GB/T700-2006《碳素结构钢》标准，附钢材生产厂家“产品质量证明书”。

3)、灯杆采用全自动一次焊接成型，应横断面无焊缝，纵向焊缝应平整光滑匀称，焊缝不得有影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针孔状气孔，并且无折皱和中断等缺陷，整个杆体应无任何一处漏焊。焊接标准应符合GB/T3323-2005《金属熔化焊焊接接头射线照相》标准附录中有关Ⅲ级要求。在水平放置且无负荷的条件下, 杆身直线误差应小于3‰

4)、钢灯杆整体灯杆内外经酸洗，热浸镀锌防腐处理，表面光滑，无滴瘤和多余结块，无过酸洗和露铁等缺陷。镀锌层厚度应≥70μm。

5)、灯杆表面喷塑采用进口聚酯粉喷凃处理，颜色以甲方书面通知为准。表面喷塑处理，喷塑涂层外观表面光滑，平整，无露铁，桔皮，细小颗粒和缩孔等涂装缺陷，不褪色掉色。

5-1）喷塑表面涂层平均厚度应达到75um 以上。

5-2）喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。

5-3）喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。

5-4）喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。

6）灯杆尺寸公差允许标准 ：（1）灯杆高度允许公差±0.1%；（2）挑臂长度允许公差±0.1%；（3）灯具仰角允许公差±0.5°；（4）挑臂弧度允许公差±0.1%；（5）杆体圆度允许公差≤6.35mm。（6）钢板壁厚允许公差+0.1。除上述公差要求外，其他未标注公差按GB/T1804-2000 m级标准执行。

（二）  灯具

1、灯具的灯体采用效果图式样灯具（详见尺寸图）

灯具为高强铝合金压铸件并配有加强筋，经喷砂弹丸处理后，表面喷塑

2、灯具要求结构牢靠，更换、维护方便。光源电器部分一体化安装在灯具内。灯具要求整体结构、外观要协调、美观、大方。灯具防护等及大于或等于IP65。

3、透光罩为高强度耐高温亚克力，有优良的机械性能、自洁性和高效透光率，抗老化、不变色。

4、卡锁及配件为不锈钢或铝合金，保证足够的机械强度；紧固件螺钉、螺母为不锈钢。

5、性能等级要求

（1）灯具的安全应符合GB7000.5的规定；

（2）灯具的电磁兼容应符合GB 17743、GB17625.1、GB/T 18595和GB 17625.2的规定；

（3）耐振：灯具应充分防振。灯具应能承受GB7000.1中4.20规定的振动试验，并且试验后灯具能正常工作。

（4）灯具安装螺栓或类似紧固件：灯具的安装螺栓或类似紧固件应能承受GB7000.1中4.12.1的扭矩试验，使用的试验扭矩值是GB7000.1中表4.1规定的扭矩值的二倍。

（5）高纯硅胶密封圈，灯具防触电保护等级为一级，灯具防护等及大于或等于IP65。

（6）灯具效率：不小于72.5%。

（三） 电器光源

1、光源采用35W LED灯。

1)、芯片要求选用进口品牌原厂芯片，采用低热阻、散热良好、低应力的封装技术。

2）、LED光源色温3000K±200K,各LED芯片色温应保持一致，偏差≤±5%，寿命期内色温变化波动范围≤±5%。

3）、光源显色指数≥Ra70，各LED芯片显色指数应保持一致，偏差≤±10%，寿命期内显色指数变化波动范围≤±10%。

2、电器光源质保伍年。

（四） 驱动电源要求：

1）、可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作，交货前须附原厂供货证明。同时需通过国家强制性产品认证。

尺寸图

（五） 配置要求：

检修门内配置304不锈钢螺丝（母）和304不锈钢垫片，灯杆套接、固定处配置304不锈钢材质螺丝（母），配置灯杆安装的镀锌螺母，具体尺寸和数量详见灯杆图纸要求。必须配置接地螺栓。灯杆和检修门在进行了镀锌工艺后，严禁再进行焊接工艺；检修门采用304不锈钢中空三角防盗螺栓固定。

（六） 运输包装标准：

包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层。钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。

（七） 灯杆防涂鸦抗粘贴水性涂料的一般要求：

中标人在所有灯杆部位（整杆整体全部喷涂，除灯罩外）喷涂专业抗涂鸦防粘贴涂料（即聚硅氧烷产品等），同时预留灯杆号牌位置（具体要求以招标人通知为准），具体涂料特性要求能：抗紫外线老化、有优异的保光性、低VOC、 优异的耐热性、持久的可清洗性（用水就可清除涂鸦）、防广告粘贴、持久的弹性、 憎水憎油、呼吸透气、不易燃烧、适用于无机基材料表面。涂料特性为油性且环保特征，且不易沾灰。涂鸦防粘贴涂具体技术要求详见下文（灯杆防涂鸦抗粘贴水性涂料技术要求）

（八） 灯杆防涂鸦抗粘贴水性涂料技术要求

1.执行技术标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他未明示的相关的最新国家及江苏省现行的技术规范及相关要求文件等。

GB/T1728-1979漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T1766-2008色漆和清漆  涂层老化的评级方法

GB/T1865色漆和清漆 人工气候老化利人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)

GB/T2792-1998压敏胶带180°剥离强度试验方法

GB/T3186色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样(IS015528：2000，IDT)

GB/T6682-2008 分析实验室用水规格和实验方法(IS03696：1987.MOD)

GB/T6739涂膜硬度铅笔测定法

GB/T9271-2008色漆和清漆  标准试板

GB/T9278-2008 涂料试样状态调节和试验的温湿度(IS03270：1984.IDT)

GB/T9286-1998色漆和清漆  漆膜的划格试验

GB/T9750-1998涂料产品包装标志

GB/T13491-1992涂料产品包装通则

HG/T 2458-1993 涂料产品检验、运输和贮存通则

GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量

JG/T 304-2011 建筑用防涂鸦抗粘贴涂料

BB/T0047-2007气雾漆

JC/T412.1-2006纤维水泥平板  第1部分：无石棉纤维水泥平板

QB/T2777-2006记号笔

QB/T2860-2007墨汁

2.性能要求

（1）防涂鸦抗粘贴涂料需具有如下特性：

1）具有良好的抗黏贴性、防涂鸦性、户外耐久性、耐寒性、耐粘贴性、耐擦洗性、耐溶剂性、防水防漏电，可调配各种颜色等特点；涂料特性为油性且环保特征。

2）苯、甲醛、重金属等有害物质的含量应符合GB24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》中规定的要求，具有户外用环保型、美化城市环境等特点。

（2）防涂鸦抗粘贴涂料应具有如下使用效果：

1）质感面、凹凸面、不干胶、防水类等粘贴物不粘；

2）浆糊类粘贴物干透风吹雨淋自行脱落或可轻易揭去；

3）涂鸦印章和笔等不易涂写，手喷漆不渗透，油性笔，喷漆自动聚合成小液滴，不成字形或不形成图案用清水即可清理干净；

（3）防涂鸦抗粘贴涂料的具体性能要求，应符合《JG/T 304-2011 建筑用防涂鸦抗粘贴涂料》中的要求，具体见表一。防涂鸦抗粘贴涂料的有害物质含量应符合《GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量》中表1的要求。

（4）防涂鸦抗粘贴涂料要求质保至少2年。 防涂鸦抗粘贴涂料的颜色应与路灯灯杆原颜色匹配，具体颜色待中标后以招标人通知为准。

（5）防涂鸦抗粘贴涂料具体检测要求如下表格：

| 序号 | 检验项目 |  |  | 标准及性能合格要求 （C型抗粘贴并防涂鸦型） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  |  | 搅拌后无硬块、无凝聚，呈均匀状态 |
| 2 | 施工性 |  |  | 施涂无障碍 |
| 3 | 涂膜外观 |  |  | 涂膜均匀，无针孔、无流挂 |
| 4 | 表干时间 |  |  | ≦1h |
| 5 | 耐水性 |  |  | 96h无气泡、无掉粉、无明显变色和失光 |
| 6 | 耐碱性 |  |  | 48h无气泡、无掉粉、无明显变色和失光 |
| 7 | 铅笔硬度 |  |  | ≧4h |
| 8 | 耐溶剂擦拭性 |  |  | 100次不露底 |
| 9 | 附着力（划格法）/级 |  |  | ≦1级 |
| 10 | 抗粘贴性（180°剥离强度）/(N/mm) |  |  | ≦0.10N/mm |
| 11 | 抗反复粘贴性50次 |  | 外观 | 无剥落、无明显失光、无胶残留物 |
|  |  |  | 180°剥离强度/(N/mm） | ≦0.20N/mm，胶带无法粘贴 |
| 12 | 抗高温粘贴性50℃,24h |  | 外观 | 无剥落、无明显失光、无胶残留物 |
|  |  |  | 180°剥离强度/(N/mm） | ≦0.25N/mm，胶带无法粘贴 |
| 13 | 耐人工气候老化性400h |  | 外观 | 无开裂、无剥落、无明显失光 |
|  |  |  | 180°剥离强度/(N/mm） | ≦0.20N/mm |
| 14 | 防涂鸦性 (可清洗级别） |  | 墨汁/级 | ≦2 |
|  |  |  | 油性记号笔/级 | ≦2 |
|  |  |  | 喷漆/级 | ≦2 |
| 15 | 防涂鸦抗粘贴涂料 有害物质含量 |  |  | 应符合《GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量》中表1的要求 |
| 16 | 可清洗性 | 墨汁 |  | 自动聚合成液滴，棉布蘸清水可清洗 |
|  |  | 油性记号笔 |  | 自动聚合成液滴，棉布蘸清水可清洗 |
|  |  | 喷漆 |  | 自动聚合成液滴，棉布蘸清水可清洗 |
| 说明：1.该表格内容为防涂鸦抗粘贴涂料投标时需要提供检测报告的必要内容。 2.该表格内容同时为防涂鸦抗粘贴涂料中标后抽检时必要的的检测项目。 3.中标后，招标人在招标文件中未尽表述的检测内容，在与中标人协商后，仍可进行检测，并应符合相关要求。 |  |  |  |  |

（九） 其他要求说明：

- 电器部分均应安装正确、完好，固定牢固。电器连接软铜线头应瞠锡。灯具引线单独采用BVVB3×2.5平方铜芯护套线引至杆底部的RT-14上（每套灯具至少配备2组RT-14且应装在3mm厚的环氧树脂板上）；螺丝、螺母及相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304）；内部导线要求采用耐高温导线。

2、庭院灯的电气配置、式样、颜色及细节参照效果图及本次技术要求。制作方不得任意更改。

3、路灯整体抗风速35m/s。

4、设计文件中有明确要求的按设计文件要求执行；

5、未明确之处以国家、省或行业的工程建设标准、规范的要求执行，特别是有关质量、安全方面的强制性规定。

6、要求厂方将具体尺寸、图纸资料送至甲方，经甲方审核后制作，并移交有关技术资料。

7、提供产品样本及安装操作指南并派技术人员现场安装。提供售后服务承诺。

8、灯杆灯具颜色：中标单位联系甲方现场进行查勘，颜色与现场已有灯杆灯具一致。

9、所供灯杆、灯具、光源、电器等均需送国家权威检测机构检测，必须满足道路设计要求，甲方委托第三方具有国家检测资质的机构对中标方所供货物、道路照明质量（照度、亮度等）进行检测，中标方对检验结论有异议的，应当在收到检验结论3日内以书面形式向需求方提出，逾期未提出的，视为对该检验结论认可。

所有灯杆检修门必须使用内铰链结构

小区路灯用铜芯电线电缆技术要求

（一）电缆产品的技术标准：

1.GB/ T5023.1-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第1部分一般要求》

2.GB/T 5023.3-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分固定布线用无护套电缆》

3.GB/T 5023.4-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第4部分固定布线用护套电缆》

4.GB/T 5023.5-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第5部分软电缆（软线）》

5.GB/T 5023.6-2006 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第6部分 电梯电缆和挠性连接用电缆》

6.GB /T5023.7-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第7部分 2芯和多芯屏蔽软电缆和非屏蔽软电缆》

7.JB8734.2-1998 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线  第二部分 固定布线用电缆电线》

8.JB8734.3-1998 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线  第三部分 连接用软电线》

9.JB8734.4-1998 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线  第四部分 安装用电线》

10.JB8734.5-1998 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线  第五部分 屏蔽电线》

11.GB/T12706.1-2008《额定电压1KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件》（等效于IEC60502）

12.GB/T12706.2-2008《额定电压6KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件 第2部分: 额定电压6KV（Um=7.2KV）到35KV（Um=36KV）电缆》

13.GB/T12706.3-2008《额定电压1KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压35KV（Um=40.5KV）电缆》

14. GB/T 9330.2-2008 塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆。

15.防水铜芯电力电缆电压等级为0.6/1kV。

16.抽样方案参照GB/T15482-1995 《产品质量监督小总体计数一次抽样检验程序及抽样表》。

GB/T3048-2007《电线电缆电性能试验方法》

GB6995-2008《电线电缆识别标志方法》

GB/T3956-2008《电缆的导体》

GB2952-2008《电缆外护套》

GB/T2951-2008《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》

GB/T12706.1-2008《额定电压1KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件》（等效于IEC60502）

JB/T8137-1999《电线电缆交货盘》

GB/T 18380-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》

特殊型号规格的电缆工厂应提供产品企业标准

以及相关的电缆的现行的国家规范和标准。

（二）电线电缆通用要求

1.1成品电缆标志：

成品电缆应具有制造厂名、型号、规格、电压、出厂年月标记，标记末端与下一标记始端距离不超过500mm，同时打印连续长度数字，单位采用米（m），每米打印一个数字，字迹清晰耐擦。

1.2线缆的电性能及机械物理性能符合附件1和附件2的要求。

附件一：聚氯乙烯绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 产品标准 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构检查：绝缘线芯颜色 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 GB/T 5023.5-2008 GB/T 5023.6-2006 JB8734.2-1998 JB8734.3-1998 经备案的企业标准 | GB/ T5023.1-2008 JB8734.1-1998 |
| 2 | 结构检查：黄/绿线芯分色比例 |  | GB/ T5023.1-2008 JB8734.1-1998 |
| 3 | 结构检查：单丝直径/单丝根数 |  | GB/T3956-2008 |
| 4 | 绝缘平均厚度/最薄处厚度 |  | GB/T2951.1-1997 |
| 5 | 护套平均厚度/最薄处厚度 |  | GB/T2951.1-1997 |
| 6 | 平均外径/外形尺寸 |  | GB/T2951.1-1997 |
| 7 | 标志检查 |  | GB/ T5023.1-2008 JB8734.1-1998 |
| 8 | 导体电阻 |  | GB/T3048.4-2007 |
| 9 | 成品电缆电压试验 |  | GB/T3048.8-2007 |
| 10 | 绝缘线芯电压试验 |  | GB/T3048.8-2007 |
| 11 | 绝缘电阻 |  | GB/T3048.5-2007 |
| 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB2951.1-1997 |
| 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB2951.1-1997 |
| 15 | 标志标签检查(3C证书号标志检查) |  | 强制性产品认证标志管理管理办法 |
| 16 | 不延燃试验 |  | GB/T18380.1-2001 |

附件二：电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 产品标准 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T12706.1-2008 GB/T12706.2-2008 GB/T12706.3-2008 经备案的企业标准 | GB/T3048.4-2007 |
| 2 | 结构检查 |  | GB/T3956-2008 |
| 3 | 绝缘平均厚度/最薄处厚度 |  | GB/T2951.1-1997 |
| 4 | 护套平均厚度/最薄处厚度 |  | GB/T2951.1-1997 |
| 5 | 标志检查 |  | GB/ T6995.3-2008 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB2951.1-1997 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB2951.1-1997 |
| 8 | 不延燃试验 |  | GB/T18380.1-2001 |

（三）电缆产品检验细则

1、产品检验抽取方式：

（1）采购总数量在5000米至20000米之间的，所有电缆型号均必须进行一次型式试验，试验项目按国标要求；此外在此米数区间，每5000米以内进行一次导体结构、尺寸、直流电阻、常规机械性能试验（即在进行一次型式试验基础上，5000-10000米进行一次常规试验，10000-15000米进行两次常规试验，15000-20000米进行三次常规试验）。采购量20000米以上的按此比例增加检测数量。

（2）采购总数量在5000米以内的，电缆品种随机抽取一种规格型号分别进行型式试验，其余品种均需进行常规试验一次。

2、多芯电缆中对每个线芯均进行检验。均需达到标准规定要求。

（四）电缆颜色要求及检测执行依据：

| 序号 | 型号规格 | 芯线颜色 | 检测执行依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BV-1.5平方 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T5023.3-2008 |
| 2 | BV-2.5平方 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | JB/T8734.2-2016 |
| 3 | BVVB-3*2.5 | 红、黄、蓝 | GB/T12706.1-2008 |
| 4 | VV-0.6/1Kv-5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 5 | VV22-0.6/1Kv-5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 6 | VV-0.6/1Kv-4×25 | 红、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 7 | VV22-0.6/1Kv-4×25 | 红、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 8 | VV-0.6/1Kv-5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 9 | VV-0.6/1Kv-5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 10 | VV-0.6/1Kv-4×16 | 红、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 11 | VV-0.6/1Kv-4×10 | 红、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 12 | VV-0.6/1Kv-5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 13 | RVV3×4 | 棕、蓝、黄绿双色 | JB/T8734.3-2016 |
| 14 | RVV3×6 | 棕、蓝、黄绿双色 | JB/T8734.3-2016 |
| 15 | RVV2×4 | 棕、蓝 | JB/T8734.3-2016 |
| 16 | BVR4 | 红、绿、黄、蓝 | JB/T8734.2-2016 |
| 17 | BVR6 | 红、绿、黄、蓝 | JB/T8734.2-2016 |
| 18 | YJV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 19 | YJV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 20 | YJV5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 21 | YJV5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 22 | YJV3×4 | 红、黄、蓝 | GB/T12706.1-2008 |
| 23 | ZR-YJV5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T19666-2005、GB/T12706.1-2008 |
| 24 | ZR-YJV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T19666-2005、GB/T12706.1-2008 |
| 25 | ZR-YJV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T19666-2005、GB/T12706.1-2008 |
| 26 | ZR-YJV5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T19666-2005、GB/T12706.1-2008 |
| 27 | JHS 5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 28 | JHS 5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 29 | JHS 3×6 | 红、黄、蓝 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 30 | JHS 3×4 | 红、黄、蓝 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 31 | JHS 5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 32 | JHS 5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 33 | JHS 5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 34 | JHS 5×35 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 35 | YJLHV（TC90）4*70 | 红、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 36 | YJLHV（TC90）4*95 | 红、黄、蓝、黄绿双色 | GB/T12706.1-2008 |
| 37 | BLV 6 | 红、黄、蓝 | 根据产品现行国家标准（最新） |
| 38 | BLV 10 | 红、黄、蓝 | 根据产品现行国家标准（最新） |
| 39 | BLV 16 | 红、黄、蓝 | 根据产品现行国家标准（最新） |
| 40 | BLV 25 | 红、黄、蓝 | 根据产品现行国家标准（最新） |
| 41 | VLV-0.6/1Kv-3×25 | 红、黄、蓝 | 根据产品现行国家标准（最新） |

注：1、属于产品规格不在国标产品范围内的，可指定参照执行的国家标准并提供与产品规格一致的24个月有效期内的型式试验报告；属于产品类别或型号不在国标产品范围内的，应制定相应的企业标准或指定参照执行的同类产品的企业标准，并提供与产品规格一致的24个月有效期内的型式试验报告，对阻燃﹑防水等特殊试验项目可提供同类产品24个月有效期内的型式试验报告。

小区路灯柜、三遥控制设备、漏电检测设备、智能漏电保护开关技术要求

1、小区不锈钢路灯柜：

（1）小区用路灯控制柜箱体材料1.5毫米的304不锈钢，磨花处理；

（2）外形尺寸详见尺寸图；

（3）前后门开门(需安装前后门行程开关）；

（4）电流互感器、计量表预留安装位置；

（5）户外防雨箱顶、户外防雨箱门；

（6）防雨箱柜防水翻边、防雨箱通风口；

（7）户外防雨锁、门锁为三点式锁；

（8）具体尺寸、元器件布置等有疑问，可咨询甲方。

（9）主要材料一览表

| 序号 | 电气符号 | 名称 | 规格及型号、厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QF | 塑壳断路器 | CM1-225M/3300-125A |
| 2 | 1QF-4QF | 微型断路器 | SLB1L-63-1P+N-C63A-30Ma-0.1S |
| 3 | 1KM-4KM | 单极125A封闭型交流真空接触器 | DLCKJ5-125/1.14 |
| 4 | 1FU-3FU | 有填料封闭式熔断器 | RTO-160A |
| 5 | 1KA-4KA | 继电器 | HH54P |
| 6 | 1TA-4TA | 电流互感器 | LMK-0.66 100/5A |
| 7 | 1SA-4SA | 旋钮开关 | LAY39 |
| 8 | 1SB-4SB | 旋钮开关 | LAY39 |
| 9 | 1SQ-2SQ | 行程开关 | JBQX |
| 10 | WKH | 电子式三相电能表 | 电子式三相电能表 |
| 11 | 表计式终端 | 路灯控制终端 | 金建路灯公司 |
| 12 | N线排 | 零线排 | TMY-3*30 |
| 13 | PE线排 | 零线排 | TMY-3*30 |

其中：单极125A封闭型交流真空接触器技术要求

9.1质量要求

产品适用于交流50HZ（或60HZ)、电压1140V以下,额定工作电流不大于125A的电力网络中,符合GB14048.4-2010标准，提供“CCC”认证证书。

9.2结构要求

  - 主电路部分：主触头在真空状态下开断，不产生飞弧。控制电路部分：维持电流小于30毫安，控制电路中装有过流、过温保护，接触器产生故障或温度过高时自动切断电路；输入端装有防电源浪涌器件，能吸收突变、抑制尖峰脉冲、浪涌电流，且能有效防止雷击。

  - 整机结构：主电路部分和控制电路部分封闭在胶木壳体内，安全可靠。

9.3主要技术参数

（1）额定工作电压：1140V

（2）额定工作电流：125A

（3）额定频率：50HZ

（4）额定工作制：断续工作制300次/H，负载因数40%

（5）额定接通能力：AC-3

（6）额定绝缘电压AC1140V

（7）额定冲击耐受电压：6KV

（8）极性：单极

（9）额定控制电压：AC220V,50HZ

（10）外形尺寸：175-181（长）×55-61（宽）×110-117（高）mm

（11）辅助触头对数：一常开

（12）安装方式：可导轨安装。

2、三遥控制设备、漏电检测设备、智能漏电保护开关以可接入常州市金坛区路灯控制系统正常使用。

小区庭院灯、路灯安装用其他材料技术要求

1、垫片：必须加宽加厚、热镀锌，具体规格型号根据基础配置

2、螺帽：必须加宽加厚、热镀锌，具体规格型号根据基础配置

3、铜接管：全新铜材质，长度：75-85mm，内径：8.5±0.3mm，管壁厚度：2-2.5mm

4、铜鼻子：按国家标准执行

5、辐射交联热收缩电缆附件：1KV（按国家标准执行）

6、路灯杆内防水接头：防护等级：IP68，阻燃等级：UL94-V0；电缆井内防水接头：防护等级：IP68，阻燃等级：UL94-V0

7、灯杆号码牌：

7.1、规格及尺寸按图制作

7.2、路灯灯杆号码号牌贴制作材料：3100型户外带背胶反光膜，底白色，蓝面

7.3、现场粘贴高度、顺序按要求

其他

建设单位在该项工程完工之后应提供以下技术资料，但不限于此：

1、系统及设备的详细技术说明书和使用说明书、操作维修手册；；

2、设施的安装工艺图（含各类工序报验）；

3、系统及设备的各类测试报告以及测试结果报告；

4、试运行报告；

5、竣工文件（含灯具、灯杆、电缆、混凝土、基础钢筋笼、道路照明质量等国家权威机构出具的检测报告）。

6、设计施工图纸、竣工图纸。

7、功能照明和景观照明表格样式参考《江苏省城市道路照明示范工程》施工单位施工阶段质量检验用表示，网上自行下载。

五、采购清单

*投标报价（单价及总价）不得高于最高限价（单价及总价），否则作无效响应处理。

| - 序号 | 货物名称 | 规格、参数 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |  |
| 1 | 小南门路灯 |  |  | 1 | 50491.11 | 50491.11 | 0 |
| 1 | 配电箱 | 配电箱，ALld路灯控制箱、1050*550*450mm、1.5mm厚304不锈钢户外防雨型箱体、落地安装，内含所有元器件、端子接线、包含基础及基础槽钢制安等，详见图纸及甲方要求； | 台 | 1 | 16065.29 | 16065.29 | 0 |
| 2 | 一般路灯 | 单火庭院灯，灯杆4.2m高，LED灯具 35w，包含检查口至灯具电线、螺母等辅材， 灯具的灯体采用效果图式样灯具，灯具为高强铝合金压铸件并配 有加强筋,经喷砂弹丸处理 后,表面喷塑,透光灯罩为PC磨砂灯罩,抗老化透光性好，具体型号规格、样式详见图纸或甲方确认，含调试； | 套 | 11 | 2024.18 | 22265.98 | 0 |
| 3 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*4mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 356.2 | 27.23 | 9699.33 | 0 |
| 4 | 电力电缆头 | 灯杆处电缆头制作安装、6芯以内 | 个 | 13 | 189.27 | 2460.51 | 0 |
| 2 | 文化散居楼路灯工程 |  |  | 1 | 140513.99 | 140513.99 | 0 |
| 5 | 配电箱 | 配电箱，ALld路灯控制箱、1050*550*450mm、1.5mm厚304不锈钢户外防雨型箱体、落地安装，内含所有元器件、端子接线、包含基础及基础槽钢制安等，详见图纸及甲方要求； | 台 | 4 | 16065.29 | 64261.16 | 0 |
| 6 | 一般路灯 | 单火庭院灯，灯杆4.2m高，LED灯具 35w，包含检查口至灯具电线、螺母等辅材， 灯具的灯体采用效果图式样灯具，灯具为高强铝合金压铸件并配 有加强筋,经喷砂弹丸处理 后,表面喷塑,透光灯罩为PC磨砂灯罩,抗老化透光性好，具体型号规格、样式详见图纸或甲方确认，含调试； | 套 | 22 | 2024.18 | 44531.96 | 0 |
| 7 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*4mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 956.4 | 27.23 | 26042.77 | 0 |
| 8 | 电力电缆头 | 灯杆处电缆头制作安装、6芯以内 | 个 | 30 | 189.27 | 5678.1 | 0 |
| 3 | 丹阳门散居楼路灯 |  |  | 1 | 287336.65 | 287336.65 | 0 |
| 9 | 配电箱 | 配电箱，ALld路灯控制箱、1050*550*450mm、1.5mm厚304不锈钢户外防雨型箱体、落地安装，内含所有元器件、端子接线、包含基础及基础槽钢制安等，详见图纸及甲方要求； | 台 | 4 | 16065.29 | 64261.16 | 0 |
| 10 | 一般路灯 | 单火庭院灯，灯杆4.2m高，LED灯具 35w，包含检查口至灯具电线、螺母等辅材， 灯具的灯体采用效果图式样灯具，灯具为高强铝合金压铸件并配 有加强筋,经喷砂弹丸处理 后,表面喷塑,透光灯罩为PC磨砂灯罩,抗老化透光性好，具体型号规格、样式详见图纸或甲方确认，含调试； | 套 | 69 | 2024.18 | 139668.42 | 0 |
| 11 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*4mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 354.8 | 27.23 | 9661.2 | 0 |
| 12 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*6mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 1672 | 35.39 | 59172.08 | 0 |
| 13 | 电力电缆头 | 灯杆处电缆头制作安装、6芯以内 | 个 | 77 | 189.27 | 14573.79 | 0 |
| 4 | 望华新村路灯 |  |  | 1 | 124805.12 | 124805.12 | 0 |
| 14 | 配电箱 | 配电箱，ALld路灯控制箱、1050*550*450mm、1.5mm厚304不锈钢户外防雨型箱体、落地安装，内含所有元器件、端子接线、包含基础及基础槽钢制安等，详见图纸及甲方要求； | 台 | 1 | 16065.29 | 16065.29 | 0 |
| 15 | 一般路灯 | 单火庭院灯，灯杆4.2m高，LED灯具 35w，包含检查口至灯具电线、螺母等辅材， 灯具的灯体采用效果图式样灯具，灯具为高强铝合金压铸件并配 有加强筋,经喷砂弹丸处理 后,表面喷塑,透光灯罩为PC磨砂灯罩,抗老化透光性好，具体型号规格、样式详见图纸或甲方确认，含调试； | 套 | 32 | 2024.18 | 64773.76 | 0 |
| 16 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*4mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 383.2 | 27.23 | 10434.54 | 0 |
| 17 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*6mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 607.2 | 35.39 | 21488.81 | 0 |
| 18 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*10mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 100 | 52.29 | 5229 | 0 |
| 19 | 电力电缆头 | 灯杆处电缆头制作安装、6芯以内 | 个 | 36 | 189.27 | 6813.72 | 0 |
| 5 | 城北小区路灯 |  |  | 1 | 316479.21 | 316479.21 | 0 |
| 20 | 配电箱 | 配电箱，ALld路灯控制箱、1050*550*450mm、1.5mm厚304不锈钢户外防雨型箱体、落地安装，内含所有元器件、端子接线、包含基础及基础槽钢制安等，详见图纸及甲方要求； | 台 | 1 | 16065.29 | 16065.29 | 0 |
| 21 | 一般路灯 | 单火庭院灯，灯杆4.2m高，LED灯具 35w，包含检查口至灯具电线、螺母等辅材， 灯具的灯体采用效果图式样灯具，灯具为高强铝合金压铸件并配 有加强筋,经喷砂弹丸处理 后,表面喷塑,透光灯罩为PC磨砂灯罩,抗老化透光性好，具体型号规格、样式详见图纸或甲方确认，含调试； | 套 | 97 | 2024.18 | 196345.46 | 0 |
| 22 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*6mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 2263.4 | 35.39 | 80101.73 | 0 |
| 23 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*10mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 100 | 52.29 | 5229 | 0 |
| 24 | 电力电缆头 | 灯杆处电缆头制作安装、6芯以内 | 个 | 99 | 189.27 | 18737.73 | 0 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 919626.08 |  |

- 第六章   合同草案条款

合同协议书

项目名称：

项目编号：

合同编号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

采购人（以下称甲方）:

供应商（以下称乙方）:

签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：     元（小写     元 ）。

本项目合同价采用全费用单价方式，本项目中标后中标综合单价不以任何原因改变，数量按实结算，并开具有效的增值税发票。合同价应包括货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：    ）

（2）乙方提供的响应文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.质量标准：合格并通过相关主管部门的验收；设备性能及技术参数指标应达到招响应文件约定及现行国家相关规范、标准。

按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的7个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

- 乙方应负施工现场的安全及施工现场第三方人身安全并承担责任及费用，安全防护费用包含在总价中。

- 施工中至交付甲方期间产生的所有费用由乙方承担（施工过程中保证小区内的正常照明）。

- 乙方提交一套完整的竣工材料给甲方存档。

第八条 履约保证金

1.履约保证金的形式：中标供应商在合同签订前，从基本账户向采购人提供相当于合同总价 5 %的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金（不计息）。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金直接扣取。

第九条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.如设计变更，增加的设备在清单中有的，按磋商时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的磋商报价，双方协商解决。

3.付款方式：

合同签订生效后，乙方设备全部到场并开始安装后支付合同价款的50%，全部设备安装完成并验收合格且经审计后付至审定价的90%，设备安装完成并验收合格满两年后付清余款。

注：1、各支付节点支付项目款时需同时提供等额的增值税发票，并扣除平时检查、考核中乙方违约的金额。

2、本合同约定的结算以审计机关的审计结果为准。2、结算经审计机关审定后，核减率在8%以内（含8%）的由建设方支付全部审计费；如12%≥核减费费率＞8%时，该项目所有审计费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该项目所有审计费均由乙方承担。前述分段不为累进制。

第十条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作24小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 整灯质保2年，自验收合格之日起算。成交供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

第十一条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十六条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，代理机构执贰份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（签章） | 乙方：（签章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 委托代理人：（签字或盖章） | 法定代表人或 委托代理人：（签字或盖章） |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮编： | 邮编： |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书（实质性格式）

本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人代表签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人全称：

投标人公章：

投标人代表身份证（复印件）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（上传扫描件）

投标人名称（电子签章）：

日期：

备注：请投标人按要求扫描上传粘贴到电子投标文件相应位置。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

分项报价表

| - 序号 | 货物名称 | 规格、参数 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |  |
| 1 | 小南门路灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 配电箱，ALld路灯控制箱、1050*550*450mm、1.5mm厚304不锈钢户外防雨型箱体、落地安装，内含所有元器件、端子接线、包含基础及基础槽钢制安等，详见图纸及甲方要求； | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 一般路灯 | 单火庭院灯，灯杆4.2m高，LED灯具 35w，包含检查口至灯具电线、螺母等辅材， 灯具的灯体采用效果图式样灯具，灯具为高强铝合金压铸件并配 有加强筋,经喷砂弹丸处理 后,表面喷塑,透光灯罩为PC磨砂灯罩,抗老化透光性好，具体型号规格、样式详见图纸或甲方确认，含调试； | 套 | 11 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*4mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 356.2 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆头 | 灯杆处电缆头制作安装、6芯以内 | 个 | 13 |  |  |  |
| 2 | 文化散居楼路灯工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱 | 配电箱，ALld路灯控制箱、1050*550*450mm、1.5mm厚304不锈钢户外防雨型箱体、落地安装，内含所有元器件、端子接线、包含基础及基础槽钢制安等，详见图纸及甲方要求； | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | 一般路灯 | 单火庭院灯，灯杆4.2m高，LED灯具 35w，包含检查口至灯具电线、螺母等辅材， 灯具的灯体采用效果图式样灯具，灯具为高强铝合金压铸件并配 有加强筋,经喷砂弹丸处理 后,表面喷塑,透光灯罩为PC磨砂灯罩,抗老化透光性好，具体型号规格、样式详见图纸或甲方确认，含调试； | 套 | 22 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*4mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 956.4 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆头 | 灯杆处电缆头制作安装、6芯以内 | 个 | 30 |  |  |  |
| 3 | 丹阳门散居楼路灯 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 配电箱 | 配电箱，ALld路灯控制箱、1050*550*450mm、1.5mm厚304不锈钢户外防雨型箱体、落地安装，内含所有元器件、端子接线、包含基础及基础槽钢制安等，详见图纸及甲方要求； | 台 | 4 |  |  |  |
| 10 | 一般路灯 | 单火庭院灯，灯杆4.2m高，LED灯具 35w，包含检查口至灯具电线、螺母等辅材， 灯具的灯体采用效果图式样灯具，灯具为高强铝合金压铸件并配 有加强筋,经喷砂弹丸处理 后,表面喷塑,透光灯罩为PC磨砂灯罩,抗老化透光性好，具体型号规格、样式详见图纸或甲方确认，含调试； | 套 | 69 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*4mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 354.8 |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*6mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 1672 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆头 | 灯杆处电缆头制作安装、6芯以内 | 个 | 77 |  |  |  |
| 4 | 望华新村路灯 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 配电箱 | 配电箱，ALld路灯控制箱、1050*550*450mm、1.5mm厚304不锈钢户外防雨型箱体、落地安装，内含所有元器件、端子接线、包含基础及基础槽钢制安等，详见图纸及甲方要求； | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 一般路灯 | 单火庭院灯，灯杆4.2m高，LED灯具 35w，包含检查口至灯具电线、螺母等辅材， 灯具的灯体采用效果图式样灯具，灯具为高强铝合金压铸件并配 有加强筋,经喷砂弹丸处理 后,表面喷塑,透光灯罩为PC磨砂灯罩,抗老化透光性好，具体型号规格、样式详见图纸或甲方确认，含调试； | 套 | 32 |  |  |  |
| 16 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*4mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 383.2 |  |  |  |
| 17 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*6mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 607.2 |  |  |  |
| 18 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*10mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 100 |  |  |  |
| 19 | 电力电缆头 | 灯杆处电缆头制作安装、6芯以内 | 个 | 36 |  |  |  |
| 5 | 城北小区路灯 |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 配电箱 | 配电箱，ALld路灯控制箱、1050*550*450mm、1.5mm厚304不锈钢户外防雨型箱体、落地安装，内含所有元器件、端子接线、包含基础及基础槽钢制安等，详见图纸及甲方要求； | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 一般路灯 | 单火庭院灯，灯杆4.2m高，LED灯具 35w，包含检查口至灯具电线、螺母等辅材， 灯具的灯体采用效果图式样灯具，灯具为高强铝合金压铸件并配 有加强筋,经喷砂弹丸处理 后,表面喷塑,透光灯罩为PC磨砂灯罩,抗老化透光性好，具体型号规格、样式详见图纸或甲方确认，含调试； | 套 | 97 |  |  |  |
| 22 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*6mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 2263.4 |  |  |  |
| 23 | 电力电缆 | 铜芯电缆穿管铺设、YJV-3*10mm2、按设计图示另加预留及附加量以长度计算 | m | 100 |  |  |  |
| 24 | 电力电缆头 | 灯杆处电缆头制作安装、6芯以内 | 个 | 99 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5    合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 6  实质性条款响应情况表（实质性格式）

实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项条款内容 |  |  |  |

注：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏目、“偏离情况”栏目以及“说明”栏目的内容。

2.“实质性条款具体内容”栏目，任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标（响应）被拒绝，作无效投标文件处理。

3.“投标响应情况”一栏，应当如实填写“响应”或“不响应”。

4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，填写“正偏离”的，还应当在对应的“说明”一栏填写具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

5.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

6.《实质性条款响应情况表》内容与投标文件其他内容冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。

7.要求提供证明资料，按照要求提供至响应模块，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料