常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

（2022年版）

项目名称：社渚镇2025年小型水利工程

长效管护服务项目

项目编号：JSZC-320481-LTZB-C2024-0093

采 购 人：溧阳市社渚镇人民政府

采购代理机构：江苏溧投招标服务有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	19

第四章   采购需求	32

第五章   合同草案条款	35

第六章   响应文件格式	36

- 第一章   采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-LTZB-C2024-0093

2.项目名称：社渚镇2025年小型水利工程长效管护服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：274万元

项目最高限价：246.6万元

5.采购需求

| 包号 | 标的名称 | 项目预算（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 社渚镇2025年小型水利工程长效管护服务项目 | 274 | 对社渚镇范围内河道共计109.44公里、圩堤共计135.73 公里、灌溉站共计65 站、22 个行政村排灌沟渠及配套设施进行全年长效管护服务。 |

6.合同履行期限：2025年01月01日至2025年12月31日。

7.本项目是否接受联合体：□是  ☑否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：     /     。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /    。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起五个工作日

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年12月02日13点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录常州政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 五、开启

时间：2024年12月02日13点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》苏财购〔2022〕45号。

2.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市社渚镇人民政府

地    址：江苏省常州市溧阳市社渚镇人民路1号

联系方式：13862693085

2.采购代理机构信息

名    称：江苏溧投招标服务有限公司

地    址：江苏省溧阳市溧城街道南环西路（永定路）108号嘉源广场2幢

1单元5楼

联系方式：0519-87968552

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电      话：0519-87968552

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | - 询问送达形式：按照24.1询问执行。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏溧投招标服务有限公司综合办； 联系电话：0519-87968552； 通讯地址：江苏省溧阳市溧城街道南环西路（永定路）108号嘉源广场2幢1单元5楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按国家计委【2002】1980号文和国家发改委【2011】534号文差额定率分档累进制计算服务费用收费。 缴纳时间：领取中标通知书前。 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7 绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及常州市政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购一体化平台“苏采云”。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过政府采购一体化平台“苏采云”，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用常州市政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台‘苏采云’”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 采购代理服务费开票方式：江苏增值税普通发票。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购的产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台“苏采云”系统提交最终报价

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

R无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：______。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）______。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）______。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为两家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 客观分 | 20 |  |  |
| 2.1 | 业绩 | 4 | 供应商自2021年1月至今，具有类似河道保洁作业服务业绩的，有一个得2分，最高得 4分。 | 时间以合同签订时间为准。提供合同扫描件上传，否则不得分。 |
| 2.2 | 供应商开标之日前自有设备（10分） | 4 | 水上设备：供应商自有河道保洁船只，每有一条船只的得2分；最高得分4分。 | 自有机械设备需提供该机械设备的产权证明材料，如发票或车辆登记证等；租赁机械设备需提供涵盖本项目实施期限在内的在租赁合同和该出租机械设备的产权证明材料，如发票或车辆登记证等；以上证明材料原件扫描件上传，否则不得分。 |
|  |  | 6 | 陆地设备：供应商自有应急车辆、垃圾压缩车、河道除草设备、水路挖掘机、吸污车等功能所用机器的，每有一台得2分，最高得分6分。 |  |
| 2.3 | 项目组成员 | 3 | - 供应商自2021年1月至今提供标准化人才职业技能鉴定中心颁发的河道保洁作业驾驶员从业证件，每提供一本得3分，最高得3分。 | 供应商需提供近3月社保缴纳证明，相关证书，并加盖供应商公章。 |
| 2.4 | 项目组负责人 | 3 | - 供应商项目组负责人提供安全生产知识培训合格证明或安全员证。每提供一本得3分，最高得3分。 | 供应商需提供近3月社保缴纳证明，相关证书，并加盖供应商公章。 |
| 3 | 主观分 | 70 |  |  |
| 3.1 | 应急预案 | 9 | 应急预案，包括：①恶劣天气应急预案，②节假日河道打捞作业预案，③迎接重大活动及检查评比应急预案。根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得9分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 |  |
| 3.2 | 安全作业、风险防控 | 12 | 安全作业、风险防控，包括：①意外伤害赔偿措施，②风险规避措施，③事故发生后应对、处理办法。根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得12分，每缺失一项内容扣4分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 |  |
| 3.3 | 安全作业管理方案 | 15 | 安全作业管理方案：包括：①有安全制度与安全预案且具可操作性，②安全管理人员持有安全员资格培训证明，③有安全设施配备，④有安全检查及记录要求，⑤对河道保洁作业人员安全知识培训。根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得15分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 |  |
| 3.4 | 日常管护方案 | 16 | 日常管护方案包括：①河道打捞保洁，②作业人员配备及作业时间安排，③进退场交接措施，④管理制度。根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得16分，每缺失一项内容扣4分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 |  |
| 3.5 | 内部管理机制 | 18 | 管理方式：包括①内部管理架构，②激励机制，③监督机制，④自我约束机制，⑤信息反馈，⑥处理机制。根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得18分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

一、项目概况

1.项目概况：对社渚镇范围内河道共计109.44公里、圩堤共计135.73 公里、灌溉站共计65 站、22 个行政村排灌沟渠及配套设施进行全年长效管护服务。

二、商务要求

1.服务期限：2025年01月01日至2025年12月31日。

2.付款方式：2025年07月01日后15个工作日内支付合同总价的50％，2025年12月31日后15个工作日内支付剩余合同总价的50％。

三、项目内容

1.河道管护：社渚镇范围内河道共计109.44公里，清单附后。按溧阳市政府《溧阳市农村河道管护细则》、溧政规发［2010］3号、溧政办发［2015］3号、溧政水［2017］267号、溧政水［2021］5号等文件要求执行。（如有新政策出台按新文件要求执行）

2.圩堤：被列入溧阳市行政区域内经验收合格，交付使用并列入管护范围的圩堤（含穿堤涵洞），清单附后。管护标准：无乱垦乱种、无违法占用、无垃圾；绿化正常养护：穿堤涵闸运行正常、无损坏，建筑物周围无侧渗、圩堤无管涌，所有管护项目要有巡查、绿化养护记录标准。按照溧政水［2015］154号、溧政水［2017］267号、溧政水［2021］5号等文件要求执行。（如有新政策出台按新文件要求执行）

3.灌溉站：共计65站，清单附后。按照溧政水［2015］155号、溧政水［2017］267号、溧政水［2021］5号文件、《溧阳市机电排灌设施长效管护工作考核办法》等文件要求执行。（如有新政策出台按新文件要求执行）

4.排灌沟渠及配套设施：22 个行政村排灌沟渠及配套设施。

| 溧阳市河道长效管护基本情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市、区 名称 | 乡 镇 名 称 | 河道名称 | 河道级别 | 河道（管护） 长度（km） | 合计 （KM) | 详细起止点 |
| 1 | 溧阳市 | 社渚镇 | 梅渚河 | 市级 | 11.1 | 34.2 | 三尖咀至至梅渚 |
| 2 | 溧阳市 | 社渚镇 | 南河 | 市级 | 15.4 |  | 郎溪（高淳界） 至汤桥港 |
| 3 | 溧阳市 | 社渚镇 | 周城河 | 市级 | 6.2 |  | 坝头电站至下庄河 |
| 4 | 溧阳市 | 社渚镇 | 大溪河 | 市级 | 1.5 |  | 八合圩南渡界---金峰石子场 |
| 5 | 溧阳市 | 社渚镇 | 棺材港 | 镇级 | 1.85 | 44.06 | 巷港电站至梅渚河 |
| 6 | 溧阳市 | 社渚镇 | 洪桥河 | 镇级 | 2.03 |  | 梅渚河至工农电站 |
| 7 | 溧阳市 | 社渚镇 | 黄家港 | 镇级 | 2.25 |  | 南河至前张电站 |
| 8 | 溧阳市 | 社渚镇 | 孔村河 | 镇级 | 1.42 |  | 梅渚河至幕家山电站 |
| 9 | 溧阳市 | 社渚镇 | 刘家边岔河 | 镇级 | 1.1 |  | 梅渚河至刘家边电站 |
| 10 | 溧阳市 | 社渚镇 | 芦荡河 | 镇级 | 4.3 |  | 南河至金峰水泥厂 |
| 11 | 溧阳市 | 社渚镇 | 平桥河 | 镇级 | 1.98 |  | 梅渚河至鱼木墩 |
| 12 | 溧阳市 | 社渚镇 | 青龙河 | 镇级 | 1 |  | 梅渚河至青龙电站 |
| 13 | 溧阳市 | 社渚镇 | 社渚河 | 镇级 | 3.8 |  | 梅渚河至上松电站 |
| 14 | 溧阳市 | 社渚镇 | 团结河 | 镇级 | 3.52 |  | 汤桥港至东陵村 |
| 15 | 溧阳市 | 社渚镇 | 王家河 | 镇级 | 1.8 |  | 新开港至圩垻 |
| 16 | 溧阳市 | 社渚镇 | 新开港 | 镇级 | 4.75 |  | 南河至刘圩 |
| 17 | 溧阳市 | 社渚镇 | 姚家港 | 镇级 | 2.56 |  | 梅渚河至姚家村 |
| 18 | 溧阳市 | 社渚镇 | 下庄大河 | 镇级 | 1.6 |  | 大渓河至南方水泥厂 |
| 19 | 溧阳市 | 社渚镇 | 惠民河 | 镇级 | 1.2 |  | 社渚小学至公园湖 |
| 20 | 溧阳市 | 社渚镇 | 河口部队排涝河 | 镇级 | 4.5 |  | 后圩至南河 |
| 21 | 溧阳市 | 社渚镇 | 中巷河 | 镇级 | 4.4 |  | 南河至中巷村 |
| 22 | 溧阳市 | 社渚镇 | 长小河 | 村级 | 0.76 | 31.18 | 薛家至龙珠山 |
| 23 | 溧阳市 | 社渚镇 | 社渚新开河 | 村级 | 1.4 |  | 公园湖至窑山河 |
| 24 | 溧阳市 | 社渚镇 | 洑家电站引水河 | 村级 | 1.85 |  | 金山路头至安微下吴村 |
| 25 | 溧阳市 | 社渚镇 | 芦荡引水河 | 村级 | 1.9 |  | 芦荡河至芦荡电站 |
| 26 | 溧阳市 | 社渚镇 | 前宋水库溢洪河 | 村级 | 3 |  | 崇塘至金山路头 |
| 27 | 溧阳市 | 社渚镇 | 王家撇洪沟 | 村级 | 3.15 |  | 路北桥至王家河 |
| 28 | 溧阳市 | 社渚镇 | 北庄引水河 | 村级 | 0.5 |  | 新开港至北庄电庄 |
| 29 | 溧阳市 | 社渚镇 | 大田引水河 | 村级 | 0.7 |  | 梅渚河至大田电站 |
| 30 | 溧阳市 | 社渚镇 | 东风河 | 村级 | 0.3 |  | 梅渚河至东风电站 |
| 31 | 溧阳市 | 社渚镇 | 东里引水河 | 村级 | 0.75 |  | 新开港至东里村 |
| 32 | 溧阳市 | 社渚镇 | 耿村河 | 村级 | 0.11 |  | 梅渚河至耿村电站 |
| 33 | 溧阳市 | 社渚镇 | 河口引水河 | 村级 | 0.4 |  | 南河至河口电站 |
| 34 | 溧阳市 | 社渚镇 | 庙后港 | 村级 | 1.2 |  | 庙后至梅渚河 |
| 35 | 溧阳市 | 社渚镇 | 木子河 | 村级 | 0.57 |  | 棠下一级站至社渚河 |
| 36 | 溧阳市 | 社渚镇 | 强灯引水河 | 村级 | 2 |  | 团结河至强灯电站 |
| 37 | 溧阳市 | 社渚镇 | 桥湾河 | 村级 | 0.71 |  | 茅山水泥厂至龙珠山 |
| 38 | 溧阳市 | 社渚镇 | 舍头引水河 | 村级 | 1.1 |  | 舍头电站至梅渚河 |
| 39 | 溧阳市 | 社渚镇 | 泗庄河 | 村级 | 0.63 |  | 泗庄电站至梅渚河 |
| 40 | 溧阳市 | 社渚镇 | 王家电灌河 | 村级 | 0.4 |  | 于埧至王家河 |
| 41 | 溧阳市 | 社渚镇 | 乌龟稍河 | 村级 | 0.56 |  | 棠下新村至梅渚河 |
| 42 | 溧阳市 | 社渚镇 | 西丁引排水河 | 村级 | 0.46 |  | 周城河至西丁 |
| 43 | 溧阳市 | 社渚镇 | 杨树沟 | 村级 | 2.1 |  | 周家苍村至姚家港 |
| 44 | 溧阳市 | 社渚镇 | 杨树引水河 | 村级 | 0.68 |  | 新开港至杨圩电站 |
| 45 | 溧阳市 | 社渚镇 | 姚巷河 | 村级 | 0.36 |  | 姚巷电站至梅渚河 |
| 46 | 溧阳市 | 社渚镇 | 窑山河 | 村级 | 0.27 |  | 窑厂至社渚河 |
| 47 | 溧阳市 | 社渚镇 | 殷桥河 | 村级 | 0.72 |  | 殷桥电站至梅渚河 |
| 48 | 溧阳市 | 社渚镇 | 永丰引水河 | 村级 | 0.25 |  | 永丰电站至南河 |
| 49 | 溧阳市 | 社渚镇 | 章家边引水河 | 村级 | 1.1 |  | 章家边电站至南河 |
| 50 | 溧阳市 | 社渚镇 | 朱庄河 | 村级 | 0.58 |  | 周城河至朱庄 |
| 51 | 溧阳市 | 社渚镇 | 东升荡滩引排水河 | 村级 | 0.37 |  | 东升荡滩电站至中巷河 |
| 52 | 溧阳市 | 社渚镇 | 东升引水河 | 村级 | 0.3 |  | 东升电站至新开港 |
| 53 | 溧阳市 | 社渚镇 | 社渚景观河 | 村级 | 1.44 |  | 惠民河至360省道 |
| 54 | 溧阳市 | 社渚镇 | 湖西引水河 | 村级 | 0.56 |  | 南河至湖西电灌站 |
|  |  | 社渚镇 汇总 |  |  | 109.44 |  |  |

| 溧阳市圩区圩堤长效管护基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 市、区名称 |  | 乡镇名称 |  | 圩区名称 |  |  |  | 圩堤长度（km） |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 溧阳市 |  | 社渚 |  | 乘马联圩 |  |  |  | 8.3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 溧阳市 |  | 社渚 |  | 九联圩 |  |  |  | 3.77 |  |  |  |  |
| 3 |  | 溧阳市 |  | 社渚 |  | 棠下圩 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |
| 4 |  | 溧阳市 |  | 社渚 |  | 东长圩 |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  |
| 5 |  | 溧阳市 |  | 社渚 |  | 大东联圩 |  |  |  | 6.34 |  |  |  |  |
| 6 |  | 溧阳市 |  | 社渚 |  | 姚家圩 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 溧阳市 |  | 社渚 |  | 幸福圩 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  | 溧阳市 |  | 社渚 |  | 大南圩 |  |  |  | 4.72 |  |  |  |  |
| 9 |  | 溧阳市 |  | 社渚 |  | 李氏圩 |  |  |  | 4.06 |  |  |  |  |
| 10 |  | 溧阳市 |  | 社渚 |  | 观庄联圩 |  |  |  | 6.1 |  |  |  |  |
| 11 |  | 溧阳市 |  | 社渚 |  | 翔鹏圩 |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  |
| 12 |  | 溧阳市 |  | 社渚 |  | 草青圩 |  |  |  | 3.36 |  |  |  |  |
| 13 |  | 溧阳市 |  | 社渚 |  | 谷山联圩 |  |  |  | 3.27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社渚 汇总 |  |  |  |  |  | 58.67 |  |  |  |  |
| 溧阳市圩堤（河道）长效管护基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市、区 名称 |  | 乡 镇 名 称 |  | 河道名称 |  | 河道级别 | 河道长度 （km） | 圩堤管护 长度 （km） |  | 详细起止点 |  | 备注 |  |
| 1 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 梅渚河 |  | 市级 | 3.2 | 3.2 |  | 南河至刘家边岔河 |  | 单面（西侧） |  |
| 2 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 梅渚河 |  | 市级 | 0.7 | 0.7 |  | 乌龟稍河至东长圩 |  | 单面（东侧） |  |
| 3 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 梅渚河 |  | 市级 | 2 | 2 |  | 姚巷河至大田引水河 |  | 单面（西侧） |  |
| 4 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 梅渚河 |  | 市级 | 2.6 | 5.2 |  | 大田引水河至洪桥河 |  | 双面 |  |
| 5 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 南河 |  | 市级 | 3.7 | 3.7 |  | 团结河至南大圩 |  | 单面（北侧） |  |
| 6 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 南河 |  | 市级 | 2.6 | 2.6 |  | 新开港至芦荡河 |  | 单面（南侧） |  |
| 7 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 南河 |  | 市级 | 1.4 | 1.4 |  | 梅渚河至章家边引水河 |  | 单面（南侧） |  |
| 8 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 周城河 |  | 市级 | 6.2 | 12.4 |  | 下庄大河至提水站 |  | 双面 |  |
| 9 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 大溪河、下庄大河 |  | 镇级 | 1 | 1 |  | 八合圩社渚段 |  | 单面 |  |
| 10 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 洪桥河 |  | 镇级 | 2.03 | 4.06 |  | 工农电站至梅渚河 |  | 双面 |  |
| 11 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 黄家港 |  | 镇级 | 1 | 2 |  | 前张电站至观庄联圩东侧 |  | 双面 |  |
| 12 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 刘家边岔河 |  | 镇级 | 1.1 | 1.1 |  | 刘家边电站至梅渚河 |  | 单面（北侧） |  |
| 13 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 芦荡河 |  | 镇级 | 2 | 2 |  | 南河至金峰水泥厂 |  | 单面（南侧） |  |
| 14 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 平桥河 |  | 镇级 | 1.98 | 3.96 |  | 上蒋鱼木墩至梅渚河 |  | 双面 |  |
| 15 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 青龙河 |  | 镇级 | 1 | 2 |  | 青龙电站至梅渚河 |  | 双面 |  |
| 16 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 社渚河 |  | 镇级 | 3.52 | 7.04 |  | 社渚集镇至九联圩东侧 |  | 双面 |  |
| 17 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 团结河 |  | 镇级 | 1 | 1 |  | 芳村港至南河 |  | 单面（东侧） |  |
| 18 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 王家河 |  | 镇级 | 3 | 6 |  | 新开港至圩坝 |  | 双面 |  |
| 19 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 下庄大河 |  | 镇级 | 2.4 | 2.4 |  | 周城河至芦荡河 |  | 单面（南侧） |  |
| 20 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 新开港 |  | 镇级 | 5.1 | 5.1 |  | 南河口至刘圩4.1公里 幸福圩南侧至刘圩 1公里 |  | 单面（东侧） 单面（西侧） |  |
| 21 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 姚家港 |  | 镇级 | 2 | 2 |  | 姚家村至梅渚河 |  | 单面（南侧） |  |
| 22 | 溧阳市 |  | 社渚镇 |  | 中巷河 |  | 镇级 | 3.1 | 6.2 |  | 南河至中巷电站 |  | 双面 |  |
|  |  |  | 社渚镇 汇总 |  |  |  |  |  | 77.06 |  |  |  |  |  |

| 溧阳市灌溉站长效管护基本情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 泵站 名称 | 所属 乡镇 | 所属 行政村 | 所在河道 （塘坝、水库、 湖泊） | 地形 地貌 | 所在圩区 | 兴建日期 | 改造日期 | 泵站类型 | 型号 | 台数 | 设计 流量 (m3/s) | 设计 扬程 (m) | 投运 时间 | 产权情况 | 管理形式 | 是否承包 | 经度 | 纬度 |
| 1 | lys1157 | 窑头电灌站 | 社渚镇 | 宋村 | 前宋水库 | 丘陵 | 前宋水库 | 2017 |  | 灌 | 300S-19 | 1 | 0.1 | 10 | 2017 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 18 ′38.20 ″ | 31 ° 18 ′ 15.85 ″ |
| 2 | lys716 | 卫子山泵站 | 社渚镇 | 宋村 | 前宋水库 | 平原 | 前宋水库 |  | 2006 | 灌 | 300S-19 | 1 | 190 | 19 | 2006 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 18 ′38.20 ″ | 31 ° 18 ′ 15.85 ″ |
| 3 | lys718 | 桃园灌溉站 | 社渚镇 | 宋村 | 社渚河 | 平原 | 前宋水库 | 1970 | 2007 | 灌 | 300S-19A | 1 | 0.22 | 7 | 2007 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 17 ′21.21 ″ | 31 ° 17 ′43.28 ″ |
| 4 | lys1094 | 东西圩灌溉站 | 社渚镇 | 乘马圩 | 胥河 | 圩区 | 乘马圩 | 2015 |  | 灌 | 350HW-7 | 1 | 0.22 | 7 | 2015 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 13'41.11" | 31 °22'23.52" |
| 5 | lys734 | 强灯电站 | 社渚镇 | 乘马圩 | 团结河 | 圩区 | 乘马圩 | 1968 | 2011 | 灌 | 400HW-7 | 2 | 0.32 | 6.2 | 1997 | 集体 | 个人 | 否 | 119 ° 12 ′46.61 ″ | 31 °22 ′ 18.02 ″ |
| 6 | lys795 | 野毛山电站 | 社渚镇 | 丁山 | 大溪水库 | 平原 | 大溪水库 | 1972 | 1995 | 灌 | 300HW-8 | 1 | 0.12 | 7 | 1995 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 19 ′48.64 ″ | 31 °20 ′23.68 ″ |
| 7 | lys796 | 前进电站 | 社渚镇 | 丁山 | 大溪水库 | 平原 | 大溪水库 | 1972 | 2011 | 灌 | 250HW-12 | 1 | 0.12 | 10 | 2011 | 集体 | 集体 | 否 | 119 °20 ′4.83 ″ | 31 °21 ′ 13.73 ″ |
| 8 | lys736 | 东升电站 | 社渚镇 | 东升 | 新开巷 | 圩区 | 良成圩 | 1973 | 2015 | 灌 | 400HW-7 | 1 | 0.32 | 6 | 1973 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 15 ′48.98 ″ | 31 °22 ′ 18.73 ″ |
| 9 | lys738 | 赵村圩电站 | 社渚镇 | 东升 | 新开巷 | 圩区 | 幸福圩 | 1970 | 2011 | 灌 | 12HB-1 | 1 | 0.22 | 5 | 2011 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 15 ′38.66 ″ | 31 °22 ′ 11.38 ″ |
| 10 | lys739 | 汪家电站 | 社渚镇 | 东升 | 芦荡巷 | 圩区 | 钟家圩 | 2007 |  | 灌 | 250HW-7 | 1 | 0.1 | 5 | 2007 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 16 ′57.44 ″ | 31 °22 ′ 11.26 ″ |
| 11 | lys743 | 北庄灌溉站 | 社渚镇 | 东升 | 新开巷 | 圩区 | 幸福圩 | 1965 | 2010 | 灌 | 400HW-7 | 1 | 0.32 | 6.8 | 2012 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 15 ′35.17 ″ | 31 °21 ′50.18 ″ |
| 12 | lys747 | 杨圩电站 | 社渚镇 | 东升 | 新开巷 | 圩区 | 杨圩 | 1982 |  | 灌 | 250HW-7 | 2 | 0.1 | 6 | 1982 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 16 ′21.13 ″ | 31 °21 ′51.53 ″ |
| 13 | lys751 | 刘圩电灌站 | 社渚镇 | 河口 | 新开巷 | 圩区 | 刘圩 | 1986 |  | 灌 | 12HB | 1 | 0.22 | 7 | 1970 | 私 | 集体 | 是 | 119 ° 16 ′23.03 ″ | 31 °21 ′6.74 ″ |
| 14 | lys755 | 巷埂电灌站 | 社渚镇 | 河口 | 棺村港 | 圩区 | 大东联圩 | 1968 | 2014 | 灌 | 500HW-7 | 1 | 0.1 | 3 | 1992 | 集体 | 个人 | 否 | 119 ° 15 ′3.56 ″ | 31 °21 ′8.2 ″ |
| 15 | lys758 | 河口电灌站 | 社渚镇 | 河口 | 后港 | 圩区 | 大东联圩 | 1967 |  | 灌 | 400HW-7 | 1 | 0.32 | 6.8 | 1967 | 集体 | 个人 | 是 | 119 ° 14 ′ 1.09 ″ | 31 °22 ′7.03 ″ |
| 16 | lys760 | 姚家电灌站 | 社渚镇 | 河口 | 姚家港 | 圩区 | 姚家圩 | 1968 | 2010 | 灌 | 400HW-10 | 1 | 0.32 | 6.8 | 2010 | 集体 | 个人 | 否 | 119 ° 15 ′22.67 ″ | 31 °20 ′25.33 ″ |
| 17 | lys1156 | 黄塘电灌站 | 社渚镇 | 金峰村 | 黄塘 | 丘陵 | 茶山 | 2017 |  | 灌 | 250HW-8 | 1 | 0.1 | 10 | 2017 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 18 ′59.16 ″ | 31 °20 ′39.29 ″ |
| 18 | lys1349 | 望婆桥电灌站 | 社渚镇 | 金峰村 | 周城河 | 平原 |  | 2019.1 |  | 灌 | 400HW-10 | 2 | 0.7 | 7 | 2019 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 19'28.69" | 31 °20'38.76" |
| 19 | lys791 | 葛亩电站 | 社渚镇 | 金峰村 | 大溪水库 | 平原 | 大溪水库 | 1970 | 2011 | 灌 | 250HW-12 | 1 | 0.1 | 6.8 | 1970 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 18 ′42.01 ″ | 31 ° 19 ′56.79 ″ |
| 20 | lys792 | 南州电站 | 社渚镇 | 金峰村 | 大溪水库 | 平原 | 大溪水库 | 1970 | 2010 | 灌 | 250HW-12 | 1 | 0.32 | 8 | 2010 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 18 ′25.21 ″ | 31 °20 ′50.89 ″ |
| 21 | lys793 | 傅笪电站 | 社渚镇 | 金峰村 | 周城河 | 平原 |  | 1970 | 2014 | 灌 | 250HW-13 | 1 | 0.1 | 7 | 2014 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 19 ′25.85 ″ | 31 °20 ′7.32 ″ |
| 22 | lys794 | 炉头电站 | 社渚镇 | 金峰村 | 大溪水库 | 平原 | 大溪水库 | 1960 | 2006 | 灌 | 300S-19A | 1 | 0.22 | 11 | 2006 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 18 ′59.16 ″ | 31 °20 ′39.29 ″ |
| 23 | lys1350 | 老鸦山电灌站 | 社渚镇 | 金山 | 前宋水库 | 丘陵 |  | 2018.4 |  | 灌 | 250S-14 | 1 | 0.135 | 9 |  | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 18'47.04" | 31 ° 19'13.77" |
| 24 | lys806 | 从塘电站 | 社渚镇 | 金山 | 前宋水库 | 平原 |  | 1982 | 2009 | 灌 | 12HB | 1 | 0.2 | 12 | 1982 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 19 ′57.34 ″ | 31 ° 18 ′40.27 ″ |
| 25 | lys807 | 王村电站 | 社渚镇 | 金山 | 前宋水库 | 平原 |  | 1980 |  | 灌 | 10HB-20 | 1 | 0.22 | 7 | 1980 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 19 ′56.34 ″ | 31 ° 18 ′27.31 ″ |
| 26 | lys808 | 坝头电站 | 社渚镇 | 金山 | 溢洪河 | 平原 |  | 1980 |  | 灌 | 400HW-7 | 1 | 0.12 | 11.5 | 1980 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 19 ′28.58 ″ | 31 ° 19 ′40.12 ″ |
| 27 | lys809 | 江西口电站 | 社渚镇 | 金山 | 溢洪河 | 平原 |  | 1982 | 2015 | 灌 | 250HW-12 | 1 | 0.12 | 11 | 1982 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 13 ′47.23 ″ | 31 ° 19 ′5.56 ″ |
| 28 | lys810 | 义城电站 | 社渚镇 | 金山 | 中干渠 | 平原 |  | 1986 |  | 灌 | 14NB | 1 | 0.26 | 7 | 1986 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 18 ′51.18 ″ | 31 ° 19 ′41.32 ″ |
| 29 | lys811 | 坝头堤水站 | 社渚镇 | 金山 | 周城河 | 平原 |  | 2010 |  | 灌 | 300S-19A | 2 | 0.4 | 11.5 | 2010 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 19'25.63" | 31 ° 19'56.53" |
| 30 | lys762 | 庵山电站 | 社渚镇 | 金庄 | 周城河边 | 平原 |  | 1974 | 2013 | 灌 | 250HW-8 | 1 | 0.1 | 6.5 | 2013 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 19 ′25.80 ″ | 31 °23 ′2.54 ″ |
| 31 | lys766 | 上店电站 | 社渚镇 | 金庄 | 周城河边 | 平原 |  | 1980 | 2007 | 灌 | 300S-19A | 1 | 0.22 | 11.5 | 2007 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 18 ′59.79 ″ | 31 °22 ′3.71 ″ |
| 32 | lys767 | 杨湖塘 | 社渚镇 | 金庄 | 周城河边 | 平原 |  | 2004 |  | 灌 | 300HW-7 | 1 | 0.12 | 8 | 2004 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 19 ′33.74 ″ | 31 °22 ′ 1.82 ″ |
| 33 | lys768 | 西山电站 | 社渚镇 | 金庄 | 周城河 | 平原 |  |  | 2010 | 灌 | 250HW-7 | 1 | 0.1 | 10 | 2010 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 19 ′ 13.32 ″ | 31 °21 ′43.57 ″ |
| 34 | lys769 | 张桥电站 | 社渚镇 | 金庄 | 周城河 | 平原 |  | 1970 | 2010 | 灌 | 250HW-7 | 1 | 0.1 | 10 | 2010 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 19 ′30.94 ″ | 31 °21 ′43.99 ″ |
| 35 | lys771 | 龙珠山电站 | 社渚镇 | 金庄 | 周城河 | 圩区 | 龙珠山圩 |  | 2013 | 灌 | 250HW-7 | 1 | 0.1 | 10 | 2013 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 19 ′ 18.24 ″ | 31 °22 ′41.21 ″ |
| 36 | lys1108 | 下东电站 | 社渚镇 | 孔村 | 溧梅河 | 圩区 | 翔鹏圩 | 2016 |  | 灌 | 250HWG-12 | 1 | 0.1 | 7 | 2016 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 13'36.07" | 31 ° 18'18.62" |
| 37 | lys1109 | 下南电站 | 社渚镇 | 孔村 | 溧梅河 | 圩区 | 翔鹏圩 | 2016 |  | 灌 | 250HWG-12 | 1 | 0.1 | 7 | 2016 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 13'23.14" | 31 ° 18'26.02" |
| 38 | lys1110 | 金家电站 | 社渚镇 | 孔村 | 溧梅河 | 圩区 | 翔鹏圩 | 2016 |  | 灌 | 250HWG-12 | 1 | 0.1 | 7 | 2016 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 13'21.13" | 31 ° 17'57.82" |
| 39 | lys101 | 幕家山电站 | 社渚镇 | 孔村 | 梅渚河 | 圩区 | 大南圩 | 1976 | 2014 | 灌 | Y250M-4-55KW | 1 | 0.32 | 1600 | 2014 | 集体 | 个人 | 否 | 119 ° 12 ′59.92 ″ | 31 ° 18 ′26.56 ″ |
| 40 | lys1111 | 余家电站 | 社渚镇 | 孔村 | 溧梅河 | 圩区 | 翔鹏圩 | 2016 |  | 灌 | 250HWG-12 | 1 | 0.1 | 7 | 2016 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 13'6.04" | 31 ° 17'58.78" |
| 41 | lys802 | 中巷电站 | 社渚镇 | 梅山 | 中巷河 | 平原 | 中巷圩 | 1972 | 2010 | 灌 | 350HW-8 | 1 | 0.28 | 8 | 2011 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 17 ′ 1.51 ″ | 31 °22 ′20.75 ″ |
| 42 | lys804 | 芦塘电站 | 社渚镇 | 梅山 | 芦塘河 | 平原 |  | 1982 | 2007 | 灌 | 300HW-8 | 2 | 0.24 | 12 | 2007 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 17 ′56.76 ″ | 31 °22 ′42.18 ″ |
| 43 | lys1091 | 上蒋二级站 | 社渚镇 | 上蒋 | 平桥河 | 平原 |  | 1975 | 2014 | 灌 | 10HB | 1 | 0.14 | 6 |  | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 14 ′ 22.37 ″ | 31 ° 17 ′ 14.21 ″ |
| 44 | lys729 | 上蒋一级站 | 社渚镇 | 上蒋 | 平桥河 | 丘陵 |  | 1998 | 2015 | 灌 | 250HW-8 | 1 | 0.22 | 7 | 1998 | 集体 | 集体 | 是 | 119 ° 13 ′43.39 ″ | 31 ° 17 ′ 17.79 ″ |
| 45 | lys730 | 工农一级站 | 社渚镇 | 上蒋 | 洪桥河 | 丘陵 |  | 1998 | 2015 | 灌 | 300S-19A | 1 | 0.13 | 39 | 1998 | 集体 | 集体 | 是 | 119 ° 13 ′53.78 ″ | 31 ° 16 ′ 13.92 ″ |
| 46 | lys1119 | 社渚镇新山引水河电 站 | 社渚镇 | 社渚 | 社渚河 | 丘陵 | 集镇 | 2016 |  | 灌 | 300S-58A | 2 | 0.5 | 15 | 2017 |  |  |  | 119 ° 16'23.13" | 31 ° 18'45.88" |
| 47 | lys693 | 社渚站 | 社渚镇 | 社渚 | 社渚河 | 平原 |  | 1973 | 2010 | 单灌 | 300HW-12 | 1 | 0.22 | 7 | 2010 | 社渚村 | 集体 | 否 | 119 ° 16 ′8.26 ″ | 31 ° 18 ′58.11 ″ |
| 48 | lys696 | 上松电站 | 社渚镇 | 社渚 | 社渚河 | 平原 |  | 2005 |  | 灌 | 400HW-6 | 1 | 0.2 | 8.7 | 2005 | 集体 | 集体 | 是 | 119 ° 16 ′27.44 ″ | 31 ° 18 ′48.06 ″ |
| 49 | lys1098 | 后村电站 | 社渚镇 | 王家村 | 前宋撇洪沟 | 丘陵 |  | 2016 |  | 灌 | 250HW-6 | 1 | 0.1 | 5 | 2016 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 17'30.33" | 31 ° 19'42.52" |
| 50 | lys1099 | 岗头电站 | 社渚镇 | 王家村 | 岗头大塘 | 圩区 |  | 2016 |  | 灌 | 250HW-6 | 1 | 0.1 | 5 | 2016 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 17'21.86" | 31 ° 19'53.12" |
| 51 | lys703 | 王家电灌站 | 社渚镇 | 王家村 | 支河 | 平原 |  | 1970 | 2006 | 灌 | 14HB-40 | 1 | 0.56 | 7.8 | 2006 | 集体 | 集体 | 是 | 119 ° 16 ′48.99 ″ | 31 °20 ′48.19 ″ |
| 52 | lys706 | 杨家岗2号站 | 社渚镇 | 王家村 | 支河 | 平原 |  | 1986 |  | 灌 | 11HB | 1 | 1 | 6 | 1986 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 17 ′20.41 ″ | 31 °20 ′55.01 ″ |
| 53 | lys709 | 中心电灌站 | 社渚镇 | 王家村 | 西干渠 | 平原 | 中心 | 1984 |  | 灌 | 10HB | 1 | 0.1 | 7 | 1984 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 16 ′35.85 ″ | 31 ° 19 ′57.49 ″ |
| 54 | lys697 | 南门电灌站 | 社渚镇 | 下西村 | 姚家河 | 圩区 | 西圩 | 1970 | 2010 | 单灌 | 400HW-7 350HW-8 | 2 | 0.56 | 7.8 | 2011 | 集体 | 集体 | 是 | 119 ° 15 ′30.28 ″ | 31 °20 ′ 18.36 ″ |
| 55 | lys701 | 中心电灌站 | 社渚镇 | 下西村 | 中心河 | 圩区 | 九联圩 | 1984 |  | 灌 | 10HB | 1 | 0.1 | 7 | 1984 | 集体 | 集体 | 是 | 119 ° 14 ′44.07 ″ | 31 ° 19 ′52.89 ″ |
| 56 | lys711 | 新塘电灌站 | 社渚镇 | 新塘村 | 塘坝 | 平原 | 前宋水库 |  | 2010 | 灌 | 10HB | 1 | 1 | 7 | 2010 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 18 ′ 15.82 ″ | 31 ° 18 ′21.72 ″ |
| 57 | lys1100 | 台子电站 | 社渚镇 | 宜巷 | 梅渚河 | 圩区 | 棠下圩 | 2016 |  | 灌 | 250HW-7 | 1 | 0.1 | 7 | 2016 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 14'41.86" | 31 ° 18'49.75" |
| 58 | lys1101 | 新村电站 | 社渚镇 | 宜巷 | 乌龟梢 | 圩区 | 朱家圩 | 2016 |  | 灌 | 250HW-7 | 1 | 0.1 | 7 | 2016 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 14'40.63" | 31 ° 18'48.00" |
| 59 | lys1093 | 青龙电站 | 社渚镇 | 殷桥村 | 梅渚河 | 平原 |  | 2015 |  | 灌 | 300S-19 | 1 | 0.22 | 8 | 2015 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 12'03.44" | 31 ° 16'24.12" |
| 60 | lys1354 | 团圩电灌站 | 社渚镇 | 殷桥村 | 凓梅河 | 圩区 | 团圩 | 2018 |  | 灌 | 250HW-8 | 1 | 0.2 | 6 | 2018 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 12'41.81" | 31 ° 17'41.07" |
| 61 | lys719 | 耿村电灌站 | 社渚镇 | 殷桥村 | 梅渚河 | 平原 |  | 1966 | 2010 | 灌 | 300S-19 | 1 | 0.22 | 7 | 2010 | 集体 | 集体 | 是 | 119 ° 12 ′24.14 ″ | 31 ° 17 ′8.43 ″ |
| 62 | lys789 | 西山电灌站 | 社渚镇 | 周城 | 西干渠 | 平原 |  | 1985 | 2013 | 灌 | 250HW-8 | 1 | 540 | 8 | 2012 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 18 ′52.68 ″ | 31 °21 ′3.21 ″ |
| 63 | lys790 | 徐岗电灌站 | 社渚镇 | 周城 | 前宋水库 | 平原 |  | 1977 | 2007 | 灌 | 300S-19A | 1 | 0.2 | 11 | 2007 | 集体 | 集体 | 否 | 119 ° 18 ′39.94 ″ | 31 °21 ′9.58 ″ |
| 64 | lys1392 | 花岗电站 | 社渚镇 | 新塘村 | 新开巷 | 平原 |  | 1998 | 1998 | 灌 | 12HBc2-40 12SHC2-40 | 2 | 0.22 | 18 | 1998 | 集体 | 集体 | 否 | 119.288 | 31.323 |
| 65 | lys1393 | 圩坝电站 | 社渚镇 | 王家村 | 新开巷 | 平原 |  | 1998 | 1998 | 灌 | 16HBC-30 | 3 | 0.37 | 8 | 1998 | 集体 | 集体 | 否 | 119.295 | 31.342 |

| 社渚镇排灌沟渠以及配套设施工程长效管护名录统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 镇名 | 农村行政村 |  |
| 社渚镇 | 社渚、下西、王家、新塘、新山、宋村、宜巷、东升、河口、乘马圩、 大田、湖西、孔村、姚巷、殷桥、上蒋、周城、梅山、丁山、金山、 金峰、金庄（22个） |  |

第五章   合同草案条款

甲方：                 乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲乙双方就社渚镇2025年小型水利工程长效管护服务项目事宜，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分

①中标通知书；

②乙方的投标文件；

③招标文件；

④乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容

1.河道管护：社渚镇范围内河道共计109.44公里，清单附后。按溧阳市政府《溧阳市农村河道管护细则》、溧政规发［2010］3号、溧政办发［2015］3号、溧政水［2017］267号、溧政水［2021］5号等文件要求执行。（如有新政策出台按新文件要求执行）

2.圩堤：被列入溧阳市行政区域内经验收合格，交付使用并列入管护范围的圩堤（含穿堤涵洞），清单附后。管护标准：无乱垦乱种、无违法占用、无垃圾；绿化正常养护：穿堤涵闸运行正常、无损坏，建筑物周围无侧渗、圩堤无管涌，所有管护项目要有巡查、绿化养护记录标准。按照溧政水［2015］154号、溧政水［2017］267号、溧政水［2021］5号等文件要求执行。（如有新政策出台按新文件要求执行）

3.灌溉站：共计65站，清单附后。按照溧政水［2015］155号、溧政水［2017］267号、溧政水［2021］5号文件、《溧阳市机电排灌设施长效管护工作考核办法》等文件要求执行。（如有新政策出台按新文件要求执行）

4.排灌沟渠及配套设施：22 个行政村排灌沟渠及配套设施。

5、服务期限：2025年01月01日至2025年12月31日。

三、甲方权利和义务

1、根据合同内容对乙方完成工作及履行合同情况进行指导和考核。

2、根据乙方考核结果，按季向乙方支付承包服务费。

3、听取乙方提出的合理建议并给予答复。

4、监督、考核乙方履行承诺。

四、乙方权利和义务

1、根据合同内容及相关文件要求做好管护工作。按文件规定要求做好所有台帐记录。

2、所有乙方在服务过程中收集及产生的垃圾等，必须运输到甲方指定的垃圾处理场， 并做好台帐登记记录，不得私自填埋或外运处理。

3、为保证服务工作正常有效开展，乙方负责组成固定的专业作业服务队伍，按要求提 出作业计划和相关的工作预案。

4、接受并认可甲方和相关管理部门的考核及其结果。

5、独立承担作业服务中的一切人身与设备、设施的安全责任和经济赔偿。

6、在任何情况下(如灾害天气期间或重大活动期间),乙方均应保质保量按时完成作业任务。

7、每条河道、圩堤在河长制工作中2次(间隔15天以上)或市镇村各级工作巡查发现需清理整改的情况，并上传到社渚镇河长制工作QQ群或社渚镇文明城市建设微信群或社渚大家庭工作设微信群，乙方在10天内未清理的，由所在行政村组织人员清理，该条河道全年管护费用，在结账后，由管护公司开票市级结报后按季先行全额支付到相应的行政村，甲方再支付全年管护费。

8、自觉执行国家的法律、法规，与服务相关人员签订劳动用工合同，作业及管理人员工资不得低于常州市最低工资标准，所有工作人员必须按规定缴纳有关保险，独立处理和承担劳资纠纷等事项，按月向管护人员支付工资。(所有工作人员工伤保险及100万元保额商业人身安全险必须交甲方留存)

9、接受甲方和社会监督，对存在的问题在指定时间内整改到位，并将整改结果报甲方。

10、准时参加甲方召开的会议。

11、向甲方提出合理化建议。

五、价格与支付

1、依据及说明：乙方中标价为：      万元/年( 万元整/年),具体详见报价清单。

2、付款方式:2025年07月01日后15个工作日内支付合同总价的50％，2025年12月31日后15个工作日内支付剩余合同总价的50％。

- 作业量根据实际完成情况按实统计。

- 管护作业服务权的交付和回收甲方应于合同签订生效后，于2024年  月  日负责 向乙方转交管护作业服务权，乙方应于合同期满当日无条件向甲方交还管护作业服务权。甲乙双方应提前10天进行交接手续和准备，确保准时交接。

七、违约责任

1、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、在合同生效后，乙方未按约定的管护作业方案实施的，应支付合同总金额的10%,作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足，并解除合同。

八、不可抗力

1、因不可抗力(或甲、乙双方不能控制的原因)不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任 。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同生效及其他合同经甲乙双方签字并盖章之日起生效。

十、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情况之一，合同方可以解除合同：

(1)、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

(2)、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、若发生以下情形之一的，甲方将单方面解除承包合同。

(1)实际管护方案与约定的方案不一致、五日之内未实行约定管护方案的；

(2)媒体曝光、市民实名投诉反映强烈且整改不力的。

5、本合同不得转让。

十一、争议解决甲乙双方因履行本合同发生争议，应在溧阳市水行政主管部门的主持下进行调解，协商未果，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、本合同一式4份，合同双方各执2份留存。

十三、溧政水[2021]5号、溧政水[2015]156号、《溧阳市农村河道管护细则》等文件，作为本合同的附件。作为本合同的执行标准，是本合同的有效组成部分。

十四、本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方在不违背合同原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，并经签证同意，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
|  | 开户行： |
|  | 账号： |

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏溧投招标服务有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；承接（承建）企业为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承建）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第四章采购需求”-“2. 服务内容及要求/货物技术要求”-“2.2产品清单”中列出的名称进行填写，如：物业服务、保安服务、审计服务等；如没有产品清单的可以填项目名称。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第四章采购需求”表格中列明的所属行业进行填写。如：软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

___________ 、 __________ 及 __________就“________________（项目名称）”____包采购项目的响应事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_____________牵头，__________、___________参加，组成联合体共同进行采购项目的响应工作。

- ___________为本次响应的牵头人，联合体以牵头人的名义参加响应，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按磋商文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ___________负责_________（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合体协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______________

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

- 3-2其他特定资格要求

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  分项报价表

分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购，可以根据项目实际情况调整）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

（格式示例二，适用于服务类项目，可以根据项目实际情况调整）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

- 日期：_____年______月______日

- 9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  项目实施方案

12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 14  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料