招　标　文　件

（货物类）

项目名称：常州市新北区孟河中心小学改扩建智能化设备及安装工程

项目编号：JSZC-320411-CZWC-G2024-0018

采 购 人：常州市新北区孟河中心小学

采购代理机构：常州沃成招标有限公司

2024年12月

目录

目      录

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式105

第一章投标邀请

# 常州市新北区孟河中心小学改扩建智能化设备及安装工程公开招标公告

项目概况

常州市新北区孟河中心小学改扩建智能化设备及安装工程JSZC-320411-CZWC-G2024-0018招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年12月24日14:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320411-CZWC-G2024-0018

项目名称：常州市新北区孟河中心小学改扩建智能化设备及安装工程

预算金额：156.74156万元；

最高限价（如有）：156.74156万元。

采购需求：详见第五章采购需求。

合同履行期限：120天（具体开始时间以甲方通知为准）。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

本项目是否接受进口产品投标：不接受。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

（三）本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年12月24日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:常州市新北区孟河中心小学

地址:常州市新北区孟城西路158号

联系方式:曹老师  0519-83531012

2.采购代理机构信息

名称：常州沃成招标有限公司

地　　址：常州市新北区荣盛锦绣华府15栋三楼（曼哈顿广场北侧商铺）

3.项目联系方式

项目联系人：郭工

电　　 话：0519-68952791

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

第二章投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“R”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： £ 服务 R 货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | £关于核心产品本项目不适用。 £本项目__包为单一产品采购项目。 R本项目1包为非单一产品采购项目，核心产品为：400万枪型室内摄像机。 |
| 3.1 | 现场考察 | R不组织，投标单位如有需要请自行考察。 £组织，考察时间：/。 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | R不召开。 £召开，召开时间：/。 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定： R无 £有，具体情形：___________。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： R不允许 £允许，具体要求：满足甲方及相关法律法规要求。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 26.1 | 询问 | 询问、质疑送达形式：投标供应商如对采购文件有疑问，请将疑问于2024年12月11日17:00（北京时间）前以书面形式（一式三份）或原件扫描件形式提交采购人和采购代理机构联系人处，文件需按采购文件要求编制并盖章、签字。邮箱：804311530@qq.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州沃成招标有限公司； 联系电话：0519-68952791； 通讯地址：常州市新北区荣盛锦绣华府15栋三楼（曼哈顿广场北侧商铺）采购代理室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： £ 采购人 R成交供应商 收费标准： 成交金额（万元）; 货物类; 服务类; 工程类. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 1、代理服务收费按差额定率累进法计算。 2、代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 3、缴纳时间：中标人在领取《成交通知书》时，一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费。 |
| 28 | 其他补充说明 | - 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件为准。 - 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接： http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。 3、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn） |

投标人须知

## 一说明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8    绿色采购政策

5.8.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 招标文件各项条款最终解释权归常州沃成招标有限公司，投标人对采购代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

## 三投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

  - 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件为准。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

  - 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照无效响应处理。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交。

- 投标文件的修改与撤回

  - 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

  - 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

  - 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 评审过程中的澄清及对响应文件的审查

  - 项目评审期间，评审小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评审小组并非对每个供应商都作澄清要求。

  - 需要供应商进行澄清、说明和更正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

  - 接到评审小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

  - 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。资格审查：由采购小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加采购的资格。符合性审查：依据采购文件的规定，由采购小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

  - 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

  - 在详细评审之前，采购小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由采购小组按照少数服从多数的原则认定。采购小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准（5）同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

  - 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人

  - 非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

  - 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 六确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：（1）提供虚假材料谋取中标的（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 七 其他说明

29、中标服务费缴纳账户:

户名：常州沃成招标有限公司

开户银行：江苏银行股份有限公司常州通江路支行

账号：80500188000081338   开户行联行行号：313304008052

30、诚实信用

30.1、投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人和其他投标人的合法权益。

30.2、投标人不得以向代理机构工作人员、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.3、投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4、投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.5、投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

31、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。

八 政府采购告知书

尊敬的投标参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对本公司工作人员进行监督。凡发现本公司采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司投诉监督箱，亦可以邮件发送至邮箱：64514231@.qq.com。

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、根据《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，供应商及项目参与人有下列情形之一的，属于失信行为，由采购代理机构报告财政部门，财政部门调查核实后依法给予行政处罚或者予以失信记录，情节严重的一至三年内不得参与政府采购活动，并在相关媒体网站予以公布：

（一）响应文件中故意不按采购文件要求提供有关技术、财务状况、信誉、业绩、服务、资质及其他证明材料，或未携带上述原件或者公证件的；

（二）响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的;

（三）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

（四）已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

（六）向采购人、采购代理机构及评审小组成员行贿或提供其他不正当利益的;

（七）在采购过程中与采购人进行协商磋商的;

（八）不遵守开标现场纪律,扰乱评审现场的;

（九）在有效期内擅自撤销投标（响应文件），影响采购活动继续进行的;

（十）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格;中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的;

（十一）不按照采购文件规定签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的;

（十二）将中标、成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标、成交项目分包给他人的;

（十三）拒绝履行合同义务的;

（十四）未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的

（十五）擅自变更、解除合同的;

（十六）实物配发和定点采购供应商所提供产品或服务价格高于成交价格或承诺的;

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（十八）各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

（十九）在常州市域内一年内两次以上质疑、投诉和信访举报均查无实据的;

（二十）捏造事实或提供虚假质疑、投诉和信访举报材料的。

（二十一）不配合相关部门调查取证的。

监督科办公室：常州沃成招标有限公司

投诉监督电话：0519-68952792

第三章资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小、小微企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供，此时本项可删除，防止误导供应商。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正 （如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 如整体预留专门面向中小、小微企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》等相关文件要求，专门面向中小、小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策，即不作价格扣除。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

|  | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值 |
| 二、客观分（51分） |  |  |  |
| 1 | 产品综合评价 | 30 | 投标人技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合或优于技术要求的得基本分30分；带“▲”项为重要参数，每有一项负偏离的，扣0.5分；其余为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.1分；扣完为止。 注:投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实填写响应情况，并按清单中备注要求提供有关证明材料（如检测报告、产品证书、企业认证、技术参数表或其他技术资料证明等），否则评标小组有权作负偏离处理。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。 |
| 2 | 业绩 | 1 | 投标人自2021年1月1日至投标截止之日（时间以合同书上载明的时间为准）具有类似项目业绩，有一个得0.5分，最高1分。 注：时间以合同签订时间为准，提供合同扫描件并加盖投标人公章。 |
| 3 | 拟派项目组负责人（限评1人） | 4 | 具备一级建造师（机电专业）证书的得1分，具备信息系统项目管理师得1分，具备网络工程师得1分，具备安全员B证得1分，本项最高得4分。 提供人员相应证书扫描件及缴纳近三个月任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 4 | 拟派项目组技术负责人（限评1人） | 5 | 具备ITSS信息技术服务创新工程师得1分，具备系统规划与管理师得1分，具备信息系统项目管理师得1分，具备高级音响调音师的得2分，本项最高得5分。 提供人员相应证书扫描件及缴纳近三个月任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 5 | 拟派项目组售后负责人（限评1人） | 3 | 具备IT运维工程师证书的得1分；具有网络工程师证书的得1分；具有高级安防系统工程师的得1分，具有本项最高得3分。 提供人员相应证书扫描件及缴纳近三个月任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 6 | 拟派项目组现场安全负责人（限评1人） | 4 | 具备二级建造师（机电专业）证书的得1分，具备高级安防系统集成项目经理得1分，具备高级工程师的得1分，具备安全员B证得1分，本项最高得4分。 提供人员相应证书扫描件及缴纳近三个月任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 7 | 综合实力1 | 2 | 供应商具有有效的信息系统服务交付能力证书，壹级得2分，贰级及以下得1分，未提供不得分。提供有效证书扫描件并加盖投标人公章 |
| 8 | 综合实力2 | 1 | 供应商具有有效的数据安全能力成熟度等级证书三级及以上得1分，未提供不得分。提供有效证书扫描件并加盖投标人公章 |
| 9 | 节能环保 | 1 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。提供对应有效期内的证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 三、主观分（19分） |  |  |  |
| 1 | 技术方案 | 11 | 根据投标人所投技术方案的合理性、先进性、扩展性等满足采购人需求进行评审，包括不限于监控、网络、广播、多功能厅扩声及灯光系统的点位设计图纸、系统图等。 方案完善、合理、先进，图纸工艺、材料标注清楚、布局合理得11分； 方案较完善、合理，图纸工艺、材料标注一般、布局较为合理得6分； 方案不完善且图纸工艺、材料标注较差、布局不合理的得1分； 不提供不得分。 |
| 2 | 实施方案 | 5 | 投标文件中投标人需根据用户的实际需求以及对用户需求的掌握理解，提供实施方案包括但不限于：施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体施工方法等。由评委根据实施方案的全面性、完整性、科学性等进行评审。 实施方案描述全面、涵盖上述全部内容、无缺漏、条理清晰的得5分； 实施方案基本涵盖上述内容，方案措施描述较全的得3分； 实施方案内容有缺失，有一定的方案措施描述的得1分；未提供不得分。 |
| 3 | 售后服务方案 | 3 | 投标人提供的售后服务方案，售后服务方案包括但不限于售后服务内容、质保期、故障响应时间、响应方式等内容。 方案内容详细，响应时间及时，符合售后服务需求，可实施性强的得3分； 方案内容较为详细，响应时间比较及时，比较符合售后服务需求，可实施性较强的得2分； 基本符合售后服务需求，可实施性一般的得1分； 未提供不得分。 |

第五章采购需求

一、项目概况：

本项目主要是常州市新北区孟河中心小学改扩建智能化设备及安装工程。

- 采购清单及要求（核心产品：400万枪型室内摄像机）

| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）工作区 |  |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板 | 1.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 2.面板类型：86*86mm型 3.面板端口数：双口 | 个 | 48 |
| 2 | 单口面板 | 1.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 2.面板类型：86*86mm型 3.面板端口数：单口 | 个 | 22 |
| 3 | 六类信息插座模块 | 1、规格：RJ45 模块插座。 2、具备T568A和T568B两种通用线序，标签清晰标注于模块上，安装后免拆卸可灵活改变颜色。 3、接触针部分镀金50μm。 4、传输带宽≥250MHz。 | 个 | 118 |
| （2）水平线缆区 |  |  |  |  |
| 1 | JDG管 | JDG25 | 米 | 1700 |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、产品符合CAT-6标准，支持高达10 Gbps的数据传输速率； 2、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、带宽≥250MHz； 4、具有优秀的阻抗匹配和降噪技术，减少电磁干扰，保证高质量的数据传输； | 米 | 9400 |
| 3 | 12芯光缆 | 12芯单模光缆 | 米 | 250 |
| 4 | 24芯光缆 | 24芯单模光缆 | 米 | 800 |
| （3）管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 24口六类配线架 | 1、六类非屏蔽集成式配线架，1U，满配24只六类非屏蔽模块； 2、六类非屏蔽模块传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次，具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，可采用单对110型打线工具； 3、背部自带理线器； 4、产品材质：磷青铜插片、环保PC料。 | 只 | 6 |
| 2 | 1U封闭翻盖式理线架 | 1、带盖板金属理线器，1U，19英寸机架或机柜安装，金属材质，黑色； 2、可容纳大于24根跳线，线槽带过线孔，方便施工和日常理线管理； | 只 | 6 |
| 3 | 12芯光纤配线架 | 1、12芯光纤配线架, 19"标准机柜安装，完全正面维护管理； 2、采用适配器面板结构，易于安装和维护； 3、优质冷轧钢板喷塑，1U高度，灵活的后部进线管理； | 只 | 1 |
| 4 | 24芯光纤配线架 | 1、24芯光纤配线架, 19"标准机柜安装，完全正面维护管理； 2、采用适配器面板结构，易于安装和维护； 3、优质冷轧钢板喷塑，1U高度，灵活的后部进线管理； | 只 | 2 |
| 5 | 48芯光纤配线架 | 1、48芯光纤配线架, 19"标准机柜安装，完全正面维护管理； 2、采用适配器面板结构，易于安装和维护； 3、优质冷轧钢板喷塑，1U高度，灵活的后部进线管理； | 只 | 1 |
| 6 | 耦合器 | 耦合器 | 只 | 120 |
| 7 | 跳纤 | SC-LC双工跳纤，黄色，3米 | 根 | 24 |
| 8 | 尾纤 | 单模单工OS2尾纤，LC接头，1米 | 芯 | 120 |
| 9 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 120 |
| 10 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线 | 1、产品符合CAT-6标准，支持高达10 Gbps的数据传输速率； 2、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、带宽≥250MHz； 4、具有优秀的阻抗匹配和降噪技术，减少电磁干扰，保证高质量的数据传输； 5、长度：2米。 | 根 | 118 |
| 11 | PDU | 输入16A，输出10位万用口配电PDU | 个 | 5 |
| 12 | 服务器机柜 | 600*1000*2000mm(深*宽*高)机柜 | 台 | 1 |
| 13 | 机柜 | 600*600*2000(深*宽*高)机柜 | 台 | 4 |
| a | 设备总价 |  |  |  |
| b | 系统集成费 |  |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |
| 二、校园网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）校园网络 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ★1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准；固化≥24个1000M SFP光口，≥8个复用的10/100/1000Mbps电口，≥8个1G/10G SFP+光口，支持≥2个扩展插槽，可用于扩展业务板卡和管理板卡（提供官网截图及链接加盖公章）； ▲2、支持24个千兆口、8个万兆口在64Bytes-1518Bytes下线速转发（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）； 3、MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 4、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 5、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 6、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 7、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； ▲8、支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）； 9、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 10、配置模块化双电源，支持1+1冗余； | 台 | 1 |
| 2 | 无线控制器 | ★1、固化千兆电口数≥10；固化千兆光口数≥2个，固化万兆光口数≥2个（提供官网截图及链接加盖公章）； 2、802.11转发性能≥10G ，提供官网截图及链接，加盖公章； 3、最大可支持管理512个AP； 4、支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证； 5、支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ； 6、AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息。 7、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 8、支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息，中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License。 9、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络； 10、支持主备切换功能，无线控制器具备在主AC失效时，使AP自动切换到备用AC的能力。无线控制器具备AP逃生功能，当在AC不可达造成AP离线时，离线的AP能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性； 11、无线控制器具备频谱导航功能，可以引导双频STA 连接到接入容量更高的5G 频段，从而减轻2.4G 频段的压力，使无线资源得到更充分的利用，提升用户体验； ▲12、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08(提供第三方权威机构测试报告关键页复印加盖公章)； 13、执行无线控制功能。 | 台 | 1 |
| 3 | 24口千兆接入千兆上行交换机 | ★1、支持10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps，设备MAC地址≥16K；以官网最小值为准（提供官网截图及链接加盖公章）； 2、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； ▲6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）； 7、支持sFlow网络监测技术； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； ▲9、为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供第三方权威机构测试报告关键页复印件以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖公章。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 台 | 2 |
| 4 | 24口POE千兆接入千兆上行交换机 | ★1、支持10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；以官网最小值为准（提供官网截图及链接加盖公章）； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持POE和POE+，支持单端口POE输出功率≥60W，最大输出功率≥370W； 4、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 5、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），提供第三方权威机构测试报告关键页复印件加盖公章； ▲7、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象（提供官网截图及链接加盖公章）； ▲8、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态（提供所投产品官网截图、实物照片并加盖公章）； 9、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 10、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 11、支持OpenFlow 1.3协议； 12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 台 | 3 |
| 5 | 24口POE千兆接入万兆上行交换机 | ★1、支持10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+非复用口≥4个，交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；以官网最小值为准（提供官网截图及链接加盖公章）； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 5、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 7、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 9、支持OpenFlow 1.3协议； ▲10、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象（提供官网截图及链接并加盖公章）； 11、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 台 | 2 |
| 6 | 48口千兆接入万兆上行交换机 | ★1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps，以官网最小值为准（提供官网截图及链接加盖公章）； 2、端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4、支持OpenFlow 1.3协议； 5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 7、支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%左右，保障了CPU安全； ▲8、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象（提供官网截图及链接加盖公章）； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 台 | 3 |
| 7 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 10 |
| 8 | 光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 个 | 10 |
| 9 | 面板式AP | 1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps； 2、采用国际86*86标准尺寸，可嵌入86mm面板盒安装，产品嵌入86盒后露出墙面的厚度不超过10mm； 3、支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，正背面各1个RJ45透传口； 4、支持可更换彩壳，用户在使用该产品时能根据场地环境灵活地定制个性化的彩壳； 5、整机功耗小于8W； | 台 | 5 |
| 10 | 放装式AP | 1、支持标准的802.11ax协议，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2、具有1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G光口； 3、内置蓝牙5.1； 4、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 5、为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，SAR值不高于2.0W/kg； ▲6、AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09，提供第三方权威机构测试报告关键页复印件加盖公章； ▲7、由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP41（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）； 8、AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 9、支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报，内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测； | 台 | 21 |
| 12 | License授权 | AP配套授权 | 套 | 1 |
| （2）网络安全 |  |  |  |  |
| 14 | 防火墙 | ★1、要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个（提供官网截图及链接加盖公章）； 2、支持可插拔1T企业级硬盘，支持扩展热插拔冗余电源； 3、三层网络吞吐≥3Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ，IPS吞吐量≥600Mbps，最大可支持扩展IPS吞吐量≥2Gbps，最大并发连接≥100万，每秒新建连接≥11万； ▲4、要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）； 5、支持静态地址、DHCP、PPPOE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能； 6、IPS规则数量≥5500条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； 7、要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间； 8、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御 9、支持在同一个页面完成常用策略项的配置，包括但不限于源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、生效时间段、动作设置、内容安全等； 10、能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥3400种； 11、支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近1天，最近1周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。支持同时将日志发给多个syslog服务器。 12、支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略； ▲13、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）； 14、每台实配1T机械硬盘，3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级服务授权； | 台 | 1 |
| 15 | 上网行为管理 | ★1、所投产品须整机至少板载5个千兆电口，具有1TB的硬盘存储，适用带宽≥100Mbps，配置3年特征库升级授权（提供承诺函并加盖公章）； 2、支持以HTTP及SSL加密的WEB图形化接口进行设备配置和管理，支持英语、简体中文、繁体中文接口；可利用谷歌、火狐、IE浏览器访问设备； ▲3、支持跨三层MAC识别功能，实现跨三层交换机的网络绑定MAC地址（提供设备操作界面截图并加盖公章）； 4、可检测出内网用户私接无线路由器、360WiFi等设备的共享上网行为，进行告警及阻断； 5、支持基于线路的流控、基于应用的流控、基于URL的流控、基于IP的流控、基于用户组的流控、基于时间段的流控、基于单个用户的流控； 6、支持流量父子通道技术，支持无限级别嵌套通道； 7、支持单个和批量临时账号功能，用户申请临时账号后，密码可以通过邮件、短信发送给用户； 8、支持GRE隧道功能、PPTP VPN、Ipsec VPN、L2TP VPN； | 台 | 1 |
| a | 设备总价 |  |  |  |
| b | 系统集成费 |  |  |  |
| B | 小计 |  |  |  |
| 三、校园安防监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万枪型室内摄像机(核心产品) | 1、★靶面尺寸不低于1/2.7英寸（提供相关证明材料并加盖投标人公章）； 2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 3、支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境； 5、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入； 6、1个内置麦克风； 7、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 8、符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 9、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265； 10、子码流：H.265/H.264； 11、音频：1个内置麦克风； 12、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； | 台 | 69 |
| 2 | 枪型摄像机安装支架 | 根据现场实际环境安装壁装/吊装支架 | 个 | 69 |
| 3 | 400万球型摄像机机 | 1、设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，细节最大分辨率不小于2560*1440。 2、支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。 3、支持白光补光不小于30米，红外补光不小于100米。 4、▲全景支持拼接模式和非拼接模式，在拼接模式下，全景通道支持分辨率不小于3680 × 1656；在不拼接模式下，可输出2个全景通道，支持分辨率不小于1920 × 1632。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 5、▲全景通道1、2：支持水平:0°-90°，垂直0°-350°，轴心方向0°-350°。细节通道:水平:0°-360°垂直:-10°-90°。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 6、▲细节镜头、全景1镜头和全景2镜头可分开进行水平垂直方向调节，全景1镜头进行水平、垂直调节时，全景镜头2可保持不动；全景1镜头和全景2镜头进行水平垂直方向调节时，细节镜头可保持不变。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 7、设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径。 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264、H.265格式设置为High Profile。 9、设备支持双安装接口，1个为快速旋转安装接口，1个为多孔稳定安装接口。 10、细节通道支持smart事件、全结构化模式，智能功能可任意选择保存生效。 11、▲全景通道支持一键拼接功能，可将2个全景画面进行拼接输出，在拼接模式下，样机可输出全景和细节2个视频画面，在非拼接模式下，样机可输出全景通道1、全景通道2和细节通道共3个视频画面；（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 12、全景通道1和全景通道2具备锁紧装置，在松开锁紧装置后，全景1通道和全景2通道可以进行水平和垂直调节。在紧固锁紧装置后，全景1通道和全景2通道不可以进行水平和垂直调节； 13、▲全景通道1和全景通道2分别内置1个麦克风，麦克风可随镜头一起进行旋转，旋转范围为：水平：0°～90°，垂直：0°～350°，轴心方向：0°～350°；（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 14、全景摄像机可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接后的全景画面水平视场角应≥175°，垂直视场角≥75；° 15、设备具有语音对讲设置； | 只 | 2 |
| （2）传输及后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘 | 8T,5400RPM,3.5寸,SATA | 个 | 24 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1、存储接口：SATA接口不少于16个，可满配8TB硬盘 2、视频接口：HDMI不少于2个，VGA不少于2个 3、网络接口：RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口不少于2个 4、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 5、反向供电：1路DC12V 1A 6、串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 7、USB接口：USB 2.0、USB 3.0均不少于2个 8、支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps 9、接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 10、解码能力：最大支持12×1080P 11、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 12、▲支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1、▲具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置至少9个SATA接口硬盘（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章）； 2、目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 3、目标名单库至少支持16个名单库，名单库库容5万张； 4、目标抓拍不低于2路（4MP）视频流； 5、目标比对不低于8路图片流； 6、▲支持至少2路视频流人脸识别，支持不低于8路图片流人脸识别。支持至少10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章）； 7、▲支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章）； 8、▲接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章）。 | 台 | 1 |
| 4 | 综合管理平台 | 1、授权包含：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理。 2、关键规格：不少于300路视频、50个门禁、1500户可视对讲、1万人员、4车道、200个防区管理；支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件。 3、平台硬件规格：2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源；64位多核高性能处理器；DDR4高频率内存条；1个HDMI接口、1个DP接口；2个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口。 4、存储硬件规格：1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出；支持满配8T硬盘；2个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、1个USB2.0接口。 5、报警IO：16路报警输入，4路报警输出。 6、存储性能：存储能力不低于32路（仅支持局域网设备接入存储）；解码能力：8×1080P。 | 台 | 1 |
| 5 | 解码器 | 1、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频； 2、支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入； 3、支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步； 4、采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码； 5、支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； 6、最大支持3200w分辨率解码，具有256个解码通道，支持128路200W，或256路720P视频同时解码上墙； 7、支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示； 8、支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持至少3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持至少256个平台预案轮巡组； 9、视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG； 10、解码分辨率：最高3200W像素； 11、视频解码通道不低于256； 12、视频解码能力：H.264/H.265：支持8路3200 W，或8路2400 W，或16路1200 W，或32路800 W，或40路600W，或64路400 W，或128路1080P，或256路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）； 13、MJPEG至少16路1080P及以下分辨率实时解码； 14、HIK264不低于8路720P及以下分辨率实时解码； 15、单口画面分割数可支持1,2,4,6,8,9,12,16,25,36； 16、场景数量不少于64； 17、▲显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系（提供封面具有CMA标志的国家级检测机构的检测报告）； 18、▲显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA标志的国家级检测机构的检测报告）。 | 台 | 1 |
| 6 | 显示器 | 1、屏幕尺寸：不低于43寸、屏幕比例不低于 16：9，高清分辨率； 2、外置接口：不低于2个USB2.0接口数、2个HDMI2.0接口数； 3、★提供节能认证证书并加盖投标人公章。 | 台 | 2 |
| 7 | 网线 | 1、产品符合CAT-6标准，支持高达10 Gbps的数据传输速率； 2、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、带宽≥250MHz； 4、具有优秀的阻抗匹配和降噪技术，减少电磁干扰，保证高质量的数据传输； | 米 | 4500 |
| 8 | 网络跳线 | 1、产品符合CAT-6标准，支持高达10 Gbps的数据传输速率； 2、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、带宽≥250MHz； 4、具有优秀的阻抗匹配和降噪技术，减少电磁干扰，保证高质量的数据传输； 5、长度：2米。 | 根 | 59 |
| 9 | 网络配线架 | 1、六类非屏蔽集成式配线架，1U，满配24只六类非屏蔽模块； 2、六类非屏蔽模块传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次，具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，可采用单对110型打线工具； 3、背部自带理线器； 4、产品材质：磷青铜插片、环保PC料。 | 套 | 3 |
| 10 | JDG管 | JDG20 | 米 | 620 |
| 11 | 立杆 | 3.5米，喷塑 | 根 | 3 |
| 12 | 室外箱 | 300*400*200,含电源空开等 | 只 | 2 |
| 13 | 光纤收发器 | 一光两电，百兆 | 对 | 2 |
| 14 | 辅材 | 含安装紧固件、连接线缆、设备安装辅材等 | 批 | 1 |
| （3）电子围栏 |  |  |  |  |
| 1 | 双防区脉冲主机包 | 主机技术参数： 4线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 包含： 4线制双防区脉冲主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱:1个 | 包 | 4 |
| a | 设备总价 |  |  |  |
| b | 系统集成费 |  |  |  |
| C | 小计 |  |  |  |
| 四、室外LED大屏系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 1、户外P4全彩，点间距≤4mm，尺寸：4.8*2.56； 2、视角:水平:≥140°；垂直:≥120°； 3、对比度:≥5000:1；平整度:≤0.3mm； 4、亮度≥5000Nits，亮度调节 0-100%无极可调，亮度均匀性:≥99% 平整度≤0.2mm； 5、屏体参数:最大功率≤900W/㎡，平均功耗,≤360W/㎡； 6、换帧频率.刷新频率:60Hz.3840Hz ； 7、失控点/失控率:＜1/10000，无连续失控； 8、超静音要求:采用完全静音设计，屏体无风扇自然散热； 9、发光效果:LED显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光系数在1%以内，显示屏的杂点率＜1/200000； 10、色温误差:色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K； 11、▲抗拉力和抗压力:箱体通过抗拉力测试，数值≥5000N, 箱体通过抗压力测试，数值≥5000N；（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） 12、信号传输:信号传输链路采用冗余设计，信号线支持热拔插，信号传输与供电分离，信号电源双备份，信号不受干扰； 13、调节方式:拼缝支持上下左右前后微调节，实现高精度拼接； 14、▲热平衡:LED屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K,J绝缘材料温升不超过70K；（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） 15、具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能； | 平方 | 12.28 |
| 2 | 全彩控制系统 | 1、单卡输出 RGB 数据组达32组； 2、单卡最大带载像素为 512×256； 3、支持配置文件回读； 4、支持温度监控； 5、支持网线通讯状态检测； 6、支持供电电压检测； 7、支持逐点亮色度校正； | 套 | 1 |
| 3 | 视屏处理器 | 1、支持丰富的数字信号接口， 2、最大输入分辨率2560*1440@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最宽或最高可达4196像素； 4、支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 5、支持双画面显示，位置、大小可自由调节； 6、支持HDCP 2.2； 7、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8、支持亮度和色温调节； 9、支持低亮高灰； | 台 | 1 |
| 4 | 框架结构 | 镀锌钢管主架；黑色不锈钢包边，整体尺寸8.52m×3.4m | 台 | 1 |
| 5 | 散热系统 | 户外散热空调，带断电重启 | 台 | 2 |
| 6 | 控制主机 | 国产8核及以上处理器/8G/256GB SSD+1T机械盘/2G独显/23.8/键鼠/国产化正版操作系统； | 台 | 1 |
| 7 | 音响功放 | 大屏配套音响及功放 | 套 | 1 |
| 8 | 配电柜 | 40KW智能配电柜 | 套 | 1 |
| 9 | 播放软件 | 显示屏专用软件 | 套 | 1 |
| 10 | 线缆 | 大屏配套线缆 | 批 | 1 |
| a | 设备总价 |  |  |  |
| b | 系统集成费 |  |  |  |
| D | 小计 |  |  |  |
| 五、校园广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）机房 |  |  |  |  |
| 1 | IP广播服务器 | 1、分辨率：1920*1080(向下兼容）； 2、工业级主板，CPU：≥8核 ，主频≥2.5Ghz，内存容量≥8GB，硬盘容量≥128G固态硬盘 4、DC接口*1，RJ45*2,USB2.0*4； 5、触摸电容屏≥17.3寸 6、输出接口：HDMI*1、VGA*1 | 套 | 1 |
| 2 | IP广播服务器软件 | 1、统一管理系统内所有音频终端，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2、支持采播功能； 3、支持文件广播； 4、支持定时任务； 5、支持消防广播； 6、支持节目管理，； 7、支持运行日志； 8、支持文字转语音； 9、支持摄像机画面调用，兼容海康、大华、宇视等第三方网络监控摄像头； | 套 | 1 |
| 3 | DVD播放器 | 1、兼容DVD、CD、MP3等多种播放格式， 2、音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz 3、可选择播放、立体声、左右声道、上一曲、下一曲、单曲循环、全部循环等功能 4、具有通电后自动播放功能 | 台 | 1 |
| 4 | IP网络消防主机 | 1、自动发送报警信息到服务器； 2、警报声音文件预存在服务器中， 3、支持多台IP网络报警接口叠加使用； 4、内置TF卡升级接口； 5、≥1路手动触发报警功能； 6、≥32路报警短路输入接口，≥8路短路输出接口； | 台 | 1 |
| 5 | 网络寻呼话筒 | 1、IP网络寻呼话筒主要实现对整个网络广播系统的整体寻呼，分区寻呼，分组寻呼，点对点寻呼等功能，一般情况安装在广播主控室、领导办公室、服务台，可进行单向广播和双向对讲； 2、采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)编解码芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 3、触摸彩屏≥7寸，分辨率≥800*480； 4、内置≥3W扬声器； 5、接口支持：≥1路网口，≥1路USB，≥1路 micro TF卡，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路线路输入，≥1路线路输出； 6、文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； 7、内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级 ； 8、支持来/去电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； 9、支持智能语音控制，可通过语音指令实现相关功能操作； 10、支持TF卡插入，点播音频文件广播到前端； 11、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器，可扩展WIFI功能； 12、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 13、信噪比：≥70dB 14、谐波失真：≤3% 15、功耗：≤20W； ▲16、话筒具有防骚扰功能（提供30MHz~300MHz骚扰功率检测合格和1GHz-6GHz 3m距离辐射骚扰检测合格的检测报告复印件加盖公章证明）； ▲17、话筒具备AI语音唤醒及控制嵌入式软件（提供相关著作权复印件加盖公章）； | 台 | 1 |
| 6 | IP网络监听音箱 | 1、接口≥1路3.5mm线路输入口、≥1路3.5mm线路输出口、≥1路（8Ω）输出接口； 2、灵敏度≥91dB/1W/1m 3、可与市面主流摄像头进行视频语音联动（如大华、海康、宇视等） 4、内置TF卡接口，； 5、功耗≤50W； 6、具有一个主音箱和一个副音箱。 | 套 | 1 |
| 7 | IP网络解码前置 | 1、≥20路输入（1路网络、5路话筒、3路线路，6路紧急,5路辅助）； 2、≥4路线路输入。 3、≥4路混音输出； 4、两路受控电源管理； 5、内置TF卡接口； | 台 | 1 |
| 8 | 音源采集终端 | 1、彩色液晶屏≥3.5寸，支持红外遥控器及点播服务； 2、≥4路输入（1路话筒MIC、1路紧急EMC、2路线路AUX） 3、≥1路网络广播输出 4、≥2路模拟混音输出 5、≥2路受控电源管理； 6、≥2路强切输出，可输出短路信号或24V 7、内置TF卡接口； | 台 | 1 |
| 9 | 专业时序器 | 1、6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2、可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5、联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6、采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； ▲7、具备智能截频FILTER多重净化技术，可避免对扩声系统干扰（提供相关软件著作权加盖公章）。 | 台 | 1 |
| （2）周边设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1、采用高能效D类数字功放技术和开关电源技术； 2、额定功率≥240W； 3、≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 4、网络功放支持音频与视频同步,协议兼容市面上主流第三方网络监控摄像头联动； 5、具有文字广播模块； 6、具有一键节能功能开关； 7、内置TF卡接口； | 台 | 2 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1、采用高能效D类数字功放技术和开关电源技术； 2、额定功率≥350W； 3、≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 4、网络功放支持音频与视频同步,协议兼容市面上主流第三方网络监控摄像头联动； 5、具有文字广播模块； 6、具有一键节能功能开关； 7、内置TF卡接口； | 台 | 2 |
| （3）教室音箱 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1、接口≥1路3.5mm线路输入口、≥1路3.5mm线路输出口、≥1路（8Ω）输出接口； 2、灵敏度≥91dB/1W/1m 3、可与市面主流摄像头进行视频语音联动（如大华、海康、宇视等） 4、内置TF卡接口，； 5、功耗≤50W； 6、具有一个主音箱和一个副音箱。 | 对 | 11 |
| （4）综合楼和教学楼走廊区域广播 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂喇叭 | 1、输入电压：100V 2、额定功率：≥10W 3、频响：100～15KHZ | 只 | 21 |
| （5）音乐教室 |  |  |  |  |
| 1 | 合并一体功放 | 1、采用 ≥4 寸 TFT彩色 液晶屏； 2、具有音频输入一键软切换功能，具备光纤同轴优先选择功能； 3、音乐采用七段,麦克风采用十五段音调均衡器调节，低切频点可调； 4、≥3 级反馈抑制设定，让啸叫无影无踪； 5、输出功率(8Ω)：≥ 2*200W； 6、频率范围)（-1dB） 20Hz-20KHz； 7、信噪比 ≥100dB； | 台 | 2 |
| 2 | 全频音箱 | 1、低音配置：≥10寸×1； 2、高音配置：≥1.7英寸×1； 3、阻抗：8Ω ； 4、分频点：2.5K； 5、频率响应：65Hz-20KHz； 6、输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7、最大声压级：≥122dB； 8、扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9、额定功率：≥250W ； | 只 | 4 |
| 3 | 无线话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 4、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5、内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6、接收机背面设置至少2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7、背面设有至少：2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8、不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9、可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10、塑料ABS环保材质腰包壳，使用轻便，领夹咪具有音量调节功能； 12、使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米； ▲14、话筒具备抗EMI、RFI嵌入式软件（提供相关著作权复印件加盖公章）。 | 套 | 2 |
| 4 | IP网络解码前置 | 1、采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)解码芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； ▲2、≥20路输入（1路网络、5路话筒、3路线路，6路紧急,5路辅助）(提供相关功能接口截图证明并加盖公章）； 3、≥4路线路输入，可接入电脑手机、CD等外部模拟音源设备。 ▲4、≥4路混音输出；将网络上数字音频转换为模拟音频信号，可以连接普通传统摸拟功放(提供相关功能接口截图证明并加盖公章）； ▲5、EMC或MIC1两种最高优先级选择开关，默音强度调节旋钮，可调节能抑制其它音频输入的声音大小(提供相关功能接口截图证明并加盖公章）； 6、两路受控电源管理；可控制其它设备的电源开启与关闭； ▲7、内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出（提供数字音频降噪系统软件著作权复印件加盖公章并附查询截图）； 8、内置TF卡接口，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存； 9、输入阻抗：MIC≥600Ω，2.5mV；EMC：≥10KΩ，250mV；AUX：≥10KΩ，250mV； 10、信噪比：MIC≥85dB，AUX≥85dB； 11、功耗: ≤25W； | 台 | 2 |
| 5 | 机柜 | 24U，1200*600*600，带托盘 | 台 | 2 |
| （6）辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 1、产品符合CAT-6标准，支持高达10 Gbps的数据传输速率； 2、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、带宽≥250MHz； 4、具有优秀的阻抗匹配和降噪技术，减少电磁干扰，保证高质量的数据传输； | 米 | 1500 |
| 2 | 喇叭线 | RVS2*1.5 | 米 | 800 |
| 3 | 辅材 | 含安装紧固件、连接线缆、设备安装辅材等 | 批 | 1 |
| a | 设备总价 |  |  |  |
| b | 系统集成费 |  |  |  |
| E | 小计 |  |  |  |
| 六、多功能厅音视频系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）发言子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线数字会议主机 | 1、可匹配多支主席、代表话筒，最大可使用128支话筒； 2、需具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 3、需配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示； 4、需具备RS-485和RS-232接口，可连接中控，控制摄像头实现视频跟踪； 5、采用UHF频率自动跟踪锁定功能，具备至少20组系统通道可供选择，选择一次即可同时改变四通道使用频率； 6、需内置啸叫抑制功能； 7、需具备实时监测功能，主机断电，会议单元自动关闭； 8、具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机信号干扰噪音； 9、需内置高保真音质MP3录音功能，最大支持32G U盘； | 台 | 1 |
| 2 | 数字会议主席单元 | 1、具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 2、主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 3、不小于2.4寸彩色显示屏，可实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 4、内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机至少20小时，连续使用时间长达7小时，话筒使用TYPE-C接口充电； 5、话筒表面使用哑光黑铝合金面板，搭配黑色有机玻璃； 6、触摸式话筒开关，无开关声，话筒打开电源后图标亮起； 7、配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯； 8、采用可插拔式鹅颈长杆话筒； | 台 | 1 |
| 3 | 数字会议代表单元 | 1、具备高强度防手机电磁波干扰设计; 2、话筒具有不小于2.4寸彩色显示屏实时显示话筒状态至少包括：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 3、内置大容量充电式锂电池； 4、触摸式话筒开关； | 台 | 5 |
| 4 | 无线会议代表单元充电箱 | 1、具备不低于20口USB充电机，可同时给至少20个设备充电； 2、多重短路保护，短接自动切断输出； 3、具备防漏电保护，漏电自动切断输出； 4、数码实时显示充电电压，电压输出高低可视化； | 台 | 1 |
| 5 | UHF一拖二手持无线话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、两通道接收信号,每通道至少有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持至少20台同时使用； 4、背面设有不少于：2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5、系统包括不少于：一台主机+两个手持话筒； | 套 | 1 |
| 6 | 话筒桌面支架 | 无线话筒配套 | 只 | 2 |
| 7 | UHF一拖二头戴无线话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、两通道接收信号,每通道有至少200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持至少20台同时使用； 4、背面设有不少于：2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5、系统包括不少于：一台主机及两个头戴话筒。 ▲6、话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能(提供相关证明材料或软件著作权证书复印件，并加盖公章) | 套 | 1 |
| 8 | 无线信号放大器(壁挂式） | 1、适用频带范围：500-900MHz； 2、输出/入增益： 0dB(频段中心）； 3、输出端绝缘度：20dB； 4、输出/入阻抗： 50欧姆； 5、增益：13dBm； 6、频宽：400MHz； 7、接头：TNC插座； | 台 | 1 |
| 9 | 无线信号放大器延长线 | 30米 | 条 | 2 |
| 10 | 演讲话筒 | 1、单体：Ø 34压力式纯金镀膜电容传声器 2、指向性：单指向/双指向/全指向 3、频率响应：20Hz-20kHz 4、灵敏度：-31dB/-34dB/-35dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz) 5、输出阻抗：200Ω±30% (at 1kHz) 6、负载阻抗：≥1000Ω 7、等效噪声级：14/15/16dB A 8、最大声压级：130dB (at 1kHz ≤1% T.H.D) 140dB (衰减-10dB) 9、信噪比：80/79/78dB | 只 | 2 |
| 11 | 话筒落地支架 | 话筒配套 | 只 | 2 |
| 12 | 数字反馈抑制器 | 1、≥2.0彩色显示屏显示，需具有中英文一键切换功能，设备状态一目了然； 2、≥4路话筒输入,每路话筒独立的音量调节，独立的48V供电。≥4路独立输出、 线路输入莲花接口,独立的音量控制； 3、需具备音乐输入莲花接口,独立的音量控制； 4、需具备线路输出莲花接口，独立音量控制。可以切换混合≥1路输出，采用智能截频FILTER多重净化数字隔离降噪技术不会产生由电源引起的交流声； 5、需可选配蓝牙模块、U盘模块、3.5音频信号输入模块方式进行音频播放； 6、需支持键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作； 7、动态范围：≥100dB（A计权）； 8、失真度：≥-88dBu； 9、底噪声：<1mV； 10、电源：AC90-240V/50-60Hz； 11、电源消耗：<20W； | 台 | 1 |
| 13 | 数字专业前置 | 1、具有卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节； 2、采用2Bit数据总线和32Bit DSP； 3、音乐设有至少7段参量均衡。话筒设有至少15段参量均衡。 4、主输出设有至少5段参量均衡。有压缩限幅器； 5、中置输出、超低音输出及后置输出均设有至少3段参量均衡； 6、麦克风有至少4种反馈抑制模式； 7、话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能； | 台 | 1 |
| 14 | 专业时序器 | 1、单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2、彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态等； 3、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4、设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 5、具有欠压、超压检测及报警功能； ▲6、具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件，报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖公章。）； ▲7、为了避免对扩声系统干扰，具备30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件，报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖公章。）。 | 台 | 2 |
| （2）扩声子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1、至少20路信号输入（不低于：12路MIC输入，两组立体声输入，1组返回输入，1组数字输入：声卡/MP3,光纤输入） 2、输入通道声像调节 3、MIC输入增益调节（数字增益）；+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭） 4、每个输入通道都内置压限器，高低通，4段参数均衡，延时，通道声像平衡调节 5、至少10路信号输出（立体声主输出,2路AUX输出，6路SUB编组输出） 6、每个输出通道处理:高低通滤波，15段参数均衡，压缩器，延时，相位 7、内置声卡（MP3、Android、PC直接播放、录音） 8、不低于4个快捷场景调用模式，不低于20个场景存储 9、内置不少于两个独立的DSP效果器 10、≥7寸高清触摸彩屏 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 1、不低于4路平衡式信号输入，不低于8路平衡式信号输出； 2、32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3、内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 4、录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原； 5、每个输入和输出处理均有不低于6段独立的全参量均衡； 6、具有有延时和相位控制及哑音设置； 7、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8、输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道； 9、单机可存储至少30组用户程序数据； 10、设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换； 11、可通过外置控制盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制； ▲12、具备数字音频降噪系统、数字音频处理器控制系统（提供相关软件著作权复印件并加盖公章）； | 台 | 1 |
| 3 | 主扩音箱 | 1、低音：≥15寸，450W，≥75芯190磁； 2、高音：≥50W，≥44芯； 3、阻抗：8Ω； 4、分频点：2.2K； 5、频率响应：38Hz-19KHz； 6、输入灵敏度：≥98dB/w/m； 7、最大声压级：≥126dB； 8、扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9、额定功率：≥500W； | 只 | 2 |
| 4 | 返听音箱 | 1、频率响应：45Hz-20KHz(-6dB)； 2、单元配置：LF:≥12"×1( 3”音圈) HF:≥1 (1.7”音圈) 额定功率 :≥400W； 3、最大功率 :≥800W； 4、声 压 级 ：≥123dB(1W/1m)； 5、最大声压级：≥129dB(1W/1m)； 6、灵 敏 度：≥98dB(1W/1m)； 7、额定 阻抗:8Ω； | 只 | 2 |
| 5 | 辅助音箱 | 1、低音：≥12寸，300W，≥65芯170磁； 2、高音：≥40W，≥34芯； 3、阻抗：8Ω； 4、分频点：2.2K； 5、频率响应：45Hz-20KHz； 6、输入灵敏度：≥97dB/w/m； 7、最大声压级：≥124dB； 8、扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9、额定功率：≥350W； | 只 | 2 |
| 6 | 超低音箱 | 1、频响：40Hz-400Hz（-10dB），48Hz-300Hz（±3.5dB） 2、额定功率(AES)：≥500W 3、峰值功率：≥2000W 4、标称阻抗：8Ω 5、扩散角度（-6dB Point）：360°H×90° 6、构成：15"high efficiency driver 7、灵敏度：97dB/W/M 8、最大声压：≥124dB | 只 | 2 |
| 7 | 主扩功放 | 1、立体声输出功率8Ω：≥800W×2； 2、立体声输出功率4Ω：≥1400W×2； 3、输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 5、信噪比：≥100dB； | 只 | 1 |
| 8 | 返听功放 | ▲1、具有不低于2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件加盖公章）； 2、具有至少两通道独立温度显示； 3、具有至少两声道独立音量数值显示； 4、具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示； ▲5、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件加盖公章）； 6、具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 7、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8、支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出； 9、立体声输出功率8Ω：≥600W×2； 10、立体声输出功率4Ω：≥1000W×2； 11、桥接功率 8Ω：≥1800W； 12、输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 13、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 14、转换速率：≥10V/µs； 15、阻尼系数：≥200:1； 16、串音：≥-75dB@1KHz； 17、信噪比：≥100dB； 18、总谐波失真：＜0.5%，1KHz； 19、互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W； ▲20、功率放大器具备限幅、短路、削峰保护系统功能（提供相关软件著作权复印件加盖公章）； | 台 | 1 |
| 9 | 辅助功放 | 1、立体声输出功率8Ω：≥600W×2； 2、立体声输出功率4Ω：≥1000W×2； 3、输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 5、信噪比：≥100dB； | 台 | 1 |
| 10 | 超低功放 | 1、立体声输出功率8Ω：≥1000W×2； 2、立体声输出功率4Ω：≥1800W×2； 3、输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 5、信噪比：≥100dB； | 台 | 1 |
| 11 | 监听音箱 | 1、2.0声道全频音箱放大器、备有BLP环保麦克风插口、麦克风音量与音乐音量独立调节、一路音频输入、一路录音输出、安装调试简单、扩音清晰、性能稳定； 2、铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装； 3、输出功率：≥2×60W 4、灵敏度：≥89dB 5、频率响应：20Hz-20KHz 6、信噪比：≥87dB 7、电源：交流220V±10％/50Hz | 套 | 1 |
| (3)显示子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 条屏 | 1、显示屏尺寸：7.6m*0.456m，点间距：≤4.75mm；整屏分辨率：1600dot（宽）*96dot（高） 2、单元板分辨率≥2048Dots 3、刷新率≥960Hz 4、像素构成：1R、1G 5、驱动方式：恒流驱动 6、控制方式：同步控制系统、异步控制系统 7、维护方式：前后双向维护 8、白平衡亮度≥550Cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 9、亮度均匀性≥98% 10、水平视角≥160°，垂直视角≥160° 11、对比度≥6500：1 12、灰度等级≥8bit 13、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤100W/m² 14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 | 套 | 1 |
| 2 | LED显示屏 | 1、像素点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡，单元板尺寸：320mm*160mm，单元模组分辨率：128x64pixels； 2、箱体平整度（mm）：≤0.1； 3、屏幕亮度(nit)：≥600Nit； 4、刷新率（Hz）：≥3840Hz高刷新； 5、整屏色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内，具有单点亮度、颜色校正功能； 6、水平视角（°）：≥160，垂直视角（°）：≥160； 7、静态对比度：高于10000：1； ▲8、LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证使用者实时了解现场屏体及使用环境情况；（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） ▲9、箱体防漏光：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光。箱体边缘台阶式设计，防止模组透光。模组防透光：模组间增加凹槽设计，防止模组间透光；（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） ▲10、LED 显示屏确保协议通讯及系统运行稳定性，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能:采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传输辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） ▲11、当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备；（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） ▲12、LED 显示屏支持HDR 高动态光照渲染技术；支持高动态范围 图像技术显示（HDR，High-Dynamic Range），检测项目峰值亮度1000-1500、 黑色亮度≤0.05cd/㎡、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域重合度≥90%，达到HDR3标准。 ▲13、投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备权威第三方颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供相关证书证明复印件加盖公章）； ▲14、具备LED显示屏智能检测及修复校正软件；（提供相关软件著作权证书证明复印件加盖公章）。 | 平米 | 19.15 |
| 3 | 控制系统 | 1、单卡输出 RGB 数据组达32组； 2、单卡最大带载像素为 512×256； 3、支持配置文件回读； 4、支持温度监控； 5、支持网线通讯状态检测； 6、支持供电电压检测； 7、支持逐点亮色度校正； | 张 | 60 |
| 4 | 视频处理器 | 1、支持≥2路4K@60视频源同时采集及输出。 2、支持极限带载最宽8190，最高4320；单网口最大带载65万像素，共16个输出网口，最大带载1040万像素。 3、支持8bit采集及输出显示；支持RGB888、YUV444、YUV422采集； 4、输入接口HDMI2.0≥2个、VGA≥1个、DVI≥1个；千兆以太输出网口≥16个；RS232接口≥1个；RS485接口≥1个。 5、支持U盘播放图片或视频；支持单曲循环或列表循环方式播放。 6、支持多台设备同步显示。 ▲7、具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏，支持无视频信号输入时，自动黑屏；（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） 8、支持接入第三方接收卡。 ▲9、客户端可开启LED显示屏除湿模式,除湿过程又明确进度信息。（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） | 台 | 1 |
| 5 | 框架结构 | 镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调，显示屏结构需有LED显示屏厂家设计施工。 | 套 | 1 |
| 6 | 配电系统 | 1、LED专用配电柜≥30KW，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 ▲2、对配电柜面板、箱体等人手容易接触的非金属部分给与不小于10KV放电电压，金属部分给与不小于8KV放电电压，每次试电正负极性放电次数大于10次。（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件加盖公章） ▲3、提供量度继电器和保护装置的电气干扰试验设备的保护、命令和控制功能在规定的限值内性能正常，其他功能试验允许性能出现暂时下降，且试验后能恢复，且存储数据不丢失，数据通信功能允许误码率增加，但传输数据不丢失，具有电磁兼容检测报告。（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件加盖公章） 4、配电柜具备多种数据接口的智能检测功能，实时监测动力参数。 ▲5、配电柜可由软件操作，具有有效的计算机软件著作权登记证书。（提供相关软件著作权证书证明复印件加盖公章） | 套 | 1 |
| 7 | 控制主机 | 国产8核及以上处理器/8G/256GB SSD+1T机械盘/2G独显/23.8/键鼠/国产化正版操作系统； | 台 | 1 |
| 8 | 线材 | 配套线材 | 套 | 1 |
| (4)视频切换子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清矩阵主机 | 1、HDCP 兼容-确保有内容保护的媒体能正常显示与其它 HDCP 兼容设备的协调使用； 2、采用数字同步识别处理（DSIP）技术；支持无缝集成 CmmAW 技术和 CCSEB 电源管理技术；内置轮循切换功能，能任意设定间隔时间和通道； 3、需内置 ≥8 组场景存储功能，能直接在电脑软件、遥控器操作；≥8 路 HDMI 信号输入；≥8 路 HDMI 信号输出； 4、支持 EDID 现场显示数据编辑； ▲5、具有视频信号点对点无缝无损切换传输功能（提供相关软件著作权复印件并附网上查询截图加盖公章证明）； | 台 | 1 |
| (5)集中控制子系统 |  |  |  |  |
| 1 | IP分布式智能中控系统 | 1、嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染； 2、≥64MB数据存储器； 3、≥8路独立可编程控制接口(4路DB-9,4路凤尾端），串口速率600~115200bps； 4、每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 5、≥8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 6、≥1路以太网通讯接口，支持多达≥10个TCP/UDP连接； 7、≥8路数字 I/0 输入输出控制口，带保护电路，支持0-5V（10mA）数字输入信号； 8、≥8路弱继电器控制接口，可控制DC5V的开关量及低电压控制高电压功能； ▲9、需支持内置时钟芯片，可通过移动控制软件校准时间（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖公章）； 10、为便于后期维护，需支持红外代码块库导出功能； 11、正面板具备≥8个按键，可定义按键控制功能，便于应急使用；； 12、核心处理器: Cortex-M3 +高速 FPGA，双核处理器； ▲13、支持矩阵键盘控制，支持键盘使能，支持设置坐标上传方式（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖公章）； 14、支持有线网、无线网连接，支持读取网络配置，支持远程服务器连接；支持发送HTTP-GET；支持历史曲线采样； 15、支持嵌入MiniC；支持播放、暂停、恢复、停止管理； | 套 | 1 |
| 2 | 移动控制软件 | 1、支持IOS/android系统； 2、支持双向多点TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议通讯控制； 3、支持宏、按钮、滑动条、进度条、浏览器、文本输入框、文字标签、滑动列表框、图片框、视频播放组件、天气显示、时间显示、语音识别控制； 4、支持中控设备状态读取及呈现； 5、支持RTMP/RTSP流媒体协议； 6、支持LUA嵌入； | 套 | 1 |
| 3 | 电源控制器 | 1、≥1个RS-232接口控制多台继电器， ≥255台级联； 2、可DIP手动控制方式； 3、≥8路电源插座或开关组件任意组合； 4、≥8路进口30A大功率继电器模块，每路功率≥1200W； | 台 | 1 |
| 4 | 控制终端 | 显示屏采用圆角设计，8+128GB，支持国产化操作系统，最高支持120Hz屏幕刷新率 | 台 | 1 |
| (6)舞台灯光子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式三基色会议灯 | 1、额定电压：AC110-240V 2、功率：≥200W 3、光源数量：≥430颗LED灯珠 4、颜色：暖白+正白 5、控制模式：声控、自走、DMX512控制 | 台 | 5 |
| 2 | 嵌入式帕灯 | 1、额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2、灯泡:LED三合一RGB全彩灯珠 3、功耗:≥180W 通道:8CH 4、颜色:无限的RGB颜色混色系统 5、光束角度:15度 6、频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 台 | 16 |
| 3 | 嵌入式LED摇头图案灯 | 1、电压：AC110-220V，50-60HZ 功率：≥180W 2、光源：1颗≥90W 白光灯珠 3、图案：≥8个图案 颜色：≥8种颜色 4、棱镜：≥8棱镜 5、通道：11/13CH 6、控制模式：声控，主从，自走，DMX 7、X轴：540°/8、Y轴：270°/9、手动调焦 | 台 | 4 |
| 4 | 嵌入式双色面光帕灯 | 1、额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2、光源：1颗≥200W COB原装灯珠 3、封装技术：板上芯片封装 4、功耗:≥220W 通道:6CH 5、颜色:暖白 6、光束角度:25度 7、频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 台 | 14 |
| 5 | 金刚1024灯光控台 | 1、DMX512通道数：≥1024 2、电脑灯的配接数量：≥96 3、电脑灯重新配接地址码：支持 4、灯具水平垂直交换：支持 5、灯具通道反倒输出：支持 6、灯具通道滑步模式切换：支持 7、每台电脑灯最多可用控制通道：≥40主通道，≥40微调通道 8、灯库：支持≥珍珠R20灯库 9、可保存的场景数量：≥60 10、可同时运行的场景数量：≥10 11、多步场景的总步数：≥600 12、场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步 13、每个场景可存储图形数量：≥5 14、推杆启动场景并进行调光：支持 15、互锁场景：支持 16、点控场景：支持 17、图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 18、可同时运行图形数量：≥5 19、主控推杆：全局、重演、灯具 20、立即黑场：支持 21、转盘调整通道数值：支持 22、推杆调整通道数值：支持 23、推杆调光：支持 24、U盘读取：支持FAT32格式 | 台 | 1 |
| 6 | 12路电源控制箱 | 1、≥12路电源输出（每路输出4KW） 2、配备二级开关，符合供电规范 3、指示灯显示三相电源状态 4、电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 7 | 信号放大器 | 1、≥8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0) 2、≥2路DMX512数码输入，≥8路DMX512直接输出。 3、输入/输出光电隔离。 4、≥8路独立放大驱动输出。 5、信号放大整形功能，延长信号传输距离。 6、增强数据总线接入设备数量的能力。 7、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 8、电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 台 | 1 |
| 8 | 信号插头卡侬公母 | 定制 | 对 | 5 |
| 9 | 信号线 | RVVP2*0.5 | 米 | 200 |
| 10 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 11 | 线管 | JDG25 | 米 | 400 |
| (7)线材及其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 机柜2000×600×800mm，含三个托盘，前后单开网孔门 | 台 | 2 |
| 2 | 操作台 | 定制 | 台 | 1 |
| 3 | 3.5转双大二芯 | 5米 | 条 | 1 |
| 4 | 多媒体地插 | 可以选配电源、音频、网络、VGA、HDMI、等多种模块 | 个 | 2 |
| 5 | 卡农公母线 | 3米 | 条 | 10 |
| 6 | 卡农公母线 | 5米 | 条 | 16 |
| 7 | 音箱壁架 | 定制 | 只 | 4 |
| 8 | 音响插头 | 音响插头 四芯 | 个 | 20 |
| 9 | HDMI高清线 | 3米 | 条 | 2 |
| 10 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 4 |
| 11 | HDMI高清线 | 30米 | 条 | 1 |
| 12 | 网线 | 1、产品符合CAT-6标准，支持高达10 Gbps的数据传输速率； 2、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、带宽≥250MHz； 4、具有优秀的阻抗匹配和降噪技术，减少电磁干扰，保证高质量的数据传输； | 米 | 150 |
| 13 | 音箱线 | RVV2*2.5 | 米 | 250 |
| 14 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 50 |
| 15 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 100 |
| 16 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 20 |
| 17 | 线管 | JDG25 | 米 | 400 |
| 18 | 线管 | JDG32 | 米 | 100 |
| 19 | 辅材 | 含紧固件、管材附件、音频安装附件等 | 批 | 1 |
| a | 设备总价 |  |  |  |
| b | 系统集成费 |  |  |  |
| F | 小计 |  |  |  |
| 七、会议室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED主显示屏 | 1、显示屏尺寸：3.84m*1.92m，点间距：≤2mm；显示屏分辨率：1920dot（宽）*960dot（高） 2、具有拼缝微调节技术，保证拼缝精度≤0.1mm；模组间间隙：≤0.1mm；模组间相对错位值：≤1%；水平/垂直相对错位等级符合《发光二极管(LED)显示屏通用规范》（SJ/T 11141-2017）要求，错位等级≤1%； ▲3、亮度≥500cd/㎡；支持软件0-100%无级调节，发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥99%；刷新率：1920Hz；水平/垂直视角：≥170°/170°，色度均匀性：±0.001CxCy之内；（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章。） 4、PCB采用PR-4材质，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018; 5、LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果；具备SELV电路； ▲6、最大功耗:≤420W/㎡，平均功耗：≤130W/㎡；单块模组最大功耗≤25W；休眠功耗≤30W/㎡；（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章。） ▲7、信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7mm；（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章。） 8、色温：2500-12000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 9、通过盐雾10级试验，整机样机无缺陷面积，外观评级为A级，整机外观无变化； 10、通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测；平均寿命≥100000hrs，平均故障修复时间≤5min； 11、抗震等级：依据GB/T 17742-2020《中国地震烈度表》，其抗震等级>9级； 12、逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%； 13、显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 14、视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准 ▲15、纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤1ms，画面信噪比≥60dB；（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章） 16、具备0级防霉特性,在放大镜下，没有发现明显长霉，符合相关行业或者国家测试要求; 17、具有过流、短路、过压、欠压保护功能，具有防潮、防尘、防腐蚀功能，在10%RH-95%RH范围内可正常工作和储存； ▲18、支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；具备消除亮暗线设计；（提供封面具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章。） ▲19、LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。（提供国家级机构出具的技术证明文件并加盖公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）； ▲20、LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备高黑场墨色一致性关键工艺技术；（提供国家级机构出具的技术证明文件并加盖公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）； | 平米 | 7.37 |
| 2 | LED控制系统 | 1、单卡最大带载 512×384像素，最多支持 32 组RGB 并行数据； 2、配备至少 16 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 | 张 | 24 |
| 3 | 视频处理器 | 1、支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3、扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4、支持输入源一键切换。 5、支持外置独立音频。 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 7、支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 8、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 9、支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素，最大宽度 3840 像素，最大高度 1920 像素。 10、支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11、支持通过 RS232 协议连接中控设备。 12、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等 13、一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制 | 套 | 1 |
| 4 | 框架结构 | 镀锌钢管主架；黑色不锈钢包边，主屏外尺寸3.94m×2.02m | 套 | 1 |
| 5 | 配电系统 | 专用15kw智能配电柜 | 套 | 1 |
| 6 | LED软件 | 显示屏专用软件 | 套 | 1 |
| 7 | 扩声音响 | 大屏配套扩声及功放 | 套 | 1 |
| 8 | 无线投屏器 | 1、嵌入式硬件架构，A7 1.0GHz双核低功耗处理器，支持1路1080P解码，内置LINUX操作系统,性能稳定，可长时间不关机使用，支持7X24小时运行。 2、硬件规格：1Xhdmi1.4接口，1x网络接口（百兆网口），1x3.5mm音频接口，1Xusb2.0接口，1x12V1A电源接口 3、帧数：可达30帧/每秒 4、视频输出：通过HDMI输出，输出的分辨率可以自适应或手动设置。 5、支持三种发射器：USB发射器（标配、通用性好）或HDMI发射器（选配、无需软件更流畅），TYPEC发射器（选配、无需软件更流畅）。 6、显示比例：可显示等比，4：3，16：9，16：10 7、支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏 8、同时显示源端数量：1路 9、同时接入源端数量：可支持8路 10、音频输出：44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出 11、电源/功耗：平均功耗不高于5W； | 个 | 1 |
| 6 | 控制主机 | 国产8核及以上处理器/8G/256GB SSD+1T机械盘/2G独显/23.8/键鼠/国产化正版操作系统； | 台 | 1 |
| a | 设备总价 |  |  |  |
| b | 系统集成费 |  |  |  |
| G | 小计 |  |  |  |
| 总计（A+B+C+D+E+F+G） |  |  |  |  |

三、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标投标人开始制造（采购）产品之前，采购人有权要求成交投标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4.合同签订前，中标人需提供加盖原厂公章证明材料备查，未提供材料视为中标人不具备相应资格或履约能力，采购人有权拒绝签订合同，中标人须赔偿采购人因此遭受的损失。

四、供货时间、验收等相关要求

1、交货期为120天（具体开始时间以甲方通知为准）。

2、验收标准

（一）产品按国家、行业标准或采购人的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

（二）系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

（三）验收步骤

（1）出厂检验：中标人负责所提供产品的出厂验收，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达交货地点。

（2）到货验收：货物送至采购人规定的安装现场后，采购人和中标人共同对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，即初验收。初验合格后双方签字认可。到货时，未经采购人同意，中标人私自开箱（或拆封）的，采购人有权拒绝进行初验收，由此产生的费用和后果由中标人负责。初验收期间，如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品或软件非正版，中标人应无条件免费更换整机产品或软件，承担由此发生的相应责任并赔偿买方的损失。如因此而影响安装则按合同有关条款处理。

（3）中标人自检：系统安装调试完毕后，中标人应对系统的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合采购人的使用要求、招标文件要求及合同中的相关条款，中标人应负责组织专业技术人员进行系统的安装调试，解决安装中出现的问题，并向采购人提供自检记录。

（4）最终验收：中标人自检结束后，采购人和中标人双方共同进行系统的最终验收，验收结果必须符合采购人的使用要求、招标文件要求及合同中的相关条款。最终验收期间，如发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换产品，如系统运行有问题，中标人应无条件重新检测并调试系统直至最终验收合格交付使用。

（四）投标人的货物应严格按照中标文件提供；如有变更，应优于或等同原投标品牌货物的有关技术、质量、安全标准，并需附上制造商的相关技术证明文件（需采购人签字确认）；在施工过程中，发现中标人所供货物与投标品牌货物不符的，采购人有权要求其更换符合采购要求的产品。

（五）货物的包装和发运必须符合系统的产品特性要求，每一包装箱必须附有装箱清单。如有进口产品，须有合法报关手续及完税证明、原产地证明文件。

（六）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本《货物需求一览表》中提出的要求。外观整洁，标记编号以及表面显示等字体清晰，明确。设备的安装、连接符合标准规范要求。

五、售后服务

★1、本次招标项目要求免费质保期3年，免费质保期从验收合格之日起算。本项为实质性响应条款。（投标文件内出具承诺书，格式自拟）

2、所供货物要求实行终身维保；投标供应商应提供货物最低使用年限承诺，在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯投标供应商的责任。

3、在质保期内，因投标供应商所供货物制造质量问题出现故障时，投标供应商在接到采购人通知后1小时内响应，6小时内赶到采购人项目现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件；

4、在质保期内，因采购人使用不当原因出现故障时，投标供应商在接到采购人通知后，应在上述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费；

5、在质保期满后，货物出现故障时，投标供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决；

六、培训

投标人负责对招标人的相关人员提供充分的免费培训，使其能够达到正常的操作及正常维护设备。质保期内供应商免费提供设备运行正常范围内的技术支持。

七、结算与付款方式：

固定单价，按实结算。项目完工验收合格并完成审计后15天内，支付至审计金额的60%；项目验收合格满一年后支付30%，项目验收合格满两年后支付余下10%尾款。

第六章拟签订的合同文本

第一部分 合同书

年    月    日，   （采购人名称）以   （采购人式）对   （同前页项目名称）项目进行了采购。经        评定，       为该项目中标供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：          ；

1.2.2 货物数量：详见清单  ；

1.2.3 货物质量：          。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（含税） | 合价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：固定单价，按实结算。项目完工验收合格并完成审计后15天内，支付至审计金额的60%；项目验收合格满一年后支付30%，项目验收合格满两年后支付余下10%尾款。

1.4.2 发票开具方式：增值税专用发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：        ；

1.5.2 交付地点：        ；

1.5.3 交付方式：        。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现相关监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 常州 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同履行地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：      乙方：

统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码：

住所：住所：

法定代表人 ：                            法定代表人：

或授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人：联系人：

邮政编码：邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：电子邮箱：

开户银行：开户银行：

开户名称：开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的通讯方式、地址发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按（本项目无需缴纳履约保证金）约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在/约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起/个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

2.19.1合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 合同涉及技术成果的归属和收益的分成，归甲方所有。 |
| 2.5 | 结算方式和付款条件： 1、本项目实行全费用固定综合单价方式，合同执行期间乙方的投标单价固定不变，量按实结算。如涉及变更，增加的设备在清单中有适用的，则按投标时的报价结算；若增加的设备在清单中只有类似设备的，可参照类似设备的投标报价进行结算；若增加的设备在清单中无适用或类似设备的，结算原则为：由乙方申报单价，经监理、跟踪审计以及甲方签证后进行结算。 2、付款条件 项目完工验收合格并完成审计后15天内，支付至审计金额的60%；项目验收合格满一年后支付30%，项目验收合格满两年后支付余下10%尾款。乙方必须开具相应金额的增值税发票给甲方。 |
| 2.11 | 不可抗力： 2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在十个工作日内以书面形式变更合同； 2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在三个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在三个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15 | 检验和验收 2.15.1 乙方按照项目进度，定期提交报告，甲方按照国家现行法律法规确定的标准进行定期验收； 2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容对合同双方均具有约束力。 其他： 1、乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。 2、如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。 3、货物运达目的地后，甲方通知乙方派员赴现场共同清验交收。 4、清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换、索赔的依据。 5、若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向供方索赔的有效证据。 6、乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。 7、双方代表在工程现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。 8、乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。 上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。 货物安装完毕后通电调试，须通过运行，乙方应按甲方要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或24小时内更换损坏部件。由此产生的一切费用由乙方负责。 |
| 2.19 | 合同份数：本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，代理机构执壹份。代理机构对甲方通过见证方平台采购本合同标的的事实进行见证，本合同的履行与见证方无关。 |
| 2.20 | 其他：本项目不允许转包或分包。 |

第七章投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州沃成招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址________________________     传真____________________________

电话________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

授权委托书

本授权委托书声明：_______________（供应商名称）的__________________（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为                 项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

代理人有效期内的身份证正反面复印件

备注：

1、法定代表人参加投标会时，提供法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标时，提供法人资格证明、授权委托书和本人身份证原件。

3  开标一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注：①如供应商的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。

3-1  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

5  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

6  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）根据评分办法编写；

2）其他。

8  参加本项目主要人员一览表

参加本项目主要人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料