竞争性磋商文件

项目名称：常州市既有建筑幕墙、外墙外保温安全状况调查

项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2024-0459

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

__2024__年_11__月_14__日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

- 第一章  磋商邀请

受[常州市住房和城乡建设局]的委托，常州市政府采购中心就[常州市既有建筑幕墙、外墙外保温安全状况调查]([JSZC-320400-JZCG-C2024-0459])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2024-0459

2.项目名称：常州市既有建筑幕墙、外墙外保温安全状况调查

3.预算金额：50.1万

最高限价：50.1万元

4.采购需求（简介）：

对我市使用年限超过25年（兼顾使用年限较长未达25年）的建筑幕墙开展安全状况调查，对我市既有建筑外墙外保温使用现状开展调查，归纳上述调查存在的主要问题和隐患，进行分析研究，提出隐患解决方案和对策建议。

4.1、幕墙调查具体数量如下：

| 序号 | 幕墙已投入使用时间 | 调查数量 | 幕墙类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15-20年 | 4 | 玻璃幕墙、石材（人造板材）、金属幕墙 |
| 2 | 20-25年 | 9 |  |
| 3 | 25年以上 | 13 |  |

4.2、外墙外保温调查范围及数量：居住建筑和公共建筑不同外墙保温系统的建筑抽样数量不少于5栋，调查总数量不少于63栋。

5.合同履行期限：2年

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供供应商资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目  接受  联合体参与磋商（接受/不接受）,联合体中所有成员数量不得超过2名。

（二）本项目的特定资格要求

1.具有建筑工程设计甲级资质或建筑结构设计事务所甲级资质。（提供证书扫描件加盖公章）

2.建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》《建设工程质量检测机构备案证书》且具有省级及以上技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书。（提供证书扫描件加盖公章）

（1）建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，资质证书中内容必须包括见证取样检测；建筑幕墙工程专项检测。《建设工程质量检测机构备案证书》，备案检测应含建筑节能工程、墙体材料、饰面材料备案类检测。

（2）具有省级及以上技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书，内容须包括：建筑材料检测、建筑结构与构件或主体结构工程、门窗幕墙、保温系统及组成材料。

本项目接受联合体参与磋商，若联合体参与则牵头单位必须满足：具有建筑工程设计甲级资质或建筑结构设计事务所甲级资质。

三、获取磋商文件

1.时间：详见采购公告。

2.方式：在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、响应文件提交

1.时间：详见采购公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：　常州市住房和城乡建设局

地址：　 常州市龙城大道1280号

联系人：           王科

联系方式：　　　13813658818

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：__郭女士__

电  　话：____0519-85588150___

开标评审相关联系人：___杭先生________

电  　话：__0519-85588156__________

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函、响应一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函、响应一览表

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、响应一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，响应一览表中的总报价应与分项报价表中的总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评审时按响应一览表中价格为准。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，成交候选人并列的，由采购人依法确定。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

33.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.7正版软件

33.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

33.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：常州市既有建筑幕墙、外墙外保温安全状况调查                                       项目编号：

甲方：（买方）常州市住房和城乡建设局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心常州市既有建筑幕墙、外墙外保温安全状况调查项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：

1.3标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：自合同签订之日起至2025年10月31日，全部提交关于调查对象的成果报告及相关资料并通过验收。

1.5履行地点：常州市

1.6履行方式：

（1）调查过程中，由乙方负责调查对象的沟通、协调工作。

（2）乙方在调查过程中须遵循国家、行业所规定的安全标准，并承担因调查活动引起的所有的矛盾纠纷和安全责任，包括但不限于人员伤害和财产损失。

（3）乙方应严格遵循相关规范标准，认真落实本次调查项目，确保本次调查工作的质量。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：伍拾万壹仟元圆（501000元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、合同文件

5.1下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件。

（2）乙方提交的投标文件。

（3）乙方投标的其他资料及承诺。

六、履约保证金

本项目(不收取)履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币_______/__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的40%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并通过验收后，尾款支付比例：合同金额的60%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收单,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.3 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之六向乙方支付违约金。

11.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同价款总额10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.3 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。磋商文件和响应文件是合同的一部分。

甲方：常州市住房和城乡建设局                   乙方：

地址：常州市新北区龙城大道1280号市行政中心‌‌    地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年   月  日

- 第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州市既有建筑幕墙、外墙外保温安全状况调查

2.预算金额：50.1万元

3.最高限价：50.1万元

4.采购项目概况（简介）：

对我市使用年限超过25年（兼顾使用年限较长未达25年）的建筑幕墙开展安全状况调查， 对我市既有建筑外墙外保温使用现状开展调查，归纳上述调查存在的主要问题和隐患，进行分析研究，提出隐患解决方案和对策建议。

4.1、幕墙调查具体数量如下：

| 序号 | 幕墙已投入使用时间 | 调查数量 | 幕墙类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15-20年 | 4 | 玻璃幕墙、石材（人造板材）、金属幕墙 |
| 2 | 20-25年 | 9 |  |
| 3 | 25年以上 | 13 |  |

4.2、外墙外保温调查范围及数量：居住建筑和公共建筑不同外墙保温系统的建筑抽样数量不少于5栋，调查总数量不少于63栋。

5.合同履行期限：2年

6.是/否接受联合体投标：接受；

接受联合体的还需填报对联合体组成的数量：2名；

7.是/否接受分支机构参与响应：不接受

8.是/否属于政府购买服务：属于

9.是/否接受进口产品投标：不接受

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：不专门面向中小企业

11.本项目的特定资格要求：

1.具有建筑工程设计甲级资质或建筑结构设计事务所甲级资质。

2.建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》、《建设工程质量检测机构备案证书》且具有省级及以上技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书。

（1）建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，资质证书中内容必须包括见证取样检测；建筑幕墙工程专项检测；《建设工程质量检测机构备案证书》，备案检测应含建筑节能工程、墙体材料、饰面材料备案类检测;

（2）具有省级及以上技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书，内容须包括：建筑材料检测、建筑结构与构件或主体结构工程、门窗幕墙、保温系统及组成材料。

本项目接受联合体参与磋商，若联合体参与则牵头单位必须满足：具有建筑工程设计甲级资质或建筑结构设计事务所甲级资质。

12.项目类别：服务类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：自合同签订之日起至2025年10月31日，全部提交关于调查对象的成果报告并通过验收。

交付地点：常州市

2. 付款条件（进度和方式）

2.1 预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的40%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.2 尾款支付时间：服务结束并通过验收后，尾款支付比例：合同金额的60%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

（二）其他特定资格要求：

1.具有建筑工程设计甲级资质或建筑结构设计事务所甲级资质。

2.建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》、《建设工程质量检测机构备案证书》且具有省级及以上技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书。

（1）建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，资质证书中内容必须包括见证取样检测；建筑幕墙工程专项检测；《建设工程质量检测机构备案证书》，备案检测应含建筑节能工程、墙体材料、饰面材料备案类检测;

（2）具有省级及以上技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书，内容须包括：建筑材料检测、建筑结构与构件或主体结构工程、门窗幕墙、保温系统及组成材料。

本项目接受联合体参与磋商，若联合体参与则牵头单位必须满足：具有建筑工程设计甲级资质或建筑结构设计事务所甲级资质。

- 技术要求

1.基本要求

1.1 为了解常州地区既有建筑幕墙及外墙保温系统的使用情况，本标的对常州地区既有建筑幕墙、外墙保温系统现状进行调查、分析，为后期的质量监督管理、政策制定工作提供技术支持。

1.2本次调研应按照以下相关规范开展：《外墙外保温工程技术标准》JGJ144-2019、《建筑幕墙》GB/T21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、江苏省《既有建筑幕墙可靠性检验评估技术规程》DB32/T 3697-2019、《建筑幕墙工程质量验收规程》DGJ32/J124-2011等。

1.3 项目完成后，组织相关专家，对技术处理措施和加强管理建议进行论证，形成调研报告。

2.1.既有建筑幕墙的调查

2.1.1服务内容

通过了解我市使用年限超过25年的建筑幕墙安全状况，为我市制定加强既有建筑幕墙管理相关政策提供依据。

2.1.1.1建筑幕墙安全调查

(1).幕墙调查范围

充分利用我市前期开展的“全市既有建筑幕墙摸底调查和安全使用指导工作”成果，对我市各辖市区使用年限超过25年（兼顾使用年限较长、尚未超过25年）的建筑幕墙安全状况开展抽样调查，具体调查数量如下：

| 已投入使用时间 | 序号 | 坐落地址 |
| --- | --- | --- |
| 15-20年 | 1 | 天宁区关河东路66号（九州寰宇） |
|  | 2 | 天宁区晋陵北路1号新天地商业广场A座 |
|  | 3 | 新北区世茂香槟湖1期1乙 |
|  | 4 | 天宁区飞龙东路423号卫星商办楼 |
| 20-25年 | 5 | 溧阳市埭头镇渡头街218号 |
|  | 6 | 天宁区元丰巷28号（龙晶楼） |
|  | 7 | 天宁区博爱公寓1-104（金鹰宾馆） |
|  | 8 | 新北区三井街道前桥64-16 |
|  | 9 | 新北区薛冶路38号 |
|  | 10 | 新北区龙栖路1号 |
|  | 11 | 天宁区局前街185号（一院2号楼） |
|  | 12 | 天宁区局前街99号（一院健康管理中心） |
|  | 13 | 新北区晋陵北路217号 |
| 25年以上 | 14 | 溧阳市埭头镇河西村1号 |
|  | 15 | 溧阳市原图塘建安公司（凤凰路22号） |
|  | 16 | 天宁区晋陵中路511号门头 |
|  | 17 | 天宁区博爱路113号（工商银行） |
|  | 18 | 天宁区博爱路72号（鼎武医院） |
|  | 19 | 天宁区和平北路135号 |
|  | 20 | 天宁区武青北路5号（金隆大厦） |
|  | 21 | 天宁区五角场东路6-8号（东风村委） |
|  | 22 | 武进区洛阳镇阳光路3号洛阳高级中学（实验楼） |
|  | 23 | 武进区洛阳镇阳光路3号洛阳高级中学（图书馆） |
|  | 24 | 武进区洛阳镇阳光路3号洛阳高级中学（行政楼） |
|  | 25 | 武进区洛阳镇阳光路3号洛阳高级中学（教学楼） |
|  | 26 | 新北区魏安路76号 |
| 说明：中标方在调查过程中，如需调整或增加上述楼栋，需经采购人确认签字后，方可实行，且调查楼栋数量不得少于26栋。 |  |  |

(2).走访调查收集资料，完成《既有建筑幕墙基本概况调查表》（表1）；采用无人机、工业内窥镜、天文望远镜、红外热成像仪等仪器设备对不同类型的建筑幕墙进行现场检查，完成《xx幕墙现场检查表》（表2、表3、表4）。

(3).根据现场调查的结果，汇总不同类型建筑幕墙存在的典型问题和安全隐患。

2.1.1.2提出技术处理措施

组织技术力量，结合工作实践经验，针对各类幕墙存在的典型问题和隐患，提出技术处理措施（或维修加固方案）。

2.1.1.3提出加强管理建议

针对各类幕墙存在的典型问题和隐患，分析问题产生的原因，提出加强我市既有建筑幕墙管理、落实建筑幕墙主体责任的意见建议。

2.1.2技术要求

2.1.2.1幕墙检查单元划分、抽样数量

2.1.2.2 检查单元的划分应符合下列规定：

（1）不同结构形式的幕墙应单独划分检查单元；

（2）同一结构形式的幕墙，按每5000㎡划分为一个检查单元，不足5000㎡时单独划分为一个检查单元。

2.1.2.3 每一检查单元抽样数量应符合以下规定：

（1）幕墙面板全数检查；

（2）室外装饰构件检查随机抽取2%，且不少于5处；

（3）开启窗检查随机抽取2%，且不少于5处；

（4）受力构件应按各类节点总数的3%抽查，每类节点不应少于3个；

（5）雨水渗漏全面检查，并抽查渗漏点周边受力构件，抽查数量取渗漏点数的2%，且不少于3处；

（6）拆改部位全数检查；

（7）对已出现异常现象的建筑幕墙，上述2-5项抽样数量加倍。

2.1.2.4既有建筑幕墙基本概况调查内容如下表1：

表1：既有建筑幕墙基本概况调查表

| 房屋名称 |  |  |  | 调查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋地址 |  |  |  | 街道名称 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 设计单位 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 竣工时间 |  |  |  | 使用时间 |  |
| 产权人 |  |  |  | 联系人及联系电话 |  |
| 日常安全维护管理单位 |  |  |  | 联系人及联系电话 |  |
| 使用用途 |  | □住宅 □校舍 □公寓 □办公 □商业 □文化 □娱乐 □体育 □产业研发 □金融 □信息 □教育 □医疗卫生 □科研 □工业 □交通 □仓储 □其它 |  |  |  |
| 建筑幕墙概况 | 建筑物总高度 |  | m | 主体结构形式 |  |
|  | 建筑面积 |  | m2 | 幕墙总面积 | m2 |
|  | 主楼幕墙高度 |  | m | 裙房幕墙高度 | m |
|  | 幕墙类型 |  | □玻璃幕墙 □石材幕墙 □金属幕墙 □人造板材幕墙 |  |  |
| 技术资料 | 设计类 |  | □完整 □不完整 □没有 | 材料类 | □完整 □不完整 □没有 |
|  | 检测类 |  | □完整 □不完整 □没有 | 施工验收类 | □完整 □不完整 □没有 |
|  | 维护管理 |  | □完整 □不完整 □没有 | 其它补充资 | □完整 □不完整 □没有 |
| 备注： |  |  |  |  |  |

2.1.2.5建筑幕墙现场检查内容如下表2～表4

表2：玻璃幕墙现场检查表

| 建筑名称 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 使用年限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幕墙类型 |  | 玻璃幕墙 |  | 型式 | □隐框 □半隐框 □单元式 □点支式 □全玻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 构造 | □有硅酮结构胶粘接装配 □索杆张拉 □桁架 □吊挂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 安全隐患 |  |  |  |  |  |  |  | 立面 |  | 数量 | 照片编号 |  |
| 幕墙 面板 | 1.面板是非安全玻璃 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.面板有破碎、破裂、缺损、坠落 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3.中空玻璃有起雾、结露、霉变、丁基胶出现流油 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 4.夹层玻璃有分层、起泡、脱胶 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 室外 装饰 构件 | 1.脆性构件有破碎、破裂等 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.构件有松动、松脱、裂纹等 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3.构件有不正常挤压、错位或变形现象 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 开启窗 | 1.合页（铰链）、滑撑、撑挡、执手、锁点、锁座等五金配件有损坏、松脱或缺失 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.固定开启窗五金配件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3.开启窗启闭受阻、明显下坠或变形 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 4.外开开启窗中空玻璃下部未设托架 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 受力 构件 | 1.埋件连接松动、位移、脱落、开焊或严重锈蚀； |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.与主体结构连接组件有损坏，松动、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3.立柱、横梁连接松动、变形或严重锈蚀 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 4.玻璃肋有明显裂纹、损伤 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 5.点支承驳接头、驳接爪明显变形、松动 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 6.应力索松弛、杆明显变形，钢绞线有断丝、锈蚀 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 雨水 渗漏 | 1.幕墙室内侧有严重渗漏 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.开启窗闭合不紧密、下雨时会连续渗漏 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3.密封胶有硬化、起泡、脱胶、开裂等 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 拆改 部位 | 1.受力构件、连接构造、窗扇被拆卸、更改等现象 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.防火封堵和防雷连接被拆卸、更改等现象 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3.室内吊顶、隔墙等直接固定在幕墙受力构件上 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 4.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 备注：重点关注：全隐框玻璃幕墙结构胶、密封胶，开启窗中空玻璃窗扇有无托架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  | □未发现明显安全隐患，加强日常维护管理。 □存在质量问题影响正常使用，委托专业单位进行维修或采取相应措施。 □存在安全隐患，应委托专业单位进行安全性检测鉴定并采取相应措施。 □幕墙存在严重安全隐患，应立即委托专业单位进行安全性检测鉴定，并立即采取解危措施，或建议拆除（停止使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  |  |  |  |  |

表3：石材(人造板材)幕墙现场检查表

| 建筑名称 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 使用年限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幕墙类型 |  | □石材幕墙 □人造板材幕墙 |  | 材料 | 石材材料：□花岗岩 □大理石 □石灰石 □砂岩 □其他 人造板材材料：□瓷板□陶板□微晶玻璃板□石材蜂窝板 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 构造 | 构造：□短槽式 □通槽式 □背栓式 □封闭式 □开放式 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 安全隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立面 |  | 数量 | 照片编号 |
| 幕墙 面板 | 1.面板有破碎、破裂、缺损、坠落 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.面板有变形松动、松脱、剥离等 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3.面板之间有不正常挤压、错位 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 室外 装饰构件 | 1.构件有破碎、破裂等 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.构件有松动、松脱、裂纹等 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3.构件有不正常挤压、错位 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 受力 构件 | 1.埋件连接松动、位移、脱落、开焊或严重锈蚀； |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.与主体结构连接组件有损坏，松动、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3.立柱、横梁连接松动、变形或严重锈蚀 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 4.挂件缺失、变形或严重锈蚀 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 5.挂件是否采用支石胶连接 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 雨水 渗漏 | 1.密封胶有硬化、起泡、脱胶、开裂等 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.开放式幕墙未设镀锌板等防风雨措施 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 拆改 部位 | 1.受力构件、连接构造拆卸、更改等现象 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 2.防火封堵和防雷连接被拆卸、更改等现象 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | 3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 备注：重点关注：悬挂石材(人造板材)幕墙、开放式石材(人造板材)幕墙挂件，石材(人造板材)与挂件连接胶种类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  | □未发现明显安全隐患，加强日常维护管理。 □存在质量问题影响正常使用，委托专业单位进行维修或采取相应措施。 □存在安全隐患，应委托专业单位进行安全性检测鉴定并采取相应措施。 □幕墙存在严重安全隐患，应立即委托专业单位进行安全性检测鉴定，并立即采取解危措施，或建议拆除（停止使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  |  |  |  |

表4：金属幕墙现场检查表

| 建筑名称 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 使用年限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幕墙类型 |  |  | 金属幕墙 | 材料 | 材料：□铝单板□蜂窝铝板□复合铝板□搪瓷板□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 构造 | 构造：□封闭式□开放式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 安全隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立面 | 数量 | 照片编号 |  |
| 幕墙 面板 |  | 1.面板有划痕、起鼓、变形 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.面板有缺损、坠落 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.面板有松动、松脱、剥离等 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.面板之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 室外 装饰 构件 |  | 1.构件有破碎、破裂等 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.构件有松动、松脱、裂纹等 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.构件有不正常挤压、错位 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 受力 构件 |  | 1.埋件连接松动、位移、脱落、开焊或严重锈蚀； |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.与主体结构连接组件有损坏，松动、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.立柱、横梁连接松动、变形或严重锈蚀 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 雨水 渗漏 |  | 1.密封胶有硬化、起泡、脱胶、开裂等 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.开放式幕墙未设镀锌板等防风雨措施 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 拆改 部位 |  | 1.受力构件、连接构造被拆卸、更改等现象 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.防火封堵和防雷连接被拆卸、更改等现象 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 备注： | 重点关注：金属幕墙龙骨锈蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  | □未发现明显安全隐患，加强日常维护管理。 □存在质量问题影响正常使用，委托专业单位进行维修或采取相应措施。 □存在安全隐患，应委托专业单位进行安全性检测鉴定并采取相应措施。 □幕墙存在严重安全隐患，应立即委托专业单位进行安全性检测鉴定，并立即采取解危措施，或建议拆除（停止使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 既有建筑外保温的调查

2.2.1服务内容

通过对我市外墙外保温现状作摸底调查，归纳产生质量问题的原因，提出设计、施工、检修维护等方面的意见建议。

2.2.1.1调查我市既有建筑外墙外保温系统的种类

从常州城建档案馆调阅、收集常州地区2004年至2024年已交付建筑的技术资料，调查我市既有建筑外墙外保温系统的种类，完成《常州市既有建筑外墙外保温基本情况调查表》（表1）。

2.2.1.2调查各种外保温系统产生的主要质量问题和原因

（1）组织专家座谈会，了解各种外保温系统产生的主要质量问题和原因。

（2）向外保温建筑属地主管部门、物业服务企业等单位收集常州地区外墙外保温的报修信息。

（3）调查范围和数量：各辖市区选取外墙外保温建筑抽样调查，居住建筑和公共建筑不同外墙保温系统类型的建筑抽样数量不少于5栋，调查总数量不少于63栋，具体调查数量如下：

| 序号 | 年份 | 外墙保温类型 | 调查数量(栋) |  | 合计 (栋) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 居住建筑 | 公共建筑 |  |
| 1 | 2009年之前 | 聚苯颗粒保温砂浆 | 3 | 2 | 15 |
|  |  | EPS保温板 | 3 | 2 |  |
|  |  | XPS保温板 | 3 | 2 |  |
| 2 | 2010-2014年 | 无机保温板 | 3 | 2 | 16 |
|  |  | 无机保温砂浆 | 3 | 2 |  |
|  |  | 其他（HX保温板、酚醛板等） | 4 | 2 |  |
| 3 | 2015-2019年 | 发泡水泥板 | 3 | 2 | 16 |
|  |  | 大金板 | 3 | 2 |  |
|  |  | 其他（真金板、发泡陶瓷板等） | 4 | 2 |  |
| 4 | 2020年至今 | 装饰一体化保温板 | 3 | 2 | 16 |
|  |  | 岩棉板 | 3 | 2 |  |
|  |  | 其他（石墨聚苯板、改性聚苯板等） | 4 | 2 |  |
| 总计： 63栋 |  |  |  |  |  |
| 说明：中标方在调查过程中，如需调整或增加上述楼栋，需经采购人确认签字后，方可实行，且调查楼栋数量不得少于63栋 |  |  |  |  |  |

（4）现场建筑检查内容应包括：外墙外保温是否有裂缝、空鼓、脱落、发霉现象，内墙是否有渗水现象，完成《既有建筑外墙保温使用现状调查表》（表2）。对出现问题较严重的小区（房屋），应采用红外热成像仪等仪器和必要的检测方式进行检测，根据检测结果分析产生的问题及原因。

2.2.1.3提出技术处理措施（维修方案）

对目前外墙保温修复标准规范、相关维护修复机构开展调研，结合行业外墙保温修复经验，对我市外墙保温修复改造提出可行性建议。

2.2.1.4提出我市外墙外保温发展建议

根据调查结果，对常州地区外墙外保温后续的发展提出可行性建议，建议包括设计（外保温体系选型）、施工、检修维护等方面。

2.2.2技术要求

2.2.2.1既有建筑外墙外保温基本情况调查内容如下表1

表1：常州市既有建筑外墙外保温基本情况调查表

| 序号 | 项目位置 | 项目名称 | 建筑楼号 | 设计日期 | 竣工日期 | 建筑类型 | 建筑结构 | 层数 | 饰面类型 | 外墙保温形式 | 外墙保温具体构造 | 保温层厚度 | 外墙保温施工方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2.2.2既有建筑外墙外保温现场调查内容如下表2

表2：既有建筑外墙保温使用现状调研表

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 项目类型 |  | □住宅 □公共建筑 □其他 |  |
| 二、相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温系统 供应商 |  |  |  |  | 保温施工单位 |  |  |
| 三、工程信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调研楼号 |  |  |  |  | 层高/面积 |  |  |
| 外墙外保温 类型 |  |  | □复合发泡水泥板 □EPS保温板 □保温装饰板 □XPS保温板 □改性聚苯板 □无机保温砂浆 □聚苯颗粒保温砂浆 □岩棉板 □石墨聚苯板 □其它： |  |  |  |  |
| 外墙饰面类型 |  |  | □涂料饰面 □面砖饰面 □干挂饰面 □其它： |  |  |  |  |
| 加强网类型 |  |  | □网格布 □钢丝网 □其它： |  |  |  |  |
| 保温层厚度 |  |  |  | 保温层施工龄期 |  |  |  |
| 四、现场调查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙是否有空鼓现象 （□是 □否） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙是否有发霉现象 （□是 □否） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外墙是否有裂缝 （□是 □否） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外墙面砖或涂料是否有脱落现象（□是 □否） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 内墙是否有渗水现象 （□是 □否） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

3. 验收方式

供应商按采购人要求完成服务后提交成果文件，经采购人验收合格后出具验收单，双方签字确认。

4. 其他要求

调查过程中，由中标单位负责调查对象的沟通、协调工作。

5. 实质性要求

无

6．采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

- 第五章  评审方法与评审标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。本项目分包选取3名成交候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 10 |  |
| 2 | 主观分 （技术分） |  | 44 |  |
|  | 2.1 本项目的理解 | 项目的理解到位，总体设想符合采购需求，组织机构安排合理得10分；对项目理解较到位，总体设想较符合采购需求，组织机构安排较合理得8分；对项目理解基本到位，总体设想基本满足项目需求，组织机构安排基本合理得6分；对项目理解不够到位，总体设想部分满足项目需求，组织机构安排不够合理得4分；不提供不得分。 | 10 |  |
|  | 2.2 重难点分析 | 内容全面具体，方案及工艺符合规范，重点难点分析到位，措施合理可行得10分；内容全面具体，方案及工艺符合规范，重点难点分析基本到位，措施基本可行得8分；内容略有缺漏，方案及工艺基本符合规范，重点难点分析不够到位，措施基本可行得6分；内容缺漏较多，方案及工艺不够规范，重点难点分析不到位，措施可行性差得4分。不提供不得分。 | 10 |  |
|  | 2.3 工期计划的制定 | 工期计划安排合理，能很好地满足项目需求，质量保证措施内容全面具体，可行性高得8分；工期计划安排较合理，质量保证措施内容全面具体，可行性一般得6分；工期计划安排不够合理，质量保证措施描述简单，可行性差得4分，不提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.4 安全文明施工 | 相关措施内容全面具体，可行性强得8分；措施较全面具体，可行性一般得6分；仅作简单描述，措施可行性差得4分；不提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.5 合理化的隐患解决方案和对策 | 对实施本项目的合理化建议：方案合理性及有效性表述清晰、完整、严谨、措施先进具体，优得8分；表述较为清晰、完整、严谨、措施先进具体，良得6分，表述不清晰、完整、严谨、措施先进具体，一般得4分，未提供相关内容的不得分。 | 8 |  |
| 3 | 客观分 （商务分） |  | 46 |  |
|  | 3.1项目负责人 | 拟投入本项目的项目负责人具有建设工程类高级工程师技术职称的得1分；具有建设工程类研究员级高级工程师（或正高级工程师）技术职称的得3分；具有江苏省建设工程质量检测人员检测技术培训证书（检测项目包含幕墙、门窗节能检测）的得1分；本项最高得4分；不提供者不得分。 | 4 | 江苏省建设工程质量检测人员检测技术培训证书、职称证书复印件以及并提供人员近三个月社保证明材料加盖单位公章。 |
|  | 3.2技术负责人 | 拟投入本项目的技术负责人具有江苏省建设工程质量检测人员检测技术培训证书（检测项目包含幕墙、门窗节能检测）的得1分；具有建设工程类研究员级高级工程师（或正高级工程师）技术职称的得3分；不提供者不得分。 （项目负责人和技术负责人不能由同一人担任。） | 4 | 江苏省建设工程质量检测人员检测技术培训证书、职称证书复印件以及并提供人员近三个月社保证明材料加盖单位公章。 |
|  | 3.3项目组成员 | 拟投入本项目的项目组成员中具有江苏省建设工程质量检测人员检测技术培训证书（检测项目包含幕墙、门窗节能检测）的，每有一个得1分，最高得5分； 项目组成员具有民用无人机驾驶员合格证的，每有一个得1分，最高得2分； 项目组成员中具有建设工程类高级及以上技术职称的，每有一个得1分，最高得7分； 项目组成员中具有一级注册结构工程师的，每有一个得1分，最高得5分。 同一人同时具有江苏省建设工程质量检测人员检测技术培训证书（检测项目包含幕墙、门窗节能检测）、民用无人机驾驶员合格证、建设工程类高级及以上技术职称、一级注册结构工程师的不重复得分，本项最高得19分；不提供者不得分。 | 19 | 江苏省建设工程质量检测人员检测技术培训证书、民用无人机驾驶员合格证、职称证书、注册证书复印件并提供人员近三个月社保证明材料加盖单位公章。 |
|  | 3.4业绩 | 2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商承担类似幕墙鉴定项目的，每提供一个得1分，最高得10分，不提供不得分。 | 10 | 项目合同复印件加盖单位公章。 |
|  | 3.5管理体系 | 投标人具有有效的ISO管理体系认证证书（质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、知识产权管理体系、信息安全管理体系），有一个得1分，最高得5分；本项最高得5分，不提供不得分。 | 5 | 相关体系认证证书复印件加盖单位公章。 |
|  | 3.6仪器设备 | 手持红外线热成像检测仪、拉拔仪、带红外线热成像无人机、三维激光扫描仪、工程内窥镜、玻璃数码测厚仪、邵氏硬度计、天文望远镜。每类设备达到要求后得0.5分。 | 4 | 提供设备采购发票复印件加盖单位公章 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件主要格式目录

一、供应商资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、响应一览表

一、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、磋商响应函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-     号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。成交供应商为小微企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体投标协议书

甲公司（全称）：

乙公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成    常州市既有建筑幕墙、外墙外保温安全状况调查   合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1.           为联合体主办人，              为联合体成员；

2.联合体内部有关事项规定如下：

2.1联合体由主办人负责与发包人联系；

2.2合同工程一切工作由联合体主办人负责组织，由联合体各方按内部划分比例具体实施；

2.3 联合体将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3.联合体主办人应将本协议书各送交发包人。

4.本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止；

5、其中     （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

甲公司名称：          （章）               乙公司名称：      （章）

法人或委托代理人：                     法人或委托代理人：

联系电话：                               联系电话：

年    月   日                             年   月   日

八、分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 幕墙安全状况调查报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 限价 | 报价单价 | 数量 | 合计（元） |
| 1 | 资料收集 |  | 1600元/栋 |  | 26栋 |  |
| 2 | 现场调查、检查检测 |  | 7000元/栋 |  | 26栋 |  |
| 3 | 调研分析报告 |  | 21000元/份 |  | 1份 |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 调查内容包含但不限于前期资料调取，选取调研对象，组织技术专家评审，并对调研对象进行埋件连接情况检查、与主体结构连接组件情况检查、立柱、横梁连接情况检查、玻璃肋（玻璃幕墙）/挂件（石材、人造板材幕墙）情况检查、室外装饰构件情况检查、开启窗情况检查、雨水渗漏情况检查、拆改部位情况检查等。 |  |  |  |

| 外保温安全状况调查报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 检查内容 | 限价 | 报价单价 |  | 数量 | 合计（元） |  |
| 1 | 资料收集 |  |  | 21200元/项 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 现场调查、检查、检测 |  |  | 3400元/栋 |  |  | 63 |  |  |
| 3 | 调研分析报告 |  |  | 21000元/份 |  |  | 1 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 调查内容包含但不限于前期资料调取，选取调研对象，组织专家进行评审，并对调研对象进行外保温类型、饰面材料、保温层厚度、裂缝、空鼓、外墙脱落、渗水、泛碱、外保温缺陷的测量等。 |  |  |  |  |  |
| 常州市既有建筑幕墙、外墙外保温安全状况调查总报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  |  |  | 单项报价（元） |  |  |  |
| 1 |  | 幕墙安全状况调查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 外保温安全状况调查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注： 1. 磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。2. “分项报价表”中“总报价”数额应当与“响应一览表”中“总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，请项目经办人自行设计表格。项目经办人也可根据项目实际情况对该表进行重新设计。磋商文件定稿后该备注删除。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、响应一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。