常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：常州市第三人民医院喷雾干燥设备（包安装）1套采购项目

项目编号：JSZC-320400-YTZB-C2024-0091

采 购 人：常州市第三人民医院

采购代理机构：常州盈泰招标有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	2

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	21

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	44

第六章   响应文件格式	52

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-YTZB-C2024-0091

2.项目名称：常州市第三人民医院喷雾干燥设备（包安装）1套采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：人民币85万元

项目最高限价（控制价）：人民币85万元

5.采购需求：本项目为常州市第三人民医院喷雾干燥设备（包安装）1套采购项目，具体内容详见竞争性磋商文件。

6.合同履行期限：合同签订生效之后,按采购人要求的供货时间节点，60天内完成供货、安装及调试。

7.本项目是否接受联合体：□是 ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_/_。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  无  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：自公告发布之日起至2024年12月2日23：59，每天上午00:00-12:00,下午12:00-00:00 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月5日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在提交时间截止前提前登入“苏采云”政府采购一体化平台（网址：

http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter），通过系统在线提交电子磋商响应文件。

五、开启

时间：2024年12月5日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在开启时间截止前提前登入“苏采云”政府采购一体化平台（网址：

http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter），供应商自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该供应商自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购一体化平台系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过“苏采云”平台系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html、http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/down/921135080660472.html。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”政府采购一体化平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

5.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市第三人民医院

地址：常州市兰陵北路300号

联系人：戴先生

联系电话：0519-82009712

2.采购代理机构信息

名  称：常州盈泰招标有限公司

地  址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

联系方式：0519-89853339

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电  话：0519-89853339

注：以上个人信息，由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：2次报价，响应文件中的报价作为首次报价，首次报价不超最高限价（控制价），磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州盈泰招标有限公司； 联系电话：0519-89853339； 通讯地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. ……; ……. 2.代理服务收费按差额定率累进法计算。 3.代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 4.缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书时将代理服务费付至采购代理机构指定的收款账户。中标（成交）供应商如果未按规定缴纳代理服务费，将保留诉讼的权利。 收款单位：常州盈泰招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行 银行账号：32050162853600001068 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7   绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 报价次数：2次报价，响应文件中的报价作为首次报价，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动： 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

中标/成交结果公示内容按照《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》（财办库【2020】50号规定的“中标（成交）结果公告”内容，供应商每项具体明细得分不是公告内容。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明 函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业 声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位， 不必提供中小企业声明函，但须按注 1 或注 2 要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要 求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合 同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包 意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业 声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱 企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实 列明单位性质，并按注 1 或注 2 要求提供证明 材料。 注 1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局 （常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明 文件。 注 2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提 供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文 件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：无。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）无。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）无。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 | 30 | （1）最终报价在采购最高限价以下的为有效报价，超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不成交。 （2）最终报价从低到高分值依次由高到低排序，以最低有效报价作为磋商基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算(计算结果四舍五入保留两位小数）：报价得分=（磋商基准价/磋商后最终报价）*30%*100。 |
| 2 | 主观分 | 38分 |  |
| 2.1 | 技术方案总体质量 | 12 | 评委根据供应商针对本项目提供的技术方案总体质量进行综合打分： 技术方案总体质量保证措施方案内容齐全、思路清晰详细，且方案的合理性、可行性及操作性强的得12分； 技术方案总体质量保证措施方案内容较为齐全、较详细，且方案的合理性、可行性及可操作性较强的得9分； 技术方案总体质量保证措施内容不完善、方案全面性一般，且合理性、可行性及可操作性一般的得5分； 技术方案总体质量保证措施内容简单，可行性较差的得2分； 方案无实质性内容、服务响应及时性较差，没有可操作性的得0分。 |
| 2.2 | 安装、调试方案 | 12 | 评委根据供应商针对本项目提供的安装、调试方案进行综合打分： 供应商安装、调试方案具备全面性、可行性、合理性的得12分； 供应商安装、调试方案较全面可行、合理的得9分； 供应商安装、调试方案全面性、可行性、合理性一般的得5分； 供应商安装、调试方案简单欠缺的得2分； 未提供不得分。 |
| 2.3 | 检验和验收方案 | 8 | 评委根据供应商针对本项目提供的检验和验收方案进行综合打分： 供应商检验和验收方案全面性、可行性、合理性强的得8分； 供应商检验和验收方案全面性、可行性、合理性较强的得6分； 供应商检验和验收方案全面性、可行性、合理性一般的得4分； 供应商检验和验收方案简单欠缺的得2分； 未提供不得分。 |
| 2.4 | 培训及售后服务 | 6 | 评委根据供应商针对本项目提供的售后服务和培训的方案进行综合打分： 供应商提供的售后服务体系完整，提供售后服务机构及人员明细情况、有明确的售后服务承诺、维护人员的培训方案及计划内容详细完整，得6分； 供应商提供的售后服务体系较完整，提供售后服务机构及人员明细、维护人员的培训方案及计划内容较详细，得4分； 供应商提供的售后服务体系不完整、维护人员的培训方案及计划内容一般，得2分； 未提供不得分。 |
| 3 | 客观分 | 32分 |  |
| 3.1 | 质保期 | 2 | 供应商所投设备及控制系统免费质保期在满足采购文件1年的基础上承诺每延长1年得1分，本项最多得2分。 注：电子响应文件中提供承诺书（格式自拟）扫描件并加盖供应商电子公章，未按规定提供不得分。 |
| 3.3 | 业绩 | 6 | 供应商提供自2021年1月1日至本项目磋商公告发布之日止（以合同签订时间为准）完成的与本项目类似项目业绩合同（合同中须包含中药喷雾字样），每提供一份有效业绩合同得2分，本项最高得6分。 注：电子响应文件中提供有效业绩完整合同扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 3.4 | 中药喷雾干燥机 专利 | 4 | 供应商提供中药喷雾干燥机专利证书，每提供一份专利证书得2分，本项最高得4分。 注：电子响应文件中提供专利证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 3.5 | 技术要求符合性 | 20 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于磋商文件要求进行评价。完全优于或符合技术要求的得20分；服务要求清单中带“★”参数为实质性响应要求，不满足则视为无效响应处理；带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离扣3分；其他参数每有一项负偏离扣2分；扣完为止。缺项或者不完全响应视为负偏离。 注：各供应商均应提供相关的证明材料（彩页或白皮书或注册检验报告或提供加盖生产厂商公章的技术参数表）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则评委可视为负偏离处理。 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供原件扫描件，并加盖供应商公章。

2．评审时，未能按以上要求提供相应证明（原件扫描件）的，不作为评审依据，不得分。

3.便于评分，请供应商在偏离表中逐条列出技术参数证明材料所在页码。

- 采购需求

一、项目概况

本项目为常州市第三人民医院喷雾干燥设备（包安装）1套采购项目。

二、喷雾干燥机参数和配置要求清单

（一）、 招标设备型号、规格、技术参数和要求。

1、物料名称：多品种中药浸膏。

2、初水分：60～95%。

3、干粉终水分：3～5%。

4、水份蒸发量：≥10kg/h。

5、料液温度：20℃-80℃。

6、料液密度：1.05-1.20g/ml。

7、协助生产3批物料，摸索工艺参数，保证干粉收率≥95%。

（二）、采购设备配置要求

| 名 称 |  |
| --- | --- |
| 1、供料系统 | 恒流泵 |
|  | 料管 |
|  | 雾化器 |
|  | 雾化器循环冷却水箱 |
|  | 水管 |
|  | 循环水泵 |
| 2、进风加热系统 | 初中效空气过滤器 |
|  | 送风机 |
|  | 蒸汽加热器 |
|  | 气动控制开关阀 |
|  | 疏水器 |
|  | 截止阀 |
|  | 过滤器 |
|  | 截止阀 |
|  | 电加热 |
|  | 高效过滤器 |
|  | 压差表 |
|  | 热风管道 |
| 3、干燥系统 | 蜗壳 |
|  | 热配器 |
|  | 干燥塔 |
|  | 外包 |
|  | 保温 |
|  | 加强骨架 |
|  | 冷风夹套 |
|  | 夹套风管 |
|  | 塔门 |
|  | 塔体支架 |
|  | 旋风支架、平台、勾梯 |
|  | 气锤 |
|  | 照明灯 |
| 4、收料系统 | 锥底出风管 |
|  | 旋风分离器 |
| 5、排风除尘系统 | 大旋风后抽风管 |
|  | 引风机 |
|  | 湿法除尘器 |
|  | 排风管道 |
| 6、除湿风送系统 | 冷冻除湿表冷器 |
|  | 除湿风电加热 |
|  | 风送管路 |
|  | 高效过滤器 |
|  | 压差表 |
|  | 涡流阀 |
|  | 收料小旋风 |
|  | 小旋风支架 |
|  | 收料蝶阀 |
|  | 料桶接口 |
|  | 料桶 |
| 7、气扫系统 | 罗茨风机 |
|  | 风送管路 |
|  | 电加热 |
|  | 高效过滤器 |
|  | 压差表 |
|  | 气扫减速机 |
|  | 气扫减速传动机构 |
|  | 气扫装置 |
| 8、CIP清洗系统 | 塔内清洗球 |
|  | 卫生管道 |
|  | 卫生管快接辅件 |
|  | 管道过滤器 |
|  | 压力表 |
|  | 气动阀 |
|  | 气动阀 |
|  | 气动阀 |
|  | 电磁阀 |
|  | 手动卫生球阀 |
|  | 管道弹出式旋转喷嘴 |
|  | 波纹软管 |
|  | 清洗泵 |
|  | 温水罐 |
|  | 气动蒸汽控制阀 |
|  | 过滤器 |
|  | 疏水器 |
|  | 手动截止阀 |
|  | 蒸汽管和保温 |
| 9、电气控制 | 电气控制柜 |
|  | 触摸屏 |
|  | 编程 |
|  | PLC |
|  | 断路器 |
|  | 接触器 |
|  | 变频器 |
|  | 雾化器变频器 |
|  | 塔内压力传感器 |
|  | 电线电缆 |
|  | 桥架、穿线管 |
| 10、 | 运输费保险费 |
| 11、 | 安装调试费 |
| 12、 | 现场吊装费 |

三、服务要求

1.设备整体要求

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| ★URS01 | 1、离心式喷雾干燥塔数量为1套，水份蒸发量≥10kg/h，喷雾干燥塔安装于制剂室车间一楼，厂房总体高度5.3米，车间安装喷雾干燥机计划用地为南北7.8m×东西5m，收料在南面净化室收料（根据实际所需使用面积隔收料间）。设备的设计需符合车间要求，设备的主控柜安装在车间现场，控制屏在洁净区可操作，此部分功能要精细化设计。 2、制造方根据车间现有场地对设备进行设计，出具体安装图纸。 3、干燥机接触物料材质316L不锈钢，壁厚≥2mm其它304，壁厚≥1.5mm。内部加强骨架Q235。 |
| URS02 | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计；提供设备的外形尺寸和整机重量。 |
| URS03 | 设备边缘应该平整，没有潜在尖角伤及操作员工，设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡，或采用倒角过渡，螺栓采用嵌入式设计，确保无死角易清洁。设备所有的铸造和加工件没有加工缺陷. 卖方保证所供货物是用优质材料制成，全新未曾使用过。 |
| URS04 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封，机器采用性能可靠、控制准确、动作灵敏的电气与检测部件，能在24小时连续工况下稳定可靠的工作。 |
| URS05 | 断电时，设备立即停稳，以保护操作工、设备和产品。恢复供电后设备不能自动开机，必须人工启动。 |
| URS06 | 提供系统功能图（工作原理或PID图）。润滑装置：须提供机器所用润滑油牌号清单及润滑图。 |
| URS07 | 各执行部件的运行同步性好，有可靠灵敏的机构安全响应装置和安全保护装置，危险部位应有警示标识。 |
| URS08 | 运行平稳可靠。 |
| URS09 | 设备元器件均要选用质量可靠的国际知名品牌。整线设备有有效的安全装置，设备达到国家安全法规的要求。 |
| URS10 | 喷雾干燥塔合同范围内的设备及安装由供方自行完成安装，需方负责提供现场进柜主电气电缆及公用系统的安装、现场安装环境的改造。 |
| URS11 | 喷雾干燥机及附属设施、配套管道在区域布置时应考虑设备、管道之间的有效安全距离，满足生产操作和维护需求，功能设置时应减少员工到危险区域的频率。 |

2.工艺或性能要求

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| URS12 | 料液条件 1、物料名称：多品种中药浸膏。 2、初水分：60～95%。 3、干粉终水分：3～5%。 4、水份蒸发量：≥10kg/h。 5、料液温度：20℃-80℃。 6、料液密度：1.05-1.20g/ml。 7、协助生产3批物料，摸索工艺参数，保证干粉收率≥95%。 |
| URS13 | 工艺条件 1、雾化方式：离心式。 2、雾滴与热空气接触方式：并流式。 3、热源和加热方式：蒸汽加热（0.6MPa）+电加热。 4、进风温度：165 ℃～230℃可调。 5、出风温度：85 ℃～100℃可调。 6、出料方式：旋风分离器。 7、干燥机接触物料材质316L不锈钢，壁厚≥2mm其它304，壁厚≥1.5mm。内部加强骨架Q235。 |
| URS14 | 供料雾化系统 1、供料泵选用恒流泵1台（将物料由储料罐输送到雾化器），选择招标方认可品牌。 2、配料罐1台安装在1楼洁净区（成交供应商负责），容量为15万ml，内壁材质为316不锈钢，带搅拌和夹套加热功能。配料罐到喷塔的泵、管道、阀门由成交供应商负责。 ▲3、雾化器为高频电机雾化器，与物料接触部分材质316L不锈钢（进料管、料液分配器、雾化盘）；配水循环冷却水罐一台，及相关水泵、管道阀门的配套、缺水报警雾化器连锁保护停运。 4、供料管道、阀门：管道采用316L制作；阀门316L材质。 |
| URS15 | 热风加热系统: ▲1、空气经初、中、耐高温高效过滤，净化空气达到D级洁净区标准，第一级为初效过滤器（G4），第二级为中效框架式过滤器（F7），第三级为耐高温高效过滤器（H13）。加热段后过滤器应耐受250℃以上高温；第三级过滤器二端配备APO检测取样口，并确保检测合格。各进风过滤器两端需加装指针式压差计（品牌：杜威或同等以上品牌），显示压差值，达到安全保护功能。框架、壳体材质均为304不锈钢。且箱体模块化制作，进风系统箱体采用304不锈钢材质，壁厚≥2mm，箱体外表面采用50mm厚硅酸铝保温，外履≥1.5mm厚304不锈钢满焊，焊缝抛光，箱体外表面拉丝处理。进风系统箱体内各级过滤器、加热管均可快拆卸，并设计有检修门，方便日常更换及维护，并确保密封效果良好无泄漏。 2、送风机 叶轮、壳体材质均为304不锈钢，支架材质碳钢，配减震橡胶座，变频调速。 3、 蒸汽换热器（可承受1MPa蒸汽压力），采用304不锈钢制作，翅片式换热管基管 304不锈钢管、铝轧翅片。配套蒸汽手动截止阀、蒸汽控制阀、疏水器，疏水器选用斯派莎克或同等以上品牌，其它阀选用国优品牌。 4、热风管道 内胆材质304不锈钢，壁厚≥2mm，中间硅酸铝保温，外包材质304不锈钢，壁厚≥1.5mm满焊； |
| URS16 | 干燥塔系统 1、热风分配器、蜗壳 内胆材质316L不锈钢，壁厚≥2mm镜面板，焊缝磨平镜面处理；保温：硅酸铝棉，外包304不锈钢，壁厚≥1.5mm满焊，焊缝磨平拉丝处理。需配防物料返顶装置，物料不得焦化变质。 2、干燥塔顶盖 干燥塔顶盖内胆材质316L，壁厚≥2mm，骨架碳钢，塔顶面材质304不锈钢≥3mm花纹板，扶梯、承重平台、栏杆为材质304，平台面材质304不锈钢≥3mm花纹板，平台外侧需做挡板。 ▲3、干燥塔直筒体 干燥塔直筒体风冷式螺旋式冷风夹套设计，供方整机制作好后拆开部件运输，甲方厂组装。内胆与干燥塔顶盖内胆圆孤过渡，焊缝磨平抛光，内胆材质316L，壁厚≥2mm,内胆外层为冷风夹套层，需单独做冷风夹套层风道和304外包，壁厚≥1.5mm满焊，确保充分冷却塔内壁（显示屏显示温度计检测塔壁温度），夹套风大小要可以调节；骨架碳钢，保温：硅酸铝棉， 厚度100mm，外包304不锈钢，壁厚≥1.5mm满焊，焊缝磨平拉丝处理。光洁度：内表面Ra≤0.6um，喷塔顶盖和平台面板材质304不锈钢≥3mm花纹板。 配1套清洗门，1套照明，1套视镜。 ▲4、干燥塔锥体 风冷式冷风夹套设计（同上要求），现场拼装，内胆焊缝磨平抛光，内胆材质316L，壁厚≥2mm，骨架碳钢，外包≥1.5mmS304不锈钢，配气锤，锥度：60° ▲5、干燥塔内径不小于1800mm。 6、干燥塔塔顶上方需留维修雾化器所需空间，雾化器需配备维修支架和专用工具。 7、所有物料经过处的管道弯头均采用一次成型加工制作。 8、干燥塔及附属设备的钢架平台材质304，支撑腿厚度≥5mm，操作平台铺板为≥3mm厚不锈钢花纹板，扶梯的台阶板、顶爬梯和护栏采用304不锈钢材质。 ★9、冷风夹套：干燥塔体设计风冷式螺旋式冷风夹套，要能充分冷却干燥塔内壁（有塔壁温度显示），使塔内中药干粉不粘壁。 |
| URS17 | ▲1、气扫系统配罗茨风机（进风取除湿风），配进风空气经初、中、耐高温高效过滤，净化空气达到D级洁净区标准，第一级为初效过滤器（G4），第二级为中效框架式过滤器（F7），第三级为耐高温高效过滤器（H13）。加热段后过滤器应耐250℃以上高温；第三级过滤器二端配备APO检测取样口，并确保检测合格。各进风过滤器两端需加装指针式压差计（品牌：杜威或同等以上品牌），显示压差值，高效达到D级等级要求。 - 配好加热系统，气扫传动装置304外壳、机械密封、采用涡轮蜗杆减速机，吹扫杆牢固可靠、材质316L，吹扫效果达到塔壁无物料粘附。 - ★3、气扫传动轴和风管间要用机械密封，保证传动轴风管内不受污染。 |
| URS18 | ▲旋风分离器 材质为316L不锈钢，厚度≥2mm，内壁抛光，内表面粗糙度Ra ≤ 0.4μm，无死角。 |
| URS19 | 收料系统材质 含出风管道、大旋风分离器、集料仓、漩涡阀，材质为316L不锈钢，壁厚≥2mm。 |
| URS20 | 1、除湿风风送冷却系统含冷冻除湿机、风送管道、除湿风加热、小旋风分离器、料桶、手动蝶阀，材质为316L不锈钢，壁厚≥2mm。 ▲2、配冷冻除湿机，进风配空气经初、中、耐高温高效过滤，净化空气达到D级洁净区标准，第一级为初效过滤器（G4），第二级为中效框架式过滤器（F7），第三级为耐高温高效过滤器（H13）。加热段后过滤器应耐250℃以上高温；第三级过滤器二端配备APO检测取样口，并确保检测合格。各进风过滤器两端需加装指针式压差计（品牌：杜威或同等以上品牌），显示压差值。 |
| URS21 | 尾气处理系统 1、水膜湿法除尘器 材质304，壁厚≥3mm。水膜除尘器要有检查门，便于人工检查、清洗，尾气可达标排放。 2、引风机：叶轮、壳体材质为304不锈钢； 变频调速；支架材质碳钢，配减震橡胶座 3、出风管（干燥塔至旋风风管材质316L壁厚≥2mm，风机、水幕除尘器、排风管材质304壁厚≥2mm） |
| URS22 | ▲CIP清洗系统 1套CIP清洗罐（1.5m3，材质304壁厚≥4mm，外盘管蒸汽加热，硅酸铝保温，外包304厚≥1.5mm满焊，配压力液位计远传触摸屏液位控制和显示，卫生呼吸器、快开高压人孔、进出水管接口、温度计远传触摸屏温度控制和显示、配套蒸汽手动截止阀、蒸汽控制阀、疏水器，疏水器选用斯派莎克或同等以上品牌，其它阀选用国优品牌。）、高压清洗泵及到喷塔清洗系统的管道、多路清洗气动控制阀门（控制均有乙方负责），主塔清洗采用360度旋转的清洗头（1个），保证主塔所有方位全部覆盖，管道与旋风清洗采用水压自动伸缩式清洗头，清洗球应能覆盖所有管道与旋风，供方提供图纸，清洗球一共多少个，注明在什么位置。设备主塔、管道、旋风清洗废水集中收集定点外排。物料冷却风送系统管道采用快开式接头便于清洗拆装。 a、清洗管路和被清洗管路不得出现死角、积水现象； b、清洗完毕后清洗管路要有压缩空气吹扫喷吹，确保清洗管路和清洗头内不积水； c、清洗管路和被清洗管路设计无清洁死角，符合GMP要求； d、CIP自动完成设备的纯水热水多遍冲洗、烘干的清洗过程，其工作流量、温度、压力、时间能满足所需清洗部位的清洁要求，确保批次间无残留； e、清洗过程可程序控制，清洗分工作模块可共同清洗或可定点一路单独清洗； f、整个CIP过程，在触摸显示屏上按照动态模拟图显示，并可在触摸屏上选择需进行清洗的功能模块；每个功能模块清洗时间和方法可在触摸屏上设置并保存； g、甲方只提供介质接口（自来水、纯化水、工业蒸汽、压缩空气、电源），乙方需实现可将清洗水加热，可加清洗液等功能，清洗水汇总直接排放功能； h、要可采用人工清洗。 |
| URS23 | ▲控制系统设置在触摸屏集中控制，能生成和储存不同产品参数，参数修改和设备操作应根据不同人员设置相应权限，实行分级密码管理，自控系统还需具备人员操作和设备运行时长记录功能，故障信息实时显示并有声光报警提示。 |
| URS24 | 供方提供电控柜，需方只需将一路主电缆接入供方电控柜即可。所有涉及设备内部连线，由供方负责。 |
| URS25 | ★触摸屏操作具有三级权限管理，每个级权限须设一个账户，便于设备安全运行、生产管理及产品质量的控制，方便操作。 |
| URS26 | 电控柜、操控按钮均需具有良好密封，做到防尘防水。 |
| URS27 | 各电器接头应连接牢固并编号区分，配电箱内应有与实际一致的电气原理图，箱体内各接线必须有线号并与系统图标号一致。各电控元件必须有控制部位的标识，安装符合电气技术规范要求。 |
| URS28 | 整线设备均有接地装置，并有明显的接地标志，接地电阻应符合国标。 |
| URS29 | 所有仪器仪表要求有合格证书。 |
| URS30 | ▲设备上的测量用仪器仪表（温度热电阻、压力传感器、压力表、压力液位计等）及设备联接件使用公制单位，应提供有生产厂家检验合格证和第三方校验合格证。 |
| URS31 | 对不能拆卸的仪器仪表可现场检测。 |
| URS32 | 设备上的连接管线应通过穿线管连接。供方应提供公用系统（水、电、气、汽、循环冷却水）接口连接方式及参数。 |
| URS33 | 控制电缆和气管应使用304材质钢管做为保护套管，每支钢管只允许穿1条控制电缆或气管。 |
| URS34 | 控制柜所需的压缩空气管道由需方送到柜内，其余由供方负责。 |
| URS35 | ★接触器、断路器选用西门子、施耐德或同等以上品牌，变频器英威腾、ABB、西门子等品牌，电机和其他电气元器件采用国内外一线品牌，需满足使用要求。 |
| URS36 | ★PLC为采用西门子S7-200Smart系列，触摸屏15英寸多彩精致屏，操作面板具备存储功能、USB连接U盘功能。 |

- 3. EHS要求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| URS37 | 电气部分全部防尘设计，整个区域为非防爆区。 |
| URS38 | 设备绝缘电阻应不小于1MΩ（兆姆），安全保护接地：符合GB/T5226.1-2008 |
| URS39 | ▲设备急停按钮必需使用红色蘑菇状带自锁功能的急停按钮，急停开关需醒目，必须处于非常便于操作人员触及到的位置。急停时触摸屏和PLC不能关停。 |
| URS40 | 设备凡是潜有危险源的地方，必须张贴标识、标签并做防护处理。 |
| URS41 | 设备运转时，在距离设备1米位置测得的噪音≤75dB。 |
| URS42 | ▲设备应有过载保护、漏电保护装置，当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施，保证设备和产品处于安全状态； |

- 4.安装区域、位置和环境要求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| URS43 | 设备主体安装在一般生产区内，供应商需提供设备安装尺寸及厂房空间要求。 |
| URS44 | 环境温度-2 ~ 40℃，湿度＜95%RH。 |

- 5.公用系统要求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| URS45 | 供应商应提供设备外形图，标明公用系统接口位置及参数要求，说明公用设施种类、使用范围（最小和最大参数）、操作间适合面积等。提供详细设备需要动力情况，包括饮用水、电、气、蒸汽、真空、循环冷却水、纯化水情况等。 |
| URS46 | 公用系统引至室内，安装阀门及接口。最后连接到设备由供方负责，包含管件阀门。蒸汽总管含保温，保温材料为硅酸铝，外壳不锈钢0.5mm以上。 |

- 6.外观、材质要求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| URS47 | 任何与物料接触的工作部分必须采用316L或标号更高的不锈钢，并提供相关材质证明。 |
| URS48 | 不与物料接触部分，要求选用304不锈钢材质制作，并要提供材质证明。 |
| URS49 | 所有与物料接触的部位均应镜面抛光，Ra≤0.4μm，设备外表面采用拉丝处理，Ra≤1.6μm，所有的焊接口进行抛光处理，Ra≤1.6μm。 |
| URS50 | 设备内外表面所有凹凸件全部采用圆弧过渡（R≥10mm），紧固方式不采用外露螺钉，确保无死角易清洁。 |
| URS51 | 垫圈、密封条、O型圈等于物料直接接触密封件，需要卫生级。 |
| URS52 | 整机外观：外观无损伤。 |
| URS53 | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明设备名称、厂家名称、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 |

- 7.机械需求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| URS54 | 焊接要求符合焊接标准。 |
| URS55 | 干燥室腐蚀余量0mm。 |
| URS56 | 高效过滤器结构必须合理，便于拆卸更换。 |
| URS57 | 整套设备需要的操作平台、楼梯、护栏、支架材料为不锈钢制作，外观整洁大方，易于清洗。 |
| URS58 | 操作平台、楼梯要防滑，护栏高度为1.2m，所有设备要符合中国安全法规。 |
| URS59 | 各仪表及各控制阀门应安装在易于观察和操作的部位。 |
| URS60 | 与药液接触部分应无死角，且表面处理平滑，避免积料滞料，易清洗。 |
| URS61 | 内胆、夹套焊接无损检测。 |
| URS62 | 设备所有的铸造和加工件没有加工缺陷。 |
| URS63 | 供方需保证设备上使用全新未用过之组件。 |

- 8.电气、计算机化系统要求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| URS63 | 变频器、开关电源、固态继电器、断路器、接触器、继电器、PLC等电气元件应选用名牌厂商的产品，例如：甲方认可品牌，符合CCC标准或国际标准。 |
| URS64 | 所有电器元件、仪表、传感器等，原则上不得采用定制，如有定制必须列出清单、价格或必要的结构图等。 |
| URS65 | 控制柜应安装散热、空气过滤、照明、文件夹装置，安装牢固。 |
| URS66 | 电气控制箱要依照国际电气制造业协会，控制箱的门要有橡皮垫圈及进气过滤。 |
| URS67 | 应提供设备的电气易损件清单（进口件标明原产国和准确型号），便于用户对设备的运维。 |
| URS68 | 应遵循IEC、CE相关要求，所有电气设备接线、线号与提供的电气图一致，且连接牢固。所有电器元件均有编号标签并与电气图一致。 |
| URS69 | 控制导线采用具有足够载流能力的铜导线，导线上没有损伤。电力电缆导线截面有足够载流能力，并考虑一定降容系数。电缆需采用国标铜芯电缆。 |
| URS70 | 动力及控制电缆须选择铜芯电缆，有抗干扰要求的须选择铜网屏蔽电缆，并满足各电气设备载流量的要求。 |
| URS71 | 严格按照国家规范进行安装调试工作，电气安装要做到走线整齐美观、接线牢固准确、元器件布置合理、线号清晰明确。所有进入配电柜的连线均有接线端子，并按电压等级区分。配电柜中所有电器元件的布置、导线选型等严格执行电气安装标准，强电与弱电分开走线槽。 |
| URS72 | 配电柜具有抵抗机械碰撞、污染和腐蚀的能力。坚固耐用，允许安放在苛刻的环境中，配电柜具有抗射频干扰能力。 |
| URS73 | 配电柜满足进线要求：配电柜内的每个端子排和端子都有清晰的标志，并与图纸和接线表相符。配电柜内的端子排布置在易于安装接线的地方。端子排、电缆夹头、电缆走线槽及接线槽均将由阻燃型材料制造。配电柜内预留充足的空间，能方便地接线、汇线和布线。 |
| URS74 | 设备运行、故障、报警等状态下应配有声光报警系统。 |
| URS75 | 最终版软件包应储存在磁盘有备份，同时应采用移动存储保留一份离线备份，用于设备控制系统的软件恢复程序，并有完整可执行的控制系统软件恢复程序操作步骤。以防计算机系统故障。 |
| URS76 | 设备控制模块应具备良好的扩展性和兼容性，以满足未来设备改造的需求（如增加智能开关、通讯机等）。 |

- 9.仪器仪表要求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| URS77 | 各仪器仪表易拆卸、安装，方便测试；且评估其监控范围和精度或检定结果能满足其使用要求。 |
| URS78 | 所有仪器仪表均应使用法定计量单位进行显示。 |
| URS79 | 应能确保所有工艺和安全相关的计量参数及时准确反馈。 |
| URS80 | 压力表等计量仪表：应有的资料，附有合格证和检验证书。 |

- 10.清洁与润滑要求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| URS81 | 设备制作应符合2010版GMP要求，易清洁，自身无卫生死角和脱落物。 |
| URS82 | 所有的表面应光滑、平整、无孔，避免嵌入产品颗粒，和容易用布擦拭清洁。所有的连接点应光滑无裂缝。所有表面应能自排水，没有产生积水的位置。 |
| URS83 | 各设备及管道、表面及内部应便于清洁，不能有清洁死角，所有设备应配备卫生级旋转喷淋球，喷淋不存在盲区或盲点，清洗效果可验证。设计有CIP清洗功能。 |
| URS84 | 凡是接触物料的部件应易于拆卸和清洗。 |
| URS85 | 所有部件应能耐受清洁操作使用的清洁剂、碱液、酸液、乙醇及表面活性剂等。 |
| URS86 | 与物料接触的润滑部位选用食品级润滑油，确保润滑油对产品和环境不产生污染。 |
| URS87 | 润滑操作有人工操作 |
| URS88 | 提供准确齐全的润滑点位图纸和零件表，并提供明确的润滑方法。 |

- 11.文件资料要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS89 | 供应商必须在不迟于DQ审批阶段确定设备型号和名称信息，确保后续所有资料以及设备铭牌信息一致。 |
| URS90 | 功能设计包括：设备描述；设备操作步骤；带触摸屏的人机界面功能；故障显示清单；功能和警报连锁；区域图清单；主要组件、装置和仪器及它们的特殊功能的清单；规格说明；设备示意图。 |
| URS91 | 供应商必须提供控制或监控系统所用软件 |
| URS92 | 设备主要部件及操作系统的操作和维修手册，预防性维修表。 |
| URS93 | 提供壹年易耗备品备件清单及价格表。 |
| URS94 | 设备安装说明/指南,设备的操作，清洁和维护SOP。 |
| URS95 | 按时提供DQ/FAT/SAT/IQ/OQ/PQ 等验证文件。 |
| URS96 | 设备进入常州市第三人民医院前，供应商应将包括但不限于下述资料提前移交给常州市第三人民医院（不得随货同行），并确保资料准确性与齐全性： 各类图纸：包括总布局图P&ID、各详细结构图、电路图、装配图、安装图、润滑位置图纸等； 证明材料：包括材质证明； 技术资料：包括操作或运行说明书、软件说明、维修维护手册等； 部件清单、备品备件清单、易损件清单、报警清单、功能与权限清单、计量仪器仪表清单等； 产品合格证等。 SAT/IQ/OQ /PQ 验证文件。 |
| URS97 | SAT完成后，如发现设备资料需要完善，供应商必须根据SAT结果在24h内进行资料完善并移交常州市第三人民医院，资料未移交不得开展IQ。 |
| URS99 | 供应商有责任在48h内完成对常州市第三人民医院起草的对应设备操作和维护保养SOP的技术指导，确保文件描述的准确性和内容齐全性。 |
| URS100 | 以上文件均需电子版。 |

- 12.培训要求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| URS101 | 在开展OQ前，供应商必须委派专业技术人员进入常州市第三人民医院进行培训，确保相关维修维护人员能熟练维护和维修常见故障，确保相关操作人员能熟练进行操作，并提供培训资料 |
| URS102 | 培训方式应包括理论讲解以及操作技能、维护保养和更模技能的实操培训，受训人员的培训效果应通过设备管理人员的考核确认 |
| URS103 | 供应商终身负责所有技术指导、电话咨询。 |

- 13.备品备件供应需求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| URS104 | 投标时应列出备品备件清单及分项价格，并做出详细说明。 |
| URS105 | 提供满足设备正常运行维护检修所需的必要的专用工具及仪器仪表，投标时应列出清单及分项价格，并做出详细说明。 |
| URS106 | 所有的备件、专用工具及仪器仪表应与设备分开包装、标记。 |
| URS107 | 供应商应随设备入厂提供不少于1年消耗用的原装备品备件； |
| URS108 | 供应商负责终身备品备件的提供。 |

- 14.URS14包装运输要求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| URS109 | 货物包装须符合GB25025-2010相关标准要求，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，由于包装不妥引起的货物锈蚀，损伤等责任应有供货商承担。 |
| URS110 | 包装过程中，做好设备物品的支撑，以防止运输和吊装过程中任何变形和损坏的出现。 |
| URS111 | 运输时间包含在供货周期内，供应商负责运输，并承担运输费用，货物运输过程引起的货物损伤和丢失的责任应有供货商承担。 |
| URS112 | 设备到货清单必须详列包装箱内容物及数量。 |
| URS113 | 货物的开箱检查要在客户工厂指定地点进行，应由供应商、买方各派一名代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字确认。 |

- 15.URS15安装、验收要求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| URS114 | 设备到货后，从我公司通知供应商来厂安装日期起，需在7个工作日内派工程师进行设备的安装、调试。 |
| URS115 | 制造商承担设备组装、调整、测试和协助验证工作，制造商必须在采购合同中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 |
| URS116 | 安装的设备，周围留有足够的空间，便于设备的操作和维修，并满足设备安装的自身要求。 |
| URS117 | 整机安装水平：纵向和横向误差≤2mm/100mm，采用0.5m水平尺检查。 |
| URS118 | 各管路系统：与图纸技术文件相符，且标有管内物名及走向；布局应合理，整齐美观、方便拆装有利于清洁。 |
| URS119 | 验收在买方工厂进行，只有在双方共同进行确认且通过后才可认为验收合格。 |

- 16.URS16 验证/确认要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS120 | 供应商提供的DQ/ FAT/SAT/IQ/OQ/PQ等验证相关资料必须为中文电子版本。 |
| URS121 | 正式签订合同前应与常州市第三人民医院共同完成最终版URS并经常州市第三人民医院签字审批。 |
| URS122 | 正式签订合同一周内，供应商应提供DQ(包括FS和DS)资料交由常州市第三人民医院进行签字审批，在DQ中明确各项URS对应的设计措施。后续设备的设计严格按批准的DQ执行，如有设计变更应以纸质版的形式提交客户并经常州市第三人民医院签字认可方可执行。 |
| URS123 | 常州市第三人民医院将派工程师与供应商一起进行FAT。FAT正式开展前一周，供应商应提供FAT资料交由常州市第三人民医院进行签字审批，FAT资料应有明确的开展项目和科学的标准以及方法。FAT工作应按经常州市第三人民医院批准的方案开展，发现异常允许调整但均应如实进行记录。FAT通过后设备方可发货。 |
| URS124 | 设备进入常州市第三人民医院后将由供应商和常州市第三人民医院人员一起进行SAT。设备发货前，供应商应提供 SAT资料交由常州市第三人民医院进行签字审批，SAT资料应有明确的开展项目和科学的标准以及方法。SAT工作应严格按经常州市第三人民医院批准的方案开展，发现异常允许调整但均应如实进行记录。SAT通过后方可进行IQ。 |
| URS125 | 设备发货前，供应商应提供 IQ和OQ方案交由常州市第三人民医院进行签字审批， SAT完成后供应商专业技术人员和常州市第三人民医院人员全程进行IQ和OQ，该阶段发生的异常必须按常州市第三人民医院偏差流程进行处理，偏差未处理完成设备不得验收。 |

- 17.服务与维修要求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| URS126 | 供方负责设备包装运输装卸至需方工厂，提供不少于1年免费保修服务。 |
| URS127 | 质量保证期内出现设备缺陷、故障等质量问题，设备供应商接通知后应在2小时内响应，12小时内到达现场免费处理完毕。 |
| URS128 | 供方负责设备终身有偿维修和备件提供，质保期外得到维修需求信息后48小时内到现场。 |
| URS129 | 供方负责安装设计、安装备案、设备及辅机安装、调试等相关工作。 |
| URS130 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：设备结构、电气原理、控制原理、使用及维修知识的系统培训；在出现故障时能够准确作出判断和处理。 |
| URS131 | 设备供应商提供长期所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 |
| URS132 | 供方提供专用工具，随机供应1年消耗备件。 |
| URS133 | 提供设备确认所需文件，包括手册、图纸，提交规定的软件。 |

以上清单中带“★”参数为实质性响应要求，不满足则视为无效响应处理。

四、参考资料

整个项目的供货须按照最新的中国GMP要求进行设计、制造、运输、包装、安装、运行操作、维护和验证。另外，要符合如下的标准和法规：

1.国家法规

1.1《中华人民共和国环境保护法》

1.2《药品生产质量管理规范》2010年修订版

1.3 中国现行《药品GMP指南》（2010版）

1.4《中国药典》2015版

2.国家标准

2.1 GB/T 32237-2015中药浸膏喷雾干燥器

2.2 GB20021-2004中华人民共和国制药机械行业标准

2.3《GB 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范》

2.4 《GB 12348-2008工业企业厂界噪声标准》

2.5 GB-52261-2002机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

2.6 GB-9706.1-1995《医用电气设备第一部分安全通用要求》

2.7 GB/T5226.1-96《机械产品电气安全要求通用要求》

2.8 GB/T19910-93《医用电气设备环境要求及其试验方法》

2.9 GB－8196－87机械设计防护罩安全要求

2.10 GB－12265－90机械防护安全要求

2.11 GBZ-1-2010工业企业设计卫生标准

2.12 GB/T13306《标牌》

3.行业标准

3.1 JB/T20093-2007制药机械行业标准

3.2 TJ36-79工业企业设计卫生标准

3.3 良好的自动化生产实践指南（GAMP5）

3.4 良好工程管理规范（GEP）

以上所有法规、规范均按最新版本执行。

五、付款方式

1.合同签订生效后先支付合同价的30%预付款；全部货物发货前采购人支付合同价的60%，供方发货；剩余10%待质量验收合格一年期满后一次性无息付清（无息）。

2.成交供应商向采购人申请付款时须提供正规的税务发票。

3.投标总价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次采购设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

- 第五章   合同草案条款

采购人（以下称甲方）:                    合同编号：

供应商（以下称乙方）:                    签订地点：

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品具体情况

| 商品名称 | 规格型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 市场单价 （元） | 成交单价 （元） | 成交总金额 含税价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额(小写)： |  |  |  | 合计人民币金额(大写)： |  |  |  |  |

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：                          ，产品名称、规格及数量详见乙方磋商响应文件。

第三条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：                  元（小写：           ）。

本合同总价款包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次采购设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的报价之中，且并不因此而影响交付甲方的时间。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性磋商文件（编号：            ）

（2）乙方提供的磋商响应文件；

（3）成交通知书；

（4）甲、乙双方商定的其他文件等。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第六条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与竞争性磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第八条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。竞争性磋商文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招磋商响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招磋商响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方磋商响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

第九条 履约保证金

/

第十条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价。

4.付款方式：

1）合同签订生效后先支付合同价的30%预付款；全部货物发货前采购人支付合同价的60%，供方发货；剩余10%待质量验收合格一年期满后一次性无息付清（无息）。

2）乙方向甲方申请付款时须提供正规的税务发票。

第十一条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若竞争性磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方磋商承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）和人为造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方磋商承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为    年。自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。

第十二条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲、乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十六条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十七条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十八条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十九条 合同生效及其他

1.本合同自经甲、乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                                        乙    方：

单位地址：                                        单位地址：

法定代表人：                                      法定代表人：

委托代理人：                                      委托代理人：

电    话：                                        电    话：

传    真：                                        传    真：

开户银行：

账    号：

注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

附：

廉政责任书

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：

本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。

1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。

2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。

3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。

4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。

5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。

6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。

7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

年   月   日                            年   月   日

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州盈泰招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有：

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：          年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1  中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 2-3其它落实政府采购政策的资格要求：无。

- 3 本项目的特地资格要求

- 3-2其他特定资格要求：无。

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：_________年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:          性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：      年  月  日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：_________年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：____________________     项目名称：______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：_________年______月______日

8  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________    项目名称：__________     报价单位：人民币元

| 名称 |  | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 供料 系统 | 恒流泵 |  |  |  |  |  |  |
|  | 料管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 雾化器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 雾化器循环冷却水箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环水泵 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 进风 加热 系统 | 初中效空气过滤器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 送风机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽加热器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气动控制开关阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏水器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 截止阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 截止阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电加热 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压差表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热风管道 |  |  |  |  |  |  |
| 3、 干燥 系统 | 蜗壳 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热配器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 干燥塔 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外包 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强骨架 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷风夹套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 夹套风管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔门 |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔体支架 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋风支架、平台、勾梯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气锤 |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明灯 |  |  |  |  |  |  |
| 4、 收料 系统 | 锥底出风管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋风分离器 |  |  |  |  |  |  |
| 5、 排风 除尘 系统 | 大旋风后抽风管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引风机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿法除尘器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风管道 |  |  |  |  |  |  |
| 6、 除湿 风送 系统 | 冷冻除湿表冷器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 除湿风电加热 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风送管路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压差表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 涡流阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 收料小旋风 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小旋风支架 |  |  |  |  |  |  |
|  | 收料蝶阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 料桶接口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 料桶 |  |  |  |  |  |  |
| 7、 气扫 系统 | 罗茨风机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风送管路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电加热 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压差表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气扫减速机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气扫减速传动机构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气扫装置 |  |  |  |  |  |  |
| 8、CIP清洗系统 | 塔内清洗球 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卫生管道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卫生管快接辅件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道过滤器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气动阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气动阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气动阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电磁阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动卫生球阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道弹出式旋转喷嘴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 波纹软管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洗泵 |  |  |  |  |  |  |
|  | 温水罐 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气动蒸汽控制阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏水器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动截止阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽管和保温 |  |  |  |  |  |  |
| 9、 电气 控制 | 电气控制柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 触摸屏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编程 |  |  |  |  |  |  |
|  | PLC |  |  |  |  |  |  |
|  | 断路器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接触器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 变频器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 雾化器变频器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔内压力传感器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电线电缆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥架、穿线管 |  |  |  |  |  |  |
| 10、 | 运输费保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 11、 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 12、 | 现场吊装费 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________         项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：_________年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3.如无偏离，请在表格中填“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：_________年______月______日

- 11  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

12  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：_________年______月______日

14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：_________年______月______日

- 15  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料