常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：大气交通站运行维护服务

项目编号/包号：JSZC-320411-CZRB-C2024-0058

采 购 人：常州市生态环境监控中心新北分中心

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

- 目  录

第一章   采购邀请	2

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	17

第四章   采购需求	27

第五章   合同草案条款	40

第六章   响应文件格式	55

- 第一章   采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320411-CZRB-C2024-0058

2.项目名称：大气交通站运行维护服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：人民币100万元；项目最高限价：人民币100万元。

5.采购需求：本项目采购内容为大气交通站运行维护服务项目，为确保常州市新北区2个环境空气自动监测站正常运行，提高数据质量，强化站点管理，推进数据分析工作，发挥其应有的评价、预警等作用，对上述站点进行全托管运维服务。具体要求详见采购需求。

6.合同履行期限：一年（自2025年1月1日至2025年12月31日）。

7.本项目是否接受联合体：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

1.时间：2024年12月12日至2024年12月20日17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子版磋商文件。

4.售价：0。

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年12月23日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、开启

时间：2024年12月23日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：_____/______。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理  联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台“新CA办理指南”，按照程序要求办理

2.2注册

供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台下载、安装驱动。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市生态环境监控中心新北分中心

地址：常州市新北区崇义北路2号绿创大厦

联系方式：陈先生   0519-85281092

2.采购代理机构信息

名称：常州润邦招标代理有限公司

地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

联系方式：0519-81882993

3.项目联系方式

项目联系人：周叶

电话：0519-81882993

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：_/__年__/_月_/_日_/__点_/__分 考察地点：_____/______。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__/_年__/_月__/_日_/__点_/__分 召开地点：______/_____。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用2次报价，响应文件的报价作为首次报价，评审时，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：____/___。 （1）可以分包履行的具体内容：___/____； （2）允许分包的金额或者比例：___/____； （3）其他要求：____/___。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州润邦招标代理有限公司； 联系电话：0519-81882993； 通讯地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以成交金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算。服务费取费基数和费率按下表收费标准计算。服务收费按下述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。若采购项目为多个年度的，按多个年度成交总金额作为计算基数。 序号; 中标金额（万元）; 服务类（费率）. 1; 100以下; 1.5%. 2; 100--500; 0.8%. 3; 500--1000; 0.45%. 缴纳时间：成交供应商领取中标通知书前须向采购代理机构缴纳采购服务费。 |
| 26 | 纸质投标文件 | 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本2套纸质投标文件，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过“苏采云”政府采购一体化平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
        1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

1	响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购，必须提供 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件，格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件复印件 |
| 4 | 营业执照 | 有效期内的营业执照 | 提供证明文件复印件 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正 （如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 11 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

  - 磋商报价次数：按《供应商须知资料表》规定，如有多轮报价，合同单价按照最终报价同比例浮动。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策：

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。专门面向中小企业采购项目，评审时价格分不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：___/___。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：___/___。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/____。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。小数点后保留两位。 |  |
| 2 | 主观分 | 52 |  |  |
| 2.1 | 运维实施方案 | 8 | (1)环境空气监测自动站的日常运行维护实施方案，方案完整、合理、可行、有针对性得8分；方案较合理、较可行、基本有针对性得5分；方案基本合理、基本可行得3分；方案不太合理、不太可行得1分；未提供方案或方案不符合要求不得分。 |  |
|  |  | 8 | (2)环境空气监测自动站的设备维护及维修实施方案，方案完整、合理、可行、有针对性得8分；方案较合理、较可行、基本有针对性得5分；方案基本合理、基本可行得3分；方案不太合理、不太可行得1分；未提供方案或方案不符合要求不得分。 |  |
|  |  | 8 | (3)环境空气监测自动站的系统质量管理方案，方案完整、合理、可行、有针对性得8分；方案较合理、较可行、基本有针对性得5分；方案基本合理、基本可行得3分；方案不太合理、不太可行得1分；未提供方案或方案不符合要求不得分。 |  |
|  |  | 8 | (4)空气站通讯及数据采集系统的维护及维修实施方案，方案完整、合理、可行、有针对性得8分；方案较合理、较可行、基本有针对性得5分；方案基本合理、基本可行得3分；方案不太合理、不太可行得1分；未提供方案或方案不符合要求不得分。 |  |
| 2.2 | 质控方案 | 8 | 针对本项目服务的质控方案： 方案完整、合理、切实可行、有针对性得8分；方案较合理、较可行、基本有针对性得5分；方案基本合理、基本可行得3分；方案不太合理、不太可行得1分；未提供方案或方案不符合要求不得分。 |  |
| 2.3 | 应急服务预案 | 8 | 针对本项目服务的应急服务预案： 提供针对数据、空气异常或发生不可抗力事件情况下的应急预案，内容包括异常数据识别办法、响应办法，应急监测流程，人工采/送样流程，预警应急监测方案，自然灾害、电路检修、临时停电、节假日、被偷盗破坏等情况的有效预防和应急措施。方案措施考虑周全、合理、切实可行、有针对性得8分；方案较合理、较可行、基本有针对性得5分；方案基本合理、基本可行得3分；方案不太合理、不太可行得1分；未提供方案或方案不符合要求不得分。 |  |
| 2.4 | 数据审核方案 | 4 | 方案完整、合理、切实可行、有针对性得4分；方案较合理、较可行、基本有针对性得2分；方案基本合理、基本可行得1分；未提供方案或方案不符合要求不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 38 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 4 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过本项目类似运维项目业绩（业绩合同中必须包含环境空气挥发性有机物自动监测仪、环境空气非甲烷总烃自动监测仪、环境空气黑炭在线仪三种仪器中任意一台及以上运维），有一份得2分，最高为4分。提供运维合同复印件及合同对应的用户满意评价，否则不得分。 |  |
| 3.2 | 体系认证 | 6 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有1个得2分，最高得6分。 响应文件中提供证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |  |
| 3.3 | 技术人员配置 | 8 | 供应商拟为本项目配备人员： 1.具有生态环境保护部门组织的环境空气挥发性有机物类运维证书的，有一个得2分，最高得4分； 2.具有生态环境保护部门组织的环境空气质量自动监测类运维证书的，有一个得2分，最高得4分。 本项最高8分。提供相应的证书及最近三个月（开标之日起往前推）供应商为上述人员缴纳的社保证明材料扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |  |
| 3.4 | 信息化平台能力 | 6 | 响应单位具有环境监测系统数据采集传输软件的维护能力，拥有环境监测相关的软件著作证书有一个得2分，最高得6分。提供相关软件著作证明材料复印件，否则不得分。 |  |
| 3.5 | 服务设施保障 | 4 | 响应单位提供运维保障车的（自有或租赁、或承诺中标以后配备运维保障车辆的），有一辆得1分，最高得4分。提供车辆行驶证及车辆照片（租赁的还需提供租赁协议）或承诺，否则不得分。 |  |
| 3.6 | 响应时间 | 10 | 为保证本项目运行维护时效性及故障响应时间，响应单位承诺接到采购人通知后1小时内（含1小时）到达现场，得10分，承诺接到采购人通知后2小时内（含2小时）到达现场，得5分，承诺接到采购人通知后4小时内（含4小时）到达现场，得2分，承诺接到采购人通知后到达现场时间超过4小时的，不得分。响应文件中提供承诺并加盖供应商公章。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

一、采购标的

1.采购标的：大气交通站运行维护服务。

2.项目概况：本项目采购内容为大气交通站运行维护服务项目，为确保常州市新北区2个环境空气自动监测站正常运行，提高数据质量，强化站点管理，推进数据分析工作，发挥其应有的评价、预警等作用，对上述站点进行全托管运维服务。

3.清单如下：

表1 环境空气自动监测站基本信息一览表

| 序号 | 点位名称 | 点位性质 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗墅湾机场站 | 交通站 | 罗溪镇罗墅湾 |
| 2 | 录安洲港口站 | 交通站 | 录安洲洲头 |

表2 环境空气自动监测站主要设备信息表

| 一、罗墅湾机场站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |
| 1 | 氮氧化物分析仪 | 武汉天虹 | TH-2001 | 1 | 2022 |
| 2 | 二氧化硫分析仪 | Thermo Fisher | 43i | 1 | 2024 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | Thermo Fisher | 48i | 1 | 2024 |
| 4 | 臭氧分析仪 | 武汉天虹 | TH-2003 | 1 | 2022 |
| 5 | PM10分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2024 |
| 6 | PM2.5分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2024 |
| 7 | 动态校准仪 | Thermo Fisher | 146i | 1 | 2024 |
| 8 | 零气发生器 | Thermo Fisher | 111 | 1 | 2024 |
| 9 | 非甲烷总烃在线监测系统 | Thermo Fisher | 5900-A | 1 | 2024 |
| 10 | VOCs在线监测系统（57种） | Thermo Fisher | 5900-C | 1 | 2024 |
| 11 | 黑碳仪 | 迈特高科 | BC1050 | 1 | 2024 |
| 二、录安洲港口站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |
| 1 | 氮氧化物分析仪 | Thermo Fisher | 42i | 1 | 2024 |
| 2 | 二氧化硫分析仪 | Thermo Fisher | 43i | 1 | 2024 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | Thermo Fisher | 48i | 1 | 2024 |
| 4 | 臭氧分析仪 | Thermo Fisher | 49i | 1 | 2024 |
| 5 | PM10分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2024 |
| 6 | PM2.5分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2024 |
| 7 | 动态校准仪 | Thermo Fisher | 146i | 1 | 2024 |
| 8 | 零气发生器 | Thermo Fisher | 111 | 1 | 2024 |
| 9 | 非甲烷总烃在线监测系统 | Thermo Fisher | 5900-A | 1 | 2024 |
| 10 | VOCs在线监测系统（57种） | Thermo Fisher | 5900-C | 1 | 2024 |
| 11 | 黑碳仪 | 迈特高科 | BC1050 | 1 | 2024 |

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.服务期限：一年（自2025年1月1日至2025年12月31日）。

2.实施地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

合同签订生效后，供应商开展全部服务内容，进入全托管服务期，采购人支付合同金额的30%；运行六个月、经采购人确认前六个月服务合格且通过考核（采购人有权根据考核结果扣除相应金额的运维费）后，支付合同金额的30%；一年服务期满，经采购人确认后六个月服务合格且通过考核（采购人有权根据考核结果扣除相应金额的运维费）后且支付剩余合同金额。

三、服务内容及要求

（一）运维技术要求

★1.供应商应具有完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目负责人，针对本项目配置至少3名空气自动站维护技术人员与1辆运维专车，服务期内全程服从采购人安排。（提供承诺函，同时供应商不得指派维护人员从事与本项目无关的任何工作，发现一次警告，第二次扣除合同总价的10%，第三次采购人有权解除合同并通报，由供应商承担由此对采购人造成的一切损失）

2.响应时间：对于站点出现的故障，应在承诺时间赶到现场，12小时内解决故障。

3.配备日常运行管理过程中涉及的常用工具、校准设备等，如流量计、温度计、气压计等。

4.耗材备件

★供应商须在项目所在地设置服务点并配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、过滤膜、纸带、滤芯、泵维护包、色谱柱等，耗材备件费用均包含在投标报价中，采购人不另外支付任何费用。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。由于缺少相应的耗材、备件，导致仪器不能正常使用、数据缺失的，采购方有权扣除一定的费用，直至解除合同。（此项为实质性响应条款，响应文件中提供承诺函）

5.标准物质的使用

常规空气站校准维护的标准气体必须为中国计量科学研究院或国家环保标准研究所产品，非甲烷总烃及VOCs标准气体也必须是有证产品。新购标准气体供应商必须做验证实验，形成验证报告，另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准需要进行重新验证，当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

6.工作计划的制定

供应商应按月制定运维计划报采购人，并严格按计划执行，若有变更须及时通知采购人。每月初提供上月运行维护情况月度总结报告。

7.财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人。未经采购人同意，供应商不得以任何方式对采购人各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间，供应商应对系统状况和数据严格保密。未经采购人同意，供应商不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

注：供应商违反上述条款中任何一条要求，采购方有权直接终止合同，同时列入不良单位名单并通报。

（二）主要规范及标准

严格按照《环境空气颗粒物（PM2.5、PM10）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）、《国家环境空气质量监测网络城市站运行管理办法》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》、《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》、《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范（HJ 1327—2023）》、《江苏省环境空气自动监测质量管理暂行规定》、新颁布的相关技术文件及采购文件、仪器操作说明书以及监测站的质控要求对仪器进行维护、维修和质量控制。

（三）具体工作内容及要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维管理 | 要求托管过程中完成以下几项工作并完整记录： ①2个环境空气自动监测站的日常运行维护； ②2个环境空气自动监测站的设备维护及维修； ③2个环境空气自动监测站的质量管理； ④突发性环境应急事故的辅助分析工作； ⑤数据分析及应用工作。 ⑥子站通讯及数据采集系统的维护及维修、通讯保障。 |  |
| 2 | 日常运行维护内容 | 一般要求 | ①保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚； ②检查供电、网络通讯的情况，保证系统的正常运行； ③保证空调正常工作，检查站房内温度是否保持在(25±5)℃,相对湿度保持在85%以下； ④指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内； ⑤定期检查消防和安全设施； ⑥每次维护后做好系统运行维护记录； ⑦进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。 |
|  |  | 每日工作 | 至少每日定期查看空气自动监测站数据不少于一次并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括： ①判断系统数据采集与传输情况； ②根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况； ③根据仪器分析数据及运行状态、报警信号判断仪器运行情况，例如非甲烷总烃设备保留时间漂移情况、分析模块的FID温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数； ④每日检查数据是否及时上传至相关环境质量数据平台，发现数据掉线及时恢复。 ⑤发现运行数据有持续2组及以上小时均值异常值时，应立即通知常州市生态环境监控中心新北分中心管理人员，站点出现故障时，成交供应商应在4小时内赶到现场，12小时内解决故障（通信线路、电力线路故障等除外，但应及时与相关部门联系）； ⑥制定项目的数据审核实施方案，明确责任分工，按要求完成数据二级审核，对数据的审核内容、审核流程、审核规则，内部数据审核制度和数据复核以及运行服务相关视频、日志、关键参数日常审核等内容进行有效实施和管理。 |
|  |  | 每周工作 | 每周至少巡查空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡查时需要完成的工作包括： ①查看空气自动站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况； ②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况和工作参数，保证系统运行顺畅； ③检查外部环境是否正常，有无对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源； ④检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定； ⑤检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常； ⑥检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。检查颗粒物纸带位置是否正常，采样斑点是否圆滑、均匀、完整；检查纸带剩余长度，如长度不足时应提前更换。每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。 ⑦检查并记录仪器设备零气、标气输出压力。应与前次检查时基本保持一致。检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2 MPa (或系统相关要求值)前应更换。如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。 ⑧在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。 ⑨对子站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除。 ⑩在经常出现强风暴雨的地区，应经常检查避雷设施是否可靠，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。 ⑪检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。 ⑫对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、二氧化氮分析仪进行零点及跨度检查，根据情况进行校准； ⑬检查PM10及PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器、动态加热装置是否正常工作；检查PM10、PM2.5及黑碳分析仪的采样纸带或滤膜，如纸带即将用尽或滤膜负载超过90%，及时进行更换。 ⑭检查气相色谱、检测器参数设置，检查氢火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、载气流量与压力等是否与说明书、作业指导书一致。检查气相色谱、检测器运行情况，检查载气净化装置(如除烃等), 如有异常应及时更换；核查系统气密性；根据系统验收或测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、氢火焰离子化检测器等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题；按照系统说明书或作业指导书要求定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材。做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、氢火焰离子化检测器等重要部件。 ⑮VOCs分析仪开展零气空白（全系统空白检查）及单点质控检查； ⑯重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。 ⑰对气象仪器的运行情况进行检查。 |
|  |  | 每月工作 | ①每月至少清洗一次PM10、PM2.5及黑碳分析仪切割器，检查仪器喷嘴、压环等部件； ②检查PM10及PM2.5监测、气态分析仪进行气密性检查及流量检查，超过国家相关规范要求的，及时进行校准； ③检查颗粒物监测仪器的加热装置是否正常工作，加热温度是否正常；对PM10、PM2.5及黑碳分析仪的时钟进行检查：如仪器与数据采集仪连接，应同时检查数据采集仪的时钟； ④对非甲烷总烃及VOCs（57种）至少进行一次采样流量检查，当误差超过要求时应对仪器流量进行校准； ⑤对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查； |
|  |  | 每季度工作 | ①对气态分析仪进行多点线性检查，绘制校准曲线。检验相关系数、斜率和截距。 ②对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准， ③对PM10及PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准；对黑碳分析仪进行光学ND测试检查、气密性检查、流量检查；检查或校准PM10、PM2.5及黑碳分析仪的温度、湿度及气压。 ④对非甲烷总烃监测仪器使用标准气体更新多点校准曲线，按照说明书的要求对在线监测系统进行验漏检查，具体操作与合格标准参考说明书； ⑤对VOCs设备进行气密性检查，并对标准曲线进行重绘制。 |
|  |  | 每半年工作 | ①检查PM10及PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器、大气压和动态加热装置是否正常工作； ②对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。 ③臭氧标准源对子站校准设备进行标准传递； ④对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查； ⑤清洗采样支管并检漏； 更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查； |
|  |  | 每年工作 | ①对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。响应单位在响应文件中应注明预防性维护需更换的备件种类、价格以及来源，作为评标时的重要依据。 ②对采样总管进行清洗并进行气密性检查； ③每年对采样管路至少进行一次清洁，污染较重地区可增加清洁频次。采样管清洁后必须进行气密性检查，并进行采样流量校准； ④对站房、监测设备及电源的防雷检测； ⑤对VOCs设备进行年度目标化合物测试，主要包括多点曲线、检出限和测定下限、分离度、空白检查、期间精密度和准确度等； ⑥根据甲方的要求，撰写相关质量分析报告等综合分析材料。 |
|  |  | 日常运行维护记录 | 建立空气自动站维护档案，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录表至少应包括以下记录： ①空气自动监测运行维护记录表。 ②颗粒物监测仪校准检查记录。 ③气态污染物监测仪校准检查记录。 ④空气自动监测系统仪器设备维修记录表。 ⑤空气自动监测系统备品备件管理记录表。 ⑥空气自动监测主要消耗材料使用登记表。 ⑦多点线性校准表格。 ⑧空气自动监测站室内外环境记录。 ⑨标准物质使用记录。 ⑩空气自动监测系统仪器资料保管清单。 ⑪数据审核记录。 ⑫量值传递/溯源及标准设备检定记录。 |
| 3 | 质量控制要求 | 总体要求 | 认真落实质量管理制度，做好相应记录。 |
|  |  | 量值溯源要求 | - ①在每个环境空气自动监测站需配备标准气体，所使用的常规标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量科学研究院的有证标准样品或物质。针对非甲烷总烃及VOCs监测设备，应配备涵盖待测组分的有证标准气体，同样必须在有效期内使用。新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准气体需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,标准气体停止使用。 - ②用于工作标准的臭氧校准，如配备光度计，成交供应商至少每半年使用传递标准进行一次量值传递；未配备光度计，成交供应商至少每三个月使用传递标准进行一次量值传递。 - ③成交供应商所用的流量检查设备、空气压力表、温湿度计等仪器设备应每年通过计量测试机构的计量检定，并确保检定证书在有效期内。 |
|  |  | 日常质量控制要求 | 分析仪在以下情况下需进行校准和再校准： 安装时、移动位置时、进行可能影响校准结果的维修或维护后、分析仪暂停工作一段时间后，有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化以及固定时段内。 |
|  |  | 异常数据的检验 | 成交供应商应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报采购人；如为突发事件，应立即通知采购人，并配合采购人进行应急监测工作的开展。 |
|  |  | 质量控制资料整理 | 各种技术与质量文件均应保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。 |
| 4 | 系统设备维修要求 | 运行维修工作界定 | ①成交供应商需负责2个环境空气自动监测系统及其各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作（含基础设施），并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。 ②由成交供应商全权负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在托管报价中。由于自然灾害、战争造成的设备损坏，成交供应商不再负责维修费用。 本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。 ③属于成交供应商的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修或设备更换费用由成交供应商负责。 |
|  |  | 设备维修质量控制要求 | ①检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定的方法进行。 ②仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按相关技术规范分别依次进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度试验、多点线性试验。 |
|  |  | 系统软件维修和维护 | 成交供应商应对所运维得空气站的工控机及数据采集系统软件有一定的了解，负责解决工控机和数据采集系统软件出现的各类故障，并承担站点至平台的数据传输所需的网络费用，保证数据的正常传输。 |
| 5 | 针对本项目服务的其他要求 | 基本要求 | ①供应商应建立完善的售后服务制度和良好的用户服务记录； ②供应商应编制周巡检计划，并按计划执行，若有变更，应及时通知采购单位。 ③成交后，应无条件接受并配合国家、江苏省、常州市、新北区生态环境部门的检查。 ④供应商应按相关数据审核要求建立数据审核计划，按计划每日开展数据二级审核。 |
|  |  | 硬件配置要求 | ①供应商应配备空气自动站维护所需基本工具和质控仪器； ②供应商应配备空气自动站维护所需基本工具和检测仪器； ③供应商应设定维护专用的联系电话，并应配备传真、电脑等基础办公设备，方便文件的编写和发送。 |
|  |  | 人员配置要求 | ①供应商应指定不少于3名专业维护人员专门负责本项目的空气自动站维护工作，维护人员应具备空气自动站的现场维护经验，熟悉系统和常规六参数、FID法非甲烷总烃、黑炭、GC法挥发性有机物等各类仪器的日常操作，有能力处理系统出现的问题； ②供应商投入本项目的全部专业技术人员要求取得省级及以上相关生态环境保护部门颁发的环境空气自动监测领域上岗证，成交半年后新参与空气站运维的专业技术人员要求先持证后上岗（响应文件中提供承诺函，否则视为无效响应）； ③供应商应具备承担环境监测数据分析的人员。 |

（四）运维管理目标

1.常规六参数自动监测仪：

供应商提供服务期间应保证系统数据二级审核后有效率应达到90%以上（以小时均值计，其中VOCs数据有效率应达到80%以上）；异常情况处理率100%。

污染物数据有效性最低要求满足下表要求：

表4 各污染物浓度数据有效性的最低要求

| 污染物项目 | 平均时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| SO2、NO2、PM10、PM2.5、NOx | 年平均 | 每年至少有分布均匀的324 个日平均浓度值；每月至少有分布均匀的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值） |
| SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、NOx | 24小时平均 | 每日至少有20个小时的平均浓度值或采样时间 |
| O3 | 8小时平均 | 每8小时至少有6小时平均浓度值 |
| SO2、NO2、CO、O3、NOx | 1小时平均 | 每小时至少有45分钟的采样时间 |

2.黑碳自动监测仪：

供应商服务期间应最大限度保证系统连续运行，数据二级审核后有效率不低于90%（以小时均值计），数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

3.非甲烷总烃自动监测仪：

供应商服务期间须配备站点所安装的FID法非甲烷总烃自动监测仪配套的色谱柱、六通阀、点火线圈等核心配件或易损配件（响应文件中提供配件清单（厂家、型号、数量、来源）、购买发票或采购合同复印件），并配备持续合作的CMA资质认定的质量保证实验室或委托用于质量保证的CMA资质认定实验室，CMA资质参数需包括非甲烷总烃等指标，最大限度保证系统连续运行，数据二级审核后有效率不低于90%（以小时均值计），数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

4.VOCs自动监测仪：

供应商服务期间须配备站点所安装的GC法挥发性有机物自动监测仪配套的色谱柱、富集管、六通阀、截止阀，主板，控制板、点火线圈等核心配件或易损配件（响应文件中提供配件清单（厂家、型号、数量、来源）、购买发票或采购合同复印件），最大限度保证系统连续运行，数据二级审核后有效率不低于80%（以小时均值计），数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

5.有关说明：

（1）供应商需根据国家及省市有关空气质量最新的自动监测质量管理和质量控制规范，动态落实质量管理制度，做好质控工作并填好相应记录。无条件接受上级部门的检查和考核，以及配合采购方开展各项质控检查。

（2）国家及省市有关空气质量的标准和规范有变更或调整时，成交供应商应按照最新的国家标准和规范对空气站进行运行、维护和管理。采购方有权根据标准和规范变更或调整后的实际内容调整考核目标和考核办法。

（五）监督考核要求

1、监督管理

★（1）数据必须真实有效，响应单位近3年内，在环境监测服务活动中无弄虚作假行为（响应单位根据本单位实际情况提供承诺函，若有不实，按提供虚假资料处理，成交无效，且承担相关法律责任）

（2）响应单位应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购方有权终止合同。

（3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

（4）采购方开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，有权终止运维合同。

（5）违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

2、考核办法及经费支付

（1）正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据×100%。其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据等。

（2）费用支付：

a.当单站常规六参数、黑炭、非甲烷总烃考核周期内监测数据任一指标有效率均不低于90%且VOCs考核周期内监测数据有效率不低于80%，不扣款。

b.当单站常规六参数、黑炭、非甲烷总烃考核周期内任一指标监测数据有效率在80%（含）～90%（不含）或单站VOCs考核周期内监测数据有效率在70%（含）～80%（不含），扣除该站点该考核周期运维费的10%。

c.当单站常规六参数、黑炭、非甲烷总烃考核周期内任一指标监测数据有效率在70%（含）～80%（不含）或单站VOCs考核周期内监测数据有效率在60%（含）～70%（不含），扣除该该考核周期运维费30%。

d.当单站常规六参数、黑炭、非甲烷总烃考核周期内任一指标监测数据有效率低于70%或单站VOCs考核周期内监测数据有效率低于60%，扣除该站点该考核周期全部运维费。

（3）数据真实性

在运维周期内，供应商运维管理存在弄虚作假行为的，扣除运维方100%运维费并终止运维协议。

（4）运行维护规范性

经采购人认定，供应商存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

每月存在以下情形，单个站点一个运维周期中累计满3次的，一经查实，扣除该站点运维费5000元。

a.供应商未按时开展数据二级审核或数据审核错误的；

b.供应商未按要求进行例行维护、未定期完成耗材更换、仪器校准、核查等现场维护工作的；

c.供应商未及时响应数据或仪器监测结果出现异常情况并未采取有效措施的；

d.供应商未定期进行站房、进气管路、辅助设施等清洁维护工作的；

e.站点现场未按要求生成规范性纸质运维记录的；

f.供应商存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

（5）供应商未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除该站点当月20%的运行服务费。

（6）发现站点出现未经批准的变更，未及时上报或使用虚假信息上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

（7）常规六参数在线仪设备故障未在48h内修复或启用备机替换的、黑炭在线仪设备故障未在72h内修复或启用备机替换的、非甲烷总烃在线仪设备故障未在72h内修复或超过72小时后未能每日委托有资质实验室开展一次小时均值手工检测的、挥发性有机物在线仪设备故障未在72h内修复的，每出现1次扣除该站点当月运维费的10%，扣完为止。

（8）其他要求

①供应商应按相关数据审核要求每日开展数据二级审核。

②成交供应商需负责2个环境空气自动监测系统及其各组成部分和站房等基础设施在运维过程中的资产安全，因自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的设备损坏应及时向采购人书面报告，因运行维护不当等原因造成设备损坏的，成交供应商应承担维修、更换等相应责任。

③在运维周期内，供应商因单个站点被采购方约谈3次及以上，采购人一次性扣除该站点运维费10000元。

四、其他要求

（一）报价要求

本项目报价为含税报价，报价方式为固定总价，本项目报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

（二）安全要求

在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，成交供应商在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交供应商自行承担，采购人不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由成交供应商终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由成交供应商自行承担，与他人无涉。

（三）偏离要求

1.供应商应按采购文件要求制定具体的工作方案，明确运行维护达到的标准，提供的人力、物力等。所提供的服务能够至少达到采购文件要求，同时明确详细的服务方案。

2.成交供应商管理如不符合或无法达到采购人的要求，采购人书面告知成交供应商整改；若经整改后仍不能达到采购人要求，采购人有权终止合同，并无需支付因终止合同而产生的相关费用。

3.供应商必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 第五章  合同草案条款

常州市生态环境监控中心新北分中心大气交通站运行维护服务项目合同

采购人（以下称甲方）:常州市生态环境监控中心新北分中心

供应商（以下称乙方）:

合同编号：

签订地点：常州

合同时间:   年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

1.乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 名 称 | 数 量 | 时间（月） | 单价 （元/月/个） | 总价 （元） | 运维周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气交通站运行维护服务 | 2个站点 | 12 |  |  | 一年 |
| 合 计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

- 项目清单

表1 环境空气自动监测站基本信息一览表

| 序号 | 点位名称 | 点位性质 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗墅湾机场站 | 交通站 | 罗溪镇罗墅湾 |
| 2 | 录安洲港口站 | 交通站 | 录安洲洲头 |

表2 环境空气自动监测站主要设备信息表

| 一、罗墅湾机场站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |
| 1 | 氮氧化物分析仪 | 武汉天虹 | TH-2001 | 1 | 2022 |
| 2 | 二氧化硫分析仪 | Thermo Fisher | 43i | 1 | 2024 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | Thermo Fisher | 48i | 1 | 2024 |
| 4 | 臭氧分析仪 | 武汉天虹 | TH-2003 | 1 | 2022 |
| 5 | PM10分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2024 |
| 6 | PM2.5分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2024 |
| 7 | 动态校准仪 | Thermo Fisher | 146i | 1 | 2024 |
| 8 | 零气发生器 | Thermo Fisher | 111 | 1 | 2024 |
| 9 | 非甲烷总烃在线监测系统 | Thermo Fisher | 5900-A | 1 | 2024 |
| 10 | VOCs在线监测系统（57种） | Thermo Fisher | 5900-C | 1 | 2024 |
| 11 | 黑碳仪 | 迈特高科 | BC1050 | 1 | 2024 |
| 二、录安洲港口站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |
| 1 | 氮氧化物分析仪 | Thermo Fisher | 42i | 1 | 2024 |
| 2 | 二氧化硫分析仪 | Thermo Fisher | 43i | 1 | 2024 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | Thermo Fisher | 48i | 1 | 2024 |
| 4 | 臭氧分析仪 | Thermo Fisher | 49i | 1 | 2024 |
| 5 | PM10分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2024 |
| 6 | PM2.5分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2024 |
| 7 | 动态校准仪 | Thermo Fisher | 146i | 1 | 2024 |
| 8 | 零气发生器 | Thermo Fisher | 111 | 1 | 2024 |
| 9 | 非甲烷总烃在线监测系统 | Thermo Fisher | 5900-A | 1 | 2024 |
| 10 | VOCs在线监测系统（57种） | Thermo Fisher | 5900-C | 1 | 2024 |
| 11 | 黑碳仪 | 迈特高科 | BC1050 | 1 | 2024 |

第二条 服务内容及要求

（一）运维技术要求

1、乙方应具有完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目负责人，针对本项目配置至少3名空气自动站维护技术人员与1辆运维专车，服务期内全程服从甲方安排。（同时乙方不得指派维护人员从事与本项目无关的任何工作，发现一次警告，第二次扣除合同总价的10%，第三次甲方有权解除合同并通报，由乙方承担由此对甲方造成的一切损失）

2、响应时间：对于站点出现的故障，乙方应在承诺时间赶到现场，12小时内解决故障。

3、配备日常运行管理过程中涉及的常用工具、校准设备等，如流量计、温度计、气压计等。

4、耗材备件

乙方须在项目所在地设置服务点并配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、过滤膜、纸带、滤芯、泵维护包、色谱柱等，耗材备件费用均包含在合同价中，甲方不另外支付任何费用。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。由于缺少相应的耗材、备件，导致仪器不能正常使用、数据缺失的，甲方有权扣除一定的费用，直至解除合同。

5、标准物质的使用

常规空气站校准维护的标准气体必须为中国计量科学研究院或国家环保标准研究所产品，非甲烷总烃及VOCs标准气体也必须是有证产品。新购标准气体乙方必须做验证实验，形成验证报告，另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准需要进行重新验证，当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

6、工作计划的制定

乙方应按月制定运维计划报甲方，并严格按计划执行，若有变更须及时通知甲方。每月初提供上月运行维护情况月度总结报告。

7、财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属甲方。未经甲方同意，乙方不得以任何方式对甲方各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间及委托结束后，乙方应对系统状况和数据严格保密。未经甲方同意，乙方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

注：乙方违反上述条款中任何一条要求，甲方有权直接终止合同，同时列入不良单位名单并通报。

（二）主要规范及标准

严格按照《环境空气颗粒物（PM2.5、PM10）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）、《国家环境空气质量监测网络城市站运行管理办法》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》、《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》、《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范（HJ 1327—2023）》、《江苏省环境空气自动监测质量管理暂行规定》、新颁布的相关技术文件及采购文件、仪器操作说明书以及监测站的质控要求对仪器进行维护、维修和质量控制。

（三）具体工作内容及要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维管理 | 要求托管过程中完成以下几项工作并完整记录： ①2个环境空气自动监测站的日常运行维护； ②2个环境空气自动监测站的设备维护及维修； ③2个环境空气自动监测站的质量管理； ④突发性环境应急事故的辅助分析工作； ⑤数据分析及应用工作。 ⑥子站通讯及数据采集系统的维护及维修、通讯保障。 |  |
| 2 | 日常运行维护内容 | 一般要求 | ①保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚； ②检查供电、网络通讯的情况，保证系统的正常运行； ③保证空调正常工作，检查站房内温度是否保持在(25±5)℃,相对湿度保持在85%以下； ④指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内； ⑤定期检查消防和安全设施； ⑥每次维护后做好系统运行维护记录； ⑦进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。 |
|  |  | 每日工作 | 至少每日定期查看空气自动监测站数据不少于一次并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括： ①判断系统数据采集与传输情况； ②根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况； ③根据仪器分析数据及运行状态、报警信号判断仪器运行情况，例如非甲烷总烃设备保留时间漂移情况、分析模块的FID温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数； ④每日检查数据是否及时上传至相关环境质量数据平台，发现数据掉线及时恢复。 ⑤发现运行数据有持续2组及以上小时均值异常值时，应立即通知常州市生态环境监控中心新北分中心管理人员，站点出现故障时，成交乙方应在4小时内赶到现场，12小时内解决故障（通信线路、电力线路故障等除外，但应及时与相关部门联系）； ⑥制定项目的数据审核实施方案，明确责任分工，按要求完成数据二级审核，对数据的审核内容、审核流程、审核规则，内部数据审核制度和数据复核以及运行服务相关视频、日志、关键参数日常审核等内容进行有效实施和管理。 |
|  |  | 每周工作 | 每周至少巡查空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡查时需要完成的工作包括： ①查看空气自动站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况； ②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况和工作参数，保证系统运行顺畅； ③检查外部环境是否正常，有无对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源； ④检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定； ⑤检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常； ⑥检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。检查颗粒物纸带位置是否正常，采样斑点是否圆滑、均匀、完整；检查纸带剩余长度，如长度不足时应提前更换。每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。 ⑦检查并记录仪器设备零气、标气输出压力。应与前次检查时基本保持一致。检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2 MPa (或系统相关要求值)前应更换。如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。 ⑧在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。 ⑨对子站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除。 ⑩在经常出现强风暴雨的地区，应经常检查避雷设施是否可靠，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。 ⑪检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。 ⑫对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、二氧化氮分析仪进行零点及跨度检查，根据情况进行校准； ⑬检查PM10及PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器、动态加热装置是否正常工作；检查PM10、PM2.5及黑碳分析仪的采样纸带或滤膜，如纸带即将用尽或滤膜负载超过90%，及时进行更换。 ⑭检查气相色谱、检测器参数设置，检查氢火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、载气流量与压力等是否与说明书、作业指导书一致。检查气相色谱、检测器运行情况，检查载气净化装置(如除烃等), 如有异常应及时更换；核查系统气密性；根据系统验收或测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、氢火焰离子化检测器等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题；按照系统说明书或作业指导书要求定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材。做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、氢火焰离子化检测器等重要部件。 ⑮VOCs分析仪开展零气空白（全系统空白检查）及单点质控检查； ⑯重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。 ⑰对气象仪器的运行情况进行检查。 |
|  |  | 每月工作 | ①每月至少清洗一次PM10、PM2.5及黑碳分析仪切割器，检查仪器喷嘴、压环等部件； ②检查PM10及PM2.5监测、气态分析仪进行气密性检查及流量检查，超过国家相关规范要求的，及时进行校准； ③检查颗粒物监测仪器的加热装置是否正常工作，加热温度是否正常；对PM10、PM2.5及黑碳分析仪的时钟进行检查：如仪器与数据采集仪连接，应同时检查数据采集仪的时钟； ④对非甲烷总烃及VOCs（57种）至少进行一次采样流量检查，当误差超过要求时应对仪器流量进行校准； ⑤对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查； |
|  |  | 每季度工作 | ①对气态分析仪进行多点线性检查，绘制校准曲线。检验相关系数、斜率和截距。 ②对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准， ③对PM10及PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准；对黑碳分析仪进行光学ND测试检查、气密性检查、流量检查；检查或校准PM10、PM2.5及黑碳分析仪的温度、湿度及气压。 ④对非甲烷总烃监测仪器使用标准气体更新多点校准曲线，按照说明书的要求对在线监测系统进行验漏检查，具体操作与合格标准参考说明书； ⑤对VOCs设备进行气密性检查，并对标准曲线进行重绘制。 |
|  |  | 每半年工作 | ①检查PM10及PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器、大气压和动态加热装置是否正常工作； ②对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。 ③臭氧标准源对子站校准设备进行标准传递； ④对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查； ⑤清洗采样支管并检漏； 更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查； |
|  |  | 每年工作 | ①对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。响应单位在响应文件中应注明预防性维护需更换的备件种类、价格以及来源，作为评标时的重要依据。 ②对采样总管进行清洗并进行气密性检查； ③每年对采样管路至少进行一次清洁，污染较重地区可增加清洁频次。采样管清洁后必须进行气密性检查，并进行采样流量校准； ④对站房、监测设备及电源的防雷检测； ⑤对VOCs设备进行年度目标化合物测试，主要包括多点曲线、检出限和测定下限、分离度、空白检查、期间精密度和准确度等； ⑥根据甲方的要求，撰写相关质量分析报告等综合分析材料。 |
|  |  | 日常运行维护记录 | 建立空气自动站维护档案，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录表至少应包括以下记录： ①空气自动监测运行维护记录表。 ②颗粒物监测仪校准检查记录。 ③气态污染物监测仪校准检查记录。 ④空气自动监测系统仪器设备维修记录表。 ⑤空气自动监测系统备品备件管理记录表。 ⑥空气自动监测主要消耗材料使用登记表。 ⑦多点线性校准表格。 ⑧空气自动监测站室内外环境记录。 ⑨标准物质使用记录。 ⑩空气自动监测系统仪器资料保管清单。 ⑪数据审核记录。 ⑫量值传递/溯源及标准设备检定记录。 |
| 3 | 质量控制要求 | 总体要求 | 认真落实质量管理制度，做好相应记录。 |
|  |  | 量值溯源要求 | - ①在每个环境空气自动监测站需配备标准气体，所使用的常规标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量科学研究院的有证标准样品或物质。针对非甲烷总烃及VOCs监测设备，应配备涵盖待测组分的有证标准气体，同样必须在有效期内使用。新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准气体需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,标准气体停止使用。 - ②用于工作标准的臭氧校准，如配备光度计，成交乙方至少每半年使用传递标准进行一次量值传递；未配备光度计，乙方至少每三个月使用传递标准进行一次量值传递。 - ③乙方所用的流量检查设备、空气压力表、温湿度计等仪器设备应每年通过计量测试机构的计量检定，并确保检定证书在有效期内。 |
|  |  | 日常质量控制要求 | 分析仪在以下情况下需进行校准和再校准： 安装时、移动位置时、进行可能影响校准结果的维修或维护后、分析仪暂停工作一段时间后，有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化以及固定时段内。 |
|  |  | 异常数据的检验 | 乙方应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报甲方；如为突发事件，应立即通知甲方，并配合甲方进行应急监测工作的开展。 |
|  |  | 质量控制资料整理 | 各种技术与质量文件均应保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。 |
| 4 | 系统设备维修要求 | 运行维修工作界定 | ①乙方需负责2个环境空气自动监测系统及其各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作（含基础设施），并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。 ②由乙方全权负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在托管报价中。由于自然灾害、战争造成的设备损坏，乙方不再负责维修费用。 本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。 ③属于乙方的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修或设备更换费用由乙方负责。 |
|  |  | 设备维修质量控制要求 | ①检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定的方法进行。 ②仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按相关技术规范分别依次进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度试验、多点线性试验。 |
|  |  | 系统软件维修和维护 | 乙方应对所运维得空气站的工控机及数据采集系统软件有一定的了解，负责解决工控机和数据采集系统软件出现的各类故障，并承担站点至平台的数据传输所需的网络费用，保证数据的正常传输。 |
| 5 | 针对本项目服务的其他要求 | 基本要求 | ①乙方应建立完善的售后服务制度和良好的用户服务记录； ②乙方应编制周巡检计划，并按计划执行，若有变更，应及时通知采购单位。 ③成交后，应无条件接受并配合国家、江苏省、常州市、新北区生态环境部门的检查。 ④乙方应按相关数据审核要求建立数据审核计划，按计划每日开展数据二级审核。 |
|  |  | 硬件配置要求 | ①乙方应配备空气自动站维护所需基本工具和质控仪器； ②乙方应配备空气自动站维护所需基本工具和检测仪器； ③乙方应设定维护专用的联系电话，并应配备传真、电脑等基础办公设备，方便文件的编写和发送。 |
|  |  | 人员配置要求 | ①乙方应指定不少于3名专业维护人员专门负责本项目的空气自动站维护工作，维护人员应具备空气自动站的现场维护经验，熟悉系统和常规六参数、FID法非甲烷总烃、黑炭、GC法挥发性有机物等各类仪器的日常操作，有能力处理系统出现的问题； ②乙方投入本项目的全部专业技术人员要求取得省级及以上相关生态环境保护部门颁发的环境空气自动监测领域上岗证，成交半年后新参与空气站运维的专业技术人员要求先持证后上岗； ③乙方应具备承担环境监测数据分析的人员。 |

（四）运维管理目标

1.常规六参数自动监测仪：

乙方提供服务期间应保证系统数据二级审核后有效率应达到90%以上（以小时均值计，其中VOCs数据有效率应达到80%以上）；异常情况处理率100%。

污染物数据有效性最低要求满足下表要求：

表3 各污染物浓度数据有效性的最低要求

| 污染物项目 | 平均时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| SO2、NO2、PM10、PM2.5、NOx | 年平均 | 每年至少有分布均匀的324 个日平均浓度值；每月至少有分布均匀的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值） |
| SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、NOx | 24小时平均 | 每日至少有20个小时的平均浓度值或采样时间 |
| O3 | 8小时平均 | 每8小时至少有6小时平均浓度值 |
| SO2、NO2、CO、O3、NOx | 1小时平均 | 每小时至少有45分钟的采样时间 |

2.黑碳自动监测仪：

乙方服务期间应最大限度保证系统连续运行，数据二级审核后有效率不低于90%（以小时均值计），数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

3.非甲烷总烃自动监测仪：

乙方服务期间须配备站点所安装的FID法非甲烷总烃自动监测仪配套的色谱柱、六通阀、点火线圈等核心配件或易损配件，并配备持续合作的CMA资质认定的质量保证实验室或委托用于质量保证的CMA资质认定实验室，CMA资质参数需包括非甲烷总烃等指标，最大限度保证系统连续运行，数据二级审核后有效率不低于90%（以小时均值计），数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

4.VOCs自动监测仪：

乙方服务期间须配备站点所安装的GC法挥发性有机物自动监测仪配套的色谱柱、富集管、六通阀、截止阀，主板，控制板、点火线圈等核心配件或易损配件，最大限度保证系统连续运行，数据二级审核后有效率不低于80%（以小时均值计），数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

5.有关说明：

（1）乙方需根据国家及省市有关空气质量最新的自动监测质量管理和质量控制规范，动态落实质量管理制度，做好质控工作并填好相应记录。无条件接受上级部门的检查和考核，以及配合甲方开展各项质控检查。

（2）国家及省市有关空气质量的标准和规范有变更或调整时，乙方应按照最新的国家标准和规范对空气站进行运行、维护和管理。甲方有权根据标准和规范变更或调整后的实际内容调整考核目标和考核办法。

（五）监督考核要求

1、监督管理

（1）数据必须真实有效，乙方近3年内，在环境监测服务活动中无弄虚作假行为（若有不实，按提供虚假资料处理，甲方有权终止合同并不承担乙方任何损失，乙方自行承担损失及相关法律责任）

（2）乙方应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，甲方有权终止合同。

（3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实甲方有权终止运维合同。

（4）甲方开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，有权终止运维合同。

（5）乙方违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实甲方有权终止运维合同。

2、考核办法及经费支付

（1）正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据×100%。其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据等。

（2）费用支付：

a. 当单站常规六参数、黑炭、非甲烷总烃考核周期内任一指标监测数据有效率均不低于90%且VOCs考核周期内监测数据有效率不低于80%，不扣款。

b. 当单站常规六参数、黑炭、非甲烷总烃考核周期内任一指标监测数据有效率在80%（含）～90%（不含）或单站VOCs考核周期内监测数据有效率在70%（含）～80%（不含），扣除该站点该考核周期运维费的10%。

c. 当单站常规六参数、黑炭、非甲烷总烃考核周期内任一指标监测数据有效率在70%（含）～80%（不含）或单站VOCs考核周期内监测数据有效率在60%（含）～70%（不含），扣除该站点该考核周期运维费30%。

d. 当单站常规六参数、黑炭、非甲烷总烃考核周期内任一指标监测数据有效率低于70%或单站VOCs考核周期内监测数据有效率低于60%，扣除该站点该考核周期全部运维费。

（3）数据真实性

在运维周期内，乙方运维管理存在弄虚作假行为的，扣除乙方100%运维费并终止运维协议。

（4）运行维护规范性

经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

每月存在以下情形，单个站点一个运维周期中累计满3次的，一经查实，扣除该站点运维费5000元。

a. 乙方未按时开展数据二级审核或数据审核错误的；

b. 乙方未按要求进行例行维护、未定期完成耗材更换、仪器校准、核查等现场维护工作的；

c. 乙方未及时响应数据或仪器监测结果出现异常情况并未采取有效措施的；

d. 乙方未定期进行站房、进气管路、辅助设施等清洁维护工作的；

e. 站点现场未按要求生成规范性纸质运维记录的；

f. 乙方存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

（5）乙方未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除该站点当月20%的运行服务费。

（6）发现站点出现未经批准的变更，未及时上报或使用虚假信息上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

（7）常规六参数在线仪设备故障未在48h内修复或启用备机替换的、黑炭在线仪设备故障未在72h内修复或启用备机替换的、非甲烷总烃在线仪设备故障未在72h内修复或超过72小时后未能每日委托有资质实验室开展一次小时均值手工检测的、挥发性有机物在线仪设备故障未在72h内修复的，每出现1次扣除该站点当月运维费的10%，扣完为止。

（8）其他要求

①乙方应按相关数据审核要求每日开展数据二级审核。

②乙方需负责2个环境空气自动监测系统及其各组成部分和站房等基础设施在运维过程中的资产安全，因自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的设备损坏应及时向甲方书面报告，因运行维护不当等原因造成设备损坏的，乙方应承担维修、更换等相应责任。

③在运维周期内，乙方因单个站点被甲方约谈3次及以上，甲方一次性扣除该站点运维费10000元。

（二）安全要求

在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方自行承担，甲方不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由乙方终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由乙方自行承担，与他人无涉。

- 服务期限：一年；（自2025年1月1日至2025年12月31日）。

第三条 合同价格

签约合同价（人民币，下同）：（小写：元）。合同价包括磋商文件所确定的采购范围相应服务的办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 竞争性磋商文件（编号：）

- 乙方提供的磋商响应文件；

- 成交通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，每次付款前乙方须向甲方开具符合要求的合法有效、等额的发票，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约。

3.结算方式：固定总价。

4.付款方式：

合同签订生效后，乙方开展全部服务内容，进入全托管服务期，甲方支付合同金额的30%；运行六个月、经甲方确认前六个月服务合格且通过考核（甲方有权根据考核结果扣除相应金额的运维费）后，支付合同金额的30%；一年服务期满，经甲方确认后六个月服务合格且通过考核（甲方有权根据考核结果扣除相应金额的运维费）后且支付剩余合同金额。

第六条 保密责任

乙方及乙方确有必要知悉的工作人员、法律顾问、财务顾问等应当对本合同履行期间知悉的数据资料等予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。本保密条款效力独立于本合同，保密义务的期限，从乙方知悉相关数据资料之日起，直至公众可通过公开、合法途径获得、知悉相关数据资料、成果之日止。

第七条 违约责任

1.甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2.如乙方逾期开始服务或无故中断服务，经甲方催告后仍未在要求期限内开始或恢复服务的，则甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

3.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方拒绝整改或整改后仍不符合约定的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

4.违反本合同第六条约定的，甲方有权要求乙方按照合同总价10%的标准支付违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方有虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第八条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在7 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十一条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在争议解决期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

3.守约方为解决争议所产生的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、鉴定费、差旅费、保全费、担保费等）均由违约方承担。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1.本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执贰份，具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲 方：常州市生态环境监控中心新北分中心 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： | 单位名称（章）： |
| 单位地址：常州市新北区崇义北路2号绿创大厦 | 单位地址： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 见证方： |  |
| 代理机构： |  |
| 经办人： |  |

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州润邦招标代理有限公司

常州市生态环境监控中心新北分中心

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或授权代理人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 3  本项目的特定资格要求：无

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书/授权委托书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证复印件并签名，可不提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》和《授权委托书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：____________________

项目名称：_______________________

| 响应报价 （人民币：元） | 大写：人民币 小写：¥ |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 名 称 | 数 量 | 时间（月） | 单价 （元/月/个） | 总价 （元） | 运维周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气交通站运行维护服务 | 2个站点 | 12 |  |  | 一年 |
| 合 计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________  项目名称：_______________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 14  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料