常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2024年度电缆、电线采购

项目编号/包号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0195

采 购 人：常州市城市照明管理处

采购代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	49

第七章   投标文件格式	53

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0195

2.项目名称：2024年度电缆、电线采购

3.项目预算金额：330万；单价限价：详见附件清单。

4.采购需求及单价限价：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 灯具名称 | 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 采购包1 | 330 | 2024年度电缆、电线采购 | 详见附件清单 | 电缆芯线颜色严格按照清单要求设置。电缆绝缘层颜色需全部为指定颜色。变更或增加颜色不增加费用。对表一的120项、表二的5项分别填报下浮率。 |

5.合同履行期限：预算金额执行完成即止，按最终实际供货数量结算。具体供货时间接到招标人订单通知后10天内供货完毕。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1 提供由市场监督管理局颁发的电线电缆生产许可证及许可证附件。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年11月22日至2024年11月29日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录江苏省政府采购苏采云平台获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年12月13日9:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录江苏省政府采购苏采云平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：中小企业政策。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、江苏省政府采购苏采云平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。“苏采云”系统原CA更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），原电子签章更换为方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“江苏省政府采购苏采云系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“江苏省政府采购苏采云系统 供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录江苏省政府采购苏采云系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过江苏省政府采购苏采云系统获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在江苏省政府采购苏采云系统提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录江苏省政府采购苏采云系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市城市照明管理处

地    址：常州市新北区衡山路6号

联系方式：杨女士   0519-85119561

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中冠工程咨询有限公司

地    址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-85580365

3.项目联系方式

项目联系人：钱工

电      话：0519-85580365

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目1/2包为非单一产品采购项目，核心产品为：VV4×10。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： ； （4）未成交供应商样品退还： ； （5）成交供应商样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司 业务二部； 联系电话：0519-85580365； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼903室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按项目各标包中标金额0.8%计算中标服务费，按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 缴纳时间：领取中标通知书的同时。 缴纳方式：付至以下账户 收款单位：江苏中冠工程咨询有限公司 银行账号：1105020119000676959 开户银行：中国工商银行常州分行营业部 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用江苏省政府采购苏采云平台。投标人根据招标文件及江苏省政府采购苏采云平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过江苏省政府采购苏采云平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至江苏省政府采购苏采云平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过江苏省政府采购苏采云平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用江苏省政府采购苏采云平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用江苏省政府采购苏采云平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“江苏省政府采购苏采云平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 中标人应在合同生效后5个工作日内，向招标人交纳合同金额5%的履约保证金（履约保函）。履约保证金（履约保函）将在货物完成交货经招标人验收合格并交付使用后30日内将退还中标人。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 技术响应 | 对招标文件中的所有技术要求，需做出逐条响应，否则做无效处理； |
| 9 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 10 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 11 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 12 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 13 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 14 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 15 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 16 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 17 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 18 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 19 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过江苏省政府采购苏采云平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

□综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

■最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低（优惠率最高）的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低（优惠率最高）的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序排在后面的中标候选人递补，以此类推。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低（优惠率最高）的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低（优惠率最高）的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于1名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

项目编号/包号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0195

项目名称：2024年度电缆、电线采购

项目预算金额：330万；单价限价：详见附件清单。

采购需求及单价限价：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 灯具名称 | 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 采购包1 | 330 | 2024年度电缆、电线采购 | 详见附件清单 | 电缆芯线颜色严格按照清单要求设置。电缆绝缘层颜色需全部为指定颜色。变更或增加颜色不增加费用。对表一的120项、表二的5项分别填报下浮率。 |

合同履行期限：预算金额执行完成即止，按最终实际供货数量结算。具体供货时间接到招标人订单通知后10天内供货完毕。

本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、电缆的一般要求

（一）必须符合下列文件中的条款。（凡是不注日期的引用文件，或已有最新日期的应用文件以其最新版本适用于本标准）

1.GB/ T5023.1 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第1部分一般要求》

2.GB/T 5023.3 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分固定布线用无护套电缆》

3.GB/T 5023.4 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第4部分固定布线用护套电缆》

4.GB/T 5023.5 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第5部分软电缆（软线）》

5.GB/T 5023.6《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第6部分 电梯电缆和挠性连接用电缆》

6.GB /T5023.7《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第7部分 2芯和多芯屏蔽软电缆和非屏蔽软电缆》

7.JB/T8734.2 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线  第二部分 固定布线用电缆电线》

8.JB/T8734.3 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线  第三部分 连接用软电线》

9.JB/T8734.4 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线  第四部分 安装用电线》

10.JB/T8734.5 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线  第五部分 屏蔽电线》

11.GB/T 12706.1 《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆》

12.GB/T 12706.2 《额定电压6KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件 第2部分: 额定电压6KV（Um=7.2KV）到35KV（Um=36KV）电缆》

13.GB/T 12706.3《额定电压1KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压35KV（Um=40.5KV）电缆》

14.GB/T 9330 塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆。塑料绝缘控制电缆

15.GB/T 2828.11 《计数抽样检验程序 第11部分: 小总体声称质量水平的评定程序》。

16.GB/T 3048.1 《电线电缆电性能试验方法 第1部分:总则》

17.GB/T 3048.2 《电线电缆电性能试验方法 第2部分:金属材料电阻率试验》

18.GB/T 3048.3 《电线电缆电性能试验方法 第3部分:半导电橡塑材料体积电阻率试验》

19.GB/T 3048.4 《电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验》

20.GB/T 3048.5 《电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试验》

21.GB/T 3048.7 《电线电缆电性能试验方法 第7部分:耐电痕试验》

22.GB/T 3048.8 《电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验》

23.GB/T 3048.9 《电线电缆电性能试验方法 第9部分:绝缘线芯火花试验》

24.GB/T 3048.10 《电线电缆电性能试验方法 第10部分:挤出护套火花试验》

25.GB/T 3048.11 《电线电缆电性能试验方法 第11部分:介质损耗角正切试验》

26.GB/T 3048.12 《电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验》

27.GB/T 3048.13 《电线电缆电性能试验方法 第13部分:冲击电压试验》

28.GB/T 3048.14 《电线电缆电性能试验方法 第14部分:直流电压试验》

29.GB/T 3048.16 《电线电缆电性能试验方法 第16部分:表面电阻试验》

30.GB/T 6995.1 《电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定》

31.GB/T 6995.2 《电线电缆识别标志方法 第2部分: 标准颜色》

32.GB/T 6995.3 《电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志》

33.GB/T 6995.4 《电线电缆识别标志方法 第4部分: 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志》

34.GB/T 6995.5 《电线电缆识别标志方法 第5部分: 电力电缆绝缘线芯识别标志》

34.GB/T3956 《电缆的导体》

36.GB/T 2952.1 《电缆外护层 第1部分：总则》

37.GB/T 2952.2 《电缆外护层 第2部分：金属套电缆外护层》

38.GB/T 2952.2 《电缆外护层 第3部分：非金属套电缆通用外护层》

39.GB/T 2951.11 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》

40.GB/T 2951.12 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法》

41.GB/T 2951.13 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验 收缩试验》

42.GB/T 2951.14 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验》

43.GB/T 2951.21 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验》

44.GB/T 2951.31 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验 抗开裂试验》

45.GB/T 2951.32 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验》

46.GB/T 2951.41 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 耐环境应力开裂试验 熔体指数测量方法 直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和(或)矿物质填料含量 热重分析法(TGA)测量碳黑含量 显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度》

47.GB/T 2951.42 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第42部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 高温处理后抗张强度和断裂伸长率试验 高温处理后卷绕试验 空气热老化后的卷绕试验 测定质量的增加 长期热稳定性试验 铜催化氧化降解试验方法》

48.GB/T 2951.51 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第51部分：填充膏专用试验方法 滴点 油分离 低温脆性 总酸值 腐蚀性23℃时的介电常数 23℃和100℃时的直流电阻率》

49.GB/T 12706.1 《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆》

50.JB/T 8137.1 《电线电缆交货盘 第1部分：一般规定》

51.JB/T 8137.2 《电线电缆交货盘 第2部分：全木结构交货盘》

52.JB/T 8137.3 《电线电缆交货盘 第3部分：全钢瓦楞结构交货盘》

53.JB/T 8137.4 《电线电缆交货盘 第4部分：型钢复合结构交货盘》

54.GB/T 18380.11 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》

55.GB/T 18380.12 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法》

56.GB/T 18380.13 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落(物)/微粒的试验方法》

57.GB/T 18380.21 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第21部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》

58.GB/T 18380.22 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法》

59.GB/T 18380.31 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第31部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》

60.GB/T 18380.32 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第32部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A F/R类》

61.GB/T 18380.33 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类》

62.特殊型号规格的电缆工厂应提供产品企业标准以及相关的电缆的现行的国家规范和标准。

三、电缆的技术要求

（一）电缆通用要求

1.成品电缆标志：

成品电缆应具有制造厂名、型号、规格、电压、出厂年月标记，标记末端与下一标记始端距离不超过500mm，同时打印连续长度数字，单位采用米（m），每米打印一个数字，字迹清晰耐擦。

2.线缆的电性能及机械物理性能符合附件1和附件2的要求。

3.电缆按规范包装储运，每盘一条，两端设有可靠的防水密封及保护。电缆盘上应标明：产品质量检验合格证、电缆型号、规格、长度、毛重、运输滚动方向及注意事项。每盘电缆首尾必须能看见尺码，便于验收，否则将予以退货。

4.所有电缆必须铁木盘包装，电缆中间不允许有接头（节），电缆盘直径不大于1.4米，每盘电缆米数可为600米至800米之间。电缆铁木盘无押金，不负责回收，由生产厂商自行回收。

（二）电缆颜色要求

表一

| 序号 | 型号规格 | 芯线颜色 | 材料编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RVV5×2.5 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 0403070590000001 |
| 2 | RVV5×4 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 0403070504000001 |
| 3 | RVV5×6 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 0403070506000001 |
| 4 | YJV5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403130525000001 |
| 5 | YJV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403130516000001 |
| 6 | YJV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403130510000001 |
| 7 | YJV5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403130506000001 |
| 8 | YJV5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403130504000001 |
| 9 | ZR-RVV5×6 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 0403080506000001 |
| 10 | ZR-RVV5×4 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 0403080504000001 |
| 11 | ZR-RVV5×2.5 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 0403080590000001 |
| 12 | ZR-YJV2×2.5 | (红或绿或黄)、蓝 | 0403200290000001 |
| 13 | ZR-YJV2×4 | (红或绿或黄)、蓝 | 0403200204000001 |
| 14 | ZR-YJV3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403200390000001 |
| 15 | ZR-YJV3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403200304000001 |
| 16 | ZR-YJV3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403200306000001 |
| 17 | ZR-YJV5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403200504000001 |
| 18 | ZR-YJV5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403200506000001 |
| 19 | ZR-YJV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403200510000001 |
| 20 | ZR-YJV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403200516000001 |
| 21 | ZR-YJV5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403200525000001 |
| 22 | ZR-YJY4×70+1×35 | 红、绿、黄、蓝，1×35为黄绿双色 | 0403200599000001 |
| 23 | ZR-YJV4×35+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 0403200500000001 |
| 24 | ZR-YJY4×25+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 0403200526000001 |
| 25 | ZR-YJV3×50+2×25 | 红、绿、黄、2×16为蓝色及黄绿双色 | 0403200594000001 |
| 26 | ZR-YJV3×35+2×16 | 红、绿、黄、2×16为蓝色及黄绿双色 | 0403200591000001 |
| 27 | RVV3×6 | 棕、蓝、黄绿双色 | 0403070306000001 |
| 28 | RVV3×4 | 棕、蓝、黄绿双色 | 0403070304000001 |
| 29 | RVV3×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 0403070399000001 |
| 30 | RVV3×1.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 0403070396000001 |
| 31 | RVV2×4 | 棕、蓝 | 0403070204000001 |
| 32 | RVV2×1.5 | 棕、蓝 | 0403070290000001 |
| 33 | RVV2×1 | 棕、蓝 | 0403070201000012 |
| 34 | YJV3×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403130316000001 |
| 35 | YJV3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403130310000001 |
| 36 | YJV3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403130306000001 |
| 37 | YJV3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403130304000001 |
| 38 | YJV4×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403130416000001 |
| 39 | YJV4×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403130410000001 |
| 40 | YJV4×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403130404000001 |
| 41 | YJV2×6 | 棕、蓝 | 0403130206000001 |
| 42 | YJV2×4 | 棕、蓝 | 0403130204000001 |
| 43 | ZR-RVV3×6 | 棕、蓝、黄绿双色 | 0403080306000001 |
| 44 | ZR-RVV3×4 | 棕、蓝、黄绿双色 | 0403080304000001 |
| 45 | ZR-RVV3×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 0403080390000001 |
| 46 | ZR-RVV2×2.5 | 棕、蓝 | 0403080290000001 |
| 47 | ZR-RVV2×4 | 棕、蓝 | 0403080204000001 |
| 48 | BVR1 | 红、绿、黄、蓝 | 0403040101000001 |
| 49 | BVR2.5 | 红、绿、黄、蓝 | 0403040199000001 |
| 50 | BVR4 | 红、绿、黄、蓝 | 0403040104000001 |
| 51 | BVR6 | 红、绿、黄、蓝 | 0403040106000001 |
| 52 | BVR16 | 红、绿、黄、蓝 | 0403040116000001 |
| 53 | BV1 | 红、绿、黄、蓝 | 0403020101000001 |
| 54 | BV1.5 | 红、绿、黄、蓝 | 0403020196000001 |
| 55 | BV2.5 | 红、绿、黄、蓝 | 0403020199000001 |
| 56 | BV4 | 红、绿、黄、蓝 | 0403020104000001 |
| 57 | BV6 | 红、绿、黄、蓝 | 0403020106000001 |
| 58 | BV10 | 黑色 | 040302011000001 |
| 59 | BV16 | 黑色 | 0403020116000001 |
| 60 | BV25 | 黑色 | 0403020125000001 |
| 61 | BVVB3*1.5 | 棕、蓝、黄绿双色 |  |
| 62 | JKYJ-1KV-16 | 黑色 | 0403010116000001 |
| 63 | KVV16*1.5 | 黑色 |  |
| 64 | JHS 5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403160506000001 |
| 65 | JHS 5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403160504000001 |
| 66 | JHS 3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403160310000001 |
| 67 | JHS 3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403160306000001 |
| 68 | JHS 3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403160304000001 |
| 69 | JHS 3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403160390000001 |
| 70 | JHS 5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403160510000001 |
| 71 | JHS 5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403160516000001 |
| 72 | JHS 5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403160525000001 |
| 73 | JHS 5×35 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403160535000001 |
| 74 | WDZC-YJY4×95+1×50 | 红、绿、黄、蓝，1×50为黄绿双色 | 0403380595000001 |
| 75 | WDZC-YJY4×70+1×35 | 红、绿、黄、蓝，1×35为黄绿双色 | 0403380599000001 |
| 76 | WDZC-YJY4×35+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 0403380591000001 |
| 77 | WDZC-YJY5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403380506000001 |
| 78 | WDZC-YJY5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403380510000001 |
| 79 | WDZC-YJY5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403380516000001 |
| 80 | WDZC-YJY5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403380525000001 |
| 81 | WDZC-YJY5×35 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403380535000001 |
| 82 | WDZC-YJY5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403380504000001 |
| 83 | WDZC-YJY4×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403380404000001 |
| 84 | WDZC-YJY4×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403380406000001 |
| 85 | WDZC-YJY3×25 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403380325000001 |
| 86 | WDZC-YJY3×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403380316000001 |
| 87 | WDZC-YJY3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403380310000001 |
| 88 | WDZC-YJY3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403380306000001 |
| 89 | WDZC-YJY3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403380304000001 |
| 90 | WDZC-YJY3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403380390000001 |
| 91 | WDZC-YJY2×1.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403380296000001 |
| 92 | WDZC-YJY2×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403380204000001 |
| 93 | WDZC-YJY2×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403380206000001 |
| 94 | WDZB-YJY4×95+1×50 | 红、绿、黄、蓝，1×50为黄绿双色 | 0403280595000001 |
| 95 | WDZB-YJY4×70+1×35 | 红、绿、黄、蓝，1×35为黄绿双色 | 0403280599000001 |
| 96 | WDZB-YJY4×35+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 0403280591000001 |
| 97 | WDZB-YJY5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403280510000001 |
| 98 | WDZB-YJY5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403280516000001 |
| 99 | WDZB-YJY5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403280525000001 |
| 100 | WDZB-YJY5×35 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403280535000001 |
| 101 | WDZB-YJY5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403280504000001 |
| 102 | WDZB-YJY4×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403280404000001 |
| 103 | WDZB-YJY4×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403280406000001 |
| 104 | WDZB-YJY3×25 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403280325000001 |
| 105 | WDZB-YJY3×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403280316000001 |
| 106 | WDZB-YJY3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403280310000001 |
| 107 | WDZB-YJY3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403280306000001 |
| 108 | WDZB-YJY3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403280304000001 |
| 109 | WDZB-YJY3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403280390000001 |
| 110 | WDZB-YJY2×1.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403280296000001 |
| 111 | WDZB-YJY2×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403280204000001 |
| 112 | WDZB-YJY2×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 0403280206000001 |
| 113 | VV5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403100525000001 |
| 114 | VV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403100516000001 |
| 115 | VV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 0403100510000001 |
| 116 | VV4×25 | 红、绿、蓝、黄绿双色 | 0403100425000001 |
| 117 | VV4×16 | 红、绿、蓝、黄绿双色 | 0403100416000001 |
| 118 | VV4×10 | 红、绿、蓝、黄绿双色 | 0403100410000001 |
| 119 | YJV4×25 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 |  |
| 120 | JKV16 | 黑色 | 0403010116000001 |

表二

| 1 | BVV2×1.5 | 棕、蓝 | 0403020296000001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | BVV3×1.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 0403070396000001 |
| 3 | BVV3×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 0403070399000001 |
| 4 | BVV4×1.5 | 棕、蓝、黄绿双色、黑色 | 0403060496000001 |
| 5 | BVV4×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色、黑色 | 0403060490000001 |

注：表一、表二电缆芯线颜色严格按照上述要求设置。电缆绝缘层颜色需全部为指定颜色。

四、交货与验收

1.采购材料实际供货数量应根据业主签字确认的数量确定。

2.供需双方共同将依据有关规定，对货物进行验收，并签字确认。

3.业主代表有权根据招标要求对材料质量进行检验试验。

4.中标单位如在招标单位规定的时间内未及时交出货物，招标单位将根据招标文件的相关约定和合同条款扣除相应的货款或履约金。

五、电缆产品检测要求

（一）产品检验抽取方式

1.采购总数量在5000米至20000米之间的，所有电缆型号均必须进行一次型式试验，试验项目按国标要求；此外在此米数区间，每5000米以内进行一次导体结构、尺寸、直流电阻、常规机械性能试验（即在进行一次型式试验基础上，5000-10000米进行一次常规试验，10000-15000米进行两次常规试验，15000-20000米进行三次常规试验）。采购量20000米以上的按此比例增加检测数量。

2.采购总数量在5000米以内的，电缆品种随机抽取一种规格型号分别进行型式试验，其余品种均需进行常规试验一次。

3.多芯电缆中抽取有代表性的三个线芯进行检验。均需达到标准规定要求。

4.电缆检测执行依据细则

| 序号 | 型号规格 | 检测执行依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RVV5×2.5 | GB/T5023.5 |
| 2 | RVV5×4 | GB/T5023.5 |
| 3 | RVV5×6 | GB/T5023.5 |
| 4 | YJV5×25 | GB/T 12706.1 |
| 5 | YJV5×16 | GB/T 12706.1 |
| 6 | YJV5×10 | GB/T 12706.1 |
| 7 | YJV5×6 | GB/T 12706.1 |
| 8 | YJV5×4 | GB/T 12706.1 |
| 9 | ZR-RVV5×6 | GB/T 19666 、JB/T8734.3 |
| 10 | ZR-RVV5×4 | GB/T 19666 、JB/T8734.3 |
| 11 | ZR-RVV5×2.5 | GB/T 19666 、GB/T5023.5 |
| 12 | ZR-YJV2×2.5 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 13 | ZR-YJV2×4 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 14 | ZR-YJV3×2.5 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 15 | ZR-YJV3×4 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 16 | ZR-YJV3×6 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 17 | ZR-YJV5×4 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 18 | ZR-YJV5×6 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 19 | ZR-YJV5×10 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 20 | ZR-YJV5×16 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 21 | ZR-YJV5×25 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 22 | ZR-YJY4×70+1×35 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 23 | ZR-YJV4×35+1×16 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 24 | ZR-YJY4×25+1×16 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 25 | ZR-YJV3×50+2×25 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 26 | ZR-YJV3×35+2×16 | GB/T 19666 、GB/T 12706.1 |
| 27 | RVV3×6 | JB/T8734.3 |
| 28 | RVV3×4 | JB/T8734.3 |
| 29 | RVV3×2.5 | JB/T8734.3 |
| 30 | RVV3×1.5 | JB/T8734.3 |
| 31 | RVV2×4 | JB/T8734.3 |
| 32 | RVV2×1.5 | JB/T8734.3 |
| 33 | RVV2×1 | JB/T8734.3 |
| 34 | YJV3×16 | GB/T 12706.1 |
| 35 | YJV3×10 | GB/T 12706.1 |
| 36 | YJV3×6 | GB/T 12706.1 |
| 37 | YJV3×4 | GB/T 12706.1 |
| 38 | YJV4×16 | GB/T 12706.1 |
| 39 | YJV4×10 | GB/T 12706.1 |
| 40 | YJV4×4 | GB/T 12706.1 |
| 41 | YJV2×6 | GB/T 12706.1 |
| 42 | YJV2×4 | GB/T 19666、JB/T8734.3 |
| 43 | ZR-RVV3×6 | GB/T 19666、JB/T8734.3 |
| 44 | ZR-RVV3×4 | GB/T 19666、JB/T8734.3 |
| 45 | ZR-RVV3×2.5 | GB/T 19666、JB/T8734.3 |
| 46 | ZR-RVV2×2.5 | GB/T 19666、JB/T8734.3 |
| 47 | ZR-RVV2×4 | GB/T 19666、JB/T8734.3 |
| 48 | BVR1 | JB/T8734.2 |
| 49 | BVR2.5 | JB/T8734.2 |
| 50 | BVR4 | JB/T8734.2 |
| 51 | BVR6 | JB/T8734.2 |
| 52 | BVR16 | JB/T8734.2 |
| 53 | BV1 | JB/T8734.2 |
| 54 | BV1.5 | JB/T8734.2 |
| 55 | BV2.5 | GB/T5023.3 |
| 56 | BV4 | GB/T5023.3 |
| 57 | BV6 | GB/T5023.3 |
| 58 | BV10 | GB/T5023.3 |
| 59 | BV16 | GB/T5023.3 |
| 60 | BV25 | GB/T5023.3 |
| 61 | BVVB3*1.5 | GB/T5023.3 |
| 62 | JKYJ-1KV-16 | GB/T12527 |
| 63 | KVV16*1.5 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 64 | JHS 5×6 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 65 | JHS 5×4 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 66 | JHS 3×10 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 67 | JHS 3×6 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 68 | JHS 3×4 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 69 | JHS 3×2.5 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 70 | JHS 5×10 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 71 | JHS 5×16 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 72 | JHS 5×25 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 73 | JHS 5×35 | 需提供企业标准或指定参照同类产品企业标准 |
| 74 | WDZC-YJY4×95+1×50 | GB/T 12706.1 |
| 75 | WDZC-YJY4×70+1×35 | GB/T 12706.1 |
| 76 | WDZC-YJY4×35+1×16 | GB/T 12706.1 |
| 77 | WDZC-YJY5×6 | GB/T 12706.1 |
| 78 | WDZC-YJY5×10 | GB/T 12706.1 |
| 79 | WDZC-YJY5×16 | GB/T 12706.1 |
| 80 | WDZC-YJY5×25 | GB/T 12706.1 |
| 81 | WDZC-YJY5×35 | GB/T 12706.1 |
| 82 | WDZC-YJY5×4 | GB/T 12706.1 |
| 83 | WDZC-YJY4×4 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 84 | WDZC-YJY4×6 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 85 | WDZC-YJY3×25 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 86 | WDZC-YJY3×16 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 87 | WDZC-YJY3×10 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 88 | WDZC-YJY3×6 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 89 | WDZC-YJY3×4 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 90 | WDZC-YJY3×2.5 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 91 | WDZC-YJY2×1.5 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 92 | WDZC-YJY2×4 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 93 | WDZC-YJY2×6 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 94 | WDZB-YJY4×95+1×50 | GB/T 12706.1 |
| 95 | WDZB-YJY4×70+1×35 | GB/T 12706.1 |
| 96 | WDZB-YJY4×35+1×16 | GB/T 12706.1 |
| 97 | WDZB-YJY5×10 | GB/T 12706.1 |
| 98 | WDZB-YJY5×16 | GB/T 12706.1 |
| 99 | WDZB-YJY5×25 | GB/T 12706.1 |
| 100 | WDZB-YJY5×35 | GB/T 12706.1 |
| 101 | WDZB-YJY5×4 | GB/T 12706.1 |
| 102 | WDZB-YJY4×4 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 103 | WDZB-YJY4×6 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 104 | WDZB-YJY3×25 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 105 | WDZB-YJY3×16 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 106 | WDZB-YJY3×10 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 107 | WDZB-YJY3×6 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 108 | WDZB-YJY3×4 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 109 | WDZB-YJY3×2.5 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 110 | WDZB-YJY2×1.5 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 111 | WDZB-YJY2×4 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 112 | WDZB-YJY2×6 | GB/T 19666、GB/T 12706.1 |
| 113 | VV5×25 | GB/T 12706.1 |
| 114 | VV5×16 | GB/T 12706.1 |
| 115 | VV5×10 | GB/T 12706.1 |
| 116 | VV4×25 | GB/T 12706.1 |
| 117 | VV4×16 | GB/T 12706.1 |
| 118 | VV4×10 | GB/T 12706.1 |
| 119 | YJV4×25 | GB/T 12706.1 |
| 120 | JKV16 | GB/T12527 |
| 121 | BVV2×1.5 | GB/T5023.4 |
| 122 | BVV3×1.5 | GB/T5023.4 |
| 123 | BVV3×2.5 | GB/T5023.4 |
| 124 | BVV4×1.5 | GB/T5023.4 |
| 125 | BVV4×2.5 | GB/T5023.4 |

注：凡是不注日期的引用文件，或已有最新日期的应用文件以其最新版本适用于本标准

附件一：聚氯乙烯绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构检查：绝缘线芯颜色 | GB/T 5023.3 GB/T 5023.4 GB/T 5023.5 GB/T 5023.6 JB/T 8734.2 JB/T 8734.3 经备案的企业标准 |
| 2 | 结构检查：黄/绿线芯分色比例 |  |
| 3 | 结构检查：单丝直径/单丝根数 |  |
| 4 | 绝缘平均厚度/最薄处厚度 |  |
| 5 | 护套平均厚度/最薄处厚度 |  |
| 6 | 平均外径/外形尺寸 |  |
| 7 | 标志检查 |  |
| 8 | 导体电阻 |  |
| 9 | 成品电缆电压试验 |  |
| 10 | 绝缘线芯电压试验 |  |
| 11 | 绝缘电阻 |  |
| 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |
| 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |
| 15 | 标志标签检查(3C证书号标志检查) |  |
| 16 | 不延燃试验 |  |

附件二：电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 经备案的企业标准 |
| 2 | 结构检查 |  |
| 3 | 绝缘平均厚度/最薄处厚度 |  |
| 4 | 护套平均厚度/最薄处厚度 |  |
| 5 | 标志检查 |  |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 |  |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |
| 8 | 不延燃试验 |  |

附件三：聚氯乙烯绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构检查：绝缘线芯颜色 | GB/ T5023.1、JB/T8734.1 |
| 2 | 结构检查：黄/绿线芯分色比例 | GB/ T5023.1、JB/T8734.1 |
| 3 | 结构检查：单丝直径/单丝根数 | GB/T3956 |
| 4 | 绝缘平均厚度/最薄处厚度 | GB/T2951.11 |
| 5 | 护套平均厚度/最薄处厚度 | GB/T2951.11 |
| 6 | 平均外径/外形尺寸 | GB/T2951.11 |
| 7 | 标志检查 | GB/ T5023.1、JB/T8734.1 |
| 8 | 导体电阻 | GB/T3048.4 |
| 9 | 成品电缆电压试验 | GB/T3048.8 |
| 10 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T3048.8 |
| 11 | 绝缘电阻 | GB/T3048.5 |
| 12 | 绝缘老化前抗张强度 | GB2951.11 |
| 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB2951.11 |
| 15 | 标志标签检查(3C证书号标志检查) | 强制性产品认证标志管理管理办法 |
| 16 | 不延燃试验 | GB/T 18380.11 |

附件四：电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T3048.4 |
| 2 | 结构检查 | GB/T3956 |
| 3 | 绝缘平均厚度/最薄处厚度 | GB/T2951.11 |
| 4 | 护套平均厚度/最薄处厚度 | GB/T2951.11 |
| 5 | 标志检查 | GB/T6995.3 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB2951.11 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB2951.21 |
| 8 | 不延燃试验 | GB/T18380.11 GB/T18380.12 GB/T18380.13 GB/T18380.21 GB/T18380.22 GB/T18380.31 GB/T18380.32 GB/T18380.33 |

注：1、属于产品规格不在国标产品范围内的，可指定参照执行的国家标准并提供与产品规格一致的24个月有效期内的型式试验报告；属于产品类别或型号不在国标产品范围内的，应制定相应的企业标准或指定参照执行的同类产品的企业标准，并提供与产品规格一致的24个月有效期内的型式试验报告，对阻燃﹑防水等特殊试验项目可提供同类产品24个月有效期内的型式试验报告。

六、商务要求

1.供货时间及要求

中标人中标后应立即组织生产，实际送货时间根据现场进度安排，接到招标人订单通知后10天内供货完毕。

中标人应在招标人规定的交货期内将全部货物运至招标人指定地点。产品质量应达到招标人要求，不合格产品或不一致产品不予验收、不予付款，由此造成的损失完全由中标人承担。因中标人原因造成的延期交货或延期交工，每拖后一天按合同价的1%支付违约金。

2.质保期

本项目所供产品质保期2年，经招标人确认后开始算。

3.验收

（1）供需双方、监理共同将依据有关规定，对货物进行验收，并签字确认。

（2）中标人送货后，将视情况抽样检测，由招标人送至国家级检测机构进行检测，检测不合格，招标人有权另行采购合格产品或解除合同，工期不顺延，并由中标人承担由此造成的检测费用及其他一切损失。灯具抽检结果必须满足技术文件相关指标要求。

（3）中标人在项目成交后应立即组织生产所需的各项材料，以保证按照招标人要求及时供货，招标人将不定期到厂商检查产品供货情况及质量情况。

（4）中标人如在招标人规定的时间内未及时交出货物，招标人将根据实际情况扣除相应的履约金。

（5）验收资料：招标文件中提及的相关证明材料和检测报告需在供货前将原件提交招标人处核准。

4.结算方式及时间

1.中标人在规定时间内将全部货物运达到货地点且经招标人验货后，中标人提供到金额为货物价格100%的增值税专用发票，经招标人审核无误后60天（日历天数），招标人支付该笔订单总价的30%。

2.自开票日次月起第12个月的月底，招标人支付该笔订单总价的30%；自开票日次月起第24个月的月底招标人支付该笔订单总价的30%；质保期（2年）结束后招标人支付该笔订单总价的10%（质保金）（同时扣除所有送检测电缆米数的材料金额）。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同名称：2024年度电缆、电线采购

签订地点：常州市新北区衡山路6号

签订时间：     年  月   日

合同编号：

甲方：常州市城市照明管理处

乙方：                  （中标人）

一、合同概况

第一条

一、乙方按甲方要求，按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

1、工程名称：2024年度电缆、电线采购

2、工程地点：常州

3、承包范围：电缆电线(详见附表)

4、合同价格：整体折扣率

5、合同周期：预算金额330万元执行完成即止，按最终实际供货数量结算。乙方有义务在合同执行量达到95%时提醒甲方，否则超过合同执行量的材料有权退货。

6、供货时间： 接到甲方订单通知后10天内供货完毕。

第二条 本合同总价款包括但不仅限于货物的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、人工、检测（含抽检、委托第三方完成的所有检测费用）、协调、乙方在验收合格前及保修期内货物所发生的维修费、伴随服务及售后服务费用、应交纳的各项税款（关税、增值税及其它税费）等乙方为履行本合同发生的一切费用。

第三条 下列材料采购文件是构成本合同不可分割的部分：

1、本招标文件     及相关的谈判记录资料；

2、乙方提交的申报文件及相关资料；

3、经甲、乙方确认的补充协议及来往函件（函件限于纸质书面文件、传真）；

4、本合同及招标文件有关本产品的各项技术文件。

二、交付

第四条 乙方必须按约定的时间、数量将符合招标文件及本合同第3条第4项产品技术文件规定标准的电缆送至甲方指定的现场。

第五条 甲方有权决定乙方分批交货或一次性交货。

第六条 乙方所交付货物的品种、型号、规格、质量等不符合招标文件规定及产品技术文件规定标准的，甲方有权拒收，因甲方拒收产生的相关费用及给甲方造成的损失均由乙方承担。

第七条甲方以书面形式（如邮寄、传真）通知乙方送货的数量、地点（仓库或施工现场），乙方在收到甲方采购通知传真件 24小时内 必须以书面形式（如邮寄、传真）确认，乙方如未在24小时内及时书面确认回复甲方累计两次者，甲方有权取消乙方年度供应商资格并上报上级主管部门。

乙方应在收到甲方采购通知之日起十日内供货完毕。乙方应将货物于甲方指定时间内送至指定地点，逾期送至现场的，乙方应承担窝工等费用，每天扣除订单总金额的1%，乙方逾期累计发生三次的甲方有权解除合同并取消乙方年度供应商资格，同时甲方有权上报上级主管部门并将乙方列为不合格供应商，乙方2年内不能参与常州市城市照明管理处的招标活动。但逾期供货是由于不可抗力或甲方同意的除外。

以上赔偿金甲方有权在履约保证金、应付到期合同价款中扣除。

第八条 乙方逾期交货超过 10天的，除参照上述第七条处理外，甲方有权自行采购，由此产生的费用、增加的成本及给甲方造成的损失均由乙方承担，甲方有权从应付到期合同价款、履约保证金中扣除。同时甲方有权解除合同，甲方可以通过邮寄或传真等方式行使，合同自邮寄或传真到达乙方所在地时解除。

第九条 乙方多交货物的，甲方有权拒绝接收，由此产生的费用由乙方承担。甲方愿意接受的，多交货物价格由双方另行商议，但该价格不得高于本合同约定的同类货物的价格。

三、生产厂商质量控制的现场审核

第十条 招标人将委托常州市产品质量监督检验所专业人员（具有CCC认证和生产许可证工厂审查员资质），对中标企业安排二次工厂现场审核（审核涉及的产品范围为合同内产品），第一次审核安排在中标公示后7日内，工厂现场审核计划应在审核前2日内告知被审核企业（只有第一次审核合格后方能签订供货合同和安排供货计划。）；第二次审核为飞行检查，即在合同期内，不提前通知企业进行的工厂现场审核。两次审核的内容均为确认供应商是否能够按照质量控制方案实施并满足生产符合国家标准产品的要求，审核结论为：符合﹑基本符合﹑不符合。对第一种结论，可以继续作为年度供应商；第二种结论，对不符合部分要求在规定期限内完成整改，由甲方指定第三方人员确认整改有效后，可以继续作为年度供应商；第三种结论，立即取消作为年度供应商的资格，且二年内不再列入年度合格供应商。

四、验收

第十一条 合同约定的材料数量与甲乙双方实际履行的数量不一致的，以甲方确认的实际履行的数量为准。

第十二条 乙方应严格按照本合同约定进行货物的采购，并对其质量负责。

乙方负责提供的材料，其品牌、型号、规格等必须与投标报价单一致，不得以次充好，并应提供产品说明书、相关检测证明及技术参数等。若甲方发现乙方提供的材料以次充好，并整改不到位的甲方有权暂停乙方的供货直至解除合同并取消年度供应商资格。

第十三条 乙方应为检查检验提供便利条件，并按甲方及相关人员的要求进行返工、修改，由此产生的费用由乙方承担。

第十四条 乙方提供的货物送到指定地点时，甲、乙双方同意由甲方或甲方指定的相关人员按本合同关于质量标准的规定对货物进行验收，并由甲、乙双方共同签字确认。乙方拒绝签字的，不影响验收效力。

第十五条 检验（检测）、抽检

1、检验（检测）、抽检方式

（1）抽检分为型式试验和验收试验二种，型式试验检验项目为国家标准规定的全项目检测，每种规格每年不少于一次，如果单一规格供货数量超过2万米，且不论是否同一批次供货均应增加一次型式试验，检验要求同此次电缆招标要求。

验收试验检验项目为导体电阻和导体结构，每种规格每批次一次，必要时可增加抽检批次。

（2）采购总数量在5000米至20000米之间的，所有电缆型号均必须进行一次型式试验，试验项目按国标要求；此外在此米数区间，每5000米以内进行一次导体结构、尺寸、直流电阻、常规机械性能试验（即在进行一次型式试验基础上，5000-10000米进行一次常规试验，10000-15000米进行两次常规试验，15000-20000米进行三次常规试验）。采购量20000米以上的按此比例增加检测数量。

（3）采购总数量在5000米以内的，电缆品种随机抽取一种规格型号分别进行型式试验，其余品种均需进行常规试验一次。

（4）多芯电缆中对每个线芯均进行检验，均需达到标准规定要求。

（5）以上所有送检电缆米数的检测及相应材料金额均由乙方承担 。

以上检验（检测）由甲方或其指定的相关人员根据具体情形决定采取全部检验、分批次检验或分类检验；具体国家检测资质单位的选定，甲、乙双方同意由甲方确定检测机构，并由甲方委托其进行检测，该检测机构出具的检测结论将作为结算和处理合同争议的依据。

2、检验（检测）、抽检不合格处理方式

（1）每次型式试验或验收试验不合格的，属于A类项目不合格或二个及二个以上B类项目不合格的，取消该生产企业年度供应商资格，扣除全部履约保证金；如仅有一个B类项目不合格的，甲方除按合同约定处理外，还可以根据不合格严重程度，决定增加型式试验和验收试验频次，并扣除履约保证金2万元，第二次发生取消该生产企业年度供应商资格，并扣除全部履约保证金（A﹑B分类见附表二）。

（2） A类不合格，对于已使用的电缆，甲方有权要求乙方进行更换，由此产生的所有费用必须由乙方承担。

（3） B类不合格产品，除按约定处理外，已使用的电缆降级使用，未使用的电缆该批次全部更换，同时不得影响甲方施工进度，否则由此产生的所有费用均由乙方承担。

（4）凡被取消年度供应商资格的供应商均将被列为不合格供应商，2年内不能参与常州市城市照明管理处的招标活动。

3、乙方应无条件配合甲方及检测单位的检验（检测）或抽检，否则视为检验（检测）、抽检不合格，按照上述条款处理。

4、乙方对检验（检测）、抽检结论有异议的，应于7日内以书面方式向甲方提出，逾期未提出的，视为对检验（检测）、抽检结论予以认可。

第十六条 其他（包装、生产厂商质量控制的现场审核等约定）

电缆长度缺少的进行如下处理：

1、电缆长度的缺失不得大于标示长度的2%，如发生在此范围以内的短少，按实际长度计量，且以一罚二。

2、发现长度缺失大于标示长度的2%的误差时，扣除此订单该种型号电缆的全部价款，同时乙方还需向甲方支付此订单该种型号电缆金额的2倍作为赔偿。

3、如乙方累计两次订单中出现以上情况，甲方有权扣除合同中要求的履约保证金，有权解除合同，并将乙方列为不合格年度供应商，2年内不能参与常州市城市照明管理处的招标活动。

4、乙方所供电缆每米打印数字均须连续，不得出现跳米数现象，甲方一旦在使用过程中发现有跳米数现象，且乙方未在供货时告知甲方，则甲方有权取消乙方年度供应商资格，扣除全部履约保证金，并将乙方列为不合格供应商，乙方2年内不能参与常州市城市照明管理处的招标活动。

五、结算

第十七条  本合同为单价合同，以人民币结算。

第十八条  在合同约定的供货期内，结算单价按照以下方式确定：

1、电缆合同单价=基准价×中标折扣率+电缆理论含铜量×（电解铜现货价-电解铜投标基准价65元/kg）

2、电缆理论含铜量=电缆总截面(mm2)×8.9㎏/Km.mm2

3、电缆招标时，乙方在甲方提供的招标清单价格上报统一下浮率；履行合同时，电解铜现货价以乙方收到甲方采购通知传真件并给予确认日的当日的上海金属网http//www.shmet.com现货行情成交均价为准。

第十九条  招标文件中没有的材料，在施工过程中因变更调整增加的由乙方参照本次投标报价编制、申报单价，报监理和审计部门，最终由甲方确定结算价格。

第二十条  履约保证金

1、在合同生效后5日内，乙方应通过银行转账或现金支付方式向甲方缴纳合同金额5%的履约保证金（人民币    万元）。

2、乙方逾期未缴纳履约保证金的，自逾期超过7日的，甲方有权重新组织招标并扣除投标保证金。

3、本合同全部履行完毕，乙方无违约行为的，甲方将于30天（日历天数）后向乙方无息退还履约保证金。

4、在本合同履行过程中，乙方出现以下任一情形的，甲方有权从履约保证金中直接予以扣除；甲方扣除履约保证金后，乙方应于5个工作日内补足履约保证金；履约保证金金额不足以支付需扣除金额的，甲方有权要求乙方在5个工作日内补足。

①乙方逾期供货，依照合同约定需向甲方支付违约金的；

②乙方逾期供货，甲方依照合同约定自行采购的，乙方需承担由此产生的费用、增加的成本及给甲方造成的损失的；

③乙方提供的货物质量存在问题或者检验不合格，依照合同约定乙方需承担赔偿责任的；

④其他乙方违反合同约定需向甲方或第三方承担赔偿责任的情形。

第二十一条 合同款项支付时间及方式

1、乙方在规定时间内将全部货物运达到货地点且经甲方接收并验收合格后，乙方于10天（日历天数）内向甲方提供到金额为货物价格100%的增值税专用发票，经甲方审核无误后60天（日历天数）内，甲方支付该笔订单总价的  30  %。

2、自开票日次月起第12个月的月底，甲方支付该笔订单总价的 30  %。

3、自开票日次月起第24个月的月底甲方支付该笔订单总价的 30  %。

4、如质保期内货物无质量问题的，质保期届满后1个月内甲方支付该笔订单总价的  10  %（质保金）。（同时扣除所有送检电缆米数的材料金额）

第二十二条 甲方对乙方的付款行为并不视为对其交付货物质量合格的认可。

六、保修及售后服务

第二十三条  质保期 两 年，自 货物到货且验收合格  之日起开始计算。在此期间乙方应按照相关的国家规范和行业标准的规定对其产品负责。

第二十四条  质保期内货物出现质量问题的，乙方应负责免费更换或修理，因更换、维修产生的人工费、材料费均由乙方承担。甲方对货物质量有异议的，甲方有权将其送至具备国家检验资质的单位进行检测，检测不合格的按本合同相关约定处理。检测的检测费用由乙方承担。

第二十五条  质保期间内货物出现损坏，因电缆质量问题需要维修的，乙方必须在甲方通知后 24小时内赶赴现场对货物进行及时维修或更换。若乙方未能及时维修或更换，甲方有权自行安排维修或更换，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第二十六条  如因乙方提供货物质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

第二十七条 保修及售后服务未尽事宜适用乙方投标文件中提供的售后服务承诺。

第二十八条  其他（基于货物本身的特殊质保期要求）

七、其它约定事项

第二十九条 本合同价格有效期预算金额执行周期，在报价有效期内，乙方应根据甲方要求按合同价供货。

第三十条乙方在履行本合同过程中应确保安全施工，如发生意外人身损害事故或其他安全事故的，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任和赔偿。

第三十一条 乙方承诺接到订单后及时备货、具备仓储能力，无条件接受甲方要求的送货批次，并在要求的时间内按批次要求的数量送到指定地点。甲方有权随时对乙方的仓储、备货能力进行检查，若发现乙方不具备仓储能力或明显未备货的，甲方有权解除合同。乙方承担相应的损失，扣除履约保证金。

第三十二条本合同涉及的违约金系在充分考虑解除合同对甲方造成的影响、损失（工期、重新招标采购等）情况下确定的数额，不存在过高情形。

第三十三条乙方明确招标公告中载明的预算总价并非甲方采购金额的承诺，具体采购的数量应根据甲方实际订单为准；乙方进一步确认，合同履行期内可能存在需求量变化导致本合同实际采购总金额与招标公告载明的预算总价存在较大差异。

第三十四条本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后方可更改。本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

第三十五条因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（以下无正文）

此页无正文

甲      方：                           乙     方：

单位名称（章）：                       单位名称（章）：

单位地址：                             单位地址：

法定代表人：                           法定代表人：

或委托代理人：                         或委托代理人：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

电    话：                             电    话：

附表一：

| 序号 | 型号规格 | 芯线颜色 | 基准价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (元/千米） |  |
| 1 | RVV5×2.5 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 14902 |  |
| 2 | RVV5×4 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 22970 |  |
| 3 | RVV5×6 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 33922 |  |
| 4 | YJV5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 121582 |  |
| 5 | YJV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 77524 |  |
| 6 | YJV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 50670 |  |
| 7 | YJV5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 31965 |  |
| 8 | YJV5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 21820 |  |
| 9 | ZR-RVV5×6 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 34264 |  |
| 10 | ZR-RVV5×4 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 23202 |  |
| 11 | ZR-RVV5×2.5 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 15052 |  |
| 12 | ZR-YJV2×2.5 | (红或绿或黄)、蓝 | 6261 |  |
| 13 | ZR-YJV2×4 | (红或绿或黄)、蓝 | 9515 |  |
| 14 | ZR-YJV3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 8855 |  |
| 15 | ZR-YJV3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 13620 |  |
| 16 | ZR-YJV3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 19789 |  |
| 17 | ZR-YJV5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 22040 |  |
| 18 | ZR-YJV5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 32287 |  |
| 19 | ZR-YJV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 51181 |  |
| 20 | ZR-YJV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 78307 |  |
| 21 | ZR-YJV5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 122810 |  |
| 22 | ZR-YJY4×70+1×35 | 红、绿、黄、蓝，1×35为黄绿双色 | 296534 |  |
| 23 | ZR-YJV4×35+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 152053 |  |
| 24 | ZR-YJY4×25+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 113943 |  |
| 25 | ZR-YJV3×50+2×25 | 红、绿、黄、2×16为蓝色及黄绿双色 | 186661 |  |
| 26 | ZR-YJV3×35+2×16 | 红、绿、黄、2×16为蓝色及黄绿双色 | 133356 |  |
| 27 | RVV3×6 | 棕、蓝、黄绿双色 | 20467 |  |
| 28 | RVV3×4 | 棕、蓝、黄绿双色 | 13884 |  |
| 29 | RVV3×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 9103 |  |
| 30 | RVV3×1.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 5724 |  |
| 31 | RVV2×4 | 棕、蓝 | 9533 |  |
| 32 | RVV2×1.5 | 棕、蓝 | 4005 |  |
| 33 | RVV2×1 | 棕、蓝 | 2909 |  |
| 34 | YJV3×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 47092 |  |
| 35 | YJV3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 30912 |  |
| 36 | YJV3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 19592 |  |
| 37 | YJV3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 13484 |  |
| 38 | YJV4×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 62273 |  |
| 39 | YJV4×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 40760 |  |
| 40 | YJV4×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 17629 |  |
| 41 | YJV2×6 | 棕、蓝 | 13558 |  |
| 42 | YJV2×4 | 棕、蓝 | 9420 |  |
| 43 | ZR-RVV3×6 | 棕、蓝、黄绿双色 | 20673 |  |
| 44 | ZR-RVV3×4 | 棕、蓝、黄绿双色 | 14024 |  |
| 45 | ZR-RVV3×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 9195 |  |
| 46 | ZR-RVV2×2.5 | 棕、蓝 | 6370 |  |
| 47 | ZR-RVV2×4 | 棕、蓝 | 9629 |  |
| 48 | BVR1 | 红、绿、黄、蓝 | 1139 |  |
| 49 | BVR2.5 | 红、绿、黄、蓝 | 2500 |  |
| 50 | BVR4 | 红、绿、黄、蓝 | 3998 |  |
| 51 | BVR6 | 红、绿、黄、蓝 | 5984 |  |
| 52 | BVR16 | 红、绿、黄、蓝 | 15548 |  |
| 53 | BV1 | 红、绿、黄、蓝 | 1064 |  |
| 54 | BV1.5 | 红、绿、黄、蓝 | 1462 |  |
| 55 | BV2.5 | 红、绿、黄、蓝 | 2314 |  |
| 56 | BV4 | 红、绿、黄、蓝 | 3743 |  |
| 57 | BV6 | 红、绿、黄、蓝 | 5602 |  |
| 58 | BV10 | 黑色 | 9310 |  |
| 59 | BV16 | 黑色 | 14528 |  |
| 60 | BV25 | 黑色 | 22963 |  |
| 61 | BVVB3*1.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 5060 |  |
| 62 | JKYJ-1KV-16 | 黑色 | 16338 |  |
| 63 | KVV16*1.5 | 黑色 | 26097 |  |
| 64 | JHS 5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 42620 |  |
| 65 | JHS 5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 29093 |  |
| 66 | JHS 3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 41216 |  |
| 67 | JHS 3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 26123 |  |
| 68 | JHS 3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 17980 |  |
| 69 | JHS 3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 11689 |  |
| 70 | JHS 5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 67560 |  |
| 71 | JHS 5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 103365 |  |
| 72 | JHS 5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 162109 |  |
| 73 | JHS 5×35 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 225223 |  |
| 74 | WDZC-YJY4×95+1×50 | 红、绿、黄、蓝，1×50为黄绿双色 | 405762 |  |
| 75 | WDZC-YJY4×70+1×35 | 红、绿、黄、蓝，1×35为黄绿双色 | 296534 |  |
| 76 | WDZC-YJY4×35+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 152130 |  |
| 77 | WDZC-YJY5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 32577 |  |
| 78 | WDZC-YJY5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 51448 |  |
| 79 | WDZC-YJY5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 78528 |  |
| 80 | WDZC-YJY5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 122937 |  |
| 81 | WDZC-YJY5×35 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 170659 |  |
| 82 | WDZC-YJY5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 22332 |  |
| 83 | WDZC-YJY4×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 18077 |  |
| 84 | WDZC-YJY4×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 26294 |  |
| 85 | WDZC-YJY3×25 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 74634 |  |
| 86 | WDZC-YJY3×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 47827 |  |
| 87 | WDZC-YJY3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 31490 |  |
| 88 | WDZC-YJY3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 20050 |  |
| 89 | WDZC-YJY3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 13873 |  |
| 90 | WDZC-YJY3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 9098 |  |
| 91 | WDZC-YJY2×1.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 4407 |  |
| 92 | WDZC-YJY2×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 9775 |  |
| 93 | WDZC-YJY2×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 13972 |  |
| 94 | WDZB-YJY4×95+1×50 | 红、绿、黄、蓝，1×50为黄绿双色 | 418224 |  |
| 95 | WDZB-YJY4×70+1×35 | 红、绿、黄、蓝，1×35为黄绿双色 | 305641 |  |
| 96 | WDZB-YJY4×35+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 156802 |  |
| 97 | WDZB-YJY5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 53027 |  |
| 98 | WDZB-YJY5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 80939 |  |
| 99 | WDZB-YJY5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 126712 |  |
| 100 | WDZB-YJY5×35 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 175900 |  |
| 101 | WDZB-YJY5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 23017 |  |
| 102 | WDZB-YJY4×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 18632 |  |
| 103 | WDZB-YJY4×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 27101 |  |
| 104 | WDZB-YJY3×25 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 76926 |  |
| 105 | WDZB-YJY3×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 49296 |  |
| 106 | WDZB-YJY3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 32457 |  |
| 107 | WDZB-YJY3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 20666 |  |
| 108 | WDZB-YJY3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 14299 |  |
| 109 | WDZB-YJY3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 9377 |  |
| 110 | WDZB-YJY2×1.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 4541 |  |
| 111 | WDZB-YJY2×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 10075 |  |
| 112 | WDZB-YJY2×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 14401 |  |
| 113 | VV5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 121582 |  |
| 114 | VV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 77524 |  |
| 115 | VV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 50670 |  |
| 116 | VV4×25 | 红、绿、蓝、黄绿双色 | 97588 |  |
| 117 | VV4×16 | 红、绿、蓝、黄绿双色 | 62273 |  |
| 118 | VV4×10 | 红、绿、蓝、黄绿双色 | 40760 |  |
| 119 | YJV4×25 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 97588 |  |
| 120 | JKV16 | 黑色 | 16338 |  |
| 121 | BVV2×1.5 | 棕、蓝 | 3407 |  |
| 122 | BVV3×1.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 5060 |  |
| 123 | BVV3×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 7992 |  |
| 124 | BVV4×1.5 | 棕、蓝、黄绿双色、黑色 | 6814 |  |
| 125 | BVV4×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色、黑色 | 10656 |  |

附表二：

| 产品检验项目及重要程度分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 重要程度分类 |  |
|  |  | A类a | B类b |
| 1 | 导体电阻 | · |  |
| 2 | 成品电缆电压试验 | · |  |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 | · |  |
| 4 | 绝缘电阻 |  | · |
| 5 | 屏蔽电缆转移阻抗 |  | · |
| 6 | 结构检查（单线根数、单线直径） |  | · |
| 7 | 绝缘平均厚度 |  | · |
| 8 | 绝缘最薄处厚度 | · |  |
| 9 | 内护层平均厚度 |  | · |
| 10 | 内护层最薄处厚度 |  | · |
| 11 | 护套平均厚度 |  | · |
| 12 | 护套最薄处厚度 |  | · |
| 13 | 绞合方向 |  | · |
| 14 | 绞合节距 |  | · |
| 15 | 编织（或缠绕）密度 |  | · |
| 16 | 外径或外形尺寸 |  | · |
| 17 | 椭圆度 |  | · |
| 18 | 绝缘老化前抗张强度 |  | · |
| 19 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | · |
| 20 | 绝缘老化后抗张强度 |  | · |
| 21 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  | · |
| 22 | 绝缘老化后抗张强度变化率 |  | · |
| 23 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 |  | · |
| 24 | 绝缘失重试验 |  | · |
| 25 | 内护层老化前抗张强度 |  | · |
| 26 | 内护层老化前断裂伸长率 |  | · |
| 27 | 内护层老化后抗张强度 |  | · |
| 28 | 内护层老化后断裂伸长率 |  | · |
| 29 | 内护层老化后抗张强度变化率 |  | · |
| 30 | 内护层老化后断裂伸长率变化率 |  | · |
| 31 | 护套老化前抗张强度 |  | · |
| 32 | 护套老化前断裂伸长率 |  | · |
| 33 | 护套老化后抗张强度 |  | · |
| 34 | 护套老化后断裂伸长率 |  | · |
| 35 | 护套老化后抗张强度变化率 |  | · |
| 36 | 护套老化后断裂伸长率变化率 |  | · |
| 37 | 护套失重试验 |  | · |
| 38 | 非污染试验后绝缘抗张强度 |  | · |
| 39 | 非污染试验后绝缘断裂伸长率 |  | · |
| 40 | 非污染试验后绝缘抗张强度变化率 |  | · |
| 41 | 非污染试验后绝缘断裂伸长率变化率 |  | · |
| 42 | 非污染试验后内护层抗张强度 |  | · |
| 43 | 非污染试验后内护层断裂伸长率 |  | · |
| 44 | 非污染试验后内护层抗张强度变化率 |  | · |
| 45 | 非污染试验后内护层断裂伸长率变化率 |  | · |
| 46 | 非污染试验后护套抗张强度 |  | · |
| 47 | 非污染试验后护套断裂伸长率 |  | · |
| 48 | 非污染试验后护套抗张强度变化率 |  | · |
| 49 | 非污染试验后护套断裂伸长率变化率 |  | · |
| 50 | 绝缘高温压力试验 |  | · |
| 51 | 护套高温压力试验 |  | · |
| 52 | 绝缘低温弯曲试验 |  | · |
| 53 | 绝缘低温拉伸试验 |  | · |
| 54 | 护套低温弯曲试验 |  | · |
| 55 | 护套低温拉伸试验 |  | · |
| 56 | 成品电缆（绝缘）低温冲击试验 |  | · |
| 57 | 绝缘热冲击试验 |  | · |
| 58 | 护套热冲击试验 |  | · |
| 59 | 护套浸矿物油试验后抗张强度变化率 |  | · |
| 60 | 护套浸矿物油试验后断裂伸长率变化率 |  | · |
| 61 | 热稳定试验 |  | · |
| 62 | 曲挠试验 |  | · |
| 63 | 绝缘热收缩试验 |  | · |
| 64 | 静态曲挠试验 |  | · |
| 65 | 绝缘线芯撕离试验 |  | · |
| 66 | 弯曲试验 |  | · |
| 67 | 有承拉元件中间填芯的抗拉强度 |  | · |
| 68 | 荷重断芯试验 |  | · |
| 69 | 不延燃试验 | · |  |
| 70 | 成束燃烧试验 | · |  |
| 71 | 耐火试验 | · |  |
| 72 | 绝缘线芯识别 |  | · |
| 73 | 黄/绿组合色分色比例 |  | · |
| 74 | 标识内容 |  | · |
| 75 | 标志连续性 |  | · |
| 76 | 标志耐擦性 |  | · |
| 77 | 标志清晰度 |  | · |
| 78 | 产品表示方法 |  | · |
| a 极重要质量项目 |  |  |  |
| b 重要质量项目 |  |  |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函（一）

致：江苏中冠工程有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

十、本公司保证招标人在使用该货物时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由本公司承担全部责任。

十一、本公司承诺接到订单后及时备货、具备仓储能力，无条件接受招标人要求的送货批次，并在要求的时间内按批次要求的数量送到指定地点。招标人有权随时对本公司的仓储、备货能力进行检查，若发现本公司不具备仓储能力或明显未备货的，招标人有权解除合同。本公司承担相应的损失，扣除履约保证金。

十二、如中标人为非制造商，签订合同前必须提供所投产品的品牌制造商出具的代理销售证书或对本项目的有效授权，否则由中标人承担由此造成的一切损失。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

投标人资格声明函（二）

针对本项目有关事宜，本公司郑重承诺如下：

1.我公司自愿遵守本次招标文件的所有条款规定。

2.我公司承诺根据招标文件要求提交的文件和资料是准确和真实的。

3.我公司一旦中标保证按照合同要求保质保量按时供应产品，若未按时供应产品，招标人有权按合同要求进行处罚，并由我司承担相应损失。

4.我公司承诺在供货阶段按照本招标文件规定的抽样要求执行；

5.我公司已详细阅读招标文件，熟知相关条款，完全知晓招标人的所有要求。

因违反上述承诺所引起的责任全部由我公司承担，招标人有权扣除全部履约保证金，由此造成的损失，由我公司负责赔偿。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年	 月 	日

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | _________% |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：________包号：____ 项目名称：__________        报价单位：%

| 表一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号规格 | 芯线颜色 | 基准价 元/千米 | 品牌 |
| 1 | RVV5×2.5 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 14902 |  |
| 2 | RVV5×4 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 22970 |  |
| 3 | RVV5×6 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 33922 |  |
| 4 | YJV5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 121582 |  |
| 5 | YJV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 77524 |  |
| 6 | YJV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 50670 |  |
| 7 | YJV5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 31965 |  |
| 8 | YJV5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 21820 |  |
| 9 | ZR-RVV5×6 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 34264 |  |
| 10 | ZR-RVV5×4 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 23202 |  |
| 11 | ZR-RVV5×2.5 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 15052 |  |
| 12 | ZR-YJV2×2.5 | (红或绿或黄)、蓝 | 6261 |  |
| 13 | ZR-YJV2×4 | (红或绿或黄)、蓝 | 9515 |  |
| 14 | ZR-YJV3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 8855 |  |
| 15 | ZR-YJV3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 13620 |  |
| 16 | ZR-YJV3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 19789 |  |
| 17 | ZR-YJV5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 22040 |  |
| 18 | ZR-YJV5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 32287 |  |
| 19 | ZR-YJV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 51181 |  |
| 20 | ZR-YJV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 78307 |  |
| 21 | ZR-YJV5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 122810 |  |
| 22 | ZR-YJY4×70+1×35 | 红、绿、黄、蓝，1×35为黄绿双色 | 296534 |  |
| 23 | ZR-YJV4×35+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 152053 |  |
| 24 | ZR-YJY4×25+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 113943 |  |
| 25 | ZR-YJV3×50+2×25 | 红、绿、黄、2×16为蓝色及黄绿双色 | 186661 |  |
| 26 | ZR-YJV3×35+2×16 | 红、绿、黄、2×16为蓝色及黄绿双色 | 133356 |  |
| 27 | RVV3×6 | 棕、蓝、黄绿双色 | 20467 |  |
| 28 | RVV3×4 | 棕、蓝、黄绿双色 | 13884 |  |
| 29 | RVV3×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 9103 |  |
| 30 | RVV3×1.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 5724 |  |
| 31 | RVV2×4 | 棕、蓝 | 9533 |  |
| 32 | RVV2×1.5 | 棕、蓝 | 4005 |  |
| 33 | RVV2×1 | 棕、蓝 | 2909 |  |
| 34 | YJV3×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 47092 |  |
| 35 | YJV3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 30912 |  |
| 36 | YJV3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 19592 |  |
| 37 | YJV3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 13484 |  |
| 38 | YJV4×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 62273 |  |
| 39 | YJV4×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 40760 |  |
| 40 | YJV4×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 17629 |  |
| 41 | YJV2×6 | 棕、蓝 | 13558 |  |
| 42 | YJV2×4 | 棕、蓝 | 9420 |  |
| 43 | ZR-RVV3×6 | 棕、蓝、黄绿双色 | 20673 |  |
| 44 | ZR-RVV3×4 | 棕、蓝、黄绿双色 | 14024 |  |
| 45 | ZR-RVV3×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 9195 |  |
| 46 | ZR-RVV2×2.5 | 棕、蓝 | 6370 |  |
| 47 | ZR-RVV2×4 | 棕、蓝 | 9629 |  |
| 48 | BVR1 | 红、绿、黄、蓝 | 1139 |  |
| 49 | BVR2.5 | 红、绿、黄、蓝 | 2500 |  |
| 50 | BVR4 | 红、绿、黄、蓝 | 3998 |  |
| 51 | BVR6 | 红、绿、黄、蓝 | 5984 |  |
| 52 | BVR16 | 红、绿、黄、蓝 | 15548 |  |
| 53 | BV1 | 红、绿、黄、蓝 | 1064 |  |
| 54 | BV1.5 | 红、绿、黄、蓝 | 1462 |  |
| 55 | BV2.5 | 红、绿、黄、蓝 | 2314 |  |
| 56 | BV4 | 红、绿、黄、蓝 | 3743 |  |
| 57 | BV6 | 红、绿、黄、蓝 | 5602 |  |
| 58 | BV10 | 黑色 | 9310 |  |
| 59 | BV16 | 黑色 | 14528 |  |
| 60 | BV25 | 黑色 | 22963 |  |
| 61 | BVVB3*1.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 5060 |  |
| 62 | JKYJ-1KV-16 | 黑色 | 16338 |  |
| 63 | KVV16*1.5 | 黑色 | 26097 |  |
| 64 | JHS 5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 42620 |  |
| 65 | JHS 5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 29093 |  |
| 66 | JHS 3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 41216 |  |
| 67 | JHS 3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 26123 |  |
| 68 | JHS 3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 17980 |  |
| 69 | JHS 3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 11689 |  |
| 70 | JHS 5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 67560 |  |
| 71 | JHS 5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 103365 |  |
| 72 | JHS 5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 162109 |  |
| 73 | JHS 5×35 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 225223 |  |
| 74 | WDZC-YJY4×95+1×50 | 红、绿、黄、蓝，1×50为黄绿双色 | 405762 |  |
| 75 | WDZC-YJY4×70+1×35 | 红、绿、黄、蓝，1×35为黄绿双色 | 296534 |  |
| 76 | WDZC-YJY4×35+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 152130 |  |
| 77 | WDZC-YJY5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 32577 |  |
| 78 | WDZC-YJY5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 51448 |  |
| 79 | WDZC-YJY5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 78528 |  |
| 80 | WDZC-YJY5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 122937 |  |
| 81 | WDZC-YJY5×35 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 170659 |  |
| 82 | WDZC-YJY5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 22332 |  |
| 83 | WDZC-YJY4×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 18077 |  |
| 84 | WDZC-YJY4×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 26294 |  |
| 85 | WDZC-YJY3×25 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 74634 |  |
| 86 | WDZC-YJY3×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 47827 |  |
| 87 | WDZC-YJY3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 31490 |  |
| 88 | WDZC-YJY3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 20050 |  |
| 89 | WDZC-YJY3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 13873 |  |
| 90 | WDZC-YJY3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 9098 |  |
| 91 | WDZC-YJY2×1.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 4407 |  |
| 92 | WDZC-YJY2×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 9775 |  |
| 93 | WDZC-YJY2×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 13972 |  |
| 94 | WDZB-YJY4×95+1×50 | 红、绿、黄、蓝，1×50为黄绿双色 | 418224 |  |
| 95 | WDZB-YJY4×70+1×35 | 红、绿、黄、蓝，1×35为黄绿双色 | 305641 |  |
| 96 | WDZB-YJY4×35+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 156802 |  |
| 97 | WDZB-YJY5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 53027 |  |
| 98 | WDZB-YJY5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 80939 |  |
| 99 | WDZB-YJY5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 126712 |  |
| 100 | WDZB-YJY5×35 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 175900 |  |
| 101 | WDZB-YJY5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 23017 |  |
| 102 | WDZB-YJY4×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 18632 |  |
| 103 | WDZB-YJY4×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 27101 |  |
| 104 | WDZB-YJY3×25 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 76926 |  |
| 105 | WDZB-YJY3×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 49296 |  |
| 106 | WDZB-YJY3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 32457 |  |
| 107 | WDZB-YJY3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 20666 |  |
| 108 | WDZB-YJY3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 14299 |  |
| 109 | WDZB-YJY3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 9377 |  |
| 110 | WDZB-YJY2×1.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 4541 |  |
| 111 | WDZB-YJY2×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 10075 |  |
| 112 | WDZB-YJY2×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 14401 |  |
| 113 | VV5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 121582 |  |
| 114 | VV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 77524 |  |
| 115 | VV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 50670 |  |
| 116 | VV4×25 | 红、绿、蓝、黄绿双色 | 97588 |  |
| 117 | VV4×16 | 红、绿、蓝、黄绿双色 | 62273 |  |
| 118 | VV4×10 | 红、绿、蓝、黄绿双色 | 40760 |  |
| 119 | YJV4×25 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 97588 |  |
| 120 | JKV16 | 黑色 | 16338 |  |
| 表一优惠率（%） |  |  | _______% |  |
| 表二 |  |  |  |  |
| 序号 | 型号规格 | 芯线颜色 | 基准价元/千米 |  |
| 1 | BVV2×1.5 | 棕、蓝 | 3407 |  |
| 2 | BVV3×1.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 5060 |  |
| 3 | BVV3×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 7992 |  |
| 4 | BVV4×1.5 | 棕、蓝、黄绿双色、黑色 | 6814 |  |
| 5 | BVV4×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色、黑色 | 10656 |  |
| 表二优惠率（%） |  |  | _______% |  |
| 整体优惠率（%） |  |  | _______% |  |

注：优惠率即下浮率

1、参照基准价及铜价65000元/吨

在合同约定的供货期内，电缆合同单价按以下方式确定：

（1）电缆合同单价=中标价格+中标电缆理论含铜量×（电解铜现货价-电解铜投标基准价）

（2）电缆理论含铜量=电缆总截面（mm2）×8.9㎏/Km.mm2

（3）电缆招标时，中标人在招标人提供的招标清单价格上报统一折扣率；履行合同时，电解铜现货价以中标人收到招标人采购通知传真件并给予确认日的当天的上海金属网http//www.shmet.com现货行情成交均价为准。

2、以上报价中应含材料供货，并运抵买方指定仓库、装卸、检测（含委托第三方完成的所有检测费用）、验收、移交、质保期及供方应交纳的各项税款（关税、增值税及其它税费）等全部费用。

3、材料规格、型号、芯线颜色、数量、顺序必须按招标文件提供的清单进行报价。

4、以上优惠率保留小数点后一位。

5、整体优惠率=表一优惠率*70%+表二优惠率*30%

最终结算单价计算方法：如成交整体优惠率为10%，则最终结算单价=基准单价*（1-10%）

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  偏离表（实质性格式）

商务需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

技术需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料