招 标 文 件

项目名称：邹区镇邹新花园ABC区安置小区物业管理项目（2024-2027年）

项目编号： JSZC-320400-JZCG-G2024-0435

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年11月20日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受常州市钟楼区邹区镇人民政府的委托，常州市政府采购中心就[邹区镇邹新花园ABC区安置小区物业管理项目（2024-2027年）][JSZC-320400-JZCG-G2024-0435]项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0435

2.项目名称：邹区镇邹新花园ABC区安置小区物业管理项目（2024-2027年）

3.预算金额：1860.00万元/三年，620.00万元/年

4.本项目最高限价为 1617.00万元/三年，539.00万元/年

5.采购需求（简介）：本项目为邹区镇邹新花园ABC区安置小区物业管理项目（2024-2027年），主要内容是钟楼区邹区镇邹新花园Ａ区、Ｂ区、C安置小区物业服务项目主要包括但不限于对邹新花园A、B、C三个区（含党群服务中心、各门卫、各楼道）公共环境的卫生保洁、小区安全秩序维护、车辆管理、消防监控、零星维修、绿化养护、电梯维保等服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：三年，自合同签订之日起至满三年止，合同一年一签，具体时间以合同签订为准。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标文件公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市钟楼区邹区镇人民政府

地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇会灵东路9号

联系人：荆女士

联系方式：0519-83839092

2.常州市政府采购中心信息

地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人： 马女士

电   话：0519-85588166

开标评审相关联系人：卢先生

电   话：0519-85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者中标人提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：

1.3标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：

1.5履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，按照下列内容填写完整）

6.1 乙方交纳人民币____/_____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应当提供分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：

8.1.1合同签订（收到发票）后10个工作日内甲方支付当年度合同价款的10%作为预付款。

8.1.2剩余当年度合同价款按月支付：每月履约完成支付当年度合同价款的7.50%，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.3每月度进行考核，相关考核扣款在对应月度费用中扣除。甲方支付扣除考核扣款后的服务费余款。考核详见“长效考核管理”。

8.1.4每次付款前，乙方应与甲方确定实际月度服务费用金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。因乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。

8.1.5本项目合同期内费用按中标（成交）价格执行，在合同实施期间不因薪资政策（包括最低工资）调整、市场变化等任何因素而变动。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                       乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                联系电话：

签订日期：     年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的

1.项目名称：邹区镇邹新花园ABC区安置小区物业管理项目（2024-2027年）

2.预算金额：1860.00万元/三年，620.00万元/年

3.最高限价：1617.00万元/三年，539.00万元/年

4.采购项目概况（简介）：本项目为邹区镇邹新花园ABC区安置小区物业管理项目（2024-2027年），主要内容是钟楼区邹区镇邹新花园Ａ区、Ｂ区、C安置小区物业服务项目主要包括但不限于对邹新花园A、B、C三个区（含党群服务中心、各门卫、各楼道）公共环境的卫生保洁、小区安全秩序维护、车辆管理、消防监控、零星维修、绿化养护、电梯维保等服务。（详细内容见本招标文件第四章）

5.合同履行期限：三年，自合同签订之日起至满三年止，合同一年一签，具体时间以合同签订为准。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

6.是否接受联合体投标：否。

7.是否接受分支机构参与响应：否。

8.是否属于政府购买服务：是。

9.是否接受进口产品投标：否。

10.是否专门面向中小企业预留采购份额：是。

11.本项目的特定资格要求：无。

12.项目类别：服务类。

二、商务要求

（一）实施的时间和地点

1.实施时间：三年，自合同签订之日起至满三年止，合同一年一签，具体时间以合同签订为准。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，合同终止不再续签。

2.实施地点：常州市邹区镇新花园A、B、C区。

（二）付款条件（进度和方式）

1.合同签订（收到发票）后10个工作日内采购人支付当年度合同价款的10%作为预付款。

2.剩余当年度合同价款按月支付：每月履约完成支付当年度合同价款的7.50%，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3.每月度进行考核，相关考核扣款在对应月度费用中扣除。采购人支付扣除考核扣款后的服务费余款。考核详见“长效考核管理”。

4.每次付款前，中标人应与采购人确定实际月度服务费用金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。因中标人未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

5.本项目合同期内费用按中标（成交）价格执行，在合同实施期间不因薪资政策（包括最低工资）调整、市场变化等任何因素而变动。

三、技术要求

（一）基本要求

1.物业服务质量、效果要求及项目目标

（1）管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。

（2）建立24小时值班制度，设立服务电话，接受采购人及业主对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集、记录和反馈，并及时处理，有回访制度和记录；定期征求采购人和各业主对物业管理服务工作的意见。

（3）日常物业管理运作要切合邹新花园A、B、C区的住宅特点和规律，并建立适合邹新花园A、B、C区住宅物业管理质量控制体系，作为保障和保证，日后能够接受第三方质量审核和检查。

（4）为保证邹新花园A、B、C区的正常物业开展，投标人进驻前须向采购人提供详细的新旧物业交接方案。

（5）投标人应当根据采购文件提供各项管理标准，岗位职责及工作程序等物业服务内容，服务期间必须遵守采购人各项制度和管理规定，并服从采购人的管理及考核，设立自查考核机制，达到采购文件要求标准、服务响应承诺标准及合同约定标准，标准不一的，以孰高原则执行。

（6）项目目标要求

服务期间，投标人应以项目考核管理、城市长效管理考核、文明城市检查等检查指标（孰高原则）为准绳，高标准、严要求的态度及方式，完成各项物业管理工作，努力打造本项目成为百姓满意、政府放心的物业项目。

2.建立健全物业管理制度

根据邹新花园A、B、C区的具体情况，投标人应制定有关制度，如物业管理条例、物业作业规章等，主要包括但不限于以下内容：物业管理服务质量标准、秩序维护管理制度、环境保洁制度、公共设施设备维护维修制度、会务服务制度、消控服务制度、高配服务制度、人员岗位工作制度、高危作业操作制度、人员培训制度、考核奖惩制度、进退场交接制度、安全经营生产制度、应急处置制度、档案管理制度等。

3.档案、资料管理

加强本项目有关物业档案和资料的管理，档案和资料管理包括但不限于：设备使用档案、突发性事件处理档案、联系档案、投诉和意见档案、物品领用及消耗档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境管理档案、人事管理及人员培训档案等。要求档案（资料）做到保存完整、管理完善、交接手续完备、检索方便准确。

投标人必须配合采购人接受上级部门或相关单位的监督、检查，并提供必须的资料。如检查不合格，投标人必须按有关部门或单位的整改要求给予落实，且采购人有权追究投标人的相关责任并进行扣罚。

（二）服务内容及要求

1.环境卫生服务

小区及所有道路、绿化带、广场、党群服务中心、各门卫、运动场地、小区内公共厕所等公共环境的卫生保洁；生活垃圾的收集清运至指定垃圾中转站；小区内所有地下室、单元楼道、电梯等公共部位的清扫、杂物乱堆放的清理管理工作（楼道、电梯、地下室保洁一周一次）。

（1）管理范围（包括但不限于）：

a.小区公共设施、公共区域等上述所有公共环境的清洁卫生；

b.小区内垃圾（含生活垃圾、建筑垃圾、无主垃圾、偷倒垃圾）收集、清运；

c.停车场保洁工作；

d.小区公共洗手间保洁与管理；

e.办公场地的保洁、小区管理用房的清洁卫生；

f.其他相关区域的保洁。

（2）管理职责（包括但不限于）：

a.负责小区内公共设施的定时定期擦拭工作（包括路灯、雕塑物、景观造型、橱窗、宣传栏、休闲椅、果壳箱等）；

b.物业公用部位和相关场地的清洁卫生，生活垃圾清运、建筑装修垃圾的收集，化粪池定期清洗，天沟、地沟、雨、污水管道的疏通等；

c.负责小区果壳箱内及生活垃圾、建筑垃圾、无主垃圾、偷倒垃圾的定时袋装、清运工作；

d.负责定期做好公共场所的消杀灭菌（蚊、蝇、虫等）及灭鼠工作；

e.负责公厕的清洁工作：台盆、地面、镜子、厕具保证清洁、厕所无异味；

f.保洁工作中发现需维修和其他隐患及时报告；

g.小区内所有单元楼道、地下室、电梯轿厢内部的清扫保洁；

h.其他相关区域的保洁。

2.秩序维护服务

小区的安全秩序维护管理及工作，包括进出门岗有人24小时值守，小区内公共秩序维护，车库车位、车辆停放秩序的24小时管理等。

（1）管理范围（包括但不限于）：

a.小区物业管理用房、各主、次入口、停车场及全部区域二十四小时安全护卫及秩序维护、消防安全；

b.停车场安全管理保卫及秩序维护、交通疏导；

c.小区公共区域设施、设备的安全护卫。

（2）管理职责（包括但不限于）：

a.上岗必须着统一服装，配备必要的保安器械；

b.大门岗不间断看护，其余区域定时巡逻；

c.对外来人员和车辆、物品进出进行登记，并对管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶和停放进行管理；

d.保安人员中熟悉区域内技防、消防设施的操作员，负责掌控小区消防、泵房的维护、卫生、消控设备的操作流程；

e.负责小区日常秩序、劝阻居民不文明行为、设施设备的安全保卫等工作；

f.业主在公共部位堆放的杂物须及时清理，如非机动车库及机动车库中堆放的老旧家具等，在此过程中产生的问题妥善处理；

g.单元楼道内、消防通道上电动车的清理；

h.消防门、消防栓（箱）的日常管理和维护；

i.对可能发生的涉及安全和秩序的各种情况有应急预案和措施。

3.绿化养护服务

经甲方同意，由中标人选聘有资质并符合国家对绿化养护管理标准的绿化养护服务单位，确定绿化养护服务单位须向采购人备案。中标人对绿化养护服务的安全运行负全部责任，如有发现绿化养护服务不到位，投诉较多，采购人可根据实际情况要求中标人更换绿化养护服务单位。具体内容如下：

小区内绿地、花木、建筑小品等的养护与管理。

（1）树木养护（乔木、灌木、绿篱）

主要包括浇水、中耕松土、除草、修剪、切边、涂白、支撑加固、扶正、抗旱、排涝、病虫害防治、施肥、防寒、树木补植等。

要求绿地无杂草、树木生长旺盛、无缺株（块），无明显斜倒，无明显病虫害、适时修剪，无枯枝死树，绿地无黄土露天及板结现象，绿化保存率达98%。

a.浇水、抗旱：根据不同的环境条件，本地季节特点，各类树木的生物生态习性，适时浇水、抗旱，满足树木生长要求，7-9月高温干燥季节，保持每周绿地普遍浇透水一次；

b.中耕松土：保持土壤常年疏松，无板结；

c.除草：要求日常保持绿地无杂草，做到除早、除小、除净。使用化学除草剂应当保证对植物的安全，不产生危害。并报请采购人同意后实施。树木无藤蔓缠绕；

d.修剪：根据不同树种的习性，景观配置要求，适时修剪。绿地内乔灌木修剪，要体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪要求轮廓整齐线型流畅，外型饱满，无飞头，赤脚、斑秃现象；

乔木按习性及时抹茸、修剪，做到无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头，行道树枝下高、总高及冠幅基本一致；树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。对于剪口直径大于15cm的粗壮大枝，要分段截枝、以防树枝撕裂；

花灌木修剪及时、合理，有利于短枝和花芽的形成；

绿篱、色块及球类修剪适时；轮廓明显，曲线流畅，整齐平整，球类修剪圆整；

e.切边：对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，保持线条流畅清晰（树木胸径15cm以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，树木胸径15cm以上树穴直径统一为120cm。）；

f.涂白：每年11月上旬前对相关乔木进行一次涂白，高度按1.2米的高度进行涂白，涂白液按要求配比；

g.支撑加固及树木扶正：新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施；

h.排涝：及时做好雨季、恶劣天气绿地、行道树、园路、铺装等地面的排水工作，确保不积水，植物不涝害、行人无安全隐患；

i.病虫害防治：做好病虫害预测预报工作，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象；

j.保洁：开展日常绿化地块保洁工作，做到绿地无杂物，垃圾及漂浮物；

k.防寒：按规范要求及时有效地做好冬季植物防寒和积雪清除工作。

（2）草坪养护

草地色泽正常、地型优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达95%。杂草率应低于5%,无坑洼积水、无裸露地、无碎砖头石子、无残枝败叶、纸屑烟头；杂草应经常清除，防止杂草结籽繁衍，一般用手拔除或用小铲、锄头除草，结合中耕也可去除杂草。绿地无改变使用用途，无占用现象。

草坪生长高度：冷季型冬季不超过6cm夏季不超过8cm,暧季型夏季不超过8cm,冬季尽量低剪。

草坪每年施肥不少于两次，施肥用量及面积须报采购人验收。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪中的树坑、色块、花境边缘应进行切边，切边界沟清晰，线型流畅。

（3）绿化补植

中标人要根据现场状况制定科学合理的补植计划。补植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护管理措施。

a.对长势衰弱的绿化或其他原因造成死亡的绿篱、花草、乔木、草坪及时拔除并补植恢复，补植的绿化的品种和规格应与原来的品种、规格一致，以保证优良的景观效果；

b.按照种植规范，每年5月份、10月份根据需求播种和复播符合要求的草籽并做好养护工作；

c.补植包期内因中标人管理不善造成的所有树木、地被、草坪、花卉死亡的，由中标人负责按原有品种、数量、规格在半个月内补栽到位。具体工程量以交接时双方现场清点数量为准。

（4）护绿管理

a.实行常态巡查、动态管护制度。如发现擅自移伐、乱修剪树木，擅自在绿地内搭建、开挖、占用、堆放、悬挂等占绿毁绿等违规现象应第一时间制止；

b.绿地无扣绳晾晒、各类乱种植现象；

c.根据采购人要求，及时清理和恢复擅自毁绿、违规毁绿现场；

d.根据采购人巡查中发现的问题下达的整改通知，限期整改到位；

e.绿化内建筑小品的清洁、维护，发现问题及时清洁、维护。

（5）组织管理及安全生产

a.对影响秩序或存在安全隐患的潜在问题要采取有效措施防控。及时处置有安全隐患、妨碍通行的树木；

b.每月初上报月度养护计划；

c.有相应的特殊天气状况及紧急事件的应急预案；

d.在养护过程中造成安全事故等所有相关事故的，由中标人承担全部责任，与采购人无关；

e.养护负责人保持24小时通信畅通。

（6）工作完成及配合情况

a.对采购人提出需要整改的问题，能按规定及时办结；

b.不得出现新闻媒体曝光、群众举报、各项检查等造成的不良影响；

c.对上级交办的突击性工作和管护中的临时性工作能认真完成；

d.能按照采购人要求完成月度工作计划及交办的月度重点任务；

e.养护人员能按采购人要求及时配备到位。

（7）安全防护及事故处理

a.中标人在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担；

b.中标人应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责；

c.中标人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路绿化或防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施；

d.中标人对土壤进行消毒或防治病虫害时，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。中标人应按规定妥善收集和处理；

e.养护期间，中标人应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运；

f.中标人应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染；

g.养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担全部责任。

4.消防监控服务

消控室的运行值班，消防设施设备的日常管理，包括消防安全工作责任、安全管理制度、维保台账记录等物业管理日常要求的工作，具体内容如下：

（1）消防控制室值班人员岗位要求

根据工作需要，制定如下岗位职责要求，投标人应认真研究，确保实施。

a.值班员负责对各种消防控制设备的监视和运用，不得脱岗、擅离职守；

b.熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防控制室设备的正常运行；

c.对火警信号应立即确认，及时准确启动有关消防设备，火灾确认后立即 报火警并向消防主管人员报告，随即启动灭火和应急疏散预案；

d.对消防控制设备及通讯器材等进行经常性检查，对消防设施故障应及时 排除，不能排除的应立即向部门主管人员或消防安全管理人员报告，并协助技术人员进行修理、维护，不得擅自拆卸、挪用或停用消防设施；

e.认真记录报警控制器日运作情况，每日检査火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，并填写值班记录，做好交接班工作；

f.认真学习消防法律、法规及消防专业知识，积极参加消防专业培训，不 断提高业务素质；

g.其他消控应遵循的法律法规及政策文件要求。

（2）设备维护保养范围及要求

a.设备维护保养范围：消防供配电设施；火灾自动报警系统；消防供水设施；消火栓(消防炮)灭火系统；自动喷水灭火系统；泡沫灭火系统；气体灭火系统；防排烟系统；火灾应急照明和疏散指示标志；应急广播系统；消防专用电话；防火分隔设施；消防电梯；细水雾灭火系统；干粉灭火系统；电气火灾监控系统；可燃气体探测报警系统；灭火器；其他建筑消防设施；

b.设备维护保养要求

对服务范围内的设备进行维修保养，保证相关设备正常运行。

（3）消控维保要求

a.维保人员具备相应的资格和条件，严格遵守和执行有关法律法规和消防技术标准及执业准则；

b.根据双方签订的维保合同，开展消防设施维修保养，并对消防维修保养；

c.根据服务单位的具体情况，拟定具体的维修保养计划和方案，并进行组织实施；

d.根据《建筑消防设施维护管理》（GB25201）等相关要求对消防设施开展检査、维修、保养、测试。并认真如实填写维修保养记录，并由双方签字确认；

e.组织甲方消控室及相关人员培训简易操作流程、每季度一次的消防演习,在演习期间，乙方派主要负责人进行现场专业技术指导；

f.消防部门来检査，积极配合服务单位与消防部门沟通、协商解决消防设施实际存在的问题；

g.每年对承担维修保养的消防设施至少进行一次全面的检测及测试，确保消防设施的完好和有效运行。每次检查时告知甲方管理人员全程参与，在重大活动及节假日前进行一次全面的检查，确保安全；

h.在巡检检査中发现消防设施存在问题、故障、或接到甲方通知维修的。能够当场修复发立即修复解决，没有条件立即修复解决的，在24小时内组织维修，排除故障；

i.接到消防设施有抢修情况的通知后，在2小时内赶到现场进行抢修和处理；

j.对消防设施故障零部件提供临时备件，确保在紧急状态时发挥作用，对故障零部件确实需要更换的提出合理的建仪和报价并提供更换零部件报废证明；

k.遵守服务单位的有关规定和要求，服从管理，保证消防设施的运行正常,确保安全。注重操作环境的整洁和卫生，文明操作，确保人身和财产的安全。

（4）人员安排

a.该项目设定服务总人数为至少12人；

b.实行每日24小时专人值班制度，每班不少于2人；

c.掌握消控中心设施设备使用性能，负责消控设备的维护保养，确保设施 设备运行正常；

d.防火、防盗、保卫社区财产；

e.保证操作人员的相对稳定；

f.消控室值班人员任职要求：男性，年齢65周岁（含）以下。身体状况良好，能够适应倒班工作。上岗前经过专业培训，熟练掌握本系统的工作原理和操作规程，并经公安消防机构考试合格，持证上岗。

5.公用部位、设施设备维护维修服务

房屋建筑公用部位、公用设施设备的维修、养护、运行和管理，附属配套建筑和设施的维修、养护和管理。

（1）房屋公用部位的维修、养护和管理，包括但不限于：主体结构（包括基础、墙体、柱、梁、楼板、屋顶）、楼梯间、电梯间、公用门厅、走廊通道、户外墙面等；

（2）房屋公用设施设备的维修、养护、运行和管理，包括但不限于：公用的下水管道、落水管、电梯、公用照明、楼内消防设施设备、邮政信箱、避雷装置、天线、二次加压水泵及水箱等；

（3）物业管理区域内公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，包括但不限于：道路、化粪池、自行车棚、停车场等；

（4）公用绿地、水面、花木、建筑小品等的养护管理；

（5）公共环境卫生，包括公共场所及场地、房屋公用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运等；

（6）车辆停放车位的服务与管理，特别是对外来车辆有效制止乱停放；

（7）维护公共秩序，包括门岗执勤、巡视等；

（8）物业管理有关的文件、资料和业主情况的管理，包括物业工程图纸、竣工验收资料、产权资料、业主和物业使用人档案、维修档案；

（9）应当公示特约服务的内容、标准及收费标准，当业主提出上述委托服务要求时，应当提供服务，业主应当按规定付费；

（10）其他相关维修、养护和管理。

6.电梯维保

经甲方同意，由中标人选聘有资质并符合国家对电梯维护管理标准的维保单位，确定维保单位须向采购人备案。中标人对电梯的安全运行负全部责任，如有发现维保维修不到位，投诉较多，采购人可根据实际情况要求中标人更换维保单位，具体内容如下：

（1）包括邹新花园79幢、80幢、87幢、88憧、95幢、96幢、113幢、114幢、119幢、120幢、131幢、132幢、133幢、134幢、135幢、136幢、137幢、139幢、140幢、141幢、142幢、143幢、144幢、145幢总计74台电梯的维修保养（其中C区电梯维保于2024年11月底结束）。

（2）维保基本内容包括但不限于：

a.主机加油和清洁、控制柜清洁整理及五方对讲检查；

b.电梯机件进行润滑；

c.轿顶上所有安全装置；

d.井道内导靴、对重、缓冲器、保险装置及权限开关等安全装置；

e.保持导轨润滑、导靴运行正常；

f.检查并润滑厅门、轿门、门铰链、门吊板、门导靴；

g.检查曳引机钢丝绳张力及清洁；

h.安全装置的检查和调整；

i.定期检查维护限速器安全钳及各项安全调整等；

j.采购人作出的与维保相关的要求。

（3）维保基本要求包括但不限于：

a.每月电梯进行两次有计划常规检查及例行保养；

b.提供全天候应急处理与服务；

c.收到采购人及有关单位的报修通知及电梯关人实施救援，30分钟内赶到现场，对电梯故障进行处理及救援；

d.采购人作出的其他基本要求。

7.接受并积极配合做好项目考核管理、城市长效管理考核、文明城市检查等相关考评工作等。

（三）停车管理

中标人进驻小区后车库车位管理由中标人负责，中标人进驻后配合采购人进行小区内车位管理费收取工作。中标人进场后须对小区内的停车秩序进行维护，疏导交通，同时协助采购人共同做好所有停车设施设备的维护保养工作。

（四）日常维修

房屋及公用设施设备的维修维护费用（单项维修材料费用500元以上）由采购人负责。停车管理设施的维保维修费用全部由采购人指定的设备投入单位负责。

日常零星维修：物业范围内的零星单项维修材料在500元以下的（含500元，包含单项维修所需的材料费）由中标人承担。500元以内维修项目主要包括：小面积屋面防水，路灯维修，楼道内换感应开关、灯头灯泡、均分器、时控开关，公厕换水箱水龙头，窨井盖更换，雨污水管堵塞，公共绿地的养护等所有公共部位。如采购人与中标人对零星单项维修是否超过500元有争议，则由采购人委托第三方机构进行价格核定。列入采购人维修范围内的事项，由采购人结算支付，但中标人须做好相应的配套服务协助工作。

（五）公共区域能耗

1.安置小区物业管理区域内的公共能耗费用（包括公共区域照明、监控、消防、车辆道闸、地下车库、门岗物业用房等的用电费用，公共厕所、保洁、绿化用水费用及其他公共能耗费用等）由采购人负责。

2.公用部位用具（如垃圾筒、垃圾车、巡逻车等）、防爆盾牌、防爆头盔、防刺手套、防爆毯等安保器具装备，若采购人要求配置，由采购人统一购置并承担相应费用。

（六）其他相关服务内容

1.装修建筑垃圾的收集清运由中标人自行负责，收费标准暂按社区原规定由中标人向业主收取；收费标准为：安置户毛坯房装修-200元/户，买房户及非毛坯装修-收取社区管理费（80㎡户型的600元/户，120㎡户型的900元/户）和垃圾清运费（100-150元/车，根据垃圾数量和轻重来定）。由于中标人巡查不到位，产生的无主建筑垃圾，由中标人自行承担收集清运。

中标人必须根据市、区及邹区镇等有关部门对建筑垃圾管理的规定，按要求将建筑垃圾清运至指定地点处置，相关费用由中标人承担。

2.电梯维保由中标人选聘有资质并符合国家对电梯维护管理标准的维保单位实施。具体要求详见上述“6.电梯维保”。

维保费用中包含正常损坏的辅料、零件、配件的更换【不含三大件：主机、变频器+主板、门机加变频器】、导轨润滑油及电梯保险费。

3.采购人视项目管理情况，中标人有义务配合做好物业费的收缴工作，最终根据镇确定的激励政策给予中标人一定的征缴人员费用。

（七）人员配置及要求

1.人员配置表

| 部门 | 岗位 | 人数要求 （至少） | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理部门 | 物业项目经理 | 1 | 专科及以上学历；年龄55周岁（含）以下；具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有相关职称或技能证书优先；具有较强的沟通协调能力。 |
|  | 客服（内勤） | 2 | 高中及以上学历；具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有相关职称或技能证书优先；具有较强的沟通协调能力。 主要包括但不限于负责接待业主到访、做好台账记录等相关工作；负责物业档案资料管理，包括业主档案管理、电梯、设施设备；做好停车收费、台帐记录等相关工作。 |
| 秩序维护部门 | 秩序维护主管 | 2 | 初中及以上学历；年龄60周岁（含）以下；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力，有处理突发事件的经验和小区秩序维护工作经历。 |
|  | 秩序维护员 | 35 | 年龄65周岁（含）以下；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力，有处理突发事件的经验和小区秩序维护工作经历。主要包括但不限于巡逻、监控、全天候门岗等。 |
| 消控部门 | 消控员 | 12 | 年龄65周岁（含）以下；具有消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力，有处理突发事件的经验和小区消控工作经历。 |
| 保洁部门 | 保洁员 | 34 | 五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 工程部门 | 维修员 | 2 | 男性；初中及以上学历；年龄60周岁（含）以下；同时具有低压电工作业证和高压电工作业证；维修员同时熟悉零星维修作业；具有较强的责任心，手脚勤快；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力。 |
| 合计 |  | 88 |  |

注：

★（1）上表内岗位、人数为本项目的基本配置要求，为实质性响应内容，对此供应商提供承诺函（其中承诺函应当明确有以下内容：我单位承诺完全响应本项目人员岗位、人数要求；若中标后，我单位在合同签订后提供的人员未能响应本项目的人员岗位、人数要求的，视为我单位提供虚假材料谋取中标、成交，且不再具有中标资格，我单位承担由此造成的一切法律及经济责任；此外我单位须向采购人支付中标总价*5%金额的违约金。其他承诺内容自拟），承诺函加盖投标人公章。

（2）结合物业项目服务现状和采购需求情况，合理有效配置齐全相关工作人员。

（3）需提供相应岗位证书的，中标人进场前需向采购人提供有效人员证书。未提供相应证书的，采购人有权要求中标人在规定的时限内提供，未提供或提供不出的，采购人有权单方面取消中标资格，并按相关法律法规和程序要求选择排名第二的中标候选人并与之签订政府采购合同。

（4）绿化工由中标人根据绿化管理要求相应提供。

（5）内勤、客服：处理日常接待咨询服务，严肃办公秩序，认真对待业主的投诉，建立投诉记录。

2.人员管理要求

（1）从业人员应知法、懂法、守法、依法办事，必须严格遵守从业规范，模范遵守管理规定。所有人员须身体健康，政治素质过硬，具有较强事业心、责任感，有较高的业务水准，较强的组织协调与管理能力；现场应急处置能力强，具备复杂环境下较强的应急处置能力。服从采购人的领导与指挥；

（2）有岗前培训，人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立在岗；

（3）人员必须相对固定，避免经常更换。中标人在服务期间必须将项目成员名单向采购人备案，期间有人员更换的，必须向采购人报备，同时做好人员出勤记录等详细工作台账；

各岗位人员工作时间、工作地点最终按采购人实际要求执行。中标人按采购人要求合理安排好加班人员，所有岗位人员的各项法定节假日等加班费用均应考虑在报价之内。采购人不再另行支付加班费用。

3.服装及装备要求

（1）保洁员应统一着装、佩证上岗、文明用语、礼貌待人；

（2）装备：拖把、抹布、鸡毛掸、垃圾袋、水桶、扫地簸箕、清洁剂、刷子、鸡毛掸、空气清新剂、玻璃刮水器、手套、口罩、垃圾运输车、平头铲、扫帚、簸箕、消毒剂等。装备数量根据采购人要求配置。

（八）长效考核管理

邹新花园物业管理服务质量考核标准（暂行）

为进一步明确责任、完善机制、规范管理，从而提升邹新花园A、B、C安置小区整体居住环境、人文环境，现对邹新花园A、B、C区安置小区物业管理实施如下考核：

1.考核内容：具体见《邹新花园物业管理服务质量考核标准细则（暂行）》。

2.考评方法与结算运用（履约验收标准）

（1）社区考核物业：每月由社区牵头，与镇物管科、执法局相关人员、居民小组长等组成考核小组，根据小区物业服务合同内容和小区的实际情况进行考核，包括基础台账、设施设备及现场环境等方面。每扣0.1分，扣除物业费100元，全年连续两个月低于85分采购人有权利单方面终止物业合同（该项考核为即时扣分，考核结果与当月物业费挂钩）；

（2）文明城市、长效管理检查：按市、区对文明城市检查标准，长效管理考核要求进行全面考核。根据上级反馈数据，如在长效管理工作中，在区级考评中发现问题的，有一处扣300元，在市级考评中发现问题的，一处扣3000元。（一月一统计，费用从当月物业费扣除）；

（3）中标人应针对本项目财务收支情况进行单独核算。

3.邹新花园物业管理服务质量考核标准细则（暂行）

| 服务项目 | 内容 | 服务标准 | 分值 | 扣分细则 | 考评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常管理与服务（22分） | 服务人员 基本要求 | 小区经理及主管应取得物业管理从业资格证或上岗证，物业公司与小区物业服务人员应签订劳动合同，服务人员应定期参加培训。 | 3分 | 无物业管理从业资格证或上岗证扣1分，劳动合同签订每缺一人扣0.5分，上岗前未参加培训扣0.5分。 |  |
|  | 工作计划 | 制定小区物业管理与物业服务工作计划，并按。计划组织实施。 | 1分 | 无月度物业管理计划报告扣1分，未按计划实施扣0.5分。 |  |
|  | 管理制度 | 建立基本的管理制度；社区对物业督查考核制度；收费标准、服务标准、服务时间、及各类机房管理制度上墙公示。 | 3分 | 每少一项未上墙扣0.1分，社区对物业的日常督查制度未建台账扣1.5分，社区未按规定对物业考核扣1.5分、例会制度无台账扣1.5分，无设施设备、保洁巡检记录一处扣0.5分。 |  |
|  | 保修、投诉受理 | 受理业主或使用人报修、投诉，急修2小时到场查看处理，不能及时修复的，约时修理；投诉5天内答复处理，投诉登记、处理记录、回访记录等填写完整。 | 3分 | 未按标准及时维修而产生的升级投诉有一例扣1分；投诉、维修没有回访记录有一例扣0.5分；有漏报、瞒报现象每发现一起扣1分。 |  |
|  | 办公环境 | 办公室内外环境清洁、整齐、有序，办公桌面归置整齐，卫生间整洁无异味。 | 1分 | 地面垃圾及与办公无关的杂物一处扣0.2分；办公桌面凌乱一处扣0.2分；告示栏不整洁扣0.2分； |  |
|  | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知，对违规装修、违章搭建应及时劝阻并告知相关部门，有记录。建筑垃圾临时堆放点符合要求。 | 3分 | 装修资料手续不全每发现一户扣0.5分，违章装修每发现一户扣0.5分，无装修巡查记录一户扣0.5分，占用公共通道、违章搭建发现一处扣3分，破窗、墙开店扣3分。 |  |
|  | 档案 管理 阵地 建设 | 建立基础的档案管理制度。含电梯维保、绿化管养、消控维保等档案。有序推进红色物业阵地建设.健全基础财务制度，本项目财务收支情况应单独核算。 | 2分 | 资料目录少一份扣0.2分，资料未归档扣0.5分。 |  |
|  | 管理费用的 收缴 | 按有关规定收缴相关费用。 | 2分 | 未收汽车停车费的发现一辆扣0.2分，未收车位、车库租赁费的发现一户扣0.5分。 |  |
|  | 备案 制度 | 物业项目服务方案及相关服务人员的配置应至社区和物业服务中心备案。 | 2分 | 有一项未进行备案的扣1分，备案内容与实际不符的扣1分，未按规则进行备案变更的扣1分。 |  |
|  | 装修 事项 | 建筑垃圾要求袋装化或者围挡覆盖，不得满溢，及时清运。 | 2分 | 有一处未落实的扣1分。 |  |
| 公共区域保洁服务 （25分） | 生活 垃圾 收集与处理 | 每天收集垃圾2次，收集运送至指定垃圾堆放点，需和建筑垃圾堆放点分开设置。生活垃圾及时清运，配置专门清运垃圾分类的车辆，无抛洒滴漏（翻桶车）。 | 6分 | 未及时收集、清运扣1分，出现抛洒滴漏扣1分，其余每发现一处不符合扣0.2分。 | 保洁员工作时间要根据文明城市或长效管理考评时间适当调整 |
|  | 楼内、 楼外 公共区域 | 屋顶平台、通道、楼梯台阶保洁后无明显垃圾与积灰；楼梯栏杆、开关盒、表箱盖、单元门保洁后无积尘；电梯轿厢、天花板、公共灯具无明显蜘蛛网与积尘，单元楼道、单元隔缝无垃圾堆放，车辆停放，楼道门无乱涂乱画、乱张贴。 消火栓、信报箱无污迹；道路地面无明显垃圾、杂物；定期消杀及灭鼠害蚊蝇；公共灯具、宣传栏、标识、休闲椅、长廊定期清理，无乱涂乱贴；楼外公共区域无乱堆放。 | 15分 | 屋顶平台、单元楼道、单元隔缝乱堆放发现一处扣2分，电梯轿厢、扶手、开关、表箱、单元门等设施不清洁每发现一处扣0.5分，宣传栏、休闲椅、长廊等设施每发现一处不清洁扣0.5分，乱涂乱画乱贴每发现一处扣0.5分，楼外公共区域乱堆放扣2分。 小区内无流动摊贩、占道经营，发现一起扣1分。 |  |
|  | 垃圾桶、箱 | 垃圾桶、果皮箱夏季每周清洁1次，其它季节每月清洁2次，周围地面无明显散落垃圾及污迹。配置冲洗油污的车辆。 | 4分 | 垃圾房未按频次清洁扣0.5分。垃圾桶未按频次清洁扣0.5分，周围每发现一处污迹扣1分。 |  |
| 公共区域绿化养护 （13分） | 乔、灌木补种 | 乔、灌木保存率85%以上。服务期内缺失、死亡的要有补种计划，无死株。 | 6分 | 死树移除后不及时平坑，每个扣1分，缺株未补每棵扣0.5分，死树每棵扣0.5分。 |  |
|  | 绿化环境 | 绿化带目视基本无纸屑、果皮、烟头、枯枝败叶、罐类物品和其他杂物等。绿化带内无乱种菜和乱晾晒现象。 | 7分 | 每发现一处杂物扣0.5分，发现一处种菜扣2分，绿化带树木上有晾晒现象发现一处扣1分，杂草面积超1平方米的每处扣0.5分。 |  |
| 水电 系统 （10分） | 排水系统 | 每季度清扫1次排水明沟；楼顶每年检查清理雨水口1次；雨水口无开裂、破损，排水设施完好，明沟内无垃圾和杂草。 | 6分 | 发现未清扫明沟扣1分，有落水管破损1米以上扣1分，楼顶雨水口损坏1个以上扣1分，季度屋面未清理、无相关记录扣1分。 |  |
|  | 楼道灯及开关 | 每季度全面检查与保养1次，有记录，楼道灯完好率为95%以上。 | 4分 | 楼道灯灯泡发现不亮扣0.5分，感应开关或盖板损坏扣0.5分，总开关及控制器未检查扣0.5分。 |  |
| 消防 系统 (13分) | 消防设备管理 | 每月1次检查与维修，消防栓（箱）烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志、疏散指示灯、消防应急灯、消防排烟系统等消防设备24小时正常运转。每季度检测1次消防设备，有记录。灭火器每月检查1次，无压力不够现象。防火门均能正常使用，消防水使用要有记录、有台账。 | 8分 | 每月1次未对消防标志，疏散指示灯，消防应急灯保养或无保养记录扣0.5分。消防排烟系统等消防设备检查1次发现运转异常扣1分。每季度未对消防设备或系统检测1次或无记录扣0.5分。每月未对灭火器检查1处扣0.3分。 管网水压力不正常扣1分。 无台账、缺月、季、年养护计划扣1分。 |  |
|  | 人员要求 | 监控（消控）人员取得消防行业特有工种职业资格证书，上岗时佩戴统一标志，穿戴统一制服，仪容仪表端庄整洁。严格按照要求配置消控人员。 | 5分 | 监控（消控）人员无资格证书扣1分，仪表仪容、个人卫生不符合要求扣0.5分，着装不符合要求扣1分，不挂牌上岗1人扣0.5分。抽查到在岗人数与配置要求不符的，一次扣5分。 |  |
| 公共秩序维护（12分） | 门岗 （车库） | 出入口24小时值班看守。 | 2分 | 脱岗全扣。在岗执勤不到位有一例扣0.5分，工作时间睡觉全扣，不按规定时间站岗一次扣2分。 |  |
|  |  | 对进出小区的车辆进行管理。 | 3分 | 车辆、人员管控不到位一例各扣1分，交通疏导不及时、不到位一例扣1分。 |  |
|  |  | 岗亭内外（包括岗亭内卫生间）、出入口环境清洁整齐有序。 | 2分 | 岗亭内部卫生不到位一处扣1分，岗亭周围、及出入口有垃圾、乱堆、乱放、乱张贴一处扣1分。 |  |
|  | 巡逻岗 | 白天夜间不间断巡逻（包括安全巡查、飞线充电巡查等），并有巡逻记录。消防演练每年一次，有台账、有照片。 | 2分 | 无巡逻记录扣0.5分，有飞线充电的一处扣0.2分，无消防记录扣1分，无演练扣2分。 |  |
|  | 交通、车辆、架空层管理 | 地面、地下车辆停放有序。小区内交通标识、车位划线明显完整，停车位干净整洁。消防车道畅通。 | 2分 | 车位停放不整齐一处扣0.1分，车辆在绿化带、道板上乱停放一辆扣1分。消防车道被占用的，一处扣1分。 |  |
|  |  | 架空层无乱堆放、无私自分割圈地。非机动车在指定位置停放整齐。规范电动车充电装置。 | 1分 | 架空层内乱堆放发现一处扣0.2分，非机动车乱停车发现一处扣0.1分。 |  |
| 其他（5分） | 其他 | 存在居民举报（投诉、信访）、上级巡查、媒体曝光情况 | 5分 | 经查属实或确实存在失职，视情况严重程度，在1-5分之间酌情扣分。 |  |
| 注：以上考核措施为暂行内容，在合同实施期间，采购人有权根据政策文件及项目实际情况对相关考核、规章制度进行修改、细化、调整，相关考核、规章等也会逐年修订，中标人必须严格按采购人要求予以响应及无条件配合。 |  |  |  |  |  |

（九）实质性要求

实质性要求汇总表

| 序号 | 要求内容 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★本项目岗位、人数配置要求：物业项目经理至少1人、客服（内勤）至少2人、秩序维护主管至少2人、秩序维护员至少35人、消控员至少12人、保洁员至少34人、维修员至少2人，总人数至少88人。 | 投标人提供承诺函（其中承诺函应当明确有以下内容：我单位承诺完全响应本项目人员岗位、人数配置要求。若中标后，我单位未能在签订合同时向采购人完整提供全部符合要求的人员岗位、人数清单的，视为我单位提供虚假材料谋取中标、成交，我单位承担由此造成的一切法律及经济责任；此外我单位须向采购人支付中标总价*5%金额的违约金。其他承诺内容自拟），承诺函加盖投标人公章。 |

（十）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邹区镇邹新花园ABC区安置小区物业管理项目（2024-2027年） | 物业管理 |

（十一）投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：_________                       项目名称：__________                     报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业项目经理 | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 | 员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、绿化养护、电梯维保、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 客服（内勤） | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 3 | 秩序维护主管 | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 4 | 秩序维护员 | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 35 |  |
| 5 | 消控员 | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 12 |  |
| 6 | 保洁员 | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 34 |  |
| 7 | 维修员 | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 每月投标单价 |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（36个月） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标总价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，招标人将不再支付报价以外的任何费用。

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 30 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） | 2.1-2.8评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 24 | 是 | 否 |
| 2.1 | 项目组织架构 | 投标人针对拟成立的项目组织构架、项目组织规章制度、各岗位分工及岗位职责、人员考勤体系等方面进行阐述。各项描述齐全完整可行性高的得3分，描述基本完整可行一般的得2分，针对性欠缺、描述一般可行性差的得1分，无不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.2 | 秩序维护服务方案及保障措施 | 针对本项目采购需求及实际情况，提供针对本项目的秩序维护服务方案，包含但不限于安全防范和昼夜巡逻工作、门岗值班、出入管理、车辆秩序管理等方面。 方案详尽、精细，秩序管理科学性强，操作性强、规范合理的得3分； 方案基本全面，秩序管理只具有基本科学性、操作性、规范性的得2分； 方案简单，秩序管理操作性欠缺，规范欠缺的得1分。未提供不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.3 | 环境服务方案及保障措施 | 提供针对本项目的环境保洁服务方案，包含但不限于公共环境保洁、垃圾分类收集与处理、公共部位保洁、杂物乱堆放的清理管理等方面。 方案详尽、精细，环境保洁工作操作性强、作业覆盖区域全面的得3分； 方案基本全面，环境保洁工作只具有基本操作性、作业覆盖区域基本全面的得2分； 方案简单，环境保洁工作操作性欠缺，工作覆盖区域遗漏有欠缺的得1分。未提供不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.4 | 设备维修养护方案 | 提供针对本项目的公共设施设备维护维修服务方案，包含但不限于日常巡检工作、维修作业流程等方面。 方案详尽、精细，维护维修工作操作性强、作业流程规范合理的得3分； 方案基本全面，维护维修工作只具有基本操作性、作业流程基本规范的得2分； 方案简单，维护维修工作操作性欠缺，工作流程规范欠缺的得1分。未提供不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.5 | 培训计划及标准 | 提供针对本项目的培训计划及标准，包含但不限于人员岗位培训、安全文明生产培训、消防安全培训及各项培训计划安排、培训标准等方面。 方案详尽、精细，培训内容合理的得3分； 方案基本全面，培训内容只具有基本操作性的得2分； 方案简单，培训内容欠缺的得1分。未提供不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.6 | 消控服务方案 | 提供针对本项目的消控服务方案，包含但不限于管理服务方案、培训方案及岗位工作流程等方面。各项描述齐全的3分，描述基本完整可行的得2分，针对性欠缺、描述一般的得1分，无则不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.7 | 绿化养护方案 | 提供针对本项目的绿化养护服务方案，包含但不限于管理服务方案、作业标准等方面。各项描述齐全的3分，描述基本完整可行的得2分，针对性欠缺、描述一般的得1分，无则不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.8 | 应急事件处理预案 | 物业制定详细的应急事件处理预案（包括不限于自然灾害、意外情况、安全管控或特殊情况下的管理预案），各项描述齐全的3分，描述基本完整可行的得2分，针对性欠缺、描述一般的得1分，无则不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  | 0 | 46 | 否 | 是 |
| 3.1 | 体系认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证，每有一个证书得2分，最高得6分。 注：投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业业绩 | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有住宅物业在管服务项目业绩，同一项目业绩需同时至少包含秩序维护、环境保洁、绿化养护、维修工作中两个内容，有1个得2分，本项最高得8分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.3 | 企业荣誉 | 投标人2021年1月1日（以政府部门发布表彰文件的日期为准）以来服务的住宅项目获得党政机关颁发的物业管理类荣誉。有1个得1分，同一项目不重复得分，本项最高得2分。 注：提供相关获奖证明材料复印件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目负责人 | 拟派项目负责人，55周岁（含）以下，（须为本单位正式职工） ： （1）具有专科或以上学历得2分； （2）具有中级及以上职称的得2分； （3）具有国家五级及以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书的得2分。 注：投标文件中同时提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月中任意一个月（投标截止之日往前推）社保缴纳证明复印件，未按要求提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.5 | 秩序维护主管 | 拟派本项目秩序维护主管2名，60周岁（含）以下，（须为本单位正式职工） ： （1）具有专科及以上学历的，每有1人得2分，本小项共4分； （2）具有政府主管部门颁发的三级及以上保安员证的，每有1人得2分，本小项共4分； （3）具有国家五级及以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书的，每有1人得2分，本小项共4分。 注：投标文件中同时提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月中任意一个月（投标截止之日往前推）社保缴纳证明复印件，未按要求提供不得分。 | 0 | 12 | 否 | 是 |
| 3.6 | 维修人员 | 拟派本项目维修人员2名，60周岁（含）以下，（须为本单位正式职工）： （1）具有专科及以上学历的，每有1人得2分，本小项共4分； （2）同时具有高压电工证书和低压电工证书的，每有1人得2分，本小项共4分； 注：投标文件中同时提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月中任意一个月（投标截止之日往前推）社保缴纳证明复印件，未按要求提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.7 | 客服（内勤） | 拟派本项目客服（内勤），（须为本单位正式职工）： （1）具有专科及以上学历的得2分； （2）具有中级及以上职称的得2分。 注：投标文件中同时提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月任意一个月（投标截止之日往前推）社保缴纳证明复印件，未按要求提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为        ，全称为       ，统一社会信用代码为           ，法定代表人（单位负责人）为        ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年月日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮         编：

电         话：

传         真：

投标人开户行：

账         号：

日         期：________年____月____日

五、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于      行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中     （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 投标分项报价表（分包号：**）

项目编号/包号：_________ 项目名称：__________                                           报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业项目经理 | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 | 员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、绿化养护、电梯维保、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 客服（内勤） | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 3 | 秩序维护主管 | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 4 | 秩序维护员 | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 35 |  |
| 5 | 消控员 | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 12 |  |
| 6 | 保洁员 | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 34 |  |
| 7 | 维修员 | 邹新花园A、B、C区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 每月投标单价 |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（36个月） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标总价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，招标人将不再支付报价以外的任何费用。

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                  分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                            邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                        包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                  公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。