招　标　文　件

项目名称：常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0495

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年11月27日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市食品药品纤维质量监督检验中心]的委托，常州市政府采购中心就[常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台]([JSZC-320400-JZCG-G2024-0495])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0495

2.项目名称：常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台

3.预算金额：分包1（常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台）：170万元；分包2（项目监理服务）：5万元。

4.最高限价：分包1（常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台）：170万元；分包2（项目监理服务）：5万元。

5.采购需求（简介）：

分包1（常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台）：为进一步提升食品药品纤维检验检测能力和服务水平，助力数字监管，中心拟构建一套集客户服务系统、业务流程管理、仪器数据采集、电子原始记录、全面实验室资源管理、质量管理、数据共享与系统集成、数据应用与挖掘、协同办公以及移动审批等功能为一体的，横向贯通食品、药品、纤维三大业务领域，纵向连接政府与公众的实验室信息系统一体化平台。在全面提高工作合规性，保障数据真实和可追溯的基础上，实现数字化运营目标。

分包2（项目监理服务）：参与项目的实施建设过程，应用软件开发和系统集成，设备和系统软件购置、安装调试，系统单元测试，集成测试，培训，试运行和系统验收，系统移交，相关各类项目会议的组织、记录，项目文档、起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等。协助采购人完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。

（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：

分包1（常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台）：自合同签订之日起10个月内；

分包2（项目监理服务）：自合同签订之日起至项目验收结束止。

7.分包要求：每个投标人可选择相应的分包投标，兼投不兼中。在分包1中被推荐为第一中标候选人的单位可参与分包2评标，但不得成为分包2的推荐中标候选人。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目  不接受  联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市食品药品纤维质量监督检验中心

地址：常州市新北区秦岭路178号

联系人：高女士

联系方式：0519-86628211

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：李女士

电  　话：0519-85588159

开标评审相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

分包1（常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台）：

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

项目涉及的二次开发代码、可执行代码（和发布安装包）、运维文档、知识产权等为采购方所有。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，按照下列内容填写完整）

6.1 乙方交纳人民币____/_____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

分期付款：合同签订后，在收到发票10个工作日内，支付合同总额的60%；系统通过采购人组织的终验（以甲方签字确认的验收确认单为准），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内，支付合同总额的30%；质保期满后，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内，支付合同总额的10%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

分包2（项目监理服务）：

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心                           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，按照下列内容填写完整）

6.1 乙方交纳人民币_____/____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

分期付款：第一次为合同签订后，自收到发票10个工作日内支付50%的费用。第二次为项目验收合格后，满足合同支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

第四章 采购需求

分包1（常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台）：

一、采购标的

1.项目名称：常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台

2.预算金额：人民币170万元

3.最高限价：人民币170万元

4.采购项目概况：为进一步提升食品药品纤维检验检测能力和服务水平，助力数字监管，中心拟构建一套集客户服务系统、业务流程管理、仪器数据采集、电子原始记录、全面实验室资源管理、质量管理、数据共享与系统集成、数据应用与挖掘、协同办公以及移动审批等功能为一体的，横向贯通食品、药品、纤维三大业务领域，纵向连接政府与公众的实验室信息系统一体化平台。在全面提高工作合规性，保障数据真实和可追溯的基础上，实现数字化运营目标。

5.合同履行期限：自合同签订之日起10个月内

6.是/否接受联合体投标：不接受；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

二、商务要求

1.实施的时间和范围

时间：合同签订后10个月内完成招标要求范围内的功能的上线运行及验收工作。

地点：常州市新北区秦岭路178号，常州市劳动西路323号

2. 付款条件（进度和方式）

分期付款：

合同签订后，在收到发票10个工作日内，支付合同总额的60%；系统通过采购人组织的终验（以采购人签字确认的验收确认单为准），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内，支付合同总额的30%；质保期满后，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内，支付合同总额的10%。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

系统正式上线运行验收后投标人需提供3个月的免费驻场服务。

投标人须提供2年的系统质保服务，质保期自验收合格之日起计算。质保期间的技术服务不收取任何额外费用。

投标人应建立完善的技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为采购方提供全方位的技术支持工作。

质保期内投标人应实时提供在线的客户服务和现场服务。应具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务，并在采购方规定的时间内及时解决常见问题，高效修复安全漏洞。如遇问题需现场处理，投标人需在接到采购方通知后4个小时内到达现场。

质保期内投标人需安排固定的工程师提供维保服务，维保工程师需熟知实验室运行管理要求及本系统的建设情况，且具有良好的沟通能力和专业水平，确保能在规定的时间内按采购方要求内完成维护工作。采购方有权对维护工程师的技术能力和工作情况做出评价并提出更换，投标人如需要更换维护工程师，也需要征得采购方的需求。

质保期内，投标人负责免费对系统进行维护，包括功能修改、软件升级、性能提升、故障检测、漏洞整改以及日常巡检等，保证系统正常运行。如果是软件设计漏洞或偏差，或是采购方需对其中部分功能、流程进行小范围的优化调整，则中标方必须及时修正，且不另收费用。

5. 保险

无

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

依托政务云，构建一套集客户服务系统、业务流程管理、仪器数据采集、电子原始记录、全面实验室资源管理、质量管理、数据共享与系统集成、数据应用与挖掘、协同办公以及移动审批等功能为一体的，全面覆盖食品、药品、纤维三大业务领域的实验室信息化管理系统，全面提升中心的数字化管理和服务水平。

★1.1.1系统应为国内商业软件的最新版本，符合ISO/IEC17025、RB/T214、RB/T215、FDA21-CFRPARTll等国际标准和准则的要求。当上述标准更新时，实验室信息管理系统应能够适应这种变化。投标人应提供承诺函，并加盖投标人公章。

★1.1.2系统兼容性高，系统及移动端应用应能兼容多种主流操作系统，至少应该包含Windows操作系统、Linux操作系统、Android操作系统、Mac OS操作系统，所有系统中的插件及工具均应兼容以上操作系统。应注明支持的浏览器版本（至少应支持IE、360、搜狗、火狐、谷歌等常用浏览器的最新版本，客户端），原始记录电子记录本及仪器采集均应兼容以上操作系统。投标人应提供承诺函，并加盖投标人公章。

▲1.1.3综合考虑国产化的需求及要求，系统应能兼容国家信创目录相关的产品及要求，至少包括操作系统、中间件、国产化数据库等。提供适配截图证明，并加盖投标人公章。

1.1.4系统应该采用目前流行的程序语言，B/S架构，采用标准三层架构，易于部署、升级和二次开发。支持API二次开发接口，能够实现与其他信息管理软件可以无缝集成。

1.1.5系统具有安全、可靠、可配置、可扩展以及良好的开放性。

1.1.6系统应具有容错能力，对由于数据库写入失败的情况应具有恢复的功能。对某些关键字段的输入要具有校验功能，具备记忆功能，对于历史原有数据可进行检索调用。

1.1.7用户界面友好，易于学习和掌握；系统响应时间快；根据角色权限具备独立操作界面。

1.1.8该系统应涵盖常州市食药纤检中心食品、药品、纤维领域的所有相关检验业务。

1.1.9系统具有符合IS0/IECl7025国际准则的质量管理各要素的模块。

★1.1.10系统能够根据实验检测结果自动生成报告，并能够提供多语言支持，能生成中文、英文或中英文混合的报告；检测报告可以实现自动签名、签章；投标人应提供承诺函，并加盖投标人公章。

1.1.11系统提供检验时限控制的功能，自动计算检验完成日期，并可以扣除节假日。

▲1.1.12系统支持所有功能的审计追踪自定义配置。能够提供操作日志和操作跟踪的功能，显示超期报告的超期原因，追踪超期报告的历史记录。原始记录电子记录本审计追踪功能应能够提供操作日志和操作跟踪的功能，追踪修改的内容及历史记录。投标人应提供系统真实截图等证明性材料，并加盖投标人公章。

1.1.13系统支持二次开发，并能够提供良好的接口和完善的技术文档；高度模块化，方便项目交接，以简化后期的管理维护工作。

1.1.14具有丰富的自定义查询、统计功能，能满足各种不同的日常查询、统计需要，并确保其数据的准确性。

1.1.15具备实验室数据自动备份功能，并确保可以进行数据导入还原。

▲1.1.16系统应具备报告模板设定功能，且支持用户自定义报告模板格式，满足特殊检验报告编辑功能；鉴于Office word等客户端软件涉及客户端电脑安装、操作系统受限、授权及不同版本的格式不一致问题，报告模板编制应采用便捷的报表化模式，接受office功能的报告生成模式。投标人应提供系统真实截图等证明性材料，并加盖投标人公章。

▲1.1.17系统提供原始记录电子记录本（ELN），原始记录电子记录本功能应该支持全中文操作，操作简单方便，易于掌握；并且需与LIMS系统在同一个软件平台上实现，ELN需要是成熟软件的最新版本，不接受完全定制开发的方式满足应用需求的系统。支持EXCEL通用计算及修约函数的使用，支持自定义修约函数开发和定制。投标人应提供系统真实截图等证明性材料，并加盖投标人公章。

▲1.1.18能够实现具有标准输出接口分析仪器的自动采集，采集PDF、Excel、Txt、串口等多种格式的仪器输出数据。可实现采集数据的溯源；支持可视化的谱图解析、无需编码就可将检验结果谱图文件解析为系统可识别的结构化数据文件。投标人应提供系统真实截图等证明性材料，并加盖投标人公章。

▲1.1.19系统具备导出功能，具有在当前界面所见即所得的导出功能，能够分别导出 PDF、 Excel、 word文本格式的原始记录和报告模板。投标人应提供系统真实截图等证明性材料，并加盖投标人公章。

▲1.1.20系统具备自定义功能，能支持流程自定义配置、报表自定义、特殊字符自定义、统计查询自定义配置。投标人应提供系统真实截图等证明性材料，并加盖投标人公章。

▲1.1.21系统具备标准查新功能，可实现方法、标准在线查新。投标人应提供系统真实截图等证明性材料，并加盖投标人公章。

▲1.1.22系统具有先进的低代码开发平台，支持用户通过组件化、配置化方式独立完成系统功能模块新增，和对现有系统功能优化调整。投标人应提供系统真实截图等证明性材料，并加盖投标人公章。

▲1.1.23系统内置药品、食品方法库不少于2000个。投标人应提供系统真实截图等证明性材料，并加盖投标人公章。

▲1.1.24系统应能实现与食品国抽、药品国抽系统对接。投标人应提供系统真实截图等证明性材料，并加盖投标人公章。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.2.1标准规范

（1）ISO/IEC 17025 检测和校准试验室能力通用要求

（2）ISO/IEC 17065 合格评定 产品、过程和服务认证机构要求

（3）CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》

（4）CNAS-CI01：2012《检验机构能力认可准则》

（5）RB/T 214检验检测机构资质认定能力评价-检验检测机构通用要求

（6）CNAS-CI01-G001：2018《检验机构能力认可准则的应用说明》

（7）CNAS-CL01-A002：2018《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》

（8）CNAS-CL01-G002：2018《测量结果的溯源性要求》

（9）CNAS-CL01-G003：2018《测量不确定度的要求》

（10）CNAS-CL01-G004：2018《内部校准要求》

（11）CNAS-CL01-G005：2018《检测和校准实验室能力认可准则在非固定场所外检测活动中的应用说明》

（12）ASTM E1578-2018《实验室信息管理系统指南》

（13）RB/T 215-2017 检验检测机构资质认定能力评价 食品检验机构要求

（14）RB/T 216-2017 检验检测机构资质认定能力评价 食品复验机构要求

（15）RB/T 028-2020《实验室信息管理系统管理规范》

（16）RB/T 029-2020《检测实验室信息管理系统建设指南》

（17）ASTM E2066-2000（2007）《实验室信息管理系统的鉴定标准导则》

（18）中华人民共和国药典

1.2.2安全类规范

（1）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

（2）《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）

（3）《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）

（4）《政务信息化项目网络安全审查规范》（DB43/T 2313-2022）

（5）《中华人民共和国数据安全法》2021-09-01起施行

（6）《中华人民共和国网络安全法》2017-06-01起施行

（7）《关键信息基础设施安全保护条例》2021-09-01起施行

（8）《中华人民共和国个人信息保护法》2021-11-01起施行

（9）《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）；

（10）《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字〔2004〕66号）

（11）《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕27号）

（12）《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）

（13）《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）

（14）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

（15）《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

（16）《软件产品质量要求和评价（SQuaRE）》（GB/T 25000.51-2010）

2. 服务内容及要求

2.1.功能需求

2.1.1.客户服务需求

通过客户服务系统建设，应能实现中心能力展示，满足公众在线委托、进度查询、消息查看、电子报告下载、报告验真以及满意度评价等内容。

2.1.1.1.检务信息公开与发布

应具备信息发布功能，包含但不限于：机构介绍、业务办理指南及中心动态信息等的发布。

2.1.1.2.客户注册与登录

应具备客户注册与登录功能，具备对密码和安全登录的控制措施。系统应支持密码找回，客户的注册与登录信息要实现PC端与移动端的统一。客户服务系统的相关信息应支持与实验室lims系统的关联。

2.1.1.3.网上委托服务

应实现线上食品、药品、纤维检验业务在线委托。

客户服务平台需与LIMS系统同步，基本信息可导入中心的lims系统。能提供登记后的双方可提交的互动再修改功能，同时保留修改日志备查。

系统需要支持客户可以在线预览委托单，支持保存委托草稿、重新编辑能功能。

2.1.1.4.便捷进度查询

需要具备委托单便捷查询功能，并支持多状态、多维度查询。

2.1.1.5.服务消息推送

系统需实现关键环节给客户推送消息功能，客户可在线收到消息提醒，提高服务效率。

2.1.1.6.报告跟踪/下载

系统应提供电子报告、纸质报告两种服务模式，包括报告进度查询、电子报告下载、纸质报告邮寄状态跟踪等。

2.1.1.7.满意度评价

系统需提供客户满意度评价功能，收集客户评价信息。

2.1.1.8.报告真伪查询

系统需支持电子报告真伪查询、纸质报告真伪查询服务。

2.1.1.9.客户服务小程序

客户服务小程序首页为客户提供掌上服务导航需求，方便客户根据需要选择相关功能。提供检测能力查询服务功能、委托进度查询功能和满意度评价功能，提供电话、QQ等多种联系方式，需要以卡片式展示风格，为客户提供便捷检测信息查询功能，需要支持移动端扫码或PDF方式，为客户提供报告真伪查询功能。

2.1.2.检验检测管理需求

2.1.2.1.食品业务受理

系统应支持食品业务受理，实现对食品和原粮业务的区分，支持监督抽检、抽样委托、送样委托、稽查公安送检等业务模式，实现各类抽样单信息、委托单信息、样品信息、检测信息的录入，实现委托单、样品标签、流转单等的打印。

2.1.2.2.药品业务受理

系统应支持药品业务受理，需对药品、化妆品、医疗器械、药包材、方法开发及洁净区业务进行区分受理；支持各类监督抽检、抽样委托、送样委托、稽查公安送检、复查检验、复检等多种业务模式。实现各类抽样信息、委托信息、样品信息、检测信息的录入，实现各类委托单、样品标签、流转单等的打印。

2.1.2.3.纤检业务受理

系统应支持纤维业务受理，支持纤维及纺织品检验与棉花检验业务区分受理，支持各类监督抽检、抽样委托、送样委托、稽查公安送检、复查检验、复检等多种业务模式。实现各类委托信息、样品信息、检测信息录入，实现委托单、样品标签、流转单等的打印。

2.1.2.4.收费管理功能

系统应支持收费管理功能，对需要收费的业务，系统应支持两种划价方式，一种是检测前划价确认，一种是检测后划价确认。系统应具备收费确认及相关已缴费处理功能，对于未缴费的业务，系统支持根据客户实际需求控制检验报告的打印和发放操作，系统支持退费管理或费用调整管理，且具备折扣的申请和审批流程。

2.1.2.5.样品及留样管理需求

系统应具有有样品管理和留样管理功能。样品和留样管理支持扫码录入，对样品的交接签收、制样、领用、流转、归还、交接、处置等实现流程管理和审批管理。并支持对流转信息的查询。

贵重样品或客户需要领回的样品可通过客户服务系统通知客户取回，对于邮寄退样，需关联快递的签收确认。

系统应能自动生成检品交接单，对于需要流转或需要退样的样品要能在系统中各环节进行标注提示。

2.1.2.6.制样功能需求

系统应支持制样管理功能，支持制样进度查询，支持制样记录的电子化，以及制样后样品的领用和留样管理等功能。

对于需要流转的样品，系统支持对流转情况进行查询，对样品流转过程中需要提醒的事项支持发起提醒功能。

系统需支持对制样过程进行监控，监控过程能够上传至系统，便于查看。

2.1.2.7.检验任务的接受与分配

任务下达或制样后，系统支持检验科室对检品进行签收，签收后系统支持不同的分配方式：如按项目分配或按检品分配，系统可支持多种字段的搜索，并根据搜索结果单个或批量分配检验人；

系统支持在任务分配的时，科室管理者可以查看科室人员的工作量和进度情况；系统支持任务的退回和再分配功能。

2.1.2.8.结果录入需求

系统支持检验员在系统中查看检验任务相关信息，包含检验优先级别、检验性质、特殊需求、是否加急、检品信息、检验项目信息等。支持任务按“未开始实验”、“进行中实验”、“已完成实验”显示查询，并根据查询结果进行批量操作。

支持对同批次检验方法相同、前处理过程相同且一针出检验结果的检验项目进行合并、拆分。

对于不同的业务领域，系统支持由检验人员对检验项目的进行选择或完善，并实现将部分项目分配给协检人或协检科室，由协检科室再具体分配给协检人等功能。

检品检验数据包括实验室分析数据及现场监测数据。系统检验结果录入功能包括手动输入、通过仪器的对接抓取。

对于不合格项目，系统支持换人复检，可根据不同的业务管理需求实现科长分配复检任务或检验人员分配复检任务。

根据需要，系统支持延期申请审批和部分检验申请和审批功能，支持不同检验项目记分。

2.1.2.9.记录校对与审核

校核可按项目校核，也可按检品进行校核。

校核通过后进行科室审核，科室审核时应支持按照查验规则对整体项目的查验，如多个数据结果之间的数量关系等。

系统支持校核和审核界面可以根据自定义选项进行筛选和排序，检验时间、周转期计时等。

2.1.2.10.报告生成与确认管理

系统应支持检验报告的自动生成功能，并能实现对项目顺序、排列等情况的调整，实现特殊字符的添加，实现项目的增减功能。

可以根据检验任务和检验目的选择验报告模板库和检验封面，选择结果判定用语等。

报告书包含检验信息、检验结果、检品结论等内容，报告数据自动关联，可自动带入项目检验结果、项目方法、检出限、检出限单位、项目结果判定以及分包情况等信息。

2.1.2.11.报告审核与签发管理

系统检验报告审签发功能需要根据不同情况和目的，设置不同的审签工作流程，并通过权限管理，实现多级审批。

系统的检验报告审签界面需要支持报告审签人员查看检验报告书的所有数据内容，包括样品信息、抽样或委托信、流转信息等。

需要支持审签人员追溯查看相关样品的原始记录、检验过程、样品信息及样品图片等。

审签完成后需要支持加载审签人员的电子签名。

若报告审签不通过，可指定退回指定环节。

系统能实现对整个业务流转全过程的监控，如流转记录、打回记录、检验记录、签批记录等信息，以及每个环节的操作人、操作时间、打回原因等。

2.1.2.12.报告打印与发放管理

报告书的打印需要支持多种格式打印，并自动显示取报告方式

如果需要寄送报告，则自动导出邮寄信息，形成邮寄任务单。并对邮寄信息进行跟踪，并体现签收情况。

如果不需要纸质报告，系统要与CA签章功能相融合，形成盖章的电子报告，并形成验真二维码，实现电子报告的发送和归档。

2.1.2.13.报告归档管理

系统应实现报告归档在线管理，包括归档人员、归档时间、归档位置等，并具备归档有效期管理功能。

2.1.2.14.报告书修改

系统应根据管理要求，需要支持对报告书修改功能，包括但不限于基本信息修改、流程管理、修改信息追溯管理等。

2.1.2.15.检验时限管理

系统应根据检验管理要求，配置每个检测项目的检验周期、并根据业务受理时间等自动计算预计完成时间，支持与实际时间比对分析，为管理运营提供决策。

2.1.2.16.数据审计和追溯

按照检验检测业务溯源要求，系统应支持记录数据的修改时间、修改人、修改原因、修改前数据、修改后数据，可溯源数据修改过程。

2.1.2.17.分包管理

系统应支持分包程序管理，实现对“有能力的分包”和“无能力的分包”进行进行不同的流程管理。

支持分包的申请、审批、执行流程。

2.1.3.仪器数据采集需求

系统必须支持仪器连接，通过工作站连接和串口链接等方式实现从结果文件中获取或解析需要的数据，并直接导入系统，而不需要实验人员进行二次录入。

要支持液相、气相、原子吸收、原子荧光、气质联用仪、液质联用仪、飞行时间质谱仪、电感耦合等离子质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、紫外分光光度计、电子天平、热原仪等仪器检测数据和图谱的自动抓取。

2.1.4.ELN电子原始记录需求

系统应支持电子原始记录（ELN）模板库管理功能，实现原始记录模板的新建、导入，在线编辑和修改等功能。

检验结果录入应包括手动录入和仪器设备自动采集，实现检验结果、精密度、回收率等的自动计算和判定。

电子记事本支持记录修改的前后值、修改人、修改时间和修改理由等。

原始记录中涉及的仪器设备信息能根据系统中的设备信息库自动选择，环境温湿度信息应与系统中环境信息相关联。

仪器使用应与人员仪器授权挂钩，若人员未授权该设备的使用权限，则原始记录中无法勾选。

标准品及标准溶液等信息应与标准品与标准溶液模块相关联，并能自动提取相关仪器和标准品、标准溶液的使用记录。

2.1.5.资源管理功能需求

2.1.5.1.人员管理

系统支持人员档案管理，并具备人员档案信息库，支持分权限管理和维护。

人员档案的基础信息包括但不限于：姓名、出生年月、学历、学位，专业方向、职务、职称，所在科室岗位以及主要工作经历、培训记录、继续教育情况、考核记录、科研情况、获奖情况以及专利、论文、上岗资质，授权等。人员档案管理要自动与培训管理关联，与新项目评审信息管理。与科研项目管理相关联。

在“年度人员培训计划”模块建立培训计划，具体信息包括：培训说明、培训方式、培训内容、培训要求、备注等。并可以连接年度人员培训计划相关电子文档。

系统支持各类上岗证书的管理，系统支持对检验人员的上岗证书、检验领域、仪器设备等授权情况进行统一管理。并对证书的失效时间做出提醒。

2.1.5.2.仪器设备管理

系统需要支持建立和管理仪器设备档案，包括仪器基础信息管理，实现仪器采购、维修、维护、维保、计量检定、期间核查、自校、调拨、停用、报废等全生命周期管理功能，满足相应的业务审批流程，支持自动生成检定、校准计划表、期间核查表、实现检定校准有效期到期自动提醒功能。并将相关记录归入仪器档案。系统支持自动创建期间核查任务和自校任务，并提醒相关相关人员完成仪器的核查与自校工作，并能按照仪器设备的维护周期进行预警。

系统需要支持建立和管理仪器设备档案，仪器设备档案按不同方式搜索查询、统计、导出及打印功能。实现仪器设备在各个不同阶段（采购、计量、维修、报废等）都能以不同方式进行查询、统计、导出及打印功能。要实现与仪器使用情况、维修情况和共享情况的关联。系统应能实创建维护记录表单，并能按照仪器设备的维护周期进行预警。

共享设备管理模块需具备共享设备使用申请、科室批准、设备保管员审核、保管科长审批等功能，能自动生成共享设备使用情况的统计。

2.1.5.3.试剂耗材管理

实现试剂耗材和办公用品使用流程的全面管理，包括采购申请、审核、验收、入库、领用、库存管理，每个环节均能做到实时查询 、综合统计能功能，支持入库、出库数据的查询导出。

2.1.5.4.标准物质管理

系统应支持标准物质使用流程的全面管理，包括采购申请、审核、验收、入库、领用、库存管理、使用记录和报废管理等，每个环节均能做到实时查询 、综合统计能功能。

系统应支持各科室内部的标准物质库管理，并根据各科室的不同需求实现对标准物质的信息录入和导入、拆分、编号、上传标物证书、领用、报废、降级使用等功能。

2.1.5.5.标准溶液管理

系统支持对标准溶液的全面管理，包括配置日期、配置人员、配制依据、有效期、存放地点、库存量、领用人、领用量等等。并能形成配置记录表，与原始记录进行关联，对储备中的标准溶液实现有效期预警、报废等功能。

2.1.5.6.采购与库存管理

系统应支持实验用品（包括：实验试剂、耗材、色谱柱等）以及办公用品的采购申请及审批流程，实现采购申请、多级审批、采购办理、验收、入库、报销核对及退货等业务流程；支持电子签名。

系统应支持不同的验收流程，并实现验收资料的上传，支持验收任务的创建。

库存管理需要包括物资的基础信息包含但不限于商品名称、数量、规格，金额、验收情况等，具备库存量、库存预警设置量等，支持领用管理、库存盘点和退库功能，支持库存信息的修改权限设置，支持领用、入库等各类信息的查询统计。

系统支持采购发票信息记录功能。

2.1.5.7.检测项目管理

系统应支持各业务领域的检测项目管理，实现与CMA资质，CNAS资质的关联，并能显示备注信息。

系统应支持新项目的审批流程，并在审批通过后创建新项目的评审任务，实现与电子原始记录的关联，支持多级审批。

检测方法能关联人员资质、关联设备、试剂耗材等信息。

2.1.5.8.方法依据管理

实现检测方法管理功能，包国家标准、地方标准、企业标准等检验依据，并支持检验依据分类管理（食品、药品、纤维检验等），通过关联原始记录实现检验方法自动计算等需求。

系统应支持对方法库的更新和维护，当有标准更新是能对新标准的实施日期进行标注，并能在检验项目库中进行备注提醒。

2.1.5.9.评价标准管理

应实现食品、药品、纤维相关国家标准、地方标准、企业标准等卫生（评价）标准维护到系统中，支持定性分析、定量分析结果的自动判定（合格/不合格、阴性/阳性等）。

2.1.5.10.环境管理

系统应支持环境温湿度的线上填写或调用，实现对环境的管理。

2.1.5.11.文件管理

文件管理包括管理手册、程序文件、工作制度、工作表格、各类操作规范、管理手册附件以及各个科室的原始记录模板。系统应支持  对文件分类进行管理，支持定期更新、维护；

系统应支持对文件信息的管理；系统应支持对文件的检索、查阅，支持对检验标准、作业指导书、SOP和仪器操作规程等文档与相关的业务进行关联，供使用人员在相应的业务环节使用。（仅工作表格和原始记录模板是可以下载的，其它应是只读）；

系统应支持不同版本的文件可以以电子文档的形式保存在系统中，包括Word、Excel、PDF等各种格式；

系统应支持文件管理模块按照文件分类顺序显示文件列表，可以链接文件的电子文档；

系统应支持文件的新建和修改流程。

2.1.5.12.客户管理

实现对客户的统一管理，包括客户的基本信息、送检情况、检验情况、缴费情况、投诉等，支持所有信息自由组合进行查询，对实现对特殊客户的标记功能。

2.1.5.13.供应商管理

系统应支持供应商的管理，供应商包括各类试剂、耗材、标准品、实验动物、质控样等货物的供货商，以及提供计量、能力验证、分包检测等服务的供应商。

系统支持对供应商的评价管理，支持合格供应商的档案管理，支持每年对合格供应商的评定审核流程。

其中合格供应商的档案信息包括供应商的基本信息，业务状况，资质情况，服务情况，产品的使用反馈。

支持对供应商的分类查询与统计。

2.1.5.14.合同管理功能

系统应支持各类合同管理功能，包括业务合同的管理，技术合同管理、服务合同管理，合同基础信息管理包括合同类型、对方单位名称、服务内容、服务期限等信息，系统应能实现各类合同的查询功能，并具备到期前的自动提醒功能。

2.1.5.15.科研项目管理

系统应具备对各类科研项目、标准化项目的管理功能，并具备制修订标准和申报专利的登记录入、查询功能。其中科研项目管理应包括项目申报文件、项目申报时间、项目名称、项目负责人、项目主要内容、项目的考核指标、项目的参与人员、项目总经费、项目补助经费、立项情况、立项文件、项目补助经费的下达文件、项目验收，完成情况等。具备申报材料和验收材料，中期报告以及立项通知等的上传和下载功能。并能对进度进行监督，实现对项目的各类查询统计功能。项目的参与人员能与人员档案相关联。

2.1.6.质量管理

2.1.6.1.质量控制

应能实现外部质量控制和内部质量控制的管理功能，具体包括计划制定、任务下达、数据结果、评价等内容。

2.1.6.2.质量监督

应能建立质量监督员基本信息档案，支持相关人员对实验室活动开展监督工作，实现质量监督的电子化流程。系统能支持监督记录和科室报告抽查记录的导出，支持电子签名。

2.1.6.3.不符合工作

应能建立不符合工作目录、索引，记录不符合项来源，如内审、外审、管理评审。不符合事实描述、涉及条款、严重程度判断；不符合根本原因分析、纠正措施计划，计划批准；纠正措施落实情况总结；纠正措施追踪验证，流程化管理等。

2.1.6.4.新项目/方法管理

需满足检测项目、检测方法能力扩项需求，实现扩项申请管理、扩项验证管理、扩项评审管理。

2.1.7.不良反应监测

应支持对文件的导入、检索、查阅。

2.1.8.数据共享与集成需求

2.1.8.1.食品、药品、国抽系统对接

需能对接食品、药品国抽系统，实现批量上传或导出检品信息、检验结果、检测数据、抽样照片等信息，同时根据不同领域的业务需求能批上传各类抽样凭证、样品图，以及支付信息。

2.1.8.2.药品、化妆品及纤检省抽系统对接

需能对接省抽，批量上传或导出相关检品信息，包括抽样信息、检测数据、检验结果及图片信息等，同时根据不同领域的业务需求能批上传各类抽样凭证、样品图，以及支付信息。

2.1.8.3.CA系统集成

需应实现与大数据局CA系统集成，实现报告电子签章，满足电子报告安全、可靠、合法性需求。

2.1.8.4.其他接口预留

需预留其他系统的对接接口

2.1.9.数据应用与挖掘需求

2.1.9.1.业务数据自主查询

系统应支持中心各类业务数据和任务进度的查询；并能按权限实现各业务领域和科室工作的查询统计。

2.1.9.2.运营统计多维分析

系统需根据运营管理需求，提供统计分析报表，至少应包括人员工作量统计、科室工作量统计、仪器利用率统计、供应品领用统计等，自动生成日报、月报、季报、年报等。

2.1.9.3.可视化数据驾驶舱

为高层管理者提供辅助决策功能，建立多维度主题驾驶舱，检验检测主题驾驶舱、工作量驾驶舱、监测完成情况驾驶舱、耗材采购驾驶舱等。

2.1.9.4.智慧监测、风险预警

能根据检测结果对检验项目、不合格情况进行统计分析，并可以以各种散点图、雷达图、热力图等图表直观显示。

系统提供对可疑数据、边界值等异常数据的警示功能。

可以根据自定义模板自动生成各类质量分析报告，实现对特定品种、特定项目的风险预警。

2.1.10.协同办公需求

2.1.10.1.个人工作台设置

系统应能构建个人工作台，将日常办公中常用的、急需办理的工作集成到个人工作台（主页）。

2.1.10.2.多类型文件管理

实现多类型文档管理的自动化，并可按权限进行查询使用，文件中可存储文本、office、PDF文档、扫描文件以及声音图像等多种类型的文档。

2.1.10.3.收文管理

系统应实现收发管理需求，包括公文签收、登记处理等。

2.1.10.4.发文管理

系统应实现发文管理需求，包括拟稿、审稿、核稿、审签、会签、签发、编号、校对、分发、归档等处理流程。

2.1.10.5.办文管理

系统应实现办文包括拟办、批示、承办、分发、反馈、传阅、催办、归档等处理流程。系统可以对文件流程、正文格式、流水号格式、文件办理单、审批人员范围、批阅权限、操作内容等多种信息进行自定义配置等功能。

2.1.10.6.公文归档

系统应支持公文归档管理，记录全面归档信息。

2.1.10.7.办公维修

系统应实现普通办公维修和小型基建维修两个流程的管理

2.1.11.移动审批功能需求

2.1.11.1.内外网登录

需支持内网和外网两种网络模式登录移动端。

2.1.11.2.消息提醒

在移动端可实现检测业务消息提醒功能。

2.1.11.3.审核审批

需实现食品、药品、纤维检验业务在线审核审批功能。

2.1.11.4.通讯录管理

需要能管理单位内部通讯录。

2.1.11.5.个人中心

需要在移动端即可维护、浏览、编辑个人基本信息。

2.2.性能需求

2.2.1网络平台性能

要求数据传输网络畅通、可控、可靠及可扩充；要求采用性能稳定的服务器、安全可靠的操作系统以及大型数据库，保证系统良好的性能，并可扩充。

2.2.2应用系统性能

系统满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。根据业务处理类型的不同，把作业划分为交互类业务、查询类业务和统计分析类业务，应满足峰值响应时间和平均响应时间。

2.2.3交互类业务

交互类业务是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如录入，修改或删除一条记录等操作。

基础添加修改删除相应时间：<1（秒）

平均响应时间：<3（秒）；

峰值响应时间：<5（秒）。

2.2.4统计查询类业务

如信息查询、统计报表生成或决策支持的信息查询等。查询业务由于受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，需要根据具体情况而定，在此给出三个参考范围。

简单查询平均响应时间：0-3（秒）；

复杂查询平均响应时间：3-10（秒）；

极限数据查询时间：最大样本量时数据查询时间不超过3分钟。

2.2.5系统用户指标

检验检测应用将支持120个用户同时在线使用；标准在线将支持120个并发用户。

2.2.6存储性能指标

系统检验业务管理为食品、药品、纤维检验检测流程管理及相关资源管理。为满足未来5年的存储空间需求和备份及冗余考虑，所需存储空间值最后可估为3T。

2.3.网络安全需求

2.3.1.业务平台安全

“系统”内的各个子系统（如客户服务子系统、食品/药品/纤维检验检测子系统等）存储各类业务数据，涉及各交易主体的隐私等数据，对于数据的存在、使用、备份、修改、销毁的全生命周期均需加强控制。

2.3.2.监管安全需求

中心负责国家和省级食品、药品、纤维监督抽检任务，业务数据涉及企业信息、产品信息、个人信息、产品质量是否合格等保密数据，根据监管要求需要通过系统能直接上传检测结果到国抽或省抽系统，以保证数据的安全性、完整性、一致性。

2.3.3.防身份伪造需求

在用户操作系统的全周期内，持续的通过规则引擎对前端采集的信息进行风险评估，根据风险值自动匹配认证方式。解决账号拖库、撞库、账户共用等账号安全问题。

2.3.4.数据防篡改

需支持数据从产生到销毁的全生命周期安全管理。

2.3.5.个人隐私保护

需只采集和保存业务必须的用户个人数据，防止未授权访问和非法使用用户个人信息。

2.3.6.信息技术网络安全等级要求

本项目需参照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB22239-2019）第二级安全要求执行。

3. 验收标准

3.1项目建设内容及实施服务根据合同的规定完成后，采购方应及时进行根据合同的规定组织验收。投标人应当以书面形式向采购方递交验收申请，采购方在收到验收申请后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的约定的相关内容完成验收。

3.2如果属于投标人原因致使系统未能通过验收，投标人应当排除故障，同时进行试运行，直至系统符合验收标准。

4. 其他要求

4.1 项目团队要求

考虑到项目的复杂性，投标单位需提供完善的项目组织和管理，以确保系统建设的及时性和质量要求。详细描述为本次项目建设所能提供的实施项目组织，以及项目管理方案和人员配置方案，若有调整，需采购方和中标方至少提前两周商议一致同意后进行更改。

项目经理具有中级及以上信息系统项目管理师证书;团队核心成员具有系统架构设计师证书、系统集成项目管理工程师证书;项目团队中数据库工程师具有数据库认证证书；项目团队中售后服务人员具有中级信息项目管理师证书。

4.2项目工期要求

合同签订后10个月内完成招标要求范围内的功能的上线运行及验收工作；具体实施过程和目标可根据使用方实际情况进行调整。

项目建设内容及实施服务根据合同的规定完成后，中标投标人应当以书面形式向采购方递交验收申请，采购方在收到验收申请后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的约定的相关内容完成验收。

如果属于中标投标人原因致使系统未能通过验收，投标人应在1个月内及时排除故障，同时进行试运行，直至系统符合验收标准。

4.3项目的交付及培训要求

- 项目涉及的二次开发代码、可执行代码（和发布安装包）、运维文档、知识产权等为采购方所有。

- 中标方除在规定时间内按照招标文件的要求完成该系统的调研、设计、开发、调试、测试等工作外，还应向用户方提供计算机软件光盘，并提交相关技术文档和提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求：

- （1）概要设计阶段：实施方案、项目实施计划、需求规格说明书、概要设计说明书（包含系统体系结构图、业务流程图等）。

- （2）开发阶段：数据库详细设计说明书、接口设计说明、系统测试方案、系统测试分析报告、项目实施过程中衍生的其它相关资料。

- （3）试运行阶段与最终验收阶段：系统试运行和自测报告、系统二次开发源代码、系统安装包等、培训计划、用户使用手册。

投标人应根据采购人需求况确定培训的时间、人数、地点和培训方式。并有针对性的开展系统管理员和各岗位业务人员的操作培训，确保培训成效。

4.4系统部署资源要求

综合考虑本项目网络安全建设需求，项目将部署在常州市政务云平台，实验室信息管理系统部署在电子政务外网（服务中心内部），客户服务系统部署在互联网（服务外部企业与公众）。

1）存储空间

为满足未来5年的存储空间需求和备份及冗余考虑，所需存储空间估为3T。

2）服务器

系统应可适配国产化基础平台，如鲲鹏服务器、龙芯服务器、飞腾服务器、申威服务器、海光服务器等。

3）操作系统

系统应可适配国产化基础平台操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等。

4）数据库

系统应可适配国产数据库，如达梦数据库、神通数据库、人大金仓数据库等。

5）应用中间件

系统部署应用中间件应可适配国产应用中间件平台，如东方通、金蝶等。

6）终端及操作系统

系统使用应可适配所涉各类国产终端，如PC机、笔记本、移动终端等。

4.5 配套硬件设备资源

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据录入终端 | 屏幕不小于11英寸； 运存大于8G,内存不小于128G,；摄像头，前置不小于800万像素，后置不小于1200万像素；wifi版；Android操作系统或兼容HarmonyOS。 | 12 | 台 |
| 2 | 条码打印机、 | 打印方式：热敏/热转印式； 内存：8MB； 分辨率：203DPI； 通信接口：USB/串口/并口； 打印宽度：25mm~108mm； 打印速度：102mm/s； 标签类型：支持热敏不干胶； 条码类型：一维和二维； | 2 | 台 |
| 3 | 扫码枪 | 接口：USB；精度:一维码：≥4.7mil，二维码：≥10mil | 5 | 把 |
| 4 | 串口转换器 | 1.仪器连接转换设备：处理器ARM 速率10/100 Mbps，MDI/MDIX交叉直连自动切换保护1.5KV电磁隔离，外壳隔离保护 网络协议IP，TCP，UDP，ARP，ICMP，DHCP，DNS，HTTPD Client 缓存发送：6K字节，接收：4K字节 串口接口标准RS-232：DB9孔式 数据位5，6，7，8；停止位1，2；校验位None，Even，Odd，Space，Mark；波特率600～230.4K 2. 连接线：线长：0.5米及以上；含赛多利斯天平串口专用连接线； | 10 | 套 |

5. 实质性要求

| 条款号 | 需求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 系统应为国内商业软件的最新版本，符合ISO/IEC17025、RB/T214、RB/T215、FDA21-CFRPARTll等国际标准和准则的要求。当上述标准更新时，实验室信息管理系统应能够适应这种变化。 | 提供承诺函，并加盖投标人公章。 |
| 1.1.2 | 系统兼容性高，系统及移动端应用应能兼容多种主流操作系统，至少应该包含Windows操作系统、Linux操作系统、Android操作系统、Mac OS操作系统，所有系统中的插件及工具均应兼容以上操作系统。应注明支持的浏览器版本（至少应支持IE、360、搜狗、火狐、谷歌等常用浏览器的最新版本，客户端），原始记录电子记录本及仪器采集均应兼容以上操作系统。 | 提供承诺函，并加盖投标人公章。 |
| 1.1.10 | 系统能够根据实验检测结果自动生成报告，并能够提供多语言支持，能生成中文、英文或中英文混合的报告；检测报告可以实现自动签名、签章； | 提供承诺函，并加盖投标人公章。 |

6. 样品

无

7. 演示

上传演示视频的形式

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

①演示电子原始记录记录本功能（ELN）：系统应能够支持在原有模板基础上，根据用户需要进行修改和保存电子记事本方法；支持从安卓系统的平板上打开ELN，并且可以直接对ELN内容进行修改和保存。

②演示系统架构：登录系统后，在系统中可以打开客户化开发平台，且为系统自带二次开发平台（通过连接等形式打开在操作系统安装的某开发软件，视为无此功能）。

③演示日志管理和审计追踪功能：系统中任何的新建、删除和修改等编辑操作都有记录，重点展示电子记事本审计追踪记录功能，记录内容包括但不限于用户ID、用户名称、操作时间、操作内容。

④演示移动端功能：重点演示移动端相关的电子原始记录的查看、合成、审核功能。

⑤演示仪器数据采集功能：登录系统后，在系统中可以打开图形化谱图解析页面，图形化解析功能也为B/S架构；通过图形化谱图解析页面，将某谱图文件进行向导式可视化图形化处理，能够将谱图文件中需要的数据通过解析转变为XML文件，并且XML文件中包含谱图文件中需要的数据。

⑥演示方法库自定义编辑修约功能：需要支持方法模板中进行自定义公式编辑及修约功能，重点演示对实验结果GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》中四舍六入五成双并保留2位有效数字的一次修约到位功能。

分包2（项目监理服务）：

一、采购标的

1.项目名称：常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台项目监理服务

2.预算金额：5万元

3.最高限价：5万元

4.采购项目概况（简介）：参与项目的实施建设过程，应用软件开发和系统集成，设备和系统软件购置、安装调试，系统单元测试，集成测试，培训，试运行和系统验收，系统移交，相关各类项目会议的组织、记录，项目文档、起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等。协助采购人完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。

5.合同履行期限：自合同签订之日起至项目验收结束止

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

二、商务要求

1.实施的时间和范围

时间：合同签订至监理项目完成验收。

范围：常州市新北区秦岭路178号，常州市劳动西路323号

2. 付款条件（进度和方式）

分期付款：第一次为合同签订后，自收到发票10个工作日内支付50%的费用。第二次为项目验收合格后，满足合同支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付尾款。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

无

5. 保险

无

三、技术要求

1、基本要求

单位必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《江苏省信息系统工程监理暂行规定》等相关法律法规和行业标准。

2、服务内容及要求

监理单位协助采购人做好以下工作：

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

（一）项目组织及技术总体方案的把关

（1）审核和确认承建单位的总体实施方案，出具监理意见；

（2）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

（3）审核和确认承建单位的组织和实施方案，和承建单位提交的《项目计划》；

（4）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

（5）审核和确认承建单位的测试计划；

（6）审核和确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点。

（二）项目质量控制

（1）审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和建设方选型；

（2）对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

（3）对承建单位的开发质量进行审核；

（4）对源代码、开发文件进行移交验收；

（5）审核确认承建单位的培训计划；

（6）监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

（7）审核确认承建单位的培训总结报告。

（三）项目进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位采取措施。

（四）项目投资控制

（1）通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

（2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

（五）项目变更控制

（1）协助采购人建立变更控制委员会，建立项目配置管理体系。

（2）与采购人确定项目变更流程，并通知承建商。

（3）对采购人和承建商的变更申请快速响应，了解变化，并撰写工程备忘录。

（4）评估和处理变更，界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得采购人批准。

（5）三方确认变更后，书面向干系人公布变更信息。督促承建商按照项目配置管理规定，调整项目相关文档。

（6）定期/分阶段进行项目变更风险的评估。

（7）执行制定的变更程序，对变更进行严格的控制。

（8）对变更执行效果进行检查。

（9）主持采购人与承建商关于工程变更、索赔、有关争议而进行的谈判。

（六）项目合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

（七）项目文档管理

（1）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

（2）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（3）管理好实施期间的各类技术文档；

（4）负责项目建设过程中产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

（5）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证采购人方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

（6）项目周报；

（7）监理建议书；

（8）监理通知；

（9）各种会议纪要；

（10）阶段性项目总结；

（11）各承建方提交的技术文档。

（八）项目安全管理

（1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

（九）项目沟通与协调

经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1）现场会；

（2）监理交底会；

（3）周例会；

（4）监理协调会；

（5）专题讨论会；

（6）阶段工作总结会；

（7）问题通报会；

（8）阶段及最终验收会。

3、验收标准

满足政府采购服务相关标准

4其它要求

（一） 团队要求

项目团队中总监理工程师必须具有信息系统监理师证书。

（二）实施要求

（1）合同生效后，中标单位应立即参与服务范围内软、硬件项目实施过程的监理，严格按照采购文件的要求执行；参与采购人内部项目审批流程各环节的把关和审核工作，出具监理意见，并由总监工程师签字确认。

（2）中标单位应定期或经采购人要求后及时向采购人书面通报项目进展等有关情况，维护采购人的合法权益。服务中的过程文件及报告需纸质留存并整理入档，资料应充分反映咨询及监理的工作情况，作为本服务项目验收的依据。若资料无法反映或响应采购人的服务要求，不得进行验收。

（3）中标单位在提供服务期间，未征得采购人同意，不得泄露与建设项目业务活动有关的保密资料；不得侵犯采购人和承建方的知识产权。

5. 实质性要求

无

6. 样品

无

7. 演示

无

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表（分包1-2）

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台项目监理服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | …… |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准（每个投标人可选择相应的分包投标，兼投不兼中。在分包1中被推荐为第一中标候选人的单位可参与分包2评标，但不得成为分包2的推荐中标候选人。）

分包1（常州市食药纤检中心实验室信息化系统一体化平台）：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 0 | 10 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分（主观分） | 下列（2.1-2.6）评分项属于暗标评审项，各投标人（投标人）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（投标人）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（投标人）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 20 | 是 | 否 |
| 2.1 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解（包括的建设目标、建设现状、建设思路、建设必要性的理解等方面内容）综合评分： （1）需求理解完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得5分； （2）需求理解较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 3分； （3）需求理解基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 1分； （4）需求理解不符合采购需求或未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.2 | 总体方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案（包括整体架构设计、业务架构设计、数据库设计、安全设计等内容）综合评分： （1）方案设计思路科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得5分； （2）方案设计思路较科学、前瞻性、可行性较强、能够满足采购需求的，得3分； （3）方案设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得1分； （4）方案设计思路不能符合采购需求或未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 数据安全稳定措施 | 评标人对产品方案的数据稳定措施，包括保证网络访问安全的实施措施；保证应用及数据库安全、数据备份安全的实施措施等进行评分。满足项目需求得2分，部分措施不完善得1分，不满足或未提供不得分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
| 2.4 | 移动应用方案 | 系统能实现移动端的应用，移动端应用应保持与PC端一致性，支持移动端应用的报告审核、签发功能；支持移动端原始记录的查看、合成、修改和下达检验结论功能。方案满足得2分，方案基本满足得1分，不满足或未提供不得分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
| 2.5 | 质量保障措施 | 提供完善的质量保障措施，包括项目实施策略、项目实施规划、系统培训方案、系统测试方案、文档管理方案、项目沟通机制、项目实施监控、项目变更方案、系统应急方案、风险控制措施等，质量保证措施完善得3分；质量保证措施一般得2分，质量保证措施不完善得1分，质量保证措施简单或未提供不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.6 | 售后服务方案 | 投标人需根据采购需求提供售后服务方案，内容至少涵盖售后服务内容、服务方式、应急措施、售后团队，管理措施等。售后服务方案完善得3分，售后服务方案基本符合要求得2分，售后服务方案不详细得1分，售后服务方案过于简单或未提供不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分（客观分） |  |  | 70 | 否 | 是 |
| 3.1 | 软著证明 | 投标人具有自主获得的实验室信息管理系统、数据采集系统、实验室电子记事本软件等功能软件著作权。每提供一个证书得1分，最高得3分。 评审材料：提供有效的证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.2 | 体系证明 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证资质； ISO14001环境管理体系认证证书； ISO27001系列信息安全认证证书；ISO20000系列信息技术服务认证证书。每提供一个证书得1分，最高得5分。 评审材料：提供有效的证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.3 | 技术偏离 | 根据招标文件“1.1 采购标的需实现的功能或者目标”相关要求响应情况进行评分，其中打▲项为关键参数，每出现一个负偏离扣2分，满分22分，扣完为止。 评审材料：提供技术偏离表及相关证明材料。 | 0 | 22 | 否 | 是 |
| 3.4 | 演示 | （1）演示电子原始记录记录本功能（ELN）：①系统应能够支持在原有模板基础上，根据用户需要进行修改和保存电子记事本方法；②支持从安卓系统的平板上打开ELN，并且可以直接对ELN内容进行修改和保存。每提供一项完整的演示内容得2分，满分4分。 （2）演示系统架构：登录系统后，在系统中可以打开客户化开发平台，且为系统自带二次开发平台（通过连接等形式打开在操作系统安装的某开发软件，视为无此功能）。提供完整的演示内容得1分，满分1分 （3）演示日志管理和审计追踪功能：系统中任何的新建、删除和修改等编辑操作都有记录，重点展示电子记事本审计追踪记录功能，记录内容包括但不限于用户ID、用户名称、操作时间、操作内容。提供完整的演示内容得3分，满分3分 （4）演示移动端功能：重点演示移动端相关的电子原始记录的查看、合成、审核功能。提供完整的演示内容得2分，满分2分。 （5）演示仪器数据采集功能：①登录系统后，在系统中可以打开图形化谱图解析页面，图形化解析功能也为B/S架构；②通过图形化谱图解析页面，将某谱图文件进行向导式可视化图形化处理，能够将谱图文件中需要的数据通过解析转变为XML文件，并且XML文件中包含谱图文件中需要的数据。每提供一项完整的演示内容得3分，满分6分 （6）演示方法库自定义编辑修约功能：需要支持方法模板中进行自定义公式编辑及修约功能，重点演示对实验结果GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》中四舍六入五成双并保留2位有效数字的一次修约到位功能。提供完整的演示内容得3分，满分3分。 评审材料： 本项目为不见面开标，无需人员现场演示，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。演示时间：视频时长总计应控制在15分钟内。 | 0 | 19 | 否 | 是 |
| 3.5 | 企业业绩 | 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人有类似实验室信息管理系统成功案例的项目合同，有一个得1分，最高10分。 评审材料：提供建设项目完整合同复印件或扫描件并加盖投标人公章。（注：要求投标人（公司名称）与合同复印件主体一致才有效） 同一项目不重复计分。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.6 | 实施团队 | 项目经理具有中级及以上信息系统项目管理师证书，得2分。 团队核心成员具有系统架构设计师证书、系统集成项目管理工程师证书，每提供1类证书得2分，最多得4分。 项目团队中数据库工程师具有数据库认证证书，得2分。 项目团队中售后服务人员具有中级信息项目管理师证书，每提供一份得1分，最高得2分。 评审材料：须为本单位正式员工，投标人需提供为其缴纳的近三个月（任意一个月）的社保缴纳证明扫描件；提供相关证书扫描件加盖投标人公章。未提供不得分。 以上所涉及人员不可重复得分。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.7 | 响应 | 承诺在免费服务期内提供7*24小时技术咨询支持，服务响应时间≦4小时。提供得1分。 评审材料：提供承诺函并加盖投标人公章。 | 0 | 1 | 否 | 是 |

分包2（项目监理服务）：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 0 | 10 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1-2.8）评分项属于暗标评审项，各投标人（投标人）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（投标人）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（投标人）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 48 | 是 | 否 |
| 2.1 | 需求理解 | 能够正确理解项目需求，把握本项目特点，对技术、管理重点难点及特点进行分析。依据分析透彻及针对性由高到低排序进行评价。关于本项目中重点、难点的理解分析及应对措施针对性、可操作性强得6分；理解分析及应对措施的针对性、可操作性较强得5分；理解分析和应对措施的针对性、可操作性一般得4分；内容较差或未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.2 | 质量控制 | 提供质量控制目标及实施措施。质量控制目标明确，有具体的信息系统工程监理质量控制方法，针对本项目硬件和软件部署调试等施工内容有明确的质量控制点或者监理要点的，得6分；质量控制目标和方法比较具体，质量控制点或者监理要点的项目针对性一般的，得5分；质量控制目标和方法比较简略，质量控制点或者监理要点缺乏项目针对性的，得4分；未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.3 | 进度控制 | 提供进度控制目标及实施措施。进度控制目标明确，进度控制措施、进度控制流程、进度风险管理方法具体，且符合项目特点要求的，得6分；进度控制目标较明确，进度控制措施、进度控制流程、进度风险管理方法较具体，项目针对性一般的，得5分；进度控制目标、进度控制措施、进度控制流程、进度风险管理方法描述一般，缺乏项目针对性的，得4分；未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.4 | 投资控制 | 提供投资控制目标及实施措施。投资控制目标明确，投资控制方法和措施具体，流程清晰，且符合项目特点要求的，得6分；投资控制目标较明确，投资控制方法和措施较具体，流程不够清晰，项目针对性一般的，得5分；投资控制目标、投资控制方法和措施描述一般，缺乏项目针对性的，得4分；未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.5 | 变更控制 | 提供变更控制目标及实施措施。变更控制目标明确，变更控制流程和监理工作任务具体，针对项目合同变更控制、项目实施阶段变更控制有详细描述的，得6分；变更控制目标较明确，变更控制流程和监理工作任务较具体，针对项目合同变更控制、项目实施阶段变更控制的描述一般的，得5分；变更控制目标、变更控制流程和监理工作任务描述一般，未针对项目合同变更控制、项目实施阶段变更控制进行描述的，得4分；未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.6 | 安全管理 | 控制目标明确、控制方法科学及措施合理可行，得6分；控制目标明确、控制方法及措施一般，基本可行的得5分；控制目标较明确，控制方法及措施描述简略，缺乏可行性的，得4分；未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.7 | 合同及文档管理 | 合同和文档管理流程清晰，合同履行管理和索赔处理措施具体，项目监理文档构成、归档管理制度明确的，得6分；合同和文档管理流程较清晰，合同履行管理和索赔处理措施、项目监理文档构成、归档管理制度描述一般的，得5分；合同和文档管理流程描述一般，合同履行管理和索赔处理措施、项目监理文档构成、归档管理制度内容有缺失的，得4分；未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.8 | 组织协调 | 提供协调各方关系的措施。针对项目建设内容提供明确的协调方案，协调计划严谨，协调方式简单易行，得6分；协调方案描述一般，协调计划严谨性和协调方式可行性一般的，得5分；协调方案不够明确，协调计划和协调方式内容有缺失的，得4分；未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 42 | 否 | 是 |
| 3.1 | 公司资质 | 具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书得3分；具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书得3分；具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得3分。最高得9分。 评审材料：提供有效的证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.2 | 总监理工程师 | 具有网络工程师证书得2分；具有系统规划与管理师得2分；具有信息安全工程师证书得3分；具有软件设计师证书得3分；最高得10分。 评审材料：须为投标单位正式员工，提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明和相应证书扫描件或复印件，以上证明材料均需加盖投标人公章，不提供不得分。3.2，3.3，3.4涉及人员不可重复得分。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.3 | 总监代表 | 具有信息系统项目管理师证书得3分；具有信息系统审计师（CISA）证书得3分；具有软件测试工程师证书得2分；最高得8分。 评审材料：须为投标单位正式员工，提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明和相应证书扫描件或复印件，以上证明材料均需加盖投标人公章，不提供不得分。3.2，3.3，3.4涉及人员不可重复得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.4 | 监理员 | 具有信息系统监理师证书得2分；具有系统集成项目管理工程师证书得2分；具有系统规划与管理师证书得2分；最高得6分。 评审材料：须为投标单位正式员工，提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明和相应证书扫描件或复印件，以上证明材料均需加盖投标人公章，不提供不得分。3.2，3.3，3.4涉及人员不可重复得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.5 | 业绩案例 | 投标人具有自2021年1月1日至投标截止时间前（以合同签订日期为准），承担过类似信息化监理项目的，每有一个得3分，本项最高得9。 评审材料：提供完整合同扫描件，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的，不得分。 | 0 | 9 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。