招　标　文　件

项目名称：常州市智慧公共卫生工程（2024）—多病原监测和公共卫生风险管理应用信息平台

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0503

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年12月09日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………22

- 采购需求……………………………………25

- 评标方法与评标标准………………………53

- 投标文件格式………………………………55

第一章  投标邀请

受常州市卫生健康委员会的委托，常州市政府采购中心就常州市智慧公共卫生工程（2024）—多病原监测和公共卫生风险管理应用信息平台JSZC-320400-JZCG-G2024-0503 项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0503

2.项目名称：常州市智慧公共卫生工程（2024）—多病原监测和公共卫生风险管理应用信息平台

3.预算金额：166.6万元

4.最高限价：166.6万元

5.采购需求（简介）：本项目围绕常州市疾控中心的多病原监测和公共卫生风险管理业务特点，建设统一平台，实现现场移动采样管理、智慧检测业务管理、全面资源管理、仪器采集管理、ELN电子原始记录、质量体系活动管理、生物安全管理、数据分析决策管理等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订日之次日起12个月

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市卫生健康委员会

地址：常州市龙城大道1280号

联系人：陆先生

联系方式：0519-86682187

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

开标评审相关联系人：李女士

电  　话：0519-85588159

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币  /  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：

(1)预付款: 合同签订后，自收到发票后10个工作日内,支付合同金额的50%作为预付款;

(2)验收款: 项目验收完成，自收到发票后10个工作日内,支付合同金额的40%作为验收款；

(3)尾款:项目验收之日起一年期满支付。尾款比例为合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州市智慧公共卫生工程（2024）—多病原监测和公共卫生风险管理应用信息平台

2.预算金额：166.6万元

3.最高限价：166.6万元

4.采购项目概况（简介）： 本项目围绕常州市疾控中心的多病原监测和公共卫生风险管理业务特点，建设统一平台，实现现场移动采样管理、智慧检测业务管理、全面资源管理、仪器采集管理、ELN电子原始记录、质量体系活动管理、生物安全管理、数据分析决策管理等。

5.合同履行期限：合同签订日之次日起12个月

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：是

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

交付的时间：软件开发期限为12个月（从合同签订日之次日起算）；

地点：建设单位指定位置：常州市卫生健康委员会(常州市龙城大道1280号)。

2. 付款条件（进度和方式）

分期付款：(1)预付款: 合同签订后，自收到发票后10个工作日内,支付合同金额的50%作为预付款;

(2)验收款: 项目验收完成，自收到发票后10个工作日内,支付合同金额的40%作为验收款；

(3)尾款:项目验收之日起一年期满支付。尾款比例为合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

中标单位自项目终验通过之日起，为采购人提供为期24个月的保修服务。中标单位在保修期内应向采购人免费提供与使用该应用软件相关的技术支持和服务（“技术支持和服务”）。中标单位应向采购人提供与使用应用软件相关的技术服务。中标单位提供的技术支持和服务的内容包括电话支持、现场服务、软件维护支持、电子邮件支持、因特网支持和提供系统应急策略等内容。保修期内应用软件出现问题或收到采购人转发的网络安全漏洞通报时，中标单位应及时响应,并修复故障。中标单位应具备相应的通信手段，以保证能够提供每日二十四（24）小时以内、每周七（7）天的7×24小时的连续响应服务。

5. 保险

无

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本项目围绕常州市疾控中心自身的多病原监测和公共卫生风险管理信息化，建设统一平台，包括：（1）核心技术支撑模块（2）公共卫生现场采样检测模块（3）监测检验过程管理模块（4）仪器数据采集管理模块（5）实验室资源管理模块（6）质量体系活动管理模块（7）生物安全管理模块（8）数据应用与挖掘模块，实现现场移动采样管理、智慧检测业务管理、全面资源管理、仪器采集管理、ELN电子原始记录、资源管理、质量体系活动管理、生物安全管理、数据分析决策管理。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《“健康常州2030”规划纲要重点任务分工方案》（常政办发〔2017〕169号）

《“健康中国2030”规划纲要》国务院印发（2016年10月25日）

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》国务院（2021年3月11日）

《国家卫生健康委疾控局关于开展全国疾病预防控制信息化试点工作的通知》（国卫疾控评价便函〔2019〕112号）

《全国公共卫生信息化建设标准与规范(试行)》 （国卫办规划发〔2020〕21号）

《疾控信息系统安全等级保护与安全网络接入建设》

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1服务内容清单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多病原监测和公共卫生风险管理应用信息平台 | 多病原监测和公共卫生风险管理应用信息平台，实现从项目总体规划、技术架构、业务覆盖面、区域一体化 | 项 | 1 |
| 1.1 | 一体化技术支撑模块 | 根据常州市疾控目前信息化现状，结合当前业务实际需求，采用一体化技术支撑平台，满足平台内容业务功能数据实时互通、支持后期功能模块无限扩展，满足后期市县一体化架构体系，同时，辖区内区县疾控与市平台无缝对接。 系统包括基础的组织架构、用户管理、角色管理、菜单设置、菜单权限、数据备份、死锁配置、系统日志、高级设置、帮助文档、系统问题反馈及数据管理等功能。 系统包括可视化工作流工具，支持图形化、拖拽式配置，布局，而不需要编码，用户能够自定义各类工作流。 首页功能布局功能，可根据不同的角色，不同科室批量设置首页展示功能内容。 | 项 | 1 |
| 1.2 | 移动端管理 | 常州市疾控及五大卫生采样（包括环境卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、食品卫生），根据公共卫生风险监测计划，对五大类公共卫生、以及几十个采样单进行重新梳理，并按照移动端界面适配方式进行设计，以简化录入方式。通过建立模板、以及与相关系统对接，减少受检企业信息、采样点信息、检测信息的录入量，提高现场采样效率。 | 项 | 1 |
| 1.3 | 样品检验管理 | 样品检验过程管理子系统将根据不同的检测对象（如病原类、公共卫生类），开发不同的检验业务流程，以满足不同检测对象的业务特点，样品检验管理实现从合同评审，样品登记、收分样、任务分配、数据录入，复核、报告编制、审核、签发、评价报告编制、审核、签发、报告打印发放、特殊修改等功能，支持自动生成版原始记录、检测报告功能。 | 项 | 1 |
| 1.4 | 仪器数据采集管理 | 实现具有工作站并具备输出条件的仪器设备数据的自动采集，系统需支持提供针对不同仪器设备情况的多种数据采集方案，包括文件格式（PDF、Excel、CSV、TXT等）的数据采集、串口设备的仪器数据采集、USB或网络接口仪器设备的数据采集等。 仪器数据采集系统主要完成检测仪器设备的数据采集，曲线拟合、状态监控和异常报警等工作。系统可实时通过传递参数的方式来控制仪器传递数据并根据返回值判断设备的状态是否正常，是否在正常工作。数据采集包含了工作站报告的采集以及其他接口设备的数据采集。系统直接采集仪器的检测数据并根据标准公式自动计算与自动修约，将图谱以附件的形式储存在服务器上，审核人员可以直接查看检测结果和谱图。 仪器数据联机采集后可自动生成原始记录，并根据系统中定义好的公式自动完成最终检验结果的计算，自动保存上传的数据以及谱图文件，保证数据的可追溯性，减少人员录入工作量。 | 项 | 1 |
| 1.5 | 实验室资源管理 | 实验室资源管理涵盖了实验室人员管理、仪器设备管理、方法管理、检测项目、文件管理、试剂管理、供应商管理、标准物质管理、标准溶液管理、温湿度记录管理功能，为实验室检测人机料法环闭环管理，提供了各类业务资源支撑。 | 项 | 1 |
| 1.6 | 质量体系活动管理 | LIMS提供内部评审、管理评审、质量监督、客户投诉与抱怨、新工作评审、不确定度评定、期间核查、能力验证等管理功能，符合ISO/IEC 17025质量管理体系要求。 | 项 | 1 |
| 1.7 | 生物安全管理 | 包括生物安全检查、风险评估报告管理、风险识别管理、实验室安全演练、生物安全设备管理、实验室安全物资管理、菌种毒株库管理、理化医疗废弃物管理、微检医疗废弃物管理、实验室来访参观纪录、实验室消毒记录、实验室安全事件记录。 | 项 | 1 |
| 1.8 | 数据应用与挖掘 | 通过数据应用与挖掘管理实现实验室检测各类业务数据查询、统计分析功能，利用图形化技术手段，通过可视化数据驾驶舱实时对实验室运营管理多维分析，包含人员工作量、实验室各类样品检测情况、标准品，试剂，耗材库存情况、设备使用情况、实验室温湿度监控情况等分析数据展示内容。 | 项 | 1 |
| 1.9 | 重性精神病一网通管对接 | 建设严重精神障碍疾病患者一网统管场景，建立由政法、卫生健康、公安、民政、司法行政、残联等单位参与的精神卫生联合管理机制。 | 项 | 1 |
| 1.10 | 集成服务 | 1. 软硬件集成服务:提供系统软硬件安装、调测等集成服务，确保系统兼容稳定，业务流程畅通。 2. 数据集成服务：提供数据采集、清洗、整合等数据服务，便于数据共享利用。 | 项 | 1 |

2.2参数要求

| 功能名称 | 功能模块 | 功能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一体化技术支撑模块 | 用户管理 | 用户管理通过按照组织架构实现对用户的新增，修改、删除、查看、导出、导入、导入电子签名、部门、角色关联，账户，密码设置等全流程管理。 |
|  | 组织架构 | 组织架构管理通过按照中心现有的部门科室实现中心部门科室新增、修改、删除、导出、权限等流程设置。支持按照不同层级客户需要设定多个层次组织架构内容，支持后期无限扩展。 |
|  | 角色设置 | 角色管理通过维护角色内容，实现对各科室用户角色的设置，关联流程。 |
|  | 菜单设置 | 菜单设置通过针对组织架构分类，实现菜单新增，修改、删除、查询、导出、图标上传等功能。 |
|  | 高级设置 | 高级设置支持通过前端快速设置功能模块内容，提供内置的代码生成器自动生成功能，增删改查内容，实现代码功能自动生成。 |
|  | 帮助文件 | （1）帮助文档查看 支持查看上传系统帮助文档内容，支持文档关联各个功能模块，支持下载查看帮助文档内容，支持常用文件格式word、pdf、视频等文件内容。 （2）帮助文档上传 支持上传帮助文档内容，支持支持常用文件格式word、pdf、视频等文件内容，支持设置文档查看权限。 |
|  | 日志管理 | 系统日志通过记录系统用户操作系统产生的各类日志内容进行前端数据的展示和查看。 |
|  | ◆工作流程管理 | 通用流程维护实现实验室各类表单，质量体系审批表单的流程定义功能，支持自定义审批流程节点，支持节点设置审批人员、节点通过条件、到达条件。 |
|  | ▲智能化首页 | 通过智能化首页功能，支持用户根据各自业务功能需要，自定义设置首页展示功能模块内容，支持自定义首页功能布局功能，可根据不同的角色，不同科室批量设置首页展示功能内容。 |
| 移动端管理 | 采样任务管理 | 常州市疾控现场采样任务多来自国家/省监督抽检计划要求，系统可提前维护采样任务，实现监督采样任务自动下发。每个采样科室（食品组、职卫组等）只需要接收和管理自己的采样任务。 |
|  | 采样人员管理 | 可为不同采样人员分配专业的采样单模板（环境卫生采样单、学校卫生采样单、食品卫生采样单等）管理权限。 |
|  | 点位管理 | 现场科室可自行维护，管理所负责受检（采样）单位的信息，如企业名称、企业地址（变更新地址）、联系电话、联系人、企业类型、企业性质等基本信息。同时可维护常用监测点位信息，如酒店房间、学校班级、医院手术室等相对固定采样点信息。以便现场采样时可直接勾选，减少录入工作。 |
|  | 采样模板管理 | ▲系统提供采样模板管理功能，可根据检测类型，以及检测项目，配置不同的采样模板。 采样模板支持下拉选择、勾选、单选等多种类型，以便现场检测能快速选填。 并可以根据采样要求，配置默认采样数据（如采样设备、采样单位、采样时间等），以减少现场录入工作。 |
|  | 采样计划管理 | 各现场科室可根据总体监测任务要求，具体安排各科室采样计划，包括采样类型、采样街道、采样地点、采样时间、检测项目、采样科室、采样负责人等信息。系统提前提醒采样人员做好采样准备。 |
|  | 采样设备管理 | 现场采样前需要登记外出采样需要的设备，通过系统登记设备借出人、借出时间、设备类型、设备编号、设备名称、用途等。现场采样完成后需要登记归还时间、归还人、设备编号、设备状态（是否完好）等信息。系统支持配合移动APP实现设备扫码方式进行借用与规划操作，提高工作效率。 |
|  | 采样APP登录 | 同一账号管理，现场采样APP与内部检测系统采用同一账号登陆。首次登陆系统需要进行激活管理，以确定授权。 自动登陆功能可减少用户反复输入用户名和密码过程，快速开展现场业务。用户名和密码信息系统后台自动加密管理，保证信息安全性。 |
|  | 静态数据更新 | 在线与离线两种工作模式支撑，因现采样过程中存在可能没有网络环境的情况，系统支持离线与在线两种工作模式。 平板支持和中心服务器上的实验室信息管理平台进行静态数据的同步更新，确认本地平板上的信息即服务器上的信息。 静态数据更新内容主要包括现场检测项目信息、检测方法信息、现场采样模板信息、仪器设备信息等内容。 |
|  | 现场任务管理 | 任务下载：采样人员去现场前可下载采样任务到APP，根据采样安排，准备采用容器、仪器设备等。 状态跟进：采样人员可实时/离线更新采样任务状态，系统直观展示未开始、进行中、已完成任务。 任务修订与提交：采样人员可根据现场实际情况，修改检测点位、检测项目等信息，当完成现场检测后可提交检测任务到服务端。 |
|  | 现场采样和检测数据录入 | 对于现场采样及检测结果录入需要既支持直接打开平板连接互联网进行结果的在线实时录入，同时也支持没有网络环境下的条件下先录入到平板电脑中，再直接更新到服务器上的信息处理，避免信息的两次录入。 现场采样过程中，系统将通过关联采样模板，关联采样计划、点位信息、项目库、静态数据库等，尽可能做成勾选、下拉、默认值、接口自动获取等方式，能够最大限度的减少工作人员的工作量。 点位信息选择/录入：具有选择、增加、删除点位功能，需要提供点位的基本参数信息带入或修改，并支持批修改功能。 样品信息选择/录入：能够选择采样模板，以及增加、删除样品，提供样品的采样时间、样品形状、采样体积、备注等信息批量录入修改。 结果录入：支持人工录入现场直读仪器检验结果数据。 数据复核：支持现场批量采样信息的复核。 仪器、实验员选择：基于采样模板配置，如果对应检测项目常用一台设备，则系统自动关联设备无需选择。如果模板配置有多台设备，则可通过勾选快速选择设备。采样人员默认为当前人员。 数据验证：验证输入数据的完整性，如果数据勾选、录入不完整，则无法进行数据汇总、提交审核等操作。 |
|  | 采样样品管理 | 系统支持现场打印样品标签，贴到样品上，实现样品标签管理。也支持提前打印样品标签，现场进行扫码确认。 |
|  | 多媒体溯源管理 | 现场采样过程中支持在现场环境中进行录音、摄像、拍照、扫描条形码、二维码多种多媒体方式进行信息的记录，并且每个多媒体需要和对应的报告相关联，用来记录完整的采样信息。 拍照、摄影需要支持记录到任务、点位、样品级别中，针对不同的级别保存在对应的位置上。 同时支持通过扫描条形码、二维码快速选择仪器、定位样品信息，加快现场采样人员的工作效率，减少繁琐的列表数据查找。 |
|  | 采样附件管理 | 系统可实现工程文件、项目文件、采样点位图等文件管理，并可一键上传到实验室内部管理系统进行资料归集与归档。 |
|  | 采样点位图管理 | 通过移动APP可在线编制、修改、保存采样点位图，系统提供风向标、点位标示、矩形框、圆形、连接线、菱形（空心/黑心）、三角旗帜等20多种常见绘图工具。并支持提前绘制模板，以便现场快速修改实际采样点位图。 |
|  | 采样单在线签名 | 可通过平板APP实现采样人、复核人、陪同人的电子签名，自动生成采样记录单。电子签名信息将通过加密存储与传输，保证信息安全。 |
| 样品检验管理 | 业务受理 | 多病原监测业务类型，可提前维护疾病信息（传染病、慢性病、地方病等）、样本信息（样本类型、样本名称、样本性状等）、病人疾病信息等内容，以便快速受理。 公共卫生委托样品检验检测流程要求能够快速受理，要能实现检测项目的模板化受理、根据卫生标准受理功能，实现可以快速打勾选择，减少客户等待时间，提升服务质量。 应急检测流程要求能够简便登记和审批，使得样品能够尽快流转到实验室，并自动生成检测报告的功能，后续可以补充应急受理信息。 特殊授权检验检测流程，需要可以简化流程，减少审批相关步骤，通过访问权限设置实现信息的保密性。 能够快速确认中心认证认可的项目和方法，并根据一定的逻辑规则，自动判断是否可以加盖CMA章，减少人为判断失误的可能。 可以快速查询到相关国家标准以及重要通报的项目及限值，支持模糊查询、精确查询。 支持食药监局抽检、食品安全风险监测等大批量样品信息的快速输入或导入。 针对较为复杂类型的业务有特殊的实现方式，如：理化、消毒涉及的稳定性样品。 针对每一个受理都有详尽的操作记录，记录细化至某个样品、某个检测项目，便于追溯。 系统需支持树型的卫生评价标准维护模式，且自动进行结果评价判定。 系统需支持一定程度的纠错，开放特定接口允许受理人员修改受理信息。 |
|  | 样品登录 | 样品登录信息主要包括委托受理信息、样品信息、其他检测项目标准信息三个部分。 委托单位的相关信息包括委托单位名称、详细地址、委托经办人、联系电话、生产厂家、是否退样、是否同意使用非标准方法、是否出具评价报告、检验检测结果评价、是否留样以及留样数量、打印报告份数等（可根据不同业务类型制定受理信息）。 支持样品信息自定义维护功能，支持按照不同检测类别样品维护对应的样品信息内容。 ▲支持采样记录表自定义设置功能，通过PC端页面拖动组件方式维护采样记录表功能，无需编写后台代码。 ▲支持检测小组维护功能，支持设置理化组、微生物、现场组，支持各小组关联人员，针对小组人员设置检测项目权限。 ▲支持评价标准查新功能，系统提供国家发布最新评价标准信息的查新功能。 支持受理单信息复制功能，支持复制选择的受理单信息。 ▲支持样品信息批量修改功能，支持对选择样品信息列进行修改，可选择全部样品、连续样品、部分样品进行修改，支持替换方式为覆盖、往前追加、往后追加。 样品登录需实现如下功能： 支持各类卫生样品以及职业卫生与放射、环境卫生、消毒、病原类等样品信息的登录。 对于不同类型的样品（食品类、保健食品注册、保健食品复核检验、水质类、消毒类、生物样品（不同的病原）、环境样品），进行统一规划，规范登录界面，以及样品信息的录入。 支持从EXCEL表格中批量导入样品信息。 ▲样品编号由系统自动生成，支持预约编号功能，需对整个中心不同类别的样品进行统一规划，实现样品编号的规范化管理。 能自动生成检测协议书，能自动生成特殊业务的合同评审表，支持样品分配和留样管理，支持撤单、退单流程的管理，需实现方便地查询并选择检验依据、检验标准、检测方法。 根据不同的业务类型，可以通过从检测模板、卫生标准、检测项目库，查询各类国家标准以及已制作保存的企业标准以及相关的项目、限值等。 ◆支持聚合样品，支持批量、有选择性的修改样品信息，编号可自动递增 |
|  | 合同评审 | 对于部分业务，可以人工选择是否需要进行合同评审，系统需要建立检验合同评审程序模块。 合同评审流程可以定制化开发，根据一定规则实现自动或人工评审，实现评审人、批准人和各级电子签名，并可以打印合同评审报告。 |
|  | 样品管理 | ▲支持从样品登记→收分样→任务分配→留样→数据录入/复核→现场结果录入/复核→报告评价/审核→报告编制→报告审核→报告批准→报告打印与发放→报告存档→报告查询，整个样品生命周期过程管理。 运用条形码技术实现样品的信息化高效管理。如因扫描设备故障等原因导致条形码扫描失效，则可通过手动输入样品编号方式完成样品流转过程。 支持检测流转卡按科室或责任人生成样品条形码标签。支持在检测流转过程中样品条形码标签的扫描定位功能。 一个样品编号对应生成一张样品条形码标签，需要自定义标签内容及格式，支持不同的标签打印机。按科室实现样品的全生命周期管理。 |
|  | 任务分配 | 根据样品的类型不同需要进行灵活的样品分配，需要直接到实验室的实验分析人员，也需要到部门或组。 按各检验室检验检测能力及检验检测目的自动和/或人工生成样品交接单。 可以根据检测项目库，自动分配检测人、复核人；同时可根据人员在岗情况，支持手工分配和调整任务； 具有任务提醒到人、提醒到组的功能；支持分配检测样品的退回，由相关负责人重新分配的功能；可以根据委托单进行任务分配，也可以根据检测项目进行任务分配。 |
|  | 结果录入 | 实验数据录入要求界面简洁清晰、便于操作，结果、单位等可批量录入。可批量从项目库中将默认检测结果值、单位、修约等基础数据导入进来，同时记录结果的登记人和登记时间。浏览检验依据、标准、仪器操作指导书。 系统需要提供按样品和按分析项目及检测报告三种结果输入界面。数据的输入方式包括人工输入方式和仪器分析数据的自动采集输入方式。能根据相应计算公式进行实验结果的自动计算。需要和中心的大型仪器做自动化接口，需要方便地调取大型仪器的检测结果和图谱等信息。 ◆1、支持0代码自定义设置计算公式功能，支持计算公式代入原始记录参与计算和判定。 ◆2、支持实验室一张图操作方式，展示人机料法环闭环管理，可通过一张方便快捷处置实验室工作内容，无需通过查找对应功能菜单处理工作内容 ◆3、数据录入支持自定义设置平行样，并自动计算平均值。 ◆4、支持原始记录数据恢复功能 |
|  | 原始记录管理 | 通过实验室电子记事本的应用，可以帮助检验人员在检测过程中实现原始记录的无纸化，实现复杂的非格式数据的电子化。 实验室电子记事本提供了更好的用户界面展示方式，用户在操作的时候，就像使用原来的纸质原始记录单一样方便。同时，通过计算机技术的应用，电子记事本还帮助检验人员实现数据的自动计算、自动修约、仪器数据的采集和相关参考资料的查阅功能。 对于不同类型样品的原始记录（食品类、水质类、消毒类、生物样品（不同的病原）、环境样品、工作场所样品等等），需进行统一规划，规范整理出通用的原始记录表，原始记录表中的信息包括：样品信息、实验过程信息、仪器信息、标准物质以及试剂信息等，对具备开发接口的仪器进行原始数据采集，对不支持开发接口的设备提供上传附件功能，以保证数据原始性和完整性。支持结果录入、科室审核两种层级的预览、查看。质控样和普通样的原始记录需要明显的标识区别开。记录实验人、复核人，并在原始记录上自动生成电子签名。 实现的详细功能： ◆1、提供电子版原始记录维护错别字识别功能，并实现错别字纠正建议。 ◆2、原始记录支持各种计算公式，包括微生物复杂的细菌个数判定，并且可手动停用/启用计算，支持右键自定义修约功能，修约可以按小数修约、有效数字修约、整数修约、四舍六入五成双修约等。 ◆3、支持原始记录excel及网页两种录入方式。 |
|  | 数据审核 | 根据人员在岗情况自动分配审核任务并需实现作出相关审核提示（如相关检测方法、操作细则、检验标准或评价依据等、任务超期提醒）。 校核人员和科室管理者需要依次对检验员提交的检验原始记录和结论进行逐级审核；需要修改或有疑问的检测，需要退回检验员进行修改，修改过程需要记录并追溯。 针对不合格样品需要进行复检时，启用复检流程，该流程包括申请样品，分配检验员，进行特定项目复检。复检的其他过程同正常检验。复检时，需要在本科室进行，也可在科室间进行。 检验检测过程中出现的合同偏离(如申请购置标准样品、试剂、材料，仪器故障、标准问题导致的偏离等)，需提供相关管理功能。 对各级审核人员(包括授权签字人的审核)需重点审核的内容如超标的检测结果，发送质控偏离的检测过程，进行红灯提示。每级审核人员均能查询检验员的实际操作记录，数据分析过程。逐级退审，记录退审原因及时间，并追踪处理情况，如遇特殊情况可跨级退审。 |
|  | 报告自动生成 | 系统支持按期提前配置的总报告模板，自动生成子报告、汇总报告： ▲系统支持可以按照样品类型，自动生成报告。 系统最后生成的模板，应能够完全符合业务流程和相关规范要求，无需手动调整。极个别无法满足相关格式要求的情况下，允许让业务人员自己通过在线的方式修改模板和调整格式，如增加自定义字段等。 LIMS报告有合格与不合格的标识，数据报表可以统计不合格率。 ▲系统支持职业卫生报告自动生产，能自动完成TWA、STEL、MAC、超限倍数等的计算，将最终的正确结果按检测区域、点位等出具在报告中。 报告能够自动加盖CMA/CNAS等签字，实现电子报告签章。 ◆支持自动生成检测报告，支持在线编辑检测报告。 |
|  | 报告审核 | 报告审核时可以PDF形式在线审核业务信息、检测报告、原始记录信息。 审核人可以在系统列表形式，查看样品详细信息、检测信息、结果信息、审核跟踪信息、审核/修改检验结论、查看检测报告； 对于审核通过的将进行到下一环节，对于有问题的检测报告，点击“退回”，可退回至上一环节。 退回和提交时都需要进行签名确认。 |
|  | 报告批准 | 系统需要只有有授权签字权限的人员，才能进行报告批准。 ▲在批准同时报告审核，能查看样品信息、检测项目、原始记录、检测报告打印单据信息等。 批准通过则进行到报告打印环节，退回则流转到报告生成环节，退回和提交时都需要进行签名确认。 |
|  | 报告打印 | ▲系统自动加盖编制人、审核人、批准人的电子签名。 系统能显示所有待打印的报告，能记录报告打印人、打印时间等信息。 报告打印完成后到报告发放环节，有问题退回到上一步。 |
|  | 报告发放 | 系统显示所有待发放的报告目录。 具有报告发放权限的人员，能够进行报告发放登记，系统记录报告发放人员、发放时间、收件人、快递单号（如果是邮寄）、备注等信息。 报告发放完成后提交到报告归档，如果发现问题可以退回到响应环节。 |
|  | 报告归档 | 系统显示所有待归档的报告目录。 具有报告归档权限的人员，能够进行报告归档登记，系统记录报告归档人员、归档时间、归档页数、归档位置、备注等信息。 |
|  | 修改样品信息 | 系统提供受理单信息、样品信息、检测项目信息、复核人、审核人、原始记录等信息修改，提供修改人、修改时间、修改内容记录。 |
|  | 报告查询 | 检验检测报告检索、统计模块：支持多种检索方式，可根据需要进行多种自动化统计，检索统计结果可以在线打印，也支持导出EXCEL格式的电子表格。 |
|  | 业务进度跟踪 | 实时追踪样品检验任务的进展情况、检验状态（未检、检验中、检毕、签审、发出等），对检验即将到规定日期和检验超期的样品进行不同颜色的醒目警示。 对样品的流转过程进行记录，记录样品何时到何部门、何时完成工作，业务人员等有权限的人员可随时根据样品编号、样品名称等信息查询该样品在何部门进行什么操作。使相关人员动态了解工作的完成情况、完成人、完成结果等。 按照客户信息（如样品编号、样品名称、委托客户名称、生产单位、联系人等）查询追溯到编制、审核、批准、发放等不同阶段的检测报告，支持模糊查询。 超期报告提醒，系统对超期报告进行警报提示，可按照超期的天数定义级别，提醒对象包括检验人员、实验室主任、样品受理人员等。需要复检的样品或特殊原因可由相应的检测人员延期编制报告。 管理部门可对各部门的工作进行汇总查询。可根据客户信息查询某一时间段内完成样品检验和报告情况，包括出错查询，并支持打印相关报表功能。 |
|  | 数据审计和追溯 | 系统支持记录数据的修改时间、修改人、修改原因、修改前数据、修改后数据，可溯源数据修改过程。 ◆提供特殊修改功能，支持修改受理单及样品任何信息内容，支持新增、修改及删除检测项目，支持检测流程节点回退功能。 ◆通过各类型的检测报告量计算出试剂消耗量，同时，通过试剂库存量推算出能够支撑多少份检测报告 |
|  | 分包管理 | 建立分包商档案，包括分包方资源，基本信息，业务状况，评价记录等，需要对分包项目及分包商资质进行审批。 在业务受理单中可打印出分包信息，分包情况如有变更，可通过电子邮件等方式通知客户。 分包商评审的流程化管理，分包方证明材料可随时扫描后导入LIMS系统，并进行查询。 |
|  | 实验数据质控 | ◆利用质控算法模型，通过移动端（平板或手机终端）填写实验数据（填写实验数据>=10个），并推送数据至PC端，实现PC端智能筛查出填写数据的异常值，同时，展示异常值计算步骤 |
| 仪器数据采集管理模块 |  | 实现具有工作站并具备输出条件的仪器设备数据的自动采集，系统需支持提供针对不同仪器设备情况的多种数据采集方案，包括文件格式（PDF、Excel、CSV、TXT等）的数据采集、串口设备的仪器数据采集、USB或网络接口仪器设备的数据采集等。 仪器数据采集系统主要完成检测仪器设备的数据采集，曲线拟合、状态监控和异常报警等工作。系统可实时通过传递参数的方式来控制仪器传递数据并根据返回值判断设备的状态是否正常，是否在正常工作。采集到数据系统可自动进行曲线拟合，如果获取的数据不在正常范围值内，系统会进行报警发信息提醒到设备负责人。数据采集包含了工作站报告的采集以及其他接口设备的数据采集。系统直接采集仪器的检测数据并根据标准公式自动计算与自动修约，将图谱以附件的形式储存在服务器上，审核人员可以直接查看检测结果和谱图。 仪器数据联机采集后可自动生成原始记录，并根据系统中定义好的公式自动完成最终检验结果的计算，自动保存上传的数据以及谱图文件，保证数据的可追溯性，减少人员录入工作量。 |
| 实验室资源管理模块 | 人员管理 | ▲建立个人技术档案库，包括姓名、性别、出生日期、联系电话、学历、职称、职务、专业、岗位、学术论文分、发表论文情况、学历，学位教育情况、培训经历情况、调动记录、晋升情况、工作经历等。 提供对人员信息的多角度查询和汇总统计，包括对学分、合格率的统计以及人员技术档案的查询。 根据权限不同，员工只能浏览自己的档案、科室负责人需浏览本科室人员的档案、管理部门工作人员、负责人、中心主管主任、主任可分别浏览不同的内容。 人员培训计划模块：各科室在线报计划，经分管主任在线批准后，自动汇总、存档；计划到期前一个月，自动通知承办科室负责人。 人员培训记录模块：在线填写培训记录，电子签名确认后存档，可打印、可输出。 人员考核上岗模块：实现授权上岗管理，考核申请、考核记录、上岗证等在线填写，可打印、可输出。 人员技术档案模块：电子化的人员技术档案，证明材料可扫描录入，动态更新；培训、考核记录、上岗证信息需自动采集到每个人的技术档案中。 对员工的技能和资质培训进行管理，对内部培训和外部培训均可提出申请、审批、并记录考核情况。其中关于检测方法和检测仪器的资质可自动同步到检验能力中，增加人员授权管理功能，具备完整培训、考核并经授权的人员方能进行指定产品或项目的检测工作。 对外来人员培训进行集中管理，包括培训申请、审批。外培人员基本信息，培训科室，培训记录等。 |
|  | 仪器管理 | 仪器设备的基本信息，包括基本信息(如仪器类型、型号、唯一标识、生产厂家及联系电话、技术指标、购置时间、启用时间、仪器负责人、仪器状态、放置地点、设备照片等)。 检定状态(如修正因子、修正值、修正曲线等校正数值、检定日期、待检日期等)、期间核查记录、维护记录、维修记录(包括所用配件、费用、人员工时等)，需要上传附件，设备管理只能由设备管理部进行管理操作（录入、修改、删除、单一查询、组合查询、模糊查询、自动生成报表等）。 包括大型压力容器管理，如高压锅、高压蒸汽灭菌器。 建立分析仪器的供应商、制造商管理。可设置有权使用仪器的工作组或用户。 可按样品、检测项目、工作组、检验员等查看仪器的使用情况，也可统计其使用频次。 检定或校准信息、重要设备的期间核查信息与报告生成系统关联，只有符合规定时报告方能生成。对仪器设备的检定、校准和期间核查，和固定资产管理系统均应保留提前预警功能。 |
|  | 方法管理 | 实现检验方法管理功能，包括方法分类、方法名称、方法编号、方法版本、是否CMA/CNAS认证等信息。可以上传方法SOP操作手册。方法可以关联检测项目，在检验的过程中可以修改方法，以及查看方法SOP手册。 ▲系统要能实现自动计算，计算的公式包含：指数、对数、平方根、绝对值、求和、CFU、代入MPN表、TWA等数学计算公式。 建设构建检测方法\卫生标准库，可将各实验室的SOP、原始记录、卫生（评价）标准等维护到系统中，并根据需要随时修改。 实现标准录入、更新简单化、快捷化，需要双标准或多标准同时录入，对国家标准和企业标准可进行维护和升级。 对于相关卫生（评价）标准的PDF，相关工作人员可上传到系统中供随时查看，需形成常用检验标准、作业指导书和SOP的电子版本数据库，包括PDF格式和文档格式，所有文件均有特定标准，其中现行有效的依据均有受控标示，需关联查询检验依据、作业指导书和SOP，供使用人员使用或确认。 确认后的检验依据，需根据需求，修改相应的样品模板 |
|  | 检测项目 | 实现中心现行有效的检测项目、检测方法、评价标准、采样方法的信息化管理，由质量管理科负责更新和发布。 选择检测项目时需实现快速定位到该检测项目的相关检测方法，经中心认证的检测方法为黑色，未认证为红色，选择界面上需实现显示当前所选检测项目的数量（以解决在选择项目过程中无法确定选择项目数量的问题，以便核对当前所选项目的数量）。 检测项目统一认证标识。报告中认证的检测项目不加标识，非认证检测项目加标识“*”。 检测方法调整关联。实验过程中需要与客户沟通调整检测方法时，调整部分自动关联实验室原始记录等系统中相关内容。 对较大样本量的检测项目在样本接收、数据录入、报告生成和报告发放时支持批处理功能。 |
|  | 文件管理 | 系统中可自定义受控文件清单（质量手册、程序文件、作业指导书、检测标准与规范、重要的工具书等），自动提示现行有效性定期检索，并可记录检索方式、时间、结果的相关处理的记录。 对于质量手册、程序文件、作业指导书、质量管理记录表、检测报告模版、原始记录模版等可实现版本控制以及文档质控编号的规范化管理。 提供将质量手册、程序文件、作业指导书、检测标准与规范等电子化批量发放、回收并自动生成发放、回收记录。同时也需要将发放记录扫描后导入系统，发放、回收记录在线电子签名。 文件查阅：系统需要下发到科室和相关人员的文件，需在接受后进行下载阅读，并在阅读后有反馈信息到发文人。发放人的权限是只能浏览，不能打印，也不能外传，更不能随意修订。需要修订时，要走修订流程。对于没有下发到本人的文件支持文件查询，需输入文件名或名称关键词快速、准确查询到文件的详细信息，同时需要模糊查询功能；还需在“文件一览表”中按全部、受控或持有人等条件查询。 流程控制：系统需要文件的流程化管理，科室校核、质管审核、领导批准、受控下发、作废收回。 |
|  | 试剂管理 | 系统记录试剂供应商等所有信息，提供试剂的购买流程，包括试剂的购买申请、科室审核、主管科室审核、购买批准、验收、入库等的功能，并可记录领用、配置情况，库存量不足可报警，效期质量管理，所有库存情况及时更新。 支持试液、试剂及对照品（标准品）有效期提醒功能。 ▲提供试剂验收入库、溶液配置、领用申请、归还申请、使用登记管理。 |
|  | 合格供应商管理 | 建设合格供应商档案管理功能，每家一档，营业执照、质量保证证明、服务资质与范围等可扫描后导入LIMS系统。 供应商基本信息包括供应商名称、地址、联系人、联系电话、提供服务等信息。 实现合格供应商评价流程，需要在系统上对供应商进行评价，只有评价通过的供应商才能成为合格供应商。 |
|  | 标准物质管理 | 标准物质管理模块：标准物质一览表，领用记录，动态库存。需提前提醒样品的到期时间。需进行全中心标准物质和对照品、毒剧对照品的管理，包括名称、来源、规格、使用说明、有效期限、库存量、领用人、所在科室、领用量等，并需要进行多维统计、分析。需要进行科室标准品、对照品的管理，需要显示和查询科室标准品、对照品的名称、来源、规格、有效期限、领用人、剩余量等信息。 对所有标准物质进行条形码管理，需要显示和查询所有标准物质的库存信息，包括名称、拉丁命名、定种人、要用部位、存放位置等信息，并可更新。对标准物质的使用和借用进行管理。在标准物质入库时，系统会自动增加库存；标准物质在领用时，系统则能自动扣除库存从而实现库存的自动更新管理。同时，需实现设定最小库存量警戒提醒，应能自动生成标准物质领用表。 |
|  | 标准溶液管理 | 对标准溶液的全面管理，包括配置日期、配置人员、配制依据、有效期、母液效期、存放地点、库存量、领用人、领用量等等。需要对标准溶液的“稀释、比对、标定”并可生成配置记录表，领用记录表。使用前的效期提醒。 |
|  | 温湿度记录 | 实现检测实验室环境温度、湿度、气压、记录时间的填写，并可以自动在原始记录实现温湿度的环境条件调用。 |
| 质量体系活动管理模块 | 内部审核 | 内审员管理模块：建立内审员名录，内审员证书可扫描导入，证书有效期到期提醒。内审组长、质量负责人标识提醒。 内审计划模块：需要实现流程化管理，编制人、审核人，批量发送给相关人员。 内审检查记录模块：可在线填写，也可打印后填写；内审员填写后可发送给各相关科室负责人，科室负责人可电子签名确认后回传；检查记录填写的内容需要保留，下次内审需要在此基础上更改。 内审报告模块：由内审组长在线填写，发送给质量负责人电子签名批准后，发送给相关人员；内审报告的内容需要保留，下次内审需要在此基础上更改；要求已读回执。 整改记录模块：内审员在线填写不符合项或潜在不符合项，可发送至各相关科室负责人，科室负责人电子签名确认并填写整改计划后回传；再发送给质量负责人，电子签名批准后回传；再次发送至各相关科室负责人，落实纠正措施或预防措施后，在线填写回传；内审员现场验证，在线填写，提交给内审组长；内审组长电子签名确认后存档。 整改报告模块：由内审组长在线填写，发送给质量负责人电子签名批准后，发送给相关人员；内审报告的内容需要保留，下次内审需要在此基础上更改；要求已读回执。 |
|  | 质量控制 | （1）外部质量质控 质管科制定计划，计划的内容包括：编号、比对的检验项目、参加比对的机构列表、开始时间、结束时间、经费来源、负责制备实验室。 计划提交给相关领导审核。 指定的负责制备实验室的室主任进行任务分配，为此项工作指定制备人，可同时指派多人。 被指派的人将制备过程记录整理为附件上传到系统中，也可直接录入系统。 实验室主任审核提交的制备记录。 对制备好的样品进行发放时，记录比对机构、样品编号、发放日期、地址、电话、联系人、运输单据号码、发送状态、发送方式、发送人。 当比对机构返回检测结果后，质控办负责将结果录入到系统中，需要录入的信息有：证书编号（自动生成，规则为：KHZS+四位年号+4位流水号）、单位、样品编号、结果、上报日期，由系统自动按照证书模板为各比对机构生成结果证书。 结果证书发放时，到系统中记录：证书编号、发放日期、经办人、发放方式。 统计：根据本中心需求进行定制开发。 （2）内部质量控制 实验室比对、盲样考核、抽取标准物质考核、留样复测、仪器比对、相关性分析等需制定内部质控计划，系统受理时通过受理编号与关联质控计划，相关内部质控手段从系统中提取，并对每一次质控进行评价。 |
|  | 质量监督 | 建立质量监督员基本信息档案（在人员管理模块一并实现，只为质量监督员加一标注，同时注明其工作领域范围），监督员授权文件可扫描导入。 支持监督员对实验室活动质量管理（检测方法、分包、质量监督、质量控制、服务和供应品、服务客户、内审、管理评审、不符合、投诉、纠正、预防、改进）质量监督的电子化流程。 监督计划：系统通过质量监督与控制年度计划模块，建立质量监督年度计划，经过系统流程审核和批准，完成监督年度计划流程。 质量监督过程记录，通过质量监督记录模块，执行年度计划。质量监督过程记录流程（相关流程将根据风险疾控的实际需求进行设计和实现），流程描述：新建质量监督记录（指定被监督对象）—>审核质量监督实施情况记录—>被监督对象确认（一个计划对应多个监督对象）—>验证和评价—>不符合项（纠正或预防措施）跟踪验证等。 为质量监督员分配质量监督任务和执行周期，支持电子化流程与到期自动提醒。 质量监督员执行完质量监督后，记录质量监督执行情况的反馈，并可以将质量监督记录以附件形式上传。 为每次质量监督执行情况（即质量监督员）进行评价，建立评价记录。 统计分析功能：对监督对象、检验方法等质量监督活动进行统计分析。 |
|  | 管理评审 | 管理评审计划模块：需要实现流程化管理，编制人、审核人，批量发送给相关人员。 管理评审输入模块：编制人电子签名，发送给质量负责人和质量管理科，有已读回执；汇总后，质量负责人电子签名，发送给中心主任和相关同志，有已读回执。 管理评审会议记录模块：可扫描上传,经授权的人员需要在线阅读或打印。 管理评审报告模块：由质量负责人在线填写，发送给中心主任电子签名批准后，发送给相关人员；管理评审报告的内容需要保留，下次管理评审需要在此基础上更改；要求已读回执。 改进记录模块：质量管理科在线填写改进项，发送给质量负责人，电子签名批准后，可发送至各相关科室负责人，科室负责人电子填写改进计划后回传；再发送给中心主任或质量负责人，电子签名批准后回传；再次发送至各相关科室负责人，落实改进措施后，在线填写回传；质量管理科现场验证，在线填写，提交给质量负责人，电子签名确认后存档。 对于评审过程发现的不符合项记录等信息，可通过系统生成相关统计报表，并可以导出excel表。 |
|  | 不符合项 | 不符合项工作报告与处理模块：不符合事实描述、涉及条款、严重程度判断；不符合根本原因分析、纠正措施计划；计划批准；纠正措施落实情况总结；纠正措施追踪验证；流程化管理，自动上报，分级电子签名，纠正措施落实证明材料可扫描后导入。 建立不符合工作目录、索引，记录不符合项来源，如内审、外审、管理评审。 |
|  | 纠正措施 | 需要实现纠正措施流程化管理的目的，对纠正措施结果跟踪验证和监控，确保纠正措施的有效性。 |
|  | 预防措施 | 潜在不符合工作报告与处理模块：潜在不符合事实描述、涉及条款、严重程度判断；潜在不符合根本原因分析、预防措施计划；计划批准；预防措施落实情况总结；预防措施追踪验证；流程化管理，自动上报，分级电子签名，预防措施落实证明材料可扫描后导入。 建立潜在不符合与预防措施目录、索引。 |
|  | 外单位监督检查 | （1）外单位监督检查 此功能用于外单位对本单位的监督或检查，包括外单位来本中心检查已发出的检验报告的工作。 当有外单位进行监督检查前，需要记录监督检查的信息，包括：检查类型、检查单位，检查内容、被检查处室、检查组长、检查组成员、检查日期，如果有监督检查通知文件，将文件扫描上传到系统中。 外单位监督检查通知发布，在系统中发送的通知能让相关人员查阅，并能跟踪是否已查阅过。 监督检查过程中，在系统中记录监督检查的相关信息，如：实验室进入记录、陪同人、批准人、检查具体内容等，所有这些信息都通过附件来记录，上传到系统即可，除此之外还可以将会议签到表、会议纪要等相关资料上传到系统。 监督检查完毕后，记录监督检查结果或评价，普通的结果及评价都通过附件来记录，上传到系统中即可，而如果有问题需要进行纠正或预防时，进入到纠正措施、预防措施模块中详细记录，但是需要同原监督检查内容做关联，从而通过监督检查编号，能追溯到相关的纠正措施、预防措施。 （2）外单位监督检查资料归档 如在上一环节登记的外单位监督检查提交时“选择操作”为 “开始检查”，则将到达此环节，用于待外单位监督检查工作开展完毕后，将相关资料整理做为附件上传到系统中归档。 （3）外单位监督检查查询 此功能用于对监督检查历史记录进行查询。 |
|  | 客户投诉与满意度调查 | 建立客户投诉管理模块来实现客户的投诉、建议、咨询、举报、指南等管理，当客户对检验结果产生质疑或对相关服务进行投诉时，可以填写投诉单。实验室质量（或技术）负责人在收到投诉以后，判断投诉是否受理，若接受投诉，要重新追踪整个化验过程，并反馈给客户对化验结果的最终解释。当有投诉产生时，系统需具有提醒功能。 并具有满意度调查管理功能，包括满意度新增、满意度确认、满意度反馈、满意度查询、满意度统计查询。 |
| 生物安全管理模块 | 生物安全检查 | 参考生物安全检查记录表，检查指标、检查内容、工作人员、检查结果、检测人、检查时间等信息。 |
|  | 风险机遇管理 | 风险和机遇相关管理功能，包括风险机遇新增清单管理、风险机遇应对管理、风险应对评价、风险机遇查询。 |
|  | 实验室安全演练 | 系统可模拟传染病疫情、食物中毒、职业中毒、环境污染等突发场景，演练应急处置方案。在演练过程中，管理人员可启动演练开始，可对当前演练的任务执行情况，处理时间、处理人员、处理内容进行反馈。可新增当前演练中处理所在的位置进行标记，上传演练过程中的图片，进行跟踪。在演练过程中，指挥中心可对当前的演练进行跟踪，查看当前演练详细信息。 |
|  | 生物安全设备管理 | 主要是管理生物安全柜、高压灭菌设备等的管理，实现设备的台账管理、使用记录管理、全面跟踪生物安全设备运行情况使用情况。记录使用人员、使用开始时间、使用结束时间、设备使用前后状态、使用目的、备注等信息。 |
|  | 菌毒种管理 | 主要是管理辖区内的CDC送来的菌毒种样本、中心样品检测时，分离出来的毒株、或从医院供来的菌毒种样本等。 主要功能包括菌毒种分类管理、保藏条件管理、存储位置管理、菌毒种条码管理、菌毒种检索、菌种报警（超期未归还）、菌毒种远程登记送达流程、菌毒种远程查看申请流程、菌毒种内外部领用、归还流程、消息提醒功能、菌毒种传代记录、菌毒种核查记录、菌毒销毁记录等。 |
|  | 医疗废弃物管理 | 主要实现实验室废液、检测完成的样品、或生物样本等的处置管理。记录废弃物类型、废弃物来源、废弃物名称、处理日期、处理方式、处理人、处理厂家、厂家联系方式等信息。 |
|  | 实验室来访参观记录 | 记录实验室来访人员、来访公司、来访事件、来访时间、被访问人员、被访问科室、备注等相关信息记录。 |
|  | 实验室消毒记录 | 对于实验室的消毒记录需要在系统中较为及时的维护，需要记录的信息有：实验室、房间号、消毒液名 称、生产厂家、生产批号、消毒剂有效期、消毒日期、消毒时间、消毒人、消毒效果等。 |
|  | 实验室安全事件 | 安全事件管理主要是针对实验室突发安全事件进行记录追溯跟踪管理，根据实验室安全事件登记表，记录序号、时间发生事件、事件主题、事件描述、引发问题、记录人、记录时间、跟踪情况、处理情况、处理人、处理时间、技术负责人签字等信息。 |
| 数据应用与挖掘模块 | 业务数据自主查询 | 实现各类资源（包括检测人员、检测方法、检测项目、卫生标准、仪器设备、试剂、标准品等）以客户的任何相关信息的查询与统计。 流转记录与查询，对样品的流转过程自动进行记录，用户可随时根据样品编号查询该样品在任何部门进行什么操作。 能按用户定义的条件，查询追溯到编制、审核、批准等不同阶段的完整的检测报告全文。 能按用户定义的条件和相应权限，查询到样品信息、原始记录、结果数据、评价结果、检测报告。 支持按样品属性、项目、合格率、工作量的统计。 管理部门可对各部门的工作进行汇总查询。可查询该部门一段时间内完成的工作量，并要求打印相关报表功能。 |
|  | 运营管理多维分析 | 自动生成中心日常的统计报表，包括日报、月报、季报、年报等。还支持用户自定义统计报表生成。 样品状态统计：按日/月/单位统计当前不同状态的样品总数。 人员工作量统计：按日/月/单位统计每个人员（岗位）的工作量。 科室工作量统计：按月/年统计工作量，按产品类型、按检测项目逐项统计总数。 科室检验成本统计：根据分析项目的分析费用，自动汇总每个科室的检测费用，按月/年统计。 仪器利用率统计：按月/年统计仪器的分析项次汇总，需要全面了解仪器设备的使用情况。 分类业务量统计：按月/年统计不同检测类型的业务量。 |
|  | 可视化数据驾驶舱 | 为政府决策和管理者提供数字化、科学化、可视化的多主题驾驶舱。 支持根据业主需要进行二次开发 |
|  | 重性精神病一网通管对接 | 通过汇聚本部门、其他部门、人工上报、硬件资源采集或者数据比对等多种渠道多种方式汇聚重精患者数据，从不同维度对数据进行分析，包括但不限于总数、区域、类型、出现频次等，对重精患者形成画像分析。 通过数据分析，生成可能存在的预警信息，并且生成工单，实现跨部门联动处置。 |

3. 验收标准

按照常州市电子政务项目建设要求，由数据局组织验收。

4. 其他要求

无

5. 实质性要求

无

6. 样品

无

7. 演示

上传演示视频的形式

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟

（2）演示内容如下：

①一体化技术支撑模块工作流程管理：通用流程维护实现实验室各类表单，质量体系审批表单的流程定义功能，支持自定义审批流程节点，支持节点设置审批人员、节点通过条件、到达条件。

②样品检验样品登录：支持聚合样品，支持批量、有选择性的修改样品信息，编号可自动递增。

③样品检验结果导入：支持0代码自定义设置计算公式功能，支持计算公式代入原始记录参与计算和判定。

④样品检验结果导入：支持实验室一张图操作方式，展示人机料法环闭环管理，可通过一张方便快捷处置实验室工作内容，无需通过查找对应功能菜单处理工作内容。

⑤样品检验结果导入：数据录入支持自定义设置平行样，并自动计算平均值。

⑥样品检验结果导入：支持原始记录数据恢复功能。

⑦样品检验原始记录管理：提供电子版原始记录维护错别字识别功能，并实现错别字纠正建议。

⑧样品检验原始记录管理：原始记录支持各种计算公式，包括微生物复杂的细菌个数判定，并且可手动停用/启用计算，支持右键自定义修约功能，修约可以按小数修约、有效数字修约、整数修约、四舍六入五成双修约等。

⑨样品检验原始记录管理：支持原始记录excel及网页两种录入方式。

⑩样品检验报告自动生成：支持自动生成检测报告，支持在线编辑检测报告。

⑪样品检验数据审计和追溯：提供特殊修改功能，支持修改受理单及样品任何信息内容，支持新增、修改及删除检测项目，支持检测流程节点回退功能。

⑫样品检验数据审计和追溯：通过各类型的检测报告量计算出试剂消耗量，同时，通过试剂库存量推算出能够支撑多少份检测报告。

⑬样品检验实验数据质控：利用质控算法模型，通过移动端（平板或手机终端）填写实验数据（填写实验数据>=10个），并推送数据至PC端，实现PC端智能筛查出填写数据的异常值，同时，展示异常值计算步骤。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市智慧公共卫生工程（2024）—多病原监测和公共卫生风险管理应用信息平台 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 0 | 10 | / | / |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 2.1-2.4评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 25 | 是 | 否 |
| 2.1 | 总体设计方案 | 总体设计方案思路清晰、软件产品架构合理、设计合理。熟悉本项目业务范围和业务整体架构，提出项目整体建设方案。方案需要包括系统建设内容、设计思路、部署架构、系统培训等内容。根据方案的完整性、可行性等情况横向比较，方案完整且具体可行的得10分；方案基本满足要求，可操作性一般的得8分；方案稍有欠缺得6分；方案欠缺较多，不利于操作的得4分；不能满足采购人要求，且没有具体可操作性或未提供本项不得分。 | 0 | 10 | 是 | 否 |
| 2.2 | 区县对接方案 | 为保障后期区县平台的数据互通，须提供与区县系统对接的具体方案。对接方案科学合理、内容要素详细，具备承诺书的，得5分；方案合理、内容有个别缺项，但要素贴切项目需求现状得4分；方案比较合理，缺项较多的得3分；方案单一、内容要素不贴切项目需求现状且有缺项不完整的，得2分；未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 实施方案 | 供应商须结合本项目建设要求，提供完整的实施方案，能对项目实施的过程中的进度管理、变更、质量、风险等做出详细规划和实质说明的，得5分；项目实施方案中包含进度管理、变更、质量、风险等方面描述但没有详细规划和实质说明的，得4分；项目实施方案一般的，得3分；不提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案综合评审，包括维保服务的内容和方案合理性、科学性、故障的处置措施等情况综合评审，根据方案的完整性、可行性等情况横向比较，方案完整且具体可行的得5分；方案基本满足要求，可操作性一般的得4分；方案稍有欠缺得3分；方案欠缺较多，不利于操作或不能满足采购人要求，且没有具体可操作性或未提供本项不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 65 | 否 | 是 |
| 3.1 | 企业业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本项目类似软件项目开发或维护业绩的，每提供一份合同得3分，最高得6分，没有不得分。响应文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业资质 | 具有ISO27001信息安全体系认证（含与计算机应用软件的开发相关的信息安全管理活动）；具有ISO20000IT服务管理体系认证证书（含信息系统相关的软硬件运维服务）；具有ISO38505数据治理安全管理体系认证证书（含计算机应用软件开发、计算机信息系统集成涉及的数据治理管理活动），每提供一项得2分，最高得6分。未提供不得分。 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目经理 | 拟配备项目经理（须为投标单位正式职工）1名，具有信息系统项目管理师的得3分，具有系统规划与管理师的得3分，具有ITSS-IT服务项目经理证书的得3分，具有高级工程师（数字经济电子信息）职称证书的得3分；本项仅计项目经理1人得分，最高得12分。提供有效证书复印件加盖投标人公章；提供投标人为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 0 | 12 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目技术负责人 | 拟配备项目技术负责人（须为投标单位正式职工）1名，具有高级数据库系统工程师证书得3分、具有高级智能化系统集成项目经理的得3分、具有ITSS信息技术应用创新服务经理证书的得3分；本项仅计项目技术负责人1人得分，最高得9分。提供有效证书复印件加盖投标人公章；提供投标人为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.5 | 项目售后负责人 | 拟配备项目售后负责人1名，具有高级软件设计师证书得3分，具有高级IT运维工程师证书得3分、具有CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）得3分，本项仅计售后负责人1人得分，最高得9分。提供有效证书复印件及投标截止日前半年内任意三个月供应商为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.6 | 系统演示 | 采购需求中带“◆”号的为视频演示项，共13小项，每项1分。投标人须提供真实系统功能演示视频，不能完全满足要求的或没有提供演示视频的不得分，本项最高13分。 本项目为不见面开标，无需人员现场演示，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。演示时间：视频时长总计应控制在15分钟内。 1、一体化技术支撑模块工作流程管理：◆通用流程维护实现实验室各类表单，质量体系审批表单的流程定义功能，支持自定义审批流程节点，支持节点设置审批人员、节点通过条件、到达条件。 2、样品检验样品登录：◆支持聚合样品，支持批量、有选择性的修改样品信息，编号可自动递增 3、样品检验结果导入：◆支持0代码自定义设置计算公式功能，支持计算公式代入原始记录参与计算和判定。 4、样品检验结果导入：◆支持实验室一张图操作方式，展示人机料法环闭环管理，可通过一张方便快捷处置实验室工作内容，无需通过查找对应功能菜单处理工作内容 5、样品检验结果导入：◆数据录入支持自定义设置平行样，并自动计算平均值。 6、样品检验结果导入：◆支持原始记录数据恢复功能 7、样品检验原始记录管理：◆提供电子版原始记录维护错别字识别功能，并实现错别字纠正建议。 8、样品检验原始记录管理：◆原始记录支持各种计算公式，包括微生物复杂的细菌个数判定，并且可手动停用/启用计算，支持右键自定义修约功能，修约可以按小数修约、有效数字修约、整数修约、四舍六入五成双修约等。 9、样品检验原始记录管理：◆支持原始记录excel及网页两种录入方式。 10、样品检验报告自动生成：◆支持自动生成检测报告，支持在线编辑检测报告。 11、样品检验数据审计和追溯：◆提供特殊修改功能，支持修改受理单及样品任何信息内容，支持新增、修改及删除检测项目，支持检测流程节点回退功能。 12、样品检验数据审计和追溯：◆通过各类型的检测报告量计算出试剂消耗量，同时，通过试剂库存量推算出能够支撑多少份检测报告 13、样品检验实验数据质控：◆利用质控算法模型，通过移动端（平板或手机终端）填写实验数据（填写实验数据>=10个），并推送数据至PC端，实现PC端智能筛查出填写数据的异常值，同时，展示异常值计算步骤 | 0 | 13 | 否 | 是 |
| 3.7 | 功能参数 | 根据投标单位提供的材料中对本招标文件中采购参数要求（▲项参数和无符号参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得10分。1.带▲项为重要参数，出现一项负偏离扣1分；2.其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 所有带▲参数投标文件需提供功能截图并加盖投标人公章，否则视为负偏离。如有提供虚假技术参数的，一经发现按虚假应标处理。 | 0 | 10 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。