常州市政府采购项目公开招标文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：金坛国家气候观象台仪器设备运行维护

项目编号/包号：JSZC-320413-JTHY-G2024-0030

采 购 人：常州市金坛区气象局

采购代理机构：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司

目录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章拟签订的合同文本

第七章投标文件格式

第一章投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-JTHY-G2024-0030

2.项目名称：金坛国家气候观象台仪器设备运行维护

3.项目预算金额：90万元。

4.最高限价：90万元，投标报价不得高于最高限价，否则作无效标处理。

5.采购需求：运维服务内容：金坛国家气候观象台内仪器设备的运行维护，包括备件、耗材、仪器维修等服务内容。

6.合同履行期限：一年。

7.本项目是否接受联合体投标：□是■否 。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否 。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向■中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2024年12月16日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台；

3.方式：供应商持政务CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年1月6日上午09:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线0519-85588210、0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）、《常州市财政局关于全面开展常州市中小企业政府采购信用融资工作的通知》等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资。金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资。

申请条件及操作流程等事项详见《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：常州市金坛区气象局

地 址：常州市金坛区金城镇金沙大道86号

联系人：孟女士

电　话：18861209901

2.采购代理机构信息

名 称：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司

地 址：常州市金坛区南环二路106号四楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：谭女士

电　话：0519-82660686

第二章投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ■ 服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■ 否 |
| 3 | 现场考察 | ■ 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■ 不召开 |
| 4 | 样品 | 投标样品递交： ■ 不需要 |
| 5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 6 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■ 无 |
| 7 | 投标保证金 | 免收 |
| 8 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■ 不允许 |
| 10 | 询问 | 询问送达形式：投标人如对采购文件有疑问，须在2024年12月17日上午11：00时前，各投标单位将疑问以书面形式并加盖投标单位公章，以邮件传至江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司647880837@qq.com并电话0519-82660686联系，并将疑问书面原件送至江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司，逾期不予受理。 |
| 11 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司； 联系电话：0519-82660686； 通讯地址：常州市金坛区南环二路106号四楼。 |
| 12 | 代理费 | 收费对象： ■ 中标人 收费标准：中标价的1%，不足3000元按3000元计。请投标单位在投标报价时综合考虑； 缴纳时间：中标单位在领取中标通知书时一次性现金支付给招标代理单位。 |
| 13 | 是否允许联合体投标 | ■ 否 |
| 14 | 采购人对招标文件澄清、修改时间 | 2024年12月10日至投标截止时间15日前 |
| 15 | 是否收取履约保证金 | ■ 否 |

投标人须知

## 一说明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

注：上述资料为投标人资格后审审查材料的必要材料，必须按要求提供证明文件的电子件或电子证照，否则视作无效响应，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的投标人不再进入后续评审。

第四章评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；（如有） |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（如有） |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如有） | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。若有多个投标人得分最高且报价相同，则由采购人随机抽取确定中标人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 2 | 主观分 | 44 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 设备运维技术方案 | 10 | 供应商依据现场勘查金坛国家气候观象台内仪器设备实际情况撰写设备运维技术方案。根据供应商提供的运维方案的完整、详细、科学、合理程度、可操作性等情况综合评分。内容完整明确、且有较为实际的措施得10分；内容较完整明确、且可行性较强得7分；内容不够明确、制度措施不够结合实际得4分；内容不明确、制度措施不结合实际得1分；未提供的不得分。 | 0 | 10 | 否 | 否 |
| 2.2 | 应急处置方案 | 10 | 供应商依据本项目的现状和特点，以及业务流程的特点，撰写应急处置方案。根据供应商提供的应急处置方案，面对突发情况有完善的应急处置预案及处理能力等综合评分。方案完整，措施有效扎实的得10分；方案基本完整，措施基本有效的得7分；方案有较少遗漏，条理不清、缺乏可行性的得4分；内容缺失，无可行性的得1分；未提供的不得分。 | 0 | 10 | 否 | 否 |
| 2.3 | 驻场人员培训方案 | 10 | 供应商依据本项目的现状和特点，确保运维驻场人员能够高效地完成各类工作任务，撰写驻场人员培训方案，该方案需要包括技术培训（熟悉仪器设备使用）和实践模拟（模拟故障场景的实操练习）。根据供应商提供的驻场人员培训方案进行综合评分。方案完整，措施有效扎实的得10分；方案基本完整，措施基本有效的得7分；方案有较少遗漏，条理不清、缺乏可行性的得4分；内容缺失，无可行性的得1分；未提供的不得分。 | 0 | 10 | 否 | 否 |
| 2.4 | 项目验收方案 | 7 | 供应商依据本项目的现状和特点，确保项目合同验收顺利完成，撰写项目验收方案，该方案需要包括验收标准（服务质量、服务范围和服务时间等多个方面）、验收流程和验收注意事项。根据供应商提供的项目验收方案进行综合评分。方案完整，措施有效扎实的得7分；方案基本完整，措施基本有效的得5分；方案有较少遗漏，条理不清、缺乏可行性的得3分；内容缺失，无可行性的得1分；未提供的不得分。 | 0 | 7 | 否 | 否 |
| 2.5 | 驻场运维资料管理方案 | 7 | 供应商依据本项目的现状和特点，在确保驻场运维资料完整，撰写方案，该方案需要明确需要考虑到故障处理和日常维护等内容。根据供应商提供的驻场运维资料管理方案进行综合评分。方案完整，措施有效扎实的得7分；方案基本完整，措施基本有效的得5分；方案有较少遗漏，条理不清、缺乏可行性的得3分；内容缺失，无可行性的得1分；未提供的不得分。 | 0 | 7 | 否 | 否 |
| 3 | 客观分 | 46 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 管理体系 | 9 | 投标人具有国家认证认可的监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供一个得3分，本项最高得9分。 注：提供有效证书扫描件，未提供的不得分。 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.2 | 类似业绩 | 12 | 2021年1月1日以来承接过类似气象服务项目业绩(时间以合同签订日期为准），每提供一份案例合同业绩得4分，本项最高得12分。 注：提供业绩合同扫描件，未提供不得分。 | 0 | 12 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目负责人 | 5 | 拟投入本项目的项目经理，具有电子信息类中级及以上技术职称的得3分，同时具有城市信息模型集成与应用高级工程师证书得2分；本项最高得5分。 注：提供职称证书扫描件，同时提供投标截止日前3个月（2024年10月~2024年12月）投标人为其缴纳社保的证明材料。不提供或提供不全不得分。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目成员（不含项目负责人） | 18 | 项目组成员（不含项目负责人），具有气象类专业中级及以上技术职称的，有1个得3分，本项最高得18分。 注：提供人员职称证书扫描件，同时提供投标截止日前3个月（2024年10月~2024年12月）投标人为其缴纳社保的证明材料，不提供或提供不全不得分。 | 0 | 18 | 否 | 是 |
| 3.5 | 维保承诺 | 2 | 在提供一年运维的基础上，投标人承诺每增加一年免费运维的得1分，最高得2分。 注：提供加盖投标人公章的承诺书（承诺书格式自拟），不提供不得分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |  |  |

注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足采购文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及采购文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件（或照片），材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。采购小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4）扫描件（或照片）要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；

5）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到；

6）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

第五章采购需求

一、采购标的

1．项目名称：金坛国家气候观象台仪器设备运行维护

2．预算金额：90万元

3．最高限价：90万元，响应报价不得高于最高限价，否则作无效响应处理。

4．采购项目概况：运维服务内容：金坛国家气候观象台内仪器设备的运行维护，包括备件、耗材、仪器维修等服务内容。

5．合同履行期限：一年。

6．是/否接受联合体投标：否

7．是/否接受分支机构参与响应：否

8．是/否属于政府购买服务：是

9．是/否接受进口产品投标：否

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11．本项目的特定资格要求：无

12．项目类别：服务类

二、商务要求

1．实施期限和范围：一年。常州市金坛区。项目实施地点：常州市金坛区薛埠镇茅山风景游仙路751号。

2．付款方式：根据考核情况按季度支付服务费用，每次付款前乙方须提供等额符合规定的增值税发票。

3．包装和运输：无

4．售后服务（质保期等）：无

5．保险：无

三、技术要求

1．基本要求

1.1按国家和行业现行的法律、法规执行。

2．服务内容及要求

2.1项目服务内容

（1）运行维护的主要设备情况

仪器设备清单明细表

| 站点名称 | 仪器名称 | 型号 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金坛国家气候观象台 | 温室气体 | picarro | 美国PICARRO |
|  | 激光雷达 | AGHJ-I-LIDAR | 中科光电 |
|  | 垂直梯度风观测系统 | WX-TL | 航天新气象 |
|  | SO2分析仪 | TE43i | 美国Thermo |
|  | NOx分析仪 | TE42i | 美国Thermo |
|  | CO分析仪 | TE48i | 美国Thermo |
|  | O3分析仪 | TE49i | 美国Thermo |
|  | 动态校准仪 | TE146i | 美国Thermo |
|  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  | 颗粒物监测仪（PM10） | BAM1020 | 美国 |
|  | 颗粒物监测仪（PM2.5） | BAM 1020 | 美国METONE |
|  | 颗粒物监测仪（PM1） | BAM 1020 | 美国METONE |
|  | 黑碳分析仪 | AE-33 | 美国Magee |
|  | 浊度分析仪 | Aurora3000 | 澳大利亚Ecotech |
|  | 微波辐射计 | MAP-3000A | 美国 Radiometrics |
|  | 城市环境摄影系统 | （VDCS-1800） | 北京赛克玛 |
|  | 颗粒物监测仪（PM10） | LGH-01B | 安徽蓝盾 |
|  | 颗粒物监测仪（PM2.5） | LGH-01E | 安徽蓝盾 |
|  | 臭氧发生器 | Saibio2030 | 美国 SABIAO |
|  | 流量计 | BIOS520L | 美国BIOS |
|  | 流量计 | BIOS520H | 美国BIOS |
|  | 柴油发电机 | TC145T | 法国西电 |

注：维保服务包含备件（柴油发电机、温室气体标气除外）和人工费用

（2）运行维护工作内容

①空气自动监测系统仪器设备的日常运行维护；

②空气自动监测系统仪器设备的故障维修；

③空气自动监测系统仪器设备的质量控制管理；

④空气自动监测系统仪器设备的数据质量管理及一级审核。

2.2项目服务要求

（1）管理目标

全面贯彻质量方针，建立符合国家标准质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量。

（2）考核指标

①运行考核指标见下表。

运行考核指标

| 项目 | 数据到报率 | 其他要求 | 异常情况处理率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垂直梯度风观测系统 | ≥95% | 除外部停电或其他不可抗拒的原因外，系统有效运行率、数据到报率均按全年小时值计算 | 100% |
| 激光雷达 | ≥95% |  |  |
| SO2分析仪 | ≥95% |  |  |
| NOx分析仪 | ≥95% |  |  |
| CO分析仪 | ≥95% |  |  |
| O3分析仪 | ≥95% |  |  |
| 颗粒物监测仪（PM10） | ≥95% |  |  |
| 颗粒物监测仪（PM2.5） | ≥95% |  |  |
| 颗粒物监测仪（PM1） | ≥95% |  |  |
| 黑碳分析仪 | ≥95% |  |  |
| 浊度分析仪 | ≥95% |  |  |
| 微波辐射计 | ≥95% |  |  |
| 城市环境摄影系统 | ≥95% |  |  |
| 温室气体 | ≥95% |  |  |

②考核办法

采购人不定期对现场运行维护情况进行检查，考核采用评分制，评分细则见下表：

监测系统运行管理考核综合评议表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房环境 | 物品堆放,室内环境是否整洁 | 4 |  |
|  |  | 空调滤网是否清洁 | 4 |  |
|  |  | 仪器表面是否有积灰 | 4 |  |
| 2 | 日常维护 | 监测仪器设备日常维护，各仪器相关责任人按照仪器运维规范进行 | 8 |  |
| 3 | 信息反馈 | 日常维护及故障处理及时通知采购人 | 4 |  |
| 4 | 运行状态 | 仪器运行是否正常 | 8 |  |
| 5 | 监测档案 | 设备巡检维护记录是否完整 | 4 |  |
|  |  | 仪器校准记录是否完整 | 4 |  |
|  |  | 仪器状态参数记录是否完整 | 4 |  |
|  |  | 标气使用记录是否完整 | 4 |  |
|  |  | 设备维修记录是否完整 | 4 |  |
|  |  | 耗品耗材更换记录是否完整 | 4 |  |
| 6 | 总结报告 | 年工作报告 | 10 |  |
| 7 | 故障响应 | 采用扣分制，每次未及时响应扣2分 | 14 |  |
| 8 | 有效数据 | 年有效数据获取率不低于90%，得满分，低于85%每少1%扣1分，扣完为止 | 20 |  |
| 备注 |  |  |  |  |

③惩罚办法

一旦发现虚假数据或人为干扰采样，采购人有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

每年度进行综合评议，考核80分以上的全额支付运维款项，其中考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除本年度运营费10%，并责令整改；考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除当本年度运行费的30%，并责令整改；考核结果在60分以下，采购人有权取消运营合同，并处以合同额两倍的罚款；

如遇到投标方中标后在定期服务期内无法满足采购人运维要求的情况，在解除合同后，原中标方必须对所定期服务的站点按接手时的仪器配置品牌型号进行维修，要求不低于交接时仪器状况。

（3）运行维护要求

①总体要求

供应商应严格按照《地面气象观测规范》、《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 817-2018 、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 818-2018、《环境空气质量标准》GB3095-2012、《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ653-2013、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ654-2013等现行有效的国家技术规范开展本项目工作。

②维护要求

（一）温室气体监测系统维护要求：

1、每日系统检查

响应单位工作人员每天至少两次查看并分析数据，对站点运行情况进行诊断和管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况

（2）根据仪器分析数据准确判断仪器运行情况。

2、每周巡检

响应单位每周至少巡视温室气体监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括。

（1）查看设备是否齐备，无丢失和损坏；检查各站点的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，必要时清洁风扇及滤网。检查标准气瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

（2）检查冷阱是否有结冰，管路是否堵塞，系统运行是否顺畅。必要时添加酒精。

（3）检查仪器的运行参数，检查仪器时间与标准时间的偏差。

（4）仪器采样流量是否正常，流量计测量值是否正确，并对流量计做流量校准。

（5）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

（7）检查通讯系统，数据传输至省服务器是否正常。

（8）对站房周围的杂草和积水应及时清除。

（9）在经常出现强风暴雨的地区，应经常检查子站房屋是否有漏雨现象，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（10）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

3、季度巡检

响应单位每季度对温室气体监测站进行季度巡检，巡检时需要完成的工作包括：

- 观测系统管路检漏：专业检漏。

- 标气减压阀及管路检漏：专业检漏，进气流量检查、压力检查、检查30米和50米过滤器滤芯，必要时更换。

- 耗材更换：检查进气泵泵膜、阀片、过滤器等，必要时更换。

- 浅低温除水系统检查：专业检漏。

- 超低温冷阱检查：

管路检漏：专业检漏。

系统检查：冷阱管、酒精。

- 对比分析检查结果。

4、年度巡检：

响应单位每年度对温室气体监测站进行年度巡检，巡检时需要完成的工作包括：

（1）进气管路日常维护：

管路检漏：专业检漏（正压、负压检测）。

耗材更换：过滤器。

（2）光腔衰荡光谱系统维护：

观测系统管路检漏：专业检漏。

标气减压阀及管路检漏；专业检漏。

耗材更换：进气泵泵膜、Picarro泵膜（必要时）。

（3）浅低温除水系统维护：

管路检漏：专业检漏。

耗材更换：蠕动泵排管（必要时）。

（4）超低温冷阱维护

管路检漏：专业检漏；

系统检查：冷阱管、酒精。

（5）检查系统测量时钟的准确性。

（6）冷阱制冷效率、制冷能力检查。

5、标气系统：温室气体标气由甲方提供

（二）激光雷达维护要求

1、运维服务明细

为了保证激光雷达系统的正常稳定运行，需要定期对其进行日常维护保养，其日常维护工作主要包含以下内容：

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

（2）检查供电情况，保证系统正常运行。

（3）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得进入。

（4）每次维护后做系统运行过维护记录。

（5）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

周维护

每周去1次站点现场巡视，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：

1、检查站房内电路系统、通讯系统是否正常，温度湿度是否正常，按照巡检表如实填写相关记录；

2、检查光学天窗玻璃是否破裂，天窗支架及玻璃密封是否完好，有无漏水渗水等现象并清洁光学天窗玻璃；

3、在夏冬季节应注意室内外温差，及时检查加热除湿装置是否工作正常，防止天窗出现冷凝水现象；

4、检查激光器电源水位是否在刻度线以上，如有缺水需添加去离子水或纯净水，冷却水流失较快需检查各接口处是否有漏水或渗水现象。

月维护

1、清洁望远镜接收系统上的灰尘（含防尘罩），清洁空调滤网，清洁站房；

2、检查激光光斑形状，长短轴比值是否≤1.1，激光能量检查。

季度维护

1、检查更换激光器冷却水、滤芯；

2、雷达光路系统检查。

年度维护

1、每半年更换闪光灯；

2、检查雷达采集模块各个通道高压工作是否正常；

3、检查扩束镜片是否有被打损现象，如出现此情况即予以更换；

4、检查激光器输出能量及能量的稳定性，如出现能量波动异常需要及时维修激光器。

2、雷达故障维修服务内容包含：

（1）提供长期技术支持和维护服务（含激光器故障维修），若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经用户同意并确认；

（2）设备若有异常情况做到4小时到达现场、8小时给予答复，24小时内解决出现的问题，若无法短时间内排除的，需要维修或是更换核心部件，需向用户说明详细情况，维修期间需提供备用零部件以保证仪器正常运行，保证数据的有效性；

（3）仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。若对仪器进行了核心部件维修或更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行跟踪观察，确保仪器经调试后符合业主的使用目的和要求。

（4）做好数据在业主服务器的备份工作。若数据存储/控制仪发生故障，在 24 小时内给出解决方案，72 小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。

（5）检修人员进行维修时及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、发生故障可能的原因、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

（6）对于重大事故，严重影响系统运行或无法运行时，双方组织有关领导和技术人员到现场进行实地考察，经研究后，共同商定解决方案。

（三）其他设备维护要求：

| 维护对象名称 | 维护内容和要求 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 垂直梯度风观测系统 | 每周进行场地环境检查。 | 每周 |
|  | 每月进行主采集器、主电源箱运行状态检查。 | 每月 |
|  | 每月进行风、温湿度、雨量、开路涡动通量分析仪、蒸发、辐射（净辐射、光合有效）、地温、红外地温等部件进行检查维护。 | 每月 |
|  | 每月进行调试数据检查及判断 | 每月 |
|  | 每半年进行一次雨量传感器标校。 | 半年 |
|  | 通量观测站（风速、风向、温湿度、土壤湿度、地温、四分量净辐、光合有效）传感器每2年进行计量检定更换，并出具计量检定证书。 | 两年 |
| 颗粒物监测仪（PM10/PM2.5/PM1） | 查看仪器数据是否异常，仪器是否存在报警 | 每日 |
|  | 每周检查纸带使用情况，及时更换；每两周清洗入口喷嘴；每周检查动态加热器、温湿度传感器、温湿度控制盒是否正常。 | 每周 |
|  | 除每周维护内容外，需做外部流量检查或校准 | 每月 |
|  | 除每月维护内容外，需做室外切割头1清洗 | 每季 |
|  | 除每季度维护内容外，需做um校准和膜片校准 | 每年 |
| 氮氧化物分析仪 | 查看仪器数据是否异常，仪器是否存在报警 | 每日 |
|  | 零点检查；跨度检查；更换滤膜（2到4周污染严重时应增 加频次）；仪器运行参数检查记录；记录标气压力；检查干 燥剂使用情况并更换 | 两周 |
|  | 除每两周维护内容外，1、风扇滤网清洗；2、清洁采样头 | 每月 |
|  | 除每月维护内容外，1、仪器多点校准；2、泄露检查 | 每半年 |
|  | 除每半年维护内容外，1、清洁仪器内部；2、测量光室内部检查和清洁；3、限流毛细管的检查和清洗；4、进气管线的年度检查或更换；5、气泵检查或维修； | 每年 |
| 二氧化硫分析仪 | 查看仪器数据是否异常，仪器是否存在报警 | 每日 |
|  | 零点检查；跨度检查；更换滤膜（2到4周污染严重时应增 加频次）；仪器运行参数检查记录；记录标气压力 | 两周 |
|  | 除每两周维护内容外，1、风扇滤网清洗；2、清洁采样头 | 每月 |
|  | 除每月维护内容外，1、仪器多点校准；2、泄露检查 | 每半年 |
|  | 除每半年维护内容外，1、清洁仪器内部；2、限流毛细管的检查和清洗；3、进气管线的年度检查或更换；4、气泵检查或维修；5、清洁采样管气路 | 每年 |
| 一氧化碳分析仪 | 查看仪器数据是否异常，仪器是否存在报警 | 每日 |
|  | 零点检查；跨度检查；更换滤膜（2到4周污染严重时应增 加频次）；仪器运行参数检查记录；记录标气压力 | 两周 |
|  | 除每两周维护内容外，1、风扇滤网清洗；2、清洁采样头 | 每月 |
|  | 除每月维护内容外，1、仪器多点校准；2、泄露检查 | 每半年 |
|  | 除每半年维护内容外，1、清洁仪器内部；2、测量光室内部检查和清洁；3、限流毛细管的检查和清洗；4、进气管线的年度检查或更换；5、气泵检查或维修； | 每年 |
| 臭氧分析仪 | 查看仪器数据是否异常，仪器是否存在报警 | 每日 |
|  | 零点检查；跨度检查；更换滤膜（2到4周污染严重时应增 加频次）；仪器运行参数检查记录；打扫站房卫生； | 两周 |
|  | 除每两周维护内容外，1、风扇滤网清洗；2、清洁采样头 | 每月 |
|  | 除每月维护内容外，1、仪器多点校准；2、泄露检查 | 每半年 |
|  | 除每半年维护内容外，1、清洁仪器内部；2、测量光室内部检查和清洁；3、限流毛细管的检查和清洗；4、进气管线的年度检查或更换；5、采样/参比电磁阀的漏气检查；6、臭氧去除器效率检查；7、紫外光度计检查或更换；8、气泵检查或维修； | 每年 |
| 动态校准仪 | 风扇滤网清洗 | 每月 |
|  | 对内置的臭氧发生器进行标准溯源；按需更换易耗件；MFC 质量流量计校准 | 每年 |
| 零气发生器 | 更换活性炭；更换分子筛 | 半年 |
|  | 按需更换易耗件 | 每年 |
| 黑碳分析仪 | 每周进行一次巡检，仪器运行参数的检查并做好原始记录；每周检查冷阱除水情况。 | 每周 |
|  | 对仪器采样流量进行检查并校准 | 每季度 |
|  | 对仪器设备进行一次维护保养（包括采样头的清洁、过滤器的更换和光学测试等）；采样纸带已使用近90%时及时予以更换 | 每半年 |
| 浊度分析仪 | 每两周进行一次巡检，进行全校准，检查仪器运行参数并做好原始记录。 | 每两周 |
|  | 每月度清洗风机滤网，采样头及滤网；每月进行零点检查 | 每月 |
|  | 每季度光腔清洗；每季度更换过滤器 | 每季度 |
| 微波辐射计 | 每周进行一次巡检，检查仪器各状态参数是否正常并记录 | 每周 |
|  | 每季度清洁一次风机及仪器内外；每季度对S3温湿度传感器进行一次维护、降雨传感器维护、IRT红外测温仪碳窗维护 | 每季度 |
|  | 每季度进行一次液氮校准、Tip校准 | 每半年 |
| 城市环境摄影系统 | 检查摄影图片上传是否正常，检查机盖密封是否正常，清理机盖窗口灰尘。 | 每周 |
| 空气压缩机 | 打开空气压缩机的储气罐放水阀放掉积水，并检查空气压缩机是否能正常起动和停止；检查空气压缩机上的气水分离器放掉其中的积水 | 每两周 |
|  | 检查空气压缩机压力是否稳定，必要时更换泵膜 | 每年 |
| 流量计 | 给流量计充电，保证流量计随时能开机 | 两周 |
| 工控机 | 检查工控机运行是否正常，硬盘储存、内存、CPU使用是否正常 | 每天 |
| 数据采集软件 | 检查采集软件采集数据与上传数据是否正常。 | 每天 |
| 柴油发电机 | 巡查启动测试并记录 | 每月 |
| 房舱 | 检查空调制冷是否正常，是否需要清洁空调滤网，站房是否有漏水、破损现象，供电是否正常，照明系统是否正常，除湿机是否正常，网络是否正常，文档（包括维护报表及操作手册）是否归定位、缺失或损耗，站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况，站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等），灭火器等安全设施是否在有效期内，站点环境相关标识是否破损，保持站房卫生清洁等。 | 每周 |

2.2服务质量要求：满足采购人要求。

3．其他要求

3.1人员配置：

配置不少于6人专业人员，能满足本项目采购需求。

3.2供应商针对本项目具有完善的运维技术方案，需在响应文件中体现。

3.3供应商如需更换人员需报备采购人同意。

3.4供应商应建立有完善的售后服务制度和良好的用户服务记录。

3.5供应商应建立专用的大气环境观测站备品备件管理库，负责发送和管理大气环境观测站的备品备件，并指定专人进行管理。

3.6供应商应配备大气环境观测站维护所需基本工具和检测仪器；为尽快响应现场故障的处理。

3.7供应商应设定维护专用的联系电话，并应配备电脑等基础办公设备，方便及时监控各个站点的运行状况。

3.8数据保密：应按照采购人的要求进行监测数据的报告和传输，同时承担监测数据的保密责任，不得在任何时间以任何方式向外界传递、泄露和披露任何监测数据。

3.9财产保全：中标人不得以任何方式对采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押、出售、转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态

3.10服务期满，按照甲方要求完成交接工作。

4．采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金坛国家气候观象台仪器设备运行维护 | 其他未列明行业 |

5.服务类产品清单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金坛国家气候观象台仪器设备运行维护 | 金坛国家气候观象台内仪器设备的运行维护，包括备件、耗材、仪器维修等服务内容。 | 项 | 1 |

第六章拟签订的合同文本

服务合同

项目编号：

项目名称：

采购人：

供应商：

签订日期：    年    月     日

甲方：（采购人）_________

乙方：（供应商）_________

甲、乙双方根据金坛国家气候观象台仪器设备运行维护公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：金坛国家气候观象台仪器设备运行维护

1.2标的质量：满足甲方要求。

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行期限：一年。服务期满且经考核合格，双方满意的情况下可续签下一年，最多续签两次。

1.5 履行地点：常州市金坛区

1.6履行方式：提供服务、完成服务合同要求的全部内容。

1.7服务内容：

（1）运行维护的主要设备情况

仪器设备清单明细表

| 站点名称 | 仪器名称 | 型号 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金坛国家气候观象台 | 温室气体 | picarro | 美国PICARRO |
|  | 激光雷达 | AGHJ-I-LIDAR | 中科光电 |
|  | 垂直梯度风观测系统 | WX-TL | 航天新气象 |
|  | SO2分析仪 | TE43i | 美国Thermo |
|  | NOx分析仪 | TE42i | 美国Thermo |
|  | CO分析仪 | TE48i | 美国Thermo |
|  | O3分析仪 | TE49i | 美国Thermo |
|  | 动态校准仪 | TE146i | 美国Thermo |
|  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  | 颗粒物监测仪（PM10） | BAM1020 | 美国 |
|  | 颗粒物监测仪（PM2.5） | BAM 1020 | 美国METONE |
|  | 颗粒物监测仪（PM1） | BAM 1020 | 美国METONE |
|  | 黑碳分析仪 | AE-33 | 美国Magee |
|  | 浊度分析仪 | Aurora3000 | 澳大利亚Ecotech |
|  | 微波辐射计 | MAP-3000A | 美国 Radiometrics |
|  | 城市环境摄影系统 | （VDCS-1800） | 北京赛克玛 |
|  | 颗粒物监测仪（PM10） | LGH-01B | 安徽蓝盾 |
|  | 颗粒物监测仪（PM2.5） | LGH-01E | 安徽蓝盾 |
|  | 臭氧发生器 | Saibio2030 | 美国 SABIAO |
|  | 流量计 | BIOS520L | 美国BIOS |
|  | 流量计 | BIOS520H | 美国BIOS |
|  | 柴油发电机 | TC145T | 法国西电 |

注：维保服务包含备件（柴油发电机、温室气体标气除外）和人工费用

（2）运行维护工作内容

①空气自动监测系统仪器设备的日常运行维护；

②空气自动监测系统仪器设备的故障维修；

③空气自动监测系统仪器设备的质量控制管理；

④空气自动监测系统仪器设备的数据质量管理及一级审核。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：人民币___________________元整（_______________元）。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目  不收取  履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1付款方式：根据考核情况按季度支付服务费用，每次付款前乙方须提供等额符合规定的增值税发票。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、采购代理各执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：   年    月    日

第七章投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3 法定代表人授权委托书（实质性格式）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为      号（项目编号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目招标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：日期：

职务：联系电话：

单位名称：地址：

身份证号码：

代理人签字或盖章：日期：

职务：联系电话：

单位名称：地址：

身份证号码：

投标人章：

地址：电话：

传真：邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件）

4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

| 采购项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 投标报价 | 元 | 项目负责人 |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6    合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中的所有内容 |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“响应内容”列填写“完全响应”或“不完全响应”或“不响应”，若“不完全响应”或“不响应”，则应在“说明”列进行说明。

3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。若“无偏离”，则写明“无偏离”即可。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8    项目实施方案（格式自拟）

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

10  评分项涉及和投标人认为需要提供的其它说明和资料

评分项涉及和投标人认为需要提供的其它说明和资料

### 内容：评分项涉及和投标人认为需要提供的其它说明和资料（格式自拟）