金坛区指前镇农村生活污水治理示范工程（四）清单编制说明

一、工程概况

本工程为金坛区指前镇农村生活污水治理示范工程（四）洪村、建春村、芦溪村、马家村、沿河北路、岳阳中心村化粪池改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

二、编制依据

1、根据常州市市政工程设计研究院有限公司设计的图纸；

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》；

3、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引；。

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）

5、材料价格：按2024年11月份常州工程造价信息指导价计入, 11月份常州工程造价信息指导价中没有的依次前推；

6、取费标准按苏建价[2016]154号文，常建[2016]94号文执行，苏建函【2019】178   号文。并按增值税一般计税 方式；

7、人工工资按苏建函[2024]83号文；

8、安全文明施工措施费等按“江苏省建厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告【2018】第24号”执行；

9、建筑工人实名制费用按江苏省建设厅【2019】第19号文执行；

10、施工垃圾、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行

三、编制说明

1、土方开挖前首先摸排清楚地下管线情况，制定合理的开挖方案，以免危及相邻管线、构（建）筑物的安全。基坑基槽开挖时应严格控制标高严禁超挖。无论采用何种开挖方式均包含在化粪池投标单价中，投标人投标报价时应认真勘察现场结合实际情况审慎报价，开挖方式改变结算时不调整综合单价。

2、现场破除原混凝土道路需建设单位认可签证，不得私自破除。拆除物装车、外运、弃置，建筑垃圾的弃置处理应符合相关部门的规定，不得随便弃置。

3、水泥砼考虑商品砼,不管清单特征是否描述，均按商品砼计价，砂浆考虑预拌砂浆。现浇构件和预制构件的模板均包含在相应的混凝土清单中，结算时不再计算模板制安拆除费用。

4、材料堆放场地：承包人自行考虑布置堆放场地，该费用投标人应包含在投标费用中，结算时不调整；

5、材料二次搬运、超运距费用应包含在分部分项综合单价报价中，结算时不调整；

6、由于地下管线较多投标单位应认真勘察现场，采取必要的措施保护各管线。增加的费用应包含在各投标综合单价中，结算时不调整；

7、本工程为保证安期交付、行人或行车通行需要及其他需要施工时可能会要求分幅或分区施工，施工区域不能封闭施工等不利因素，投标人须自行考虑因此所带来的不利影响（如大型机械的多次进退场、人工和材料的额外投入、施工护栏的临时迁移等不利影响）并将其考虑在投标报价中，结算时综合单价不调整也不因此增加相应费用；

8、施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，投标报价以工程量清单为准。如需深化设计内容涉及的费用含在报价中，不另行计算；

9、本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

| 工程 名称 | 安全文明施工基本费 | 省级安全文明施工增加费 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程计设备保护 | 临时设施 | 实名制费用 | 智慧工地费用 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政 | 1.5 | - | 0.31 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.34 | 9 |

10、本清单所列工程数量是根据现行情况估算的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算支付的依据。结算及支付应以审计、监理、发包人共同认可的工程数量为依据。工程数量的变动不影响和降低合同的效力、不增加任何索赔费用，也不免除承包商按规定标准施工和缺陷维修的责任。

11、新建化粪池用户端需接通至新建化粪池，工作内容：墙面水钻开孔接通、土方开挖、回填、混凝土场地道路破除、外运、混凝土恢复（同原厚度）、铺设φ160PVC-U污水管道/φ110PVC-U污水管道等全部工作内容。综合单价投标综合考虑结算按接通用户计量，结算时综合单价不调整。

南京中信工程造价有限公司

2024年12月19日