一、项目编号： JSZC-320412-SSGL-G2024-0047

二、项目名称：潞城街道安置小区电梯“保险+服务“项目

三、项目预算金额：350万元、项目最高限价：328.1365万元（其中01包最高限价：171.6390万元；02包最高限价：156.4975万元）。）。注：本项目共分两个采购包，供应商可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，每个供应商仅限中标一个采购包。投某一采购包时，必须响应该采购包的全部内容，并必须在响应文件中注明所响应采购包。两个标段同时开标，定标顺序依次从01包至02包。

四、服务期限：服务时间暂定3年，合同一年一签。服务期内，招标单位对中标单位及中标单位聘请的维保单位进行考核，考核合格，双方同意可续签合同，续签服务期限为1年，最多可续签2次；考核不合格，招标单位不再与中标单位续签下年度服务合同。采购单位或中标供应商不愿续签合同，均应提前三个月以书面形式通知对方并办理有关手续。

五、采购项目服务内容及要求：

（一）项目概述：

1、 为加强潞城街道、戚墅堰街道电梯的管理工作，提高维修效率，确保电梯维修质量和安全，保证安置小区、办公楼等电梯能够得到及时维修，切实解决居民的日常生活需求和问题，现对潞城街道安置小区、办公楼、戚墅堰街道等电梯进行”保险+服务“的电梯管理创新模式。

2、保费

（1）每年保费金额以单台电梯保费乘以实际投保数量为准。

（2）支付方式：采购人于合同签订并生效后一个月内将保险年度总保费在成交供应商缴纳或扣除相应违约款后划转给成交供应商。

成交供应商在接到每年付款后，出具保险范围内的全年保单。保单内容不得实质性违背本项目采购文件、响应文件及合同约定。

3、保险期限：服务时间暂定3年，合同一年一签。服务期内，招标单位对中标单位及中标单位聘请的维保单位进行考核，考核合格，双方同意可续签合同，续签服务期限为1年，最多可续签2次；考核不合格，招标单位不再与中标单位续签下年度服务合同。采购单位或中标供应商不愿续签合同，均应提前三个月以书面形式通知对方并办理有关手续。

4、条款名称以向中国保监会报备的条款名称为准。

六：实施方案

1、电梯人员伤亡或财产损失补偿

（1）人身伤亡赔偿：因电梯发生意外事故，造成乘梯人员人身伤亡或财产损失，保险人按照保险合同约定负责赔偿。

每梯每年累计赔偿限额1000万元。

每人身故及伤残赔偿限额 100 万元。

每人每年事故医疗费用赔偿限额 10 万元。

每人每年事故财产损失赔偿限额 2万元。

（2）人员滞留赔偿：

每部电梯每次事故及累计滞留（困人）责任限额：2万元。

电梯困人滞留30分钟至60分钟：每人赔偿100元。

电梯困人滞留60分钟（含）以上：每人赔偿200元。

电梯因故障或事故，导致梯内人员滞留30分钟及以上，视为滞留责任事故发生。

如给困梯人造成高、中考延误等重大事项损失时，由乙方与第三方自行协商赔付方式、额度，并妥善解决。

（3）电梯养护费用

每台电梯责任限额10万元，其中：

a维保费用：按本项目维保服务合同标准列支。

b维修费用：据实列支。

c电梯年检费用、限速器校验费用、制动力试验及砝码租借、搬运费用等。

（4）下列原因造成的损失不在保险责任范围内，但承保人应对电梯故障按规定时间及时响应，通知维保单位维修，确保正常使用。除不可抗力外，其相关损失及费用优先向第三方追偿。

①由于人为损坏造成的材料和费用；

②因自然灾害、战争等不可抗力造成的所有材料与费用；

③电梯机房和井道门窗、墙面、地面、挡鼠板、防水、消防设备、空调、通讯总线等电梯自身设备以外的配套设备所涉及的费用。

④由于消防系统问题等原因造成电梯机房、井道、底坑等区域进水或失火导致电梯损坏、失效的材料和费用；

⑤因电梯过于老旧配件停产、维修成本过大，维修周期特别长、检测机构评估后判定不能继续使用，须改造或者换新产生的费用。

⑥非乙方和本合同内乙方委托的维保单位维修所产生的损失和费用。

⑦非电梯自身携带的电梯三方通话的改造更换费用和通讯费用。

⑧如因甲方需要增加的电梯空调、刷卡、遥控等非原电梯自带的功能设备涉及的费用。

⑨如因法律政策调整需增加的额外费用。

2、维保维修服务

（1）、确定电梯维保服务机构

经采购人许可同意的电梯维保服务的维保公司，同采购人及成交供应商签订协议后，成为电梯维保服务机构。成交供应商及电梯维保服务机构应接受和服从采购人管理，否则采购人有权按照合同文件及相关规定进行相应处罚。

（2）、组建专业团队，建立电梯安全综合管理平台，并具备以下功能：

1）实现承保电梯项目管理，实现对承保电梯相关单位、人员项目分组。

2）电梯基础数据档案管理，实现电梯基础信息查看、编辑功能。信息至少包含：电梯编号、电梯使用登记证号、在用停用状态、电梯安装位置所属区、街道/乡镇、具体地址、楼栋、单元、使用状态、电梯类别及使用场所。

3）单位管理：电梯相关使用单位、物业单位、维保单位基础数据录入、查看、编辑功能。

4）电梯状态：可以通过电梯列表快速查看任意一台电梯实时状态大数据看板，看板信息至少包含电梯基础信息，电梯维保信息，电梯使用频率，电梯30日内维修记录，电梯疲劳度数据（电梯运行楼距离，电梯累计运行时间，电梯运行次数，电梯开关门次数，钢丝绳折弯次数）和电梯实时状态信息。电梯运行状态需要能够监测以下数据项：

| 数据类型 | 序号 | 属性标识符 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯运行状态 | 1) | 电梯停靠楼层 | 电梯停靠层站或楼层 |
|  | 2) | 电梯当前模式 | 正常运行、停止服务、检修服务、维修模式、应急电源启动 |
|  | 3) | 轿厢运行状态 | 停止、运行 |
|  | 4) | 轿厢运行方向 | 无方向、上行、下行 |
|  | 5) | 采集开锁区域 | 门区、上门区、下门区、非门区 |
|  | 6) | 采集轿门状态 | 正在关门、关门到位、正在开门、开门到位、门锁锁止 |

以下数据项：

5）自动检测电梯故障，第一时间向维修人员和保险公司工程师发送维修通知，分析电梯故障原因，记录电梯故障时间，记录电梯修复时间，记录每一台电梯故障次数，故障识别必须能够识别以下故障：

| 数据类型 | 序号 | 属性标识符 |
| --- | --- | --- |
| 电梯严重故障 |  | 非平层停车故障 |
|  |  | 冲顶故障运 |
|  |  | 蹲底故障 |
|  |  | 主电源故障 |
| 电梯隐患 |  | 电动机运转时限速器动作 |
|  |  | 电梯运行时安全回路断路 |
|  |  | 开门走车 |
|  |  | 运行中开门 |
| 电梯待观察隐患 |  | 开门未遂 |
|  |  | 开门过程超时 |
|  |  | 关门过程超时 |
|  |  | 关门受阻超时超次 |
|  |  | 超时停靠不关门 |
|  |  | 反复开关门 |

6）物联网设备安装必须满足：

1.安装位置不影响电梯正常维保和救援作业，不影响已有各类设备设施正常使用和运行。

2.所有物联网设备及附件不与电梯控制系统及电梯本身数据接口相连接。设备安装时不破坏电梯原有结构。

3.所有设备及附件安装，在安装过程中不得涉及电梯改造，不可对电梯原有部件，线路进行拆卸或重组。即使拆卸后重新复原也不被允许。

4.井道壁不可增加任何连接线。

5.轿顶加装设备采用落地式安装。设备箱体牢固可靠不晃动。

7）维保过程远程管理，审核维保单位对电梯的保养工作

每台电梯添加现场维保经理和维保人员，并附加证件；

每台电梯记录电梯保养时间，监督电梯时效（30分钟以上）；

每台电梯上传保养记录，保险公司工程师平台或现场审核；

如保养不合格，将退回通知保养人员整改。

8）维修过程远程管理，审核维保单位对电梯的维修工作

记录维修人员到场维修时间和电梯修复时间；

维修人员上传维修照片到保险公司电梯管理平台进行审核；

保险公司电梯管理部门审核更换部件的质量和功能；

保险公司工程师审核维修人员的维修时效；

服务方案包括但不限于有关电梯维修的时效保证、品质保证。

9）每月可形成多项报告，并提供下载功能

电梯运行报告

电梯保养报告

电梯维修报告

- 3、制定维保服务内容

中标机构根据《国务院第549号令》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯制造与安装安全规范》(GB7588)《常州市电梯管理条例》的相关规定，制定维保服务方案，并安排维保单位按照方案为区域内投保电梯提供日常维保服务，提供的服务及更换的零配件须满足国家现行的电梯产品的标准和规范要求。维保费用包括维保单位的劳务费、材料费(日常半月、季度、半年、年度保养)，维修费用包括电梯零配件费用(电梯如涉及改造，费用由采购人承担)。

- 4、现场管理要求：

维保单位应根据电梯情况制定年度保养计划交成交供应商；

维保单位需配合采购人及成交供应商对电梯涉及材料、工具、日常工作的检查；

维保单位须在每月25日前，向成交供应商提交次月维保计划，月维保计划包括：维保时间、维保项目、维保范围、参加人员名单；

维保单位在维保作业时，必须按要求电梯基站及相关区域做好保养专用警示牌，如有必要，需放置警示护栏及标识；

保养人员在进入机房、轿顶或井道作业完毕后，必须锁好门窗。

在合同履行期间，因维修、维保作业而与此相关的导致各类安全意外事故责任均由维保单位自行承担全部责任。

- 5、安全宣传服务

保险机构可根据需要制定电梯安全知识宣传折页、宣传海报，在装设电梯的场所进行投放、张贴。向公众宣传电梯安全使用知识，并定期开展防灾安全救援演练。若采购人需要，组织采购人的安全员进行电梯安全培训，提高现场电梯安全员对电梯意外事故的应急处理能力。

- 6、制定服务结果评定标准

根据服务方案落实情况，制定维保单位服务评价体系，供采购人参考。

- 7、采购人考核要求

附件二：1.赔偿补偿考核2.电梯维保维修考核3.电梯管理考核。

(三）、相关服务

1、成交供应商应在十五个工作日内与采购人和招标代理机构共同拟定《服务协议》，作为服务的基本依据之一，并与保险合同具有同等法律效力。

2、成交供应商对本采购项目设立专项服务小组，负责按照本次保险的有关要求为各被保险人提供承保、理赔及其他各类保险服务，包括必要的组织与协调工作。

3、理赔服务

（1）采购人应协助成交供应商收取理赔材料，成交供应商指派专人负责定期至采购人处受理被保险单位理赔事项，确保理赔环节的高效畅通；

（2）成交供应商应在受理被保险单位理赔事项后的十五个工作日内完成赔付；

（3）成交供应商在每个保险年度结束后十五个工作日内，向采购人提供该保险年度的理赔统计报表；

（4）电梯因故障或事故责任定性后，保险机构应立即组织维保单位进行电梯维修，保证电梯正常运行。