招　标　文　件

项目名称：常州市三院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）手麻和检验输血系统升级项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0519

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年12月16日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市第三人民医院]的委托，常州市政府采购中心就[常州市三院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）手麻和检验输血系统升级项目]([JSZC-320400-JZCG-G2024-0519])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0519

2.项目名称：常州市三院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）手麻和检验输血系统升级项目

3.预算金额：230万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为230万元。

5.采购需求（简介）：

1）本着“数字化医院”建设目标，引进临床信息系统，通过该系统的实施，能够规范麻醉科、监护病房和手术室的工作流程、实现麻醉、监护、手术过程中的信息数字化和网络化、自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS等手术患者信息，实现对麻醉过程管理，从而提高整个麻醉、护理、手术管理工作的水平。

2）升级LIS系统可以根据医院实验室的实际工作流程进行定制化优化，减少因人为因素导致的报告格式错误或数据不一致等问题。升级后的 LIS 系统能够更好地保证检验数据的准确性和完整性。通过数据的实时采集和自动验证机制，系统可以对检验数据进行初步的质量控制。同时，系统可以记录检验过程中的所有相关数据，这些详细的数据有助于追溯检验结果异常的原因，为医疗质量的控制提供有力支持。

（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后120天内完成项目建设

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市第三人民医院

地址：常州市兰陵北路300号

联系人：颜潇

联系方式：13961131866

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：卢先生

电  　话：0519-85588157

开标评审相关联系人：马女士

电  　话：0519-85588166

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________________元整（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币_____/____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%；项目验收合格后，支付比例：合同金额的60%；项目质保期满后，尾款支付比例：合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：年月日

- 采购需求

一、采购标的

1．项目名称：常州三院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）手麻和检验输血系统升级项目

2．预算金额：230万元

3．最高限价：230万元

4．采购项目概况：

1）本着“数字化医院”建设目标，引进临床信息系统，通过该系统的实施，能够规范麻醉科、监护病房和手术室的工作流程、实现麻醉、监护、手术过程中的信息数字化和网络化、自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS等手术患者信息，实现对麻醉过程管理，从而提高整个麻醉、护理、手术管理工作的水平。

2）升级LIS系统可以根据医院实验室的实际工作流程进行定制化优化，减少因人为因素导致的报告格式错误或数据不一致等问题。升级后的 LIS 系统能够更好地保证检验数据的准确性和完整性。通过数据的实时采集和自动验证机制，系统可以对检验数据进行初步的质量控制。同时，系统可以记录检验过程中的所有相关数据，这些详细的数据有助于追溯检验结果异常的原因，为医疗质量的控制提供有力支持。

5．合同履行期限：合同签订后120天内完成项目建设

6．是/否接受联合体投标：否

7．是/否接受分支机构参与响应：否

8．是/否属于政府购买服务：否

9．是/否接受进口产品投标：否

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11．本项目的特定资格要求：无

12．项目类别：服务类

二、商务要求

1．交付的时间和地点

合同签订后120天内完成项目建设，地点由采购人指定。

2．付款条件

分期付款：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%；项目验收合格后，支付比例：合同金额的60%；项目质保期满后，尾款支付比例：合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3．包装和运输

无。

4．售后服务

免费提供4年质保服务及软件升级运维服务（项目验收合格后开始计算）。

5．保险

无。

三、技术要求

1．基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标；

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

2．服务内容及要求/货物技术要求

- 1手术麻醉系统

- 1.1建设内容

本次项目旨在应对麻醉临床信息系统拓容，同时紧密跟随医院信息化高标准建设步伐及麻醉科业务深化管理的迫切要求。该项目核心目标聚焦于三大方面：首先，拓容17张床位的麻醉系统以确保麻醉科业务的正常开展；其次，确保能无缝对接互联互通五乙及电子病历六级评审标准，强化信息系统的前沿性与合规性；最后加强科室管理效能，并融合更多智能化工具，旨在增进日常作业效率与决策精确性，为医院未来发展构建强大的数据与技术支撑平台，从而促进数据流通共享，提升全院信息化治理水平。

- 1.2采购清单

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉临床信息系统拓容 | 17 | 床 |
| 2 | 麻醉医生工作站一体机 | 22 | 台 |
| 3 | 手术麻醉系统电脑推车 | 7 | 台 |

- 1.3技术规格要求

- 麻醉临床信息系统拓容

| 指标项 | 具体技术指标要求 |
| --- | --- |
| 麻醉准备阶段需求 | 能够批量接收HIS下达的手术申请信息。 |
|  | 能够接收指定患者HIS下达的手术申请信息。 |
|  | 能够批量安排HIS下达的手术申请信息，对手术申请进行统筹处理，分配手术资源，完成麻醉的排班过程。 |
|  | 能够根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。 |
|  | 能够按照医院要求的格式自动生成术前访视单，并记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难及防范措施等。 |
|  | 能够通过与HIS系统集成，提取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息等。 |
|  | 能够通过与EMR系统集成，调阅患者的住院病历病程。 |
|  | 能够通过与PACS系统集成，提取患者术前的影像信息。 |
|  | 能够通过与LIS系统集成，提取患者术前检验结果。并自动填充到术前访视单中。 |
|  | 能够根据患者病情、病史以及麻醉方法等，麻醉医生将据此用于拟定患者麻醉计划。 |
|  | 能够通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信息。便于快速安排患者进行手术。 |
|  | 能够按照医院要求的格式自动生成患者知情同意书 |
|  | 能够与多系统进行数据交换，配合麻醉术前访视结果，快速完成麻醉术前评估及评分功能。 |
| 麻醉开展后需求 | 能够从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息自动填充到麻醉记录单中。 |
|  | 能够通过下拉菜单、拼音字头模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件及用药的快速录入。 |
|  | 能够自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等。 |
|  | 能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入。 |
|  | 能够在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位 |
|  | 能够配置快捷药品事件栏以及药品常用量，在独立界面以按钮形式展现，实现常用药品、事件的快速录入。 |
|  | 能够将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。 |
|  | 能够实现麻醉单模板套用，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板。 |
|  | 能够实现交接班麻醉医生的记录。 |
|  | 能够以时间轴的方式显示患者的手术流程，便于医护人员对手术流程的把控。 |
|  | 能够以醒目的方式显示当前手术状态，并显示患者当前状态的医疗文书。若该状态下的文书没有完成，可配置无法进入下个状态。 |
|  | 能够根据医院的需求维护患者的手术状态，并支持术中患者手术状态的修正。 |
|  | ▲能够自动将采集到的监护仪、麻醉机生命体征参数记录在麻醉单上， 并将数据实时传送到服务器数据库内存储。 （需提供所投产品IHE病患监护领域中监护设备通信集成通过的测试证书复印件，并加盖投标人公章） |
|  | 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 |
|  | ▲能够在术中提供独立的界面，对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 （需提供所投产品IHE病患监护领域中报警管理集成通过的测试证书复印件，并加盖投标人公章） |
|  | 能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。 |
|  | 能够设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正，并修正后的结果突出显示。 |
|  | 能够提供图形化修改体征的便捷操作。 |
|  | 能够提供修正前原始数据的保存功能 |
|  | 能够按照医院要求的格式生成护理记录单，支持同步麻醉单上相关信息，并记录患者手术过程中的护理信息。 |
|  | ▲能够生成器械清点单，记录术中手术器械名称和数量，并可记录核对后的器械数量。支持通过模板套用录入。 提供所投软件产品手术器械管理类著作权证书，证书复印件加盖投标人公章。(软著证书取得日期须早于招标文件公告日期) |
|  | 能够演算患者血流动力学参数。 |
| 术后复苏阶段需求 | 能够按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。 |
|  | 能够提供麻醉Steward苏醒评分。 |
|  | 能够提供疼痛评分。 |
|  | ▲能够记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单。 提供所投软件产品麻醉复苏管理类著作权证书，证书复印件加盖投标人公章。(软著证书取得日期须早于招标文件公告日期) |
|  | 能够支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。 |
|  | 能够对手术患者进行术后手术信息登记，便于术后统计。 |
|  | 能够按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息。 |
|  | 能够按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。 |
| 病案管理需求 | 能够对已完成的麻醉病案进行提交，提交后的病案不允许编辑、修改。支持能够将患者麻醉病案上传至电子病历系统（EMR），并能够追溯历史文书版本 |
|  | 能够在提交病案时进行提醒。 |
|  | 能够检查指定时间范围内所有患者的病案提交的完整情况。 |
|  | 能够打印患者的麻醉相关病案，可以打印病案后自动完成病案归档 |
|  | 能够集中打印患者的麻醉相关病案。 |
|  | 能够查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。 |
|  | 能够通过HIS系统集成浏览患者基本信息。 |
|  | 能够通过LIS、PACS系统集成分别浏览检验结果、影像信息。 |
|  | 能够通过住院号、医护人员、手术名称三种方式对患者及手术信息进行检索。 |
|  | 能够浏览指定患者所有历史麻醉病案。 |
| 麻醉管理需求 | 提供卫生部标准的手术安全核查单格式，能够对应手术状态在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方确认。 |
|  | 支持APACHE评分、TISS评分、PRAS麻醉恢复评分等多种评分方法。可根据输入或监护仪器采集的数据自动对患者进行评分，通过趋势变化对病情和治疗效果进行跟踪。同时结合患者临床其它症状，便于快速进行对患者当前状态的评估并给出评估报告。 |
|  | 能够在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。 |
|  | 能够自定义文书必填项目。 |
|  | 能够提供独立界面浏览患者文书完成情况，对科室麻醉文书工作进行管控。 |
|  | 能够自动汇总质控相关数据，便于科室定期自查。具体统计项目包括： 麻醉总例数/季/年 由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年 由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年 麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年 麻醉非预期的相关事件例数/季/年 麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年 |
|  | 能够根据质控中心及科室的要求对不良事件进行信息化上报，支持不良事件模板套用。 |
|  | 能够支持以书面方式呈报。 |
|  | 能够与省级质控中心进行对接上报数据。 |
| 统计查询需求 | 能够根据指定条件实现手术总例数及临床手术科室分类例数。 |
|  | 能够根据指定条件统计麻醉科麻醉例数及平均麻醉时长。 |
|  | 能够根据指定条件统计麻醉医生例数及平均麻醉时长。 |
|  | 能够统计指定日期范围内的术后镇痛患者信息。 |
|  | 能够统计指定日期范围内全科或者指定医生不同麻醉方法的手术例数。 |
|  | 能够统计指定日期范围内的ASA分级例数及对应的术后死亡例数。 |
|  | 能够根据指定条件统计手术医生例数及平均手术时长。 |
|  | 能够根据指定条件统计护士例数及平均手术时长。 |
|  | 能够根据患者信息、医护人员、科室、手术时间、手术状态、麻醉效果条件实现手术信息的查询。 |
|  | 能够统计指定日期范围内的ASA不同等级的例数。 |
|  | 能够将上述统计查询结果导出为EXCEL格式报表 |
| 基础支撑平台需求 | 能够支持 WEB services、视图等多种集成方式。 |
|  | 能够支持通过HIS获取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息等。 |
|  | 能够支持通过LIS获取患者检验报告。 |
|  | 能够支持通过PACS获取患者影像报告。 |
|  | 能够支持通过EMR获取患者病历、病程记录。 |
|  | 能够获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 |
|  | 能够实时获取麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、ETCO2等患者生命体征信息。 |
|  | 能够记录断网情况下的当台患者体征数据。 |
|  | 能够支持通过HIS更新本地字典。 |
|  | 能够支持用户手工维护本地字典。 |
|  | 能够支持维护科室手术间。 |
|  | 能够配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 |
|  | 能够将现有医疗文书内容保存为模板。 |
|  | 能够快速套用系统维护的医疗文书模版。 |
|  | 能够支持配置文书模版，包括麻醉记录模版、护理记录单模版、手术清点模版、访视模版等。 |
|  | 能够支持管理员对公有模版进行编辑维护。 |
|  | 能够支持麻醉医生创建私有模版，仅限创建者可见。 |
|  | 能够离线保存采集到的体征数据。 |
|  | 能够提供数据库备份机制，定期对数据进行备份。 |
| 用户权限管理需求 | 能够根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。 |
|  | 能够修改指定用户的登陆密码。 |
|  | 能够为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 |
|  | 能够编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 |
|  | 能够分配指定角色所具备的系统权限。 |
|  | 能够对麻醉医师资格分级授权管理，避免麻醉医生超权限实施麻醉。 |
| 2022版麻醉质控管理子系统 | 系统对质控指标进行过程质控，自动汇总麻醉记录中质控相关数据，便于科室定期自查。具体监测项目包括： 支持【2022版麻醉专业医疗质量控制指标】的管理与统计 【2022版麻醉专业医疗质量控制指标】 一、麻醉科医患比 二、麻醉医师人均年麻醉例次 三、手术室外麻醉占比 四、择期手术麻醉前访视率 五、入室后手术麻醉取消率 六、麻醉开始后手术取消率 七、全身麻醉术中体温监测率 八、术中主动保温率 九、术中自体血输注率 十、手术麻醉期间低体温发生率 十一、术中牙齿损伤发生率 十二、麻醉期间严重反流误吸发生率 十三、计划外建立人工气道发生率 十四、术中呼吸心跳骤停率 十五、麻醉期间严重过敏反应发生率 十六、全身麻醉术中知晓发生率 十七、PACU入室低体温发生率 十八、麻醉后PACU转出延迟率 十九、非计划二次气管插管率 二十、非计划转入ICU率 二十一、术后镇痛满意率 二十二、区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生率 二十三、全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发生率 二十四、麻醉后新发昏迷发生率 二十五、麻醉后24小时内患者死亡率 二十六、阴道分娩椎管内麻醉使用率 同时支持【2022版江苏省33项麻醉科专业医疗质量控制指标】的管理与统计 |
| ★电子病历评审持续性服务 | 针对电子病历六级评审要求进行持续的适应性改造，使得麻醉系统符合评审要求。提供承诺函。 |
| ★互联互通评审持续性服务 | 针对互联互通五乙评审要求进行持续性适应性改造，使得麻醉系统符合评审要求。提供承诺函。 |

- 麻醉医生工作站一体机

| 指标项 | 具体技术指标要求 |
| --- | --- |
| 麻醉医生工作站一体机 | 1.CPU:Intel CORE I3及以上； 2.内存：8G及以上； 3.硬盘：256G SSD及以上； 4.配件：键鼠套件、VESA标准孔位背板。 |

- 手术麻醉系统电脑推车

| 指标项 | 具体技术指标要求 |
| --- | --- |
| 手术麻醉系统电脑推车 | 1.支持全方位水平旋转； 2.适用所有尺寸的键盘； 3.隐藏式鼠标板可左边或右边抽出使用； 4.鼠标收纳架，符合人体工程学键盘托板； 5.留有线槽空间，能够通过理线区域安全整洁地布置电缆； 6.可采用 VESA 标准安装孔型的电脑显示屏或一体机电脑，主机托架可另外安装到支架下方，满足一体机和分体机不同电脑的使用要求； 7.四个万向静音脚轮（两个可锁定）。 |

- LIS系统

- 2.1建设内容

随着医学研究的不断深入，新的检验项目层出不穷。同时，由于医院的检验设备在不断更新，新设备往往具有更高的自动化程度、更精确的检测结果和更快的检测速度，因此迫切需对医院原有LIS系统进行升级改造。

升级后的系统可以根据医院实验室的实际工作流程进行定制化优化，减少因人为因素导致的报告格式错误或数据不一致等问题。升级后的 LIS 系统能够更好地保证检验数据的准确性和完整性。通过数据的实时采集和自动验证机制，系统可以对检验数据进行初步的质量控制。同时，系统可以记录检验过程中的所有相关数据，包括样本采集时间、检验设备信息、试剂批次等，这些详细的数据有助于追溯检验结果异常的原因，为医疗质量的控制提供有力支持。

- 2.2采购清单

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验输血系统 | 1 | 项 |

- 2.3技术要求

| 序号 | 技术参数 | 指标和性能 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 |  |  |
|  | 客户端 | 采用核心的定制浏览器方案，客户端不受制于系统和浏览器版本，一致性和部署简便性兼顾。完美解决B/S程序由于操作系统浏览器版本不统一带来的显示和操作问题 |
|  | 分布式备份系统 | 数据库级别上，设置了数据库定时维护和备份计划，在数据出现问题时，可以通过恢复定时备份文件的方式恢复到最近的数据。 提供了可选远程异地备份服务，定时将数据库备份文件传递到异地服务器，确保本地服务器可能出现的物理灾难等。 近年来勒索软件流行，多次出现数据库和备份文件同时被锁的情况发生，基于这种情况，系统内置设计了分布式数据库自动备份和恢复系统。在系统正常运行时，系统不断自动将数据库数据加密，分割成小块传输到特定的客户端保存。一旦灾难发生，可以通过重建服务器系统下发指令到客户端，自动恢复数据。 |
|  | 系统安全性 | 安全系统的设计从架构安全，网络安全，数据安全，传输安全，存储安全等几个角度进行了精细化设计，完全符合三级等保要求。 产品通过了第三方源代码审计安全测评，需要提供源代码审计测评报告 |
|  | 数据库分库管理 | 系统采用多数据库分割方案主数据库、日志库、图像库多个库各自存储和使用，保证日常检验科操作的高性能 |
|  | 系统架构 | 多层体系架构、全面采用B/S架构。 模块设计，方便流程再造； 参数化设计，方便个性化设置。 |
|  | 数据移植 | 自助开发数据移植功能模块，可以通过配置实现原有LIS数据对照、数据整理、数据转换、数据移植 |
| 主体业务-功能 |  |  |
|  | 采血管理 | 第三方融合和集成： 门诊采集支持与HIS系统嵌入式集成，接收HIS检验申请信息、病人信息及费用信息等； 支持与自动化采血流水线的集成 根据医院需要集成第三方采血排队叫号系统 |
|  |  | 条码管理： 支持打印条码与预置条码两种模式； 支持条码重打 支持门诊取消采样 |
|  |  | 智能回执单管理: 取报告时间根据采集时间精确计算； 可设置节假日，取报告时间自动过滤节假日顺延； 回单可打印一维码、二维码。 |
|  |  | ▲门诊标本流转： 门诊采样确认 门诊标本送出 提供系统功能截图并加盖投标人公章。 |
|  |  | 智能合并、拆分： 自动按照标本类型、采集要求、检验项目等条件合并 自动按照拆分规则进行条码拆分，例如：糖耐量等 |
|  |  | 门诊采血知识库： 自动显示提醒采血管颜色、采血量 对标本类型错误、性别错误等实时报警提示； 具备检验知识库浏览功能，可在线查看项目的知识库内容 |
|  |  | 智能预交金确费：可按照项目条码智能生成试管费进行确费 核酸混检：支持核酸混检功能，并且混检后合并的条码支持签收入库； 标本跟踪查询：支持标本全流程查询，可查看标本绑定，签收，入库，发布报告、撤销、拒绝等信息； 补充项目录入：如用药情况等，备注情况可下载至常规，微生物等系统，支持特殊项目录入填报信息功能，如内生肌酐清除率试验； 特殊患者提醒：精神病、传染病等特殊患者标记功能，提醒采集护士注意防护； 支持采样时拍照； 信息加密：支持特殊病人信息加密 |
|  | 标本流转 | 标本分拣机集成 包条码接收 单个条码接收 护工签名 标签重打 外送标本送出 |
|  | 检验自动编号 | 自动编号规则设置 申请项目设置自动编号分组 设置自动编号开始样本号、结束样本号 设置周几检验 设置样本号格式 设置规则适用病人类型 设置规则适用急诊类型 设置规则适用标本类型 自动编号使用场景 采血打印完成后根据预设规则自动分配实验室样本号 标本签收后根据预设规则自动分配实验室样本号 标本上机后根据预设规则自动分配实验室样本号 完成检测后根据预设规则自动分配实验室样本号 |
|  | 检验日常管理 | 个性化设置 界面分辨率自定义 患者信息顺序调整自定义 结果框显示列调整自定义 结果状态颜色自定义 可以根据报告单元自定义调整 自定义右键功能 |
|  |  | 信息录入&编号 单个扫描条码核收 批量扫描条码核收 自动获取采血自动编号样本信息 核收按照自动编号规则编号 |
|  |  | 数据处理功能 所有操作都有日志记录 支持对报告的项目数据进行批量校正，可对指定项目，通过普通公式或特殊公式来校正数据结果； 方便的数据增加、删除、修改操作； 支持单个项目增加 支持批输入项目模板 支持条码重打 多种形式的结果自动合并功能； 自动复查标本处理功能，能记录多次复查结果 手工复查标记，输入复查结果 手工费用补给 支持手工镜检功能； 支持单个、批量报告打印 支持单个、批量标本审核 支持报告解除审核 支持标本合并 支持标本审核、报告审核以及结果审核； 支持填写报告备注 支持填写实验室意见 支持报告 TAT 超时报警； 支持急诊、危机值结果自动报警； 能进行不同日期的检验结果处理； 支持电子签名系统对接 |
|  |  | 特殊功能 支持查看电子病历 支持病人信息加密 支持图像窗口悬浮 集成检验知识库内容 |
|  | 图文报告 | 图像采集 显微镜图像采集：通过集成显微镜摄像头直接进行图像采集，形成图文报告 自动读取第三方图片：通过接口自动读取第三方系统的图片，形成图文报告 手工导入：可以手工选择已经形成的图片，导入到LIS系统中形成图文报告 图片种类至少包括：骨髓图像、脱离细胞图像、染色体图像、精子运动图像、尿粪沉渣镜检图像、蛋白电泳曲线图、蛋白电泳条带图、血细胞直方图、血细胞散点图、流式细胞散点图、基因图谱、标本照片等。 |
|  |  | 报告格式 报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单。 提供院标添加功能，添加院标很简单即可实现。 可以和电子签名系统对接 提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等。 报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整 |
|  | 骨髓报告 | 图像采集 显微镜图像采集：通过集成显微镜摄像头直接进行图像采集，形成图文报告 自动读取第三方图片：通过接口自动读取第三方系统的图片，形成图文报告 手工导入：可以手工选择已经形成的图片，导入到LIS系统中形成图文报告 图像查看、处理 可随时放大、缩小查看采集后的图片 可对图像进行删除、排序 诊断模版 特征、结论可以编辑模板 报告界面可进行模板选择和编辑 报告格式 报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单。 提供院标添加功能，添加院标很简单即可实现。 可以和电子签名系统对接 提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等。 报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整 |
|  | 仪器数据联机 | 仪器联机方式 支持 RS232通讯 支持TCP/IP 通讯； 支持读取仪器软件数据库 支持读取仪器软件文件 仪器联机内容 支持仪器传输结果解析 支持仪器传输图形解析 支持仪器结果报警信息解析 支持仪器质控结果解析 |
|  | 流水线联机 | 支持的流水线内容 支持通过中间体软件实现对流水线、前处理集成； 支持直接对流水线、前处理各个模块通讯并作集成； 支持流水线、前处理全过程通讯（上机、离心、抜盖、分样、上线、下线、归档）； 支持流水线、前处理报警信息采集； 支持流水线、前处理技术审核信息采集； 采集检验数据的分析单元和检验完成时间； 支持流水线、前处理对检验标本自动核收； 支持流水线、前处理线上线下标本分配管理； 支持流水线、前处理标本自动编号； 实现对流水线、前处理的异常监控； |
|  | 检验报告管理 | 报告格式调整 报告格式调整统一管理 报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单。 提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等。 报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整 报告单格式 报告单支持打印院标 可以和电子签名对接，支持打印电子签名 报告单支持打印二维码 报告单支持二维码验证真伪 |
|  | 临床报告浏览管理 | 采用浏览器查看可以集成到医院第三方系统中 提供专业的对检验报告、数据进行浏览、阅读、打印、分析的工具； 含盖所有种类的检验报告，包括：常规检验报告、微生物检验报告、图像检验报告； 提供报告单每张打印功能； 提供报告单合并打印功能； 提供历史检验结果比较 提供检验结果的分析功能； 提供检验结果一键复制 提供检验项目直接链接到相关知识库功能。 |
|  | 自助取单 | 功能自定义 界面背景自定义 界面分布格式自定义 界面提示语句自定义 界面提示文字自定义 取卡介质 支持回执单 支持就诊卡 支持医保卡 支持身份证 支持手工输入 常见报告提示 无打印报告信息提示； 正在检验报告信息提示; 可打印报告信息提示； 特殊报告信息提示； 异常报告打印 门诊重新采血单打印 门诊报告延时单打印 |
|  | 实验室全流程监控 | 计划维护功能 ▲支持对计划进行维护，提供系统功能截图并加盖投标人公章。 对系统的主要业务流程全面引入计划管理，以便对主要业务做到全程监控，开单--采样--送出--接收--报告都可以自定义计划。 可以针对门、急诊、住院病人分别制定计划。 可以针对不同的标本类型/分单类别/加急标志/检验项目制定计划。 标本流转到各个环节时，根据预设规则会提前自动提醒或者报警，避免遗漏、超时。 标本流转全过程监控，每个节点操作信息可查看与统计分析。 ▲支持检验科标本流转记录查看，提供系统功能截图并加盖投标人公章。 常见监控提醒方式 软件弹窗提醒 大屏提醒 短信提醒 常见提醒功能 样本采集时效监控 临床标本流转时效监控 临床与实验室交接时效监控 |
|  | 不合格标本管理 | 不合格标本字典管理 不合格标本类型标准化，包括：标本容器错误、标本类型错误、标本采集量不合格、标本容器损坏、标本丢失、标签损坏、脂血、溶血、抗凝标本凝集、微生物标本污染、采集时机不准确、运转时间不当、运转温度不当、信息错误、信息与完整、其它等； 支持用户自定义不合格类型并与标准作对照； ▲支持样本拒收归类，提供系统功能截图并加盖投标人公章。 不合格标本检验科管理 不合格标本退回 部分不合格标本登记备注信息 不合格标本拍照 不合格标本临床管理 不合格标本临床提醒 不合格标本临床确认 不合格标本临床作废 不合格标本临床重打 |
|  | 危急值闭环 | 危急值设置 支持按照性别设置危急值 支持按照年龄设置危急值 支持按照标本类型设置危急值 支持按照诊断设置危急值 支持按照生理周期设置危急值 支持按照科室设置危急值 支持相邻两次结果差异大时进行危急值设置 危急值上报方式 ▲支持危急值短信上报，提供系统功能截图并加盖投标人公章。 支持网络上报 ▲支持通过接口上报到HIS，提供系统功能截图并加盖投标人公章。 临床危急值弹窗 ▲支持临床右下角弹窗、临床全屏弹窗、支持锁屏弹窗，提供系统功能截图并加盖投标人公章。 危急值记录 检验危急值报警时间 检验危急值复核完成时间 检验危急值上报时间 临床危急值阅读时间 危急值上报超时时间 危急值确认超时时间 |
|  | 复查标本管理 | 能够根据预先设定的审核规则对复查标本进行自动筛选； ▲能够准确、完整记录每次复查情况和结果记录，提供系统功能截图并加盖投标人公章。 手工项目能够标记复查，输入复查结果； 能够对复查率进行统计和分析。 |
|  | 临床预警消息平台 | 临床统一的消息预警提醒平台 ▲对于不合格标本、危急值可以设置提醒客户端类型（护士站、医生站、门诊、护工），提供系统功能截图并加盖投标人公章。 ▲对于不合格标本、危急值可以设置提醒方式（全屏锁屏、全屏窗口、右下角弹窗），提供系统功能截图并加盖投标人公章。 对于不合格标本、危急值可以设置语音提示方式（音响、蜂鸣） |
|  | lis检验数据展示 | 检验数据展示—大屏设置 ▲背景颜色、X\Y轴、刷新周期、SQL语句自定义，提供系统功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | 自动审核 | 标准：AUTO10-A、《临床实验室定量检验结果的自动审核》、ISO15189 规则：百余家三甲医院、70项生化、30项免疫及部分临检血液 过程：基于本院历史大数据统计，定时更新，持续改进 成果：缩短实验室报告TAT、降低人工审核差错率、提高报告质量 自动审核启用 ▲支持启用自动审核，提供系统功能截图并加盖投标人公章。 支持按照项目启用 支持按照报告单元启用 支持按照仪器启用 支持按照病人类型启用 支持按照标本区间启用 自动审核规则分析 自动审核范围分析 危急值范围分析 项目质控分析 仪器报警信息分析 项目差值分析 项目逻辑分析 项目关联性分析 项目未收费分析 项目是否漏做分析 |
|  | 质控管理系统 | 基础数据维护 支持质控仪器化管理， 支持按照仪器，流水线模块设置质控品、质控品内容包括仪器、质控品名称、批号、水平启用日期、有效期等 支持按照质控项目设置试剂供应商、试剂批号、方法学、校准品批号等 靶值支持启用时间设置、支持更换靶值后按照启用时间画图 支持按照仪器、项目设置质控规则 质控种类 一般定量项目质控； 定性---半定量质控； 细菌质控； 常用质控图形 WestGard质控图 Youden质控图 Westgard-Sigma西格玛质控规则分析方法 支持按照仪器、批号画质控图 同一个仪器、用一批号、同一天多个质控点可以在同一个质控图画图展示 支持同一批号画质控图可以按照所有点、最后点、最好点画图 支持不分批号画图 支持多选批号画图 可以自定义质控数据是否画图、累计 支持质控图鼠标放质控点可以显示批号、靶值、测定值、日期 丰富的质控方法 常用质控规则包括：12S，12.5S，13S，13.5S，14S，22S，R4S 31S， 41S， (2of3)2S， (3of6)2S7T，7X，8X，9X，10X，12X； 计算控制限规则：10.05，10.01，20.05，20.01，20.002，X0.05，X0.01，R0.01，R0.02； 累计和规则：CS(1.0S:2.7S)，CS(1.0S:3.0S，CS(0.5S:5.1S)； 自定义质控规则； 极差规则； 质控规则组合； N=1: 12S/41S N=2: 13S/22S/R4S/41S/10X(Westgard) N=3: 13S/(2 of 3)2S/R4S/9X 或 12X N=4: 13S/22S/R4S/41S/8X 或 12X N=6: 13S/22S/R0.05/41S/12X …………自定义质控组合 【失控处理填写】 失控原因填写 失控处理填写 处理结果填写 临床影响填写 预防措施填写 填写内容可以形成模板，自由选择模板 【常用质控报表】 ▲质控月汇总表、质控品项目统计、质控CV统计、质控月统计表，提供系统功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | TAT统计 | 用于 TAT 全过程时间节点：申请时间-采样时间-归集时间-送出时间-送达时间-接收时间-上机时间-分析完成时间-报告时间-阅读时间； 标本全局：申请-报告、采集-报告 采集及时性：申请-采集 送检及时性：采集-接收 采集-送出、归集-送出、归集-送达 检验及时性：接收-报告 接收-上机、上机-结果完成、结果完成-报告 应用及时性：报告-报告应用 总体指标包括：总标本数、有效标本数、最长时间、最短时间、平均时间、合格标本数、不合格标本数； TAT 时间指标包括：平均 TAT 时间、MAX、MIN、P2.5、P25、P50、P75、P97.5； 分析条件包括：申请项目单元、分析项目单元、分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元； 汇总表栏目包括：分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元、时间单元（时间段、日、周、月、年）； 汇总表项目包括：申请项目、报告项目 |
|  | 微生物全流程管理 | 微生物无纸化总体要求 实现微生物检验从标本接收登记、标本处理、涂片镜检、仪器培养、菌落观察、鉴定药敏、报告处理、菌种保存、危急值处理、环境卫生学监测等的全过程管理。 要求院感系统与微生物系统对接。要求LIS中有专门的院感报告（至少含申请、检验、报告）。 实现微生物名称、药敏名称等数据标准化。 实现微生物检验过程规范化管理。 实现微生物检验全程条码化管理（标本条形码、培养皿条形码、玻片条形码、工作单条形码、条形码上机）。 支持微生物检验移动应用，实现全程无纸化管理。 具备智能化工作导引功能： 标本接收时根据标本种类和送检目的与预先定义的方案实现智能化匹配。 细菌下一步转种分纯自动生成培养基信息。 血培养阳性自动生成下一步转种信息。 根据目的+标本自动分类统计本院常见结果。 根据目的+标本自动匹配阴性默认。 根据专家规则自动生成备注或修正药敏或删除药敏。 根据审核规则规避一些不合理的报告。 自动标记血培养污染。 血培养签收与自动审核。 实现微生物检验全过程图像采集。 ▲具备菌落观察、涂片镜检、报告处理等工作单元功能，提供系统截图并加盖投标人公章。 具备涂片结果、中间阴性结果默认及初报、培养阴性结果、培养阳性结果、细菌鉴定结果、药敏结果等多阶段结果处理及24小时初步报告、48小时报告、最终报告等分级化报告。 具备多途径结果回顾。 所有标本：该病人所有标本的微生物检验结果。 同类标本：该病人同类标本（比如呼吸道等）的微生物检验结果。 相同标本：该病人相同标本的微生物检验结果。 同一标本：该病人同一份标本的微生物检验结果。 感染指标：该病人所有其他专业组检验小项结果（例如：白细胞、降钙素原等）。 相关检验：该病人同一标本其他专业组检验结果（例如脑脊液培养可以回顾其脑脊液生化的结果）。 具备微生物危急值闭环功能。 实现微生物检验的全过程监控； 危急值监控。 报告审核监控。 传染病监控。 多重耐药监控。 实现与微生物检验相关自动化设备集成；包括微生物培养仪、细菌鉴定仪、全自动接种仪、质谱分析仪、中间体软件等，并实现双向通讯。 实现与如WHONET等多系统融合。 从WHONET导入细菌信息。 从WHONET导入抗生素信息。 从WHONET导入药敏折点。 从WHONET导入质控菌株。 从WHONET导入质控菌株参考范围。 结果导入到WHONET。 具有丰富的微生物报告单样式。 具备强大的微生物专业分析统计功能。 支持微生物检验分步计费。 预收费模式： - 标本接收时一次性收取培养、鉴定及药敏费用。 - 培养阴性时自动退还鉴定及药敏费用。 分步计费模式： - 标本接收时自动收取培养费。 - 具有血培养瓶领用登记管理。 |
|  |  | 标本接收与接种 全自动编号： - 报告快速筛选功能：可在报告处理时，将对标本按编号、检验时间等预设条件进行快速筛选。 - 自动编号功能：在标本接收时，根据检验目的或标本自动分配号段进行编号。 不合格标本的拒收，实现对微生物检验不合格标本的登记管理，包括标本图片、处理信息、不合格原因等。 标本退回，对已接收的标本做退回处理，记录退回原因，并自动退还已计费用。 智能化标本处理方案，对已接收的标本，自动根据其目的和标本生成其下一步工作标签，并且此标签也可以人工处理。 条形码标签和单据，接收时自动/人工打印接收标签、工作单等，也可以人工选择号段或类型打印。 血培养接收自动称重，自动计算血培养瓶中血量，对于血量不足或者血量超标可以自动提醒，形成血培养采集量统计、分析报告 |
|  |  | 仪器培养 虚拟图形化：通过与培养仪联机能监测到当前全部在箱标本位置及当前结果。 位置查询：能查询到指定标本在箱位置及当前结果。 异常标本监测：能监测仪器内异常标本情况。 匿名瓶监测：能监测到仪器内匿名瓶情况。 病员号查询功能:能根据病员号查询该病人所有送检标本情况。 自动阴性初报功能：根据箱内血培养情况，每日自动给予临床阴性初步报告。 阳性自动打印下一步标签/工作单：仪器报阳后，下一步（转种标签、工作单、阳性登记标签），自动记录报阳时间。 阴性批量报告：对已下机（未下机）阴性批量默认及报告功能。 涂片镜检 图像采集：从指定设备采集镜下图像，或第三方系统中读取镜下图像。 危急值处理功能：危急值标本自动提醒处理危急值报告。 |
|  |  | 菌落观察 菌落观察结果记录功能：对菌落形态、计数、初步鉴定记录功能。 图像采集：从指定设备采集镜下图像，或第三方系统中读取镜下图像。 下一步记录功能：例如下一步（涂片、转种、分纯、药敏）操作的记录功能。 智能下一步功能：根据细菌能自动给出下一步方案，例如选择药敏，能自动给出具体上什么药敏卡。 续报功能：对已选标本进行续报，复制其前一天结果。 续培功能：对已选标本进行续培，自动延长其培养时间。 转种标签功能：打印转种标签（包含菌株信息等）。 鉴定药敏标签功能：打印鉴定药敏标签(包含鉴定药敏流水号等)。 浏览涂片结果或图像：浏览该标本标本性状、涂片结果、图像、痰涂片质量等功能。 菌株编号功能：对分离菌株进行编号功能。 重复上机提醒功能：对同一个病人同一部位的菌株多次上机的给予提醒。 |
|  |  | 鉴定药敏 鉴定药敏清单：显示当日鉴定药敏工作清单。 虚拟鉴定药敏架子功能：虚拟鉴定药敏架子，可在架子上排序或调整。 仪器双向通讯功能：本模块上机的标本，自动将其病人信息、菌株信息推送给鉴定药敏仪器（或中间体软件）。 上机药敏登记单:打印或预览每日上机登记药敏登记单功能。 手工药敏方案：对手工药敏生成其药敏方案，并支持清单打印或预览。 手工药敏结果录入：可手工录入药敏结果。 支持第三方手工药敏接口：支持第三方系统/仪器读取手工药敏结果。 自动补药敏费功能：根据病人及菌株信息，上机前自动补收其药敏费用。 |
|  |  | 结果报告 标本快速筛选功能：对标本按编号、检验时间等规则进行标本筛选功能，规则可以自定义。 标本标记功能：对标本按状态进行颜色标记功能，规则可以自定义。 阴性默认功能：对标本读取其阴性默认结果功能。 批量处理功能：批量打印、阴性默认、审核等。 专家规则功能：根据预设规则，自动提示专家规则，规则可以自定义。 审核规则功能：根据预设规则，审核时自动判断，对于不符合审核规则的要给予自动提醒（例如耐万古的金葡），规则可以自定义。 传染病规则：自动标记传染病，方便后期统计或临床报卡，规则可以自定义。 生物危害规则：自动标记为生物危害，也可在大屏上提醒，规则可以自定义。 耐药类型自动判断：系统自动判断耐药类型。 抗生素补充建议：可以人工查询针对当前菌株的CLSI药敏试验补充建议。 天然耐药：自动标记或接收结果时自动剔除天然耐药。 U组抗生素：自动标记或自动剔除非尿标本U组抗生素。 生化反应：自动提取并解析仪器中的生化反应结果。 过程记录浏览：查询指定标本接收、涂片、血培养、菌落观察、鉴定药敏、报告等所有过程记录信息。 电子病历：支持浏览该病人电子病历信息。 结果回顾：对该病人所有、同类、同天、感染指标、相关检验等结果进行回顾。 折点判断：利用最新WHONET折点规则对仪器结果重新判断。对特殊折点（例如肺炎链球菌-青霉素 脑膜炎/非脑膜炎）智能筛选其折点。 人工补费功能：对未收药敏费用的标本，进行人工补费的功能。 初报报告功能：可选择部分结果初报给临床。 药敏结果屏蔽功能：可选择部分药敏结果不报告临床，但可用于统计。 仪器结果接收：自动提取鉴定药敏仪上传输的结果。 药敏组合：可选择药敏组合来批量选择药敏。 |
|  |  | 细菌自动上报 细菌培养中间阴性每日自动上报 细菌培养达到时间自动生成阴性报告 细菌分级报告 血培养阳性涂片报告 质谱仪检测结果报告 抗生素检测结果报告 阳性人工审核最终报告 |
|  |  | 菌种保存 保存方案：根据预设规则自动分配菌种保存方案。 虚拟菌种保存盒：虚拟菌种保存盒，可以查询冰箱内留存菌种信息。 菌种使用记录。 菌种销毁记录。 |
|  |  | 质控管理 手工药敏质控：录入结果后自动绘制质控图、质控打印等。 MIC质控：录入结果后自动绘制质控图、质控打印等。 手工生化反应质控：触媒氧化酶等结果记录。 仪器生化反应质控：解析仪器生化反应结果。 |
|  |  | 统计与分析 工作量统计。 细菌阳性率统计 细菌分布-按标本。 细菌分布-检出率。 抗生素敏感度统计。 常见10中细菌耐药统计。 支持导入WHONET 支持通过接口上传中间件直接上报国家耐药监测网 |
|  | 院感申请模块 | 院感申请项目维护 申请项目名称、标本类型维护 申请项目采样时间、采样方法维护 院感申请模板维护 ▲支持选择项目位置维护模板，支持计划周期维护，提供系统截图并加盖投标人公章。 院感申请、条码打印 支持模板申请 支持按照模板维护计划周期自动生成申请 支持临时申请 支持条码打印 院感报告打印 ▲支持院感结果查看，支持院感报告打印，提供系统截图并加盖投标人公章。 |
|  | 检验专业质量指标管理 | 满足国家卫计委颁布的临床检验专业质量指标管理。通过LIS主体业务管理中的不合格标本登记、标本流转TAT管理、检验报告管理、危急值管理、无纸化微生物等实验室辅助管理模块的优化和深度应用，实现对检验前、中、后质量的全面管理。并运用强大的智慧数据分析工具设计相应的分析实例实现对标本可接受性指标、标本检验前周转TAT指标、检验标本实验室内周转时间TAT指标、检验报告指标、危急值指标、血培养污染物、微生物标本污染实现临床检验专业质量指标一键统计。 |
|  | 标本库管理 | 支持管理标本入库、标本出库、库位管理等。 支持多种图表及报表查询统计功能，包括出库记录、入库记录、库位号、冻库或冰箱存储状态等； 支持标本追溯功能,对标本的走向进行追溯，可完整追溯样本生命周期； 与LIS互通，标本入库时可直接获取病人信息与标本信息，无需手工录入标本相关信息； 支持过期标本预警功能； 支持标本销毁管理，包括单个与批量标本销毁、销毁标本查询等； |
|  | 检验知识库管理 | 结构化：提供结构化检验知识库，可以自由定义对于性别，诊断，标本类型、药品、体征等元素对于检验项目的影响和标准； 标准化：<全国临床检验操作规程>最新版中关于检验项目的临床意义，样本采集要求；《诊断学（第8版）》中关于项目和疾病适应症的描述 全流程：护士打印条码、医生查看报告、检验科报告审核中可以随时查看检验项目知识库的内容 灵活性：可自定义诊断、用药和检验项目之间的规则同时可以维护规则自动触发事件 开放性：检验知识库可以采用标准的接口提供第三方调用 检验知识库涵盖针对检验人员、采血护士、临床医生等相关的检验知识，包括检验申请、标本采集、标本接收、报告审核、查看报告等各种相应的知识。 |
|  | 文档管理 | 支持管理科室各类电子文档，进行集中分类存储、浏览、导出管理,包括论文、实验室文件、个人文件、SOP文件等； 支持文件目录操作，根据用户权限新增、删除、修改文件等，支持文档阅读、修改、审核与发布等，可查看操作变更记录，包括操作人、操作时间等； 支持业务系统中的危急值等记录自动归档到文件管理子系统中，支持重要表格流程化管理，填写后自动归档到文件管理系统。 支持查询统计功能； ▲文件目录可以进行角色授权，权限包括查看、提交、审核、审批、发布、删除、下载、打印，提供系统截图并加盖投标人公章。 ▲可以上传各类文件，上传信息包括文档编号、版本号、发布号等信息，提供系统截图并加盖投标人公章。 |
|  | 人员管理 | 支持管理科室人员个人基本资料、工作岗位、个人履历等档案信息； 支持档案信息新增、修改、删除等，并可查看操作变更记录，包括操作人、操作时间等； 支持人员档案、考核、授权、奖惩、科研等基本信息维护、新增与删除，相关附件上传、查看、下载与删除，支持查看操作变更记录，包括操作人、操作时间等； 支持考排班功能，包括日常排班，假期管理、分配与记录等。 支持汇总查询与统计功能； |
|  | 设备管理 | 设备档案名称、厂商、型号、供应商等设备信息登记 ▲设备维护计划内容、维护计划责任人设定，提供系统截图并加盖投标人公章 设备维修保养记录登记 |
|  | 耗材管理 | 支持耗材条码全流程管理 支持批号条码管理 支持耗材单品条码管理 支持试剂耗材多级库存管理 支持试剂耗材入库:扫商品码选取试剂，根据情况输入数量、有效期等信息入库，并根据设置判断是否打印条码及入库单。条码打印内容与格式可自定义。 支持试剂耗材出库:扫描试剂耗材条码出库，记录出库时间、出库人信息。也可选择试剂出库，按照入库单据列表展现，默认以先入先出规则推荐出库 ▲支持有效期预警与管理:根据设置提醒即将过期的试剂耗材。根据库存地点、试剂名称和类型，查询在某个时间点上即将过期的试剂耗材列表。提供各种试剂耗材的入库时间和出库数量，及现有结存量。可以设置临近失效期一定天数就自动报警功能。登陆后如有过期或即将过期试剂耗材立即弹出列表框提示。出库时如遇过期试剂耗材，警示并提示应报废该试剂耗材；提供系统截图并加盖投标人公章 |
|  | BI移动端 | ▲通过手机微信可以查询检验科室工作量、科室收费、科室危急值、科室质控、合格率；提供系统截图并加盖投标人公章。 可以查看具体指标数量 可以柱状图、饼图等形式图形化显示 |

3．验收标准

1）除另有规定外，投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

2）招标人在组织履约验收前，可根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。投标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3）投标人须保证所提供产品的技术指标必须满足或优于本项目采购需求中技术要求。项目进场后，中标设备的品牌、型号及技术参数须得到招标人确认后方可实施，安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因投标人原因造成安全、质量事故或成品损坏，由投标人承担一切经济法律责任。

4）投标人须承诺所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，符合国家有关规定。

5）对于实际使用人和招标人分离的项目，招标人可邀请实际使用人参与验收。

6）如有必要，招标人有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

7）所有设备安装部署到位，业务配置完成，设备安装、调试结束后，各项指标满足招标文件要求，并测试通过，投标人提供完整的系统技术文档，包括用户手册、常见故障分析和排除指南、配置文件等资料。

4．其他要求

无。

5．实质性要求

采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。

| 序号 | 实质性条款 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★电子病历评审持续性服务：针对电子病历六级评审要求进行持续的适应性改造，使得麻醉系统符合评审要求。 | 提供承诺函 |
| 2 | ★互联互通评审持续性服务：针对互联互通五乙评审要求进行持续性适应性改造，使得麻醉系统符合评审要求。 | 提供承诺函 |

6．样品

无。

7．演示

无。

8．采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手麻和检验输血系统升级项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 10 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目技术方案 | 投标人针对项目背景、目标和需求分析提供技术方案，本项最高得5分。 1. 系统设计思路及技术架构完整和先进，方案思路清晰、表达流畅、系统运行机制熟悉，合理化建议科学合理，完全满足采购人需求的得5分； 2. 系统设计思路及技术架构比较完整和先进，方案思路比较清晰、表达比较流畅、系统运行机制比较熟悉，合理化建议比较科学合理，能基本满足采购人需求的得3分； 3. 系统设计思路及技术架构不完整，方案思路不清晰、表达不流畅、系统运行机制不熟悉，无法提出针对性解决方案的，无法满足需求的得1分； 4.未提供方案的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 对投标人所提供的项目实施方案的完整性、合理性、可操作性进行综合评分，本项最高得5分。 1. 整体施工方案描述清晰、详细，施工过程规范，进度计划、人员配备合理，有规范、严格的质量监控程序的，得5分； 2. 整体施工方案详细程度较好，施工过程规范性较好，进度计划、人员配备较合理，有较好的质量监控程序的，得3分； 3.整体方案简单，施工过程规范性一般，进度计划、人员配备不合理，有简单的质量监控程序的，得1分； 4.未提供方案的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 投标人需拟定合理的售后服务方案，包括但不限于售后人员配置、服务响应时间和方式等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得5分。 1.售后服务方案内容非常完善、合理且可操作性强的，得5分； 2.售后服务方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得3分； 3.售后服务方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分； 4.未提供方案的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 培训方案 | 投标人根据项目特点提供完整的培训方案，包括但不限于培训计划等。评委会对方案的完整性、合理性、可操作性进行综合评分，本项最高得5分。 1.方案内容非常完善、合理且可操作性强的,得5分； 2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的,得3分； 3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的,得1分； 4.未提供方案的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 评委根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品技术指标（参数）全部满足招标文件技术参数要求的得30分。打★为实质性参数，不满足视为无效投标；带▲项为重要参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣1分；其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 投标文件中提供技术参数偏离表及★项、▲项对应参数的有效证明材料扫描件并加盖投标人公章，未按规定提供不得分。 | 0 | 30 | 否 | 是 |
| 3.2 | 服务业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目案例的（合同建设内容需同时包含LIS系统和手术麻醉信息系统），有一个得3分，最高得3分。未提供的不得分。 提供合同复印件并加盖投标人公章。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.3 | 企业资质 | 投标人具有： - ISO27001信息安全体系认证证书； - ISO20000信息技术服务管理体系认证证书； - ISO27040数据存储安全管理体系认证证书（认证范围包含系统集成与运营维护）； - ISO38505数据治理管理体系认证证书（认证范围包含计算机信息系统集成与运维）； - ISO27701隐私信息管理体系认证证书（认证范围包含计算机信息系统集成与运维）； 以上每提供一种证书得2分，满分10分。 提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目经理 | 拟投入本项目的项目经理1人，具备高级工程师职称、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员认证（CISP）证书和信息系统业务安全服务工程师的，每有一个得1分，本项最高得4分。 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.5 | 技术负责人 | 拟投入本项目的项目技术负责人1人，具备人社部及工信部颁发的系统架构设计师（高级）、CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维）、CISAW信息安全保障人员认证证书（风险管理）、注册信息安全工程师（CISE)证书的，每有一个得1分，本项最高得4分。 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.6 | 信息安全管理员 | 拟投入本项目的项目信息安全管理员1人，具备（网络安全类）高级工程师职称，网络通信安全管理员认证、CCSC网络安全能力认证（网络安全技术I级）、注册信息安全工程师（CISE)证书的，每有一个得1分，本项最高得4分。 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.7 | 现场实施管理员 | 拟投入本项目的现场实施管理员1名：具备设备安装施工员、信息系统业务安全服务工程师、信息系统项目管理师和IT服务工程师；每有一个得1分，最高得4分。 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.8 | 项目组其他成员要求 | 拟投入本项目的项目组其他成员（不含项目经理、项目技术负责人、信息安全管理员、现场实施管理员）具备信息系统应用创新专业人员（系统工程师）、网络规划设计师、网络应用工程师、售后服务管理师的，每有一种证书得1分，本项最高得4分。 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.9 | 产品能力 | 1）投标人所投麻醉系统产品制造厂商具有麻醉临床信息系统软件著作权的，得2分。 2）投标人所投LIS系统产品厂商具有LIS系统管理软件著作权的，得2分。 提供相对应的认证证书复印件加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.10 | 产品认证证书 | 投标人所投麻醉系统产品具有麻醉系统产品医疗器械注册证的，得2分。提供相对应的认证证书复印件加盖投标人公章。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.11 | 环保证书 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。 | 0 | 1 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。