招　标　文　件

- 项目名称：医院智慧病房一期建设项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0509

常州市政府采购中心

2024年12月19日

- 总  目  录

第一章  投标邀请	- 3 -

第二章  投标人须知	- 6 -

第三章  合同文本	- 22 -

第四章  采购需求	- 25 -

第五章  评标方法与评标标准	- 52 -

第六章  投标文件格式	- 56 -

# 第一章  投标邀请

受常州市第一人民医院的委托，常州市政府采购中心就医院智慧病房一期建设项目(JSZC-320400-JZCG-G2024-0509)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0509

2.项目名称：医院智慧病房一期建设项目

3.预算金额：400万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为380万元

5.采购需求（简介）：结合国家政策号召和医院目前临床护理业务现状，我院拟进行智慧病房一期建设，旨在通过数据高效采集和利用、护理流程优化、医疗安全提升、服务便捷和多元化等方面建设，达到提升医疗服务质量和效率、改善患者就医体验、提升医院信息化管理水平、推动医院高质量发展的目标。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：项目合同签订且验收后3年内

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：常州市第一人民医院

地    址：常州市局前街185号

联 系 人：刘女士

联系方式：0519-68870725

2.常州市政府采购中心信息

地  　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

招标文件相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

开标评审相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：合同签订完成后，甲方接受硬件及货物且乙方实施人员进场后10个工作日内付合同总价的50%为预付款，系统上线并完成验收合格后10个工作日内付合同总价的45%，免费维保期结束后10个工作日内支付尾款合同总价的5%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额   的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称： 医院智慧病房一期建设项目

2.预算金额： 400万元

3.最高限价： 380万元

4.采购项目概况（简介）：结合国家政策号召和医院目前临床护理业务现状，我院拟进行智慧病房一期建设，旨在通过数据高效采集和利用、护理流程优化、医疗安全提升、服务便捷和多元化等方面建设，达到提升医疗服务质量和效率、改善患者就医体验、提升医院信息化管理水平、推动医院高质量发展的目标。

5.合同履行期限：项目合同签订且验收后3年内

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

- 二、商务要求

2.1 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）。

交付时间：合同签订之日起3个月内到货、安装、调试完毕。
交付地点：常州市第一人民医院。

2.2 付款条件（进度和方式）

合同签订完成后，采购人接受硬件及货物且中标人实施人员进场后10个工作日内付合同总价的50%为预付款，系统上线并完成验收合格后10个工作日内付合同总价的45%，免费维保期结束后10个工作日内支付尾款合同总价的5%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.3 包装和运输

无

2.4 售后服务（质保期等）

1、本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后至少免费三年维保服务；硬件提供3年7*24硬件原厂技术支持与售后服务和3年坏盘不返还服务。

2、投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修、接口等内容。

3、在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4、投标人有良好的售后服务能力，并提供维保期内的免费服务及软件升级，维保期内设备故障要求4小时内响应，8小时内排除故障，如不能排除故障，提供备机。如出现影响医院业务重大故障的，需要2小时赶到现场并排除；如未能在规定时间内排除故障，对医院业务造成2小时及以上中断的，对每发生一次，其维保期相应延长30天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修，项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

2.5 保险

无

- 三、技术要求

- 1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

2022年4月，国家卫生健康委印发《全国护理事业发展规划（2021-2025年）》，推进“十四五”时期我国护理事业高质量发展，提高人民群众健康水平“，其中第（五）条加强护理信息化建设中明确指出要充分借助云计算、大数据、物联网、区块链和移动互联网等信息化技术，结合发展智慧医院和“互联网+医疗健康”等要求，着力加强护理信息化建设。利用信息化手段，创新护理服务模式，为患者提供便捷、高效的护理服务。优化护理服务流程，提高临床护理工作效率，降低护士不必要的工作负荷，逐步实现护理管理的现代化、科学化、精细化”。

为促进和规范全国医院信息化建设，国家卫健委制定了《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，明确了未来5-10年全国医院信息化应用发展要求，对我国大、中型医院病房患者多、医护人员少的现实情况，实施信息化智慧病房的建设，致力于优化病房的医疗护理质量管理，提升患者住院就医服务与安全，建设智慧医院、病房已然成为提升医疗质量的重要举措。

结合国家政策号召和医院目前临床护理业务现状，医院进行智慧病房一期建设，旨在通过数据高效采集和利用、护理流程优化、医疗安全提升、服务便捷和多元化等方面建设，达到提升医疗服务质量和效率、改善患者就医体验、提升医院信息化管理水平、推动医院高质量发展的目标。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目在建设过程中，以下标准或要求（包含但不仅限于）均适用于本文件。

项目建设执行包括不并限于以下标准；下述规范和标准如有缺少或有更新，须按现有或更新后的标准执行。

《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》,国卫办规划发〔2018〕4号；

国务院办公厅《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，国办发〔2016〕47号；

《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》，国卫规划发〔2018〕23号;

国务院《促进大数据发展行动纲要的通知》，国发〔2015〕50号；

国务院办公厅《促进“互联网+医疗健康”发展的意见》国办发〔2018〕26号；

医院智慧服务分级评估标准体系（试行），国家卫生健康委办公厅（2019）；

医院智慧管理分级评估标准体系（试行），国家卫生健康委办公厅（2021）；

《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》，国卫办医函〔2018〕1079号；

建设期内的智慧医疗分级评价建设期内最新标准（如发布）；

《网络安全法》；

《个人信息保护法》

《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）

《数据安全技术 数据分类分级规则》（GB/T 43697-2024）

《信息技术大数据 数据治理实施指南》（GB/T 44109-2024）

《数据安全技术 数据分类分级规则》（GB/T 43697-2024）

《中华人民共和国民法典》；

《电子病历基本架构与数据标准（试行）》（卫办发〔2009〕130号）；

《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（试行）》；

《电子病历系统功能规范（试行）》(卫医政发〔2010〕114号)；

《基于电子病历的医院信息平台技术规范》（2012）；

《三级医院评审标准（2023年版）》及其实施细则（江苏版）

《三级医院评审标准（2022年版）》及其实施细则（国家版）

《GBT22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》；

《健康医疗数据安全指南-标准文本20190404》；

《智慧重症监护病房建设规范》；

《WS 363-2011 卫生信息数据元目录》；

《WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码》；

《WS371-2012 基本信息基本数据集》；

《WS372-2012 疾病管理基本数据集》；

《WS373-2012 医疗服务基本数据集》；

《WS374-2012 卫生管理基本数据集》；

《WS375-2012 疾病控制基本数据集》；

满足HL7\DICOM\ICD10\ICD9、HL7CDA文档等；

- 2. 服务内容及要求/货物技术要求

# （一）总体要求

1.项目建设目标

为进一步提升常州市第一人民医院的医疗服务质量和效率，‌优化患者就医体验，通过引入先进的信息技术，‌提升医院病房的管理效率与患者护理体验，‌项目涵盖病区网络改造服务、病房呼叫系统服务、病区智能交互系统服务、智慧输液系统服务、人员定位系统服务等多方面，‌要求投标方具备强大的系统集成能力、‌丰富的项目经验及完善的售后服务体系。‌招标过程中，‌将严格审查投标方的资质、‌技术实力及过往案例，‌确保中标方能够高质量完成项目建设。‌项目完成后，‌将显著提升医疗资源的利用效率，‌为患者提供更加安全、‌便捷、‌高效的医疗服务。‌

该系统应为软硬件结合的综合服务方案，整套系统实现多个场景下的信息实时交互，为每病区配置一套，支持与HIS系统对接联网，实现患者信息管理、医护信息管理、呼叫信息管理、数据统计、人机交互、应用扩展、数据共享等功能。

所有设备支持7*24小时连续运行，系统维护时不影响其他设备正常使用。以期加强病房服务与管理能力，为智慧病房的建设与持续升级扩展，打下良好基础。

项目建设涵盖病区网络改造、病房呼叫系统、病区智能交互系统、智慧输液系统、人员定位系统等方面的软件建设、硬件采购、软硬及网络的应用集成，建设病区如下：

| 楼栋 | 科室 | 核定床位数（张） | 病房间数量（间） | 护士站数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号楼 | 妇科 | 80 | 31 | 2 |
|  | 耳鼻咽喉科 | 44 | 17 | 1 |
|  | 眼科 | 39 | 14 | 1 |
|  | 消化内科 | 87 | 32 | 3 |
|  | 内分泌代谢科 | 59 | 22 | 1 |
|  | 特需病区 | 45 | 31 | 2 |
|  | 合计 | 354 | 147 | 10 |

2.产品所需清单

产品清单：★投标人承诺（提供承诺函）：所供产品满足产品清单中的类别和数量要求。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗业务定制 | 套 | 1 |  |
| 2 | 医护终端 | 台 | 9 |  |
| 3 | 医用床头终端 | 台 | 354 |  |
| 4 | 医用床旁交互终端 | 台 | 93 |  |
| 5 | 悬臂支架 | 台 | 93 |  |
| 6 | 医用门口终端 | 台 | 147 |  |
| 7 | 病区人脸识别终端 | 台 | 9 |  |
| 8 | 卫生间终端 | 台 | 147 |  |
| 9 | 走廊发布终端 | 台 | 18 |  |
| 10 | 两线接收模块 | 台 | 596 |  |
| 11 | IP两线主控终端 | 台 | 18 |  |
| 12 | 病区智能交互终端 | 台 | 9 |  |
| 13 | 定位胸卡 | 张 | 90 |  |
| 14 | 定位信标 | 颗 | 350 |  |
| 15 | 智能物联网络终端 | 个 | 18 |  |
| 16 | 医护交互终端 | 个 | 90 |  |
| 17 | 智能药品管控终端 | 台 | 1 |  |
| 18 | 输液监控终端 | 个 | 151 |  |
| 19 | zigbee无线物联网网络终端 | 个 | 55 |  |
| 20 | 实施部署（综合布线安装、交换机与设备安装、调试与培训等内容） | 套 | 1 |  |

# （二）建设内容与技术要求

- 1.医疗业务系统定制功能与技术要求

软件的研发严格执行国际软件工程的标准（CMM、ISO等），符合国际医疗软件的规范（HL7、SNOMED、ICD-9/10、IHE、XML等），符合原卫生部《医院信息系统基本功能规范》要求,符合与信息集成平台建设与成熟度测评相关规定，符合医院信息互联互通标准化成熟度测评标准，符合电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准，符合医院智慧服务分级评估标准体系符合国家信息安全和数据安全相关法律法规，符合医疗卫生行业及信息化政策法规。

- 2、软件功能与技术要求

带“★”为实质性条款，需按要求做出实质性响应，不满足作为无效投标处理；带“◆”条款需按相应参数描述完整功能演示全流程视频才可判定为有效响应；所有“▲”条款需须逐条进行响应并按要求附列产品功能点截图、实拍图片、检测报告等符合要求的佐证材料才可判定为有效响应。所有“◆”条款演示视频总长时间不超过15分钟。

具体功能与技术要求如下：

| 序号 | 产品 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床旁交互系统 | 1.账户与权限：管理系统中所有的用户账户信息，并通过护士、护士长、医生、管理员等系统角色的形式将功能权限分配给相关用户，登录后自动显示对应的功能模块； 2.终端管理：显示系统中各项终端的基本信息，可按照设备类型批量对各个终端进行升级操作； 3.调查问卷：统一管理病区、全院的调查问卷，展示答卷的各类统计信息等相关操作； 4.护理级别管理：统一管理全院的护理级别名称、颜色等信息； 5.患者一览：通过患者信息卡的形式展示本护理单元患者的基本信息，点击后查看患者详情； 6.宣教管理：维护本病区和全院的宣教文章、分类及其各类属性设置； 7.床头卡显示配置：管理本病区包括防跌倒、防压疮在内的各类警示信息在床头卡的展示形式； 8.系统配置：管理员操作本病区的床头分机、床旁分机、医护主机、门口分机、值班室分机、门禁分机等终端的包括音量亮度在内的各类设置，定时自动修改各个分机的亮度与音量； 9.呼叫记录：详细展示本病区中的历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等； 10.医护巡视：医护人员在床旁分机上完成查房打卡之后，系统生成的医护巡视记录。 11.商家管理：管理员统一管理本院所有入驻商家，包括餐厅、超市以及护工中心三类，支持对商家的启用停用以及解锁等操作； 12.题库管理：管理员统一管理全院的调查问卷题库，方便在新建或编辑问卷的时候直接引用题库中的题目； 13.操作记录：系统自动记录用户web端的相关重要操作，展示在操作记录表中； 14.音频广播：管理主机上的音频广播播出单，设置播出单的播放规则与播放时间； 15.表单管理：管理系统中的各类护理表单，包括但不限于体温单、血糖单、出入量单、各类评估单等； 16.具备IPTV模块，与信源进行打通，支持视频点播与电视直播等功能； 17.终端安全保障设计：采用终端授权接入机制，有效保障在专有的机构由专有人员将专有探视终端接入专有视频云； 18.提供多重防护策略，可防护DDoS、CC、SQL注入、XSS跨站等常见Web服务器漏洞攻击、核心文件非授权访问、路径穿越等，保障网络安全； 19.安全传输：HTTPS、WSS、结合数字签名技术，防伪造，防篡改，有效保障数据安全传输； 20.运维主页：显示系统运维数据，包括各类型终端授权数量、服务器运行情况、各科室终端数量； 21.消息提醒管理：设置系统自动提醒的类型、名称、计算公式、触发时刻等规则与以及应用科室； 22.生物识别：管理系统用户账户的人脸识别照片、签名等生物识别内容； 23.角色管理：可以分配用户角色、登录账号，并对账号或者角色进行权限管理，分配操作内容等。责任组管理：可以对患者呼叫进行分组管理，将患者呼叫转移到专管的责任护士的手持机或智能手机上实现呼叫通话； 24.▲设备状态监控：可以查看设备的位置、工作状态，快速发现故障设备，查看设备软件版本等信息，便于排查故障设备，定位问题。医护主机：按安装科室查看各终端的IP地址、状态、版本信息、最后升级状态等终端信息，并可以进行终端在线升级、终端配置等运维操作。（需提供产品功能实拍照片或者功能截图并提供投标人加盖公章的承诺函）； 25.呼叫记录：显示所选科室的历史呼叫记录内容，包括发起设备、接收设备、是否接通、呼叫时间、处理时间等内容； 26.进出记录：显示所选科室护士进出病房的时间、进入房间、进入人等内容； 27.调查问卷：维护所选科室或全院的调查问卷内容，显示各个问卷调查的统计信息； 28.呼叫统计：可视化显示各个维度的呼叫统计，包括科室对比图、房间对比图、床位对比图、日趋势图、时趋势图、入住统计图、呼叫响应对比图； 29.宣教记录：选择科室或全院宣教的文章，推送至向所选科室的在院患者的床头分机。 30.医嘱信息：显示所选科室在院患者的医嘱字段，包括医嘱名称、医嘱类型、医嘱分类、剂量、用法等字段； 31.▲商家二维码：管理床头分机显示的商家二维码，支持单个终端上传与全院批量上传两种方式。商家管理：管理系统内“餐厅食堂”“商超便利”“护工中心”等类型的商家账户。（需提供产品功能实拍照片或者功能截图并提供投标人加盖公章的承诺函）。 |
| 2 | 护士站系统 | 1．呼叫患者：支持向病区患者发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话，支持自动接通； 2．呼叫医护：支持向本病区值班室、护士站以及其他病区护士站发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话； 3．多路通话：支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫；患者监护：医护主机支持主动调起患者的床头/床旁分机摄像头，查看患者的实时情况； 4．接收呼叫：支持接听、挂断、忽略三种形式的处理呼叫方式，选择“忽略”后只会挂断在当前终端的呼叫请求，而不影响其他终端接收； 5．宕机呼叫：服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。呼叫托管：可设置托管主机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理。支持立即托管与定时段托管模式； 6．忙音反馈：当主机在通话中时，系统可自动将呼叫信息收到的状态反馈给床头、床旁分机等终端，减轻患者焦虑； 7．录音录像:支持对通话过程录音录像，并可在服务端查询播放录制的文件； 8．语音播报：支持对接收的呼叫信息进行汉字语音播报，如“X床呼叫”、“X房间卫生间呼叫”等，可设置报号次数； 9．未处理提醒：支持设置持续提醒或间隔提醒，以满足不同环境、不同病区需要； 10．一键清除：支持一键清除所有未处理呼叫，节省逐条清除时间； 11．呼叫记录：展示病区历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等； 12．床位信息卡：展示床位一览，每个床位模块显示对应患者的床位信息、患者基本信息、护理标识信息等； 13．病区统计：支持统计并展示病区床位总数、患者总数、危重预警人数、各护理级别人数等； 14．显示模式：床位信息卡支持常规模式和极简模式两种显示模式，用户可根据使用习惯自行切换； 15．患者详情：展示患者详情，包括床号、姓名、性别、年龄、出生日期、入院时间、入院诊断等； 16．护士进入：配合门口操作，支持查看病区护士所在房间位置。 17．屏保动画：终端持续未操作时，支持自动显示屏保动画； 18．远程开门：配合病区门禁分机，支持接收病区开门请求并远程控制开门； 19．可视门禁：配合病区门禁分机，支持查看病区多个出入口的视频画面，支持视频通话； 20．话筒广播：支持向整个病区、任意床位、任意房间发起实时话筒广播，广播时所有播放终端声音进度保持一致； 21．音频广播：支持通过播出单向整个病区、任意床位、任意房间发起定时或实时音频广播，支持单曲循环、列表循环、顺序播放三种播放模式，广播时所有播放终端声音进度保持一致； 22．闹钟提醒：配合患者端闹钟功能，皮试、测血糖等闹钟到时后支持一同联动提醒，播放闹钟铃声； 23．护士定位：配合门口分机的护士进入功能，可查看哪些房间有护士进入； 24．屏幕亮度调整：支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制； 25．终端音量调整：支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制； 26．回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量； 27．噪音抑制：通过噪音抑制算法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量。硬件看门狗功能：硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能； 28．网络抖动抑制：可在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升用户通讯体验； 29．硬件重启：支持通过实体按键完成硬件重启功能； 30．延时上电：为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。 |
| 3 | 床头卡系统 | 1．护理呼叫：支持向病区护士发起呼叫请求，提供音频呼叫、视频呼叫等多种呼叫发起方式；换药呼叫：支持直接发起换药呼叫请求，无需接通，快速响应；增援呼叫：护士可发起增援呼叫求助，方便护理人员迅速定位所需增援床位；呼叫转移：护士进入房间后，可使用该房间内床头分机接听其他房间患者床头分机的呼叫，并进行双向音视频对讲； 2．呼叫联动：床头分机发起呼叫时，可联动医护主机、医生助手、门口分机、走廊显示屏、值班室分机、门灯等终端设备联动，保障呼叫信息及时有效传递； 3．护理床头卡：支持显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息，支持样式定制； 4．▲智能宣教：系统根据患者诊断等信息，自动匹配展示与其相关宣教文章，内容全面支持文字、图片、音频、视频、word、PPT、PDF文档等形式，方便患者查看；具备自动朗读功能，宣教文字自动转音频。宣教状态：显示宣教文章的患者阅读状态，包括“未读”“已读”“未了解”“已了解”“已签字”等，让护士的宣教更有针对性（需提供产品功能实拍照片或者功能截图并提供投标人加盖公章的承诺函）； 5．护理任务：展示患者的护理类医嘱，方便护士执行时自主查询； 6．消息提醒：具备自动提醒与手动推送两种形式，自动提醒支持欠费提醒、服药提醒、信息变更提醒、手术提醒、检查检验提醒等，手动推送支持对阅读状态的统计； 7．费用查询：查询患者住院期间产生的费用清单、费用余额等费用信息； 8．检查检验：可以调阅患者住院至今的各类检查报告以及检验结果，在查看检验结果详情表的同时，可以查看检验单项的历史趋势图； 9．体征数据：可录入与查看患者单项体征数据，系统自动根据体征数据各类体征趋势图表，不必再抄写转录，提升工作效率； 10．智能闹钟：吸氧、皮试及其他辅助器械使用时，可设置闹钟计时提醒； 11．医疗计算器：内置医疗计算器，包括“静脉补液滴速”“平均动脉压”“日胰岛素用量”等，护士输入完成相关项后，自动计算结果； 12．播放广播：护士站医护主机进行广播时，床头分机可以播放相应广播内容； 13．宕机呼叫“服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能； 14．屏幕亮度调整：支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制； 15．终端音量调整：支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制； 16．吸氧到时提醒：可手动设置吸氧时间，吸氧到时后可主动提醒“XX床吸氧结束”； 17．回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量； 18．自动增益：患者或家属说话声音小时也可保证通话效果，无需护士到床头二次确认； 19．噪音抑制：通过噪音抑制法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量； 20．网络抖动抑制：可在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升用户通讯体验； 21．硬件看门狗：硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能； 22．硬件重启：支持通过实体组合按键，完成硬件重启功能，并设有防误触机制； 23．延时上电：为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。 |
| 4 | 医用床旁交互系统 | 1．患者登录与注销：患者校验身份后方可使用分机功能，防止医疗信息泄露； 2．医护登录与注销：医护人员通过账号、刷卡等多种方式验证后进入相应的功能界面，防止误操作和信息泄露； 3．床位切换：医护人员在护士、医生端页面切换查看其他床位患者相关信息； 4．待机画面：一段时间不操作后自动展示患者床头卡，省去多余操作； 5．护士端、医生端自动退出：护士端、医生端一段时间不操作后自动返回患者端，防止重要信息泄露； 6．护理床头卡：显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息，可针对性定制，大字体着重晨示，护理信息一目了然； 7．患者信息：全面展示患者的个人信息、过敏史、饮食类型以及预算信息，覆盖面广； 8．治疗安排：展示患者最近的治疗安排信息，让患者做到心中有数； 9．医护巡视：医护人员在日常巡房完成后利用床旁分机刷卡留痕，系统自动统计巡视人员、巡视时间、巡视床位等信息； 10．闹钟提醒：护士在皮试完成后设置皮试闹钟，定时自动提醒皮试时间； 11．电视直播：让患者在治疗之余收看电视节目，打发闲暇时光； 12．视频点播：患者根据个人喜好选择观看本地各类影视剧等节目，丰富住院娱乐； 13．音乐戏曲：播放各类曲目类型的音乐为患者营造舒适的住院环境，缓解压力，放松心情； 14．电子书：提供电子书供患者阅读查看； 15．益智游戏：患者可在床旁选择喜欢的各类益智小游戏，缓解情绪； 16．餐厅点餐：打通患者与院内餐厅线上通道，显示餐品的分类、名称、价格、图片、简介等信息，加入购物车后集中结算，实现病房线上点餐； 17．商超购物：打通患者与院内商超线上通道，显示商品的分类、名称、价格、图片、简介等信息，加入购物车后集中结算，实现病房线上购物； 18．护工聘请：打通患者与院内护工中心线上通道，显示商品的分类、名称、价格、图片、简介等信息，加入购物车后集中结算，实现病房线上护工聘请； 19．商品推荐：展示院内商家店铺主推商品，重点推荐患者选择； 20．订单查看：患者在床旁分机查看服务订单信息，管理自己所付订单； 21．患者特色化宣教：系统根据患者诊断等信息，自动匹配展示与其相关宣教文章，方便患者查看有助于自身康复的知识宣教； 22．病区宣教：展示患者所在病区的宣教文章，进行病区内特色宣教； 23．全院宣教：展示缴费流程等全院统一的宣传文章，让患者更加了解医院相关信息； 24．宣教文章：全面支持文字、图片、音频、视频等形式的健康宣教，方便患者理解； 25．宣教自动朗读：自动朗读宣教文章中的文字内容，方便患者直接聆听； 26．宣教情况：患者对宣教文章的了解情况，包括未阅读、未了解、未签字等状态，方便护士有针对性的宣教； 27．调查问卷：患者填写调查问卷，自动统计调查结果，让医院服务更有针对性； 28．智能提醒：自动提醒患者缴费、检查检验等信息，减轻护理人员负担； 29．推送消息强提醒：强提醒医护人员手动推送信息，方便了解患者消息阅读情况； 30．费用查询：患者在床旁直接查询住院至今的各类住院费用，实时了解每日费用信息； 31．充值结算：手机扫描床旁二维码完成账户充值或结算，患者不必再在窗口排队缴费； 32．物联网体征采集：配合物联网体征采集设备，通过床旁分机上传体征数据，缩短体征录入流程，减轻护士的工作量； 33．患者详情：医护人员查询患者的各类信息，全面覆盖患者各个阶段； 34．体征管理：护理人员在床旁管理患者体征数据，不必再抄写转录，提升工作效率； 35．体征趋势图：根据患者体征数据自动生成体温单以及各类体征趋势图，形象直观； 36．体温单：在线调阅患者体温单，查房时不必再携带纸质体温单； 37．检查报告：显示患者住院期间的检查报告，支持查看报告详情以及在线阅片； 38．检查结果：显示患者住院期间的检验结果，并在检验结果表中着重标记异常项； 39．医嘱执行：在护士端获取到患者医嘱后进行展示，可分类查询，通过页面操作在医嘱执行完成之后可直接操作进行医嘱执行； 40．▲护理记录：录入维护一般护理记录单、特殊护理记录单等各类护理记录单；护理评估：操作患者的跌倒、压疮等各类风险评估单，评估完成之后系统自动统计风险级别；宣教记录：查看患者宣教文章阅读情况，可以向指定患者推送宣教文章；交接记录：录入维护手术交接、转科交接等交接记录，记录患者转入转出信息；病历病程：医生可调阅患者住院至今的所有病历病程记录，不用再携带纸质版病历。（需提供产品功能实拍照片或者功能截图并提供投标人加盖公章的承诺函）； 41．交接班：护士进行交接班时，利用床旁分机快速整理交班记录，维护关键交班信息； 42．手术安排：查看患者近期的手术安排情况，帮助医护人员合理安排术前术后治疗计划； 43．患者呼叫：一键直呼医护主机，便捷化操作让护理通讯更有效； 44．增援呼叫：迅速直呼医护主机，方便护理人员迅速定位所需增援床位； 45．屏幕亮度调整：支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制； 46．终端亮度调整：支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制； 47．回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量； 48．自动增益：患者或家属说话声音小时也可保证通话效果，无需护士到床头二次确认； 49．噪音抑制：通过噪音抑制算法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量； 50．网络抖动抑制：在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升用户通讯体验； 51．硬件看门狗：硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能； 52．硬件重启：支持通过实体按键完成硬件重启功能； 53．延时上电：为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。 |
| 5 | 病房门口系统 | 1.房间信息展示：显示房间名及其包含床位； 2.患者信息展示：显示房间内床位号与患者信息； 3.护士进入：定位护士进入哪个房间，同时清除本房间的未处理呼叫； 4.宣教文章展示：支持图文、音频、视频等形式展示诸如病区简介等宣教文章； 5.医护列表：展示本科室的医护信息； 6.呼叫响应：对本房间患者呼叫进行显示与门灯闪烁提醒； 7.呼叫患者：支持向病区患者发起呼叫，接通后可进行音视频通话，支持自动接通。 8.呼叫医护：支持向医护主机发起呼叫，接通后可进行音视频通话。 9.接收呼叫：支持接听、挂断、忽略三种形式的处理呼叫方式，选择“忽略”后只会挂断在当前终端的呼叫请求，而不影响其他终端接收； 10.呼叫优先级：支持开启与关闭呼叫优先级功能，开启后，高优先级的呼叫发起后将自动中断进行中的低优先级呼叫，优先显示处理高优先级的呼叫请求； 11.通话保持：当医护主机正在进行音视频通话的时候，收到其他终端发来的呼叫通话请求，可以将当前通话设为保持状态，与其他终端进行音视频通话； 12.多路通话：支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫； 13.门灯颜色配置：针对患者呼叫类型与患者护理级别的不同进行不同颜色门灯的闪烁提醒； 14.护士查房：配合护士身份卡完成记录护士查房信息； 15.模式切换：支持管房与管床两种显示模式的自由切换。 |
| 6 | 病区人脸识别系统 | 1.信息展示：展示提示信息，引导用户快速使用终端功能，提示信息可以自行修改； 2.自动唤醒人脸识别：用户靠近终端后，终端自动唤醒人脸识别功能，识别用户是否可以打开门禁； 3.刷脸开门：终端通过人脸识别验证用户是否具备门禁权限，验证通过后，打开门禁； 4.刷卡开门：终端通过门禁卡验证用户是否具备门禁权限，验证通过后，打开门禁； 5.密码开门：终端通过门禁密码验证用户是否具备门禁权限，验证通过后，打开门禁，支持一机一码； 6.请求开门：访客通过终端向病区医护人员发送视频开门请求，医护人员通过后，打开门禁，支持多终端接收、处理开门请求； 7.视频通话：支持单向视频与双向视频两种方式。单向视频时，医护人员不需要接听即可看到终端摄像头的画面，通话过程中终端始终显示本地摄像头画面； 8.接收呼叫：能够接收医护主机的主动呼叫，无需接听自动接通； 9.远程开门：医护人员使用医护终端打开门禁； 10.▲开门提示：通过补光灯闪烁不同的颜色、语音播报等方式提示用户是否通过验证打开门禁；门禁记录：本机记录开门记录，包括“开门时间”“开门方式”“门禁名称”“是否开门”“体温”“照片”等字段，并统一上传至服务器以供查询。（需提供产品功能实拍照片或者功能截图并提供投标人加盖公章的承诺函）； 11.防拆报警：非正常拆卸终端时，终端进行声光报警，屏幕显示报警提示； 12.断网工作：终端断网时，不影响使用刷脸开门、刷卡开门、密码开门等功能； 13.宕机工作：服务器宕机时，终端断网时，不影响使用刷脸开门、刷卡开门、密码开门等功能； 14.定时常开：设定常开时间段后，到时终端自动打开门禁，并保持一直开启； 15.控制方式：支持继电器、韦根26、韦根34等门禁控制方式； 16.屏幕亮度调整：支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制； 17.终端音量调整:支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制； 18.回音消除:具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量； 19.噪音抑制:通过噪音抑制算法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量； 20.网络抖动抑制:可在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升用户通讯体验； 21.硬件看门狗:硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能； 22.硬件重启:支持通过实体按键完成硬件重启功能； 23.延时上电:为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。 |
| 7 | 走廊发布系统 | 1.呼叫信息展示：展示当前正在进行以及未处理的呼叫信息； 2.呼叫播报：支持对当前未处理的呼叫信息进行语音播报； 3.信息发布：当系统无呼叫时，展示本护理单元的信息发布类文章，支持定时播放与轮播； 4.播放视频：当系统无呼叫时信息发布时，展示本护理单元的信息发布视频； 5.外扩喇叭输出：支持外接喇叭，呼叫播报及视频声音可在外扩喇叭外发声。 |
| 8 | 病区智能交互系统 | 1.APP管理：应用和系统分离，安装简单，后期维护方便； 2.病区呼叫系统对接：支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息； 3.病区首页： a.展示病区统计信息，支持自定义配置； b.展示护理任务提醒，系统可自动更新。护理任务项目支持自定义配置； c.呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示； d.接收并展示病区公告、全院公告等信息； 4.处置查询：护理治疗信息分类展示，便于查看护理任务，同时可展示护理项目的执行状态，便于了解执行进度； 5.床位一览： a.病区床位信息展示，包含患者的关键信息：床号、姓名、费用、护 理等级、过敏等信息。患者姓名可根据设置进行隐私保护展示； b.展示患者护理标识，包含患者风险护理标识、费别、待测评估等信息，可自定义配置显示项目和显示样式； c.通过患者一览卡查看患者信息、患者动态、检查检验信息、医嘱详情等内容； d.存在简卡和详卡两种方式，简卡方便护理人员看到病区患者床位安排情况，详卡方便护理人员查看患者情况，简单切换方便护理人员使用； 6.手术检查：可展示病区患者的手术信息 和检查信息，便于护士查看； 7.医护排班：可根据排班情况展示排班流水信息，也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息； 8.病区宣教：可展示病区宣教、全院宣教信息，支持文本、视频、音频的直接展示，便于进行患者宣教或集中宣教； 9.交班信息：可按日期、班次展示病区交班信息 ，可对交班信息进行查看，编辑等操作； 10.手写板：独立的备忘录界面，涂鸦自然式书写，方便护士随手记录备忘信息，方便护理病区交班。备注信息可留存历史记录，随时编辑更新； 11.展示内容配置：展示页面内容、顺序，可自定义配置，满足不同科室不同的需求； 12.切换展示：展示内容可通过设置自动进行切换展示，切换时长可自定义配置； 13.系统设置：可通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护； |
| 9 | 输液监控系统 | 1.支持对不同的输液状态进行图像提醒及语音播报提醒； 2.支持将输液完成及输液异常的床位自动顶置； 3.输液控制设备探测到输液管路中有空气时，系统发出声音及图像提醒； 4.输液控制设备探测到当前输液堵塞、输液持续过快/过慢、输液完成时，系统发出声音及图像提醒； 5.输液控制设备当前电量过低时，系统发出声音及图像提醒； 6.输液控制设备探测到输液由异常状态恢复正常时，提醒图像恢复正常； 7.支持自由设置堵塞报警延迟时间，延迟时间内恢复正常输液时不报警，未恢复时报警。 |
| 10 | AI智能输液识别系统 | 1、可直接通过床头分机设备中的摄像头进行输液画面捕捉，无需增加额外的摄像头等图像采集设备； 2、支持图像采集扩展，对接外部第三方摄像头画面捕捉信息进行识别计算； 3、支持联动护士扫码，通过患者信息的联动，可唤起该患者床头分机开启摄像头的提示； 4、可识别输液中/输液完成/输液异常等状态，同时对药液余量百分比进行计算，可通过后台配置对异常/低阈值等状态进行告警推送配置，联动护士站主机/护理看板进行告警，同步发送异常画面以辅助人工判断； 5、支持阅后即删除，仅保留算法判断的状态画面以供决策，保障患者隐私； 6、当多药液进行排队输液时或进行换药操作时，支持自主识别正在输液中的药液袋/瓶； 7、支持配置画面获取间隔时间； 8、支持手动关闭监控画面（可配置）。 |
| 11 | 室内定位感知系统 | 1.可在地图界面同时显示账号关联的所有人员（老人、护工、其他）实时位置信息，人员图标支持自定义； 2.可在地图界面显示不同区域的人员数量以及该区域内的人员信息； 3.具有在地图界面上实时追踪人员位置功能； 4.具有在地图界面对人员在某段时间段内的历史行为轨迹进行回放分析，并以时光轴进行展示； 5.绘制电子围栏，支持报警发生时，在地图界面进行弹窗提醒，弹窗显示报警事件及触发人员的详细信息，管理人员可处理报警； 6.支持人员SOS报警、越界报警、滞留报警；支持老人/患者佩戴设备发起SOS告警后，能够通知到护工/护士佩戴设备； 7.支持设备低电量报警、离线报警； 8.支持人员类型与属性字段自定义； 9.支持设备管理、设备电量监控与状态展示； 10.支持报警信息查询与展示、导出； 11.支持报警信息在走廊显示屏、大屏、主机上展示； 12.可通过账号关联区域、人员以及设备，从而提供不同人员，不同查看内容； 13.支持业务拓展应用，基于部署的通信网设备、定位网设备及GIS地图，可完全兼容呼叫系统、信息发布系统。 |
| 12 | 地图引擎系统 | 1.要求为国产品牌，原厂生产商拥有完全的自主知识产权，非OEM产品； 2.支持GIS地图绘制，通过建筑原有CAD图纸或通过现场测绘，建立覆盖全范围的数字3D矢量地图，地图包括建筑楼宇、建筑楼宇的楼层结构、楼层的房间布局、室内道路、天桥通道、室外道路、绿化、停车场和出入口等等全部元素，可呈现2D和3D效果； 3.支持多源数据的加载，能实现3D建模、2.5D地图等多种地图数据的加载；同时可以对数字地图进行2D与3D显示切换； 4.支持WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere坐标系； 5.具有数字地图预览等操作，包括放大、缩小，平移、旋转、分级显示等； 6.地图内的结构或科室均有符合医院标准的名称标注，可点击查看具体模型信息，且名称与详细内容可以通过系统后台进行设置； 7.地图可360度旋转，地图旋转时，保持字体正向显示； 8.室内外一体化，支持室外场景同屏加载，无缝渲染； 9.具有开放的地图生态，提供丰富的地图SDK接口，具有很强的扩展性； 10.地图标绘高度集成，支持定制化，样式丰富，开发简单； 11.可根据地图大小，自动调整默认显示放大级别； 12.支持离线地图，地图需部署在本地服务器。 |
| 13 | 数据驾驶舱系统 | 1.设备数量和设备状态数据可视化展示； 2.服务器关键硬件使用指标，包含处理器占用、RAM占用、ROM占用等数据的可视化展示； 3.关键服务状态的可视化数据展示； 4.各类预警、报警、呼叫信息的可视化数据展示； 5.用户实时预警信息的可视化数据展示； 6.用户使用提供的可穿戴设备采集的体征数据的可视化数据展示； 7.实时定位地图的2D/3D可视化展示； 8.当前时间，系统运行时间、版权信息等数据的可视化展示。 |
| 14 | 地图绘制系统 | 应根据项目CAD图纸进行面积测算及电子地图绘制，包含基础地面和墙体，不包含陈列物、家居（具）等物品的绘制。 |

- 3.硬件需求与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医护终端 | 1．▲CPU不低于6核，CPU主频不低于1.8GHz；运行内存不低于4G；机身存储不低于32G；尺寸不低于23.5英寸IPS显示屏，显示视角：85/85/85/85deg；触摸屏为电容屏，防指纹，支持10点触控；显示屏分辨率不低于1920×1080；摄像头：≥1300W，摄像头带有指示灯；麦克风：全指向性4MIC,支持降噪防啸叫高清通话；喇叭不低于2*3W，立体声输出；WiFi：2.4G/5G 802.11 b/g/n/ac/ax；WIFI6；蓝牙:5.0双模蓝牙；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应；物理按键：息屏键*1，便于使用人员快速开关屏幕；具备HDMI 2.0*1、Type-C USB*1、3.5mm耳机插孔*1等接口；支持卫生间分机接口；支持门灯接口。（需提供国家认可的在效期内的三方检测报告和产品白皮书并提供投标人加盖公章的承诺函） 2．硬件看门狗：支持，可实现设备异常时自动重启功能； 3．光传感器：支持； 4．红外距离检测：支持； 5．3D重力加速度检测：支持; 6．支持IC刷卡识别; 7．支持电源适配器供电、POE+供电、电源箱集中供电三种方式； |
| 2 | 医用床头终端 | 1．▲尺寸不低于10.0英寸IPS显示终端，显示分辨率不低于1280*800；视角：80/80/80/80deg；电容触摸，防指纹，支持多点触控；具备前置摄像头，像素不低于800万；扬声器：双声道,采用下出音方式；以防止灰尘、异物等进入扬声器，便于设备的消毒清洁。处理器不低于4核，主频不低于1.8GHz；运行内存不低于2G，机身存储不低于32G；支持WiFi：2.4G/5G双频；支持不低于蓝牙4.2；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应和两线制组网（一条两芯线完成数据传输和供电）；支持：光感模块、IC卡读卡模块；支持息屏物理按键；接口：USB2.0、RJ45转接口、呼叫开关接口≥2个、扬声器转接口；支持卫生间接口、门灯接口，可支持≥4个卫生间分机接入；（需提供国家认可的在效期内的三方检测报告和产品白皮书并提供投标人加盖公章的承诺函） 2．支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 |
| 3 | 医用床旁交互终端 | 1．▲显示尺寸不低于15.6英寸，类型：IPS；显示分辨率不低于1920×1080；电容式触摸，支持10点触控,支持带手套操作；具备前置摄像头，像素不低于1300万；处理器不低于6核，处理器主频不低于1.8GHz；运行内存不低于4G LPDDR4，机身存储不低于32G EMMC；WIFI:支持2.4G/5G 802.11 b/g/n/ac，支持WIFI6；支持不低于蓝牙:5.0；支持10/100/1000Mbps自适应和两线制组网（一条两芯线完成数据传输和供电）；支持IC读卡模块。（需提供国家认可的在效期内的三方检测报告和产品白皮书并提供投标人加盖公章的承诺函） 2．支持2*1.5W双声道配置； 3．呼叫开关：内置 MIC，多键多功能呼叫开关，含呼叫、换药呼叫、呼叫取消、手电筒、亮息屏等功能； 4．支持：卫生间分机接口、话筒接口、看门狗； 5．具备：USB2.0（Type-C）、RJ45、HDMI 2.0、3.5mm耳机孔等接口。 6．支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 |
| 4 | 悬臂支架 | 1.支架展开最大长度不低于1200mm 2.升降范围不低于500mm 3.升降角度不少于70° 4.悬停重量：0-2.5kg 5.悬臂支架可升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停 6.设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，无外露线束 7.▲提供悬臂支架不少于20万次耐久测试报告和抗菌效果检测报告和产品白皮书并提供投标人加盖公章的承诺函。 |
| 5 | 医用门口终端 | 1．▲尺寸不低于15.6英寸IPS显示，电容触摸，支持多点触控，支持不少于10点；显示屏分辨率不低于1920×1080；亮度：250cd/m²；视角：不低于85/85/85/85deg；处理器不低于4核，主频不低于1.8GHz；运行内存不低于2G，机身存储不低于32G;设备自带门灯，门灯颜色不小于7色；支持NFC，以太网：支持10/100/1000Mbps自适应和两线制组网（一条两芯线完成数据传输和供电）；自带摄像头，像素不低于800W；支持WiFi5，蓝牙5.0；支持光感模块；支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式;接口：Micro USB2.0、RJ45转接口、卫生间分机接口、开关接口。（需提供国家认可的在效期内的三方检测报告和产品白皮书并提供投标人加盖公章的承诺函） 2．具备实体护理按键； 3．扬声器：支持双声道； |
| 6 | 病区人脸识别终端 | 1．▲显示尺寸不低于8英寸，电容触摸面板：3mm钢化玻璃；支持10点触控；显示分辨率不低于1280*800；摄像头数量：2，摄像头像素：200W+200W；补光灯：不少于3色；静电性能：接触放电±8kv，空气放电±20kv；处理器：不低于6核至高1.8GHz ；运行内存：不低于4G，机身存储：不低于32G；支持读卡模块；WIFI:2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac；蓝牙：不低于4.2双模蓝牙；以太网：支持10/100/1000mbps自适应。（需提供产品白皮书并提供投标人加盖公章的承诺函） |
| 7 | 卫生间终端 | 1.IP68防护等级；呼叫按键占比大于25%；静电等级±15KV；具有专用取消按键，便于及时清除误操作，也支持在医护主机上取消报警； 2.组网方式：两线制组网；防冲突撞码：保证由主机下发的每一个分机码都能被对应的卫生间分机收到，形成贯通的通讯机制。 3.支持：呼叫拉绳、蜂鸣器、灯光指示、呼叫取消按键 4.呼叫时有明显的声光报警提示，系统在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 |
| 8 | 走廊发布终端 | 1．双面显示，显示尺寸不低于28.6英寸；显示分辨率不低于1920×560；具备扬声器；处理器:不低于6核；处理器主频不低于1.8GHz；运行内存不低于4G，机身存储不低于32G。 2.支持信息发布：当系统无呼叫时，展示本护理单元的信息发布类文章，支持定时播放与轮播； |
| 9 | 两线接收模块 | 1.设备尺寸小于等于77mm*47.8mm*22.7mm，支持86盒内安装、医用气体设备带安装、终端背板安装等多种安装方式； 2.输入接口：具备不少于1路输入接口； 3.输出供电接口：可输出最高0.7A负载电流，输出电压为36VDC； 4.输出网络接口：输出座子为10芯，其中八芯为网络接口，两芯为电源接口； 5.指示灯：具备不少于1个工作状态指示灯； 6.▲调制解调网络信号：自适应百兆/十兆网络信号，将多载波信道的载波信号转换为标准的网络信号;（需提供产品白皮书并提供投标人加盖公章的承诺函） 7.数据传输：可为终端提供数据的输入与输出能力。 |
| 10 | IP两线主控终端 | 1.支持400mm*300mm*68mm标准机房机柜固定安装； 2.▲指示灯：支持网口ACK/LINK指示灯、异常指示灯、电源供电指示灯；输入接口：220V/AC+4组RJ45网络接口+1路独立网络通讯接口；输出接口：支持不低于4路输出接口，且每路输出接口支持不低于8个终端的供电和TCP/IP网络通讯需求；（需提供国家认可的在效期内的三方检测报告和产品白皮书并提供投标人加盖公章的承诺函） 3.支持供电功率≥700W； 4.为保障设备正常散热，设备应具备不少于2个散热开孔及良好的独立散热通道 5.系统配置不低于处理器搭配8M+64M内存存储组合，主频不低于1G/bps； 6.具备适应LC隔离电路、信号隔离，避免信号被电源吸收可有效向远端传输； 7.具备内置的过压保护，过流保护、过热保护、短路保护等硬件电路让电源工作更稳定安全可靠； 8.具备调制解调网络信号功能，可自适应千兆、百兆网络信号，将标准的网络信号转换为多载波信道的载波信号；支持为不低于32台终端提供不低于50Mbps带宽； 9.组网方式：支持网络加两线制的组网方式； 10.主动巡检：可通过该终端进行设备主动巡检，显示所连接的房间内床位号与患者信息； 11.运行状态展示：支持全院任意设备运行状态展示及信号质量监控功能，可展示运行状态:在线/离线、MAC地址、信号质量、丢包信息； |
| 11 | 病区智能交互终端 | 1.终端显示尺寸不低于65英寸； 2.分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°； 3.色域检测≥85%NTSC，灰度等级检测≥256级，亮度可自动调节 4.内置双腔六驱大音响，功率≥15W×2，内置≥8颗麦克风阵列，≥12米拾音距离，支持自动增益，智能滤噪，声源定位功能； 5.前置多功能物理按键，支持一键回到主页、一键亮熄屏、一键整机开关机； 6.内置摄像头分辨率≥4K，最大视角≥120°，≥4倍数字变焦； 7.整机摄像头支持智能取景，自动调节构图，支持发言人定位追踪，有效捕捉发言人画面，有效保证发言人画面位于C位； 8.处理器≥4核，图形处理器≥4核，系统内存≥4GB，存储容量≥32GB； 9.支持20点触控， 10.支持超级任务栏，功能包括：结束会议，打开应用，任务视图，主页，设置，网络状态，时间/日历，触控精灵菜单入口； 11.支持NFC传屏和Wi-Fi 6功能； 12.整机可以作为云桌面瘦终端与云桌面服务器进行接入使用； 13.在任意信号源通道下、屏幕的任意位置均可通过手势在屏幕上调取该触摸中控菜单，将设备常用的信号源切换、全通道批注/主页/返回/设置/电脑/截图等功能整合到同一中控菜单下。 |
| 12 | 定位胸卡 | 1.▲支持NFC，支持ISO 14443A协议，感应距离2CM；六轴传感器，灵敏度不低于：加速度0.061mg/LSB；角速度4.375mdps/LSB；测量范围不低于：加速度±2g；角速度±125dps；蓝牙支持BLE4.2；无线通讯支持LoRa协议，频率需满足470～510MHz，发射功率不低于12dBm；采用电池供电方式，电池容量不低于1000mAh；（需提供产品白皮书并提供投标人加盖公章的承诺函） 2.应支持采用Type-C接口充电，充电接口防水， 3.应配置至少1个物理按键； 4.应具备高亮报警LED侧灯，支持10米外清晰可见。 5.支持通过实体按键进行关机操作，支持插电开机操作； 6.支持报警时，报警LED侧灯以国际SOS频率闪烁； 7.支持NFC刷卡，特定条件下支持对接门禁、一卡通等系统； 8.支持本地电量显示、低电量提醒、工作状态指示、网络状态指示等； 9.支持主动上报定位数据，并与电子围栏联动； 10.支持一键报警功能。 |
| 13 | 定位信标 | 1.具备蓝牙模组，蓝牙版本需满足BLE 5.0； 2.支持标准的iBeacon蓝牙协议； 3.满足PC材料的主体材质； 4.需支持螺丝、胶粘等安装方式； 5.需满足产品净重≤39g（含电池）； 6.工作温度：-30~60℃； 7.覆盖范围：室内半径≥10M； 8.续航时间：≥3年(Typ.); 9.安全性：需支持修改密码参数、重启及设置为不可连接模式； 10.连接性：具备防恶意连接功能； 11.配置性：具备包含UUID、Major、Minor等参数的配置能力； 12.升级性：具备支持固件升级的能力； |
| 14 | 智能物联网络终端 | 1.支持loRa协议解析 2.支持状态自检，异常状态自恢复 3.支持LoRa网络，以太网通讯 4.支持异频全双工，CN470-510通讯频段 5.支持使用专用配置工具进行网关配置、网关升级。 6.接收使用8路上行信道，发射使用1路下行通道。 |
| 15 | 医护交互终端 | 1.显示尺寸：≥1.6寸AMOLED显示面板；分辨率：320*360，色深16.7M，可视角度：≥80°；对比度：100000:1，亮度：500cd/m2 Typ.；触摸：电容触摸，支持两点触控；具备六轴传感器；具备地磁传感器模组；具备温度传感器； 2.通讯协议：标准LoraWAN通讯协议，要求能够对接标准LoraWan网关； 3.蓝牙模组，支持不低于蓝牙4.2协议； 4.NFC：支持读卡、卡模拟的全功能NFC，支持ISO/IEC 14443A； 5.物理按键：可支持按键实现一键呼叫等操作； 6.需支持表带更换，兼容市面上适配表耳的表带； 7.电池：电池容量≥700mAh； 8.支持IP68级防尘防水； 9.可通过物理按键，发出增援呼叫或SOS报警的功能，能够在室内定位感知系统、走廊显示屏上展示报警或呼叫信息； 10.能够查看时间，在时间页面具备快捷进入常用功能的快捷入口，包括计时、秒表、未处理呼叫列表； 11.能够接收呼叫信息，在手表端显示、提醒和处理； 12.能够查看呼叫记录信息； 13.能够测量心率、血氧数据。 14.能够查看推送消息：支持接收室内定位感知系统转发的越界报警、滞留报警、求助报警等信息。展示室内定位感知系统推送的通知类消息记录。呼叫报警：支持与室内定位感知系统联动，自动触发越界报警、滞留报警，支持通过按键主动触发呼叫报警。 15.能够查看未处理呼叫：展示尚未处理的呼叫信息。 16.能够查看呼叫记录：展示与终端关联的呼叫记录列表。 17.能够查看体征监测：支持监测佩戴者的心率数据，支持监测佩戴者的腕部温度数据。 18.能够查看状态监测：支持监测佩戴者行走步数，用于康复运动监测。支持监测佩戴者手腕状态，抬起手腕时自动亮屏。支持监测佩戴者长时间久坐状态，并提示。 19.时间工具：展示当前日期、时间，支持自定义设置。支持秒表和计时器功能，用于工作中的计时场景。 20.控制中心：支持设置呼叫静音、持续提醒、震动、定位等开关选型，支持亮度调节。 21.在线升级：支持自动检测固件版本号，当系统推动新版本时可自动或手动进行升级。 22.低电提醒：支持自动检测电池电量，电量过低时发出提醒。 |
| 16 | 智能药品管控终端 | 1.设备尺寸：柜体宽度≤800mm，深度≤550mm，高度≤2000mm，可以根据医院需要定制尺寸。药柜主体外观颜色为医疗白色，符合医疗应用场景。 2.医疗级控制系统：医疗设备控制系统是医疗设备的核心管理系统，保持每周7x24小时稳定运行。 3.线路安全：标签连接线缆全部采用阻燃材料，性能达到B1级及以上，符合GB 8624-2012 B1级的规定要求。 4.用户识别：支持戴口罩状态下的人脸识别、指纹识别、ID读写器、RSA密码等≥4种备用方式。多种鉴权模块一体化集成于操作显示屏。 5.触控一体操控屏结构：配备触控一体操控屏，触控一体操控屏具备LED背光源，有效显示屏幕尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920x1080,亮度≥350cd∕㎡;采用防眩光钢化玻璃。 6.药品存储：支持多种类型的药品存储方式：针剂、片剂、贴剂等不少于三种储药方式，药品整盒或者拆零取用时，药柜系统会自动区分是否带药品包装盒取出。 7.药格显示：每个储药格均标配≤3.2寸智能电子标签，可以显示药品名称、批号、生产厂家、效期等信息。 8.应急锁控：配置应急锁装置，在紧急状态下需用钥匙开锁，使用应急开关开门取药。 9.单柜多区管理：单台设备支持≥4个管理区域，可实现贵重药品可视化管理以及特殊药品多级别管控的同时管理。 10.温、湿度监测：具有温度、湿度一体自动采集功能，立式模块正立面配置有专用显示屏（非主控显示屏）。 11.智能防错：当出现存取药品品种、数量与系统数据不符时，会通过柜内层板的电子标签标红、软件页面标红及语音提醒3种方式进行防错醒目提醒。 12.视频监控：配置高清视频监控装置，支持24小时不间断动态监控，系统能够直接按照指定时间、取药记录等异常事件进行定点视频回放。 13.▲电子标签：配备≥3个指示灯，支持显示药品名称、批号、生产厂家、效期等信息，具有≥1个灯光指示功能的机械按键，同时具备≥4个可触控功能键；电子标签显示界面可自动切换，支持显示≥3个品种药品信息，（需提供产品白皮书并提供投标人加盖公章的承诺函）。 14.设备拓展与数据安全：柜内配有自主研发的电子标签控制器，可保证柜内电子标签数据交互、快速稳定安全。 |
| 17 | 输液监控终端 | 1.正常工作模式下≥480小时。 2.规格≤140mmX120mmX50mm（长宽厚）。 3.使用电磁探测（不接受称重式）。 4.▲设备能够控制输液速度；设备能够识别输液状态，且状态识别功能≥6种，输液状态需包含但不限于输液完成状态、输液堵塞状态、输液速度过快状态、输液速度过慢状态、空气报警状态、低电量报警状态；支持在输液完成时自动锁死输液管路并发出声光报警；支持在输液管路进入空气时报出声光报警；（需提供国家认可的在效期内的三方检测报告和产品白皮书并提供投标人加盖公章的承诺函）。 5.可一键复位到上次设置参数开始输液。可在输液完成状态、输液堵塞状态、输液速度过快状态、输液速度过慢状态、空气报警状态时启用一键复位。 6.准确识别出输液完成状态。支持在输液完成时自动锁死输液管路并发出声光报警。 7.准确识别出输液堵塞状态。支持在输液堵塞时发出声光报警。 8.准确识别出输液速度过快、过慢状态并发出声光报警。 9.在输液过程中，能够有效的检测出输液管路中的空气，防止空气输入人体。 10.支持在电池低电压时发出声光报警。 ★11.（1）满足以下两项中任意一项要求:①供应商为所投产品（输液监控终端）制造商：具有有效期内的二类医疗器械生产许可证； ②供应商为所投产品（输液监控终端）经销商：具有有效期内的二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证； （2）提供所投产品（输液监控终端）的有效医疗器械注册证。 |
| 18 | zigbee无线物联网网络终端 | 1.支持100m室内有效传输距离 2.支持3S传输一次输液信息 3.符合无线网络应用要求 |
| 19 | 实施部署 | 24口交换机 1.24个10/100/1000Base-T以太网端口； 2.无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； 3.支持DHCP相关功能。 综合布线，安装，调试，培训 完成本项目范围内的综合布线，设备安装，系统调试，系统培训等任务。 |

软硬件分项报价表见第六章投标文件格式 八、投标分项报价表。

- 4.实施要求

投标供应商应仔细研读招标文件， 根据项目内容及理解， 提供项目详尽的实施方案和进度表。 实施方案内容包括：

（1）组织保障安排： 成立领导小组，领导小组中的责任分工等。

（2）制定具体的实施流程、实施内容。

（3）投标供应商应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。实施期间，投标供应商应按招标文件要求进行项目的开发实施工作，投标供应商需在投标文件中明确项目负责人及团队人员，具有相关职称的需在投标文件中提供,能协助医院提供全方位的工作，包括但不限于项目咨询、软件研发、系统实施等。

（4）系统运行前完成医院基础数据的收集整理、 校对录入和测试， 做好数据初始化工作。

（5）从合同签订开始， 中标供应商需对采购人项目相关的科室、 人员、 第三方项目参与方进行分期、分批的各种技术培训。

（6）中标供应商须承担本次项目所采购软件、硬件的总集成服务，具体包括项目组织实施工作，与本项目相关的其他设备和利旧设备的集成工作， 做好数据迁移， 配合其他软件开发商做好上线工作，对后续管理人员进行培训，协助用户做好维护服务，保证新系统的正常运行等。

- 5.集成服务要求

（1）投标人所投设备安装和服务必须按照招标文件要求，把整个系统集成的统一生态平台。所有产品根据医院要求安装调试，整体系统方案要运行良好直到医院满意为止。

（2）如招标文件中遗漏了本次项目建设所必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供参考；投标人有义务保证采购人业务网络的互联互通，提供项目实施过程中缺少的设备、配件或服务，保证采购人业务系统正常运行。

- 6.验收标准

（1）采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

（2）采购方组织项目验收时，可邀请未中标供应商或相关领域专家组成履约验收组，根据招标文件和投标供应商的投标文件进行履约验收，中标供应商必须全程参加，验收完毕后一致作出验收结果报告。

（3）项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

系统的体系架构及描述。

提供的其它技术手册，包括：

需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）；

实施文档（包括建设、承建、监理、风评、审计）

会议文档

实施开发报告（承建单位）

监理总结报告（如果项目有监理）

风险评估报告（测评单位）

软件培训资料；

程序安装维护手册；

软件使用操作手册；

项目验收报告；

全部甲方现场的客户化源代码；

其他项目建设的资料。

- 7.培训要求

（1）培训：培训对象包括系统管理员、护理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院护理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

（2）中标单位需提供免费培训，为采购人提供操作和维修培训直至满足采购人需求，并根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置、培训资料、讲义等，确保使用者达到考核标准为止。

（3）所有的培训费用必须计入投标总价。

- 8. 其他要求

- 无

- 9. 实质性要求

| 需求名称 | 响应要求 | 证明材料 | 实质性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1.投标要求 | 本项目不可转包、分包、不支持联合体投标。投标单位需出具承诺函并加盖投标人公章。 | 是 | 是 |
| ★2.维保服务 | 本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后至少免费三年维保服务；硬件提供3年7*24硬件原厂技术支持与售后服务和3年坏盘不返还服务。投标单位需出具承诺函并加盖投标人公章。 | 是 | 是 |
| ★3.驻场服务 | 本项目需投标人，投标单位须派至少一位工程师驻场，提供3年线下驻场维保服务。及时响应甲方所提需求及处理系统出现的各类问题。投标单位需出具质保期内工程师驻场服务承诺函、驻场工程师近3个月内的任意1个月在投标人单位工作的社保证明并加盖投标人公章。 | 是 | 是 |
| ★4.售后服务 | 免费维保期结束后若仍由该投标人维保，则至少有一位工程师驻场维护且每年维保费不高于合同总价的10%，维保期间提供硬件免费包修包换和软件支持服务。投标单位需出具承诺函并加盖投标人公章。 | 是 | 是 |
| ★5.特殊资质 | （1）满足以下两项中任意一项要求： ①供应商为所投产品（输液监控终端）制造商：具有有效期内的二类医疗器械生产许可证； ②供应商为所投产品（输液监控终端）经销商：具有有效期内的二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证； （2）提供所投产品（输液监控终端）的有效医疗器械注册证。 | 是 | 是 |
| ★6.报价内容 | 报价内容包括但不限于相关软硬件新购、搬运、集成、测试、数据迁移、第三方软件功能及接口改造、系统切换，以及相关的辅助材料、 辅助线缆、所有第三方系统接口费等为实现本项目建设目标而开展的一切相关工作，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用。投标单位需出具承诺函并加盖投标人公章。 | 是 | 是 |
| ★7.系统权限 | 本次招标涉及的系统不能有使用终端数、操作账号数、在线会话数量等限制，不收取任何关于软件的授权、序列号、认证等一切相关的费用。投标单位需出具承诺函并加盖投标人公章。 | 是 | 是 |
| ★8、信息安全承诺 | 投标人承诺（提供承诺函）：系统在运行中如发现有安全漏洞，需24小时之内完成整改。 | 是 | 是 |
| ★9、产品承诺 | 产品清单：★投标人承诺（提供承诺函）：所供产品满足产品清单中的类别和数量要求。 | 是 | 是 |

- 10. 样品

无

- 11. 演示

上传演示视频的形式

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟

（2）演示内容如下：

| 序号 | 功能类别 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医护终端主机 | ◆考虑医院场景下院感要求，需演示主机采用全触控屏，正面无任何物理按键；通话手柄采用电磁感应设计，无外漏麦克风，无传统话机机械装置；考虑到隐私保护，视频对讲时，医护主机摄像头有指示灯提醒。 |
| 2 | 医用床头终端分机 | ◆分机采用全触屏设计，正面无任何物理按键，以符合院感要求；多功能呼叫手柄具备物理呼叫按键、物理换药按键、物理取消按键、具备LED灯、物理熄屏按键，出音方式为下方出音，以防灰尘异物等进入喇叭，也便于设备的消毒清洁。 |
| 3 | 医用门口终端分机 | ◆具有护士定位按键：护士可通过门口机进行护士定位，当该房间无床位呼叫时走廊屏显示护士所在房间，多房间有护士进入时，走廊屏可显示多个护士所在房间；分机内置一体化门灯，门灯位于分机两侧，每侧门灯长度≥80mm，支持颜色≥7色，同时进行声音提示。 |
| 4 | 医用床旁交互终端分机 | ◆为符合医院院感需求，分机正面应为纯平面设计，方便消毒清洁；接通护士站可视对讲主机呼叫时，两侧有护理指示灯进行提示，两侧指示灯长度均≥80mm，便于进行声光提示。 |
| 5 | 多路通话保持演示 | ◆护士站主机有多路通话保持功能，支持与床头分机在未接通时的多路通话处理，可选择接听、忽略、挂断；在通话过程中，可以选择将当前通话保持或挂断，恢复通话保持中的通话；在呼叫未处理状态下，护士可用手掌通过红外和光感模组在床头分机前挥动触发亮屏，以清除呼叫请求。 |
| 6 | 通话保持功能演示 | ◆在WEB页面端，以科室单元进行配置，配置通话保持数量应≥5路分机；不少于5个床头分机依次发起呼叫，在护士站主机端可依次接听，且在接通1路通话的同时保持其余4路，并依次恢复通话。 |
| 7 | 音视频互换 | ◆床头分机与护士站主机在进行语音/视频通话时，两端都能主动进行语音和视频之间转换，且不中断当前通话。 |
| 8 | 隐私通话 | ◆护士站主机视频通话时可控制是否对方看到本机画面隐私通话，隐私通话开启后床头分机无法看到护士站主机画面；同时也支持在通话过程中关闭隐私通话。 |
| 9 | 通话优先级 | ◆支持床头分机、卫生间分机与护士站主机通话时，通话优先级打断(根据预先设置的优先级),高等级通话可以打断低等级通话；。 |
| 10 | 红外感应演示 | ◆在床头分机前，屏幕可通过红外感应亮起，以供护士查看内容；红外模组可识别患者离开后，自动息屏。 |
| 11 | AI输液识别 | ◆在护理人员挂好输液袋/瓶后，支持无碰触开始/结束监控任务；支持合并输液报警器滴速及状态参数，对输液监控大屏界面进行统一展示；应展示输液状态、已输量、即将结束报警和空瓶报警等内容，出于隐私考虑，支持自动裁剪拍摄画面仅保留关键部位，并对画面中其他区域自动打码。 |
| 12 | 功能加密 | ◆床头分机功能支持自定义的功能模块加密（如检查报告、医嘱等信息）；科室可按实际情况进行加密功能的自主管理。 |
| 13 | 无感巡视 | ◆系统具备无感护理巡视记录与导出功能，护士佩戴胸卡进入房间护理时自动记录时间与床位，无需做任何护理外动作，护士站大屏可展示护士所在房间等相关信息。 |
| 14 | AI语音转文字功能 | ◆护士站主机与床旁分机通话时，护士站主机可实时将患者通话语音内容通过文字方式进行展示。 |
| 15 | 医用床旁交互系统 | ◆医用床旁交互系统：能够对接人工智能平台，具备语音识别技术，实现不触碰设备，语音启用呼叫、换药等功能。 |

12.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院智慧病房一期建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。 | 0 | 20 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |  | 22 |  |  |
| 2.1 | 项目技术方案 | 根据采购人的需求提供项目技术方案，包括但不限于：建设背景、建设原则、建设依据、需求概述、需求定位、网络构架、系统功能、终端功能，根据投标人提供的技术方案等。总体技术方案科学合理、切实可行得7分；总体技术方案较为科学合理、较具可行性得4分；总体技术方案科学性合理性一般、可行性一般得1分。不提供不得分。 | 0 | 7 | 是 | 否 |
| 2.2 | 项目实施预案 | 根据项目需求内容及总体设计方案，制定项目实施方案。包括项目实施组织架构设计、开发计划、测试计划、项目交付计划安排、质量保证措施、进度计划、培训计划、应急预案等。实施方案完善合理、符合项目特点得7分；实施方案较为完善合理、较符合项目特点得4分；实施方案完善性合理性一般、基本符合项目特点得1分。不提供不得分。 | 0 | 7 | 是 | 否 |
| 2.3 | 项目培训方案 | 根据项目建设内容提供系统培训方案，包括：施工计划、人员安排、保障措施、应急处置方案、试运行方案、验收方案等。总体培训方案科学合理、切实可行得5分；总体培训方案较为科学合理、较具可行性得3分；总体培训方案科学性合理性一般、可行性一般得1分。不提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 售后服务与应急方案 | 依据项目建设内容提供售后服务方案和应急方案，包括承诺内容、售后方案、硬件方案的清晰性和科学合理性等方面进行综合评估。方案清晰、合理，得3分。方案较清晰、较合理，得2分。售后服务承诺及方案不清晰、不合理，得1分。无售后服务承诺及方案，得0分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  |  | 58 |  |  |
| 3.1 | 技术参数与功能指标 | 所投产品完全满足技术功能参数技术要求的得16分。▲项需要提供软件功能截图并加盖投标人公章，否则不得分，标注▲每有一项负偏离扣1分，扣完为止；非▲和非◆项每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。(无法提供要求的产品性能彩页、产品设计图片、说明、证明材料、截图或相关检测报告的视为不满足该项技术指标)。 | 0 | 16 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业资质 | 投标人或所投厂商具有：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO 27001信息安全管理体系认证、ISO 29100隐私框架信息安全管理认证、ISO10015培训管理体系认证证书，每具有1个得1分，最高得4分，需提证书复印件并加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.3 | 节能环保 | 1、所投呼叫设备被认定为节能产品的，每有一种得1分，最多得1分。 2、所投呼叫设备被认定为环境标志产品的，每有一种得1分，最多得1分。应提供国家确定的认证机构出具的有效期内产品认证证书复印件并加盖投标人公章，超过认证证书有效截止日期的自动失效。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.4 | 企业业绩 | 投标人或所投厂商自2020年1月1日至今承接过同类项目的项目业绩，每提供1个得1分，最高得2分，需提供投标人产品销售业绩合同复印件并加盖公章。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.5 | 企业技术实力 | 投标人或所投厂商需提供与“智慧医疗”、医疗大数据分析、“医护管理”、“临床数据监测”类相关的软件著作权。每提供一类软件著作权证书得1分，最多得4分。需提供证书复印件并加盖投标人公章。注：需提供证书复印件，投标人或所投产品研发企业必须为原始取得的软件著作权证，软件著作权证书必须在投标截止日期之前取得，软件著作权关键字不同，但内容与采购标的相符的，提供相关证明材料，由评标委员会判定。内容重复的著作权只计1次得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.6 | 项目人员配置1 | 拟投入本项目的项目经理1人，具备高级工程师职称、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员认证（CISP）证书和IT服务项目经理的，每有一个得1分，本项最高得4分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.7 | 项目人员配置2 | 拟投入本项目的项目信息安全专员1人，具备（网络安全类）高级工程师职称、网络通信安全管理员认证、网络安全能力认证（网络安全技术I级）、注册信息安全工程师（CISE)证书的，每有一个得1分，本项最高得4分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.8 | 项目人员配置3 | 拟投入本项目的技术负责人具备高级工程师职称、高级网络规划设计师，数据库系统工程师，高级计算机程序设计员，每有一个得1分，本项最高得4分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.9 | 系统演示（详见需采购人提交的附件之视频演示功能清单） | 采购文件中带“◆”号的为关键响应指标项，共15项，须提供系统演示视频证明满足相关功能（上传有效格式的演示视频。上传的单个视频大小不能超50M，所有视频大小不能超300M，所有演示视频时间总计不能超过15分钟。）每条提供真实系统功能演示视频，完全满足要求的，得1.2分；提供真实系统功能演示视频，不能完全满足要求或其他证明形式的，得0分。 | 0 | 18 | 否 | 是 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

### 四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 内容 | 品牌 （若有） | 规格型号（若有） | 技术 参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗业务定制 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 医护终端 |  |  |  |  | 台 | 9 |  |  |
| 3 | 医用床头终端 |  |  |  |  | 台 | 354 |  |  |
| 4 | 医用床旁交互终端 |  |  |  |  | 台 | 93 |  |  |
| 5 | 悬臂支架 |  |  |  |  | 台 | 93 |  |  |
| 6 | 医用门口终端 |  |  |  |  | 台 | 147 |  |  |
| 7 | 病区人脸识别终端 |  |  |  |  | 台 | 9 |  |  |
| 8 | 卫生间终端 |  |  |  |  | 台 | 147 |  |  |
| 9 | 走廊发布终端 |  |  |  |  | 台 | 18 |  |  |
| 10 | 两线接收模块 |  |  |  |  | 台 | 596 |  |  |
| 11 | IP两线主控终端 |  |  |  |  | 台 | 18 |  |  |
| 12 | 病区智能交互终端 |  |  |  |  | 台 | 9 |  |  |
| 13 | 定位胸卡 |  |  |  |  | 张 | 90 |  |  |
| 14 | 定位信标 |  |  |  |  | 颗 | 350 |  |  |
| 15 | 智能物联网络终端 |  |  |  |  | 个 | 18 |  |  |
| 16 | 医护交互终端 |  |  |  |  | 个 | 90 |  |  |
| 17 | 智能药品管控终端 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 输液监控终端 |  |  |  |  | 个 | 151 |  |  |
| 19 | zigbee无线物联网网络终端 |  |  |  |  | 个 | 55 |  |  |
| 20 | 实施部署（综合布线安装、交换机与设备安装、调试与培训等内容） |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

1.投标报价包含与本项目相关的所有费用（包括货款、运输费、基础费、保险费、安装费、检测费等，所有费用均计入投标报价中）。

2.表中未列出而供应商认为满足功能和参数条件下需要单独列出的报价项目，供应商可增加列出，并计入“报价合计”中。

3.行数不够，可自行添加。

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。