东陵社区智慧社区建设项目

竞争性磋商文件

项目名称：东陵社区智慧社区建设项目

项目编号：JSZC-320481-SNGL-C2025-0004

采 购 人：溧阳市天目湖镇人民政府

采购代理机构：江苏苏南项目管理有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	18

第四章   采购需求	27

第五章   合同草案条款	36

第六章   响应文件格式	43

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-SNGL-C2025-0004

2.项目名称：东陵社区智慧社区建设项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：380万元

项目最高限价：380万元，报价超过最高限价作无效响应处理。

5.采购需求：本次招标内容为东陵社区智慧社区建设项目。

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 东陵社区智慧社区建设项目 | 380 | 1项 | 按照省级智慧社区建设试点工作的要求，以东陵社区为试点，覆盖全镇全面升级优化智慧社区平台，在防洪防汛、水库管理、燃气安全、智慧文东陵社区智慧社区建设旅、社区治理服务等方面，推进矛盾纠纷调处、安全隐患排查等处置端口前移，全力建设覆盖全镇区便民惠民智慧服务圈。详见第四章 采购需求 |

- 6.合同履行期限：1年

- 7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

£本项目专门面向  £中小 £小微 企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /   。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：■是   £否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

£否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标供应商须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力（银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，可以由其法人分支机构参加投标），需提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。

三、获取采购文件

1.时间：2025年1月17日至2025年1月23日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版采购文件。

4.售价：0元/份。

四、响应文件提交

截止时间：2025年1月26日14点30分（北京时间）。

地点：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

五、开启

时间：2025年1月26日14点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务，指导软件操作，维护系统稳定运行。

运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163

2.1办理CA认证证书

申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”－“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网——政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市天目湖镇人民政府

地    址：溧阳市天目湖镇协和路8号

联系方式：0519-87967870

2.采购代理机构信息

名    称：江苏苏南项目管理有限公司

地　　址：江苏省溧阳市游子吟大道263号汉宇大厦406室

联系方式：0519-87278789

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电　　  话：0519-87278789

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：_/__年__/_月_/_日_/_点__/_分 考察地点：______/_____。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：_/__年__/_月__/_日__/_点_/__分 召开地点：____/_______。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：二轮报价。 |
| 11.1.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 11.1.2 | 履约保证金 | 无 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：____/___。 （1）可以分包履行的具体内容：___/____； （2）允许分包的金额或者比例：____/___； （3）其他要求：____/___。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：于2025年1月24日14:30前以书面形式递交至江苏苏南项目管理有限公司 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏苏南项目管理有限公司； 联系电话：0519-87278789； 通讯地址：溧阳市游子吟大道263号汉宇大厦406室。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： £采购人 ■成交供应商 收费标准：按国家发改价格〔2011〕534号文计取； 缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号。 收款单位：江苏苏南项目管理有限公司 银行账号：1105 0661 0900 0540 750 开户银行：中国工商银行溧阳南环支行 |

供应商须知

一   说  明

- 1、采购人、采购代理机构、供应商、联合体

- 1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

- 1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 2、资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

- 2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

- 2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

- 2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 3、现场考察、磋商前答疑会

- 3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

- 3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 4、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 4.1进口产品

- 4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

- 2.2.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

- 4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

- 4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

- 4.6信息安全产品

4.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

- 4.7政府采购创新产品政策

4.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 5、响应费用

- 5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 二   竞争性磋商文件

- 6、竞争性磋商文件构成

- 6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

- 6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则响应无效。

- 7、对竞争性磋商文件的澄清或修改

- 7.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

- 7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

- 三   响应文件的编制

- 8、响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

- 8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

- 8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 9、响应文件构成

- 9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

- 9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

- 9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

- 9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

- 9.5供应商认为应附的其他材料。

- 10、报价

10.1所有响应均以人民币报价。

项目最高限价：380万元，报价超过最高限价作无效响应处理。

10.1.1供应商的报价应包括磋商供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行竞争性磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.1.2所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.1.3按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.2采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.3供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

10.4磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 11、响应有效期

- 11.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 12、响应文件的份数、签署

- 12.1供应商应严格按照竞争性磋商公告要求准备响应文件

- 12.2响应文件按顺序编制目录索引，且由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表人为非法定代表人时，须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在响应文件中。

- 12.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

- 四   响应文件的提交

13、投标文件的提交

13.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

13.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

14、投标截止时间

14.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

15、投标文件的修改与撤回

15.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

15.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分

- 五   开标、资格审查及评标

16、开标

16.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

16.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

16.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但未提出异议的，系统将视同已确认。

16.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

16.5投标人不足3家的，不予开标。

16.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成的相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

16.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

16.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1.平台系统发生故障而无法登录访问的；

2．平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3．平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4．病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5．其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

17、资格审查

17.1见第三章《资格审查》。

18、评标委员会

18.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19、评标程序、评标方法和评标标准

19.1见第三章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 六   确定成交

- 20、确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 21、成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 22、废标

- 22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 22.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；

- 22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 22.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 22.1.4因重大变故，采购任务取消的。

- 22.1.5平台系统出现序号16.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 22.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 23、签订合同

- 23.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 23.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 23.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

- 23.4政府采购合同不能转包。

- 23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 24、询问与质疑

- 24.1询问

- 24.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

- 24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 25、质疑

- 25.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

- 25.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

- 25.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

- 25.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

- 25.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

- 25.6接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 26、代理费

- 26.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应综合考虑代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 1、响应文件的资格性检查和符合性审查

- 1.1采购人将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 投标供应商须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力（银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，可以由其法人分支机构参加投标），需提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。 | 提供证明文件 |

- 1.4、《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式及“★”号条款（如有） | 标记为“实质性格式”及“★”号条款的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 9 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装； |
| 10 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 11 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 注：投标供应商依据符合性审查相关要求提供证明材料或承诺书，承诺书格式自拟。

- 2、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

- 2.1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 2.2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 2.3、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 2.4、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 2.5、响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

- 2.6、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”系统提交最终报价。最终报价不得高于首次报价。

- 2.7、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- 2.8、最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 2.9、已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 3、最终报价的算术修正及政策调整

- 3.1、最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

- 3.2、最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 3.2.1、竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

£有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

- 3.2.2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.2.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 3.2.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 3.2.5、同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 3.3、落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》第4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

- 3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

- 3.3.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

- 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 4、磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

- 4.1、供应商对实质性变动不予确认的；

- 4.2、不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

- 4.3、未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

- 4.4、如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

- 4.5、响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

- 4.6、最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

- 4.7、其他：  /  。

- 5、评审方法和评审标准

- 5.1、本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 5.2、竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

- 5.3、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

- 5.4、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 6、确定成交候选人名单

- 6.1、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 6.2、磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为两家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

- 6.3、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 7、报告违法行为

- 7.1、磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 10 |  |
| 2 | 主观分 （技术分） |  | 30 |  |
| 2.1 | 需求理解 | 根据投标人在投标文件中针对项目建设背景、建设目标及需求分析等方面的内容判断进行综合评价： 项目背景准确，建设目标及需求理解全面、科学合理、完全响应需求得5分； 项目背景较为准确，建设目标及需求理解较完整得3分； 项目背景基本准确，建设目标及需求理解基本完整得2分； 项目背景不够准确，建设目标及需求理解有疏漏得1分； 未提供的不得分。 | 5 |  |
| 2.2 | 系统整体架构 | 根据投标人提供的针对项目的整体架构设计、安全设计、系统性能方面的内容进行综合评价： 系统整体架构细致全面、科学合理、完全响应需求得5分； 系统整体架构较全面、较合理、满足响应需求得3分； 系统整体架构有疏漏、响应度低得1分； 未提供的不得分。 | 5 |  |
| 2.3 | 系统功能设计 | 根据投标人对各功能模块理解的完整性、准确性、专业性等方面进行综合评价： 各功能模块完整、准确、专业、完全响应需求、技术可行性强、功能介绍详细，得15分； 各功能模块较完整、准确、专业、完全响应需求、技术可行性较强、功能介绍较详细，得11分； 各功能模块基本完整准确、基本响应需求、功能介绍基本详细得7分； 各功能模块不够完整、有疏漏、可行性差、功能介绍缺得4分； 未提供的不得分。 | 15 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 根据投标人的项目培训方案、售后服务方案、系统故障响应时间及解决方案、专业技术人员保障、服务承诺等方面进行综合评价。 方案细致全面、科学合理、完全响应需求，技术可行性强得5分； 方案较细致全面、较科学合理、完全响应需求，技术可行性较强得3分； 方案基本完整、基本响应需求、可行得1分； 未提供的不得分。 | 5 |  |
| 3 | 客观分 （商务分） |  | 60 |  |
| 3.1 | 技术参数响应情况 | 投标设备技术指标（打“▲”指标需提供检测报告证明其参数，无检测报告则视为负偏离）全部满足招标文件要求的得20分。 打“▲”指标如有负偏离则每项扣2分，每有一个“▲”计一项，累计扣分，扣完为止。 需提供《采购需求偏离表》，证明文件附后。 | 20 |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 供应商近3年（开标之日往前推3年）承担过类似智能化项目业绩的每提供1个得3分，本项目最高6分。需提供项目合同扫描件，并加盖公章，不提供不得分，时间以合同签订时间为准，合同中未载明时间，将做未提供相关业绩处理。 | 6 |  |
| 3.2 | 企业综合实力 | 1、投标人具备ISO20000 （互联网数据中心IDC运维服务）的，得3分； 2、投标人具备ISO27001 （互联网数据中心IDC运维服务信息安全管理）的，得3分； 3、投标人数据中心场地基础设施认证证书，得3分。 需提供投标人相关资质、资格证书证明文件复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 9 |  |
| 3.3 | 项目负责人 | 拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师资格得2分，同时具备ITSS 信息技术应用创新服务工程师的加3分，本项最高得5分。提供相关人员2024年6月至12月内的任意1个月的社保证明，以及资格证书证明文件。以上均提供复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 5 |  |
| 3.4 | 项目组成员 | 投标人在本项目拟派驻人员： 1、项目组成员具有信息系统项目管理师的得2分，同时具备麒麟等操作系统高级应用高级工程师的加3分，本项最高得5分； 2、项目组成员中具有HCIP（华为认证ICT高级工程师）或同等级别高级工程师的，得2分，本项最高得6分； 3、项目组成员中具有软件设计师证书的，得2分； 4、项目组成员具有高级网络规划设计师的，得2分； 5、项目组成员具有网络工程师得2分、同时具备ITSS IT服务工程师证书的加3分，本项最高得5分。 提供相关人员2024年6月至12月内的任意1个月的社保证明，以及资格证书证明文件。以上均提供复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 20 |  |

- 第四章   采购需求

- 一、采购标的

- 采购项目名称：东陵社区智慧社区建设项目

- 项目概况：溧阳市天目湖镇的智慧社区建设，秉承着创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，旨在通过现代科技手段，整合社区资源，提升社区治理和服务水平，实现居民生活质量的提升。该项目以智慧社区综合信息服务平台为支撑，前端监控点位依托数据链路方式进行数据传输，与平台互通数据。该项目的建设，不仅追求提升社区治理现代化，更致力于促进公共服务和便民利民服务的智能化。

二、商务要求

- 1.本项目服务期限：1年。

- 2.付款方式：

- 1.付款方式：合同签订后，支付30%预付款；成果交付并正常投入使用后支付至合同价的70%；运行期（二年）满，通过甲方组织的验收后付清余款。

- 3.质保期：2年

- 三、技术要求

- 1.其他要求

- 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。

- 2.项目最高限价：380万元，报价超过最高限价作无效响应处理。

- 3.相关服务要求

- 在硬件改造环节，政府主导安装防洪防汛系统、天目湖大坝翻越监控系统以及沿湖监控系统等关键设施。通过升级监控管理平台，对电动车棚安全状况、电动车楼道违规停放现象、机动车乱停乱放问题等一系列重点场景实施动态监测。政府此举旨在进一步强化社区安全管理能力，从宏观规划到微观落实，全面履行其在社区安全保障方面的管理责任，确保社区居民生活环境的安全与稳定。同时，政府积极协调各方资源，保障改造工作的顺利推进，为社区发展提供坚实的安全保障，实现从源头预防到过程监管的全方位管理，提升社区整体安全水平，增强居民的安全感和幸福感。

- 软件平台开发方面，围绕衣食住行、多彩生活、文明建设提供社区综合服务，建设便民惠民智慧服务圈。同时智慧化赋能多个场景，如燃气安全、电动溧阳、防汛防涝、森林防火等，实现对社区内各类资源、灾情的动态监测和管理。通过该建设内容，天目湖镇将实现社区管理的智能化和信息化，提高居民的生活质量和满意度。

- 4.清单及技术要求：

- 一、智慧社区建设部分

- （一）、智慧社区硬件改造部分

- （1）防洪防汛系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位观测系列 | 400万15米水位观测球 采用毫米波雷达技术，分辨率更高，检测性能更稳定，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响 支持水位监测，监测范围0.15～15米，水位精度±1mm 支持AI开放平台，内置漂浮物、船只、河岸垃圾、违建等智能算法检测 支持全景路2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 支持全彩画面，F1.0大光圈 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 采用白光补光，有效白光30米 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90° 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持水位报警联动视频抓拍上报 内置32 GB EMMC存储 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 探测距离：15m 测距精度：±1mm 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）， 0 Lux with light 宽动态：120dB超宽动态 焦距：4mm 视场角：水平视场角88.7° 垂直视场角：44.7° 补光灯类型：白光补光 补光灯距离：白光30m 水平范围：0°~340° 垂直范围：-20°-90°，无自动翻转 水平速度：水平键控速度：0.1°-40°/s，速度可设；水平预置点速度：40°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-40°/s，速度可设；垂直预置点速度：40°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG RS-485：采用半双工模式，支持HIKVISION电池电量协议 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2—2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：DC12V 电流及功耗：最大功耗小于13W（其中补光4.8W） 工作温湿度：-35℃-70℃；湿度≤95% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø217.8x144.8x188.9mm 重量：1.8 kg 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 36 |
| 2 | 防爆防腐蚀支架 | 壁装支架 材质：SECC 尺寸：278mm*140mm*200mm 重量：2.2kg | 台 | 36 |
| 3 | 室外箱 | 400*300*180 | 台 | 36 |
| 4 | 4米监控立杆 | 监控立杆外径76MM，壁厚6MM，混凝土基础（混凝土基础约50*50*80，含地笼），含0.5米长挑臂 | 根 | 36 |
| 5 | 监控点位辅材 | 国产定制 | 对 | 36 |
| 6 | 系统集成 | 定制 | 批 | 1 |

- （2）天目湖大坝翻越监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5系列星光智能网络摄像机 | 筒型星光智能网络摄像机 Smart功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持补光灯报警联动，声音联动 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾，支持宽动态120 dB 标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 1，Class 3 支持三码流技术，支持同时20路取流 防护等级：IP67 1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光 补光距离：暖白光：最远可达30 m 红外灯：最远可达50 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯数量：4颗 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485:1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，50 mA 接口类型：外甩线 产品尺寸：181 × 102 × 89 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：795 g 带包装重量：1095 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.94 A，最大功耗：11.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 电源接口类型：3芯电源接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 ▲支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。（公安部检验报告证明） | 台 | 8 |
| 2 | 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 8 |
| 3 | 电源适配器系列 | DC12V电源适配器 颜色： 黑色 安装方式： 壁挂式 输入规格： AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格： 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率： ±5% 纹波/噪声： 150mVp-p 输出功率： 24W Max 输入接口： 3C插头 输出接口形式： 裸线输出 线长： 800mm 工作温度和湿度： 0℃~40℃，湿度10%～90%（无凝结） 产品尺寸（mm）： 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) | 个 | 8 |
| 4 | 网络音柱产品 | 30W低功耗室外智慧音柱，待机功耗低至0.16W，高效节能。 智能静音功能，在待机时整机完全静音无底噪无电流声。完美解决噪声困扰。 智能优先级处理，设备支持1路线路输入和3路开关量触发，并支持多信号源优先级。优先级顺序：线路输入＞触发1＞触发2＞触发3。灵活适配多种场景。 高保真音质好，音色干净，高音清晰明亮； 内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； 有源音柱外观设计精巧，机身采用纯铝合金打造，尽显高端大气 防水性能强，可以直接在户外使用； 该产品内置8 M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目； 预录语音：1、你好，垃圾请分类入桶（女声）；2、观赏草坪，请勿踩踏（女声）；3、机动车道，行人请勿进入；4、进入施工现场，请戴好安全帽，注意安全；5、警戒区域，请尽快离开；6、您已进入监控区域，你的行为将被实时记录，请注意言行举止。 | 台 | 8 |
| 5 | 室外箱 | 400*300*180 | 个 | 8 |
| 6 | 4米监控立杆 | 监控立杆外径76MM，壁厚6MM，混凝土基础（混凝土基础约50*50*80，含地笼），含0.5米长挑臂 | 根 | 8 |
| 7 | 5口POE交换机 | 千兆PoE交换机 |  | 8 |
| 8 | 监控点位辅材 | 国产定制 | 项 | 8 |
| 9 | 系统集成费 | 定制 | 批 | 1 |

- （3）天目湖水库沿湖监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双光谱重载云台 | 双光谱重载云台摄像机 【功能特性】 支持热成像和可见光联动，对未授权目标智能跟随 单主控单IP系统，便于各通道联动和整体协调控制 可见光、热成像均支持自动聚焦 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 支持精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.01度，在任何速度下图像无抖动 支持3D定位功能，通过客户端/IE可实现点击放大 支持智能雨刷，光学透雾功能 支持热成像探测器防灼伤智能躲避 支持欠压和过压报警 高灵敏度探测器，支持对比度调节 支持3D降噪功能，15种伪彩色可调节，图像细节增强功能 支持镜像、数字变倍和本地视频输出 支持镜头除冰，电子罗盘功能 【应用场景】 适用于森林防火、秸秆禁烧、乡村/城市制高点、水利防挖沙、渔政禁捕、国土资源保护、废气检测等应用场景。 热成像像元尺寸：17 μm 热成像焦距：100 mm 热成像分辨率：384 × 288 热成像视场角：6.2°(H)5°(V) 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：0.7km 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：2.1km 船只最远报警距离（以10米*5米为准）：3.0km 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：5.9km 可见光焦距：6.7—360mm，光学变倍54倍 可见光视场角：59°(H)x34.1°(V)~1.36°(H)x0.77°(V) 可见光透雾：支持光学透雾和算法透雾 可见光防抖功能：支持EIS陀螺仪防抖 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：6.0 km 可见光分辨率：2688 × 1520, 400万实时高清 水平范围：360°连续旋转 垂直范围：-45°~+45° 电源输入：电源盒支持宽压输入AC200V~AC240V, 50/60 Hz；设备端DC48V±20% 功率：整机运动功耗≤130 W；整机最大峰值功耗≤240 W（开启激光补光、加热） 工作温度和湿度：-40°C～70°C，＜90% RH 防护等级：IP67，电磁兼容符合GB/T17626.5 四级标准 重量：约50 kg（不同焦距配置会有些许差异） ▲样机具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）并可通过OSD进行显示及后台输出；（公安部检验报告证明） ▲样机可根据温度变化自动调整聚焦；（公安部检验报告证明） ▲样机支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示；（公安部检验报告证明） ▲样机可外接空间感知模块，并可显示经纬度、海拔高度、方位角坐标等信息；（公安部检验报告证明） | 台 | 2 |
| 2 | 臻全彩枪球一体机 | 400万+600万25倍拼接版臻全彩枪球 400万+600万拼接版臻全彩枪球一体机_DC12V 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等 Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测 细节采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达200m 全景采用暖白光补光，补光距离30m 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 支持GB35114A级安全加密 IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ▲全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示（公安部检验报告证明） | 台 | 6 |
| 3 | 球机支架 | DS-1602ZJ-P 无 颜色：铂晶灰 材质：铝合金 尺寸：311×97.3×182.6mm 重量：1000g 角度：水平：360° | 个 | 6 |
| 4 | 室外箱 | 400*300*180 | 个 | 6 |
| 5 | 4米监控立杆 | 监控立杆外径76MM，壁厚6MM，混凝土基础（混凝土基础约50*50*80，含地笼），含0.5米长挑臂 | 根 | 6 |
| 6 | 监控点位辅材 | 国产定制 | 项 | 6 |
| 7 | 系统集成费 | 定制 | 批 | 1 |

- （4）溢洪河补水入库监控系统

| 序号 | 产品名称 | 材料参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩全景枪球智能一体机 | 拼接广角全景枪球 拼接全景枪球，采用全景双镜头拼接设计，兼顾全景细节 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能，更好的助力可视化管理 适用于出入口，广场，水库，工厂等需要同时进行大视场角覆盖和细节查看的必要场景 全景路支持拼接水平视场角约190° 全景路支持人员密度检测，细节路支持机动车、非机动车、人员、车牌等目标抓拍 内置双路加热玻璃，有效除雾 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景照射距离最远可达30 m 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：【全景】1/2.5" Progressive Scan CMOS；【细节】1/2.8＂ Progressive Scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ （F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @ （F1.5，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.001 Lux @ （F1.5，AGC ON），0 Lux with IR 焦距：【全景】2.8 mm；【细节】5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角：【全景】水平视场角：190±10°，垂直视场角：81±10°；【细节】水平视场角：60.2°~3.4°（广角～望远） 白光照射距离：【全景】30 m；【细节】30 m 红外照射距离：【细节】150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（3632 × 1632，3680 × 1656） 60 Hz：30 fps（3632 × 1632，3680 × 1656） 【细节】 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】真宽动态 SD卡扩展：内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持512 GB） 网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10%；1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω 供电方式：DC36V±25% 设备功耗：最大功耗：60 W 工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø222.3 × 252.6 × 378 mm 重量：6 kg 防护：IP66；抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 4 |
| 2 | 球机支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠 材质：铝合金 尺寸：306.3×97.3×182.6mm 重量：1000g 角度：水平：360° | 个 | 4 |
| 3 | 室外箱 | 400*300*180 | 个 | 4 |
| 4 | 4米监控立杆 | 监控立杆外径76MM，壁厚6MM，混凝土基础（混凝土基础约50*50*80，含地笼），含0.5米长挑臂 | 根 | 4 |
| 5 | 5口POE交换机 | 千兆PoE交换机 | 台 | 4 |
| 6 | 监控点位辅材 | 国产定制 | 项 | 4 |
| 7 | 系统集成费 | 定制 | 1 | 批 |

（5）监控管理平台系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础包 | 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时； 7、提供数据、服务等统一开放能力； 8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 | 套 | 1 |
| 2 | 门户工作台 | 1、提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台； 2、提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容； 3、提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。 | 套 | 1 |
| 3 | 事件中心 | 提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 套 | 1 |
| 4 | 图上监控 | 提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）； 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。 | 套 | 1 |
| 5 | 移动APP | 面向管理人员、员工提供移动APP端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。 1、支持管理员和员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用； 2、支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件； 3、提供安防管理应用，包括：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用； 4、提供综合管理应用，包括考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用； 5、提供通行管理应用，包括访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用； 6、提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离线、告警信息的数据统计。 | 套 | 1 |
| 6 | 视频监控 | 视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 路 | 300 |
| 7 | 设备网络管理 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 | 路 | 300 |
| 8 | 视频联网 | 提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； | 套 | 1 |
| 9 | 水位数据监测 | 支持对水位数据进行监测。支持设置水位的阈值，超过阈值后，进行报警。支持通过SL651协议，直接接入三方设备的水位数据。 | 套 | 1 |
| 10 | 软件定制 | 用于软件产品的定制工作量费用报价 | 人天 | 2 |
| 11 | 服务器 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 机箱规格：87mm（高）x 466mm（宽）x680mm（深） | 台 | 1 |
| 12 | 硬盘录像机 | 2U机架式12盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：12个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 | 1 |
| 13 | 硬盘 | 8T | 块 | 8 |
| 14 | 系统集成费 | 定制 | 批 | 1 |

（6）社区大屏改造

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电地板 | 1、面层材料品种、规格、颜色：钢质静电地板50mm 2、配套：包含骨架 | 平方米 | 85 |
| 2 | 静音墙板 | 1、部位：墙面 2、基层材料种类、规格：细木工板基层18mm 3、面层材料品种、规格、颜色：成品木饰面吸音板（穿孔） | 平方米 | 121 |
| 3 | 矿棉板吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：1100mm φ8mm 全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨主龙骨C60*27*1.2mm主龙中距≤1200mm；配套T型次龙骨中距600mm；L型边龙骨（不上人型） 3、面层材料品种、规格：600*600*14mm矿棉板面层 | 平方米 | 85 |
| 4 | 显示设备电子屏 | p1.86高清 | 平方米 | 20 |
| 5 | 零星配套集成 | 国产定制 | 平方米 | 40 |

（7）散住楼电瓶车车棚监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双光谱半球摄像机 | 双光谱声光警戒半球 【功能特性】 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常 支持区域入侵检测、越界检测、进入区域检测、离开区域检测、音频异常检测等功能 支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测 支持AI开放平台 支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR 支持双光融合、叉车去误报、太阳反光去误报等智能算法 【应用场景】 适用于实验室管理、数据中心管理、机房管理、重要资产管理等业务应用。作为室内安全预警专家，利用智能算法+热成像感知，覆盖更多碎片化场景，真正意义上实现一机多用，满足用户多种需求。 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 热成像响应波段：8~14μm 热成像像元尺寸：12μm 热成像分辨率：256 × 192 热成像焦距&视场角：3mm，50.0° × 37.3° 测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值） 温度异常功能：全屏测温 专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则 目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：4.5m 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：30m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：90m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：18m 吸烟检测最远报警距离：4.5m 可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 可见光分辨率：2688 × 1520，400万 宽动态：120dB 可见光焦距&视场角：4mm，84.0° x 43.1° 可见光补光功能：红外补光最远15米 双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息（仅支持测温规则，测温值） 报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义） 周界防范应用：热成像通道（默认）：越界探测，区域入侵探测，进入/离开区域探测 可见光通道：越界探测，区域入侵探测，进入/离开区域探测 防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常 可见光通道：烟雾检测 报警输入：支持1路DC 0~5V报警输入 报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置 音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2—2.4V[p-p] 音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE （802.3af, class 3） 电源适配器：需单独购买12 VDC电源适配器 功率：12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W PoE (802.3af, class 3): 36V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, Max 6.5 W 工作温度和湿度：-40°C~70℃，＜95% RH 测温环境温度：-20°C~50℃ 防护等级：IP67 尺寸：138.3 mm × 138.3 mm × 123.1 mm 重量：940g ▲可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%（以公安部检测报告为准） ▲可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤（以公安部检测报告为准） | 台 | 8 |
| 2 | 泛安防配件 | 圆头插墙式适配器配件 圆头电源适配器 典型工作电压：最低输入电压：100V，最高输入电压：240V 输出电压：12V 颜色：黑色 海拔：最高5000m 工作温度：0-40℃ | 台 | 8 |
| 3 | 室外箱 | 400*300*180 | 个 | 4 |
| 4 | 监控点位辅材 | 国产定制 | 项 | 4 |
| 5 | 系统集成费 | 定制 | 批 | 1 |

（8）散住楼楼道电瓶车监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2系列场景定义摄像机 | 电梯电瓶车识别网络摄像机 最高分辨率可达2560×1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70cm 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560×1440 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：128°，垂直视场角：75°，对角视场角：147° 2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：57°，对角视场角：122° 4 mm，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：100° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 内置扬声器：支持1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 复位：支持 产品尺寸：安装转接盘：Ø120×77 mm 不安装转接盘：Ø110×67 mm 包装尺寸：145×145×128 mm 设备重量：240 g 带包装重量：456 g 启动及工作温湿度：-10°C~40°C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7W PoE：IEEE 802.3af，CLASS3，最大功耗：8W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 闪光灯：支持 防护：IK08 ▲支持多边形人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量，支持在预览画面上实时显示统计的人数，支持将检测结果定时上传。（公安部检验报告证明） ▲当触发报警时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。（公安部检验报告证明） ▲报警声音模式可设为警戒音、提示音或自定义3种模式，警戒音具有不低于11种不同的语音播报类型可选，报警音量和重复次数可设。（公安部检验报告证明） | 台 | 16 |
| 2 | FA电源系列 | 国标，12V1A输出，Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm，输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 个 | 16 |
| 3 | 系统集成费 | 定制 | 批 | 1 |

（9）碧桂园消防通道占用监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻智能系列摄像机 | 室外消防通道车辆占用检测变焦摄像机 支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别； 支持消防通道停车侦测报警联动报警输出，事件结果可通过SDK上传中心，图片可上传FTP 400万 1/1.8" CMOS图像处理单元 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 支持背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，畸变校正，3D数字降噪，适应不同监控环境 最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 支持宽动态120 dB 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome，GB28181 电源供应：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at 防护等级IP66 支持两线式DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 焦距&视场角：（变焦）3.3~9 mm @F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° 白光距离：最远可达30 m 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 音频：1路输入（Line in）（3.5 mm）（最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡） 1路输出（3.5 mm）（最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡） 2个内置麦克风（拾音范围最远5 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 报警：2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24V 1A） RS-485:1个RS-485，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出：DC12 V，100 mA，用于拾音器供电 在线升级：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20% PoE：802.3at，Class 4 电流及功耗：DC：12 V，0.96 A，最大功耗：11.5 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.23 A，最大功耗：13.5 W 电源接口类型：三芯电源接口 产品尺寸：203.4 × 107.7 × 107 mm 包装尺寸：386 × 156 × 155 mm 设备重量：1200 g 带包装重量：1850 g 防护：IP66 ▲在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明） | 台 | 16 |
| 2 | 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 16 |
| 3 | 电源适配器系列 | DC12V电源适配器 颜色： 黑色 安装方式： 壁挂式 输入规格： AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格： 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率： ±5% 纹波/噪声： 150mVp-p 输出功率： 24W Max 输入接口： 3C插头 输出接口形式： 裸线输出 线长： 800mm 工作温度和湿度： 0℃~40℃，湿度10%～90%（无凝结） 产品尺寸（mm）： 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) | 个 | 16 |
| 4 | 六类网线 | 国产优质 | 米 | 800 |
| 5 | 系统集成费 | 定制 | 批 | 1 |

（二）智慧社区软件平台开发部分

| 序号 | 建设内容 | 平台名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场景赋能 | 燃气安全 | 接入溧阳市燃气安全场景，整合天然气管道、瓶装气、天然气场站等概况信息，统计用户使用情况、气瓶充配情况；汇聚燃气安全事件，统筹管理燃气存在的安全问题。 |
|  |  | 电动溧阳 | 接入溧阳市电动溧阳场景，全面汇聚充电桩数据，充电电量趋势、充电费用趋势，反映充电实时概况，同时对充电站用户反馈进行分析。 |
|  |  | 精网微格 | 接入溧阳市精网微格场景，全面汇聚精网微格全要素数据和工作内容，对网格划分、网格员配备情况、网格事项流转、巡查走访情况等进行动态监测，并实现事项类别分析、巡查走访率等不同维度的分析研判。 |
|  |  | 森林防火 | 接入溧阳市森林防火场景，汇聚全天目湖镇区域内的森防资源情况，全面监测森林防火状态；统计天目湖镇的报警信息，实现对报警区域分布、类型占比等维度的研判分析；下放归属天目湖镇的预警事件和森防应急保障力量，实现对森林火灾险情的指挥调度。 |
|  |  | 智慧文旅 | 接入溧阳市智慧文旅场景，基于GIS地图展示旅游资源、景点、交通等信息，下放重点景区和重点区域的监控设备，获取景区实时动态，针对人流、客流等维度进行统计分析。 |
|  |  | 防汛防涝 | 接入溧阳市防汛防涝场景，整合实时的水雨情、水库画面等信息；汇集天目湖镇的防汛物资清单和人员保障队伍情况，基于GIS地图技术实现各类图层信息的可视化处理；同时下放所发现的历史易涝点位信息，实现对易涝点位的重点监管；整合险情预警事件信息，记录事件处理的流程记录。 |
| 2 | 一体化中心 | 区级城运枢纽对接 | 将区级城运枢纽已经汇聚的横向部门工单和市区下发的工单分拣输出。 |
|  |  | 工单流程标准化 | 依托区级城市运行枢纽能力，进行标准化流程功能为各乡镇街道通用化工单提供对应的流程配置集成服务。 |
|  |  | 工单流程自定义 | 根据镇街场景需求，可在区级赋能枢纽能力基础上进行工单自定义配置。 |
| 3 | 用户体系及组织架构 | 清洗、映射、同步、关联、创建、绑定 | 对镇街现行平台的区划数据按城运枢纽的统一区划信息进行初始化配置和数据清洗工作。对接城运枢纽和属地业务平台的区划架构情况，依托区级统一标准完成镇街各类工单的区划映射。按各镇街部门情况做统一的组织架构配置映射用户体系，将镇街部门用户统一纳入智慧镇街平台中。通过数字政府的统一用户认证信息与用户账号相关联，将用户体系与组织架构体系相关联。 |
| 4 | 总集对接 | 统一UI设计规范 | 根据制定的统一UI设计规范进行对接，主要包括布局规范、字体规范、图表规范、色彩规范、导航菜单、弹窗规范、缺省页、地图定位等内容，确保各个赋能场景在用户界面上的一致性，形成镇街“一张图”。 |
|  |  | 统一用户入口 | 根据相关规定和需求对场景登录入口和应用登录入口进行统一规范。 |
|  |  | 统一门户 | 依托区级数字政府能力，实现区级已上架应用下放至镇街级门户，横向对接镇街级各部门自建应用上架门户。 |
| 5 | 智慧社区平台开发 | 智慧社区综合服务平台 | 基础数据、社区管理、监控管理、感知数据、衣食住行、多彩生活、文明建设、系统管理 |
|  |  | 智慧社区居民端 | 办事办证、活动管理、社区直播间、志愿者 |
|  |  | 智慧社区管理端 | 告警事件、积分超市核销 |
|  |  | 驾驶舱 | VR视频制作、驾驶舱嵌入、镇级驾驶舱、社区级驾驶舱、小区级驾驶舱 |
|  |  | 系统对接 | 数据接入、数据共享 |
| 6 | 等保测评服务 | 二级等保测评 | 二级等保测评一次 |

- 二、平台运维部分

| 序号 | 建设内容 | 系统 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台租用服务 | 云安全中心（符合二级等保需求） |  | 年 | 1 |
| 2 |  | 私有云计算服务中心（48核，96G，4T） |  | 年 | 1 |
| 3 |  | 数据交换服务 |  | 年 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设内容 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 中心端通讯服务 | 电子政务外网100M |  | 条 | 1 |
| 2 |  | 互联网100M |  | 条 | 1 |
| 3 |  | vpn数据专线200M |  | 条 | 1 |
| 4 |  | 机柜租赁 |  | 个 | 1 |
| 5 |  | 铁塔租赁 |  | 个 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设内容 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧社区通讯服务 | vpn数据专线20M |  | 条 | 72 |

第五章   合同草案条款

合同草案条款

甲方（采购人）：                               签订地点：溧阳

乙方（成交人）：                               签订时间：2025年 月  日

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1.项目编号：

2.项目名称：

3.具体内容：按照省级智慧社区建设试点工作的要求，以东陵社区为试点，覆盖全镇全面升级优化智慧社区平台，在防洪防汛、水库管理、燃气安全、智慧文东陵社区智慧社区建设旅、社区治理服务等方面，推进矛盾纠纷调处、安全隐患排查等处置端口前移，全力建设覆盖全镇区便民惠民智慧服务圈。

4.合同金额：人民币元（大写：            ）。

二、付款方式及期限

1.付款方式：合同签订后，支付30%预付款；成果交付并正常投入使用后支付至合同价的70%；运行期（二年）满，通过甲方组织的验收后付清余款。

2.本项目采用固定总价，按成交价一次性包干，结算不做任何调整。

合同金额为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于：人工费、机具费、交通费、办公费、保险、税金等其他费用。

- 服务时间、地点：             。

服务内容包括：

智慧社区建设项目有着重要且明确的目标，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，依托智慧社区综合信息服务平台与先进基础设施建设，致力于提升社区治理和服务水平，实现多元主体参与效能提升、重点人群数字化监管、社区服务管理问题解决以及社会矛盾纠纷化解等多项目标，最终提高居民生活质量、安全感与满意度，是对社区管理和服务模式意义重大的变革性项目。

四、权利和义务

1）甲方权利与义务

1、甲方有权对乙方的项目实施业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。甲方将不定期对乙方所属人员的工资、岗位津贴、福利等待遇落实情况进行检查和监督。对检查中发现的问题有权要求乙方限期予以整改。

2、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高社会治理工作系统的技术水平。

3、甲方提供相关证明可要求乙方调整不合格员工，并及时调整到位。

4、甲方可根据政策的变动并结合实际情况对合同项目内容进行修改和补充，但需协商乙方同意。否则影响工作正常进行由甲方负责。

5、甲方负责提供乙方管理所需要的即时数据，并向乙方提供系统数据。

6、对乙方进行考核。

2）乙方权利和义务

1、乙方有权根据合同按期领取项目实施经费。

2、乙方有权对管理工作提出建议。

- 3、乙方应接受甲方的检查监督及指导，对甲方的检查、考核结果，有权要求相应的事实依据或相关佐证，并根据检查考核的事实依据和佐证加强内部管理。

- 4、按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

5、乙方应接受甲方的考核，并承担相应考核结果。

五、其他要求：

1、该项目所产生的一切数据均需严格保密，乙方需制定保密措施，不得向除甲方外的第三方提供任何与本项目相关的数据信息。

2、乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

3、项目实施过程中，所有产生的成果和版权等均属采购人所有。

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

七、本项目的磋商文件、响应文件、成交通知书、补充文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

八、本合同自签订之日起生效。本合同一式五份，甲乙双方各执贰份，送代理机构备案一份。

- 采购人（印章）:                           乙方 （印章） :

- 法人代表（签字）:                         法定代表人（签字）:

- 委托代理人 （签字）:                      委托代理人（签字）:

- 地址：                                   地址：

- 电话：                                   电话：

- 开户银行：                               开户银行：

- 账号：                                   账号：

第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 4、本项目实行电子化不见面交易方式，响应文件中加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字或印鉴。本处所指的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

- 5、提供相关材料复印件的须加盖供应商公章，且复印件内容应清晰可辨，必要时磋商小组有权要求提供原件或公证件进行核对。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

目录（格式自拟）

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏苏南项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚的行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 落实政府采购政策需满足的资格要求

其他特定资格要求：

投标供应商须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力（银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，可以由其法人分支机构参加投标），需提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。

- 2   响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

3 法定代表人资格证明书（实质性格式）

3-1法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：     性别：       年龄：      职务：

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3-2授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5 报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 一、智慧社区建设部分 |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）智慧社区硬件改造部分（此部分分项报价附后） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设内容 | 系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧社区硬件改造 | 防洪防汛系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 天目湖大坝翻越监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 天目湖水库沿湖监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 溢洪河补水入库监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 监控管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 社区大屏改造 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 散住楼电瓶车车棚监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 散住楼楼道电瓶车监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 碧桂园消防通道占用监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）智慧社区软件平台开发部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设内容 | 平台名称 | 描述 |  |  |  |  |  |
| 1 | 场景赋能 | 燃气安全 | 接入溧阳市燃气安全场景，整合天然气管道、瓶装气、天然气场站等概况信息，统计用户使用情况、气瓶充配情况；汇聚燃气安全事件，统筹管理燃气存在的安全问题。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电动溧阳 | 接入溧阳市电动溧阳场景，全面汇聚充电桩数据，充电电量趋势、充电费用趋势，反映充电实时概况，同时对充电站用户反馈进行分析。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 精网微格 | 接入溧阳市精网微格场景，全面汇聚精网微格全要素数据和工作内容，对网格划分、网格员配备情况、网格事项流转、巡查走访情况等进行动态监测，并实现事项类别分析、巡查走访率等不同维度的分析研判。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林防火 | 接入溧阳市森林防火场景，汇聚全天目湖镇区域内的森防资源情况，全面监测森林防火状态；统计天目湖镇的报警信息，实现对报警区域分布、类型占比等维度的研判分析；下放归属天目湖镇的预警事件和森防应急保障力量，实现对森林火灾险情的指挥调度。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 智慧文旅 | 接入溧阳市智慧文旅场景，基于GIS地图展示旅游资源、景点、交通等信息，下放重点景区和重点区域的监控设备，获取景区实时动态，针对人流、客流等维度进行统计分析。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防汛防涝 | 接入溧阳市防汛防涝场景，整合实时的水雨情、水库画面等信息；汇集天目湖镇的防汛物资清单和人员保障队伍情况，基于GIS地图技术实现各类图层信息的可视化处理；同时下放所发现的历史易涝点位信息，实现对易涝点位的重点监管；整合险情预警事件信息，记录事件处理的流程记录。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 一体化中心 | 区级城运枢纽对接 | 将区级城运枢纽已经汇聚的横向部门工单和市区下发的工单分拣输出。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工单流程标准化 | 依托区级城市运行枢纽能力，进行标准化流程功能为各乡镇街道通用化工单提供对应的流程配置集成服务。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工单流程自定义 | 根据镇街场景需求，可在区级赋能枢纽能力基础上进行工单自定义配置。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 用户体系及组织架构 | 清洗、映射、同步、关联、创建、绑定 | 对镇街现行平台的区划数据按城运枢纽的统一区划信息进行初始化配置和数据清洗工作。对接城运枢纽和属地业务平台的区划架构情况，依托区级统一标准完成镇街各类工单的区划映射。按各镇街部门情况做统一的组织架构配置映射用户体系，将镇街部门用户统一纳入智慧镇街平台中。通过数字政府的统一用户认证信息与用户账号相关联，将用户体系与组织架构体系相关联。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总集对接 | 统一UI设计规范 | 根据制定的统一UI设计规范进行对接，主要包括布局规范、字体规范、图表规范、色彩规范、导航菜单、弹窗规范、缺省页、地图定位等内容，确保各个赋能场景在用户界面上的一致性，形成镇街“一张图”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 统一用户入口 | 根据相关规定和需求对场景登录入口和应用登录入口进行统一规范。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 统一门户 | 依托区级数字政府能力，实现区级已上架应用下放至镇街级门户，横向对接镇街级各部门自建应用上架门户。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 智慧社区平台开发 | 智慧社区综合服务平台 | 基础数据、社区管理、监控管理、感知数据、衣食住行、多彩生活、文明建设、系统管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 智慧社区居民端 | 办事办证、活动管理、社区直播间、志愿者 |  |  |  |  |  |
|  |  | 智慧社区管理端 | 告警事件、积分超市核销 |  |  |  |  |  |
|  |  | 驾驶舱 | VR视频制作、驾驶舱嵌入、镇级驾驶舱、社区级驾驶舱、小区级驾驶舱 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统对接 | 数据接入、数据共享 |  |  |  |  |  |
| 6 | 等保测评服务 | 二级等保测评 | 二级等保测评一次 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、平台运维部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设内容 | 系统 |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 云平台租用服务 | 云安全中心（符合二级等保需求） |  | 年 | 3 |  |  |  |
| 2 |  | 私有云计算服务中心（48核，96G，4T） |  | 年 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 数据交换服务 |  | 年 | 3 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设内容 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 中心端通讯服务 | 电子政务外网100M |  | 条 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 互联网100M |  | 条 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | vpn数据专线200M |  | 条 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 机柜租赁 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 铁塔租赁 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设内容 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 | 智慧社区通讯服务 | vpn数据专线20M |  | 条 | 72 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （一）智慧社区硬件改造部分分项报价

- （1）防洪防汛系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位观测系列 |  | 台 | 36 |  |  |
| 2 | 防爆防腐蚀支架 |  | 台 | 36 |  |  |
| 3 | 室外箱 |  | 台 | 36 |  |  |
| 4 | 4米监控立杆 |  | 根 | 36 |  |  |
| 5 | 监控点位辅材 |  | 对 | 36 |  |  |
| 6 | 系统集成 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- （2）天目湖大坝翻越监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5系列星光智能网络摄像机 |  | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 支架 |  | 个 | 8 |  |  |
| 3 | 电源适配器系列 |  | 个 | 8 |  |  |
| 4 | 网络音柱产品 |  | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 室外箱 |  | 个 | 8 |  |  |
| 6 | 4米监控立杆 |  | 根 | 8 |  |  |
| 7 | 5口POE交换机 |  |  | 8 |  |  |
| 8 | 监控点位辅材 |  | 项 | 8 |  |  |
| 9 | 系统集成费 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- （3）天目湖水库沿湖监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双光谱重载云台 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 臻全彩枪球一体机 |  | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 球机支架 |  | 个 | 6 |  |  |
| 4 | 室外箱 |  | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 4米监控立杆 |  | 根 | 6 |  |  |
| 6 | 监控点位辅材 |  | 项 | 6 |  |  |
| 7 | 系统集成费 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- （4）溢洪河补水入库监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩全景枪球智能一体机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 球机支架 |  | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 室外箱 |  | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 4米监控立杆 |  | 根 | 4 |  |  |
| 5 | 5口POE交换机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 监控点位辅材 |  | 项 | 4 |  |  |
| 7 | 系统集成费 |  | 1 | 批 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（5）监控管理平台系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础包 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 门户工作台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 事件中心 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 图上监控 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 移动APP |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 视频监控 |  | 路 | 300 |  |  |
| 7 | 设备网络管理 |  | 路 | 300 |  |  |
| 8 | 视频联网 |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 水位数据监测 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 软件定制 |  | 人天 | 2 |  |  |
| 11 | 服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 硬盘录像机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 硬盘 |  | 块 | 8 |  |  |
| 14 | 系统集成费 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（6）社区大屏改造

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电地板 |  | 平方米 | 85 |  |  |
| 2 | 静音墙板 |  | 平方米 | 121 |  |  |
| 3 | 矿棉板吊顶 |  | 平方米 | 85 |  |  |
| 4 | 显示设备电子屏 |  | 平方米 | 20 |  |  |
| 5 | 零星配套集成 |  | 平方米 | 40 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（7）散住楼电瓶车车棚监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双光谱半球摄像机 |  | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 泛安防配件 |  | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 室外箱 |  | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 监控点位辅材 |  | 项 | 4 |  |  |
| 5 | 系统集成费 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（8）散住楼楼道电瓶车监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2系列场景定义摄像机 |  | 台 | 16 |  |  |
| 2 | FA电源系列 |  | 个 | 16 |  |  |
| 3 | 系统集成费 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（9）碧桂园消防通道占用监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻智能系列摄像机 |  | 台 | 16 |  |  |
| 2 | 支架 |  | 个 | 16 |  |  |
| 3 | 电源适配器系列 |  | 个 | 16 |  |  |
| 4 | 六类网线 |  | 米 | 800 |  |  |
| 5 | 系统集成费 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件（分项报价表，供应商应根据采购需求中采购人要求的内容进行分别报价，本表中未体现的，需自行添加报价）。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9 中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

根据实际方案自行编制方案目录

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工（作为评分项的请依据评分细则要求提供）。

供应商名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关证明材料（如中标通知书、合同等，作为评分项的请依据评分细则要求提供）

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料