常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：礼嘉镇污水支管网、泵站管护项目（三年期）

项目编号/包号：JSZC-320412-XHJS-C2025-0005

采 购 人：常州市武进区礼嘉镇人民政府

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	21

第四章   采购需求	31

第五章  拟签订的合同文本	39

第六章   响应文件格式	44

- 第一章   采购邀请

受常州市武进区礼嘉镇人民政府的委托，就礼嘉镇污水支管网、泵站管护项目（三年期）进行竞争性磋商采购，各潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于2025年1月26日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320412-XHJS-C2025-0005

2.项目名称：礼嘉镇污水支管网、泵站管护项目（三年期）

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：246万元    82万元/年。

项目最高限价：246万元    82万元/年。

5.采购需求：本项目为礼嘉镇污水支管网、泵站管护项目（三年期），主要内容包含管道巡查、清通、管护、看管、污水管内疏通的垃圾，淤泥清运处理及汛期防汛工作，泵站的养护等。

6.合同履行期限：三年，合同一年一签，考核合格续签下年合同。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向中小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造，工程、服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造，工程、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：

□是；

■否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否；

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）供应商具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时具有安全生产许可证；

（2）项目负责人为市政公用工程专业二级及以上注册建造师，具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）且无在建工程。

（3）供应商为项目负责人缴纳的2024年10月-2024年12月连续三个月的社保记录。

三、获取采购文件

1.时间：本公告发布之日起至2025年1月21日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件。

注：因本项目通过“苏采云”政府采购一体化平台采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”政府采购一体化平台下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、响应截止时间、开启时间：2025年1月26日09：00（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区礼嘉镇人民政府

地    址：常州市武进区礼坂路

联系方式：0519-86234501

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼

联系方式：0519-89980195

3.项目联系方式

项目联系人：钟工

电      话：0519-89980195

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   供应商须知

第一节 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：■服务 £货物 £工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是 ■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 £组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 4 | 答疑会 | ■不召开 £召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 5 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司，并至__ 室做好样品送达登记工作，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由供应商运回。 （3）样品不能出现制造厂或供应商的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具供应商的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由供应商自行承担。 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 £本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 10 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2025年1月22日17:00时前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（41314371@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 11 | 磋商报价次数 | 本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系电话：0519-89980195； 通讯地址：武进楼区华东机电城8号楼10层1007 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以发改价格【2011】534号文标准八折收取。如按上述方法计算的金额低于人民币1500元整，则按人民币1500元整计取。 缴纳时间：由成交供应商在领取中标通知书前一次性直接支付给代理机构。 |

第二节  说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云政府采购一体化平台规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云政府采购一体化平台向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云政府采购一体化平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云政府采购一体化平台规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云政府采购一体化平台向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云政府采购一体化平台提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云政府采购一体化平台中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云政府采购一体化平台向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云政府采购一体化平台中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云政府采购一体化平台中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云政府采购一体化平台中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云政府采购一体化平台规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司质疑接收：

联系地址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼；

联系电话：0519-89980195；

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云政府采购一体化平台及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云政府采购一体化平台不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购政策

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策

33.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.9.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.9.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.9.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.9.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.9.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

33.9.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 1.响应文件的资格性检查和符合性审查

- 1.1磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 注：根据政府采购法第十条“政府采购应当采购本国货物、工程和服务。”投标人必须在中国境内合法注册。 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证；如有供应商授权代表需提供近三个月(2024年10月-2024年12月)为其缴纳社保的记录加盖公章。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明 | 资格承诺声明函 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺 | 政府采购供应商信用承诺书 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 详见第一章采购邀请 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 按磋商文件要求提供响应函 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应，提供报价明细表； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 2.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

- 2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过苏采云一体化系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

- 2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台提交最终报价。

- 2.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- 2.8最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 2.9已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 2.10磋商报价次数：按《供应商须知资料表》规定，如有多轮报价，合同单价按照最终报价同比例浮动。

- 3最终报价的算术修正及政策调整

- 3.1最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

- 3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

- 3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

- 3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

- 3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

- 3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：/。

- 4磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

- 4.1供应商对实质性变动不予确认的；

- 4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

- 4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

- 4.4如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

- 4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

- 4.6最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

- 4.7其他：/。

- 5评审方法和评审标准

- 5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

- 5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 6确定成交候选人名单

- 6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

- 6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 7报告违法行为

- 7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价 |
| 2 | 主观分 | 50 |  |  |
| 2.1 | 总体服务方案 | 9 | 投标人针对本项目具体的服务内容，编制日常巡查与维护方案、清掏疏通方案、排查检测方案。由评审专家酌情打分。最高得9分。 1、服务方案科学合理，有新颖思路的，得9分； 2、服务方案较合理，操作性较强，满足采购文件要求的，得6分； 3、方案基本合理，有一定操作性，基本符合采购需求的，得3分； 4方案不合理，操作性较差的，得1分。未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 质量安全保证措施 | 9 | 投标人提供的质量安全保证措施方案（如解决方案、响应时间、应急保证措施等），根据方案内容的完整性、合理性、可操作性进行打分。本项最高得9分。 1.方案内容非常完善、合理且可操作性强且响应解决时间小于1小时内的，得9分。 2.方案内容较为完善、较合理且可操作性较强且响应解决时间2小时内的，得6分。 3.方案内容一般、合理且可操作性一般响应解决时间3小时内的，得3分。 4.方案内容不完善、不太合理且可操作性差响应解决时间4小时内的，得1分。未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 日常巡查方法及措施 | 9 | 投标人提供日常巡查的方案，根据方案和措施的科学性、完整性、可行性等情况进行打分，本项最高得9分。 1、方案内容科学、完整、可行性强的，得9分。 2、方案内容较科学、较完整、可行性较强的，得6分。 3、方案内容科学、完整、可行性一般的，得3分。 4、方案内容科学、完整、可行性差的，得1分。未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 维护方案 | 9 | 投标人提供管网养护、泵站养护的维护方案，根据维护内容详细、全面、针对性等情况进行打分，本项最高得9分。 1、方案内容详细、全面、针对性强的，得9分。 2、方案内容较详细、较全面、针对性较强的，得6分。 3、方案内容粗糙、不完整、针对性一般的，得3分。 4、方案内容混乱、模棱两可、可行性差的，得1分。未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 合理化建议 | 7 | 投标人根据项目提出的合理化建议等情况进行打：本项最高得7分。 1、方案全面，可操作性强的，得7分； 2方案较全面，可操作性较强的，得5分； 3、方案基本全面，可操作性一般的，得3分； 4、方案不全面，操作性差的，得1分。未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 服务承诺 | 7 | 投标人按项目内容，分别提供详细的服务承诺、服务标准、服务流程、服务内容、响应时间等，并提出保障措施，得7分。 1、服务承诺合理、贴合项目需求、考虑周全、可行性好的，得7分； 2、服务承诺较为合理、较为可行的，得5分； 3、服务承诺合理性、可行性一般的，得3分； 4、服务承诺不合理性、不可行性的，得1分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 35 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 9 | 投标人自2021年1月1日以来承担过类似污水支管网、泵站管护业绩的 ，每提供1个得3分，限评3份业绩。本项最高得9分。 | 投标文件提供业绩合同原件、中标或成交通知书扫描件加盖公章，时间以合同签订时间为准。 |
| 3.2 | 认证证书 | 6 | 投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1项得2分，本项最高得6分。 | 1、提供相关证书扫描件，并加盖公章。 2、证书须在有效期内，否则不得分。 |
| 3.3 | 本项目配备车辆、设备保障 | 14 | （1）投标单位自有潜望镜的得2分，限评一个。最高得2分。 （2）投标单位自有巡查车辆的，有一辆的3分，限评2辆车，最高得6分。 （3）投标单位自有1辆疏通车的得3分，限评1辆车，最高得3分。 （4）投标单位自有1辆吸污车的得3分，限评1辆车，最高得3分。 | 提供潜望镜购置发票、车辆行驶证原件扫描件加盖公章。发票、行驶证所载的单位名称须投标供应商名称一致，否则不得分。 |
| 3.4 | 项目组人员 | 6 | 项目组其他成员： 1、具有焊工特种作业操作资格证证书的得3 分，本项限评1人，最高得3分。 2、具有电工特种作业操作资格证证书的得3分，本项限评1人，本项最高得3分。 | 1、投标文件中提供相关证书原件扫描件加盖公章。 2、提供投标人为项目组成员缴纳的2024年10月-12月连续三个月的社保记录原件扫描件，无社保记录不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过““苏采云”政府采购一体化平台”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第四章   采购需求

一、 主要内容：管道巡查、清通、管护、看管、污水管内疏通的垃圾淤泥清运处理及汛期防汛工作，泵站的养护等。

二 、服务期限要求：三年，合同一年一签，考核合格续签下年合同。

三、 服务团队人员要求： 不少于8个作业人员

四、项目服务质量要求： 按照武水[2009]97 号《关于加强污水处理设施管护安全工作的有关规定》、武排水[2013]2 号《武进区乡镇污水管网设施管护办法》及《礼嘉镇排水设施运管养护服务考核评分表》等考核文件执行，接受区镇两级考核。

五 、管网具体 管护要求 ：

1、日常巡查管护：

要求乙方对日常巡查实行定人、定路段、定责职、定标准，确保管护范围内排水设施每天巡查到位，管护到位，日常巡查不留死角，做到发现问题要早、处理问题要快、确保礼嘉镇管护范围内排水设施排水通畅。

（1）安排足额定量的固定专职人员做好白天巡查和夜间值班，配备必要的交通巡查工具，确保污水管、窨井等排水设施情况有专人巡查管护，并做好巡查记录，做到发现问题第一时间报告甲方。

（2）及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为。在巡查管护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为，应立即制止并及时通知甲方。甲方接到管护单位通知后于一小时之内赶赴现场并发整改通知书。管护单位需派员现场监督整改，直至整改到位后将相关信息反馈给甲方。

（3）对巡查范围内市政道路等新（改）建配套排水设施、排水接管户实施的内部污水管网的建设进行质量跟踪巡查，发现问题及时告知甲方；派员协助甲方做好对接管户接管前的验收工作。

（4）巡视人员着装整洁，有巡视标志，要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟练掌握巡查范围内设施数量和运行状况。

（5）建立服务热线电话，对市民和媒体反映的问题，要认真调查处理，做到反应快捷，处理及时。

2、疏通维护工作：

负责污排水管网设施的日常管理养护，定期进行疏通，保障管网畅通正常运行，在发现污水外溢、管道堵塞、井盖失窃破损等情况后，及时进行疏通和抢修。

（1）污水管网维护(疏通、清理)：管护单位中标后立即安排队伍对排水片区内的管网进行一次整体清理、疏通。在日常管护中做到井座与路面平整、井座与井盖完整，井盖安放平稳严密，井内无淤积物，保证排水管网畅通运行。以管护范围内污水管网图为准对应疏通、清理路段的雨污水井盖进行标号，详细记录污水收集井个数、主管网长度。甲方随时指派专业人员现场监督。

（2）污水管网疏通、清理包括：污水管道、窨井的疏通和清理，垃圾、淤泥的外运处置等（不包含淤泥处置），若需堆场，管护单位自寻。所清运的垃圾、淤泥处理必须满足环保、卫生等相关要求。在保证污排水设施正常运行前提下，全年污水管网疏通不少于 2次，污水检查井清理不少于 2 次。 污水管网疏通、清理要求必须达到甲方验收要求。污水管网的淤泥收集、干化、外运由管护单位负责，运输途中禁止“跑、冒、滴、漏”。所有淤泥的运输必须按照水利、环保、安监等淤泥接收单位的要求，并做好相应的记录。

（3）巡查发现污水窨井盖缺损，应立即指派专业人员现场设置警示标志，上报甲方，并立即组织安排更换。

（4）疏通维护人员需按照武水[2009]97 号《关于加强污水处理设施管护安全工作的有关规定》及武排水[2013]2 号《武进区乡镇污水管网设施管护办法》进行日常维护，在日常维护中要求施工作业现场设置作业护栏、标志等安全措施，施工结束及时清理现场，恢复原状，不得影响行人和交通的安全。

（5）非巡查管护原因造成的水患事故与抢修任务，在接到抢修任务后要在 30 分钟内快速到达现场进行作业，对排水管线和窨井堵塞造成的路面积水、积冰事故的，要在 24 小时内修复。

3、防汛应急工作

主要配合防汛部门和甲方做好管护范围内排水防涝、抢险工作。

（1）制定汛期科学合理的汛期值班、巡查及应急制度，成立应急抢险小组。汛期、台风等大暴雨恶劣天气期间，应急小组要以雨为令 30 分钟内及时上岗到位。根据防汛部门及甲方要求配置 24 小时值班人员及道路巡视人员。

（2）对积水严重的地区或路段进行应急排水，控制积水和淹水的蔓延，防止事态扩大。在积水严重的地区设置标志并派专人看守，疏导群众。必要时组织抢险队集中投入排水抢险。记录并反馈汛期污水管网满溢时间、地点、面积，查找满溢的原因，并提出科学合理的整改方案。

（3）组建至少5人的项目组。汛期、台风、暴雨时根据实际情况增加人员配置。

六 、泵站养护内容和范围

- 泵站巡查

运维管理单位应定期开展泵站的巡视和设施检查工作，巡视频率为每天一次，并做好巡查记录和台账。泵站日常巡视应符合下表要求，水量、液位等重要运行数据应每日记录。

泵站日常巡视要求

| 序号 | 检查项目 | 检查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 检测仪表显示正常，有报警时查明原因并解决。 |
| 2 | 控制柜 | 元器件和线路无老化或破损现象，螺丝无松动，电源和电缆连接安全可靠，外观良好；柜内保险丝、继电器和其他可更换元件正常。 |
| 3 | 井体 | 截流管、溢流管、排河口等外部构建完好；内部部件完好，井壁无泥垢、裂缝、渗漏或抹面脱落，管口、井底无淤泥、杂物，防坠设施完好。 |
| 4 | 潜污泵 | 运行时电流、电压正常，运行噪声及振动值正常，出水流量和出水压力值正常。 |
| 5 | 设施 | 围栏、盖板、门锁、地坪、标识牌等无损坏。 |
| 6 | 闸阀门 | 开启正常，密封有效。 |
| 7 | 格栅 | 定期观察并清理提篮格栅内垃圾，确保粉碎格栅正常运转。 |
| 8 | 检测设备 | 通讯电缆、摄像头、液位计、流量计、雨量计、水质监测仪等设施正常。 |
| 9 | 水量 | 记录每日提升水量，形成运行台账。 |
| 10 | 其他 | 井内水位和流向正常，晴天时无污水外溢、河水倒灌。 |

2、水泵维护

水泵应定期维护检修，维护周期需满足下表要求，

水泵维护周期

| 序号 | 维护项目 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测电机线圈的绝缘电阻 | 1次/每年或运行2000h |
| 2 | 吊起水泵检查潜水电机引入电缆和密封圈 | 1次/1年 |
| 3 | 检查温度传感器、湿度传感器和泄漏传感器 | 1次/运行4000h |
| 4 | 修理或更换叶轮、耐磨环 | 当叶轮、耐磨环间隙大于2mm时 |
| 5 | 解体维修 | 当轴承或电机绕阻温度大于规定值或漏油密封损坏时 |
| 6 | 井内电缆及定位保护装置 | 1次/半年 |

3、附属构筑物维护

截流井、截流管、溢流管、排口以及截流槽、堰等附属构筑物需定期维护，且应符合下表的规定：

附属构筑物维护周期

| 序号 | 维护项目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截流井清淤 | 1次/年 |
| 2 | 截流井烂渣装置清理 | 汛期1次/月，非汛期适当延长 |
| 3 | 爬梯、钢制扶梯、栏杆松动、锈蚀、缺损检查 | 1次/2年 |
| 4 | 排河口淤泥、杂物封堵检查 | 1次/年 |
| 5 | 管道疏通及泥沙清理 | 1次/年，可结合河道清淤实施 |

4、防倒灌设备维护

防倒灌设备需定期维护，频率应满足下表规定。

防倒灌设备维护周期

| 序号 | 类型 | 维护项目 | 维护周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拍门 | 转动销维护 | 1次/年 |
| 2 |  | 阀板密封圈更换 | 1次/3年 |
| 3 |  | 钢制拍门防腐蚀处理 | 1次/3年 |
| 4 | 闸门 | 门体防腐蚀处理 | 1次/2年 |
| 5 |  | 不经常启闭的闸门定期启闭 | 1次/月 |
| 6 |  | 电控箱元件防腐蚀检查 | 1次/半年 |
| 7 |  | 连接杆、螺母、导轨、门板的密闭性检查 | 1次/3年 |
| 8 | 鸭嘴阀 | 长期存放的阀门除污防锈 | 1次/年 |
| 9 |  | 密封面磨损检查 | 1次/半年 |
| 10 |  | 卡箍、螺栓、螺母的磨损和锈蚀检查 | 1次/半年 |
| 11 | 止回阀 | 连接螺栓、密封、垫片、机油等的检查 | 1次/年 |

七、 项目考核要求 ：甲方每月按考核奖罚费按照《礼嘉镇排水设施运管养护服务考核评分表》对乙方进行考核。

| 八、采购清单: 礼嘉镇污水支管网数量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  | 工程名称 |  | 起讫点或片区 |  |  |  |  |  |  |  | 管径 |  |  |  | 长度（km） |  |  |  |  |  |  |
| 礼嘉镇 |  |  |  | 礼嘉镇接企业污水主管网工程（武进大道北侧） |  | 礼嘉中学东（礼毛路-顺达钢管） |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.108 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 坂上村（何墅冲压件厂-丰润特种纤维有限公司） |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.684 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 百兴名园（百兴大桥西侧、穿百兴路） |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.198 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工业大道与讲学街交汇处（工业大道-老街泵站） |  |  |  |  |  |  |  | DN400 |  |  |  | 0.068 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 坂上东街 |  |  |  |  |  |  |  | DN200 |  |  |  | 0.263 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 于家路（于家路-溢豪电子） |  |  |  |  |  |  |  | DN200 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 于家路（于家路-文化印刷厂） |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 于家路（于家路-华电保温厂） |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.322 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Y201（Y201-火车五金厂） |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.195 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Y201（Y201龙城齿轮厂） |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.289 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 礼嘉镇接企业污水主管网工程（武进大道北侧） |  | Y201 (Y201王氏弹簧厂) |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.207 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 蒲岸工业园 (园区污水管-喜洋洋机械) |  |  |  |  |  |  |  | DN400 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 礼嘉镇 |  |  |  | 礼嘉镇接企业污水主管网工程（武进大道北侧） |  | 遥坂路（遥坂路-三泰电子） |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.116 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 遥坂路 （遥坂路红光无线电厂） |  |  |  |  |  |  |  | DN200 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 遥坂路（遥坂路-双盛精密锻造）厂 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.106 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建中路 （建中路-新兴锻造厂） |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.258 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 蒲岸村接企业污水支管 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.795 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 武阳村接企业污水支管 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.6715 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 礼嘉镇接企业污水主管网工程（武进大道南侧） |  | 礼政路政平铁皮市场西侧 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.122 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 礼政路 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.0042 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 礼政路政平铁皮市场东侧礼镇路6号 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.1274 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 常发纵一利源钢纤维厂至博源路 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.129 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 常发南路格兰普斯机械、时代彩印有限公司、高合铸造厂门口 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.0392 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 常发南路超强紧固件厂、梦爽卫生用品厂门口、博园路西侧 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.0847 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 常发纵一新飞游艇厂、变速机械厂门口 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.0173 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 常发南路永波电子公司门口 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.0221 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 礼嘉镇接企业污水主管网工程（武进大道南侧） |  | 政前路10号特力公司 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 政前路1-1号 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.049 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 换流站路企业接管 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 礼嘉镇 |  |  |  | 礼嘉工业园区企业支管网工程二标段 |  | 新生路新辰工业园接企业污水支管 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.4533 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 青阳路退出通道接企业污水支管 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.0438 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 礼嘉工业园区企业支管网工程一标段 |  | 工业大道南侧 |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  | 0.385 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 企业接管工作组（1-3）接企业污水支管 |  |  |  |  |  |  |  | DN300、DN400 |  |  |  | 0.5724 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.7669 |  |  |  |  |  |  |
| 礼嘉镇排水片区污水管网数量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  | 片区 |  |  |  | 管径 |  |  |  |  | 长度（米） |  |  |  |  | 泵站 （座） |  |  |
| 1 |  | 礼嘉镇污水管网完善工程-排水片区 |  |  |  |  |  | 王言桥 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 周水桥 |  |  |  | 200/250/315 |  |  |  |  | 670.2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 前公岸 |  |  |  | PVC-U250 |  |  |  |  | 470.1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 礼嘉镇污水管网完善工程-发展规划村排水片区改造一标段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-U160 |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ250牵引管 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-U160 |  |  |  |  | 611.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-U250 |  |  |  |  | 1131.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 礼嘉镇污水管网完善工程-发展规划村排水片区改造二标段 |  |  |  |  |  | 前巷 |  |  |  | PVC-UDE75 |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-UDE110 |  |  |  |  | 120.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-UDE160 |  |  |  |  | 1283.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-UDE250 |  |  |  |  | 2747.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-UDE315 |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE250PE管牵引 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE355PE管牵引 |  |  |  |  | 75.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 礼嘉镇污水管网完善工程-发展规划村排水片区改造三标段 |  |  |  |  |  | 张家巷 |  |  |  | PVC-U de250 |  |  |  |  | 1070 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PE dn200牵引 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-U de160 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-U de110 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D219钢管 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D89钢管 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 坂上花园 (南区） |  |  |  | PVC-U de250 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-U de315 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-U de160 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-U de110 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 礼嘉镇污水管网完善工程-发展规划村排水片区改造四标段 |  |  |  |  |  | 庞家街 |  |  |  | PVC-U de250 |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-U de160 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 政平东西街 |  |  |  | PVC-U de250 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-U de160 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 礼嘉镇污水管网完善工程—排水片区改造（2019年第一批）一标段 |  |  |  |  |  | 滩坝上 |  |  |  | De250 |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De315 |  |  |  |  | 1444.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De110 |  |  |  |  | 755.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De160 |  |  |  |  | 199.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 马家塘 |  |  |  | De250 |  |  |  |  | 293.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De110 |  |  |  |  | 85.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De160 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 礼嘉镇污水管网完善工程—排水片区改造（2019年第一批）二标段 |  |  |  |  |  | 横塘村 |  |  |  | De400 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De250 |  |  |  |  | 729.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De160 |  |  |  |  | 447.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De110 |  |  |  |  | 298.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 沙田里 |  |  |  | De400 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De250 |  |  |  |  | 476.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De160 |  |  |  |  | 435.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De110 |  |  |  |  | 196.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 茶亭下 |  |  |  | De250 |  |  |  |  | 562.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De160 |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De110 |  |  |  |  | 74.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 礼嘉镇污水管网完善工程—排水片区改造（2019年第一批）三标段 |  |  |  |  |  | 庙头/高区 |  |  |  | De250 |  |  |  |  | 898.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De160 |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De110 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 坂上花园 |  |  |  | De250 |  |  |  |  | 234.2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De160 |  |  |  |  | 101.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De110 |  |  |  |  | 48.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 南史 |  |  |  | De250 |  |  |  |  | 495.9 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De160 |  |  |  |  | 136.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De110 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN250 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 礼嘉镇污水管网完善工程—排水片区改造（2019年第一批）四标段 |  |  |  |  |  | 陈家村 |  |  |  | De250 |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De160 |  |  |  |  | 391 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De110 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 陆庄村 |  |  |  | De250 |  |  |  |  | 437 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De160 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De110 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 贝庄头 |  |  |  | hdpe400 |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De250 |  |  |  |  | 424 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De160 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De110 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 礼乐花园片区改造 |  |  |  |  |  | 礼乐花园 |  |  |  | PFd355 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-Ud250 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC-Ud315 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 礼嘉医院污水接管工程 |  |  |  |  |  | 礼嘉医院 |  |  |  | De300 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 礼嘉镇沿河村污水接管工程 |  |  |  |  |  | 沿河村 |  |  |  | De200 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De300 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 南房村污水截流工程 |  |  |  |  |  | 南房村 |  |  |  | D57*3.5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D325*8 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27666.4 |  |  |  |  | 19 |  |  |
| 礼嘉镇黑臭河道污水管网数量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 片区 |  | 管径 |  |  |  |  |  |  |  | 长度（米） |  |  |  | 泵站 （座） |  |
| 1 | 建华河清水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 建东 |  | DN400 |  |  |  |  |  |  |  | 679 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN225 |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 2 | 贾家浜 |  |  |  |  |  |  |  | 贾家塘 |  | de450 |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de315 |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de200 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D325*10 |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |
|  | 赵家桥浜 |  |  |  |  |  |  |  | 大河头 |  | de315 |  |  |  |  |  |  |  | 398 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D325*10 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |
| 4 | 城河浜、埌河 |  |  |  |  |  |  |  | 城河浜 |  | D530*10 |  |  |  |  |  |  |  | 52.2 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D426*10 |  |  |  |  |  |  |  | 372.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D325*10 |  |  |  |  |  |  |  | 62.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN400 |  |  |  |  |  |  |  | 363.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 埌河支浜 |  | de315 |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 时家浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D325*10 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 1 |  |
|  | 木虎坝浜 |  |  |  |  |  |  |  | 于家塘 |  | DN300 |  |  |  |  |  |  |  | 943 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D325*10 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | 坂上浜 |  |  |  |  |  |  |  | 坂上街 |  | D325*10 |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE315 |  |  |  |  |  |  |  | 464 |  |  |  |  |  |
| 7 | 礼嘉镇张家巷浜黑臭河道整治工程 |  |  |  |  |  |  |  | 张家巷 |  | DN200 |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN300 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219*6 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325*10 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 8 | 礼嘉镇敬老院污水截流工程 |  |  |  |  |  |  |  | 敬老院 |  | D325*10 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D426*10 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE450PE |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE160PE |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 9 | 礼嘉镇桥北粮管所排涝站河塘污水截流工程 |  |  |  |  |  |  |  | 粮管所排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 初期雨水收集泵站 |  |  |  |  |  |  |  | 甘棠桥 |  | D1020*10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D820*10 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D630*10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 青洋路 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5123.6 |  |  |  | 12 |  |
| 污水管护增加工作量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 所属工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泵站数量 |  |  |  |  | 管网长度（米） |  |  |  |
| 1 |  |  | 礼乐花园一体化泵站设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 陆庄陈家村泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |
| 3 |  |  | 区农业局移交3P项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 8674 |  |  |  |
| 4 |  |  | 礼嘉中学污水提升泵站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |
| 5 |  |  | 武进港上游政平大河片区治理（一期）工程政平大河、礼嘉大河截污纳管工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |
| 6 |  |  | 2020污水支管网完善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |
| 7 |  |  | 建设花园一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808 |  |  |  |
| 8 |  |  | 2021年礼嘉镇排水片区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1632 |  |  |  |
| 9 |  |  | 养老院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15762 |  |  |  |
| 礼嘉镇污水支管网、泵站管护项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 管道类别 |  |  | 管道 |  |  |  |  |  |  |  | 泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
|  |  |  |  |  | 长度（米） |  | 单价 （元/米） |  |  | 小计（元） |  |  | 泵站（座） |  | 单价 （元/座） |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |  |
| 1 |  | 支管网 |  |  | 6766.9 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 片区 |  |  | 27666.4 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 黑臭河道 |  |  | 5123.6 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 20-24年新增 |  |  | 15762 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 55318.9 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、考核标准

礼嘉镇排水设施运管养护服务考核评分表

考核时间：

| 考核项目 |  | 考核内容要求 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理体系制度 （15分） | 规章 制度 | 污水设施运行维护管理方案、制度健全并按要求落实 | 5 | 完全到位得满分，每缺一项扣 1 分 |  |
|  |  | 安全管理制度健全并按要求落实 |  |  |  |
|  |  | 管护岗位责任制度健全并按要求落实 |  |  |  |
|  |  | 运行维修记录及台账管理制度健全并按要求落实 |  |  |  |
|  |  | 应急预案健全并按要求落实 |  |  |  |
|  |  | 其他相关专项规章制度 |  |  |  |
|  | 人员 配置 | 运维管理及作业人员配置完备：工种齐全 | 5 | 每缺一项扣1 分 |  |
|  |  | 运维管理及作业人员配置完备：人数充足 |  |  |  |
|  |  | 运维管理及作业人员配置完备：持证上岗 |  |  |  |
|  |  | 配置专（兼）电工、安全员、资料员、下井管道工等人员 |  |  |  |
|  |  | 人员年龄、合同及保险到位 |  |  |  |
|  | 物资 准备 | 专业设备配备情况：QV或CCTV | 5 | 对专业维护工作进行抽查，每缺一项扣 1 分 |  |
|  |  | 专业设备配备情况：有毒有害气体检测仪 |  |  |  |
|  |  | 专业设备配备情况：正压式呼吸器 |  |  |  |
|  |  | 专业运维车辆配备情况 |  |  |  |
|  |  | 作业工具、劳保用品配备情况 |  |  |  |
| 设施运行维护（35分） | 管网及泵站运管、巡查 | 编制疏通巡查计划，记录巡查台账 | 5 | 完全到位得满分，每项未达成扣0.5 分 |  |
|  |  | 定期巡查、运行维护并每月上报运行、巡查信息 |  |  |  |
|  |  | 及时处理涉及管道和泵站的相关问题 |  |  |  |
|  |  | 按计划做好泵站巡查、看护工作 |  |  |  |
|  |  | 及时上报发现的问题及整改台账 |  |  |  |
|  | 管道 运维 | 管道畅通无阻，积泥深度不超过：1/5 管径（≥DN300）或 1/4 管径（＜DN300），无较大硬块杂物。压力管道畅通，控制阀、放气阀完好，无故障现象 | 10 | 随机抽检至少30 处，每处不符合扣0.5 分，截流管道破损未及时修复的扣1分 |  |
|  | 检查井 | 盖框：无较大的缺角破损 | 5 | 随机抽检，每处不符合扣0.5 分。未及时更换或因井盖缺失造成人员车辆损伤，一次扣 1分。检查井下沉未及时修复的，一处扣 0.5 分 |  |
|  |  | 井盖：无埋没、无丢失或无破损，井盖标识无错误，盖框之间高低差不大于 2cm |  |  |  |
|  |  | 井盖缺失破损应在发现后半小时内更换 |  |  |  |
|  |  | 检查井下沉应及时修复 |  |  |  |
|  | 站容 站貌 | 建筑物外观整洁、无明显破损、渗漏、污染，构筑物清洁；设备设施齐全；站区道路完好、畅通、无破损；绿化完好；车辆停放有序；操作值守人员着装整齐、干净、文明礼貌。 | 5 | 随机抽检， 每一项不符合扣 0.5分。 |  |
|  | 泵站 运维 | 泵站内潜污泵、粉碎格栅、控制柜、流量计、液位计、闸（阀）门等及时检修维护 | 6 | 设施设备运行不正常的每一种类扣1分 |  |
|  | 积水点巡查和整改 | 做好汛期积水点巡查、上报 | 4 | 未及时上报造成后果的，每一处扣 0.5分 |  |
| 污泥处置（5分） | 污泥规范化处置 | 管网疏浚、泵站清池的污泥应无跑冒滴漏外运，确保得到无害化处置；无其他偷倒行为。 | 5 | 发生偷倒行为不得分。查阅处置合同和联单，每一项不符合扣1 分 |  |
| 事故抢修和应急预案演练（10 分） | 事故抢修 | 巡查发现、事故发生或街道报障、报修、投诉后 2 小时内到达现场，组织调查、抢修。 | 10 | 未及时处理的或上报整改方案的，每发生一起扣 0.5 分 |  |
|  |  | 处理完毕后应在1个小时内向报修人反馈处理结果 |  |  |  |
|  |  | 如不能即知即改的，应制定整改方案和计划上报甲方管理部门 |  |  |  |
| 维修施工(10分) | 现场管理 | 根据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》-CJJ68-2016，要求严格落实巡查、养护及现场施工作业 | 10 | 随机抽检， 有一项不到位扣 0.5 分 |  |
| 安全生产（15 分） | 培训和持证上岗 | 污水设施运行维护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技能培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯及作业设备的使用方法及相关作业安全知识，考核合格后持证上岗 | 5 | 根据持证上岗率计算得分 |  |
|  | 安全生产作业 | 井盖开启后，必须立即采取安全措施，设置警示标志或围护栏 | 10 | 随机抽检，不到位的扣1 分。发生一起重、特大安全生产事故不得分 |  |
|  |  | 作业现场严禁明火，车辆、行人不得进入作业区 |  |  |  |
|  |  | 地面上掏挖井内污泥时，须采取防护措施 |  |  |  |
|  |  | 严格按照有限空间作业安全管理，重要作业需做好审批备案 |  |  |  |
|  |  | 不发生重、特大安全生产事故 |  |  |  |
| 档案资料管理（5 分） | 设施运行维护台账 | 巡查记录、管网与泵站运行维护记录、水质水量记录、污泥运输处置记录齐全归档及时（每季度台账于次季度度首月整理成册备查） | 5 | 随机抽检，有一项不到位扣 0.5 分 |  |
| 社会评价（5分） | 社会 反响 | 无上级通报或新闻媒体曝光事件 | 5 | 因管护方原因造成的通报或曝光事件扣1分/次 |  |
| 考核结果： |  |  |  |  |  |
| 考核人员 签字确认： |  |  |  |  |  |
| 被考核单位 签字确认： |  |  |  |  |  |

此表正反打印

其他考核补充条款如下：

1、乙方未根据甲方要求及时上报巡查计划及巡查情况，影响到甲方日常管网、泵站养护管理工作的，甲方有权视情况按照 4-8 万元/次的标准计取违约金。

2、有单位或个人从事影响城镇排水与管网安全的活动，乙方未及时发现、及时采取相应安全防护措施或未在甲方限定期限内整改的，甲方有权视情况按照 4-8 万元/次的标准计取违约金。

3、乙方未按照合同约定和甲方要求及时上报运行数据，或发生谎报、编造运行数据的，甲方有权视情况按照 4-8 万元/次的标准计取违约金。

4、在甲方实际考核过程中发现，乙方未按照合同约定配备足够的养护人员，甲方有权以 0.5 万元/人的标准计取违约金；在甲方实际考核过程中发现，乙方未按照合同约定配备足够的设备，甲方有权以 0.5 万元/每台的标准计取违约金。

5、若乙方在处理及运输养护垃圾及淤泥过程中出现二次污染，在乙方承担行政处罚、法律责任及社会责任的同时，甲方有权按照 8 万元/次的标准计取违约金；造成严重社会影响的，甲方有权根据实际情况加重处罚额度。

6、由于乙方养护过程中排水导致水环境污染的，乙方应承担相关责任及环境修复费用，甲方有权按照 8-80 万元/次的标准对乙方处以违约金。

7、乙方应加强巡查，主动发现污水入河污染源，按照运营维护具体要求做好污染源排查溯源，并及时将基本情况及处置措施上报甲方，对于非乙方原因产生的污染源，未能及时发现上报或未能按甲方要求在限定期限内处置到位的，甲方有权按照 8 万元/次的标准对乙方处以违约金。

8、乙方针对督查通报、群众投诉、媒体曝光负面新闻等未按甲方要求及时处理或限期整改到位的，甲方有权按照 4 万元/次的标准对乙方处以违约金。

9、对于乙方存在违反相关的法律法规、行业标准，以及不配合履约管理或甲方统筹安排的行为，甲方有权按照 4-20 万元/次的标准对乙方处以违约金。

10、乙方未按甲方要求，配备专职人员与甲方定期进行工作交接的，甲方有权按照 2 万元/次的标准对乙方处以违约金。

11、由于乙方原因造成甲方年度任务及临时任务未完成，并造成甲方损失的，甲方有权按照 4-20 万元/次的标准对乙方处以违约金。

12、乙方在工作中应严格按相应的工作制度执行，如日常巡查养护制度，下井作业票制度，配电间进出登记制度，专职人员车辆联合办公制度等。工作中未按制度执行处 500-2000元/次违约金。

13、单笔泵站设施设备维修、更换费用5000元以内的，由中标单位自行承担。

14、考核周期为每季度考核，按季度支付管护费用。

A、考核得分90分（含）以上的为优秀，全额支付管护费用；

B、 考核得分85分（含）--89.5分（含）的为良好，支付管护费用的90%

C、考核得分80分（含）---84.5分（含）的为合格，支付管护费用的80%；

D、考核得分79.5分及以下的为不合格，支付管护费用的70%

一年内2个季度考核不合格的，采购人有权直接终止合同。

十、报价方式:

本项目报价为固定总价，磋商总价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

十一、其他要求:

1、知识产权：采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

2、在项目实施或服务过程中发生的人员安全责任事故等一切责任均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

十二、付款方式：

每季度考核完成后，甲方根据考核结果向乙方支付相应管护费用。

- 第五章  拟签订的合同文本

采 购 合 同

项 目 名 称：礼嘉镇污水支管网、泵站管护项目（三年期）

委托方（甲方）：常州市武进区礼嘉镇人民政府

受托方（乙方）：

签订地点：     常州市武进区礼嘉镇人民政府

签订日期：     2025年 月

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：礼嘉镇污水支管网、泵站管护项目（三年期）

2、采购内容：本项目主要内容包含管道巡查、清通、管护、看管、污水管内疏通的垃圾淤泥清运处理及汛期防汛工作，泵站的养护等。

3、服务范围：常州市武进区礼嘉镇

4、工期要求：三年，合同一年一签，考核合格续签下年合同。

4.1本次采购服务时间三年，自2025年  月  日起至2028年   月  日止，考核不合格，终止合同。

42本合同为第 一 年合同，自2025年  月  日起至2026年  月  日止。

第二条　合同总价款

1、本合同金额为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）

2、三年总价为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）磋商文件；

（2）响应文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

磋商文件、响应文件、合同条款及中标通知书，中标人在响应、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第四条　甲、乙权利保证

一、甲方权利义务

1、代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2、不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3、在处理特殊事件和紧急、突发事件时，对乙方单位的项目人员有直接指挥权负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

4、审定乙方撰写的服务管理制度；

5、检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，根据相关考核办法对乙方工作及履行合同情况进行指导和考核、优化、细化、调整相关作业考评细则；

6、审定乙方提出的管理服务年度计划；

7、协助乙方做好项目服务管理工作；

8、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方权利义务

1、根据有关法律、法规、本合同规定及本项目的实际情况，制定项目服务管理制度及采购人年度管理计划等工作目标，根据作业要求和标准及相关考核办法和投标文件所做的承诺开展工作；

2、接受甲方和相关管理部门的考核及其结果；

3、自主开展各项项目管理活动、但不得侵害甲方、使用人及他人的合法权益，不得利用提供管理服务的便利获取不当利益；

4、建立、保存项目管理账目，及时向甲方公告本管理区域内的重大服务事项；

5、不得将本项目的整体项目管理及责任转嫁给第三方，或分割或转包第三方；

6、因政策原因，导致合同提前解除或终止时，乙方应无条件配合甲方办理合同终止手续，并向甲方移交全部项目管理档案资料，乙方不得依此为由，追究甲方法律责任。

7、在任何情况下（如灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应保质保量按时完成甲方安排的指令性任务，不得以任何理由推脱和拒绝甲方的工作任务；

8、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第五条　质量要求及服务要求

一、管网具体管护要求

1、日常巡查管护：

要求乙方对日常巡查实行定人、定路段、定责职、定标准，确保管护范围内排水设施每天巡查到位，管护到位，日常巡查不留死角，做到发现问题要早、处理问题要快、确保礼嘉镇管护范围内排水设施排水通畅。

（1）安排足额定量的固定专职人员做好白天巡查和夜间值班，配备必要的交通巡查工具，确保污水管、窨井等排水设施情况有专人巡查管护，并做好巡查记录，做到发现问题第一时间报告甲方。

（2）及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为。在巡查管护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为，应立即制止并及时通知甲方。甲方接到管护单位通知后于一小时之内赶赴现场并发整改通知书。管护单位需派员现场监督整改，直至整改到位后将相关信息反馈给甲方。

（3）对巡查范围内市政道路等新（改）建配套排水设施、排水接管户实施的内部污水管网的建设进行质量跟踪巡查，发现问题及时告知甲方；派员协助甲方做好对接管户接管前的验收工作。

（4）巡视人员着装整洁，有巡视标志，要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟练掌握巡查范围内设施数量和运行状况。

（5）建立服务热线电话，对市民和媒体反映的问题，要认真调查处理，做到反应快捷，处理及时。

2、疏通维护工作：

负责污排水管网设施的日常管理养护，定期进行疏通，保障管网畅通正常运行，在发现污水外溢、管道堵塞、井盖失窃破损等情况后，及时进行疏通和抢修。

（1）污水管网维护(疏通、清理)：管护单位中标后立即安排队伍对排水片区内的管网进行一次整体清理、疏通。在日常管护中做到井座与路面平整、井座与井盖完整，井盖安放平稳严密，井内无淤积物，保证排水管网畅通运行。以管护范围内污水管网图为准、对应疏通、清理路段的雨污水井盖进行标号，详细记录污水收集井个数、主管网长度。甲方随时指派专业人员现场监督。

（2）污水管网疏通、清理包括：污水管道、窨井的疏通和清理，垃圾、淤泥的外运处置等（不包含淤泥处置），若需堆场，管护单位自寻。所清运的垃圾、淤泥处理必须满足环保、卫生等相关要求。在保证污排水设施正常运行前提下，全年污水管网疏通不少于 2次，污水检查井清理不少于 2 次。 污水管网疏通、清理要求必须达到甲方验收要求。污水管网的淤泥收集、干化、外运由管护单位负责，运输途中禁止“跑、冒、滴、漏”。所有淤泥的运输必须按照水利、环保、安监等淤泥接收单位的要求，并做好相应的记录。

（3）巡查发现污水窨井盖缺损，应立即指派专业人员现场设置警示标志，上报甲方，并立即组织安排更换。

（4）疏通维护人员需严格按照武水[2009]97 号《关于加强污水处理设施管护安全工作的有关规定》及武排水[2013]2 号《武进区乡镇污水管网设施管护办法》进行日常维护，在日常维护中要求施工作业现场设置作业护栏、标志等安全措施，施工结束及时清理现场，恢复原状，不得影响行人和交通的安全。

（5）非巡查管护原因造成的水患事故与抢修任务，在接到抢修任务后要在 30 分钟内快速到达现场进行作业，对排水管线和窨井堵塞造成的路面积水、积冰事故的，要在 24 小时内修复。

3、防汛应急工作

主要配合防汛部门和甲方做好管护范围内排水防涝、抢险工作。

（1）制定汛期科学合理的汛期值班、巡查及应急制度，成立应急抢险小组。汛期、台风等大暴雨恶劣天气期间，应急小组要以雨为令 30 分钟内及时上岗到位。根据防汛部门及甲方要求配置 24 小时值班人员及道路巡视人员。

（2）对积水严重的地区或路段进行应急排水，控制积水和淹水的蔓延，防止事态扩大。在积水严重的地区设置标志并派专人看守，疏导群众。必要时组织抢险队集中投入排水抢险。记录并反馈汛期污水管网满溢时间、地点、面积，查找满溢的原因，并提出科学合理的整改方案。

（3）组建至少5人的项目组。汛期、台风、暴雨时根据实际情况增加人员配置。

二 、泵站管护要求

1、泵站巡查

运维管理单位应定期开展泵站的巡视和设施检查工作，巡视频率为每天一次，并做好巡查记录和台账。泵站日常巡视应符合下表要求，水量、液位等重要运行数据应每日记录。

泵站日常巡视要求

| 序号 | 检查项目 | 检查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 检测仪表显示正常，有报警时查明原因并解决。 |
| 2 | 控制柜 | 元器件和线路无老化或破损现象，螺丝无松动，电源和电缆连接安全可靠，外观良好；柜内保险丝、继电器和其他可更换元件正常。 |
| 3 | 井体 | 截流管、溢流管、排河口等外部构建完好；内部部件完好，井壁无泥垢、裂缝、渗漏或抹面脱落，管口、井底无淤泥、杂物，防坠设施完好。 |
| 4 | 潜污泵 | 运行时电流、电压正常，运行噪声及振动值正常，出水流量和出水压力值正常。 |
| 5 | 设施 | 围栏、盖板、门锁、地坪、标识牌等无损坏。 |
| 6 | 闸阀门 | 开启正常，密封有效。 |
| 7 | 提篮式格栅 | 定期观察并清理提篮内垃圾。 |
| 8 | 检测设备 | 通讯电缆、摄像头、液位计、流量计、雨量计、水质监测仪等设施正常。 |
| 9 | 水量 | 记录每日提升水量，形成运行台账。 |
| 10 | 其他 | 井内水位和流向正常，晴天时无污水外溢、河水倒灌。 |

2、水泵维护：水泵应定期维护检修，维护周期需满足下表要求

水泵维护周期

| 序号 | 维护项目 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测电机线圈的绝缘电阻 | 1次/每年或运行2000h |
| 2 | 吊起水泵检查潜水电机引入电缆和密封圈 | 1次/1年 |
| 3 | 检查温度传感器、湿度传感器和泄漏传感器 | 1次/运行4000h |
| 4 | 修理或更换叶轮、耐磨环 | 当叶轮、耐磨环间隙大于2mm时 |
| 5 | 解体维修 | 当轴承或电机绕阻温度大于规定值或漏油密封损坏时 |
| 6 | 井内电缆及定位保护装置 | 1次/半年 |

3、附属构筑物维护

截流井、截流管、溢流管、排口以及截流槽、堰等附属构筑物需定期维护，且应符合下表的规定：

附属构筑物维护周期

| 序号 | 维护项目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截流井清淤 | 1次/年 |
| 2 | 截流井烂渣装置清理 | 汛期1次/月，非汛期适当延长 |
| 3 | 爬梯、钢制扶梯、栏杆松动、锈蚀、缺损检查 | 1次/2年 |
| 4 | 排河口淤泥、杂物封堵检查 | 1次/年 |
| 5 | 管道疏通及泥沙清理 | 1次/年，可结合河道清淤实施 |

4、防倒灌设备维护

防倒灌设备需定期维护，频率应满足下表规定。

防倒灌设备维护周期

| 序号 | 类型 | 维护项目 | 维护周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拍门 | 转动销维护 | 1次/年 |
| 2 |  | 阀板密封圈更换 | 1次/3年 |
| 3 |  | 钢制拍门防腐蚀处理 | 1次/3年 |
| 4 | 闸门 | 门体防腐蚀处理 | 1次/2年 |
| 5 |  | 不经常启闭的闸门定期启闭 | 1次/月 |
| 6 |  | 电控箱元件防腐蚀检查 | 1次/半年 |
| 7 |  | 连接杆、螺母、导轨、门板的密闭性检查 | 1次/3年 |
| 8 | 鸭嘴阀 | 长期存放的阀门除污防锈 | 1次/年 |
| 9 |  | 密封面磨损检查 | 1次/半年 |
| 10 |  | 卡箍、螺栓、螺母的磨损和锈蚀检查 | 1次/半年 |
| 11 | 止回阀 | 连接螺栓、密封、垫片、机油等的检查 | 1次/年 |

第六条　验收

验收标准：按磋商文件所规定的服务标准和乙方响应文件的承诺。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

每季度考核完成后，甲方根据考核结果向乙方支付相应管护费用。

第八条　违约责任

1、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

2、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

3、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

5、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

6、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式陆份，甲、乙方各持叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

（二）报价一览表报价为三年度总报价。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 管道类别 | 管道 |  |  | 泵站 |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长度（米） | 单价 （元/米） | 小计（元） | 泵站（座） | 单价 （元/座） | 小计（元） |  |
| 1 | 支管网 | 6766.9 |  |  | / |  |  |  |
| 2 | 片区 | 27666.4 |  |  | 19 |  |  |  |
| 3 | 黑臭河道 | 5123.6 |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | 20-24年新增 | 15762 |  |  | 15 |  |  |  |
| 总计（每年） |  | 55318.9 |  |  | 46 |  |  |  |
| 总计（三年） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期:

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要采购人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

十二、响应函（实质性格式）

致：                      ：

根据贵方的项目编号：             磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）或工程。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

十三、技术偏离表（实质性格式）

项目编号：                             项目名称：

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：____年____月_____日

十四、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月_____日

十五、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十六、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料