常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：馆藏文物预防性保护采购项目

项目编号：JSZC-320400-CTZB-G2024-0439

采 购 人：常州博物馆

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	31

第七章   投标文件格式	32

- 第一章   投标邀请

项目概况

常州博物馆馆藏文物预防性保护采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年02月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-CTZB-G2024-0439

2.项目名称：常州博物馆馆藏文物预防性保护采购项目

3.项目预算金额：208万元

4.项目最高限价（如有）：208万元

5.采购需求：本项目采购内容为常州博物馆馆藏文物预防性保护采购项目，包括设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、售后服务、技术培训等直至通过采购人及主管部门的验收、质量保修、免费维保等全部工作。

6.合同履行期限：合同签订后90天内完成货物的供货、安装、调试、培训，直至通过主管部门验收合格，并交付采购人使用。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：2024年12月31日至2025年01月08日（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年02月11日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州博物馆

地    址：常州市龙城大道1288号

联系方式：徐先生 0519-85165081

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：袁  婷

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6013）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：恒温恒湿机组、核心产品。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 ■需要，具体要求如下： - 样品制作的标准和要求：小型净化调湿机1套（技术参数详见第五章采购需求三、技术要求）； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （3）样品递交要求： ①样品递交开始时间：2025年02月10日09:30 样品递交截止时间：2025年02月10日16:00 样品递交地点：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼 联系人：袁 婷 电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6013） ②投标人在样品上/样品背面粘贴标签，标签上注明投标人名称、样品材质、规格型号、产地，加盖投标人公章，并用不透明白纸将标签粘贴遮盖； ③样品提交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则评审时样品部分不得分； （4）未中标人样品退还：未中标人的样品评审结束后予以退回； （5）中标人样品保管、封存及退还：中标人的样品不予退回，由采购人封存作为最终验收的依据； （6）其他要求（如有）： ①样品制作及运输费用由投标人自行承担； ②未能提供样品、样品不齐全或样品不符合要求的，评审时样品部分不得分。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年01月09日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6013）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500—1000; 0.8%. ……; …. 代理费按差额定率累进法计算。 代理费按照上述标准收取。 代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （3）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 10 | 提供针对本项目的详细实施方案，包括但不限于①产品交货进度保障措施、②产品质量保障措施、③包装运输措施、④安装调试方案、⑤应急方案等。 根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足招标文件及采购需求的得10分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。 注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）未提供方案的不得分。 |  |
| 2.2 | 售后服务 | 6 | 提供针对本项目的详细售后维保服务方案，包括但不限于①售后服务内容、②售后服务体系、③响应速度和响应时间、④、响应次数、⑤专业技术人员保障及售后技术装备、备品备件、⑥售后服务体系认证证书等。 根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足招标文件及采购需求的得6分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。 注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）未提供方案的不得分。 |  |
| 2.3 | 培训方案 | 4 | 提供针对本项目的详细培训方案，包括但不限于①培训内容、②培训流程节点安排、③培训时间、地点、④培训力量资源等。 根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足招标文件及采购需求的得4分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。 注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）未提供方案的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 技术指标响应情况 | 38 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合招标文件要求进行评价。符合技术要求的得基本分38分；采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分；扣完为止。 | 采购需求的技术参数中要求提供检测报告的投标人需提供检测报告佐证，同时提供国家认证认可监督管理委员会 https://www.cnca.gov.cn/检验检测报告编号查询页面截图。其余参数证明材料包括不限于：产品样本或技术手册或技术白皮书或检测报告或功能截图或技术证明文件等。 投标人须对照招标文件技术参数要求逐条列出并对比。项目验收时采购人将逐条验证技术指标，如发现投标人虚假应标，采购人无条件退货并上报相关政府采购部门处理。 |
| 3.2 | 业绩 | 3 | 根据投标人自2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）完成的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 | 投标文件中提供中标（成交）通知书、采购合同文本扫描件以及项目验收合格证明文件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的得分。 |
| 3.3 | 演示 | 9 | 投标人提供一台小型净化调湿机产品功能演示视频，演示视频需包含以下功能展示，本项满分9分。 ①材质：小型净化调湿机外壳材质采用304不锈钢，得1分。（以送样为准） ②控制系统：采用PLC控制面板，界面可同步显示湿度设定值及展柜内实时温湿度数值，得1分。 ③功能键：PLC控制面板具有水位显示、工作状态、加水等功能键，得1分。 ④曲线显示：PLC控制面板具有设备湿度历史数据曲线显示及设定采集频率功能，得2分。 ⑤数据导出：可通过外接接口（USB）读取及导出设备温湿度历史数据，得2分。 ⑥联网功能：支持无线WIFI、RS232等接口进行通信和联网，且可以在PLC控制面板上进行联网参数设置，得2分。 | 投标人在系统中上传演示视频，功能演示要求使用真实产品演示，不能使用PPT进行演示。根据投标人提供的演示视频对现场的样品进行操作。演示视频时长不超过10分钟，未按要求提供视频的，或因视频文件上传不全或损坏而导致无法完成演示的，演示部分不得分。投标人中标后须按演示视频所展示产品向采购人提供，如中标人所供产品与演示视频不符，采购人有权要求中标人更换，如更换后产品人仍不一致，采购人将不予办理验收程序。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目背景/项目概述

《“十四五”文物保护和科技创新规划》中提出了推进馆藏文物保存环境达标建设，推广基于“稳定、洁净”的预防性保护和微环境控制理念，建立区域性预防性保护中心，推进馆藏环境监测、检测、评估等技术研究和应用。

依据常州博物馆馆藏文物预防性保护方案的评审意见，结合常州博物馆文物展示储藏的实际需求，建立博物馆馆藏文物预防性保护管理体系。即采取有效的质量管理、监测、评估、调控等预防措施，抑制各种环境因素对文物的危害作用，努力使文物处于一个“稳定、洁净”的安全生存环境，尽可能阻止或延缓文物的物理和化学性质改变乃至最终劣化，达到长久保存文物的目的。提升常州博物馆馆藏文物预防性保护的综合能力。

2.采购标的

本项目采购内容为常州博物馆馆藏文物预防性保护采购项目，清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 文物展柜 |  |  |  |  |
| 1 | 平柜（展示） | 2500*800*1100mm | 个 | 6 |  |
| 2 | 小型净化调湿机 | 详见技术参数 | 台 | 6 | 微环境主动调控 |
| （二） | 珍贵文物藏展设施 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能文物储存柜A | 1200*800*2200mm | 组 | 42 |  |
| 2 | 多功能文物储存柜B | 1200*800*2200mm | 组 | 6 |  |
| 3 | 多功能文物储存柜C | 2500*1500*2000mm | 组 | 1 |  |
| 4 | 多功能文物储存柜D | 3000*1500*2000mm | 组 | 1 |  |
| 5 | 重型文物柜架 | 1200*800*2200mm | 组 | 11 |  |
| 6 | 高密封储存柜 | 1200*800*2000mm | 台 | 3 |  |
| 7 | 净化恒湿储存柜（抽屉式） | 1400*780*1990mm | 台 | 1 | 核心产品 |
| 8 | 净化恒湿储存柜（层板式） | 1400*780*1990mm | 台 | 2 | 核心产品 |
| （三） | 库房环境调控 |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿机组 | 详见技术参数 | 套 | 2 | 核心产品 |

二、基本要求

1.供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.供应商成交后须与采购人在磋商产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

三、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.供货期：合同签订后90天内完成货物的供货、安装、调试、培训，直至通过主管部门验收合格，并交付采购人使用。

2.交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。

3.采购人有权根据实际使用需求，对货物清单中品种或数量进行调整，投标人应在投标文件中承诺，在整个执行过程中，将予以配合，保证按采购人要求及时提供所需货物。

4.投标人所供货物应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，货物的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5.投标人在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（不限于合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。

（二）付款条件（进度和方式）

1.合同签订后10个工作日内，采购人支付合同价的70%作为预付款；

2.货物安装、调试、经采购人验收合格后，一次性支付剩余全部合同价款。

（三） 包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

1.投标人应对设备进行妥善包装，以满足设备运至安装场地及在安装场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

2.每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3.包装材料应符合国家相关规定。

4.投标人负责自行选择适宜的运输工具及线路安排设备运输，货物运输途中的毁损、灭失等风险自行承担。

（四） 质保及售后服务

★1.免费质保期：至少提供免费质保3年。质保期自设备交付并经采购人验收合格后开始计算。（投标文件中提供质保承诺函，否则作为无效响应处理）。中标人应按照国家有关法律法规规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

2.质保期内，中标人应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。中标人接到故障电话1小时响应，在24小时内派人到现场；简单故障，48小时内解决；需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。

3.质保期内，中标人应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，中标人应在收到维修配件或耗材后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。

4.采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，中标人应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，中标人需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。

5.质保期结束，不能视为中标人对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，中标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。

6.因中标人所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，中标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

7.中标人终身免费更新升级设备安装及数据处理涉及软件。

四、技术要求

（一）技术参数及功能要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 文物展柜 |  |
| 1 | 平柜（展示） | - 展柜规格：2500*800*1100mm - 通用安全性能符合GB 4706.1相关规定（即1.06倍的额定电压时泄漏电流≤1.5mA、电气强度为1000V不击穿）。 - 展柜总体技术要求：应满足《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物展藏 多功能展柜》 WW/T 0109-2020技术要求，多功能展柜的设计和制作应以最大程度地减小文物所受损害为目标，应满足文物存取、展示、保护、安全等需求；多功能展柜的结构强度应满足展品安全防护要求；展示空间应通过安全的隔离层与灯箱、底座等空间分隔，安装环境控制设备和放置环境控制材料的空间应与文物的展示空间相分隔，并可独立开启，便于维护；多功能展柜所有金属材料应耐腐蚀或作防腐蚀处理；玻璃应采用安全的夹层玻璃，并宜选用低反射玻璃；展示空间内部使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，应对文物的保存无不良影响。 - 外观：应满足《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物展藏 多功能展柜》 WW/T 0109-2020技术要求，多功能展柜的外观应光滑平整，无划伤、开裂和明显变形，多功能展柜的表面涂层应色泽一致，不允许有涂层脱落或露底。 - 展柜结构由展示部分、基座组成，各部分柜门独立开启、管理。展示柜整体框架采用50*50*3.0mm优质冷拔钢管型材经切割、焊接、调校、磨平，柜体结构水平及垂直度±≤2mm，并设计有水平调节地脚装置。 - 柜体钣金，下底座展板和型材面通过反射观看外观平整、光滑、光亮无明显凹坑打磨不均（弧度较大）和划痕处，无≥100cm2的阴影区。柜体钣金、上灯箱板，下底座展板和型材外表面≤200cm2的阴影区不多于1，试样表面任意200cm2正方形面积内，长度≤5mm的划痕不多于1个，不允许出现长度>5mm的划痕。 - 柜体外部缝隙：各型材连接处缝隙≤0.5mm；护板与护板拼接处平面度≤1mm，缝隙≤1mm；护板与型材拼接处缝隙等于1±0.1mm，周圈缝隙均匀一致；护板与型材拼接处平面度≤1mm；展柜上灯箱射灯板与型材缝隙均匀（2mm），误差≤1mm，平面度≤1mm；展柜底座展板与型材缝隙均匀（2 mm），误差≤1mm，平面度≤1mm；柜体四面玻璃之间所形成的四条缝隙宽度为4mm，上下均匀一致，偏差≤±1mm；展柜玻璃四条缝隙处粘接胶条保证直线±0.3mm、清洁美观，无溢出玻璃胶。 - 承重：基座承载能力每平方米大于600kg。 - 质量标准：展柜根据设计规格制作，当外形尺寸尺寸长度不大于1000mm时，最大允许偏差为±1mm；当外形尺寸尺寸长度介于1000mm与3000mm之间时，最大允许偏差为±1.5mm；当外形尺寸尺寸长度不小于3000mm时，最大允许偏差为±2mm；其中，根据展柜外形尺寸，整体外观对角线偏差不大于2mm。 - 采用δ1.5～3.0mm优质冷轧钢板，经剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等专业设备成型后，与龙骨连接采用气体保护焊焊接，采用静电氟碳喷涂工艺，柜体结构水平及垂直度±≤3mm。 - 表面经过静电粉末喷涂处理后，光泽度不大于30°。 - 玻璃：展柜玻璃采用6+6超白夹胶玻璃，中间夹PV防紫外线胶片。外露角为安全倒角处理。玻璃罩直角拼接处切角45度无影胶密封粘结。原片透光率≥92%，夹胶后透光率≥90%以上。经高压釜高温成型，经数控设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。 - 玻璃安全性能符合GB15763.3建筑用安全玻璃 第3部分 夹层玻璃中规定。 - 开启方式：采用电动升降开启。 - 展柜噪声：应满足《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物展藏 多功能展柜》 WW/T 0109-2020技术要求，多功能展柜的整体噪声应低于50dB。 - ▲板材阻燃性：性能符合 GB 8624-2012 的要求，燃烧性能分级达到 B1 级。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - 展柜密封胶满足JC/T 485-2007 建筑窗用弹性密封胶的要求，表干时间＜24h，下垂度≤1.1mm，拉伸粘结性能≤0.35MPa；使用寿命原则上不低于两年；密封胶采用双组分、中性固化结构胶，具有耐臭氧、耐紫外线等优越的气候性能，耐高低温可在-50℃～+100℃，具良好的特强粘接力和弱性。 - ▲密闭性能：应满足《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物展藏 多功能展柜》 WW/T 0109-2020技术要求，多功能展柜换气率应≤1d-1；具有气体调节功能的多功能展柜换气率应≤0.05d-1。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - 脚轮功能：脚轮安装在箱体底部，具有负载能力强、运行平稳、安全的功能，使展柜在摆位前自由移动。 - 地脚功能：调节脚安装在箱体底部，箱体摆位后地脚接触地面，使箱体更稳固摆放在地面。可调节水平、调整箱体高度。展柜柜底全封闭结构。 - ▲照明调控功能：应满足《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物展藏 多功能展柜》 WW/T 0109-2020技术要求，多功能展柜照度应可调，调节范围:15 lx～500 lx；色温可调，色温调节范围应为2500 K～4000 K，灯具角度可调。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 |
| 2 | 小型净化调湿机 | - 尺寸：≤W380*D350*H131mm - 适用展柜：≤6m³ - 湿度范围：30%RH-70%RH - 显示精度：±3%RH - 使用环境：5-40℃/10-90%RH - 供电电源：220VAC,50HZ - 最小功率：≤30W/H - 最大功率：≤120W/H - 净化功能：空气HEPA滤网 - 控制系统：应采用PLC控制系统，PLC显示界面应不少于如下功能： - 设置及显示：可同步显示湿度目标设定值、展柜内实时温湿度数值、历史数据曲线显示、水位显示、工作状态显示；可设置相对湿度、设置采集频率、设置联网参数； - 功能键：设置键、加水键、电源等功能键； - 接口：支持无线WIFI、RS232接口（进行通信和联网功能）等；支持USB接口（具备设备温湿度历史数据读取及导出）。 - ▲噪音要求：应符合中华人民共和国文物保护行业标准 《WW/T 0096—2020 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》，设备的整体噪音应低于50dB。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - 排水方式：免人工排水。 - 外壳材质：应采用304不锈钢，外壳表面应无明显划痕，金属部件不应有锈蚀和变形。 - 外壳防护等级：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，设备应符合 GB/T 4208—2017 规定的 IP20 要求直径 12mm、长 80mm 的铰接试指应与危险部件有足够的间隙，直径 12.5mm 的球形物体试具不得进入壳内。 - ▲脉冲群特性：应符合 GB/T 17626.4-2018 中试验等级为 3 级,B 类判据的要求，装置试验后应能正常工作。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - ▲浪涌特性:应符合 GB/T 17626.5-2019 中试验等级为 2级,B 类判据的要求，装置试验后应能正常工作。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - ▲高湿工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境温度 (22±2)℃条件下,湿度从 90%±3%RH、80%±3% RH、70%±3% RH 中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作6h,试验期间应符合试验后应符合调湿误差：≤±1%RH，湿度调控波动度：≤3%RH的要求。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - ▲低温工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境湿度 60%±3%RH 条件下,温度从(5±2)℃、(10±2)℃、(15±2)℃中选择,调节目标湿度设为 50%RH，稳定后工作 6h，试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH 的要求。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - 正常工作条件：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，设备在环境温度:5℃～40℃，环境湿度:10%～90%RH，大气压力:80kPa～106kPa的条件下可正常工作。 - 性能要求：在密封展柜内，5个小时内将柜内湿度从30%RH调控到70%RH，并可在5个小时内将70%RH调控到30%RH。 - ▲工作稳定性：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置通电后正常工作时间不小于2d，试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH 的要求。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 |
| （二） | 珍贵文物藏展设施 |  |
| 1 | 多功能文物储存柜A | 1.规格：1200*800*2200mm 2.结构：上下对开门（实心门或玻璃门），分5层；联排组装。 （1）拆装框架体钢结构联排组装，高度可根据美观及使用实际程度分割。 （2）外形简洁、大方美观，架体外侧四周做圆弧处理。 （3）门与门之间没有外露的文物承重柱。门开启角度160度以上。 （4）背靠背组合时双面有门，在架体内部每一层的前后左右既有可相通又有可不相通的，每标准组五层文物放置板，所有的文物放置板均可自由调整高度。大型文物使用相通柜架，小型文物使用不相通柜架。 （5）锁采用锁芯、拉手锌材质为合金结构，锁、拉手、连动装置一体化设计钥匙采用三级管理（便于文物管理员管理）。 （6）底座配备水平调节装置。 （7）架内文物放置板上铺设亚麻布及10mm厚樟木实木板，樟木板表面平整，并且经过干燥、防虫、防腐处理。文物放置板设计为上下通透，同时起到最大承重150KG，樟木板为内镶式。 （8）文物放置板上储存文物时有防倾倒装置，所有内部防倾倒装置可随文物大小、宽窄、高低自由调节。 （9）每层文物放置板、挂板能沿文物承重柱的垂直方向独立自由调整高度，同时能固定在架体上起到避震的作用。 （10）整列文物存储设施有气流通透性，且有防尘效果。 （11）文物安保储藏设施达到互换性、延展性、空间随时可独立性、单架内部自由分割性、文物保护性等。 （12）文物安保储藏设计达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（尖角圆润、查询便捷）。 （13）架内设置文物防倒板，架体门开启时可防止文物从架体中滑出。 （14）架内文物防倒板加装文物防磕碰棉。 （15）阻燃亚麻布：B1级阻燃。 3.性能： （1）架体稳定坚固，使用灵活可靠。 （2）双层门内全包架开关轻便、没有噪声。 （3）门开启次数需达到3万次以上并且无损坏变形。 （4）组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。 （5）文物放置板载重正压力大于150kg，每层自由调整，便于存放尺寸较大的文物。 （6）每标准节的高层门开启160度及文物放置板完全抽出并施加100kg向下正压力时，架体不会有任何倾斜。 4.材料标准、技术参数： 设备配置; 材料规格 (mm); 技术参数; 备注. 底座; δ≥2.0; 冷轧钢板; 框架结构整体焊接. 文物承重柱; δ≥1.5; 冷轧钢板; 表面亚光静电喷塑，架体结实坚固，设计新颖，安装规范. 文物放置板; δ≥1.5; 冷轧钢板. 顶板; δ≥1.2; 冷轧钢板. 支撑板; δ≥1.2; 冷轧钢板. 内侧板; δ≥1.0; 冷轧钢板. 侧面板; δ≥1.0; 冷轧钢板. 外门板; δ≥1.0; 冷轧钢板; 门板、优质一级冷轧钢板，板面平整，款式新颖，表面亚光静电喷塑. 内门板; δ≥1.0; 冷轧钢板. 加固门板; δ≥1.0; 冷轧钢板; 表面亚光静电喷塑. 旋钮门锁; 锁、拉手、连动装置一体化设计; 锁芯、拉手材质为锌合金结构; 钥匙采用三级管理. 门轴固定件; δ≥5; 冷轧钢板. 樟木板; δ≥10; 实木板. 阻燃亚麻布; δ≥1.0; B1级阻燃. |
| 2 | 多功能文物储存柜B | 1.规格：1200*800*2200mm 2.结构：主体为拆装框架结构，每列可自由前后移动，边列分上、下对开门（共五层存放空间）、高度可根据要求及实际使用需求分割。 3.主体结构及性能描述 - 底框焊接为满焊，整体框架结构，1000h均匀受力耐压800kg不变形。每平米对角线精度误差±1.5mm。 - 底盘框架结构整体焊接，底盘安装6mm厚抗震钢板，不锈钢水平调节围脚，四周活动调节70度，单脚承重200kg。 - 拆装检测实验7次，门每次拆装后实验开启1万次，隔板架、承重板每次拆装后实验装配200次，均可正常使用。门开启170度。 - 门锁锌合金结构，一体式三级管理锁具。 - 加固两层门，内外门板拆装结构，合页单个承重25kg检测实验500h可正常使用，门板平整度为每平米±0.3mm，每平米对角线误差±0.5mm - 采用全闭合式结构立柱40*40mm。立柱井字形整体焊接，单根立柱挂孔间距误差每米±0.2mm，对角线挂孔误差每平米±0.5mm，600h斜拉力试验200kg可正常使用装配。 - 隔板、挂板架、立柱有抗震防跌落固定销单点200KG。挂板架单钩承重50KG。以防地震发生时隔板脱落。镶嵌式隔板包裹亚麻布，周边及底部加强加固处理，最底层隔板下安装樟木板，每平米对角线、平整度精度误差±1.5mm。隔板周边装配文物防倒板，在柜门打开或架体倾倒后防止文物跌落或跌倒。 - 依据《馆藏文物保存环境质量监测技术规范》WW/T0016-2008，底部香樟木板自然风干，含水率与储藏文物要求相适应，并做“阻燃防火处理”。 - 表面处理采用9工位环保喷淋前处理，表面喷涂10度以内金属底光银塑料粉末。 - 底部可安装两维阻尼减震装置。 - 挂板、隔板、立柱、可固定，可调节高度。 4.材料参数标准 设备配置; 规格（mm）; 材质; 备注. 底座; δ≥4.0; 钢板; 静电喷塑. 抗减震固定板; δ≥5.0; 冷轧钢板. 文物承重柱; δ≥2.0; 冷轧钢板. 承重隔板; δ≥1.5; 冷轧钢板. 防潮顶板; δ≥1.0; 冷轧钢板. 文物隔板架; δ≥1.5; 冷轧钢板. 侧护板; δ≥1.2; 冷轧钢板. 无酸纸; δ≥0.7; 环保材料. 亚麻布; δ≥1.0; 国产名优. 香樟木板; δ≥10. 内外门板; δ≥1.2; 冷轧钢板; 静电喷塑. 门锁; 锌合金结构; 电子密码锁. 防倾倒装置; δ＝10.0; 冷轧钢板. |
| 3 | 多功能文物储存柜C | 1.规格：2500*1500*2000mm 2.结构：主体为拆装框架结构，每节标准14抽，抽屉具有自锁互锁功能，抽屉内按要求可随时限位分割。 3.柜架结构与要求 - 底框焊接为满焊，整体框架结构，1100h均匀受力耐压800kg不变形。每平米对角线精度误差±1.5mm。 - 底盘框架结构为整体焊接。 - 拆装检测实验7次，抽屉板，滑道板每次拆装后实验装配200次，均可正常使用。 - 抽屉拆装检测实验5次，每次拆装后负荷装配80kg配重，抽拉实验1万次，抽屉拉出85%可正常使用。 - 抽屉采用一体式拉手，轨道采用三节承重低噪音滑轨，抽屉具有互锁功能，每次只能打开一个抽屉，互锁检测实验2万次可正常使用。 - 抽屉内部可自由分割多个储藏空间。每列侧板外侧中间部位安装有亚克力标识牌。 - 采用全闭合式结构立柱40*40mm。立柱井字形整体焊接，单根立柱挂孔间距误差每米±0.2mm，对角线挂孔误差每平米±0.5mm，600h斜拉力试验200kg可正常使用装配。 - 镶嵌式抽屉板，周边及底部加强加固处理，每平米对角线、平整度精度误差±1.5mm。 - 表面处理采用9工位环保喷淋前处理，表面喷涂10度以内金属低光银热固型粉末涂料。 4.材料参数标准 设备配置; 规格（mm）; 材质; 备注. 底座; δ≥3.0; 冷轧钢板; 表面亚光静电喷塑. 文物承重柱; δ≥2.0; 冷轧钢板. 抽屉板; δ≥1.2; 冷轧钢板. 抽屉架板; δ≥1.5; 冷轧钢板. 其他钢板; δ≥1.0; 冷轧钢板. |
| 4 | 多功能文物储存柜D | 1.规格：3000*1500*2000mm 2.结构：主体为拆装框架结构，每节标准14抽，抽屉具有自锁互锁功能，抽屉内按要求可随时限位分割。 3.柜架结构与要求 - 底框焊接为满焊，整体框架结构，1100h均匀受力耐压800kg不变形。每平米对角线精度误差±1.5mm。 - 底盘框架结构为整体焊接。 - 拆装检测实验7次，抽屉板，滑道板每次拆装后实验装配200次，均可正常使用。 - 抽屉拆装检测实验5次，每次拆装后负荷装配80kg配重，抽拉实验1万次，抽屉拉出85%可正常使用。 - 抽屉采用一体式拉手，轨道采用三节承重低噪音滑轨，抽屉具有互锁功能，每次只能打开一个抽屉，互锁检测实验2万次可正常使用。 - 抽屉内部可自由分割多个储藏空间。每列侧板外侧中间部位安装有亚克力标识牌。 - 采用全闭合式结构立柱40*40mm。立柱井字形整体焊接，单根立柱挂孔间距误差每米±0.2mm，对角线挂孔误差每平米±0.5mm，600h斜拉力试验200kg可正常使用装配。 - 镶嵌式抽屉板，周边及底部加强加固处理，每平米对角线、平整度精度误差±1.5mm。 - 表面处理采用9工位环保喷淋前处理，表面喷涂10度以内金属低光银热固型粉末涂料。 4.材料参数标准 设备配置; 规格（mm）; 材质; 备注. 底座; δ≥3.0; 冷轧钢板; 表面亚光静电喷塑. 文物承重柱; δ≥2.0; 冷轧钢板. 抽屉板; δ≥1.2; 冷轧钢板. 抽屉架板; δ≥1.5; 冷轧钢板. 其他钢板; δ≥1.0; 冷轧钢板. |
| 5 | 重型文物柜架 | 1.规格：1200*800*2200mm 2.结构：分5层，联排组装 3.柜架结构与要求 - 单层承重达1000KG以上。 - 主体结构分底框主拉杆、文物承重柱、层板主拉杆、顶板主拉杆、文物放置板等组成，采用框架底座，可拆开运输安装。各部位的安装绝对牢固、可靠、无松动现象，文物放置板外沿与文物承重柱外侧、同联同层板均在一个水平面上，文物放置板连接部位没有任何活动量底框主拉杆、层板主拉杆、顶板主拉杆、固定板、均为三挂钩固定。确保整个架体的稳定性。最下面两层文物放置板加装龙骨支撑，确保承重。 - 底座配备防地震装置。 - 底梁、横梁、顶梁、配备防跌落装置。（叉车或重型文物上架放掉落装置） - 文物放置板设计防滑及防磕碰文物装置。 - 顶板可加装塑胶层，在潮气凝水时水滴不会流入架内。 - 文物放置板24小时加负荷平均承重1000kg。 4.性能 - 文物承重柱结构采用2.5mm冷轧板部件组成，组装后平整牢固。 - 文物放置板采用1.8mm冷轧钢板模具冲压成形，互换性强。每层标准均匀承重力≥1000Kg。 - 整体牢固，无任何松动、晃动，部件组装后全负载情况下没有任何变形。 - 文物放置板标准载荷能力≥1000Kg。 - 全负载载重：每标准节（4层双面文物放置板）在全负载（每层单面文物放置板均匀载重1000kg）的情况下，架体、文物承重柱没有任何变形，架体不产生倾斜现象，经48小时，文物放置板最大挠度不超过1mm，卸载后没有任何裂纹及变形，残余变形量<0.1mm。 - 具有防火、防潮、防虫、防尘、防光（紫外线）、防震等功能。 5.材料标准、技术参数、采用标准： 设备配置; 材料规格 (mm); 技术参数; 备注. 文物承重柱; δ≥2.5; 冷轧钢板; 表面亚光静电喷塑，架体结实，坚固。. 文物放置板; δ≥1.5; 冷轧钢板. 底框主拉杆; δ≥3.0; 冷轧钢板. 层板主拉杆; δ≥3.0; 冷轧钢板. 顶板主拉杆; δ≥3.0; 冷轧钢板. 挂件; δ≥2.5; 冷轧钢板. 固定件; δ≥5.0; 冷轧钢板. 龙骨; δ≥3.0; 冷轧钢板. 松木板; δ＝20; 实木. |
| 6 | 高密封储存柜 | - 规格：1200*800*2000mm； - 外壳材质：柜体应采用不低于1.0mm厚的SUS304双拉丝不锈钢材质； - 柜门：采用4门对开；门上视窗采用约5.0mm厚的玻璃； - 柜体工艺：特殊重迭式结构,密闭性佳，不易刮伤，不变形，不渗气，采用特殊内藏式气密安装法，不采用传统外露作法,确保无老化及脱落问题； - 门锁：采用加压紧迫式把手，锁具寿命长； - 层板数量：5层活动层板； - 层板材质：SUS304不锈钢层板 - 层板承重：80KG； - 脚轮：底部采360˚旋转脚轮； - 密封性：换气率≤0.5d-1 - ▲文物储存柜密封胶应符合JC/T 485-2007 标准，表干时间≤24 h，下垂度≤2mm，拉伸黏结性能≤0.4Mpa；提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - 柜内配备符合行业标准的文物保护环境吸附剂。 |
| 7 | 净化恒湿储存柜（抽屉式） | - 规格：1400*780*1990mm - 自动湿度调控性能：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物展藏 调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，调湿储存柜湿度调控范围：30%RH～70％RH；调湿准确度：≤±3%RH；湿度均匀度：≤6%RH；湿度波动度：≤5%RH 的要求。 - ▲恒定湿热：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准馆藏文物展藏调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，调湿储存柜的电气部分在(40±2)℃、(85±3%)RH条件下工作6h，经恒定湿热试验后，对于交流供电装置,装置输入端子与外壳之间,在正常工作条件下的绝缘电阻应不小于50MΩ，试验后应符合湿度调控范围：30%～70%RH，调湿准确度：≤±3%RH；湿度均匀度≤6%RH；湿度波动度：≤5%RH的要求，提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - ▲性能：设备在5小时内可将柜内湿度从30%RH调控到70%RH或者在5小时内可将柜内湿度从70%RH调控到30%RH，提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - ▲绝缘电阻：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物展藏 调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，在调湿储存柜不施加激励的条件下,用绝缘电阻测试仪在调湿储存柜输入端子与外壳之间测量, 对于交流供电装置, 装置输入端子与外壳之间, 在正常工作条件下的绝缘电阻应不小于 50MΩ。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - 控制湿度：加湿、除湿一体智能化 - 加水方式：自动收集水 - 排水方式：无液态水排出 - 抽屉数量：10层 - 抽屉承重：≥20KG - 控制系统：应采用PLC控制系统，PLC显示界面应不少于如下功能： - 设置及显示：可同步显示柜外、柜内实时温湿度数值、历史数据曲线显示、水位状态显示、工作状态显示；可设置湿度、设置采集频率、设置联网参数； - 功能键：设置键、加水键、曲线等功能键； - 接口：支持无线WIFI、RS232接口（进行通信和联网功能）等；支持USB接口（具备设备温湿度历史数据读取及导出）。 - 使用环境：5℃～40℃；10%RH～90%RH - 使用电源：220VAC，50HZ，1A - 消耗功率： 最大：≤200W / 平均：≤30W - 净化调湿智能储存柜采用三套独立系统组成：加湿模块、除湿模块、水收集模块，避免单一系统出问题，影响整机工作。 - 可分离式维修设计，方便简单，不滴水、不结霜，以免导致二度潮害，更无热效应产生。使用寿命10万小时以上。 - 除湿主机外壳采PPS防火级塑材，可预防瞬间电压过高而造成主机熔毁的现象，使用更安全，更安心。 - 断电吸湿：断电24小时内仍能够继续“化学补位吸湿”。 - 烤漆工艺：柜体采用文保专用无酸性无甲醛粉体烤漆，安全无毒，色彩持20）久不褪色，硬度高、耐划伤、耐老化。 - 锁具：采用优质锁具，坚固耐用，长时间使用锁具及钥匙不变形。 - ▲密闭性能：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准馆藏文物展藏调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，调湿储存柜的密闭性能宜满足换气率≤1.5 d-1。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - ▲噪音检测：装置的整体噪声应≤50dB。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 |
| 8 | 净化恒湿储存柜（层板式） | - 规格：1400*780*1990mm - ▲自动湿度调控性能：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物展藏 调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，调湿储存柜湿度调控范围：30%RH～70％RH；调湿准确度：≤±3%RH；湿度均匀度：≤6%RH；湿度波动度：≤5%RH 的要求。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - 恒定湿热：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准馆藏文物展藏调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，调湿储存柜的电气部分在(40±2)℃、(85±3%)RH条件下工作6h，经恒定湿热试验后，对于交流供电装置,装置输入端子与外壳之间,在正常工作条件下的绝缘电阻应不小于50MΩ，试验后应符合湿度调控范围：30%～70%RH，调湿准确度：≤±3%RH；湿度均匀度≤6%RH；湿度波动度：≤5%RH的要求。 - ▲稳定性：装置通电后湿度设置30%、50%、70%RH时连续工作连续工作时间不小于7d，柜内湿度波动值：≤±3%RH 。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件 - ▲绝缘强度：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物展藏 调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，装置输入端子与外壳之间施加1500V、持续1min的交流电压,试验期间,无击穿和闪络现象,且漏电电流不大于 5mA。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - 控制湿度：加湿、除湿一体智能化 - 加水方式：自动收集水 - 排水方式：无液态水排出 - 层板数量：5层 - 层板承重：≥80KG - 控制系统：应采用PLC控制系统，PLC显示界面应不少于如下功能： - 设置及显示：可同步显示柜外、柜内实时温湿度数值、历史数据曲线显示、水位状态显示、工作状态显示；可设置湿度、设置采集频率、设置联网参数； - 功能键：设置键、加水键、曲线等功能键； - 接口：支持无线WIFI、RS232接口（进行通信和联网功能）等；支持USB接口（具备设备温湿度历史数据读取及导出）。 - 使用环境：5℃～40℃；10%RH～90%RH - 使用电源：220VAC，50HZ，1A - 消耗功率： 最大：≤200W / 平均：≤30W - 净化调湿智能储存柜采用三套独立系统组成：加湿模块、除湿模块、水收集模块，避免单一系统出问题，影响整机工作。 - 可分离式维修设计，方便简单，不滴水、不结霜，以免导致二度潮害，更无热效应产生。使用寿命10万小时以上。 - 除湿主机外壳采PPS防火级塑材，可预防瞬间电压过高而造成主机熔毁的现象，使用更安全，更安心。 - 断电吸湿：断电24小时内仍能够继续“化学补位吸湿”。 - 烤漆工艺：柜体采用文保专用无酸性无甲醛粉体烤漆，安全无毒，色彩持20）久不褪色，硬度高、耐划伤、耐老化。 - 锁具：采用优质锁具，坚固耐用，长时间使用锁具及钥匙不变形。 - ▲密闭性能：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准馆藏文物展藏调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，调湿储存柜的密闭性能宜满足换气率≤1.5 d-1。提供具有CMA或CNAS认定的检测机构出具的检测报告扫描件。 - 噪音检测：装置的整体噪声应≤50dB。 |
| （三） | 库房环境调控 |  |
| 1 | 恒温恒湿机组 | - 制冷量：≥52kW；104kcal/h：4.48； - 加湿量：≥13Kg/h； - 加湿功率(kW)：≥9 - 电加热量：≥32kW； - 风量：≥10000m3/h； - 机外静压：600Pa； - 机组噪音：≤72dB(A)； - 进出风：顶进顶出； - 温控范围：18～28℃； - 湿控范围及精度：50～70%RH,精度5～10%RH； - 电源：380V，50Hz，三相四线制； - 机组总容量：≥65kW； - 压缩机：涡旋式，名义输入功率≥7(kW)； - 制冷剂：R410A； - 风机：轴流式*2个；功率0.8(kW)； - 初效过滤段：镀锌框架/板式/G4； - 新风口：防雨罩+尼龙过滤网； - 直膨段：铜管套铝翅片，亲水铝箔；水盘材料：不锈钢304； - 外形尺寸:≤2800*1550*1200mm； - 风管：含进风管、回风管； - 配件：根据现场需求提供； |

注：上述标准如有更新，必须按最新标准执行。

（二）安装调试

1.投标人应派有经验的技术人员到现场安装、调试，直到设备正常运行。

2.投标人派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具和专用仪器仪表等。

3.投标人应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

4.设备安装完毕，应在采购人的监督下进行设备的所有功能性试运行。

（三）验收标准

1.当货物到达采购人指定的安装现场后，采购人和中标人依据货物供货清单共同对货物进行验收，并对货物的数量、外观、材质等进行逐项检查。验收时发现短缺、破损、不符合招标文件要求的，采购人有权要求中标人立即补发或更换。若在交付日截止前中标人未能提供所有检验合格货物，采购人有权终止合同，损失由中标人承担。

2.对于中标人提供的货物，送达后采购人有权委托具有检测资质的检测机构从中随机抽取1份（套）进行全项检测，中标人不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付采购人使用，检测费用由中标人承担。如发现中标人所供货物在质量及感官标准上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，中标人必须整改到位，不得以任何理由拒绝。中标人拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。

3.对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调换、退货而发生的任何费用和责任，如因产品质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。

4.该项目为江苏省文化旅游发展和文物保护利用专项资金项目，项目实施完毕必须通过由江苏省文物局组织的专家验收。否则，采购人不予付款，一切后果由中标人自行承担。

（四）培训要求

在技术验收后，按照采购人通知，投标人应按采购人的安排及时安排工程师到采购人现场参与并指导，并对采购人相关人员进行操作、保养和维修等培训。投标人技术人员技术水平、技能等应确保能承担此培训、调试工作，并应确保采购人操作人员能独立、熟练地进行操作和维修保养。由此产生的一切费用由投标人承担。

（五）其他要求

1.投标人须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。投标人的投标文件必须对招标文件中所列明的各条技术要求做出明确响应，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。

2.投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。

3.投标人应保证本项目设备涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

4.投标人应自行到现场了解项目情况，满足采购人指定应用范围内的所有要求，与设备有关的所有配套软件、辅材和安装内容全部包含在内，除采购人明确提出需要的变更外，不再增加任何费用。投标人不得以本清单有缺陷为由漏项，导致整个系统或某项功能不能满足要求。

5.投标人所供产品在质量、性能、技术指标、技术参数等方面均应不低于招标文件的规定，并同时提交该材料（设备）在质量、性能、技术指标、技术参数等方面不低于招标文件要求的相关证明材料。若所投产品未达到招标文件要求，投标人必须无偿更换设备，直至达到项目要求，采购人不再承担任何费用与设备支持。

五、其他

（一）报价要求

1.本项目报价为含税报价，报价包括但不限于招标文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务、应交纳的各项税款（包括但不限于关税、增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间采购人不再支付其他任何费用。

★2.本项目设计费为68300元，合同签订后由中标人支付给第三方设计单位，此部分不单独报价，投标人报价时须充分考虑此部分因素，并投标文件中提供承诺函，否则作为无效响应处理。

（二）安全要求

1.中标人应保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由中标人承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

- 第六章   拟签订的合同文本

招标人（以下称甲方）:                       合同编号：

中标人（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间：    年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算。

4.付款方式：合同签订后10个工作日内，甲方支付合同价的70%作为预付款；

货物安装、调试、经甲方验收合格后，一次性支付剩余全部合同价款。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-2其他特定资格要求

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| （一） | 文物展柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平柜（展示） |  |  |  | 6 | 个 |  |  |
| 2 | 小型净化调湿机 |  |  |  | 6 | 台 |  |  |
| （二） | 珍贵文物藏展设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能文物储存柜A |  |  |  | 42 | 组 |  |  |
| 2 | 多功能文物储存柜B |  |  |  | 6 | 组 |  |  |
| 3 | 多功能文物储存柜C |  |  |  | 1 | 组 |  |  |
| 4 | 多功能文物储存柜D |  |  |  | 1 | 组 |  |  |
| 5 | 重型文物柜架 |  |  |  | 11 | 组 |  |  |
| 6 | 高密封储存柜 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 7 | 净化恒湿储存柜（抽屉式） |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 净化恒湿储存柜（层板式） |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| （三） | 库房环境调控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿机组 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）