招　标　文　件

项目名称：常州市钟楼区飞龙西路81号办公大楼物业服务项目

项目编号： JSZC-320400-JZCG-G2025-0024

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2025年01月23日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市钟楼区机关事务管理中心]的委托，常州市政府采购中心就[常州市钟楼区飞龙西路81号办公大楼物业服务项目]([JSZC-320400-JZCG-G2025-0024])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0024

2.项目名称：常州市钟楼区飞龙西路81号办公大楼物业服务项目

3.预算金额：142.59万元/3年，47.53万元/年

4.本项目最高限价为142.59万元/3年，47.53万元/年。

5.采购需求（简介）：常州市钟楼区飞龙西路81号办公大楼物业服务项目主要包括但不限于对该办公大楼及地下一层、地下二层范围内【具体以采购人（实际使用人）指定区域为准】的秩序维护管理、环境保洁、公共设施设备维护维修、消防维保、食堂服务管理、楼宇管理、绿化养护、电梯维保、空调维保、大型油烟机设备清洗等工作，以及完成项目所要求的其他相关服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：三年，拟自合同签订之日起至三年期满止，合同一年一签，具体时间以合同为准。首次合同前三个月为试用期，试用期内经采购人（实际使用人）考核合格后，合同继续履行；试用期考核不合格，合同终止且采购人（实际使用人）不承担任何责任。一年合同期满后经采购人（实际使用人）考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标（接受/不接受）,联合体中所有成员数量不得超过 / 名。

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1.时间：详见招标文件公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市钟楼区机关事务管理中心

地址：常州市钟楼区星港路88号3楼

联系人：刘臻

联系方式：0519-88890366

2.常州市政府采购中心信息

地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人： 郭女士

电   话：0519-85588150

开标评审相关联系人：杭先生

电   话：0519-85588156

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________________圆（___________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目(不收取)履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币  /  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款

8.1.1合同签订（收到发票）后10个工作日内支付当年度合同价款的10%作为预付款。

8.1.2剩余合同价款按每三个月为一个周期支付，每个周期履约完成支付当年度合同价款的22.50%，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.3每月度进行考核，按周期汇总，相关考核扣款在对应周期费用中扣除。试用期内，月度考核成绩在90分（不含）以下情况发生时，即试用期考核不合格，合同终止，按实际服务时间及有关考核办法约定支付相应期间服务费用。

在本项目合同期间（含试用期），月度考核成绩≥90分的，视为采购人（实际使用人）满意度达90%，即为合格，采购人全额支付月度费用。月度考核平均成绩＜90分的，视为采购人（实际使用人）满意度未达90%，即为不合格；当中标人月度考核成绩低于90分，采购人按低于90分的每扣1分即扣服务费3000元的换算标准在月度服务费中扣除相应费用。根据月度考核成绩及相应考核扣款，按周期（即每三个月，试用期内则按实际服务期间为准）汇总结算，采购人支付扣除考核扣款后的服务费余款。

每次付款前，中标人应与采购人确定服务费用金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。因中标人未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

8.1.4本项目合同期内费用除因服务人员增减所致的费用增减除外，服务费按中标（成交）价格执行，在合同实施期间不因薪资政策（包括最低工资）调整、市场变化等任何因素而变动。

8.1.5 如遇政策性调整甲方有权终止合同。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 一、采购标的

1.项目名称：常州市钟楼区飞龙西路81号办公大楼物业服务项目

2.预算金额：142.59万元/3年，47.53万元/年

3.最高限价：142.59万元/3年，47.53万元/年

4.采购项目概况（简介）：常州市钟楼区飞龙西路81号办公大楼物业服务项目主要包括但不限于对该办公大楼及地下一层、地下二层范围内【具体以采购人（实际使用人）指定区域为准】的秩序维护管理、环境保洁、公共设施设备维护维修、消防维保、食堂服务管理、楼宇管理、绿化养护、电梯维保、空调维保、大型油烟机设备清洗等工作，以及完成项目所要求的其他相关服务。（详细内容见本招标文件第四章）

5.合同履行期限：三年，拟自合同签订之日起至三年期满止，合同一年一签，具体时间以合同为准。首次合同前三个月为试用期，试用期内经采购人（实际使用人）考核合格后，合同继续履行；试用期考核不合格，合同终止且采购人（实际使用人）不承担任何责任。一年合同期满后经采购人（实际使用人）考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

6.是否接受联合体投标：否。

7.是否接受分支机构参与响应：否。

8.是否属于政府购买服务：否。

9.是否接受进口产品投标：否。

10.是否专门面向中小企业预留采购份额：是。

11.本项目的特定资格要求：无。

12.项目类别：服务类。

- 二、商务要求

- （一）实施的时间和地点

1.实施时间：三年，拟自合同签订之日起至三年期满止，合同一年一签，具体时间以合同为准。首次合同前三个月为试用期，试用期内经采购人（实际使用人）考核合格后，合同继续履行；试用期考核不合格，合同终止且采购人（实际使用人）不承担任何责任。一年合同期满后经采购人（实际使用人）考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

2.实施地点：常州市钟楼区飞龙西路81号。

- （二）付款条件（进度和方式）

1.合同签订（收到发票）后10个工作日内支付当年度合同价款的10%作为预付款。

2.剩余合同价款按每三个月为一个周期支付，每个周期履约完成支付当年度合同价款的22.50%，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3.每月度进行考核，按周期汇总，相关考核扣款在对应周期费用中扣除。试用期内，月度考核成绩在90分（不含）以下情况发生时，即试用期考核不合格，合同终止，按实际服务时间及有关考核办法约定支付相应期间服务费用。

在本项目合同期间（含试用期），月度考核成绩≥90分的，视为采购人（实际使用人）满意度达90%，即为合格，采购人全额支付月度费用。月度考核平均成绩＜90分的，视为采购人（实际使用人）满意度未达90%，即为不合格；当中标人月度考核成绩低于90分，采购人按低于90分的每扣1分即扣服务费3000元的换算标准在月度服务费中扣除相应费用。根据月度考核成绩及相应考核扣款，按周期（即每三个月，试用期内则按实际服务期间为准）汇总结算，采购人支付扣除考核扣款后的服务费余款。

每次付款前，中标人应与采购人确定服务费用金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。因中标人未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

4.本项目合同期内费用除因服务人员增减所致的费用增减除外，服务费按中标（成交）价格执行，在合同实施期间不因薪资政策（包括最低工资）调整、市场变化等任何因素而变动。

5.如遇政策性调整采购人有权终止合同。

- 三、技术要求

- （一）基本信息

1.坐落位置：常州市钟楼区飞龙西路81号。

2.占地面积：约6384.95平方米。

3.建筑面积：约6407平方米，总体建筑成T字形，其中地上（八层）面积约为5107平方米，地下一层面积约为1300平方米，地下二层面积约为1000平方米。

4.绿地面积：约3200平方米。

5.物业类型：机关办公楼。

- （二）物业服务质量、效果要求及项目目标

1.处理日常接待咨询服务，严肃办公秩序，认真对待服务对象的投诉，建立投诉记录。

2.日常物业管理运作范围为常州市钟楼区飞龙西路81号办公大楼（含地下一层、地下二层区域），具体以采购人（实际使用人）指定区域为准。物业管理工作要切合钟楼区飞龙西路81号办公楼的办公特点和活动规律，并建立适合采购人（实际使用人）办公物业管理质量控制体系，作为保障和保证，日后能够接受第三方质量审核和检查。

3.为保证采购人（实际使用人）的正常办公区域活动的开展，投标人进驻前须向采购人（实际使用人）提供详细的新旧物业交接方案。

4.投标人应当根据采购文件提供各项管理标准，岗位职责及工作程序等物业服务内容，服务期间必须遵守采购人（实际使用人）各项制度和管理规定，并服从采购人（实际使用人）的管理，设立自查考核机制，达到采购文件要求标准、服务响应承诺标准及合同约定标准，标准不一的，以孰高原则执行。

5.项目目标要求

服务期间，投标人必须按采购人（实际使用人）推进标准化工作的部署和要求，认证贯彻落实《机关事务标准化工作“十四五”规划》等文件精神，采取积极有效措施，有效控制人力物力投入，加强对员工的培训教育，持续推动服务和管理标准的落地实施，不断提升标准化工作水平，实现为全市机关事业单位提供借鉴，发挥行业指导作用的目标。

- （三）建立健全物业管理制度

根据采购人（实际使用人）的具体情况，投标人应制定有关制度，如物业管理条例、物业作业规章等，主要包括但不限于以下内容：物业管理服务质量标准、秩序维护管理制度、环境保洁制度、公共设施设备维护维修制度、食堂服务管理制度、会务服务制度、绿化养护制度、电梯维保制度、空调维保制度、大型油烟机设备清洗制度、人员岗位工作制度、高危作业操作制度、人员培训制度、考核奖惩制度、进退场交接制度、安全经营生产制度、应急处置制度、档案管理制度等。

- （四）档案、资料管理

加强有关物业档案和资料的管理，档案和资料管理包括：设备使用档案、突发性事件处理档案、联系档案、投诉和意见档案、物品领用及消耗档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境管理档案、人事管理及人员培训档案等。要求档案（资料）做到保存完整、管理完善、交接手续完备、检索方便准确。

投标人必须配合采购人（实际使用人）接受上级部门或相关单位的监督、检查，并提供必须的资料。如检查不合格，投标人必须按有关部门或单位的整改要求给予落实，且采购人（实际使用人）有权追究投标人的相关责任并进行扣罚。

- （五）项目服务内容及要求

- 1.秩序维护管理

（1）实行24小时值班及巡逻制度，确保物业区域内无火灾、无刑事事故、无安全隐患发生。有应急处理计划和措施，如有事故发生，能做到及时报警、保护现场，防止事态的进一步恶化，时间处理及时率100%。

（2）负责监控室的日常工作及设备的日常维护与保养。

（3）负责消防、闭路监控异常情况处理，并负责晚间任务接受及下达。

（4）门岗按采购人（实际使用人）要求做好访客登记事宜，有问必答，热情、耐心解答进出人员的询问并作出指引，并对老弱病残者及有困难者提供帮助。

（5）门岗严格验证、登记，杜绝收废旧、推销、快递人员、送快餐等闲杂人员和无通行证的车辆进入。无上门推销现象。

（6）严格查验物品，杜绝携带各类剧毒、易燃易爆等危险品和枪支弹药的人员和车辆进入，杜绝没有出门证将公用物品带出。

（7）所有秩序维护人员同时承担义务消防队员职责。严格执行消防操作规程，定期参加消防演习，保证消防通道通畅，消防器材可随时启用。

（8）熟记楼层分布及其电话号码，熟悉所有的工作人员，做好服务工作。

（9）做好各种信息的记录、反馈。做好信件和报刊的收发工作，严肃收发纪律和程序，不得有任何失误。

（10）自行车、助力车、摩托车、汽车等车辆按指定地点停放并进行管理。停车场有专人疏导、管理有序、排列整齐，残疾人专用车位不被占用，非机动车辆按规定位置停放。

（11）做好门岗前周围卫生及门岗的清洁保洁。

（12）完成采购人（实际使用人）下达其他相关的秩序维护管理工作。

- 2.环境保洁

（1）清洁范围包括但不限于物业区域内的门厅、过道、楼道、会议室、卫生间、领导办公室等场所以及室外道路、广场、地下一层及地下二层等区域、绿化带、建筑小品、水池、水景等。

（2）执行巡回保洁制度，每天8时45分前（根据采购人（实际使用人）办公情况适时调整）搞好公共场所室内外等清洁工作，清洁设施合理、完备，满足采购人（实际使用人）办公特点下的清洁要求，全天候、全方位地保持巡回清洁：电梯内无任何手印痕迹；玻璃门窗透亮无浮沉；墙壁无蛛网积灰；地面无积尘、痰迹、污渍、脚印及抛弃物，确保整个院落环境优美、卫生清洁。

（3）办公楼立面、公共楼道及物业区域内道路整洁，无对方杂物现象，并承担“门前三包”责任。

会议室及配套场所日常卫生做到每场必清，如无会议须保持一日一清。每月至少一次全面清扫。会议室做到窗明几净，物品摆放有序，卫生无死角，室内空气清新，无异味，同时做好会议室内地面和地毯等的清洁、保养工作，定期保养，常年如新。

（4）建立消杀工作管理制度，根据实际情况定期开展消杀工作，有效控制害虫草生；定期对各类病虫害进行预防控制，定期杀灭蚊、蝇、鼠、蚁，并做到无滋生源，适时投放消杀药物。

（5）雨水井定期清掏疏通，井池不得有淤积、堵塞、漫溢等现象。雨水管道(至少1次/年)疏通；雨水井（至少1次/6个月）检查，并视情况进行及时清掏疏通。

（6）垃圾实行分类管理，日产日清，垃圾桶、箱表面无污渍。

（7）及时清洗景观水池等水体区域，保证水体清澈无杂物、围岸干净整洁。

（8）主要物业管理区域公共场所保洁，其他区域根据采购人（实际使用人）要求保洁(不少于以下频次，采购人（实际使用人）可根据现场情况安排清洁频次)：

① 楼内通道、楼梯(2次／周 )拖扫。

② 电梯厅、电梯轿厢(白天)(2次／天)拖扫。

③ 消防通道(1次／半个月)拖擦。

④ 共用活动场所(1次／天)清扫。

⑤ 楼道玻璃窗(1次／月)擦拭。

⑥ 消防栓、过道门、扶手等公共设施(1次／周)擦拭。

⑦ 公共卫生间(2次／天)清洁（早晨上班前、午后、下班前）。

⑧ 及时清扫积水、积雪，清洁区域无垃圾、杂物、异味，并进行保洁巡查。

⑨ 水池、水景等水体区域(1次／半个月)清理。

（9）垃圾的处理与收集

① 根据大楼实际情况合理布设垃圾桶、果壳箱。

② 垃圾每日收集2次，无垃圾桶、果壳箱满溢现象（夏季等特殊情况按照现状要求加大垃圾收集频次）。

③ 垃圾中转站每日进行冲洗，冲洗后无异味，根据实际需要进行消杀，有效控制蚊、蝇等害虫滋生。

④ 垃圾桶、果壳箱、卫生间便纸篓每日清理，更换垃圾袋，定期清洗，保持洁净。

（10）投标人负责有关清洁耗材如清洗剂、消毒剂、地板蜡、清洁工具以及消杀用品等费用；公共部位消耗品做到及时检查更换；清洁所需辅助器材如梯子等均由投标人自行解决。

（11）完成采购人（实际使用人）下达其他相关的环境保洁工作。

- 3.公共设施设备维护维修

（1）负责物业区域内办公大楼的维护、保养和修缮；负责配电设施、电气设备的运行管理及维护保养；负责电梯运行管理及维护保养（具体要求详见“8.空调维保”）；负责空调系统的运行管理和维护保养（具体要求详见“9.电梯维保”），以及其他相关房屋、设施设备维护维修服务。

经采购人（实际使用人）同意，空调、电梯系统的维护保养允许投标人委托有相关资质的第三方公司进行服务，确保服务按时完成。

（2）严格执行有关房屋、设施设备运行管理维修的工作标准及要求。制定、熟悉各类突发事件的应急预案和处理措施。

根据房屋、设备设施的技术资料编制年度保养维修计划，确定季度维修项目，编排月度实施进度，加强维修维护及保养质量管理，确保房屋、设施设备的完好和正常使用运行。

（3）做好日常巡回检查、做好维护保养、运行记录管理、维修档案、节能降耗等管理措施，并严格执行，保证运行正常。设备台帐、图纸档案、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录完整。

（4）做好日常巡回检查和维护保养工作，并组织对房屋、设施设备的定期检修，发现问题主动及时处理，排除故障，消除隐患，并做好台帐，及时上报情况，严禁设施设备带病运行。

① 每天检查电梯、消防、供水、空调、监控等设备运行情况，发现故障及时告知有关维修保养单位。

② 供水、供电设备严格按国家规范管理，符合国家标准，运行状况良好，有可行的应急方案，确保供水、供电系统的正常运行。每天对大楼供电设备、供水设施和公共照明等进行检查，发现故障及时处理。

③ 定期对雨、污水管(井)清理维护保养，确保管道上、下畅通，没滴漏现象。

④ 照明设备外观整洁、无脱落、无蜘蛛网、无积尘，完好率及维修更换率100％，并按规定时间定时开关。

⑤ 维修养护制度健全并在工作场所明示，工作标准及岗位责任制明确，执行良好。

⑥ 对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施、处理记录。

⑦ 道路通畅，路面平坦，道路、停车场平接通畅，交通标志标牌齐全规范。

⑧ 各设备房及公共场所、场地，有危及人身安全隐患处有明显标志和防范措施。

⑨ 水景、建筑小品的养护与管理。

（5）实行报修值班制度，日常报修实行限时服务，随叫随到，接到指令15分钟内到现场。

（6）投标人在巡查过程中或采购人（实际使用人）在日常检查过程中发现办公房和设施设备需要维修，将问题及时反馈并按相关规定提出申请，报采购人（实际使用人）审批同意后，方可进行维修。

维修、更换配件费用另行结算（投标人免费提供单件单价200元以下的零配件，超出部分采购人负责），超过1000元以上修理费用的配件设定合理的质保期，配件修理费用按实际情况进行结算，投标人根据最终双方确认的金额向采购人提供合法的有效发票，采购人收到发票后在30个工作日按规定办理付款结算。

（7）作业人员必须持证上岗，严格按操作规程作业，做到全年无安全事故和其它责任事故。

（8）维修工作应当一次性成功，验收合格，工完场清，并做到无跑、冒、滴、漏现象发生。

（9）控制零部件更换，对能够修复继续使用的零部件不作更换。

（10）保证办公大楼门窗、玻璃及公共部位设施的完整完好和正常使用。

（11）确保配电设施、电气设备、电梯和给排水系统、消防系统正常运行和顺畅通达。

（12）地下一层及地下二层相关设施设备重点维护维修、巡检要求

不低于以下要求频次进行日常检、巡查并应做好记录；投标人如在巡查过程中发现相关设备需要维修，将问题及时反馈并按相关规定提出申请，报地下一层及地下二层的实际使用人确认后进行维修。以保证设备设施功能正常。合同期间如遇设施设备增减，则按具体实际数量进行管理：

① 柴油发电机组（1组）：每月启动，水电气油检查；

② 排污泵（11台）：每周启动测试；

③ 消防泵（4组）：每月启动，每周查看；

④ 排风机（2台）：每周启动；

⑤ 新风机（1台）：每周启动；

⑥ 空调除湿机（2台）：每月启动，除湿机雨季每日定时开启；

⑦ 美的空调（1拖5多联机）：每天查看；

⑧ 其他电气线路：日常查看，每两天一次；

⑨ 投标人在暴雨、汛期等特殊天气值守，时刻关注相应设施设备，如遇突发问题立即上报应配合做好应急工作。

（13）完成采购人（实际使用人）下达其他相关的公共设施设备维护维修工作。

- 4.消控服务

经采购人（实际使用人）同意，消控系统的维护保养允许投标人委托有相关资质的第三方公司进行服务，确保服务按时完成。此外投标人应当做好物业区域内日常消控值守及巡检工作。

（1）做好消控室的运行值班，消防设施设备的日常管理，包括消防安全工作责任、安全管理制度、维保台账记录等物业管理日常要求的工作。

① 值班员负责对各种消防控制设备的监视和运用，不得脱岗、擅离职守。

② 熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防控制室设备的正常运行。

③ 对火警信号应立即确认，及时准确启动有关消防设备，火灾确认后立即报火警并向消防主管人员报告，随即启动灭火和应急疏散预案。

④ 对消防控制设备及通讯器材等进行经常性检查，对消防设施故障应及时排除，不能排除的应立即向部门主管人员或消防安全管理人员报告，并协助技术人员进行修理、维护，不得擅自拆卸、挪用或停用消防设施。

⑤ 认真记录报警控制器日运作情况，每日检査火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，并填写值班记录，做好交接班工作。

⑥ 认真学习消防法律、法规及消防专业知识，积极参加消防专业培训，不断提高业务素质。

⑦ 其他消控应遵循的法律法规及政策文件要求。

（2）做好消控设备设施日常巡查，包括但不限于消防供配电设施（如有）；火灾自动报警系统；消防供水设施；消火栓(消防炮)灭火系统；自动喷水灭火系统；泡沫灭火系统；气体灭火系统；防排烟系统；火灾应急照明和疏散指示标志；应急广播系统；消防专用电话；防火分隔设施；消防电梯；细水雾灭火系统；干粉灭火系统；电气火灾监控系统；可燃气体探测报警系统；灭火器；消防泵房；其他建筑消防设施。

负责物业区域内消防灭火器充装，主要有类型3kg干粉120只左右、35kg干粉1只，其他类型若干，具体以现场实际情况为准。

对服务范围内的设备进行巡查，发现问题后立即通知采购人（实际使用人）及维保单位进行维修保养，保证相关设备正常运行。接到消防设施有抢修情况的通知后，在2小时内赶到现场进行现场查看及维修维护质量监督。对消防设施故障零部件确实需要更换的向采购人（实际使用人）提出合理的建议和报价供采购人（实际使用人）决策。

（3）组织消控室及相关人员培训简易操作流程，至少每季度组织一次的消防演习,在演习期间，投标人派主要负责人进行现场专业技术指导。

（4）消防部门来检査，积极配合服务单位与消防部门沟通、协商解决消防设施实际存在的问题。

（5）每年对消防设施至少进行一次全面的检测及测试，但相关特殊消防设施应按采购人（实际使用人）要求定期全面检测及测试，确保消防设施的完好和有效运行。每次检查时告知采购人（实际使用人）管理人员全程参与，在重大活动及节假日前进行一次全面的检查，确保安全。

（6）遵守采购人（实际使用人）的有关规定和要求，保证消防设施的运行正常,确保安全。注重操作环境的整洁和卫生，文明操作，确保人身和财产的安全。

（7）完成采购人（实际使用人）下达其他相关的消控服务工作。

- 5.食堂服务管理

（1）员工餐厅的就餐要求是全年每天早、午、晚餐。形式为桌餐或自助餐。

（2）每天准时提供职工早、午、晚餐 (所涉及的食材、佐料等均由实际使用人提供)。

（3）注重服务、保证服务质量，定期开展意见征求、服务质量考核工作。

（4）服务人员须统一着装、保持良好的仪容仪表，做到“三轻”：说话轻、动作轻、走路轻。

（5）对餐厅、厨房设备、设施进行日常保洁及检查，要求每天清洁；冰箱、冰柜必须每周清洁一次，地面应该每天保持清洁、无积水状态；保持设备良好的使用状态。

（6）厨具、餐具按要求清洗，严格按照消毒程序处理。

（7）用具应该每天进行常规消毒处理，清洁用抹布应该按照要求和使用对象加以区分，并每天常规消毒处理。

（8）做好原料申购及记录，并按照食品卫生要求，参与原材料验收工作。

（9）按食品卫生要求开展食品加工工作，食品原料、半成品、成品的保管、使用必须符合卫生监管部门的相关要求，做到有台帐、有记录。

（10）及时做好餐饮相关单据的结算手续及记录。

（11）根据季节和环境情况及时进行食堂除害工作。

（12）完成采购人（实际使用人）下达其他相关的食堂服务工作。

- 6.会务服务

（1）会场确认仔细、无差错，按照不同的会议规格和要求提供相应的会场服务。

（2）会议前的基本设施、设备的准备、调试及清洁工作；会议现场的布置工作。

（3）会议服务及时到位，按规范、工作程序、会议要求做好台账记录，不断提高服务质量。

（4）会议室内设备设施定期检查，发现问题及时报修，保证正常使用。

（5）会议前配备好茶水、烟灰缸、纸巾等相关物品。

（6）在会议召开前调节好空调、话筒、音响，并打开灯、窗帘保持开会期间的光线明亮，对会议室进行通风和温度的调节。会议室使用后应对该区域全面通风换气，保证室内空气新鲜。会议室做好定期消毒工作。

（7）会议中的倒水、续水及其他会议服务等事宜。

（8）会议结束，现场的保洁及相关设备、物品的清点、归还（归位）、库存等工作。

（9）会务用品由采购人（实际使用人）提供。

（10）做好日常会务礼仪培训。

（11）完成采购人（实际使用人）下达其他相关的会务服务工作。

- 7.绿化养护

（1）树木养护（乔木、灌木、绿篱）

主要包括浇水、中耕松土、除草、修剪、切边、涂白、支撑加固、扶正、抗旱、排涝、病虫害防治、施肥、防寒等。

要求绿地无杂草、树木生长旺盛、无缺株（块），无明显斜倒，无明显病虫害、适时修剪，无枯枝死树，绿地无黄土露天及板结现象，绿化保存率达98%。协助养护采购人（实际使用人）制定的大型盆艺花卉。

浇水、抗旱：根据不同的环境条件，本地季节特点，各类树木的生物生态习性，适时浇水、抗旱，满足树木生长要求，7-9月高温干燥季节，保持每周绿地普遍浇透水一次；

中耕松土：保持土壤常年疏松，无板结；

除草：要求日常保持绿地无杂草，做到除早、除小、除净。使用化学除草剂应当保证对植物的安全，不产生危害。并报请采购人（实际使用人）同意后实施。树木无藤蔓缠绕；

修剪：根据不同树种的习性，景观配置要求，适时修剪。绿地内乔灌木修剪，要体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪要求轮廓整齐线型流畅，外型饱满，无飞头，赤脚、斑秃现象；

乔木按习性及时抹茸、修剪，做到无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头，行道树枝下高、总高及冠幅基本一致；树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。对于剪口直径大于15cm的粗壮大枝，要分段截枝、以防树枝撕裂；

花灌木修剪及时、合理，有利于短枝和花芽的形成；

绿篱、色块及球类修剪适时；轮廓明显，曲线流畅，整齐平整，球类修剪圆整；

切边：对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，保持线条流畅清晰（树木胸径15cm以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，树木胸径15cm以上树穴直径统一为120cm。）；

涂白：每年11月上旬前对相关乔木进行一次涂白，高度按1.2米的高度进行涂白，涂白液按要求配比；

支撑加固及树木扶正：新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施；

抗旱及排涝：及时做好干旱时期绿化的浇水工作；及时做好雨季、恶劣天气绿地、行道树、园路、铺装等地面的排水工作，确保不积水，植物不涝害、行人无安全隐患；

病虫害防治：做好病虫害预测预报工作，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象；

施肥：根据绿化生长情况及习性、季节情况等，做好施肥工作；

防寒：按规范要求及时有效地做好冬季植物防寒和积雪清除工作。

（2）草坪养护

草地色泽正常、地型优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达95%。杂草率应低于5%,无坑洼积水、无裸露地、无碎砖头石子、无残枝败叶、纸屑烟头；杂草应经常清除，防止杂草结籽繁衍，一般用手拔除或用小铲、锄头除草，结合中耕也可去除杂草。绿地无改变使用用途，无占用现象。

草坪生长高度：冷季型冬季不超过6cm夏季不超过8cm,暧季型夏季不超过8cm,冬季尽量低剪。

草坪每年施肥不少于两次，施肥用量及面积须报采购人（实际使用人）验收。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪中的树坑、色块、花境边缘应进行切边，切边界沟清晰，线型流畅。

（3）绿化补植

合同期内因中标人管理不善造成的所有树木、地被、草坪、花卉死亡的，由中标人负责按原有品种、数量、规格在半个月内补栽到位。具体情况以交接时双方现场清点情况为准。

（4）护绿管理

实行常态巡查、动态管护制度。如发现擅自移伐、乱修剪树木，擅自在绿地内搭建、开挖、占用、堆放、悬挂等占绿毁绿等违规现象应第一时间制止；

绿地无扣绳晾晒、各类乱种植现象；

根据采购人（实际使用人）要求，及时清理和恢复擅自毁绿、违规毁绿现场；

根据采购人（实际使用人）巡查中发现的问题下达的整改通知，限期整改到位；

绿化内建筑小品的清洁、维护，发现问题及时清洁、维护。

（5）组织管理及安全生产

对影响秩序或存在安全隐患的潜在问题要采取有效措施防控。及时处置有安全隐患、妨碍通行的树木；

每月初上报月度养护计划；

有相应的特殊天气状况及紧急事件的应急预案；

在养护过程中造成安全事故等所有相关事故的，由中标人承担全部责任，与采购人（实际使用人）无关；

养护负责人保持24小时通信畅通。

（6）工作完成及配合情况

对采购人（实际使用人）提出需要整改的问题，能按规定及时办结；

不得出现新闻媒体曝光、群众举报、各项检查等造成的不良影响；

对上级交办的突击性工作和管护中的临时性工作能认真完成；

能按采购人（实际使用人）要求完成月度工作计划及交办的月度重点任务。

（7）安全防护及事故处理

中标人在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担；

中标人应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责；

中标人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路绿化或防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施；

中标人对土壤进行消毒或防治病虫害时，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。中标人应按规定妥善收集和处理；

养护期间，中标人应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运；

中标人应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染；

养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人（实际使用人），同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担全部责任。

（8）完成采购人（实际使用人）下达其他相关的绿化养护服务工作。

- 8.空调维保

经采购人（实际使用人）同意，空调系统的维护保养允许投标人委托有相关资质的第三方公司进行服务，确保服务按时完成。

（1）每年度夏、冬两季空调使用前，安排专业维保人员进行全面清洗维保工作，每季度安排技术人员全面巡查，并定时完成各项性能检查，并提交相应状态报告。

（2）正常工作日（含周六、日），接到报修电话或采购人（实际使用人）指令后，及时电话回复确认维修处理时间，法定工作日4小时内（节假日2小时内）到现场开始维修检查。

（3）法定节假日安排维修值班，春节假期内，如有报修，及时赶到现场维修，法定节假日（除春节假期外）若有故障发生需及时维修，接到报修电话或采购人（实际使用人）指令后，4小时内（交通或其他意外情况可能适当延长，最多延长不得超过1小时）赶到现场开展维修。

（4）维保过程中，因作业人员维修或施工引起的设备或其它损坏，由投标人承担一切责任及费用。

（5）投标人维保期间，做到科学维护、安全操作、文明施工，遵守采购人（实际使用人）一切规章制度，不能影响采购人（实际使用人）正常生产、办公秩序，并接受采购人（实际使用人）监督检查。

（6）投标人维保结束应填写《空调系统维保记录表》，并交给采购人（实际使用人）留存。

（7）投标人维保期间应建立健全安全作业规范、做好人员安全培训及配备齐全安全防护工具，严禁出现安全生产事故。投标人承担维保期间发生的全部安全责任事故责任。

（8）维保频次要求

保证所有空调机组的正常运行，检验及重新调整整机组运行，每套每年二次；

室外机冷凝器清洗，每台每年二次；

室内机送风口、回风口过滤网清洁，每台每年二次；

机组系统检查调整各设定值至正常，每套每年二次；

空调系统按需要免费补充冷媒；

遥控器（线控器）的操作性能检测，如开关机、模式切换、风量调节等，每台每年二次；

室内机漏水的检查，排水盘的清洁和保养，每台每年一次；

检查机组电子膨胀阀开启度、各类传感器灵敏度，每套每年二次；

检查冷媒系统泄露情况，每套每年二次；

检查蒸发器进出口温度，每套每年二次；

检查压缩机各部位温度和排气、吸气压力，每套每年二次；

检查压缩机三相电压与电流，每套每年二次；

检查膨胀阀、换向阀、电磁阀等阀门的工作状态，每套每年二次；

检查油电加热器、汽液分离器、排气止回阀等工作状态，每套每年二次；

检查控制系统的动作程序、主板控制顺序是否正常，每套每年二次；

检查任何不正常的噪音和振动，每套每年二次；

检查及收紧电路上各电线接点，每套每年二次；

检查电机绕组是否有断路、短路或接地情况，每套每年二次；

调校安全及控制装置，使机组在安全运行区间内，每套每年二次；

检查室外主机及管路支架除锈、刷漆、保温材料修补，每套每年二次。

（9）空调维修、更换配件费用根据采购人内部管理办法另行结算。

（10）完成采购人（实际使用人）下达其他相关的空调维保服务工作。

- 9.电梯维保

经采购人（实际使用人）同意，电梯系统的维护保养允许投标人委托有相关资质的第三方公司进行服务，确保服务按时完成。

（1）根据现状提出合理完整的系统维保方案。每月二次（具体保养时间根据采购人（实际使用人）要求进行，遇法定节假日、双休日顺延）派专业技术人员（持特种设备操作人员上岗证）对电梯进行保养、清洁、加油润滑，每月25日前须向采购人（实际使用人）提交下月保养计划，保养计划时间的调整，应征求采购人（实际使用人）书面同意，严禁减少按国家规范要求每月的维保次数。

（2）严格按《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》GB/T 18775-2009和《电梯维修保养安全》2004-05-15负责电梯维修保养工作（如遇相关标准更新，则按最新标准执行），对每台电梯的机房环境、通风降温装置（机房空调、排风扇配件费用由采购人承担）、机房设备、控制系统、曳引机、轿顶、轿厢、井道、底坑、各类照明、应急报警装置（报警装置中自监控室至电梯机房或井道间的线路由采购人负责）进行保养，每次保养内容由采购人（实际使用人）指定的负责人签字认可并确认当次保养的部位及时间。

（3）每次维修保养时，应在施工现场一楼候梯厅等相关区域醒目位置放置警示标识牌，告知使用者电梯正在维修保养中。单次维修或每次保养结束后，应按采购人（实际使用人）要求，填写相关表单，表示该项工作结束并由采购人（实际使用人）确认并签字。

（4）负责电梯的正常运行，提供24小时维修及抢修处理服务。紧急故障、电梯困人事故及其他事故30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。在连续三个月没有出现有关部门及相关人员投诉前提下，经采购人（实际使用人）综合考评电梯维保质量优秀。

（5）定期会同采购人（实际使用人）相关部门和专业人员组织的评审小组进行维保现场质量评定，尊重采购人（实际使用人）专业人员提出的意见并及时整改。

（6）每月对电梯的机械及电气元件全面检查不少于二次，将存在的问题，所需更换的配件做好记录并由采购人（实际使用人）指定的设备专业人员签字认可，不得隐瞒事实、伪造质量记录。

（7）遇突发事件引起电梯故障，投标人须立即响应采购人（实际使用人）提出的要求，无条件恢复电梯运行，维修、更换配件费用另行结算（投标人免费提供单件单价200元以下的零配件，超出部分采购人负责），超过1000元以上修理费用的配件设定合理的质保期，配件修理费用按实际情况进行结算，投标人根据最终双方确认的金额向采购人提供合法的有效发票，采购人收到发票后在30个工作日按规定办理付款结算。

（8）保证电梯顺利通过特种设备监管部门的年检。年检费由投标人承担。年检整改项目属于投标人原因的由投标人免费负责整改，属于投标人原因产生的年检复检、接待费用由投标人承担。电梯年检过程中如存在不合格项，投标人位应书面通知采购人（实际使用人），如由投标人原因导致电梯复检的费用由投标人承担。

（9）投标人供应的电梯配件因质量问题引起的各类安全事故或影响设备的正常运行所带来的损失，由投标人承担。如果电梯发生重大设备事故或人身伤亡事故，经确认系投标人的责任，扣除当月100%的服务费用，还要赔偿采购人全部损失。

（10）必须履行电梯维修保养操作流程及标准。维修保养过程中出现的各类安全事故，由投标人承担全部责任。电梯运行过程中出现困人事故，投标人未在规定的时间内将被困人员解救出来，发生的各类道歉及赔偿由投标人承担。

（11）安排专人对电梯维修保养进行总协调，同时全程配合采购人（实际使用人）组织的月度检查工作。投标人负责保管、看护进场的设备及附配件，应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

（12）投标人维保质量达不到采购人（实际使用人）的月度检查要求、维修响应要求，采购人（实际使用人）、主管部门有权按电梯维修保养综合检查评分标准、细则内容进行考核扣款，并视实际情况另行聘请第三方维保单位，因此产生的费用全部由投标人承担。

（13）完成采购人（实际使用人）下达其他相关的电梯维保服务工作。

- 10.大型油烟机设备清洗

（1）根据常州市消防安全管理规定关于厨房油烟管道应定期进行防火清洗的要求，每年进行厨房油烟管道清洗。

（2）一年清洗两次，分别为每年的5月份和12月份，清洗日期由采购人（实际使用人）与投标人根据食堂具体休息日协商而定，采购人（实际使用人）提前通知投标人，投标人积极配合并开展清洗作业。

（3）采购人（实际使用人）指派食堂负责人开、关厨房门，介绍食堂设备的电源开关地点，及注意安全事项等。投标人具体清洗范围如下：

① 各食堂点的抽油烟机、排风机、油烟罩、净化器、油烟管道等设备进行污垢铲除、冲洗、保养。

② 清洗油烟机系统完毕，清洗现场（灶台、台面、地面、墙面清洗）。以清洗前和清洗后的照片形式进行现场对比检查，需要达到：清洗部位无积油污垢，使用功能无变化，保证清洗后设备运作状况良好。

（4）清洗材料供应：清洗设备所需器材、油烟清洗机具、高效油烟清洗剂等由投标人提供。

（5）清洗结束，采购人（实际使用人）食堂负责人根据“清洗内容”逐项进行现场验收、验收合格后签字。

- （六）人员配置及要求

1.人员配置要求

| 序号 | 服务 范围 | 岗位 | 人数 （至少） | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟楼区飞龙西路81号办公大楼 | 物业负责人 | 1 | 年龄45周岁（含）以下；大专及以上学历；具有消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书；具有较强的敬业精神；作风正派、无违法犯罪记录、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 2 |  | 秩序维护员 | 2 | 年龄50周岁（含）以下；身高1.70米及以上；初中及以上学历；具有消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无违法犯罪记录、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力，有处理突发事件的经验和秩序维护工作经历。 |
| 3 |  | 保洁员 | 1 | 年龄50周岁（含）以下；初中及以上学历；具有较强的敬业精神；作风正派、无违法犯罪记录、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 4 |  | 保洁员 （兼会务员） | 1 | 年龄50周岁（含）以下；高中及以上学历；本市（含金坛、溧阳）户籍人员；普通话标准；具有较强的敬业精神；作风正派、无违法犯罪记录、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 5 |  | 消控员 | 1 | 年龄55周岁（含）以下；具有消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书；具有低压及高压电工作业证；具有较强的敬业精神；作风正派、无违法犯罪记录、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 6 |  | 厨师 | 1 | 年龄55周岁（含）以下；中专及以上学历；具有厨师证，具有在党政机关食堂工作的经验，烹饪家常菜符合常州当地口味；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无违法犯罪记录、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 7 |  | 厨工 | 1 | 年龄50周岁（含）以下；初中及以上学历；具有较强的敬业精神；作风正派、无违法犯罪记录、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 合计 |  |  | 8 |  |

★上表内岗位、人数为本项目的基本配置要求，为实质性响应内容，对此投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

合同履行期间，采购人（实际使用人）可实际情况变化对项目服务人员进行调整变动，届时按照调整岗位的单价按实结算费用。

★根据采购人（实际使用人）实际办公需求，投标人应合理安排好周末及法定节假日各岗位人员工作及休息。本项目周末、法定节假日在岗人数至少为2人，具体岗位及岗位人数根据采购人（实际使用人）要求进行安排及调整。本项为实质性内容。投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

2.相关要求

（1）各岗位员工应当统一工作服装，工作服的配备和洗涤等费用由投标人承担。

（2）服务期间，所有服务人员须身体健康，持有有效的健康证，有较好的政治素质和较强事业心、责任感，有较高的业务水准，较强的组织协调与管理能力。现场应急处置能力强，具备复杂环境下较强的应急处置能力。服从采购人（实际使用人）的领导与指挥。

（3）有岗前培训，服务人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立在岗。服务期间，所有人员持有对应岗位的有效上岗（资格）证书。

（4）在禁烟区，服务人员必须及时劝告吸烟人员停止吸烟。

（5）人员必须相对固定，避免经常更换。投标人在服务期间必须将项目成员名单向采购人（实际使用人）备案，期间有人员更换的，必须向采购人（实际使用人）报备，同时做好人员出勤记录等详细工作台账。

（6）服务期间相关人员不满足上述配置要求的，采购人（实际使用人）有权要求投标人立即清退并调整相关人员，投标人应当无条件响应及配合。

3.投标人应针对本项目所有服务人员进行应急救援知识和技能培训，普及应急救护常识，提高人员应对突发事件的处置能力，掌握急救基本知识和基本操作技能，在意外事故现场能够进行有效救护。

4.根据专业服务的要求，所有人员尽职尽责，为保证服务质量和维护采购人（实际使用人）的形象，所有服务人员均要求品行端正，政治上信得过，政治面貌清楚。

5.用工人员应为长期固定用工人员，如遇重大活动或检查时投标人需根据情况安排临时人员，投标人对此需做出无条件响应及配合。

6.投标人必须严格执行国家、省、市关于用工工资标准等有关政策规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、所有员工按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。员工如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由投标人全部负责。因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人（实际使用人）的连带责任和损失的，则全部由投标人承担。

- （七）安全责任要求

1.投标人必须建立健全安全作业制度，严格落实安全保障工作管理，加强人员安全教育以及作业设备设施及用品的安全检查及管理。

2.投标人及其人员在履行合同过程中，因其安全管理工作不当，发生各类人身、财产安全事故，造成较大损失及社会影响的，采购人有权视情况终止合同。

3.投标人自行承担日常工作中产生的各项安全事故的责任。投标人对物业区域内发生的突发性事件必须有相应的应对措施，相关费用须包含在投标费用中。员工进行物业区域的物业服务工作时必须做好安全措施和安全警示标识。因物业员工工作不到位或工作失误等原因导致发生意外事故（包括办公区域纠纷），一切责任由中标人负责。如因中标人管理不善，造成重大经济损失或管理失误，经采购人（实际使用人）认定工作能力不足，采购人有权终止中标人的物业管理服务。

投标人任何车辆设备设施、人员在作业过程中，造成对采购人（实际使用人）、投标人人员各类安全事故、设备设施的财产损失或对第三方造成损失的，责任均由投标人承担，与采购人（实际使用人）无关。

4.投标人必须定期对作业人员进行安全培训，教育人员严格遵守交通规则和各类安全作业生产的法律法规，严禁酒后作业、疲劳作业、野蛮作业，如违规造成的所有事故，责任均由投标人承担，与采购人无关。

5.投标人应严格遵守其他安全生产相关政策、规范及要求。

6.由采购人（实际使用人）负责物业区域内现场安全监督管理，投标人应按采购人（实际使用人）有关要求同步建立健全相应安全生产管理制度。

★7.投标人须承诺中标后为本项目全员购买意外伤害险，单人保险理赔金额不低于50万元。本项为实质性内容。投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

- （八）保密要求

1.投标人的所有本项目工作人员要经过严格的背景审查，确保身份可靠。要求本项目工作人员按要求签订保密协议。对于离职人员，应及时回收各类通行证件、门禁卡等，禁止离职后再谈论本项目物业管理区域内有关信息。投标人必须每季度至少开展一次保密工作要求培训或会议，持续加强工作人员的保密工作意识。

2.投标人应对在合同签订或履行过程中所接触的信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。投标人在未经过采购人（实际使用人）书面批准的情况下，不得将任何采购人（实际使用人）认为涉及信息安全的观点、数据、信息、结论以及记录进行传播、披露和使用。

3.严格按照采购人（实际使用人）要求进行安全管理。对进出车辆和人员进行严格的检查和登记，确保只有授权人员能够进出特定区域。维修人员等在工作时如涉及保密设施设备，要在专人监督下作业，防止信息泄露。

4.在工作场合严禁使用非许可的拍照、摄像设备，避免敏感设施等涉密内容被记录传播。

5.保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

6.投标人必须严格遵守采购人（实际使用人）有关涉密的政策和规定。

7.服务期间，投标人未遵守涉密相关要求的，投标人除应向采购人支付金额为单年度合同价款的10%的违约金外，应当承担由此造成的一切经济责任与法律责任，包括但不限于对由此给采购人造成的经济损失进行赔偿。同时采购人有权无条件终止合同。

- （九）考核管理

1.考核办法

（1）本项目由物业实际使用人负责本项目的考核，并将考核结果向采购人报备，采购人根据考核结果进行相关费用支付。

实际使用人采取现场随机检查的方式进行考核，每月至少1次,以月度统计按百分制计分，并按每次月度考核情况汇总计算当年度考核平均成绩。

实际使用人取证资料必须做到时间与地点清楚、背景清晰，便于投标人查证核对认可。当日的取证资料只保存七个工作日，期内可供投标人查看或复制，过期视为默认。

（2）试用期内，月度考核成绩在90分（不含）以下情况发生时，即试用期考核不合格，合同终止，按实际服务时间及有关考核办法约定支付相应期间服务费用。

（3）在本项目合同期间（含试用期），月度考核成绩≥90分的，视为采购人（实际使用人）满意度达90%，即为合格，采购人全额支付月度费用。月度考核平均成绩＜90分的，视为采购人（实际使用人）满意度未达90%，即为不合格；当中标人月度考核成绩低于90分，采购人按低于90分的每扣1分即扣服务费3000元的换算标准在月度服务费中扣除相应费用。根据月度考核成绩及相应考核扣款，按周期（即每三个月，试用期内则按实际服务期间为准）汇总结算。

（4）如中标人物业管理服务质量与采购文件标准及响应标准严重偏离或造成重大损失的，采购人有权全额扣除对应周期的服务费，且采购人有权对造成的重大损失依法追究中标人法律及经济责任。

（5）中标人在合同期内（不含试用期）连续2次或一年内累计有3次考评结果在90分（不含）以下的，以及重大活动期间因本项目物业管理工作不到位造成重大影响的，采购人有权解除合同。

（6）全年（含试用期）作业质量月平均成绩在90分（含）以上的，即为合格，方可续签下一年服务合同，否则采购人有权终止本项目合同，不再续签。

（7）若同类或相似扣款项有不同标准的，以扣款金额较高的标准为准。本项目所有扣款均在对应周期支付服务费时汇总扣除，按扣除相应罚款后的余额支付该周期服务费。

（8）采购人（实际使用人）有权根据本项目物业管理工作实际情况对考核管理内容（包括但不限于考核办法、考核细则等）进行细化、优化、变更等调整，投标人对此必须无条件响应和配合。

2.考核细则

| 考核内容 | 分值 | 扣分细则 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理（10分） |  |  |  |  |
| 1.物业管理制度完善、岗位职责明确，具体落实措施完备。 制度包括物业管理服务质量标准、秩序维护管理制度、环境保洁制度、公共设施设备维护维修制度、食堂服务管理制度、会务服务制度、绿化养护制度、电梯维保制度、空调维保制度、大型油烟机设备清洗制度、人员岗位工作制度、高危作业操作制度、人员培训制度、考核奖惩制度、进退场交接制度、安全经营生产制度、应急处置制度、档案管理制度等。 | 1.5 | 少一项扣0.1分；制度不齐全或不完善的每项扣0.1分。 |  |  |
| 2.各类档案齐全、管理完善。档案包括但不限于各项工作年度（季度、月度）工作计划、工作台账档案、人员台账等。 | 1.5 | 档案混乱、缺失每项扣0.1分。 |  |  |
| 3.物业管理人员数量、年龄、着装等要求符合要求。所有人员持有对应证书（电工证、厨师证等）及健康证均在有效期内。 | 4 | 上岗人员证书不符合要求的，每发现一人扣1分；着装不统一每发现1人不符合扣0.5分；人员数量不符合要求的扣1分。 |  |  |
| 4.根据管理需要及采购人（实际使用人）要求在醒目位置张贴节约能源、禁止吸烟等标识标牌。在禁烟区，必须及时劝告吸烟人员停止吸烟。 | 2 | 未按要求的，每处每项扣0.5分。 |  |  |
| 5.落实采购人（实际使用人）的相关安全管理规定。 | 1 | 未按要求，每次每项扣1分。 |  |  |
| 二、秩序维护管理（15分） |  |  |  |  |
| 1.实行24小时值班及巡逻制度，确保办公楼内无火灾、无刑事事故、无安全隐患发生。有应急处理计划和措施，如有事故发生，能做到及时报警、保护现场，防止事态的进一步恶化，时间处理及时率100%。 | 5 | 未按要求，每次每项扣1分，未能及时处理突发情况的每次扣1分。 |  |  |
| 2.负责监控室的日常工作及设备的日常维护与保养；负责消防、闭路监控异常情况处理，并负责晚间任务接受及下达。 | 2 | 未按要求，每次每项扣1分。 |  |  |
| 3.门岗按采购人（实际使用人）要求做好访客登记事宜，有问必答，热情、耐心解答进出人员的询问并作出指引，并对老弱病残者及有困难者提供帮助；门岗严格验证、登记，杜绝收废旧、推销、快递人员、送快餐等闲杂人员和无通行证的车辆进入。无上门推销现象；严格查验物品，杜绝携带各类剧毒、易燃易爆等危险品和枪支弹药的人员和车辆进入，杜绝没有出门证将公用物品带出。 | 2 | 未按要求，每次每项扣1分。 |  |  |
| 4.熟记楼层分布及其电话号码，熟悉所有的委托方及上班人员，做好服务工作；做好各种信息的记录、反馈。做好信件和报刊的收发工作，严肃收发纪律和程序，不得有任何失误。 | 2 | 未按要求，每次每项扣1分。 |  |  |
| 5.停车场有专人疏导、管理有序、排列整齐，残疾人专用车位不被占用，非机动车辆按规定位置停放。 | 2 | 车辆不在指定位置停放或车辆停放无序的，发现一处扣1分；残疾人专用车位被占用扣1分；汽车停车场内发现有非机动车进入扣1分。 |  |  |
| 6.所有秩序维护人员同时承担义务消防队员职责。严格执行消防操作规程，定期参加消防演习，保证消防通道通畅，消防器材可随时启用；做好门岗前周围卫生及门岗的清洁保洁；完成采购人（实际使用人）下达其他相关的秩序维护工作。 | 2 | 未按要求，每次每项扣1分。 |  |  |
| 三、环境保洁（10分） |  |  |  |  |
| 1.清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任区域。 | 1 | 未实行责任制或不落实的扣0.5分；未实行标准化保洁每处扣0.5分。 |  |  |
| 2.环卫设施设备整洁、完备，放置有序。 | 1 | 设施设备不齐全的扣1分；有破损的一处扣0.5分。未按规定摆放的一处扣0.5分。 |  |  |
| 3.做好环境卫生工作，保持楼内公共走廊、公共卫生间、消防楼梯（扶手）、电梯（自动扶梯）、会议室、开水间、休息区、活动中心、健身房、淋浴房等公共区域的清洁卫生： （1）杂物收集与处理：每日多次将收集的杂物运送至管理区域指定堆放做到日产日清。 （2）通道、楼梯台阶与电梯轿厢：每日无明显垃圾与积灰，楼道内无杂物堆放，楼道内无乱贴广告。 （3）楼梯栏杆、开关盒、表箱盖等保持每日无积尘。 （4）门、窗等玻璃：无明显蜘蛛网与污迹，保持每日清洁。 （5）天花板、公共灯具：保持无明显蜘蛛网与积尘。 （6）消火栓、信报箱：保持无灰尘污迹。 （7）卫生间内应无异味、无积水、无污垢、无卫生死角，定时保洁。 （8）楼宇定期灭杀蚊子、苍蝇、老鼠等害虫，垃圾桶、卫生间要经常消毒，做到无滋生源。 （9）项目要求及完成采购人（实际使用人）下达其他相关的秩序维护工作。 | 5 | 每项未按要求保洁，每处每次扣1分。 |  |  |
| 4.做好环境卫生工作，保持楼外道路、停车场、广告栏、屋面平台、水景等公共区域的清洁卫生 （1）保持大楼的外墙清洁，无污迹、无乱悬挂、无乱张贴。窗户玻璃明净光洁、无灰尘、污迹、斑点(3米以下）。 （2）道路地面（包括出入口）每天清扫，做好巡查，无白色垃圾，无果壳，无烟头，无痰渍，无地面广告，无明显杂物，道路侧石旁无杂草。 （3）绿化带保洁：保持绿化带（草坪、花台等）内无白色垃圾，无果壳，无烟头，无明显杂物，无种菜，无乱堆放。 （4）公共灯具、宣传栏、标识、雕塑小品等：公共灯具、宣传栏、标识每月擦抹1次，雕塑保洁保持无污迹积灰。 （5）保洁垃圾桶：垃圾桶、果皮箱时刻保持清洁，周围地面无明显散落垃圾及污迹，有破损及时更换。 （6）项目要求及完成采购人（实际使用人）下达其他相关的秩序维护工作。 | 3 | 每项未按要求保洁，每处每次扣1分。 |  |  |
| 四、公共设施设备维护维修（10分） |  |  |  |  |
| 1.负责办公大楼的日常维护、保养和维修，在采购人（实际使用人）规定时限内完成工作。 | 2 | 未按要求服务，每次扣0.5分。 |  |  |
| 2.负责办公大楼负责配电设施、电气设备的运行管理及维护保养，在采购人（实际使用人）规定时限内完成工作。 | 2 | 未按要求服务，每次扣0.5分。 |  |  |
| 3.负责物业区域内排水系统、消防系统的运行管理及维护保养（消防联动、报警系统的维修的检查与测试），在采购人（实际使用人）规定时限内完成工作。 | 2 | 未按要求服务，每次扣0.5分。 |  |  |
| 4.负责电梯、空调系统的运行管理及保修联系工作，在采购人（实际使用人）规定时限内完成工作。 | 2 | 未按要求服务，每次扣0.5分。 |  |  |
| 5.作业人员必须持证上岗，严格按操作规程作业，做到全年无安全事故和其它责任事故。完成采购人（实际使用人）下达其他相关的公共设施设备维护维修工作。 | 2 | 未按要求服务，每次扣0.5分。 |  |  |
| 五、消控服务（10分） |  |  |  |  |
| 1.做好消控室的运行值班，消防设施设备的日常管理，包括消防安全工作责任、安全管理制度、维保台账记录等物业管理日常要求的工作。值班员负责对各种消防控制设备的监视和运用，不得脱岗、擅离职守。 | 1 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 2.做好消控设备设施日常巡查，包括但不限于消防供配电设施（如有）；火灾自动报警系统；消防供水设施；消火栓(消防炮)灭火系统；自动喷水灭火系统；泡沫灭火系统；气体灭火系统；防排烟系统；火灾应急照明和疏散指示标志；应急广播系统；消防专用电话；防火分隔设施；消防电梯；细水雾灭火系统；干粉灭火系统；电气火灾监控系统；可燃气体探测报警系统；灭火器；消防泵房；其他建筑消防设施。 负责物业区域内消防灭火器充装，主要有类型3kg干粉120只左右、35kg干粉1只，其他类型若干，具体以现场实际情况为准。 对服务范围内的设备进行巡查，发现问题后立即通知采购人（实际使用人）及维保单位进行维修保养，保证相关设备正常运行。接到消防设施有抢修情况的通知后，在2小时内赶到现场进行现场查看及维修维护质量监督。对消防设施故障零部件确实需要更换的向采购人（实际使用人）提出合理的建议和报价供采购人（实际使用人）决策。 | 6 | 未按要求，每次每项扣1分。 |  |  |
| 3.组织消控室及相关人员培训简易操作流程，至少每季度组织一次的消防演习,在演习期间，投标人派主要负责人进行现场专业技术指导。 消防部门来检査，积极配合服务单位与消防部门沟通、协商解决消防设施实际存在的问题。 | 1 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 4.每年对消防设施至少进行一次全面的检测及测试，但相关特殊消防设施应按采购人（实际使用人）要求定期全面检测及测试，确保消防设施的完好和有效运行。每次检查时告知采购人（实际使用人）管理人员全程参与，在重大活动及节假日前进行一次全面的检查，确保安全。 | 1 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 5.遵守采购人（实际使用人）的有关规定和要求，保证消防设施的运行正常,确保安全。注重操作环境的整洁和卫生，文明操作，确保人身和财产的安全。完成采购人（实际使用人）下达其他相关的消控服务工作。 | 1 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 六、食堂服务管理（15分） |  |  |  |  |
| 1.员工餐厅的就餐要求是全年每天早、午、晚餐，形式为桌餐或自助餐。 每天准时提供职工中餐 (所涉及的食材、佐料等均由实际使用人提供)。 注重服务、保证服务质量，定期开展意见征求、服务质量考核工作。 | 3 | 未按要求服务，每次扣0.5分。 |  |  |
| 2.服务人员须统一着装、保持良好的仪容仪表，做到“三轻”：说话轻、动作轻、走路轻。公示服务人员的有效健康证明。洗手设施处有洗手消毒液、干手设施配置和洗手标准图解。建立安全保卫制度，食堂区域有禁止非食堂服务人员进入的标志。 | 4 | 未按要求服务，每次扣0.5分。 |  |  |
| 3.对餐厅、厨房设备、设施进行日常保洁及检查，要求每天清洁；冰箱、冰柜必须每周清洁一次，地面应该每天保持清洁、无积水状态；保持设备良好的使用状态。 厨具、餐具按要求清洗，严格按照消毒程序处理。刀具、砧板、盆、筐按用途颜色标识，分别为荤菜（红色）、素菜（绿色）、水产（蓝色）。 油烟设备目光能涉及的地方，光亮、无油渍、不粘手。用具应该每天进行常规消毒处理，清洁用抹布应该按照要求和使用对象加以区分，并每天常规消毒处理。 做好原料申购及记录，并按照食品卫生要求，参与原材料验收工作。 | 5 | 未按要求服务，每次扣0.5分。 |  |  |
| 4.按食品卫生要求开展食品加工工作，食品原料、半成品、成品的保管、使用必须符合卫生监管部门的相关要求，做到有台帐、有记录。 及时做好餐饮相关单据的结算手续及记录。 根据季节和环境情况及时进行食堂除害工作。 | 2 | 未按要求服务，每次扣0.5分。 |  |  |
| 5.完成实际使用人下达其他相关的食堂服务工作。 | 1 | 未按要求服务，每次扣0.5分。 |  |  |
| 七、会务服务（5分） |  |  |  |  |
| 1.会场确认仔细、无差错，按照不同的会议规格和要求提供相应的会场服务。 会议前的基本设施、设备的准备、调试及清洁工作；会议现场的布置工作。 会议服务及时到位，按规范、工作程序、会议要求做好台账记录，不断提高服务质量。 | 1 | 未按要求，每次每项扣0.2分。 |  |  |
| 2.会议室内设备设施定期检查，发现问题及时报修，保证正常使用。会议前配备好茶水、烟灰缸、纸巾等相关物品。 | 1 | 未按要求，每次每项扣0.2分。 |  |  |
| 3.在会议召开前调节好空调、话筒、音响，并打开灯、窗帘保持开会期间的光线明亮，对会议室进行通风和温度的调节。会议室使用后应对该区域全面通风换气，保证室内空气新鲜。会议室做好定期消毒工作。 | 1 | 未按要求，每次每项扣0.2分。 |  |  |
| 4.会议中的倒水、续水及其他会议服务等事宜。会议结束，现场的保洁及相关设备、物品的清点、归还（归位）、库存等工作。 | 1 | 未按要求，每次每项扣0.2分。 |  |  |
| 5.完成采购人（实际使用人）下达其他相关的会务服务工作。 | 1 | 未按要求，每次每项扣0.2分。 |  |  |
| 八、绿化养护（5分） |  |  |  |  |
| 做好树木养护（乔木、灌木、绿篱）、草坪养护、绿化补植、护绿管理工作及垃圾按规定清理、外运。 | 3 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 做好组织管理及安全生产 、工作完成及配合情况、安全防护及事故处理工作。完成项目要求及采购人（实际使用人）下达其他相关的绿化养护服务工作。 | 2 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 九、空调维保（10分） |  |  |  |  |
| 1.每年度夏、冬两季空调使用前，安排专业维保人员进行全面清洗维保工作，每季度安排技术人员全面巡查，并定时完成各项性能检查，并提交相应状态报告。 | 1 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 2.正常工作日（含周六、日），接到报修电话或采购人（实际使用人）指令后，及时电话回复确认维修处理时间，法定工作日4小时内（节假日2小时内）到现场开始维修检查。法定工作日4小时内（节假日1小时内）未开始维修，则采购人有权在合同应付款中扣除以200元/天为标准的逾期维修违约金。如超过8小时仍未开始维修，则采购人有权在合同应付款中扣除以500元/天为标准的逾期维修违约金。 | 1 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 3.法定节假日安排维修值班，春节假期内，如有报修，及时赶到现场维修，法定节假日（除春节假期外）若有故障发生需及时维修，接到报修电话或采购人（实际使用人）指令后，1小时内（交通或其他意外情况可能适当延长，最多延长不得超过1小时）赶到现场开展维修。法定节假日（除春节假期外）如12小时内未开始维修，则采购人有权在合同应付款中扣除以200元/天为标准的逾期维修违约金。超过2天后每超过1天，违约金为500元/天标准的逾期维修违约金。采购人有权直接从剩余未支付款项中扣除。 | 1 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 4.维保过程中，因作业人员维修或施工引起的设备或其它损坏，由投标人承担一切责任及费用。 投标人维保期间，做到科学维护、安全操作、文明施工，遵守采购人（实际使用人）一切规章制度，不能影响采购人（实际使用人）正常生产、办公秩序，并接受采购人（实际使用人）监督检查。 投标人维保结束应填写《空调系统维保记录表》，并交给采购人（实际使用人）留存。 投标人维保期间应建立健全安全作业规范、做好人员安全培训及配备齐全安全防护工具，严禁出现安全生产事故。投标人承担维保期间发生的全部安全责任事故责任。 | 1 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 5.根据维保频次要求进行维保。 | 6 | 未按要求，每次每项扣1分。 |  |  |
| 十、电梯维保（10分） |  |  |  |  |
| 1.根据现状提出合理完整的系统维保方案。每月二次（具体保养时间根据采购人（实际使用人）要求进行，遇法定节假日、双休日顺延）派专业技术人员（持特种设备操作人员上岗证）对电梯进行保养、清洁、加油润滑，每月25日前须向采购人（实际使用人）提交下月保养计划，保养计划时间的调整，应征求采购人（实际使用人）书面同意，严禁减少按国家规范要求每月的维保次数。 严格按《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》GB/T 18775-2009和《电梯维修保养安全》2004-05-15负责电梯维修保养工作（如遇相关标准更新，则按最新标准执行），对每台电梯的机房环境、通风降温装置（机房空调、排风扇配件费用由采购人承担）、机房设备、控制系统、曳引机、轿顶、轿厢、井道、底坑、各类照明、应急报警装置（报警装置中自监控室至电梯机房或井道间的线路由采购人负责）进行保养，每次保养内容由采购人（实际使用人）指定的负责人签字认可并确认当次保养的部位及时间。 | 2 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 2.每次维修保养时，应在施工现场一楼候梯厅等相关区域醒目位置放置警示标识牌，告知使用者电梯正在维修保养中。单次维修或每次保养结束后，应按采购人（实际使用人）要求，填写相关表单，表示该项工作结束并由采购人（实际使用人）确认并签字。 负责电梯的正常运行，提供24小时维修及抢修处理服务。紧急故障、电梯困人事故及其他事故30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。在连续三个月没有出现有关部门及相关人员投诉前提下，经采购人（实际使用人）综合考评电梯维保质量优秀；如果出现同一电梯故障都因为同一个因数造成，连续维修三次以上的，扣除投标人当月服务费用的3%；连续四次以上的扣除当月服务费用的5%。 定期会同采购人（实际使用人）相关部门和专业人员组织的评审小组进行维保现场质量评定，尊重采购人（实际使用人）专业人员提出的意见并及时整改，如果因投标人维保人员服务水平、技术水平差导致维保出现问题，经检验并提出整改后仍未及时处理，扣除投标人当月服务费用的5%。 | 2 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 3.每月对电梯的机械及电气元件全面检查不少于二次，将存在的问题，所需更换的配件做好记录并由采购人（实际使用人）指定的设备专业人员签字认可，不得隐瞒事实、伪造质量记录。 遇突发事件引起电梯故障，投标人须立即响应采购人（实际使用人）提出的要求，无条件恢复电梯运行，维修、更换配件费用另行结算（投标人免费提供单件单价200元以下的零配件）。超过1000元以上修理费用的配件设定合理的质保期，配件修理费用按实际情况进行结算，投标人根据最终双方确认的金额向采购人提供合法的有效发票，采购人收到发票后在30个工作日按规定办理付款结算。 | 2 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 4.保证电梯顺利通过市场监督部门的年检。年检费由投标人承担。年检整改项目属于投标人原因的由投标人免费负责整改，属于投标人原因产生的年检复检、接待费用由投标人承担且扣除投标人当月服务费用的5%。电梯年检过程中如存在不合格项，投标人位应书面通知采购人（实际使用人），如由投标人原因导致电梯复检的费用由投标人承担。 投标人供应的电梯配件因质量问题引起的各类安全事故或影响设备的正常运行所带来的损失，由投标人承担。如果电梯发生重大设备事故或人身伤亡事故，经确认系投标人的责任，扣除当月100%的服务费用，还要赔偿采购人全部损失。 必须履行电梯维修保养操作流程及标准。维修保养过程中出现的各类安全事故，由投标人承担全部责任。电梯运行过程中出现困人事故，投标人未在规定的时间内将被困人员解救出来，发生的各类道歉及赔偿由投标人承担。 安排专人对电梯维修保养进行总协调，同时全程配合采购人（实际使用人）组织的月度检查工作。投标人负责保管、看护进场的设备及附配件，应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。 | 2 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 5.投标人维保质量达不到采购人（实际使用人）的月度检查要求、维修响应要求，采购人（实际使用人）、主管部门有权按电梯维修保养综合检查评分标准、细则内容进行考核扣款，并视实际情况另行聘请第三方维保单位，因此产生的费用全部由投标人承担。如因技术及服务导致被投诉至市场监督部门的，当月被投诉一次，扣除当月服务费用的3%；如果当月被投诉至市场监督部门两次以上，扣除当月服务费用的5%；如果当月被投诉三次以上，采购人可直接解除维保合同。有效的投诉是指：涉及维保人员的维修响应时间、服务水平及技术水平而导致投诉至相关部门（市场监督局、新闻媒体）并经过投标人公司领导现场确认。 | 2 | 未按要求，每次每项扣0.5分。 |  |  |
| 十一、大型油烟机设备清洗（10分） |  |  |  |  |
| 1.根据常州市消防安全管理规定关于厨房油烟管道应定期进行防火清洗的要求，每年进行厨房油烟管道清洗。 一年清洗两次，分别为每年的5月份和12月份，清洗日期由采购人（实际使用人）与投标人根据食堂具体休息日协商而定，采购人（实际使用人）提前通知投标人，投标人积极配合并开展清洗作业。 | 4 | 未按要求，每次每项扣2分。 |  |  |
| 2.采购人（实际使用人）指派食堂负责人开、关厨房门，介绍食堂设备的电源开关地点，及注意安全事项等。投标人具体清洗范围如下： ① 各食堂点的抽油烟机、排风机、油烟罩、净化器、油烟管道等设备进行污垢铲除、冲洗、保养。 ② 清洗油烟机系统完毕，清洗现场（灶台、台面、地面、墙面清洗）。以清洗前和清洗后的照片形式进行现场对比检查，需要达到：清洗部位无积油污垢，使用功能无变化，保证清洗后设备运作状况良好。 清洗材料供应：清洗设备所需器材、油烟清洗机具、高效油烟清洗剂等由投标人提供。 | 6 | 未按要求，每次每项扣2分。 |  |  |
| 汇总分数 | 100 |  |  |  |

- （十）其他重要说明

1.投标人按采购人（实际使用人）需求提供全年全天24小时不间断物业管理服务。投标人应根据采购人（实际使用人）工作需要合理安排好物业人员夜间值班、双休日及法定节假日加班。

2.投标人应及时根据采购人（实际使用人）规模的改变（扩大或缩减）提供同比例的物业管理服务。

3.投标人所有作业应符合环保规范。

4.合同期内，投标人管理办公用房、仓库用房由采购人（实际使用人）提供，在合同期限内免费给投标人使用；物业用水、电费用支出由采购人承担；保洁用品由投标人承担，维修用品由采购人提供。

投标人应节约用水、用电及易耗品，降低能耗，减少浪费，应当建立内部人员节约奖惩机制。

5.投标人须提供足够的设备、工具、保洁材料，自行解决日常物业管理服务时所需的日常工具、劳保用品、服装、易耗品等，并能根据行业形象要求及规范，保证落实文明工作。遇有突发公共卫生事件等不可预料的情况由采购人（实际使用人）与投标人双方另行协商。

6.如出现投标人自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对采购人（实际使用人）的声誉造成不利影响，以及因投标人服务质量或员工素质等原因有损采购人（实际使用人）的社会公众形象、口碑等情况，投标人必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。采购人保留从经济、法律或其他形式向投标人追究责任的权利。

7.未经采购人同意，投标人擅自将服务合同转包给第三人的或委托其他单位实施管理的，以及投标人违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，采购人有权无条件终止本项目合同而无须向投标人支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由投标人承担。

- （十一）实质性要求汇总表

实质性要求汇总表

| - 序号 | - 要求内容 | - 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - ★本项目岗位、人数配置要求：物业负责人至少1人、秩序维护员至少2人、保洁员至少1人、保洁员（兼会务员）至少1人、消控员至少1人、厨师至少1人、厨工至少1人，总人数至少8人。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |
| - 2 | - ★根据采购人（实际使用人）实际办公需求，投标人应合理安排好周末及法定节假日各岗位人员工作及休息。本项目周末、法定节假日在岗人数至少为2人，具体岗位及岗位人数根据采购人（实际使用人）要求进行安排及调整。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |
| - 3 | - ★投标人须承诺中标后为本项目全员购买意外伤害险，单人保险理赔金额不低于50万元。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |

- （十二）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市钟楼区飞龙西路81号办公大楼物业服务 | 物业管理 |

- ★（十三）投标分项报价表

投标分项报价表

单位：元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 （月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业负责人 | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 秩序维护员 | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 3 | 保洁员 | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 4 | 保洁员 （兼会务员） | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 5 | 消控员 | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 6 | 厨师 | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 7 | 厨工 | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 每月投标单价 |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标总价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，采购人将不再支付投标总价以外的任何费用。

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 15 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） |  | 0 | 42 | 是 | 否 |
| 2.1 | 组织方案 | 针对本项目拟成立的项目组织架构、项目组织规章制度、各岗位分工及岗位职责等方案评审。 方案全面，操作性强，科学合理的得3分； 方案较全面，操作性较强，较科学合理的得2分； 方案简单、欠缺的得1分。未提供不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.2 | 秩序维护管理方案 | 提供针对本项目的秩序维护管理方案，包含但不限于安全防范和昼夜巡逻工作、门岗值班、出入管理、车辆秩序管理等方面。 方案详尽、精细，秩序管理科学性强，操作性强、规范合理的得5分； 方案基本全面，秩序管理只具有基本科学性、操作性、规范性的得4分； 方案简单，秩序管理操作性欠缺，规范欠缺的得3分。未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 环境保洁方案 | 提供针对本项目的环境保洁服务方案，包含但不限于楼内保洁、室外保洁、消杀、生活垃圾收集与处理等方面。 方案详尽、精细，环境保洁工作操作性强、作业覆盖区域全面的得5分； 方案基本全面，环境保洁工作只具有基本操作性、作业覆盖区域基本全面的得4分； 方案简单，环境保洁工作操作性欠缺，工作覆盖区域遗漏有欠缺的得3分。未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 公共设施设备维护维修方案 | 提供针对本项目的公共设施设备维护维修方案，包含但不限于日常巡检工作、维修作业流程等方面。 方案详尽、精细，维护维修工作操作性强、作业流程规范合理的得5分； 方案基本全面，维护维修工作只具有基本操作性、作业流程基本规范的得4分； 方案简单，维护维修工作操作性欠缺，工作流程规范欠缺的得3分。未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.5 | 消控服务方案 | 提供针对本项目的消控服务方案，包含但不限于消控值班、日常巡检、消防培训、消防维保等方面。 方案详尽、精细，消控服务措施操作性强、作业流程规范合理的得5分； 方案基本全面，消控服务措施只具有基本操作性、作业流程基本规范的得4分； 方案简单，消控服务措施操作性欠缺，工作流程规范欠缺的得3分。未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.6 | 食堂服务管理方案 | 提供针对本项目的食堂服务管理方案，包含但不限于餐饮提供、餐厅卫生管理、食品安全管理等方面。 方案详尽、精细，餐饮服务措施操作性强、作业流程规范合理的得5分； 方案基本全面，餐饮服务措施只具有基本操作性、作业流程基本规范的得4分； 方案简单，餐饮服务措施操作性欠缺，工作流程规范欠缺的得3分。未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.7 | 绿化养护方案 | 提供针对本项目的绿化养护方案，包含但不限于日常树木修剪、草坪施肥等方面。 方案详尽、精细，日常养护方案操作性强、作业流程规范合理的得4分； 方案基本全面，日常养护方案只具有基本操作性、作业流程基本规范的得3分； 方案简单，日常养护方案操作性欠缺，工作流程规范欠缺的得2分。未提供不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.8 | 应急预案 | 根据本项目服务特点、性质和可能发生的突发事件、安全管控或特殊状况下等方面，提出应急预案。 方案详尽、精细，科学性强，操作性强、规范合理的得5分； 方案基本全面，只具有基本科学性、操作性、规范性的得4分； 方案简单，操作性欠缺，规范欠缺的得3分。未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.9 | 保密措施 | 根据本项目服务特点、性质，提出保密措施。 方案详尽、精细，科学性强，操作性强、规范合理的得5分； 方案基本全面，只具有基本科学性、操作性、规范性的得4分； 方案简单，操作性欠缺，规范欠缺的得3分。未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 43 | 否 | 是 |
| 3.1 | 类似项目业绩 | （1）2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似党政机关、事业单位在管物业服务项目。每有一个得3分，本小项最高得9分。同一项目不同时期的有效合同仅按一个计分。 （2）2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有党政机关、事业单位餐饮服务项目，每有一个得1分，本小项最高得3分。同一项目不同时期的有效合同仅按一个计分。 注：投标文件中提供合同复印件，并加盖投标人公章，未提供的或无效的不得分。同时符合（1）与（2）得分条件的业绩不重复得分。 | 0 | 12 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每有一个得2分，最高得6分。 注：投标文件中提供证书复印件，并加盖投标人公章。未提供的或无效的不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.3 | 企业荣誉 | 投标人2022年1月1日（以政府部门发布表彰文件的日期为准）以来服务的项目获得党政机关颁发的物业管理类荣誉。有1个得2分，同一项目不重复得分，本项最高得6分。 注：提供相关获奖证明材料复印件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 物业负责人实力 | 物业负责人（须为本单位正式员工）：本项最高得8分 （1）具有大专及以上学历的得2分； （2）具有国家四级及以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书的得2分； （3）具有国家认定的紧急救援行业技能鉴定机构颁发的五级及以上应急救援员证书的得2分； （4）具有人社部门颁发的中级及以上职称证书的得2分。 注：投标文件中提供相应证书复印件及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料复印件，并加盖投标人公章。未提供的或无效的不得分。3.4与3.5中不得为同一人。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.5 | 其他成员实力 | 项目团队其他成员，不含物业负责人（均须为本单位正式员工）：本项最高得11分 （1）秩序维护员同时具有公安机关颁发的保安员证书和国家四级及以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书的，每有1人得3分，本小项最高得6分； （2）消控员同时具有应急管理部门颁发的高压及低压电工作业证书的得2分； （3）厨师具有人社部门颁发的三级或以上中式烹调师证书的得3分，本小项最高得3分。 注：投标文件中提供对应人员相应证书复印件及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料复印件，并均加盖投标人公章。未提供的或无效的不得分。3.4与3.5中不得为同一人。 | 0 | 11 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

五、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

单位：元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 （月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业负责人 | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 秩序维护员 | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 3 | 保洁员 | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 4 | 保洁员 （兼会务员） | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 5 | 消控员 | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 6 | 厨师 | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 7 | 厨工 | 钟楼区飞龙西路81号 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 每月投标单价 |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标总价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，采购人将不再支付投标总价以外的任何费用。

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。