武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：2025-2027年度武进国家高新区通讯管线维护项目

项目编号：JSZC-320412-HYYZ-G2025-0001

采 购 人：武进高新技术产业开发区创新发展中心

采购代理机构：常州环宇工程项目管理有限公司

2025年1月

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受武进高新技术产业开发区创新发展中心的委托，常州环宇工程项目管理有限公司就2025-2027年度武进国家高新区通讯管线维护项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2025年2月13日9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-HYYZ-G2025-0001

2.项目名称：2025-2027年度武进国家高新区通讯管线维护项目

3.项目预算金额：人民币200万元/年，三年总价600万元。

4.项目最高限价：1961023.55元/年，三年总价5883070.65元，供应商报价总价不得超过最高限价、已标价工程量清单中所有分部分项工程响应单价不得超过分部分项工程控制价（预算）单价，否则作无效响应处理。

5.采购需求：武进国家高新区园区市政道路范围内已建通讯管线的巡查、建立通讯管线设施基础资料、监督已备案的穿线施工行为、参与新建管道的过程施工、竣工验收和接管，负责已建通讯管线设施日常维护工作和零星通讯工程、接收各产权单位的监督等等服务。

6.合同履行期限：3年。合同一年一签。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是  ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否；

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1具有独立法人资格；

3.3.2供应商须具备通信工程施工总承包三级及以上资质或通信用户管线建设企业资质证书（不分等级）。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2025年1月17日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年2月13日9点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：武进高新技术产业开发区创新发展中心

地址：常州市武进区海湖路特1号

联系人：史科

联系方式：0519-86220132

2、常州环宇工程项目管理有限公司信息

地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼

联系人：周工

联系方式：0519-86310937

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | R本项目不专门面向中小企业采购，在评审时对小微企业执行价格评审优惠政策。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2025年1月17日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（874293509@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州环宇工程项目管理有限公司 联系电话：0519-86310937； 通讯地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州环宇工程项目管理有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 成交服务费 | （1）本项目成交服务费由中标（成交）供应商在领取成交通知书时支付。 （2）收费标准：采用差额累计法，中标价100万元(含)以下的按1.5%计取，中标价100万元-500万元之间按0.8%计取，中标价500万元-1000万元之间按0.45%计取（低于叁仟元按叁仟元计）。 （3）账户信息： 收款单位：常州环宇工程项目管理有限公司 银行账号：10600601040004052 开户银行：农行常州武进支行 |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州环宇工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为：招标代理部

联系地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼；

联系电话：0519-86310937；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色数据中心政策：具体要求详见财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知【财库〔2023〕7号】

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 1、具有独立法人资格； 2、供应商须具备通信工程施工总承包三级及以上资质或通信用户管线建设企业资质证书（不分等级）。 | 必须在有效期内 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 | 30 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 主观分（20分） |  |  |  |
| 2.1 | 施工方案及主要技术措施：就通讯管线的巡查、新建管线的过程施工、竣工验收和接管、已建管线的日常维护。 内容完整全面，可行性高的得4分；内容较为完整全面，基本可信的得3分；内容简单片面，可行性欠缺的得2分；内容简单且不全，可行性较欠缺的得1分；未提供不得分。 | 4 |  |
| 2.2 | 质量目标及保证措施： 内容完整全面，可行性高的得4分；内容较为完整全面，基本可信的得3分；内容简单片面，可行性欠缺的得2分；内容简单且不全，可行性较欠缺的得1分；未提供不得分。 | 4 |  |
| 2.3 | 安全生产及文明施工措施： 内容完整全面，可行性高的得4分；内容较为完整全面，基本可信的得3分；内容简单片面，可行性欠缺的得2分；内容简单且不全，可行性较欠缺的得1分；未提供不得分。 | 4 |  |
| 2.4 | 灾害性天气和突发事件应急预案： 内容完整全面，可行性高的得4分；内容较为完整全面，基本可信的得3分；内容简单片面，可行性欠缺的得2分；内容简单且不全，可行性较欠缺的得1分；未提供不得分。 | 4 |  |
| 2.5 | 承诺及罚则：就领导班子、固定维护人员、机械、服从业主和监理管理、服从业主考评办法及维护细则的更新与变动、与其他单位相互协作配合，及时解决施工中出现的问题和协助处理外部矛盾，提供优质服务进行承诺。对中标文件中提交的管理班子、维护人员、机械设备进行固定，如出现随意变更、不在岗情况制定相应罚则。 内容完整全面，可行性高的得4分；内容较为完整全面，基本可信的得3分；内容简单片面，可行性欠缺的得2分；内容简单且不全，可行性较欠缺的得1分；未提供不得分。 | 4 |  |
| 客观分（50分） |  |  |  |
| 3.1 | 类似业绩：供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担的电信、移动、联通、广电运营商或园区通讯的管道或线路维护工程业绩，每有一个得4分，本项最高得12分。 | 12 | 提供项目合同，时间以项目合同所载时间为准。 |
| 3.2 | 维护机械设备配置计划： （1）自有巡检车辆有一台得1分最高得3分；另外自有7座以上面包车1台得1分。本项最高得4分。 （2）光钎熔接机有1台得2分，有2台得3分,有4台以上得4分。本项最高得4分。 （3）光钎测试仪（包括OTDR、光功率计等）有2台得1分，有4台得2分,有6台以上得4分。本项最高得4分。 | 12 | 设备：提供购置发票。（日期为招标公告发布之日前） 车辆：提供车辆行驶证、车辆登记证、发票。 |
| 3.3 | 企业资信： 体系认证：具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书的，每有一个得1分，本项最高得3分。 | 3 | 提供有效的证书，体系认证在国家认监委官网查询状态为“有效”。 |
| 3.4 | 企业人员素质: 企业拥有通信工程专业中级职称以上（含中级）人员数量：最高得3分：①企业拥有通信工程专业中级以上（含中级）职称人员6人的，得1分；②企业拥有通信工程专业中级以上（含中级）职称人员8人的，得2分；③企业拥有通信工程专业中级以上（含中级）职称人员10人及以上的，得3分。以上①②③不可同时得分。 | 3 | 提供证书和社保缴纳证明【由社保机构出具的供应商为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（缴纳时间为：2024年10月-2024年12月）】 |
| 3.5 | 现场维护人员配置： （1）维护管理班子配备齐全得5分，包括项目负责人、技术负责人各1人，缺一人扣1分；机械员、安全员、资料员、材料员、质量员各1人，有1人得1分。本项最高得7分。 （2）项目负责人：相关专业得1分，具备中级及以上职称得2分，相关专业并具备中级及以上职称和一级通信与广电建造师得4分。（相关专业指通信工程专业，需提供项目负责人的毕业证书及职称证书）本项最高得4分。 （3）技术负责人：相关专业得1分，具备中级及以上职称得2分，相关专业并具备中级及以上职称和一级通信与广电建造师得4分。（相关专业指通信工程专业，需提供项目负责人的毕业证书及职称证书）本项最高得4分。 （4）维护人员数量：按不少于6人最低配置且至少50%及以上人员具备特种作业证。在此基础上，则人员数量按以下计分：满足6人得1分，7-9人得2分，9人以上得4分，不满足至少50%及以上人员具备特种作业证不得分。本项最高得4分。 | 19 | 提供证书和社保缴纳证明【由社保机构出具的供应商为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（缴纳时间为：2024年10月-2024年12月）】 |
| 3.6 | 合理化建议：投标人针对本项目特点提出科学、切实可行的合理化建议，每条得0.2分，最多得1分。 | 1 |  |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一：基本人员和硬件配备

1、基本人员：巡检员2名（均持有C1以上驾照，年龄在50周岁以下，高中及以上学历，身体健康，责任心强，能吃苦耐劳，熟练使用WORD、EXCEL等办公软件，熟练使用智能手机），费用7万元/人，计14万元/年。

2、硬件配备：投标人自有巡检车辆1辆（轿车或皮卡），车龄在5年以下，费用5万元/年。

上述费用按照市场行情配置的标准费用，包含所有税金和保险。

二：资质及业绩要求

1、资质要求：具备通信工程施工总承包三级及以上资质或通信用户管线建设企业资质证书（不分等级）。

2、编制参照：江苏省市政工程计价定额（2014版）、通信定额等相应专业定额工料机消耗量，结合市场行情综合编制。

三：维护单位的工作内容

1、负责武进国家高新区园区市政道路范围内已建通讯管线的巡查，巡查的主要任务有：及时发现影响管线设施安全运营的一切施工行为并及时通报、制止；检查管线设施的完好性，发现隐患及时通报，管理方核实同意后修复。

2、负责建立高新区南区范围内通讯管线设施基础资料，全面了解各权属单位管孔使用和布线情况。

3、对各运营商在高新区范围内穿放光、电缆要全程监控，检查其手续、占孔情况、作业规范及井盖，并对其作适当的宣传和防护工作；对全区外力施工影响地段还应进行重点看护，告知施工方我们的设施位置进行实时监管。做好台账记录，确保管线设施不受施工行为影响，保障正常运行。

4、参与新建管道的过程施工、竣工验收和接管，负责已建通讯管线设施日常维护工作，如井盖维修、更换、管道疏通、交叉口管线降低、加固，部分零星改造、小范围的的新建管道。

5、负责零星通讯工程，如管线降低、新建管道、光缆穿设、光缆割接等一切有关于通讯管道设施工作内容。

6、维护单位接收各产权单位的监督，工程维护按照高新区维护工程要求，安排监理和跟踪审计继续监督跟踪。

四、报价及费用结算

1、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

2、投报价格编制要求：

1）本工程采用全费用单价计价。全费用单价是相对于工程量清单计价而言，对完成一个规定计量单位的分部分项清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润以及包含一定风险范围，并且综合考虑疫情影响。

2）本工程投标报价的编制可参考的工程计价表和有关文件：

①本工程按《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《通信建设工程预算定额（2017）》计价。

3）投标报价的编制要求：

①施工过程中的施工用水、用电由中标人自行落实，费用在编制投标报价时要给予考虑；

②投标人在投标报价中填写的工程量清单的项目序号、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与招标人招标文件中提供的一致。

③投标人的综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险内容及产生的风险费用。

④工程量为暂定量，编制标书时不得变动，中标后，工程量均按现场实际发生量结算。

⑤本项目以下费用为为保证通讯管护必备的费用，为年度包干费用，作为不可竞争费。

a巡检员2名 (含驾驶员)，年龄在50周岁以下，身体健康，责任心强，能吃苦耐劳，熟练使用WORD、EXCEL等办公软件，会使用智能手机，费用7万元/人，计14万元/年。

b巡检车辆1辆（轿车或皮卡），车龄在5年以下，费用5万元/年。

以上两项费用按照市场行情配置的标准费用，包含所有税金和保险。

3、本项目每子目为全费用单价，投标人不得高于下表所列的综合单价，高于综合单价限价的按废标处理。

4、招标控制价（总价最高限价及单价最高限价）：

清单及控制价编制说明

- 工程名称：2025-2027年度武进国家高新区通讯管线维护项目

- 工程概况：本项目2025-2027年度武进国家高新区通讯管线维护项目

三、控制价编制说明

- 1、本工程控制价为全费用单价：含人工、机械、材料、管理费、利润、措施项目费、规费、税金、风险等。

- 【测算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013），扬尘排污防治费、按常建【2019】1号，《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》【2018】第24号及常州市相关文件执行，建筑工人实名制费用按〔2019〕第19号文执行；税率按照苏建函价【2019】179号文，为9%。人工费按照苏建函价【2024】348号文件；材料价格采用2024年12月的常州市信息指导价除税价，没有的按月向前推。信息指导价上没有的按市场询价计算；工程类别：市政三类】。

- 2、投标单位自行踏勘现场，充分熟悉现场情况，并在招标文件约定的“投标人要求澄清招标文件的截止时间”内，根据工程现场实际情况，对所列措施清单提出增加或修改；并结合施工方案进行投标报价，对影响施工的其他单位设施进行有效的成品保护，费用在投标总价中考虑，结算不再另行增加；

- 3、本清单所列工程数量是根据现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师初审报业主现场代表认可的、按规范要求完成的工程数量为依据。完成的工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师初审报业主现场代表确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

- 4、所有报价不但要满足清单要求，还必须满足建设方、设计要求。

2025-2027年度武进国家高新区通讯管线维护项目

招标控制单价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装钢纤维电信井井座、井盖1200*800（道路） | 座 | 60 | 1237.26 | 74235.44 | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 2 | 拆装钢纤维电信井井座、井盖600*800（道路） | 座 | 60 | 587.12 | 35227.20 | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 3 | 拆装钢纤维电信井井座、井盖￠760（道路） | 座 | 60 | 517.47 | 31048.27 | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 4 | 安装钢纤维电信井井座、井盖1200*800（道路） | 座 | 60 | 1195.59 | 71735.19 | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 5 | 安装钢纤维电信井井座、井盖600*800（道路） | 座 | 60 | 553.02 | 33181.29 | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 6 | 安装钢纤维电信井井座、井盖￠760（道路） | 座 | 60 | 885.05 | 53103.16 | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 7 | 拆装钢纤维电信井井座、井盖1200*800（绿地） | 座 | 60 | 1022.68 | 61360.68 | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 8 | 拆装钢纤维电信井井座、井盖600*800（绿地） | 座 | 60 | 470.71 | 28242.80 | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 9 | 拆装钢纤维电信井井座、井盖￠760（绿地） | 座 | 60 | 813.26 | 48795.31 | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 10 | 安装钢纤维电信井井座、井盖1200*800（绿地） | 座 | 60 | 925.95 | 55556.72 | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 11 | 安装钢纤维电信井井座、井盖600*800（绿地） | 座 | 60 | 553.02 | 33181.29 | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 12 | 安装钢纤维电信井井座、井盖￠760（绿地） | 座 | 60 | 413.28 | 24796.94 | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 13 | 安装800mm内铸铁井圈井盖 | 套 | 60 | 770.06 | 46203.78 | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 14 | 砌筑通信井600*1600（内净：1.6*0.6*0.75）钢纤维电信井井座、井盖，不含挖土方 | 座 | 60 | 1566.15 | 93969.17 |  |
| 15 | 砌筑通信井600*900（内净：0.9*0.6*0.75）钢纤维电信井井座、井盖.不含挖土方 | 座 | 60 | 1356.30 | 81378.02 |  |
| 16 | 清理通信井（大）600*800以上规格 | 座 | 60 | 71.09 | 4265.34 |  |
| 17 | 清理通信井（小））600*800以下规格 | 座 | 60 | 56.86 | 3411.71 |  |
| 18 | 通信井升高（50cm内）（大）600*800以上规格 | 座 | 60 | 928.80 | 55728.15 |  |
| 19 | 通信井升高（50cm内）（小）600*800以下规格 | 座 | 60 | 701.52 | 42091.05 |  |
| 20 | 牵引Ø32mm硅芯管（包括施工费、材料费全部费用） | M | 60 | 145.30 | 8718.13 |  |
| 21 | 牵引Ø110mm增强管（包括施工费、材料费全部费用） | M | 160 | 196.28 | 31404.12 |  |
| 22 | 铺设12芯管道光缆 | M | 1000 | 6.13 | 6132.17 |  |
| 23 | 铺设24芯管道光缆 | M | 1000 | 9.71 | 9709.26 |  |
| 24 | 铺设36芯管道光缆 | M | 800 | 12.30 | 9839.34 |  |
| 25 | 铺设72芯管道光缆 | M | 800 | 17.50 | 14001.78 |  |
| 26 | 铺设七孔梅花管 | M | 800 | 38.26 | 30605.08 |  |
| 27 | 用户光缆测试（12芯以下） | 条 | 20 | 495.06 | 9901.12 |  |
| 28 | 用户光缆测试（24芯以下） | 条 | 20 | 625.96 | 12519.14 |  |
| 29 | 用户光缆测试（36芯以下） | 条 | 12 | 966.70 | 11600.38 |  |
| 30 | 用户光缆测试（72芯以下） | 条 | 12 | 1673.02 | 20076.29 |  |
| 31 | 用户光缆测试（72芯以上，200芯以内） | 条 | 12 | 2094.39 | 25132.68 |  |
| 32 | 点工 | 工日 | 80 | 157.95 | 12635.98 |  |
| 33 | 人工挖三类土【沟槽、及一般土综合考虑】 | M3 | 640 | 47.11 | 30147.96 |  |
| 34 | 人工回填土方（基(槽)坑夯填回填土 ） | M3 | 400 | 52.01 | 20802.91 |  |
| 35 | 机械挖土、人工配合【沟槽、及一般土，土方类别综合考虑】 | M3 | 160 | 16.67 | 2666.56 |  |
| 36 | 机械回填土方、人工配合（基(槽)坑夯填回填土 ） | M3 | 160 | 14.89 | 2382.25 |  |
| 37 | 碎石垫层 | M3 | 100 | 304.40 | 30440.16 |  |
| 38 | C15混凝土垫层 | M3 | 100 | 727.06 | 72705.65 |  |
| 39 | 中粗砂垫层【管道】 | M3 | 120 | 333.03 | 39963.60 |  |
| 40 | 余土外运【含装、卸车，运距,废料堆场自行考虑】 | M3 | 400 | 33.15 | 13258.49 | 标底按5KM |
| 41 | 市话接续（12芯以下）（焊接、接头设备） | 条 | 10 | 871.05 | 8710.46 |  |
| 42 | 市话接续（24芯以下）（焊接、接头设备） | 处 | 10 | 1428.52 | 14285.16 |  |
| 43 | 光纤连接【市话接续;36芯以下【焊接、接头设备】 | 项 | 10 | 2671.21 | 26712.09 | 光纤熔接费包含在投标总价中，不单独计取 |
| 44 | 光纤连接【市话接续;72芯以下【焊接、接头设备】 | 项 | 10 | 4994.00 | 49939.99 |  |
| 45 | 架空吊线（4M~10M以下）不含主材线 | M | 400 | 5.17 | 2067.28 |  |
| 46 | 架空吊线（4M~10M以下）含VV5*6电缆线 | M | 400 | 38.66 | 15465.14 |  |
| 47 | 架空吊线拆除 | M | 400 | 3.48 | 1393.67 |  |
| 48 | 电缆保护管【增强塑料管PE32;】 | M | 240 | 14.63 | 3512.06 |  |
| 49 | 电缆保护管【增强塑料管PE50;】 | M | 240 | 27.94 | 6706.36 |  |
| 50 | 电缆保护管【增强塑料管PE75;】 | M | 240 | 54.03 | 12966.74 |  |
| 51 | 24芯终端框（空盒） | 个 | 8 | 110.56 | 884.52 |  |
| 52 | 72芯终端框（空盒） | 个 | 8 | 211.37 | 1690.99 |  |
| 53 | 光跳纤【接头形式综合考虑】 | 根 | 40 | 63.69 | 2547.64 |  |
| 54 | 光缆成端【成端形式综合考虑】 | 芯 | 480 | 64.46 | 30939.56 |  |
| 55 | 人行道道板路面拆除【各类人行道板材质、厚度综合考虑】 | M2 | 400 | 3.48 | 1393.67 |  |
| 56 | 人行道道板路面恢复【3CM厚干硬性砂浆，舒布洛克砖或原状砖】 | M2 | 400 | 128.51 | 51403.34 |  |
| 57 | 路面锯锋 | M | 800 | 14.60 | 11678.99 |  |
| 58 | 预制构件【C25砼制作、钢筋，模板，安装含搬运、装卸。】 | M3 | 22 | 1650.63 | 36313.92 | 运距按5km， |
| 59 | 铺沥青混凝土【中粒式沥青混凝土 1.5cm；摊铺方式综合】 | M2 | 400 | 24.89 | 9955.48 |  |
| 60 | 铺沥青混凝土【每增、减1CM厚；摊铺方式综合 】 | M2 | 400 | 16.61 | 6643.18 |  |
| 61 | 12芯一体化托盘【满配】 | 组 | 10 | 514.44 | 5144.40 |  |
| 62 | 1m3 挖机台班【含进退场费】 | 台班 | 30 | 1831.31 | 54939.33 |  |
| 63 | 0.6m3 挖机台班【含进退场费】 | 台班 | 32 | 998.57 | 31954.16 |  |
| 64 | 破碎机 HB30G【含进退场费】 | 台班 | 32 | 1722.62 | 55123.71 |  |
| 65 | 30KW发电机 | 台班 | 16 | 817.46 | 13079.35 |  |
| 66 | 4T汽车台班 | 台班 | 32 | 731.81 | 23417.81 |  |
| 67 | 2人一车巡查费 | 年度 | 1 | 190000.00 | 190000.00 | 不可竞争费 |
|  | 合计 |  |  |  | 1961023.55 |  |

五、管护交接时间与管护期限：

1、管护交接时间：合同签定生效之日起即接收管护。

2、管护期限：3年。

六、维护职责要求：

因各产权单位管线红线、埋深均相同，又共用检查井等附属设施，为确保管线安全使用，方便各产权单位线缆运维管理，五家单位共同认可由高新区规划建设和城市管理局牵头来落实通讯管线管理工作，在武进国家高新区南区范围内采用政府招标方式确定通讯管线维护单位，维护负责园区的通讯管线设施的日常巡查和维护，维护期限为三年，具体职责如下：

1、负责高新区市政道路范围内已建通讯管线的巡查，巡查的主要任务有：及时发现影响管线设施安全运营的一切施工行为并及时通报、制止；检查管线设施的完好性，发现隐患及时通报，管理方核实同意后修复。

2、负责建立高新区南区范围内通讯管线设施基础资料，全面了解各权属单位管孔使用和布线情况。

3、对各运营商在高新区范围内穿放光、电缆要全程监控，检查其手续、占孔情况、作业规范及井盖，并对其作适当的宣传和防护工作；对全区外力施工影响地段还应进行重点看护，告知施工方我们的设施位置进行实时监管。做好台账记录，确保管线设施不受施工行为影响，保障正常运行。

4、参与新建管道的过程施工、竣工验收和接管，负责已建通讯管线设施日常维护工作，如井盖维修、更换、管道疏通、交叉口管线降低、加固，部分零星改造、小范围的的新建管道。

5、负责零星通讯工程，如管线降低、新建管道、光缆穿设、光缆割接等一切有关于通讯管道设施工作内容。

6、维护单位接收各产权单位的监督，工程维护按照高新区维护工程要求，安排监理和跟踪审计继续监督跟踪。

七、其他要求：

1、维护费（巡查及维修费）由各产权单位按照产权比例分摊。

2、维护过程出现光缆等割接工作由各运营商自行安排，如有政府承担费用双方协商确定费用，按照合同支付。运营商如需进行光缆穿设施工，需提前至武进国家高新区规划建设和城市管理局进行书面备案，施工行为受维护单位监督。

3、管线资源运行过程中如出现第三方破坏行为，由高新区规划建设和城市管理局牵头理赔，如未能查明破坏管道设施的行为人，管道由维护单位修复，割接工作由产权单位自行安排，费用由各产权承担。

4、在高新区南区市政道路范围内各产权单位不得擅自进行管线工程的施工（开挖埋设、管道牵引等），如有需求可与各产权单位协商，经规划部门批准后由维护单位统一实施。

5、为便于信息沟通，由高新区规划建设和城市管理局牵头建立通讯管线微信工作平台，各管线运营商、管线维护单位及高新区委派专人负责信息沟通联络，实现施工备案、违规行为、工程项目、管道改造、档案资料等信息的实时共享和反馈。

八、付款方式：

本合同所涉及项目款按年度支付，当年项目款按照年度服务总量付至已出审计价的80%，第二年付清余款。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:   年 月 日

为进一步完善基础通信管道集约化建设管理，更好地保障武进国家高新区园区通信管道及通信网络的运行安全甲方委托乙方对武进国家高新区建设的通信管道实行统一维护管理。为明确双方在通信管道维护管理过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》有关规定，经甲、乙双方友好协商。特签订本合同。约定双方共同遵守。

第一条、维护的范围及工期

工程名称：2025-2027年度武进国家高新区通讯管线维护项目

工程地点：武进国家高新区南区

维修内容：城市道路等公共区域内通讯管线设施的巡查及维护，主要工作有：

(1)负责高新区市政道路范围内已建通讯管线的巡查，巡查的主要任务有：及时发现影响管线设施安全运营的一切施工行为并及时通报、制止；检查管线设施的完好性，发现隐患及时通报，管理方核实同意后修复。

(2)负责建立高新区南区范围内通讯管线设施基础资料，全面了解各权属单位管孔使用和布线情况。

(3)对各运营商在高新区范围内穿放光、电缆要全程监控，检查其手续、占孔情况、作业规范及井盖，并对其作适当的宣传和防护工作；

对全区外力施工影响地段还应进行重点看护，告知施工方我们的设施位置进行实时监管。做好台账记录，确保管线设施不受施工行为影响保障正常运行。

(4)参与新建管道的过程施工、竣工验收和接管，负责已建通讯管线设施日常维护工作，如井盖维修、更换、管道疏通、交叉口管线降低、加固，部分零星改造、小范围的的新建管道。

(5)负责零星通讯工程，如管线降低、新建管道、光缆穿设、光缆割接等一切有关于通讯管道设施工作内容。

(6)维护单位接收各产权单位的监督维护工程按照高新区维护工程要求，安排监理和跟踪审计进行监管和跟踪。

合同工期：本合同期限三年。

第二条、双方一般权利和义务

1、甲方：

(1)负责向乙方下达待养护、维护的工程内容；

(2)提供待养护、维修工程的原施工图纸及相关的必备资料，确定养护、维修工程的施工范围；

(3)甲方安排维修工程管理代表，负责指定通信管线设施维修的管理工作，管理代表为：薛辉 程凯，办公室电话：86220176。

(4)甲方代表职权：工程质量控制、工期进度控制、投资控制、信息管理、合同管理、安全监督、施工现场的组织协调以及涉及工程量的签证、施工中的建议、开工令、停工令、复工令等职权。

(5)对因企事业单位施工行为或供水、供电、热力、燃气等专业部门影响通讯管线正常运营和不能保证正常施工的，且乙方无力解决的问题。甲方应予以及时协调解决。

(6)在乙方达到管理标准的情况下按约定时限和方式将应付工程款足额拨给乙方。

(7)严格按照“武进高新区通讯管线设施维护考核办法”对乙方的维修等工程进行定期检查和不定期抽查。

2、乙方：

(1)乙方应明确管线维护工程项目负责人，积极配合甲方做好通讯管线设施的管理工作。乙方项目负责人负责高新区管线设施维修工程的所有管理工作。负责具体工作落实和与甲方的协调，项目负责人：  联系电话：  。

(2)乙方承接的维修工程不得以任何形式对工程任务进行转包或分包，如有发现甲方有权终止本工程合同。如的确需分包，乙方必须经甲方同意后并办理相关手续后方可分包。

(3)乙方在合同期限内施工时应严格遵守《武进高新区市政设施管理办法》，按有关规定，做到文明施工，保持场地整洁卫生。对违反《武进高新区市政设施管理办法》的行为进行有效劝阻并及时与甲方取得联系。

(4)合同期限内，如由于乙方管理、施工不当而造成城市设施破坏(污染)和破损的应予以赔偿或修复，并按照《武进高新区市政设施管理办法(试行)》进行罚款，罚金在下发处罚通知单10内交至高新区财政局。

(5)乙方自行解决办公、生活房屋及设施、施工用水、电。涉及相关手续办理的应及时于甲方沟通，按时办理施工等手续。

(6)乙方负责承担已完工程竣工验收时限范围内成品保护的特殊要求及费用。负责提供维修施工期间的工程安全防护设施、围栏、看守，以及夜间照明等，承担相应费用。乙方应尽量消除维修施工区域内安全隐患，避免因养护、维修不当引起的安全事故的发生。如因乙方管理、操作不当或养护不当造成行人受伤及其他财产损失，由乙方负全部责任。

(7)乙方须建立完善的通讯管线设施维修管理制度，对照“武进高考核办法加强施工队伍的管理，确保维修工程质量、进度，做好安全文明施工、资料签证以及养护管理台帐等各项工作。

(8)对乙方承包范围内的巡查和养护工作，按时完成甲方委派的维护项目，乙方不能及时完成，甲方有权组织力量安排第三方进行管护，所发生的费用。从乙方月度养护经费中扣除。

(9)乙方必须服从甲方安排，做好突击性、临时性工作。如遇重大活动(如庆典、领导参观等)需要突击维修等，乙方应按照甲方要求按时完成：如甲方要求布置与合同工程无关的工作时，乙方也应按照甲方要求按时完成，费用另计。

(10)乙方负责巡查和维护工程中的安全管理承担由此发生的安全责任，给危险工种办理人身保险等各项险种，并每月向施工人员支付相应劳动报酬。

(11)乙方应做好维护项目的台账记录。及时提供计划和报表，时间和份数：采用日报制，以电子邮件方式发送至甲方指定邮箱；每月25日前。提供本月度施工总结和下月度施工计划：涉及签证、结算和资料管理等工作按照高新区规划建设和城市管理局与财政局的通知要求执行。

第三条、费用结算及支付方式

(1)管道巡查费：采用包年制，要求安排2名专职人员负责园区内的巡查工作标准14万/年乙方配备巡查车一辆车龄在5年以下费用5万/年；工程维护费按照投标清单价格进行计价，涉及通讯管理的清单外工程量参照高新区同期市政维护合同结算条款执行。

(2)工程款支付：本合同所涉及项目款按年度支付，当年项目款按照年度服务总量付至已出审计价的80%，第二年付清余款。

第四条、其它条款

(1)乙方应按本合同附件一中所列道路通讯管道进行巡查，委派的维护项目如遇特殊情况乙方应提前与甲方商议得到甲方认可后才修改方案，或延长工期。

(2)对于可能影响甲方管道使用和安全的外力施工，乙方应及时通知甲方。并加强施工路段的巡查，必要时安排现场看护。如由于乙方工作不到位，造成甲方管道损坏或无法正常使用的(如井盖被道板覆盖等)由乙方在规定期限内无偿维修和恢复。否则，甲方将自行安排其他单位对该管道进行维修和恢复，所涉及的施工费、误工费、材料费及协调赔补费均由乙方承担。

(3)乙方承接的新建或者改建工程，需按照“武进高新区市政工程竣工(养护)交接验收办法(试行)”进行竣工验收交接。质量必须符合国家验收标准。质量必须达到合格工程标准。隐蔽工程和中间验收乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量的评定，并及时将质量评定结果送甲方驻工程现场工程师。经监理或甲方复检合格后方能进入下道工序。工程竣工乙方自检合格后，半月内提交全套竣工验收资料和验收申请报告，甲方收到报告确认资料齐全后一周内组织验收。

(4)乙方在质量保修期内(按国家相关标准)按照有关管理规定及双方约定承担质量保修责任，土建部分质量保修期为两年，其余一年。

(5)乙方维护管理单位必须二十四小时保持手机联络畅通。

(6)乙方无条件接受甲方的考核，具体考核要求详见“武进高新区通讯管线维护工程考核办法”。

第五条、违约责任

(1)本合同中关于甲方违约的具体责任如下：

如因甲方的原因致使工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成返工的，甲方应及时通知乙方，乙方应采取适当的措施防止损失扩大，甲方应适当赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。乙方为避免和减轻该事件的影响和损失应尽最大的努力。没有尽最大的努力采取措施，致使损失扩大的。不得就扩大的损失要求赔偿。

(2)本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

如乙方不能按照要求配置相关的施工机械、或者维护负责人、专业技术人员不能及时到位，则将按违约处理。

为加强日常安全文明管理在合同期限内甲方有权定期或不定期对乙方安全文明方面的检查，若有违反安全文明施工的行为，则每次罚款1000元，累计不超过2万元。述罚金施工单位在收到罚款单据后一周内上交高新区财政，如逾期未缴纳，在年底付款时双倍扣除。

第六条、争议

(1)争议的解决程序：甲、乙双方协商解决，如有必要由上级主管部门诉讼解决。

(2)争议解决方式：协商、调解、诉讼解决。

第七条、合同生效与终止

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 经办人： |  | 经办人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

注：本项目投标报价报三年度总价！

- 三、报价明细表（实质性格式）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 投标全费用单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装钢纤维电信井井座、井盖1200*800（道路） | 座 | 60 |  |  | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 2 | 拆装钢纤维电信井井座、井盖600*800（道路） | 座 | 60 |  |  | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 3 | 拆装钢纤维电信井井座、井盖￠760（道路） | 座 | 60 |  |  | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 4 | 安装钢纤维电信井井座、井盖1200*800（道路） | 座 | 60 |  |  | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 5 | 安装钢纤维电信井井座、井盖600*800（道路） | 座 | 60 |  |  | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 6 | 安装钢纤维电信井井座、井盖￠760（道路） | 座 | 60 |  |  | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 7 | 拆装钢纤维电信井井座、井盖1200*800（绿地） | 座 | 60 |  |  | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 8 | 拆装钢纤维电信井井座、井盖600*800（绿地） | 座 | 60 |  |  | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 9 | 拆装钢纤维电信井井座、井盖￠760（绿地） | 座 | 60 |  |  | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 10 | 安装钢纤维电信井井座、井盖1200*800（绿地） | 座 | 60 |  |  | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 11 | 安装钢纤维电信井井座、井盖600*800（绿地） | 座 | 60 |  |  | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 12 | 安装钢纤维电信井井座、井盖￠760（绿地） | 座 | 60 |  |  | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 13 | 安装800mm内铸铁井圈井盖 | 套 | 60 |  |  | 井座、井盖材料均为新购材 |
| 14 | 砌筑通信井600*1600（内净：1.6*0.6*0.75）钢纤维电信井井座、井盖，不含挖土方 | 座 | 60 |  |  |  |
| 15 | 砌筑通信井600*900（内净：0.9*0.6*0.75）钢纤维电信井井座、井盖.不含挖土方 | 座 | 60 |  |  |  |
| 16 | 清理通信井（大）600*800以上规格 | 座 | 60 |  |  |  |
| 17 | 清理通信井（小））600*800以下规格 | 座 | 60 |  |  |  |
| 18 | 通信井升高（50cm内）（大）600*800以上规格 | 座 | 60 |  |  |  |
| 19 | 通信井升高（50cm内）（小）600*800以下规格 | 座 | 60 |  |  |  |
| 20 | 牵引Ø32mm硅芯管（包括施工费、材料费全部费用） | M | 60 |  |  |  |
| 21 | 牵引Ø110mm增强管（包括施工费、材料费全部费用） | M | 160 |  |  |  |
| 22 | 铺设12芯管道光缆 | M | 1000 |  |  |  |
| 23 | 铺设24芯管道光缆 | M | 1000 |  |  |  |
| 24 | 铺设36芯管道光缆 | M | 800 |  |  |  |
| 25 | 铺设72芯管道光缆 | M | 800 |  |  |  |
| 26 | 铺设七孔梅花管 | M | 800 |  |  |  |
| 27 | 用户光缆测试（12芯以下） | 条 | 20 |  |  |  |
| 28 | 用户光缆测试（24芯以下） | 条 | 20 |  |  |  |
| 29 | 用户光缆测试（36芯以下） | 条 | 12 |  |  |  |
| 30 | 用户光缆测试（72芯以下） | 条 | 12 |  |  |  |
| 31 | 用户光缆测试（72芯以上，200芯以内） | 条 | 12 |  |  |  |
| 32 | 点工 | 工日 | 80 |  |  |  |
| 33 | 人工挖三类土【沟槽、及一般土综合考虑】 | M3 | 640 |  |  |  |
| 34 | 人工回填土方（基(槽)坑夯填回填土 ） | M3 | 400 |  |  |  |
| 35 | 机械挖土、人工配合【沟槽、及一般土，土方类别综合考虑】 | M3 | 160 |  |  |  |
| 36 | 机械回填土方、人工配合（基(槽)坑夯填回填土 ） | M3 | 160 |  |  |  |
| 37 | 碎石垫层 | M3 | 100 |  |  |  |
| 38 | C15混凝土垫层 | M3 | 100 |  |  |  |
| 39 | 中粗砂垫层【管道】 | M3 | 120 |  |  |  |
| 40 | 余土外运【含装、卸车，运距,废料堆场自行考虑】 | M3 | 400 |  |  | 标底按5KM |
| 41 | 市话接续（12芯以下）（焊接、接头设备） | 条 | 10 |  |  |  |
| 42 | 市话接续（24芯以下）（焊接、接头设备） | 处 | 10 |  |  |  |
| 43 | 光纤连接【市话接续;36芯以下【焊接、接头设备】 | 项 | 10 |  |  | 光纤熔接费包含在投标总价中，不单独计取 |
| 44 | 光纤连接【市话接续;72芯以下【焊接、接头设备】 | 项 | 10 |  |  |  |
| 45 | 架空吊线（4M~10M以下）不含主材线 | M | 400 |  |  |  |
| 46 | 架空吊线（4M~10M以下）含VV5*6电缆线 | M | 400 |  |  |  |
| 47 | 架空吊线拆除 | M | 400 |  |  |  |
| 48 | 电缆保护管【增强塑料管PE32;】 | M | 240 |  |  |  |
| 49 | 电缆保护管【增强塑料管PE50;】 | M | 240 |  |  |  |
| 50 | 电缆保护管【增强塑料管PE75;】 | M | 240 |  |  |  |
| 51 | 24芯终端框（空盒） | 个 | 8 |  |  |  |
| 52 | 72芯终端框（空盒） | 个 | 8 |  |  |  |
| 53 | 光跳纤【接头形式综合考虑】 | 根 | 40 |  |  |  |
| 54 | 光缆成端【成端形式综合考虑】 | 芯 | 480 |  |  |  |
| 55 | 人行道道板路面拆除【各类人行道板材质、厚度综合考虑】 | M2 | 400 |  |  |  |
| 56 | 人行道道板路面恢复【3CM厚干硬性砂浆，舒布洛克砖或原状砖】 | M2 | 400 |  |  |  |
| 57 | 路面锯锋 | M | 800 |  |  |  |
| 58 | 预制构件【C25砼制作、钢筋，模板，安装含搬运、装卸。】 | M3 | 22 |  |  | 运距按5km， |
| 59 | 铺沥青混凝土【中粒式沥青混凝土 1.5cm；摊铺方式综合】 | M2 | 400 |  |  |  |
| 60 | 铺沥青混凝土【每增、减1CM厚；摊铺方式综合 】 | M2 | 400 |  |  |  |
| 61 | 12芯一体化托盘【满配】 | 组 | 10 |  |  |  |
| 62 | 1m3 挖机台班【含进退场费】 | 台班 | 30 |  |  |  |
| 63 | 0.6m3 挖机台班【含进退场费】 | 台班 | 32 |  |  |  |
| 64 | 破碎机 HB30G【含进退场费】 | 台班 | 32 |  |  |  |
| 65 | 30KW发电机 | 台班 | 16 |  |  |  |
| 66 | 4T汽车台班 | 台班 | 32 |  |  |  |
| 67 | 2人一车巡查费 | 年度 | 1 |  |  | 不可竞争费 |
|  | 单年投标报价合计 |  |  |  |  |  |
|  | 三年投标报价合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年   月   日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州环宇工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州环宇工程项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州环宇工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度武进国家高新区通讯管线维护项目 | 详见招标文件 |  | / |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日