朱林镇中心幼儿园移址新建项目——装饰装修工程编制说明

## 一、工程概况

本工程为朱林镇中心幼儿园移址新建项目——装饰装修工程,建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护等要求等详见招标文件。

## 二、编制依据

1、江苏文博建筑设计有限公司出具的施工图。

2、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；《江苏省市政计价定额》（2014年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）。

4、材料价格：按 2025年 1 月份常州工程造价信息指导价或市场询价计入（以上均为除税价）。

5、人工费按苏建函价[2025]66号文执行。

6、本工程计税方式为：增值税一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号及苏建函价【2019】178号文；常建【2016】94号。

7、本工程施工用水、电，建设方提供接驳点，由施工方现场安装水、电表，自行保管使用，费用由各投标人在投标报价中自行综合考虑报价。

8、垃圾清理外运费用：所有涉及本项目的清理、拆除、装卸、垃圾外运及垃圾处理费用，均由投标人在投标报价中自行综合考虑报价。垃圾处理按照“常城管[2019]31号”文件执行。

9、本次招标范围：教学楼（室内装修）、电气、给排水等。

10、质量要求：合格

11、暂列金额具体详见工程量清单。

本项目工程各单位工程措施费、规费及税金取费如下表：

| 工程名称 | 安全文明施工基本费 | 省级安全文明施工增加 费 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 非夜间施工照明 | 冬雨季施工 | 已完成工程计设备保护 | 临时设施 | 建筑工人实名制费用 | 智慧工地费用 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰工程 | 1.7 | - | 0.22 | 0.08 | — | 0.09 | 0.1 | 1 | 0.03 | - | 2.4 | 0.42 | 9 |
| 安装 | 1.5 | - | 0.21 | 0.08 | — | 0.09 | 0.05 | 1.3 | 0.03 | - | 2.4 | 0.42 | 9 |

## 三、编制说明

### A .共性部分

1、本工程所用砼均为预拌商品砼（无论清单项目特征描述是否注明砼拌和方式），投标人均应按此要求在相应的投标综合单价内综合考虑后报价。

2、本工程所有不锈钢材质等级必须为304及以上。

3、本工程所用木质材料、室内地板等必须达到E1级并需提供环保证书。

4、模板按定额含量计算；钢筋暂按给定量计算，结算时按实调整。

5、本工程所用镀锌型钢均为热镀锌型钢，焊接处防锈处理均含在投标报价内，结算时不得调整。

6、所有区域阳角处磨圆处理、墙地砖美缝剂处理，其费用均含在各投标报价内，结算时不得调整。

7、所有材料颜色均需甲方确认后方可实施，其价格不因颜色、款式等变化而另行增加。

8、所有墙面线槽包含切割机切割开槽、砂浆修复、铺设网格布、批腻子、涂料粉刷等，不另行签证。

9、门窗工程：控制价涉及到的门窗二次深化设计费用均包含在投标报价中，结算不予调整；铝合金门窗：铝合金型材的最小壁厚:门不小于 2.2mm，窗不小于 1.8mm。

10、投标方部分或全部采用化学螺栓、热镀锌钢板后置埋件，其质量应满足设计及规范要求，化学螺栓及热镀锌钢板的单价考虑在预埋铁件报价内，结算时单价不作调整。

11、所有桥架均为封闭式金属线槽，表面要求热镀锌处理；成套配电箱已按图纸计算到位，与总包重复的配电箱以装修图纸为准；所有给、排水管道干管、支管按装修图纸计算到位；主管、立管由总包单位施工；如有重复部分以装修图纸为准。卫生洁具按装修图纸计算到位，厨房部分预留点位

12、	本工程主要材料品牌一览表：

| 序号 | 名 称 | 推 荐 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石膏板 | 杰科、泰山、可耐福或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 2 | 镀锌轻钢龙骨 | 杰科、泰山、可耐福或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 3 | 阻燃板 | 兔宝宝、莫干山、大王椰或经甲方认可的上述同档次品牌 | 环保等级E1级 |
| 4 | 固定家具板（成品定制板） | 兔宝宝、莫干山、大王椰或经甲方认可的上述同档次品牌 | 环保等级E1级、防火等级A级 |
| 5 | 实木地板 | 德尔、圣象、菲林格尔或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 6 | PVC地胶 | 保丽、雅卓、丽杰或经甲方认可的上述同档次品牌，技术要求：同质透芯、无方向碎花纹、采用植物型增塑剂、耐磨等级T级、防火等级B1级、防滑等级R9 |  |
| 7 | 玻璃胶、耐候胶 | 道康宁、西卡（ Sika ）、百得 （Pattex）或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 8 | 墙地砖 | 新中源、宏创、长安或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 9 | 矿棉板 | 星牌“卓越花纹”系列、阿姆斯壮、可耐福或经甲方认可的上述同档次品牌 | 板材厚度不低于12mm |
| 10 | 成品实木复合木门 | 美心、朗丝木门、润成创展或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 11 | 门五金 | 固特、顶固、汇泰龙或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 12 | 电线、电缆 | 上上、江南、远东或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 13 | 塑料管材及配件 | 金牛管业、伟星、联塑或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 14 | 镀锌管 | 国强、天津利达、天津友发或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 15 | 阀门 | 上海沪工、上海冠龙、上海标一或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 16 | 金属桥架 | 华鹏、永丰、长江、大浪或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 17 | 照明灯具 | 雷士、欧普、英特曼或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 18 | 开关、插座 | 雷士、欧普、英特曼或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 19 | 浪涌保护器 | 施耐德、ABB、西门子或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 20 | 配电箱内主要元器件 | 施耐德、ABB、西门子或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 注：1、若同一品牌有多个系列，必须选用中高档系列，且必须经甲方和监理验收确认后方可进场。 2、所有材料颜色、型号，材质在进场前均须报甲方和监理验收确认后方可进场。 |  |  |  |

### B．做法说明

详见工程量清单及图纸。

江苏华溯工程项目管理有限公司

2025年1月10日